УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 5

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

03.02.2022 г.                                                                                                               г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ) объекта капитального строительства: учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 49 на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201013:130 заявителя ФГБУ ВО КемГУ |
| 2. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области, Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№ 599, 600, 321, 107, 108, 215, 216) |
| 3. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области, Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№ 55, 68, 182, 270, 467) |
| 4. | Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов (сборов) на услуги в аэропортах» |
| 5. | Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках» |
| 6. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ) объекта капитального строительства: учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 49 на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201013:130 заявителя ФГБУ ВО КемГУ |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ) объекта капитального строительства: учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 49 на земельном участке с  кадастровым номером 42:24:0201013:130  заявителя ФГБУ ВО КемГУ»

Докладчик Чурсина О.А. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: учебный корпус, расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 49 на земельном участке с  кадастровым номером  42:24:0201013:130, заявителя ФГБУ ВО КемГУ с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 4867,54 м3/год в размере  4388,95 тыс. руб. (без НДС).

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2 «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области, Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№ 599, 600, 321, 107, 108, 215, 216)»

Докладчик Величко О.В. пояснила:

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

ООО «Инженерный центр» осуществлял свою деятельность на основании договора аренды насосной станции перекачки, резервуара – усреднителя фекальных стоков и земельного участка от 01.01.2017 № 1/01-17.

В настоящее время договор аренды между арендодателем ИП Инюшин и 
ООО «Инженерный центр» расторгнут. Заключен новый договор аренды между арендодателем ИП Инюшин и АО «КемВод» от 01.01.2022 № А-1/2022, который вступает в силу с 01.01.2022.

На основании вышеизложенного регулятором предлагается признать утратившими силу с 01.01.2022:

- Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 19.12.2018 № 599 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Инженерный центр» (Кемеровский городской округ)»;

от 19.12.2018 № 600 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
ООО «Инженерный центр» (Кемеровский городской округ)»;

от 22.10.2019 № 321 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 600 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово) в части 2020 года»;

- Признать утратившими силу постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

от 23.06.2020 № 107 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 599 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения 
ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово)»;

от 23.06.2020 № 108 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 600 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово)» в части 2021 года»;

от 22.06.2021 № 215 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 599 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения 
ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово)»;

от 22.06.2021 № 216 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 600 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово)» в части 2022 года».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области, Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№ 245, 346, 205, 206)»

Докладчик Щекотова А.В. пояснила:

В отношении ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) регулирующим органом были установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов и долгосрочные тарифы в сфере водоотведения на 2020-2024 годы.

ООО «Центральная ТЭЦ» осуществляло деятельность в сфере водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа. Имущество, необходимое для осуществления регулируемой деятельности находилось в собственности организации.

В настоящее время в связи с банкротством и ликвидацией предприятия по решению Арбитражного суда Кемеровской области (дело № А27-11770/2014) данное имущество передано в муниципальную собственность г. Новокузнецка в соответствии с распоряжением от 23.04.2021 № 580 «О принятии имущества в муниципальную собственность Новокузнецкого городского округа от конкурсного управляющего 
ООО «Центральная ТЭЦ».

На основании вышеизложенного регулятором предлагается признать утратившими силу с 23.04.2021:

1. постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 29.10.2019 № 245 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)»;

от 29.10.2019 № 346 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)»;

2. постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

от 08.09.2020 № 205 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 345 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения 
ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)»;

от 08.09.2020 № 206 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.10.2019 № 346 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» в части 2021 года».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4 «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области, Региональной энергетической комиссии Кузбасса (№ 55, 68, 182, 270, 467)»

Докладчик Чоботар Н.В. пояснила:

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса является исполнительным органом власти Кемеровской области - Кузбасса специальной компетенции, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (от 19.05.2017 № 68, от 23.08.2018 № 182, от 11.12.2018 № 467, от 12.09.2019 № 270, от 12.05.2020 № 55) разработан с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 19.05.2017 № 68 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается региональной энергетической комиссией Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю в области регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги)»;

от 23.08.2018 № 182 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.05.2017 № 68 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается региональной энергетической комиссией Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю в области регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги)»;

от 11.12.2018 № 467 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.05.2017 № 68 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается региональной энергетической комиссией Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю в области регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги)»;

от 12.09.2019 № 270 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.05.2017 № 68 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается региональной энергетической комиссией Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю в области регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги)».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.05.2020 № 55 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.05.2017 № 68 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается региональной энергетической комиссией Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю в области регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги)».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов (сборов) на услуги в аэропортах»»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 полномочиями по установлению тарифов на тарифов (сборов) на услуги в аэропортах наделена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 № 494 установление тарифов (сборов) на услуги в аэропортах включено в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса.

Региональной энергетической комиссией Кузбасса» разработан Административный регламент предоставления государственной услуги «Установление тарифов (сборов) на услуги в аэропортах».

Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, а также порядок взаимодействия органа исполнительной власти с заявителями при предоставлении указанной государственной услуги.

Административный регламент разработан в соотвествии с:

Федеральным законом от 17.08.1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях;

постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»;

приказом Минтранса России от 17.07.2012 № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации»;

приказом ФСТ России от 24.06.2009 № 135-т/1 «Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или их предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также перечней документов, предоставляемых для их установления (изменения)».

Проект был размещен на проведение независимой антикоррупционной экспертизы на сайте РЭК Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.recko.ru) сроком на 30 дней.

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов (сборов) на услуги в аэропортах» подготовлен в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон);

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области» (далее – Порядок).

Вышеуказанный проект соответствует требованиям действующего законодательства.

В результате проведения экспертизы установлено:

комплект поступивших на экспертизу материалов полный;

структура и содержание постановления соответствует требованиям Закона и Порядка;

установление законодательством порядок и условия предоставления государственной услуги описаны полно;

порядок предоставления государственной услуги оптимизирован.

Предложений, замечаний от независимых экспертов, экспертных организаций по результатам независимой экспертизы в РЭК Кузбасса не поступало.

Получены заключения:

от 03.12.2021 № ДИП-2308/5 департамента инвестиционной политики Кузбасса;

от 03.11.2021 № 707 правового управления Администрации Правительства Кузбасса;

от 20.12.2021 № 22/1-4-2021 (№ 318083) прокуратуры Кемеровской области Кузбасса.

от 26.11.2021 №42/02-8548 Управления Минюста по Кемеровской области – Кузбасса.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов (сборов) на услуги в аэропортах», согласно представленному проекту постановления.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6 «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 полномочиями по установлению тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках наделена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 № 494 установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках включено в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса.

Региональной энергетической комиссией Кузбасса» разработан Административный регламент предоставления государственной услуги «Установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках».

Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, а также порядок взаимодействия органа исполнительной власти с заявителями при предоставлении указанной государственной услуги.

Административный регламент разработан в соотвествии:

со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

с Методическими указании по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденных приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16;

письмом ФАС России от 06.12.2016 № СП/84437/16 «О разъяснении положений Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты»;

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 № 597 «Об утверждении Положения о проведении исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящим государственную политику в сфере транспорта на территории Кемеровской области - Кузбасса, торгов по выбору исполнителей, включающего критерии их отбора, и признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса».

Проект был размещен на проведение независимой антикоррупционной экспертизы на сайте РЭК Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.recko.ru) сроком на 30 дней.

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении Административного регламента предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках» подготовлен в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон),

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области» (далее – Порядок).

Вышеуказанный проект соответствует требованиям действующего законодательства.

В результате проведения экспертизы установлено:

комплект поступивших на экспертизу материалов полный;

структура и содержание постановления соответствует требованиям Закона и Порядка;

установление законодательством порядок и условия предоставления государственной услуги описаны полно;

порядок предоставления государственной услуги оптимизирован.

Предложений, замечаний от независимых экспертов, экспертных организаций по результатам независимой экспертизы в РЭК Кузбасса не поступало.

Получены заключения:

от 03.12.2021 № ДИП-2308/2 департамента инвестиционной политики Кузбасса;

от 27.10.2021 № 707 правового управления Администрации Правительства Кузбасса;

от 20.12.2021 № 22/1-4-2021 (№ 318082) прокуратуры Кемеровской области Кузбасса.

от 26.11.2021 №42/02-8549 Управления Минюста по Кемеровской области – Кузбасса.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Утвердить Административный регламент предоставления Региональной энергетической комиссией Кузбасса государственной услуги «Установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках» согласно представленному проекту постановления.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:                                            К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 5

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.02.2022

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии                     Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе                     водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке учебного корпуса ФГБОУ КемГУ по адресу:  г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49 с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 29.12.2021 № 1895 (вх. в РЭК Кузбасса от 29.12.2021 № 7077) об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) учебного корпуса КемГУ  по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49, в размере  4 461,51 тыс. рублей без НДС, которое содержит:

- Приказ о назначении руководителя;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Устав учреждения;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;

- Заявка на техническое подключение;

- Технические условия подключения объекта заявителя;

- Проект объекта «Наружные сети ливневой канализации. Реконструкция учебного корпуса КемГУ по адресу: г. Кемерово, бульвар строителей, 49»;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Смета на разработку проектной и рабочей документации;

- Локальные сметные расчеты;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);

По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) учебного корпуса КемГУ  по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49 необходимо реализовать мероприятия по проектированию и строительству сетей ливневой канализации D 315 мм от существующего коллектора до границ земельного участка, 
L = 37,75 м.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 4 867,54 м3/год.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ФГБОУ ВО КемГУ и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 4 867,54 м3/год

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Физический объём работ по подключению

В целях обеспечения подключения учебного корпуса КемГУ  по адресу:                     г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49 и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, подключенных к ливневой канализации МБУ «Кемдор», по предложению предприятия, необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству сетей ливневой канализации D 315 мм от существующего коллектора до границ земельного участка, L = 37,75 м.

## По мнению специалиста необходимость мероприятий для подключения учебного корпуса КемГУ по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49 согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

## Согласно п. 13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Согласно представленным расчетам МБУ «Кемдор» для обеспечения гарантированного напора в центральной части г. Кемерово и удовлетворения потребности по обеспечению учебного корпуса КемГУ  по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49, необходимо произвести только строительство подводящих сетей.

## В соответствии с информационным письмом ФСТ России от 4 августа 2014 г. №СЗ-8458/5 «По вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения» отсутствие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы не является основанием для не установления органом регулирования организациям водопроводно-канализационного хозяйства индивидуальной платы за подключение.

## На основании указанного выше, включение мероприятий, необходимых для подключения объектов заявителя, в инвестиционную программу является не обязательным.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Стоимость мероприятий по подключению учебного корпуса КемГУ  по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 49 согласно сметной документации, составляет 3 569,21 тыс. руб. без НДС.

Расчет по укрупненным нормативам не выполнялся, так как согласно п. 9 Общих указаний НЦС 81-02-14-2021 объемно-планировочные решения в проекте 19-2021-ЛК отличаются от типовых решений, предусмотренных для соответствующего показателя в разделе 2 НЦС 81-02-14-2021 (из-за маленькой длинны сетей ливневой канализации, количества камер, колодцев, фасонных частей и запорной арматуры по НЦС меньше, предусмотренных проектом).

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, в ходе экспертизы выявлено, что в расчет капитальных расходов включены затраты на осуществление функции технического заказчика в размере 58,05 тыс. руб. В связи с тем, что расчет данных затрат предприятием не представлен, считаем эти расходы необоснованными и предлагаем исключить их из расчета платы за подключение

Таким образом, предлагается принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 3 511,16 тыс. руб. без НДС.

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение (поверхностные сточные воды) | 3 569,21 | 3 511,16 | 58,05 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 892,3 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 892,30 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 3 511,60 тыс. руб., налог на прибыль составляет 877,79 тыс. руб. (без НДС), отклонение от предложения организации в сторону уменьшения составило -14,51 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение к ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Кемерово,  б-р Строителей, 49 на земельном участке с  кадастровым номером 42:24:0201013:130  заявителя ФГБУ ВО КемГУ с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 4867,54м3/год   в размере  4388,95 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.