УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 88

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

23.12.2021 г.                                                                                                                 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е., Кулебякина М.В. (голосовала заочно, представила позицию по голосованию по вопросам №№ 1,2,4 повестки заседания), Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Жеребцова Н.А. – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Огурцова С.В. – главный консультант отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Заявлены на участие с помощью видеоконференцсвязи:

Попова Т.Н. – заместитель директора по экономике и финансам филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»;

Фомичев А.А. – генеральный директор ООО «ОЭСК»;

Васильцов А.А. – заместитель начальника дирекции по экономике и финансам 
Западно – Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;

Борисенко И.А. – генеральный директор АО «СибПСК»;

Бойко А.В. – технический директор АО «СибПСК»;

Фонов Д.Г. – генеральный директор ООО «Энергосервис»;

Баклан Е.Ю. – директор департамента закупок и маркетинга ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

Артамонов Ф.А. – директор по экономике и финансам ООО «Металлэнергофинанс»;

Горх О.В. – генеральный директор ООО «ЭнергоПаритет»;

Тимченко Е.А. – заместитель директора по экономике и финансам «ЭнергоПаритет»;

Шевченко Д.С. - главный инженер «ЭнергоПаритет»;

Чумасова И.В. – заместитель начальника дирекции по экономике и финансам Красноярской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;

Сорокина Е.П. – заместитель начальника отдела покупки и распределения электроэнергии

Красноярской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;

Едимичева С.Г. – начальник сектора тарифного регулирования Красноярской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;

Колесников А.Я. – генеральный директор ООО «КузбассЭнергоСеть»;

Баулин В.Н. – исполнительный директор ООО «Ресурсоснабжающая компания»;

Мезенцева Е.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ООО ХК «СДС -Энерго»;

Беспалов И.Н. – генеральный директор ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

Ющикова Н.Ю. – директор по экономике и финансам ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

Ватутин М.Н. – директор по развитию и реализации услуг ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

Костенко И.Е. – генеральный директор ООО «Регионэнергосеть»;

Костенко И.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ООО «Регионэнергосеть»;

Шигин В.С. – заместитель генерального директора по балансу электроэнергии 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

Очертинский О.А. – заместитель генерального директора по экономическому и финансовому регулированию ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

Бадьин В.Н. – начальник департаменту по балансу электроэнергии ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

Ельмеева К.А. – заместитель директора по экономике АО «СШЭМК»;

Утюж Е.В. -начальник ПБО АО «СШЭМК»;

Ушев Д.Н. – заместитель директора по развитию и реализации услуг АО «СШЭМК»;

Кузнецов А.В. – директор по экономике и финансам ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»;

Кириллов С.Н. – и.о. генерального директора ОАО «КузбассЭлектро»;

Варельджи Д.Н. - генеральный директор ООО «СибЭнергоСеть»;

Исаева А.А. – экономист ООО «СибЭнергоСеть»;

Унщиков И.А. – начальник отдела по ТП и РУ ООО «ЭнергоПаритет».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год |
| 2. | Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год |
| 3. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 № 843 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год» |
| 4. | Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год |
| 5. | Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы |
| 6. | Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год |
| 7. | Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год |
| 8. | Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых ля определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» на 2022 год |
| 9. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2022 - 2031 годы |
| 10. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» на потребительском рынке Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа на 2022 - 2031 годы |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 № 168 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы» |
| 12. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 872 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы» |
| 13. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы |
| 14. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.05.2019 № 137 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЭнергоКомпания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Краснобродский, на 2019-2033 годы» |
| 15. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2022 года |
| 16. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.11.2021 № 540«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ) |
| 17. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.06.2020 № 105 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Калтанского городского округа Кемеровской области-Кузбасса» |
| 18. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 725 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Калтанского городского округа на 2021 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год»

Докладчик Гусельщиков Э.Б. пояснил:

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э, устанавливают на очередной финансовый год на розничном рынке тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах установленных Федеральной антимонопольной службой предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов).

Приказом ФАС России от 13.10.2021 № 1107/21 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 год» установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен тарифов.

В соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее 12 месяцев (финансовый год), если иное не установлено решением Правительства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования регулируемые тарифы для поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются регулирующим органом одновременно в 2 вариантах:

одноставочный тариф, включающий в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности;

одноставочный, дифференцированный по 2 и по 3 зонам суток тариф, включающий в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности.

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с пунктом 11(1) Основ ценообразования регулируемые цены (тарифы) и их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни устанавливаются с календарной разбивкой исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации.

Для приравненных к населению категорий потребителей согласно пункту 71 Основ ценообразования к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении на соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по перечню согласно приложению № 1 к Основам ценообразования (за исключением потребителей, указанных в пункте 71.1 Основ ценообразования) по решению Органов регулирования применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

В соответствии с пунктом 71(1) Основ ценообразования тарифы на электрическую энергию (мощность) устанавливаются и применяются равными тарифам, установленным для населения, в отношении следующих приравненных к населению категорий потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

В соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области  от 21.06.2016 № 42-пг, принятого на основании пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)», социальная норма потребления электрической энергии на территории Кемеровской области не устанавливается и не применяется.

Таким образом, предлагается на 1-ое полугодие 2022 года установить тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей равными действовавшим во втором полугодии 2021 года по состоянию на 31 декабря. На 2-ое полугодие 2022 года установить тарифы с ростом 5 %.

Применить понижающий коэффициент 0,7 в отношении:

Населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах:

- оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками;

- оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками;

- оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами;

Населения, проживающего в сельских населенных пунктах;

Садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год с календарной разбивкой, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области-Кузбасса, на 2022 год»

Докладчик Гусельщиков Э.Б. пояснил:

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов руководствуясь приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», устанавливают на очередной финансовый год на розничном рынке сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

В соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее 12 месяцев (финансовый год), если иное не установлено решением Правительства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11(1) Основ ценообразования регулируемые цены (тарифы) и их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни устанавливаются с календарной разбивкой исходя из не превышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации.

Сбытовые надбавки ГП устанавливаются для следующих групп потребителей:

- население и приравненные к нему категории потребителей (далее - население);

- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии (далее - сетевые организации);

- прочие потребители - дифференцированно по подгруппам в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).

Сбытовые надбавки ГП для каждой из групп (подгрупп) потребителей устанавливаются в рублях за киловатт-час (далее - руб./кВт*ч) без учета налога на добавленную стоимость. При расчетах потребителей (покупателей) с ГП налог на добавленную стоимость учитывается дополнительно.

Сбытовые надбавки ГП для населения рассчитываются к объемам электрической энергии, учтенным в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - сводный прогнозный баланс) на расчетный период регулирования. Объемы электрической энергии, к которым рассчитываются сбытовые надбавки ГП для прочих потребителей и сетевых организаций, определяются исходя из объемов электрической энергии, учтенных в сводном прогнозном балансе на расчетный период регулирования.

При определении необходимой валовой выручки ГП для расчета сбытовых надбавок учитываются:

эталонная выручка ГП;

неподконтрольные расходы ГП, включающие амортизацию основных средств и нематериальных активов, налоги (включая налог на прибыль), капитальные вложения из прибыли;

недополученные (излишне полученные) доходы.

Необходимая валовая выручка ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ИНН 4205109214) и 
ООО «Металлэнергофинанс» (ИНН 4217039402) на 2022 год приведена в приложении № 2,3 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в позиции по голосованию № 36 от 23.12.2021 
Ассоциации «НП Совет рынка» отметила, следующее:

-экспертное заключение не содержит реквизитов утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2022 г. и принцип распределения капитальных вложений по группам потребителей;

- средневзвешенная ключевая ставка, представленная в исходных данных (5,71), не учитывает изменение ставки ЦБ России с 17.12.2021;

- не представлен расчет товарной выручки для группы население; -не представлена расшифровка корректировок за 2020 год по составляющим и расчет составляющих. по 
ООО «Металлэнергофинанс» и ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 3 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 № 843 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год»»

Докладчик Гусельщиков Э.Б. пояснил следующее.

В РЭК Кузбасса обратилась территориальная сетевая организация ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» - «КУЗБАССЭНЕРГО – Региональные электрические сети», с предложением об утверждении следующей стандартизированной тарифной ставки на 2021 год: «Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно С4.5.4.1.1-20 кВ».

В постановлении РЭК Кузбасса от 31.12.2020 № 843 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2020 № 83), отсутствует вышеуказанная стандартизированная тарифная ставка на 2021 год, учитывающая затраты сетевой организации на покрытие расходов, связанных с установкой комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно.

На основании п. 30 Методических указаний, экспертами были рассмотрены материалы ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» - «КУЗБАССЭНЕРГО – Региональные электрические сети», направленные письмом от ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» - «КУЗБАССЭНЕРГО – Региональные электрические сети» от 29.11.2021 № 1.4/01/10311-исх (вх. 6419 от 30.11.2021).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 № 843 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 83) следующие изменения:

Таблицу 2 приложения № 1, после строки ставки «С4.3.3.1-20 кВ» дополнить ставкой следующего содержания:

«

| 4.5.4.1. | С4.5.4.1.1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (1 ячейка) | руб./шт. | 3 300 186,19 | 3 300 186,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 4 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год»

Докладчик Гусельщиков Э.Б. пояснил следующее.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» устанавливают на очередной финансовый год стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности, формулы платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.

В соответствии с указанными параметрами предлагается к рассмотрению прилагаемый проект постановления.

На основании вышесказанного докладчик предлагает:

1. Утвердить с 01.01.2022 по 31.12.2022 для территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса:

1.1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1.2. Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

1.3. Формулы платы за технологическое присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

1.4. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов микрогенерации исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2022 год.

1.5. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2022 год.

1.6. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2022 год.

1.7. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2022 год.

2. В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в настоящем постановлении, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в настоящем постановлении, не могут быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

3. В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

4. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

5. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно на 2022 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в позиции по голосованию № 36 от 23.12.2021 
Ассоциации «НП Совет рынка» отметила, следующее:

-результаты расчета стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности представлены в текстовом формате, что не позволяет оценить корректность расчета;

-разбивка ставок С3 на строительство кабельных линий по уровням напряжения не соответствует методическим указаниям, утвержденным приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17;

-в представленных материалах отсутствует расчет выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологических присоединений в соответствии с методическими указаниям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1;

- проекте постановления отсутствует информация об установлении платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить с 01.01.2022 по 31.12.2022 для территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса:

1.1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1.2. Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

1.3. Формулы платы за технологическое присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

1.4. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов микрогенерации исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2022 год.

1.5. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2022 год.

1.6. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2022 год.

1.7. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2022 год.

2. В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в настоящем постановлении, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в настоящем постановлении, не могут быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

3. В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

4. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

5. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно на 2022 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – 5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 5 «Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу) предлагает утвердить на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203428, для конечных потребителей всех групп кроме группы «население» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 60,54 руб./1000 м³ без учета НДС и включая налог на прибыль.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 11  к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск), ИНН 7017203428, на территории Кемеровской области - Кузбасса с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м³/час, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности и с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, для прочих заявителей, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям применяется при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

2.	Определить выпадающие доходы ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск) от осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за 2020 год в размере 18 103 740,86 рублей без НДС.

3.	Определить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск) в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми от иных источников финансирования при подключении  (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, на 2022 год в размере 170 503,77 тыс. руб. без НДС.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203428, на территории Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» на 2022 год»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
ООО «Кузбассоблгаз», ИНН 4205244870 на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2022 - 2031 годы»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 17 к настоящему протоколу) предлагает утвердить АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»), ИНН 4200000333, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2022 - 2031 годы согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 10 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» на потребительском рынке Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, 
Топкинского муниципального округа на 2022 - 2031 годы»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 19 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «Новосибирская теплосетевая компания», ИНН 5406993045, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа на 2022 - 2031 годы согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 11 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 № 168 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
(г. Гурьевск), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы»»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 21 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 № 16 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

1.2. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 12 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 872 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого

городского округа на 2019 - 2028 годы»»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 23 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 872 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

1.2. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 13 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 25 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 14 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.05.2019 № 137 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
ООО «ЭнергоКомпания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Краснобродский, на 2019-2033 годы»»

Докладчик Игонин С.Е. пояснил:

В целях исправления технической ошибки в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.05.2019 № 137 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
ООО «ЭнергоКомпания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Краснобродский, на 2019-2033 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 817, постановлений РЭК Кузбасса от 05.11.2020 № 317, от 05.08.2021 № 267) внести следующие изменения в части тарифов на 2022 год:

В приложении № 2 в столбце 4, в строке «с 01.01.2022» «Население*» цифры «2108,39» заменить цифрами «2276,80».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 15 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2022 года»

Докладчик Игонин С.Е. пояснил:

В постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском  рынке  Тисульского  муниципального  округа,  на     2019-2028 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 828, постановления РЭК Кузбасса от 01.12.2020 № 471 ) на основании вступления в силу 1 октября 2021 г. Федерального закона от 02.07.2021 № 307-ФЗ, который внес изменение в статью 174.1 части второй НК РФ. С 01.10.2021 концессионеры в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, отдельных объектов таких систем, применяющие УСН в «малых» населенных пунктах, с численностью менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения, освобождены от НДС путем исключения действия статьи 174.1, связанные с корректировкой тарифа на тепловую энергию с 01.10.2021.

В связи с этим все затраты облагаемые НДС на 2022 год для ООО «ЖКХ Тамбар» пересчитаны с учетом НДС, кроме операционных расходов, которые являются долгосрочным параметром регулирования согласно концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тисульский муниципальный район б/н от 18.02.2019.

В связи с выше изложенным необходимо внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском  рынке  Тисульского  муниципального  округа,  на     2019-2028 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 828, постановления РЭК Кузбасса от 01.12.2020 № 471 ) следующие изменения в части тарифов на 2022 год:

1.1 В строке «с 01.07.2022»

1.1.1 В столбце 4 «Вода» «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения» «Ставка за тепловую энергию» цифры «1 124,19» заменить цифрами «1399,68».

1.2 В строке «с 01.01.2022»

1.2.1 В столбце 4 «Вода» «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения» «Ставка за содержание тепловой мощности» цифры «2280,21» заменить цифрами «2350,25».

1.3 В строке «с 01.07.2022»

1.3.1 В столбце 4 «Вода» «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения» «Ставка за содержание тепловой мощности» цифры «2280,21» заменить цифрами «2350,25».

1.4 В строке «с 01.01.2022»

1.4.1 В столбце 4 «Вода» «Население *» «Ставка за тепловую энергию» цифры «1056,02» заменить цифрами «880,02».

1.5 В строке «с 01.07.2022»

1.5.1 В столбце 4 «Вода» «Население *» «Ставка за тепловую энергию» цифры «1349,03» заменить цифрами «1399,68».

1.6 В строке «с 01.01.2022»

1.6.1 В столбце 4 «Вода» «Население *» «Ставка за содержание тепловой мощности» цифры «2736,25» заменить цифрами «2350,25».

1.7 В строке «с 01.07.2022»

1.7.1 В столбце 4 «Вода» «Население *» «Ставка за содержание тепловой мощности» цифры «2736,25» заменить цифрами «2350,25».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 16 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.11.2021 № 540 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ)»

Докладчик Величко О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 27 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.11.2021 № 540 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения  и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ) следующие изменения, раздел 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» приложения № 1 изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2021 | 40 008,41 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов в соответствии с правилами эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества поставляемой воды за счет применения некорродирующих материалов. | - | - |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт | 2021 | 5 500,00 |  | - | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2021 | 34 508,41 |  | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2022 | 5 657,36 |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2023 | 5 824,81 |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2024 | 5 997,23 |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2025 | 6 174,75 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2021 | 34 443,45 | Восстановление технических характеристик трубопроводов в соответствии с правилами эксплуатации, в целях снижения аварийности на сетях. | - | - |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт | 2021 | 3 300,00 |  | - | - |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2021 | 31 143,45 |  | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2022 | 3 394,41 |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2023 | 3 494,89 |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2024 | 3 598,34 |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2025 | 3 704,85 |  | - | - |

».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 17 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.06.2020 № 105 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Калтанского городского округа Кемеровской области-Кузбасса»»

Докладчик Жеребцова Н.А. пояснила:

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса поступило обращение от Первого заместителя Главы Калтанского городского округа  по ЖКХ о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.06.2020 № 105 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Калтанского городского округа Кемеровской области-Кузбасса».

В соответствии с распоряжением администрации Калтанского городского округа от 06.07.2021 № 1165-р «О реорганизации МУП Гортопсбыт КГО путем присоединения к МУП УК «ЖКХ КГО»» была проведена реорганизация МУП Гортопсбыт КГО путем присоединения к МУП УК «ЖКХ КГО».  Предприятием представлены обосновывающие документы.

Докладчик предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.06.2020 № 105 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Калтанского городского округа Кемеровской области-Кузбасса» следующие изменения: в таблице приложения слова «МУП Гортопсбыт КГО ИНН (4248002191)» заменить словами «МУП УК «ЖКХ КГО» ИНН (4222015206)».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 18. «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 725 «Об установлении льготных
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Калтанского городского округа на 2021 год»

Докладчик Огурцова С.В. пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 725 «Об установлении льготных тарифов                                     на коммунальные услуги, оказываемые на территории Калтанского городского округа на 2021 год» необходимо внести в связи со сменой ресурсоснабжающей организации (услуга по отоплению твердым топливом (углем) вместо                                           МУП «Гортопсбыт КГО» ИНН 4248002191 осуществляется МУП УК «ЖКХ КГО» ИНН 4222015206).

В приложении № 1 слова «МУП «Гортопсбыт КГО» ИНН 4248002191» заменены словами «МУП УК «ЖКХ КГО» ИНН 4222015206».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________С.Е. Игонин

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич