УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 23

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

14.04.2022 г.                                                                                                               г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Иванова Т.Н.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Городова М.Б. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Огурцова С.В. - главный консультант отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ) на 2022 год |
| 2. | Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ), на 2022 год |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2022 года |
| 4. | О закрытии тарифного дела «Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии на 2022 год ООО «ПК «Юргинский Машзавод» № РЭК/160-ЮргМашзавод-2022 от 10.02.2022 |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа) |
| 6. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 872 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2022 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

Вопрос 1. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ) на 2022 год».

Докладчик Зинченко М.В.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Снять вопрос с рассмотрения, в связи с дополнительным проведением экспертизы предложения об установлении тарифов.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 2. «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ), на 2022 год».

Докладчик Зинченко М.В.

В материалах дела имеется письменное обращение от 13.04.2022 № 22-15 за подписью генерального директора ООО «СЭР» В.В. Новикова с просьбой рассмотреть тарифы без участия представителя предприятия. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Снять вопрос с рассмотрения, в связи с дополнительным проведением экспертизы предложения об установлении тарифов.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 3. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2022 года».

Докладчик Зинченко М.В. пояснила:

Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поскольку цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения данной организации подлежат государственному регулированию.

Проектом вносятся изменения технического характера. В постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 828, постановлений РЭК Кузбасса от 01.12.2020 № 471, от 28.10.2021 № 471, от 17.12.2021 № 750,
от 23.12.2021 № 921) приложение № 2 изложить в новой редакции. Признать утратившим силу постановление РЭК Кузбасса от 23.12.2021 № 921.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 828, постановлений РЭК Кузбасса от 01.12.2020 № 471, от 28.10.2021 № 471, от 17.12.2021 № 750, от 23.12.2021 № 921) следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

- Признать утратившим силу постановление РЭК Кузбасса
от 23.12.2021 № 921 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2022 года».

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 4. «О закрытии тарифного дела «Об установлении тарифов на передачу
тепловой энергии на 2022 год ООО «ПК «Юргинский Машзавод»
№ РЭК/160-ЮргМашзавод-2022 от 10.02.2022».

Докладчик Зинченко М.В. пояснила:

08.02.2022 в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса поступило заявление «Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии на 2022 год». (исх. № ПК/21 от 04.02.2022. вх РЭК № 636 от 08.02.2022).

10.02.2022 Региональной энергетической комиссии Кузбасса было открыто тарифное дело № РЭК/160-ЮргМашзавод-2022 «Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии на 2022 год ООО «ПК «Юргинский Машзавод».

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса поступило письмо ООО «ПК «Юргинский Машзавод» о недействительности заявления на установление тарифов на передачу тепловой энергии на 2022 год от 04.02.2022 № ПК/21 (вх. № 1963 от 04.04.2022).

На основании вышеуказанного докладчиком предлагается закрыть тарифное дело № РЭК/160-ЮргМашзавод-2022 от 10.02.2022. «Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии на 2022 год ООО «ПК «Юргинский Машзавод».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Закрыть тарифное дело № РЭК/160-ЮргМашзавод-2022 от 10.02.2022. 
«Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии на 2022 год ООО «ПК «Юргинский Машзавод».

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 5 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа)»

Докладчик Городова М.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа), ИНН 4213012375, производственную программу в сфере водоотведения на период с 15.04.2022 по 31.12.2023 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов, согласно приложению № 4 к настоящей выписке из протокола.

3. Установить МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа), ИНН 4213012375, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 15.04.2022 по 31.12.2023 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 12.04.2022 г. за подписью директора МУП «ТЖКХ» Т.В. Вельмякина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С расчетом согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 872 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2022 год»»

Докладчик Огурцова С.В. пояснила:

В связи с установлением экономически обоснованных тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ООО «Мир тепла» ИНН 4246022837 вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 872 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2022 год».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 872 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2022 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 пункт 3 «Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения» дополнить строкой 3.3 следующего содержания:

«

| 3.3. | ООО «Мир тепла», ИНН 4246022837 | руб/м3 | 104,75 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2. В приложении № 2 таблицу дополнить:

1.2.1. Строкой 1.3 следующего содержания:

«

| 1.3. | ООО «Мир тепла», ИНН 4246022837 | руб/Гкал | 1306,12 | 1375,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2.2. Строкой 2.3. следующего содержания:

«

| 2.3. | ООО «Мир тепла», ИНН 4246022837 | руб/Гкал | 1538,72 | 1620,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2.3. Строкой 3.3. следующего содержания:

«

| 3.3. | ООО «Мир тепла», ИНН 4246022837 | руб/Гкал | 1804,45 | 1900,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.3. В приложении № 3 таблицу дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

«

| 1.3. | ООО «Мир тепла», ИНН 4246022837 | руб/Гкал | 1603,11 | 1688,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

».

Голосовали «ЗА» единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

Секретарь заседания: _____________________Т.Н. Иванова

Приложение № 1 к протоколу № 23

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.04.2022

Долгосрочные тарифы

ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую

на потребительском рынке Тисульского муниципального округа,

на период с 28.06.2019 по 31.12.2028

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ЖКХ Тамбар» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 28.06.2019 | 626,70 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 701,56 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 701,56 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 785,75 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 785,75 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 880,02 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 700,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 709,93 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2024 | 709,93 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 730,91 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 730,91 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 752,52 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2026 | 752,52 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2026 | 774,77 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 774,77 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2027 | 797,68 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2028 | 797,68 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2028 | 821,28 | х | х | х | х | х |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 01.10.2021 | 880,02 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 880,02 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 1399,68 | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | с 28.06.2019 | 1587,10 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 1776,26 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 1776,26 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 1989,42 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 1989,42 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 2868,95 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 1805,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 1830,21 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2024 | 1813,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 1866,75 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 1821,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 1875,08 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2026 | 1820,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2026 | 1873,87 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 1800,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2027 | 1853,60 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2028 | 1843,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2028 | 1898,08 | х | х | х | х | х |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | с 01.10.2021 | 2868,95 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 2350,25 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 2350,25 | х | х | х | х | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | х | х | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 28.06.2019 | 752,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 841,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 841,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 942,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 942,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1056,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 840,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 851,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 851,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 877,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 877,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 903,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 903,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 929,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 929,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 957,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 957,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 985,53 | x | x | x | x | x |
|  | Население (НДС не облагается) ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 01.10.2021 | 880,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 880,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 1399,68 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | с 28.06.2019 | 1904,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2131,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2131,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2387,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2387,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3442,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2166,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2196,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2175,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2240,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2185,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2250,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2184,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2248,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 2160,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2224,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2211,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 2277,70 | x | x | x | x | x |
|  | Население (НДС не облагается) ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | с 01.10.2021 | 2868,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2350,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2350,25 | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации на концессионера (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 настоящего Кодекса и заключивших концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения) возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость.                                                                                                         ».

Приложение № 2 к протоколу № 23

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.04.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа), для установления тарифов на водоотведение, реализуемые на потребительском рынке,

на период с 15.04.2022 по 31.12.2023

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Услуги по водоотведению на территории пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа до 2019 г. оказывала организация ООО «Ресурс -Гарант», которая утратила право владения имуществом для осуществления регулируемой деятельности с 01.01.2019 г. в результате окончания срока действия договора аренды.

14.03.2022 распоряжением Администрации Тисульского муниципального округа гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории пгт. Тисуль определена организация МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района.

МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (ИНН 4213012375) зарегистрировано в МРИ ФНС России №1 по Кемеровской области 10.07.2019 г. ОГРН 1194205015047. Место нахождения: 652210, Кемеровская область, пгт.Тисуль, ул. Ленина, 53, офис 3.

Основными видами деятельности организации являются: производство пара и горячей воды котельными, производство, обеспечение работоспособности котельных, тепловых сетей, забор и очистка, и распределение воды, сбор и обработка сточных вод.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Решением о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления КУМИ Тисульского муниципального округа было передано МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального округа следующее имущество:

- канализационные сети, протяженностью 5400м., балансовая стоимость 9778223руб. 00коп., износ 5378023руб, остаточная стоимость 4400200 руб. 00коп. расположенные пгт. Тисуль Тисульский муниципальный округ;

- объект электроснабжения (перекачивающая станция), ул. Пролетарская, 43 птг. Тисуль Тисульский муниципальный округ.

Данные объекты переданы организации согласно договору оперативного управления недвижимым имуществом № 03-МУП от 12.01.2022 г. и передаточному акту муниципального имущества от 12.01.2022.

На территории пгт. Тисуль предусмотрено централизованное водоотведение. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной застройки. Сеть водоотведения является самотечной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод. Хозяйственно бытовые стоки поступают в канализационную сеть и по главному коллектору самотеком и сбрасываются на иловые поля в пойме р. Кашкак. Канализационные очистные сооружения отсутствуют, очистка сточных вод не осуществляется.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2022-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год, 2023 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, на 2023 год производилась на основе анализа общей сметы расходов организации, а также принятых материалов дела для рассмотрения тарифов.

В ходе анализа специалистом принимались во внимание фактические показатели деятельности организации, ранее обслуживающей данную коммунальную структуру за прошлый период (если имелась информация в материалах тарифного дела), а также предложение организации, обоснованное расчетами и подтверждающими документами.

В тарифном деле отсутствует положение о закупках, согласно п. 17.1. Методических указаний, организация не представила данный документ.

Оценка финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит производство пара и горячей воды котельными, производство, обеспечение работоспособности котельных, тепловых сетей, забор и очистка, и распределение воды, сбор и обработка сточных вод.

Организация применяет упрощённую систему налогообложения (налогооблагаемая база: доходы минус расходы).

В связи с тем, что данная организация впервые обратилась в регулирующий орган с предложением об установлении тарифов на услугу водоотведения, провести оценку финансового состояния по данным бухгалтерского учета в части оказания услуги по водоотведению не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Документы организацией на тарифное регулирование были поданы 01.03.2022 вх. № 1104 (не полный пакет), тарифное дело было открыто 31.03.2022 после предоставления недостающих материалов (вх. от 17.03.2022 № 1464, от 31.03.2022 № 1846).

В соответствии с п. 8  Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее- Методических указаний), расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с формулами (1) и (1.1), с использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года, а также информации об объеме сточных вод, принимаемых от новых абонентов, объекты которых подключены (планируется подключить) к централизованной системе водоотведения и информации об объеме сточных вод, принимавшемся от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить).

Организацией в сфере водоотведения заявлены следующие технико-экономические показатели для расчета:

Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение организации |  |
| Пропущено сточных вод всего | м3 | 64 595,32 | 64 595,32 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 64 595,32 | 64 595,32 |
| Потребительский рынок | м3 | 64 595,32 | 64 595,32 |
| Население | м3 | 51 979,00 | 51 979,00 |
| Бюджетные организации | м3 | 10 470,64 | 10 470,64 |
| Прочие потребители | м3 | 2 145,68 | 2 145,68 |
| Собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 |

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели по объемам, с использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года организации, ранее осуществляющей деятельность на данной территории ООО «Ресурс-Гарант» (данные представлены в виде статистической отчетности организации, реестра потребителей за последние 4 года). Расчет объемов потребления услуг для МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района производился согласно п. 5,8 Методических указаний.

По расчету регулятора технико-экономические показатели в сфере водоотведения составят:

Таблица 2

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение регулирующего органа с 15.04.2022 | В том числе на период |  | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |
|  |  |  | с 15.04.2022 по30.06.2022 | с 01.07.2022 по31.12.2022 |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по31.12.2023 |
| Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод всего | м3 | 49 800,95 | 14 692,23 | 35 108,71 | 69 645,00 | 34 822,50 | 34 822,50 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 49 800,95 | 14 692,23 | 35 108,71 | 69 645,00 | 34 822,50 | 34 822,50 |
| Потребительский рынок | м3 | 49 800,95 | 14 692,23 | 35 108,71 | 69 645,00 | 34 822,50 | 34 822,50 |
| Население | м3 | 35 940,06 | 10 603,01 | 25 337,05 | 50 261,00 | 25 130,50 | 25 130,50 |
| Бюджетные организации | м3 | 6 268,29 | 1 849,27 | 4 419,02 | 8 766,00 | 4 383,00 | 4 383,00 |
| Прочие потребители | м3 | 7 592,60 | 2 239,96 | 5 352,64 | 10 618,00 | 5 309,00 | 5 309,00 |
| Собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 163,23 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 390,06 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 386,88 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 416,82 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (вх. от 01.03.2022 № 1104).

В соответствии с п. 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила) организация получила отказ в открытии дела (исх. 03.03.2022 № М-10-64/684-01), так как не был представлен полный пакет документов.

Позднее от организации было получено скорректированное заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.04.2022 по 31.12.2023 (вх. от 31.03.2022 № 1847) и с учетом дополнительно предоставленных материалов (вх. от 17.03.2022 № 1464, от 31.03.2022 № 1846) в соответствии с п. 20 Правил регулирующим органом было открыто дело об установлении тарифов за № 111- ВО (исх. от 31.03.2021 № М-10-64/1037-02).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения: на 2022 год в размере 2 011,16 тыс. руб., тариф – в размере 31,13 руб., на 2023 год в размере 2 091,60 тыс. руб., тариф – в размере 32,38 руб.

В соответствии с п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов, то тарифы устанавливаются методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 15 Методических указаний при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

1) производственных расходов;

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт;

3) административных расходов;

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций;

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов;

8) нормативной прибыли;

9) расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022.

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индекс потребительских цен на 2022 год – 104,3%, на 2023 год -104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром электрической энергии на 2022 год – 103,5%, на 2023 год -104,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021- 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2021 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- на период с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 163,23 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 390,06 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 386,88 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 416,82 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

Производственные расходы

Согласно п. 18 Методических указаний в составе производственных расходов учитываются:

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;

2) расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

3) расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем;

4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда;

5) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;

6) общехозяйственные расходы;

7) прочие производственные расходы, непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не учитываемые в составе ремонтных расходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого регулируемой организацией. Производственные расходы должны покрывать расходы на осуществление производственной программы регулируемой организации в полном объеме, в том числе расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 16 Методических указаний при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива;

темпы роста цен на электрическую энергию;

темпы роста заработной платы;

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях;

д) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах;

е) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

ж) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН. Организацией представлен договор № П-17-6/22 от 07.02.2022 о переоформлении документов в связи с переоформлением документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника ранее присоединенных энергопринимающих устройств. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве обосновывающих документов представлены: расчет расходов на электроэнергию, а также в материалах тарифного дела представлены документы, ранее осуществляющей деятельность организации   ООО «Ресурс гарант»: договор энергоснабжения, отчет объемов потребляемой энергии за 2020-2021г.г., сводный отчет цен по месяцам и в общем итоге за 2021 гг.,  счета фактуры за 2021 г.

Расчет энергопотребления участка водоотведения (нагрузка, потребление электрической энергии) рассчитан организацией по данным факта 2021г.  организации, ранее осуществляющей данную деятельность ООО «Ресурс-Гарант». Технические характеристики, максимальная нагрузка расчеты нормативного потребления электроэнергии организацией не представлены.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- на 2022 год в размере 26,77 тыс. руб. (объем электрической энергии – 3,33 тыс. кВт*ч, цена – 8,04 руб./кВт*ч);

- на 2023 год в размере 27,84 тыс. руб. (объем электрической энергии – 3,33 тыс. кВт*ч, цена – 8,36 руб./кВт*ч);

Расходы по периодам календарной разбивки регулятором приняты на основе материалов тарифного дела на следующем уровне:

-  с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 1,19 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по факту 2020 года, с учетом доли принятых стоков, в пересчете на долю принятых стоков по плану 2022г. (14692,23 м3) с разбивкой на периоды – 0,15 тыс. кВт*ч. Предложение организации учесть объемы электроэнергии 2021 г. при расчете на 2022 г. не учтено, так как согласно представленным документам за 2021 г. с июня месяца резко возрос объем потребляемой энергии, причин роста объемов электроэнергии организация не смогла пояснить, обосновывающих документов не представила, вследствие чего, резкий рост потребления объем электроэнергии не обоснован, а для расчета плана 2022 г. регулятором учитывались объемы потребляемой энергии по факту 2020 г. Средняя цена 1 кВт*ч электроэнергии принята в размере 8,00 руб./кВт*ч. Цена учтена по факту 2021 года 7,73 руб./кВт*ч с учетом индексов Минэкономразвития России на 2022 год (103,5%).

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2,83 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по факту 2020 года, с учетом доли принятых стоков, в пересчете на долю принятых стоков по плану 2022г. (35108,71 м3.) с разбивкой на периоды – 0,35 тыс. кВт*ч. Предложение организации учесть объемы электроэнергии 2021 г. при расчете на 2022 г. не учтено, так как согласно представленным документам за 2021 г. с июня месяца резко возрос объем потребляемой энергии, причин роста объемов электроэнергии организация не смогла пояснить, обосновывающих документов не представила, вследствие чего, резкий рост потребления объемов электроэнергии не обоснован. Для расчета плана 2022 г. регулятором учитывались объемы потребляемой энергии по факту 2020 г. Средняя цена                    1 кВт*ч электроэнергии принята в размере 8,00 руб./кВт*ч. Цена учтена по факту 2021 года 7,73 руб./кВт*ч с учетом индексов Минэкономразвития России на 2022 год (103,5%).

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 2,92 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плану 2022 года, с учетом доли принятых стоков, в пересчете на долю принятых стоков по плану 2023г. (34822,50 м3) с разбивкой на периоды – 0,35 тыс. кВт*ч. Средняя цена 1 кВт*ч электроэнергии принята в размере 8,32 руб./кВт*ч. Цена учтена по плану 2022 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%).

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 2,92 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 1 628,14 тыс. руб.;

- в расчете на 2023 год в сумме 1 693,26 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на 2022 г. в сумме 458,86 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 135,37 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 323,49 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на 2023 г. в сумме 666,37 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 318,21 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 348,15 тыс. руб.

- «Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 544,72 тыс. руб., в том числе: заработная плата 242,69 тыс. руб. (средняя заработная плата 20223,83 руб./чел./мес.,  численность 1 чел.), отчисления на соц. нужды от заработной платы 73,29 тыс. руб., прочие расходы 228,74 тыс. руб. (материалы 40,44 тыс. руб., автоуслуги 174,80 тыс. руб., спец. одежда 13,50 тыс. руб.);

- в расчете на 2023 год в сумме 566,51 тыс. руб., в том числе: заработная плата 252,39 тыс. руб. (средняя заработная плата 21032,79 руб./чел./мес.,  численность 1 чел.), отчисления на соц. нужды от заработной платы 76,22 тыс. руб., прочие расходы 237,89 тыс. руб. (материалы 42,06 тыс. руб., автоуслуги 181,79 тыс. руб., спец. одежда 14,04 тыс. руб.);

По статье «Заработная плата персонала АВР»:

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет фонда оплаты труда на 2021 год в целом и категориям персонала;

- расстановка штатной численности специалистов, руководителей и служащих, рабочих;

- штатное расписание от 09.02.2022г.;

В Кемеровской области на 2022-2024 годы заключено Кузбасское региональное соглашение между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы (подписано 07.10.2021, зарегистрировано Министерством труда и занятости населения Кузбасса 07.10.2021 № 12) В соответствии с  пунктом 3.48 раздела  3. «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ»  коммерческим организациям (кроме организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере регулируемого ценообразования, для которых основным видом деятельности является оказание жилищных, коммунальных услуг, услуг транспорта (пассажирские перевозки), связи (почтовые услуги)) и индивидуальным предпринимателям обеспечивать выплату минимальной заработной платы работникам при полной выработке месячной нормы рабочего времени не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кемеровской области, определенной в установленном законом порядке за второй квартал предшествующего года, с начислением на нее районного коэффициента. Соответственно положения регионального Соглашения не распространяются на ООО «Ресурс-Гарант».

Коллективного договора в организации нет согласно представленных материалов дела.

Организация предлагает учесть размер заработной платы и численность согласно штатному расписанию.

Проанализировав представленные материалы регулятор предлагает учесть:

- на 2022 год расходы исходя из средней заработной платы и численности, принятой в расчет. Средняя заработная плата принята в размере 18057,00 руб./чел./мес. в соответствии с представленным штатным расписанием от 09.02.2022, включена заработная плата слесаря-сантехника 4 разряда                            ( тарифная ставка 13890 руб. + районный коэффициент 30 %), что не ниже МРОТ согласно Федеральному закону от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 18057,00 руб./чел./мес. Численность персонала АВР принята согласно штатному расписанию в количестве 1 единица, что не превышает расчета нормативной численности. Предложение организации включить в расходы по оплате надбавку за особые условия труда не учтено, так как в материалах дела отсутствуют обосновывающие документы.

В пересчете на регулируемый период (261 день) расходы составят 154,94 тыс. руб. (18057,00 руб.*1чел.*12мес./365дней*261дней), с учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 45,71 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –109,23 тыс. руб.

- на 2023 год учтены расходы исходя из средней заработной платы и численности, принятой в расчет на 2022г. с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%). Средняя заработная плата составит 18779,28 руб./чел./мес. Численность персонала АВР принята в количестве 1 единица.

Расходы составят 225,35 тыс. руб.(18779,28руб.*1чел.*12мес.) (с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 –112,68 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 –112,68 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды от заработной платы»:

- на 2022 год учтены согласно Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ (с учетом положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 01.01.2021 пониженные размеры тарифов страховых взносов применяются бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные размеры тарифов страховых взносов согласно п. 2.1 ст. 427 НК РФ составляют:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,20 %).

Страховые взносы со ставкой 30,2%:

30,2% * (13890,00 руб./мес. *1 чел. * 12 мес.) = 30,2% * 166680 руб. = 50337,36 руб.,

где:

13890,00 – МРОТ с 01.01.2022;

1 чел. – численность персонала АВР, принятая в расчет.

Страховые взносы со ставкой 15,2%

15,2% * (216684   руб. – 166680 руб.) = 50004*15,2% = 7600,61 руб.,

где:

216684 руб. – общий ФОТ персонала АВР, принятый в расчет на 2022 год;

166680 руб. – ФОТ персонала АВР, рассчитанный в пределах МРОТ;

Общая сумма страховых взносов составила на 2022 г. 57,94 тыс. руб. (50,34 тыс. руб.+ 7,6 тыс. руб.)

В пересчете на регулируемый период (261день - 41,43 тыс. руб.), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 12,22 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 29,21 тыс. руб.;

- на 2023 год согласно Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ (с учетом положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 01.01.2021 пониженные размеры тарифов страховых взносов применяются бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные размеры тарифов страховых взносов согласно п. 2.1 ст. 427 НК РФ составляют:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,20 %).

Страховые взносы со ставкой 30,2%:

30,2% * (13890,00 руб./мес. *1 чел. * 12 мес.) = 30,2% * 166680 руб. = 50337,36 руб.,

где:

13890,00 – МРОТ с 01.01.2022;

1 чел. – численность персонала АВР, принятая в расчет.

Страховые взносы со ставкой 15,2%

15,2% * (225351,36   руб. – 166680 руб.) = 58671,36*15,2% = 8918,046 руб.,

где:

225351,36 руб. – общий ФОТ персонала АВР, принятый в расчет на 2023 год;

166680 руб. – ФОТ персонала АВР, рассчитанный в пределах МРОТ.

Общая сумма страховых взносов составила на 2023 г. 59,26 тыс. руб. (50,34 тыс. руб.+ 8,92 тыс. руб.)

Расходы с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 –29,63 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 29,63 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

По статье «Прочие расходы» учтены следующие расходы:

- материалы:

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- список материалов участка «Водоотведение» ООО «Ресурс- Гарант» за 2020 г.

Организация предлагает учесть затраты на материалы по факту 2020 г. с учетом ИПЦ на 2021 и 2022г. организации ООО «Ресурс-Гарант», ранее осуществляющей деятельность.

Проанализировав представленные материалы регулятор предлагает учесть:

на 2022 год учтены по факту 2021г. организации, ранее осуществляющей деятельность, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2022 год (104,3%) (19,47 тыс. руб. = 18,67 тыс. руб. *104,3%) (данные представлены в доп. запросе от 17.03.2022 №1464), предложение организации учесть факт 2020 г. организации, ранее осуществляющей деятельность с ИПЦ экономически не целесообразно, так имеются данные по затратам за 2021 г.

В пересчете на регулируемый период (261день) расходы составили 13,92 тыс. руб.(18,67тыс.руб.*1,043/365дней*261день), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 4,11 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 9,82 тыс. руб.

на 2023 год расходы на материалы учтены по плану 2022г.  с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%) в размере                                  20,25 тыс. руб. Расходы с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 10,13 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 10,13 тыс. руб. Расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- автоуслуги:

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- контракт №10/1/22 на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

- расшифровка автоуслуг за 2020 г. ООО «Ресурс-Гарант»;

- карточка счета 20.05. за 2020 г. ООО «Ресурс-Гарант»;

- счета-фактуры за 2020 год ООО «Ресурс-Гарант».

Организация предлагает учесть затраты на автоуслуги по цене, указанной в договоре с ООО «РГ-Сервис» и объемам по факту 2020 г. ООО «Ресурс-гарант» с учетом ИПЦ на 2021 и 2022г. организации, ранее осуществляющей деятельность.

Проанализировав представленные материалы регулятор предлагает учесть:

на 2022 год по факту 2021 г. (480 м3*172,31*1,043) организации, ранее осуществляющей деятельность ООО «Ресурс-Гарант» (по доп.материалам от 17.03.2022) с учетом ИПЦ на 2022г. Стоимость услуг в 2021 г. 172,31руб. с учетом ИПЦ 104,3% составят 179,72 руб./м3. Организация предлагает учесть цену на оказания услуг АС машины при аварийно-восстановительных работах согласно представленного договора. Предложение организации роста тарифа по представленному договору №10/1/22 с ООО «РГ-Сервис», согласно которому рост цены за предоставленную услугу обусловлен включением в стоимость услуги рентабельности организации в 34 %, экономически не обосновано. Объем предоставленных услуг учтен по факту 2021 г. 480 м3., так как учитывать по факту 2020 г. по предложению организации экономически не целесообразно.

В пересчете на регулируемый период (261день) расходы составят 61,69 тыс. руб. (179,72тыс.руб.*480м3/365дней*261день), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 18,20 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 43,49 тыс. руб.

на 2023 год расходы на автоуслуги учтены по плану 2022г.  с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%) в размере 89,72 тыс. руб. Расходы с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 44,86 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 44,86 тыс. руб. автоуслуги учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- спец. одежда:

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- техническая спецификация на закуп спецодежды для слесаря-сантехника.

Организация предлагает учесть затраты на спец одежду для слесаря сантехника по представленному расчету и прайс-листу.

на 2022 год учтены в размере 13,50 тыс. руб. по предложению организации, что не превышает среднестатистических цен на спецодежду работников водопроводного хозяйства. В пересчете на регулируемый период (261день – 9,65 тыс. руб.), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 2,85 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 6,81 тыс. руб.

на 2023 год расходы на спец. одежду учтены по плану 2022г.  с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0%) в размере 14,04 тыс. руб. Расходы с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 7,02 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 7,02 тыс. руб. спец. одежда учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

В общем расходы по статье «Расходы на проведение АВР» в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 83,09 тыс. руб., в том числе: заработная плата 45,71 тыс. руб., отчисления на соц. нужды от заработной платы 12,22 тыс. руб., прочие расходы 25,15 тыс. руб. (материалы 4,11 тыс. руб., 18,20 тыс. руб., спец. одежда 2,85 тыс. руб.);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 198,55 тыс. руб. в том числе: заработная плата 109,23 тыс. руб., отчисления на соц. нужды от заработной платы 29,21 тыс. руб., прочие расходы 60,11 тыс. руб. (материалы 9,82 тыс. руб., 43,49 тыс. руб., спец. одежда 6,81 тыс. руб.);

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 204,31 тыс. руб. в том числе: заработная плата 112,68 тыс. руб., отчисления на соц. нужды от заработной платы 29,63 тыс. руб., прочие расходы 62,00 тыс. руб. (материалы 10,13 тыс. руб., 44,86 тыс. руб., спец. одежда 7,02 тыс. руб.);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 204,31 тыс. руб. расходы на проведение АВР учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- «Капитальный ремонт»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 1 083,42 тыс. руб.;

- в расчете на 2023 год в сумме 1 126,76 тыс. руб.

Расходы проанализированы техническим экспертом (учтены расходы на замену 4 кирпичных колодцев, остальные предлагаемые организацией расходы не учтены так как экономически не обоснованы) и предложены для включения в расчет тарифа в следующем размере:

- на период с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 52,28 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 124,94 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 113,91 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 143,85 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 257,94 тыс. руб., в том числе: заработная плата 140,21 тыс. руб., отчисления на соц. нужды от заработной платы 42,34 тыс. руб., прочие расходы 75,38 тыс. руб.;

- в расчете на 2023 год в сумме 268,25 тыс. руб., в том числе: заработная плата 145,82 тыс. руб., отчисления на соц. нужды от заработной платы 44,04 тыс. руб., прочие расходы 78,40 тыс. руб.

Согласно п.31 учетной политики организации «Административные расходы» не распределяются по видам услуг, а списываются в полном размере на 90 счет. Организация предлагает распределить административные расходы в доле по ФОТ основного персонала, занятого в разных сферах деятельности организации. Доля списания на регулируемый вид деятельности по предложению организации должна составить 11%.

Регулятором проведен расчет определения доли списания затрат на регулируемый вид деятельности, согласно которого базой распределения является ФОТ основного персонала. Доля отнесения административных расходов на регулируемый вид деятельности составила 9%, расчет представлен в таблице:

Таблица 3

1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 140,21 тыс. руб.;

- в расчете на 2023 год в сумме 145,82 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет фонда оплаты труда на 2021 год в целом и категориям персонала;

- расстановка штатной численности специалистов, руководителей и служащих, рабочих;

- штатное расписание от 09.02.2022г.

В Кемеровской области на 2022-2024 годы заключено Кузбасское региональное соглашение между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы (подписано 07.10.2021, зарегистрировано Министерством труда и занятости населения Кузбасса 07.10.2021 № 12) В соответствии с  пунктом 3.48 раздела  3. «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ»  коммерческим организациям (кроме организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере регулируемого ценообразования, для которых основным видом деятельности является оказание жилищных, коммунальных услуг, услуг транспорта (пассажирские перевозки), связи (почтовые услуги)) и индивидуальным предпринимателям обеспечивать выплату минимальной заработной платы работникам при полной выработке месячной нормы рабочего времени не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кемеровской области, определенной в установленном законом порядке за второй квартал предшествующего года, с начислением на нее районного коэффициента. Соответственно положения регионального Соглашения не распространяются на ООО «Ресурс-Гарант».

Коллективного договора в организации нет согласно представленных материалов дела.

Организация предлагает учесть размер заработной платы и численность согласно штатному расписанию.

на 2022 год регулятором учтены расходы в соответствии с пунктом 17 Методических указаний № 1746-э по штатному расписанию на 2022г. (численность 3 человека -директор, главный бухгалтер и кассир, в доле АУП 9 % составит 0,27 чел.), что не превышает нормативной численности. Средняя заработная плата, согласно штатному расписанию, составит 27221,83 руб./чел./мес.

В пересчете на регулируемый период (261день) и в доле отнесения затрат АУП (9%) расходы составят – 62,73 тыс. руб. (3чел. *27,221тыс.руб. *12*9% /365дней*261день), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 18,51 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 44,23 тыс. руб.

на 2023 год расходы на заработную плату АУП учтены по плану 2022г.  с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%) в размере 91,24 тыс. руб. Расходы с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 45,62 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 45,62 тыс. руб. фонд оплаты труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2. «Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 42,34 тыс. руб.;

- в расчете на 2023 год в сумме 44,04 тыс. руб.

По статье отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП регулятором:

- на 2022 год учтены согласно Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ (с учетом положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 01.01.2021 пониженные размеры тарифов страховых взносов применяются бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные размеры тарифов страховых взносов согласно п. 2.1 ст. 427 НК РФ составляют:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,20 %).

Страховые взносы со ставкой 30,2%:

30,2% * (13890,00 руб./мес. *0,27 чел. * 12 мес.) = 30,2% * 45003,6 руб. = 13591,08 руб.,

где:

13890,00 – МРОТ с 01.01.2022;

0,27 чел. – численность персонала АУП, принятая в расчет.

Страховые взносы со ставкой 15,2%

15,2% * (87729,32   руб. – 45003,6 руб.) = 42725,72*15,2% = 6494,31 руб.,

где:

87729,32 руб. – общий ФОТ персонала АУП, принятый в расчет на 2022 год;

45003,6 руб. – ФОТ персонала АУП, рассчитанный в пределах МРОТ.

Общая сумма страховых взносов составила на 2022 г. 20,09 тыс. руб. (13,59 тыс. руб.+ 6,50 тыс. руб.)

В пересчете на регулируемый период (261день) расходы составят 14,37 тыс. руб.(20,09тыс.руб./365дней*261день), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 4,24 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –10,13 тыс. руб.

- на 2023 год согласно Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ (с учетом положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 01.01.2021 пониженные размеры тарифов страховых взносов применяются бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пониженные размеры тарифов страховых взносов согласно п. 2.1 ст. 427 НК РФ составляют:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,20 %).

Страховые взносы со ставкой 30,2%:

30,2% * (13890,00 руб./мес. *0,27 чел. * 12 мес.) = 30,2% * 45003,6 руб. = 13591,08 руб.,

где:

13890,00 – МРОТ с 01.01.2022;

0,27 чел. – численность персонала АУП, принятая в расчет.

Страховые взносы со ставкой 15,2%

15,2% * (91237,46   руб. – 45003,6 руб.) = 46233,86*15,2% = 7027,55 руб.,

где:

91237,46 руб. – общий ФОТ персонала АУП, принятый в расчет на 2023 год;

45003,6 руб. – ФОТ персонала АУП, рассчитанный в пределах МРОТ.

Общая сумма страховых взносов составила на 2022 г. 20,63 тыс. руб. (13,59 тыс.руб.+ 7,03 тыс. руб.)

Расходы с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 10,31тыс.руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 10,31тыс.руб. страховые взносы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 75,38 тыс. руб.;

- в расчете на 2023 год в сумме 78,40 тыс. руб.

на 2022 год регулятором учтены расходы в доле АУП 9% на экономически обоснованном уровне, расчет представлен в приложении 1.

В пересчете на регулируемый период (261день) и в доле отнесения затрат АУП (9%) расходы составят – 13,31 тыс. руб. (18,93 тыс. руб./365дней*261день), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.04.2022 по 30.06.2022 – 3,93 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 9,38 тыс. руб.

на 2023 год расходы учтены по плану 2022г.  с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%) в размере 19,63 тыс. руб. Расходы с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 9,81 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 9,81 тыс. руб. прочие расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Амортизация основных средств»

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

«Расходы на арендную плату»

В соответствии с п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

В соответствии с п. 30 Методических указаний при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

«Нормативная прибыль»

В соответствии с п. 31 Методических указаний учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий;

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами;

В соответствии с п. 32 Методических указаний величина нормативной прибыли при расчете необходимой валовой выручки с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) не может превышать 7 процентов от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 15 настоящих Методических указаний.

Организацией для учета в составе необходимой валовой выручки расходы не заявлены, регулятором не рассчитывались.

«Расчетная предпринимательская прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по данной статье:

- в расчете на 2022 год в сумме 95,64 тыс. руб.;

- в расчете на 2023 год в сумме 99,47 тыс. руб.

Организация предлагает учесть в тарифе предпринимательскую прибыль в размере 5% от заявленных расходов.

Предложение организации МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района не учтено, так как согласно п 47(2) Постановления Правительства РФ   от 13.05.2013 № 406, при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации: являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, некоммерческой организацией.

Тарифы на водоотведение

Тарифы регулируемых организаций на водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией принимаемых сточных вод абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя (транспортировщика) и потребителей водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на водоотведение на период с 15.04.2022 по 31.12.2023 в таблице.

Тарифы на водоотведение, реализуемые МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа),

на потребительском рынке с 15.04.2022 по 31.12.2023

| Предприятие | Год | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему тарифу организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района | 2022 | с 15.04.2022 по 30.06.2022 | 11,11 | - |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 11,11 | - |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 11,11 | - |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 11,97 | 7,7 |

Приложение 1

Приложение № 3 к протоколу № 23

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.04.2022

Производственная программа

МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района

(пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа)

в сфере водоотведения на период с 15.04.2022 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652210, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, пгт.Тисуль, ул.Ленина, д.53 – офис 3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 2022г. | 177,22 | - | - | - |
|  | 2023г. | 257,75 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 15.04.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 14692,23 | 35108,71 | 34822,50 | 34822,50 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 14692,23 | 35108,71 | 34822,50 | 34822,50 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 14692,23 | 35108,71 | 34822,50 | 34822,50 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 10603,01 | 25337,05 | 25130,50 | 25130,50 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4089,23 | 9771,66 | 9692,00 | 9692,00 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | с 15.04.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 163,23 | 390,06 | 386,88 | 416,82 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 15.04.2022 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2022год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 3,5 | 3,5 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,01 | 0,01 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 4 к протоколу № 23

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.04.2022

|  | МУП ТЖКХ ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 |  | ООО "Ресурс -Гарант" |  | 2022 год |  |  |  |  | Обоснование отклонений | 2023 год |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт ООО "Ресурс -Гарант" | Факт 2020 | Факт 2021 | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа с 15.04.2022 | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 15.04.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 365 | 261 | 77 | 184 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 72 971,00 | 71 194,14 | 71 969,08 | 72 672,37 | 64 595,32 | 69 645,00 | 49 800,95 | 14 692,23 | 35 108,71 |  | 64 595,32 | 69 645,00 | 34 822,50 | 34 822,50 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 72 971,00 | 71 194,14 | 71 969,08 | 72 672,37 | 64 595,32 | 69 645,00 | 49 800,95 | 14 692,23 | 35 108,71 |  | 64 595,32 | 69 645,00 | 34 822,50 | 34 822,50 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 72 971,00 | 71 194,14 | 71 969,08 | 72 672,37 | 64 595,32 | 69 645,00 | 49 800,95 | 14 692,23 | 35 108,71 |  | 64 595,32 | 69 645,00 | 34 822,50 | 34 822,50 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 55 830,78 | 55 211,39 | 56 085,31 | 51 979,00 | 51 979,00 | 50 261,00 | 35 940,06 | 10 603,01 | 25 337,05 | Согласно метод.указаний с учетом факта 2021 года | 51 979,00 | 50 261,00 | 25 130,50 | 25 130,50 | Согласно метод.указаний с учетом факта 2021 года |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 9 535,00 | 14 371,70 | 13 134,47 | 10 420,36 | 10 470,64 | 8 766,00 | 6 268,29 | 1 849,27 | 4 419,02 |  | 10 470,64 | 8 766,00 | 4 383,00 | 4 383,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 7 605,22 | 1 611,05 | 2 749,30 | 10 273,01 | 2 145,68 | 10 618,00 | 7 592,60 | 2 239,96 | 5 352,64 |  | 2 145,68 | 10 618,00 | 5 309,00 | 5 309,00 |  |
|  | 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 447,56 | 513,25 | 502,84 | 576,07 | 1 915,52 | 774,07 | 553,29 | 163,23 | 390,06 |  | 1 992,14 | 803,70 | 386,88 | 416,82 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 87,42 | 44,00 | 7,41 | 28,38 | 29,44 | 5,62 | 4,02 | 1,19 | 2,83 |  | 30,62 | 5,84 | 2,92 | 2,92 |  |
|  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 4,90 | 3,35 | 5,36 | 25,74 | 26,77 | 5,62 | 4,02 | 1,19 | 2,83 |  | 27,84 | 5,84 | 2,92 | 2,92 |  |
|  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,29 | 6,66 | 7,38 | 7,73 | 8,04 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  | 8,36 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |  |
|  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,78 | 0,50 | 0,73 | 3,33 | 3,33 | 0,70 | 0,50 | 0,15 | 0,35 |  | 3,33 | 0,70 | 0,35 | 0,35 |  |
|  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 4,90 | 3,35 | 5,36 | 25,74 | 26,77 | 5,62 | 4,02 | 1,19 | 2,83 |  | 27,84 | 5,84 | 2,92 | 2,92 |  |
|  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,29 | 6,66 | 7,38 | 7,73 | 8,04 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | учтено по факту 2021 г с учетом ИПЦ на 2022г.-103,5%. | 8,36 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | учтено по факту 2021 г с учетом ИПЦ на 2022г.-103,5%, на 2023г.-104,0%. |
|  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,78 | 0,50 | 0,73 | 3,33 | 3,33 | 0,70 | 0,50 | 0,15 | 0,35 | объем учтен по факту 2020г. в доле объемов планируемых сточных вод на 2022г. | 3,33 | 0,70 | 0,35 | 0,35 | объем учтен по плану 2022г. в доле объемов планируемых сточных вод на 2023г. |
|  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 77,53 | 40,65 | 2,05 | 2,64 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 23,77 | 11,90 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 011,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,11 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 7,18 | 3,50 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 46,57 | 25,26 | 2,05 | 2,64 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| О | 3.9.3.1 | гсм | тыс руб | 35,56 | 0,36 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| О | 3.9.3.2 | аренда, запчасти | тыс руб | 11,01 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| О | 3.9.3.4 | прочие | тыс руб |  | 24,90 | 2,05 | 2,64 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не учтен периодический мед.осмотр работника авр (слесарь) по предложению организации, так обоснование цены не подтверждено договором, дан только прайс, по устному запросу дано пояснение об отсутствии договора. Кроме того работника принимают на работу только 2022г. в следствии чего периодический мед.осмотр не целесообразен в 2022г. | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| О | 3.10.3.1 | прочие (связь, спец.одежда, переподготовка) | тыс руб | 4,99 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 304,46 | 386,12 | 417,84 | 433,73 | 1 628,14 | 641,70 | 458,86 | 135,37 | 323,49 |  | 1 693,26 | 666,37 | 318,21 | 348,15 |  |
|  | 4.1 | Расходы на проведение АВР | тыс руб | 166,14 | 362,18 | 417,84 | 433,73 | 544,72 | 393,86 | 281,64 | 83,09 | 198,55 |  | 566,51 | 408,61 | 204,31 | 204,31 |  |
|  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 104,05 | 150,57 | 207,92 | 264,53 | 242,69 | 216,68 | 154,94 | 45,71 | 109,23 | учтено с учетом сред.заработной платы слесаря сантехника 4 разряда согласно штатного расписания на 2022г. | 252,39 | 225,35 | 112,68 | 112,68 | учтено по плану 2022г. С учетом ИПЦ на 2023г.-104,0% |
|  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 763,63 | 12 547,67 | 17 326,83 | 22 044,42 | 20 223,83 | 18 057,00 | 18 057,00 | 18 057,00 | 18 057,00 | учтено по предложение согласно штатного расписания, без учета надбавки за вредность так как нет обоснования по данным организации МУП | 21 032,79 | 18 779,28 | 18 779,28 | 18 779,28 | учтено по плану 2022г. С учетом ИПЦ на 2023г.-104,0% |
|  | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | учтено согласно штатного расписания слесарь -сантехник 4 разряда 1чел., что не превышает нормативный расчет согласно метод.указаниям | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | учтен по плану 2022г. |
|  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 31,42 | 43,91 | 54,99 | 61,76 | 73,29 | 57,94 | 41,43 | 12,22 | 29,21 | согласно законодательства | 76,22 | 59,26 | 29,63 | 29,63 | согласно законодательства |
|  | 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 30,66 | 167,70 | 154,93 | 107,45 | 228,74 | 119,24 | 85,26 | 25,15 | 60,11 |  | 237,89 | 124,01 | 62,00 | 62,00 |  |
| О | 4.1.5.1 | материалы | тыс руб | 30,66 | 7,55 | 37,39 | 18,67 | 40,44 | 19,47 | 13,92 | 4,11 | 9,82 | учтены по факту 2021г. С учетом ИПЦ 2022г. 104,3%, предложение организации учесть факт 2020 г. с ИПЦ экономически не целесообразно, так имеются данные по затратам за 2021г. | 42,06 | 20,25 | 10,13 | 10,13 | учтено по плану 2022г. С учетом ИПЦ на 2023г.-104,0% |
| О | 4.1.5.2 | автоуслуги | тыс руб |  | 158,85 | 117,54 | 82,71 | 174,80 | 86,27 | 61,69 | 18,20 | 43,49 | учтено по факту 2021 г. с учетом ИПЦ на 2022г. Стоимость услуг в 2021 г. 172,31руб. с учетом ИПЦ 104,3% составят 179,72 руб./м3 (при анализе рыночных цен на услугу соответствует в среднем цене на услугу по области), предложение организации роста тарифа по договору на 34% не обосновано. | 181,79 | 89,72 | 44,86 | 44,86 | учтено по плану 2022г. С учетом ИПЦ на 2023г.-104,0% |
|  | 4.1.5.3 | спец.одежда | тыс руб |  | 1,30 |  | 6,07 | 13,50 | 13,50 | 9,65 | 2,85 | 6,81 | учтены по предложению организации согласно представленного расчета | 14,04 | 14,04 | 7,02 | 7,02 | учтено по плану 2022г. С учетом ИПЦ на 2023г.-104,0% |
|  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 138,32 | 23,94 |  |  | 1 083,42 | 247,84 | 177,22 | 52,28 | 124,94 | согласно отчета технического эксперта. Прочистка канализационной трубы на сумму 690,57 тыс.руб. не относится к капитальным ремонтам. Замена участка чугунной трубы направлено на изменение технических характеристик трубопровода, в связи с чем не может быть учтено в ремонтной программе на 2022г. | 1 126,76 | 257,75 | 113,91 | 143,85 | учтено по плану 2022г. С учетом ИПЦ на 2023г.-104,0% |
|  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 39,69 | 72,19 | 77,59 | 113,96 | 257,94 | 126,75 | 90,41 | 26,67 | 63,74 |  | 268,25 | 131,49 | 65,75 | 65,75 |  |
|  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 27,80 | 45,82 | 54,15 | 83,62 | 140,21 | 87,73 | 62,73 | 18,51 | 44,23 | Учтено в доле 9%, согласно распределения общехозяйственных расходов. | 145,82 | 91,24 | 45,62 | 45,62 | учтено по плану 2022г. С учетом ИПЦ на 2023г.-104,0% |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 057,26 | 0,00 | 22 562,50 | 27 873,00 | 25 965,37 | 27 221,83 | 27 221,83 | 11 485,37 | 27 445,57 | согласно штатного расписания (средняя заработная плата директора, бухгалтера и кассира) | 27 003,99 | 28 310,70 | 28 310,70 | 28 310,70 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,11 |  | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Учтено в доле 9% согласно распределения общехозяйственных расходов, от общего числа принятых АУП 3 человека(директор, бухгалтер, кассир), предложение организации не учтено учесть 4 чел. в том числе директор, бухгалтер ,кассир, спец.по управлению МКП), так как спц.по управлению МКД к регулируемой деятельности не относится | 0,45 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | учтено по плану 2022г. |
|  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 8,40 | 13,65 | 13,22 | 18,93 | 42,34 | 20,09 | 14,37 | 4,24 | 10,13 | согласно законодательства | 44,04 | 20,63 | 10,31 | 10,31 | согласно законодательства |
|  | 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 3,49 | 12,71 | 10,22 | 11,41 | 75,38 | 18,93 | 13,31 | 3,93 | 9,38 |  | 78,40 | 19,63 | 9,81 | 9,81 |  |
| О | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 3,49 | 12,71 | 10,22 | 11,41 | 75,38 | 18,93 | 13,31 | 3,93 | 9,38 | Учтено в доле 9%, согласно распределения общехозяйственных расходов. От обоснованных статей | 78,40 | 19,63 | 9,81 | 9,81 |  |
|  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 16,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 16,00 | 10,94 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предложение не учтено согласно п 47(2) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 , при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации: являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, некоммерческой организацией. | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предложение не учтено согласно п 47(2) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 , при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации: являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, некоммерческой организацией. |
|  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  |  |  |  | 95,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  |  | 95,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб | 2,43 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 445,13 | 513,25 | 502,84 | 576,07 | 2 011,16 | 774,07 | 553,29 | 163,23 | 390,06 |  | 2 091,60 | 803,70 | 386,88 | 416,82 |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 445,13 | 513,25 | 502,84 | 576,07 | 2 011,16 | 774,07 | 553,29 | 163,23 | 390,06 |  | 2 091,60 | 803,70 | 386,88 | 416,82 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 16 | Тариф | руб/м3 | 6,10 | 7,21 | 6,99 | 7,93 | 31,13 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |  | 32,38 | 11,54 | 11,11 | 11,97 | рост составит 7,7% |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 6,10 | 7,21 | 6,99 | 7,93 | 31,13 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |  | 32,38 | 11,54 | 11,11 | 11,97 |  |
|  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 155,62 | 208,29 | 262,07 | 348,15 | 382,90 | 304,41 | 217,68 | 64,22 | 153,46 |  | 398,21 | 316,59 | 158,30 | 158,30 |  |
|  | 18 | Численность персонала, всего | чел | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,25 | 1,45 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  | 1,45 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  |
|  | 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 15 257,20 | 17 357,58 | 18 199,44 | 23 210,13 | 22 005,69 | 19 997,26 | 19 997,26 | 19 997,26 | 19 997,26 |  | 22 885,92 | 20 797,15 | 20 797,15 | 20 797,15 |  |

Приложение № 5 к протоколу № 23

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.04.2022

Одноставочные тарифы на водоотведение

МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района

(пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа)

на период с 15.04.2022 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.04.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,97 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,97 |