УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 28

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

05.05.2022 г.                                                                                                               г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В. (голосовала заочно, представила позицию по голосованию по вопросам №№ 1-3 повестки заседания).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Дюбина О.В. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Белоусова И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Беспалова А.В. – заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» (участие с помощью видеоконференцсвязи).

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «Россети Сибири» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») и сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ Терентьевская тяговая по индивидуальному проекту |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТПС 35 кВ «Тырган» по индивидуальному проекту |
| 4. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово) в сфере водоотведения на 2022-2031 годы |
| 5. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово) |
| 6. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово) |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «Россети Сибири» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») и сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год».

Докладчик Гусельщиков Э.Б. во исполнение решения Кемеровского областного суда от 25.11.2021 № 3а-226/2021, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 24.03.2022 по делу № 66а-378/2022 согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «Россети Сибири» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН 2460069527) и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 22 от 05.05.2022 отметила, что не представлены проект постановления, обосновывающие материалы.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - 4;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ Терентьевская тяговая по индивидуальному проекту»

Докладчик Зинченко М.В. и Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                               энергопринимающих устройств  ОАО «РЖД» ПС 35 кВ Терентьевская тяговая с увеличением максимальной мощности на 5 000 кВт до величины  26 357 кВт, расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ст. Терентьевская по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТПС 35 кВ «Тырган» по индивидуальному проекту»

Докладчик Зинченко М.В. и Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                               энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ТПС 35 кВ «Тырган», расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский р-он, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км линии ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк по индивидуальному проекту согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 22 от 05.05.2022 отметила, что мероприятие «Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод» уже учитывали в расходах на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ПС 35 кВ Трудармейская тяговая), при этом информация, что указанное мероприятие по расширению существующей инфраструктуры предусмотрено в технических условиях иных заявителей не отражена.

Голосовали «ЗА» - 4;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 4 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс»
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово) 
в сфере водоотведения на 2022-2031 годы»

Докладчик Зинченко М.В. и Дюбина О.В. согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово), ИНН 4205284720, инвестиционную программу в сфере водоотведения на 2022-2031 годы согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово)»

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово), ИНН 4205284720, долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 2022 по 2031 годы согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 6 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово)»

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово), ИНН 4205284720, производственную программу в сфере водоотведения на период с 06.05.2022 по 31.12.2031 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям к экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу;

3. Установить ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово), ИНН 4205284720, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации на период с 06.05.2022 по 31.12.2031 согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 04.05.2022 № 234 за подписью директора ООО «Энергоресурс» С.В. Харамана с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом постановления ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: _____________________К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

## Экспертное заключение

## по материалам филиала ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 25.11.2021 по делу № 3а-226/2021, апелляционного определения

## Судебной коллегии по административным делам Пятого

## апелляционного суда от 24.03.2022 по делу № 66а-378/2022

# Общая часть

Решение Кемеровского областного суда от 25.11.2021 по делу 
№ 3а-226/2021 с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 13.01.2022 по делу № 66а-21/2022 включает:

Признать недействующими со дня принятия:

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 1 июня 2021 года № 162 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 83 «О внесении изменений в постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 № 843 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год», от 31.12.2020 № 845 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год», в части пунктов 4, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 31, 35, 44, 46, 51, 52, 61, 65, 67 приложения № 3 (индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год).

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий названное выше постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса признанное не действующими в части, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Корректировка мощности

По итогам изучения исполнения решения суда установлено следующее.

Изменение механизма распределения мощности приведет к корректировке баланса мощности ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» на 2021 год, и как следствие к изменению плановой выручки, получаемой ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» по котловым тарифам.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области-Кузбасса, поставляемой прочим потребителям на 2021 год РЭК Кузбасса установлены на уровне предельных максимальных уровней тарифов на передачу электрической энергии, установленных ФАС России.

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на розничных рынках, регулирование которых предусмотрено указанным Федеральным законом, устанавливаются на год федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, и могут быть установлены с календарной разбивкой, разбивкой по категориям потребителей (покупателей) с учетом региональных и иных особенностей.

Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об утверждении им цен (тарифов), устанавливаемых на уровне выше максимального или ниже минимального уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, подлежит согласованию с данным федеральным органом исполнительной власти, осуществляемому в порядке, установленном правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, до принятия данного решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, установлены на уровне выше максимального или ниже минимального уровня с нарушением порядка, установленного настоящим Федеральным законом, либо эти цены (тарифы) не приведены в соответствие с предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, после их установления федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, на территории субъекта Российской Федерации до момента установления цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов подлежат применению установленные федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельные минимальные уровни цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям.

Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принятое им с превышением полномочий, установленных Федеральным законом, основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, подлежит отмене в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 21 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» ФАС России приказом от 08.11.2019 № 1483/19 утвержден Порядок согласования решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении цен (тарифов) на уровне выше максимального или ниже минимального уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Решение суда определяет пересмотр индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов со смежными территориальными сетевыми организациями (далее – ТСО).

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 тариф взаиморасчетов между двумя ТСО определяется исходя из разности между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой  (с учетом расходов на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций), так как выручка ТСО формируется котловыми и межсетевыми тарифами. В указанном выше решении суда исполнение данного положения Основ ценообразования не предусмотрено так как распространяется только на часть ТСО.

Судебным решением изменение органом регулирования выручки смежных ТСО не предусмотрено. В следствие этого изменение выручки организации за счет изменения механизма распределения мощности и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов со смежными ТСО приведет к необоснованному изменению выручки смежных ТСО, которая в настоящем суде не рассматривалась. Следствием этого со стороны органа регулирования станет нарушение статьи 6 ФЗ № 35 «Об электроэнергетике», касающегося обеспечения недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики.

С другой стороны, суд не отменяет совокупную HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенную при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области, таким образом оставляя орган регулирования без основания на обращение в ФАС России для согласования решения об установлении тарифов на уровне выше максимального уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Несогласованное с ФАС России превышение максимальных предельных уровней тарифов приведет к отмене постановления РЭК Кузбасса и применении установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных минимальных уровней тарифов.

Заключение

Таким образом, при неизменности ранее утвержденных НВВ ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» и НВВ смежных с ним электросетевых организаций сформировать индивидуальные тарифы таким образом, чтобы происходило наполнение НВВ без избытка/недостатка денежных средств и непревышения предельных уровней, установленных ФАС России тарифов не представляется возможным.

Между тем, в соответствии с действующим законодательством регулирующими органами ежегодно производится корректировка НВВ, устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка.

Решения органа регулирования по установлению необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров регулирования, единых (котловых) и индивидуальных тарифов взаимосвязаны и не могут рассматриваться в отрыве друг от друга, поскольку в совокупности они рассчитаны на неоднократное применение (в течение регулируемого периода), устанавливают правовые нормы (правила поведения), обязательные для сетевых организаций, необходимая валовая выручка которых включена в расчет единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, потребителей услуг, а также регулируют отношения по расчетам за такие услуги применительно к неопределенному кругу лиц.

Приложение № 2 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

| № п/п | Наименование сетевых организаций | с 01.06.2021 по 30.06.2021 |  |  | 2 полугодие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Односта-вочный тариф | Двухставочный тариф |  | Односта-вочный тариф | Двухставочный тариф |  |
|  |  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологи-ческого расхода (потерь) |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологи-ческого расхода (потерь) |
|  |  | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00100 | 535,865815 | 0,140000 | 0,00100 | 532,210218 | 0,140000 |
| 2 | АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 1,54944 | 661 652,658227 | 228,386730 | 1,38736 | 603 658,720641 | 204,496165 |
| 3 | ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» (ИНН 7709806795) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,66751 | 431 647,714078 | 0,000000 | 0,76407 | 511 288,431428 | 0,000000 |
| 4 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,35840 | 172 260,916765 | 52,827507 | 0,40184 | 194 731,165052 | 59,231547 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,05917 | 30 036,885747 | 8,721114 | 0,03186 | 16 406,587424 | 4,696487 |
| 6 | ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) – ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 1,64114 | 826 423,152000 | 241,903934 | 0,10395 | 51 325,995000 | 15,322026 |
| 7 | ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,04405 | 25 597,328277 | 6,492561 | 0,04366 | 25 579,616506 | 6,435787 |
| 8 | АО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,03937 | 19 670,563507 | 5,511565 | 0,33604 | 167 903,224817 | 47,045424 |
| 9 | АО «Сибирская промышленная сетевая компания» (ИНН 4205234208) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00010 | 50,369374 | 0,014740 | 0,00010 | 51,019707 | 0,014740 |
| 10 | АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 1,53683 | 774 692,928441 | 226,528163 | 1,46641 | 752 689,788263 | 216,149301 |
| 11 | ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00100 | 488,914655 | 0,147400 | 0,00100 | 497,759752 | 0,147400 |
| 12 | ООО «Трансхимэнерго» (ИНН 4205220893) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,93718 | 612 331,505000 | 117,483101 | 1,10945 | 678 263,717000 | 134,044218 |
| 13 | АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 6,24265 | 3 325 435,990680 | 920,166383 | 6,27833 | 3 443 458,633730 | 925,425569 |
| 14 | ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00100 | 565,504774 | 0,147400 | 0,00100 | 565,488339 | 0,147400 |
| 15 | ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,19419 | 101 463,550506 | 28,623804 | 0,16854 | 89 321,102602 | 24,842727 |
| 16 | ООО «Ресурсоснабжающая компания» (ИНН 4205372624) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00100 | 574,033322 | 0,147400 | 0,00100 | 555,421951 | 0,147400 |

Приложение № 3 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к                              электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ Терентьевская тяговая                      с увеличением максимальной мощности на 5 000 кВт до величины 26 357 кВт, расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район,                    ст. Терентьевская по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                           ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 2022 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «РЖД» в лице «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» подал в адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (далее ТСО) заявку от 20.11.2019 №11000452783 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ПС 35 кВ Терентьевская тяговая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ст. Терентьевская).

В заявке указана следующая информация:

- Копия Акта разграничения балансовой принадлежности по ПС 35 кВ Терентьевская тяговая.

- Копия плана расположения ПС 35 кВ Терентьевская тяговая.

- Копия свидетельства о государственной регистрации права серия    42 АА № 721213.

- Копия однолинейной схемы ПС 35 кВ Терентьевская тяговая.

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе №1037739877295 от 23.09.2003.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 21 357 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 5 000 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 26 357 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: II категория.

В соответствии с Правилами ТП ТСО представила обосновывающие документы для установления индивидуальной платы на технологическое присоединение электроустановки заявителя ОАО «РЖД» письмами от 24.08.2021                        № 1.4/01/7214-исх., от 29.11.2021 № 1.4/01/10331-исх. и от 11.03.2022                              № 1.4/01/164

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с выданными техническими условиями увеличение максимальной мощности планируется осуществить по двум существующим точкам присоединения:

- ВЛ 35 кВ АТ-41 от ПС 110 кВ Афонинская;

- ВЛ 35 кВ АТ-42 от ПС 110 кВ Афонинская.

При этом, согласно техническим условиям для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТСО необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ);

2.	Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.2. ТУ);

3.	Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (п.2.1. ТУ).

4.	Модернизация на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.3. ТУ);

5.	Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская устройств АОПО ВЛ 110 кВ                Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.4. ТУ).

Согласно п.50 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937 владельцы объектов электроэнергетики и потребители, участвующие в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации организуют и обеспечивают круглосуточную работу систем обмена технологической информацией объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) с диспетчерскими центрами, в диспетчерском управлении или ведении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации, для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации о технологических режимах работы объектов диспетчеризации и иной технологической информации, необходимой для планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, в том числе организуют наличие и обеспечивают функционирование 2 независимых каналов связи объекта электроэнергетики с каждым диспетчерским центром, к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства.

Противоаварийная автоматика - это совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы;

Согласно п.28 г) Правил ТП критерием наличия технической возможности технологического присоединения является обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Учитывая вышеизложенные условия и терминологию, устройства сбора и передачи телеметрической информации в ДС ЦУС ТСО по двум независимым каналам связи являются, в том числе, устройствами обработки параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачи информации и команд управления и реализации управляющих воздействий.

Мероприятие по организации сбора и передачи телеинформации в                                ДС ЦУС ТСО и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС ТСО двух независимых каналов связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС, согласно представленным предприятием документам, будет осуществляться посредством использования двух арендованных каналов связи для каждого объекта РЖД, что не требует капитальных вложений.

Таким образом, исходя из документов, представленных ТСО, можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТСО разработала технические условия.

В соответствии с п. 21 Правил ТП, при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 5 МВт, технические условия для технологического присоединения электроустановок ОАО «РЖД» к электрическим сетям ТСО были согласованы филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Согласно представленным материалам ТСО требуется выполнить следующие мероприятия:

- Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С;

- Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С;

- Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте  45,0 – 55,0 Гц (п.2.1. ТУ). Шкаф РЗА - 2 компл.

- Модернизация на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.3. ТУ);

- Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская устройств АОПО                           ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.4. ТУ).

Организация сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС ТСО и реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из    ДС ЦУС ТСО двух независимых каналов связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС ТСО, согласно представленным предприятием документам, будет осуществляться посредством использования двух арендованных каналов связи для каждого объекта РЖД, что не требует капитальных вложений.

Оснащение устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов не требуется. Согласно представленным ТСО материалам, указанное мероприятие реализовано.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций ТСО не заявляет.

Анализ величины максимальной мощности

Эксперты предлагают при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «РЖД»:

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату                        за технологическое присоединение

В представленным ТСО расчете размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО энергопринимающих устройств                         ОАО «РЖД» величина затрат на выполнение мероприятий по строительству «последней мили» составляет 0,00 тыс. руб. (см. табл. 1).

Однако для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» к электрическим сетям ТСО необходимо выполнить мероприятия по реконструкции объектов электросетевого хозяйства, приведенные в таблице 1.

Мероприятие 1 (см. табл. 1) направлено на реконструкцию РУ-35 кВ ПС Афонинская путем замены проводов ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 на провод большего сечения (не менее 180 мм2) – 1,2x2 км. При этом строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств не осуществляется.

Мероприятие 2 (см. табл. 1) предусматривает замену провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод большего сечения (185 мм2) – 18,4x2 км.

Мероприятие 3 (см. табл. 1) предусматривает замену устройств РЗА 1967 года выпуска в ячейках ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская на устройства РЗА, выполненные с применением микропроцессорных терминалов.

Мероприятие 4 (см. табл. 1) предусматривает модернизацию на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.3. ТУ).

Мероприятие 5 (см. табл. 1) предусматривает модернизацию на ПС 110 кВ Афонинская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.4. ТУ).

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

На основании вышеуказанных требований Основ ценообразования размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» предлагается определить в размере                    0,00 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                              технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые                  в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 42 Методических указаний, размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, регулирующий орган в своем решении по утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии отражает учтенные расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение.

Анализ величины затрат по мероприятиям, указанным в технических                  условиях и в расчете размера платы ТСО за технологическое присоединение

Таблица 1

| № п.п. | Наименование мероприятий | Предложение ТСО (без НДС), тыс. руб. | Предложение РЭК Кузбасса (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ) | 3 452,53 | 2 819,05 |
| 2 | Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.2. ТУ) | 82 710,72 | 75 040,05 |
| 3 | Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (п.2.1. ТУ) | 9 905,87 | 4 534,22 |
| 4 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.3. ТУ) | 6 435,52 | 0,00 |
| 5 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.4. ТУ) | 6 411,47 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 108 916,11 | 82 393,32 |

Анализ величины затрат по мероприятию 1

В качестве обоснования затрат ТСО представила сводный сметный расчет проекта-аналога «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на                      ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» (длина 0,8829 км). Пересчет затрат был выполнен ТСО на длину одноцепной ВJI 35 кВ равную 2,4 км и составил 3 452,53 тыс. руб. (Таблица 2).

Расчет величины затрат по мероприятию 1, выполненный РЭК Кузбасса на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составил 3 016,01 тыс. руб. (Таблица 3).

Корректировка величины затрат в сторону снижения на                                     436,52 = 3 452,53 – 3 016,01 тыс. руб. связана с:

1.	Исключением затрат на содержание службы заказчика, т.к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

4.	Исключением непредвиденных затрат, т.к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В связи с вышеуказанным эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет величины затрат с учетом требований нормативов УНЦ, в результате чего затраты по первому мероприятию составили 2 819,05 тыс. руб. (Таблица 4).

В дальнейшем эксперты провели сравнительный анализ стоимости первого мероприятия по сметным расчетам, выполненные ТСО и РЭК Кузбасса, и по УНЦ, выполненные РЭК Кузбасса, который показал, что рассчитанный по УНЦ объем капитальных вложений не превышает величины затрат, определенный по сметным расчетам (Таблица 5).

В связи с тем, что стоимость мероприятия, определенная с использованием УНЦ, ниже стоимости, полученной РЭК Кузбасса в результате экспертизы сметной документации, эксперты предлагают учесть стоимость мероприятия 1, рассчитанную с использованием УНЦ, в размере – 2 819,05 тыс. руб.

Расчет затрат по мероприятию 1, выполненный ТСО

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | ПИР | прочие |  |
| 1 | Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ) (1,2 + 1,2 = 2,4 км) (в уровне цен 01.01.2001) | 341 626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 458,61 | 380 084,90 |
| 2 | ТССЦ-502-0324 Провода неизолированные АС, сечением 185/24 мм2 Итого стоимость: (36410,97*2,18/3*(1,2+1,2) | 63 500,73 |  |  |  |  | 63 500,73 |
| 3 | Итого сметная стоимость с учетом провода неизолированного в уровне на 01.01.2001г составила: | 405 127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 458,61 | 443 585,63 |
| 2.2 | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,3; Письмо Минстроя от 25.11.2021 №46012ИФ/09 Кпир=4,75) | 2 807 530,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 582,29 | 3 242 112,54 |
| 3 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 2 807 530,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 582,29 | 3 242 112,54 |
| 4 | Итого в ценах 2023 г. (ИПЦ: 2022г-104,3; 2023г.-104,2) | 2 989 747,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 787,98 | 3 452 535,37 |

Расчет затрат по мероприятию 1, выполненный РЭК Кузбасса

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | ПИР | прочие |  |
| 1 | Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ) (1,2 + 1,2 = 2,4 км) (в уровне цен 01.01.2001) | 329 319,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 729,69 | 339 049,40 |
| 2 | ТССЦ-502-0324 Провода неизолированные АС, сечением 185/24 мм2 Итого стоимость: (36410,97*2,18/3*(1,2+1,2) | 63 500,73 |  |  |  |  | 63 500,73 |
| 3 | Итого сметная стоимость с учетом провода неизолированного в уровне на 01.01.2001г составила: | 392 820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 729,69 | 402 550,13 |
| 2.2 | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,3; Письмо Минстроя от 25.11.2021 №46012ИФ/09 Кпир=4,75) | 2 722 245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 945,50 | 2 832 191,150 |
| 3 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 2 722 245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 945,50 | 2 832 191,150 |
| 4 | Итого в ценах 2023 г. (ИПЦ: 2022г-104,3; 2023г.-104,2) | 2 898 927,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 081,29 | 3 016 008,85 |

Расчет стоимости работ по УНЦ по мероприятию 1, выполненный РЭК Кузбасса

Таблица 4

| Наименование работ |  | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, (км, объект) | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП 2018 | ИЦП 2019/2018 | ИЦП 2020/2019 | ИЦП 2021/2020 | ИЦП 2022/2021 | ИЦП 2023/2022 | Цена c пересчетом в цены 2023 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ) (1,2 + 1,2 = 2,4 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УНЦ провод |  | Л5-05 | 716,00 | 1,05 | 2,4 | 1 804,32 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 2 417,15 |
| затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов эл.сетей |  | П6-06 | 300,00 | 1,00 | 1,00 | 300,00 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 401,89 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 819,05 |

Сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам и по УНЦ по мероприятию 1

Таблица 5

| Наименование работ | Расчет стоимости по сметам, выполненный ТСО, тыс. руб. | Расчет стоимости по сметам, выполненный РЭК Кузбасса, тыс. руб. | Расчет стоимости по УНЦ, выполненный РЭК Кузбасса, тыс. руб. | Принято РЭК Кузбасса, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ) (1,2 + 1,2 = 2,4 км) | 3 452,53 | 3 016,01 | 2 819,05 | 2 819,05 |

Анализ величины затрат по мероприятию 2

В качестве обоснования затрат организация представила проект-аналог «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20».

Пересчет затрат был выполнен ТСО на длину ВJI 35 кВ равную 18,4 км и составил 82 710,72 тыс. руб. (Таблица 6).

Расчет величины затрат по мероприятию 2, выполненный РЭК Кузбасса на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составил 75 040,05 тыс. руб. (Таблица 7).

Корректировка величины затрат в сторону снижения на 7 670,67 = 82 710,72 – 75 040,05 тыс. руб. связана с:

1.	Исключением затрат на содержание службы заказчика, т.к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

2.	Исключением непредвиденных затрат, т.к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В связи с вышеуказанным эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет величины затрат с учетом требований нормативов УНЦ, в результате чего затраты по первому мероприятию составили 201 221,21 тыс. руб. (Таблица 8).

В дальнейшем эксперты провели сравнительный анализ стоимости первого мероприятия по сметным расчетам, выполненные ТСО и РЭК Кузбасса, и по УНЦ, выполненные РЭК Кузбасса, который показал, что рассчитанный по УНЦ объем капитальных вложений не превышает величины затрат, определенный по сметным расчетам (Таблица 9).

В связи с вышеуказанным, объем капитальных вложений по второму мероприятию предлагается учесть в размере – 75 040,05 тыс. руб.

Расчет затрат по мероприятию 2, выполненный ТСО

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | ПИР | прочие |  |
| 1 | Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (в уровне цен 01.01.2001). Двухцепная ВЛ 35 кВ Замена провода на линии длиной 0,4226 км | 164 145,38 | 0,00 |  | 42 668,06 | 15 225,18 | 222 038,62 |
| 2 | Итого сметная стоимость с учетом провода неизолированного в уровне на 01.01.2001г на длину линии 18,4 км составила: | 8 853 464,91 | 0,00 | 0,00 | 1 857 766,93 | 662 904,19 | 11 374 136,03 |
| 2.1. | В т.ч. Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (в уровне цен 01.01.2001). Двухцепная ВЛ 35 кВ Замена провода на линии длиной 18,4 км. | 5 932 431,25 | 0,00 | 0,00 | 1 857 766,93 | 662 904,19 | 8 453 102,37 |
| 2.2. | В т.ч ТССЦ-502-0324 Провода неизолированные АС, сечением 185/24 мм2 Итого стоимость: 36410,97*2,18*18,4*2. | 2 921 033,66 |  |  |  |  | 2 921 033,66 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,3; Письмо Минстроя от 25.11.2021 №46012ИФ/09 Кпир=4,75) | 61 354 511,83 | 0,00 | 0,00 | 8 824 392,92 | 7 490 817,35 | 77 669 722,10 |
| 3 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 61 354 511,83 | 0,00 | 0,00 | 8 824 392,92 | 7 490 817,35 | 77 669 722,10 |
| 4 | Итого в ценах 2023 г. (ИПЦ: 2022г-104,3; 2023г.-104,2) | 65 336 603,71 | 0,00 | 0,00 | 9 397 122,49 | 7 976 993,87 | 82 710 720,07 |

Расчет затрат по мероприятию 2, выполненный РЭК Кузбасса

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | ПИР | прочие |  |
| 1 | Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (в уровне цен 01.01.2001). Двухцепная ВЛ 35 кВ Замена провода на линии длиной 0,4226 км | 159 364,45 | 0,00 |  | 41 425,30 | 4 039,08 | 204 828,83 |
| 2 | ТССЦ-502-0324 Провода неизолированные АС, сечением 95/16 мм2 Итого стоимость: (36410,97*2,18/3*(0,4226 км). Стоимость демонтированного провода (возврат материалов) | - 27 892,91 |  |  |  |  | - 27 892,91 |
| 3 | Итого сметная стоимость с учетом провода неизолированного в уровне на 01.01.2001г на длину линии 0,4226 км составила: | 136 252,47 | 0,00 | 0,00 | 41 425,30 | 4 039,08 | 176 935,92 |
| 4 | Итого сметная стоимость с учетом провода неизолированного в уровне на 01.01.2001г на длину линии 18,4 км составила: | 8 645 303,27 | 0,00 | 0,00 | 1 803 657,17 | 175 861,50 | 10 624 821,94 |
| 4.1. | в т.ч Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (в уровне цен 01.01.2001). Двухцепная ВЛ 35 кВ Замена провода на линии длиной 18,4 км. | 5 724 269,61 | 0,00 | 0,00 | 1 803 657,17 | 175 861,50 | 7 703 788,28 |
| 4.2. | В т.ч ТССЦ-502-0324 Провода неизолированные АС, сечением 185/24 мм2 Итого стоимость: 36410,97*2,18*18,4*2. | 2 921 033,66 |  |  |  |  | 2 921 033,66 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,3; Письмо Минстроя от 25.11.2021 №46012ИФ/09 Кпир=4,75) | 59 911 951,66 | 0,00 | 0,00 | 8 567 371,56 | 1 987 234,95 | 70 466 558,17 |
| 5 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 59 911 951,66 | 0,00 | 0,00 | 8 567 371,56 | 1 987 234,95 | 70 466 558,17 |
| 6 | Итого в ценах 2023 г. (ИПЦ: 2022г-104,3; 2023г.-104,2) | 63 800 417,06 | 0,00 | 0,00 | 9 123 419,68 | 2 116 212,46 | 75 040 049,19 |

Расчет стоимости работ по УНЦ по мероприятию 2, выполненный РЭК Кузбасса

Таблица 8

| Наименование работ | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, (км, объект) | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП 2018 | ИЦП 2019/2018 | ИЦП 2020/2019 | ИЦП 2021/2020 | ИЦП 2022/2021 | ИЦП 2023/2022 | Цена c пересчетом в цены 2023 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.2. ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УНЦ провод | Л5-02 | 716,00 | 1,05 | 36,8 | 27 666,24 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 37 063,01 |
| СМР | Л1-03-1 | 2 997,00 | 1,95 | 18,4 | 107 532,36 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 144 055,45 |
| затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов эл.сетей | П3-09 | 15 006,00 | 1,00 | 1,00 | 15 006,00 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 20 102,75 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 221,21 |

Сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам и по УНЦ по мероприятию 2

Таблица 9

| Наименование работ | Расчет стоимости по сметам, выполненный ТСО, тыс. руб. | Расчет стоимости по сметам, выполненный РЭК Кузбасса, тыс. руб. | Расчет стоимости по УНЦ, выполненный РЭК Кузбасса, тыс. руб. | Принято РЭК Кузбасса, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ) (1,2 + 1,2 = 2,4 км) (в уровне цен 01.01.2001) | 82 710,72 | 75 040,05 | 201 221,21 | 75 040,05 |

Анализ величины затрат по мероприятию 3

В расчете размера платы ТСО за технологическое присоединение указаны затраты на «Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте    45,0 – 55,0 Гц (п.2.1. ТУ)».

Пересчет затрат был выполнен ТСО на основании проекта-аналога «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 c заменой МВ 110 (2 шт.), разъединителей 110 кВ (10 шт.), ТТ 110 кВ (5 компл.), ТН 110 кВ (2 компл.), КРУ 10 кВ (12 ячеек), модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи» и составил 9 905,87 тыс. руб. (Таблица 10).

Расчет величины затрат по мероприятию 3, выполненный РЭК Кузбасса на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составил 9 101,69 тыс. руб. (Таблица 11).

Корректировка величины затрат в сторону снижения на                                       804,18 = 9 905,87 – 9 101,69 тыс. руб. связана с:

1.	Исключением затрат на содержание службы заказчика, т.к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

2.	Исключением непредвиденных затрат, т.к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В связи с тем, что стоимость мероприятия, определенная с использованием УНЦ, ниже стоимости, полученной РЭК Кузбасса в результате экспертизы сметной документации, эксперты предлагают учесть стоимость мероприятия 3, рассчитанную с использованием УНЦ, в размере 4 534,22 тыс. руб.

Расчет затрат по мероприятию 3, выполненный ТСО

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | ПИР | прочие |  |
| 1 | Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (п.2.4. ТУ). Шкаф РЗА - 2 компл. | 766,08 | 741 024,51 | 0,00 | 0,00 | 36 385,81 | 778 176,40 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2001г на 2 компл составила: | 1 532,16 | 1 482 049,02 | 0,00 | 0,00 | 72 771,62 | 1 556 352,80 |
| 2 | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ФЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,3; Письмо Минстроя от 25.11.2021 №46012ИФ/09 Кпир=4,75) | 17 313,41 | 8 462 499,90 | 0,00 | 0,00 | 822 319,31 | 9 302 132,62 |
| 3 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 17 313,41 | 8 462 499,90 | 0,00 | 0,00 | 822 319,31 | 9 302 132,62 |
| 4 | Итого в ценах 2023 г. (ИПЦ: 2022г-104,3; 2023г.-104,2) | 18 437,10 | 9 011 741,53 | 0,00 | 0,00 | 875 690,30 | 9 905 868,93 |

Расчет затрат по мероприятию 3, выполненный РЭК Кузбасса

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | ПИР | прочие |  |
| 1 | Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (п.2.4. ТУ). Шкаф РЗА - 2 компл. | 743,77 | 719 441,28 | 0,00 | 0,00 | 13 899,95 | 734 085,00 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2001г на 2 компл составила: | 1 487,54 | 1 438 882,56 | 0,00 | 0,00 | 27 799,90 | 1 468 170,00 |
| 2 | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ФЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,3; Письмо Минстроя от 25.11.2021 №46012ИФ/09 Кпир=4,75) | 16 809,20 | 8 216 019,42 | 0,00 | 0,00 | 314 138,87 | 8 546 967,49 |
| 3 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 16 809,20 | 8 216 019,42 | 0,00 | 0,00 | 314 138,87 | 8 546 967,49 |
| 4 | Итого в ценах 2023 г. (ИПЦ: 2022г-104,3; 2023г.-104,2) | 17 900,17 | 8 749 263,73 | 0,00 | 0,00 | 334 527,43 | 9 101 691,32 |

Расчет стоимости работ по УНЦ по мероприятию 3, выполненный РЭК Кузбасса

Таблица 12

| Наименование работ | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пере-счета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Количество оборудования, (км, объект, шт.) | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП 2018 | ИЦП 2019/2018 | ИЦП 2020/2019 | ИЦП 2021/2020 | ИЦП 2022/2021 | ИЦП 2023/2022 | Цена c пересчетом в цены 2023 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (п.2.4. ТУ). Шкаф РЗА - 2 компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЗА тр-ра и АРН | И11-07-3 | 1 483,00 | 1,04 | 2 | 3 084,64 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 4 132,33 |
| затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов эл.сетей | П6-06 | 300,00 | 1,00 | 1 | 300 | 1,051 | 1,073 | 1,040 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 401,89 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 534,22 |

Сравнительный анализ стоимости работ по сметным расчетам и по УНЦ по мероприятию 3

Таблица 13

| Наименование работ | Расчет стоимости по сметам, выполненный ТСО, тыс. руб. | Расчет стоимости по сметам, выполненный РЭК Кузбасса, тыс. руб. | Расчет стоимости по УНЦ, выполненный РЭК Кузбасса, тыс. руб. | Принято РЭК Кузбасса, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (п.2.4. ТУ). Шкаф РЗА - 2 компл | 9 905,87 | 9 101,69 | 4 534,22 | 4 534,22 |

Анализ величины затрат по мероприятию 4

В расчете размера платы ТСО за технологическое присоединение указаны затраты на «Модернизация на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.3. ТУ)».

Пересчет затрат был выполнен ТСО на основании проекта-аналога                 установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (Шкаф локальной ПА – 1 шт.», и составил 6 435,52 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что данное мероприятие включено в инвестиционную программу ТСО (идентификатор инвестиционного проекта: L_42.41_БАМ). Включение данных затрат в стоимость технологического присоединения приведет к двойному учету данных средств, что является недопустимым.

В связи с вышеуказанным, объем капитальных вложений по четвертому мероприятию составляют – 0,00 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 5

В расчете размера платы ТСО за технологическое присоединение указаны затраты на «Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.4. ТУ)».

Пересчет затрат был выполнен ТСО на основании проекта-аналога                         «Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (Шкаф локальной ПА – 1 шт.», и составил 6 411,47 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что данное мероприятие включено в инвестиционную программу ТСО (идентификатор инвестиционного проекта: L_42.40_БАМ). Включение данных затрат в стоимость технологического присоединения приведет к двойному учету данных средств, что является недопустимым.

В связи с вышеуказанным, объем капитальных вложений по четвертому мероприятию составляют – 0,00 тыс. руб.

Таким образом, расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 82 393,32 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

На основании вышеизложенного, эксперты считают обоснованной стоимость трех мероприятий по реконструкции объектов электросетевого хозяйства, реализация которых необходима для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ Терентьевская тяговая с увеличением максимальной мощностью на 5 000 кВт до величины 26 357 кВт, расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ст. Терентьевская, по индивидуальному проекту в размере:

Таблица14

| № п.п. | Наименование мероприятий | Предложение РЭК Кузбасса (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1-63 и Т-2-63 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 818 А при температуре наружного воздуха +25°С и не менее 877 А при температуре наружного воздуха -5°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.1. ТУ) | 2 819,05 |
| 2 | Замена провода ВЛ 35 кВ АТ-41 и АТ-42 на провод пропускной способностью не менее 473 А при температуре наружного воздуха +25°С (марку и сечение провода уточнить при проектировании) (п.1.2. ТУ) | 75 040,05 |
| 3 | Оснащение ячейки ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 ПС 110 кВ Афонинская микропроцессорными устройствами РЗА для осуществления дальнего резервирования защит трансформаторов ПС 35 кВ Терентьевская тяговая. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц (п.2.1. ТУ) | 4 534,22 |
| 4 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.3. ТУ) | 0,00 |
| 5 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА (п. 2.4. ТУ) | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 82 393,32 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 12,870 тыс. руб. в соответствии с приложением №1 Постановления РЭК № 910 от 23.12.2021 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год» в т.ч.:

Таблица 15

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 12,870 | 12,870 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,860 | 3,860 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 9,010 | 9,010 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям                                 электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств  ОАО «РЖД» ПС 35 кВ Терентьевская тяговая                      с увеличением максимальной мощности на 5 000 кВт до величины 26 357 кВт, расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ст. Терентьевская по индивидуальному проекту в размере 12,870 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 тыс. руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 0,00 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 12,870 тыс. руб.

Приложение № 4 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ Терентьевская тяговая по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,860 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,000 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,000 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 9,010 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 12,870 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 5 000 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 82 393,32 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 5 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к                       электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ТПС 35 кВ «Тырган», расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский р-он,                    участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км    линии ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк, по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 2022 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                           ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 2022 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

«Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» ОАО «РЖД» подал в адрес филиала ПАО «Россети Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (далее ТСО) заявку от 05.09.2019 №11000445351 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящейся ТПС 35 кВ «Тырган».

В заявке указана следующая информация:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств: Кемеровская область, Прокопьевский р-он, участок полосы отвода Западно-                     Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км линии ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк (в районе ж/д станции Тырган), к.н. 42:10:0000000:0071.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 14 000 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 14 000 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 2 категория.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также не ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно техническим условиям для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТСО необходимо выполнить следующие мероприятия.

- Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод, с заменой трансформаторов 
110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый. Мощность трансформаторов уточнить при проектировании. (п. 1.2 ТУ).

- Замена проводов сборных шин на ПС 110 кВ Красный Брод в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 869 А при температуре наружного воздуха -5 °С (п. 1.3 ТУ).

- Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой ошиновки вводных ячеек 35 кВ на провод пропускной способностью не менее 869 А при температуре наружного воздуха -5°С. (п. 1.4 ТУ).

- Замена существующих трансформаторов тока в ячейке ВЛ 35 кВ КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 672 А (п. 1.5 ТУ).

- Замена высокочастотных заградителей на ПС 110 кВ Красный Брод в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-32 на высокочастотные заградители номинальным током не менее 672 А (параметры оборудования уточнить при проектировании). (п. 1.6 ТУ).

- Замена линейных разъединителей в ячейке ВЛ 35 кВ КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 672 А (параметры оборудования уточнить при проектировании). (п. 1.7 ТУ).

- Замена шинных разъединителей в ячейке ВЛ 35 кВ КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 672 А (параметры оборудования уточнить при проектировании). (п. 1.8 ТУ).

- Замена провода ВЛ 35 кВ КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от                          ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод с пропускной способностью не менее 479 А при температуре наружного воздуха +25 °С (параметры оборудования уточнить при проектировании). (п. 1.9 ТУ).

- Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод в части расширения ОРУ 35 кВ для установки одной линейной ячейки 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ, указанной в п.1.13, с номинальным током оборудования не менее 294 А (параметры оборудования уточнить при проектировании). (п. 1.10 ТУ).

- Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС – 95/16. (п. 1.11 ТУ).

Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС – 50/8. (п. 1.11 ТУ).

- Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до    ПС 35 кВ Тырган с проводом пропускной способностью не менее 192 А при температуре наружного воздуха +25°С. (п. 1.12 ТУ).

- Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до                ПС 35 кВ Тырган с проводом пропускной способностью не менее 225 А при температуре наружного воздуха +25°С. (п. 1.13 ТУ).

- Модернизация на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН, указанными в пункте 2.2 настоящих технических условий с организацией канала ПА (логику работы и количество каналов ПА уточнить при проектировании). Устройства АОПО должны соответствовать требованиям пункта 2.1 настоящих технических условий. (п. 2.3 ТУ).

- Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская устройств АОПО BJI 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, ВЛ 110 кВ, Черкасов Камень - Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН, указанными в пункте 2.2 настоящих технических условий, с организацией канала ПА (логику работы и количество каналов ПА уточнить при проектировании). Устройства АОПО должны соответствовать требованиям пункта 2.1 настоящих технических условий. (п. 2.4 ТУ).

- Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе проектируемую линейную ячейку устройствами ОН для реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки заявителя от устройств АОПО. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.  Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС. (п.2.1 ТУ).

- Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями (п. 2.6 ТУ):

- в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;

- точки учета согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»;

- обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ филиала ПАО «Россети Сибирь»

- «Кузбассэнерго-РЭС» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

В соответствии с пп. а) п. 28 Правил ТП критерием наличия технической возможности технологического присоединения является необходимость сохранения условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций.

Основными параметрами для осуществления присоединения дополнительной мощности к ЛЭП является её длительно допустимый ток (А), установленный техническими (паспортными) характеристиками. Показатели, по которым рассчитывается сечение проводника определяются по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны, с учетом: длительно допустимого тока нагрузки. Сила тока в цепи линии, определяется по формуле:

I=Р/U*cos ф.

Согласно формуле, сила тока в цепи прямо пропорциональна значению мощности. Из чего следует, что увеличение максимальной мощности приводит к увеличению силы тока в линии.

Присоединение объекта Заявителя, в связи с увеличением объема максимальной мощности, приведет к превышению допустимого значения максимального рабочего тока для существующей линии электропередачи, следовательно, повлечет за собой необоснованные отключения и создание аварийных ситуаций в электроустановках, что согласно п. 28 б) Правил, будет тождественно ограничению на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.

Согласно п.28 а, б) Правил ТП на момент обращения ОАО «РЖД» у ТСО отсутствовала техническая возможность на присоединение мощности                    14 000 кВт (14,0 МВт) к электрическим сетям от ближайших центров питания.

Следует отметить, что согласно пункту 30 Правил: в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

В соответствии с поданной заявкой на технологическое присоединение максимальная мощность ТПС 35 кВ «Тырган» составляет 14 000 кВт, класс напряжения 35 кВ, категория надежности электроснабжения 2.

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТСО разработала технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что ОАО «РЖД» планируется подключение максимальной мощности                 14 МВт - технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций ТСО не заявляет.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «РЖД».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату                     за технологическое присоединение

Анализ величины затрат по мероприятию 1

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шахтовая» с заменой силовых трансформаторов 2x40 МВА на 2x63 МВА», величина затрат ТСО на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов, на сумму 302 836,012 тыс. руб. (таблица 2).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов, на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила 260 020,499 тыс. руб. (таблица 3).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составило 42 815,513 = 302 836,012 – 260 020,499 тыс. руб. и связано с исключением из сметной стоимости прочих затрат в размере 42 815,513 тыс. руб., в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т.к. в соответствии с Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на реконструкцию                   ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов с применением укрупненных нормативов цен, величина которых составила 202 886,391 тыс. руб. (таблица 11, п.1). В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по данному мероприятию по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 1) и принята величина затрат равная 202 886,391 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятиям 2-8, 11-12

Мероприятия, указанные в пунктах 2-8 таблицы 1, включены в утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 №32@ инвестиционную программу ТСО на 2020-2024 годы (идентификаторы инвестиционных проектов L_42.13БАМ_КуЭ; K_198.2_КуЭ; L_42.14БАМ_КуЭ), в свою очередь мероприятия, указанные в пунктах 11-12 таблицы 1, также включены в утвержденную приказом Минэнерго России инвестиционную программу ТСО на 2020-2024 годы (идентификатор инвестиционного проекта L_42.15БАМ_КуЭ).

Эксперты предлагают не учитывать затраты по мероприятиям 2-8, 11-12 в связи с тем, что указанные затраты уже учтены в инвестиционной программе ТСО на 2020-2024 годы.

Анализ величины затрат по мероприятию 9

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Беловская». Электротехнические решения. ОРУ 35 кВ», величина затрат ТСО на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод в части расширения ОРУ 35 кВ для установки одной линейной ячейки 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ, с номинальным током оборудования не менее 294 А, на сумму 2 849,096 тыс. руб.

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на реконструкцию ПС 110 кВ Красный Брод в части расширения ОРУ 35 кВ, на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила 2 829,764 тыс. руб.

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составило 19,332 = 2 849,096 – 2 829,764 тыс. руб. и связано с исключением из сметной стоимости исключены прочие затраты в размере 19,332 тыс. руб., в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время; затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу; непредвиденные затраты, т.к. в соответствии с Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на реконструкцию                   ПС 110 кВ Красный Брод в части расширения ОРУ 35 кВ для установки одной линейной ячейки 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ, с номинальным током оборудования не менее 294 А с применением укрупненных нормативов цен, величина которых составила 14 690,353 тыс. руб. (таблица 11, п.2)

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по данному мероприятию по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 9) и принята величина затрат равная 2 829,764 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 10

1. В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на                   ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская 1 и 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Пректная от ВЛ 35 кВ Б-19,Б-20» величина затрат ТСО на замену провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская ,АС-95/16, составила 3 831,395 тыс. руб. (таблица 4).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на замену провода ВЛ 35 кВ ТС-30, на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, на сумму 3 345,142 тыс. руб. (таблица 5).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составило 486,253 = 3 831,395 – 3 345,142 тыс. руб. и связано с исключением из сметной стоимости прочих затрат в размере 486,25 тыс. руб., в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т.к. в соответствии с Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на замену провода                 ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская с применением укрупненных нормативов цен, величина которых составила 6 846,820 тыс. руб. (таблица 11, п.3).

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по данному мероприятию по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 10) и принята величина затрат равная 3 345,142 тыс. руб.

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская 1 и 2 цепь с отпайками и                            ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Пректная от ВЛ 35 кВ Б-19,Б-20» величина затрат ТСО на замену провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская, АС-50/8 составила 4 747,383 тыс. руб. (таблица 6).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на замену провода ВЛ 35 кВ ТС-30, на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, на сумму 4 163,87911 тыс. руб. (таблица 7).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составило 583,504 = 4 747,383 – 4 163,87911 тыс. руб. и связано с исключением из сметной стоимости прочих затрат в размере 583,504 тыс. руб., в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т.к. в соответствии с Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на замену провода                    ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская с применением укрупненных нормативов цен, величина которых составила 6 770,862 тыс. руб. (таблица 11, п.4)

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по данному мероприятию по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 10) и принята величина затрат равная 4 163,879 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 13-14

Мероприятия, указанные в пунктах 13-14 таблицы 1, включены в утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 №32@ инвестиционную программу ТСО на 2020-2024 годы (идентификаторы инвестиционных проектов L_42.41_БАМ; L_42.40_БАМ). Эксперты предлагают не учитывать затраты по мероприятиям 13-14 в связи с тем, что указанные затраты уже учтены в инвестиционной программе ТСО на 2020-2024 годы.

Анализ величины затрат по мероприятию 15

В качестве обоснования затрат по мероприятию ТСО представила проект-аналог «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 2х40,5 МВА на 2х63 МВА, на сумму 17 206,359 тыс. руб. (таблица 8).

Расчетная величина затрат РЭК Кузбасса на оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на                           ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), на основании сводного сметного расчета проекта – аналога, составила 13 941,321 тыс. руб. (таблица 9).

Снижение затрат относительно расчета ТСО в сторону снижения составило 2 194,288 = 17 206,359 – 15 012,071 тыс. руб. и связано с исключением из сметной стоимости прочих затрат в размере 2 194,288 тыс. руб., в состав которых входят следующие затраты: временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости; затраты на зимнее удорожание, т.к. в соответствии с Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Эксперты РЭК Кузбасса выполнили расчет затрат на оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на                  ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) с применением укрупненных нормативов цен, величина которых составила 7 781,063 тыс. руб. (таблица 11, п.5).

В итоге экспертами проведен сравнительный анализ стоимости работ по данному мероприятию по сметным расчетам выполненными ТСО и по сметным расчетам и УНЦ, выполненными РЭК Кузбасса (таблица 1, п. 15) и принята величина затрат равная 7 781,063 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятию 16

В качестве обоснования затрат по мероприятию по выполнению учета электроэнергии ТСО представила расчет по стандартизированной ставке, утвержденной постановлением РЭК Кузбасса от 23.12.2021 №910, на сумму 315,325 тыс. руб. (таблица 10).

Эксперты предлагают учесть затраты по мероприятию 16 в соответствии с утвержденной стандартизированной ставкой, в размере 315,325 тыс. руб.

Анализ величины затрат по мероприятиям, указанным в технических условиях и в расчете размера платы ТСО за технологическое присоединение, а также сравнительный анализ стоимости работ по сметам и УНЦ

Таблица 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Предложение ТСО, тыс. руб. без НДС | Предложение РЭК Кузбасса, тыс. руб. без НДС | Сметы РЭК, тыс. руб. без НДС | УНЦ РЭК, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | "Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод, с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый. " (п. 1.2 ТУ) | 302 836,01 | 202 886,391 | 260 020,499 | 202 886,391 |
| 2 | "Замена проводов сборных шин на ПС 110 кВ Красный Брод в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 869 А при температуре наружного воздуха -5 °С " (п. 1.3. ТУ) | 1 736,68 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | "Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой ошиновки вводных ячеек 35 кВ на провод с пропускной способностью не менее 869 А при температуре наружного воздуха -5 °С " (п. 1.4. ТУ) | 764,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | "Замена существующих трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 672 А" (п.1.5. ТУ) | 193,29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | "Замена высокочастотных заградителей на ПС 110 кВ Красный Брод в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-32 на высокочастотные заградители номинальным током не менее 672 А" (п. 1.6. ТУ) | 192,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | "Замена линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 672 А" (п. 1.7. ТУ) | 707,43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | "Замена шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-32 ПС 110 кВ Красный Брод на оборудование с пропускной способностью не менее 672 А" (п. 1.8. ТУ) | 843,39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | "Замена провода ВЛ 35 кВ КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод с пропускной способностью не менее 479 А при температуре наружного воздуха +25 °С". (п. 1.9 ТУ) | 69 180,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | "Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод в части расширения ОРУ 35 кВ для установки одной линейной ячейки 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ, указанной в п.1.13, с номинальным током оборудования не менее 294 А." (п. 1.10 ТУ). | 2 849,096 | 2 829,764 | 2 829,764 | 14 690,353 |
| 10 | "Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-95/16". (п. 1.11 ТУ). | 3 831,40 | 3 345,142 | 3 345,142 | 6 846,820 |
|  | "Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-50/8". (п. 1.11 ТУ). | 4 747,38 | 4 163,879 | 4 163,879 | 6 770,862 |
| 11 | "Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган с проводом пропускной способностью не менее 192 А при температуре наружного воздуха +25°С." (п. 1.12 ТУ). | 49 717,39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | "Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган с проводом пропускной способностью не менее 225 А при температуре наружного воздуха +25°С." (п. 1.13 ТУ). | 92 332,29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | "Оснастить ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод устройств АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА." (п.2.3 ТУ). | 6 435,52 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | "Оснастить ПС 110 кВ Афонинская устройств АОАО ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень-Афонинская с реализацией управляющих воздействий на отключение нагрузки устройствами ОН с организацией канала ПА." (п.2.4 ТУ). | 6 411,47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | "Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе проектируемую линейную ячейку устройствами ОН для реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки заявителя от устройств АОПО. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС. (п.2.1 ТУ) | 17 206,359 | 7 781,063 | 15 012,071 | 7 781,063 |
| 16 | "Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: – в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; – точки учета согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС»; – обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ филиала ПАО «Россети Сибирь» –«Кузбассэнерго-РЭС» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии." (п.2.6 ТУ) | 315,33 | 315,33 | 315,33 | 315,33 |
|  | ИТОГО в ценах 2022г. | 560 300,237 | 221 321,564 | 285 686,680 | 239 290,815 |

Расчет затрат выполненный ТСО на основании сметных расчетов

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод, с заменых трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый (п. 1.2 ТУ). | 5 030 358,16 | 32 096 598,04 | 128 372,87 | 1 132 548,06 | 3 558 055,02 | 41 945 932,15 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 | 5 030 358,16 | 32 096 598,04 | 128 372,87 | 1 132 548,06 | 3 558 055,02 | 41 945 932,15 |
| 2.2 | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=10,37; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 52 164 814,12 | 183 271 574,81 | 3 356 950,55 | 5 379 603,29 | 40 206 021,73 | 284 378 964,49 |
| 3 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 52 164 814,12 | 183 271 574,81 | 3 356 950,55 | 5 379 603,29 | 40 206 021,73 | 284 378 964,49 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ- 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 55 550 467,05 | 195 166 449,83 | 3 574 826,71 | 5 728 755,68 | 42 815 513,15 | 302 836 012,42 |

Расчет затрат выполненный РЭК Кузбасса на основании сметных расчетов

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод, с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый (п. 1.2 ТУ). | 5 030 358,16 | 32 096 598,04 | 128 372,87 | 1 132 548,06 | 0,00 | 38 387 877,13 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 | 5 030 358,16 | 32 096 598,04 | 128 372,87 | 1 132 548,06 | 0,00 | 38 387 877,13 |
| 2.2 | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=10,37; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 52 164 814,12 | 183 271 574,81 | 3 356 950,55 | 5 379 603,29 | 0,00 | 244 172 942,76 |
| 3 | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 52 164 814,12 | 183 271 574,81 | 3 356 950,55 | 5 379 603,29 | 0,00 | 244 172 942,76 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ: 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 55 550 467,05 | 195 166 449,83 | 3 574 826,71 | 5 728 755,68 | 0,00 | 260 020 499,27 |

Расчет затрат выполненный ТСО на основании сметных расчетов

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 2.1 | Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-95/16. (п. 1.11 ТУ). Трасса 0,6 км | 430 266,68 | 0,00 | 0,00 | 33 582,31 | 40 408,63 | 504 257,63 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 2 981 748,09 | 0,00 | 0,00 | 159 515,98 | 456 617,57 | 3 597 881,64 |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 2 981 748,09 | 0,00 | 0,00 | 159 515,98 | 456 617,57 | 3 597 881,64 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ: 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 3 175 272,49 | 0,00 | 0,00 | 169 869,04 | 486 253,42 | 3 831 394,95 |

Расчет затрат выполненный РЭК Кузбасса на основании сметных расчетов

Таблица 5

| Наименование объекта | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С , АС-95/16. (п. 1.11 ТУ). Трасса 0,6 км | 430 266,68 | 0,00 | 0,00 | 33 582,31 | 0,00 | 463 848,99 |
| Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 2 981 748,09 | 0,00 | 0,00 | 159 515,98 | 0,00 | 3 141 264,07 |
| Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 2 981 748,09 | 0,00 | 0,00 | 159 515,98 | 0,00 | 3 141 264,07 |
| Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ: 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 3 175 272,49 | 0,00 | 0,00 | 169 869,04 | 0,00 | 3 345 141,53 |

Расчет затрат выполненный ТСО на основании сметных расчетов

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 2.1 | Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-50/8 . (п. 1.11 ТУ). Трасса 0,6 км | 499 584,27 | 0,00 | 0,00 | 40 298,77 | 48 490,36 | 588 373,40 |
| 2.2. | ТССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцпинкованных проволок 1 группы и алюминиевыгх проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | 37 022,17 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего сметная стоимость составила: | 536 606,44 | 0,00 | 0,00 | 40 298,77 | 48 490,36 | 625 395,57 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 3 718 682,60 | 0,00 | 0,00 | 191 419,17 | 547 941,08 | 4 458 042,86 |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 3 718 682,60 | 0,00 | 0,00 | 191 419,17 | 547 941,08 | 4 458 042,86 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ: 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 3 960 036,26 | 0,00 | 0,00 | 203 842,85 | 583 504,10 | 4 747 383,21 |

Расчет затрат выполненный РЭК Кузбасса на основании сметных расчетов

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 2.1 | Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-50/8 . (п. 1.11 ТУ). Трасса 0,6 км | 499 584,27 | 0,00 | 0,00 | 40 298,77 | 0,00 | 539 883,04 |
| 2.2. | ТССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцпинкованных проволок 1 группы и алюминиевыгх проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | 37 022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Всего сметная стоимость составила: | 536 606,44 | 0,00 | 0,00 | 40 298,77 | 0,00 | 576 905,21 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=6,93; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 3 718 682,60 | 0,00 | 0,00 | 191 419,17 | 0,00 | 3 910 101,77 |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 3 718 682,60 | 0,00 | 0,00 | 191 419,17 | 0,00 | 3 910 101,77 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ: 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 3 960 036,26 | 0,00 | 0,00 | 203 842,85 | 0,00 | 4 163 879,11 |

Расчет затрат выполненный ТСО на основании сметных расчетов

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 2.1 | "Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе проектируемую линейную ячейку устройствами ОН для реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки заявителя от устройств АОПО. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС. (п.2.1 ТУ) | 106 990,20 | 1 916 090,70 | 78 269,93 |  | 182 349,75 | 2 283 700,58 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 | 106 990,20 | 1 916 090,70 | 78 269,93 |  | 182 349,75 | 2 283 700,58 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=10,37; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 1 109 488,37 | 10 940 877,90 | 2 046 758,58 | 0,00 | 2 060 552,21 | 16 157 677,07 |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 1 109 488,37 | 10 940 877,90 | 2 046 758,58 | 0,00 | 2 060 552,21 | 16 157 677,07 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ: 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 1 181 497,50 | 11 650 973,70 | 2 179 599,35 | 0,00 | 2 194 288,23 | 17 206 358,78 |

Расчет затрат выполненный РЭК Кузбасса на основании сметных расчетов

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость, руб без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 2.1 | "Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе проектируемую линейную ячейку устройствами ОН для реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки заявителя от устройств АОПО. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС. (п.2.1 ТУ) | 106 990,20 | 1 916 090,70 | 78 269,93 |  | 0,00 | 2 101 350,83 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 | 106 990,20 | 1 916 090,70 | 78 269,93 |  | 0,00 | 2 101 350,83 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 4 кв 2021 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 15.12.2021 №55265-ИФ/09 Ксмр=10,37; Кпнр=26,15; Письмо Минстроя от 22.11.2021 №50719-ИФ/09 Кобор=5,71; Кпроч=11,30; Письмо Минстроя от 25.10.2021 №460121ИФ/09 Кпир=4,75) | 1 109 488,37 | 10 940 877,90 | 2 046 758,58 | 0,00 | 0,00 | 14 097 124,85 |
|  | Всего стоимость реконструкции в ценах на 4 кв. 2021 г. | 1 109 488,37 | 10 940 877,90 | 2 046 758,58 | 0,00 | 0,00 | 14 097 124,85 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИПЦ: 2022 г.-104,3, 2023 г.-104,2) без НДС | 1 181 497,50 | 11 650 973,70 | 2 179 599,35 | 0,00 | 0,00 | 15 012 070,55 |

Расчет затрат выполненный ТСО на основании сметных расчетов

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Физические показатели, км (шт.) | Стандартизированная ставка, рублей за точку учета | Стоимость работ в ценах 2021 года | ИЦП: (2023г.-104,2) без НДС | Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (п.2.6. ТУ) С 8.2.3. 35 кВ, таблица 2 | 2 | 154 419,91 | 308 839,82 | 1,042 | 315 325,46 |

Расчет затрат выполненный РЭК Кузбасса с применением укрупненных нормативов цен

Таблица 11

| № п/п мероприятия | Наименование работ | Номер расценки | Норматив цены по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | Количество оборудования, шт., м, км | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП 2018 | ИЦП 2019 | ИЦП 2020 | ИЦП 2021 | ИЦП 2022 | ИЦП 2023 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод, с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый. Мощность трансформаторов уточнить при проектировании." (п. 1.2 ТУ), с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | трансформатор | Т1-07-1 | 69 356,00 | 1,05 | 2,00 | 145 647,60 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 195 116,44 |
| 1.3 | ПИР | П2-07 | 2 900,00 | 1,00 | 2,00 | 5 800,00 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 7 769,96 |
| 1.4 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 886,391 |
| 2 | "Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод в части расширения ОРУ 35 кВ для установки одной линейной ячейки 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ, указанной в п.1.13, с номинальным током оборудования не менее 294 А (параметры оборудования уточнить при проектировании)." (п. 1.10 ТУ), с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ячейка 35 кВ | В2-05 - 1..2 | 9 040,00 | 1,11 | 1,00 | 10 034,40 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 12 900,73 |
| 2.2 | ПИР | П2-01 | 1 392,00 | 1,00 | 1,00 | 1 392,00 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 1 789,62 |
| 2.3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 690,353 |
| 3 | Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-95/16 (параметры оборудования уточнить при проектировании). (п. 1.11 ТУ), с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | Л5-02 | 431,00 | 1,05 | 0,60 | 271,53 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 363,75 |
| 3.2 | . УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-03 - 1 | 2 158,00 | 2,29 | 0,60 | 2 965,09 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 3 972,18 |
| 3.3 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-03 - 1 | 1 335,00 | 2,29 | 0,60 | 1 834,29 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 2 457,30 |
| 3.4 | ПИР | П6-04 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 53,59 |
| 3.5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 846,820 |
| 4 | Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-50/8 (параметры оборудования уточнить при проектировании). (п. 1.11 ТУ), с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | Л5-02 | 341,00 | 1,05 | 0,60 | 214,83 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 287,80 |
| 4.2 | . УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-03 - 1 | 2 158,00 | 2,29 | 0,60 | 2 965,09 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 3 972,18 |
| 4.3 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-03 - 1 | 1 335,00 | 2,29 | 0,60 | 1 834,29 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 2 457,30 |
| 4.4 | ПИР | П6-04 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 53,59 |
| 4.5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 770,862 |
| 5 | Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Красный Брод, указанное в пунктах 1.2 и 1.10 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе проектируемую линейную ячейку устройствами ОН для реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки заявителя от устройств АОПО, указанных в п.2.2 и 2.3. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС. (п.2.4 ТУ), с применением УНЦ в ценах на 01.01.2018, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | РЗА трансформатора и АРН | И11-07 -3 | 1 483,00 | 1,04 | 2,00 | 3 084,64 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 3 965,77 |
| 5.2 | Резервная РЗА линии (РЗА электрической сети) | И11-18 - 3 | 1086 | 1,04 | 1,00 | 1 129,44 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 1 452,06 |
| 5.3 | УПАСК по ВОЛС (ВЧ) | А8-04 | 1 479,00 | 1,04 | 1,00 | 1 538,16 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 1 977,54 |
| 5.4 | ПИР | П6-06 | 300,00 | 1,00 | 1,00 | 300,00 | 1,051 | 1,073 | 1,04 | 1,051 | 1,043 | 1,042 | 385,70 |
| 5.5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 781,063 |

Таким образом, расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 221 321,564 тыс. руб. (таблица 12)

В соответствии с п.32 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Таблица 12

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Предложение РЭК Кузбасса, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 |
| 1 | "Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод, с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый. " (п. 1.2 ТУ) | 202 886,391 |
| 2 | "Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод в части расширения ОРУ 35 кВ для установки одной линейной ячейки 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ, указанной в п.1.13, с номинальным током оборудования не менее 294 А." (п. 1.10 ТУ). | 2 829,764 |
| 3 | "Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-95/16". (п. 1.11 ТУ). | 3 345,142 |
|  | "Замена провода ВЛ 35 кВ ТС-30 на участке от ПС 35 кВ Трудармейская тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская на провод с пропускной способностью не менее 295 А при температуре наружного воздуха -5 °С и не менее 226 А при температуре наружного воздуха +25 °С, АС-50/8". (п. 1.11 ТУ). | 4 163,879 |
| 4 | "Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на ПС 110 кВ Красный Брод, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе проектируемую линейную ячейку устройствами ОН для реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки заявителя от устройств АОПО. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС. (п.2.1 ТУ) | 7 781,063 |
| 5 | "Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: – в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; – точки учета согласовать с филиалом ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС»; – обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ филиала ПАО «Россети Сибирь» –«Кузбассэнерго-РЭС» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии." (п.2.6 ТУ) | 315,325 |
| 5 | ИТОГО в ценах 2022г. | 221 321,564 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 12,870 тыс. руб. в соответствии с приложением №1 Постановления РЭК № 910 от 23.12.2021 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год» в т.ч.:

Таблица 13

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 12,870 | 12,870 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,860 | 3,860 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 9,010 | 9,010 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям                                 электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (ТПС 35 кВ «Тырган», расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский р-он, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги, с 8 км - 56,1 км линии ст. Аргышта-2 - ст. Новокузнецк по индивидуальному проекту в размере 12,870 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 тыс. руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 0,00 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 12,870 тыс. руб.

Приложение № 6 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ТПС 35 кВ «Тырган» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,860 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 142 049,68 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 142 049,68 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 9,010 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 142 062,55 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 14 000 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 221 321,564 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 7 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово), для утверждения инвестиционной программы в сфере водоотведения пос. ст. Егозово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2022-2031 годы

Ранее инвестиционная программа для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) в сфере водоотведения пос. ст. Егозово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере водоотведения пос. ст. Егозово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2022-2031 годы. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет 1 035,24 тыс. руб. 
(Таблица 1):

Таблица 1

Финансовый план инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере водоотведения пос. ст. Егозово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2022-2031 годы (по предложению предприятия)

тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинск-Кузнецкого муниципального образования. В качестве подтверждения предприятием представлены выписки из схем водоснабжения и водоотведения.

Представленная инвестиционная программа разработана в соответствии с концессионным соглашением от 16.03.2022, заключенным между администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с одной стороны, 
ООО «Энергоресурс» с другой стороны и Кемеровской областью-Кузбассом с третьей стороны.

Список планируемых мероприятий на 2022-2031 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены локальные сметные расчеты, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ, акт технического обследования, копия концессионного соглашения.

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения 
заявленных мероприятий.

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, экспертная группа считает заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. В качестве документов, обосновывающих стоимостную обоснованность мероприятий, представлены: локальные сметные расчеты, коммерческие предложения, счета на оплату.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2022-2031 годы в размере 1 035,24 тыс. руб. (Таблица 2):

Таблица 2

Финансовый план инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере водоотведения пос. ст. Егозово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2022-2031 годы (по предложению экспертов)

тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Специалистом РЭК Кузбасса был проведен предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2031 годы (Таблица 3). Тарифы доступны для потребителей.

# Таблица 3

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 |
| 1.1 | На потребительский рынок | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 |
| 1.2 | На собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем НВВ | тыс. руб. | 4 016,78 | 4 176,29 | 4 311,59 | 4 463,02 | 4 620,23 | 4 758,82 | 4 881,37 | 5 008,10 | 5 149,26 | 5 296,23 |
| 4 | На потребительский рынок | тыс. руб. | 4 016,78 | 4 176,29 | 4 311,59 | 4 463,02 | 4 620,23 | 4 758,82 | 4 881,37 | 5 008,10 | 5 149,26 | 5 296,23 |
| 5 | На собственные нужды предприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объем инвестиционной программы | тыс. руб. | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | В том числе за счет прочих источники финансирования | тыс. руб. | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Тариф | руб./ м3 | 201,58 | 209,59 | 216,38 | 223,98 | 231,87 | 238,82 | 244,97 | 251,33 | 258,42 | 265,79 |

Приложение

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Обоснование необходимости (цель реализации) |  |  |  | Объем финан-сирова-ния |  | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации, год | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и тд.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Прочие источники | Прибыль, учтенная в тарифе | Амортизация, учтенная в тарифе |
|  |  |  |  |  | до реализа-ции меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |
| 1.4.1 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 3 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |
| 1.4.2 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 4 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 0,00 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.3 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 1 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 0,00 | 0,00 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |
| 1.4.4 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 2 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |
| 2.1 | итого прибыль |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | итого прочие источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | итого амортизация |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |

Приложение № 8 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Энергоресурс», 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская д.10, офис 312 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, 652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, 47 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы

водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. на 1 км | 2,36 | 2,36 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2 | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 2,68 | 2,68 | 2,45 | 2,31 | 2,08 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Обоснование необходимости (цель реализации) |  |  |  | Объем финан-сирова-ния |  | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации, год | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и тд.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Прочие источники | Прибыль, учтенная в тарифе | Амортизация, учтенная в тарифе |
|  |  |  |  |  | до реализа-ции меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |
| 1.4.1 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 3 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |
| 1.4.2 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 4 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 0,00 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.3 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 1 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 0,00 | 0,00 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |
| 1.4.4 | Реконструкция очистных сооружений с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, заменой насосного агрегата | Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск кузнецкий муниципаль-ный округ, пос. ст. Егозово, КНС № 2 | Износ (насосное оборудование) | % | 80 | 50 | 258,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 258,81 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |
| 2.1 | итого прибыль |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | итого прочие источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | итого амортизация |  |  |  |  |  |  | 1 035,24 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 1 035,24 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2022 | % | 98,46 |
| 2 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2023 | % | 93,26 |
| 3 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2024 | % | 88,72 |
| 4 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2025 | % | 85,61 |
| 5 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2026 | % | 84,09 |
| 6 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2027 | % | 88,63 |
| 7 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2028 | % | 90,18 |
| 8 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2029 | % | 91,73 |
| 9 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2030 | % | 93,28 |
| 10 | Износ объектов водоотведения на 01.01.2031 | % | 94,83 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Объем реализации | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 |
| 1.1 | На потребительский рынок | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 |
| 1.2 | На собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем НВВ | тыс. руб. | 4 016,78 | 4 176,29 | 4 311,59 | 4 463,02 | 4 620,23 | 4 758,82 | 4 881,37 | 5 008,10 | 5 149,26 | 5 296,23 |
| 4 | На потребительский рынок | тыс. руб. | 4 016,78 | 4 176,29 | 4 311,59 | 4 463,02 | 4 620,23 | 4 758,82 | 4 881,37 | 5 008,10 | 5 149,26 | 5 296,23 |
| 5 | На собственные нужды предприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объем инвестиционной программы | тыс. руб. | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | В том числе за счет прочих источники финансирования | тыс. руб. | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Тариф | руб./ м3 | 201,58 | 209,59 | 216,38 | 223,98 | 231,87 | 238,82 | 244,97 | 251,33 | 258,42 | 265,79 |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 9 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово)

для  установления тарифов на услугу водоотведения,

реализуемую на потребительском рынке, на 2022 - 2031 годы

Главный консультант (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кузбасса («РЭК», «регулятор»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса поступило заявление  ООО «Энергоресурс» (далее также – «организация», «регулируемая организация», «концессионер») об установлении тарифов на  водоотведение   на 2022  - 2031 годы  (исх. № 145 от 28.03.2022, вх. № 1699 от 28.03.2022) в целях расчетов с потребителями на территории пос. ст. Егозово (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), рассчитанных с применением метода индексации.

Согласно представленному заявлению, организацией предлагается установить тарифы на водоотведение в следующих размерах:

- 2022 г. – 205,45 руб./м3;

- 2023 г. – 212,05 руб./м3;

- 2024 г. – 219,38 руб./м3;

- 2025 г. – 226,52 руб./м3;

- 2026 г. – 232,39 руб./м3;

- 2027 г. – 238,93 руб./м3;

- 2028 г. – 245,68 руб./м3;

- 2029 г. – 252,64 руб./м3;

- 2030 г. – 259,81 руб./м3;

- 2031 г. – 267,21 руб./м3.

На основании представленного заявления специалистом РЭК открыто Дело № 110-ВО «Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), на 2022-2031 годы».

При расчете необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение специалистом РЭК были использованы:

- материалы, представленные вместе с указанным выше заявлением  ООО «Энергоресурс» от 28.03.2022 (далее – «материалы Дела          № 110-ВО»);

- сведения, представленные  регулятором ранее  (исх. № М-10-61/4540-01 от 23.12.2021) (далее – «Сведения от 23.12.2021»)  Комитету по муниципальному имуществу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (КУМИ ЛКМО)  в соответствии с пунктами 2 - 8 и 13  части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении  и водоотведении» и пунктами 1, 4 – 8, и 10 - 14 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О концессионных соглашениях» на основании заявления КУМИ ЛКМО  от 12.07.2021 (исх.  № 1113, вх. от 13.07.2021 № 3683)                  о согласовании значений долгосрочных параметров регулирования  и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении                          о заключении концессионного соглашения, представленном                         ООО «Энергоресурс», выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, находящихся  в собственности Ленинск-Кузнецкого муниципального округа   (на территории ст. Егозово),   а также документов, представленных КУМИ ЛКМО 23.07.2021 вх. № 3852 (исх. № 1154,),  05.08.2021 вх. № 4093 (исх.  № 514,), 13.08.2021 вх. № 4252 (исх. № 537), 08.09.2021 вх. № 4805 (исх. от 07.09.2021 № 581), 13.09.2021 вх. №  4873 (исх. от 07.09.2021 № 581/1), 21.09.2021 вх. № 5023 (исх. от 07.09.2021 № 581/2),   от 07.10.2021 вх. № 5400 (исх. № 637), от 15.10.2021вх. № 5563 (исх. от 12.10.2021 № 1643), от 23.11.2021 вх. № 6290 (исх. от 22.11.2021 № 2004),  от 17.12.2021 вх. № 6844 (исх. от 16.12.2021 № 2189).

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов, установленных                на 2022-2031 годы, производился в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Основы ценообразования»), а также с  «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания»).

В обеспечение требований п. 9 Основ ценообразования  о непревышении величины  устанавливаемых в сфере водоснабжения   и водоотведения  тарифов (без учета налога на добавленную стоимость) в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов (без учета налога на добавленную стоимость) во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, а также принимая внимание момент поступления заявления организации, тарифы на водоотведение устанавливались с учетом следующей календарной разбивки:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022.

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»                      (ОГРН 1144205004822, ИНН 4205284720) создано 26.03.2014. Общество осуществляет регулируемую и иную деятельность на территориях Беловского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов.

Предметом деятельности общества, согласно уставу, являются: предоставление услуг центрального отопления; услуги горячего водоснабжения; услуги холодного водоснабжения и водоотведения содержание и текущий  ремонт общего имущества в многоквартирном доме; капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет собственника жилищного фонда; сбор твердых и жидких бытовых отходов; вывоз твердых и жидких бытовых отходов; услуги по энергоснабжению; а также другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству России.

Объекты системы водоотведения на территории пос. ст. Егозово (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ) являются  собственностью Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и переданы в эксплуатацию ООО «Энергоресурс» на основании концессионного соглашения, заключенного 16.03.2022 (б/н) (далее – «Концессионное соглашение»)                  на срок с момента подписания до 31.12.2031 по инициативе организации           в соответствии установленным действующим законодательством порядком.

Права собственности Ленинск-Кузнецкого муниципального округа               в отношении объектов системы водоотведения пос.ст. Егозово подтверждены выписками из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) от 23.03.2022 (8 шт., представлены на стр. 44-73), с регистрацией ограничения права в связи с передачей имущества в концессию ООО «Энергоресурс».

До 2020 года все данные объекты находились на балансе Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),            в лице Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», что подтверждается Договором дарения (пожертвования) имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 18.12.2019 № ЦРИ/04/Д/2082/19/000073, копия которого представлена в Сведениях от 23.12.2021 (Том № 1).

В соответствии с условиями Концессионного соглашения, 
ООО «Энергоресурс»  переданы во временное владение следующие объекты недвижимого имущества:

- Объект Концессионного соглашения - 4 канализационные насосные станции;

- Иное имущество:

– Канализационные очистные сооружения пос. ст. Егозово;

– Канализационная сеть протяженностью 6468 м (как указано в Приложении № 2 к Концессионному соглашению).

Система водоотведения принимает хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сточные воды от:

- жилых домов по адресам: пос. ст. Егозово, ул. Полевая, № 1а, № 10, № 32, № 32в,   № 34а, № 36, № 38, № 44; пос. Клейзавод, ул. Заводская, № 1, №2, №3, №4, №5, №6, № 7, № 16, № 17; ООО УК «Соколовка»;

- бюджетных учреждений – «Эксплуатационное вагонное депо», детский сад «Росинка»;

-  ОАО «РЖД».

Характеристики объектов системы водоотведения, согласно данным, содержащимся в Приложениях № 1, № 1.1., № 2, № 2.1 к Концессионному соглашению, приводятся ниже в Таблице 1.

Технологическая схема работы очистных сооружений.

Согласно «Техническому паспорту Очистных сооружений ст. Егозово», составленному ООО «Кемеровогорпроект» (1987 г.) (копия представлена в Томе № 2  тарифного дела № 110-ВО на стр. 18-29), комплекс очистки сточных вод введен в эксплуатацию в 1991 г., год последней реконструкции – 1995.

Метод очистки сточных вод – биологический, с доочисткой. Принцип действия – аэротенки продленной аэрации, безнапорные открытые фильтры.

Общая проектная производительность очистных сооружений составляет 400 м3/сут., фактическая (1987 г.) – 175 м3 /сут.

В состав сооружений входят:

- Приемная камера.

- Решетка.

- Аэротенк.

- Вторичные отстойники.

- Контактные резервуары.

- Иловая камера.

- Резервуар для подачи воды на доочистку.

- Резервуар забора воды для промывки фильтров.

- Помещение фильтров (доочистки).

- Комната оператора.

- Воздуходувная.

- Хлораторная.

- Котельная.

- КНС очищенных стоков.

- Иловые площадки.

- Камера переключения.

Хозяйственно-бытовые  и производственные сточные воды, поступающие от населения и предприятий пос. ст. Егозово, проходят приемную камеру, лоток с ручной решеткой и самотеком направляется                       в блок емкостей, в состав которого входят аэротенки продленной аэрации, отстойники и контактные резервуары. В блоке емкостей стоки подвергаются биологической очистке в смеси с активным илом в аэротенке, в отстойниках активный циркулирующий ил осаждается и возвращается в аэротенки с помощью эрлифтов. Осветленная вода собирается в сборном колодце и отводится с помощью насосов  в блок доочистки (в здании производственно-вспомогательного корпуса сооружений) на гравийные фильтры. Очищенная вода после доочистки направляется  в контактные резервуары, а затем отводится в насосную станцию и по самотечному трубопроводу  - на выпуск в реку Иня.

Насосная станция работает в автоматическом режиме.

Обеззараживание воды производится с применением раствора гипохлорита кальция.

Автоматизация процессов очистки сточных вод отсутствует. Проектом предусмотрено обслуживание объекта персоналом  (операторы очистных сооружений) в составе 4 человек, фактически на момент составления паспорта обслуживали – 4 человека.

Избыточный активный ил из отстойников отводится на иловые площадки, иловая вода перекачивается в голову сооружений. Количество осадка в месяц – 0,43 м3. Проектом предусмотрен вывоз осадка по мере его накопления. В связи с малым количеством стоков, поступающих на очистные сооружения, осадок на иловых картах образуется около 10,32 м3/год. Иловые карты рассчитаны на предельное накопление ила – 272,2 м3.

Химический контроль за процессом очистки сточных вод полагается проводить с периодичностью – не реже 2-х раз в месяц, место отбора проб – контрольный колодец КК-8.

Таблица 1

Характеристики объектов системы водоотведения пос. ст. Егозово

Постановлением РЭК Кемеровской области от «  » .04.2022                           №             ООО «Энергоресурс»   (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)  утверждена Инвестиционная программа в сфере водоотведения  на                  2022-2031 гг. (далее – «Инвестиционная программа»), предусматривающая мероприятия по реконструкции 4-х канализационных насосных станций. Общая стоимость мероприятий  определена в сумме 1035,24 тыс. руб., в том числе на 2022 г. – 258,81 тыс. руб., на 2023 г. - 258,81 тыс. руб.,  на 2024 г. - 258,81 тыс. руб.,  на 2025 г. - 258,81 тыс. руб.  Ввод реконструированных объектов в эксплуатацию запланирован  соответственно на конец 2022, 2023, 2024 и 2025 годов.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по установлению тарифов на 2022-2031 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Правила»). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022-2031 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для расчета необходимой валовой выручки и тарифов на 2022-2031 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния

организации

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно данным бухгалтерского баланса за 2020 год (представлен в Томе № 1 на стр. 114-118  в материалах Дела № 110-ВО), внеоборотные активы (100763,00 тыс. руб.) составляют 53,9% от общей стоимости активов организации (186810,00 тыс. руб.) по состоянию  на конец 2020 г., в том числе основные средства – 100653,00  тыс. руб., финансовые вложения – 110,00 тыс. руб. При этом в динамике наблюдается рост стоимости основных средств:  с 96651,00 тыс. руб. в 2018  г. и 96864,00 тыс. руб. в 2019 г. – на 0,2% и на 3,9% соответственно.

В структуре оборотных активов (86047,00 тыс. руб.) доля дебиторской задолженности (85757,00 тыс. руб.) составила в отчетном периоде 99,7%, при этом произошло масштабное увеличение данного показателя (с 9238,00 тыс. руб. в 2018 г. и 15307,00 тыс. руб. в 2019 г.). Такая динамика объясняется увеличением зоны обслуживания (количества эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры) в течение рассматриваемого периода,              а также роста задолженности бюджетофинансируемых учреждений (согласно дополнительно представленной пояснительной записке организации).

Показатель «Денежные средства и денежные эквиваленты» снизился               с 1207,00 тыс. руб. в 2018 г. до 7767,00 тыс. руб. в 2019 г. и 143,00 тыс. руб. в 2020 г. Стоимость запасов в 2020 г. составила 11,00 тыс. руб. (при 0,00 тыс. руб. в 2018-2019 гг.), стоимость прочих оборотных активов – 136,00 тыс. руб.

В структуре пассивов организации  (186810,00 тыс. руб.) наиболее значительная доля (78,5%) принадлежит разделу «Краткосрочные обязательства» (146563,000 тыс. руб.); долгосрочные обязательства при этом составили 0,00 тыс. руб. (в том числе в 2018-2019 гг.), раздел «Капитал и резервы» при этом полностью состоит из нераспределенной прибыли, которая увеличилась с 11498,00 тыс. руб. в 2018 г. до 25301,00 тыс. руб. в 2019 г. и 40236,00 тыс. руб. в 2020 г.

В составе краткосрочных обязательств 98,3% принадлежит кредиторской задолженности (144080,00 тыс. руб.), со стороны которой также отмечается резкий рост  в отчетном периоде (с 21502,00 тыс. руб. в 2018 г. и 23620,00 тыс. руб. в 2019 г.). Согласно пояснительной записке  
ООО «Энергоресурс», увеличение кредиторской задолженности произошло преимущественно в части крупнейших поставщиков топлива и воды – АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Кузбассэнерго», ООО «Водоснабжение». Доля прочих обязательств при этом так же резко снизилась – с 84948,00 тыс. руб. в 2018 г. до 71124,00 тыс. руб. в 2019 г. и до 2483,00 тыс. руб. в 2020 г.

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (Том № 1, с. 76), выручка от обычных видов деятельности в целом по организации  за отчетный период получена в объеме 338830,00 тыс. руб., что ниже соответствующего показателя предыдущего отчетного периода  (340100,00 тыс. руб.) на 3,7%.

Себестоимость продаж сложилась на уровне 307985,00 тыс. руб., что  на  0,8% меньше показателя предыдущего отчетного периода (310 485,00 тыс. руб.); сумма коммерческих расходов – 11874,00 тыс. руб. (снизились на 1,8% в сравнении с предыдущим периодом).

Прочих (внереализационных) доходов получено в размере 0,00 тыс. руб. Прочих (внереализационных) расходов (госпошлина, услуги банков) произведено на сумму 302,00 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период организацией получен положительный финансовый результат (до налогообложения) в размере 18669,00 тыс. руб. (что демонстрирует рост на 8,2% в сравнении с показателем 2019 года). С учетом текущего налога на прибыль (3734,00  тыс. руб.) сумма  полученной чистой прибыли составила 14935,00 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде сумма полученной прибыли составила 13803,00  тыс. руб.). Следует отметить, что прибыль является источником финансирования инвестиционных программ, утвержденных для ООО «Энергоресурс» на текущий долгосрочный период регулирования.

В связи с тем, что деятельность в сфере водоотведения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа ранее не осуществлялась, детальный анализ в разрезе регулируемых видов деятельности                                   не проводился.

Долгосрочные параметры регулирования

тарифов на водоотведение

Согласно п. 75 Основ ценообразования,  при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом.

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов                               с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, уровень потерь воды при ее производстве и транспортировке).

Согласно п. 31(1) Основ ценообразования, для регулируемых организаций, владеющих централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией, значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных концессионным соглашением, заключенным без проведения конкурса с лицами, у которых права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, возникли на основании договоров аренды, либо с лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, и согласованных органом регулирования в порядке, установленном Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, указанных в конкурсном предложении концессионера (арендатора). В случае если стороны концессионного соглашения договорились об изменении долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, долгосрочные тарифы устанавливаются с применением новых значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера при условии, что эти значения были предварительно согласованы органом регулирования тарифов в порядке, установленном указанными Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

(п. 31(1) введен Постановлением Правительства РФ от 03.06.2014                  № 510;    в ред. Постановления Правительства РФ от 08.10.2018 № 1206)

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения установлены Концессионным соглашением от 16.03.2022 б/н      (указаны в Приложении № 9 к данному соглашению, Том № 1 дела                №110-ВО, стр. 42) и были согласованы РЭК Кузбасса при выдаче «Сведений от 23.12.2021».

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов.

Базовый уровень операционных расходов заявлен организацией                (см. «Смету расходов» в Томе № 2 Дела № 110-ВО на стр. 1) в размере  3728,38 тыс. руб., что соответствует долгосрочным параметрам, установленным Концессионным соглашением  и согласованным РЭК Кузбасса ранее в «Сведениях от 23.12.2021».

Индекс эффективности операционных расходов на 2022-2031 гг.               организацией не заявлен.

В Приложении № 9 к Концессионному соглашению индекс эффективности операционных расходов заявлен на уровне 1% на весь долгосрочный период – с 2022 по 2031 годы, что было согласовано регулятором ранее.

Нормативный уровень прибыли на  2022 – 2031 годы не заявлен, нормативная прибыль заявлена в размере 0,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 79 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», нормативный уровень прибыли устанавливается для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации  не ранее 1 января 2014 г.

Концессионным соглашением нормативный уровень прибыли определен в размере:

-  2022 год  – 0%;

- 2023 - 2031 годы  - на том же уровне,

что согласуется с позицией РЭК Кузбасса, обозначенной в «Сведениях от 23.12.2021».

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Удельный расход электрической энергии в сфере водоотведения заявлен организацией:

- на 2022 год  -  2,68  кВт*ч/м3,

- на 2023 год – 2,45 кВт*ч/м3,

- на 2024 год – 2,31 кВт*ч/м3,

- на 2025 годы – 2,08 кВт*ч/м3,

- на 2026 – 2031 годы – 1,85 кВт*ч/м3.

Данные показатели полностью соответствуют значениям, установленным Концессионным соглашением и согласованным регулятором ранее в «Сведениях от 23.12.2021».

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 2022 по 2031 годы согласно данным таблицы 2.

Таблица 2

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий

муниципальный округ, пос. ст. Егозово)

на период с 2022 по 2031 годы

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение | 2022 | 3728,38 | х | 0,00 | х | 2,68 |
|  | 2023 | х | 1 | 0,00 | х | 2,45 |
|  | 2024 | х | 1 | 0,00 | х | 2,31 |
|  | 2025 | х | 1 | 0,00 | х | 2,08 |
|  | 2026 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2027 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2028 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2029 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2030 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2031 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией заявлены следующие годовые показатели объемов реализации в сфере водоотведения:

- на 2022 год – 19 926,00 м3,  в том числе на потребительском рынке –                    - 10695,00 м3;

- на 2023-2031 годы  – в том же размере.

Как указывается организацией в «Пояснительной записке по расчету тарифа на водоотведение ст. Егозово» (Том № 2 Дела № 110-ВО, стр. 5-6), расчет объемов водоотведения, реализуемых населению, произведен организацией, исходя из действующих нормативов водоотведения (8,38 м3/чел./мес. – для домов, оборудованных системами горячего водоснабжения, и  5,01 мз/чел./мес. – для домов без горячего водоснабжения), и  из численности проживающих жильцов – (88 + 25 = ) 113 чел.

Данные об объемах сточных вод, принимаемых от бюджетных организаций и от Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД», были представлены организации-концессионеру предыдущим собственником, обслуживавшим систему водоотведения -   ОАО «РЖД».

Следует отметить, что в «Смете расходов», приведенной в формате  шаблона «CALC.TARIFF.VODA.6.42» (стр. 1-4, Том № 2 Дела № 110-ВО), организацией  ошибочно отражены объемы стоков, принимаемых от ОАО «РЖД» (в размере 9231,00 м3/год), по строке  «Собственные нужды производства». ООО «Энергоресурс» не имеет на данной территории собственных производственных объектов, от которых данная система водоотведения принимает стоки.

Согласно п. 4 Методических указаний, расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются  на очередной год долгосрочного периода регулирования, исходя  из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние  3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

При этом в случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний, объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяется по формулам:

, (1)

, (1.1)

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

При расчете объема воды, отпускаемой абонентам, на очередной год используются расчетные объемы отпуска воды за текущий год и фактические объемы отпуска воды за предшествующие три года, определяемые органом регулирования с учетом представленной регулируемыми организациями информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 3, ст. 302; 2013, № 3, ст. 205; № 28, ст. 3835), Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 205).

Ввиду того, что рассматриваемая централизованная система водоотведения обслуживалась ранее в числе прочих объектов                              ОАО «РЖД»  и данная организация не вела раздельный учет  доходов и расходов  в отношении данной системы,  в распоряжении регулятора не имеется данных о динамике объемов реализации услуги водоотведения потребителям пос. ст. Егозово и пос. Клейзавода  за  2019 – 2021 годы.           В связи с данным обстоятельством расчет  плановых объемов  реализации услуг  по формулам (1) и (1.1) специалистом РЭК не производился.

Плановые  годовые объемы реализации  на  2022-2031 годы приняты специалистом РЭК  на уровне величин, заявленных организацией, при этом объемы реализации «для собственных нужд производства» отражены в качестве объемов реализации прочим (коммерческим) потребителям, т. е. включены в состав объемов реализации на потребительском рынке:

- на 2022 год  (в расчете на год) – 19 926,00 м3,  в том числе на потребительском рынке –  19 926,00 м3;

- на 2023-2031 годы  – в том же размере.

По периодам календарной разбивки (с учетом количества дней в периоде)  планируемые объемы отпуска услуги водоотведения составили:

- на период с 06.05.2022 по 30.06.2022 (56 дней) –  3057,14 м3 , в том числе на потребительский рынок  – 3057,14  м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 9963,00 м3, в том числе на потребительский рынок  –  9963,00 м3;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 9963,00 м3, в том числе на потребительский рынок  –  9963,00 м3;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 9963,00 м3, в том числе на потребительский рынок –  9963,00 м3;

- на каждое полугодие 2024 – 2031 гг. – на уровне соответствующих полугодий 2023 года.

Плановые показатели общего  годового объема сточных вод, пропускаемых через систему канализации на 2022-2031 годы, приняты равными  плановым объемам реализации услуги водоотведения.

Принятые плановые годовые показатели объемов реализации и общего объема пропуска сточных вод через систему соответствуют величинам данных показателей, отраженным в  форме статистической отчетности «1-канализация»  по Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалу ОАО «РЖД»  за 2019 год (форма представлена в  «Сведениях от 23.12.2021», Том № 2, стр. 33 - 36).

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В «Смете расходов» (шаблон CALC.TARIFF.VODA.6.42) необходимая валовая выручка в сфере водоотведения заявлена:

-  на 2022 год в размере 4093,71  тыс. руб., тариф (средний) – в размере   205,45 руб./м3;

-  на 2023 год в размере 4225,21 тыс. руб., тариф (средний) – в размере 212,05 руб./м3;

-  на 2024 год в размере  4371,44 тыс. руб., тариф (средний) – в размере  219,38 руб./м3;

-  на 2025 год в размере  4513,68  тыс. руб., тариф (средний) – в размере  226,52 руб./м3;

-  на 2026 год в размере  4630,50  тыс. руб., тариф (средний) – в размере  232,39 руб./м3;

-  на 2027 год в размере 4760,93   тыс. руб., тариф (средний) – в размере    238,93 руб./м3;

-  на 2028 год в размере 4895,40  тыс. руб., тариф (средний) – в размере   245,68 руб./м3;

-  на 2029 год в размере 5034,05 тыс. руб., тариф (средний) – в размере   252,64 руб./м3;

-  на 2030 год в размере 5177,00 тыс. руб., тариф (средний) – в размере   259,81 руб./м3.

-  на 2031 год в размере 5324,36 тыс. руб., тариф (средний) – в размере   267,21 руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний,  при установлении тарифов  с применением метода индексации до начала очередного долгосрочного периода регулирования необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования по формуле:

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

, (30)

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э)

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

(абзац введен Приказом ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э)

Согласно п. 88 Методических указаний,  величина Текущих расходов регулируемой организации определяется в соответствии с главой VI.I Методических указаний с учетом того, что неподконтрольные расходы включают в себя помимо расходов, указанных в пункте 49 Методических указаний, также расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Согласно п. 43, Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

Специалистом РЭК необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») в сфере водоотведения  определена на следующем уровне:

-  на 2022 год  - в размере  4016,78  тыс. руб.,

-  на 2023 год  - в размере  4176,29 тыс. руб.,

-  на 2024 год  - в размере  4311,59 тыс. руб.,

-  на 2025 год  - в размере  4463,02  тыс. руб.,

-  на 2026 год  - в размере  4620,23  тыс. руб.,

-  на 2027 год  - в размере  4758,82   тыс. руб.,

-  на 2028 год  - в размере  4881,37  тыс. руб.,

-  на 2029 год  - в размере  5008,10 тыс. руб.,

-  на 2030 год  - в размере  5149,26 тыс. руб.,

-  на 2031 год  - в размере  5296,23 тыс. руб.

В расчетах регулятора использованы  индексы цен на 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годы, определенные в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.09.2021), размещенном на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (www.economy.gov.ru), далее  - «прогноз Минэкономразвития России  от 30.09.2021».

На 2025 -  2031 годы использованы индексы, установленные в  Прогнозе Минэкономразвития РФ от 30.09.2021  на 2024 год.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Операционные расходы

Согласно п. 45 Методических указаний, Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (далее – «базовый уровень операционных расходов») рассчитываются с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов)).

Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

ОРi = ОРi-1 * (1 - ИЭРi) * (1 + ИПЦi) * (1 + ИКАi), (8)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных километров водопроводной (канализационной) сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

(в ред. Приказа ФАС России от 08.10.2020 № 976/20)

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

В соответствии с п. 46, индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования тарифов для каждой регулируемой организации с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации в размере от 1 до 5 процентов в год. На первый долгосрочный период регулирования индекс эффективности операционных расходов определяется в размере от 1 до 3 процентов в год.

Базовый уровень операционных расходов на 2022 год

Согласно п. 44  Методических указаний, Операционные расходы включают   в себя:

1) производственные расходы, определенные в соответствии с пунктами 16 - 18 Методических указаний, за исключением расходов на реагенты и электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов);

(в ред. Приказа ФАС России от 08.10.2020 № 976/20)

2) ремонтные расходы, определенные в соответствии с пунктами 23 - 24 Методических указаний;

3) административные расходы, определенные в соответствии с пунктом 25 Методических указаний;

4) сбытовые расходы.

Организацией заявлены следующие Операционные расходы.

  - Реагенты.

По данной статье организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год расходы на гипохлорит кальция (для обеззараживания сточных вод) в объеме 170,79 кг на сумму 18,79 тыс. руб., при средней цене 110,00 руб. за 1 кг.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 49  Методических указаний, при выдаче Комитету по муниципальному имуществу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа сведений, цен, параметров в соответствии с пунктами 2 - 8 и 13  части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении  и водоотведении» и пунктами 1, 4 – 8, и 10 - 14 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О концессионных соглашениях» («Сведения от 23.12.2021») расходы на реагенты  учитывались в  составе Неподконтрольных расходов, в связи с чем данные затраты в состав операционных расходов  не включены.

- 2. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

    - «Отопление цеховых помещений».

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме 139,94 тыс. руб.

Согласно «Пояснительной записке по расчету тарифа на водоотведение ст. Егозово» (Том № 2 Дела № 110-ВО, стр. 8-10), по данной статье предлагаются к учету:

1) расходы на покупку каменного угля для отопления  здания Очистных сооружений п. ст. Егозово  (в объеме 67,1 т  по цене 1250,00 руб./т без учета НДС);

2) расходы на доставку угля от места погрузки (склад ООО «Разрез «Пермяковский») до места выгрузки (здание вспомогательного корпуса Очистных сооружений).

В качестве обоснования затрат представлены:

- Расчет планового расхода угля в натуральном выражении, исходя из расчетного количества тепловой энергии 222,844 Гкал/год и удельного расхода натурального топлива 301 кг/Гкал (Том № 2 Дела № 110-ВО,                стр.  8-9);

- копия Договора поставки угля от 29.11.2018 № 463/18П, заключенного между ООО «Энергоресурс» и ООО «Разрез Пермяковский»,  и копия Дополнительного соглашения № 36 от 31.05.2021 к данному договору («Сведения от 23.12.2021», Том № 2, стр. 40-43);

- распечатка из онлайн-приложения «Яндекс-карты», отображающая величину расстояния между местоположением угольного слада ООО «Разрез Пермяковский» (Беловский район) и местом выгрузки угля (Очистные сооружения пос. ст. Егозово) (Том № 2 Дела  № 110-ВО, стр. 142);

- калькуляция «Стоимость 1 часа работы КАМАЗ 65115, 69212 на 2021 год», утвержденная директором ООО «Энергоресурс» (Том № 2 Дела  № 110-ВО, стр. 144).

Предлагаемая организацией величина затрат соответствует величине, рассчитанной регулятором и  заложенной  в Базовый уровень Операционных расходов  при выдаче сведений, цен, параметров КУМИ ЛКМО  в «Сведениях от 23.12.2021».

Стоимость покупки угля марки ДР/ ДМСШ:

67,08 т * 1250,00 руб./т = 83,85 тыс. руб.

Стоимость доставки угля  была определена  при этом как  произведение количества времени – 31,57 часов, -  затрачиваемого автомобилем «КАМАЗ-65115» фактической вместимостью 8,5 т на перевозку 67,1 тонн угля, на утвержденную стоимость 1 машино-часа без учета накладных расходов и плановых накоплений - 1703,47 руб./час:

2149,03 руб./маш*час (утвержденная стоимость 1 машино-часа) – 165,25 руб./маш*час (накладные расходы) – 280,31 руб./маш-час (плановые накопления)  = 1703,47 руб./час.

Общее расстояние, преодолеваемое автомобилем за 1 рейс (ездку):

80 км * 2 = 160 км.

Время на совершение 1 рейса:

160 км / 40 км/час = 4 часа.

Количество рейсов автомобиля «КАМАЗ-65115»:

67,1 т / 8,5 т = 7,89.

Общее количество рабочего времени:

7,89 * 4 час = 31,56 час.

Стоимость доставки 67,1 тонн угля:

31,57 час * 1703,47 руб./час = 53,78 тыс. руб.

Общая сумма годовых затрат по статье:

(83,85 тыс. руб. + 53,76 тыс. руб.) * 1,043 (индекс потребительских цен на 2022 год согласно прогнозу Минэкономразвития России  от 30.09.2021) = 139,94 тыс. руб.

  - «Прочие производственные расходы»

    - «Лабораторные анализы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме 97,81 тыс. руб., что соответствует сумме годовых затрат  на  текущий  контроль качества сточных вод и почвы, предусмотренный регулятором в расчете Базового уровня Операционных расходов при выдаче сведений, цен, параметров КУМИ ЛКМО  в «Сведениях от 23.12.2021».

В качестве обоснования затрат по данной статье организацией представлены:

- Коммерческое предложение ООО «Экоинженерпроект» на 2021 год на сумму 1837,00 тыс. руб. без НДС (с учетом затрат на выдачу разрешения на пользование поверхностным водным объектом, расчеты нормативов сброса загрязняющих веществ и нормативов водопотребления и водоотведения, нормативов выбросов и образования отходов, паспортизацию отходов, проектирование санитарно-защитной зоны, морфометрические и гидрологические исследования, санитарно-эпидемиологическую экспертизу, с учетом ожидаемой периодичности таких работ и исследований) (Том №  2 Дела № 110-ВО, стр. 145; Сведения от 23.12.2021, Том № 3, стр. 224-225);

- «Расчет стоимости лабораторных исследований и измерений» от 06.10.2021 (коммерческое предложение ООО «Сидиус», Том №  2 Дела        № 110-ВО, стр. 146-148)  на сумму 842,34 тыс. руб.

Расходы на  текущий  контроль качества сточных вод и почвы в сумме 97,81 тыс. руб. были приняты регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах  на  контроль качества сточных вод и почвы за  2019 г. по организации, ранее обслуживавшей систему (ОАО «РЖД»)  - 85,56 тыс. руб., -  с учетом  индекса потребительских цен (ИПЦ)  Минэкономразвития России 103,4% на 2020 г.,  106,0%  на 2021 г. и 104,3%  на 2022 г.

Регулятором определено, что расходы на оформление разрешительной документации, разработку проектов и нормативов будут учитываться  в последующих периодах регулирования по факту осуществления затрат.

Расходы по статье определены на предложенном организацией уровне (97,81 тыс. руб.).

    - Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники)

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме 28,63 тыс. руб.,                               что соответствует величине годовых затрат  на  ГСМ, предусмотренных регулятором в расчете Базового уровня Операционных расходов при выдаче сведений, цен, параметров КУМИ ЛКМО  в «Сведениях от 23.12.2021».

Затраты на топливо (в табличном расчете - 28,71 тыс. руб.)  для  работы двух автомобилей – ассенизационной машины и  фургона «УАЗ» на работах по устранению засоров на канализационных сетях рассчитаны организацией, исходя из:

- количества аварий 15,6 ед. в год;

- нормативного расхода дизельного топлива на пробег АС-машины –           23 л/100 км, расхода бензина АИ-92 для УАЗ – 15 л/100 км;

- нормативного расхода топлива на холостом ходу (10% от расхода на 100 км пробега) - 3 л/час и 2л/час соответственно;

- среднего общего времени на устранение 1 засора – 8 час, среднего времени работы машин на холостом ходу – 7 час на 1 аварии;

- дальности езды до места засора на канализационной сети  и обратно – 15 км;

- цены 1 л дизельного топлива (ДТ) – 39,35 руб. без учета НДС,                    1 л бензина АИ-92 – 35,17 руб. без НДС;

-  затрат на запчасти и ремонт техники (20% от затрат на ГСМ) – 4,78 тыс. руб.

В качестве  обосновывающих документов представлены:

1) расчет затрат по статье «Расходы на ГСМ» («Пояснительная записка по расчету тарифа на водоотведение пос. ст. Егозово», Дело № 110-ВО, стр.  11-12);

2) выкопировка из Распоряжения Минтранса России от 14.03.2008               № АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) «О введении в действие Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (Дело № 110-ВО, стр.  151-159);

3) копия счет-фактуры ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» от 31.03.2021 (Дело № 110-ВО, стр.  149-150).

Использованные организацией в расчете затрат цены на топливо соответствуют ценам на топливо дизельное летнее «Дизель Опти» (ДТ-Л-К5) и на бензин «Регуляр-92» (АИ-92-К5), указанным в представленной счет-фактуре от  31.03.2021. Использованные показатели планового удельного расхода топлив не превышают нормативные показатели, указанные в Распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р.

Ниже в Таблице 3 представлен расчет плановых затрат на ГСМ на 2022 год, выполненный специалистом РЭК при выдаче КУМИ ЛКГО сведений, цен, параметров в соответствии с пунктами 2 - 8 и 13  части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении  и водоотведении» и пунктами 1, 4 – 8, и 10 - 14 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О концессионных соглашениях».

Таблица 3

Расчет плановых затрат на ГСМ на 2022 год

(в ценах 2021 г.)

Сумма плановых затрат на ГСМ  на 2021 год  (27,453 тыс. руб.) рассчитана регулятором, исходя из:

- ожидаемого количества засоров 16,0 ед. в год;

- среднего пробега до места устранения засора и обратно – 13,56 км (= 6,78 км  *2) и среднего времени устранения аварии – 8 часов;

- нормативов расхода ГСМ, предложенных  организацией, и цен на топливо, действовавших в 2021 году.

С учетом  ИПЦ  Минэкономразвития России на 2022 г. 104,3% (согласно Прогнозу от 30.09.2021) сумма расходов по статье составила              28,63 тыс. руб.

    - Прочие расходы

      - «Услуги аутсорсинга»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме  3258,25 тыс. руб.

Данная сумма представляет собой затраты на оплату труда основного производственного персонала, занятого обслуживанием централизованной системы водоотведения пос. ст. Егозово  и  нанятого на условиях аутсорсинга, с учетом отчислений во внебюджетные фонды социального страхования.

В качестве подтверждающих документов в Деле № 110-ВО представлены:

- копия «Договора на оказание услуг аутсорсинга по содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства» от 01.02.2022 № 01/22-01, вместе с копией  Дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2022 (Том № 2, стр. 160-164);

- копия «Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Том № 1, стр. 105).

Указанный выше договор заключен на период с 01.02.2022 по 31.12.2022 между ООО «Энергоресурс» и индивидуальным предпринимателем Губиным Ю. Н. по результатам открытого конкурса (в тексте договора имеется ссылка на Протокол рассмотрения заявок № 32211025086-1 от 24.01.2022). Предметом договора является оказание услуг аутсорсинга по содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства заказчика (ООО «Энергоресурс») на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

В Приложении № 2 к Дополнительному соглашению № 1 от 01.04.2022 указанного договора приведен перечень персонала для  обслуживания объектов системы водоотведения в пос. ст. Егозово.

Штатная численность работников определена в размере 13,0 человек,           в том числе операторы очистных сооружений – 4,0 чел., электрогазосварщик – 1,0 чел., слесарь АВР – 3,0 чел., уборщик производственных помещений – 1,0 чел., сторож – 4,0 чел.

Общий месячный фонд оплаты труда (ФОТ) установлен в размере 271,496 тыс. руб., средняя заработная плата основного производственного персонала:

271,496 тыс. руб. /  13,0 чел. * 1000 = 20884,31 руб./чел.*мес.

Общая сумма затрат по договору  за период его действия  (9 месяцев) с   учетом  отчислений  во внебюджетные фонды социального страхования в размере 30,2% от ФОТ предусмотрена в размере 3289,52 тыс. руб.

При согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов на водоотведение и выдаче иных сведений, цен, значений, параметров КУМИ ЛКМО («Сведений от 23.12.2021») регулятором была рассчитана нормативная численность основного производственного персонала, в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр                    «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 № 58476). Расчет представлен ниже в Таблице 4.

Таблица 4

Расчет нормативной численности основного производственного персонала для обслуживания системы водоотведения пос. ст. Егозово

Примечание. При круглосуточном обслуживании очистных сооружений минимальная норма численности работников составляет 5 человек.

Таким образом, предусмотренная договором аутсорсинга численность работников не превышает установленный действующим законодательством норматив.

Следует отметить, что в материалах, представленных в Деле № 110-ВО, организацией представлен несколько измененный расчет ФОТ персонала, в сравнении с расчетом, который был представлен ранее вместе с проектом договора аутсорсинга на 2021 год («Сведения от  23.12.2021», стр. 115-117).  Ниже в Таблице 5 представлен расчет ФОТ основного производственного персонала, выполненный регулятором при согласовании Базового уровня Операционных расходов на 2022 год, отраженного в «Сведениях от 23.12.2021».

Таблица 5

Расчет планового фонда оплаты труда основного производственного персонала на 2022 год.

Численность операторов очистных сооружений (4 чел.), сторожей                 (4 чел., совмещают работу по охране объектов с обслуживанием котельной)  и уборщиков производственных помещений (1 чел.) принята на уровне, предложенном организацией. Суммарная численность аварийно-ремонтного персонала, обслуживающего канализационные сети (электрогазосварщики, слесари АВР), принята в размере 1,07 чел. на основании имеющихся у регулятора сведений  о численности  соответствующих работников, закрепленных за данным объектом в 2019 г. в Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – филиале ОАО «РЖД».  Общая численность основного производственного персонала составила 10,07 чел.

Фонд заработной платы основного производственного персонала (ОПП) рассчитан, исходя из определенной регулятором средней заработной платы  ОПП  19 855,41 руб./чел./мес. При этом средняя заработная плата аварийно-ремонтного персонала определена на основании проекта штатного расписания, приложенного к проекту договора аутсорсинга в «Сведениях от 23.12.2021»:

(25517,33 руб.  + 68066,00 руб.) (суммарный месячный ФОТ  персонала АВР) / 4,0 чел.  = 23395,83 руб./чел./мес.

Годовой ФОТ (на 2021 г.):

199,944 тыс. руб. * 12 мес. = 2399,33 тыс. руб.

Сумма страховых взносов рассчитана (в процентах от планового фонда оплаты труда основных производственных рабочих):

1) на обязательное пенсионное страхование – 22,0%; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%;  на обязательное медицинское страхование - 5,1%,                    на основании положений Главы 34 Налогового кодекса РФ (от 05.08.2000 № 117-ФЗ,   в редакции, утвержденной Федеральным законом от 03.08.2018          № 303-ФЗ);

2) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2% – в соответствии                      с Федеральными законами от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 31.07.2020)                        «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 22.12.2005 № 179-ФЗ (с изм. от 27.12.2019) «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год», от 27.12.2019 № 445-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  а также на основании  указанного выше Уведомления о размере страховых взносов территориального фонда социального страхования РФ.

2399,33 * 30,2% = 724,60 тыс. руб.

Общая сумма затрат по договору аутсорсинга с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 104,3% на 2022 год:

(2399,33 тыс. руб. + 724,60 тыс. руб.) * 1,043 = 3258,25 тыс. руб.

Регулятором также согласовано, что в связи с небольшой численностью основного производственного персонала общее руководство данным производственным участком будет осуществляться  начальником Ленинск-Кузнецкого подразделения ООО «Энергоресурс» (расходы на оплату труда которого предусмотрены в необходимой валовой выручке по холодному водоснабжению).

  - «Ремонтные расходы»

    - «Капитальный ремонт»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме 141,17 тыс. руб., что соответствует величине, ранее учтенной регулятором при согласовании Базового уровня Операционных расходов и выдаче «Сведений от 23.12.2021».

В качестве обоснования представлены:

- Локальная смета № 1 на капитальный ремонт магистральных сетей канализации пос. ст. Егозово (замена 68 м) на сумму 168,00 тыс. руб., дефектный акт, дефектная ведомость объемов работ и ведомость материалов (Дело №110-ВО, Том № 1, стр. 219-224);

- План-график ремонтов и другие обосновывающие материалы («Сведения от 23.12.2021», Том № 1, письмо ООО «Энергоресурс» от 07.09.2021 исх. № 581/1, вх. от 13.09.2021 № 4873).

В процессе экспертизы, проведенной при выдаче «Сведений от 23.12.2021», сумма расходов, определенных в Локальной смете № 1, была скорректирована регулятором до 141,17 тыс. руб.

Специалистом РЭК предлагается утвердить сумму расходов по статье на 2022 год в размере, определенном ранее, - 141,17 тыс. руб.

    - «Текущий ремонт основных средств

(Материалы на ремонт)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме 62,58 тыс. руб., что соответствует величине, ранее учтенной регулятором при согласовании Базового уровня Операционных расходов и выдаче «Сведений от 23.12.2021».

В целях обоснования заявленной суммы расходов организацией представлены:

- расчет стоимости материалов для текущего ремонта основных средств, выполненный исходя из номенклатуры и количества материалов,            на сумму 59,83 тыс. руб. (в ценах 2021 года) (Дело № 110-ВО, Том № 2, стр. 15-16);

- копии счетов-фактур от организаций, которые осуществляли поставку  соответствующих материалов для ООО «Энергоресурс» в 2021 году (ООО «ОВЕРКОМ», ООО «ТД «Электротехмонтаж»,                                   ООО «СтройКреп», ООО «Проминвест», ООО «Все для сварки Торговый Дом», ООО «ТК ПРомэлекро», ООО «Холдинг Кабельный Альянс»,                ООО «Торговый Дом «ГИГАНГСТРОЙ», ООО «САНТЕХРЕСУРС») (Дело № 110-ВО, Том № 2, с. 165-198).

К сумме стоимости материалов применен ИПЦ Минэкономразвития России  на 2022 год 104,3%.

Специалистом РЭК предлагается утвердить сумму затрат по данной статье на уровне, заявленном организацией, - 62,58 тыс. руб.

Таким образом, в процессе экспертизы Операционные расходы на 2022 год (Базовый уровень операционных расходов) определены в сумме 3728,38 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2023-2031 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2022  года – 3728,38 тыс. руб.;

индексы потребительских цен на  2023 и  2024 годы – 104,0% согласно базовому варианту Прогноза Минэкономразвития РФ от 30.09.2021;                       на 2025 -  2031 годы использованы индексы, установленные в  Прогнозе Минэкономразвития РФ от 30.09.2021  на 2024 год;

индексы эффективности операционных расходов на 2022 -  2031 гг. - 1%.

Годовые величины Операционных расходов:

На 2022 год:

- 3728,38 тыс. руб.;

На 2023 год:

3728,38 тыс. руб. *  [ (1- 1%/100%) * (1+0,04) * (1+0) ]  = 3838,74  тыс. руб.;

На 2024 год:

3728,38 тыс. руб. *  [ (1- 1%/100%) * (1+0,04) * (1+0) ]  *  [(1- 1%/100%) * (1+0,04) * (1+0) ]  = 3952,37  тыс. руб.;

На 2025 год:

3728,38 тыс. руб. * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  =   =4069,36 тыс. руб.;

На 2026 год:

3728,38 тыс. руб.  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  *     *[ 0,99 * 1,04 ]  = 4189,81 тыс. руб.;

На 2027 год:

3728,38 тыс. руб. *   [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  *     *[ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  =  4313,83 тыс. руб.;

На 2028 год:

3728,38 тыс. руб. *   [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  *     *[ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  =  4441,52 тыс. руб.;

На 2029 год:

3728,38 тыс. руб. * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  *        *[ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ] * [ 0,99 * 1,04 ]   =  4572,99  тыс. руб.;

На 2030 год:

3728,38 тыс. руб. * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  *        *[ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 *  *1,04 ]  =   4708,35 тыс. руб.;

На 2031 год:

3728,38 тыс. руб. *  [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  *     *[ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 * 1,04 ]  * [ 0,99 *  *1,04 ] * [ 0,99 * 1,04 ]   =   4847,71 тыс. руб.

По периодам календарной разбивки (с учетом количества дней в периоде):

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 –  561,78 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –  1897,60 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 –  1888,25 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 –  1950,49 тыс. руб.;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 –  1934,68 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 –  2017,69 тыс. руб.;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 –  1995,49 тыс. руб.;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 –  2073,87 тыс. руб.;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 –  2060,29 тыс. руб.;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 –  2129,53 тыс. руб.;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 –  2136,97 тыс. руб.;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 –  2176,87 тыс. руб.;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 –  2194,21 тыс. руб.;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 –  2247,31 тыс. руб.;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 –  2254,55 тыс. руб.;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 –  2318,45 тыс. руб.;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 –  2315,46 тыс. руб.;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 –  2392,90 тыс. руб.;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 –  2389,75 тыс. руб.;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 –  2457,97 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы

# Согласно пункту 65 Методических указаний,  Неподконтрольные расходы включают в себя:

а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 документа;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 документа;

д) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;

е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

з) расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу).

(пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467)

и) расходы на концессионную плату;

(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

к) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий;

(пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

л) расходы на химические реагенты.

(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 04.07.2019 N 855)

Организацией  заявлены следующие виды Неподконтрольных расходов.

2.1. «Реагенты»

Как указывалось выше, затраты по данной статье некорректно заявлены организацией в составе  Операционных расходов.

Организацией предлагаются  к  учету в необходимой валовой выручке расходы на гипохлорит кальция  для обеззараживания сточных вод:

на 2022 год - в сумме 18,79 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене 110,00 руб./кг);

на 2023 год - в сумме 19,54 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  114,41 руб./кг);

на 2024 год - в сумме 20,32 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  118,98 руб./кг);

на 2025 год - в сумме 21,13 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  123,72 руб./кг);

на 2026 год - в сумме 21,98 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  128,68 руб./кг);

на 2027 год - в сумме 22,86 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  133,83 руб./кг);

на 2028 год - в сумме 23,77 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  139,19 руб./кг);

на 2029 год - в сумме 24,72 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  144,75 руб./кг);

на 2030 год - в сумме 25,71 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  150,54 руб./кг);

на 2031 год - в сумме 26,74 тыс. руб. (в объеме 170,79 кг  по средней цене  156,56 руб./кг).

В обоснование затрат организацией представлены:

- копия «Технического паспорта Очистных сооружений ст. Егозово» (вместе с Таблицами расхода реагентов в зависимости от концентрации по активному хлору) (Дело № 110-ВО, том № 2, стр. 18-31);

- коммерческое предложение ООО «Полихим» (г. Новосибирск») и других компаний на поставку кальция гипохлорита  45% по ценам от  110 руб./кг и выше (Дело № 110-ВО, том  № 2, стр. 30-31, стр. 32-37).

Расход реагента в натуральном выражении соответствует величине, ранее учтенной регулятором при согласовании Базового уровня Операционных расходов и выдаче «Сведений от 23.12.2021».

Согласно Техническому паспорту, расход кальция гипохлорита при концентрации активного хлора 45,5%  и  объемной скорости поступления сточных вод 175 м3/сут  должен соблюдаться на среднем уровне 1,5 кг/сут. Нормативный удельный расход реагента составляет, таким образом,      0,00857 кг/м3.

При плановом объеме пропуска сточных вод на  2022 – 2031 годы, принятом на уровне 19926,00 м3, годовой объем расхода реагента составит:

0,00857143 кг/м3 * 19926,00 м3 = 170,79 кг.

Специалистом РЭК предлагается утвердить годовой объем расхода реагента  на 2022-2031 годы  в натуральном выражении на уровне величины, заявленной организацией (170,79 кг).

Среднюю цену  поставки на 2022 год предлагается определить в размере  75,34 руб./кг – в соответствии с имеющейся у регулятора информации об уровне  средней фактической цены  2020 г. по поставщику ООО «Техносорб» (Кальция гипохлорит нейтральный  45 % (Китай), покупатель - ОАО «СКЭК» (г. Ленинск-Кузнецкий), количество - 400 кг)              с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 106,0% на 2021 г. и 104,3% на 2022 г. (согласно Прогноза от 30.09.2021).

Плановые цены поставки на 2023 и 2024 годы предлагается принять на уровне цены каждого предшествующего года с учетом  ИПЦ Минэкономразвития России 104,0% согласно Прогноза от 30.09.2021,  далее с  2025 по 2031 годы – на уровне 2024 года (104,0%).

По периодам календарной разбивки (с учетом количества дней в периоде) расходы  по данной статье составят:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 –  1,97 тыс. руб. (в объеме 26,20 кг,   средняя цена - 75,34 руб./кг);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –  6,43 тыс. руб. (средняя цена – 75,34 руб./кг);

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 –  6,69 тыс. руб. (средняя цена – 78,35 руб./кг);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 –  6,69 тыс. руб. (средняя цена – 78,35 руб./кг);

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 –  6,96 тыс. руб. (средняя цена – 81,49 руб./кг);

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 –  6,96 тыс. руб. (средняя цена – 81,49 руб./кг);

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 –  7,24 тыс. руб. (средняя цена – 84,75 руб./кг);

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 –  7,24 тыс. руб. (средняя цена – 84,75 руб./кг);

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 –  7,53 тыс. руб. (средняя цена – 88,14 руб./кг);

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 –  7,53 тыс. руб. (средняя цена – 88,14 руб./кг);

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 –  7,83 тыс. руб. (средняя цена – 91,66 руб./кг);

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 –  7,83 тыс. руб. (средняя цена – 91,66 руб./кг);

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 –  8,14 тыс. руб. (средняя цена – 95,33 руб./кг);

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 –  8,14 тыс. руб. (средняя цена – 95,33 руб./кг);

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 –  8,47 тыс. руб. (средняя цена – 99,14 руб./кг);

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 –  8,47 тыс. руб. (средняя цена – 99,14 руб./кг);

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 –  8,81 тыс. руб. (средняя цена – 103,11 руб./кг);

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 –  8,81 тыс. руб. (средняя цена – 103,11 руб./кг);

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 –  9,16 тыс. руб. (средняя цена – 107,23 руб./кг);

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 –  9,16 тыс. руб. (средняя цена – 107,23 руб./кг).

  - «Расходы на арендную плату»

По данной статье организацией  предлагаются  к  учету в необходимой валовой выручке расходы на аренду земельных участков, занятых  объектами системы водоотведения пос. ст. Егозово:

- на 2022 год - в сумме 32,75 тыс. руб.;

на 2023 – 2031 годы – в том же размере.

В соответствии с пунктом 1 Статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О концессионных соглашениях», земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который устанавливается концессионным соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать срок действия концессионного соглашения. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией или в предусмотренном статьей 38 настоящего Федерального закона случае концессионным соглашением.

Необходимо отметить, что пунктом 4 статьи 39.7 Земельного Кодекса РФ (ЗК РФ) установлено, что размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом            2 статьи 49 Земельного Кодекса РФ, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

К объектам, предусмотренным подп. 2 ст. 49 ЗК РФ, относятся объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения. Нормативным правовым актом, устанавливающим размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, являются «Правила определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» (далее – «Правила»), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 (ред. от 07.09.2020) «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» (далее – «Постановление № 582»).

Согласно п. 5 Правил, в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Согласно пункту 5 Постановления № 582, до утверждения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии ставок арендной платы, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, арендная плата в отношении земельных участков, указанных в пункте 5 Правил, определяется в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации по состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления.

Приказом Минэкономразвития РФ от 23 апреля 2013 г. № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (действующим на момент проведения экспертизы) ставка арендной платы      в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, определена в размере 0,7% кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

В «Пояснительной записке по расчету тарифа на водоотведение ст. Егозово» (Дело № 110-ВО, Том № 2, стр. 16-17) имеется расчет заявленной организацией величины арендной платы, определенной в размере 0,7% от кадастровой стоимости земельных участков, со ссылкой на Приказ Минэкономразвития РФ от 23 апреля 2013 г. № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

Перечень земельных участков, которые  предполагается передать в аренду организации-концессионеру в соответствии с условиями  Концессионного соглашения, приведен в Приложениях № 4 и № 5 к Концессионному соглашению от 16.03.2022 (Дело № 110-ВО, Том № 1,           стр. 36-37). Проект(ы) соответствующего договора (-ов) аренды  концессионером не представлены.

Кроме того, ранее  (см. в «Сведениях от 23.12.2021» письмо КУМИ ЛКМО  от 23.07.2021 исх.  № 1159, вх. от 23.07.2021 № 3852) Комитетом по муниципальному имуществу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа были представлены «Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости» (выписки из ЕГРН), в которых имеется информация о кадастровой стоимости данных земельных участков и видах разрешенного использования.

Специалистом РЭК  величина арендной платы принята в размерах, предлагаемых организацией, за исключением земельного участка с кадастровым номером 42:06:0110005:440, расположенного под объектом «Скважина сооружение 4» (вид разрешенного использования: «под объекты транспорта железнодорожного»).

Расчет годовой суммы затрат приведен ниже.

Таблица 6

Расчет годовой величины платы за аренду земельных участков, занятых объектами системы водоотведения

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 –  3,25 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 – 10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 –  10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 – 10,58 тыс. руб.;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 – 10,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 – 10,58 тыс. руб.

  - «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

По данной статье организацией  предлагаются  к  учету в необходимой валовой выручке расходы в размере налога на имущество:

на 2022 год - в сумме 19,34 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 24,05 тыс. руб.;

на 2024 год - в сумме 28,12 тыс. руб.;

на 2025 год - в сумме 31,39 тыс. руб.;

на 2026 год - в сумме 34,17 тыс. руб.;

на 2027 год - в сумме 31,14 тыс. руб.;

на 2028 год - в сумме 28,12 тыс. руб.;

на 2029 год - в сумме 25,07 тыс. руб.;

на 2030 год - в сумме 22,04 тыс. руб.;

на 2031 год - в сумме 19,01 тыс. руб.

Расчет заявленных сумм налога  выполнен  исходя  из величин балансовой и остаточной стоимости имущества (с учетом планируемой переоценки в связи с реконструкцией), указанных в Концессионном соглашении, и  оставшегося срока полезного  использования в количестве 360 мес. Таблицы с расчетами приводятся на стр.  205-224   Тома № 2 (Дело № 110-ВО).

В процессе формирования  величин налога  на имущество, входящей           в состав Неподконтрольных расходов, значение которых было выдано регулятором ранее КУМИ ЛКМО в составе «Сведений от 23.12.2021» специалист РЭК Кузбасса  исходил из следующего.

Согласно пункту 1 Статьи 258 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 26.03.2022),     (НК РФ)  амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств срок его полезного использования не увеличился, налогоплательщик применяет норму амортизации, определенную исходя из срока полезного использования, первоначально установленного для этого объекта основных средств.

Согласно пункту 2 Статьи 258, Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика).

Согласно пункту 7 Статьи 258, Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении (в том числе в виде вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц), в целях применения линейного метода начисления амортизации по этим объектам вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При этом срок полезного использования данных основных средств может быть определен как установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Пунктом 5 Учетной политики ООО «Энергоресурс» (копия документа представлена в Деле № 110-В, Том№ 1, стр. 109-113) предусмотрено, что амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным способом. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом (с использованием счета учета затрат 05), при этом срок их полезного использования определяется исходя из документации на конкретный нематериальный актив или исходя из срока, в течение которого предполагается их использование.

Особенности учета стоимости имущества, полученного в пользование  в связи с заключением концессионных соглашений, учетной политикой организации не определены.

Расчет величин налога на имущество был выполнен  специалистом в отношении:

- Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (расчет приведен в Приложении 1 к настоящему Экспертному заключению; указаны только объекты с непогашенной остаточной стоимостью);

- Добавочной стоимости Объекта Концессионного соглашения, созданной в результате проведения мероприятий по реконструкции (Инвестиционной программы) (расчет приведен в Приложении 2 к настоящему Экспертному заключению).

При расчете  РЭК  налога на имущество в части Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению, специалистом  РЭК  были использованы данные о балансовой и остаточной стоимости, указанные в Концессионном соглашении, а также  данные о фактических сроках введения объектов в эксплуатацию, содержащихся в «Актах о приеме-сдаче здания (сооружения)»  (унифицированная форма № ОС-1а), представленных Комитету по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  предыдущим собственником - Западно-Сибирской дирекцией по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом                        ОАО «РЖД» -  при заключении Договора дарения (пожертвования) имущества от 18.12.2019 № ЦРИ/04/Д/2082/19/000073, и подписанных обеими сторонами  (копии  актов представлены в приложении к письму КУМИ ЛКМО от 23.07.2021 исх.  № 1159, вх. № 3852, «Сведения от 23.12.2021», Том № 1).

В данных документах указано, что датой начала строительства объектов системы водоотведения п. ст. Егозово являются  1990 и 1991 годы, а датой фактического ввода в эксплуатацию – сентябрь 2009 года. Данные о балансовой и остаточной стоимости объектов на дату составления форм ОС-1а  (18.12.1019) совпадают с данными, указанными в Концессионном соглашении.

Специалистом взяты за основу расчета оставшиеся сроки полезного использования объектов имущества, определенные как разница между предельными сроками полезного использования, указанными в «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 27.12.2019), далее – «Классификация основных средств») для соответствующих амортизационных групп, и датой  ввода объектов в эксплуатацию, указанной  в  формах  ОС-1а - сентябрь 2009 года.

Учитывая описанные выше положения действующих нормативных документов, а также практику ООО «Энергоресурс» в отношении  учета объектов, эксплуатируемых на территории других муниципальных образований, при расчете расходов по рассматриваемой статье специалист РЭК счел целесообразным определить балансовую стоимость, по которой объекты будут приняты к учету концессионером, равной остаточной стоимости на момент заключения Концессионного соглашения (указанной в Приложениях № 1.1 и 1.2 к соглашению).

Налоговая ставка принята в размере 2,2% , в соответствии со Статьей 2  Закона Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ (ред. от 15.12.2021)                «О налоге на имущество организаций» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26.11.2003).

Рассчитанные годовые величины налога на имущество составили:

на 2022 год – 20,24 тыс. руб. (= 18,82 тыс. руб. + 1,42 тыс. руб.);

на 2023 год – 22,93 тыс. руб. (= 17,11 тыс. руб. + 5,82 тыс. руб.);

на 2024 год – 25,95 тыс. руб. (= 15,43 тыс. руб. + 10,52 тыс. руб.);

на 2025 год – 28,29 тыс. руб. (= 13,82 тыс. руб. + 14,46 тыс. руб.);

на 2026 год – 29,34 тыс. руб. (= 12,26 тыс. руб. + 17,09 тыс. руб.);

на 2027 год – 24,67 тыс. руб. (= 10,69 тыс. руб. + 13,98 тыс. руб.);

на 2028 год – 20,00 тыс. руб. (= 9,13 тыс. руб. + 10,87 тыс. руб.);

на 2029 год – 15,35 тыс. руб. (= 7,58 тыс. руб. + 7,77 тыс. руб.);

на 2030 год – 10,75 тыс. руб. (= 6,09 тыс. руб. + 4,66 тыс. руб.);

на 2031 год – 6,18 тыс. руб. (= 4,62 тыс. руб. + 1,55 тыс. руб.).

По периодам календарной разбивки:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 –  3,11 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10,12 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 11,37 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 11,56 тыс. руб.;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 12,98 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 12,98 тыс. руб.;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 14,14  тыс. руб.;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 14,14 тыс. руб.;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 14,67 тыс. руб.;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 14,67 тыс. руб.;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 12,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 12,34 тыс. руб.;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 10,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 10,00 тыс. руб.;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 –  7,67 тыс. руб.;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 –  7,67 тыс. руб.;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 –  5,37 тыс. руб.;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 –  5,37 тыс. руб.;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 –  3,03 тыс. руб.;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 –  3,15 тыс. руб.

Таким образом, общая величина Неподконтрольных расходов  НР    по периодам календарной разбивки определена в следующих размерах:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 – 8,33 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 27,13 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 28,64 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 28,83 тыс. руб.;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 –  30,51 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 –  30,51 тыс. руб.;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 –  31,96 тыс. руб.;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 –  31,96 тыс. руб.;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 –  32,78 тыс. руб.;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 –  32,78 тыс. руб.;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 –  30,74 тыс. руб.;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 –  30,74 тыс. руб.;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 –  28,72 тыс. руб.;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 –  28,72 тыс. руб.;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 –  26,72 тыс. руб.;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 –  26,72 тыс. руб.;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 –  24,76 тыс. руб.;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 –  24,76 тыс. руб.;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 –  22,77 тыс. руб.;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 –  22,88 тыс. руб.

- Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды

Согласно п. 20 Методических указаний, расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду (Приложения 2.1.2 - 2.1.6 к настоящим Методическим указаниям). Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

В необходимую валовую выручку регулируемой организации включаются расходы на приобретение электрической энергии (мощности) в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на объем воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, и (или) на объем транспортируемой воды (объем сточных вод, подвергающихся очистке, и (или) объем транспортируемых сточных вод), и объема используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Организацией в целях учета в необходимой валовой выручке на 2022-2031 годы по данной статье заявлены расходы на покупку электрической энергии  с уровнем напряжения  СН 2 (1-20 кВ) по одно-ставочному тарифу,            в следующих размерах:

на 2022 год - в сумме 264,65 тыс. руб. (в объеме  53,41 тыс. кВт*ч               по  4,96 руб./кВт*ч);

на 2023 год - в сумме 251,56 тыс. руб. (в объеме  48,82 тыс. кВт*ч               по  5,15 руб./кВт*ч);

на 2024 год - в сумме 246,97 тыс. руб. (в объеме  46,08 тыс. кВт*ч                по  5,36 руб./кВт*ч);

на 2025 год - в сумме 231,17 тыс. руб. (в объеме  41,47 тыс. кВт*ч              по  5,57 руб./кВт*ч);

на 2026 год - в сумме 213,97 тыс. руб. (в объеме 36,91 тыс. кВт*ч                по  5,80 руб./кВт*ч);

на 2027 год - в сумме 222,51 тыс. руб. (в объеме  36,91 тыс. кВт*ч               по  6,03 руб./кВт*ч);

на 2028 год - в сумме 231,41 тыс. руб. (в объеме  36,91 тыс. кВт*ч              по  6,27 руб./кВт*ч);

на 2029 год - в сумме 240,67 тыс. руб. (в объеме  36,91 тыс. кВт*ч                 по  6,52 руб./кВт*ч);

на 2030 год - в сумме 250,30 тыс. руб. (в объеме  36,91 тыс. кВт*ч               по  6,78 руб./кВт*ч);

на 2031 год - в сумме 260,31 тыс. руб. (в объеме  36,91 тыс. кВт*ч             по  7,05 руб./кВт*ч).

В качестве обосновывающих документов представлены:

- копия Муниципального контракта энергоснабжения от 15.05.2020  № 410098, заключенного  между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  и  ПАО «Кузбассэнергосбыт» в отношении объектов системы водоотведения п. ст. Егозово и действовавшего до момента передачи  их в концессию (Дело № 110-ВО, Том № 2, стр. 42-74);

- копии счетов-фактур ПАО «Кузбассэнергосбыт» на поставку электроэнергии по договору № 410098  за май- декабрь 2020 г. (Дело № 110-ВО, Том № 2, стр. 75-140).

Величины годовых затрат на электроэнергию, показатели расхода энергии в натуральном выражении и плановые цены, перечисленные выше, соответствуют  (неточно) значениям, определенным регулятором при выдаче КУМИ ЛКМО  «Сведений от 23.12.2021» (цен, значений, параметров в соответствии с пунктами 2 - 8 и 13  части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении  и водоотведении» и пунктами 1, 4 – 8, и 10 - 14 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О концессионных соглашениях»).

Показатели расхода электроэнергии в натуральном выражении были рассчитаны регулятором как произведения плановых объемов пропуска сточных вод через систему водоотведения (19926,00 м3 в год на весь долгосрочный период) на утвержденные показатели удельного расхода электроэнергии, определенные Инвестиционной программой и закрепленные в Концессионном соглашении:

- на 2022 год  -  2,68  кВт*ч/м3,

- на 2023 год – 2,45 кВт*ч/м3,

- на 2024 год – 2,31 кВт*ч/м3,

- на 2025 годы – 2,08 кВт*ч/м3,

- на 2026 – 2031 годы – 1,85 кВт*ч/м3.

При этом плановый объем электроэнергии за 2022 год  (53,41 кВт*ч) определен  на основании соответствующих данных за  март – декабрь 2020 года (копии счетов-фактур ПАО «Кузбассэнергосбыт» за указанный период содержатся в «Сведениях от 23.12.2021», Том № 2, стр. 198-223), при этом расход за январь, февраль и декабрь условно принят на уровне марта (7,644 тыс. кВт*ч):

30 482 кВт*ч + 7644 кВт*ч * 3 = 53 414 кВт*ч.

Показатели расхода электроэнергии за 2023-2031 годы учитывают снижение показателя удельного расхода в связи с выполнением мероприятий  Инвестиционной программы.

Плановые цены были рассчитаны регулятором:

- на 2022 год – исходя из средневзвешенной цены электроэнергии за период с марта по декабрь 2020 г., указанной в Таблице 7 (4,6295 руб./кВт*ч), с учетом индекса цен производителей (ИЦП) электроэнергии 103,4% на 2021 г. и 103,5% на 2022 г. согласно прогноза Минэкономразвития России от 30.09.2021;

- на 2023 и 2024 гг. – исходя из плановой цены предыдущего года с учетом  ИЦП  электроэнергии 104,0% на 2023 г. и 104,0%   на 2024 г. согласно прогноза Минэкономразвития России от 30.09.2021;

- на 2025 – 2031 годы - исходя из плановой цены предыдущего года с учетом 104,0% (на уровне ИЦП на 2024 г.).

Таблица  7

Данные  о величине потребления электроэнергии объектами системы водоотведения пос. ст. Егозово за 2020 год

Годовые затраты на покупку электрической энергии приняты специалистом РЭК на уровне величин, предлагаемых организацией и указанных выше (с уточнением цифр после запятой) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 – 40,60  тыс. руб. (в объеме  8,19 тыс. кВт*ч  по  4,95 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –  132,32 тыс. руб. (в объеме  26,71 тыс. кВт*ч  по  4,95 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 125,78 тыс. руб. (в объеме  24,41 тыс. кВт*ч   по  5,15 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 125,78 тыс. руб. (в объеме 24,41 тыс. кВт*ч  по 5,15 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 123,49 тыс. руб. (в объеме  23,04 тыс. кВт*ч  по  5,36 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 123,49 тыс. руб. (в объеме  23,04 тыс. кВт*ч  по  5,36 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 115,58  тыс. руб. (в объеме 20,74 тыс. кВт*ч   по  5,57  руб./кВт*ч);

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 115,58 тыс. руб. (в объеме  20,74 тыс. кВт*ч   по  5,57 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 106,98 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч   по  5,80 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 106,98 тыс. руб. (в объеме 18,46 тыс. кВт*ч   по  5,80 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 111,26 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч   по  6,03 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 111,26 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч   по  6,03 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 115,71 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч  по  6,27 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 115,71 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч   по  6,27 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 – 120,34 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч  по  6,52 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 – 120,34 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч  по  6,52 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 125,16  тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч  по  6,78 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 – 125,16 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч  по  6,78 руб./кВт*ч);

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 – 130,16 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч  по  7,05 руб./кВт*ч);

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 –  130,16 тыс. руб. (в объеме  18,46 тыс. кВт*ч  по  7,05 руб./кВт*ч).

- Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые           к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования     в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации.

Организацией в целях учета в необходимой валовой выручке на 2022-2031 годы по данной статье заявлены затраты  в следующих размерах:

на 2022 год – 29,80 тыс. руб.;

на 2023 год – 58,56 тыс. руб.;

на 2024 год – 90,91 тыс. руб.;

на 2025 год – 127,88 тыс. руб.;

на 2026 год – 137,84 тыс. руб.;

на 2027 год – 137,84 тыс. руб.;

на 2028 год – 137,84 тыс. руб.;

на 2029 год – 137,84 тыс. руб.;

на 2030 год – 137,84 тыс. руб.;

на 2031 год – 137,84 тыс. руб.

В подтверждение заявленных сумм затрат представлены:

- копия Концессионного соглашения, заключенного 16.03.2022 (б/н) (Дело № 110-ВО, Том № 1, стр. 14-43);

- Паспорт Инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере водоотведения (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ) на 2022 – 2031 гг. (Дело № 110-ВО, Том № 1, стр. 229-233);

- Расчеты сумм налога на имущество  и амортизации объектов водоотведения на 2022 – 2031 годы (Дело № 110-ВО, Том № 2,           стр. 205-224).

Утвержденной Инвестиционной программой  ООО «Энергоресурс»               в сфере водоотведения предусмотрено проведение мероприятий по реконструкции  Объекта Концессионного соглашения (канализационные насосные станции №1, №2, № 3, № 4) на общую сумму 1035,24 тыс. руб. Предполагается последовательный ввод в эксплуатацию реконструированных объектов в  2022, 2023, 2024, 2025 годах.

Годовые величины амортизационных отчислений рассчитаны организацией, исходя из данных о балансовой и остаточной стоимости  Объекта Концессионного соглашения и  иного имущества, переданного по Концессионному соглашению, указанных в Приложениях №1 и № 1.1                      к Концессионному соглашению, с учетом динамического изменения их балансовой стоимости в связи с проведением реконструкции.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ          «О концессионных соглашениях» (статья 3 п. 1), по концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

В письме Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.2017 № 03-05-04-01/36589  отмечается, что при ведении бухгалтерского учета основных средств, переданных и (или) созданных в соответствии                 с концессионным соглашением, целесообразно учитывать документ                   П3-2/2007 «Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению», размещенный на сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бухгалтерский учет и аудит//Бухгалтерский учет//Законодательные и иные нормативные правовые акты//Обобщение практики применения законодательства по концессионному соглашению».

Согласно указанной информации № ПЗ-2/2007, затраты на создание                 и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения должны учитываться концессионером на счете учета вложений во внеоборотные активы (за исключением части расходов, которую в соответствии с Федеральным законом концедент принимает на себя). После ввода в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, списываются на счет учета нематериальных активов. При этом к данному счету открывается аналитический счет для учета права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Далее в указанной Информации № ПЗ-2/2007 указывается, что учет права владения и пользования объектом концессионного соглашения ведется в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету                     «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 года № 91н (на момент проведения экспертизы данный документ отменен, вместо него применяется  «Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)», утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (ред. от 16.05.2016), далее – «ПБУ-14/2007»).

Одновременно, исходя из «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н, объект концессионного соглашения принимается концессионером к учету    на забалансовом счете. На отдельном забалансовом счете также отражается сумма износа объекта концессионного соглашения, начисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений.

Таким образом, в бухгалтерском учете  сумма амортизационных отчислений по Объекту концессионного соглашения и по иному имуществу не включается в себестоимость производства (услуг).

При этом, в письмах Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.2017 № 03-05-04-01/36589 и  от 07.09.2007 № 03-03-05/231 указывается, что в целях налогового учета (в целях определения                       налогооблагаемой базы по налогу на прибыль) концессионер имеет право относить на расходы сумму начисленной амортизации в отношении амортизируемого имущества, полученного по концессионному соглашению, в течение срока действия концессионного соглашения.

Пунктом 5 Учетной политики ООО «Энергоресурс» (копия документа представлена в Деле № 110-В, Том№ 1, стр. 109-113) предусмотрено, что амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным способом. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом (с использованием счета учета затрат 05), при этом срок их полезного использования определяется исходя из документации на конкретный нематериальный актив или исходя из срока, в течение которого предполагается их использование.

Особенности учета стоимости имущества, полученного в пользование  в связи с заключением концессионных соглашений, учетной политикой организации не определены.

Учитывая описанные выше положения действующих нормативных документов, а также практику ООО «Энергоресурс» в отношении  учета амортизации объектов, эксплуатируемых на территории других муниципальных образований, при расчете расходов по рассматриваемой статье специалист РЭК счел целесообразным следующее.

- В связи с тем, что сумма износа (амортизация) имущества, передаваемого по Концессионному соглашению, должна отражаться на забалансовом счете и не увеличивать себестоимость оказываемых услуг,  определить сумму амортизации Объекта концессионного соглашения и иного имущества, переданного по соглашению:

- на 2022 г. - в размере 0,00 тыс. руб.;

- на 2023 – 2031 гг. – на том же уровне.

2.  Сумму амортизационных отчислений в части стоимости имущества, созданной в результате мероприятий по реконструкции, определить исходя из стоимости каждого мероприятия Инвестиционной программы и срока полезного использования каждого объекта основных средств, остающегося  от момента введения объекта в эксплуатацию                     до конца срока действия Концессионного соглашения.

Следует отметить, что такой подход был использован регулятором при выдаче «Сведений от 23.12.2021», а именно  - показателей темпа роста необходимой валовой выручки на каждый год действия Концессионного соглашения.

Расчет принятых сумм амортизационных отчислений  по годам долгосрочного периода иллюстрируется в Приложении 1 к настоящему Экспертному заключению.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 – 0,00  тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –  0,00 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 14,38  тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 –  14,38 тыс. руб.;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 –  30,55 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 –  30,55 тыс. руб.;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 –  49,04 тыс. руб.;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 –  49,04 тыс. руб.;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 –  70,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 –  70,61 тыс. руб.

- Нормативная прибыль

Согласно п. 86 Методических указаний, в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.

Организацией в целях учета в необходимой валовой выручке на 2022-2031 годы расходы по данной статье заявлены в размере 0,00 тыс. руб.

Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения   является долгосрочным параметром регулирования и утвержден в размере:

2022 год – 0,00%,

2023 – 2031 годы – на том же уровне.

Инвестиционной программой в сфере водоотведения ООО «Энергоресурс» утвержден единственный источник финансирования Инвестиционной программы – амортизационные отчисления на восстановление основных средств.

Нормативная прибыль на 2022 год  ПР2022  определена регулятором                  в размере 0,00 тыс. руб., на 2023 - 2031 годы  - в таком же размере.

- Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно п. 78(1) Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации устанавливается для такой организации с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 47(2) настоящего документа.

Организацией в целях учета в необходимой валовой выручке на 2022-2031 годы расходы по данной статье не заявлены.

ООО «Энергоресурс» не имеет статуса гарантирующей организации            в сфере водоотведения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2022 - 2031 год                     ПРГО  определена регулятором  в размере 0,00 тыс. руб.

- Корректировки НВВ

7.1. Величина изменения необходимой валовой выручки

в году i, проводимого в целях сглаживания темпа роста тарифов

Согласно п. 42 Методических указаний,  величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

, (5)

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

-  необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Организацией данная корректировка рассчитанных сумм НВВ не заявлена.

По итогам проведенной экспертизы величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания темпа роста тарифов, определена специалистом РЭК  в следующих размерах:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 – (-9,37)  тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –  0,00 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 –  (+0,01) тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 –  (-0,25) тыс. руб.;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 –  0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 –  (-9,89) тыс. руб.;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 –  (+0,29) тыс. руб.;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 –  (+0,20) тыс. руб.;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 –  (+0,01)  тыс. руб.;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 –  (+9,67) тыс. руб.;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 – (-0,01)  тыс. руб.;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 –  (+19,77) тыс. руб.;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 – (+9,77) тыс. руб.;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 –  (-0,09) тыс. руб.;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 –  (-0,13) тыс. руб.;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 –  (- 0,13) тыс. руб.;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 –  0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 –  (+1,30) тыс. руб.

В обеспечение требований п. 9 Основ ценообразования о не превышении величины  устанавливаемых тарифов  в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов  во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, необходимая валовая выручка в сфере водоотведения с учетом принятой календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 06.05.2022 по 30.06.2022 - в размере 601,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - в размере 2057,06 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - в размере 2057,06 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - в размере 2119,23 тыс. руб.;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 - в размере 2119,23 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 - в размере 2192,36 тыс. руб.;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 - в размере 2192,36 тыс. руб.;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 - в размере 2270,67 тыс. руб.;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 - в размере 2270,67 тыс. руб.;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 - в размере 2349,57 тыс. руб.;

- с 01.01.2027 по 30.06.2027 - в размере 2349,57 тыс. руб.;

- с 01.07.2027 по 31.12.2027 - в размере 2409,25 тыс. руб.;

- с 01.01.2028 по 30.06.2028 - в размере 2409,25 тыс. руб.;

- с 01.07.2028 по 31.12.2028 - в размере 2472,12 тыс. руб.;

- с 01.01.2029 по 30.06.2029 - в размере 2472,12 тыс. руб.;

- с 01.07.2029 по 31.12.2029 - в размере 2535,98 тыс. руб.;

- с 01.01.2030 по 30.06.2030 - в размере 2535,98 тыс. руб.;

- с 01.07.2030 по 31.12.2030 - в размере 2613,29 тыс. руб.;

- с 01.01.2031 по 30.06.2031 - в размере 2613,29 тыс. руб.;

- с 01.07.2031 по 31.12.2031 - в размере 2682,94 тыс. руб.

Тарифы на  водоотведение

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки, представленные в  Таблице 8.

#### Таблица  8

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, пос. ст. Егозово)

на потребительском рынке с 06.05.2022 по 31.12.2031

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 2022 | с 06.05.2022 по 30.06.2022 | 196,70 | - |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 206,47 | 4,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Энергоресурс» | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 206,47 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 212,71 | 3,0 |
| ООО «Энергоресурс» | 2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 212,71 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 220,05 | 3,5 |
| ООО «Энергоресурс» | 2025 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 220,05 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 227,91 | 3,6 |
| ООО «Энергоресурс» | 2026 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 227,91 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 235,83 | 3,5 |
| ООО «Энергоресурс» | 2027 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 235,83 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 241,82 | 2,5 |
| ООО «Энергоресурс» | 2028 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 241,82 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 248,13 | 2,6 |
| ООО «Энергоресурс» | 2029 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 248,13 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 254,54 | 2,6 |
| ООО «Энергоресурс» | 2030 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 254,54 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 262,30 | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Энергоресурс» | 2031 | с 01.01.2031 по 30.06.2031 | 262,30 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2031 по 31.12.2031 | 269,29 | 2,7 |

Приложение 1  к Экспертному заключению

Расчет сумм налога на имущество по Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу, переданному

по Концессионному соглашению (без учета переоценки в связи с реконструкцией)

* Концессионное соглашение

** Срок полезного использования

*** Амортизационные отчисления

**** Остаточная стоимость

Приложение 2 к Экспертному заключению

Расчет сумм АМОРТИЗАЦИИ и НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО в части  стоимости Объекта Концессионного соглашения, созданной в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Приложение № 10 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий

муниципальный округ, пос. ст. Егозово)

на период с 2022 по 2031 годы

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение | 2022 | 3728,38 | х | 0,00 | х | 2,68 |
|  | 2023 | х | 1 | 0,00 | х | 2,45 |
|  | 2024 | х | 1 | 0,00 | х | 2,31 |
|  | 2025 | х | 1 | 0,00 | х | 2,08 |
|  | 2026 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2027 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2028 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2029 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2030 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |
|  | 2031 | х | 1 | 0,00 | х | 1,85 |

Приложение № 11 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Производственная программа

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий

муниципальный округ, пос. ст. Егозово)

в сфере водоотведения

на период с 06.05.2022 по 31.12.2031

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Энергоресурс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | Капитальный ремонт | 2022 | 115,40 | Недопущение превышения показателя аварийности над плановым уровнем, обновление основных средств | - | - |
| 2. |  | 2023 | 145,35 |  | - | - |
| 3. |  | 2024 | 149,65 |  | - | - |
| 4. |  | 2025 | 154,08 |  | - | - |
| 5. |  | 2026 | 158,64 |  | - | - |
| 6. |  | 2027 | 163,34 |  | - | - |
| 7. |  | 2028 | 168,17 |  | - | - |
| 8. |  | 2029 | 173,15 |  | - | - |
| 9. |  | 2030 | 178,28 |  | - | - |
| 10. |  | 2031 | 183,55 |  | - | - |
| Итого: |  |  | 1615,38 |  |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 06.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 3 057 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 3 057 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 3 057 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 1 511 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1 547 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3 057 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 06.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производст-венной программы в сфере водоотведе-ния, тыс. руб. | 601,34 | 2057,06 | 2057,06 | 2119,23 | 2119,23 | 2192,36 | 2192,36 | 2270,67 | 2270,67 | 2349,57 | 2349,57 | 2409,25 | 2409,25 | 2472,12 | 2472,12 | 2535,98 | 2535,98 | 2613,29 | 2613,29 | 2682,94 |  |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 06.05.2022 | 31.12.2031 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидае-мые значения 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год | План 2031 год | План 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 2,36 | 2,36 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,45 | 2,31 | 2,08 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2032 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,36 | 2,30 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 35,00 | 35,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,68 | 1,85 | 763,86 |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 12 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

|  |  | ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 |  |  |  |  | Обоснование отклонений | 2023 |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 06.05.2022 по 30.06.2022 (56 дней) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 9 963,00 | 9 963,00 | В соответствии с данными по организации, обслуживавшей систему водоотведения ранее (ОАО "РЖД") | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2022 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 10 695,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 9 845,27 | 9 845,27 | 1 510,51 | 4 922,64 | 4 922,64 |  | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 849,73 | 849,73 | 130,37 | 424,87 | 424,87 |  | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 0,00 | 9 231,00 | 1 416,26 | 4 615,50 | 4 615,50 |  | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 4 093,70 | 4 047,30 | 610,70 | 1 990,24 | 2 057,05 |  | 4 225,20 | 4 176,53 | 2 057,05 | 2 119,48 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 3 808,06 | 3 802,15 | 583,34 | 1 901,07 | 1 901,07 |  | 3 900,06 | 3 893,91 | 1 946,95 | 1 946,95 |  |
| НР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 18,79 | 12,87 | 1,97 | 6,43 | 6,43 |  | 19,54 | 13,38 | 6,69 | 6,69 |  |
| НР | О | 3.1.1 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 18,79 | 12,87 | 1,97 | 6,43 | 6,43 |  | 19,54 | 13,38 | 6,69 | 6,69 |  |
| НР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 170,79 | 170,79 | 26,20 | 85,40 | 85,40 | Рассчитано, исходя из потребности в реагенте 1,5 кг/сут при мощности суточного пропуска сточных вод 175,0 м3/сут, пропорционально показателю притока | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2022 г. |
| НР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 110,00 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | Средняя фактическая цена 2020 г. по поставщику ООО "Техносорб" (Кальция гипохлорит нейтральный 45 % (Китай),покупатель - ОАО "СКЭК", количество - 400 кг) с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 106,0% на 2021 г. и. 104,3% на 2022 г. (согласно базового варианта Прогноза соц.-экономического развития РФ от 30.09.2021) | 114,41 | 78,35 | 78,35 | 78,35 | Плановая цена 2022 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0% (согласно базового варианта Прогноза соц.-экономического развития РФ от 30.09.2021) |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 264,65 | 264,65 | 40,60 | 132,32 | 132,32 |  | 251,56 | 251,56 | 125,78 | 125,78 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,96 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |  | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 53,41 | 53,41 | 8,19 | 26,71 | 26,71 | Договорной объем - 126,98 | 48,82 | 48,82 | 24,41 | 24,41 | На основании утвержденного удельного расхода эергии и планового объема пропуска сточных вод |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |  | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 264,65 | 264,65 | 40,60 | 132,32 | 132,32 |  | 251,56 | 251,56 | 125,78 | 125,78 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,96 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | Средневзвешенная фактическая цена электроэнергии согласно представленным счетам-фактурам за март-ноябрь 2020 г., с учетом ИЦП производителей электроэнергии 103,4% на 2021 г. и 103,5% на 2022 г. согласно базовому варианту Прогноза соц.-экономического развития РФ Минэкономразвития России от 30.09.2021 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | Плановая цена 2022 г. с учетом ИЦП эл. энергии Минэкономразвития РФ 104,0% (согласно базового варианта Прогноза соц.-экономического развития РФ от 30.09.2021) |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 53,41 | 53,41 | 8,19 | 26,71 | 26,71 | На основании представленных счетов-фактур за март-ноябрь 2020 г., период с декабря по февраль (условно) - по расходу за март | 48,82 | 48,82 | 24,41 | 24,41 | Со снижением на 8,6% от плана 2022 г. |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 139,94 | 139,94 | 21,47 | 69,97 | 69,97 |  | 144,08 | 144,08 | 72,04 | 72,04 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2022 и 2023 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023 г. 104,0% согласно ""Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021) |
| ОР |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 139,94 | 139,94 | 21,47 | 69,97 | 69,97 |  | 144,08 | 144,08 | 72,04 | 72,04 |  |
| ОР | О | 3.9.3.1 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 139,94 | 139,94 | 21,47 | 69,97 | 69,97 | Стоимость угля - 83,845 тыс. руб. (по предложению организации), стоимость доставки скорректирована в части цены 1 маш/часа работы КАМАЗ-65115 (отклонены плановые накопления и накладные расходы). Расходы приняты с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,3% на 2022 г. | 144,08 | 144,08 | 72,04 | 72,04 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 3 384,69 | 3 384,70 | 519,30 | 1 692,35 | 1 692,35 |  | 3 484,88 | 3 484,88 | 1 742,44 | 1 742,44 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2022 и 2023 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023 г. 104,0% согласно ""Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021) |
| ОР |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 97,81 | 97,81 | 15,01 | 48,90 | 48,90 | В размере фактических расходов 2019 г. на контроль качества сточных вод и почвы по организации, ранее обслуживавшей систему (ОАО "РЖД"), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,4% на 2020 г., и 106,0% на 2021 г.и 104,3% на 2022 г. Расходы на оформление разрешительной документации, разработку проектов и нормативов будут учитываться по факту осуществления затрат | 100,70 | 100,70 | 50,35 | 50,35 |  |
| ОР |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 28,63 | 28,63 | 4,39 | 14,32 | 14,32 | На основании расчета, предложенного организацией, исходя из среднего количества аварий - 15,6 ед. в год и среднего времени на устранение аварий - 8 час, цена ГСМ - от факта 2021 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 г. 104,3% | 29,48 | 29,48 | 14,74 | 14,74 |  |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 3 258,25 | 3 258,25 | 499,90 | 1 629,13 | 1 629,13 |  | 3 354,70 | 3 354,70 | 1 677,35 | 1 677,35 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 3 258,25 | 3 258,25 | 499,90 | 1 629,13 | 1 629,13 | Численность: 10,07 чел. (Операторы очистных сооружений - 4 чел., сторожи - 4 чел., уборщик - 1 чел., ремонтный персонал - 1,07 чел. (по факту 2019 г. ОАО "РЖД"). Средняя заработная плата - на уровне предложенной организацией по каждой профессии, всего в среднем - 19855,41 руб./чел./мес.. Итого годовой ФОТ - 2399,33 тыс. руб., отчисления на соц. нужды (30,2%) - 724,60 тыс. руб., применен ИПЦ Минэкономразвития России 104,3% | 3 354,70 | 3 354,70 | 1 677,35 | 1 677,35 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 203,75 | 203,75 | 21,01 | 68,47 | 135,28 |  | 209,78 | 209,78 | 73,77 | 136,01 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2022 и 2023 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023 г. 104,0% согласно ""Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021) |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 141,17 | 141,17 | 11,41 | 37,18 | 103,99 | На уровне величины, подтвержденной сметными расчетами, с учетом корректировки регулятора | 145,35 | 145,35 | 41,56 | 103,80 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 62,58 | 62,58 | 9,60 | 31,29 | 31,29 |  | 64,43 | 64,43 | 32,22 | 32,22 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 62,58 | 62,58 | 9,60 | 31,29 | 31,29 | На уровне величины, предложенной организацией на 2021 год, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 104,3% | 64,43 | 64,43 | 32,22 | 32,22 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 58,56 | 28,76 | 14,38 | 14,38 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств (Имущество, переданное по КС) | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |
| А |  | 7.2 | Амортизация нематериальных активов (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | тыс руб | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии со сроками ввода в эксплуатацию реконструированных Объектов концессионного соглашения (с 2023 г.) | 58,56 | 28,76 | 14,38 | 14,38 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 3,25 | 10,58 | 10,58 |  | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 3,25 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 19,34 | 20,24 | 3,11 | 10,12 | 10,12 |  | 24,05 | 22,93 | 11,37 | 11,56 |  |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 19,34 | 20,24 | 3,11 | 10,12 | 10,12 | Расчет прилагается | 24,05 | 22,93 | 11,37 | 11,56 | Расчет прилагается |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |
| П |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | О | 10.5.2.1 | Налог на прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |
| К |  | 16 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  | -30,52 | -9,37 | -30,52 | 0,00 |  |  | -0,24 | 0,01 | -0,25 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 4 093,71 | 4 016,78 | 601,34 | 1 959,72 | 2 057,06 |  | 4 225,21 | 4 176,29 | 2 057,06 | 2 119,23 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 197,24 | 4 016,78 | 601,34 | 1 959,72 | 2 057,05 |  | 2 267,82 | 4 176,29 | 2 057,06 | 2 119,23 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 896,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 957,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 205,45 | 201,58 | 196,70 | 196,70 | 206,47 |  | 212,05 | 209,59 | 206,47 | 212,71 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 205,45 | 201,58 |  | 196,70 | 206,47 |  | 212,04 | 209,59 | 206,47 | 212,71 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 205,45 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 196,70 |  |  |  |  | 206,47 | 212,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 959,72 |  |  |  |  | 2 057,06 | 2 119,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 | - 0,00 |  |
|  |  |  | # Индекс эффективности операционных расходов | # % |  | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 |  |  |  |
|  |  |  | # Индекс потребительских цен | # % |  | # 4,3 |  |  |  |  |  | # 4,0 |  |  |  |
|  |  |  | # Итого коэффициент индексации |  |  | # 1,0325700 |  |  |  |  |  | # 1,029600 |  |  |  |
|  |  |  | # Нормативный уровень прибыли | # % |  | # 0 |  | # 3 728,38 | # - 0,00 |  |  | # 0 |  |  |  |
|  |  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 4 063,90 | # 4 047,30 | # 610,70 | # 1 990,24 | # 2 057,05 |  | # 4 166,64 | # 4 147,77 | # 2 042,67 | # 2 105,10 |  |
|  |  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 3 728,38 | # 3 728,38 | # 561,78 | # 1 830,79 | # 1 897,60 | # - | # 3 838,74 | # 3 838,74 | # 1 888,25 | # 1 950,49 | # #ЗНАЧ! |
|  |  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # 70,88 | # 54,27 | # 8,33 | # 27,13 | # 27,13 | # - | # 76,34 | # 57,47 | # 28,64 | # 28,83 | # - |
|  |  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 264,65 | # 264,65 | # 40,60 | # 132,32 | # 132,32 |  | # 251,56 | # 251,56 | # 125,78 | # 125,78 |  |
|  |  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 29,80 | # - | # - | # - | # - |  | # 58,56 | # 28,76 | # 14,38 | # 14,38 |  |
|  |  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Корректировки НВВ |  | # - | # - 30,52 | # - 9,37 | # - 30,52 | # - | # - | # - | # - 0,24 | # 0,01 | # - 0,25 | # - |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 4 093,70 | 4 016,78 | 601,34 | 1 959,72 | 2 057,05 | - | 4 225,20 | 4 176,29 | 2 057,06 | 2 119,23 | - |

|  |  | ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 |  |  | 2024 |  |  |  | Обоснование отклонений | 2025 |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 06.05.2022 по 30.06.2022 (56 дней) |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2023 г. | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2024 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 10 695,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 9 845,27 | 9 845,27 | 1 510,51 | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 849,73 | 849,73 | 130,37 | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 0,00 | 9 231,00 | 1 416,26 | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 3 057,14 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 4 093,70 | 4 047,30 | 610,70 | 4 371,44 | 4 321,48 | 2 119,23 | 2 202,25 |  | 4 513,67 | 4 462,53 | 2 192,07 | 2 270,45 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 3 808,06 | 3 802,15 | 583,34 | 4 003,67 | 3 997,27 | 1 998,64 | 1 998,64 |  | 4 099,27 | 4 092,62 | 2 046,31 | 2 046,31 |  |
| НР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 18,79 | 12,87 | 1,97 | 20,32 | 13,92 | 6,96 | 6,96 |  | 21,13 | 14,47 | 7,24 | 7,24 |  |
| НР | О | 3.1.1 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 18,79 | 12,87 | 1,97 | 20,32 | 13,92 | 6,96 | 6,96 |  | 21,13 | 14,47 | 7,24 | 7,24 |  |
| НР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 170,79 | 170,79 | 26,20 | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2023 г. | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2024 г. |
| НР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 110,00 | 75,34 | 75,34 | 118,98 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | Плановая цена 2023 г. с учетом ИПЦ 104,0% (согласно базового варианта Прогноза соц.-экономического развития РФ от 30.09.2021) | 123,72 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | Плановая цена 2024 г. с учетом ИПЦ 104,0% |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 264,65 | 264,65 | 40,60 | 246,97 | 246,97 | 123,49 | 123,49 |  | 231,17 | 231,17 | 115,58 | 115,58 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,96 | 4,95 | 4,95 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |  | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 53,41 | 53,41 | 8,19 | 46,08 | 46,08 | 23,04 | 23,04 | На основании утвержденного удельного расхода эергии и планового объема пропуска сточных вод | 41,47 | 41,47 | 20,74 | 20,74 | На основании утвержденного удельного расхода эергии и планового объема пропуска сточных вод |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |  | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 264,65 | 264,65 | 40,60 | 246,97 | 246,97 | 123,49 | 123,49 |  | 231,17 | 231,17 | 115,58 | 115,58 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,96 | 4,95 | 4,95 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | Плановая цена 2023 г. с учетом ИЦП эл. энергии Минэкономразвития РФ 104,0% (согласно базового варианта Прогноза соц.-экономического развития РФ от 30.09.2021) | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | Плановая цена 2024 г. с учетом ИЦП эл. энергии 104,0% |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 53,41 | 53,41 | 8,19 | 46,08 | 46,08 | 23,04 | 23,04 | Со снижением на 5,6% от плана 2023 г. | 41,47 | 41,47 | 20,74 | 20,74 | Со снижением на 10,% от плана 2024 г. |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 139,94 | 139,94 | 21,47 | 148,34 | 148,34 | 74,17 | 74,17 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023 и 2024 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024 гг. - 104,0% согласно ""Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021 | 152,73 | 152,73 | 76,37 | 76,37 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024 и 2025 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024 и 2025 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 139,94 | 139,94 | 21,47 | 148,34 | 148,34 | 74,17 | 74,17 |  | 152,73 | 152,73 | 76,37 | 76,37 |  |
| ОР | О | 3.9.3.1 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 139,94 | 139,94 | 21,47 | 148,34 | 148,34 | 74,17 | 74,17 |  | 152,73 | 152,73 | 76,37 | 76,37 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 3 384,69 | 3 384,70 | 519,30 | 3 588,04 | 3 588,04 | 1 794,02 | 1 794,02 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023 и 2024 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024 гг. - 104,0% согласно ""Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021 | 3 694,24 | 3 694,24 | 1 847,12 | 1 847,12 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024 и 2025 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024 и 2025 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 97,81 | 97,81 | 15,01 | 103,69 | 103,69 | 51,84 | 51,84 |  | 106,75 | 106,75 | 53,38 | 53,38 |  |
| ОР |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 28,63 | 28,63 | 4,39 | 30,35 | 30,35 | 15,18 | 15,18 |  | 31,25 | 31,25 | 15,63 | 15,63 |  |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 3 258,25 | 3 258,25 | 499,90 | 3 454,00 | 3 454,00 | 1 727,00 | 1 727,00 |  | 3 556,24 | 3 556,24 | 1 778,12 | 1 778,12 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 3 258,25 | 3 258,25 | 499,90 | 3 454,00 | 3 454,00 | 1 727,00 | 1 727,00 |  | 3 556,24 | 3 556,24 | 1 778,12 | 1 778,12 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 203,75 | 203,75 | 21,01 | 215,99 | 215,99 | 66,49 | 149,50 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023 и 2024 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024 гг. - 104,0% согласно ""Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021 | 222,38 | 222,39 | 72,00 | 150,38 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024 и 2025 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024 и 2025 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 141,17 | 141,17 | 11,41 | 149,65 | 149,65 | 33,32 | 116,33 |  | 154,08 | 154,08 | 37,85 | 116,23 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 62,58 | 62,58 | 9,60 | 66,34 | 66,34 | 33,17 | 33,17 |  | 68,30 | 68,30 | 34,15 | 34,15 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 62,58 | 62,58 | 9,60 | 66,34 | 66,34 | 33,17 | 33,17 |  | 68,30 | 68,30 | 34,15 | 34,15 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 61,11 | 30,55 | 30,55 |  | 127,88 | 98,08 | 49,04 | 49,04 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств (Имущество, переданное по КС) | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |
| А |  | 7.2 | Амортизация нематериальных активов (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | тыс руб | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 61,11 | 30,55 | 30,55 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения | 127,88 | 98,08 | 49,04 | 49,04 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 3,25 | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 3,25 | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 19,34 | 20,24 | 3,11 | 28,12 | 25,95 | 12,98 | 12,98 |  | 31,39 | 28,29 | 14,14 | 14,14 |  |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 19,34 | 20,24 | 3,11 | 28,12 | 25,95 | 12,98 | 12,98 | Расчет прилагается | 31,39 | 28,29 | 14,14 | 14,14 | Расчет прилагается |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |
| П |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | О | 10.5.2.1 | Налог на прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |
| К |  | 16 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  | -30,52 | -9,37 |  | -9,89 |  | -9,89 |  |  | 0,49 | 0,29 | 0,20 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 4 093,71 | 4 016,78 | 601,34 | 4 371,44 | 4 311,59 | 2 119,23 | 2 192,36 |  | 4 513,68 | 4 463,02 | 2 192,36 | 2 270,67 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 197,24 | 4 016,78 | 601,34 | 2 346,31 | 4 311,59 | 2 119,23 | 2 192,36 |  | 2 422,65 | 4 463,02 | 2 192,36 | 2 270,65 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 896,47 | 0,00 | 0,00 | 2 025,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 091,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 205,45 | 201,58 | 196,70 | 219,38 | 216,38 | 212,71 | 220,05 |  | 226,52 | 223,98 | 220,05 | 227,91 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 205,45 | 201,58 |  | 219,38 | 216,38 | 212,71 | 220,05 |  | 226,52 | 223,98 | 220,05 | 227,91 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 205,45 | 0,00 |  | 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 226,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,71 | 220,05 |  |  |  |  | 227,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119,23 | 2 192,36 |  |  |  |  | 2 270,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,01 | - 0,01 |  |
|  |  |  | # Индекс эффективности операционных расходов | # % |  | # 1 |  |  | # 1 |  |  |  |  | # 1 |  |  |  |
|  |  |  | # Индекс потребительских цен | # % |  | # 4,3 |  |  | # 4,0 |  |  |  |  | # 4,0 |  |  |  |
|  |  |  | # Итого коэффициент индексации |  |  | # 1,0325700 |  |  | # 1,029600 |  |  |  |  | # 1,029600 |  |  |  |
|  |  |  | # Нормативный уровень прибыли | # % |  | # 0 |  |  | # 0 |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |
|  |  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 4 063,90 | # 4 047,30 | # 610,70 | # 4 280,53 | # 4 260,37 | # 2 088,68 | # 2 171,69 |  | # 4 385,79 | # 4 364,45 | # 2 143,03 | # 2 221,41 |  |
|  |  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 3 728,38 | # 3 728,38 | # 561,78 | # 3 952,37 | # 3 952,37 | # 1 934,68 | # 2 017,69 | # #ЗНАЧ! | # 4 069,35 | # 4 069,36 | # 1 995,49 | # 2 073,87 | # #ЗНАЧ! |
|  |  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # 70,88 | # 54,27 | # 8,33 | # 81,19 | # 61,03 | # 30,51 | # 30,51 | # - | # 85,27 | # 63,92 | # 31,96 | # 31,96 | # - |
|  |  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 264,65 | # 264,65 | # 40,60 | # 246,97 | # 246,97 | # 123,49 | # 123,49 |  | # 231,17 | # 231,17 | # 115,58 | # 115,58 |  |
|  |  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 29,80 | # - | # - | # 90,91 | # 61,11 | # 30,55 | # 30,55 |  | # 127,88 | # 98,08 | # 49,04 | # 49,04 |  |
|  |  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Корректировки НВВ |  | # - | # - 30,52 | # - 9,37 | # - | # - 9,89 | # - | # - 9,89 | # - | # - | # 0,49 | # 0,29 | # 0,20 | # - |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 4 093,70 | 4 016,78 | 601,34 | 4 371,44 | 4 311,59 | 2 119,23 | 2 192,36 | - | 4 513,67 | 4 463,02 | 2 192,36 | 2 270,65 | - |

|  |  | ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 |  |  |  | Обоснование отклонений | 2027 |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2025 г. | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2026 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 4 630,51 | 4 610,55 | 2 270,66 | 2 339,90 |  | 4 760,94 | 4 739,06 | 2 349,58 | 2 389,48 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 4 196,79 | 4 189,87 | 2 094,93 | 2 094,93 |  | 4 323,46 | 4 316,27 | 2 158,13 | 2 158,13 |  |
| НР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 21,98 | 15,05 | 7,53 | 7,53 |  | 22,86 | 15,66 | 7,83 | 7,83 |  |
| НР | О | 3.1.1 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 21,98 | 15,05 | 7,53 | 7,53 |  | 22,86 | 15,66 | 7,83 | 7,83 |  |
| НР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2025 г. | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2026 г. |
| НР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 128,68 | 88,14 | 88,14 | 88,14 | Плановая цена 2025 г. с учетом ИПЦ 104,0% | 133,83 | 91,66 | 91,66 | 91,66 | Плановая цена 2026 г. с учетом ИПЦ 104,0% |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 213,97 | 213,97 | 106,98 | 106,98 |  | 222,51 | 222,53 | 111,26 | 111,26 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |  | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | На основании утвержденного удельного расхода эергии и планового объема пропуска сточных вод | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | На основании утвержденного удельного расхода эергии и планового объема пропуска сточных вод |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 213,97 | 213,97 | 106,98 | 106,98 |  | 222,51 | 222,53 | 111,26 | 111,26 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | Плановая цена 2025 г. с учетом ИЦП эл. энергии 104,0% | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | Плановая цена 2026 г. с учетом ИЦП эл. энергии 104,0% |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | Со снижением на 11,0% от плана 2025 г. | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | Исходя из планового удельного расхода энегии и планового объема пропуска сточных вод |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 157,25 | 157,25 | 78,63 | 78,63 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025 и 2026 гг. - 104,0% | 161,91 | 161,91 | 80,95 | 80,95 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026 и 2027 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 157,25 | 157,25 | 78,63 | 78,63 |  | 161,91 | 161,91 | 80,95 | 80,95 |  |
| ОР | О | 3.9.3.1 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 157,25 | 157,25 | 78,63 | 78,63 |  | 161,91 | 161,91 | 80,95 | 80,95 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 3 803,59 | 3 803,59 | 1 901,80 | 1 901,80 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025 и 2026 гг. - 104,0% | 3 916,18 | 3 916,18 | 1 958,09 | 1 958,09 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026 и 2027 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 109,91 | 109,91 | 54,96 | 54,96 |  | 113,17 | 113,17 | 56,58 | 56,58 |  |
| ОР |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 32,18 | 32,18 | 16,09 | 16,09 |  | 33,13 | 33,13 | 16,56 | 16,56 |  |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 3 661,50 | 3 661,50 | 1 830,75 | 1 830,75 |  | 3 769,88 | 3 769,88 | 1 884,94 | 1 884,94 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 3 661,50 | 3 661,50 | 1 830,75 | 1 830,75 |  | 3 769,88 | 3 769,88 | 1 884,94 | 1 884,94 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 228,96 | 228,97 | 79,86 | 149,11 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025 и 2026 гг. - 104,0% | 235,75 | 235,75 | 97,92 | 137,82 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026 и 2027 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 158,64 | 158,64 | 44,70 | 113,94 |  | 163,34 | 163,34 | 61,72 | 101,62 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 70,32 | 70,32 | 35,16 | 35,16 |  | 72,41 | 72,41 | 36,20 | 36,20 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 70,32 | 70,32 | 35,16 | 35,16 |  | 72,41 | 72,41 | 36,20 | 36,20 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 |  | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств (Имущество, переданное по КС) | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |
| А |  | 7.2 | Амортизация нематериальных активов (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | тыс руб | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 34,17 | 29,34 | 14,67 | 14,67 |  | 31,14 | 24,67 | 12,34 | 12,34 |  |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 34,17 | 29,34 | 14,67 | 14,67 | Расчет прилагается | 31,14 | 24,67 | 12,34 | 12,34 | Расчет прилагается |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |
| П |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | О | 10.5.2.1 | Налог на прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |
| К |  | 16 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  | 9,68 | 0,01 | 9,67 |  |  | 19,76 | -0,01 | 19,77 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 4 630,50 | 4 620,23 | 2 270,67 | 2 349,57 |  | 4 760,93 | 4 758,82 | 2 349,57 | 2 409,25 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 485,36 | 4 620,23 | 2 270,67 | 2 349,57 |  | 2 555,37 | 4 758,82 | 2 349,57 | 2 409,25 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 232,39 | 231,87 | 227,91 | 235,83 |  | 238,93 | 238,82 | 235,83 | 241,82 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 232,39 | 231,87 | 227,91 | 235,83 |  | 238,93 | 238,82 | 235,83 | 241,82 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 232,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 238,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 235,83 |  |  |  |  | 241,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,57 |  |  |  |  | 2 409,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,01 |  |  |  | - 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | # Индекс эффективности операционных расходов | # % |  | # 1 |  |  |  |  | # 1 |  |  |  |
|  |  |  | # Индекс потребительских цен | # % |  | # 4,0 |  |  |  |  | # 4,0 |  |  |  |
|  |  |  | # Итого коэффициент индексации |  |  | # 1,029600 |  |  |  |  | # 1,029600 |  |  |  |
|  |  |  | # Нормативный уровень прибыли | # % |  | # 0 |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |
|  |  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 4 492,67 | # 4 469,33 | # 2 200,05 | # 2 269,29 |  | # 4 623,10 | # 4 597,85 | # 2 278,97 | # 2 318,87 |  |
|  |  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 4 189,80 | # 4 189,81 | # 2 060,29 | # 2 129,53 | # #ЗНАЧ! | # 4 313,84 | # 4 313,83 | # 2 136,97 | # 2 176,87 | # #ЗНАЧ! |
|  |  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # 88,90 | # 65,55 | # 32,78 | # 32,78 | # - | # 86,75 | # 61,49 | # 30,74 | # 30,74 | # - |
|  |  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 213,97 | # 213,97 | # 106,98 | # 106,98 |  | # 222,51 | # 222,53 | # 111,26 | # 111,26 |  |
|  |  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 137,84 | # 141,22 | # 70,61 | # 70,61 |  | # 137,84 | # 141,22 | # 70,61 | # 70,61 |  |
|  |  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Корректировки НВВ |  | # - | # 9,68 | # 0,01 | # 9,67 | # - | # - | # 19,76 | # - 0,01 | # 19,77 | # - |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 4 630,51 | 4 620,22 | 2 270,67 | 2 349,57 | - | 4 760,94 | 4 758,82 | 2 349,57 | 2 409,25 | - |

|  |  | ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2028 |  |  |  | Обоснование отклонений | 2029 |  |  |  | Обоснование отклонений | 2030 |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2027 г. | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2028 г. | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2029 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 4 895,41 | 4 871,61 | 2 409,25 | 2 462,35 |  | 5 034,05 | 5 008,33 | 2 472,21 | 2 536,11 |  | 5 177,00 | 5 149,39 | 2 535,98 | 2 613,42 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 4 453,98 | 4 446,51 | 2 223,25 | 2 223,25 |  | 4 588,48 | 4 580,70 | 2 290,35 | 2 290,35 |  | 4 727,06 | 4 718,97 | 2 359,48 | 2 359,48 |  |
| НР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 23,77 | 16,28 | 8,14 | 8,14 |  | 24,72 | 16,93 | 8,47 | 8,47 |  | 25,71 | 17,61 | 8,81 | 8,81 |  |
| НР | О | 3.1.1 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 23,77 | 16,28 | 8,14 | 8,14 |  | 24,72 | 16,93 | 8,47 | 8,47 |  | 25,71 | 17,61 | 8,81 | 8,81 |  |
| НР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2027 г. | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2028 г. | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2029 г. |
| НР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 139,19 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | Плановая цена 2027 г. с учетом ИПЦ 104,0% | 144,75 | 99,14 | 99,14 | 99,14 | Плановая цена 2028 г. с учетом ИПЦ 104,0% | 150,54 | 103,11 | 103,11 | 103,11 | Плановая цена 2029 г. с учетом ИПЦ 104,0% |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 231,41 | 231,43 | 115,71 | 115,71 |  | 240,67 | 240,68 | 120,34 | 120,34 |  | 250,30 | 250,31 | 125,16 | 125,16 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |  | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |  | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 |  | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 |  | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 231,41 | 231,43 | 115,71 | 115,71 |  | 240,67 | 240,68 | 120,34 | 120,34 |  | 250,30 | 250,31 | 125,16 | 125,16 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | Плановая цена 2027 г. с учетом ИЦП эл. энергии 104,0% | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | Плановая цена 2028 г. с учетом ИЦП эл. энергии 104,0% | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | Плановая цена 2029 г. с учетом ИЦП эл. энергии 104,0% |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | Исходя из планового удельного расхода энегии и планового объема пропуска сточных вод | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | Исходя из планового удельного расхода энегии и планового объема пропуска сточных вод | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | Исходя из планового удельного расхода энегии и планового объема пропуска сточных вод |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 166,70 | 166,70 | 83,35 | 83,35 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027 и 2028 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 гг. - 104,0% | 171,64 | 171,64 | 85,82 | 85,82 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028 и 2029 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 гг. - 104,0% | 176,72 | 176,72 | 88,36 | 88,36 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029и 2030 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 166,70 | 166,70 | 83,35 | 83,35 |  | 171,64 | 171,64 | 85,82 | 85,82 |  | 176,72 | 176,72 | 88,36 | 88,36 |  |
| ОР | О | 3.9.3.1 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 166,70 | 166,70 | 83,35 | 83,35 |  | 171,64 | 171,64 | 85,82 | 85,82 |  | 176,72 | 176,72 | 88,36 | 88,36 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 4 032,10 | 4 032,10 | 2 016,05 | 2 016,05 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027 и 2028 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 гг. - 104,0% | 4 151,45 | 4 151,45 | 2 075,72 | 2 075,72 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028 и 2029 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 гг. - 104,0% | 4 274,33 | 4 274,33 | 2 137,17 | 2 137,17 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029и 2030 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 116,52 | 116,52 | 58,26 | 58,26 |  | 119,97 | 119,97 | 59,98 | 59,98 |  | 123,52 | 123,52 | 61,76 | 61,76 |  |
| ОР |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 34,11 | 34,11 | 17,06 | 17,06 |  | 35,12 | 35,12 | 17,56 | 17,56 |  | 36,16 | 36,16 | 18,08 | 18,08 |  |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 3 881,47 | 3 881,47 | 1 940,73 | 1 940,73 |  | 3 996,36 | 3 996,36 | 1 998,18 | 1 998,18 |  | 4 114,65 | 4 114,65 | 2 057,33 | 2 057,33 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 3 881,47 | 3 881,47 | 1 940,73 | 1 940,73 |  | 3 996,36 | 3 996,36 | 1 998,18 | 1 998,18 |  | 4 114,65 | 4 114,65 | 2 057,33 | 2 057,33 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 242,72 | 242,72 | 94,81 | 147,91 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027 и 2028 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 гг. - 104,0% | 249,91 | 249,91 | 93,00 | 156,90 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028 и 2029 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 гг. - 104,0% | 257,31 | 257,31 | 89,93 | 167,37 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029и 2030 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 168,17 | 168,17 | 57,54 | 110,64 |  | 173,15 | 173,15 | 54,63 | 118,53 |  | 178,28 | 178,28 | 50,42 | 127,86 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 74,55 | 74,55 | 37,27 | 37,27 |  | 76,76 | 76,76 | 38,38 | 38,38 |  | 79,03 | 79,03 | 39,51 | 39,51 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 74,55 | 74,55 | 37,27 | 37,27 |  | 76,76 | 76,76 | 38,38 | 38,38 |  | 79,03 | 79,03 | 39,51 | 39,51 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 |  | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 |  | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств (Имущество, переданное по КС) | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |
| А |  | 7.2 | Амортизация нематериальных активов (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | тыс руб | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 28,12 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  | 25,07 | 15,35 | 7,67 | 7,67 |  | 22,04 | 10,75 | 5,37 | 5,37 |  |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 28,12 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | Расчет прилагается | 25,07 | 15,35 | 7,67 | 7,67 | Расчет прилагается | 22,04 | 10,75 | 5,37 | 5,37 | Расчет прилагается |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |
| П |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | О | 10.5.2.1 | Налог на прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |
| К |  | 16 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  | 9,77 |  | 9,77 |  |  | -0,22 | -0,09 | -0,13 |  |  | -0,13 | 0,00 | -0,13 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 4 895,40 | 4 881,37 | 2 409,25 | 2 472,12 |  | 5 034,05 | 5 008,10 | 2 472,12 | 2 535,98 |  | 5 177,00 | 5 149,26 | 2 535,98 | 2 613,29 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 627,54 | 4 881,38 | 2 409,25 | 2 472,12 |  | 2 701,96 | 5 008,11 | 2 472,12 | 2 535,98 |  | 2 778,68 | 5 149,26 | 2 535,98 | 2 613,29 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 267,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 398,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 245,68 | 244,97 | 241,82 | 248,13 |  | 252,64 | 251,33 | 248,13 | 254,54 |  | 259,81 | 258,42 | 254,54 | 262,30 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 245,68 | 244,98 | 241,82 | 248,13 |  | 252,64 | 251,34 | 248,13 | 254,54 |  | 259,81 | 258,42 | 254,54 | 262,30 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 252,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 259,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 248,13 |  |  |  |  | 254,54 |  |  |  |  | 262,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 472,12 |  |  |  |  | 2 535,98 |  |  |  |  | 2 613,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | - 0,00 |  |  |  | 0,01 | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 | 0,01 |  |
|  |  |  | # Индекс эффективности операционных расходов | # % |  | # 1 |  |  |  |  | # 1 |  |  |  |  | # 1 |  |  |  |
|  |  |  | # Индекс потребительских цен | # % |  | # 4,0 |  |  |  |  | # 4,0 |  |  |  |  | # 4,0 |  |  |  |
|  |  |  | # Итого коэффициент индексации |  |  | # 1,029600 |  |  |  |  | # 1,029600 |  |  |  |  | # 1,029600 |  |  |  |
|  |  |  | # Нормативный уровень прибыли | # % |  | # 0 |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |
|  |  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 4 757,57 | # 4 730,39 | # 2 338,65 | # 2 391,75 |  | # 4 896,21 | # 4 867,11 | # 2 401,61 | # 2 465,51 |  | # 5 039,16 | # 5 008,18 | # 2 465,37 | # 2 542,81 |  |
|  |  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 4 441,52 | # 4 441,52 | # 2 194,21 | # 2 247,31 | # #ЗНАЧ! | # 4 573,00 | # 4 572,99 | # 2 254,55 | # 2 318,45 | # #ЗНАЧ! | # 4 708,36 | # 4 708,35 | # 2 315,46 | # 2 392,90 |  |
|  |  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # 84,64 | # 57,44 | # 28,72 | # 28,72 | # - | # 82,54 | # 53,44 | # 26,72 | # 26,72 | # - | # 80,50 | # 49,51 | # 24,76 | # 24,76 | # - |
|  |  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 231,41 | # 231,43 | # 115,71 | # 115,71 |  | # 240,67 | # 240,68 | # 120,34 | # 120,34 |  | # 250,30 | # 250,31 | # 125,16 | # 125,16 |  |
|  |  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 137,84 | # 141,22 | # 70,61 | # 70,61 |  | # 137,84 | # 141,22 | # 70,61 | # 70,61 |  | # 137,84 | # 141,22 | # 70,61 | # 70,61 |  |
|  |  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Корректировки НВВ |  | # - | # 9,77 | # - | # 9,77 | # - | # - | # - 0,22 | # - 0,09 | # - 0,13 | # - | # - | # - 0,13 | # - | # - 0,13 | # - |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 4 895,41 | 4 881,38 | 2 409,25 | 2 472,12 | - | 5 034,05 | 5 008,11 | 2 472,12 | 2 535,98 | - | 5 177,00 | 5 149,26 | 2 535,98 | 2 613,29 | - |

|  |  | ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2031 |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | По плану 2030 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 10 695,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 9 845,27 | 9 845,27 | 4 922,64 | 4 922,64 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 849,73 | 849,73 | 424,87 | 424,87 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 0,00 | 9 231,00 | 4 615,50 | 4 615,50 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 19 926,00 | 19 926,00 | 9 963,00 | 9 963,00 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 5 324,37 | 5 294,91 | 2 613,29 | 2 681,62 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 4 869,85 | 4 861,44 | 2 430,72 | 2 430,72 |  |
| НР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 26,74 | 18,31 | 9,16 | 9,16 |  |
| НР | О | 3.1.1 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 26,74 | 18,31 | 9,16 | 9,16 |  |
| НР |  | 3.1.1.1 | Количество | кг | 170,79 | 170,79 | 85,40 | 85,40 | На уровне плана 2030 г. |
| НР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 156,56 | 107,23 | 107,23 | 107,23 | Плановая цена 2030 г. с учетом ИПЦ 104,0% |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 260,31 | 260,32 | 130,16 | 130,16 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 260,31 | 260,32 | 130,16 | 130,16 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | Плановая цена 2030 г. с учетом ИЦП эл. энергии 104,0% |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 36,91 | 36,91 | 18,46 | 18,46 | Исходя из планового удельного расхода энегии и планового объема пропуска сточных вод |
| ОР |  | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 181,95 | 181,95 | 90,97 | 90,97 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 181,95 | 181,95 | 90,97 | 90,97 |  |
| ОР | О | 3.9.3.1 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 181,95 | 181,95 | 90,97 | 90,97 |  |
| ОР |  | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 4 400,85 | 4 400,85 | 2 200,43 | 2 200,43 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 127,17 | 127,17 | 63,59 | 63,59 |  |
| ОР |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 37,23 | 37,23 | 18,61 | 18,61 |  |
| ОР |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 4 236,45 | 4 236,45 | 2 118,22 | 2 118,22 |  |
| ОР | О | 3.10.3.2 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 4 236,45 | 4 236,45 | 2 118,22 | 2 118,22 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 264,92 | 264,92 | 98,35 | 166,57 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индексов эффективности операционных расходов на 2022, 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2022 г. 104,3%, на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 гг. - 104,0% |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 183,55 | 183,55 | 57,67 | 125,89 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 81,37 | 81,37 | 40,68 | 40,68 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 81,37 | 81,37 | 40,68 | 40,68 |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств (Имущество, переданное по КС) | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация Иного имущества, переданного по Концессионному соглашению (очистные сооружения и канализационные сети), учитывается на забалансовом счете и не включается в себестоимость услуги водоотведения |
| А |  | 7.2 | Амортизация нематериальных активов (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | тыс руб | 137,84 | 141,22 | 70,61 | 70,61 | Исходя из срока полезного использования, равного количеству лет, оставшемуся до окончания срока действия Концессионного соглашения |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 32,75 | 21,16 | 10,58 | 10,58 | Плата за аренду земельных участков в размере 0,7% от кадастровой стоимости. Исключена аренда участка, занятого скважиной |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 19,01 | 6,18 | 3,03 | 3,15 |  |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 19,01 | 6,18 | 3,03 | 3,15 | Расчет прилагается |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции объектов предусмотрены амортизационные отчисления |
| П |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | О | 10.5.2.1 | Налог на прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ |
| К |  | 16 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  | 1,30 | 0,00 | 1,30 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 5 324,36 | 5 296,23 | 2 613,29 | 2 682,94 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 857,78 | 5 296,21 | 2 613,29 | 2 682,92 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 267,21 | 265,79 | 262,30 | 269,29 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 267,21 | 265,79 | 262,30 | 269,29 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 267,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 269,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 681,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 0,01 | - 1,40 |  |
|  |  |  | # Индекс эффективности операционных расходов | # % |  | # 1 |  |  |  |
|  |  |  | # Индекс потребительских цен | # % |  | # 4,0 |  |  |  |
|  |  |  | # Итого коэффициент индексации |  |  | # 1,029600 |  |  |  |
|  |  |  | # Нормативный уровень прибыли | # % |  | # 0 |  |  |  |
|  |  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 5 186,53 | # 5 153,68 | # 2 542,68 | # 2 611,02 |  |
|  |  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 4 847,72 | # 4 847,71 | # 2 389,75 | # 2 457,97 |  |
|  |  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # 78,50 | # 45,65 | # 22,77 | # 22,88 |  |
|  |  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 260,31 | # 260,32 | # 130,16 | # 130,16 |  |
|  |  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 137,84 | # 141,22 | # 70,61 | # 70,61 |  |
|  |  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  |  | # Корректировки НВВ |  | # - | # 1,30 | # - | # 1,30 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 5 324,37 | 5 296,20 | 2 613,29 | 2 682,92 |  |

Приложение № 13 к протоколу № 28

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.05.2022

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово)

на период с 06.05.2022 по 31.12.2031

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  | 2031 год |  |
|  |  | с 06.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 236,04 | 247,76 | 247,76 | 255,25 | 255,25 | 264,06 | 264,06 | 273,49 | 273,49 | 283,00 | 283,00 | 290,18 | 290,18 |  | 297,76 | 297,76 |  | 305,45 | 305,45 |  | 314,76 | 314,76 |  | 323,15 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 196,70 | 206,47 | 206,47 | 212,71 | 212,71 | 220,05 | 220,05 | 227,91 | 227,91 | 235,83 | 235,83 | 241,82 | 241,82 |  | 248,13 | 248,13 |  | 254,54 | 254,54 |  | 262,30 | 262,30 |  | 269,29 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.