УТВЕРЖДАЮ

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 30

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

17.05.2022 г.                                                                                                               г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щекотова А.В. – заместитель начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Величко О.В. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Городова М.Б. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Давидович Е.Ю. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Вахнова О.О. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Белоусова И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Жеребцова Н.А. – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ермак Н.В. – заместитель начальника отдела ценообразования в сфере газоснабжения и некомбинированной выработки тепловой энергии Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Ростов В.В. – главный энергетик АО «Русал Новокузнецкий Алюминиевый Завод»;

Алексеев А.В. – и.о. финансового директора АО «Русал Новокузнецкий Алюминиевый Завод»;

Недосекин К.В. – генеральный директор АО «Теплоэнерго» г. Кемерово;

Чайко Т.В. – ведущий экономист АО «Теплоэнерго» г. Кемерово;

Ошаров А.А. – главный электрик КАО «Азот»;

Протасова Н.С. – начальник финансового управления КАО «Азот»;

Анисимов А.В. – главный специалист КАО «Азот»;

Святкина Н.И. – начальник юридического управления КАО «Азот»;

Буков А.А. – директор ООО «Теплоснаб» г. Кемерово;

Матузов С.В. - представитель ООО «Теплоснаб» г. Кемерово;

Диков С.И. – представитель ООО «Теплоснаб» г. Кемерово.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении АО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на 2021 год |
| 2. | Об установлении АО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа на 2021 год |
| 3. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ) на 2022 год |
| 4. | Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР», реализуемой на потребительском рынке Тайгинского городского округа, на 2022 год |
| 5. | Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт», реализуемой на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на 2022 год |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области-Кузбассе» |
| 7. | О соответствии критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них к транзитным организациям-транспортировщикам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения: ИП Чайковский В.Л., ИП Зубарева Е.А., КАО «Азот», ИП Шобик С.Б., ООО «Теплоснаб», ООО «ЗЖБК-Сервис+», АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод", ОАО «СКЭК», ООО «Завод «Горэкс-Светотехника», филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО), МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа», ООО «Водокомплекс», ООО «Шалым», Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению - СП ЦД по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», Анжеро-Судженская ЛПДС филиала «Новосибирское РНУ» АО «Транснефть - Западная Сибирь» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об установлении АО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую
на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на 2021 год».

Докладчик Ермак Н.В. во исполнение решения Кемеровского областного суда от 27.12.2021 по делу № 3а-297/2021, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 31.03.2022 , в соответствии с экспертным заключением (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить АО «Теплоэнерго» тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа на период с 01.01.2021 по 31.12.2021, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 2 «Об установлении АО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа на 2021 год»

Докладчик Ермак Н.В. во исполнение решения Кемеровского областного суда от 27.12.2021 по делу № 3а-297/2021, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 31.03.2022,

в соответствии с экспертным заключением (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает Установить АО «Теплоэнерго» тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 3 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ) на 2022 год»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 
ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ), ИНН 4213011759, на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 4 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
по сетям ООО «СЭР», реализуемой на потребительском рынке Тайгинского городского округа, на 2022 год»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «СЭР», ИНН 4213011759, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР», реализуемой 
на потребительском рынке Тайгинского городского округа на период 
с 18.05.2022 по 31.12.2022, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 13.05.2022 № 22/19 за подписью генерального директора ООО «СЭР» В.В. Новикова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 5 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
по сетям МКП «Комфорт», реализуемой на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на 2022 год»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «Комфорт», ИНН 4213011357, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт», реализуемой 
на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа на период 
с 18.05.2022 по 31.12.2022, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение от 13.05.2022 № 172 за подписью директора 
МКП «Комфорт» с просьбой рассмотреть тарифы без присутствия представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области-Кузбассе»»

Докладчик Жеребцова Н.А. пояснила:

В РЭК Кузбасса обратилось Министерство социальной защиты населения Кузбасса (исх.07/3 2460 от 31.03.2022) с предложением об исключении из постановления РЭК Кузбасса видов социальных услуг, которые исключены из Стандартов социальных услуг.

РЭК Кузбасса предлагает исключить из постановления следующие социальные услуги:

1.1.2 Предоставление горячего питания в организации социального обслуживания

1.1.3 Организация предоставления горячего питания (завтрак, обед и (или) полдник) в сторонней организации за счет средств получателя социальных услуг

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 7 «О соответствии критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей
и сооружений на них к транзитным организациям-транспортировщикам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения: ИП Чайковский В.Л., ИП Зубарева Е.А., КАО «Азот», ИП Шобик С.Б., ООО «Теплоснаб», ООО «ЗЖБК-Сервис+», АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод", ОАО «СКЭК», ООО «Завод «Горэкс-Светотехника», филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО), МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа», ООО «Водокомплекс», ООО «Шалым», Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению - СП ЦД по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», Анжеро-Судженская ЛПДС филиала «Новосибирское РНУ» АО «Транснефть - Западная Сибирь»»

Докладчики Антоненко Е.И., Белоусова И.А., Вахнова О.О., Величко О.В., 
Городова М.Б., Давидович Е.Ю., Чурсина О.А., Щекотова А.В.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

На основании вышеизложенного докладчиками рассмотрены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них к транзитным организациям-транспортировщикам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с экспертными заключениями (приложения №№ 10-27).

В материалах дела имеются:

письменные обращения:

от 16.05.2022 № 09-130 за подписью генерального директора 
ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования «Горэкс -Светотехника» И.А. Абрамова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С материалами экспертного заключения ознакомлены, с материалами анализа соответствия критериям отнесения к транзитным организациям и сделанным по ним выводам согласны;

от 16.05.2022 № ИСХ – 487ЗСИБ ЛТВу3 за подписью начальника филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению Кузбасского территориального участка 
М.С. Белкина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей филиала. С материалами дела ознакомлены;

от 05.05.2022 № 2022/000203 за подписью и.о. заместителя генерального по экономике и развитию ОАО «СКЭК» Н.А. Лобач с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С экспертным заключением ознакомлены, возражений не имеют;

от 11.05.2022 № 37 за подписью генерального директора ООО «Водокомплекс» 
Н.Н. Клюевой с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С экспертным заключением ознакомлены и согласны;

от 16.05.2022 № 5 за подписью генерального директора ООО «ЗЖБК – Сервис +» 
Д.А. Алтухова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества

от 11.05.2022 № ТЗС-03-11-21/17774 за подписью начальника Новосибирского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Западная Сибирь» Д.В. Толмачева с просьбой провести заседание без участия представителей предприятия. С материалами ознакомлены, замечаний и предложений нет;

от 16.05.2022 № 4 за подписью директора ООО «Шалым» Г.Ф. Болдыкова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С представленными материалами ознакомлены;

от 13.05.2022 № 370/913/5/732 за подписью врио начальника ЖКС № 5 (г.Юрга) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО Бортникова А.В. С материалами ознакомлены, с информацией, представленной в экспертном заключении согласны;

от 06.05.2022 за подписью ИП Шобика С.Б. С документами ознакомлены;

от 16.052022 № 468 за подписью директора МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» Е.Е. Акелькина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия;

от 13.05.2022 № 15 за подписью ИП Зубаревой Е.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителя.

особые мнения:

от 16.05.2022 № 5802 от начальника финансового управления 
КАО «Азот» Протасовой Н.С. (приложение № 28 к настоящему протоколу).

от 20.05.2022 № 22-02389 за подписью управляющего директора АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод» В.В. Маркова (приложение № 29 к настоящему протоколу).

С учетом доводов, изложенных в особых мнениях предприятий КАО «Азот» и 
АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод», регулятором будет проведен дополнительный анализ и принято соответствующее решение.

Представители ООО «Теплоснаб» в ходе рассмотрения вопроса выразили устно возражения, но письменной позиции не представили.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

Секретарь заседания: _____________________К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по установлению АО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на 2021 год и установлению АО «Теплоэнерго» тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа на 2021 в соответствии с решением Кемеровского областного суда от 27.12.2021 и апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 31.03.2022 по делу № 3а-297/2021

Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования и Правила регулирования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Тариф на горячую воду

Решением Кемеровского областного суда от 27.12.2021 постановлено:

Признать недействующими со дня вступления решения суда в законную силу:

- постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 20 декабря 2020 года № 758 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 
№ 701 «Об установлении АО «Теплоэнерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на 2019 - 2023 годы, 
в части 2021 года», в части установления новой редакцией приложения № 1 
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2018 года № 701 тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2021 год;

- постановление Региональной энергетической комиссией Кузбасса 
от 20 декабря 2020 года № 760 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 738 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов АО «Теплоэнерго» 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую 
на потребительском рынке г. Кемерово на 2020 - 2023 годы» в части 2021 года», 
в части установления новой редакцией приложения № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 20 декабря 2019 года № 738 в таблице 2 тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год.

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий вышеназванное постановление.

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Тариф на теплоноситель для АО «Теплоэнерго» на 2021 год, реализуемый на потребительском рынке Кемеровского городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 20.12.2018 № 700 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 769, от 20.12.2019 № 735, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 757) и составляет:

с 01.01.2021 – 39,23 руб./м3;

с 01.07.2021 – 45,11 руб./м3.

Тариф на тепловую энергию для АО «Теплоэнерго» на 2021 год, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа 
и Кемеровского муниципального округа  установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.11.2021 № 505 
(во исполнение решения Кемеровского областного суда от 21.05.2021 по делу 
№ 3а-72/2021). Таким образом, значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию 
АО «Теплоэнерго», которые составляют:

с 01.01.2021 – 2 508,43 руб./Гкал;

с 01.07.2021 – 4 536,24 руб./Гкал.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения АО «Теплоэнерго» приняты в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы 
на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год 
для АО «Теплоэнерго» в следующем виде таблица 1.

Таблица 1

Тарифы на горячую воду для АО «Теплоэнерго», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Теплоэнерго» | с 01.01.2021 | 228,59 | 213,54 | 241,84 | 227,08 | 190,49 | 177,95 | 201,53 | 189,23 | 39,23 | 2 508,43 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 382,38 | 355,15 | 406,32 | 379,66 | 318,65 | 295,96 | 338,60 | 316,38 | 45,11 | 4 536,24 | х | х |

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», горячее водоснабжение относится 
к регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

В соответствии с пунктом 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента 
на тепловую энергию.

В соответствии с пунктом 92 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, значение компонента на тепловую энергию определяется органом регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями.

Тариф на тепловую энергию для АО «Теплоэнерго» на 2021 год, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа 
и Кемеровского муниципального округа  установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.11.2021 № 505 
(во исполнение решения Кемеровского областного суда от 21.05.2021 по делу 
№ 3а-72/2021). Таким образом, компонент на тепловую энергию 
для установления двухкомпонентного тарифа на горячую воду принимается 
в размере цены на тепловую энергию представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Период | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2021 | 2 508,43 |
| с 01.07.2021 | 4 536,24 |

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, значения компонента на холодную воду приняты равным значениям тарифов на питьевую воду АО «СКЭК», установленный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 777 (в ред. постановления 
РЭК Кемеровской области от 20.12.2019 № 692, постановлений РЭК Кузбасса 
от 30.06.2020 № 117, от 17.11.2020 № 364, от 29.12.2020 № 828) и представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2021 | 36,10 |
| с 01.07.2021 | 37,91 |

Размеры двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа, на 2021 год для 
АО «Теплоэнерго» представлены в таблице № 4.

Таблица 4

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС) |
| АО «Теплоэнерго» | с 01.01.2021 | 43,32 | 36,10 | 2 508,43 | 3 010,12 |
|  | с 01.07.2021 | 45,49 | 37,91 | 4 536,24 | 5 443,49 |

Приложение № 2 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Тарифы АО «Теплоэнерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую потребителям Кемеровского городского округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (без НДС) Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с учетом НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3; Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 **; Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолирован-ные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал ***; Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. АО «Теплоэнерго»; с 01.01.2021; 228,59; 213,54; 241,84; 227,08; 190,49; 177,95; 201,53; 189,23; 39,23; 2 508,43; х; х. с 01.07.2021; 382,38; 355,15; 406,32; 379,66; 318,65; 295,96; 338,60; 316,38; 45,11; 4 536,24; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 3 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Тарифы АО «Теплоэнерго» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа,

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал* (с НДС) |
| АО «Теплоэнерго» | с 01.01.2021 | 43,32 | 36,10 | 2 508,43 | 3 010,12 |
|  | с 01.07.2021 | 45,49 | 37,91 | 4 536,24 | 5 443,49 |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 4 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных на 2022 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Предприятие осуществляет передачу тепловой энергии от котельной 
ООО «СЭР».

Так как основные потребители не нуждаются в тепловой энергии в летний период, передача её осуществляется только в отопительный сезон. Продолжительность отопительного сезона определяется по согласованию с потребителями тепловой энергии и составляет в последние годы 242 дня или 5808 часов.

Весной и летом проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. По выявленным повреждениям в трубопроводах и арматуре планируется и проводится ремонт сетей.

Фактическая расчетная часовая нагрузка составляет менее 0,2 Гкал/час.

В системе теплоснабжения не предусмотрена гидравлическая система автоматического регулирования защиты.

Передача тепловой энергии производится без насосного оборудования в тепловых сетях.

Запорно-регулирующая арматура не имеет электроприводов, обслуживание осуществляется вручную.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 736 м.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документы подтверждающие право собственности;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска, потребления тепловой энергии;

- структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 185,31 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 11,57 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 1602,00 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 27,6 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 0,22 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 159,06 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | - | 0,852 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 0,15 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 1,35 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 25,2 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ), ИНН 4213011759 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000* |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000* |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 185,309 | 0,215 | 0,000 |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Приложение № 5 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СЭР» 
(Тайгинский городской округ) на 2022 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ), ИНН 4213011759 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 185,309 | 0,215 | 0,000 |

Приложение № 6 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, предоставленным ООО «СЭР», для установления тарифа 
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР» 
(Тайгинский городской округ) на 2022 год

ООО «СЭР» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 18.03.2022 № 22/16 (от 18.04.2021 вх. № 1490) об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР» на 2022 год методом экономически обоснованных расходов.

Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто тарифное дело «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии

по сетям ООО «СЭР» на 2022 год» от 18.03.2022 № РЭК/162-СЭР-2022.

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания) 
с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 21.09.2021 года, опубликованным 30.09.2021 на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составил 104,3%.

# 2.	Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоРесурс».

Сокращенное наименование организации: ООО «СЭР».

ОГРН 1174205012189, ИНН 4213011759, КПП 421301001.

Юридический адрес: 652150, Кемеровская Область - Кузбасс, район Мариинский, город Мариинск, улица Ленина, дом 32, офис 305.

Фактический адрес: 652150, Кемеровская Область - Кузбасс, район Мариинский, город Мариинск, улица Ленина, дом 32, офис 305.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор Новиковhttps://www.rusprofile.ru/person/chevychalov-av-421812038028 Вадим Валерьевич.

ООО «СЭР» создано на основании Протокола общего собрания учредителей № 1 от 04.05.2017. Свою деятельность осуществляет
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

ООО «СЭР» применяет упрощенную систему налогообложения 
с объектом налогообложения «доходы», в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны 
с учетом НДС.

Согласно выписке, из ЕГРЮЛ (стр. 392 том 1) основным видом экономической деятельности ООО «СЭР» по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления» (код ОКВЭД 70.22). Кроме того, еще 5 дополнительных видов деятельности:

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов 
и пирожных недлительного хранения (код ОКВЭД 10.71).

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код ОКВЭД 35.30.14).

Деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10).

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (код ОКВЭД 71.12).

Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (код ОКВЭД 71.12.8).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «СЭР» подлежат государственному регулированию.

Предприятие осуществляет передачу тепловой энергии по собственным сетям, в рамках система теплоснабжения (двух трубной тупиковой), обслуживаемой ОАО «СКЭК», от ЦТП – 4 до конечных потребителей. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная. Потребителем тепловой энергии, передаваемой по сетям ООО «СЭР» является население.

За поставленную тепловую энергию потребитель оплачивает 
ОАО «СКЭК», который рассчитывается с ООО «СЭР» за передачу тепловой энергии. Потребители подключены к тепловой сети по открытой схеме теплоснабжения. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

ООО «СЭР» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от ЦТП-4, обслуживаемому ОАО «СКЭК». Договор теплоснабжения с ОАО «СКЭК» 
не предоставлен.

В соответствии с пунктом 16 (1) Порядка открытия дел об установлении цен (тарифов) Основ ценообразования № 1075, при установлении цен (тарифов) для организации, в отношении которой ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), а также в случае установления тарифов на осуществляемые отдельными организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов (положение, извещение, документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов), а также перечень договоров об осуществлении регулируемой деятельности (в том числе договоров теплоснабжения, и (или) договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и (или) договоров о подключении), в котором должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору, о виде и параметрах используемого теплоносителя ( указанные в подпунктах "и" и "к" пункта 16 Порядка открытия дел), не представляются.

- Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям.

В соответствии с п. 6 Правил установления регулируемых цен (тарифов) Основ ценообразования №1075 «тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, предусмотренным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - критерии отнесения к теплосетевым организациям), не устанавливаются».

Данный пункт вступил в законную силу в редакции № 37 от 25.11.2021, вступившей в силу с 05.12.2021. Таким образом, в соответствии с п.6 Правил установления регулируемых цен (тарифов) Основ ценообразования №1075 с 05.12.2021 предписывает при установлении тарифов на передачу тепловой энергии рассматривать вновь заявившиеся организации на предмет соответствия критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.

Эксперты, в целях определения срока действия устанавливаемого тарифа на передачу тепловой энергии, провели анализ отнесения 
к теплосетевым организациям ООО «СЭР» в соответствии с пунктами 56 (1) 
и 56 (2) Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

Анализ соответствия ООО «СЭР» критериям пункта 56(2).

Теплосетевыми организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены настоящими Правилами;

ООО «СЭР» не имеет статуса единой теплоснабжающей организации. Кроме того, ООО «СЭР» отсутствует в схеме теплоснабжения Тайгинского городского округа, актуализированной на 2022г. (http://adm-tayga.ru/images/ GOROD/ADM/DOCS/345-_%D0%BE%D1%82_28.06_1_%D0%A0%D0%B0 %D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C. docx). Данный критерий не соблюден.

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которых являются тепловые сети, в части тепловых сетей, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных тепловых сетей, то в части иных тепловых сетей такая организация признается теплосетевой организацией при ее соответствии критериям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 56(1) настоящих Правил;

ООО «СЭР» не является концессионером, соответственно данному критерию не соответствует

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.

Поскольку объем тепловой энергии, передаваемой по сетям ООО «СЭР» в системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Тайгинского городского округа занимает 0,4% (0,64 тыс. Гкал /144,97тыс. Гкал).

Таким образом, ООО «СЭР» не соответствует ни одному критерию пункта 56(2).

Анализ соответствия ООО «СЭР» критериям пункта 56(1).

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров в 2-трубном исчислении.

В качестве обоснования права владения имуществом предприятием предоставлен Договор аренды теплотрассы от 10.01.2022 № 1 (стр. 167 том 1). Договор заключен с Индивидуальным предпринимателем Новиковой Валентиной Владимировной, владеющей имуществом на праве собственности по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, от котельной по ул. 40 лет Октября до пр. Кирова, 74. Кадастровый номер объекта № 42:33:0000000:454. Срок действия договора 364 дня с момента установления тарифа. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не заявит о желании его расторгнуть. Согласно техническому паспорту тепловой сети, протяженность сетей в 2-трубном исчислении составляет 736,4 м.

Предприятие соответствует данному пункту, т.к. договор заключен на неопределенный срок и владеет сетями в двухтрубном исчислении более 500 метров в двухтрубном исчислении.

б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности и (или) на ином законном основании тепловым сетям.

Собственных теплопотребляющих установок ООО «СЭР» не имеет, то есть соответствует указанному требованию, соответственно критерий соблюден.

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

В документах ООО «СЭР» предоставлен Договор на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями от 18.02.2022 № 1-ДУ заключенный с ООО «Энергосбытовая компания Сибири» (стр. 139 том 1), соответственно данный	 критерий соблюден.

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно заявлению об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР» на 2022 год методом экономически обоснованных расходов от 18.03.2022 № 22/16 (от 18.04.2021 вх. № 1490) сайт размещен по адресу: www.ser-kem.ru. Соответственно критерий соблюден.

Таким образом, ООО «СЭР» соответствует всем критериям пункта 56(1).

- Анализ соответствия расчета тарифа и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифа

Материалы ООО «СЭР» (Тайгинский городской округ) по расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2022 год подготовлены 
в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифа

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «СЭР» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год

## БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ООО «СЭР» НА 2022 ГОД

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Передача тепловой энергии по тепловым сетям 
ООО «СЭР» осуществляется через ЦТП-4 от котельных ОАО «СКЭК».

Информация об объеме тепловой энергии, передаваемой через сети ООО «СЭР» отсутствует в схеме теплоснабжения Тайгинского городского округа, в связи с этим, а так же учитывая, что ООО «СЭР» осуществляет регулируемый вид деятельности с 2022 года, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять объем полезного отпуска транспортируемый по сетям
ООО «СЭР» согласно предложению предприятия в размере 636,72 Гкал. Данный	 объем подтвержден ресурсоснабжающей организацией 
ОАО «СКЭК». Тепловая энергия, передаваемая по сетям ООО «СЭР», передается только населению, проживающему по следующим адресам:

Полезный отпуск ЦТП – 4

| № п/п | Единицы измерения | Точка поставки | Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| МКД |  |  |  |
| 1 | Гкал | г. Тайга, ул. Кирова, 72 | 169,06 |
| 2 | Гкал | г. Тайга, ул. Кирова, 71 | 163,04 |
| 3 | Гкал | г. Тайга, ул. Кирова, 74 | 220,85 |
| Частный сектор |  |  |  |
| 4 | Гкал | г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 69 | 10,46 |
| 5 | Гкал | г. Тайга, пер. Гончарный, 3 | 44,96 |
| 6 | Гкал | г. Тайга, ул. Кирова, 71 | 28,35 |
| Итого |  |  | 636,72 |

Объем потерь тепловой энергии, принят в размере 215,00 Гкал 
на основании постановления РЭК Кузбасса от ____________ № ___). Доля отпуска по полугодиям принята по плановой разбивке ОАО «СКЭК».

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Отпуск тепловой энергии ООО «СибЭнергоРесурс» на 2022 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение экспертов на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Поступление тепловой энергии в сеть | Гкал | 851,72 | 471,95 | 379,77 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 215,00 | 119,13 | 95,87 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 636,72 | 352,82 | 283,90 |

## РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ РЕСУРСЫ

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2022 год в размере 604,28 тыс. руб. при объеме покупки тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях в размере 215,00 Гкал.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (стр. 4 том 1);

предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год (стр. 5 том 1);

постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2021 № 940 (стр. 6 том 1).

При определении плановой цены тепловой энергии на 2022 год эксперты руководствовались пп. а) п. 28 Основ ценообразования. Согласно постановлению РЭК Кузбасса от 28.12.2021 № 940 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, 
на период 2021-2030 годы» тариф на тепловую энергию на 1-е полугодие 2022 года составляет 2 753,76 руб./Гкал и на 2-е полугодие 2022 года составляет 2 880,08 руб./Гкал.

Расходы на компенсацию нормативных технологических потерь на 2022 год составят: (119,13 Гкал × 2 753,76 руб./Гкал + 95,87 Гкал × 2 880,08 руб./Гкал) ÷ 1 000 = 604,17 тыс. руб. (с НДС), и предлагаются к включению 
в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 0,11 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

## РАСХОДЫ НА ПОТЕРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 13,47 тыс. руб. на объем 185,31 м3.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Расходы на теплоноситель на 2022 год (стр. 11 том 1);

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год (стр. 12 том 1);

Учитывая, что ООО «СЭР» осуществляет регулируемый вид деятельности с 2022 года плановый объем потерь теплоносителя на 2022 год принят экспертами на уровне нормативных потерь теплоносителя, отраженных в постановлении РЭК Кузбасса от ____________ № ___ в размере 185,31 м3 (102,68 м3 в 1-ом полугодии 2022 года и 78,32 м3 во 2-ом полугодии 2022 года).

При определении плановой цены теплоносителя на 2022 год эксперты руководствовались пп. а) п. 28 Основ ценообразования.

ООО «СЭР» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от ЦТП-4, принадлежащей ОАО «СКЭК». В свою очередь ОАО «СКЭК» приобретает холодную воду в целях осуществления теплоснабжения у ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ). Тарифы на холодную воду для 
ООО «Тайгинское ВКХ» утверждены постановлением РЭК Кузбасса 
от 14.12.2021 № 704 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 538 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой воды, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ) в части 2022 года» тариф на теплоноситель на 1-е полугодие 2022 года составляет 68,11 руб./м3 и на 2-е полугодие 2022 года составляет 78,32 руб./м3.

Расходы на теплоноситель на 2022 год составят: (102,68 м3 × 68,11 руб./ м3 + 82,63 м3 × 78,32 руб./ м3) ÷ 1 000 = 13,47 тыс. руб. (с НДС), 
и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 2 484,00 тыс. руб., включающие в себя численность персонала в размере 5,5 чел. и среднюю заработную плату в размере 36 875,00 руб./чел.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

расходы на оплату труда персонала при оказании услуги по транспортировке горячей воды по сетям ООО «СЭР» (стр. 28 том 1);

приказ № 18 от 19.01.2022 на утверждение штатного расписания на 2022 год (стр. 29 том 1);

штатное расписание ООО «СЭР» с 19.01.2022 года (стр. 30 том 1);

положение об учетной политике ООО «СЭР» (стр. 279 том 1).

Экспертами проведен анализ общей нормативной численности руководителей, специалистов и служащих на предмет соответствия Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденным приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 и определение численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, согласно Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65.

Расчет численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, предусмотрен пунктом 2.8 Рекомендаций № 65. Объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах определяется по формуле:

,

где:

V - объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах;

Ni - количество тепловых камер на i-м участке тепловой сети, ед.;

Li - протяженность i-го участка тепловой сети, м;

- диаметр условного прохода теплопроводов i-го участка, м (при разных диаметрах подающего и обратного трубопроводов принимается по наибольшему диаметру);

- коэффициент, учитывающий количество труб в тепловой сети.

| Для однотрубных участков |  | = 0,75; |
| --- | --- | --- |
| двухтрубных |  | = 1,00; |
| трехтрубных |  | = 1,25; |
| четырехтрубных |  | = 1,5; |

- коэффициент, учитывающий теплоноситель.

Для паропроводов  = 1,25;

для трубопроводов холодной воды  - 1,0,

для трубопроводов горячей воды - 1,3;

- коэффициент, учитывающий способ прокладки теплопроводов

|  | для подземных сетей |  | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для наземных сетей |  | = 0,75; |

- коэффициент, учитывающий разность геодезических отметок теплотрассы.

V = (0+0,001*736*2)*0,1*1*1,3*0,75*1  = 0,014352 у.е.

Норматив численности рабочих в смену, чел. рассчитывается по формуле 0,22 + 0,222 V

Нормативная численность производственного персонала, с учетом коэффициента невыходов 1,2 составит

0,30 чел. = 0,22+0,222 * 0,014352 у.е.

Общая численность руководителей, специалистов, осуществляющих функции: руководства, бухгалтерский учет и финансовая деятельность, комплектование и учет кадров, материально-техническое снабжение, надзор и контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов, общее делопроизводство, охрана труда, правовое обслуживание, технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы, хозяйственное обслуживание рассчитана экспертами согласно Таблицы № 1 Приказа Госстроя России от 12.10.1999 № 74. Нормативная численность административно-управленческого персонала на основании рассчитанной численности основного производственного персонала при среднесписочной численности работников предприятия, - 0,30 ед., рассчитана используя метод интерполяции и составит 0,026 ед.

| Наименование функции управления | Среднесписочная численность работников предприятия, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 150 ед. | ООО «СЭР» (0,30 ед.) |
| Общее руководство | 2 | 0,004 |
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | 3 | 0,006 |
| Комплектование и учет кадров | 1 | 0,002 |
| Материально-техническое снабжение | 1 | 0,002 |
| Надзор и контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов | 1 | 0,002 |
| Общее дело - производство | 1 | 0,002 |
| Охрана труда | 1 | 0,002 |
| Правовое обслуживание | 1 | 0,002 |
| Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы | 2 | 0,004 |
| Хозяйственное обслуживание | 0 | 0,000 |
| Общая численность АУП |  | 0,026 |

Общая нормативная численность работников ООО «СЭР» по виду деятельности «Передача тепловой энергии» составит 0,326 ед., в том числе ППП – 0,3 ед. и АУП – 0,026 ед.

Согласно информации с официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу - kemerovostat.gks.ru, средняя заработная плата за 2021 год по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» по Кузбассу составила 34 742 руб./чел. Средняя заработная плата на 2022 год, 
по расчету экспертов с учетом ИПЦ 2022/2021 = 1,043, согласно прогнозу Минэкономразвития от 30.09.2021 года составит: 36 235,91 руб./чел. = 34742 руб./чел × 1,043.

Таким образом, экономически обоснованный фонд оплаты труда на 2022 год составит 141,75 тыс. руб. = 0,326 ед. * 36 235,91 руб./чел. * 12 мес. / 1000.

Расходы в размере 2 342,25 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

## ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 765,13 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Для обоснования указанных затрат предприятием не представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Общая величина отчислений на социальные нужды экспертами принята в размере: 30 % от фонда оплаты труда или 141,75 тыс. руб.

141,75 тыс. руб. (ФОТ на 2022 год) × 30 % = 42,53 тыс. руб.

Расходы в размере 722,60 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

## РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 216,55 тыс. руб.

Предприятием представлены документы на общую стоимость 216,55 тыс. руб.:

дефектная ведомость № 1/1А/ТС (стр. 32 том 1);

локальный сметный расчет на ремонт тепловой сети от ЦТП-4 (стр. 34 том 1);

договор на выполнение работ по ремонту тепловых сетей от 18.02.2022 № 3-РЕМ.ТС (стр. 43 том 1).

Объем плановых (расчетных) расходов определяется исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг). При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в соответствии с пунктами 28 - 31 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, используются источники информации о ценах (тарифах) и расходах, в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Согласно положениям пункта 1 части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что представленный в тарифном деле договор на выполнение работ по ремонту тепловых сетей от 18.02.2022 № 3-РЕМ.ТС на сумму 216,55 тыс. руб. (НДС не предусмотрен), превышающий 100 тыс. руб., отсутствует на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок «Zakupki.gov.ru» под номером закупки № 32211097589. Информация по закупке № 32211097589, с лотом №3 на выполнение работ по ремонту тепловых сетей, содержит информацию о начальной (максимальной) цена договора: 0,00 руб.

Кроме того, представленная дефектная ведомость не подписана членами комиссии, проводившими осмотр и не заверена директором. Представленный локальный сметный расчет на ремонт тепловой сети от ЦТП-4 не утвержден директором ООО «СЭР».

Проведя анализ представленных документов, эксперты считают заявленные предприятием расходы на капитальный ремонт экономически не обоснованными, в связи с чем исключают из НВВ на 2022 год в полном объеме.

## РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 713,05 тыс. руб., в том числе:

- расходы на услуги по диспетчерскому управлению тепловыми сетями, в размере 289,36 тыс. руб.;

- расходы на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей, в размере 423,69 тыс. руб.

Для обоснования затрат на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями предприятием представлен Договор № 1-ДУ на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями 
от 18.02.2022 между ООО «СЭР» и ООО «ЭСК Сибири», на сумму 289,36 тыс. руб. (стр. 139 том 1). Срок действия договора по 31.12.2023.

Объем плановых (расчетных) расходов определяется исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг). При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в соответствии с пунктами 28 - 31 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, используются источники информации о ценах (тарифах) и расходах, в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Согласно положениям пункта 1 части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей, соответственно сведенья о закупке свыше 100 тыс. руб. размещаются в ЕИС «Zakupki.gov.ru».

Экспертами отмечается, что представленный в тарифном деле договор на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями от 18.02.2022 № 1-ДУ превышающий 100 тыс. руб. отсутствует на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок «Zakupki.gov.ru» под номером закупки № 32211097589. Информация по закупке № 32211097589, с лотом №2 на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями, содержит информацию о начальной (максимальной) цена договора 0,00 руб.

Экспертами была запрошена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по организации ООО «ЭСК Сибири» ИНН 4205397410 на официальном сайте ИФНС России 
по Кемеровской области https://egrul.nalog.ru, планируемой осуществлять работы по диспетчерскому управлению тепловыми сетями. В сведениях о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «ЭСК Сибири» отсутствует код ОКВЭД, соответствующего вида деятельности. Эксперты отмечают, что тепловые сети по которым ООО «СЭР» осуществляет передачу тепловой энергии на территории г. Тайга находятся в зоне действия единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» осуществляющей диспетчеризацию тепловой системы, любые другие организации, не указанные в схеме теплоснабжения, по мнению экспертов не могут  осуществлять диспетчеризацию в зоне действия ЕТО.

Эксперты признают расходы по диспетчерскому управлению тепловыми сетями экономически не обоснованными и предлагают исключить из НВВ на 2022 год расходы на услуги в полном объеме, в размере 289,36 тыс. руб.

Для обоснования затрат на услуги по техническому обслуживанию тепловых сетей предприятием представлены:

- договор № 2-ТО.ТС от 18.02.2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей между ООО «СЭР» и ООО «ЭСК Сибири», на сумму 423,69 тыс. руб. (стр. 145 том 1). Срок действия договора по 31.12.2022;

- локальный сметный расчет № 1/ТО на техническое обслуживание тепловых сетей от ЦТП № 4 (стр.152 том 1).

Предприятием планируется осуществлять мероприятия по техническому обслуживанию тепловых сетей (поддержание в исправном, работоспособном состоянии тепловых сетей, работы по контролю режимов работы и температурных режимов, межремонтное техническое обслуживание, проведение осмотров, ревизий, наладок и испытаний, проведение осмотров). В обоснование представлен договор № 2-ТО.ТС от 18.02.2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей между ООО «СЭР» и ООО «ЭСК Сибири» ИНН 4205397410 (стр. 145 том 1).

Проанализировав представленный договор на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей ООО «ЭСК Сибири» ИНН 4205397410, эксперты отмечают, что согласно выписки ОКВЭД-2 основным видом деятельности является торговля электроэнергией (код ОКВЭД 35.14), и еще пять видов деятельности, в том числе;

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (код ОКВЭД 71.12),

- деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10),

- производство электромонтажных работ (код ОКВЭД 43.21),

- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (код ОКВЭД 46.69.5),

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 70.22).

Эксперты отмечают отсутствие у ООО «ЭСК Сибири» вида деятельности «Обеспечение работоспособности тепловых сетей» (код ОКВЭД 35.30.5).

Так же, эксперты отмечают, что состав работ, предусмотренных в Приложении к договору, соответствует составу работ слесаря по обслуживанию тепловых сетей, предусмотренных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 и учтенного по нормативу численности производственных рабочих в расходах на оплату труда.

Кроме того, экспертами отмечается, что представленный в тарифном деле договор на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей от 18.02.2022 № 2-ТО.ТС превышающий сумму в 100 тыс. руб. отсутствует на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок «Zakupki.gov.ru» под номером закупки № 32211097589. Информация по закупке № 32211097589, с лотом №1 на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей, содержит информацию о начальной (максимальной) цена договора: 0,00 руб.

Таким образом, эксперты признают расходы на техническое обслуживание тепловых сетей экономически не обоснованными и предлагают не учитывать в НВВ на 2022 год, в полном заявленном размере 423,69 тыс. руб.

Реестр расходов по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Реестр расходов по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями»

тыс. руб.

| Статья расходов | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги по диспетчерскому управлению | 289,36 | 0,00 | - 289,36 |
| Услуги по техническому обслуживанию сетей | 423,69 | 0,00 | - 423,69 |
| Итого по статье | 713,05 | 0,00 | - 713,05 |

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 241,84 тыс. руб. включающие в себя услуги связи – 59,02 тыс. руб., оказание курьерских услуг – 2,58 тыс. руб., консультационные услуги – 180,24 тыс. руб.

Для обоснования затрат на услуги связи предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

договор об оказании услуг связи от 25.09.2017 № 28240053 между 
ПАО «Мегафон» и ООО «СЭР» (стр. 62 том 1);

счет-фактуры и акт сверки взаимных расчетов об оказании услуг за 2021 год (стр. 61 том 1);

договор об оказании услуг связи от 02.11.2018 № 703462080 между 
ПАО «ВымпелКом» и ООО «СЭР» (стр. 76 том 1);

счет-фактуры и акт об оказании услуг связи за 2021 год (стр. 77 том 1).

Для обоснования затрат на оказание курьерских услуг предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

договор от 30.04.2021 № КУ-РФ-7ЮЗ-7 возмездного оказания курьерских услуг между ООО «СЭР» и ООО «СДЭК-Мариинск» (стр. 99 том 1);

счет-фактуры и акты об оказании курьерских услуг за 2021 год (стр. 103 том 1).

В связи с отсутствием распределения доли расходов в учетной политике предприятия между видами деятельности, не предоставляется возможным определить долю общехозяйственных затрат, приходящихся на регулируемый вид деятельности. В связи с чем, расходы на услуги связи и оказание курьерских услуг исключены из НВВ на 2022 год в полном объеме.

Для обоснования затрат на консультационные услуги представлены следующие обосновывающие материалы:

договор от 18.02.2022 № 4 на оказание услуг по организации расчета нормативов и экспертизы материалов для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя между ООО «СЭР» и ООО «ЭСК Сибири», на сумму 75,24 тыс. руб. (стр. 129 том 1);

договор от 18.02.2022 № 5 на оказание услуг по подготовке обосновывающих материалов для расчета тарифов на передачу тепловой энергии, составление баланса передачи тепловой энергии на 2022 - 2023 годы между ООО «СЭР» и ООО «ЭСК Сибири», на сумму 105,00 тыс. руб. (стр. 134 том 1).

Экспертиза нормативов технологических потерь, на передачу тепловой энергии выполнялась для тарифного регулирования тепловых сетей. Затраты приняты по договору от 18.02.2022 № 4 в полном объеме размере 75,24 тыс. руб.

Расходы по договору от 18.02.2022 № 5 на оказание услуг по подготовке обосновывающих материалов для расчета тарифов на передачу тепловой энергии, составление баланса передачи тепловой энергии на 2022 - 2023 годы превышают 100 тыс. руб. В соответствии с положением пункта 1 части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик обязан разместить в единой информационной системе сведения о закупке товаров. Информация по договору от 18.02.2022 № 5 на оказание услуг по подготовке обосновывающих материалов для расчета тарифов на передачу тепловой энергии, составление баланса передачи тепловой энергии на 2022 - 2023 годы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок «Zakupki.gov.ru» под номером закупки № 32211097589 отсутствует. Информация по закупке № 32211097589, с лотом №2 на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями, содержит информацию о начальной (максимальной) цена договора 0,00 руб.

Экспертами предлагают предусмотреть расходы по договору от 18.02.2022 № 5 в нулевой оценке, как экономически не обоснованными.

Таким образом, экспертами признаются экономически обоснованными расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг в сумме 75,24 тыс. руб. по договору на расчет нормативов технологических потерь.

Расходы в размере 166,60 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Реестр расходов по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Реестр расходов по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы 
на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг»

тыс. руб.

| Статья расходов | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги связи | 59,02 | 0,00 | - 59,02 |
| Услуги доставки | 2,58 | 0,00 | - 2,58 |
| Экспертиза нормативов | 180,24 | 75,24 | - 105,00 |
| Итого по статье | 241,84 | 75,24 | - 166,60 |

## АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Согласно пункту 45 Методических указаний № 760-э, арендная плата 
и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, 
не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество 
и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным 
в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятием заявлены расходы на арендную плату в сумме 591,42 тыс. руб. (стр. 166 дела).

По данной статье предприятием представлены Договор аренды теплотрассы от 10.01.2022 № 1 межу ИП Новиковой В.В. и ООО «СЭР» (стр. 167 том 1) и Договор аренды нежилого помещения (офиса) от 18.10.2018 № 06/18, с дополнительными соглашениями (стр. 171-201 том 1) с ООО «Стройинвест». А также инвентарная карточка ИП Новиковой В.В. на объект тепловые сети с первоначальной стоимостью 5 025 тыс. руб. (стр.202 дела).

ИП Новикова, передавшая сети в аренду ООО «СЭР», осуществляет свою деятельность на упрощенной системе налогообложения «доходы», при которой ИП не начисляет амортизацию для расчета налога при УСН (п. 1 ст. 346.18 НК РФ).

Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 02.06.2021 №и 03-11-11/43679 ИП при применении УСН, ведет бухгалтерский учет основных средств только с целью определения остаточной стоимости основных средств в отчетном (налоговом) периоде, чтобы не потерять право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором может быть допущено данное превышение.

Поскольку согласно п.45 Методических указаний № 760-э экономически обоснованная арендная плата состоит из амортизации, налога на имущество, налога на землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду, которые ИП Новикова В.В. не платит, затраты по арендной плате тепловых сетей признаны экспертами 
экономически не обоснованными, в заявленном размере 492,00 тыс. руб. и принимаются в нулевой оценке.

Расходы на аренду офисных помещений, заявлены обществом в размере 99,42 тыс. руб. Общая сумма договора аренды нежилых помещений, согласно приложению № 3 от 07.04.2021 (стр. 196 дела) составляет 408,00 тыс. руб. Доля затрат, отнесенных на передачу тепловой энергии, по предложению предприятия составляет 24,37 %, исходя из суммы договора 408 тыс. руб. в год и заявленной суммы в размере 99,42 тыс. руб. на услуги по передаче тепловой энергии, заявленной предприятием.

Расходы по аренде офисных помещений относятся к общехозяйственным расходам и распределяются на все виды деятельности ООО «СЭР». В учетной политике предприятия п. 10.3 отсутствует способ разделения общехозяйственных расходов по видам деятельности.

В целях определения доли затрат на аренду офиса приходящейся на вид деятельности передача тепловой энергии, эксперты предлагают принять расходы исходя из доли управленцев, приходящихся на передачу тепловой энергии (нормативная численность 0,026 ед.) к общему количеству управленцев согласно штатному расписанию в количестве 8 ед. (стр.30 дела). Таким образом, эксперты принимают расходы по арендной плате офиса в сумме 1,33 тыс. руб. = 408 тыс. руб. / 8 ед. * 0,026 ед.

Расходы по арендной плате в размере 590,09 тыс. руб. = (492+ (99,42-1,33) признаны экономически необоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2022 год.

## РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 250,60 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

141,75 тыс. руб. (расходы на оплату труда) + 42,53 тыс. руб. (расходы 
на социальные отчисления) + 75,24 тыс. руб. (расходы на оплату иных работ и услуг) + 1,33 тыс. руб. (аренда)× 5% = 13,04 тыс. руб.

Расходы в размере 237,56 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

# 6. Необходимая валовая выручка

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Расчёт необходимой валовой выручки ООО «СЭР» на 2022 год

тыс. руб.

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 5 629,74 | 878,49 | -4 751,25 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 604,28 | 604,17 | -0,11 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 13,47 | 13,47 | 0,00 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 2 484,00 | 141,75 | -2 342,25 |
| 1.7.1. | - численность |  | 5,50 | 0,326 | -5,17 |
| 1.7.2. | - ср. уровень з/п в мес. |  | 37 636,36 | 36 235,91 | -1 400,46 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 765,13 | 42,53 | -722,60 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 216,55 | 0,00 | -216,55 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 713,05 | 0,00 | -713,05 |
| 1.11.1 | услуги по диспетчерскому управлению | тыс. руб. | 289,36 | 0,00 | -289,36 |
| 1.11.2 | услуги по техническому обслуживанию сетей | тыс. руб. | 423,69 | 0,00 | -423,69 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 241,84 | 75,24 | -166,60 |
| 1.12.1 | консультационные услуги | тыс. руб. | 180,24 | 75,24 | -105,00 |
| 1.12.2 | услуги доставки | тыс. руб. | 2,58 | 0,00 | -2,58 |
| 1.12.3 | услуги связи | тыс. руб. | 59,02 | 0,00 | -59,02 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 591,42 | 1,33 | -590,09 |
|  | - сети |  | 492,00 | 0,00 | -492,00 |
|  | - офис |  | 99,24 | 1,33 | -97,91 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 250,60 | 13,04 | -237,56 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 5 880,34 | 891,53 | -4 988,81 |

- Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «СЭР» 
на 2022 год

Необходимая валовая выручка на услуги по передаче тепловой энергии ООО «СЭР» на 2022 год, составила 891,53 тыс. руб.

ООО «СЭР» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 18.03.2022 № 22/16 (от 18.04.2021 вх. № 1490) 
об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
ООО «СЭР» на 2022 год. Предприятие в своем заявлении просит установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, в размере 1 050,00 руб./Гкал.

Исходя из предлагаемого предприятием тарифа НВВ на услуги 
по передаче тепловой энергии ООО «СЭР» на 2022 год составит 668,56 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР», на уровне заявленного предприятием, в размере 1 050,00 руб./Гкал.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии ООО «СЭР» на 2022 год

| Период | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тариф по предложению экспертов, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 668,56 | 0,637 | 1 050,00 |

Приложение № 7 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР», реализуемой на потребительском рынке Тайгинского городского округа 
на период с 18.05.2022 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| ООО «СЭР» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 18.05.2022 | 1 050,00 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 050,00 | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией (НДС не облагается) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | x | x | x |
|  |  | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (НДС не облагается) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | x | x | x |
|  |  | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

Приложение № 8 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, предоставленным МКП «Комфорт», для установления тарифа 
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт» 
(Тяжинский муниципальный округ) на 2022 год

- Общая характеристика предприятия

МКП «Комфорт» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 14.04.2022 (вх. от 14.04.2022 № 2254), представив пакет обосновывающих документов на бумажном носителе для определения уровня НВВ и установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа на 2022 год.

На основании заявления МКП «Комфорт» открыто тарифное дело «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2022 год МКП «Комфорт» от 14.04.2022 № РЭК/164-КТтяж-2022.

Полное наименование организации: Муниципальное казенное предприятие «Комфорт» Тяжинского муниципального округа.

Сокращенное наименование организации: МКП «Комфорт».

ОГРН 1164205054860, ИНН 4213011357, КПП 421301001.

Юридический адрес: 652240, Кемеровская Область - Кузбасс, муниципальный округ Тяжинский, поселок городского типа Тяжинский, улица Советская, дом 20, помещение 8.

Фактический адрес: 652240, Кемеровская Область - Кузбасс, муниципальный округ Тяжинский, поселок городского типа Тяжинский, улица Садовая, дом 6.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя –директор Миронов Владимир Алексеевич.

МКП «Комфорт» на основании распоряжения о закреплении муниципального имущества Тяжинского муниципального района на праве хозяйственного ведения № 267-р от 20.06.2016 и № 485-р от 12.08.2021 эксплуатирует 29 угольных котельных с тепловыми сетями, которые обеспечивают тепловой энергией и горячей водой бюджетные организации, население и иных потребителей Тяжинского муниципального округа. Ранее данное имущество эксплуатировало МУП «Гарант».

Распоряжением № 130-р от 02.03.2022 «О передаче муниципального имущества» из казны Тяжинского муниципального округа на праве оперативного управления, в целях оказания услуг по передаче тепловой энергии от ООО «ТГК», переданы два павильона (ул. Трудовая и ул. Профилакторий), два устройства накопителя для слива воды (ул. Трудовая и ул. Профилакторий), два механических фильтра тонкой очистки (ул. Трудовая и ул. Профилакторий), два консольных насоса и тепловые сети в 2-х трубном исчислении:

- от котельной № 1 - 12 950 метров;

- от котельной «Типография» - 2 142 метра;

- от котельной «Листвянка» - 1 129 метра;

- от котельной «Нововосточный» - 1 600 метров.

Договором «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления» № 4 от 02.03.2022 перечисленное выше имущество закреплено за МКП «Комфорт».

С момента закрепления имущества МКП «Комфорт» осуществляет передачу тепловой энергии, произведённой котельными ООО «Тяжинская генерирующая компания» (далее ООО «ТГК»): Котельная № 1, Типография, п. Нововосточный, п. Листвянский. Производство и сбыт тепловой энергии потребителям осуществляет ООО «ТГК». За поставленную тепловую энергию потребитель оплачивает ООО «ТГК», который рассчитывается с МКП «Комфорт» за передачу тепловой энергии.

Система теплоснабжения котельной № 1 пгт. Тяжинский – 2х трубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей 
не предусмотрено. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

Система теплоснабжения котельной «Типография» – 2-х трубная. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей 
не предусмотрено. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

Система теплоснабжения котельной п. Нововосточный – 2-х трубная. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

Система теплоснабжения котельной Листвянка – 2-х трубная тупиковая. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально- культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы 
на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70 °С.

Основным видом деятельности МКП «Комфорт» по коду ОКВЭД 37.00 - Сбор и обработка сточных вод.

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

35.30	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

36.00.2	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

38.1	Сбор отходов

38.2	Обработка и утилизация отходов

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий

46.71.1	Торговля оптовая твердым топливом

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

47.99.3	Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов

МКП «Комфорт» применяет общую систему налогообложения, в связи 
с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые 
в состав НВВ, указаны без учета НДС.

Эксперты, в целях определения срока действия устанавливаемого тарифа на передачу тепловой энергии, провели анализ отнесения 
к теплосетевым организациям МКП «Комфорт» в соответствии с пунктами 56 (1) и 56 (2) Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, согласно которому необходимо соответствие одному из критериев, указанных в пункте 56(2), либо в совокупности всем критериям пункта 56(1).

МКП «Комфорт» соответствует критериям подпункта в) пункта 56(2),

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения, поскольку передает 100 процентов вырабатываемой тепловой энергии от каждой из котельных ООО «ТГК».

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания) 
с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 21.09.2021 года, опубликованным 30.09.2021 на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составил 104,3%.

- Анализ соответствия расчета тарифа и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифа

Материалы МКП «Комфорт» по расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013                    № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифа

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской статистической и иной документации, предыдущего оператора (МУП «Гарант») осуществлявшего услуги по передаче тепловой энергии от ООО «ТГК» по рассматриваемому комплексу тепловых сетей, осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МКП «Комфорт» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год

В силу пункта 117 Методических указаний № 760-э в необходимую валовую выручку регулируемой организации, учитываемую при расчете тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, включаются следующие виды расходов:

расходы на содержание, ремонт, эксплуатацию тепловых сетей;

расходы на приобретение воды, электрической и тепловой энергии, расходуемые на технологические цели, включая расходы на компенсацию потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче (в объеме нормативных технологических потерь, за исключением случая, предусмотренного пунктом 118 Методических указаний), и затраты электроэнергии на привод насосов (подкачивающих, смесительных, циркуляционных, дренажных и т.п.), а также другого оборудования, обеспечивающего технологический процесс передачи тепловой энергии.

## 5.1. Баланс передачи тепловой энергии МКП «Комфорт» на 2022 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Тяжинского муниципального округа актуализированы на 2022 год постановлением Тяжинского муниципального округа от 30.06.2021 № 143-п (http://www.tyazhin.ru/index/zhkkh/0-171).

Передача тепловой энергии по тепловым сетям обслуживаемых МКП «Комфорт» осуществляется от котельных ООО «ТГК». Полезный отпуск тепловой энергии от котельных в схеме теплоснабжения отсутствует.

ООО «ТГК» осуществляет регулируемый вид деятельности 
с 30.04.2019 (согласно постановлению РЭК КО от 30.04.2019 № 121 
«Об установлении ООО «Тяжинская генерирующая компания» тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского муниципального района, на 2019 год»), в связи с этим эксперты не имеют правовых оснований принять полезный отпуск тепловой энергии 
от котельных ООО «ТГК» на потребительский рынок на основании информации по факту 2017-2020 годов, согласно п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-Э. Учитывая отсутствие значений полезного отпуска тепловой энергии в актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения, а также отсутствие динамики фактических показателей полезного отпуска тепловой энергии, эксперты предлагают принять объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок равным плановому значению на 2020 и 2021 годы в размере 
37 766,01 Гкал.

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии расходы на приобретение тепловой энергии в целях компенсации потерь при передаче тепловой энергии учитываются только в объеме нормативных технологических потерь. Нормативный объем потерь тепловой энергии, принят в размере 7 720,64 Гкал (постановление РЭК Кузбасса от __.05.2022 № ___). Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

Отпуск тепловой энергии МКП «Комфорт» на 2022 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение экспертов на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Поступление тепловой энергии в сеть | Гкал | 45 486,65 | 24 107,93 | 21 378,72 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 7 720,64 | 4 091,94 | 3 628,70 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 37 766,01 | 20 015,99 | 17 750,02 |

## 5.2. Расходы на сырье и материалы

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2022 год в размере 20,86 тыс. руб.

В обоснование расходов по статье предприятием представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2021 год по предыдущему оператору МУП «Гарант» (стр. 98, том 1).

Экспертами проанализирована оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2021 год. Расчетные затраты на 2022 год на сырье и материалы по мнению экспертов составят 82,54 тыс. руб., на уровне фактических расходов, понесенных МУП «Гарант» с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 на 2022/2021=1,043, в размере 82,54 тыс. руб. = (29 826,38 + 49 051,68 + 261) 
* 1,043 / 1000.

Поскольку предприятием заявлены расходы в меньшей сумме, чем рассчитали эксперты, затраты на 2022 год принимаются в сумме 20,86 тыс. руб., на уровне предложений предприятия.

## 5.3. Расходы на покупку потерь тепловой энергии

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2022 год в размере 16 216 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

договор оказания услуг по передаче тепловой энергии №1 от 01.01.2019 по МУП «Гарант» (стр. 168-194 том 1);

карточка счета 20.01 за 2021 год «Расходы на покупную энергию» по МУП «Гарант» (стр. 195-196 том 1);

счет-фактуры к договору №1 от 01.01.2019 по передаче тепловой энергии МУП «Гарант» за 2021 год (стр. 197-213 том 1).

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии расходы на приобретение тепловой энергии в целях компенсации потерь при передаче тепловой энергии учитываются только в объеме нормативных технологических потерь. Нормативный объем потерь тепловой энергии, принят в размере 7 720,64 Гкал (постановление РЭК Кузбасса от __.05.2022 № ___). Разбивка объема потерь по полугодиям принята в долях отпуска тепловой энергии на потребительский рынок сбытовой компании ООО «ТГК»:

первое полугодие – 53 % или 4 091,94 Гкал;

второе полугодие – 47 % или 3 628,70 Гкал.

Подпунктом а) пункта 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию. Цена тепловой энергии для компенсации потерь принята экспертами на уровне тарифов ООО «Тяжинская генерирующая компания» на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 766 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2021 № 586):

первое полугодие – 2 013,75 руб./Гкал;

второе полугодие – 2 100,40 руб./Гкал.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на приобретение тепловой энергии с целью компенсации потерь составят 15 862 тыс. руб. =                     (4 091,94 Гкал * 2 013,75 руб./Гкал + 3 628,70 Гкал * 2 100,40 руб./Гкал) / 1000.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 354,00 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

## 5.4. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Предприятием заявлены расходы на покупку электрической энергии в сумме 626,14 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

договор энергоснабжения № 370392 от 01.08.2018 по МУП «Гарант» (стр. 100-154 том 1);

карточка счета 20.01 за 2021 год «Электроэнергия» по МУП «Гарант» (стр. 155-156 том 1);

счет-фактуры к договору № 370392 от 01.08.2018 энергоснабжения МУП «Гарант» за 2021 год (стр. 157-167 том 1).

Экспертами для определения объема электрической энергии на передачу тепловой энергии принят фактический объем 2021 года из представленных счет-фактур по МУП «Гарант», в общем количестве 95,809 тыс. кВт./ч.

Фактическая среднегодовая стоимость 1 кВт/ч. За 2021 год, по представленным счет-фактурам по МУП «Гарант», составила 6,478 руб. кВт/ч. (без НДС).

Стоимость 1 кВт/ч. на 2022 год, с учетом индекса роста Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 по электроэнергии на 2022/2021 = 1,035, составит 6,704 руб. кВт/ч. (без НДС) = 6,478 руб. кВт/ч. * 1,035.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на приобретение электрической энергии на 2022 год составят 642,30 тыс. руб. = 95,809 тыс. кВт./ч. * 6,704 руб. кВт/ч.

Поскольку предприятием заявлены расходы в меньшей сумме, чем рассчитали эксперты, затраты на 2022 год принимаются в сумме 626,14 тыс. руб., на уровне предложений предприятия.

## 5.5. Расходы на теплоноситель

Предприятием заявлены расходы на теплоноситель в сумме 223,81 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлена карточка счета 20 за 2021 год по МУП «Гарант» (стр. 127-152 том 2).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Объем теплоносителя, используемый для передачи тепловой энергии, принимается экспертами равный нормативному объему потерь теплоносителя из сети, утвержденного постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.05.2022 № ___, в объеме 5 117,35 м³, в том числе по полугодиям в долях пропорционально полезному отпуску;

первое полугодие – 53 % или 2 712,20 м³;

второе полугодие – 47 % или 2 405,16 м³.

Стоимость холодной воды принята согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2019         № 467 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный округ)» (в редакции постановления от 22.06.2021 № 217 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2019 № 467 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный округ)» в части 2022 года), на уровне:

первое полугодие – 45,32 руб./ м³;

второе полугодие – 47,13 руб./ м³.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку холодной воды, составят 236,27 тыс. руб. = (2 712,20 м³ * 45,32 руб./м³ +                        2 405,16 м³ * 47,13 руб./м³) / 1000.

Поскольку предприятием заявлены расходы в меньшей сумме, чем рассчитали эксперты, затраты на 2022 год принимаются в сумме 223,81 тыс. руб., на уровне предложений предприятия.

5.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятием заявлены расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в сумме 663,86 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

ведомость амортизации основных средств за 2021 год по МУП «Гарант» (стр. 187-188 том 2);

оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2021 год по МУП «Гарант» (стр. 189 том 2);

Контракт № Ф.2018.448486 от 25.09.2018 на модернизацию артезианских скважин «Трудовая», «Профилакторий» в пгт. Тяжин (представлен по электронной почте 06.05.2022).

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.                  № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

Согласно контракта № Ф.2018.448486 от 25.09.2018 имущество два павильона (ул. Трудовая и ул. Профилакторий), два устройства накопителя для слива воды (ул. Трудовая и ул. Профилакторий), два механических фильтра тонкой очистки (ул. Трудовая и ул. Профилакторий), два консольных насоса, относятся к виду деятельности «Водоснабжение» и не учитываются экспертами в расходах на амортизацию по передаче тепловой энергии.

Расчет амортизации на 2022 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Основное средство, Инвентарный номер | Срок полезного использования | 2021 год |  |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| От котельной №1-100метров: до ул.Ленина№22-24(д.150 мм,2*100м)до здания налоговой службы- жилого м/р, 120100146 | 10 | 1 000 000,00 | 958 333,21 | 41 666,79 | 41 666,79 | 0,00 |
| От котельной № 1до ул. Советская МКК(д.100мм,3*352м)-352 метра, 120100137 | 10 | 895 174,00 | 882 743,93 | 12 430,07 | 12 430,07 | 0,00 |
| От кот "Типогр"-2142 мет.:-ул.Советская,11-646 мет.,ул.Горького,1-650мет,ул.Вокзальная,7-846мет, 120100147 | 10 | 1 000 000,00 | 961 110,99 | 38 889,01 | 38 889,01 | 0,00 |
| От котельной№1-837 метров: до.ул.Коммунальная-Советская(д.32,159мм), 120100131 |  | 2 242 628,00 | 2 242 628,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| От котельной №1-1050 метров:до ул.Октябрьская,9 ТК14(д.89мм)-100м,ул.Октябрьская(д.300мм)-950 метров, 120100142 | 10 | 392 886,00 | 388 520,42 | 4 365,58 | 4 365,58 | 0,00 |
| От котельной №1-1525 метров:до ул.Кирова,1-5(д32,200мм)-1295 мет,ул.Вокзальная,7-ул.Кирова,1-230 мет, 120100133 |  | 268 215,33 | 268 215,33 |  | 0,00 | 0,00 |
| От котельной№1-1320 мет:до.ул.Горького-480мет,до.ул.Тельмана-560 мет,ул.Тельмана-ул.Советская-280 м, 120100152 | 10 | 888 933,33 | 854 716,59 | 34 216,74 | 34 216,74 | 0,00 |
| От котельной №1-1488мет:ул.Советск.-гараж ад(д.100мм)-648 мет,ул.Заводск.(д.32-80мм)-840мет,2007 год, 120100138 |  | 140 661,00 | 140 661,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| От кот.№ 1-785 мет:до ул.Советск,41-47- 65мет,ул.Октябрьск-Первомайск.(дсад№1,3 и СШ №1-720 мет., 120100143 |  | 564 383,33 | 564 383,33 |  | 0,00 | 0,00 |
| От котельной №1-4313 мет.:ул. Коммунальная-Ленинск. жил. массив-Коммунист.№4(д.32,50,150мм),1976,2007, 120100136 |  | 69 652,00 | 69 652,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| От котельной №1-1180 метров: до ул. Советская № 19-25 - 55 мет. до ул.Сибирская-1125 мет,2001,2011, 120100128 | 10 | 331 000,00 | 314 449,85 | 16 550,15 | 16 550,15 | 0,00 |
| От котельной по с. Листвянка- 1,41 км, 120200210 |  | 10 070,00 | 10 070,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| От котельной Нововосточный ТК№1 до СШ ул. Мира №15(школа) до жилого дома №7-1,6 км, 120400208 |  | 31 800,00 | 31 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Здание насосной станции " Юбилейная", ул. Ленина № 23В в том чис.: грязевик 2 ёмкости, щит управления, 100100123 |  | 21 730,00 | 21 730,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Насос КМ 100-80-160 (2008 год), 130100252 |  | 37 595,00 | 37 595,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Насос КМ 100-80-160 (2008 год), 130100361 |  | 5 951,79 | 5 951,79 |  | 0,00 | 0,00 |
| Павильон 2*4*h2.1, скважина ул. Трудовая (утеплённый металлический), 12010001 | 25 | 151 459,00 | 18 679,82 | 132 779,18 | 0,00 | 132 779,18 |
| Механический напорный фильтр тонкой очистки d.65 мм (скважина ул. Трудовая), 13010002 | 5 | 431 834,00 | 266 297,51 | 165 536,49 | 0,00 | 165 536,49 |
| Устройство железобетонного накопителя для слива воды (скважина ул. Трудовая), 12010003 | 25 | 266 707,00 | 32 893,74 | 233 813,26 | 0,00 | 233 813,26 |
| Павильон 2*4*h2,1 скважина Профилакторий (утеплённый металлический), 120140004 | 25 | 151 459,00 | 18 679,82 | 132 779,18 | 0,00 | 132 779,18 |
| Механический напорный фильтр тонкой очистки d.65 мм (скважина Профилакторий), 13010005 | 5 | 431 834,00 | 266 297,51 | 165 536,49 | 0,00 | 165 536,49 |
| Устройство железобетонного накопителя для слива воды (скважина Профилакторий), 13010006 | 25 | 266 707,00 | 32 893,74 | 233 813,26 | 0,00 | 233 813,26 |
| Консольный насос, 00-000050 | 0 | 123 656,14 | 3 434,89 | 120 221,25 | 0,00 | 120 221,25 |
| Консольный насос, 00-000051 | 0 | 123 656,14 | 3 434,89 | 120 221,25 | 0,00 | 120 221,25 |
| Итого |  | 9 847 992,06 | 8 395 173,36 | 1 452 818,70 | 148 118,34 | 1 304 00,36 |

Таким образом, экономически обоснованные расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов на 2022 год по мнению экспертов составят 148,12 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 515,74 тыс. руб., в связи с исключением части объектов основных средств относимых на водоснабжение.

## 5.7. Расходы на оплату труда

Предприятием заявлены расходы на оплату труда в сумме 6 805,61 тыс. руб. на численность 29 чел.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

расходы на оплату труда по МУП «Гарант» за 2021 год (стр. 160 том 2);

оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 год по МУП «Гарант» (стр. 161 том 2);

штатное расписание МУП «Гарант» от 22.01.2021 (стр. 162-163 том 2).

Экспертами проведен анализ общей нормативной численности руководителей, специалистов и служащих на предмет соответствия Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденным приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 и определение численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, согласно Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65.

Расчет численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, предусмотрен пунктом 2.8 Рекомендаций № 65. Объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах определяется по формуле:

,

где:

V - объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах;

Ni - количество тепловых камер на i-м участке тепловой сети, ед.;

Li - протяженность i-го участка тепловой сети, м;

- диаметр условного прохода теплопроводов i-го участка, м (при разных диаметрах подающего и обратного трубопроводов принимается по наибольшему диаметру);

- коэффициент, учитывающий количество труб в тепловой сети.

| Для однотрубных участков |  | = 0,75; |
| --- | --- | --- |
| двухтрубных |  | = 1,00; |
| трехтрубных |  | = 1,25; |
| четырехтрубных |  | = 1,5; |

- коэффициент, учитывающий теплоноситель.

Для паропроводов  = 1,25;

для трубопроводов холодной воды  - 1,0,

для трубопроводов горячей воды - 1,3;

- коэффициент, учитывающий способ прокладки теплопроводов

|  | для подземных сетей |  | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для наземных сетей |  | = 0,75; |

- коэффициент, учитывающий разность геодезических отметок теплотрассы.

Объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах (V) по каждой тепловой сети представлен в таблице 3.

| Участок сети от котельной | Nᵢ | Lᵢ | dᵞᵢ | Kᵏ | Kᵗ | Kⁿ | Kʳ | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| котельная № 1 | 31 | 12950 | 0,198 | 1 | 1,3 | 0,9 | 1 | 10,085 |
| Типография | 18 | 2142 | 0,100 | 1 | 1,3 | 1,0 | 1 | 2,508 |
| п. Листвянка | 18 | 1141 | 0,145 | 1 | 1,3 | 1,0 | 1 | 3,617 |
| п. Нововосточный | 10 | 1600 | 0,100 | 1 | 1,3 | 1,0 | 1 | 1,508 |
| ИТОГО | 77 | 17833 |  |  |  |  |  | 17,718 |

С учетом имеющихся данных, расчетный объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах составил 17,718 у.е.

Нормативная численность рабочих (явочная численность) устанавливается в соответствии с таблицей 8 Рекомендаций № 65

0,63 + 0,165 * 17,718 = 4 чел.

Количество смен - 3

Коэффициент невыходов - 1,2

Таким образом, списочная численность равна 14,4 = 4 чел. * 3 смен * 1,2

Норматив численности рабочих на текущий и капитальный ремонт сетевых насосов рассчитан по таблице 14 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65, с давлением 0,7 Мпа и производительностью до 20 м³/ч, в количестве 0,003 чел. на единицу оборудования. Экспертами принимается в расчет 0,006 чел. на два насоса.

Общая численность руководителей, специалистов, осуществляющих функции: руководства, бухгалтерский учет и финансовая деятельность, комплектование и учет кадров, материально-техническое снабжение, надзор и контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов, общее делопроизводство, охрана труда, правовое обслуживание, технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы, хозяйственное обслуживание рассчитана экспертами согласно Таблицы № 1 Приказа Госстроя России от 12.10.1999 № 74. Нормативная численность административно-управленческого персонала на основании рассчитанной численности основного производственного персонала при среднесписочной численности работников предприятия, - 14,41 ед. (14,4+0,006), рассчитана используя метод интерполяции и составит 1,27 ед.

Расчет численности руководителей, осуществляющих функции руководства представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование функции управления | Среднесписочная численность работников предприятия, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 150 ед. | ООО «СЭР» (14,41 ед.) |
| Общее руководство | 2 | 0,19 |
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | 3 | 0,29 |
| Комплектование и учет кадров | 1 | 0,10 |
| Материально-техническое снабжение | 1 | 0,10 |
| Надзор и контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов | 1 | 0,10 |
| Общее дело - производство | 1 | 0,10 |
| Охрана труда | 1 | 0,10 |
| Правовое обслуживание | 1 | 0,10 |
| Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы | 2 | 0,19 |
| Хозяйственное обслуживание | 0 | 0,00 |
| Общая численность АУП |  | 1,27 |

Численность по организации подготовки производства (начальник отдела, инженер, техник) п. 2.2.1 таблица 3 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства от 12.10.1999 № 74, принята в количестве 1 единицы. Расчет выполнен исходя из тепловой мощности установленного оборудования 4,57 Гкал (данные шаблона REESTR.HEAT.SOURCE.2021) и протяженности тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 17,833 км.

Численность по организации ремонта и наладки оборудования и сооружений (начальник службы, участка, цеха, инженер, техник) п. 2.2.3 таблица 3 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства от 12.10.1999 № 74, принята в количестве 1 единицы. Расчет выполнен исходя из тепловой мощности установленного оборудования 4,57 Гкал (данные шаблона REESTR.HEAT.SOURCE.2021) и протяженности тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 17,833 км.

В соответствии п. 2.2.8. «Организация руководства производственными районами (участками)» Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства от 12.10.1999 № 74 численность мастеров устанавливается из расчета 1 чел. на 17 чел. среднесписочной численности рабочих района (участка). Экспертами принимается в расчет нормативной численности 1 мастер участка.

Таким образом, общая нормативная численность МКП «Комфорт» по виду деятельности передача тепловой энергии, составляет 18,68 ед., в том числе 14,41 ед. ППП и 4,27 ед. АУП.

Средний уровень заработной платы принимается экспертами, на уровне минимального размера оплаты труда на 2022 год, с учетом районного коэффициента для Кемеровской области, в размере 24 474,45 руб./чел., с учетом «Кузбасского регионального соглашения между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2024 годы» подписанным 07.10.2021.

Таким образом, экономически обоснованный фонд оплаты труда на 2022 год составит 5 486,19 тыс. руб. = 18,68 ед. * 24 474,45 руб./чел. * 12 мес. / 1000.

Расходы в размере 1 319,42 тыс. руб., признаны экспертами экономически необоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2022 год.

## 5.8. Отчисления на социальные нужды

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 2 055,29 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Для обоснования указанных затрат предприятием не представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Общая величина отчислений на социальные нужды экспертами принята в размере: 30 % от фонда оплаты труда, принимаемого в расчет в сумме                            5 486,19 тыс. руб.

5 486,19 тыс. руб. (ФОТ на 2022 год) × 30 % = 1 645,86 тыс. руб.

Расходы в размере 409,44 тыс. руб., признаны экспертами экономически необоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2022 год.

5.9. Расходы на капитальный ремонт

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 3 118,91 тыс. руб.

В обоснование расходов предприятием представлены документы:

программа ремонта (стр. 55 дополнительного пакета документов от 29.04.2022);

акт осмотра теплосетей (стр. 49 дополнительного пакета документов от 29.04.2022);

ведомость объемов работ теплосетей (стр. 46 дополнительного пакета документов от 29.04.2022);

дефектная ведомость теплосетей (стр. 51 дополнительного пакета документов от 29.04.2022);

локальный сметный расчет на ремонт тепловой сети от котельной п. Листвянка (стр. 9-23 дополнительного пакета документов от 29.04.2022);

локальный сметный расчет на ремонт тепловой сети от котельной №1 (стр. 9-23 дополнительного пакета документов от 29.04.2022).

Экспертами проведен анализ представленных материалов. Согласно программы ремонта, работы планируется выполнить хозяйственным способом. Расходы на капитальный ремонт учитываются экспертами по представленным локальным сметам, в части материалов и эксплуатации машин и механизмов используемых для доставки материалов к ремонту, в сумме 2388,23 тыс. руб., в том числе материалы 1878,53 тыс. руб. и 509,70 тыс. руб. транспортные расходы.

Корректировка расходов в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 730,68 тыс. руб., в связи с исключением расходов на оплату труда и сметной прибыли.

5.10. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 162,09 тыс. руб.

Экспертами не учитываются заявленные расходы, поскольку обосновывающие материалы не представлены.

5.10. Расходы на налог на имущество, налога на землю, транспортный налог, водный налог)

Предприятием заявлены расходы по статье налог на имущество в размере 24,72 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлена карточка счета 68.08 за 2021 год по МУП «Гарант» (стр. 185 том 2).

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное
во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное
по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 НК РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 % на недвижимое имущество.

Согласно перечню передаваемого имущества к Распоряжению от 02.03.2022 №130-р (стр. 234-237 том 2), остаточная стоимость недвижимого имущества составляет 148 118,34 руб. Расчетная стоимость с амортизированного недвижимого имущества на 31.12.2022 составит 0,00 руб. Среднегодовая стоимость недвижимого имущества составит 74 059,17 руб. = (148 118,34 руб. + 0 руб.) / 2

Таким образом, расчетные плановые расходы на уплату налога на имущество составят 1,63 тыс. руб. = 74 059,17 руб. * 2,2 % / 1000

Корректировка расходов в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 23,09 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

5.11. Прочие расходы

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 2 838,00 тыс. руб.

В представленном пакете обосновывающих материалов обоснования по заявленной сумме не представлены.

Расходы в размере 2 838,00 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

# 6. Необходимая валовая выручка

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 5.

Таблица 5.

Расчёт необходимой валовой выручки на передачу тепловой энергии МКП «Комфорт» на 2022 год

тыс. руб.

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс ТЭ | Поступление тепловой энергии в сеть | Гкал | 39 038 | 45 487 | 6 448,54 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 31 618 | 37 766 | 6 148,15 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 7 420 | 7 721 | 300,39 |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 29 917,29 | 26 403 | -3 514,45 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 20,86 | 20,86 | 0,00 |
| 1.2 | - расходы на покупку потерь в тепловой энергии, Гкал | тыс. руб. | 16 216,00 | 15 862 | -354,00 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы(электроэнергия) | тыс. руб. | 626,14 | 626,14 | 0,00 |
| 1.4 | - расходы на теплоноситель (потери в сетях, м3) | тыс. руб. | 223,81 | 223,81 | 0,00 |
| 1.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 663,86 | 148,12 | -515,74 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 6 805,61 | 5 486,19 | -1 319,42 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 055,29 | 1 645,86 | -409,44 |
| 1.9 | - капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 118,91 | 2 388,23 | -730,68 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.1 | услуги по диспетчерскому управлению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.2 | услуги по техническому обслуживанию сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 162,09 | 0,00 | -162,09 |
| 1.12.1 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.2 | услуги доставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.3 | услуги связи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - сети |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - офис |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 24,72 | 1,63 | -23,09 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 24,72 | 1,63 | -23,09 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 2 838,00 | 0,00 | -2 838,00 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 2 838,00 | 0,00 | -2 838,00 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 32 755,29 | 26 402,84 | -6 352,45 |

- Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт» присоединенных к теплоисточникам  ООО «ТГК» на 2022 год

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии МКП «Комфорт» на 2022 год, рассчитаны на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт» присоединенных к теплоисточникам ООО «ТГК» на 2022 год

| Период 2022 год | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тариф по предложению экспертов, руб./Гкал | Изменение уровня тарифов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е полугодие | 13 332,98 | 20,02 | 666,12 | 0,0 % * |
| 2-е полугодие | 13 069,86 | 17,75 | 736,33 | 10,54 % |

*  Изменение уровня тарифа, к установленному для МУП «Гарант» на 1-е полугодие 2022 год (предприятие, ранее обслуживающее данные сети).

Приложение № 9 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт», реализуемой на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа 
на период с 18.05.2022 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| МКП «Комфорт» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 18.05.2022 | 666,12 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 736,33 | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией (НДС не облагается) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | x | x | x |
|  |  | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (НДС не облагается) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | x | x | x |
|  |  | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

Приложение № 10 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным индивидуальным предпринимателем Шобиком С.Б. (Кемеровский городской округ), для анализа соответствия критериям отнесения

к транзитным организациям (2022 г.)

Постановлением РЭК Кузбасса от 14.12.2021 № 705 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод индивидуальному предпринимателю Шобику С. Б. (Кемеровский городской округ)» индивидуальному предпринимателю Шобику Станиславу Борисовичу  установлены тарифы на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – «Правила холодного водоснабжения и водоотведения»), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно абз. 2-3 п. 8 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) (далее – «Правила регулирования тарифов»), тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Согласно пункту 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо  в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

- для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод, на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее также – «регулятор»)  в адрес   ИП Шобик С.Б. (Кемеровский городской округ) был направлен запрос   от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, а также дополнительно запрос  от 11.03.2022 № М-1-54/ 773-01.

Индивидуальный предприниматель  Шобик С.Б. на запрос регулятора не ответил, в связи с чем в целях проведения экспертизы специалист РЭК Кузбасса использовал материалы Дела № 106 - ВС и ВО «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2021-2022 г., оказываемые  ИП Шобик С.Б. (Кемеровский городской округ)».

В целях получения  дополнительных данных РЭК Кузбасса были также направлены запросы  в адрес:

- гарантирующей организации  в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа (ОАО «СКЭК») -  от 07.02.2022 № М-10-57 / 314-02 и от 11.03.2022 № М-1-54/774-01;

- Главе   Кемеровского городского округа – от 08.02.2022 № М-10-57/351-01.

# Анализ соответствия ИП Шобика С.Б. (Кемеровский городской округ) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей                                                       и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов).

Критерий № 1:

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек  не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек  - не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ИП Шобик С.Б. осуществляет деятельность по транспортировке питьевой воды и сточных вод на территории Кемеровского городского округа, численность населения которого в 2020 г. составляла 556,38 тыс. чел. (по данным сайта rosinfostat.ru).

Водопроводные и канализационные сети, используемые указанным лицом в целях осуществления регулируемой деятельности по транспортировке питьевой воды и сточных вод, принадлежат  данному лицу на праве собственности, что подтверждается следующими документами, содержащимися в материалах тарифного дела  № 106 - ВС и ВО:

1) копия Договора купли-продажи недвижимого имущества от 12.05.2021 № ВК/КК-3/16А/2021, заключенного между Шобиком С. Б. (покупатель) и ООО «Восход-А» (продавец) (на стр. 3 – 36) в отношении следующих объектов недвижимости:

- водопроводная сеть  (от ВК-1 через уп. 1, уп. 7, ВК-8,ПГ-7, уп. 6, уп. 5, уп. 4, ВК-5, ВК-4, уп. 3, ПГ-3, уп. 2, ПГ-1 до ВК-1 кольцевой водопровод; от ВК-2 через ПГ-3 до наружной стены жд 18/1; от ВК-4 до наружной стены жд 18/2; от ВК-5 до наружной стены жд 18/3; от ПГ-1 через уп. 8 до наружной стены жд 18/5; от ВК-8 до наружной стены жд 18/6; от ПГ-7 до наружной стены жд 18/7) с кадастровым номером 42:24:0000000:3449, протяженностью 944 м, расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, микрорайон 16А, пр. Московский, 18;

- канализационная сеть (от КК-1 через КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9 до КК-2 сущ.; от КК-5 через КК-15, КК-14, КК-13 до КК-12) с кадастровым номером 42:24:0000000:3445 протяженностью 249 м, расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, микрорайон 16А, пр. Московский, 18, корпуса №№ 1, 2, 5 (стр.);

- канализационная сеть (от КК-16 через КК-17, КК-18, КК-19 до КК-3 сущ.; от КК-20 через КК-21, КК-22, КК-26 до КК-27 до КК-3 сущ.) с кадастровым номером 42:24:0000000:3447 протяженностью 225 м, расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, микрорайон 16А, пр. Московский, 18, корпуса №№ 3, 6, 7 (стр.);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН) от 26.05.2021 (3 шт., на стр. 77 – 87), подтверждающие наличие зарегистрированного права собственности ИП Шобика С. Б. в отношении указанных выше объектов недвижимого имущества, возникшего на основании договора купли-продажи купли - продажи недвижимого имущества от 12.05.2021 № ВК/КК-3/16А/2021, от 12.05.2021, с ограничением права в виде ипотеки в пользу ООО «Восход-А» со сроком действия с 26.05.2021 по 31.12.2024 (стр. 77-88 тарифного дела).

Согласно пункту 1.1 договора, все указанные объекты на момент заключения договора являлись собственностью продавца, при этом в тексте пункта 1.1 имеются ссылки на записи регистрации в ЕГРН от 19.04.2021.

В пункте 1.3 договора также указано, что настоящий договор купли-продажи является передаточным актом, а имущество, указанное в п 1.1, считается переданным с даты подписания договора.

Оплата стоимости имущества предусмотрена на условиях рассрочки до 31.12.2024 года, первый платеж – в срок до 01.02.2022. До полной оплаты цены по договору имущество признается находящимся в залоге у Продавца в силу статьи 488 Гражданского кодекса РФ. Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что право собственности на недвижимое имущество, указанное в п.1.1 договора, возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности (26.05.2021).

Кроме того, на  страницах 12 – 36 Дела  № 106 - ВС и ВО имеются сводные таблицы с техническими характеристиками сетей водопровода и канализации, а также геодезические Схемы сетей.

Необходимо констатировать, что представленные графические (чертежные) материалы недостаточно информативны (нечитабельны из-за слишком мелкого шрифта и высокого масштаба), в связи с чем сделать однозначный вывод о непрерывности данных участков инженерных сетей не представляется возможным.

Однако, на основании информации, представленной в Договоре купли-продажи недвижимого имущества от 12.05.2021 № ВК/КК-3/16А/2021 и выписках из ЕГРН, очевидно,  что:

- общая протяженность квартальной водопроводной сети, используемой для транспортировки питьевой воды, не достигает 3 км, что является минимальной необходимой величиной для транзитных организаций, ведущих деятельность в  муниципальных образованиях с численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек;

- суммарная протяженность двух участков канализационной сети, используемой для транспортировки сточных вод, не  достигает 3 км, что является минимальной необходимой величиной для транзитных организаций, ведущих деятельность в  муниципальных образованиях с численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек.

Вывод:   ИП Шобик С. Б. критерию № 1 не соответствует.

Критерий № 2:

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

На страницах 50-51 Дела  № 106 - ВС и ВО представлена информация об объемах реализации (транспортировки) питьевой воды (объем сточных вод предлагалось принять равным объему потребленной питьевой воды в связи с тем, что горячее водоснабжение данных жилых домов производится путем подогрева поступающей холодной воды в местном тепловом пункте) потребителям, зарегистрированным в многоквартирных жилых домах (МКД)  по адресам: пр. Московский, 18 (корпуса 1, 2, 3, 4 (7), 5, 6) за 2019 г., 2020 г. и 1-е полугодие 2021 г. (помесячно), в том числе:

2019 г. -  31 450 м3;

2020 г. -  87 994 м3;

Январь-июнь 2021 г. – 58 056 м3.

Объемы реализации (транспортировки) сточных вод предлагалось принять равным объему потребленной питьевой воды в связи с тем, что горячее водоснабжение данных жилых домов производится путем подогрева поступающей холодной воды в местном тепловом пункте).

Информации о наличии и объемах потребления ресурсов (питьевой воды и отведенных сточных вод)  для собственных нужд ИП Шобика С. Б. в материалах дела не представлено.

В Приложениях к ответам на запрос регулятора, полученных от ОАО «СКЭК» (от 16.03.2022 исх. № 2022/000103, вх. от 16.03.2022 № 1432,  и от 21.02.2022  исх. № 2022/000075/3), представлена информация об объемах транзита питьевой воды и сточных вод по сетям, эксплуатируемым ИП Шобиком С. Б., за период действия в отчетном (2021) году  заключенного между двумя сторонами  договора на оказание услуг по транспортировке питьевой воды и сточных вод от 28.01.2022 (б/н)   - с 15.12.2021 по 31.12.2021:

питьевая вода – 5500,90 м3;

сточные воды – 5500,90 м3.

При этом указано, что объем ресурса, переданного на собственные нужды владельца сетей (ИП Шобика С. Б.), составил:

питьевая вода – 0,0 м3;

сточные воды – 0,0 м3.

Информация о максимальной величине мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды индивидуального предпринимателя, являющегося собственником водопроводных и (или) канализационных сетей, а также об общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанному индивидуальному предпринимателю, не представлена.

Ввиду отсутствия иных достоверных данных регулятор считает целесообразным заключить, что  максимальная величина мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды ИП Шобика С. Б. равна нулю, т. е. не превышает 20% от общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих  указанному лицу.

Вывод:  ИП Шобик С.Б. критерию № 2 соответствует.

Критерий № 3:

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно Штатному расписанию, утвержденному с 01.05.2021 (представлено в материалах Дела  № 106 - ВС и ВО на стр. 75), штат организации состоит из руководителя и 3-х единиц слесарей АВР 5 разряда.  Диспетчеры не предусмотрены.

Договор на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, ИП Шобиком С.Б. не представлен. Какие бы то ни было пояснения насчет того, кем именно ведется такая деятельность на обслуживаемой территории, отсутствуют.

Вывод:  Регулятор считает логичным заключить, что ИП Шобик С.Б. критерию № 3   не соответствует.

Критерий № 4:

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В материалах Дела  № 106 - ВС и ВО, в том числе  в «Анкете для внесения в Реестр (организаций водопроводно-канализационного хозяйства)»  сведения о наличии сайта с информацией об осуществляемой ИП Шобиком  С. Б. деятельности  отсутствуют.

Вывод:  организация критерию № 4  не соответствует.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5:

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В приложении к  письму  Администрации Кемеровского городского округа  от 17.02.2022, исх. № 07-01-07/411, вх. № 927 от 21.02.2022, представленному в качестве ответа на запрос регулятора  от 08.02.2022 № М-10-57/351-01, приводится текст постановления Администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1752 (ред. от 24.01.2014 № 105), пунктом 1 которого установлено, что статусом гарантирующей организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения на территории            г. Кемерово, наделено ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Вывод:  ИП Шобик С.Б.  критерию  № 5  не соответствует.

Критерий № 6:

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Как изложено выше, ИП Шобик С.Б. владеет и пользуется инженерными сетями, эксплуатируемыми в целях осуществления регулируемой деятельности по транспортировке питьевой воды и сточных вод, на основании подтвержденных прав собственности на указанные объекты недвижимого имущества. Иными словами, концессионных соглашений в сфере холодного водоснабжения и водоотведения данным лицом не заключалось.

Вывод:  организация  критерию № 6  не соответствует.

Критерий № 7:

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Представленные Схемы сетей холодного водоснабжения и водоотведения, а также другие данные, имеющиеся в распоряжении регулятора, свидетельствуют о том, что на территории жилого района Кемеровского городского округа, в границах которого располагаются системы холодного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемые                  ИП Шобик С. Б:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, - отсутствуют;

-  источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в отношении которых установлены права владения ИП Шобик С.Б., - отсутствуют.

Вывод:   ИП Шобик С.Б.  критерию № 7  не соответствует.

Критерий № 8:

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод от общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Как было указано выше, объемы транспортировки питьевой воды и сточных вод, пропущенные через сети, обслуживаемые ИП Шобиком С.Б., составили:

2019 г. -  31 450 м3;

2020 г. -  87 994 м3;

Январь-июнь 2021 г. – 58 056 м3.

В соответствии с информацией, представленной гарантирующей организацией, - ОАО «СКЭК» (письмо от 11.03.2022 исх. № 2022/000097, вх. от 11.03.2022 № 1337), общие объемы реализации питьевой воды и сточных вод (пропущенных за 2021 г. через централизованные системы  холодного водоснабжения и водоотведения, находящиеся в зоне ответственности  ОАО «СКЭК»), за 2021 год составили:

- питьевая вода – 28 086 338,11 м3;

- сточные воды – 32 338 290,00 м3.

Так как информации об объемах транспортировки питьевой воды и сточных вод за 2021 год по ИП Шобику С. Б. не имеется, в целях обеспечения сопоставимости данных регулятором использованы сведения о фактических объемах реализации питьевой воды и сточных вод гарантирующей организации (пропущенных через централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемые ОАО «СКЭК») за 2020 год, содержащиеся в материалах Дела  № 16-ВСиВО «О корректировке необходимой валовой выручки  и установленных тарифов на 2022 год на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)»:

- питьевая вода – 28 838 634,02 м3;

- сточные воды – 32 312 713,00 м3.

В результате проведенного анализа экспертом РЭК Кузбасса было выявлено, что ИП Шобик С.Б. владеет водопроводными и канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды и сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- питьевая вода:

87 994 м3 / 28 838 634,02 м3 * 100 = 0,31 %;

- сточные воды:

87 994 м3 / 32 312 713,00 м3 = 0,27 %.

Вывод:  ИП Шобик С. Б.  критерию № 8 не соответствует.

По результатам проведенного анализа экспертом РЭК Кузбасса выявлено, что ИП Шобик С. Б. (Кемеровский городской округ) не соответствует статусу транзитной организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на основании:

- несоответствия критериям, предусмотренным подпунктами «а», «в», «г» пункта 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- критериев, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным, тарифы на транспортировку питьевой воды и на транспортировку сточных вод, установленные  регулятором в отношении ИП Шобика С. Б. на 2022 год, подлежат отмене с 1 сентября 2022 года согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов.

Приложение № 11 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (Полысаевский городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 773 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Полысаевский городской округ)» ОАО СКЭК (Полысаевский городской округ) (далее также – «организация»)   установлены тарифы на транспортировку сточных вод на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – «Правила холодного водоснабжения и водоотведения»), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно абз. 2-3 п. 8 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) (далее – «Правила регулирования тарифов»), тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них             к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Согласно пункту 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо  в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод, на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса (далее также – «регулятор»)  в адрес   ОАО «СКЭК» (Полысаевский городской округ) был направлен запрос   от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом от 21.02.2022 (исх. №  2022/000076/3,  вх. от 21.02.2022                № 948)  ОАО «СКЭК» (Полысаевский городской округ) в адрес                           РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- информация в формате  Приложений №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

-  «Схема водоотведения в районе ш. Полысаевская»;

-  «Отчет с суммами по номенклатуре» по оказанию услуг в разрезе номенклатурных номеров за период выписки: с 01/01/2021 по 31/12/2021 г.».

# Анализ соответствия ОАО «СКЭК» (Полысаевский                   городской округ) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных                          и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них                                  к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1:

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек  - не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ОАО «СКЭК» осуществляет деятельность по транспортировке сточных вод на территории Полысаевского городского округа на основании «Концессионного соглашения № 3 в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа» со сроком действия                  с 14.11.2019 по 31.12.2028.

Численность населения Полысаевского городского округа  по состоянию на 01.03.2022 (по оценке Федеральной службы государственной статистики) составила  25,867 тыс. человек.

Согласно представленным документам,

- общая протяженность канализационных сетей  ОАО «СКЭК» составляет 1053 м, при этом протяженность их в пределах зоны эксплуатационной ответственности (участок магистральной сети с прилегающими внутриквартальными сетями по ул. Техническая  и ул. Токарева) является неразрывной.

Вывод: организация критерию № 1 соответствует.

Критерий № 2:

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

В целях уточнения  указанных выше параметров РЭК Кузбасса были направлены запросы как  организации-транспортировщику (ОАО «СКЭК») – от 11.03.2022 № М-1-54 / 773-01, так и  гарантирующей организации                   (АО «СУЭК-Кузбасс») - от 11.03.2022 № М-1-54 / 774-02.

Из информации, представленной в приложении к ответу на запрос регулятора, полученному от  ОАО «СКЭК» (от 16.03.2022 исх.                                № 2022/000104, вх. от 16.03.2022 № 1433), следует, что фактический  общий объем пропуска сточных вод через данные сети за 2021 год составил  37379,98 м3. При этом  объем пропуска сточных вод, используемых на собственные нужды, составляет 0 м3.

Данная информация полностью соответствует данным, представленным в  ответном письме АО «СУЭК-Кузбасс» от 17.03.2022 №  00/104, в приложениях к которому содержатся также копии счетов-фактур на транспортировку сточных вод, предъявленных за 2021 год организацией-транспортировщиком (ОАО «СКЭК»).

При этом, согласно данным, представленным ОАО «СКЭК», максимальная величина мощности (нагрузки) эксплуатируемых канализационных сетей  составляет 5,04 м3/час,  величина мощности (нагрузки), используемой на собственные нужды организации-транспортировщика, составляет 0 м3/час (т.е. такие сети отсутствуют).

Вывод: организация критерию № 2 соответствует.

Критерий № 3:

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

В Приложении № 2 к письму ОАО «СКЭК» от 21.02.2022                                   (исх. № 2022/000076/3, вх. от 21.02.2022 № 948) делается ссылка на «Договор № 6-22-19 на техническую эксплуатацию имущества и оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод», заключенный с ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы» (ООО «ЛКС»), копия которого имеется в распоряжении регулятора (Дело  № 27-ВСиВО «О корректировке необходимой валовой выручки  и установленных тарифов на 2022 год на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые ОАО «СКЭК» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)», Том № 8, с.3-129).

Согласно пункту 1.3. указанного договора, техническое обслуживание и эксплуатация переданного по данному договору имущества включает в себя:

- эксплуатацию имущества в соответствии с производственно-техническим заданием и его паспортными характеристиками;

- содержание имущества в технически исправном состоянии;

- текущий ремонт имущества;

- аварийный ремонт имущества;

- организацию технологического процесса подачи питьевой воды, приема и очистки сточных вод.

Согласно пункту 2.6 договора, в обязанности Исполнителя оказываемых услуг входит принятие необходимых мер по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах водоснабжения и водоотведения                  в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм.

Согласно пунктам  6.1 – 6.3, срок действия договора установлен с 01.05.2019 по 31.12.2019, при этом, если до конца срока действия договора ни одна из сторон не заявит об отказе от договора, договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.

Представленные в Томе 8 Дела  № 27-ВСиВО  на стр. 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 копии бухгалтерских документов (в том числе «Аналитический отчет с 01/01/2020 по 31/12/2020» по сч. 20 «Основное производство», субсчет 21 «Водоотведение» по подразделениям «Водоснабжение и водоотведение                  г. Полысаево», «Транспортировка стоков Полысаево») свидетельствуют                о том, что в отчетном 2020 году договор продолжал действовать.

В Томе 8 Дела  № 27-ВСиВО на стр. 327 представлена также схема организационной структуры ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы», из которой следует, что в составе данной организации имеются:

- «Диспетчерская служба», находящаяся в подчинении главного инженера ООО «ЛКС», деятельность которой распространяется на всю зону эксплуатационной ответственности данной организации;

- «Аварийная служба цеха водоснабжения и водоотведения», входящая в состав «Цеха водоснабжения и водоотведения г. Ленинск-Кузнецкий», но обслуживающая также  водопроводные и канализационные сети, расположенные на территории г. Полысаево (см. дополнительное пояснение в письме ОАО «СКЭК» от 24.03.2022, исх. 2022-000113).

Вывод:  ОАО «СКЭК» (г. Полысаево) критерию № 3 соответствует.

Критерий № 4:

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно информации, представленной в Приложении № 2 к письму ОАО «СКЭК» от 16.03.2022 исх. № 2022/000104, организация имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со следующим url-адресом:  www.skek.ru.

Вывод: ОАО «СКЭК» (г. Полысаево) критерию № 4 соответствует.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5:

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной в письме Администрации Полысаевского городского округа (исх. № 567  от 11.02.2022, вх. № 742 от 11.02.2022),  организации, осуществляющие  холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязанные заключить договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения) с любым обратившимся к ним лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе водоотведения, определены  постановлением Администрации Полысаевского городского округа от 02.09.2013 № 1443 «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории Полысаевского городского округа» (ред. от 24.11.2021 № 1594),        в том числе:

- в отношении централизованной системы водоотведения в границах Полысаевского городского округа, кроме системы водоотведения, ограниченной улицами Техническая, Токарева (район  производственной единицы «Обогатительная фабрика») – Открытое Акционерное Общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»);

- в отношении централизованной системы водоотведения в границах Полысаевского городского округа, ограниченной улицами Техническая, Токарева (район  производственной единицы «Обогатительная фабрика») – Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания-Кузбасс» (АО «СУЭК-Кузбасс») производственная единица «Обогатительная фабрика».

Вывод:  ОАО «СКЭК» (г. Полысаево) критерию № 5 - не соответствует.

Критерий № 6:

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Канализационные сети с реестровым номером 101031000847 (кадастровый номер 42:38:0101002:21176), в отношении которых был установлен тариф на транспортировку сточных вод на 2022 год, входят в состав имущества, переданного в эксплуатацию ОАО «СКЭК» на основании «Концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа»  от 14.11.2019 № 3                        (№ 60  в «Перечне Иного имущества, передаваемого по указанному Концессионному соглашению»).

Вывод: ОАО «СКЭК» (г. Полысаево) критерию № 6 соответствует.

Критерий № 7:

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Данные, имеющиеся в распоряжении регулятора, свидетельствуют о том, что на территории Полысаевского городского округа, в границах которого располагается система водоотведения, обслуживаемая                               ОАО «СКЭК» (в том числе ограниченная улицами Техническая, Токарева -  район  производственной единицы «Обогатительная фабрика»),  источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в отношении которых установлены права владения ОАО «СКЭК»,  отсутствуют.

Вывод: ОАО «СКЭК» (г. Полысаево) критерию № 7 не соответствует.

Критерий № 8:

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод от общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Как было указано выше, фактический  общий объем транспортировки сточных вод за 2021 год через канализационные сети, обслуживаемые  ОАО «СКЭК», составил  37379,98 м3 (письмо от 16.03.2022 исх. № 2022/000104, вх. от 16.03.2022 № 1433), что подтверждается копиями счетов-фактур, представленных в письме АО «СУЭК-Кузбасс» от 17.03.2022 исх. № 00/104.

Согласно данным «Отчета о выполнении производственной программы      в сфере водоотведения по АО «СУЭК-Кузбасс», представленного в письме ООО «Сибирская генерирующая компания» от 23.03.2022 (исх. №3-12.2.16. вх. № 1632 от 24.03.2022) в качестве дополнительной информации на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-62/310-02,  общий объем сточных вод, пропущенных за 2021 г. через централизованную систему  водоотведения АО «СУЭК-Кузбасс», составил:

68 156,00 м3 (за 1-е полугодие) + 69575,00 м3 (за 2-е полугодие) = 137731,00 м3.

В результате проведенного анализа выявлено, что ОАО «СКЭК» (Полысаевский городской округ) владеет канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема сточных вод централизованной системы водоотведения:

37379,98 м3 / 137731,00 м3 * 100 = 27,14 %.

Вывод: ОАО «СКЭК» (г. Полысаево) критерию № 8 не соответствует.

По результатам проведенного анализа экспертом РЭК Кузбасса выявлено, что ОАО «СКЭК» соответствует статусу транзитной организации в сфере водоотведения на территории Полысаевского городского округа (ограниченной улицами Техническая, Токарева - район  производственной единицы «Обогатительная фабрика») на основании:

- совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- критерия, предусмотренного подпунктом «б» пункта 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным, тарифы на транспортировку сточных вод, установленные  регулятором  в отношении ОАО «СКЭК» на 2022 год, сохраняют правомерность после 1 сентября 2022 года и отмене                        не подлежат.

Приложение № 12 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (Кемеровский городской округ), для анализа соответствия критериям отнесения

к транзитным организациям (2022 г.)

Постановлением РЭК Кузбасса от 08.07.2021 № 244 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «Теплоснаб» (Кемеровский городской округ)» ООО «Теплоснаб»  (Кемеровский городской округ, ОГРН 1164205058379, ИНН 4205325631) (далее также – «организация»)   установлены тарифы на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – «Правила холодного водоснабжения и водоотведения»), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно абз. 2-3 п. 8 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) (далее – «Правила регулирования тарифов»), тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них             к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Согласно пункту 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо  в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

- для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

ООО «Теплоснаб»  осуществляет деятельность по транспортировке питьевой воды и сточных вод организацией в границах централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа, входящих в зону обслуживания гарантирующей организации - ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»),                 а именно – на территории Заводского, Рудничного и Ленинского районов города.

В распоряжении регулятора (см. Дело № 07-ТВТС   «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год, оказываемые ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово)») имеются копии договоров транспортировки питьевой воды и сточных вод, заключенные  между ООО «Теплоснаб» и ОАО «СКЭК»:

1) от  15.12.2017 (б/н) (жилые дома  на территории Заводского района, расположенные в квартале № 3 по ул. Базовая, 4 «Б»; ул. Базовая, 4 «В»; ул. Базовая, 6 «Б»; ул. Ульяны Громовой,   7 «А»):

2)  от 27.04.2017 (б/н)  (жилые дома на территории  Рудничного (пр-т Шахтеров, №№ 62, 62А, 64, 66, 68, 68А, 70, 70А, 72А, 74, 74А, 74Б, 74В) и Ленинского района (ул. Строителей57/1 – ул. Марковцева, 5; ул. Марковцева 8/45, 8/87, 8/56, 8/80, 8/95, 8/111; 8/42, 8/90, 8/36, 8/24, 8/113).

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод, на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее также – «регулятор»)  в адрес   ООО «Теплоснаб» (Кемеровский городской округ) был направлен запрос   от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, а также дополнительно запрос  от 11.03.2022 № М-1-54/ 773-01.

Письмом от 16.02.2022 (исх. №  14,  вх. от 16.02.2022 № 823)                        ООО «Теплоснаб» (Кемеровский городской округ) в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

1) информация в формате  Приложений №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

2)  копия договора аренды от 01.07.2016 № 01/07/16-ВС, заключенного между ООО «Теплоснаб» и ООО «Партнер» в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Заводского района,  квартал № 3  на пересечении ул. Базовая, ул. Веры Волошиной,       ул. Ульяны Громовой, ул. Патриотов, группа 9-этажных домов №1, №2, №3); дополнительные соглашения к  данному договору от 17.11.2016,  12.10.2017, от 01.05.2018, от 10.12.2018, от 04.04.2019, от 26.03.2020;

3) копии Свидетельств о государственной регистрации права собственности  ООО «Парнер» (доля в праве – 228/1000, ограничений права не зарегистрировано), выданных 06.04.2016, в отношении наружных сетей водоснабжения протяженностью 615 м и сетей канализации протяженностью 477 м, находящихся по указанному выше адресу);

4) копия договора аренды от 01.07.2016(б/н), заключенного между                           ООО «Теплоснаб» и ИП Ляпин М.Г. в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Заводского района,  квартал № 3  на пересечении ул. Базовая, ул. Веры Волошиной,       ул. Ульяны Громовой, ул. Патриотов, группа 9-этажных домов №1, №2, №3); дополнительные соглашения к  данному договору от 17.11.2016,  12.10.2017, от 01.05.2018, от 04.04.2019, от 26.03.2020;

5) копии Свидетельств о государственной регистрации права собственности  ИП Ляпин М.Г. (доля в праве – 772/1000, ограничений права не зарегистрировано), выданных 06.04.2016, в отношении наружных сетей водоснабжения протяженностью 615 м и сетей канализации протяженностью 477 м, находящихся по указанному выше адресу);

6) копия договора аренды от 01.08.2017 № 1/50/2017, заключенного между ООО «Теплоснаб» и ООО «Програнд» в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Ленинского района и присоединенных к жилым домам по адресу: ул. Марковцева,            5, 6 - б-р Строителей 57/1); дополнительные соглашения к  данному договору от 13.11.2017, от 01.06.2018;

7) выписки из ЕГРН (2 шт.,  заверены подписью и печатью  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области-Кузбассу), подтверждающие наличие зарегистрированных прав собственности ООО «Програнд» (ограничений прав не зарегистрировано) в отношении водопроводных сетей общей протяженностью  285 м по адресам:  Марковцева,5;

8) выписка из ЕГРН (заверена подписью и печатью  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области-Кузбассу), подтверждающая наличие зарегистрированного права собственности ООО «Програнд» (ограничений прав не зарегистрировано) в отношении канализационной сети протяженностью 61 м по адресу:  Марковцева,5;

9) копия договора аренды от 01.06.2018 № 01/06/2018-ХВС-ВО, заключенного между ООО «Теплоснаб» и ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (ООО «СибТЭКО») в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Ленинского района и присоединенных к жилым домам по адресу:                            ул. Марковцева 8/45, 8/87, 8/56, 8/80, 8/95, 8/111; 8/42, 8/90, 8/36, 8/24, 8/113; на территории Рудничного района (микрорайон № 12), присоединенных к жилым домам по адресу:  пр-т Шахтеров, №№ 62, 62А, 64, 66, 68, 68А, 70, 70А, 72А, 74, 74А, 74Б, 74В; на территории Центрального района, присоединенных к жилому дому по адресу: пр-т Советский, д. 32); копия дополнительного соглашения № 1 от 04.03.2020 к указанному договору;

10) выписки из ЕГРН:

- от 29.04.2020 (9 шт., заверены подписью и печатью  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области-Кузбассу), подтверждающие наличие зарегистрированных прав собственности ООО «СибТЭКО» (ограничений прав не зарегистрировано) в отношении водопроводных сетей по адресам:  пр-т Шахтеров, № 62, № 62 А, № 64, № 68А, № 72А, № 74 (стр. № 37),                  № 74А, № 74В (стр. № 24), № 74 Б;

- от 22.06.2021 (6 шт., в установленном порядке не заверены), подтверждающие наличие зарегистрированных прав собственности                ООО «СибТЭКО» (ограничений прав не зарегистрировано) в отношении водопроводных сетей по адресам:  пр-т Шахтеров, № 64, № 66, № 68,              № 70, № 70А, № 72А;

- от 22.06.2021 (12 шт., в установленном порядке не заверены), подтверждающие наличие зарегистрированных прав собственности                ООО «СибТЭКО» (ограничений прав не зарегистрировано) в отношении канализационных сетей по адресам:  пр-т Шахтеров, № 64, № 66, № 68,              № 68А, № 70, № 70А, № 72А, № 72 А (стр. № 21), № 74 (стр. № 37), № 74А, № 74Б (стр. № 24), № 74 В;

- от 25.03.2020 (2 шт., заверены подписью и печатью Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области»), подтверждающие наличие зарегистрированных прав собственности                ООО «СибТЭКО» (ограничений прав не зарегистрировано) в отношении канализационных сетей по адресам: ул. Марковцева 8/45, 8/87, 8/56, 8/80, 8/95, 8/111; 8/42, 8/90, 8/36, 8/24, 8/113);

- от 04.03.2020 (1 шт., заверена подписью и печатью  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области-Кузбассу), подтверждающие наличие зарегистрированного права собственности ООО «СибТЭКО» (ограничений права не зарегистрировано) в отношении канализационной сети по адресу: пр-т Советский, д. 32;

11)  «Схема сети холодного водоснабжения мкр. № 3. Заводский район             г. Кемерово»;

12) «Схема сети водоотведения мкр. № 3. Заводский район  г. Кемерово»;

13) «Схема сети холодного водоснабжения мкр. № 74 Ленинский район             г. Кемерово»;

14) «Схема сети водоотведения мкр. № 74 Ленинский район 
г. Кемерово»;

15) «Схема сети холодного водоснабжения мкр. № 12 Рудничный район   г. Кемерово»;

16) «Схема сети водоотведения мкр. № 12 Рудничный район 
г. Кемерово»;

17) «Схема сети водоотведения мкр. № 32 Ленинский район 
г. Кемерово» (ул. Марковцева, 8);

19) копии универсальных передаточных документов на оказание услуг по транспортировке холодной воды и сточных вод на 48 л. (копии счетов-фактур, предъявленных ООО «Теплоснаб» гарантирующей организации – ОАО «СКЭК» - за январь-декабрь 2021 года);

20) копия договора от 16.03.2021 № 01-ДУ на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями, сетями водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, ООО «Теплоснаб» представлен ответ (исх. от 17.03.2022  № 23, вх. от 18.03.2022 № 1483) на запрос регулятора от 11.03.2022 № М-1-54/ 773-01, содержащий сведения о фактических объемах транспортировки питьевой воды и сточных вод за 2021 год, максимальной величине мощности (нагрузке) эксплуатируемых инженерных сетей и наличии/отсутствии перекачивающих насосных станций.

# Анализ соответствия ООО «Теплоснаб»                                     (Кемеровский городской округ) критериям отнесения                         владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей                                                        и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов).

Критерий № 1:

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее                   7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек  не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек  - не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ООО «Теплоснаб» осуществляет деятельность по транспортировке питьевой воды и сточных вод на территории Кемеровского городского округа, численность населения которого в 2020 г. составляла  556,38 тыс. чел. (по данным сайта rosinfostat.ru).

Право временного владения и пользования водопроводными и канализационными сетями установлено  договорами аренды, при этом:

1) договор аренды от 01.07.2016 № 01/07/16-ВС заключен между              ООО «Теплоснаб» и ООО «Партнер» в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Заводского района,  квартал № 3  на пересечении ул. Базовая, ул. Веры Волошиной,       ул. Ульяны Громовой, ул. Патриотов, группа 9-этажных домов №1, №2, №3) на срок  с 01.07.2016 по 31.05.2017; дополнительными соглашениями к  данному договору продлен на срок до 31.12.2017; с 01.01.2018 по 31.12.2018; с 01.01.2019 по 31.12.2019; с 01.01.2020 по 13.12.2020; с 01.01.2021 по 31.12.2021, при этом оговорено, что срок его действия автоматически пролонгируется на 3 года при отсутствии возражений сторон;

2) договор аренды от 01.07.2016(б/н) заключен между ООО «Теплоснаб» и ИП Ляпин М.Г. в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Заводского района,  квартал № 3  на пересечении ул. Базовая, ул. Веры Волошиной, ул. Ульяны Громовой, ул. Патриотов, группа 9-этажных домов №1, №2, №3) заключен на срок с 01.07.2016 по 31.05.2017; дополнительными соглашениями к  данному договору продлен на срок до 31.12.2017; с 01.01.2018 по 31.12.2018; с 01.01.2019 по 31.12.2019; с 01.01.2020 по 13.12.2020; с 01.01.2021 по 31.12.2021, при этом оговорено, что срок его действия автоматически пролонгируется на 3 года при отсутствии возражений сторон;

3) договор аренды от 01.08.2017 № 1/50/2017 заключен между                   ООО «Теплоснаб» и ООО «Програнд» в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Ленинского района и присоединенных к жилым домам по адресу: ул. Марковцева, 5, 6 - б-р Строителей 57/1) на срок с 01.08.2017 по 31.12.2017; дополнительным соглашением к  данному договору от 13.11.2017 установлена автоматическая пролонгация договора на следующие 12 месяцев, с применением всех условий договора, включая условие об автоматической пролонгации, при отсутствии возражений сторон;

4) договор аренды от 01.06.2018 № 01/06/2018-ХВС-ВО заключен между ООО «Теплоснаб» и ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (ООО «СибТЭКО») в отношении сетей холодного водоснабжения и канализации (расположенных на территории Ленинского района и присоединенных к жилым домам по адресу: ул. Марковцева 8/45, 8/87, 8/56, 8/80, 8/95, 8/111; 8/42, 8/90, 8/36, 8/24, 8/113; на территории Рудничного района (микрорайон № 12), присоединенных к жилым домам по адресу:  пр-т Шахтеров, №№ 62, 62А, 64, 66, 68, 68А, 70, 70А, 72А, 74, 74А, 74Б, 74В; на территории Центрального района, присоединенных к жилому дому по адресу: пр-т Советский, д. 32)  на срок с 01.06.2018 по 31.05.2019; пунктом 2.2 договора установлено, что при отсутствии возражений сторон срок его действия будет автоматически продлеваться на следующие 6 месяцев, с применением всех условий договора, включая условие об автоматической пролонгации.

Таким образом, фактическое действие всех перечисленных договоров аренды распространяется на период 1 год и более.

Права собственности арендодателей в отношении всех эксплуатируемых объектов признаны регулятором полностью подтвержденными на основании представленных копий свидетельств о государственной регистрации прав и выписок из ЕГРН.

Кроме того, на основании представленных копий Схем сетей холодного водоснабжения и водоотведения, а также свидетельств и выписок из ЕГРН регулятором выявлено следующее.

- Эксплуатируемые ООО «Теплоснаб» инженерные сети  представляют из себя удаленные друг от друга и не связанные                         друг с другом непосредственно участки разводящих сетей холодного водоснабжения и канализации, находящихся в нескольких районах Кемеровского городского округа.

- Указанные на схемах сетей водоснабжения и водоотведения адреса жилых многоквартирных домов и номера имеющихся на них колодцев  соответствуют данным, указанным в договорах транспортировки холодной воды и сточных вод, заключенных  с гарантирующей организацией, но               не вполне соответствуют данным договоров аренды указанных объектов и данным  выписок из ЕГРН и свидетельств о зарегистрированных правах собственности (регулятор предполагает, что данные были частично изменены при передаче объектов от организации-застройщика – ООО «Програнд» - лицам, обладающим правами собственности на данные  объекты в момент проведения экспертизы).

- Неразрывная протяженность инженерных сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» на территории Заводского района,  квартал № 3  (на пересечении ул. Базовая, ул. Веры Волошиной, ул. Ульяны Громовой, ул. Патриотов), составляет:

- сети холодного водоснабжения – 615 м;

- сети канализации – 477 м.

- Неразрывная протяженность инженерных сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» на территории Рудничного района (микрорайон № 12), составляет:

- сети холодного водоснабжения – 2235,88 м;

- сети канализации – 2154,95 м.

В таблицах 1 и 2 представлена информация, обобщенная на основании имеющихся выписок из ЕГРН.

Таблица 1

Неразрывная протяженность водопроводных сетей,

эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» на территории

Рудничного района (микрорайон № 12)

Таблица 2

Неразрывная протяженность канализационных сетей,

эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» на территории

Рудничного района (микрорайон № 12)

- Неразрывная протяженность инженерных сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» на территории Ленинского района (микрорайон № 74, № 32 – ул. Марковцева, 5, 8/45, 8/87, 8/56, 8/80, 8/95, 8/111, 8/42, 8/90, 8/36, 8/24, 8/113; б-р Строителей 57/1), составляет:

- сети холодного водоснабжения – 285 м (или не превышает данную величину);

- сети канализации – 1015 м (= 61 м – сети ООО «Програнд» + 954 м – ООО «СибТЭКО») (или не превышает данную величину).

- Неразрывная протяженность канализационных сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» на территории Центрального района (пр-т Советский, 32), составляет 39 м.

Таким образом, неразрывная протяженность водопроводных и канализационных сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб», не достигает требуемой величины – не менее   3 километров для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек.

Вывод: организация критерию № 1 не соответствует.

Критерий № 2:

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

В целях уточнения  указанных выше параметров РЭК Кузбасса были также направлены запросы  гарантирующей организации (ОАО «СКЭК») -        от 07.02.2022 № М-10-57 / 314-02 и от 11.03.2022 № М-1-54/774-01.

Информация, представленная в приложении к ответу на запрос регулятора, полученному от  ОАО «СКЭК» (от 16.03.2022 исх. № 2022/000103, вх. от 16.03.2022 № 1432 и от 21.02.2022 исх. № 2022/000075/3), подтверждается данными, содержащимися в приложениях к письмам ООО «Теплоснаб» от 16.02.2022 (исх. №  14,  вх. от 16.02.2022 № 823)  и исх. от 17.03.2022  № 23 (вх. от 18.03.2022 № 1483), в том числе   счетами-фактурами за  январь-декабрь 2021 года.

Из указанных документов следует, что фактический объем реализации регулируемых услуг, оказанных ООО «Теплоснаб» за 2021 год, сложился на следующем уровне:

- транспортировка питьевой воды – 595 599,00 м3;

- транспортировка сточных вод – 713 853,00 м3.

При этом объем реализации услуг для собственных нужд ООО «Теплоснаб» составил:

- транспортировка питьевой воды – 0,00 м3;

- транспортировка сточных вод – 0,00 м3.

При этом в указанных документах  (ОАО «СКЭК», исх. от 21.02.2022                                   № 2022/000075/3; ООО «Теплоснаб» исх. от 17.03.2022  № 23 (вх. от 18.03.2022 № 1483)) отмечается, что ни в распоряжении гарантирующей организации, ни в распоряжении организации-транспортировщика не имеется достоверных сведений о максимальной величине мощности (нагрузки) эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» сетей.

При этом ОАО «СКЭК» предлагает определять данный показатель расчетным путем пропорционально фактическим объемам реализации,                   в результате чего ОАО «СКЭК» получены следующие значения максимальной мощности (2021 г.),:

- холодное водоснабжение: Заводский район – 8,134 м3/сут, Ленинский и Рудничный район - 105,355м3/сут;

- водоотведение: Заводский район – 13,693 м3/сут, Ленинский, Рудничный и Центральный  район – 169,85м3/сут.

Максимальная величина мощности (нагрузки), используемой на собственные нужды ООО «Теплоснаб», составляет:

- холодное водоснабжение – 0 м3/сут (не превышает 20% от общего объема мощности системы, эксплуатируемой организацией-транспортировщиком);

- водоотведение  – 0 м3/сут. (не превышает 20% от общего объема мощности системы, эксплуатируемой организацией-транспортировщиком).

Вывод: организация критерию № 2 соответствует.

Критерий № 3:

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Представленный  договор от 16.03.2021 № 01-ДУ на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями, сетями водоснабжения и водоотведения заключен между ООО «Теплоснаб» и ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» с 01.04.2021 на неопределенный срок.  Пунктом 1.1 договора установлено, что исполнитель оказывает заказчику услуги по диспетчерскому управлению тепловыми сетями, сетями водоснабжения и водоотведения, указанными в Приложении № 1 к договору, в виде круглосуточного дежурства на телефоне для вызова оперативной бригады при необходимости.

Вывод:  организация критерию № 3 соответствует.

Критерий № 4:

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно информации, представленной в Приложении № 2 к письму ООО «Теплоснаб» от 16.02.2022 (исх. №  14,  вх. от 16.02.2022 № 823), организация имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со следующим url-адресом:  http://теплоснаб42.рф .

Вывод:  организация критерию № 4  соответствует.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5:

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Пунктом 1 постановления Администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1752 (ред. от 24.01.2014 № 105) (копия содержится в приложении к письму  Администрации Кемеровского городского округа  от 17.02.2022, исх. № 07-01-07/411, вх. № 927 от 21.02.2022) статусом гарантирующей организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово, наделено ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Вывод:  ООО «Теплоснаб» (Кемеровский городской округ) критерию           № 5 - не соответствует.

Критерий № 6:

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Как изложено выше, основанием владения и пользования всеми инженерные сети, эксплуатируемыми ООО «Теплоснаб» в целях осуществления регулируемой деятельности  по транспортировке питьевой воды и сточных вод, являются договоры аренды.  Концессионные соглашения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения данной организацией не заключались.

Вывод:  организация  критерию № 6  не соответствует.

Критерий № 7:

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Представленные Схемы сетей холодного водоснабжения и водоотведения, а также другие данные, имеющиеся в распоряжении регулятора, свидетельствуют о том, что на территории Кемеровского городского округа, в границах которого располагаются системы холодного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемые ООО «Теплоснаб»:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные                для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, - отсутствуют;

-  источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в отношении которых установлены права владения ООО «Телпоснаб»,  - отсутствуют.

Вывод: организация  критерию № 7  не соответствует.

Критерий № 8:

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод от общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Как было указано выше, фактический объем реализации регулируемых услуг, оказанных ООО «Теплоснаб» за 2021 год, сложился на следующем уровне:

- транспортировка питьевой воды – 595 599,00 м3;

- транспортировка сточных вод – 713 853,00 м3.

что подтверждается копиями представленных счетов-фактур.

В соответствии с информацией, представленной гарантирующей организацией, - ОАО «СКЭК» (письмо от 11.03.2022 исх. № 2022/000097,          вх. от 11.03.2022 № 1337), общие объемы реализации питьевой воды и сточных вод (пропущенных за 2021 г. через централизованные системы  холодного водоснабжения и водоотведения, находящиеся в зоне ответственности  ОАО «СКЭК»), за 2021 год составили:

- питьевая вода – 28 086 338,11 м3;

- сточные воды – 32 338 290,00 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что            ООО «Теплоснаб» владеет водопроводными и канализационными сетями,              с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- питьевая вода:

595 599,00 м3  / 28 086 338,11 м3 * 100 =  2,1%;

- сточные воды:

713 853,00 м  / 32 338 290,00 м3 * 100 = 2,2 %.

Вывод: организация  критерию № 8 не соответствует.

По результатам проведенного анализа экспертом РЭК Кузбасса выявлено, что ООО «Теплоснаб» (Кемеровский городской округ)                      не соответствует статусу транзитной организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на основании:

- несоответствия критерию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения                       (по признаку «неразрывная протяженность обслуживаемых сетей»);

- критериев, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным, тарифы на транспортировку питьевой воды и на транспортировку сточных вод, установленные  регулятором               в отношении ООО «Теплоснаб» на 2022 год, подлежат отмене                                  с 1 сентября 2022 года согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов.

Приложение № 13 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ)

для  анализа соответствия критериям отнесения

к транзитным организациям (2022 г.)

Постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 604 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ)» (в ред. постаноления РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №   775)  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ) (далее также – «организация»)   установлены тарифы на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 с применением метода индексации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – «Правила холодного водоснабжения и водоотведения»), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно абз. 2-3 п. 8 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) (далее – «Правила регулирования тарифов»), тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них             к транзитным организациям, предусмотренным «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Согласно пункту 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо  в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

- для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

- для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод, на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям, Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее также – «регулятор»)  в адрес    ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ)  был направлен запрос   от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, а также дополнительно запрос  от 11.03.2022 № М-1-54/ 773-01.

Письмом от 16.02.2022 (исх. №  370/У1315/228) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) в адрес   РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

1) информация в формате  Приложений №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

2)  копия Приказа директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации от 12.04.2017 № 1140                        «О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» (далее – «Приказ № 1140»);

3)  копия Передаточного акта № 3/1140/ВКХ передачи объектов недвижимого имущества в оперативное управление федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» от 30.06.2017;

4) копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах (ЕГРН)  (4 шт.), подтверждающих регистрацию права оперативного управления в отношении имущества, переданного ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО)  по Передаточному акту № 3/1140/ВКХ;

5) «Ведомость отпуска транспортировки воды и сточных вод за 2021 год (МО: ВГ № 1; 1А; №5; № 7 г. Юрга; ВК г. Юрга ул. Московская 41а)»;

6) «Ведомость реализации транспортировки воды и сточных вод за 2021 год (прочие потребители)»;

7) копии счетов-фактур на поставку питьевой воды и услуг по очистке стоков, предъявленных обществом с ограниченной ответственностью «ВодСнаб» (Юргинский городской округ)  федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, за январь-декабрь 2021 года.

Кроме того, в качестве ответа на запрос регулятора от 11.03.2022 № М-1-54/ 773-01, организацией представлена информация (от 29.03.2022 
№ 370/У/1315/457,  за подписью начальника ЖКС № 5 г. Юрга Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО С.В. Смирнова) о фактических объемах транспортировки питьевой воды и сточных вод за 2021 год, максимальной величине мощности (нагрузке) эксплуатируемых инженерных сетей и наличии/отсутствии перекачивающих насосных станций.

В целях уточнения необходимых данных регулятором сделаны также запросы (от 07.02.2022 № М-10-64 / 306-02 и от 11.03.2022 № М-1-54/774-01)  в адрес гарантирующей организации, обслуживающей централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения Юргинского городского округа, к которым присоединены сети ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО)  - ООО «Водснаб» (г. Юрга,  ИНН 4230030215).

В ответ на указанные запросы ООО «Водснаб» представило:

1) письмом от 14.02.2022 исх. № 117 - информацию о фактических объемах реализации услуг холодного водоснабжения, водоотведения                ООО «Водснаб» за 2021, а также о максимальной мощности (нагрузке) водопроводных (канализационных) сетей ООО «Водснаб» и сооружений на них;

1) вместе с письмом от 16.03.2022 исх. № 195 (вх. № 1929):

- информацию в формате Приложения к письму регулятора от 07.02.2022 № М-10-64 / 306-02;

- сводную таблицу «Объем отпущенной воды (сточных вод)»                   ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России за 2021 г.»;

- «Оборотную ведомость за 2021 г.»;

- копии счетов-фактур и Актов оказания услуг по транспортировке питьевой воды, транспортировке сточных вод,  подписанных обеими сторонами, за январь-декабрь 2021 года (на 48 листах).

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее также – «ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ», «учреждение») образовано путем изменения типа, основных целей деятельности и переименования существующего государственного учреждения Жилищно-Эксплуатационная контора № 21 Жилищно-Коммунального отдела Квартирно-Эксплуатационного управления г. Москвы (ГУ ЖЭК-21 ЖКО КЭУ г. Москвы), в соответствии  с приказом Министра обороны РФ от 03.03.2017 № 607 (запись в ЕГРЮЛ  от 20.03.2017).

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации.

Сокращенное наименование:  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Учредителем учреждения является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет Министерство обороны Российской Федерации.

Учреждение непосредственно подчинено руководителю Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ.

Учреждение имеет 13 филиалов.

На территории Кемеровской области виды деятельности, подлежащие государственному регулированию, осуществляются филиалом по Центральному военному округу (с центральным офисом в  г. Екатеринбург), а именно  - подразделением Жилищно-коммунальная служба (ЖКС) № 5  с местонахождением по адресу: г. Юрга, ул. Речная,             д. 19.

Анализ соответствия  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ)

критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов).

Критерий № 1:

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более - не менее                   7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек  не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек  - не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ) осуществляет деятельность по транспортировке питьевой воды и сточных вод на территории военных городков № 1, №5, №7 Юргинского городского округа, численность населения которого в 2021 г. составляла  80,37 тыс. чел. (по данным Федеральной службы государственной статистики и сайта www.gks.ru ).

Приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации № 1140 от 12.04.2017 недвижимое имущество, принадлежавшее ранее на праве оперативного управления ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ, передано в оперативное управление               ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ, срок пользования при этом не определен (бессрочное пользование).

Согласно перечню, указанному в Приложении к  Передаточному акту № 3/1140/ВКХ,  в состав находящихся на территории  Юргинского городского округа объектов систем водоснабжения и водоотведения,  переданных в оперативное управление ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО), входят:

- сети холодного водоснабжения (военные городки № 1, № 5, № 7),             с инвентарным номером № 30109, протяженностью 17,411 км;

- канализация чугунная (военные городки № 1, № 5, № 7)                                с инвентарным номером  № 30107 протяженностью 8,678 км;

- канализация стальная, инвентарный № 30108 (военные городки № 1, № 5, № 7) протяженностью 11,336 км;

- канализационная насосная станция № 1  (военный городок № 5) инвентарный № 200, площадью 241,2 м2;

- здание канализационной насосной станции по перекачке стоков (военный городок № 7, ул. Овражная, 48 А), инвентарный № 4, площадью 86,2 м2.

Наличие зарегистрированного права оперативного управления в отношении указанных выше объектов, принадлежащего ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО),   подтверждается представленными выписками из ЕГРН от 24.04.2018, от 08.02.2022 и от 14.02.2022.

В Приложении № 1  к письму ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) от 16.02.2022 (исх. №  370/У1315/228) уточняется состав обслуживаемых объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Система холодного водоснабжения включает:

- сети водоснабжения на территории военного городка № 1 Ду 80 мм, общей протяженностью 3012 м;

- сети водоснабжения на территории военного городка № 5 Ду 150 мм, общей протяженностью 11655 м;

- сети водоснабжения на территории военного городка № 7 Ду 250 мм, общей протяженностью 2744 м.

Система водоотведения включает:

- сети канализации (чугунная) на территории военного городка № 1    Ду 200 мм, общей протяженностью 1255 м;

- сети канализации (чугунная) на территории военного городка № 5    Ду 200 мм, общей протяженностью 5725 м;

- сети канализации (стальная) на территории военного городка № 5    Ду 530 мм, общей протяженностью 11336 м;

- сети канализации на территории военного городка № 7 Ду 250 мм, общей протяженностью 1698 м;

- КНС № 1 площадью 241,2 м3 на территории военного городка № 5;

- КНС № 2 площадью 86,2 м3 на территории военного городка № 7.

Технической документации, которая могла бы непосредственно подтвердить неразрывность указанных выше участков инженерных сетей (технические паспорта, акты технического обследования, выписки из схемы водоснабжения/водоотведения, графические и картографические материалы и т.д.) организацией не представлено.

Однако, в письме от  29.03.2022  (исх. № 370/У/1315/457) организацией представлена Пояснительная записка, в которой указывается на то, что                   на обслуживании Жилищно-коммунальной службы № 5 (г. Юрга) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО находятся  раздельные системы холодного водоснабжения и водоотведения со следующими точками подключения к централизованной системе водоснабжения и централизованной системе водоотведения Юргинского городского округа:

- г. Юрга, Юргинский гарнизон в/г № 7 НФС (насосно-фильтровальная станция) ООО «Водснаб», точка разграничения зон балансовой и эксплуатационной принадлежности  с ООО «Водснаб» - в машзале НФС - на левом водоводе Ду 200 мм и существующий водопроводный колодец (ВК) - на правом водоводе Ду 200 мм; оба водовода направляются в военный гарнизон;

- г. Юрга, ул. Московская, 41 а (здание ФКУ «Военный комиссариат Кемеровской области»);

-  г. Юрга, ул. Овражная, 48 А (здание КНС военного городка № 7).

Вместе с указанным письмом представлены также копии следующих документов:

- «Сведения о приборах учета холодной воды, установленных на границе эксплуатационной ответственности сторон» (Приложение № 5 к Государственному контракту холодного водоснабжения и водоотведения          от 22.12.2020 № 916);

- Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности со  Схемами границ балансовой  принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям (Приложения № 1, № 1.1., № 1.2                                          к Государственному контракту холодного водоснабжения и водоотведения  от 22.12.2020 № 916);

- «Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды…»,   «Сведения о режиме приема сточных вод (максимальный расход сточных вод (часовой))»  и «Сведения о лимитах потребления и водоотведения, установленных Заказчику» (Приложения № 2, № 3 и № 4 к указанному выше Государственному контракту);

- «Сведения о приборах учета Сторонних потребителей и жилого фонда ООО УК «Возрождение» (Приложение № 6 к указанному выше Государственному контракту).

В  Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (Приложение № 1.1) указано, что зоной ответственности Заказчика (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на водопроводных сетях является ввод водопровода Д50 мм от водопроводного колодца ВК-1 к зданию   ул. Московская, 41 а; запорная арматура в колодце ВК-1, отключающая здание ул. Московская, 41 а от действующей водопроводной сети. При этом на «Схеме границ № 3…»  отсутствует обозначение  протяженности данного трубопровода, но численные значения протяженности прилегающих участков водопроводных сетей позволяют со значительной степенью уверенности предположить, что протяженность объекта, обслуживаемого  Заказчиком, не превышает 50 м. При этом  точки подключения  иных абонентов к данным сетям отсутствуют (т.е. стоки от иных потребителей на данном участке не принимаются).

Зоной ответственности Заказчика (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на канализационных сетях является выпуск хозяйственно-фекальных стоков от внутренних канализационных сетей здания ул. Московская, 41 А, до канализационных колодцев КК-1, КК-2. На «Схеме границ № 3…» представлены 2 коротких  отрезка канализационных сетей, соединяющих здание  Военного комиссариата с колодцами КК-1 и КК-2,     точная протяженность которых также не указана, но явно не превышает 50 м.

Граница эксплуатационной ответственности на водопроводных сетях (двухтрубное исполнение)  проходит по территории НФС (Приложение № 1):

-  на левом водоводе – точка «А» на гребенке за машзалом (в земле);

- на правом водоводе – точка «Б» в существующем водопроводном колодце на перемычке.

Границей раздела зон эксплуатационной ответственности на канализационных сетях, снабжающих военный гарнизон,  является колодец К-1 на канализационном коллекторе Д600 мм по ул. Волгоградской.

Согласно Приложению № 1.2 и Схемам границ № 4 и №5,  зоной ответственности ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в районе  объекта  «КНС № 2 по ул. Овражная, 48а» является:

- на водопроводных сетях – ввод водопровода от водопроводного колодца ВК-1 к зданию  КНС ул. Овражная, 48А  и запорная арматура в ВК-1, отключающая здание КНС от действующей сети водопровода; границей зон ответственности является  колодец ВК-1;

- на  канализационных сетях -   напорный канализационный коллектор от здания ул. Овражная, 48 (КНС) до камеры гашения (КГ) и  самотечный  коллектор от камеры гашения (КГ) до канализационного колодца КК-1; границей зон ответственности является  колодец ВК-1.

Протяженность участков инженерных сетей, обслуживаемых Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО, на схемах не указана.

Таким образом, на основании  данных приложений к Государственному контракту холодного водоснабжения и водоотведения от 10.03.2020                № 916 документов нельзя сделать однозначный вывод о неразрывности водопроводных и канализационных сетей, находящихся в оперативном управлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) на территории Юргинского городского округа.

Однако, учитывая то обстоятельство, что каждый из перечисленных в  Передаточном акте № 3/1140/ВКХ обслуживаемых организацией участков сетей холодного водоснабжения и канализационных сетей  учитывается  на  балансе как самостоятельный и целостный элемент учета (имеет обособленный инвентарный номер), а также зарегистрирован в ЕГРН  в качестве   обособленного объекта недвижимого имущества,  регулятор считает целесообразным  признать, что протяженность каждого участка является неразрывной  и  при этом превышает 500 м, что удовлетворяет требованию Правил холодного водоснабжения и водоотведения                           для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена,               с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек.

Вывод: организация критерию № 1 соответствует.

Критерий № 2:

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Из представленных документов (в том числе счетов-фактур                     ФГБУ «ЦЖКУ») следует, что фактический объем реализации регулируемых услуг на потребительском рынке («прочие потребители»), оказанных  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны  России  за 2021 год, сложился на следующем уровне:

- транспортировка питьевой воды – 87186,85 м3 (на сумму 258,02 тыс. руб.);

- транспортировка сточных вод – 145726,78 м3 (на сумму 1698,52 тыс. руб.).

При этом объем питьевой воды и объем сточных  вод, транспортированных по сетям ФГБУ «ЦЖКУ» в целях обеспечения нужд собственных объектов Министерства обороны России (согласно счетам-фактурам, предъявленным обществом с ограниченной ответственностью ООО «Водснаб»),  за тот же период составил:

- питьевая вода – 453 736,21 м3 (на сумму 17 517,02 тыс. руб.);

- сточные воды – 381 041,23 м3 (на сумму 6681,40 тыс. руб.).

Общий объем ресурсов, транспортированных через инженерные сети, обслуживаемые ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ), составил:

- питьевая вода:

87186,85 м3 + 453 736,21 м3 = 540923,06 м3;

- сточные воды:

145726,78 м3  + 381 041,23 м3 = 526768,01 м3.

Согласно информации (в письме организации от 29.03.2022, исх. № 370/У/3/5/457, Приложение № 1), представленной на запрос регулятора от 11.03.2022 № М-1-54/ 773-01, общая максимальная величина мощности (нагрузки) водопроводных и  канализационных сетей и  сооружений  на них, принадлежащих на праве  оперативного управления ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ) и используемых для транспортировки питьевой воды и стоков, составляет (в однотрубном исчислении):

- система холодного водоснабжения – 288 м3/час;

- система водоотведения – 676,44 м3/час.

Сведения о максимальной  величине мощности (нагрузки), используемой на собственные нужды  ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (филиал по ЦВО), не представлены.

При этом показатели фактической величины мощности (нагрузки), рассчитанные организацией с учетом данных о фактических объемах реализации    (за 2021 год), составили:

- на собственные нужды:

42,93 м3/час – водоснабжение, 43,50 м3/час – водоотведение;

- по сетям, используемым абонентами:

12,27 м3/час – водоснабжение, 16,64 м3/час – водоотведение.

В ответе гарантирующей организации – ООО «Водснаб» (исх. № 117 от 14.02.2022) на запрос  РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-64/306-02 представлены данные о максимальной величине мощности сетей, имеющихся на обслуживании у ООО «Водснаб»; сведений о характеристиках сетей, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ», не представлено.

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и водоотведения на собственные нужды ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ), от общей максимальной величины мощности (нагрузки) обслуживаемых систем, рассчитана специалистом РЭК на основе данных о фактической мощности (нагрузке):

- транспортировка питьевой воды:

42,93 м3/час / (12,27 м3/час  + 42,93 м3/час) =  77,8 %  (превышает 20%);

- транспортировка сточных вод:

43,50 м3/час / (16,64 м3/час + 43,50  м3/час ) = 72,3 %  (превышает 20%).

Вывод: организация критерию № 2   не  соответствует.

Критерий № 3:

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

В Приложении № 2  к письму ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) от 16.02.2022 (исх. №  370/У1315/228) указывается на наличие аварийно-диспетчерской службы в организационной структуре предприятия.

Соответствующих подтверждающих документов к данному письму           не представлено, однако в распоряжении регулятора имеется копия документа «Изменения в Штатное расписание Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации», утвержденного 17.12.2019 (представлена в материалах Дела № 09-ТВТС   «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год, оказываемые филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  (по ЦВО) (г. Юрга)»), который подтверждает то, что в штатной структуре Жилищно-коммунальной службы № 5  (г. Юрга) имеются 4 старших диспетчера и Аварийно-ремонтная бригада в составе 17 человек (1 старший мастер, 4 слесаря АВР, 4 электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 водителя автомобиля и 4 электрогазосварщика).

Вывод:  организация критерию № 3 соответствует.

Критерий № 4:

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно информации, представленной в Приложении № 2 к письму ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) от 16.02.2022 (исх. №  370/У1315/228), организация имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со следующим url-адресом:  http://zhky.ru .

Вывод:  организация критерию № 4  соответствует.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5:

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

РЭК Кемеровской области  в адрес Администрации Юргинского городского округа был направлен запрос (исх. от 08.02.2022 № М-10-64/347-01) на предоставление информации о гарантирующих организациях, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Юргинского городского округа, а также об организациях водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих транспортировку воды и (или) транспортировку сточных вод на  территории Юргинского городского округа.

В  полученном ответе на запрос (исх. от 16.02.2022 № 320/01-04) содержится ссылка на Постановление Администрации Юргинского городского округа от 02.12.2019   № 1234  (текст размещен на официальном сайте Администрации – https://yurga.org в разделе «Документы Администрации»), которым наделяется статусом гарантирующей организации, предоставляющей услуги холодного водоснабжения и водоотведения на территории Юргинского городского округа Общество                 с ограниченной ответственностью «Водснаб» (ИНН 4230030215).

Таким образом, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) не является организацией, обязанной заключить договор холодного водоснабжения/водоотведения, с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты технологически присоединены к централизованным системам холодного водоснабжения и  водоотведения на территории г. Юрги.

Вывод:  организация критерию № 5 не соответствует.

Критерий № 6:

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Как изложено выше, все инженерные сетями, эксплуатируемые                   ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО)  в целях осуществления регулируемой деятельности  по транспортировке питьевой воды и сточных вод на территории Юргинского городского округа, переданы в бессрочное оперативное управление на основании Приказа № 1140 и  Передаточного акта № 3/1140/ВКХ. Концессионные соглашения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на данной территории                     организацией  не заключались.

Вывод:  организация  критерию № 6  не соответствует.

Критерий № 7:

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Как это видно из представленных организацией документов, в составе эксплуатируемых объектов системы холодного водоснабжения насосных станций или иных сооружений, предназначенных для подъема холодной воды, не имеется.

В ответах организации от 16.02.2022 № 370/У/3/5/228  и  от 29.03.2022 № 370/У/3/5/457   сведения об  источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения, не представлены.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении регулятора,  на территории Юргинского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, эксплуатируемые (принадлежащие) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Вывод: организация  критерию № 7  не соответствует.

Критерий № 8:

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод от общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Как было указано выше, согласно представленным  копиям счетов-фактур  ООО «Водснаб», общий объем ресурсов, транспортированных через инженерные сети, обслуживаемые ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ)  за 2021 г., составил:

- питьевая вода -  540 923,06 м3;

- сточные воды -  526 768,01 м3.

Согласно информации, представленной в Приложении к ответу                  ООО «Водснаб» от 14.02.2022 № 117 (исх. №117), фактические объемы реализации  регулируемых услуг ООО «Водснаб» за 2021 год сложились на уровне:

- питьевая вода – 3 524 272 м3;

- водоотведение – 5 249 825 м3.

Таким образом, отношение объемов ресурсов, транспортированных за отчетный 2021 год ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО), составило следующие величины:

- транспортировка питьевой воды:

540 923,06 м3 / 3 524 272 м3  *  100 = 15,3 % (не достигает 50% от общего объема пропуска через централизованную систему);

- транспортировка питьевой воды:

526 768,01 м3. 5 249 825 м3 *  100 = 10,03 % (не достигает 50% от общего объема пропуска через централизованную систему).

Вывод:  организация  критерию № 8 не соответствует.

По результатам проведенного анализа экспертом РЭК Кузбасса выявлено, что ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ)  не соответствует статусу транзитной организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на основании:

- несоответствия критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения                        (по признаку «доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них»);

- критериев, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным, тарифы на транспортировку питьевой воды и на транспортировку сточных вод, установленные  регулятором               в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (филиал по ЦВО) (Юргинский городской округ)  на 2022 год, подлежат отмене                                  с 1 сентября 2022 года согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов.

Приложение № 14 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 364 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку технической воды, транспортировку сточных вод АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановления РЭК КО от 04.10.2019 № 294, постановлений РЭК Кузбасса от 07.07.2020 № 126, от 22.06.2021 № 214) АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» установлены тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» был направлен запрос от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 17.02.2022 № РН-Исх-22-00723 (вх. от 17.02.2022 № 880) АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельства о государственной регистрации права от 2002-2003 гг.;

- счет-фактуры;

- акты о приемке выполненных работ (об оказании услуг).

Письмом исх. от 16.03.2022 № РН-Исх-22-01216 (вх. от 16.03.2022 № 1430) АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» осуществляет деятельность на территории Новокузнецкого городского округа с численностью населения 544,583 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 3 километров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность водопроводных сетей АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» составляет 17 826,80 м, в том числе протяженность наибольшего участка сети составляет 4 360,00 м;

- общая протяженность канализационных сетей АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» составляет 44 565,50 м, в том числе протяженность наибольшего участка сети составляет 3 539,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными и канализационными сетями, неразрывную протяженность участков которых невозможно определить из представленных документов.

Вывод по критерию № 1: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию не соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 16.03.2022 № 1430) максимальная величина мощности водопроводных и канализационных сетей АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» составляет:

- 100,00 м3/час (2400,00 м3/сут., 876000,00 м3/год) по холодному водоснабжению;

- 180,00 м3/час (4320,00 м3/сут., 1576800,00 м3/год) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 16.03.2022 № 1430), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Новокузнецкого городского округа – ООО «Водоканал» - вх. от 21.03.2022 № 1502, фактический объем реализации АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»  в разрезе услуг за 2021 год составил:

- по транспортировке холодной воды 331710,00 м3, в том числе потребительский рынок 11770,00 м3, на собственные нужды 319940,00 м3;

- по транспортировке сточных вод 774118,00 м3, в том числе потребительский рынок 415483,00 м3, на собственные нужды 358635,00 м3.

Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 96,45% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды (319940,00 м3/331710,00 м3 *100 = 96,45%), и 46,33% общего объема транспортируемых через данные сети сточных вод (358635,00 м3 /774118,00 м3 * 100 = 46,33%).

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(876000,00 м3/год * 96,45%)/(2400,00 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 96,45 %.

96,45% > 20 %

- по транспортировке сточных вод:

(1576800,00 м3/год * 46,33%)/(4320,00 м3/сут. * 365 дней) *100 = 46,33 %.

46,33% > 20 %

Вывод по критерию № 2: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию не соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» организована аварийно-диспетчерская служба, абонентский номер для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения, водоотведения (3843) 397-311.

Вывод по критерию № 3: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» организация имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со следующим адресом: https://rusal.ru/.

Вывод по критерию № 4: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»             не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критерия № 1 и критерия № 2.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Новокузнецкого городского округа исх. от 25.02.2022 № 4/827 (вх. от 02.03.2022 № 1148) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-79/341-01, АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» владеет водопроводными и канализационными сетями на праве собственности в соответствии с представленными свидетельствами о государственной регистрации права собственности. Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» не заключалось.

Вывод по критерию № 6: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ООО «Водоканал»,           АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» при осуществлении транспортировки холодной воды, транспортировки сточных вод на территории Новокузнецкого городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Новокузнецкого городского округа – ООО «Водоканал» - вх. от 21.03.2022 № 1502) объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 11770,00 м3;

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 415483,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Водоканал» - гарантирующей организацией Новокузнецкого городского округа (письмо исх. от 14.02.2022 № ВДК-Исх-945/2022, вх. от 18.02.2022 № 906 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-79/304-02), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Новокузнецкого городского округа за 2021 год составил 28410334,37 м3;

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Новокузнецкого городского округа за 2021 год составил 40958278,19 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» владеет водопроводными и канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- холодное водоснабжение 11770,00 м3 / 28410334,37 м3 * 100 = 0,04 %

0,04% < 50 %

- водоотведение 415483,00 м3 / 40958278,19 м3 * 100 = 1,01 %

1,01% < 50 %

Вывод по критерию № 8: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 15 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 05.10.2021 № 396 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды                  АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ)» АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) установлены тарифы на транспортировку питьевой воды на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) был направлен запрос от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 01.03.2022 № ТЗС-03-11-21/7539 (вх. от 02.03.2022 № 1151) АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельство о регистрации права от 10.12.2012 г. № 42 АД 113027;

- свидетельство о регистрации права от 10.12.2012 г. № 42 АД 113032;

- акты выполненных работ за 2021 год по потребителям;

- схема систем водопотребления и водоотведения АО «Транснефть-Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция);

- паспорта электронасосов.

Письмом исх. от 18.03.2022 № ТЗС-03-11-21/10035 (вх. от 21.03.2022  № 1512) АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-02;

- акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) за 2021 год.

Анализ соответствия АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) осуществляет деятельность на территории Яйского муниципального округа с численностью населения 16,92 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 500 метров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность водопроводных сетей АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) составляет 3219,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1419,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными сетями, неразрывная протяженность участков которых более минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 1419,00 м > 500 м.

Вывод по критерию № 1: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию  соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации максимальная величина мощности водопроводных сетей АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) составляет    56,25 м3/час.

При этом согласно имеющейся информации объем реализации за 2021 год составил:

- по транспортировке питьевой воды 20758,00 м3, в том числе потребительский рынок 1087,00 м3, на собственные нужды 19671,00 м3.

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

94,8 % > 20 %

Вывод по критерию № 2: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию не соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) аварийно-диспетчерская служба на предприятии отсутствует.

Вывод по критерию № 3: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию не соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» есть (https://westernsiberia.transneft.ru/).

Вывод по критерию № 4: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критерия     № 2 и критерия № 3.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Яйского муниципального округа исх. от 18.02.2022                     № 1.6-05г/469 (вх. от 21.02.2022 № 921) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-63/342-01, АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) владеет водопроводными и канализационными сетями на праве собственности в соответствии с планом приватизации государственного предприятия – Производственное объединение транссибирских магистральных нефтепроводов, утвержденный 02.06.1994. Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) не заключалось.

Вывод по критерию № 6: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным                     АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) при осуществлении транспортировки питьевой воды на территории Яйского муниципального округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция), объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 1087,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Водоканал» - гарантирующей организацией (письмо исх. от 16.02.2022 № 282, вх. от 16.02.2022 № 825 на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-81/339-01), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения за 2021 год составил 9157715,94 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что                АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) владеет водопроводными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения:

- холодное водоснабжение 1087,00 м3 / 9157715,94 м3 * 100 = 0,012 %

0,012% < 50 %

Вывод по критерию № 8: АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция):

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 16 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» (Кемеровский муниципальный округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 08.06.2021 № 164 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» (Кемеровский муниципальный округ) МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» установлены тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на период с 09.06.2021 по 31.12.2022 с применением метода экономически обоснованных расходов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» был направлен запрос от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 17.02.2022 № 138 (вх. от 18.02.2022 № 886) МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- договор о закреплении за муниципальным предприятием имущества на праве хозяйственного ведения от 01.07.2014 № 10.04.113;

- дополнительное соглашение от 20.05.2021 к договору от 01.07.2014 № 10.04.113;

- дополнительное соглашение от 19.05.2021 к договору от 01.07.2014 № 10.04.113;

- дополнительное соглашение от 07.04.2021 к договору от 01.07.2014 № 10.04.113;

- дополнительное соглашение от 07.05.2020 к договору от 01.07.2014 № 10.04.113;

- дополнительное соглашение от 20.06.2019 к договору от 01.07.2014 № 10.04.113;

- дополнительное соглашение от 01.08.2018 к договору от 01.07.2014 № 10.04.113;

- акт приема передачи бесхозяйного недвижимого имущества от 28.05.2021;

- выписки из ЕГРН;

- постановления администрации Кемеровского муниципального округа;

- счет-фактуры.

Письмом исх. от 17.03.2022 № 217 (вх. от 17.03.2022 № 1471) МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» осуществляет деятельность на территории Кемеровского муниципального округа с численностью населения 46,776 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 500 метров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность водопроводных сетей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» составляет 40500,70 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1793,6 м;

- общая протяженность канализационных сетей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» составляет 24980,50 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1058,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными и канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых более минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 1793,6 м > 500 м;

- канализационные сети 1058,0 м > 500 м.

Вывод по критерию № 1: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 17.03.2022 № 1471) максимальная величина мощности водопроводных и канализационных сетей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» составляет:

- 150,00 м3/час (3600,00 м3/сут.) по холодному водоснабжению;

- 952,00 м3/час (22848,00 м3/сут.) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 17.03.2022 № 1471), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Кемеровского муниципального округа – ОАО «СКЭК» - вх. от 16.03.2022 № 1432, фактический объем реализации МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа»  в разрезе услуг за 2021 год составил:

- по транспортировке холодной воды 134157,00 м3, в том числе потребительский рынок 134157,00 м3, на собственные нужды 0,00 м3;

- по транспортировке сточных вод 131113,00 м3, в том числе потребительский рынок 131113,00 м3, на собственные нужды 0,00 м3.

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

0,0% < 20 %

- по транспортировке сточных вод:

0,0% < 20 %

Вывод по критерию № 2: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» организована аварийно-диспетчерская служба, абонентский номер для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения, водоотведения 67-20-21.

Вывод по критерию № 3: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» организация не имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вывод по критерию № 4: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию не соответствует.

Исходящим письмом от 05.05.2022 № 444 МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» сообщает, что официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» существует в процессе доработки, и в течении 5 рабочих дней будет доработан.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критерия № 4.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Кемеровского муниципального округа исх. от 14.02.2022 № исх-05-01/66 (вх. от 14.02.2022 № 770) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-60/340-01, МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» владеет водопроводными и канализационными сетями на праве договора о закреплении за муниципальным предприятием имущества на праве хозяйственного ведения. Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» не заключалось.

Вывод по критерию № 6: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ОАО «СКЭК»,           МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» при осуществлении транспортировки холодной воды, транспортировки сточных вод на территории Кемеровского муниципального округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» (с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Кемеровского муниципального округа – ОАО «СКЭК» - вх. от 16.03.2022 № 1432) объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 237705,36 м3 (134157,00/206*365=237705,36) (c 09.06.2021 по 31.12.2021 - 206 дней) составили 134157,00 м3;

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 232311,87 м3 (131113,00/206*365=232311,87) (c 09.06.2021 по 31.12.2021-206 дней) составили 131113,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ОАО «СКЭК» - гарантирующей организацией Кемеровского муниципального округа (письмо исх. от 11.03.2022 № 2022/000097, вх. от 11.03.2022 № 1337 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/314-02), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Кемеровского муниципального округа за 2021 год составил 389420,00 м3;

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Кемеровского муниципального округа за 2021 год составил 446840,00 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа», владеет водопроводными и канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- холодное водоснабжение 237705,36 м3 / 389420,00 м3 * 100 = 61,04 %

61,04% > 50 %

- водоотведение 232311,87 м3 / 446840,00 м3 * 100 = 51,99 %

51,99% > 50 %

Вывод по критерию № 8: МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» соответствует критериям, предусмотренным пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как выполнено условие критерия № 8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа»:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- соответствует одному из критериев, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения (критерий № 8).

В связи с вышеизложенным МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Приложение № 17 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (Прокопьевский городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 15.06.2021 № 197 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (Прокопьевский городской округ)» организации установлены тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 15.02.2022 № 09-37 (вх. от 21.02.2022 № 924)                          ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- договор о присоединении ОАО «ПТК-Шахтная автоматика» к ООО»Завод «Горэкс-Светотехника»;

- передаточный баланс от 20.07.2018г.;

- выписка из ЕГРЮЛ о завершении реорганизации предприятия;

- акт приема-передачи ОС;

-акт технического обследования;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на насосную станцию;

-акт допуска в эксплуатацию узла учета воды, паспорт на водосчетчик холодной воды;

- должностная инструкция слесаря сантехника, трудовой договор слесаря сантехника и дополнительное соглашение к нему.

- акты оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения за 2021 год (помесячно);

- схема водоснабжения и водоотведения.

Письмом исх. от 16.03.2022 № 09-62 (вх. от 17.03.2022 № 1463)                          ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» осуществляет деятельность на территории Прокопьевского городского округа с численностью населения 187,877 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 500 метров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность водопроводных сетей ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» составляет 2535,0 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1857 м;

- общая протяженность канализационных сетей ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» составляет 3937,0 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1620 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными и канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых больше минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 1857 м> 500 м;

- канализационные сети 1620 м> 500 м.

Вывод по критерию № 1: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 21.02.2022 № 924) максимальная величина мощности водопроводных и канализационных сетей ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» составляет:

- 200 м3/час (4800 м3/сут.,1752000 м3/год) по холодному водоснабжению;

- 200 м3/час (4800 м3/сут., 1752000 м3/год) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 17.03.2022 № 1463), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Прокопьевского городского округа – АО «ПО Водоканал» - вх. от 18.03.2022 № 1488, фактический объем реализации ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» в разрезе услуг за 2021 год составил:

- по транспортировке холодной воды 12271,20 м3, в том числе потребительский рынок 3463,00 м3, на собственные нужды 8808,20 м3. Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 71,78% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды (8808,20 м3/12271,20 м3 * 100 = 71,78%).

- по транспортировке сточных вод 28269,20 м3, в том числе потребительский рынок 19461,00 м3, на собственные нужды 8808,20 м3. Таким образом, от собственных нужд предприятия транспортируется 31,16% общего объема транспортируемых через данные сети сточных вод (8808,20 м3/28269,20 м3 * 100 = 31,16%).

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(1752000 м3/год *71,78%) / (4800 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 71,78 %.

71,78 % >20 %

- по транспортировке сточных вод:

(1752000 м3/год *31,16%) / (4800 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 31,16 %.

31,16 % >20 %

Вывод по критерию № 2: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию не соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» в приложении к письму (вх. от 21.02.2022 № 924) указывается на наличие аварийно-диспетчерской службы в организационной структуре предприятия.

В качестве подтверждающих документов организацией представлены трудовые договора принятых в штат работников 5 чел. (слесарь сантехник 3 чел., монтажник санитарно-технических систем 1 чел., электрогазосварщик 1 чел.), а также должностные инструкции.

Абонентский номер для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения, водоотведения: дежурный охраны 8-906-975-38-18, (3846)66-92-76 доп.1-20 (круглосуточно) или главный инженер — 8-906-928-4242.

Вывод по критерию № 3: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (вх. от 21.02.2022 № 924) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует.

Вывод по критерию № 4: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев № 2,4.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Прокопьевского городского округа исх. от 22.02.2022 № 445-ЖКХ (вх. от 22.02.2022 № 965) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-62/348-01, ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» владеет водопроводными и канализационными сетями на праве собственности в соответствии с представленным договором о присоединении и свидетельствами о государственной регистрации права собственности. Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации АО «ПО Водоканал», ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» при осуществлении транспортировки холодной воды, транспортировки сточных вод на территории Прокопьевского городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА», объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 12271,20 м3;

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 28269,20 м3.

В соответствии с информацией, представленной АО «ПО Водоканал» - гарантирующей организацией Прокопьевского городского округа (письмо исх. от 15.02.2022 № 172, вх. от 15.02.2022 № 796 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-62/308-02), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Прокопьевского городского округа за 2021 год составил    10 280 252,05 м3;

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Прокопьевского городского округа за 2021 год составил 7 350 114,73 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» владеет водопроводными и канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- холодное водоснабжение 12271,20 м3 / 10280252,05 м3 * 100 = 0,12 %

0,12 % < 50 %

- водоотведение 28269,20 м3 / 7350114,73 м3 * 100 = 0,38 %

0,38 % < 50 %

Вывод по критерию № 8: ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА»:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 18 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным индивидуальным предпринимателем Зубаревой Е.А. (Кемеровский городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 10.06.2021 № 188 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А. (Кемеровский городской округ)» ИП Зубарева Е.А. установлены тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ИП Зубарева Е.А. были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 17.02.2022 № 4 (вх. от 18.03.2022 № 896) ИП Зубарева Е.А. в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на сети;

- общие сведения об инженерных сетях;

- план инженерных сетей;

- сводная информация об объемах оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения за 2021 год;

- акты оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения за 2021 год (помесячно);

- договор по транспортировке холодной воды от 25.02.2015 № б/н;

- договор по транспортировке сточных вод от 25.02.2015 № б/н.

Письмом исх. от 18.03.2022 № 7 (вх. от 28.03.2022 № 1685)                          ИП Зубарева Е.А. в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия ИП Зубарева Е.А. критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ИП Зубарева Е.А. осуществляет деятельность на территории Кемеровского городского округа с численностью населения 552,546 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 3 километров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность водопроводных сетей ИП Зубарева Е.А. составляет 248,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 248,00 м;

- общая протяженность канализационных сетей ИП Зубарева Е.А. составляет 425,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 425,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными и канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых менее минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 248,00 м < 3000,00 м;

- канализационные сети 425,00 м < 3000,00 м.

Вывод по критерию № 1: ИП Зубарева Е.А. данному критерию не соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 28.03.2022 № 1685) максимальная величина мощности водопроводных и канализационных сетей ИП Зубарева Е.А. составляет:

- 18,081 м3/час (433,944 м3/сут., 158389,56 м3/год) по холодному водоснабжению;

- 10,979 м3/час (263,496 м3/сут., 96176,04 м3/год) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 28.03.2022 № 1685), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Кемеровского городского округа – ОАО «СКЭК» - вх. от 16.03.2022 № 1432, фактический объем реализации ИП Зубарева Е.А. в разрезе услуг за 2021 год составил:

- по транспортировке холодной воды 4345,53 м3, в том числе потребительский рынок 4261,53 м3, на собственные нужды 84,00 м3. Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 1,93% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды                             (84,00 м3/4345,53 м3 * 100 = 1,93%).

- по транспортировке сточных вод 3284,10 м3, в том числе потребительский рынок 3200,10 м3, на собственные нужды 84,00 м3. Таким образом, от собственных нужд предприятия транспортируется 2,56% общего объема транспортируемых через данные сети сточных вод (84,00 м3/3284,10 м3 * 100 = 2,56%).

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ИП Зубарева Е.А. на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(158389,56 м3/год * 1,93%) / (433,944 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 1,93 %.

1,93 % < 20 %

- по транспортировке сточных вод:

(96176,04 м3/год * 2,56%) / (263,496 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 2,56 %.

2,56 % < 20 %

Вывод по критерию № 2: ИП Зубарева Е.А. данному критерию соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ИП Зубарева Е.А. аварийно-диспетчерская служба для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения, водоотведения не организована.

Вывод по критерию № 3: ИП Зубарева Е.А. данному критерию не соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ИП Зубарева Е.А. официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует.

Вывод по критерию № 4: ИП Зубарева Е.А. данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ИП Зубарева Е.А. не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 1, 3, 4.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Кемеровского городского округа исх. от 17.02.2022 № 07-01-07/411 (вх. от 21.02.2022 № 927) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-57/351-01, ИП Зубарева Е.А. не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ИП Зубарева Е.А. данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ИП Зубарева Е.А. владеет водопроводными и канализационными сетями на праве собственности в соответствии с представленными свидетельствами о государственной регистрации права собственности (№ 42 АД 184549, № 42 АД 184551). Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с ИП Зубарева Е.А. не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ИП Зубарева Е.А. данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ОАО «СКЭК»,           ИП Зубарева Е.А. при осуществлении транспортировки холодной воды, транспортировки сточных вод на территории Кемеровского городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ИП Зубарева Е.А. данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ИП Зубарева Е.А. (с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Кемеровского городского округа – ОАО «СКЭК» - вх. от 16.03.2022 № 1432) объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 4261,10 м3;

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 3200,10 м3.

В соответствии с информацией, представленной ОАО «СКЭК» - гарантирующей организацией Кемеровского городского округа (письмо исх. от 11.03.2022 № 2022/000097, вх. от 11.03.2022 № 1337 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/314-02), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Кемеровского городского округа за 2021 год составил 27624390,00 м3;

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Кемеровского городского округа за 2021 год составил 32338290,00 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ИП Зубарева Е.А. владеет водопроводными и канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- холодное водоснабжение 4261,53 м3 / 27624390,00 м3 * 100 = 0,015 %

0,015 % < 50 %

- водоотведение 3200,10 м3 / 32338290,00 м3 * 100 = 0,010 %

0,010 % < 50 %

Вывод по критерию № 8: ИП Зубарева Е.А. данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ИП Зубарева Е.А. не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ИП Зубарева Е.А.:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ИП Зубарева Е.А. не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 19 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным индивидуальным предпринимателем Чайковским В.Л. (г. Березовский), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 22.07.2021 № 253 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод индивидуальному предпринимателю Чайковскому В.Л. (Березовский городской округ)» ИП Чайковский В.Л. установлены тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес                        ИП Чайковский В.Л. был направлен запрос от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 02.03.2022 № 3 (вх. от 02.03.2022 № 1153)                          ИП Чайковский В.Л. в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- информация о протяженности водопроводных и канализационных сетей в разрезе улиц и диаметров;

- договор купли-продажи от 07.06.2019 № М-42/19;

- кадастровые паспорта.

В распоряжении Региональной энергетической комиссии Кузбасса имеется перечень и схемы участков водопроводных и канализационных сетей, представленных в материалах тарифного дела 2019-2020 гг.

# Анализ соответствия ИП Чайковский В.Л. критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ИП Чайковский В.Л. осуществляет деятельность на территории Березовского городского округа с численностью населения 44,932 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 500 метров.

Раздел 1.6 «МДК 3-02.2001. Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» утвержденных Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168 содержит перечень технической документации, которая должна присутствовать в организации ВКХ.

Согласно пункту 1.6.6. Правил постоянному хранению в архиве организации ВКХ подлежат:

а) полные комплекты утвержденных технических проектов на строительство (реконструкцию) систем водоснабжения и канализации со всеми приложениями;

б) рабочие чертежи и исполнительная документация на строительство (реконструкцию) зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и др.;

в) оперативные схемы систем водоснабжения и канализации населенного пункта в целом или его обособленных районов с указанием расположения всех сооружений, основных коммуникаций, средств регулирования, автоматизации и диспетчеризации в масштабе 1:2000 - 1:5000. На схеме должна быть нанесена сетка с указанием номеров планшетов;

г) планшеты в масштабе 1:2000, выполненные на геодезической подоснове, размером 50 x 50 см (1 кв. км). На планшетах должны быть нанесены все имеющиеся в натуре строения, подземные коммуникации и сооружения в них. При нанесении коммуникаций систем водоснабжения и канализации должны быть указаны диаметр, длина, материал и год постройки трубопроводов; полное оборудование и номера колодцев (камер) с отметками земли, трубы или лотка; пожарные гидранты - аварийные выпуски; абонентские присоединения и их регистрационные номера.

В вышеуказанных документах должны находиться только те сети, которые принадлежат организации на законном основании, информация на документах должна легко читаться и быть понятной, документы должны быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Отмечаем, что информация, подтверждающая/опровергающая наличие у ИП Чайковский В.Л. участков водопроводных и канализационных сетей, неразрывная протяженность которых составляет не менее 500 метров, предусмотренная вышеуказанными Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации в регулирующий орган не представлена.

Из представленных документов и документов, имеющихся в распоряжении Региональная энергетическая комиссия Кузбасса не может сделать однозначный вывод о наличии сетей непрерывной протяженностью равной 500 метров.

Согласно представленной сводной информации:

- общая протяженность водопроводных сетей ИП Чайковский В.Л. составляет 1316,92 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 308,53 м;

- общая протяженность канализационных сетей ИП Чайковский В.Л. составляет 2268,78 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 348,37 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными и канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых менее минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 308,53 м < 500 м;

- канализационные сети 348,37 м < 500 м.

Вывод по критерию № 1: ИП Чайковский В.Л. данному критерию не соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (исх. от 02.03.2022 № 3, вх. от 02.03.2022 № 1153) максимальная величина мощности водопроводных и (или) канализационных сетей ИП Чайковский В.Л., предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, составляет:

- 0,00 м3/час (0,00 м3/сут.) по холодному водоснабжению;

- 0,00 м3/час (0,00 м3/сут.) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации, с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Березовского городского округа – ОАО «СКЭК» - исх. от 16.03.2022 № 2022/000103, вх. от 16.03.2022 № 1432, фактический объем реализации ИП Чайковский В.Л. в разрезе услуг за 2021 год составил:

- по транспортировке холодной воды 10193,47 м3, в том числе потребительский рынок 10193,47 м3, на собственные нужды 0,00 м3;

- по транспортировке сточных вод 10170,62 м3, в том числе потребительский рынок 10170,62 м3, от собственных нужд 0,00 м3.

Таким образом, ИП Чайковский В.Л. не транспортирует холодную воду и сточные воды для собственных нужд, следовательно, определение доли максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды невозможно, что не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности.

Вывод по критерию № 2: ИП Чайковский В.Л. данному критерию соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ИП Чайковский В.Л. организована аварийно-диспетчерская служба, абонентский номер для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения, водоотведения     8-961-708-79-36.

Вывод по критерию № 3: ИП Чайковский В.Л. данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ИП Чайковский В.Л. официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует.

Вывод по критерию № 4: ИП Чайковский В.Л. данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ИП Чайковский В.Л. не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критерия    № 1 и критерия № 4.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Березовского городского округа исх. от 10.02.2022 № 0684 (вх. от 10.02.2022 № 713) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022         № М-10-57346-01, ИП Чайковский В.Л. не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ИП Чайковский В.Л. данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ИП Чайковский В.Л. владеет водопроводными и канализационными сетями на праве собственности в соответствии с договором купли-продажи от 07.06.2019 № М-42/19. Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с ИП Чайковским В.Л. не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ИП Чайковский В.Л. данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ОАО «СКЭК», ИП Чайковский В.Л. при осуществлении транспортировки холодной воды, транспортировки сточных вод на территории Березовского городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ИП Чайковский В.Л. данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ИП Чайковский В.Л., объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 10193,475 м3;

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 10170,616 м3.

В соответствии с информацией, представленной ОАО «СКЭК» - гарантирующей организацией Березовского городского округа (письмо исх. от 11.03.2022 № 2022/000097, вх. от 17.03.2022 № 1337 на запрос РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-10-54/774-02), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Березовского городского округа за 2021 год составил 2482051,60 м3;

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Березовского городского округа за 2021 год составил 1949297,16 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ИП Чайковский В.Л. владеет водопроводными и канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- холодное водоснабжение 10193,475 м3 / 2482051,60 м3 * 100 = 0,41 %

0,41% < 50 %

- водоотведение 10170,616 м3 / 1949297,16 м3 * 100 = 0,52 %

0,52% < 50 %

Вывод по критерию № 8: ИП Чайковский В.Л. данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ИП Чайковский В.Л. не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ИП Чайковский В.Л.:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ИП Чайковский В.Л. не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 20 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным КАО «Азот» (Кемеровский городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кемеровской области от 16.10.2018 № 262 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод КАО «Азот» (Кемеровский городской округ)» (в редакции постановления РЭК Кемеровской области от 24.09.2019 № 287, постановлений РЭК Кузбасса от 30.07.2020 № 167, от 28.06.2021 № 226)  КАО «Азот» установлены тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес КАО «Азот» были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 17.02.2022 № 2001 (вх. от 17.02.2022 № 870)                          КАО «Азот» в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты холодного водоснабжения, водоотведения;

- решение КУГИ Кемеровской области от 18.03.1993 № 67 «О приватизации и преобразовании Кемеровского производственного объединения «Азот» в открытое акционерное общество «Азот»;

- технический паспорт на водопровод 2-ой нитки;

- реестр операций по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения за 2021 год;

- форма № 2-ТП (водхоз);

- организационная структура цеха водоснабжения;

- организационная структура цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод;

- исполнительные схемы сетей холодного водоснабжения и водоотведения;

- счета-фактуры, подтверждающие объемы реализации за 2021 год (представлены в электронном виде).

Письмом исх. от 18.03.2022 № 3307 (вх. от 18.03.2022 № 1501)                          КАО «Азот» в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение  № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия КАО «Азот» критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

КАО «Азот» осуществляет деятельность на территории Кемеровского городского округа с численностью населения 552,546 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 3 километров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность водопроводных сетей КАО «Азот» составляет 73030,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 13810,00 м;

- общая протяженность канализационных сетей КАО «Азот» составляет 253200,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 3290,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными и канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых превышает минимально допустимое для данного муниципального образования значение:

- водопроводные сети 13810,00 м > 3000,00 м;

- канализационные сети 3290,00 м > 3000,00 м.

Вывод по критерию № 1: КАО «Азот» данному критерию соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 18.03.2022 № 1501) максимальная величина мощности водопроводных и канализационных сетей КАО «Азот» составляет:

- 281,00 м3/час (6744,00 м3/сут., 2461560,00 м3/год) по холодному водоснабжению;

- 9344,00 м3/час (224256,00 м3/сут., 81853440,00 м3/год) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 18.03.2022 № 1501), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Кемеровского городского округа – ОАО «СКЭК» - вх. от 16.03.2022 № 1432, фактический объем реализации КАО «Азот» в разрезе услуг за 2021 год составил:

- по транспортировке холодной воды 1331198,00 м3, в том числе потребительский рынок 198478,00 м3, на собственные нужды 1132720,00 м3. Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 85,09% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды (1132720,00 м3/1331198,00 м3 * 100 = 85,09%).

- по транспортировке сточных вод 71973520,00 м3, в том числе потребительский рынок 52088408,00 м3, от собственных нужд 19885112,00 м3. Таким образом, от собственных нужд предприятия транспортируется 27,63% общего объема транспортируемых через данные сети сточных вод (19885112,00 м3/71973520,00 м3 * 100 = 27,63%).

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой КАО «Азот» на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(2461560,00 м3/год * 85,09%) / (6744,00 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 85,09%.

85,09 % > 20 %

- по транспортировке сточных вод:

(81853440,00 м3/год * 27,63%) / (224256,00 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 27,63%.

27,63% > 20 %

Вывод по критерию № 2: КАО «Азот» данному критерию не соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации КАО «Азот» организована аварийно-диспетчерская служба, абонентский номер для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения, водоотведения 8-3842-57-14-88.

Вывод по критерию № 3: КАО «Азот» данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации КАО «Азот» имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с адресом http://www.sds-azot.ru.

Вывод по критерию № 4: КАО «Азот» данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что КАО «Азот» не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критерия № 2.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Кемеровского городского округа исх. от 17.02.2022 № 07-01-07/411 (вх. от 21.02.2022 № 927) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-57/351-01, КАО «Азот» не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: КАО «Азот» данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, КАО «Азот» владеет водопроводными и канализационными сетями на праве собственности в соответствии с представленным свидетельством о государственной регистрации права собственности (№ 42 АГ 131081), а также решением КУГИ Кемеровской области от 18.03.1993 № 67 «О приватизации и преобразовании Кемеровского производственного объединения «Азот» в открытое акционерное общество «Азот». Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с КАО «Азот» не заключалось.

Вывод по критерию № 6: КАО «Азот» данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ОАО «СКЭК»,           КАО «Азот» при осуществлении транспортировки холодной воды, транспортировки сточных вод на территории Кемеровского городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: КАО «Азот» данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной КАО «Азот», объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 198478,00 м3;

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 52088408,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ОАО «СКЭК» - гарантирующей организацией Кемеровского городского округа (письмо исх. от 11.03.2022 № 2022/000097, вх. от 11.03.2022 № 1337 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/314-02), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Кемеровского городского округа за 2021 год составил 27624390,00 м3;

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Кемеровского городского округа за 2021 год составил 32338290,00 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что:

1) КАО «Азот» владеет водопроводными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения:

- холодное водоснабжение 198478,00 м3 / 27624390,00 м3 * 100 = 0,72 %

0,72% < 50 %

2) В соответствии с технологической схемой водоотведения Кемеровского городского округа, весь объем сточных вод гарантирующей организации ОАО «СКЭК» транспортируется через сети КАО «Азот» и, смешиваясь со сточными водами от собственных нужд КАО «Азот», в дальнейшем проходит через буферный пруд и доставляется к выпуску в реку. Таким образом, через сети КАО «Азот» транспортируется весь объем сточных вод централизованной системы водоотведения Кемеровского городского округа.

В связи с чем, КАО «Азот» владеет канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов общего объема сточных вод централизованной системы водоотведения:

100 % > 50 %

Вывод по критерию № 8:

в части холодного водоснабжения КАО «Азот» данному критерию не соответствует;

в части водоотведения КАО «Азот» данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что:

в части холодного водоснабжения КАО «Азот» не соответствует критериям, предусмотренным пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8;

в части водоотведения КАО «Азот» соответствует критериям, предусмотренным пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как выполнено условие критерия № 8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что КАО «Азот»:

в части холодного водоснабжения:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным КАО «Азот» не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения.

в части водоотведения:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- соответствует одному из критериев, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения (критерий № 8).

В связи с вышеизложенным КАО «Азот» относится к транзитным организациям в сфере водоотведения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 21 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Беловский городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 02.09.2021 № 318 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Беловский городской округ, Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Яйский муниципальный округ)» ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (далее – ОАО «РЖД» (Кузбасский участок)) для территории Беловского городского округа установлены тарифы на транспортировку питьевой воды на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 17.02.2022 № ИСХ-196/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 17.02.2022 № 881) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты холодного водоснабжения;

- выписки из ЕГРОГД;

- планы земельных участков;

- схемы водоснабжения;

- технический паспорт сетей;

- акт раздела границ.

Письмом исх. от 22.03.2022 № ИСХ-293/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1687) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса направлена уточненная информация по приложению № 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 18.03.2022 № ИСХ-284/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1684) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или) сооружений на них              к транзитным организациям

# на территории Беловского городского округа

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) осуществляет деятельность на территории Беловского городского округа с численностью населения 125,053 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 500 метров.

Согласно представленным документам общая протяженность водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа составляет 644,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 644,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными сетями, неразрывная протяженность участков которых превышает минимально допустимое для данного муниципального образования значение:

- водопроводные сети 644,00 м > 500,00 м.

Вывод по критерию № 1: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 28.03.2022 № 1684) максимальная величина мощности водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа составляет 72,00 м3/час (1728,00 м3/сут., 630720,00 м3/год).

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 28.03.2022 № 1684), фактический объем транспортируемой холодной воды ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа с использованием трубопроводов, задействованным в транспортировке питьевой воды сторонним абонентам, за 2021 год составил 67101,00 м3, в том числе потребительский рынок 2787,00 м3, на собственные нужды 64314,00 м3. Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 95,8% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды (64314,00 м3/67101,00 м3 * 100 = 95,8%).

Необходимо отметить, что данные, представленные гарантирующей организацией на территории Беловского городского округа – ООО «Водоснабжение» - исх. от 15.03.2022 № 453 на запрос регулятора от 11.03.2022 № М-1-54/774-01, в части объемов, потребляемых на собственные нужды ОАО «РЖД» на территории Беловского городского округа, являются некорректными, так как содержат, в том числе, объемы воды, потребляемые через сети, не задействованные в транспортировке холодной воды сторонним абонентам.

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(630720,00 м3/год * 95,8%) / (1728,00 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 95,80 %.

95,80 % > 20 %

Вывод по критерию № 2: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа организована аварийно-диспетчерская служба, абонентские номера для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения 8-3842-32-29-51, 8-3842-32-32-43.

Вывод по критерию № 3: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с адресом: https://www.rzd.ru.

Вывод по критерию № 4: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критерия № 2.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Беловского городского округа исх. от 16.02.2022 № 1/585-6 (вх. от 16.02.2022 № 856) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-61/344-01, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа владеет водопроводными сетями на праве собственности в соответствии с представленным свидетельством о государственной регистрации права собственности (№ 42 АА 737864). Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные сети и (или) сооружения на них, с ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ООО «Водоснабжение», ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) при осуществлении транспортировки холодной воды на территории Беловского городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ОАО «РЖД» (Кузбасский участок), объемы транспортируемой холодной воды на территории Беловского городского округа за 2021 год составили 2787,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Водоснабжение» - гарантирующей организацией Беловского городского округа (письмо исх. от 15.02.2022 № 316 на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-63/350-02), общий объем реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Беловского городского округа за 2021 год составил 5482957,00 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) владеет водопроводными сетями на территории Беловского городского округа, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения:

- холодное водоснабжение 2787,00 м3 / 5482957,00 м3 * 100 = 0,05 %

0,05 % < 50 %

Вывод по критерию № 8: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Беловского городского округа не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 22 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Кемеровский городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 02.09.2021 № 318 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Беловский городской округ, Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Яйский муниципальный округ)» ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (далее – ОАО «РЖД» (Кузбасский участок)) для территории Кемеровского городского округа установлены тарифы на транспортировку питьевой воды на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 17.02.2022 № ИСХ-196/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 17.02.2022 № 881) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты холодного водоснабжения;

- выписки из ЕГРОГД;

- планы земельных участков;

- схемы водоснабжения;

- технический паспорт сетей;

- акт раздела границ.

Письмом исх. от 22.03.2022 № ИСХ-293/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1687) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса направлена уточненная информация по приложению № 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 18.03.2022 № ИСХ-284/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1684) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или) сооружений на них              к транзитным организациям

# на территории Кемеровского городского округа

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) осуществляет деятельность на территории Кемеровского городского округа с численностью населения 552,546 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 3 километров.

Согласно представленным документам общая протяженность водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа составляет 672,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 672,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными сетями, неразрывная протяженность участков которых менее минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 672,00 м < 3000,00 м.

Вывод по критерию № 1: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 28.03.2022 № 1684) максимальная величина мощности водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа составляет 72,00 м3/час (1728,00 м3/сут., 630720,00 м3/год).

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 28.03.2022 № 1684), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Кемеровского городского округа – ОАО «СКЭК» - вх. от 16.03.2022 № 1432, фактический объем транспортируемой холодной воды ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа за 2021 год составил 11562,00 м3, в том числе потребительский рынок 10586,00 м3, на собственные нужды 976,00 м3. Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 8,44% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды (976,00 м3/11562,00 м3 * * 100 = 8,44%).

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(630720,00 м3/год * 8,44%) / (1728,00 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 8,44 %.

8,44% < 20 %

Вывод по критерию № 2: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа организована аварийно-диспетчерская служба, абонентские номера для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения 8-3842-32-29-51, 8-3842-32-32-43.

Вывод по критерию № 3: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с адресом: https://www.rzd.ru.

Вывод по критерию № 4: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критерия № 1.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Кемеровского городского округа исх. от 17.02.2022 № 07-01-07/411 (вх. от 21.02.2022 № 927) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-57/351-01, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа владеет водопроводными сетями на праве собственности в соответствии с представленным свидетельством о государственной регистрации права собственности (№ 42 АА 752148). Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные сети и (или) сооружения на них, с ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ОАО «СКЭК»,           ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) при осуществлении транспортировки холодной воды на территории Кемеровского городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ОАО «РЖД» (Кузбасский участок), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Кемеровского городского округа – ОАО «СКЭК» - вх. от 16.03.2022 № 1432, фактический объем транспортируемой холодной воды ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа за 2021 год составил 10586,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ОАО «СКЭК» - гарантирующей организацией Кемеровского городского округа (письмо исх. от 11.03.2022 № 2022/000097, вх. от 11.03.2022 № 1337 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/314-02), общий объем реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Кемеровского городского округа за 2021 год составил 27624390,00 м3;

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) владеет водопроводными сетями на территории Кемеровского городского округа, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения:

- холодное водоснабжение 10586,00 м3 / 27624390,00 м3 * 100 = 0,038 %

0,038 % < 50 %

Вывод по критерию № 8: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 23 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Новокузнецкий городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 02.09.2021 № 318 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Беловский городской округ, Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Яйский муниципальный округ)» ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (далее – ОАО «РЖД» (Кузбасский участок)) для территории Новокузнецкого городского округа установлены тарифы на транспортировку питьевой воды на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 17.02.2022 № ИСХ-196/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 17.02.2022 № 881) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты холодного водоснабжения;

- выписки из ЕГРОГД;

- планы земельных участков;

- схемы водоснабжения;

- технический паспорт сетей;

- акт раздела границ.

Письмом исх. от 22.03.2022 № ИСХ-293/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1687) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса направлена уточненная информация по приложению № 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 18.03.2022 № ИСХ-284/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1684) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или) сооружений на них              к транзитным организациям

# на территории Новокузнецкого городского округа

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) осуществляет деятельность на территории Новокузнецкого городского округа с численностью населения 544,583 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 3 километров.

Согласно представленным документам общая протяженность водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа составляет 589,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 480,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными сетями, неразрывная протяженность участков которых менее минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 480,00 м < 3000,00 м.

Вывод по критерию № 1: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 28.03.2022 № 1684) максимальная величина мощности водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа составляет 288,00 м3/час (6912,00 м3/сут., 2522880,00 м3/год).

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 28.03.2022 № 1684), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Новокузнецкого городского округа – ООО «Водоканал» - вх. от 21.03.2022 № 1502, фактический объем транспортируемой холодной воды ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа за 2021 год составил 110301,00 м3, в том числе потребительский рынок 10025,00 м3, на собственные нужды 100276,00 м3. Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 90,91% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды (100276,00 м3/110301,00 м3 * 100 = 90,91%).

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(2522880,00 м3/год * 90,91%) / (6912,00 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 90,91 %.

90,91 % > 20 %

Вывод по критерию № 2: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию не оответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа организована аварийно-диспетчерская служба, абонентские номера для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения 8-3842-32-29-51, 8-3842-32-32-43.

Вывод по критерию № 3: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Кемеровского городского округа имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с адресом: https://www.rzd.ru.

Вывод по критерию № 4: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критериев №№ 1,2.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Новокузнецкого городского округа исх. от 25.02.2022 № 4/827 (вх. от 02.03.2022 № 1148) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-79/341-01, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа владеет водопроводными сетями на праве собственности в соответствии с представленным свидетельством о государственной регистрации права собственности (№ 42 АА 758399). Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные сети и (или) сооружения на них, с ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ООО «Водоканал»,           ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) при осуществлении транспортировки холодной воды на территории Новокузнецкого городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ОАО «РЖД» (Кузбасский участок), объемы транспортируемой холодной воды на территории Новокузнецкого городского округа за 2021 год составили 4729,00 м3. Однако, данное значение предприятием документально не подтверждено.

ООО «Водоканал» - гарантирующей организацией Новокузнецкого городского округа, в адрес РЭК Кузбасса письмом исх. от 18.03.2022 № ВДК-Исх-1703/2022 (вх. от 21.03.2022 № 1502) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/774-02 представлена информация, согласно которой объемы транспортируемой холодной воды на территории Новокузнецкого городского округа ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) за 2021 год составили 10025,00 м3. Данное значение подтверждено счетами-фактурами, выставленными гарантирующей организацией в отношении потребителя услуги. В связи с чем, при оценке данного критерия использовалась информация, представленная гарантирующей организацией на территории Новокузнецкого городского округа.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Водоканал» - гарантирующей организацией Новокузнецкого городского округа (письмо исх. от 14.02.2022 № ВДК-Исх-945/2022, вх. от 18.02.2022 № 906 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-79/304-02), общий объем реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Новокузнецкого городского округа за 2021 год составил 28410334,37 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) владеет водопроводными сетями на территории Новокузнецкого городского округа, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения:

- холодное водоснабжение 10025,00 м3 / 28410334,37 м3 * 100 = 0,035 %

0,035% < 50 %

Вывод по критерию № 8: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Новокузнецкого городского округа не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 24 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Яйский муниципальный округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 02.09.2021 № 318 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Беловский городской округ, Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Яйский муниципальный округ)» ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (далее – ОАО «РЖД» (Кузбасский участок)) для территории Яйского муниципального округа установлены тарифы на транспортировку питьевой воды на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 17.02.2022 № ИСХ-196/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 17.02.2022 № 881) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты холодного водоснабжения;

- выписки из ЕГРОГД;

- планы земельных участков;

- схемы водоснабжения;

- технический паспорт сетей;

- акт раздела границ.

Письмом исх. от 22.03.2022 № ИСХ-293/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1687) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса направлена уточненная информация по приложению № 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 18.03.2022 № ИСХ-284/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 28.03.2022 № 1684) ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) в адрес РЭК Кузбасса представлено заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01.

# Анализ соответствия ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или) сооружений на них              к транзитным организациям

# на территории Яйского муниципального округа

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) осуществляет деятельность на территории Яйского муниципального округа с численностью населения 16,920 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 500 метров.

Согласно представленным документам общая протяженность водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа составляет 2533,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1685,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными сетями, неразрывная протяженность участков которых превышает минимально допустимое для данного муниципального образования значение:

- водопроводные сети 1685,00 м > 500,00 м.

Вывод по критерию № 1: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 28.03.2022 № 1684) максимальная величина мощности водопроводных сетей ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа составляет 118,8 м3/час (2851,20 м3/сут., 1040688,00 м3/год).

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 28.03.2022 № 1684), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Яйского муниципального округа – МУП «ЯТО» Яйского МО - вх. от 28.03.2022 № 1700, фактический объем транспортируемой холодной воды ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа за 2021 год составил 2820,00 м3, в том числе потребительский рынок 1103,56 м3, на собственные нужды 1716,44 м3. Таким образом, на собственные нужды предприятия используется 60,87% общего объема транспортируемой через данные сети питьевой воды (1716,44 м3/2820,00 м3 * 100 = 60,87%).

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

(1040688,00 м3/год * 60,87%)/ (2851,20 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 60,87 %.

60,87 % > 20 %

Вывод по критерию № 2: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию  не соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа организована аварийно-диспетчерская служба, абонентские номера для обращений потребителей услуги холодного водоснабжения 8-3842-32-29-51, 8-3842-32-32-43.

Вывод по критерию № 3: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с адресом: https://www.rzd.ru.

Вывод по критерию № 4: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критерия № 2.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Яйского муниципального округа исх. от 18.02.2022 № 16-05г/469 (вх. от 21.02.2022 № 921) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-63/342-01, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа владеет водопроводными сетями на праве собственности в соответствии с представленными свидетельствами о государственной регистрации права собственности (№ 42-42/010-42/100/033/2016-575/1, № 42 АА 752940). Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные сети и (или) сооружения на них, с ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации МУП «ЯТО»,           ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) при осуществлении транспортировки холодной воды на территории Яйского муниципального округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ОАО «РЖД» (Кузбасский участок), объемы транспортируемой холодной воды на территории Яйского муниципального округа за 2021 год составили 572,00 м3. Однако, договор на транспортировку холодной воды между ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) и МУП «ЯТО» Яйского МО - гарантирующей организацией Яйского муниципального округа отсутствует. В связи с чем, ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) не обладает достоверной информацией об объемах воды, отпущенной потребителям. Для оценки данного критерия специалистами РЭК Кузбасса использовалась информация, полученная от гарантирующей организации (вх. от 28.03.2022 № 1700), согласно которой объемы транспортируемой холодной воды на территории Яйского муниципального округа за 2021 год составили 1103,56 м3.

В соответствии с информацией, представленной МУП «ЯТО» Яйского МО - гарантирующей организацией Яйского муниципального округа (письмо исх. от 18.02.2022 № 109, вх. от 18.02.2022 № 892 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-63/305-02), общий объем реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Яйского муниципального округа за 2021 год составил 345202,82 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) владеет водопроводными сетями на территории Яйского муниципального округа, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения:

- холодное водоснабжение 1103,56 м3 / 345202,82 м3 * 100 = 0,32 %

0,32% < 50 %

Вывод по критерию № 8: ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ОАО «РЖД» (Кузбасский участок) на территории Яйского муниципального округа не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 25 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кемеровской области  от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс»» ООО «Водокомплекс» установлены тарифы на транспортировку сточных вод на период с 28.12.2018 по 31.12.2022 с применением метода индексации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку  сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ООО «Водокомплекс» был направлен запрос от 11.03.2022 № М-1-54/777-02.

Письмом исх. от 18.03.2022 № 17 ООО «Водокомплекс». в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненное приложения № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/777-02.

- технический паспорт на сливной колодец  № 1;

- общие сведения об инженерных сетях;

- план инженерных сетей;

- сводная информация об объемах оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения за 2021 год;

# Анализ соответствия ООО «Водокомплекс» критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ООО «Водокомплекс» осуществляет деятельность на территории Мариинского  городского округа с численностью населения  37,786  тыс. человек по состоянию на 01.01.2021.

Для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

Согласно представленным документам:

- общая протяженность канализационных сетей ООО «Водокомплекс» составляет 0,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 0,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет в канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых менее минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- канализационные сети 0,00 м < 500,00 м.

Вывод по критерию № 1: ООО «Водокомплекс» данному критерию не соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 18.03.2022 № 17) максимальная величина мощности  канализационных сетей                                   ООО «Водокомплекс» составляет:    416,66 м3/час (9999,84 м3/сут.) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 18.03.2022 № 17), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории города Мариинска  – ООО «Горводоканал» - вх. от 18.03.2022                     № 90, фактический объем реализации ООО «Водокомплекс» в разрезе услуг за 2021 год составил по транспортировке сточных вод 235881,19 м3, в том числе потребительский рынок 235881,19 м3, на собственные нужды 0,00 м3.

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ООО «Водокомплекс» на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке сточных вод:

0,0 м3 / (9999,84 м3/сут. * 365 дней) * 100 = 0,0 %.

0,0% < 20 %

Вывод по критерию № 2: ООО «Водокомплекс» данному критерию соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ООО «Водокомплекс» аварийно-диспетчерская служба для обращений потребителей услуг водоотведения не организована.

Вывод по критерию № 3: ООО «Водокомплекс» данному критерию не соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ООО «Водокомплекс» официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует.

Вывод по критерию № 4: ООО «Водокомплекс» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «Водокомплекс» не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 1, 3, 4.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющейся информации ООО «Водокомплекс» не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ООО «Водокомплекс» данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ООО «Водокомплекс» владеет сооружениями (сливной  колодец с павильоном) в соответствии с концессионным соглашением от 06.12.2018 № 1 в отношении объектов водоотведения  принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район».

Вывод по критерию № 6: ООО «Водокомплекс» данному критерию  соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ООО «Водокомплекс» (с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории г. Мариинска  –ООО  «Горводоканал» - вх. от18.03.2022 № 90) объемы:

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 235881,19 м3.

В соответствии имеющейся информацией общий объем:

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения  за 2021 год составил 801430 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что             ООО «Водокомплекс» владеет сооружениями на канализационной сети, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов общего объема сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- водоотведение 235881,19м3 / 801430 м3 * 100 = 29,4 %

29,4 % <50 %

Вывод по критерию № 8: ООО «Водокомплекс» данному критерию  не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «Водокомплекс» соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как  выполнено условие критерия № 6.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ООО «Водокомплекс»:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- соответствует критерию, предусмотренному пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ООО «Водокомплекс» относится к транзитным организациям в сфере водоотведения.

Приложение № 26 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЗЖБК-Сервис+» (Новокузнецкий городской округ), для отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений

на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 22.06.2021 № 218 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗЖБК-Сервис+» (Новокузнецкий городской округ)» ООО «ЗЖБК-Сервис+» установлены тарифы                             на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес ООО «ЗЖБК-Сервис+» были направлены запросы от 07.02.2022 № М-10-57/313-02, от 11.03.2022  № М-1-54/773-01.

Письмом исх. от 17.02.2022 № 2 (вх. от 22.02.2022 № 956)  ООО «ЗЖБК-Сервис+» в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- договор аренды недвижимого имущества от 16.01.2015 № б/н;

- технические паспорта на объекты холодного водоснабжения, водоотведение.

Письмом исх. от 18.03.2022 № 3 (вх. от 28.03.2022 № 1689)                          ООО «ЗЖБК-Сервис+» в адрес РЭК Кузбасса представлены:

- заполненное приложение № 1 к запросу РЭК Кузбасса от 11.03.2022 № М-1-54/773-01;

- договор аренды недвижимости (насосная станция) от 12.01.2015 № б/н;

- свод объемов транспортируемой питьевой воды, транспортируемых сточных вод за 2021 год (помесячно).

# Анализ соответствия ООО «ЗЖБК-Сервис+» критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ООО «ЗЖБК-Сервис+» осуществляет деятельность на территории Новокузнецкого городского округа с численностью населения 544,583 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 3 километров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность водопроводных сетей ООО «ЗЖБК-Сервис+» составляет 1656,65 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1656,65 м;

- общая протяженность канализационных сетей ООО «ЗЖБК-Сервис+» составляет 1166,37 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 1166,37 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет водопроводными и канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых менее минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- водопроводные сети 1656,65 м < 3000,00 м;

- канализационные сети 1166,37 м < 3000,00 м.

Вывод по критерию № 1: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию не соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 22.02.2022 № 956) максимальная величина мощности водопроводных и канализационных сетей ООО «ЗЖБК-Сервис+» составляет:

- 171,684 м3/час (4120,416 м3/сут.) по холодному водоснабжению;

- 171,684 м3/час (4120,416 м3/сут.) по водоотведению.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 28.03.2022 № 1689), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Новокузнецкого городского округа – ООО «Водоканал» - вх. от 21.03.2022 № 1502, фактический объем реализации ООО «ЗЖБК-Сервис+» в разрезе услуг за 2021 год составил:

- по транспортировке холодной воды 50774,00 м3, в том числе потребительский рынок 50774,00 м3, на собственные нужды 0,00 м3;

- по транспортировке сточных вод 9899,00 м3, в том числе потребительский рынок 9899,00 м3, на собственные нужды 0,00 м3.

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ООО «ЗЖБК-Сервис+» на собственные нужды, составляет:

- по транспортировке питьевой воды:

0,00 % < 20 %

- по транспортировке сточных вод:

0,00 % < 20 %

Вывод по критерию № 2: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию  соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ООО «ЗЖБК-Сервис+» аварийно-диспетчерская служба для обращений потребителей услуг холодного водоснабжения, водоотведения не организована.

Вывод по критерию № 3: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию не соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ООО «ЗЖБК-Сервис+» официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует.

Вывод по критерию № 4: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «ЗЖБК-Сервис+» не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 1, 3, 4.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Новокузнецкого городского округа исх. от 25.02.2022 № 4/827 (вх. от 02.03.2022 № 1148) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022 № М-10-79/341-01, ООО «ЗЖБК-Сервис+» не является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ООО «ЗЖБК-Сервис+» владеет водопроводными и канализационными сетями на основании договоров аренды, заключенных с физическим лицом Алтуховым Д.А. Концессионное соглашение, объектом которого являются водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, с ООО «ЗЖБК-Сервис+» не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ООО «Водоканал»,           ООО «ЗЖБК-Сервис+» при осуществлении транспортировки холодной воды, транспортировки сточных вод на территории Новокузнецкого городского округа не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ООО «ЗЖБК-Сервис+», объемы:

- транспортируемой холодной воды за 2021 год составили 50774,00 м3;

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 9899,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Водоканал» - гарантирующей организацией Новокузнецкого городского округа (письмо исх. от 14.02.2022 № ВДК-Исх-945/2022, вх. от 18.02.2022 № 906 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-79/304-02), общий объем:

- реализации холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения Новокузнецкого городского округа за 2021 год составил 28410334,37 м3;

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Новокузнецкого городского округа за 2021 год составил 40958278,19 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ООО «ЗЖБК-Сервис+» владеет водопроводными и канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

- холодное водоснабжение 50774,00 м3 / 28410334,37 м3 * 100 = 0,18 %

0,18% < 50 %

- водоотведение 9899,00 м3 / 40958278,19 м3 * 100 = 0,02 %

0,02% < 50 %

Вывод по критерию № 8: ООО «ЗЖБК-Сервис+» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «ЗЖБК-Сервис+» не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ООО «ЗЖБК-Сервис+»:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ООО «ЗЖБК-Сервис+» не относится к транзитным организациям в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 27 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Шалым»

(Таштагольский муниципальный район), для отнесения собственников

или иных законных владельцев канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

Постановлением РЭК Кузбасса от 16.02.2021 № 77 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район)» ООО «Шалым» установлены тарифы на транспортировку сточных вод на период с 17.02.2021 по 31.12.2022 с применением метода сравнения аналогов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021    № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям.

Согласно пункту 45 (1) отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

б) доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 45(2) транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил;

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях проведения анализа собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, которым по состоянию на 01.01.2022 установлены тарифы на транспортировку воды и (или) сточных вод на соответствие критериям отнесения к транзитным организациям РЭК Кузбасса в адрес                        ООО «Шалым» был направлен запрос от 07.02.2022 № М-10-57/313-02.

Письмом исх. от 14.02.2022 № 3 (вх. от 14.02.2022 № 773)                          ООО «Шалым» в адрес РЭК Кузбасса представлены следующие материалы:

- заполненные приложения №№ 1, 2 к запросу РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-57/313-02;

- договор купли-продажи сооружения от 24.10.2017 № б/н;

- договор купли-продажи сооружения от 15.01.2018 № б/н;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Анализ соответствия ООО «Шалым» критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям

В соответствии с пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

Критерий № 1

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение), при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в пределах которых она расположена, не менее 10 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 7 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 1 километра (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей);

для поселений, городских округов, в пределах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров (определяется отдельно для водопроводных и канализационных сетей).

ООО «Шалым» осуществляет деятельность на территории пгт. Шерегеш Таштагольского муниципального района с численностью населения 9,741 тыс. человек по состоянию на 31.12.2021.

Для поселений, городских округов с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек неразрывная протяженность участков сетей в пределах одной централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения должна составлять не менее 500 метров.

Согласно представленным документам:

- общая протяженность канализационных сетей ООО «Шалым» составляет 4060,00 м, в том числе протяженность наибольшего неразрывного участка сети соответствует значению 2250,00 м.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что организация владеет канализационными сетями, неразрывная протяженность участков которых более минимально допустимого для данного муниципального образования значения:

- канализационные сети 2250,00 м >500 м.

Вывод по критерию № 1: ООО «Шалым» данному критерию соответствует.

Критерий № 2

Доля максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании указанным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Согласно представленной информации (вх. от 14.02.2022 № 773) максимальная величина мощности канализационных сетей ООО «Шалым» составляет 350100 м3/год.

При этом согласно имеющейся информации (вх. от 14.02.2022 № 773), с учетом данных, представленных гарантирующей организацией на территории Таштагольского муниципального района – ООО «Тепло» - вх. от 15.03.2022 № 1398, фактический объем реализации ООО «Шалым» составил 71051,40 м3, в том числе потребительский рынок 71051,40 м3, на собственные нужды 0,00 м3.

Таким образом, максимальная величина мощности (нагрузки), используемой ООО «Шалым» на собственные нужды, составляет:

0,00 м3 / 350100 м3/год * 100 = 0,0 %.

0,0% < 20 %

Вывод по критерию № 2: ООО «Шалым» данному критерию соответствует.

Критерий № 3

Наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования.

Согласно представленной информации ООО «Шалым», организованная аварийно-диспетчерская служба и заключенные договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок расчетного периода регулирования отсутствует.

Вывод по критерию № 3: ООО «Шалым» данному критерию не соответствует.

Критерий № 4

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно представленной информации ООО «Шалым» официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует.

Вывод по критерию № 4: ООО «Шалым» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «Шалым» не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критерия № 3, 4.

В соответствии с пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения транзитными организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

Критерий № 5

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно представленной информации, в том числе письмо администрации Таштагольского муниципального района исх. от 17.02.2022 № 29 (вх. от 17.02.2022 № 883) в ответ на запрос РЭК Кузбасса от 08.02.2022         № М-10-62/349-01, ООО «Шалым» не является организацией, осуществляющей водоотведение, определенной решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения.

Вывод по критерию № 5: ООО «Шалым» данному критерию не соответствует.

Критерий № 6

Организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Согласно представленной информации, ООО «Шалым» владеет канализационными сетями на праве собственности в соответствии с договорами купли-продажи от 24.10.2017 № б/н и от 15.01.2018 № б/н. Концессионное соглашение, объектом которого являются канализационные сети и (или) сооружения на них, с ООО «Шалым» не заключалось.

Вывод по критерию № 6: ООО «Шалым» данному критерию не соответствует.

Критерий № 7

Организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, в границах которого располагается система холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, в том числе, информации, полученной от гарантирующей организации ООО «Тепло»,           ООО «Шалым» при осуществлении транспортировки сточных вод на территории Таштагольского муниципального района не владеет и не эксплуатирует:

- насосные станции или иные сооружения, предназначенные для подъема холодной воды, которые одновременно являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Вывод по критерию № 7: ООО «Шалым» данному критерию не соответствует.

Критерий № 8

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно информации, представленной ООО «Шалым», объемы:

- транспортируемых сточных вод за 2021 год составили 71051,00 м3.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Тепло» - гарантирующей организацией Таштагольского муниципального района (письмо исх. от 14.02.2022 № 9, вх. от 23.03.2022 № 1618 на запрос РЭК Кузбасса от 07.02.2022 № М-10-62/307-02), общий объем:

- пропущенных сточных вод централизованной системы водоотведения Таштагольского муниципального района за 2021 год составил 2244334,69 м3.

В результате проведенного анализа экспертами было выявлено, что ООО «Шалым" владеет канализационными сетями, с использованием которых обеспечивается транспортировка менее 50 процентов общего объема сточных вод централизованной системы водоотведения:

- водоотведение 71051 м3 / 2244334,69 м3 * 100 = 3,17 %

3,17% < 50 %

Вывод по критерию № 8: ООО «Шалым» данному критерию не соответствует.

На основании вышеизложенного экспертами РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что ООО «Шалым» не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, так как не выполнены условия критериев №№ 5-8.

По результатам проведенного анализа экспертами РЭК Кузбасса выявлено, что ООО «Шалым»:

- не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- не соответствует критериям, предусмотренных пунктом 45 (2) Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с вышеизложенным ООО «Шалым» не относится к транзитным организациям в сфере водоотведения.

Согласно абз. 2-3 п. 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2009) тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод организациям, не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются.

Тарифы на транспортировку холодной воды, сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами регулирования тарифов с 1 сентября 2022 г.

Приложение № 28 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022

Приложение № 29 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.05.2022