УТВЕРЖДАЮ

Председатель Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

07.02.2023 г.                                                                                                                        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Овчинников А.Г., Зинченко М.В.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ермак Н.В. – начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Белоусова И.А. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ланщикова М.С. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 468 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)» |
| 3. | О внесении изменений в постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.01.2023 № 3 «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса (ООО «Киселевский водоснаб» (Киселевский городской округ, с. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа))», от 17.01.2023 № 4 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области и Региональной энергетической комиссии Кузбасса (МП «Исток» (Киселевский городской округ)» |
| 4. | Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» за 4 квартал 2022 года |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 468 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы»»

Докладчик Ермак Н.В. пояснила:

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В целях устранения технической ошибки внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 468 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы», следующее изменение:

В пункте 1 после слова «Приложение» дополнить знаком и цифрой 
«№ 2».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 2 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский                     городской округ)»»

Докладчик Белоусова И.А. согласно пояснительной записке (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021 № 772, от 25.11.2022 № 628)  следующие изменения, в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий  по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» приложения № 1:

1.1.  В столбце 4 строки 3.1, после слов «2023 год» знак « - » заменить цифрами «20796,27».

1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«

| 5. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (Полысаевский городской округ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Капитальный ремонт | 2019 год | - | Снижение аварийности на сетях, улучшение качества воды | - | - |
|  |  | 2020 год | - |  | - | - |
|  |  | 2021 год | - |  | - | - |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - |
|  |  | 2023 год | 1323,00 |  | - | - |

».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 3 «О внесении изменений в постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.01.2023 № 3 «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса (ООО «Киселевский водоснаб» (Киселевский городской округ, с. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа))», от 17.01.2023 № 4 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области и Региональной энергетической комиссии Кузбасса (МП «Исток» (Киселевский городской округ))»»

Докладчик Ланщикова М.С. пояснила:

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

В целях устранения технической ошибки докладчик предлагает внести следующие изменения:

- В постановлении Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.01.2023 № 3 «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса (ООО «Киселевский водоснаб» (Киселевский городской округ, с. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа))» в пункте 2 слова «в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.10.2021 № 405» заменить словами «в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.10.2021 № 405, от 28.11.2022 № 768».

- В постановлении Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.01.2023 № 4 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области и Региональной энергетической комиссии Кузбасса                                                             (МП «Исток» (Киселевский городской округ))» в пункте 2 после слов «в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.02.2019 № 60, от 10.10.2019 № 304, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.12.2020 № 526, от 02.11.2021 № 500» дополнить словами «, от 25.11.2022 № 601».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 4 «Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» за 4 квартал 2022 года»

Докладчик Овчинников А.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу), предлагает утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз», ИНН 4205244870, газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, за 4 квартал 2022 года в размере 100,15 тыс. руб. (НДС не облагается).

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.Г. Овчинников

_____________________М.В. Зинченко

Секретарь заседания: _____________________К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 8

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.02.2023

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                                     (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский                     городской округ)»

Для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский  городской округ) (далее – «ОАО «СКЭК»)  установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение  на долгосрочный период  с  18.12.2019 по 31.12.2023,  с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов                             (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов),                   от их плановых значений.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 (в ред. постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 748,  от 17.12.2021 № 772, от 25.11.2022 № 628) ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ) (далее – «ОАО «СКЭК»):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 18.12.2019 по 31.12.2023;

установлены долгосрочные одноставочные тарифы на питьевую воду  и водоотведение  (на указанный период).

При этом постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее - «РЭК», «регулирующий орган») от 25.11.2022 № 628                          внесены изменения в  Производственную программу ОАО «СКЭК»  в части 2023 года.

В разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» Приложения № 1 указанного выше постановления приведена информация о стоимости и сроках выполнения работ по капитальному ремонту объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения, выполняемых за счет тарифной выручки, а также за счет средств, поступающих в связи с начислением платы абонентов за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (далее – «плата за превышение ПДК»), на период с 2019 по 2023 годы.

При этом действующая редакция указанного постановления               содержит техническую ошибку, допущенную специалистом РЭК Кузбасса, а именно -  не отражает стоимость мероприятий, планируемых к выполнению на 2023 год за счет платы за превышение ПДК.

Следует отметить, что пунктом 17 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (ред. от 29.08.2022) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», далее – «Правила») установлено, что корректировка производственной программы осуществляется регулируемой организацией в случае изменения условий реализации мероприятий производственной программы, ведущих к росту расходов на их реализацию, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации, влияющего на условия реализации производственной программы.

Регулируемая организация представляет в уполномоченный орган проект измененной производственной программы (производственную программу в новой редакции), который должен содержать предложения о включении в производственную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий производственной программы и об изменении стоимости этих мероприятий, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки производственной программы.

Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом предложений регулируемой организации о внесении изменений в производственную программу осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8 - 11 Правил.

В соответствии с пунктом 18 Правил, при корректировке производственной программы, предполагающей увеличение финансовых потребностей, необходимых для ее реализации, указанные финансовые потребности учитываются при установлении тарифов в порядке, установленном «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.

Специалист РЭК отмечает, что предложение ОАО «СКЭК» о корректировке утвержденной Производственной программы на 2023 год   в части мероприятий по капитальному ремонту систем водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа, выполняемых за счет платы абонентов за превышение ПДК,  было представлено в регулирующий орган своевременно – вместе с заявлением  от 29.04.2022 (вх. № 2823, исх. от 28.04.2022  № 2022/000198) и  содержится в Томе № 12 тарифного дела № 24-ВС и ВО «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных на 2023 год тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые  ОАО «СКЭК» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)».

Указанные затраты предлагаются организацией в следующем размере:

- г. Ленинск-Кузнецкий – 20796,27 тыс. руб.;

- г. Полысаево – 1323,00 тыс. руб.

В Томе № 12 тарифного дела содержатся сметные расчеты и прочие документы, подтверждающие стоимость проведения мероприятий.

К материалам дела специалистом РЭК приобщено также Экспертное заключение ОАО «Агентство энергетических экспертиз», подтверждающее обоснованность предлагаемой величины затрат.

Необходимо также подчеркнуть, что данные затраты ни в коей мере не увеличивают размер необходимой валовой выручки по регулируемой деятельности в сфере водоотведения, т.е. не влияют на размер установленных тарифов.

В связи с изложенным выше, специалистом РЭК предлагается внести следующие изменения в  раздел 2 Приложения № 1 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                                     (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021  № 772, от 25.11.2022 № 628):

1.1.  В столбце 4 строки 3.1, после слов «2023 год» знак « - » заменить цифрами «20796,27».

1.2.  Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«

| 5. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (Полысаевский городской округ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Капитальный ремонт | 2019 год | - | Снижение аварийности на сетях, улучшение качества воды | - | - |
|  |  | 2020 год | - |  | - | - |
|  |  | 2021 год | - |  | - | - |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - |
|  |  | 2023 год | 1323,00 |  | - | - |

».

Приложение № 2 к протоколу № 8

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.02.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным 
ООО «Кузбассоблгаз» 
для утверждения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» 
за 4 квартал 2022 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») 
(далее – Основные положения);

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 
№ 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Кузбассоблгаз»  представило в РЭК Кузбасса сведения о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение за 
4 квартал 2022 года.

В качестве обосновывающих материалов, предприятие представило:

- Сведения об экономически обоснованных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 4 квартал 2022 года;

- Реестр подключений (технологического присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений;

- Пообъектный расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудование.

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

В соответствии с представленными данными, ООО «Кузбассоблгаз» за 
4 квартал 2022 года осуществило пятьдесят шесть фактических присоединений газоиспользующего оборудования. Экспертной группой был проведен сравнительный анализ фактических расходов со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ. Фактические расходы не превысили стандартизированные тарифные ставки, действующими в период выполнения работ.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» за 4 квартал 2022 года газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, в размере 100,15 тыс. руб. (НДС не облагается).

Приложение 1

| Сведения об экономически обоснованных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 4 квартал 2022 года по завершённым объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование объекта | Код объекта 1 | Фактические расходы, тыс. руб. (НДС не облагается) | Экономически обоснованные расходы, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. распределение по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тариф на транспортировку газа | Спецнадбавка | Средства ЕОГ | Иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кемеровский муниципальный округ | Догазификация населения на сети газоснабжения с. Андреевка | 042-21-001-003 | 19,31 | 19,31 | - | - | - | 19,31 |
| 2 | Кемеровский городской округ | Догазификация населения на сети газоснабжения Рудничного района, район ул.3-я Нагорная, города Кемерово | 042-22-001-001 | 39,16 | 39,16 | - | - | - | 39,16 |
| 3 | Кемеровский городской округ | Догазификация населения на сети газоснабжения Рудничного района г. Кемерово. Район Красной горки | 042-22-001-010 | 21,20 | 21,20 | - | - | - | 21,20 |
| 4 | Кемеровский муниципальный округ | Догазификация населения на сети газоснабжения коттеджного поселка "Журавлевы горы" | 042-22-001-004 | 13,11 | 13,11 | - | - | - | 13,11 |
| 5 | Кемеровский муниципальный округ | Догазификация населения на сети газоснабжения д. Журавлево | 042-22-001-005 | 2,06 | 2,06 | - | - | - | 2,06 |
| 6 | Топкинский муниципальный округ | Догазификация населения на сети газоснабжения Топкинского муниципального района | 042-22-001-009 | 5,31 | 5,31 | - | - | - | 5,31 |
| Всего |  |  |  | 100,15 | 100,15 | - | - | - | 100,15 |