УТВЕРЖДАЮ

Председатель Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 26

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

30.05.2023 г.                                                                                                                        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Овчинников А.Г., Кулебякина М.В. (голосовала заочно по вопросу № 1 повестки заседания, представила позицию по голосованию в письменном виде), Давыдова А.М. (участие с помощью видеоконференцсвязи по вопросам 
№№ 1-2 повестки заседания), (с правом совещательного голоса, не принимает участие в голосовании).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Дюбина О.В. – главный консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Рогачева О.А. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Ермак Н.В. – начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Жеребцова Н.А. – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Ким Е.Х.- представитель по доверенности АО «СУЭК-Кузбасс»;

Кузнецова О.А. - представитель по доверенности АО «СУЭК-Кузбасс».

Беспалова А.В. – заместитель директора по экономике и финансам филиала 
ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» по индивидуальному проекту |
| 2. | Об установлении платы за подключение при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки по Чебулинскому муниципальному округу на 2023 год |
| 3. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «СУЭК-Кузбасс» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – 
«Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» по индивидуальному проекту»

Докладчики Дюбина М.В. и Рогачева О.А. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                               энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» четырех ВЛ 10 кВ, четырех ТП 10 кВ по 4000 кВА для электроснабжения фабрики по производству кондитерских изделий, с максимальной мощностью 12000 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, село Поломошное, к.н.42:19:0201001:564) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Малюта Д.В. отметил, что несмотря на своевременное извещение представителя Ассоциации «НП Совет рынка» Кулебякиной М.В. на заседании правления не присутствует, предоставила письменную позицию по голосованию № 16 от 30.05.2023 в которой отметила, что:

- представленные материалы не содержат расчет расходов за услуги технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации;

- в части затрат, не включаемых в плату за технологическое присоединение не представлены локальные сметные расчеты на оснащение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение от 17.05.2023 № 1.4/01/268 за подписью заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» И.П. Клейменова представленное в приложении № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» -4;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 2 «Об установлении платы за подключение при наличии технической
возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки по Чебулинскому муниципальному округу на 2023 год»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки по Чебулинскому муниципальному округу на 2023 год, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 30.05.2023 № 2023/000216/3исх за подписью заместителя генерального директора ОАО «СКЭК» Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «СУЭК-Кузбасс»»

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить и ввести в действие с 05.06.2023 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «СУЭК-Кузбасс», ИНН 4212024138, (без НДС):

1.1. Станции примыкания Байкаим, Ленинск-Кузнецкий -1, Ленинск-Кузнецкий-2:

1.1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 4,53 рубля за тоннокилометр.

1.1.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «СУЭК-Кузбасс», в размере 2840,0 рублей за локомотиво-час.

1.1.3. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 7,49 рублей за вагоно-час.

1.1.4. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям (станция примыкания Ленинск-Кузнецкий-2) в размере 1,99 рублей за тоннокилометр/брутто.

1.2. Станция примыкания Терентьевская:

1.2.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 2,39 рублей за тоннокилометр.

1.2.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «СУЭК-Кузбасс», в размере 1782,22 рублей за локомотиво-час.

1.2.3. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 4,35 рублей за вагоно-час.

2. Признать утратившими силу с 05.06.2023 постановления:

региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.09.2017 № 201 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «СУЭК-Кузбасс»;

Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.08.2021 № 303 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.09.2017 № 201 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________А.Г. Овчинников

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: _____________________К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 26

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.05.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим      сетям ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств

ООО «КДВ Кузбасс» четырех ВЛ 10 кВ, четырех ТП 10 кВ по 4000 кВА                     для электроснабжения фабрики по производству кондитерских изделий, с                  максимальной мощностью 12000 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, село Поломошное, к.н.42:19:0201001:564)                                    по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс»:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 "Об утверждении                          Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «КДВ Кузбасс» подало в адрес ПАО «Россети Сибирь» заявку от 22.11.2021 № 11000563946 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (четырех ВЛ 10 кВ, четырех ТП 10 кВ по 4000 кВА для электроснабжения фабрики по производству кондитерских изделий).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств –                  Кемеровская обл. - Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ,            село Поломошное, к.н.42:19:0201001:564.

- Присоединяемая максимальная мощность – 12000 кВт.

- Уровень напряжения – 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 02.02.2025.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя общей мощностью 12000 кВт:

- филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири в адрес ПАО «Россети Сибирь» направлен проект договора ТП №1/21-ТП-М2 и технических условий, согласно чему, размер платы за технологическое присоединение рассчитан по формуле с применением стандартизированной тарифной ставки, утвержденной Приказом ФАС России от 29.12.2021 №1570/21 (договор ТП №1/21-ТП-М2 заключается также для присоединения объектов ОАО «РЖД»);

- филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири в технические условия включены пункты 2.5 (оснащение оборудования новой ПС 110 кВ устройствами сбора и передачи телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ и                  ПАО «Россети Сибирь») и 2.8 (оснащение новой ПС 110 кВ устройствами обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления), что является необходимостью, связанной с устранением ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п. 28 в), г) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» общей мощностью 12000 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, исходя из документов, представленных ПАО «Россети Сибирь», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» ПАО «Россети Сибирь» разработало технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 12000 кВт, технические условия согласованы Филиалом                             АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 22.02.2022.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя 
ПАО «Россети Сибирь» требуется:

- Строительство новой ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/10 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый (п. 1.3 ТУ).

- Сооружение заходов от ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I (II) цепь с отпайками на новую ПС 110 кВ (ориентировочной длиной 1 км, проводом АС 300 кв. мм) (п. 1.4 ТУ).

- Строительство четырех ЛЭП 10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ до ТП 10 кВ заявителя (п. 1.5 ТУ).

- Выполнение модернизации существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская (п. 2.4 ТУ).

- Оснащение новой ПС 110 кВ устройствами сбора и передачи телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ и ПАО «Россети Сибирь» (п. 2.5 ТУ).

- Оснащение новой ПС 110 кВ телефонной связью для оперативных переговоров с оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» (п. 2.7 ТУ).

- Оснащение новой ПС 110 кВ устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» (п. 2.8 ТУ).

- Выполнение учета электроэнергии в соответствии с РД 34.09.101-94, требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках и правил устройства электроустановок (п. 2.9 ТУ).

Согласно заключению (приложение к письму от 24.10.2022 №1.4/01/805 «Об утверждении платы за технологическое присоединение ООО «КДВ Кузбасс») мероприятия п. 1, п. 2, п. 3, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 - не включены, п. 4 - включен в утвержденные приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@ инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2022 – 2026 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 № 21@. Кроме того, вышеуказанные пункты не включены в утвержденные приказом Минэнерго России от 22.11.2022 № 27@ инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2023 – 2027 годы и внесенные изменения в инвестиционную программу на 2022 – 2026 годы.

Расчет затрат вышестоящей организации ПАО «ФСК ЕЭС» выполнен согласно Приказу ФАС России от 29.12.2021 № 1570/21 по утвержденной стандартизированной ставке и составляет 1 070 172,74 руб.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1) 548 418,43 руб.+ Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (С1.2) 521 754,31 руб.

Итого, С1: 1 070 172,74 руб. = 1 070,173 тыс. руб. Учитывая, что договор № 1/21-ТП-М2 заключается не только в интересах технологического присоединения объекта ООО «КДВ Кузбасс», но и для присоединения объектов «РЖД», предлагается согласиться с предложением ПАО «Россети Сибирь» и учесть в составе платы за технологическое присоединение расходы вышестоящей сетевой организации ПАО «ФСК ЕЭС», определенные пропорционально запрашиваемой мощности, в размере 155,773 тыс. руб.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «КДВ Кузбасс».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату                             за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ПАО «Россети Сибирь» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств                           ООО «КДВ Кузбасс» - 498 114,838 тыс. руб.:

- 420 632,139 тыс. руб. - Строительство новой ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/10 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый (п. 1.3 ТУ), с оснащением микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (п. 2.1 ТУ), устройствами сбора и передачи телеинформации (п. 2.5. ТУ), телефонной связью (п. 2.7 ТУ), устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления (п. 2.8 ТУ), источниками бесперебойного питания для вышеуказанных устройств и собственных нужд (п. 2.10 ТУ).

- 42 269,825 тыс. руб. - Сооружение заходов от ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I (II) цепь с отпайками на новую ПС 110 кВ (п. 1.4 ТУ).

- 880,998 тыс. руб. - Строительство четырех ЛЭП 10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ до ТП 10 кВ заявителя (п. 1.5 ТУ).

- 32 188,858 тыс. руб. - Оснащение микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (п. 2.1 ТУ)

- 1 029,913 тыс. руб. - Оснащение устройствами сбора и передачи телеинформации (п. 2.5. ТУ), телефонной связью (п. 2.7 ТУ), устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления (п. 2.8 ТУ).

- 1 113,105 тыс. руб. - Выполнение учета электроэнергии (п. 2.9 ТУ).

Расчет предприятия в размере 498 114,838 тыс. руб. выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам согласно постановлению РЭК Кузбасса от 23.12.2021 № 910, с пересчетом в цены 2023 года, а также по проектам-аналогам.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ПАО «Россети Сибирь», тыс. руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | 12 000 кВт | 420 632,139 | 393 628,800 |
| Воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные | 1 км. | 42 269,825 | 14 682,178 |
| Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,2 км. | 880,998 | 1 255,068 |
| Оснащение микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики |  | 32 188,858 | 0,000 |
| Оснащение устройствами сбора и передачи телеинформации, телефонной связью, устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления |  | 1 029,913 | 0,000 |
| Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии (трехфазный, косвенного включения, 6 кВ) | 6 шт. | 1 113,105 | 1 254,536 |

- Двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа С7.2.3.1110/6(10) кВ 16 401,20 руб./кВт (ставка) × 12 000 кВт (присоединяемая максимальная мощность) = 196 814 400 руб. = 196 814,400 тыс. руб. В связи с тем, что категория надежности электроснабжения – 2 и электроприемники второй категории в нормальных режимах работы должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (ПУЭ 1.2.20), стоимость по данному мероприятию составит 196 814,400 тыс. руб.*2 = 393 628,800 тыс. руб.

- Воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные С2.2.2.3.4.2.1110 кВ и выше 14 682 177,91 руб./км (ставка) × 1 км (ориентировочная длина ВЛ 110 кВ) = 14 682 177,91 руб. = 14 682,178 тыс. руб.

- Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее С3.1.2.1.4.21-10 кВ 6 275 339,31 руб./км × 0,2 км (4×0,05 км) = 1 255 067,862 руб. = 1 255,068 тыс. руб.

- Оснащение микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики – расчет предприятия выполнен по проекту – аналогу, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия

| № п/п | Наименование |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проект-аналог. Техническое перевооружение с заменой отработавших нормативный срок эксплуатации, находящихся в неудовлетворительном состоянии ячеек баковых масляных выключателей В-110 ВЛ 110 Воинская ПС 110/35/6 кВ Юргинская и МШВ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Юргинская, Юргинский РЭС, Кемеровская область, Юргинский район, г. Юрга (4 шкафа) |  | 208131,27 | 742450,73 | 50668,38 |  | 69853,97 | 1071104,35 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-03 | Релейная защита и автоматика | 194540,47 | 720825,95 |  |  |  | 915366,42 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  | 194540,47 | 720825,95 |  |  |  | 915366,42 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01 | Пуско-наладочные работы |  |  | 49192,6 |  |  | 49192,6 |
|  | Приказ Минстроя РФ №325/пр Приложение 1, п. 37 | Производство работ в зимнее время (Энергетические подстанции) 4,3%*0,9 | 7528,72 |  |  |  |  | 7528,72 |
|  | Согласно стандарту организации ПАО «Россети Сибирь» | Лимит затрат на командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*112 |  |  |  |  | 3205,92 | 3205,92 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  | 7528,72 |  | 49192,6 |  | 3205,92 | 59927,24 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» №77 от 02.02.2022 | Содержание службы заказчика 4,4 % |  |  |  |  | 42912,92 | 42912,92 |
|  | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 | Строительный контроль 2,14 % |  |  |  |  | 19749,96 | 19749,96 |
|  | Итого по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  | 62662,88 | 62662,88 |
|  | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя РФ №421/пр, п. 173 | Авторский надзор 0,2 % |  |  |  |  | 1950,59 | 1950,59 |
|  | Итого по Главе 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  | 1950,59 | 1950,59 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 4.08.2020 №421/пр п. 179 | Непредвиденные затраты – 3% | 6062,08 | 21624,78 | 1475,78 |  | 2034,58 | 31197,22 |
|  | Итого «Непредвиденные затраты» |  | 6062,08 | 21624,78 | 1475,78 |  | 2034,58 | 31197,22 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 без учета стоимости силового трансформатора |  | 208131,27 | 742450,73 | 50668,38 |  | 69853,97 | 1071104,35 |
|  | Итого сметная стоимость на 1 шкаф в уровне на 01.01.2000 без учета стоимости силового трансформатора |  | 52032,82 | 185612,68 | 12667,10 |  | 17463,49 | 267776,09 |
|  | ПИР РЗА на 1 ПС |  |  |  |  | 78100,00 |  | 78100,00 |
| 2 | Оснащение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА, в т.ч. АЧР) (п. 2.1. ТУ) (ПС Юргинская – 6 шкафов, ПС Яшкинская – 6 шкафов) |  | 624393,84 | 2227352,16 | 152005,20 |  | 209561,88 | 3213313,08 |
|  | ПИР РЗА на 2 ПС |  |  |  |  | 156200,00 |  | 156200,00 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  | 624393,84 | 2227352,16 | 152005,20 | 156200,00 | 209561,88 | 3369513,08 |
|  | Пересчет стоимости работ в цены 3 кв 2022 |  | 8460536,53 | 13720489,31 | 5995085,09 | 791934,00 | 2558750,55 | 31526795,48 |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 3 кв. 2022 г. |  | 8460536,53 | 13720489,31 | 5995085,09 | 791934,00 | 2558750,55 | 31526795,48 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИЦП:2023 г.-104,2) без НДС |  | 8638207,80 | 14008619,59 | 6120981,88 | 808564,61 | 2612484,31 | 32188858,19 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину 32 188,858 тыс. руб. до 29 478,851 тыс. руб. и в связи с тем, что производится оснащение микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА, в т.ч. АЧР) существующих ПС «Юргинская» и ПС «Яшкинская», учесть расходы сетевой организации, как не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 29 478,851 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование |  |  |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проект-аналог. Техническое перевооружение с заменой отработавших нормативный срок эксплуатации, находящихся в неудовлетворительном состоянии ячеек баковых масляных выключателей В-110 ВЛ 110 Воинская ПС 110/35/6 кВ Юргинская и МШВ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Юргинская, Юргинский РЭС, Кемеровская область, Юргинский район, г. Юрга (4 шкафа) |  |  |  | 194540,47 | 720825,95 | 49192,6 |  | 19749,96 | 984308,98 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-03 |  |  | Релейная защита и автоматика | 194540,47 | 720825,95 |  |  |  | 915366,42 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  |  |  | 194540,47 | 720825,95 |  |  |  | 915366,42 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01 |  |  | Пуско-наладочные работы |  |  | 49192,6 |  |  | 49192,6 |
|  | Приказ Минстроя РФ №325/пр Приложение 1, п. 37 |  |  | Производство работ в зимнее время (Энергетические подстанции) 4,3%*0,9 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Согласно стандарту организации ПАО «Россети Сибирь» |  |  | Лимит затрат на командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*112 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  | 0,00 |  | 49192,6 |  | 0,00 | 49192,6 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» №77 от 02.02.2022 | Содержание службы заказчика 4,4 % |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 | Строительный контроль 2,14 % |  |  |  |  |  |  | 19749,96 | 19749,96 |
|  | Итого по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  | 19749,96 | 19749,96 |
|  | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя РФ №421/пр, п. 173 |  | Авторский надзор 0,2 % |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главе 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 4.08.2020 №421/пр п. 179 |  | Непредвиденные затраты – 3% |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого «Непредвиденные затраты» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 без учета стоимости силового трансформатора |  |  |  | 194540,47 | 720825,95 | 49192,6 |  | 19749,96 | 984308,98 |
|  | Итого сметная стоимость на 1 шкаф в уровне на 01.01.2000 без учета стоимости силового трансформатора |  |  |  | 48635,12 | 180206,49 | 12298,15 |  | 4937,49 | 246077,25 |
|  | ПИР РЗА на 1 ПС |  |  |  |  |  |  | 78100,00 |  | 78100,00 |
| 2 | Оснащение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА, в т.ч. АЧР) (п. 2.1. ТУ) (ПС Юргинская – 6 шкафов, ПС Яшкинская – 6 шкафов) |  |  |  | 583621,44 | 2162477,88 | 147577,8 |  | 59249,88 | 2952927,00 |
|  | ПИР РЗА на 2 ПС |  |  |  |  |  |  | 156200,00 |  | 156200,00 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2001 |  |  |  | 583621,44 | 2162477,88 | 147577,8 | 156200,00 | 59249,88 | 3109127,00 |
|  | Пересчет стоимости работ в цены 3 кв 2022 |  |  |  | 7908070,51 | 13320863,74 | 5820468,43 | 791934,00 | 723441,03 | 28564777,71 |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 3 кв. 2022 г. |  |  |  | 7908070,51 | 13320863,74 | 5820468,43 | 791934,00 | 723441,03 | 28564777,71 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИЦП:2023 г.-106,4) без НДС |  |  |  | 8161128,77 | 13747131,38 | 6006723,42 | 817275,89 | 746591,14 | 29478850,60 |

Корректировка связана с:

- исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости;

- исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

- исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

- исключением затрат на авторский надзор, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.;

- исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

- Оснащение впервые вводимого основного электротехнического оборудования устройствами сбора и передачи телеинформации, телефонной связью, устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления – в связи с тем, что данные мероприятия учтены в стандартизированных тарифных ставках, предлагается исключить стоимость данных мероприятий в размере – 1 029,913 тыс. руб. из расчета необходимой валовой выручки «Россети Сибирь».

- Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии (трехфазный, косвенного включения, 6 кВ) С8.2.31-20 кВ 209089,25 руб./за точку учета (ставка) × 6 шт. (количество точек учета) = 1 254 535,5 руб. = 1 254,536 тыс. руб.

Расчеты по п. 1, п. 2, п. 3, п. 6 выполнены экспертами на основании постановления РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947 (С7.2.3.1, С2.2.2.3.4.2.1, С3.1.2.1.4.2, С8.2.3) согласно требованиям Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

Предлагается учесть объем капитальных вложений ПАО «Россети Сибирь» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» в размере 410 820,582 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                         технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой выручки расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 8 214,457 тыс. руб. – Оснащение устройствами сбора и передачи телеинформации (п. 2.5. ТУ), телефонной связью (п. 2.7 ТУ), устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления (п. 2.8 ТУ) (по существующей ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская). Расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет |  |  |  | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проект-аналог. Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА (ЛС 05-01-01 ВОЛС – 17,459 км) |  |  |  |  | 15 636 316,90 |  |  | 659 015,44 | 554 515,24 | 16 849 847,58 |
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05-01-01 |  |  |  | Монтаж ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ Кийзасская-Капитальная-3» | 14 474 465,36 |  |  |  |  | 14 474 465,36 |
|  | Итого по 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  | 14 474 465,36 |  |  |  |  | 14 474 465,36 |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 19.06.2020 №332/пр прил.1 п. 39.1 |  |  | Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше – 3,3% |  | 477 657,35 |  |  |  |  | 477 657,35 |
|  | Итого по 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 477 657,35 |  |  |  |  | 477 657,35 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГСН-81-05-02-2007, Таблица 4, п. 2.7; приложение 1 п. 42 |  |  |  | Производство работ в зимнее время ВЛ – 1,7*0,9=1,53% | 228 767,48 |  |  |  |  | 228 767,48 |
|  | На основании Постановления №729 от 02.10.2002 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 №411) |  |  |  | Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/12*112 (суточные (12-550 р.) + проживание 100р.) |  |  |  |  | 6 795,32 | 6 795,32 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  | 228 767,48 |  |  |  | 6 795,32 | 235 562,8 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ ФСК ЕЭС №467 от 05.08.2011 г. Прил.1 | Содержание службы заказчика-застройщика 3,5 % от итогов глав 1-9 |  |  |  |  |  |  |  | 531 568,99 | 531 568,99 |
|  | Итого по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 568,99 | 531 568,99 |
|  | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение№3.1 к приложению№1 к Договору от 30.04.2020 г. №10.4200.750.20 |  | Смета №1 Строительство ВЛ 110/6 кВ (ВОЛС) 134699,12*4,75 |  |  |  |  |  | 639 820,82 |  | 639 820,82 |
|  | Итого по Главе 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 639 820,82 |  | 639 820,82 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 4.08.2020 №421/пр п. 179 |  | Непредвиденные затраты – 3% |  |  | 455 426,71 |  |  | 19 194,62 | 16 150,93 | 490 772,26 |
|  | Итого «Непредвиденные затраты» |  |  |  |  | 455 426,71 |  |  | 19 194,62 | 16 150,93 | 490 772,26 |
|  | Оптический кабель ОКГТ-С-24G652D-13.1 мм-56кH |  |  |  |  | -5910395,27 |  |  |  |  |  |
|  | Оптический кабель ДПТп-24 У (3*8)-35 кН |  |  |  |  | -84596,79 |  |  |  |  |  |
|  | Оптический кабель ДПДнг(А)-FRHFLTx-24У (4*6)-7кН |  |  |  |  | -168417,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 2022 год составила: |  |  |  |  | 9 472 907,84 |  |  | 659 015,44 | 554 515,24 | 10 686 438,52 |
|  | Итого сметная стоимость 1 км в уровне на 2022 год составила: |  |  |  |  | 542 580,21 |  |  | 37746,46 | 31 761,00 | 612 087,67 |
| 2 | Оснащение впервые вводимого основного электротехнического оборудования на объекте электросетевого хозяйства устройствами сбора и передачи телеинформации (п. 2.5. ТУ), телефонной связью (п. 2.7 ТУ), устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления (п. 2.8. ТУ) (ОКСН, механическая прочность на разрыв 40 кН, количество волокон 24 шт. – 8 км) (по существующей ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская) |  |  |  |  | 4 340 641,68 |  |  | 301971,68 | 254 088,00 | 4 896 701,36 |
|  | САП 3587000161 Кабель оптич. ДПТ-П24У 40 к–8000 м |  |  |  |  | 3 148 800,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость в ценах на 2022 год составила |  |  |  |  | 7 489 441,68 |  |  | 301 971,68 | 254 088,00 | 8 045 501,36 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИЦП:2023 г.-104,2) без НДС |  |  |  |  | 7 646 719,96 |  |  | 308 313,09 | 259 423,85 | 8 214 456,90 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 7 378,072 тыс. руб. Кроме того, учесть расходы сетевой организации на оснащение микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА, в т.ч. АЧР) существующих ПС «Юргинская» и ПС «Яшкинская», не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 29 478,851 тыс. руб. Всего расходы не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, составят 7 378,072 тыс. руб.+29 478,851 тыс. руб. = 36 856,923 тыс. руб.

Корректировка связана с:

-	исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости;

-	исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-	исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат;

-	исключением затрат на временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости. Расчет представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Наименование |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет |  |  |  | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проект-аналог. Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА (ЛС 05-01-01 ВОЛС – 17,459 км) |  |  |  |  | 14 474 465,36 |  |  | 587 620,885 | 0,00 | 15 062 086,245 |
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05-01-01 |  |  |  | Монтаж ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ Кийзасская-Капитальная-3» | 14 474 465,36 |  |  |  |  | 14 474 465,36 |
|  | Итого по 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  | 14 474 465,36 |  |  |  |  | 14 474 465,36 |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 19.06.2020 №332/пр прил.1 п. 39.1 |  |  | Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше – 3,3% |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого по 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГСН-81-05-02-2007, Таблица 4, п. 2.7; приложение 1 п. 42 |  |  |  | Производство работ в зимнее время ВЛ – 1,7*0,9=1,53% | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | На основании Постановления №729 от 02.10.2002 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 №411) |  |  |  | Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/12*112 (суточные (12-550 р.) + проживание 100р.) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ ФСК ЕЭС №467 от 05.08.2011 г. Прил.1 | Содержание службы заказчика-застройщика 3,5 % от итогов глав 1-9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение№3.1 к приложению№1 к Договору от 30.04.2020 г. №10.4200.750.20 |  | Смета №1 Строительство ВЛ 110/6 кВ (ВОЛС) 123709,66*4,75 |  |  |  |  |  | 587 620,885 |  | 587 620,885 |
|  | Итого по Главе 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 587 620,885 |  | 587 620,885 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 4.08.2020 №421/пр п. 179 |  | Непредвиденные затраты – 3% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого «Непредвиденные затраты» |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оптический кабель ОКГТ-С-24G652D-13.1 мм-56кH |  |  |  |  | -5 910 395,27 |  |  |  |  |  |
|  | Оптический кабель ДПТп-24 У (3*8)-35 кН |  |  |  |  | -84 596,79 |  |  |  |  |  |
|  | Оптический кабель ДПДнг(А)-FRHFLTx-24У (4*6)-7кН |  |  |  |  | -168 417,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 2022 год составила: |  |  |  |  | 8 311 056,30 |  |  | 587 620,885 | 0,00 | 8 898 677,185 |
|  | Итого сметная стоимость 1 км в уровне на 2022 год составила: |  |  |  |  | 476 032,78 |  |  | 33 657,19 | 0,00 | 509 689,97 |
| 2 | Оснащение впервые вводимого основного электротехнического оборудования на объекте электросетевого хозяйства устройствами сбора и передачи телеинформации (п. 2.5. ТУ), телефонной связью (п. 2.7 ТУ), устройствами, обеспечивающими возможность реализации дистанционного ввода ГВО потребления (п. 2.8. ТУ) (ОКСН, механическая прочность на разрыв 40 кН, количество волокон 24 шт. – 8 км) (по существующей ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская) |  |  |  |  | 3 808 262,24 |  |  | 269 257,52 | 0,00 | 4 077 519,76 |
|  | САП 3587000161 Кабель оптич. ДПТ-П24У 40 к–8000 м |  |  |  |  | 3 148 800,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость в ценах на 2022 год составила |  |  |  |  | 6 957 062,24 |  |  | 269 257,52 | 0,00 | 7 226 319,76 |
|  | Всего стоимость в ценах 2023 года (ИЦП:2023 г.-104,2) без НДС |  |  |  |  | 7 103 160,55 |  |  | 274 911,93 | 0,00 | 7 378 072,48 |

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 14,870 тыс. руб. в соответствии с приложением №1 Постановления РЭК № 947 от 29.11.2022 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022, 2023  годы» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 14,870 | 14,870 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,420 | 6,420 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,450 | 8,450 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям                                 электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» четырех ВЛ 10 кВ, четырех ТП 10 кВ по 4000 кВА для электроснабжения фабрики по производству кондитерских изделий, с максимальной мощностью 12000 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, село Поломошное, к.н.42:19:0201001:564) по индивидуальному проекту в размере 410 991,225 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 155,773 тыс. руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 410 820,582 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 14,870 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 26

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.05.2023

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «КДВ Кузбасс» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,420 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 410 976,355 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 410 820,582 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 155,773 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,450 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 410 991,225 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 12 000 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 36 856,923 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу № 26

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.05.2023

Приложение № 4 к протоколу № 26

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.05.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по Чебулинскому муниципальному округу

ОАО «СКЭК» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
от 03.04.2023 № 2023/000126/3исх (вх. в РЭК Кузбасса № 1734 от 04.04.2023) об установлении платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130                          "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации";

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении платы за подключение при наличии технической возможности подключения к сетям теплоснабжения, в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в Чебулинском муниципальном округе Кемеровской области к тепловым сетям ОАО «СКЭК» от 03.04.2023                        № 2023/000126/3исх, которое содержит:

- Учредительные документы.

- Учетная политика (с изменениями).

- Концессионное соглашение между МО Чебулинский муниципальный район и ОАО «СКЭК» от 01.11.2019 № 2019/ЧМР.

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1).

- Приложение 7.2 Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

- Приложение 7.5. Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

- Реестр заявок на подключение к сетям теплоснабжения за 2022 год.

- Аналитический отчет по сч. 90.02 «Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения», сч. 91.02 «Прочие расходы» за 2022 год.

- Заявка на подключение к сетям теплоснабжения № б/н от 28.03.2023г.

- Проект договора на подключение к системе теплоснабжения      ОАО «СКЭК».

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется необходимо установить общую плату за подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» в Чебулинском муниципальном округе. Согласно представленным документам, на 2023 год по Чебулинскому муниципальному округу подана одна заявка на присоединение объекта по адресу: Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ, д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2А (здание объектов филиала Шестаковского музея МБУК «ЧКМ» и оранжереи) с максимальной тепловой нагрузкой 0,1654 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, физический объем работ по подключению предприятием не заявлен.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» не заявлены.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Согласно п. 172(2) Методических указаний, утвержденных  Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в 2022 и 2023 годах не применяются положения пункта 172 Методических указаний в части непревышения стоимости мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, над укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы выявила, что предприятием объем и расходы на капитальные вложения не заявлены.

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

ОАО «СКЭК» предложило установить расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 2 353,10 тыс.руб. /Гкал/ч. Эксперты по итогу анализа документов скорректировали затраты до 1 007,86 тыс.руб./Гкал/ч сократив их на 1 345,24 руб./Гкал/час, снизив заявленные расходы на 57%.

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

ОАО «СКЭК», согласно заявке от 28.03.2023 № б/н, планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить 1 технологическое присоединение с суммарной подключаемой нагрузкой 0,1654 Гкал/ч. ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,1654 Гкал/час в размере 389,20 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 4,49 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 1,56 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 236,34 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 63,64 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 78,80 тыс. руб.

- «Внереализационные расходы» - 4,37 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составляют 2 353,10 тыс. руб./Гкал/ч.

389,20/0,1654 = 2 353,10 тыс. руб./Гкал/ч

Эксперты произвели анализ предложений предприятия. Затраты предприятия в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) состоят из прямых затрат, непосредственно относящихся к мероприятиям по подключению, и косвенных затрат, которые представляют собой общие прочие расходы предприятия в доле, относимой на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

В связи с тем, что плата на подключение объектов к тепловым сетям ОАО «СКЭК» заявлена предприятием на 2023 год, эксперты считают экономически обоснованным, применение в расчётах предприятия ИПЦ на 2022 - 2023 годы.

Прямые и косвенные затраты на 2023 год предприятие предлагает принять, оттолкнувшись от фактических затрат 2022 года, с учетом ИПЦ на 2023 год – 106,0, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

В качестве обоснования затрат предприятие представило аналитическую ведомость по счету 90 (субсчёт 02 – себестоимость продаж) по виду деятельности «реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения» (стр. 465) за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости по счету 90.02 фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения сложились в сумме 8 988 137,94 руб. или 8 988,14 тыс. руб.

Кроме того, ОАО «СКЭК» представило реестр заявок на подключение, поданных в 2022 году, суммарная нагрузка по которым составила                          4,094836 Гкал/час (стр.464).

Эксперты проанализировали предоставленные документы и установили, что заявленные ОАО «СКЭК» расходы сформированы согласно Учётной политике предприятия, утвержденной приказом № 324 от 29.12.2017, с учетом изменений, утвержденных приказом №320 от 31.12.2020. В структуре базы для расчета платы за подключение, расходы на подключение складываются из прямых расходов, учитываемых на счете 20.42 «Технологическое присоединение» (содержание отдела по технологическим подключениям) и косвенных расходов со сч. 26 «Общехозяйственные расходы» (в доле на подключение к теплу 1,801%).

Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности производится по установленному фиксированному проценту, который определен расчетным путем пропорционально выручке по видам деятельности, затем распределение по территориям (при необходимости по видам деятельности на территории пропорционально выручке).

Эксперты предлагают принять в расчет платы за подключение объектов общехозяйственные расходы по сч. 26 согласно приказу «О внесении изменений в Учетную политику» от 08.04.2019 № 8/1 (в доле распределения сч. 26 «Общехозяйственные расходы» - 0,413%), действовавшему на момент заключения концессионного соглашения от 01.11.2019 № 2019/ЧМР между МО Чебулинский муниципальный район и ОАО «СКЭК».

Таким образом фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения, по оценке экспертов, сложились в сумме 3 870 032,10 руб. или 3 870,03 тыс. руб.

Соответственно расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по расчету экспертов составят 1 007,86 тыс. руб./Гкал/ч.

166,70/0,1654 = 1 007,86 тыс. руб./Гкал/ч,

где:

- 166.70 тыс. руб. - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (расположенных по адресу: Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ, д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2А (здание объектов филиала Шестаковского музея МБУК «ЧКМ» и оранжереи), рассчитанные экспертами на основании предоставленных предприятием аналитических ведомостей по счетам 90.02 и 91.02 (таблица 1);

- 0,1654 Гкал/ч - суммарная подключаемая тепловая нагрузка по объекту заявителя (таблица 2).

Пересчет каждой статьи затрат в цены 2023 года на базе Аналитической ведомости по счету 90.02 за 2022 с расчетом затрат в оценке экспертов, представлен в таблице 1.

|  | Аналитическая ведомость по счету 90 Продажи |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |  |  |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Себестоимость продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды продаж для счета 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Затраты за 2022 год |  | Затраты в пересчете на 1 Гкал/ч при заявленной нагрузке на подключение за 2022 год 4,094836 Гкал/ч |  |  | Затраты на заявленную максимальную тепловую нагрузку 0,1654 Гкал/ч |  | Затраты на заявленную максимальную тепловую нагрузку 0,1654 Гкал/ч, с учетом на 2023 год ИПЦ – 1,060 |  |
|  | По предложению предприятия, 1,801% | В оценке экспертов, 0,413% | По предложению предприятия |  | В оценке экспертов | По предложению предприятия | В оценке экспертов | По предложению предприятия | В оценке экспертов |
|  | Дебет, руб. | Дебет, руб. | 2022 год |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2023 год | 2023 год |
| Итого по отчету | 8 988 137,94 | 3 870 032,10 | 2 194 993,39 |  | 945 100,64 | 363 051,91 | 156 319,65 | 384 835,02 | 165 698,82 |
| 20 "Основное производство" | 2 347 137,50 | 2 347137,50 | 573 194,51 |  | 573 194,51 | 94 806,37 | 94 806,37 | 100 494,75 | 100 494,75 |
| Затраты на оплату труда | 1 801 496,33 | 1 801 496,33 | 439 943,46 |  | 439 943,46 | 72 766,65 | 72 766,65 | 77 132,65 | 77 132,65 |
| Прочие расходы | 5 404,46 | 5 404,46 | 1 319,82 |  | 1 319,82 | 218,30 | 218,30 | 231,40 | 231,40 |
| Страховые взносы | 540 236,71 | 540 236,71 | 131 931,22 |  | 131 931,22 | 21 821,42 | 21 821,42 | 23 130,71 | 23 130,71 |
| 26 "Общехозяйственные расходы" | 6 641 000,44 | 1 522 894,60 | 1 621 798,88 |  | 371 906,13 | 268 245,53 | 61 513,27 | 284 340,27 | 65 204,07 |
| Амортизация | 424 109,82 | 97 255,61 | 103 571,87 |  | 23 750,80 | 17 130,79 | 3 928,38 | 18 158,63 | 4 164,08 |
| Затраты на оплату труда | 3 718 478,78 | 852 710,57 | 908 089,79 |  | 208 240,47 | 150 198,05 | 34 442,97 | 159 209,94 | 36 509,55 |
| Материальные затраты | 142 685,72 | 32 720,27 | 34 845,28 |  | 7 990,62 | 5 763,41 | 1 321,65 | 6 109,21 | 1 400,95 |
| Вспомогательные материалы | 104 871,63 | 24 048,85 | 25 610,70 |  | 5 872,97 | 4 236,01 | 971,39 | 4 490,17 | 1 029,67 |
| Услуги производственного характера | 37 814,09 | 8 671,42 | 9 234,58 |  | 2 117,65 | 1 527,40 | 350,26 | 1 619,04 | 371,27 |
| Прочие расходы | 1 409 485,53 | 323 219,06 | 344 210,50 |  | 78 933,33 | 56 932,42 | 13 055,57 | 60 348,36 | 13 838,91 |
| Аренда | 115,27 | 26,43 | 28,15 |  | 6,46 | 4,66 | 1,07 | 4,94 | 1,13 |
| Коммунальные услуги, в том числе | 38 959,57 | 8 934,09 | 9 514,32 |  | 2 181,80 | 1 573,67 | 360,87 | 1 668,09 | 382,52 |
| Тепло | 15 194,68 | 3 484,40 | 642,91 |  | 147,43 | 106,34 | 24,38 | 112,72 | 25,85 |
| Электроэнергия | 21 132,28 | 4 845,99 | 3 710,69 |  | 850,93 | 613,75 | 140,74 | 650,57 | 149,19 |
| Вывоз мусора | 2 632,61 | 603,70 | 5 160,71 |  | 1 183,44 | 853,58 | 195,74 | 904,80 | 207,49 |
| Налоги и другие обязательные платежи | 64 698,42 | 14 836,45 | 15 800,00 |  | 3 623,21 | 2 613,32 | 599,28 | 2 770,12 | 635,24 |
| Прочие расходы, в том числе | 317 159,21 | 72 730,01 | 77 453,46 |  | 17 761,40 | 12 810,80 | 2 937,74 | 13 579,45 | 3 114,00 |
| Командировочные расходы | 11 063,38 | 2 537,02 | 2 701,79 |  | 619,57 | 446,88 | 102,48 | 473,69 | 108,62 |
| Подготовка и переподготовка кадров | 22 229,01 | 5 097,49 | 5 428,55 |  | 1 244,86 | 897,88 | 205,90 | 951,75 | 218,25 |
| Представительские расходы | 1 257,14 | 288,28 | 307,01 |  | 70,40 | 50,78 | 11,64 | 53,83 | 12,34 |
| Прочие | 881,04 | 202,04 | 215,16 |  | 49,34 | 35,59 | 8,16 | 37,72 | 8,65 |
| Размещение информации в СМИ, в т.ч. с целью исполнения требования действующего законодательства | 9 435,76 | 2 163,78 | 2 304,31 |  | 528,42 | 381,13 | 87,40 | 404,00 | 92,64 |
| Расходы на канцелярские товары | 28 858,42 | 6 617,73 | 7 047,52 |  | 1 616,12 | 1 165,66 | 267,31 | 1 235,60 | 283,34 |
| Расходы на прочую литературу, подписку | 1 565,87 | 359,08 | 382,40 |  | 87,69 | 63,25 | 14,50 | 67,04 | 15,37 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности_общ | 123 874,27 | 28 406,48 | 30 251,34 |  | 6 937,15 | 5 003,57 | 1 147,40 | 5 303,79 | 1 216,25 |
| Расходы по оформлению тех.документации | 4,65 | 1,07 | 1,14 |  | 0,26 | 0,19 | 0,04 | 0,20 | 0,05 |
| Расходы по охране имущества | 45 152,43 | 10 354,22 | 11 026,68 |  | 2 528,60 | 1 823,81 | 418,23 | 1 933,24 | 443,33 |
| Списание программного обеспечения | 72 837,24 | 16 702,82 | 17 787,58 |  | 4 079,00 | 2 942,07 | 674,67 | 3 118,59 | 715,15 |
| Прочие услуги | 899 265,54 | 206 216,92 | 219 609,66 |  | 50 360,24 | 36 323,44 | 8 329,58 | 38 502,84 | 8 829,36 |
| Расходы по страхованию | 31 484,21 | 7 219,87 | 7 688,76 |  | 1 763,16 | 1 271,72 | 291,63 | 1 348,02 | 309,12 |
| Услуги связи | 57 803,31 | 13 255,28 | 14 116,15 |  | 3 237,07 | 2 334,81 | 535,41 | 2 474,90 | 567,54 |
| Страховые взносы | 946 240,59 | 216 989,10 | 231 081,44 |  | 52 990,91 | 38 220,87 | 8 764,70 | 40 514,12 | 9 290,58 |

Помимо прямых затрат, предприятие заявляет прочие расходы (внереализационные расходы). В части внереализационных расходов эксперты считают услуги банка, поскольку организация оплачивает услуги банка, предусмотренные договором на обслуживание счета. Эта услуги необходимы для осуществления производственной деятельности. Данные услуги обозначены в Законе о банках. Следовательно, стоимость таких услуг можно относить к расходам, связанным с производством и реализацией.

В качестве документа, обосновывающим косвенные затраты, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 91 (субсчет 02 – прочие расходы) по виду деятельности «услуги банка» (стр. 466) за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости затраты предприятия на услуги банка, в части реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения в 2022 году составили 102 026,00 тыс. руб. Величина прочих расходов на                   1 Гкал/ч по итогу 2022 года (стр. 466) составила 24 915,77 руб. (Услуги банка) или 24,92 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять в расчет платы за подключение объектов прочие расходы (внереализационные расходы) согласно приказу «О внесении изменений в Учетную политику» от 08.04.2019 № 8/1 (в доле распределения 0,413%), действовавшему на момент заключения концессионного соглашения от 01.11.2019 № 2019/ЧМР между МО Чебулинский муниципальный район и ОАО «СКЭК», в размере 1,00 тыс. руб.,

Пересчет услуг банка в цены 2023 года на базе Аналитической ведомости по счету 91.02 за 2022 с предложениями экспертов представлен в таблице 2.

Таблица 2

|  | Аналитическая ведомость по счету 91 Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003013 Услуги банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Затраты за 2022 год |  | Затраты в пересчете на 1 Гкал/ч при заявленной нагрузке на подключение за 2022 год 4,094836 Гкал/ч |  |  | Затраты на заявленную максимальную тепловую нагрузку 0,1654 Гкал/ч |  |  |  | Затраты на заявленную нагрузку на 2023, с учетом ИПЦ – 1,060 |  |  |  |
|  | По данным предприятия 1,801% | Оборот в оценке экспертов 0,413% | По предложению предприятия | В оценке экспертов |  | По предложению предприятия |  |  | В оценке экспертов | По предложению предприятия |  |  | В оценке экспертов |
|  | Кредит, руб. | Кредит, руб. | 2022 год | 2022 год |  | 2022 год |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  | 2023 год |
| Итого по отчету | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 "Прочие доходы и расходы" | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги банка, учит. в целях н/о | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агентское вознаграждение | 22 659,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от аренды имущества | 55 516,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация горячей воды | 566,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоносителя | 24 585,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии | 1 703 114,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация товаров | 147,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг – доочистка стоков | 30 137,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения | 634 475,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения ул.Волгоградская | 8 554,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоснабжения питьевой водой | 420 340,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по передаче электрической энергии | 2 033 722,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения | 102 026,00 | 23 396,30 | 24 915,77 | 5 713,61 |  | 4 121,07 |  |  | 945,03 | 4 368,33 |  |  | 1 001,73 |
| Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения | 358 648,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования | 121 230,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей | 147 402,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг УКСа | 566,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка стоков Полысаево | 283,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства | 158,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%) | 33,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%) | 294,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг – бар (обл. НДС по ставке 20%) | 28,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%) | 379,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%) | 67,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%) | 22,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прямые и косвенные затраты на 2023 год предприятие предлагает принять на уровне 2022 года, с учетом ИПЦ на 2023 год – 106,0, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

## Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) заявлены предприятием в размере 389,20 тыс. руб. на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,1654 Гкал/ч.

## Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) заявлены из расчета на Гкал/час, что составит 2 353,10 тыс. руб./Гкал/ч, в ценах 2023 года.

## 389,20/0,1654 = 2 353,10 тыс. руб./Гкал/ч.

## По расчету экспертов расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 166,70 тыс. руб. на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,1654 Гкал/ч.

## Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) из расчета на Гкал/час, по мнению экспертов, составят 1 007,86 тыс. руб./Гкал/ч. В ценах 2023 года.

## 166,70/0,1654 = 1 007,86 тыс. руб./Гкал/ч.

## В Чебулинском муниципальном районе подключается один потребитель, находящийся по адресу: Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ, д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2А (здание объектов филиала Шестаковского музея МБУК «ЧКМ» и оранжереи)

## Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей, представлен в таблице 3.

Таблица 3

(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 389,20 | 166,70 | -222,50 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4,49 | 1,03 | -3,46 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1,56 | 0,36 | -1,20 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 236,34 | 113,64 | -122,70 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 63,64 | 32,42 | -31,22 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 78,80 | 18,25 | -60,55 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 1,62 | 0,37 | -1,25 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 38,50 | 8,83 | -29,67 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,47 | 0,11 | -0,37 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,95 | 0,22 | -0,73 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 37,25 | 8,72 | -29,67 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 4,37 | 1,00 | -3,37 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 4,37 | 1,00 | -3,37 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,1654 | 0,1654 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 2 353,10 | 1 007,86 | -1 345,24 |

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Документы, подтверждающие фактические расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения, предприятием не представлены, и сумма налога на прибыль предприятием не заявлена. Эксперты налог на прибыль принимают в нулевой оценке.

По результатам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение к тепловым сетям при наличии технической возможности подключения, эксперты предлагают для расчета уровня платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «СКЭК» на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа   на 2023 год принять расходы, в размере 1007,86 руб/Гкал/ч, согласно Таблице 4.

Таблица 4

Расчет платы за подключение при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» исходя из объекта подключения, находящегося по адресу: Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ, в том числе, д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2А (здание объектов

филиала Шестаковского музея МБУК «ЧКМ» и оранжереи)

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб./ Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс. руб. /Гкал/ч | 2 353,10 | 1 007,86 | -1 345,24 |
| 2.1 | # Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | Тыс. руб. | 389,20 | 166,70 | -222,50 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч. | 0,1654 | 0,1654 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1) | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс. руб . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плата за подключение при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объекта

по адресу: Кемеровская область, Чебулинский муниципальный

округу

По итогам анализа, представленного ОАО «СКЭК» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Чебулинский муниципальный округ в размере 1 007,86 тыс. руб., согласно таблице 5.

Таблица 5

Плата за подключение при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта по адресу: Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ

| Объект заявителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Чебулинский муниципальный округ | 1,0 | 1 007,86 |

Приложение № 5 к протоколу № 26

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.05.2023

Плата за подключение при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки по Чебулинскому

муниципальному округу на 2023 год

тыс. руб./Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 1 007,86 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1) | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 0,00 |

Приложение № 6 к протоколу № 26

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.05.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс»  для установления предельных максимальных  тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности расходов для установления тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «СУЭК-Кузбасс», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

В соответствии с пунктом 2.6. Методических рекомендаций при определении расчетных значений экономически обоснованных расходов, учитываемых при установлении тарифов на транспортные услуги, регулирующий орган   использует:

- экономически обоснованные объемы потребления, сырья, материалов, выполненных работ, (услуг) на основании действующих на железнодорожном транспорте рекомендаций, правил, среднесетевых норм, нормативов численности, периодичности и объемов необходимых работ   по содержанию и ремонту основных фондов и (или) на основании экспертных оценок, исходя из анализа татистических их показателей за предыдущие три года, проводимых контрольных замеров (исследований) субъектом регулирования;

- цены (тарифы), сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

- цены (тарифы) на потребляемые субъектом регулирования товары (работы, услуги), установленные регулирующим органом, в случае, если цены на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

- цены, установленные в договорах, в том числе заключенных по результатам проведения торгов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств. Проведение торгов и иных закупочных процедур осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

- прогнозные показатели, определенные в базовом варианте  одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров  прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные  в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период:

индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпа роста цен на электрическую энергию, топливо;

темпа роста цен на капитальное строительство;

темпа роста цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭКа) и пр;

- сведения о расходах на приобретаемые товары, работы, услуги, производимых другими субъектами регулирования, оказывающими аналогичные транспортные услуги;

- рыночные цены на потребляемые товары и услуги, сложившиеся в Кемеровской области, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, а также рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, функционирующих на территории Российской Федерации;

- данные бухгалтерского учета и отчетности субъекта регулирования за предыдущий период регулирования, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Последние тарифы на транспортные услуги были установлены для организации в 2017 году. Организация предлагает установить тарифы  на услуги по перевозке грузов, маневровой работе локомотива,  отстою подвижного состава по станции примыкания Байкаим, Ленинск-Кузнецкий-1, Ленинск-Кузнецкий-2 (далее -Ленинск-Кузнецкий участок).

Протоколы согласования объемов с потребителями на период регулирования не представлены.

Объемы транспортных услуг на период регулирования организация предлагает  принять, как среднее значение за три последних года (2019-2021) в следующих размерах:

по перевозке грузов всего – 139875352 тн.км. в том числе на сторону – 19687722 тн.км.;

по работе локомотива - 11047 локомотиво-часов;

по отстою подвижного состава в размере - 1561547  вагоно-часов.

Предоставлены реестры объемов, счета-фактуры.

Специалист предлагает принять объемы по предложению организации, как  среднее значение за три последних года в следующих размерах:

по перевозке грузов всего – 139875352 тн.км. в том числе на сторону – 19687722 тн.км.;

по работе локомотива - 11047 локомотиво-часов;

по отстою подвижного состава в размере - 1561547  вагоно-часов.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению организации составляет 959725  тыс. руб.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Прямые расходы организация  предлагает в размере 742116 тыс. руб.,

специалист предлагает принять в размере – 574336 тыс. руб, в том числе по статьям расходов:

- Расходы на оплату труда  организация предлагает принять в размере 232071 тыс. руб. Численность предлагается принять в составе 292 единицы, средняя заработная плата составит 66230 руб.

В обоснование расходов организация предоставила расшифровки по расходам на оплату труда и численности основного производственного персонала, штатные расписания (Т33), данные бухгалтерского учета (Т33 стр. 156).

Расходы на оплату труда, налоги и сборы с фонда оплаты труда   основного производственного персонала в соответствии с пунктом                           4.3 Методических рекомендаций  рассчитываются  в соответствии с приложением   № 1 к Методическим рекомендациям, и включают   затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Согласно п. 4.3. Методики численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п.

На период регулирования специалист предлагает принять численность – 265 единиц. Численность принята по факту 2021 года, за исключением пяти должностей: специалист по гражданской обороне, специалист по охране труда, специалист по административно-хозяйственной деятельности, 2 специалиста (предоставлены должностные инструкции), так как указанные должности не относятся к основному производственному персоналу. Численность данных профессий учтена в общехозяйственных расходах. Дополнительно принимаются 3,4 монтера пути (в связи с увеличением протяженности железнодорожных путей для текущего содержания железнодорожного пути (после присоединения к АО "СУЭК-Кузбасс") (Т35 стр. 119) (24 монтера/62,40км*71,29км = 27,4 монтера пути).

Также в связи с увеличением объема перевозок груза на 38% по сравнению   с      фактом 2021 года у предприятия появилась необходимость в увеличении численности машинистов и помощников машинистов. Предлагаемое организацией увеличение численности машинистов и помощников машинистов на 7 единиц не превышает нормативное количество, рассчитанное РЭК Кузбасса. Поэтому дополнительно в расчет включены 7 единиц.

Среднемесячную заработную плату специалист предлагает принять по факту 2021 года  с индексами Минэкономразвития России 113,9% на 2022, 106% на 2023 год в размере 60430 рублей.

Среднемесячная заработная плата не превышает среднемесячную заработную плату работников по виду  экономической деятельности "транспортировка и хранение" с Интернет - портала Кемеровостата (за январь 2023 составила 64829 тыс. руб).

Таким образом, расходы на оплату труда  специалист предлагает принять на период регулирования в размере 192458 тыс.руб.  с учетом принятой численности и среднемесячной заработной платы.

2. Расходы на налоги и сборы организация предлагает принять в размере 70085 тыс. руб.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, форма 4-ФСС (Т12 стр. 133).

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист РЭК Кузбасса предлагает принять в размере отчислений (30,3%) от фонда оплаты труда по предложению организации на период регулирования, в размере 58122 тыс. руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять в размере – 139793 тыс. руб

Для подтверждения расходов за отчетный период и на период регулирования организацией представлена расшифровка расходов (Т12 стр. 20), договоры, выборочно счета-фактуры.

Согласно п. 4.4. Методических рекомендаций расход смазочных материалов рассчитывается по видам смазочных материалов и их потребности на смазочные материалы не должен превышать 4% от расхода дизельного топлива.

Специалист предлагает принять расходы в следующем размере –126011 тыс. руб., в том числе:

1) На дизельное топливо с учетом расхода топлива по факту отчетного периода 2021 года и ценой за тонну дизельного топлива по факту отчетного периода 2021 года с ИЦП по производству нефтепродуктов  Минэкономразвития России - 106,4%  и 98,6% на 2023 год с корректировкой на планируемые объемы перевозок – 121491,62 тыс. рублей.

2) Расходы на смазочные материалы с учетом расхода смазочных по факту отчетного периода 2021 года и ценой за тонну смазочных материалов по факту отчетного периода 2021 года с ИПЦ  Минэкономразвития России - 113,9%  и 106% на 2023 год с корректировкой на планируемые объемы. Расход смазочных материалов от расхода топлива принят по предложению организации в размере 2,7%. Расходы составят – 4473,77 тыс. руб.

3) Расходы на бензин с учетом объемов по факту отчетного периода и ценой по предложению организации на период регулирования в размере – 45,48 тыс. рублей.

4. 	Расходы на аренду основных средств организация предлагает в размере 31326 тысяч рублей. В подтверждение затрат предоставлены: расчет арендной платы, договоры, отчеты об оказании услуг по аренде земельных участков КУМИ.

Таким образом специалист предлагает принять расходы по аренде в размере 30688,5 тыс. рублей

5. Материальные расходы организация предлагает принять в размере 20677 тыс. руб.

В подтверждение затрат предоставлена расшифровка (том 34 стр.70), выборочно счета-фактуры, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2021 год.

Специалист предлагает принять материальные расходы по  предложению организации в размере 20677  тыс. руб.

6.  Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в размере 192109 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств отражены в таблице.

Специалистом рассчитано нормативное количество тепловозов, необходимое для работы: 139875352/12600/1000= 11 локомотивов на перевозку; 11047/365=30 часов в сутки (+ 2 локомотива). С учетом коэффициента производительности необходимо 17 тепловозов (11+2)*1,25. Распределение по моделям тепловозов пропорционально действующему парку.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств

7. Расходы на приобретение электрической энергии организация предлагает принять в размере 7975 тыс. руб.

Предоставлены договоры, счета-фактуры (Т10), оборотно-сальдовые ведомости, расшифровка затрат (Т33).

Специалист предлагает принять по факту отчетного периода 2021 год с ИЦП по обеспечению электрической энергией, паром, газом Минэкономразвития России на 2022 год - 104,5%, на 2023 год - 108% в размере -7949 тыс. рублей.

8. Прочие расходы, связанные с реализацией транспортных услуг организация предлагает принять в размере 98348 тыс. руб.

В подтверждение затрат предоставлены договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ, расшифровка.

Таким образом расходы составят 62898 тыс. рублей.

2. Накладные расходы

Распределение накладных расходов по видам услуг специалист предлагает принять по предложению организации в долях пропорционально выручке.

2.1. Общехозяйственные расходы организация предлагает принять  в размере 65271 тыс. руб.

Специалист предлагает принять в размере 58954 тыс. руб. согласно таблице:

3. Амортизацию основных средств  организация предлагает принять в размере 55642 тыс. руб.

Предоставлены выгрузки по счетам 01, 02 за 2021г, расчет амортизационных отчислений на период регулирования.

Расходы составят – 38560 тыс. руб.

4. Нормативная прибыль предлагается АО «СУЭК-Кузбасс» в размере 2638 тыс. рублей.

Предоставлен расчет (Т41 стр. 334-337), договоры, акты. Специалист предлагает не включать  предлагаемые организацией расходы, так как расходы на новогодние подарки детям, материальную помощь ветеранам, материальную помощь работникам,  расходы на компенсацию на оплату проезда к отпуску являются необязательными и  исключаются на основании пункта 2.9. Методики.

5. Налоги и сборы всего, в том числе:

5.1 Налог на имущество организация предлагает принять в размере 1139 тыс. рублей.

Предоставлен расчет, налоговая декларация за отчетный период.

Специалист предлагает принять расходы на имущество  в размере 282,18 тыс. рублей согласно  проведенному расчету.

5.2 Земельный налог организация предлагает принять в размере 18084 тыс. рублей.

Организация предоставила расчет (Т12 стр. 155), налоговые декларации.

Специалист предлагает принять по предложению организации. За исключением участков, приобретенных в 2022 году, так как не представлена бухгалтерская отчетность за 2022 год.

6. Предпринимательскую прибыль организация предлагает принять в размере 36865 тыс. руб.

Согласно Методике  расчетная предпринимательская прибыль определяется на среднем уровне за последние три года, предшествующие периоду регулирования, но не более 5% от суммы прямых и накладных расходов.

Специалистом проведен расчет для определения  процента рентабельности  предприятия за три последних года 2019 – 2021 (январь-июль). Процент рентабельности составил 3,09%.

Таким образом, размер предпринимательской прибыли на период регулирования составит 3,09% от суммы прямых и накладных расходов. Специалист предлагает включить предпринимательскую прибыль в размере -19569 тыс. рублей.

Распределение расходов по видам транспортных услуг принято в долях по предложению организации.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению РЭК Кузбасса составляет 705968 тыс. руб. На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «СУЭК Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий участок) по предложению специалиста составит:

Станции примыкания Байкаим, Ленинск-Кузнецкий -1, Ленинск-Кузнецкий-2:

- перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 4,53 рублей за тоннокилометр.

- маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «СУЭК-Кузбасс», в размере 2840,0 рублей за локомотиво-час.

-  отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 7,49 рублей за вагоно-час.

Расчет тарифа прилагается.