УТВЕРЖДАЮ

и.о. председателя Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 45

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

18.08.2023 г.                                                                                                                               г. Кемерово

Председательствующий –Чурсина О.А.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Гусельщиков Э.Б., Овчинников А.Г., Кулебякина М.В. (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде), Давыдова А.М. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса, не принимает участие в голосовании).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно-правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Маркова О.В. – ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Заявлены на участие с помощью видеоконференцсвязи по вопросу № 1 повестки заседания:

ООО «ЕвразЭнергоТранс»:

Беспалов И.Н. – генеральный директор.

ООО «ЭнергоПаритет»:

Тимченко Е.А. – зам. директора по экономике и финансам;

Зуева Е.В. – представитель.

ООО «Электросетьсервис»:

Шейко И.В. – генеральный директор.

АО «СШЭМК»:

Меньщикова К.А. – зам. директора по экономике;

Ушев Д.Н. – заместитель директора по развитию и реализации услуг.

Филиал ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция):

Чумасова И.В. – заместитель начальника дирекции.

Филиал ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция):

Васильцов А.А. – заместитель начальника дирекции по экономике и финансам;

Базавод И.А. – начальник сектора тарифного регулирования дирекции;

Кип Н.А. – экономист сектора тарифного регулирования.

ООО «КузбассЭнергоСеть»:

Загорская Н.Н. – начальник юридического отдела.

ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго -РЭС»

Беспалова А.В. – заместитель директора по экономике и финансам.

ООО «ОЭСК»

Фомичев А.А. – генеральный директор ООО «ОЭСК».

Участие с помощью видеоконференцсвязи по вопросам №№ 1- 3 повестки заседания:

ООО «КЭнК»:

Очертинский О.А.– зам. ген. директора по экономическому и финансовому регулированию;

Мельникова Т.В. – начальник департамента экономики и тарифообразования;

Бадьин В.Н. – начальник департамента по балансу электроэнергии.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ОЭСК» и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год |
| 2. | Об установлении ООО «Кузбасская энергосетевая компания» необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 год |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД» по индивидуальному проекту |

Чурсина О.А. ознакомила присутствующих с повесткой дня и предоставила слово докладчику.

Вопрос 1 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ОЭСК» и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год».

Докладчик Маркова О.В. во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13.03.2023 по делу № 3а-161/2023, апелляционного определения Пятого апелляционного суда от 06.07.2023 № 66а-1035/2023 согласно экспертному заключению (приложение № 1
к настоящему протоколу), предлагает установить с 01.01.2023 по 31.12.2023 индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год, согласно приложению № 3 к экспертному заключению (приложение № 1
к настоящему протоколу).

Кулебякина М.В. отметила, что итоги расчета тарифов между ТСО представлены в формате pdf.

В материалах дела имеются:

особые мнения от 18.08.2023 № 815/08 за подписью генерального директора ООО «ОЭСК» 
А.А. Фомичева и № 1.4/01/542 за подписью директора филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» И. П. Клейменова (приложение № 2 к настоящему протоколу);

письменное обращение от 17.08.2023 № ЗБК/030/3283 за подписью директора филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» с просьбой провести заседание без присутствия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - 3;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 2 «Об установлении ООО «Кузбасская энергосетевая компания» необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 год»

Докладчик Овчинников А.Г. и Гусельщиков Э.Б. во исполнение решения Кемеровского областного суда от 03.03.2023 года по делу № 3а-189/2023, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 05.07.2023 по делу № 66а-943/2023 согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагают установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) необходимую валовую выручку без учета оплаты потерь, учтённую при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области – Кузбассе в размере 6 332 381,23 тыс. руб.

В материалах дела имеется особое мнение от 17.08.2023 № 04/ДЭТ-36/3279 за подписью заместителя генерального директора О.А. Очертинского (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Кулебякина М.В. отметила, следующее:

-не представлен проект замещающего акта в соответствии с решением суда;

-экспертное заключение не содержит информации о периоде, в котором будет учтена экономия расходов на оплату потерь электроэнергии.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - 3;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 3 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств 
ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД» по индивидуальному проекту»

Докладчик Овчинников А.Г. и Гусельщиков Э.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД» многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые помещения, максимальной мощностью 3 400 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, з/у с к.н.42:12:0102001:58) по индивидуальному проекту согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, следующее:

- представленные материалы не содержат локальный сметный расчет;

- технические условия не содержат информации о сроке ввода КВЛ-6 кВ (п.10.2), при этом затраты рассчитаны с использованием ИЦП (2024 - 2026гг.).

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - 3;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________А.Г. Овчинников

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: _____________________К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 45

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.08.2023

## Экспертное заключение

по материалам ООО «ОЭСК», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13.03.2023 года по делу № 3а-161/2023, апелляционного определения

Судебной коллегии по административным делам
Пятого апелляционного суда от 06.07.2023 по делу № 66а-1035/2023

## Общая часть

Решение Кемеровского областного суда от 13.03.2023 по делу 
№ 3а-161/2023 и апелляционного определения Судебной коллегии
по административным делам Пятого апелляционного суда от 06.07.2023 по делу № 66а-1035/2023 (далее – решение суда) включает признать недействующими
со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2022 № 960 «Об установлении индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области-Кузбасса на 2023 год» в части пунктов 10, 18, 19, 20, 34, 44, 51, 69, 78 приложения (индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год).

В удовлетворении остальной части заявленных административных исковых требований, отказать.

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий названное выше постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса признанное не действующим в части, в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В мотивировочной части судебного решения указано, что регулирующий орган необоснованно произвел корректировку планового полезного отпуска мощности в сторону увеличения, что привело к искусственному увеличению плановой тарифной выручки ООО «ОЭСК» на 2023 год.

Баланс электрической энергии (мощности) ООО «ОЭСК» на 2023 год

При тарифном регулировании экспертная оценка балансовых показателей электрической энергии (мощности), принимаемых для расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа данных, представленных в материалах тарифного дела рассматриваемой организации, информации, полученной от сбытовых и смежных сетевых компаний (далее – ССК).

В исходных материалах организации в качестве обоснования балансовых показателей представлены следующие документы:

балансовые формы П1.3-1.6, П1.30;

плановые объемы поступления электрической энергии из сетей ССК;

плановые объемы передачи электрической энергии в сети ССК;

план потребления электрической энергии по потребителям сбытовых компаний.

Предложение предприятия анализировалось на соответствие п. 47 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в части соответствия установленным требованиям по формированию величины заявленной мощности:

в случае если в качестве потребителя услуг по передаче электрической энергии выступает сетевая организация, заявленная мощность определяется в соответствии с пунктом 38 Правил;

в иных случаях заявленная мощность определяется на основании информации об объемах услуг по передаче электрической энергии потребителей услуг в предыдущих расчетных периодах, определяемых в соответствии с пунктом 15(1) Правил, а также на основании информации о максимальных мощностях энергопринимающих устройств, процедура технологического присоединения которых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на момент направления в Федеральную антимонопольную службу и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не завершена.

В случае отсутствия урегулированных объемов между ССК, объемы формировались экспертами с учетом фактических данных, представленных организацией в формах государственной статистической отчетности № 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей».

С целью установления величины максимальной мощности энергопринимающих устройств, процедура технологического присоединения которых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации не завершена, РЭК Кузбасса на организации области был направлен запрос от 16.09.2022 № Ч-5-17/3211-02. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, процедура технологического присоединения которых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации не завершена, формировалась экспертами на основании анализа полученного ответа, а также с учетом ранее утвержденных плат за технологическое присоединение по индивидуальным проектам.

Потери электрической энергии (мощности), заявленные предприятием в формах П1.4 и П1.5, проверены на соответствие Сводному прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Кемеровской области на 2023 год, утвержденному приказом ФАС России от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП.

Заявленная мощность потребителей, присоединенных к электрическим сетям ООО «ОЭСК», была принята РЭК Кузбасса в размере – 39 873 МВт.

Данный подход признан Кемеровским областным судом неверным, т. к. при формировании сводного прогнозного баланса в адрес ФАС России было направлено предложение на уровне предложения предприятия – 33,0596 МВт (стр.16 решения Кемеровского областного суда).

В соответствии с письменными объяснениями ФАС России, полученными в рамках рассмотрения дела (письмо от 01.03.2023 № СП/14511/23), согласно сводному прогнозному балансу на 2023 год, утвержденному приказом ФАС России от 27.10.2022 № 767/22-ДСП, суммарная заявленная мощность потребителей услуг территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса составляет 2 222,577 МВт. Данная суммарная величина сложилась исходя из заявок отдельных организаций, направленных РЭК Кузбасса в адрес ФАС России. В соответствии с шаблоном ФГИС ЕИАС ФАС России FORM3.1.2022SUMMARY, использованном ФАС России при утверждении баланса, заявленная мощность потребителей ООО «ОЭСК» составляет 33,0596 МВт.

На основании изложенного при формировании баланса ООО «ОЭСК» на 2023 год принимается величина заявленной мощности потребителей, учтенная ФАС России при утверждении сводного прогнозного баланса - 33,0596 МВт.

В результате предлагается принять к расчету баланс мощности, представленный в приложении 1.

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, устанавливают на очередной финансовый год на розничном рынке:

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям (далее – ТСО), включая:

единые (котловые) тарифы;

тарифы взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями.

Тариф взаиморасчетов между двумя территориальными сетевыми организациями определяется исходя из разности между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций).

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются одновременно в двух вариантах:

двухставочный;

одноставочный.

При исполнении решения суда дельта, получаемая за счет снижения тарифной выручки, с учетом снижения параметров мощности по ЕКТ составит, тыс. руб.:

77 564,56 = 523 939,77 (выручка по ЕКТ предприятия) – 446 375,21 (выручка по ЕКТ предприятия при снижении мощности, приложение 2).

Избыток средств к распределению в сторону смежных сетевых организаций составит, тыс. руб.:

63 993,73 (оплата в другие ТСО) = 446 375,21 (выручка по ЕКТ предприятия при снижении мощности) + 607,29 (выручка от других ТСО) – 382 988,77 (НВВ предприятия).

Таким образом, оплата в ПАО «Россети Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС» снизиться на 77 564,56 тыс. руб. = 141 558,29 (оплата в другие ТСО) – 63 993,73 (оплата в другие ТСО при снижении мощности).

Заключение

В соответствии с вышеизложенным произведен расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год (приложение 2). Предлагаемые к установлению индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год приведены в приложении 3.

Приложение 1: Справка о балансе мощности по ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) на 5 л.

Приложение 2: Расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год на 1 л.

Приложение 3: Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2 л.

Приложение 1

Справка о балансе мощности по ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779)

| № п/п | Показатель | Ед.изм | 2023 (1 полугодие) |  |  |  |  | 2023 (2 полугодие) |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| 1 | Поступление, в т.ч.: | МВт | 18,703 | 24,667 | 0,994 | 0,000 | 44,364 | 19,498 | 22,949 | 0,916 | 0,000 | 43,363 | 19,100 | 23,808 | 0,955 | 0,000 | 43,864 |
| 1.1 | от ОАО "ФСК ЕЭС" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | от МСК | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | от ОАО "Алтайэнерго" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | от ОАО "Красноярскэнерго" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | от ОАО "Новосибирскэнерго" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | от ОАО "ТРК" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | от ОАО "СУЭК-Кузбасс" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | от генерации, в т.ч.: | МВт | 0,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,406 | 0,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,349 | 0,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,377 |
|  |  | МВт | 0,406 |  |  |  | 0,406 | 0,349 |  |  |  | 0,349 | 0,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,377 |
| 1.9 | от других | МВт | 7,165 |  |  |  | 7,165 | 7,165 |  |  |  | 7,165 | 7,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,165 |
| 1.10 | от сетевых организаций, в т.ч.: | МВт | 11,132 | 24,667 | 0,994 | 0,000 | 36,794 | 11,984 | 22,949 | 0,916 | 0,000 | 35,849 | 11,558 | 23,808 | 0,955 | 0,000 | 36,321 |
|  | «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | МВт |  |  | 0,058 |  | 0,058 |  |  | 0,058 |  | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,058 |
|  | «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «КЭС» ООО (ИНН 4205395036) | МВт | 0,281 |  |  |  | 0,281 | 0,230 |  |  |  | 0,230 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 |
|  | «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 4205372624) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  | 0,050 |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
|  | «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Россети Сибирь» ПАО (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527) | МВт | 10,851 | 24,667 | 0,349 |  | 35,868 | 11,754 | 22,949 | 0,325 |  | 35,028 | 11,303 | 23,808 | 0,337 | 0,000 | 35,448 |
|  | «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | МВт |  |  | 0,447 |  | 0,447 |  |  | 0,402 |  | 0,402 | 0,000 | 0,000 | 0,425 | 0,000 | 0,425 |
|  | «Сибирская промышленная сетевая компания» АО (ИНН 4205234208) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «СЭС» ООО (ИНН 4223127110) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» МУП (ИНН 4252003462) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | МВт |  |  | 0,090 |  | 0,090 |  |  | 0,081 |  | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | 0,000 | 0,086 |
|  | «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Поступление из своей сети предыдущего уровня напряжения, в т.ч. из: | МВт |  | 1,752 | 4,500 | 0,682 | 6,934 |  | 3,000 | 4,185 | 0,599 | 7,784 |  | 2,376 | 4,342 | 0,641 | 7,359 |
|  | ВН | МВт |  | 1,752 | 1,629 | 0,000 | 3,380 |  | 3,000 | 1,228 | 0,000 | 4,228 |  | 2,376 | 1,428 | 0,000 | 3,804 |
|  | СН1 | МВт |  |  | 2,872 | 0,000 | 2,872 |  |  | 2,957 | 0,000 | 2,957 |  |  | 2,914 | 0,000 | 2,914 |
|  | СН2 | МВт |  |  |  | 0,682 | 0,682 |  |  |  | 0,599 | 0,599 |  |  |  | 0,641 | 0,641 |
| 3 | Поступление по уровням напряжения | МВт | 18,703 | 26,419 | 5,495 | 0,682 |  | 19,498 | 25,950 | 5,100 | 0,599 |  | 19,100 | 26,184 | 5,298 | 0,641 |  |
| 4 | Потери, в т.ч. от: | % | 1,41% | 1,83% | 0,45% | 0,00% | 1,74% | 1,38% | 1,68% | 0,45% | 0,00% | 1,68% | 1,40% | 1,76% | 0,45% | 0,00% | 1,71% |
|  |  | МВт | 0,263 | 0,485 | 0,025 | 0,000 | 0,773 | 0,270 | 0,436 | 0,023 | 0,000 | 0,729 | 0,267 | 0,460 | 0,024 | 0,000 | 0,751 |
|  | Сбыт 1 | МВт | 0,263 | 0,485 | 0,025 |  | 0,773 | 0,270 | 0,436 | 0,023 |  | 0,729 | 0,267 | 0,460 | 0,024 | 0,000 | 0,751 |
| 4.1 | Потери, относимые на сторонних потребителей | МВт | 0,263 | 0,485 | 0,025 |  | 0,773 | 0,270 | 0,436 | 0,023 |  | 0,729 | 0,267 | 0,460 | 0,024 | 0,000 | 0,751 |
| 4.2 | Потери, относимые на производственные нужды ЭСО | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Отпуск в сеть, в т.ч.: | МВт | 18,440 | 25,934 | 5,470 | 0,682 | 50,526 | 19,228 | 25,514 | 5,077 | 0,599 | 50,418 | 18,834 | 25,724 | 5,274 | 0,641 | 50,472 |
| 5.1 | Отпуск в свою сеть следующего уровня напряжения, в т.ч. в: | МВт | 3,380 | 2,872 | 0,682 |  | 6,934 | 4,228 | 2,957 | 0,599 |  | 7,784 | 3,804 | 2,914 | 0,641 |  | 7,359 |
|  | СН1 | МВт | 1,752 |  |  |  | 1,752 | 3,000 |  |  |  | 3,000 | 2,376 |  |  |  | 2,376 |
|  | СН2 | МВт | 1,629 | 2,872 |  |  | 4,500 | 1,228 | 2,957 |  |  | 4,185 | 1,428 | 2,914 |  |  | 4,342 |
|  | НН | МВт |  |  | 0,682 |  | 0,682 |  |  | 0,599 |  | 0,599 | 0,000 | 0,000 | 0,641 |  | 0,641 |
| 5.2 | Полезный отпуск | МВт | 15,059 | 23,063 | 4,788 | 0,682 | 43,592 | 14,999 | 22,557 | 4,478 | 0,599 | 42,634 | 15,029 | 22,810 | 4,633 | 0,641 | 43,113 |
| 6 | Базовые потребители, в т.ч.: | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | одноставочные | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | двухставочные | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Прочие потребители, в т.ч.: | МВт | 12,957 | 15,742 | 3,847 | 0,118 | 32,664 | 13,172 | 15,526 | 3,593 | 0,115 | 32,407 | 13,065 | 15,634 | 3,720 | 0,117 | 32,536 |
|  | одноставочные | МВт | 3,711 | 1,191 | 1,440 | 0,118 | 6,460 | 4,494 | 1,024 | 1,186 | 0,115 | 6,819 | 4,102 | 1,108 | 1,313 | 0,117 | 6,640 |
|  | двухставочные | МВт | 9,246 | 14,551 | 2,407 |  | 26,204 | 8,679 | 14,502 | 2,407 |  | 25,588 | 8,963 | 14,527 | 2,407 | 0,000 | 25,896 |
|  | в т.ч. генераторное напряжение | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 9 и 10 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним | МВт |  |  |  | 0,564 | 0,564 |  |  |  | 0,484 | 0,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,524 | 0,524 |
| 10 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Потребители, приравненные к населению | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | За пределы региона | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Производственные нужды ЭСО | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Отпуск в смежные сетевые компании | МВт | 2,102 | 7,320 | 0,941 | 0,000 | 10,363 | 1,827 | 7,031 | 0,885 | 0,000 | 9,743 | 1,965 | 7,176 | 0,913 | 0,000 | 10,053 |
|  | «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | МВт | 2,102 | 2,241 | 0,356 |  | 4,699 | 1,827 | 2,060 | 0,353 |  | 4,240 | 1,965 | 2,151 | 0,355 | 0,000 | 4,470 |
|  | «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «КЭС» ООО (ИНН 4205395036) | МВт |  | 0,430 |  |  | 0,430 |  | 0,389 |  |  | 0,389 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,410 |
|  | «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 4205372624) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Россети Сибирь» ПАО (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527) | МВт |  | 1,031 | 0,274 |  | 1,305 |  | 0,993 | 0,251 |  | 1,243 | 0,000 | 1,012 | 0,262 | 0,000 | 1,274 |
|  | «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | МВт |  | 0,087 |  |  | 0,087 |  | 0,086 |  |  | 0,086 | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,087 |
|  | «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Сибирская промышленная сетевая компания» АО (ИНН 4205234208) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | МВт |  | 3,061 |  |  | 3,061 |  | 3,083 |  |  | 3,083 | 0,000 | 3,072 | 0,000 | 0,000 | 3,072 |
|  | «СЭС» ООО (ИНН 4223127110) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» МУП (ИНН 4252003462) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | МВт |  | 0,470 | 0,223 |  | 0,693 |  | 0,421 | 0,191 |  | 0,612 | 0,000 | 0,445 | 0,207 | 0,000 | 0,653 |
|  | «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | МВт |  |  | 0,088 |  | 0,088 |  |  | 0,090 |  | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,089 |
|  | «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Полезный отпуск | МВт | 15,059 | 23,063 | 4,788 | 0,682 | 43,592 | 14,999 | 22,557 | 4,478 | 0,599 | 42,634 | 15,029 | 22,810 | 4,633 | 0,641 | 43,113 |
| 16 | Полезный отпуск без производственных нужд ЭСО, в т.ч. потребители: | МВт | 15,059 | 23,063 | 4,788 | 0,682 | 43,592 | 14,999 | 22,557 | 4,478 | 0,599 | 42,634 | 15,029 | 22,810 | 4,633 | 0,641 | 43,113 |
| 16.1 | Отпуск в смежные сетевые компании | МВт | 2,102 | 7,320 | 0,941 | 0,000 | 10,363 | 1,827 | 7,031 | 0,885 | 0,000 | 9,743 | 1,965 | 7,176 | 0,913 | 0,000 | 10,053 |
| 16.2 | Заявленная мощность потребителей | МВт | 12,957 | 15,742 | 3,847 | 0,682 | 33,228 | 13,172 | 15,526 | 3,593 | 0,599 | 32,891 | 13,065 | 15,634 | 3,720 | 0,641 | 33,060 |
| 17 | Отпуск электроэнергии в смежные сетевые компании в сальдированном выражении, в т.ч. | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.2 | «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.3 | «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | МВт | 2,102 | 2,241 | 0,298 | 0,000 | 4,641 | 1,827 | 2,060 | 0,295 | 0,000 | 4,182 | 1,965 | 2,151 | 0,297 | 0,000 | 4,412 |
| 17.4 | «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.5 | «КЭС» ООО (ИНН 4205395036) | МВт | -0,281 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | -0,230 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | -0,256 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,154 |
| 17.6 | «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.7 | «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.8 | «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.9 | «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.10 | «Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 4205372624) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.11 | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт | 0,000 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | -0,050 |
| 17.12 | «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.13 | «Россети Сибирь» ПАО (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527) | МВт | -10,851 | -23,636 | -0,076 | 0,000 | -34,563 | -11,754 | -21,956 | -0,074 | 0,000 | -33,785 | -11,303 | -22,796 | -0,075 | 0,000 | -34,174 |
| 17.14 | «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | МВт | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,087 |
| 17.15 | «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | МВт | 0,000 | 0,000 | -0,447 | 0,000 | -0,447 | 0,000 | 0,000 | -0,402 | 0,000 | -0,402 | 0,000 | 0,000 | -0,425 | 0,000 | -0,425 |
| 17.16 | «Сибирская промышленная сетевая компания» АО (ИНН 4205234208) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.17 | «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.18 | «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | МВт | 0,000 | 3,061 | 0,000 | 0,000 | 3,061 | 0,000 | 3,083 | 0,000 | 0,000 | 3,083 | 0,000 | 3,072 | 0,000 | 0,000 | 3,072 |
| 17.19 | «СЭС» ООО (ИНН 4223127110) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.20 | «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» МУП (ИНН 4252003462) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.21 | «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.22 | «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.23 | «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.24 | «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | МВт | 0,000 | 0,470 | 0,133 | 0,000 | 0,603 | 0,000 | 0,421 | 0,110 | 0,000 | 0,531 | 0,000 | 0,445 | 0,122 | 0,000 | 0,567 |
| 17.25 | «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,089 |
| 17.26 | «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 2

Расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год

Приложение 3

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) и сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса

| № п/п | Наименование сетевых организаций | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф |  |
|  |  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологи-ческого расхода (потерь) |
|  |  | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) – ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 0,01000 | 5 079,912020 | 1,530000 |
| 2 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) – ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,27466 | 132 104,815646 | 42,023695 |
| 3 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) – АО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | 0,01000 | 4 861,465742 | 1,530000 |
| 4 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) – ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 5 929,000000 | 1,530000 |
| 5 | ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) – ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 0,01000 | 4 936,659943 | 1,530000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ООО «Кузбассэнергосеть» (ИНН 4205395036) – ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 0,01000 | 4 949,303333 | 1,530000 |
| 7 | АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) - ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 0,01000 | 5 225,917854 | 1,530000 |
| 8 | ООО «Электросетьсервис» (ИНН 4223057103) – ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 0,01000 | 4 695,474126 | 1,530000 |
| 9 | ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) – ООО «ОЭСК» (ИНН4223052779) | 0,01000 | 6 154,549438 | 1,530000 |

Примечания:

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области - Кузбасса установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, указанная в паре первой, является плательщиком, вторая – получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Приложение № 2 к протоколу № 45

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.08.2023

Приложение № 3 к протоколу № 45

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.08.2023

## Экспертное заключение

по материалам ООО «Кузбасская энергосетевая компания», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 03.05.2023 года по делу № 3а-189/2023, апелляционного определения

Судебной коллегии по административным делам Пятого

апелляционного суда от 05.07.2023 по делу № 66а-943/2023

# Общая часть

Решение Кемеровского областного суда от 03.03.2023 по делу 
№ 3а-189/2023 и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 05.07.2023 по делу № 66а-943/2023 (далее – решение суда) содержит следующее.

Признать недействующими со дня принятия:

Пункт 1.1 постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.12.2022 № 971 «Об установлении ООО «Кузбасская энергосетевая компания» необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области – Кузбассе на 2022 год, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год».

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий названное выше постановление признанное не действующим, в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В мотивировочной части Кемеровского областного суда от 03.03.2023 по делу № 3а-189/2023 указывается, что «расчет размера экономии расходов на оплату потерь электрической энергии за 2020 год Обществу произведен органом регулирования не в соответствии с нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу и способом не предусмотренным действующим законодательством».

Ранее экономия расходов на оплату потерь электрической энергии за 2020 год рассматривалась во исполнение решения Кемеровского областного суда от 15.06.2022 по делу № 3а-103/2022 и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 29.09.2022 по делу № 66а-1574/2022.

Анализ экономии расходов ООО «Кузбасская энергосетевая компания», предназначенных для компенсации потерь электрической энергии

за 2020 год

В соответствии с пунктом 34(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования): экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, полученной сетевой организацией за 2020 год в соответствии с пунктом 34(3) настоящего документа (Эдпр), определяется в течение долгосрочного периода регулирования по формуле:

где:

N - максимальное значение уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям из значений уровня потерь электрической энергии, являющихся долгосрочными параметрами регулирования, определенными в соответствии с пунктом 40(1) настоящего документа для долгосрочного периода регулирования, к которому относится 2019 год, и следующих за ним долгосрочных периодов регулирования, но не ранее долгосрочного периода регулирования, к которому относится год, предшествующий на 10 лет году j-2, за который определяется экономия;

WОСj-2 - фактическая величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации в году j-2 (тыс. кВт*ч);

Пфj-2 - величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой организации в году j-2 (тыс. кВт*ч);

ЦПj-2 - фактически сложившаяся за год j-2 средневзвешенная цена покупки электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (руб./кВт*ч).

Таблица 1.

Размер экономии расходов ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

на оплату потерь электрической энергии за 2020 год

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное значение уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям из значений уровня потерь электрической энергии, являющихся долгосрочными параметрами регулирования, определенными в соответствии с пунктом 40(1) настоящего документа для долгосрочного периода регулирования, к которому относится 2019 год, и следующих за ним долгосрочных периодов регулирования, но не ранее долгосрочного периода регулирования, к которому относится год, предшествующий на 10 лет году j-2, за который определяется экономия (N), % | 11,51 |
| Фактическая величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации в году j-2 (WОСj-2), тыс. кВтч | 2 671 589,3 |
| Наименование показателя | Значение |
| Величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой организации (Пфi-2), тыс. кВтч | 185 078,4 |
| Фактически сложившаяся средневзвешенная цена покупки электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (ЦП), руб./кВтч | 2,583 |
| Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (∆ЭП), тыс. руб. | 316 214,80 |

Уровень потерь электроэнергии, используемый в расчете, соответствует нормативу потерь электроэнергии, установленному РЭК Кузбасса на 2019 год. Величина фактических потерь электрической энергии в сетях организации и фактически сложившаяся средневзвешенная цена покупки электрической энергии за 2020 год подтверждается актами оказания услуг, реестр которых приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Реестр счет-фактур ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по оплате электрической энергии на компенсацию потерь за 2020 год

| Период | Контрагент | Документ | Объем, тыс. кВт*ч | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Цена, руб./кВт*ч без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.01.2020 №6892/604 | 15 817,16 | 39 280 967,83 | 2,483 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 31.01.2020 №530/Н | 1 102,8 | 3 497 481,40 | 3,171 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.01.2020 №27160/620 | 10,707 | 26 590,19 | 2,483 |
| Февраль | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 29.02.2020 №52401/604 | 11590,314 | 29 701 570,46 | 2,563 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 29.02.2020 №54642/620 | 7,860 | 20 142,19 | 2,563 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 29.02.2020 №1324/Н | 561,192 | 1 848 931,22 | 3,295 |
| Март | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.03.2020 №79345/601 | 18 377,017 | 43 367 524,78 | 2,360 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 31.03.2020 №2152/Н | 1 117,104 | 3 233 412,84 | 2,894 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.03.2020 №61877/620 | 3,615 | 8 547,88 | 2,365 |
| Апрель | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.04.2020 №87455/604 | 9 665,708 | 21 999 634,69 | 2,276 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 30.04.2020 №3257/Н | 130,275 | 429 486,71 | 3,297 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.04.2020 №114081/620 | 5,375 | 12 233,77 | 2,276 |
| Май | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.05.2020 №118482/604 | 11 675,086 | 25 168 099,64 | 2,156 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 31.05.2020 №3770/Н | 780,243 | 2 570 440,34 | 2,294 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.05.2020 №143736/620 | 4,411 | 9 508,84 | 2,156 |
| Июнь | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.06.2020 №159264/604 | 7 603,996 | 16 759 359,26 | 2,204 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.06.2020 №172097/620 | 5,026 | 11 077,40 | 2,204 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 30.06.2020 №4571/Н | 499,481 | 1 597 200,38 | 3,198 |
| Июль | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.07.2020 №198711/604 | 14 281,951 | 34 810 303,19 | 2,437 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.07.2020 №201526/620 | 8,013 | 19 784,58 | 2,469 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 31.07.2020 №5403/Н | 822,478 | 4 481 041,09 | 5,448 |
| Август | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 31.08.2020 №6492/Н | 718,395 | 3 878 916,33 | 5,399 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.08.2020 №230549/620 | 3,804 | 9 321,82 | 2,451 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.08.2020 №206012/604 | 12 521,808 | 30 685 066,16 | 2,451 |
| Сентябрь | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.09.2020 №254070/604 | 11 668,727 | 31 610 114,69 | 2,709 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 30.09.2020 №7208/Н | 486,326 | 2 699 762,35 | 5,551 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.09.2020 №259557/620 | 6,663 | 18 049,80 | 2,709 |
| Октябрь | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.10.2020 №270022/604 | 18 693,252 | 47 503 351,83 | 2,541 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.10.2020 №288701/620 | 6,767 | 17 559,55 | 2,595 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 31.10.2020 №9380/Н | 1 064,298 | 5 771 741,27 | 5,423 |
| Ноябрь | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 30.11.2020 №10314/Н | 1 236,511 | 6 827 482,04 | 5,522 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.11.2020 №293567/604 | 15 572,350 | 42 998 372,82 | 2,761 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 30.11.2020 №318287/620 | 6,637 | 18 326,08 | 2,761 |
| Декабрь | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.12.2020 №350128/604 | 27 244,294 | 67 639 214,86 | 2,483 |
|  | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | акт от 31.12.2020 №347164/620 | 7,607 | 19 747,39 | 2,596 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | акт от 31.12.2020 №11256/Н | 1 771,107 | 9 499 969,99 | 5,364 |
| ИТОГО покупка |  |  | 185 078,362 | 478 050 335,66 | 2,583 |

Принимая во внимание решение Кемеровского областного суда от 03.03.2023 по делу № 3а-189/2023 с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 05.07.2023 по делу № 66а-943/2023, предлагается включить в необходимую валовую выручку без учета оплаты потерь ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2022 год экономию расходов на оплату потерь электроэнергии за 2020 год в размере 316 214,80 тыс. руб. Указанная сумма экономии расходов на оплату потерь электроэнергии не учитывалась в расчете тарифов и отсутствует в тарифной выручке 2022 года, поэтому ее необходимо включить в расчет необходимой валовой выручки следующих периодов регулирования с учетом тарифных возможностей.

Таким образом, необходимая валовая выручка без учета оплаты потерь ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2022 год с учетом экономии расходов на оплату потерь электроэнергии за 2020 год составит, тыс. руб.:

6 016 166,43 + 316 214,80 = 6 332 381,23

Приложение № 4 к протоколу № 45

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.08.2023

Приложение № 5 к протоколу № 45

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.08.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим    сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД»                             многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые                             помещения, максимальной мощностью 3 400 кВт (Кемеровская область -                 Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, з/у с к.н.42:12:0102001:58) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                            ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств                                          ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД»:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении                          Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» подало в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» заявку от 13.01.2023 № 01УС00108 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств - многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые помещения. 23.05.2023 в адрес ООО «КЭнК» поступило уведомление от заявителя о смене наименования ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» на ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД».

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, з/у с к.н.42:12:0102001:58.

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств–3 400 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2026 г. (1 этап 2023-2024 гг., 2 этап 2024-2025 гг., 3 этап 2025-2026 гг.).

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с наличием ограничений на максимальную мощность на ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1», ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в адрес ООО «ЕвразЭнергоТранс» направило заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВЛ-6 кВ ф. 6-212 «ЦРП-7» до РУ-6 кВ «ЦРП-7»; ВЛ-6 кВ ф. 6-308 «ЦРП-7» до РУ-6 кВ «ЦРП-7». ООО «ЕвразЭнергоТранс» подготовлены и направлены в адрес           ООО «Кузбасская энергосетевая компания» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ЕЭТ-23-2/3-9 и технические условия.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28 а), б) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые помещения общей мощностью 3 400 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые помещения ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность 3 400 кВт, согласования не требуется.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется:

- Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

- ориентировочная длина трассы 0,205 км от Ф-6-212-«ЦРП-7» в районе опоры №12 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-ТАШ 179-6/0,4 кВ (п. 10.3.1 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,205 км от Ф-6-308-«ЦРП-7» в районе опоры №12 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-ТАШ 179-6/0,4 кВ (п. 10.3.2 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,108 км от РУ-6 кВ I с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 179 до РУ-6 кВ I с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 178  (п. 10.3.3 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,108 км от РУ-6 кВ II с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 179 до РУ-6 кВ II с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 178 (п. 10.3.4 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,335 км от РУ-6 кВ I с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 178 до РУ-6 кВ I с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 180 (п. 10.3.22 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,335 км от РУ-6 кВ II с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 178 до РУ-6 кВ II с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 180  (п. 10.3.23 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,165 км от РУ-6 кВ I с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 180 до РУ-6 кВ I с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 181 (п. 10.3.34 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,165 км от РУ-6 кВ II с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 180 до РУ-6 кВ II с.ш. проектируемой ТП-ТАШ 181 (п. 10.3.35 ТУ).

- Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1 000 кВА включительно шкафного или киоскового типа с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 1000 кВА ТП-ТАШ 178-6/0,4 кВ, ТП-ТАШ 179-6/0,4 кВ, ТП-ТАШ 180-6/0,4 кВ, ТП-ТАШ 181-6/0,4 кВ, (п. 10.3.5, п. 10.3.6, п. 10.3.24, п. 10.3.33 ТУ).

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее:

- ориентировочная длина трассы 0,058 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 179 6/0,4 кВ до точек присоединения № 1, 2, 3, 4 (п. 10.3.7 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,123 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 179 6/0,4 кВ до точек присоединения № 5, 6, 7, 8 (п. 10.3.8 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,100 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 179 6/0,4 кВ до точек присоединения № 17, 18, 19, 20 (п. 10.3.9 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,100 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 9, 10, 11, 12 (п. 10.3.12 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,150 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 31, 32, 33, 34 (п. 10.3.18 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,220 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 37, 38, 39, 40 (п. 10.3.25 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,200 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 43, 44, 45, 46 (п. 10.3.27 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,059 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 49, 50, 51, 52 (п. 10.3.28 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,065 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 63, 64, 65, 66 (п. 10.3.32 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,062 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 83, 84, 85, 86 (п. 10.3.45 ТУ).

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

- ориентировочная длина трассы 0,069 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 179 6/0,4 кВ до точек присоединения № 21, 22 (п. 10.3.10 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,045 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 179 6/0,4 кВ до точек присоединения № 29, 30 (п. 10.3.11 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,110 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 23, 24 (п. 10.3.15 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,025 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 27, 28 (п. 10.3.17 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,140 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 53, 54 (п. 10.3.21 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,153 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 55, 56 (п. 10.3.29 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,038 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 77, 78 (п. 10.3.42 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,093 км от РУ 0,4 кВ ТП- ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 81, 82 (п. 10.3.44 ТУ).

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

- ориентировочная длина трассы 0,138 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 13, 14 (п. 10.3.13 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,046 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 15, 16 (п. 10.3.14 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,115 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 35, 36 (п. 10.3.19 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,130 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 41, 42 (п. 10.3.26 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,096 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 59, 60 (п. 10.3.31 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,140 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 61, 62 (п. 10.3.36 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,041 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 67, 68 (п. 10.3.37 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,100 км от РУ 0,4 кВ ТП-ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 69, 70 (п. 10.3.38 ТУ).

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

- ориентировочная длина трассы 0,110 км от РУ 0,4 кВ ТП ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 25, 26 (п. 10.3.16 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,190 км от РУ 0,4 кВ ТП ТАШ 178 6/0,4 кВ до точек присоединения № 47, 48 (п. 10.3.20 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,163 км от РУ 0,4 кВ ТП ТАШ 180 6/0,4 кВ до точек присоединения № 57, 58 (п. 10.3.30 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,070 км от РУ 0,4 кВ ТП ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 71, 72 (п. 10.3.39 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,117 км от РУ 0,4 кВ ТП ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 73, 74 (п. 10.3.40 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,135 км от РУ 0,4 кВ ТП ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 75, 76 (п. 10.3.41 ТУ);

- ориентировочная длина трассы 0,120 км от РУ 0,4 кВ ТП ТАШ 181 6/0,4 кВ до точек присоединения № 79, 80 (п. 10.3.43 ТУ).

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.46 ТУ).

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных прямого включения (п. 10.3.47 ТУ).

Мероприятия не включены в утвержденную постановлением РЭК Кемеровской области от 31.10.2019 № 394 (в редакции постановления РЭК КО от 31.12.2019 № 897, в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 30.10.2020                   № 307, от 29.10.2021 № 482, в редакции постановления РЭК Кузбасса от 31.10.2022 № 333) инвестиционную программу ТСО на 2020-2024 годы.

Согласно представленным материалам для присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЕвразЭнергоТранс» № ЕЭТ-23-2/3-9, затраты вышестоящей сетевой организации составят 14 870,00 руб. (без НДС).

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947:

14,870 тыс. руб./шт. (ставка) × 1 шт. (кол-во техприсоединений) = 14,870 тыс. руб.

Предлагается учесть в составе платы за технологическое присоединение расходы вышестоящей сетевой организации ООО «ЕвразЭнергоТранс» в размере 14,870 тыс. руб.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную 
ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» (ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД»)», т. к. она подтверждена заявкой.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 400 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату                              за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые помещения в пгт. Шерегеш – 43 683 057,734 руб. = 43 683,058 тыс. руб.:

- 10 203 701,718 руб. - Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее, суммарной ориентировочной длиной трассы 1,626 км (п. 10.3.1 - 10.3.4,                      п. 10.3.22 - 10.3.23, п. 10.3.34 - 10.3.35 ТУ).

- 19 335 868 руб. - Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 1000 кВА ТП-ТАШ 178-6/0,4 кВ, ТП-ТАШ 179-6/0,4 кВ, ТП-ТАШ 180-6/0,4 кВ, ТП-ТАШ 181-6/0,4 кВ, (п. 10.3.5, п. 10.3.6, п. 10.3.24, п. 10.3.33 ТУ).

- 5 538 818,741 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее, суммарной ориентировочной длиной трассы 1,137 км (п. 10.3.7 - 10.3.9, п. 10.3.12, п. 10.3.18, п. 10.3.25, п. 10.3.27 - 10.3.28, п. 10.3.32, п. 10.3.45 ТУ).

- 1 692 157,348 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее, суммарной ориентировочной длиной трассы 0,673 км (п. 10.3.10 - 10.3.11,                    п. 10.3.15, п. 10.3.17, п. 10.3.21, п. 10.3.29, п. 10.3.42, п. 10.3.44 ТУ).

- 2 648 356,372 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее, суммарной ориентировочной длиной трассы 0,806 км (п. 10.3.13 - 10.3.14, п. 10.3.19, п. 10.3.26, п. 10.3.31, п. 10.3.36 - 10.3.38 ТУ).

- 3 360 885,115 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее, суммарной ориентировочной длиной трассы 0,905 км (п. 10.3.16, п. 10.3.20, п. 10.3.30, п. 10.3.39 - 10.3.41, п. 10.3.43 ТУ).

- 479 619,200 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных прямого включения (п. 10.3.47 ТУ).

- 423 651,240 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.46 ТУ).

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1,626 км | 10 203 701,718 | 10 203 701,718 |
| Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 1000 кВА | 4 шт. (3400 кВт) | 19 335 868 | 19 335 868 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 1,137 км. | 5 538 818,741 | 5 538 818,741 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,673 км | 1 692 157,348 | 1 692 157,348 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,806 км | 2 648 356,372 | 2 648 356,372 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,905 км | 3 360 885,115 | 3 360 885,115 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения | 12 шт. | 423 651,24 | 423 651,24 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных прямого включения | 16 шт. | 479 619,20 | 479 619,20 |
| ВСЕГО |  | 43 683 057,734 | - 683 057,734 |

- Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее С3.1.2.1.4.21-10 кВ 6 275 339,31 руб./км × 1,626 км = 10 203 701,718 руб. = 10 203,702 тыс. руб.

- Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 1000 кВА С5.1.2.6.26/0,4 кВ 2 843,51 руб./кВт (ставка) × 3400 кВт (присоединяемая максимальная мощность II категория) = 9 667 934 руб. В связи с тем, что при технологическом присоединении запрашивается II категория надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то стоимость по данному мероприятию составит    9 667 934 руб.*2 = 19 335 868 руб. = 19 335,868 тыс. руб.

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее С3.1.2.1.3.40,4 кВ и ниже 4 871 432,49 руб./км × 1,137 км = 5 538 818,741 руб. = 5 538,819 тыс. руб.

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее С3.1.2.1.1.20,4 кВ и ниже 2 514 349,70 руб./км × 0,673 км = 1 692 157,348 руб. =                   1 692,157 тыс. руб.

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее С3.1.2.1.2.20,4 кВ и ниже 3 285 801,95 руб./км × 0,806 км = 2 648 356,372 руб. = 2 648,356 тыс. руб.

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее С3.1.2.1.3.20,4 кВ и ниже 3 713 685,21 руб./км × 0,905 км = 3 360 885,115 руб. = 3 360,885 тыс. руб.

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных прямого включения С8.2.10,4 кВ и ниже 29 976,20 руб./за точку учета (ставка) × 16 шт. (количество точек учета) = 479 619,200 руб. = 479,619 тыс. руб.

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения С8.2.20,4 кВ и ниже 35 304,27 руб./за точку учета (ставка) × 12 шт. (количество точек учета) = 423 651,240 руб. = 423,651 тыс. руб.

Расчеты экспертами РЭК Кузбасса выполнены на основании постановления РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947 (С3.1.2.1.4.21-10 кВ, С5.1.2.6.26/0,4 кВ, С3.1.2.1.3.40,4 кВ и ниже, С3.1.2.1.1.20,4 кВ и ниже, С3.1.2.1.2.20,4 кВ и ниже, С3.1.2.1.3.20,4 кВ и ниже, С8.2.10,4 кВ и ниже, С8.2.20,4 кВ и ниже) согласно требованиям Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22. С учетом индексации (ИЦП 2024 г. – 105,2; 2025 г. – 105,1; 2026 г. – 104,4) объем капитальных вложений составил 48 774 901,019 руб. = 48 774,901 тыс. руб.

Предлагается учесть объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые помещения в размере 48 774,901 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                   технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым ООО «Кузбасская энергосетевая компания» расчетом необходимой валовой выручки расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 9 456 920,86 руб. = 9 456,921 тыс. руб. – реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-6-212      «ЦРП-7», Ф-6-308 «ЦРП-7» (п. 10.2.1 ТУ).

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 8 473, 242 руб.

Корректировка связана с:

-	исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-	исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.          Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛС | 11.07.23 Реконструкция 2хВЛ-6 кВ ф.6-308 ф.6-212 в 4ХКЛ-6 кВ от ПС 110.35.6 кВ Шерегеш-1 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 | 13361,76 4,3% от 0,9*345265 | 257155,89 4,3% от 0,9*6644855 |  |  | 270 517,65 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 13 361,76 | 257 155,89 |  |  | 270 517,65 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 358 626,76 | 6 902 010,89 |  | 14 983,00 | 7 275 620,65 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | приказ Минстроя от 02.06.2020 № 297/пр | Содержание службы заказчика - застройщика 5% | 17931,34 5% от 358626,76 | 345100,54 5% от 6902010,89 |  | 749,15 5% от 14983 | 363 781,03 |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | 17 931,34 | 345 100,54 |  | 749,15 | 363 781,03 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проектные работы |  |  |  | 583 577,00 | 583 577,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 583 577,00 | 583 577,00 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 376 558,10 | 7 247 111,43 |  | 599 309,15 | 8 222 978,68 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 11296,74 3% от 376558,1 | 217413,34 3% от 7247111,43 |  | 17979,27 3% от 599309,15 | 246 689,35 |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" | 11 296,74 | 217 413,34 |  | 17 979,27 | 246 689,35 |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 387 854,84 | 7 464 524,77 |  | 617 288,42 | 8 469 668,03 |  |
| Пересчет в прогнозный уровень цен 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пересчет в прогнозный уровень цен 2026 г. | Итого с учетом прогнозных индексов-дефляторов на 2026 г. (год окончания строительства), данные Минэкономразвития РФ "Строительство ИЦП" (2024=1,052, 2025=1,051, 2026=1,044) | 433 064,50 | 8 334 614,74 |  | 689 241,62 | 9 456 920,86 |  |

Таблица – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛС | 11.07.23 Реконструкция 2хВЛ-6 кВ ф.6-308 ф.6-212 в 4ХКЛ-6 кВ от ПС 110.35.6 кВ Шерегеш-1 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 14 983,00 | 7 005 103,00 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | приказ Минстроя от 02.06.2020 № 297/пр | Содержание службы заказчика - застройщика 5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проектные работы |  |  |  | 583 577,00 | 583 577,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 583 577,00 | 583 577,00 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 598 560,00 | 7 588 680,00 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 345 265,00 | 6 644 855,00 |  | 598 560,00 | 7 588 680,00 |  |
| Пересчет в прогнозный уровень цен 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пересчет в прогнозный уровень цен 2026 г. | Итого с учетом прогнозных индексов-дефляторов на 2026 г. (год окончания строительства), данные Минэкономразвития РФ "Строительство ИЦП" (2024=1,052, 2025=1,051, 2026=1,044) | 385 510,24 | 7 419 401,52 |  | 668 330,16 | 8 473 241,92 |  |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 14,870 тыс. руб. в соответствии с приложением №1 Постановления РЭК № 947 от 29.11.2022 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022, 2023  годы» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 14,870 | 14,870 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,420 | 6,420 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,450 | 8,450 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств 
ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД» многоквартирные жилые дома, встроенные детские сады и нежилые помещения, максимальной мощностью 3 400 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, з/у с к.н.42:12:0102001:58) по индивидуальному проекту в размере 48 804,641 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 14,870 тыс. руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 48 774,901 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 14,870 тыс. руб.

Приложение № 6 к протоколу № 45

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.08.2023

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик «ШОРИЯГРАД» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,420 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 48 789,771 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 48 774,901 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 14,870 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,450 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 48 804,641 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 3 400 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 8 473, 242 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.