Приложение № 64 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Управление котельных и тепловых сетей», для корректировки тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой и закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке г. Гурьевска на 2024 год

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление РЭК Кузбасса от 20.10.2020 № 267 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса»;

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 05.09.2018 № 543 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2022 № 69785).

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2024 год составит 107,2.

Расчеты в электронном виде содержатся в расчетном файле, которые являются неотъемлемой частью экспертного заключения.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «УК и ТС» на корректировку НВВ на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде через систему ЕИАС контроль отчетности (DOCS.FORM.6.42).

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности 
на 2024 год.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося у предприятия оборудования.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов 
без НДС.

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление котельных и тепловых сетей».

Сокращенное наименование: ООО «УК и ТС»

ИНН 4204007393, КПП 420401001

Адрес предприятия: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск,                     ул.

Письмом от 28.04.2023 № 98 (вх. от 02.05.2023 № 2672), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось                          ООО «УК и ТС» о корректировке величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой и закрытой системе горячего водоснабжения на 2024 год в отношении объектов теплоснабжения Гурьевского городского округа. Письмом № 228 от 27.10.2022 (вх. 6590 от 28.10.2022) ООО «УК и ТС» представлены дополнительные материалы к ранее поданному пакету документов.

Региональной энергетической комиссии Кузбасса открыто дело                         «О корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2024 год ООО «УК и ТС № РЭК/47-УКиТС-2024 от 02.05.2023.

ООО «УК и ТС» эксплуатирует имущество коммунального комплекса на основании концессионного соглашения б/н от 20.03.2019 года с Муниципальное образование Гурьевский муниципальный район, заключенного на основании проведенных конкурсных процедур сроком на 2019-2030 гг.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 20.06.2019 № 169 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

Тарифы на теплоноситель установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 20.06.2019 № 170 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 20.06.2019 № 171 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 20.06.2019 № 172 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

Согласно выписки ЕГРЮЛ от 22.04.2022 основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Также, предприятие осуществляет следующие виды деятельности: забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод, управление эксплуатацией жилого фонда.

ООО «УК и ТС» осуществляет производственную деятельность 
на территории Гурьевского городского округа.

На балансе предприятия находятся 8 угольных котельных, 3 центральных тепловых пункта (бойлерные), 44,229 км тепловых сетей. Основное топливо - уголь марки ДР, ООО «Разрез Пермяковский».

В котельных установлено 18 котлов:

Котельная №1 Горнорудного района: КВТС-6,5 - 1 шт., КВР- 7,5-2 шт. КВм-4,0КБ - 1. Котельная работает по двухконтурной системе, 1 контур котел - теплообменник - котел, 2 контур теплообменники - потребитель - теплообменник, назначение - обеспечение отопления и горячего водоснабжения потребителю. Механическая углеподача, включающая дробилку т. СМД-108М, конвейер углеподачи - УСУ-1,25, бункера запаса угля ПМЗ и шнековые питатели, для подачи топлива в котел, шлакозолоудаление непрерывного действия. Котельная №1 работает по закрытой системе теплоснабжения.

Котельная ул. Есенина 2а (СО): КВм 2,0 ТТ - 2шт., назначение - обеспечение отоплением потребителя (выработка и транспортировка теплоносителя по сетям). Механическая углеподача в котел с помощью топок ТШПМ и СКИП подъемника угля обеспечивающего подачу угля в бункер ТШПМ. Загрузка на СКИП производится вручную. Котельная ул. Есенина 2а работает по закрытой системе теплоснабжения.

Котельная ул. Есенина 2б (ГВС): КВр - 0,8ТТ – 2 шт, все котлы с ручной подачей топлива. Режим работы круглогодичный с остановкой 14 суток для проведения ремонта и подготовки к подаче теплоносителя на следующий год. Назначение - обеспечение горячего водоснабжения потребителя.

Котельная №3 пер. Больничный: КВр - 1,25 - 1шт., КВр - 1,28 - 1шт с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя, открытая система теплоснабжения.

Котельная №4 школы №10: КВр-0,4-2шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя. Котельная №4 работает по закрытой системе теплоснабжения.

Котельная №5 школы №15: КВр-0,175-2 шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя. Котельная №5 работает по закрытой системе теплоснабжения.

Котельная №7 p-он ул. Мичурина: КВр-0,8- 3шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя. Котельная №7 работает по закрытой системе теплоснабжения.

Котельная №8 очистные сооружения: КВр – 0,35 – 1 шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя. Котельная №8 работает по закрытой системе теплоснабжения.

Поставщиком тепловой энергии (в паре) для бойлерных № 1, 2, 3 и (в горячей воде) для ул. Э. Классена, ул. Ю. Гагарина является ООО «Гурьевск-Сталь».

Погрузка угля с центрального склада на предприятии, для доставки с основного склада на остальные котельные, осуществляется автотранспортом ООО «ТК Энергосервис г. Гурьевска», в обязательном присутствии ответственного лица за доставку. В целях контроля количества остатков угля, раз в квартал проводится маркшейдерский обмер.

Описание технологического процесса Бойлерной № 1,2 по ул. Кирова, 8.

С котельной ООО «Гурьевск-Сталь» по магистральному трубопроводу 4-й категории Ø 325 мм на бойлерную блок № 1,2 по ул. Кирова поступает пар насыщенный с Т = 115-130°С, Р = 0.5- 4 атм. Проходя через теплообменное оборудование, пар отдавая свою теплоту, конденсируется и по магистральному конденсатопроводу возвращается на котельную ООО «Гурьевск-Сталь». Нагретая вода в соответствии с температурным графиком подается в систему отопления и систему горячего водоснабжения (цикл замкнутый). Исходная вода подается в бак - накопитель исходной воды объемом 50м³ затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в бак-накопитель хим. очищенной воды объемом 50м3, для подпитки системы горячего водоснабжения.

Описание технологического процесса Бойлерной № 3 по                                    ул. К. Маркса, 16.

На Бойлерную блок №3 по ул. К. Маркса по магистральному трубопроводу Ø 219 мм с котельной ООО «Гурьевск-Сталь» поступает насыщенный пар с Т = 115-130°С, Р=0,5-4 атм. и проходит через теплообменное оборудование.

В процессе теплообмена, пар отдавая свою теплоту конденсируется и по магистральному конденсатопроводу возвращается на котельную                             ООО «Гурьевск-Сталь», нагретая вода в соответствии с температурным графиком подается в систему отопления и систему горячего водоснабжения до потребителя.

Описание технологического процесса котельной «Горнорудной».

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на котельной, двух - контурная. По схеме: котёл - теплообменник - котел, теплообменник - потребитель - теплообменник.

Исходная вода от поставщика подается в баки-аккумуляторы 2шт. (объемом по 50м3), затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в бак-накопитель объемом 100м3, для подпитки водой второго контура (ГВС).

Также с фильтров, вода подается в бак - накопитель для подпитки первого контура, объемом 5 м3. С котлов нагретая вода первого контура проходит через теплообменники, нагревает теплоноситель второго контура и поступает в систему горячего водоснабжения и в систему теплоснабжения микрорайона «Горнорудный».

Поставщиками электрической энергии являются: 
ООО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Гурьевск-Сталь», ООО «КЭК».

Поставщиками холодной воды: ООО «Гурьевск-Сталь» (техническая вода для производственных нужд) и ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (вода для производства тепловой энергии и ГВС).

Система налогообложения общая. Результаты расчетов выполнены 
без учета НДС.

Согласно учетной политике на предприятии ведется раздельный учет 
(п. 2.5 УП).

# Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Гурьевского муниципального округа актуализирована постановлением Администрации Гурьевского муниципального округа от 28.06.2023 № 915.

Проанализировав схему теплоснабжения, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок в размере 112633 Гкал (годовая реализация тепловой энергии от котельных, а также годовая реализация тепловой энергии от ООО «Гурьевск сталь) в соответствии со схемой теплоснабжения, объемы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Гкал

| Котельная №1 (Горнорудного района)по адресу: ул. Вокзальная 11б | 36434,67 |
| --- | --- |
| Котельная №2а (отопл. м-на Есенина)по адресу: ул. Есенина 21 | 3856,44 |
| Котельная №2б (ГВС м-на Есенина)по адресу: ул. Есенина 21-7 | 598,43 |
| Котельная №3 (пер. Больничный)по адресу: ул. Революционная 100б | 3431,50 |
| Котельная №4 (школы №10) по адресу: ул.40летВЛКСМ 28 | 696,50 |
| Котельная №5 (школы №15) по адресу: ул. Садовая 8 | 607,21 |
| Котельная №7 (ул. Мичурина) по адресу: ул. Мичурина 11а | 675,69 |
| Котельная №8 (Очистные сооружения) по адресу: ул. Вокзальная 1 | 438,56 |
| Бойлерная №1,2,3 УКиТС от котельной №1 ООО "Гурьевск Сталь" (покупная теплоэнергия) | 64637,09 |
| теплосети УКиТС ул. Классена, Гагарина от котельной №1 ООО "Гурьевск Сталь" (покупная теплоэнергия) | 1256,45 |

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2019-2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 2.

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «УКиТС» г. Гурьевск

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 85964,39 | -0,36 |
| 2020 | 85575,41 | -0,45 |
| 2021 | 86178,08 | 0,70 |
| 2022 | 85254,03 | -1,07 |
| план 2024 | 85020,86 | -0,27 в среднем |

Объем полезного отпуска на производственные нужды принят средним за три года.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, принимается на уровне 11 429,00 Гкал, указанном в концессионном соглашении и учитывается для каждого последующего года долгосрочного периода регулирования, в соответствии с пунктом 40 Методических указаний.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимается на уровне нормативного значения в процентном отношении 1,99 % или 1045 Гкал.

Объемные показатели сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Баланс отпуска тепловой энергии от ООО «УК и ТС» на 2024 год

| Наименование показателя | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная выработка т/энергии, Гкал | 52 525 | 22 485 | 30 040 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных, Гкал | 51 480 | 21 926 | 29 554 |
| Полезный отпуск всего, Гкал | 113 182 | 58 592 | 54 590 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 112 633 | 58 298 | 54 335 |
| - жилищные организации | 85 021 | 43 523 | 41 498 |
| - бюджетные организации | 19 099 | 10 220 | 8 879 |
| - прочие потребители | 8 513 | 4 555 | 3 958 |
| Полезный отпуск на производственные нужды | 549 | 294 | 255 |
| Расход на собственные нужды котельной | 1 045 | 559 | 486 |
| Потери в тепловых сетях всего, Гкал, в т.ч.: | 11 429 | 6 116 | 5 313 |
| - от собственных котельных | 4 512 | 2 414 | 2 098 |
| - от котельной №1 ООО «Гурьевск сталь» | 6 917 | 3 701 | 3 216 |
| Покупная тепловая энергия, Гкал | 73 131 | 42 782 | 30 349 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «УК и ТС», устанавливается в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2024 год составит 107,2.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «УК и ТС» в 2024 году не изменяется 
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2023 год и составляет 97,5 Гкал/ч. Условные единицы 
ООО «УК и ТС» в 2024 году относительно 2023 года не изменятся и составят 703,91 у.е. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2024 году, 
по мнению экспертов, составит 75 107 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет операционных расходов ООО «УК и ТС» 
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложения экспертов на 2024 год | Динамика расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,060 | 1,072 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 |  |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |  |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 703,91 | 703,91 |  |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 97,5 | 97,5 |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |  |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 70 771 | 75 107 | 6,13% |

Распределение операционных расходов ООО «УК и ТС»

по статьям на 2024 год

Таблица 5

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка к предыдущему периоду | Динамика изменения к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 187 | 1 260 | 73 | 6,13% |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 7 009 | 7 438 | 429 | 6,13% |
| 3 | Расходы на оплату труда | 41 006 | 43 518 | 2 512 | 6,13% |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 16 507 | 17 518 | 1 011 | 6,13% |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 3 728 | 3 956 | 228 | 6,13% |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 29 | 31 | 2 | 6,13% |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 162 | 172 | 10 | 6,13% |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 1 143 | 1 213 | 70 | 6,13% |
|  | ИТОГО операционных расходов | 70 771 | 75 107 | 4 336 | 6,13% |

# Неподконтрольные расходы

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данная статья включает расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

По данной статье предприятием планируются расходы за 2024 год 
в размере 316 тыс. руб., включающие расходы на услуги 
на захоронение золошлаковой смеси и обращение с ТКО.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Расчет количества образующегося шлака от котельных на 2024 год.

Расходы на захоронение золошлаковой смеси и обращение с ТКО.

Справка о фактических затратах по обращению с ТКО за 2022 год.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО № 103485 от 01.07.2019 с ООО «Чистый город Кемерово». Договор считается ежегодно продленным (п.8.2. договора).

Копии счетов-фактур от ООО «Чистый город Кемерово» 2022 год.

Постановление РЭК Кузбасса № 772 от 28.11.2022 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый Город Кемерово» на 2023 – 2028 годы.

Договор на оказание услуг по захоронению ЗШО № 1 от 06.02.2023 с ООО «Спецавтохозяйство».

Расходы на захоронение золошлаковой на 2024 год принимаются по договору № 1 от 06.02.2023 с ООО «Спецавтохозяйство». Стоимость услуги на 2024 год составляет 200 руб./т.

Объем золошлаковых отходов принимается по расчету предприятия пропорционально принимаемому нормативному расходу угля в количестве 
1 454 т.

Таким образом, расходы на захоронение золошлаковой на 2024 год принимаются в сумме 291 тыс. руб. = 1 454 т. * 200 руб./т. / 1000.

Эксперты, проанализировав представленный обществом расчет принимают объемы вывоза ТКО по договору № 103485 от 01.07.2019 с ООО «Чистый город Кемерово», согласно приложению №1 к представленному договору. Согласно приложению, вывоз осуществляется с трех площадок г. Гурьевска, ул. Партизанская, 19, ул. Вокзальная, 11б, ул. Кирова, 8. Объемы вывоза обозначены по 0,75 м3 ежемесячно, с каждой площадки (13,5 м3   в первом полугодии и 13,5 м3 во втором полугодии).

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

При определении плановой цены на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2024 год эксперты руководствовались пп. а) и в) 28 Основ ценообразования.

Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами приняты экспертами в расчет, согласно постановлению РЭК Кузбасса № 772 от 28.11.2022 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый Город Кемерово» на 2023 – 2028 годы:

-  с 01.01.2024 – 437 руб./м³;

- с 01.07.2024 – 555,50 руб./м³.

Экономически обоснованные расходы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, по мнению экспертов, составляют 
13 тыс. руб. = (13,5 м3 * 437 руб./м3 + 13,5 тыс. м3 * 555,50 руб./м3) / 1000, и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы по статье на 2024 год принимаются в сумме 304 тыс. руб. = 291 тыс. руб. + 13 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составит 11 тыс. руб.

  - Арендная плата

В соответствии с п. 45 и п. 65 Основ ценообразования арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 170 тыс. руб.

В обоснование заявленных расходов, предприятием представлены договоры аренды земли с КУМИ Гурьевского муниципального района, заключенные от 12.04.2019 №№ 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, от 15.04.2019 №№ 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, от 11.04.2019 № 222, от 17.04.2019 № 253, от21.04.2016 №№ 21 и 22, с администрацией Гурьевского городского поселения от 21.04.2016 №№ 21 и 22.

Экспертами принимается в расчет НВВ на 2024 год заявленная предприятием арендная плата земельных участков в размере 170 тыс. руб. по представленным договорам аренды.

Корректировка к предложениям предприятия отсутствует.

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи 
за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся 
к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются на 2024 год расходы 
в размере 50 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду план 2022 г.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 1 кв. 2023 г.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду план 2024 г.

Согласно декларации о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду за 2022 год плата за выбросы веществ в атмосферный воздух составила 20 тыс. руб.

Экспертами предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год, расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов, на уровне 2022 года, в размере 11 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составит 39 тыс. руб.

  - Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются на 2024 год расходы 
в размере 30 тыс. руб.

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией 
при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно подпункту 14 пункта 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Копия полиса обязательного страхования гражданской ответственности на участок трубопроводов теплосети № 1 от границы раздела на бойлерную № 1,2 ул. Кирова,8.

Копия полиса обязательного страхования гражданской ответственности на участок трубопроводов теплосети № 2 от границы раздела на бойлерную № 3, ул. К. Маркса 16.

Договор (полис) № RGOX12235024521000 ОСПО № 4204007393-020622 страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 02.06.2022.

Договор (полис) № RGOX12253253827000 ОСПО № 4204007393-020622 страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 25.06.2022.

Договор (полис) 177-64208070-22-0181 страхования гражданской ответственности от 04.05.2022 членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Расходы на 2024 год принимаются согласно представленных предприятием полисов страхования гражданской ответственности опасного объекта и договора страхования гражданской ответственности в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в размере 30 тыс. руб. = 9 тыс. руб.+9 тыс.руб.+12 тыс. руб.

Корректировка к предложениям предприятия отсутствует.

  - Налог на имущество

На территории Кемеровской области - Кузбасс налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2024 год в сумме 482 тыс. руб., представив в качестве обоснования:

Расчет налога на имущество созданного в период концессионного соглашения.

Расчет налога на имущество ООО «УК и ТС».

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2022 г.

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы и считают экономически обоснованным включить затраты на уплату налога на недвижимое имущество в 2024 году 481 тыс. руб., в том числе:

- на имущество созданного в период концессионного соглашения (труба дымовая D-630*12мм L 21 метра и паропровод, конденсатопровод, водопровод технической и водооборотной воды к бойлерным №1,2) исходя из среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества, а также ставки налога на имущество организаций 2,2 %, в размере 449 тыс. руб. Налог на имущество созданного в период концессионного соглашения на 2024 год представлен в таблице 6.

Таблица 6

тыс. руб.

| Объект | Остаточная стоимость на 01.01.2024 | Остаточная стоимость на 01.01.2025 | Среднегодовая стоимость имущества | Налог на имущество по ставке 2,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| труба дымовая D-630*12мм L 21 м | 858 | 777 | 817 | 18 |
| Паропровод, конденсатопровод, водопровод технической и водооборотной воды к бойлерным №1,2 | 20 080 | 19 064 | 19 572 | 431 |
| ИТОГО |  |  |  | 449 |

- на имущество ООО «УК и ТС» (склад, ул. Вокзальная 15А\4, помещение золоуловителя м-н Горновский) исходя из среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества, а также ставки налога на имущество организаций 2,2 %, в размере 33 тыс. руб.

Налог на имущество ООО «УК и ТС» на 2024 год представлен в 
таблице 7.

Таблица 7

тыс. руб.

| Объект | Остаточная стоимость на 01.01.2023 | Остаточная стоимость на 01.01.2024 | Среднегодовая стоимость имущества | Налог на имущество по ставке 2,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад (ул. Вокзальная 15А\4) | 247 | 232 | 240 | 5 |
| Помещение золоуловителя м-н Горновский | 1 357 | 1 198 | 1 278 | 28 |
| ИТОГО |  |  |  | 33 |

Корректировка к предложениям предприятия отсутствует.

  - Отчисления на социальные нужды

По данной статье предприятием планируются расходы в размере                       17 930 тыс. руб., от планового ФОТ 59 374 тыс. руб.

С 2023 года отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменены.

С 01.01.2023 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ дополнена п. 5.1 для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, начиная с 2023 года устанавливлена единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов (ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ).

С 1 января 2023 года страхователи начисляют страховые взносы по новому единому тарифу в размере 30%.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности, к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

В качестве обоснования предприятием представлены следующие документы:

Расчет отчислений на социальные нужды.

Уведомление о размере страховых взносов от 07.04.2023.

Согласно представленным документам, общий процент отчислений на социальные нужды составляет 30,2%.

Таким образом, на основе планового фонда оплаты труда эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила                               13 142 тыс. руб. = 43 518 тыс. руб. * 0,302.

Корректировка к предложениям предприятия в сторону снижения составит 4 788 тыс. руб., в связи с принимаемым ФОТ (операционные расходы) и процентом отчислений на социальные нужды.

  - Расходы по сомнительным долгам

В соответствии с п. 47 Основ ценообразования, в НВВ предприятия включаются расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере                                 7 371 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Акт инвентаризации по резервам по сомнительным долгам.

Оборотная ведомость по сч.63 Резервы по сомнительным долгам за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Приказ № 1 от 29.12.2022 о списании дебиторской задолженности.

Реестр дебиторской задолженности по списанию по сомнительным долгам.

Справка-расчет о формировании резерва по сомнительным долгам на 2023-2028 гг.

Плановый полезный отпуск на категорию «Население» в 2023 году составил 86,146 тыс. Гкал. Тарифы на тепловую энергию для ООО «УК и ТС» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 № 169 (ред. от 24.11.2022) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы» в размере 2 233,47 руб./Гкал.

По расчету экспертов 2% от необходимой валовой выручки, относимой на категорию «Население», установленной для ООО «УК и ТС» 
на предыдущий расчетный период регулирования, составили 
3 848 тыс. руб. = (86,146 тыс. Гкал × 2 233,47 руб./Гкал) × 2%

Экспертами, в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, предлагается к включению в НВВ на 2023 год, расходы по сомнительным долгам не превышающие 2% от необходимой валовой выручки, относимой на категорию «Население» на предыдущий расчетный период регулирования, в размере 3 848 тыс. руб.

Расходы в размере 3 523 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

  - Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 389 тыс. руб. в том числе: амортизация имущества ООО «УК и ТС»

1 868 тыс. руб. и  амортизация по вновь введённому имуществу по концессионному соглашению 1 521 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Акт приема-передачи имущества к концессионному соглашению с приложением №1 от 15.04.2019, с указанием остаточной стоимости концессионного имущества.

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов имущества ООО «УК и ТС» на 2024 год.

Инвентарные карточки учета объекта основных средств.

С учетом всех представленных документов экономически обоснованные расходы по начислению амортизационных отчислений по мнению экспертов, на 2024 год составят 3 090 тыс. руб., в том числе: амортизация имущества ООО «УК и ТС» 1 599 тыс. руб. и амортизация имущества, созданного по концессионному соглашению 1 491 тыс. руб.

Расходы в размере 299 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

  - Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20 % от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 338 тыс. руб.

Согласно пункту 9. «Нормативная прибыль» данного экспертного заключения нормативная прибыль ООО «УК и ТС» на 2024 год составит                 2 354 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере 588 тыс. руб.:

2 354 тыс. руб. (нормативная прибыль на 2024 год) ÷ 0,8 (приведение к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,2 (20% налог на прибыль)

Расходы в размере 800 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

Общая корректировка неподконтрольных расходов на 2024 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения, составила                     9 460 тыс. руб. по причинам описанных выше в статьях затрат.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на потребительский рынок приведен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр неподконтрольных расходов ООО «УК и ТС» на 2024 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Статья неподконтрольных расходов | утверждено на 2023 год | Предприятие на 2024 год | Эксперты на 2024 год | Отклоне-ния | Динамика расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 / 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 586 | 316 | 304 | -12 | -48,17% |
| 1.2 | Арендная плата | 193 | 170 | 170 | 0 | -11,92% |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 109 | 562 | 523 | -39 | 379,82% |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 19 | 50 | 11 | -39 | -42,11% |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | налог на имущество организации | 60 | 482 | 482 | 0 | 703,33% |
| 1.4.4 | земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 12 384 | 17 930 | 13 142 | -4 788 | 6,12% |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 3 314 | 7 371 | 3 848 | -3 523 | 16,12% |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3 229 | 3 389 | 3 090 | -299 | -4,30% |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ИТОГО | 19 815 | 29 738 | 21 077 | -8 661 | 6,37% |
| 3 | Налог на прибыль | 517 | 1 388 | 588 | -800 | 13,83% |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов 4=2+3 | 20 332 | 31 126 | 21 665 | -9 461 | 6,56% |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

  - Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год 
в размере 32 339 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Реестр энергетических расходов и Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным) ООО «УК и ТС» (Приложение 4.4).

Расчет баланса топлива ООО «УК и ТС» (Приложение 4.5)	.

табл. П.1.9 Расчёт расхода топлива на технологические цели на 2024 год.

Справка о фактических поставках котельного топлива за 3 месяца 2023 г. от АО «Стройсервис».

Справка о фактических поставках котельного топлива за 2022 год 
с АО «Стройсервис».

Договор на поставку угля от 05.12.2022г.  с АО «Стройсервис».

Счета–фактуры на поставку угля с результатами химических анализов Углехимической лаборатории АО «Стройсервис» за февраль 2022 года.

Счета–фактуры на поставку угля с результатами химических анализов Углехимической лаборатории АО «Стройсервис» за август 2022 год.

Постановление РЭК КО № 472 от 24.11.2022 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год».

Постановление РЭК КО № 473 от 24.11.2022 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год».

Справка о движении угля за 2022г по ООО «УК и ТС».

Договор от 05.12.2022 на оказание транспортных услуг грузовым транспортом по доставке угля с ИП Ажищев П.П. с дополнительным соглашением от 10.02.2023.

Счета-фактуры на перевозку угля от  ИП Ажищев П.П. за 2023 и 2022.

Справка (Реестр счетов - фактур) о фактических поставках котельного топлива за 2022г. по «УК и ТС» от АО «Стройсервис» уголь Др.

ООО «УК и ТС» используется в качестве топлива каменный уголь марки Др.

Экспертами произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Расходы на топливо определяются в соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин:

- удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

- расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии;

- плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2024 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 (на отпуск тепла в сеть), на уголь каменный в размере – 199,60 кг.у.т./Гкал (постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «17» октября 2023 г. № 176).

Низшая теплота сгорания угля принимается в размере 5 050 ккал/кг по средней фактической калорийности угля от АО «Стройсервис» в 2022 году.

Таким образом, тепловой эквивалент составит 0,721 = 5050 ккал/кг / 7000 ккал/кг, где 7000 ккал/кг – базовая величина калорийности условного топлива.

Расчетный объем натурального топлива, при тепловом эквиваленте топлива – 0,721, составит 14 252 т = 51 480 Гкал * 199,60 кг у.т. / Гкал / 0,721 / 1000.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) регулятор использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику.

Ввиду отсутствия договора на поставку угля на 2024 год, заключенного с помощью проведенных торгов, экспертами произведен расчет стоимости угля на 2024 год в соответствии с подпунктом б) и в) пункта 28 Основ ценообразования. Экспертами отмечается, что предприятия обязаны публиковать информацию о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента. Экспертами использована цена договора, заключенного на 2023 год (извещение о закупке 
№ 32211847788), с АО «Стройсервис» № 125 от 12.12.2022, со сроком исполнения с 01.01.2023 по 31.12.2023. Стоимость угля по договору на 2023 год составляет 1 744,92 руб./т. (с НДС), или 1 454,10 руб./т. (без НДС).

Цена угля на 2024 год рассчитана исходя из цены по договору 2023 года, с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 «Уголь каменный» на 2024/2023 = 1,050. Плановая цена угля на 2024 год принимается экспертами на экономически обоснованном уровне в размере 1 526,81 руб./т. (без НДС) = 1 454,10 руб./т. * 1,050

Таким образом, расходы на покупку угля на 2024 год составят 
21 760 тыс. руб. = 14 252 т. * 1 526,81 руб./т.

Доставка угля, от поставщика до центрального склада, осуществляется автомобильным транспортом. Ввиду отсутствия договора на доставку угля на 2024 год, заключенного с помощью проведенных торгов, экспертами произведен расчет стоимости угля на 2024 год в соответствии с подпунктом б) и в) пункта 28 Основ ценообразования. Экспертами отмечается, что предприятия обязаны публиковать информацию о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента. Экспертами использована цена договора, заключенного на 2023 год (извещение о закупке № 32211847708), с ИП Ажищев № 124 от 12.12.2022, со сроком исполнения с 01.01.2023 по 31.12.2023. Стоимость автоуслуги по перевозке угля на 2023 год составляет 7,06 руб. (НДС не облагается) за 
1 тонно-километр.

Расчет расходов на доставку произведен экспертами, исходя из стоимости доставки по договору на 2023 год, с учетом изменения индексов цен производителей Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 «Транспорт» на 2024/2023=1,061, дальности возки 81 км и нормативного объема угля на 2024 год, в количестве 14 252 тыс. т. Расчет расходов на доставку угля на 2024 год представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчет расходов на доставку угля на 2024 год

| Расстояние, (км) | Объем перевозки, (т) | стоимость, (руб./т/км) | индекс ИЦП на 2024 год по транспорту | Расходы на доставку, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6=1*2*3*4/1000 |
| 81 | 14 252 | 7,06 | 1,061 | 8 647 |

Экономически обоснованная стоимость натурального топлива с учетом перевозки, по мнению экспертов, в 2024 году составит 30 407 тыс. руб., в том числе:

-  21 760 тыс. руб. стоимость топлива,

-  8 647 тыс. руб. стоимость авто доставки каменного угля.

Расходы в размере 1 932 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

  - Расходы на электроэнергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год 
в размере 33 975 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы: электрическую энергию (Приложение 4.7.1)

План потребления электроэнергии ООО «УК и ТС» на 2024-2028.

Годовой план-график ППР электрооборудования ТПиИК на 2024 год.

Годовой план-график ППР электрооборудования ООО «УК и ТС» на 2024 год.

Однолинейные схемы электроснабжения котельной Горнорудная, Мичурина, Очистных сооружений, бойлерных № 1,2,3 Есенина ГВС и СО, школы № 10, школы № 15, Больничный.

Справка о затратах на электроэнергию по «УК и ТС» за 3 месяца 2022.

Справка о затратах на электроэнергию по «УК и ТС» за 2022.

Договор на электроснабжение № 313 от 01.10.2007 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» с дополнительными соглашениями.

Счета-фактуры за потребляемую электроэнергию от 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» за 2023 и 2022 гг.

Договор энергоснабжения № 03/94/22 от 18.03.2022 с ООО «Гурьевск-Сталь».

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 03-94/22 от 18.03.2022 на энергоснабжение с ООО «Гурьевск-Сталь» от 01.01.2023.

Счета-фактуры за потребляемую электроэнергию от ООО «Гурьевс-Сталь» за 2023 и 2022 гг.

Договор энергоснабжения № 1294 от 01.01.2013 с 
ООО «Металлэнергофинанс» с доп. соглашением.

Счет-фактура № 3210/Н от 30.04.2022 за потребляемую электроэнергию от ООО «Металлэнергофинанс».

Объем потребления энергетических ресурсов определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода регулирования в сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются, если иное не предусмотрено пунктом 50 Методических указаний.

Плановый объем электрической энергии на 2024 год принят экспертами в сопоставимых условиях, исходя из удельного потребления энергетического ресурса на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, рассчитанного на первый год долгосрочного периода регулирования, в размере 4,71 кВт/Гкал. Объем электрической энергии на 2024 год, принимается экспертами, в количестве 5 334 тыс. кВт = 113 192 Гкал * 4,71 кВт/Гкал / 1000.

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году).

При определении плановой цены поставки электроэнергии на 2024 год эксперты руководствовались пп. в) п. 28 Основ ценообразования. Цена электроэнергии на 2023 год определена исходя из фактически сложившейся среднегодовой цены в 2022 году (экспертами использован шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT), с учетом индексов изменения цен по электрической энергии, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный Правительством Российской Федерации опубликованный 22.09.2023 на сайте Минэкономразвития РФ, 2023/2022 = 1,120, 2024/2023 = 1,056.

Расчет расходов на электроэнергию, на 2024 год представлен в таблице 10

Таблица 10

Расчет расходов на электроэнергию ООО «УК и ТС» на 2024 год

| Фактический тариф эл. энергии 2022 год | ИЦП на 2023/2022 год по эл. энергии | ИЦП на 2024/2023 год по эл. энергии | Объем электрической энергии | Итого расходы на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1*2*3*4 |
| 5,320 | 1,120 | 1,056 | 5 334 | 33 564 |

Таким образом, экономически обоснованные расходы на электрическую энергию необходимую для производства тепловой энергии на 2024 год, составят 33 564 тыс. руб.

Расходы в размере 412 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

  - Расходы на холодную воду и теплоноситель

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год 
в размере 1 084 тыс. руб., в том числе: холодная вода 297 тыс. руб., теплоноситель 787 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Расходы на приобретение холодной воды (приложение 4.8.).

Расходы на приобретение  теплоносителя (приложение 4.8.).

Таблица П.1.12  Расчет расхода  воды  на выработку и транспорт тепловой энергии и объема отводимых сточных вод.

Таблица 1.12А  Расчёт расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды котельной и предприятия в целом.

Таблица 1.12Б  Расчёт расхода воды на водоподготовку на котельные: Есенина № 2, Больничный, Горнорудную, Мичурина и бойлерную.

Таблица 1.12В Расчёт расхода воды на технологические цели предприятия.

Договор № 1/2021-ВКХ от 26.01.2021 холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Энергосервис г. Гурьевска».

Дополнительное соглашение  к договору № 1/2021-ВКХ от 26.01.2021 холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Энергосервис 
г. Гурьевска».

Договор № 03-44/22 от 21.03.2022 на пользование технической водой с ООО «Гурьевск-Сталь».

Справка о фактических затратах на приобретение питьевой и технической воды от ООО «Энергосервис» и ООО «Гурьевск-Сталь» за 
3 месяца 2023 года.

Справка о фактических затратах на приобретение питьевой и технической воды от ООО «Энергосервис», ОАО «ГМЗ», ООО «Гурьевск-Сталь» за 2022 год.

Постановление РЭК Кузбасса № 741 от 28.11.2022 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду ООО «Гурьевск – Сталь» (Гурьевский муниципальный район)» на период с 01.01.2023 по 31.12.2025.

Счета-фактуры на техническую воду от ООО «Гурьевск-Сталь» за 2023 и 2022 гг.

Счета-фактуры от ООО «Энергосервис г. Гурьевска» за 2023 и 2022 гг.

Постановление РЭК Кузбасса № 743 от 28.11.2022 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 287 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ)» в части 2023 года.

Экспертами проведен анализ заявленных предприятием расходов.

Объем потребления холодной воды корректируется в соответствии с пунктом 34 Методических указаний в сопоставимых условиях.

Холодное водоснабжение ООО «УК и ТС» осуществляется по договору с ООО «Энергосервис г. Гурьевска» № 1/2021-ВКХ от 26.01.2021.

Плановый объем холодной воды на 2024 год принят экспертами в сопоставимых условиях, исходя из удельного потребления холодной воды на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, рассчитанного на первый год долгосрочного периода регулирования, в размере 0,007 м³/Гкал. Таким образом, объем холодной воды принимается на 2024 год в количестве 7,37 тыс. м³ = 113 182 Гкал * 0,007 м³/Гкал / 1000.

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Тариф на холодную воду принимается, исходя из стоимости холодной воды на 2023 год, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 25.10.2018 № 287 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ)» с учетом индекса изменения цен на водоснабжение, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный Правительством Российской Федерации опубликованный 22.09.2023 на сайте Минэкономразвития РФ, 2024/2023 = 1,044.

Тариф на водоснабжение принимается, в размере 39,05 руб./ м3 = 
37,40 руб./ м3 * 1,044

Таким образом, стоимость холодной воды, по мнению экспертов, на 2024 год составит 288 тыс. руб. = 7,37 тыс. м3 * 39,05 руб./м3

Плановый объем теплоносителя на 2024 год принят экспертами в сопоставимых условиях, исходя из удельного потребления теплоносителя на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, рассчитанного на первый год долгосрочного периода регулирования, в размере 0,016 м³/Гкал.

Таким образом, объем теплоносителя принимается на 2024 год в количестве 18,23 тыс. м³ = 113 182 Гкал * 0,016 м³/Гкал / 1000.

При определении плановой цены покупки теплоносителя на 2024 год эксперты использована цена теплоносителя, на уровне предложений предприятия, в размере 41,82 руб./м³.

Таким образом, расходы на теплоноситель, по мнению экспертов, 
на 2024 год составит 762 тыс. руб. = 18,23 тыс.м3 * 41,82 руб./м3

Общие расходы на холодную воду и теплоноситель составили 1 050 тыс. руб. = 288 тыс. руб. + 762 тыс. руб.

Расходы на холодную воду и теплоноситель в размере 34 тыс. руб., признаны экономически не обоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2024 год.

  - Расходы на стоки

Предприятием заявлены для включения в НВВ на очередной период регулирования расходы на водоотведение от котельной в сумме 348 тыс. руб. при объеме стоков 10,46 м³ при их средней стоимости 33,23 руб./м³.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Расходы на водоотведение и вывоз ЖБО (Приложение 4.8.).

Справка о фактических объемах на водоотведение, прием и обработку сточных вод за 3 месяца 2023.

Справка о фактических объемах на водоотведение за 2022.

Счета-фактуры от ООО «Энергосервис г. Гурьевска» на прием и обработку сточных вод за 2023 и 2022.

Плановый объем отводимых от котельных стоков на 2024 год принят экспертами в сопоставимых условиях, исходя из удельного объема отводимых от котельных стоков на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, рассчитанного на первый год долгосрочного периода регулирования, в размере 0,008 м³/Гкал. Таким образом, объем отводимых от котельных стоков принимается на 2024 год в количестве 10,10 тыс. м³ =   113 182 Гкал * 0,008 м³/Гкал / 1000.

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Тариф на стоки принимается, исходя из стоимости водоотведения на 2023 год, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 25.10.2018 № 287 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ)» с учетом индекса изменения цен на водоснабжение, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный Правительством Российской Федерации опубликованный 22.09.2023 на сайте Минэкономразвития РФ, 2024/2023 = 1,044.

Тариф на водоотведение принимается, в размере 33,99 руб./ м3 = 
32,56 руб./ м3 * 1,044

Таким образом, расходы на стоки, по мнению экспертов, 
на 2024 год составят 343 тыс. руб. = 10,10 тыс. м3 * 33,99 руб./м3 и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 5 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

  - Расходы на тепловую энергию

#### Предприятием заявлены для включения в НВВ на очередной период регулирования расходы на покупку тепловой энергии для реализации услуги по отоплению и ГВС в сумме 109 142 тыс. руб. при объеме покупки 73 131 Гкал и их цене 1 492,42 руб./Гкал.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы: тепловая энергия (Приложение 4.7.2).

Договор № 03-304/22 от 20.10.2022 на поставку тепловой энергии с ООО «Гурьевск-Сталь».

Постановление РЭК Кузбасса № 727 от 26.11.2022 «Об установлении ООО «Гурьевск – Сталь» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2023-2025 годы».

Постановление № 728 от 26.11.2022 «Об установлении ООО «Гурьевск – Сталь» тарифов на горючую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2023-2025 годы».

Акты, счета-фактуры на тепловую энергию от ООО «Гурьевск-Сталь» за 2023 и 2022 гг.

Справка о фактических затратах на покупку тепловой энергии 
за 3 месяца 2023 года.

Справка о фактических затратах на покупку тепловой энергии 
за 2022 год.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье.

Объем приобретаемой тепловой энергии, в соответствии с балансом тепловой энергии (таблица 3), согласно схемы теплоснабжения актуализированной 2024 год постановлением Администрации Гурьевского муниципального округа от 28.06.2023 № 915, составляет 73,131 тыс. Гкал, в том числе 42,782 тыс. Гкал в 1-ом полугодии 2024 года и 30,349 тыс. Гкал во 2-ом полугодии 2024 года.

Стоимость покупки тепловой энергии на 2024 год определена в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 26.11.2022 
(ред. от 30.11.2023) № 727 «Об установлении ООО «Гурьевск - Сталь» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2023-2025 годы». Стоимость покупной тепловой энергии на 2024 год составит:

- с 01.01.2024 - 1 437,67 руб. Гкал

- с 01.07.2024 - 1 557,09 руб. Гкал.

Таким образом, расходы на покупку тепловой энергии на 2024 год, составят 108 763 тыс. руб. = 42,782 тыс. Гкал * 1 437,67 руб./Гкал + 30,349 тыс. Гкал * 1 557,09 руб./Гкал, и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 91 тыс. руб., на покупку тепловой энергии, признаны как экономически необоснованные и исключаются из НВВ на 2024 год.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают принять затраты на энергетические ресурсы на 2024 год на уровне 
173 938 тыс. руб. Постатейно расходы на энергетические ресурсы отражены в таблице 12.

Таблица 12

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «УК и ТС» на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2023 год | предприятие | эксперты | отклонения | Динамика расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/3 |
| 1 | Расходы на топливо | 31 290 | 32 339 | 30 407 | -1 932 | -2,8% |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 29 898 | 33 981 | 33 564 | -417 | 12,3% |
| 3 | Расходы на холодную воду | 276 | 297 | 288 | -9 | 4,3% |
| 4 | Расходы на теплоноситель | 330 | 348 | 343 | -5 | 4,0% |
| 5 | Расходы на стоки | 860 | 787 | 762 | -25 | -11,4% |
| 6 | Расходы на тепловую энергию | 105 273 | 109 142 | 108 763 | -379 | 3,3% |
| 7 | ИТОГО | 167 927 | 176 894 | 174 127 | -2 766 | 3,7% |

Итого, экономически обоснованные плановые расходы предприятия на 2024 год, составят 270 899 тыс. руб. = (174 127 тыс. руб. (энергетические ресурсы) + 75 107 тыс. руб. (операционные расходы) + 21 665 тыс. руб. (неподконтрольные расходы)).

Корректировка к предложениям предприятия (300 959 тыс. руб.), в сторону снижения составила 30 059 тыс. руб. = 300 959 тыс. руб. – 
270 899 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

# Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2024 год в размере 2 397 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «УК и ТС» представило:

Положение о выплате материальной помощи в ООО «УК и ТС»

Приказ № 42 от 20.02.2023 «О премировании работников к юбилейным датам».

Приказ № 259 от 12.08.2022 «Об оказании материальной помощи» сотрудникам, имеющих детей школьного возраста.

Приказ № 2 от 10.01.2022 «Об оказании материальной помощи» в связи с рождением ребенка.

Приказ № 41 от 16.02.2023 «Об оказании материальной помощи» в связи со смертью близких родственников.

Приказ № 79 от 21.03.2023 «Об оказании материальной помощи» сотрудникам, на неотложные нужды.

Приказ № 3 от 13.01.2023 «О выплате выходного пособия» в связи с увольнением и выходом на трудовую пенсию.

Приказ № 67 от 14.03.2023 «О премировании» к дню работника ЖКХ.

Приказ № 381 от 22.11.2022 «О премировании» к дню матери.

Приказ № 55 от 03.03.2023 «О премировании» к 8 марта.

Приказ № 44 от 21.02.2023 «О премировании» к 23 февраля.

Приказ № 2 от 09.01.2023 «О поощрении пенсионеров к юбилейным датам».

Договор № 41/05/22 от 13.05.2022 с ГАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный(профильный) центр «Сибирская сказка».

Договор № 129 от 13.12.2022 с МБУ «Городской Клуб горняков».

Договор № 130 от 13.12.2022 с МБУ «Городской Клуб горняков».

Счет-фактура № КГ00-000028, № КГ00-000030 от 26.12.2022г от МБУ «Городской Клуб горняков».

Счет-фактура № 1 от 26.12.2022 от ООО «Фортуна».

Сумма нормативной прибыли рассчитана в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ от 13.06.2013                № 760-э, исходя из условий концессионного соглашения на 2024 год, в размере 0,87 % и принята в размере 2 352 тыс. руб. = (174 127 тыс. руб. (энергетические ресурсы) + 75 107 тыс. руб. (операционные расходы) + 21 665 тыс. руб. (неподконтрольные расходы) - 588 тыс. руб. (налог на прибыль)) * 0,87%

Расходы в размере 47 тыс. руб., признаны как экономически необоснованные и исключаются из НВВ на 2024 год.

# Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных 
в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг 
по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
7 497 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

75 107 тыс. руб. (операционные расходы) + 304 тыс. руб. (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) + 170 тыс. руб. (арендная плата) + 523 тыс. руб. (расходы на уплату налогов и сборов) + 13 142 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 3 090 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 33 564 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 288 тыс. руб. (расходы на холодную воду) + 343 тыс. руб. (расходы на стоки)) × 5% = 6 327 тыс. руб.

Расходы в размере 1 170 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

# Результаты деятельности до перехода 
к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с п. 12 Методических указаний, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

Твi-2 – выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы за 2022 год, определяются исходя из фактических параметров расчета тарифов согласно п. 56 Методических указаний;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

  - Операционные расходы (факт 2022 года)

Операционные расходы за 2022 год на производство тепловой энергии рассчитаны экспертами по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):

(27)

Операционные расходы 2022 года = 62 447 тыс. руб. (базовый уровень 2019 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,034 × (1 + 0,75×0) × (1 – 1%÷100%) × 1,067 × (1 + 0,75×0) × 1,138 × (1 + 0,75×0) = 73 580 тыс. руб.

  - Неподконтрольные расходы (факт 2022 года)

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Расходы по амортизации, по факту 2022 года, экспертами не принимаются. Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации (абз. 5 пункта 43 Основ ценообразования).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности приняты по факту, согласно данных шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.2022 (является официальной статистической отчетностью, заверен электронно-цифровой подписью руководителя).

Расходы по арендной плате земли приняты по факту, согласно данных шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.2022 (является официальной статистической отчетностью, заверен электронно-цифровой подписью руководителя).

Расходы на уплату налога на имущество подтверждены налоговой декларацией за 2022 год.

Расходы за уплату выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду подтверждены декларацией за 2022 год.

Расходы на обязательное страхование подтверждены копиями полисов обязательного страхования гражданской ответственности за 2022 год.

Размер отчислений на социальные нужды принят на уровне фактических затрат в 2022 году, согласно данных шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.2022 (является официальной статистической отчетностью, заверен электронно-цифровой подписью руководителя).

Расходы по сомнительным долгам подтверждены приказами о списании дебиторской задолженности за 2022 год.

Амортизация основных средств и нематериальных активов приняты согласно оборотно-сальдовой ведомости по сч. 20 за 2022 год.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, заявленные предприятием по факту 2022 года в размере 177 тыс. руб., приняты экспертами, в размере 47 тыс. руб. по фактически выплаченным процентам к кредитному договору от 24.11.2022. Целью кредитного договора является пополнение оборотных средств для расчетов по договору 
№ 03-18/22 от 16.03.2022 с ООО «Гурьевск-Сталь». Расходы в размере 130 тыс. руб. на выплаты по договорам займа и кредитным договорам не приняты экспертами в виду отсутствия целевого обоснования использования кредитных средств.

Налог на прибыль подтвержден налоговой декларацией по налогу на прибыль за 2022 год.

Рассмотренные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов по факту 2022 года приведен в таблице 13.

Таблица 13

Реестр неподконтрольных расходов ООО «УК и ТС» по факту 2022 года

тыс. руб.

| № п/п | Статья неподконтрольных расходов | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 9 | 9 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 194 | 194 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 97 | 97 | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 11 | 11 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 30 | 30 | 0 |
| 1.4.3 | налог на имущество организации | 56 | 56 | 0 |
| 1.4.4 | земельный налог | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 8 235 | 8 235 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 5 952 | 5 952 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3 719 | 3 719 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 177 | 47 | -130 |
| 1.9 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ИТОГО | 18 383 | 18 253 | -130 |
| 3 | Налог на прибыль | 716 | 716 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов 4=2+3 | 19 099 | 18 969 | -130 |

  - Расходы на приобретение энергетических ресурсов (факт 2022 года)

Фактический объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок за 2022 год, согласно отчетной формы 46-ТЕ составил 113 563 Гкал.

Согласно пункту 49 Методических указаний № 760-э скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 2016 году, определяются в соответствии с пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний № 760-э при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 118 настоящих Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом; стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен. Объемы энергетических ресурсов и холодной воды скорректированы в сопоставимых условиях, на фактический полезный отпуск тепловой энергии.

Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен в таблице 14.

Таблица 14

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии ООО «УК и ТС» по факту 2022 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | ФАКТ предприятие 2022 год | ФАКТ эксперты 2022 год | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 2 | Расходы на топливо | 25 382 | 21 895 | -3 487 |
| 3 | Расходы на электрическую энергию | 27 747 | 28 474 | 727 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 245 | 214 | -31 |
| 5 | Расходы на водоотведение | 296 | 286 | -10 |
| 6 | Расходы на теплоноситель | 655 | 653 | -2 |
| 7 | Расходы на покупную тепловую энергию | 95 080 | 95 080 | 0 |
| 8 | ИТОГО | 149 405 | 146 602 | -2 803 |

Нормативная прибыль, рассчитана в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ от 13.06.2013                № 760-э, исходя из условий концессионного соглашения на 2023 год, в размере 2,13 % и принята в размере 5 079 тыс. руб. = (146 602 тыс. руб. (энергетические ресурсы) + 73 580 тыс. руб. (операционные расходы) + 18 969 тыс. руб. (неподконтрольные расходы) – 716 тыс. руб. (фактический налог на прибыль)) * 2,13%.

Расчетная предпринимательская прибыль, регулируемой организации принята на уровне плановых значений при расчете НВВ на 2022 год, в размере 5 563 тыс. руб.

Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, учтенная при корректировки плановой НВВ на 2022 год, в размере 1 255 тыс. руб.

Исключения из НВВ, с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, учтенная при корректировки плановой НВВ на 2022 год, в размере 9 067 тыс. руб.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая НВВ на потребительском рынке, которая за 2022 год составила 238 094 тыс. руб. = (73 580 тыс. руб. (ОР) + 18 969 тыс. руб. (НР) + 146 602 тыс. руб. (ЭР) + (-1 255 тыс. руб. (∆КИП 2020)) + (-9 067 тыс. руб. (∆ НВВ 2020))) / 113 563 Гкал (ПО) * 112 910 Гкал (ПО на ПР).

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство и передачу тепловой энергии за 2022 год представлен в таблице 15.

Таблица 15

Скорректированный плановый расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии ООО «УК и ТС» на 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Статья расходов | Утверждено на 2022 год | ФАКТ 2022 год |  | отклонения | Динамика расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предприятие | эксперты |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 -3 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 67 437 | 65 314 | 73 580 | 8 266 | 9,11% |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 20 434 | 19 099 | 18 969 | -130 | -7,17% |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 142 981 | 149 405 | 146 602 | -2 803 | 2,53% |
| 4 | Прибыль | 4 891 | 7 518 | 5 079 | -2 439 | 3,84% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5 563 | 5 293 | 5 563 | 270 | 0,00% |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -9 067 | 0 | -9 067 | -9 067 | 0,00% |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | -1 255 | 0 | -1 255 | -1 255 | 0,00% |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями |  |  |  |  |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 230 986 | 246 629 | 239 471 | -7 158 | 3,67% |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 229 704 | 245 211 | 238 094 | -7 117 | 3,65% |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных на 2022 год РЭК Кемеровской области постановлением от 20.06.2019 № 169 (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 24.11.2022) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

Расчет корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов на производство тепловой энергии от значений, учтенных при установлении тарифов представлен в таблице 16.

Таблица 16

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство и передачу тепловой энергии за 2022 год (∆ НВВ)

тыс. руб.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фактическая экономически обоснованная необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 238 094 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии на потребительском рынке (2.1 + 2.2 + 2.3) | тыс. руб. | 225 849 |
| 2.1 | с 01.01.2022 (3.1 * 4) | тыс. руб. | 119 528 |
| 2.2 | с 01.07.2022 (3.2 * 5) | тыс. руб. | 84 039 |
| 2.3 | с 01.12.2022 (3.3 * 6) | тыс. руб. | 22 283 |
| 3 | Полезный отпуск (форма 46ТЭ за 2022 год) на потребительский рынок | тыс. Гкал | 112,910 |
| 3.1 | с 01.01.2022 | тыс. Гкал | 60,439 |
| 3.2 | с 01.07.2022 | тыс. Гкал | 42,494 |
| 3.3 | с 01.12.2022 | тыс. Гкал | 9,977 |
| 4 | Тариф с 1 января 2022 года, постановление РЭК от 06.12.2019 № 569 (от 23.11.2021 № 549) | руб./Гкал | 1 977,66 |
| 5 | Тариф с 1 июля 2022 года, постановление РЭК от 06.12.2019 № 569 (от 23.11.2021 № 549) | руб./Гкал | 1 977,66 |
| 6 | Тариф с 1 декабря 2022 года, постановление РЭК от 06.12.2019 № 569 (ред. от 24.11.2022) | руб./Гкал | 2 233,47 |
| 7 | Дельта НВВ на потребительский рынок (стр. 1– стр. 2) | тыс. руб. | 12 245 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 12 245 тыс. руб. и подлежит учету в необходимой валовой выручки 2024 года.

В соответствии с пунктом 51 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки в 2024 году, рассчитываемый на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов в 2021 году, должен быть проиндексирован на индексы потребительских цен 2023 года и 2024 года в соответствии с формулой 21. Индексы потребительских цен приняты в соответствии прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023, в размере 2023/2022 = 1,058, 2024/2023 = 1,072.

Таким образом, в плановой необходимой валовой выручки на 2024 год необходимо учесть, с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов по факту 2022 года, сумму в размере                               13 888 тыс. руб. = 12 245 * 1,058 * 1,072.

С целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов по факту 2020 года, экспертами было предложено произвести снятие избытка средств, полученных в 2020 году, в течении трех лет: в 2022 году 10 503 тыс. руб., в 2023 году 10 503 тыс. руб., в 2024 году 10 502 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки на 2024 год, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит исключению из плановой НВВ ООО «УК и ТС», с учетом индексов потребительских цен на                          2021/2020 = 1,067 2022/2021 = 1,138, 2023/2022 = 1,058, и 2024/2023 = 1,072 одобренных на заседании Правительства РФ от 22.09.2023 и опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023.

Таким образом, из плановой необходимой валовой выручки на 2024 год, с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов по факту 2020 года, предлагается исключить 14 463 тыс. руб. = 10 502 тыс. руб. × 1,067 × 1,138 × 1,058 × 1,072.

Общая сумма корректировки (исключение из НВВ 2024 года), с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов за предыдущие периоды регулирования, составит – 575 тыс. руб. = - 14 463 тыс. руб. + 13 888 тыс. руб.

# Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 116 147 Гкал ÷ 112 910 Гкал × 6 115 тыс. руб. = 
5 945 тыс. руб.

= 6 115 тыс. руб. × (6 731 тыс. руб. ÷ 5 945 тыс. руб. – 1) =                   808 тыс. руб.

В соответствии с п. 53 Методических указаний, положительный                       ∆ КИП не подлежит учету в НВВ на 2024 год.

# Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год регулирования ООО «УК и ТС»

Плановая необходимая валовая выручка с учетом корректировки, в части тепловой энергии на 2024 год составит 279 619 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 278 263 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 17.

Таблица 17

Расчет необходимой валовой выручки ООО «УК и ТС» на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | предприятие | эксперты | отклонения | Динамика расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 = 4/3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 92 939 | 75 107 | -17 832 | 6,1% |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 31 126 | 21 665 | -9 461 | 6,6% |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 176 894 | 174 127 | -2 766 | 3,7% |
| 4 | Прибыль | 2 397 | 2 352 | -45 | 13,7% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 7 497 | 6 327 | -1 170 | 7,4% |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -321 | -575 | -254 | -95,3% |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 808 | 808 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с соблюдением ст. 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» |  | -15 740 | -15 740 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 311 340 | 264 071 | -47 269 | 3,7% |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 309 829 | 262 790 | -47 039 | 3,8% |

При применении корректировки (-15 740), связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» сумма НВВ на потребительский рынок на 2024 год составит 263 029 тыс. руб., рост тарифа на тепловую энергию с 01.07.2024, составит 9,60 %.

В случае отсутствия корректировки (-15 740 тыс. руб.) рост тарифа на тепловую энергию с 01.07.2024, составит 22,99%.

Эксперты предлагают принять необходимую валовую выручку на 2024 год в размере 264 071 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в размере 262 790 тыс. руб.

# Тарифы на тепловую энергию ООО «УК и ТС»

Тариф на тепловую энергию ООО «УК и ТС» на 2024 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 18.

Таблица 18

Тарифы на тепловую энергию ООО «УК и ТС» на 2024 год

| Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тарифы, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2024 | 134 613 | 60,271 | 2 233,47 | 0% |
| с 01.07.2024 | 128 177 | 52,362 | 2 447,89 | 9,60% |
| 2024 год | 262 790 | 112,63 | 2 333,15 | 4,46% |

* - тариф с 01.12.2022 для ООО «УК и ТС» установлен постановлением РЭК Кемеровской области от 20.06.2019 № 169 (ред. от 24.11.2022) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

# ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГВС

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит 
из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

По предложению предприятия на 2024 год значение компонента 
на теплоноситель, в открытой системе теплоснабжения, равно 48,75 руб. м³.

  - Расходы на холодную воду (теплоноситель ГВС ОТК)

Объем теплоносителя, в открытой системе теплоснабжения, по котельной пер. Больничный, принят согласно реестра годового потребления объемов горячей воды на 2024 год, согласованного с первым заместителем Главы Гурьевского муниципального округ.

Объем теплоносителя, реализуемый на потребительском рынке по котельной пер. Больничный, согласован в количестве 1 102,97 м³. Хозяйственно питьевые нужды предприятия составят 259,00 м³, нормативные утечки 368,00 м³. Общий объем холодной воды, для производства теплоносителя в открытой системе ГВС составит 1 729,97 м³.

Поставщиком холодной воды является ООО «Энергосервис 
г. Гурьевска» (№ 1/2021-ВКХ от 26.01.2021, с пролонгацией).

Среднегодовой тариф на холодную воду принимается, исходя из стоимости холодной воды на 2023 год, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 25.10.2018 № 287 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ)», с учетом индекса изменения цен на водоснабжение, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный Правительством Российской Федерации опубликованный 22.09.2023 на сайте Минэкономразвития РФ, 2024/2023 = 1,044.

Тариф на водоснабжение принимается, в размере 39,05 руб./ м3 = 
37,40 руб./ м3 * 1,044

Таким образом, расходы на холодную воду, для производства теплоносителя в открытой системе теплоснабжения, на 2024 год составит 67,55 тыс. руб. = (1 729,97 м³ * 39,05 руб./м3) / 1000, и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

  - Операционные расходы (теплоноситель ГВС ОТК)

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «УК и ТС», устанавливается в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 22.09.2023, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составляет 107,2 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии ООО «УК и ТС» (котельной пер. Больничный) в 2024 году не изменяется по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2023 год и составляет 2,30 Гкал/ч. Условные единицы ООО «УК и ТС» в 2024 году относительно 2023 года не изменятся и составят 4,87 у.е. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма операционных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2024 году, 
по мнению экспертов, составит 10,77 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 20.

Таблица 20

Расчет операционных расходов ООО «УК и ТС» для производства теплоносителя в открытой системе теплоснабжения
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2023 год | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,060 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 4,87 | 4,87 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,30 | 2,3 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10,15 | 10,77 |

Распределение операционных расходов по статьям приведено 
в таблице 21.

Таблица 21

Распределение операционных расходов ООО «УК и ТС» для производства теплоносителя в открытой системе теплоснабжения по статьям на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение реагентов | 11,70 | 10,77 | -0,93 |
|  | ИТОГО операционных расходов | 11,70 | 10,77 | -0,93 |

  - Неподконтрольные расходы (теплоноситель ГВС ОТК)

Неподконтрольные расходы для производства теплоносителя в открытой системе теплоснабжения предприятием не заявлены.

  - Корректировка НВВ на основе фактических значений параметров за 2022 год (теплоноситель ГВС ОТК)

Необходимая валовая выручка, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, , рассчитывается с учетом п. 55 Основ ценообразования по формуле:

(тыс. руб.), (26)

где:

- фактические операционные расходы года (i-2), определенные в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, которые определяются на основании документально подтвержденных имевших место неподконтрольных расходов с учетом требований пунктов 13, 45 Основ ценообразования, тыс. руб. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая нормативная прибыль года (i-2), тыс. руб.;

- величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования с учетом пункта 12 настоящих Методических указаний (за исключением соответствующих сумм, учтенных при формировании показателя ), тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.

Фактический полезный отпуск теплоносителя за 2022 год, составил 
1 102,97 м³.

Товарная выручка за 2022 год составила: 38,32 тыс. руб. = 551,49 м³ * 33,38 руб. м³ + 551,49 м³ * 36,10 руб. м³

= (7,47 тыс. руб. + 0,0 тыс. руб. + 50,09 тыс. руб.+ 
 = 56,08 тыс. руб.

НВВ на потребительский рынок в 2022 году составил 35,75 тыс. руб. = 56,08 тыс. руб. / 1 729,97 м³ (выработка теплоносителя за 2021 год) * 1 102,97 м³(полезный отпуск теплоносителя за 2021 год)

Излишне полученные доходы регулируемой организации, с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составят: 2,56 тыс. руб. = 
35,75 тыс. руб. (фактическая НВВ на потребительский рынок за 2022 год) – 38,32 тыс. руб. (товарная выручка за 2022 год).

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 2023/2022 = 1,058 
и 2024/2023 = 1,072, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023.

Таким образом, в плановой необходимой валовой выручки на теплоноситель на 2024 год необходимо исключить 2,91 тыс. руб. = 2,56 тыс. руб. × 1,058 × 1,072.

# Расчет необходимой валовой выручки на по теплоносителю на 2024 год ООО «УК и ТС»

Необходимая валовая выручка рассчитана на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2019 – 2030 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «УК и ТС» на 2024 год.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 22.

Таблица 22

Расчет необходимой валовой выручки для производства теплоносителя в открытой системе теплоснабжения ООО «УК и ТС» на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11,70 | 10,77 | -0,93 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 67,28 | 67,55 | 0,27 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 6,96 | -2,91 | -9,87 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 85,94 | 75,41 | -10,53 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 55,38 | 48,08 | -7,30 |

# Тарифы на теплоноситель ООО «УК и ТС» на 2023 год

Тариф на теплоноситель ООО «УК и ТС» на 2024 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 23.

Таблица 23

Тарифы на теплоноситель в открытой системе теплоснабжения

ООО «УК и ТС» на 2024 год

| Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, м3 | Тарифы по предложению экспертов, руб./м³ | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2024 | 23,50 | 551,49 | 42,62 | 0 |
| с 01.07.2024 | 24,57 | 551,49 | 44,56 | 4,55% |
| год | 48,08 | 1 102,97 | 43,59 | 2,28% |

* - на 2023 год для ООО «УК и ТС» постановлением РЭК Кемеровской области от 20.06.2019 № 170 (ред. от 24.11.2022) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

# ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТкрытой СИСТЕМЕ ГВС

Значение компонента на теплоноситель принимается равным расчетному значению в п. 18 экспертного заключения на 2024 год, в размере:

с 01.01.2024 -  42,62 руб./м³;

с 01.07.2024 -  44,56 руб./м³.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным расчетному значению в п. 14 экспертного заключения на 2024 год, в размере:

с 01.01.2024 -  2 233,47 руб./Гкал;

с 01.07.2024 -  2 447,89 руб./Гкал.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «УК и ТС» приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для ООО «УК и ТС» в следующем виде (таблица 24):

Таблица 24

Тарифы на горячую воду для ООО «УК и ТС», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке на 2024 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «УКиТС» | с 01.01.2023 | 196,94 | 194,8 | 206,59 | 198,01 | 164,12 | 162,33 | 172,16 | 165,01 | 42,62 | 2 233,47 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 196,94 | 194,80 | 206,59 | 198,01 | 164,12 | 162,33 | 172,16 | 165,01 | 42,62 | 2 233,47 | х | х |
|  | % изменения тарифов | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 213,28 | 210,92 | 223,85 | 214,44 | 177,73 | 175,77 | 186,54 | 178,70 | 44,56 | 2 447,89 | х | х |
|  | % изменения тарифов | 8,30% | 8,28% | 8,35% | 8,30% | 8,29% | 8,28% | 8,35% | 8,30% | 4,55% | 9,60% | х | х |

# ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В закрытой СИСТЕМЕ ГВС

По данным, представленным предприятием, отпуск горячей воды производится от обслуживаемых котельных – «Горнорудного» р-на, котельной по ул. Есенина, котельной ДК, школы №15, школы № 10 и бойлерных №1, №2 и №3. Вода на котельных и ЦТП покупная от ООО «Энергоресурс» (№ 1/2021-ВКХ от 26.01.2021, стр. 242, с пролонгацией).

В соответствии с п. 9 ст. 32 Федеральный закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Согласно разделу VIII.III. «Расчет тарифов на горячую воду» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, анализ экономически обоснованных расходов по статьям затрат и прибыли, также расчет необходимой валовой выручку не производится в виду отсутствия таковых расходов, а осуществляется определение двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения по следующим формулам:

Компонент на холодную воду

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по формуле:

,

где:

- компонент на холодную воду i-той регулируемой организации, руб./куб. м;

- тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), рассчитанный в соответствии с главами VIII, VIII.I настоящих Методических указаний, руб./куб. м.

В случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды и водоподготовку, компонент на питьевую воду устанавливается исходя из расходов регулируемой организации на осуществление этой деятельности, определенных в соответствии с разделом IV настоящих Методических указаний, но не выше тарифа гарантирующей организации на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Объем воды, в закрытой системе теплоснабжения, по котельным: №1 (котельная Горнорудного района), № 4 (котельная школы №10), №5 (котельная школы №15), №7 (котельная ул. Мичурина), №8 
(очистные сооружения), котельная по ул. Есенина, и бойлерных № 1, 2, 3, принят согласно реестра годового потребления объемов горячей воды на 2024 год. Объем воды на потребительский рынок составит 268 775 м³, собственные нужды ООО «УК и ТС» 2 692 м³, нормативные утечки 16 938 м³. Кроме того, для умягчения теплоносителя, требуется вода для промывки фильтров, в объеме 19 175 м³. Общий объем холодной воды, необходимый обществу для производства подготовленной холодной воды, для закрытой системы ГВС на 2024 год, составит 307 566 м³, в том числе:

население – 249 317 м³;

бюджет – 14 453 м³;

иные потребители – 5 005 м³;

собственные нужды – 2 692 м³;

нормативные потери теплоносителя в тепловой сети – 16 938 м³;

технологические нужды (отмывка фильтров) – 19 161 м³.

Объем планового отпуска подготовленной холодной воды, на потребительский рынок, по закрытой системе ГВС в 2023 году, принимается в количестве 268 775 м³ = 249 317 м³ + 14 453 м³ + 5 005 м³

Поставщиком холодной воды является ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (№ 1/2021-ВКХ от 26.01.2021, с пролонгацией).

Среднегодовой тариф на холодную воду принимается, исходя из стоимости холодной воды на 2023 год, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 25.10.2018 № 287 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ)» с учетом индекса изменения цен на водоснабжение, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный Правительством Российской Федерации опубликованный 22.09.2023 на сайте Минэкономразвития РФ, 2024/2023 = 1,044.

Тариф на водоснабжение принимается, в размере 39,05 руб./ м3 = 
37,40 руб./ м3 * 1,044

Таким образом, расходы на холодную воду, для производства теплоносителя в открытой системе теплоснабжения, на 2024 год составит 
12 009 тыс. руб. = (307 580 м³ * 39,05 руб./м3) / 1000, и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы на приобретение соли заявлены предприятием на 2024 год в размере 1 192 тыс. руб., при объеме реагента 204 т.

Экспертами произведен альтернативный расчет объема соли, пропорционально израсходованного объема реагента и фактически отпущенного теплоносителя в сеть в 2022 году, к плановому отпуску теплоносителя в 2024 году. Расчетный объем соли составил 189 т. = 196 т. / 300 329 м3 * 288 405 м3.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику.

В связи с отсутствием в представленном пакете документов договора на покупку соли, заключенного с помощью торгов в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, заявленная предприятием стоимость соли признана экспертами экономически не обоснованной.

Стоимость соли на 2024 год, определена экспертами в соответствии с подпунктом б) и в) пункта 28 Основ ценообразования. Экспертами отмечается, что предприятия обязаны публиковать информацию о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента. Экспертами использована цена договора, заключенного на 2022 год (размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru. в разделе «Контракты и договоры» № № 54204007393220000060000), с 
ООО «Галит» № 45 от 26.03.2022. Стоимость реагента по договору на 2022 год составляет 4 691,67 руб./т. (без НДС). Цена соли на 2024 год, с учетом изменения индексов цен производителей Минэкономразвития от 22.09.2023 «Производство неметаллической минеральной продукции» 2023/2022=1,062 и 2024/2023=1,061, составит 5 286,49 руб./т. = 4 691,67 руб./т. * 1,062 * 1,061.

Таким образом экономически обоснованные расходы на приобретение соли, составят 999 тыс. руб. = 189 т. * 5 286,49 руб./т.

Предприятием заявлены расходы на стоки в размере 1 152 тыс. руб., при объеме стоков 34 674 м³.

Объем воды требуемый для отмывки фильтров химической водоподготовки на 2024 год принимается экспертами, на уровне фактического объема 2022 года, пропорционально отпуску в сеть теплоносителя, принимаемого на 2024 год, в объеме 19 161 м³ = 18 942 м³ / 285 103 м³ * 288 405 м³.

Тариф на стоки принимается, исходя из стоимости водоотведения на 2023 год, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 25.10.2018 № 287 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ)» с учетом индекса изменения цен на водоснабжение, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный Правительством Российской Федерации опубликованный 22.09.2023 на сайте Минэкономразвития РФ, 2024/2023 = 1,044.

Тариф на водоотведение принимается, в размере 33,99 руб./ м3 = 
32,56 руб./ м3 * 1,044

Таким образом, расходы на стоки, по мнению экспертов, 
на 2024 год составят 651 тыс. руб. = (19 161 м3 * 33,99 руб./м3) / 1000, и предлагаются к включению в НВВ на производство подготовленной холодной воды, для закрытой системы ГВС на 2024 год, как экономически обоснованные.

Недополученные доходы регулируемой организации, с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составят: 71 тыс. руб. = 10 186 тыс. руб. (фактическая НВВ на потребительский рынок за 2022 год) – 10 115 тыс. руб. (товарная выручка за 2022 год).

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 2023/2022 = 1,058 и 2024/2023 = 1,072, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023, составит 81 тыс. руб. = 71 тыс. руб. × 1,058 × 1,072.

Итого, экономически обоснованные плановые расходы предприятия для подготовки холодной воды в закрытой системе ГВС на 2024 год, составят 13 740 тыс. руб. = 651 тыс. руб. (стоки) + 999 тыс. руб. (реагенты) + 12 009 тыс. руб. (холодная вода) + 81 тыс. руб. (корректировка по факту 2022)

Расчет необходимой валовой выручки на производство теплоносителя в закрытой системе теплоснабжения ООО «УК и ТС» на 2024 представлен в таблице 25.

Таблица 25

Расчет необходимой валовой выручки на производство теплоносителя в закрытой системе теплоснабжения ООО «УК и ТС» на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Стоимость реагентов | 1 192 | 999 | -193 |
| 2 | Расходы на стоки | 1 152 | 651 | -501 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 12 330 | 12 009 | -321 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы, не учтенные на производство тепловой энергии на 2024 год (корректировка 2024 год) | 0 | 423 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 1 972 | 81 | -1 891 |
| 8 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 16 646 | 14 163 | -2 483 |

# ТАРИФЫ НА ПОДГОТОВЛЕННУЮ ХОЛОДНУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ                          ООО «УК и ТС» на 2024 год

Тариф на холодную воду в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «УК и ТС» на 2024 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 26.

Таблица 26

Тарифы на холодную воду в закрытой системе горячего водоснабжения

ООО «УК и ТС» на 2024 год

| Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, м3 | Тарифы по предложению экспертов, руб./м³ | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2024 | 6 757 | 144 202 | 46,86 | 0 |
| с 01.07.2024 | 7 406 | 144 202 | 51,36 | 9,60% |
| год | 14 163 | 288 405 | 49,11 | 4,80% |

* - на 2023 год для ООО «УК и ТС» постановлением РЭК Кемеровской области от 20.06.2019 № 172 (ред. от 24.11.2022) «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019 - 2030 годы».

Значение компонента на тепловую энергию принято равным расчетному значению в п. 14 экспертного заключения на 2024 год, в размере:

с 01.01.2024 -  2 233,47 руб./Гкал;

с 01.07.2024 -  2 452,46 руб./Гкал.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «УК и ТС» приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для ООО «УК и ТС» в следующем виде (таблица 27):

Таблица 27

Тарифы на горячую воду для ООО «УК и ТС», реализуемую в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке на 2024 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м³ (с НДС) | Компонент на холодную воду, руб./м³ (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС) |
| ООО «УК и ТС» | с 01.01.2024 | 56,23 | 46,86 | 2 233,47 | 2 680,16 |
|  | с 01.07.2024 | 61,63 | 51,36 | 2 447,89 | 2 937,47 |

Сравнительная динамика стоимости горячей воды, в закрытой системе горячего водоснабжения, по периодам, представлена в таблице 28.

Таблица 28

Динамика изменения тарифов на горячую воду для ООО «УК и ТС», реализуемую

в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке на 2024 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «УКиТС» | с 01.01.2023 | 202,03 | 199,88 | 211,68 | 203,1 | 168,36 | 166,57 | 176,4 | 169,25 | 46,86 | 2 233,47 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 202,03 | 199,88 | 211,68 | 203,10 | 168,36 | 166,57 | 176,40 | 169,25 | 46,86 | 2 233,47 | х | х |
|  | % изменения тарифов | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 221,44 | 219,08 | 232,01 | 222,60 | 184,53 | 182,57 | 193,34 | 185,50 | 51,36 | 2 447,89 | х | х |
|  | % изменения тарифов | 9,61% | 9,61% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,61% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | х | х |

# Приложения к заключению:

1. Физические показатели ООО «УК и ТС» факт 2022, план на 2024 год

2. Смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «УК и ТС» факт 2022, план на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановые и фактические физические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Управление котельных и тепловых сетей" на 2022-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | Ед. изм. | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  | утверждено | ФАКТ |  | утверждено | ПЛАН |  |  |
|  |  |  |  | предприятие | эксперты |  | предприятие | эксперты | отклонения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии котельными | Гкал | 48 358 | 54 748 | 47 775 | 53 329 | 52 530 | 52 525 | -5 |
| 2 | Отпуск с коллекторов, в том числе | Гкал | 128 224 | 131 873 | 124 992 | 125 452 | 124 610 | 124 611 | 1 |
| 2.1. | - от котельных | Гкал | 47 168 | 53 480 | 46 599 | 52 289 | 51 479 | 51 480 | 1 |
| 3 | Полезный отпуск, всего | Гкал | 116 795 | 113 563 | 113 563 | 114 023 | 113 181 | 113 182 | 1 |
| 3.1 | Полезный отпуск на потребительском рынке |  | 116 147 | 112 910 | 112 910 | 113 375 | 112 632 | 112 633 | 1 |
| 3.1.1 | - жилищным организациям | Гкал | 83 794 | 85 254 | 85 254 | 86 146 | 85 021 | 85 021 | 0 |
| 3.1.2 | - бюджетным потребителям | Гкал | 22 622 | 19 143 | 19 143 | 19 039 | 19 402 | 19 099 | -303 |
| 3.1.3 | - иным потребителям | Гкал | 9 731 | 8 513 | 8 513 | 8 190 | 8 209 | 8 513 | 304 |
| 3.2 | Производственные нужды предприятия | Гкал | 648 | 653 | 653 | 647 | 549 | 549 | 0 |
| 4 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 1 190 | 1 268 | 1 176 | 1 040 | 1 051 | 1 045 | -6 |
| 5 | Потери в сетях предприятия, в т.ч.: | Гкал | 11 429 | 18 310 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 0 |
| 5.1 | - от котелных | Гкал | 4 512 | 4 512 | 4 512 | 4 512 | 4 512 | 4 512 | 0 |
|  | - покупные |  | 6 917 | 13 798 | 6 917 | 6 917 | 6 917 | 6 917 | 0 |
| 6 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 81 057 | 78 393 | 78 393 | 73 163 | 73 131 | 73 131 | 0 |
|  | Удельный расход на приобретаемую тепловую энергию |  | 69,40% | 69,03% | 69,03% | 64,17% | 64,61% | 64,61% |  |
| 7 | Полезный отпуск на ПР 1 полугодия | Гкал | 60 117 | 62 454 | 60 439 | 59 856 | 65 890 | 58 298 |  |
| 7.1 | Доля откуска ТЭ 1 полугодия | % | 51,8% | 55,3% | 53,5% | 52,8% | 58,5% | 53,5% |  |
| 8 | Полезный отпуск на ПР 2 полугодия | Гкал | 56 030 | 50 456 | 52 471 | 53 519 | 46 742 | 54 335 |  |
| 8.1 | Доля откуска ТЭ 2 полугодия | % | 48,2% | 44,7% | 46,5% | 47,2% | 41,5% | 46,5% |  |
|  | Расходы на покупку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 81 057 | 78 393 | 78 393 | 73 163 | 73 131 | 73 131 | 0 |
|  | 1 полугодие | Гкал | 41 071 |  |  | 40 952 | 42 782 | 42 782 |  |
|  | 2 полугодие | Гкал | 38 278 |  |  | 30 588 | 30 349 | 30 349 |  |
| 10 | Цена покупной тепловой энергии | руб./Гкал | 1 099,74 | 1 207,54 | 1 207,54 | 0,00 | 1 492,42 | 1 487,24 |  |
|  | 1 полугодие | руб./Гкал | 1 081,48 |  |  | 1 438,88 | 1 437,67 | 1 437,67 |  |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал | 1 123,68 |  |  | 1 438,88 | 1 569,60 | 1 557,09 |  |
| 11 | Расходы на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 89 311 | 94 663 | 94 663 | 105 273 | 109 142 | 108 763 | -379 |
|  | Расходы на котельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 194,40 | 196,37 | 194,40 | 199,20 | 199,20 | 199,60 | 0 |
|  | - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 194,40 | 196,37 | 194,40 | 199,20 | 199,20 | 199,60 | 0 |
| 13 | Тепловой эквивалент |  | 0,722 | 0,721 | 0,721 | 0,722 | 0,721 | 0,721 | 0 |
|  | - уголь каменный |  | 0,722 | 0,721 | 0,721 | 0,722 | 0,721 | 0,721 | 0 |
| 14 | Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 269,41 | 272,36 | 269,63 | 276,06 | 276,28 | 276,84 | 1 |
|  | -уголь каменный | кг/Гкал | 269,41 | 272,36 | 269,63 | 276,06 | 276,28 | 276,84 | 1 |
| 15 | Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 12 708 | 14 566 | 12 564 | 14 435 | 14 222,77 | 14 252 | 29 |
|  | -уголь каменный | т | 12 708 | 14565,70 | 12 564 | 14 435 | 14 222,77 | 14 252 | 29 |
| 18 | Цена натурального топлива | руб./т | 1 360,73 | 1 243,66 | 1 243,66 | 1 561,40 | 1 634,79 | 1 526,81 | -108 |
|  | -уголь каменный | руб./т | 1 360,73 | 1 243,66 | 1 243,66 | 1 561,40 | 1 634,79 | 1 526,81 | -108 |
| 19 | Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 17 292 | 18 115 | 15 626,00 | 22 539 | 23 251,00 | 21 760 | -1491 |
|  | -уголь каменный | тыс. руб. | 17 292 | 18 115 | 15 626 | 22 539 | 23 251,00 | 21 760 | -1491 |
| 20 | Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 7 676 | 7 268 | 6 269,00 | 8 751 | 9 087,92 | 8 647 | -441 |
|  | - автомобильные перевозки | тыс. руб. | 7 676 | 7267,70 | 6 269 | 8 751 | 9 087,92 | 8 647 | -441 |
|  | - стоимость автодоставки | руб./т | 604,05 | 498,96 | 498,96 | 606,23 | 638,97 | 606,72 | -32 |
| 21 | Стоимость 1 т. угля с учетом доставки | руб./т | 1964,81 | 1742,64 | 1742,64 | 2167,64 | 2 273,74 | 2 133,55 | -140 |
| 22 | Топливная составляющая в тарифе | руб./Гкал | 214,97 | 224,80 | 193,92 | 275,99 | 287,12 | 269,97 | -17 |
| 23 | Расходы на топливо с учетом доставки | тыс. руб. | 24 968 | 25 383 | 21 895,00 | 31 290 | 32 339 | 30 407 | -1 932 |
|  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт | 5 505 | 5 212 | 5 352 | 5 374 | 5 547 | 5 334 | -213 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч | руб. | 5,002 | 5,320 | 5,320 | 5,563 | 6,125 | 6,292 | 0,167 |
|  | Удельный расход | % | 4,71% |  |  | 4,71% |  | 4,71% |  |
| 24 | Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 27 534 | 27 747 | 28 474 | 29 898 | 33 975 | 33 564 | -412 |
|  | Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 7,61 | 8,47 | 7,40 | 7,61 | 7,77 | 7,370 | -0,40 |
|  | Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 31,51 | 28,96 | 28,96 | 36,26 | 38,17 | 39,05 | 0,88 |
|  | Удельный расход | % | 0,007% |  |  | 0,007% |  | 0,007% |  |
| 25 | Затраты на холодную воду | тыс.руб | 240 | 245 | 214 | 276 | 297 | 288 | -9 |
|  | Теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество теплоносителя (потери), всего | тыс. м³ | 18,81 | 18,36 | 18,29 | 18,36 | 18,81 | 18,23 | -0,58 |
|  | Тариф теплоносителя (средний) | руб./м³ | 35,45 | 35,69 | 35,69 | 46,86 | 41,82 | 41,82 | 0,00 |
|  | Удельный расход | % | 0,016% |  |  | 0,016% |  | 0,016% |  |
| 26 | Затраты на теплоноситель | тыс.руб | 667 | 655 | 653 | 860 | 787 | 762 | -25 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоки | тыс. м³ | 10,46 | 10,52 | 10,17 | 10,46 | 10,46 | 10,10 | -0,36 |
|  | Тариф на стоки | руб./м³ | 25,00 | 28,13 | 28,13 | 31,57 | 33,23 | 33,99 | 0,76 |
|  | Удельный расход | % | 0,008% |  |  | 0,008% |  | 0,008% |  |
|  | Затраты на водотведение | тыс.руб | 261 | 296 | 286 | 330 | 348 | 343 | -5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложкние № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству и реализации тепловой энергии ООО "УК иТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЛАН | ФАКТ |  |  | ПЛАН |  |  |
|  |  |  |  |  |  | утверждено | предприятие | эксперты | утверждено | предприятие | эксперты | отклонения |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9-8 |  |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Баланс выработки тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативная выработка тепловой энергии котельными (1=1.2+1.5) |  |  |  | Гкал | 48 358 | 54 748 | 54 748 | 53 329 | 52 530 | 52 525 | -5 |  |
| 1.1 | Отпуск энергии в тепловую сеть, (1.2+1.4) в том числе |  |  |  | Гкал | 128 224 | 131 873 | 131 873 | 125 452 | 124 610 | 124 611 | 1 |  |
|  | - от котельных (1.1-1.5) |  |  |  | Гкал | 47 168 | 53 480 | 53 480 | 52 289 | 51 479 | 51 480 | 1 |  |
| 1.2 | Полезный отпуск, всего (1.2=1.2.1+1.2.2) |  |  |  | -"- | 116 795 | 113 563 | 113 563 | 114 023 | 113 181 | 113 182 | 1 |  |
| 1.2.1 | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 116 147 | 112 910 | 112 910 | 113 375 | 112 632 | 112 633 | 1 |  |
| 1.2.1.1 | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 83 794 | 85 254 | 85 254 | 86 146 | 85 021 | 85 021 | 0 |  |
| 1.2.1.2 | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 22 622 | 19 143 | 19 143 | 19 039 | 19 402 | 19 099 | -303 |  |
| 1.2.1.3 | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 9 731 | 8 513 | 8 513 | 8 190 | 8 209 | 8 513 | 304 |  |
| 1.2.2 | Полезный отпуск на производственные нужды |  |  |  | -"- | 648 | 653 | 653 | 647 | 549 | 549 | 0 |  |
| 1.3 | Потери на собственные нужды источника тепла |  |  |  | -"- | 1 190 | 1 268 | 1 268 | 1 040 | 1 051 | 1 045 | -6 |  |
| 1.3.1 | - на собственные нужды источника тепла |  |  |  | -"- | 1 190 | 1 268 | 1 268 | 1 040 | 1 051 | 1 045 | -6 |  |
| 1.4 | Потери в тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | -"- | 11 429 | 18 310 | 18 310 | 11 429 | 11 429 | 11 429 | 0 |  |
| 1.4.1 | - от котельных |  |  |  |  | 4 512 | 18 310 | 18 310 | 4 512 | 11 429 | 11 429 | 0 |  |
| 1.5 | Покупная тепловая энергия |  |  |  |  | 81 057 | 78 393 | 78 393 | 73 163 | 73 131 | 73 131 | 0 |  |
| 1.6. | Распределение полезного отпуска по полугодиям |  |  |  | % | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 1.6.1. | 1 полугодие |  |  |  | % | 51,8% |  |  | 0,0% | 58,5% | 58,5% |  |  |
| 1.6.2. | 2 полугодие |  |  |  | % | 48,2% |  |  | 0,0% | 41,5% | 41,5% |  |  |
| Энергетические ресурсы (приложение 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на энергетические ресурсы в т.ч.: |  |  |  | тыс.руб. | 142 981 | 149 405 | 146 602 | 167 927 | 176 894 | 174 127 | -2 766 |  |
|  | динамика изменения расходов к предыдущему периоду |  |  |  | % | -0,53% |  | 2,53% | 17,45% | 5,34% | 3,69% |  |  |
| 2.1 | Расходы на топливо, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 24 968 | 25 382 | 21 895 | 31 290 | 32 339 | 30 407 | -1 932 |  |
|  | динамика изменения расходов к предыдущему периоду |  |  |  | % |  |  |  | 25,32% | 3,35% | -2,82% |  |  |
|  | - натуральное топливо (уголь) |  |  |  | тыс. руб. | 17 292 | 18 114 | 15 626 | 22 539 | 23 251 | 21 760 |  |  |
|  | - уголь каменный (цена) |  |  |  | руб./т. | 1 360,73 | 1 244 | 1 243,66 | 1 561,40 | 1 634,79 | 1 526,81 |  |  |
|  | - объем угля |  |  |  | тыс. т. | 12 708 | 14 565 | 12 564 | 14 435 | 14 223 | 14 252 |  |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | тыс. руб. | 7 676 | 7 267 | 6 269 | 8 751 | 9 088 | 8 647 |  |  |
|  | - уголь каменный (цена) |  |  |  | руб./т. | 604,05 | 498,96 | 498,96 | 606,23 | 638,97 | 606,72 |  |  |
|  | - объем угля |  |  |  | тыс.т. | 12 708 | 14 565 | 12 564 | 14 435 | 14 223 | 14 252 |  |  |
| 2.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | тыс. руб. | 27 534 | 27 747 | 28 474 | 29 898 | 33 981 | 33 564 | -417 |  |
|  | - общий расход электроэнергии |  |  |  |  | 5 505 | 5 212 | 5 352 | 5 374 | 5 547 | 5 334 |  |  |
|  | - средний тариф 1 кВт*ч |  |  |  |  | 5,002 | 5,32 | 5,32 | 5,56 | 6,13 | 6,29 |  |  |
| 2.3 | Расходы на холодную воду и теплоноситель |  |  |  |  | 907 | 900 | 867 | 1 136 | 1 084 | 1 050 | -34 |  |
|  | Расходы на воду |  |  |  | тыс. руб. | 240 | 245 | 214 | 276 | 297 | 288 |  |  |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 7,61 | 8,47 | 7,40 | 7,61 | 7,77 | 7,37 |  |  |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 31,51 | 28,96 | 28,96 | 36,26 | 38,17 | 39,05 |  |  |
|  | Расходы на теплоноситель |  |  |  | тыс. руб. | 667 | 655 | 653 | 860 | 787 | 762 |  |  |
|  | - объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | тыс. м3 | 18,81 | 18,36 | 18,29 | 18,36 | 18,81 | 18,23 |  |  |
|  | - цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб./м3 | 35,45 | 35,69 | 35,69 | 46,86 | 41,82 | 41,82 |  |  |
| 2.4 | Расходы на стоки |  |  |  | тыс. руб. | 261 | 296 | 286,00 | 330 | 348 | 343 | -5 |  |
|  | - объём стоков для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 10,46 | 11 | 10,17 | 10,46 | 10,46 | 10,10 |  |  |
|  | - цена стоков для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 25,00 | 28,13 | 28,13 | 31,57 | 33,23 | 33,99 |  |  |
| 2.5 | Расходы на на покупную тепловую энергию |  |  |  | тыс. руб. | 89 311 | 95 080 | 95 080 | 105 273 | 109 142 | 108 763 | -379 |  |
|  | динамика изменения расходов к предыдущему периоду |  |  |  | % |  |  | 6,46% | 17,87% | 3,67% | 3,32% |  |  |
|  | - объем покупки |  |  |  | Гкал | 81 057 | 78 393 | 78 393 | 73 163 | 73 131 | 73 131 |  |  |
|  | - цена покупной тепловой энергии |  |  |  | руб./Гкал | 1 101,84 | 1 212,86 | 1 212,86 | 1 438,88 | 1 492,42 | 1 487,24 |  |  |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов (приложение 5.2 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1,033 |  | # 1,0911 | # 1,049 |  | # 1,061 |  |  |
| 3 | Операционные расходы, в т.ч.: |  |  |  | тыс.руб. | 67 437 | 65 314 | 73 580 | 70 771 | 92 939 | 75 107 | -17 832 |  |
|  | динамика изменения операционных расходов к предыдущему периоду |  |  |  | % | 3,26% |  | 9,11% | 4,94% | 31,32% | 6,13% | 0 |  |
| 3.1 | Расходы на сырьё и материалы |  |  |  | тыс. руб. | 1 131 | 1 301 | 1 234 | 1 187 | 1 187 | 1 260 | 73 |  |
|  | реагенты |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | вспомогательные материалы |  |  |  | тыс. руб. | 1 131 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 6 679 | 6 682 | 7 287 | 7 009 | 7 382 | 7 438 | 56 |  |
|  | - подрядными организациями |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | тыс. руб. | 39 075 | 38 992 | 42 634 | 41 006 | 59 374 | 43 518 | -15 856 |  |
|  | численность всего |  |  |  | тыс. руб. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | -135 |  |
|  | ср. зарплата |  |  |  | руб./мес. | 24 120 | 24 069 | 26 318 | 25 312 | 36 651 |  | -36 651 |  |
| 3.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 15 730 | 13 268 | 17 162 | 16 507 | 17 202 | 17 518 | 316 |  |
| 3.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  | тыс. руб. | 3 552 | 3 563 | 3 876 | 3 728 | 6 252 | 3 956 | -2 296 |  |
| 3.5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | тыс. руб. | 194 | 257 | 211 | 203 | 280 | 215 | -65 |  |
| 3.5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | тыс. руб. | 1 337 | 722 | 1 459 | 1 404 | 2 527 | 1 490 | -1 037 |  |
| 3.5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | тыс. руб. | 473 | 763 | 516 | 496 | 766 | 526 | -240 |  |
| 3.5.4 | - расходы на охрану труда с профосмотром и спец.оценкй труда |  |  |  | тыс. руб. | 758 | 1 142 | 827 | 795 | 1 371 | 844 | -527 |  |
| 3.5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг (СЭС, пожарн, проектСЗЗ,пр.контр) |  |  |  | тыс. руб. | 707 | 679 | 772 | 742 | 1 308 | 787 | -521 |  |
| 3.5.6 | - расходы на оплату коммунальных услуг |  |  |  | тыс. руб. | 84 |  | 91 | 88 |  | 93 | 93 |  |
| 3.6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | тыс. руб. | 27 | 0 | 30 | 29 | 29 | 31 | 2 |  |
| 3.7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | тыс. руб. | 155 | 262 | 169 | 162 | 171 | 172 | 1 |  |
| 3.8 | Арендная плата помещения конторы |  |  |  | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.9 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 1 089 | 1 247 | 1 188 | 1 143 | 1 342 | 1 213 | -129 |  |
| 3.9.1 | Расходы на канцелярские товары |  |  |  | тыс. руб. | 115 | 209 | 126 | 121 | 234 | 128 | -106 |  |
| 3.9.2 | Прочие другие расходы (абон.обсл.ОПО, ремонт и обслуж.оф.техн) |  |  |  | тыс. руб. | 766 | 829 | 836 | 804 | 876 | 853 | -23 |  |
| 3.9.3 | Прочие другие расходы (Услуги банков) |  |  |  | тыс. руб. | 208 | 209 | 226 | 218 | 232 | 231 | -1 |  |
| Неподконтрольные расходы (приложение 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Неподконтрольные расходы |  |  |  | тыс. руб. | 20 434 | 19 099 | 18 969 | 20 332 | 31 126 | 21 665 | -9 461 |  |
|  | динамика изменения неподконтрольных расходов к предыдущему периоду |  |  |  | % | -4,33% |  | -7,17% | -0,50% |  | 6,56% | 6,56% |  |
| 4.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности: |  |  |  | тыс. руб. | 10 | 9 | 9 | 586 | 316 | 304 | -12 |  |
| 4.1.1 | расходы на ЗШО (ООО "Спецавтохозяйство") |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 575 | 302 | 291 | -11 |  |
|  | - объем ЗШО |  |  |  | т. |  |  |  | 1 386 | 1 452 | 1 455 | 3 |  |
|  | - цена размещения ЗШО |  |  |  | руб./т. |  |  |  | 415,29 | 208,20 | 200,00 | -8,20 |  |
| 4.1.2 | расходы на ТКО (ООО "Чистый город") |  |  |  | тыс. руб. | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 0 |  |
| 4.2. | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | тыс. руб. | 193 | 194 | 194 | 193 | 170 | 170 | 0 |  |
| 4.2.1 | - аренда имущества КУМИ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.2 | - аренда земли |  |  |  | тыс. руб. | 193 | 194 | 194 | 193 | 170 | 170 | 0 |  |
| 4.3. | Концессионная плата |  |  |  | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.4. | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | тыс. руб. | 138 | 97 | 97 | 109 | 562 | 523 | -39 |  |
| 4.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | тыс. руб. | 45 | 11 | 11 | 19 | 50 | 11 | -39 |  |
| 4.4.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | тыс. руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  |
| 4.4.3 | - налог на имущество организации, в том числе |  |  |  | тыс. руб. | 63 | 56 | 56 | 60 | 482 | 482 | 0 |  |
|  |  | - с введенного в эксплуатацию имущества (строительство по КС) |  |  |  | 22 |  |  | 22 | 449 | 449 | 0 |  |
|  |  | - с собственного имущества предприятия |  |  |  | 41 |  |  | 38 | 33 | 33 | 0 |  |
| 4.5. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 11 801 | 8 235 | 8 235 | 12 384 | 17 930 | 13 142 | -4 788 |  |
| 4.6. | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | тыс. руб. | 3 421 | 5 952 | 5 952 | 3 314 | 7 371 | 3 848 | -3 523 |  |
| 4.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 3 649 | 3 719 | 3 719 | 3 229 | 3 389 | 3 090 | -299 |  |
| 4.7.1. | - амортизация основных средств ООО "УК и ТС" |  |  |  | тыс. руб. | 3 172 | 3 268 | 3 268 | 2 601 | 1 868 | 1 599 | -269 |  |
| 4.7.2. | - амортизация основных средств КУМИ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 153 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7.3. | - амортизация основных средств введенных по концессии |  |  |  | тыс. руб. | 477 | 451 | 451 | 475 | 1 521 | 1 491 | -30 |  |
| 4.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | тыс. руб. |  | 177 | 47 |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Другие расходы |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО неподконтрольные расходы, без налога на прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 19 212 | 18 383,00 | 18 253,00 | 19 815 | 29 738 | 21 077 | -8 661 |  |
| 4.10 | Налог на прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 1 223 | 716 | 716 | 517 | 1 388 | 588 | -800 |  |
| Итого расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого расходы (4=1+2+3) |  |  |  | тыс. руб. | 230 853 | 233 818 | 239 151,06 | 259 030 | 300 959 | 270 899 | -30 059 |  |
|  | Справочно: динамика изменения расходов к предыдущему периоду |  |  |  | % | 0,19% |  | 3,59% | 12,21% | 16,19% | 4,58% |  |  |
| 5.1. | Итого расходы без учета величины налога на прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 229 630 | 233 102 | 238 435 | 258 513 | 299 571 | 270 311 | -29 259 |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 10 454 | 12 811 | 10 642,00 | 7 957 | 9 894 | 8 678 | -1 216 |  |
|  | Справочно:динамика изменения уровня прибыли к предыдущему периоду |  |  |  | % | -2,07% | 22,54% | 1,80% | -23,89% | 24,34% | 9,07% |  |  |
| 6.1 | Нормативный уровень прибыли по концессионному соглашению, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 4 891 | 7 518 | 5 079 | 2 068 | 2 397 | 2 352 | -45 |  |
|  | Справочно: нормативный процент прибыли по ДПР |  |  |  | % | 2,13% | 0 | 2,13% | 0,80% | 0,80% | 0,87% |  |  |
| 6.1.1 | - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами |  |  |  | тыс. руб. |  | 787 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | - объём капитальных вложений |  |  |  | тыс. руб. | 6 115 | 6 731 | 6 731 | 3 525 | 4 332 | 4 332 |  |  |
| 6.2 | Предпринимательская прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 5 563 | 5 293 | 5 563 | 5 889 | 7 497 | 6 327 | -1 170 |  |
| Расчет необходимой валовой выручки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка (НВВ) (6=4+5) |  |  |  | тыс. руб. | 241 307 | 246 629 | 249 793 | 266 987 | 310 853 | 279 577 | -31 275 |  |
|  | Справочно: рост НВВ к предыдущему периоду с учетом корректировки |  |  |  | % |  |  | 3,52% |  |  | 4,72% | 0 |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  | тыс. руб. | -1 255 |  | -1 255 | 0 | 808 | 808 | 0 |  |
| 9 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов |  |  |  | тыс. руб. | -9 067 |  | -9 067 | -12 310 | -321 | -575 | -254 |  |
| 9.1 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов (тепловая энергия) (2020 год) |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | -13 530 | -14 165 | -14 463 | -298 |  |
| 9.2 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов (тепловая энергия) (2021 год) |  |  |  | тыс. руб. | -11 612 |  | -11 612 | 1 221 |  |  | 0 |  |
| 9.3 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов (тепловая энергия) (2022 год) |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 13 844 | 13 888 | 44 |  |
| 9.4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов (подготовка холодной воды в закрытой системе ГВС) |  |  |  | тыс. руб. | 2 545 |  | 2 545 | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | -15 740 | -15 740 |  |
| 11 | НВВ с учетом корректировки (9=6+7+8) |  |  |  | тыс. руб. | 230 986 | 246 629 | 239 471 | 254 677 | 311 340 | 264 071 | -47 269 |  |
| 11.1. | НВВ на потребительский рынок с учетом корректировки (10=9/1.4*1.4.1) |  |  |  |  | 229 704 | 245 211 | 238 094 | 253 231 | 309 829 | 262 790 | -47 039 |  |
|  | Справочно: рост НВВ к предыдущему периоду с учетом корректировки |  |  |  | % |  |  | 3,65% | 6,15% | 22,35% | 3,77% | -18,58% |  |
| Расчет тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Полезный отпуск на потребительский рынок (11=1.4.1), в том числе: |  |  |  | тыс.Гкал | 116,15 | 112,91 | 112,910 | 113,380 | 112,632 | 112,633 | 0 |  |
|  | Справочно: динамика изменения к предыдущему периоду |  |  |  | % |  |  | -2,79% | -2,38% | -0,66% | -0,66% |  |  |
| 12.1. | 1 полугодие |  |  |  | тыс.Гкал | 60,119 | 62,454 | 60,439 |  | 65,890 | 60,271 | -5,619 |  |
| 12.2. | 2 полугодие |  |  |  | тыс.Гкал | 56,031 | 50,456 | 42,494 |  | 46,742 | 52,362 | 5,620 |  |
| 12.3. | декабрь |  |  |  |  |  |  | 9,977 |  |  |  |  |  |
| 13 | Выручка предприятия от регулируемого вида деятельности (12=12.1+12.2), в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 229 704 | 225 449 | 225 849 | 253 231 | 309 829 | 262 790 | -47 039 |  |
|  | Справочно: динамика изменения к предыдущему периоду |  |  |  | % | -4,43% |  | -1,68% | 10,24% | 22,35% | 3,77% |  |  |
| 13.1. | 1 полугодие (12.1=11.1*13.1) |  |  |  |  | 118 894 | 123 513 | 119 528 |  | 147 163 | 134 613 |  |  |
| 13.2. | 2 полугодие (12.2=11.2*13.2) |  |  |  |  | 110 810 | 101 936 | 106 322 |  | 162 666 | 128 177 |  |  |
| 14 | Тариф на тепловую энергию (среднегодовой 13=12/11), в т.ч.: |  |  |  | руб./Гкал | 1 977,65 | 1 996,71 | 2 000,26 | 2 233,47 | 2 750,81 | 2 333,15 |  |  |
|  | изменения тарифа (среднегодовой) |  |  |  | % | -4,28% |  |  | 12,94% | 23,16% | 4,46% |  |  |
| 14.1. | Тариф на тепловую энергию (1 полугодие) |  |  |  | руб./Гкал | 1 977,65 | 1 977,66 | 1 977,66 |  | 2 233,47 | 2 233,47 |  |  |
|  | изменения тарифа (1 полугодие) |  |  |  | % | -4,69% |  |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  |
| 14.2. | Тариф на тепловую энергию (2 полугодие) |  |  |  | руб./Гкал | 1 977,65 | 2 020,30 | 2 502,03 |  | 3 480,07 | 2 447,89 |  |  |
|  | с 01.07.-30.11 |  |  |  |  |  |  | 1 977,66 |  |  |  |  |  |
|  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 2 233,47 |  |  |  |  |  |
|  | изменения тарифа (2 полугодие) |  |  |  | % | 0,00% | 2,16% | 26,51% |  | 55,81% | 9,60% |  |  |
| 15 | Дельта НВВ (14=10-12) |  |  |  | руб./Гкал |  | 19 762 | 12 245 |  |  |  |  |  |
| 16 | Дельта КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 65 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вода; Отборный пар давлением; Острый и редуци-рованный пар. от 1,2 до 2,5 кг/см2; от 2,5 до 7,0 кг/см2; от 7,0 до 13,0 кг/см2; свыше 13,0 кг/см2. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ООО «Управление котельных и тепловых сетей»; Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС). Одноставочный руб./Гкал; с 21.06.2019; 1 568,32; x; x; x; x; x. с 01.07.2019; 2 049,35; x; x; x; x; x. с 01.01.2020; 2 049,35; x; x; x; x; x. с 01.07.2020; 2 343,74; x; x; x; x; x. с 01.01.2021; 2 058,27; x; x; x; x; x. с 01.07.2021; 2 075,00; x; x; x; x; x. с 01.01.2022; 1 977,66; x; x; x; x; x. с 01.07.2022; 1 977,66; x; x; x; x; x. с 01.12.2022; 2 233,47; x; x; x; x; x. с 01.01.2023; 2 233,47; x; x; x; x; x. с 01.01.2024; 2 233,47; x; x; x; x; x. с 01.07.2024; 2 447,89; x; x; x; x; x. с 01.01.2025; 2 092,42; x; x; x; x; x. с 01.07.2025; 2 267,07; x; x; x; x; x. с 01.01.2026; 2 267,07; x; x; x; x; x. с 01.07.2026; 2 274,31; x; x; x; x; x. с 01.01.2027; 2 274,31; x; x; x; x; x. с 01.07.2027; 2 390,73; x; x; x; x; x. с 01.01.2028; 2 390,73; x; x; x; x; x. с 01.07.2028; 2 430,07; x; x; x; x; x. с 01.01.2029; 2 430,07; x; x; x; x; x. с 01.07.2029; 2 576,87; x; x; x; x; x. с 01.01.2030; 2 576,87; x; x; x; x; x. с 01.07.2030; 2 578,82; x; x; x; x; x. Двухставочный; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Население (тарифы указываются с НДС) *. Одноставочный руб./Гкал; с 21.06.2019; 1 881,98; x; x; x; x; x. с 01.07.2019; 2 459,22; x; x; x; x; x. с 01.01.2020; 2 459,22; x; x; x; x; x. с 01.07.2020; 2 812,49; x; x; x; x; x. с 01.01.2021; 2 469,92; x; x; x; x; x. с 01.07.2021; 2 490,00; x; x; x; x; x. с 01.01.2022; 2 373,19; x; x; x; x; x. с 01.07.2022; 2 373,19; x; x; x; x; x. с 01.12.2022; 2 680,16; x; x; x; x; x. с 01.01.2023; 2 680,16; x; x; x; x; x. с 01.01.2024; 2 680,16; x; x; x; x; x. с 01.07.2024; 2 937,47; x; x; x; x; x. с 01.01.2025; 2 510,90; x; x; x; x; x. с 01.07.2025; 2 720,48; x; x; x; x; x. с 01.01.2026; 2 720,48; x; x; x; x; x. с 01.07.2026; 2 729,17; x; x; x; x; x. с 01.01.2027; 2 729,17; x; x; x; x; x. с 01.07.2027; 2 868,88; x; x; x; x; x. с 01.01.2028; 2 868,88; x; x; x; x; x. с 01.07.2028; 2 916,08; x; x; x; x; x. с 01.01.2029; 2 916,08; x; x; x; x; x. с 01.07.2029; 3 092,24; x; x; x; x; x. с 01.01.2030; 3 092,24; x; x; x; x; x. с 01.07.2030; 3 094,58; x; x; x; x; x. Двухставочный; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 66 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | Одноставочный руб./м3 | с 21.06.2019 | 34,22 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 34,22 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 32,45 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 32,45 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 32,45 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 33,38 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 33,38 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 36,10 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 42,62 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 42,62 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 42,62 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 44,56 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 43,13 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 43,48 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 43,48 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 46,59 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 46,59 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,08 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,08 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 50,34 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 50,34 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 50,98 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 50,98 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 54,39 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 21.06.2019 | 34,22 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 34,22 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 32,45 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 32,45 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 32,45 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.07.2021 | 33,38 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 33,38 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 36,10 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 42,62 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 42,62 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 42,62 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 44,56 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 43,13 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 43,48 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 43,48 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 46,59 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 46,59 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,08 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,08 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 50,34 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 50,34 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 50,98 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 50,98 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 54,39 | x |
|  | Население (тарифы указываются с НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 21.06.2019 | 41,06 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 41,06 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 38,94 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 38,94 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 38,94 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 40,06 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 40,06 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 43,32 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 51,14 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 51,14 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 51,14 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 53,47 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 51,76 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 52,18 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 52,18 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 55,91 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 55,91 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 56,50 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 56,50 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 60,41 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 60,41 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 61,18 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 61,18 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 65,27 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 67 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа,

на период с 21.06.2019 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | с 21.06.2019 | 143,45 | 141,94 | 150,23 | 144,20 | 119,54 | 118,28 | 125,19 | 120,17 | 34,22 | 1 568,32 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 174,85 | 172,88 | 183,71 | 175,84 | 145,71 | 144,07 | 153,09 | 146,53 | 34,22 | 2 049,35 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 172,72 | 170,76 | 181,57 | 173,70 | 143,93 | 142,30 | 151,31 | 144,75 | 32,45 | 2 049,35 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 191,94 | 189,68 | 202,07 | 193,07 | 159,95 | 158,07 | 168,39 | 160,89 | 32,45 | 2 343,74 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 173,30 | 171,34 | 182,20 | 174,30 | 144,42 | 142,78 | 151,83 | 145,25 | 32,45 | 2 058,27 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 175,51 | 173,52 | 184,48 | 176,51 | 146,26 | 144,60 | 153,73 | 147,09 | 33,38 | 2 075,00 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 169,15 | 167,26 | 177,70 | 170,11 | 140,96 | 139,38 | 148,08 | 141,76 | 33,38 | 1 977,66 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 172,42 | 170,52 | 180,96 | 173,38 | 143,68 | 142,10 | 150,80 | 144,48 | 36,10 | 1 977,66 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | 196,94 | 194,80 | 206,59 | 198,01 | 164,12 | 162,33 | 172,16 | 165,01 | 42,62 | 2 233,47 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2023 | 196,94 | 194,80 | 206,59 | 198,01 | 164,12 | 162,33 | 172,16 | 165,01 | 42,62 | 2 233,47 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 196,94 | 194,80 | 206,59 | 198,01 | 164,12 | 162,33 | 172,16 | 165,01 | 42,62 | 2 233,47 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 213,28 | 210,92 | 223,85 | 214,44 | 177,73 | 175,77 | 186,54 | 178,70 | 44,56 | 2 447,89 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 188,34 | 186,34 | 197,39 | 189,35 | 156,95 | 155,28 | 164,49 | 157,79 | 43,13 | 2 092,42 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 200,17 | 198,00 | 209,96 | 201,26 | 166,81 | 165,00 | 174,97 | 167,72 | 43,48 | 2 267,07 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 200,17 | 198,00 | 209,96 | 201,26 | 166,81 | 165,00 | 174,97 | 167,72 | 43,48 | 2 267,07 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 204,37 | 202,19 | 214,20 | 205,46 | 170,31 | 168,49 | 178,50 | 171,22 | 46,59 | 2 274,31 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 204,37 | 202,19 | 214,20 | 205,46 | 170,31 | 168,49 | 178,50 | 171,22 | 46,59 | 2 274,31 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 212,57 | 210,28 | 222,90 | 213,72 | 177,14 | 175,23 | 185,75 | 178,10 | 47,08 | 2 390,73 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 212,57 | 210,28 | 222,90 | 213,72 | 177,14 | 175,23 | 185,75 | 178,10 | 47,08 | 2 390,73 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 219,04 | 216,71 | 229,54 | 220,20 | 182,53 | 180,59 | 191,28 | 183,50 | 50,34 | 2 430,07 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 219,04 | 216,71 | 229,54 | 220,20 | 182,53 | 180,59 | 191,28 | 183,50 | 50,34 | 2 430,07 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 229,39 | 226,92 | 240,53 | 230,63 | 191,16 | 189,10 | 200,44 | 192,19 | 50,98 | 2 576,87 | х | х |
|  | с 01.01.2030 | 229,39 | 226,92 | 240,53 | 230,63 | 191,16 | 189,10 | 200,44 | 192,19 | 50,98 | 2 576,87 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 233,62 | 231,13 | 244,75 | 234,85 | 194,68 | 192,61 | 203,96 | 195,71 | 54,39 | 2 578,82 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 № 170 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 755, от 20.02.2020 № 20, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.12.2020 № 548, от 23.11.2021 № 550, от 24.11.2022 № 511, от «30» 2023 г. № 444).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» июня 2019 № 169 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 178, от 20.12.2019 № 754, от 20.02.2020 № 20, Региональной энергетической комиссии Кузбасса  от 10.12.2020 № 547, от 23.11.2021 № 549, от 24.11.2022 № 510, от «30» 11 2023 г. № 443)».

Приложение № 68 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

«Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области
от «20» июня 2019 № 172

Производственная программа ООО «Управление котельных и тепловых сетей» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения, на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652780, Кемеровская область г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2019 | - | - | - | - |
| - | 2020 | - | - | - | - |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы подачи горячей воды в закрытой системе теплоснабжения потребителям ООО «Управление котельных и тепловых сетей»  на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 21.06. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 148031,49 | 129129,51 | 216 468,46 | 216 468,46 | 275 216,41 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 146595,83 | 127877,17 | 215 130,00 | 215 130,00 | 272 530,90 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 136891,25 | 119411,75 | 200 345,75 | 200 345,75 | 253 542,13 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 7138,24 | 6226,76 | 10 553,58 | 10 553,58 | 14 253,54 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 2566,35 | 2238,65 | 4 230,68 | 4 230,68 | 4 735,23 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 1435,66 | 1252,34 | 1 338,46 | 1 338,46 | 2 685,51 |

| 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135733,50 | 135733,50 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 |
| 134387,50 | 134387,50 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 |
| 124658,50 | 124658,50 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 |
| 7226,50 | 7226,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 |
| 2502,50 | 2502,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 |
| 1346 | 1346 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 21.06. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. | 5996,97 | 5996,97 | 5062,03 | 5062,03 | 6476,73 | 6495,92 | 6 874,0 | 9 154,0 | 12 770,80 | 6 757 | 7 406 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 7556,88 | 7619,28 | 7619,28 | 8163,93 | 8163,93 | 8250,61 | 8250,61 | 8820,51 | 8820,51 | 8933,45 | 8933,45 | 9530,67 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 21.06.2019 | 31.12.2030 |

Раздел 6. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Факт 2018 год | Факт 2019 год | Факт 2020 год | Факт 2021 год | Факт 2022 год | Ожидае-мые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| - | - |  |
| 2019 год |  |  |
| - | - |  |
| 2020 год |  |  |
| - | - |  |
| 2021 год |  |  |
| - |  | - |
| 2022 год |  |  |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества                          обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

«Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «20» июня 2019 г. № 172

#### Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

#### на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,

#### реализуемую на потребительском рынке

#### Гурьевского муниципального округа

#### на период с 21.06.2019 по 31.12.2020, с 01.01.2025 по 31.12.2030

#### Таблица 1

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на холод-ную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощ-ность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | с 21.06.2019 | 139,74 | 138,24 | 146,52 | 140,50 | 116,45 | 115,20 | 122,10 | 117,08 | 31,13 | 1 568,32 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 171,14 | 169,18 | 180,00 | 172,13 | 142,62 | 140,98 | 150,00 | 143,44 | 31,13 | 2 049,35 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 165,31 | 163,36 | 174,17 | 166,30 | 137,76 | 136,13 | 145,14 | 138,58 | 26,28 | 2 049,35 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 184,54 | 182,28 | 194,66 | 185,66 | 153,78 | 151,90 | 162,22 | 154,72 | 26,28 | 2 343,74 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 180,42 | 178,42 | 189,47 | 181,43 | 150,35 | 148,68 | 157,89 | 151,19 | 36,53 | 2 092,41 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 195,46 | 193,28 | 205,26 | 196,55 | 162,88 | 161,07 | 171,05 | 163,79 | 39,56 | 2 267,07 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 195,46 | 193,28 | 205,26 | 196,55 | 162,88 | 161,07 | 171,05 | 163,79 | 39,56 | 2 267,07 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 199,33 | 197,15 | 209,15 | 200,42 | 166,11 | 164,29 | 174,29 | 167,02 | 42,38 | 2 274,31 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2027 | 199,33 | 197,15 | 209,15 | 200,42 | 166,11 | 164,29 | 174,29 | 167,02 | 42,38 | 2 274,31 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 207,47 | 205,18 | 217,80 | 208,62 | 172,89 | 170,98 | 181,50 | 173,85 | 42,83 | 2 390,73 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 207,47 | 205,18 | 217,80 | 208,62 | 172,89 | 170,98 | 181,50 | 173,85 | 42,83 | 2 390,73 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 213,59 | 211,25 | 224,09 | 214,75 | 177,99 | 176,04 | 186,74 | 178,96 | 45,79 | 2 430,07 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 213,59 | 211,25 | 224,09 | 214,75 | 177,99 | 176,04 | 186,74 | 178,96 | 45,79 | 2 430,07 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 223,87 | 221,40 | 235,01 | 225,11 | 186,56 | 184,50 | 195,84 | 187,59 | 46,38 | 2 576,87 | х | х |
|  | с 01.01.2030 | 223,87 | 221,40 | 235,01 | 225,11 | 186,56 | 184,50 | 195,84 | 187,59 | 46,38 | 2 576,87 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 227,72 | 225,24 | 238,86 | 228,96 | 189,77 | 187,70 | 199,05 | 190,80 | 49,48 | 2 578,82 | х | х |

#### Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2021 - 2024 годы

#### Таблица 2

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)** | Одноставочный, руб./Гкал* (с НДС)** |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | с 01.01.2021 | 31,54 | 26,28 | 2 058,27 | 2 469,92 |
|  | с 01.07.2021 | 36,68 | 30,56 | 2 075,00 | 2 490,00 |
|  | с 01.01.2022 | 36,68 | 30,56 | 1 977,66 | 2 373,19 |
|  | с 01.07.2022 | 48,84 | 40,70 | 1 977,66 | 2 373,19 |
|  | с 01.12.2022 | 56,23 | 46,86 | 2 233,47 | 2 680,16 |
|  | с 01.01.2023 | 56,23 | 46,86 | 2 233,47 | 2 680,16 |
|  | с 01.01.2024 | 56,23 | 46,86 | 2 233,47 | 2 680,16 |
|  | с 01.07.2024 | 61,63 | 51,36 | 2 447,89 | 2 937,47 |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 20.06.2019 № 169 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 25.06.2019   № 178, от 20.12.2019 № 754, от 20.02.2020 № 20, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.12.2020 № 547, от 23.11.2021 № 549, от 24.11.2022 № 510, от «30» ноября 2023 № 445)».

Приложение № 69 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

ЭКСПЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по вопросу: «Об установлении диапазонов объемов потребления

электрической энергии (мощности) и понижающих

коэффициентов при установлении тарифов

на электрическую энергию для населения

и приравненных к нему категорий потребителей

Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год

В соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по решениям регулирующих органов субъектов Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей, предусмотренной методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными Федеральной антимонопольной службой.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными приказом ФАС России от 27.05.2022 № 412/22, постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса предлагается установить с 01.01.2024 по 31.12.2024 диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) и понижающие коэффициенты при установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год.

В связи с тем, что в Методических указаниях по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденных приказом ФАС России от 27.05.2022 № 412/22 (далее – Методические указания), отсутствует механизм определения пороговых значений объемов потребления электрической энергии населением, они определены на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области.

Указанные нормативы утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 31.11.2006 № 141 (приведены ниже).

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками | кВт·ч в месяц на человека | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, но не оборудованные электроотопительными установками | кВт·ч в месяц на человека | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1839 | 1139 | 877 | 711 | 619 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1869 | 1159 | 897 | 729 | 635 |
| 6. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |

Расчет пороговых значений для потребителей, оборудованных электроотопительными установками, представлен ниже.

Согласно официальной информации размер среднестатистической семьи в Кемеровской области составляет 3 человека. С целью защиты населения и не ухудшения положения среднестатистической семьи предлагается пороговые значения между первым и вторым диапазонами объемов потребления электрической энергии рассчитать исходя из норматива для четырех человек проживающих в домохозяйстве.

| Категории потребителей | Число проживающих, чел. | Норматив потребления в месяц, кВт·ч/чел. | Потребление в месяц, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | 4 | 729 | 2 916 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | 4 | 711 | 2 844 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | 4 | 729* | 2 916 |

* - в связи с тем, что Методические указания не разделяют сельское население по признаку «наличие электроплиты», с целью защиты граждан принимается наибольшее значение.

Пороговые значения между вторым и третьим диапазонами объемов потребления электрической энергии предлагается рассчитать исходя из норматива для шести человек проживающих в домохозяйстве.

| Категории потребителей | Число проживающих, чел. | Норматив потребления в месяц, кВт·ч/чел. | Потребление в месяц, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | 6 | 635 | 3 810 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | 6 | 619 | 3 714 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | 6 | 635* | 3 810 |

* - в связи с тем, что Методические указания не разделяют сельское население по признаку «наличие электроплиты», с целью защиты граждан принимается наибольшее значение.

Проверка расчета пороговых значений объемов потребления электрической энергии произведена исходя из значений нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, утвержденных Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Проверочный расчет пороговых значений, предлагаемых к утверждению

| № п/п | Показатель | Пороговое значение первого и второго диапазонов | Пороговое значение второго и третьего диапазонов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятая в расчет численность проживающих, чел. | 4 | 6 | Принято в расчете |
| 2 | Нормативная площадь, кв.м. | 78,00 | 114,00 | Статья 1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ "О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" |
| 3 | Норматив потребления коммунальных услуг на отопление при отсутствии приборов учета в месяц, Гкал/кв.м. | 0,0245 | 0,0245 | Утвержден Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| 4 | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал | 1,913 | 2,796 | 4 = 2 × 3 |
| 5 | Переводной коэффициент, Вт/(Гкал/ч) | 1,163 | 1,163 | - |
| 6 | Потребление коммунальных услуг на отопление при отсутствии приборов учета в месяц, кВт·ч | 2 224,76 | 3 251,57 | 6 = 4 × 5 |
| 7 | Прочие бытовые нужды в месяц, кВт·ч | 400 | 650 | Принятые границы диапазонов при отсутствии электроотопительных установок |
| 8 | Потребление в месяц, кВт·ч | 2 624,76 | 3 901,57 | 8 = 6 × 7 |

Произведенный расчет электропотребления исходя из нормативной площади и нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета (именно тех показателей, которые используются для расчета социальных обязательств бюджета) показывает, что потребление стандартных домохозяйств соответствует рассчитанным пороговым значениям объемов потребления электрической энергии. Отклонения минимальны, в большую сторону не превышают 5%, что позволяет говорить о достоверности произведенных расчетов.

В соответствии с Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФАС России от 10.03.2022 № 196/22, при установлении тарифов выделяются следующие группы населения:

- Население, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 – 5.

- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками.

- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками.

- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами.

- Население, проживающее в сельских населенных пунктах.

Регламент устанавливает три категории, для которых пороговые значения объемов потребления электрической энергии расширяются в отопительный период:

- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками.

- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами.

- Население, проживающее в сельских населенных пунктах (категория не разделяется, поэтому включает также и дома оборудованные электроотопительными установками).

Видно, что возможность расширения пороговых значений объемов потребления электрической энергии ставится в зависимость от наличия энергоемкого электрооборудования – электроотопительных установок. Данные положения законодательства обоснованы и объясняются большой мощностью электроотопительных установок и, как следствие, значительным потреблением электрической энергии категориями населения, не имеющим централизованного теплоснабжения.

РЭК Кузбасса считает необходимым учесть еще одно энергоемкое электрооборудование, без которого комфортное проживание невозможно – электронагревательные установки воды, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения. При этом подогрев воды производится круглогодично.

Предлагается выделение дополнительного признака для населения – «наличие/отсутствие электронагревательных установок горячего водоснабжения», а также расширение пороговых значений объемов потребления электрической энергии в случае наличия электронагревательных установок при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

В связи с этим РЭК Кузбасса письмом от 08.12.2022 №М-5-16/4527-01 обратилась в ФАС России с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в указанные выше документы в части выделения дополнительного признака для населения – «наличие/отсутствие электронагревательных установок горячего водоснабжения», а также предусмотреть расширение регулятором субъекта пороговых значений объемов потребления электрической энергии в случае наличия электронагревательных установок с учетом региональных особенностей.

Предлагаемые изменения позволят защитить от чрезмерных платежей за электрическую энергию население, не имеющее горячего водоснабжения, и получающее горячую воду от электронагревательных установок.

Расчет электроэнергии, необходимой на нужды ГВС

| № п/п | Показатель | Добавка к пороговым значениям первого и второго диапазонов | Добавка к пороговым значениям второго и третьего диапазонов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в месяц, м3/чел. | 3,37 | 3,37 | Утвержден приказами департамента Жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области для муниципальных образований области |
| 2 | Плотность воды, кг/м3 | 980,6 | 980,6 | - |
| 3 | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в месяц, т/чел. | 3,30 | 3,30 | 3 = 1 × 2 |
| 4 | Энтальпия горячей воды, ккал/кг | 65 | 65 | - |
| 5 | Энтальпия холодной воды, ккал/кг | 5 | 5 | - |
| 6 | КПД электронагревательной установки, % | 95 | 95 | - |
| 7 | Тепловая энергия, необходимая на нагрев нормативного объема воды в месяц, Гкал/чел. | 0,209 | 0,209 | 7 = 3 × (4 – 5) / 6 |
| 8 | Переводной коэффициент, Вт/(Гкал/ч) | 1,163 | 1,163 | - |
| 9 | Потребление коммунальных услуг на горячее водоснабжение в месяц, кВтч/чел. | 243 | 243 | 9 = 7 × 8 |
| 10 | Принятая в расчет численность проживающих, чел. | 4 | 6 | Принято в расчете |
| 11 | Потребление коммунальных услуг на горячее водоснабжение в месяц, кВтч | 971 | 1456 | 11 = 9 × 10 |

Таким образом, пороговые значения составят:

| № п/п | Город / Село | Электроплита | Электроотопление | Электронагрев ГВС | Диапазоны, кВт·ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопительный период (сентябрь - май) |  |  | Не отопительный период (июнь - август) |  |  |
| 1 | Город | Нет | Нет | - | (0; 400] | (400; 650] | (650; +∞) | (0; 400] | (400; 650] | (650; +∞) |
| 2 | Город | Есть | Есть | Есть / Нет | (0; 3887] | (3887; 5266] | (5266; +∞) | (0; 1371] | (1371; 2106] | (2106; +∞) |
| 3 | Город | Есть | Нет | - | (0; 400] | (400; 650] | (650; +∞) | (0; 400] | (400; 650] | (650; +∞) |
| 4 | Город | Нет | Есть | Есть / Нет | (0; 3815] | (3815; 5170] | (5170; +∞) | (0; 1371] | (1371; 2106] | (2106; +∞) |
| 5 | Село | Есть / Нет | Есть / Нет | Есть / Нет | (0; 3887] | (3887; 5266] | (5266; +∞) | (0; 1371] | (1371; 2106] | (2106; +∞) |

Кроме того, предлагается распространить диапазоны с наличием потребления электронагревательными установками (0; 1371], (1371; 2106], (2106; +∞) на садовые некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Принимая во внимание необходимость оформления документов, подтверждающих наличие электроотопительных установок и электрических водонагревательных установок, что может занять длительное время, РЭК Кузбасса на время действия настоящего постановления вводит переходный период (продлен переходный период введенный на 2023 год).

В течение переходного периода пороговые значения диапазонов потребления электрической энергии приняты с повышающим коэффициентом.

Данная мера позволит гражданам, независимо от наличия установленного электрического оборудования (отопительного или водонагревательного) оплачивать электроэнергию с учетом расширенных диапазонов. Это даст возможность гарантирующим поставщикам и органам местного самоуправления сформировать базу данных по населению области, учитывающую все энергопринимающие устройства, установленные в домохозяйствах.

Таким образом, пороговые значения составят:

| № п/п | Город / Село | Электро-плита | Электро-отопление | Электро-нагрев ГВС | Диапазоны, кВтч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопительный период (сентябрь - май) |  |  | Не отопительный период (июнь - август) |  |  |
| 1 | Город | Нет | Нет | Нет | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) |
| 2 | Город | Есть | Есть/Нет | Нет / Есть | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) |
| 3 | Город | Есть | Нет | Нет | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) |
| 4 | Город | Нет | Есть/Нет | Нет / Есть | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) |
| 5 | Село | Есть/Нет | Есть/Нет | Есть/Нет | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) | (0; 8 000] | (8 000; 10 000] | (10 000; +∞) |

Диапазоны потребления электрической энергии для потребителей, приравненных к населению – (0; 8 000], (8 000; 10 000], (10 000; +∞).

Приложение № 70 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) на 2024 год

Таблица 1

Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) с 01.01.2024 по 30.06.2024

| № п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт·ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт·ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» * | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»* | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду** | до 15 548 включительно | от 15 548 до 21 064 включительно | свыше 21 064 |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду** | до 15 548 включительно | от 15 548 до 21 064 включительно | свыше 21 064 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»* | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях | до 15 548 включительно | от 15 548 до 21 064 включительно | свыше 21 064 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»* | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду** | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду** | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»* | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду*** | до 15 548 включительно | от 15 548 до 21 064 включительно | свыше 21 064 |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду*** | до 15 548 включительно | от 15 548 до 21 064 включительно | свыше 21 064 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |
|  | на одно помещение | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |
|  | на один садовый земельный участок или огородный земельный участок | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |
|  | на одно помещение | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |
|  | на одно помещение | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. |  |  |  |
|  | на один садовый земельный участок или огородный земельный участок, одно помещение, один гараж, хозяйственную постройку (сарай, погреб) | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |
|  | на один гараж, хозяйственную постройку (сарай, погреб) | до 15 260 включительно | от 15 260 до 20 680 включительно | свыше 20 680 |

Примечание:

*Значения диапазонов потребления, указанные в пунктах 1 - 5 таблицы 1, применяются в отношении многодетных семьей. Многодетной семьей признается семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных согласно статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».

**Значения диапазонов потребления, указанные в пунктах 2, 4 таблицы 1 применяются в том числе к населению, проживающему в жилых домах, оборудованных электрическими водонагревательными установками при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

***Значения диапазонов потребления, указанные в пункте 5 таблицы 1, применяются в том числе к населению, проживающему в поселках городского типа.

### Таблица 2

Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) с 01.07.2024 по 31.12.2024

| № п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» * | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» * | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду ** | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду ** | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» * | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» * | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду ** | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду ** | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» * | без ограничения пороговым значением | - | - |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду *** | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
|  | в иных случаях для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду *** | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |
|  | на одно помещение | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |
|  | на один садовый земельный участок или огородный земельный участок | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |
|  | на одно помещение | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |
|  | на одно помещение | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. |  |  |  |
|  | на один садовый земельный участок или огородный земельный участок, одно помещение, один гараж, хозяйственную постройку (сарай, погреб) | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |
|  | на один гараж, хозяйственную постройку (сарай, погреб) | до 8 000 включительно | от 8 000 до 10 000 включительно | свыше 10 000 |

Примечание:

*Значения диапазонов потребления, указанные в пунктах 1 - 5 таблицы 2, применяются в отношении многодетных семьей. Многодетной семьей признается семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных согласно статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».

**Значения диапазонов потребления, указанные в пунктах 2, 4 таблицы 2 применяются в том числе к населению, проживающему в жилых домах, оборудованных электрическими водонагревательными установками при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

***Значения диапазонов потребления, указанные в пункте 5 таблицы 2, применяются в том числе к населению, проживающему в поселках городского типа.

Приложение № 71 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Понижающие коэффициенты при установлении тарифов на электрическую энергию для населения

и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год

| № п/п | Категории потребителей | Применяемый понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких | 0,7 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 0,7 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 0,7 |
| 4 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 0,7 |
| 5 | Потребители, приравненные к населению: |  |
| 5.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | 1 |
| 5.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | 0,7 |
| 5.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1 |
| 5.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 1 |
| 5.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | 1 |
| 5.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | 1 |

Приложение № 72 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Приложение № 73 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго»,
для расчета величины НВВ и установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемых на потребительском рынке 
г. Междуреченск на 2024-2028 годы

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление РЭК Кузбасса от 20.10.2020 № 267 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса»;

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 05.09.2018 № 543 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании 
Правительства РФ и опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2024 год составит 107,2.

- Общая характеристика предприятия

Письмом от 24.04.2023 № 716 (вх. № 2178 от 24.04.2023), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» с заявлением на установление тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024-2028 годы.

На основании заявления ООО ХК «СДС-Энерго» РЭК Кузбасса открыто дело «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2024-2028 годы для ООО ХК «СДС-Энерго» № РЭК/11-СДС-Энерго-2024 от 24.04.2023.

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго».

Сокращенное наименование организации – ООО ХК «СДС-Энерго».

ИНН 4250003450, КПП 420501001, ОГРН 1064250010241.

ООО ХК «СДС-Энерго» находится на общей системе налогообложения.

ООО ХК «СДС-Энерго» включает в себя котельную в г. Междуреченск, которая предназначена для обеспечения теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения подключенных потребителей: 77 жилых домов, 63 объекта индивидуального предпринимательства, 17 объектов бюджетной сферы, 24 объектов ОАО «РЖД».

ООО ХК «СДС-Энерго» осуществляет следующие виды деятельности:

Регулируемые:

производство, передача и сбыт тепловой энергии в горячей воде, теплоносителя и ГВС потребителям г. Междуреченск Кемеровской области-Кузбасса;

-услуги по передаче электрической энергии;

-услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям;

-подключение к системе теплоснабжения.

Нерегулируемые:

-услуги по сдаче имущества в аренду;

-услуги по оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей;

-прочая деятельность.

Предприятие осуществляет свою деятельность согласно Уставу.

Основание владения имуществом, находящимся в собственности ООО ХК «СДС-Энерго»:

| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Кадастровый номер | №, дата свидетельства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс зданий и сооружений железнодорожной котельной | Адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 65 км., пикеты 8-10 станции Междуреченск | 42:28:0000000:815 | 42 АД 528819 от 24.03.2014 |
| 2 | Здание ЦТП № 1 | Общая площадь 34,3 кв.м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, Западный район, район Дома связи по ул. Вокзальной | 42:28:0701009:78 | 42 АД 528820 от 24.03.2014 |
| 3 | Здание ЦТП № 2 | Общая площадь 52,9 кв.м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, Западный район, район пересечения ул. Дзержинского и ул. Вокзальной | 42-42-05/009/2008-748 | 42 АД 528822 от 24.03.2014 |
| 4 | Сооружение, назначение: сооружения железнодорожного транспорта | Протяженность 62 м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 65 км., пикеты 8-10 станция Междуреченск, в районе железнодорожной котельной | 42:28:0701025:78 | 42 АД 528818 от 24.03.2014 |
| 5 | Земельный участок | Общая площадь 134,49 кв.м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, Западный район, район пересечения ул. Дзержинского и ул. Вокзальной | 42:28:0701016:2 | 42 АД 528824 от 24.03.2014 |
| 6 | Земельный участок | Общая площадь 11 070,37 кв.м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск | 42:28:07001025:28 | 42 АД 528821 от 24.03.2014 |
| 7 | Земельный участок | Общая площадь 139,1 кв.м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, Западный район, район Дома связи по улице Вокзальной | 42:28:0701009:2 | 42 АД 528823 от 24.03.2014 |
| 8 | Эстакада для организации перехода теплотрассы через железнодорожные пути в парке «Б» станции Междуреченск | Протяженность 84 м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, парк «Б» станции Междуреченск (66 км, ПК 9+57) | 42:28:0701025:77 | 42-АД 060548 от 09.08.2012 |
| 9 | Здание, нежилое, гараж | Общая площадь: 564 кв.м.Адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 62а | 42:28:0701011:32 | Выписка из ЕГРН от 26.01.2021г. |
| 10 | Земельный участок | Общая площадь 1839 кв.м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д.62 а | 42:28:0701011:1 | Выписка из ЕГРН от 26.01.2021г. |
| 11 | Здание, нежилое, АБК | Общая площадь: 305,4 кв.м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д.62 а | 42:28:0701011:31 | Выписка из ЕГРН от 26.01.2021г. |
| 12 | Строительство тепловой сети в квартале № 46 от угла поворота существующей тепловой сети у МКД по ул. Вокзальная, 36 до ТК-7 (ПАО "Тепло") у МКД по ул. Дзержинского, 8 | Протяженность: 129 м., адрес: Кемеровская обл.-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, квартал № 46 от угла поворота существующей тепловой сети у МКД по ул. Вокзальная, 36 от ТК-7 (ПАО "Тепло") у МКД по ул. Дзержинского, 8 | 42:28:0702006:6005 | Выписка из ЕГРН от 21.12.2021г. |
| 13 | Тепловая сеть Т1, Т2 от УТ1 (ТК-4) до УТ2 сущ. (ТК-10 сущ.) | Протяженность: 53 м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район жилых домов ул. Дзержинского, 4 и ул. Вокзальная, 30 | 42:28:0702006:5791 | Выписка из ЕГРН от 29.05.2018г. |
| 14 | Тепловая сеть Т1, Т2 от УТ3 сущ. (ТК-7 сущ.) до УТ4 сущ. (ТК-26 сущ.) | Протяженность: 48 м., адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район жилых домов ул. Пушкина, д.21,23 и ул. Вокзальная, 18 | 42:28:0702006:5790 | Выписка из ЕГРН от 24.05.2018г. |
| 15 | Тепловая сеть в квартале №47 г.Междуреченск от ТК-33 у МКД по ул.Вокзальная, 48 до ТК-17 у МКД по ул. Пушкина, 37 | Протяженность: 125 м., адрес: Кемеровская обл.-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, квартал №47 от ТК-33 у МКД по ул.Вокзальная, 48 до ТК-17 у МКД по ул. Пушкина, 37 | 42:28:0702005:4620 | Выписка из ЕГРН от 04.09.2020г. |
| 16 | Строительство тепловой сети в квартале № 46 от новой ТК -15 у МКД по ул. Вокзальная, 36 до ТК-3 по ул. Вокзальная 30 | Протяженность: 129 м. адрес: РФ, Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, квартал № 46 от новой ТК -15 у МКД по ул. Вокзальная, 36 до ТК-3 по ул. Вокзальная 30 | 42:28:0702006:6009 | Выписка из ЕГРН от 16.03.2021г. |

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 11 990 метров, в том числе 8 900 м. подземная прокладка в железобетонных лотках, а 3 090 м надземная прокладка на низких железобетонных опорах и по технологической эстакаде над железнодорожными путями станции (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении).

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1971 году.

Установленная тепловая мощность котельной – 34,5 Гкал/ч.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка составляет 28,632 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии потребителям производится в виде горячей воды по расчетным величинам. Температурный график 95-70 С.

Схема теплоснабжения котельной одноконтурная, с двухтрубной тепловой сетью и открытым водоразбором. Теплоносителем является сетевая вода.

Котельная предназначена для производства горячей воды, идущей на нужды отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений части населения 
г. Междуреченск. Горячее водоснабжение организовано по «открытой» схеме.

На котельной установлено три котлоагрегата: 1 котел ДКВр 10/13 и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95), работающих на твердом топливе с фракцией 0-200 мм.

На котлоагрегатах № 1, 3 установлены полумеханические топки ПМЗ-РПК с пневмомеханическими забрасывателями и решеткой с поворотными колосниками. Котлоагрегат № 2 оборудован механической топкой с цепной чешуйчатой решеткой обратного хода и пневмомеханическими забрасывателями топлива.

Основной вид топлива – каменный уголь марки Др (0-200 мм). Резервный вид топлива отсутствует.

Вместимость склада для хранения твердого топлива – 3 400 тонн.

Доставка топлива осуществляется железнодорожным транспортом, в качестве резервной схемы используется доставка автомобильным транспортом. Разгрузка вагонов происходит на закрытом угольном складе. Транспорт угля в приемный бункер осуществляется бульдозером, далее уголь измельчается до заданной фракции и по ленточному конвейеру тракта топливоподачи подается в бункер котлов.

Шлак с топки котла и зола с батарейных золоулавителей удаляется в шлаковый канал, откуда зола вместе со шлаковым ковшом системы ПСК подается в накопительный бункер. Из бункера шлак автотранспортом вывозится на отвал.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ООО ХК «СДС-Энерго» посредством имущественного комплекса теплоснабжения, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

При расчете долгосрочных тарифов третьего долгосрочного периода регулирования 2024 – 2028 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Первый год третьего долгосрочного периода рассчитывался методом экономически обоснованных расходов в соответствии с методическими указаниями.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Междуреченск) по установлению тарифов и уровня НВВ на 2024-2028 г.г. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы предприятием представлены по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО ХК «СДС-Энерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2024-2028 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2024-2028 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов экономических элементов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа операционных расходов, неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2022 года.

- Тепловой баланс на первый год второго долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа актуализирована постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.05.2023 г. №1095-п (https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/2023/05/03/27422-2023-1095.html).

Эксперты считают обоснованным принять показатель полезного отпуска тепловой энергии в соответствии со схемой теплоснабжения Междуреченского городского округа (актуализированной на 2024 год), в размере 67,402 тыс. Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

В связи с тем, что предприятием на протяжении 2019-2021 г. принимались в эксплуатацию бесхозные и арендованные тепловые сети, полезный отпуск по категории потребителей «Население» ежегодно в среднем увеличивался на 16%. Таким образом, определение полезного отпуска по категории потребителей «Население» с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года, является некорректным. Эксперты считают обоснованным принять расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей на уровне фактического за 2022 год, в размере 55,681 тыс. Гкал. Информация по факту 2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.

Объем потерь тепловой энергии принимаются на уровне нормативного в размере 11, 094 тыс. Гкал (утверждены постановлением РЭК КО 
от 17.10.2023 № 175).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2024 год (норматив удельного расхода условного топлива утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 17.10.2023 № 176).

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Баланс отпуска тепловой энергии от ООО ХК «СДС-Энерго»

Таблица 1

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | тыс. Гкал | 79,570 | 41,289 | 38,281 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 78,496 | 40,732 | 37,764 |
| 3 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 67,402 | 34,975 | 32,427 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 67,402 | 34,975 | 32,427 |
| 4.1 | - жилищные организации | тыс. Гкал | 55,681 | 28,893 | 26,788 |
| 4.2 | - бюджетные организации | тыс. Гкал | 4,279 | 2,220 | 2,059 |
| 4.3 | - прочие потребители | тыс. Гкал | 7,442 | 3,862 | 3,580 |
| 5 | - производственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Потери, всего | тыс. Гкал | 12,168 | 6,314 | 5,854 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,074 | 0,557 | 0,517 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | тыс. Гкал | 11,094 | 5,757 | 5,337 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на первый год третьего долгосрочного периода регулирования

Предприятие в своих предложениях заявило базовый уровень операционных расходов, в сумме 190 127,01 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 37 Методических указаний 760-э, при расчете базового уровня операционных расходов учитываются следующие расходы:

1) расходы на сырье и материалы;

2) расходы на ремонт основных средств;

3) расходы на оплату труда;

4) расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями;

5) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг и других работ, и услуг;

6) расходы на служебные командировки;

7) расходы на обучение персонала;

8) лизинговый платеж, арендная плата, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования;

9) другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары.

Указанные выше расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний.

В операционные расходы не включаются амортизация основных средств и нематериальных активов, расходы на погашение и обслуживание заемных средств, расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

При установлении базового уровня операционных расходов учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, понесенных в последнем году предыдущего долгосрочного периода регулирования, и результаты проведения контрольных мероприятий.

Базовый уровень операционных расходов на 2024 год принимается в размере 160 906,02 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

### 6.1 Расходы на сырьё и вспомогательные материалы

Предложения предприятия по статье на 2024 год составили 6 812,47 тыс. руб., включающие в себя: затраты на ГСМ – 1 855,91 тыс. руб., мебель и прочие ТМЦ – 1 510,44 тыс. руб., компьютерное оборудование и оргтехника – 1 193,80 тыс. руб., комплектующие для компьютеров и оргтехники – 183,21 тыс. руб., расходные материалы для принтеров и копиров – 474,41 тыс. руб., моющие средства и хозяйственные товары – 222,40 тыс. руб., питьевая вода – 229,61 тыс. руб., эксплуатационные материалы – 628,79 тыс. руб. (разделы 70-79 тарифного дела), затраты на химреагенты (раздел 159).

В соответствии с п. 33 Основ ценообразования № 1075 предусмотрено, что расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, включают в себя, в том числе расходы на сырье и материалы.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы. По расчету экспертов экономически обоснованные расходы на сырье и вспомогательные материалы составят 4 906.97 тыс. руб. Расчеты сведены 
в таблицу 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование затрат | Предложение предприятия на 2024 (тыс. руб.) | Предложение экспертов на 2024 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГСМ | 1 855,91 | 1 681,52 | Исходя из факта за 2022, с учетом ИЦП (нефтепродукты) на 2023-0,999 и 2024-1,077 по прогнозу Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 (факт 2022 – 1 562,85 тыс. руб.). |
| 2 | Мебель и прочие ТМЦ | 1 510,44 | 607,90 | Принято исходя из пересчета срока службы мебели |
| 3 | Компьютерное оборудование и оргтехника | 1 193,80 | 726,00 | Скорректирована сумма исходя из принятой численности |
| 4 | Комплектующие для компьютеров и оргтехники | 183,21 | 167,00 | Затраты приняты исходя из факта 2022 года с учетом ИПЦ на 2023 – 1,058 и 2024 – 1,072 по прогнозу Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 (факт 2022 – 147.17 тыс. руб.) |
| 5 | Расходные материалы для принтеров и копиров | 474,41 | 214,00 | Затраты приняты исходя из факта 2022 года с учетом ИПЦ на 2023 – 1,058 и 2024 – 1,072 по прогнозу Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 (факт 2022 – 188,23 тыс. руб.) |
| 6 | Моющие средства и хозяйственные товары | 222,40 | 216,45 | Затраты приняты исходя из факта 2022 года с учетом ИПЦ на 2023 – 1,058 и 2024 – 1,072 по прогнозу Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 (факт 2022 – 190,84 тыс. руб. |
| 7 | Питьевая вода | 229,61 | 196,40 | Произведен перерасчет в соответствии с принятой численностью персонала на 2024 год |
| 8 | Эксплуатационные материалы | 628,79 | 628,79 | Согласно предложению предприятия |
| 9 | Химреагенты | 513.90 | 468.91 | Скорректирована стоимость реагента с учетом ИЦП по «химические продукты» на 2023 – 0,942 и 2024 – 1,075 по прогнозу Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 |
|  | Итого затраты по статье: | 6 812,47 | 4 906,97 |  |

Корректировка предложения предприятия по статье на 2024 год, в сторону снижения, составила 1 905,50 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

6.2 Программа ремонтного обслуживания

ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024 год

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов к ремонтной программе на 2024-2028 годы, которая предусматривает выполнение ремонтов в части теплоснабжения на сумму 26 430,20 тыс. руб. в 2024 году.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятием представлена ремонтная программа. В состав обосновывающих документов вошли:

- программа ремонтного обслуживания ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024 год;

- пояснительная записка по статье затрат «Программа ремонтного обслуживания»;

- годовой план-график капитальных и текущих ремонтов оборудования Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024-2028 горды;

- годовой план-график по ремонту и обслуживанию технологического оборудования производственного участка Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024-2028 горды;

- ведомости объемов работ по капитальному ремонту тепловых сетей (на каждый год в периоде 2024-2028 годов);

- расчетные индексы изменения сметной стоимости строительства;

- система технического обслуживания и ремонта техники;

- положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий;

- рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей;

- локальные сметные расчеты;

- отчет по техническому обследованию № ТД-311-22;

- ведомости объемов работ, содержащие наименование дефектов.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленных мероприятий. В качестве обоснования были представлены: программа ремонтного обслуживания ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024 год, пояснительная записка по статье затрат «Программа ремонтного обслуживания», годовой план-график капитальных и текущих ремонтов оборудования Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024-2028 горды, годовой план-график по ремонту и обслуживанию технологического оборудования производственного участка Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024-2028 горды, ведомости объемов работ по капитальной мы ремонту тепловых сетей (на каждый год в периоде 2024-2028 годов), отчет по техническому обследованию № ТД-311-22, ведомости объемов работ, содержащие наименование дефектов. Необходимость ремонтов экспертами признана обоснованной за исключением мероприятия по ремонту и обслуживанию ЗиС «Ремонт гаража, антикоррозионная обработка бака аккумулятора», так как согласно сметного расчета предусматривается ремонт кровли гаража, при этом в отчете по техническому обследованию № ТД-311-22 рекомендуется выполнить расчистку кровли от растительности.

Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. В качестве обоснования стоимости представлены локальные сметные расчеты. По результатам анализа, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты предлагают принять затраты согласно сметным расчетам. Экспертами отмечается, что ремонтные работы предприятие выполняет, как хозяйственным способом, так и подрядным. При ремонте хозяйственным способом принимаются только затраты на материалы.

Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов 19740,33 тыс. руб., материалы на техническое обслуживание 1547,39 тыс. руб., материалы на текущий ремонт 2342,26 тыс. руб.

Сводная таблица анализа ремонтной программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | Вид ремонта (КР; СР; ТР) | Кол-во | Способ ремонта (подряд; х/способ) | Состав работы, физический объем | Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. (без НДС) по предложению предприятия |  |  |  | Наименование документов, обосновывающих стоимость ремонта | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта | Стоимость мероприятий по предложению экспертов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Одного ремонта | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котлоагрегат №1 (КВ-Р-11,63-95) | ТР | 1 | х/способ | ремонт топки, дутьевого вентилятора 1 шт., дымососа 1шт., батарейного циклона 1 шт., приемного бункера | 279,559 |  | 279,559 | 279,559 | локальный сметный расчет №1 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудования, руководства по эксплуатации | 279,559 |
| 2 | Котлоагрегат №2 (ДКВР 10/13 ТЧЗМ 2,7/4) | ТР | 1 | х/способ | ремонт топки, дутьевого вентилятора 1 шт., дымососа 1шт., батарейного циклона 1 шт., приемного бункера | 317,397 |  | 317,397 | 317,397 | локальный сметный расчет №2 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудования, руководства по эксплуатации | 317,397 |
| 3 | Котлоагрегат №3 (КВ-Р-11,63-95) | ТР | 1 | х/способ | ремонт топки, дутьевого вентилятора 1 шт., дымососа 1шт., батарейного циклона 1 шт., приемного бункера | 279,559 |  | 279,559 | 279,559 | локальный сметный расчет №1 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудования, руководства по эксплуатации | 279,559 |
| 4 | Котлоагрегат №1(КВ-Р-11,63-95) | ТО | 2 | х/способ | техобслуживание дутьевого вентилятора 1 шт., дымососа 1шт., забрасывателя 1 шт. | 31,491 |  | 31,491 | 62,982 | локальный сметный расчет №3 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудования, руководства по эксплуатации | 62,982 |
| 5 | Котлоагрегат №2(ДКВР 10/13 ТЧЗМ 2,7/4) | ТО | 2 | х/способ | техобслуживание дутьевого вентилятора 1 шт., дымососа 1шт., забрасывателя 1 шт. | 31,491 |  | 31,491 | 62,982 | локальный сметный расчет №3 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации | 62,982 |
| 6 | Котлоагрегат №3(КВ-Р-11,63-95) | ТО | 2 | х/способ | техобслуживание дутьевого вентилятора 1 шт., дымососа 1шт., забрасывателя 1 шт. | 31,491 |  | 31,491 | 62,982 | локальный сметный расчет №3 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации | 62,982 |
| 7 | Топливоподача и ШЗУ | ТР | 1 | х/способ | ремонт электродвигателя, конвейера (стык ленты, ограждение конвейера 6м2), плужкового сбрасывателя 3 шт., скребкового питателя 1 шт., установки шлакозолоудаления 1 шт. | 336,943 |  | 336,943 | 336,943 | локальный сметный расчет №4 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации | 336,943 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | Топливоподача и ШЗУ | ТО | 1 | х/способ | замена роликов 12 шт., техобслуживание плужкового сбрасывателя 1 шт., система блоков установки скреперной 1 компл. | 30,259 |  | 30,259 | 30,259 | локальный сметный расчет №5 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации | 30,259 |
| 9 | Технологические насосы | ТР | 1 | х/способ | ремонт сетевых насосов 4 шт., насоса сырой воды К80-50-200 1 шт., насосов подпитки 2 шт., насоса вторичной воды 1 шт., дренажного насоса 1 шт., циклонного насоса К-65-50-160 1 шт., шламового насоса 1 шт. | 147,095 |  | 147,095 | 147,095 | локальный сметный расчет №6 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации | 147,095 |
| 10 | Технологические насосы | ТО | 2 | х/способ | ремонт сетевых насосов 4 шт., насоса сырой воды К80-50-200 1 шт., насосов подпитки 2 шт., насоса вторичной воды 1 шт., дренажного насоса 1 шт., циклонного насоса К-65-50-160 1 шт., шламового насоса 1 шт. | 65,051 |  | 65,051 | 130,102 | локальный сметный расчет №7 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации | 130,102 |
| 11 | Текущий ремонт тепловой сети | ТО | 1 | х/способ | ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции, ревизия неподвижных обор | 500,62 |  | 500,62 | 500,62 | локальный сметный расчет №8 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, дефектная ведомость | 500,62 |
| 12 | Ремонт и обслуживание ЗиС | ТР | 1 | х/способ | Ремонт фундаментов и отмосок, ремонт внутренних помещений | 741,887 |  | 741,887 | 741,887 | локальный сметный расчет №9 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, техническое заключение | 741,887 |
| 13 | Ремонт и обслуживание ЗиС | ТО | 1 | х/способ | Обслуживание кровель, мелкий ремонт | 539,024 |  | 539,024 | 539,024 | локальный сметный расчет №10 |  | 539,024 |
| 14 | Ремонт и обслуживание ЗиС | КР | 1 | подряд | Ремонт гаража, антикоразийная обработка бака аккумулятора | 2604,309 |  |  | 2604,309 | локальный сметный расчет №11 | График технического осмотра, обслуживания и ремонта, дефектная ведомость, техническое заключение | 0 |
| 15 | от ТК-3 до ТК-4 (L=65 м) на Объекте Заказчика "Т/сети ул. Дзержинского 22 протяженностью 180,3 м" | КР | 1 | подряд | Замена трубы, замена запорной арматуры, замена изоляции, замена лотков | 1654,337 |  |  | 1654,337 | локальный сметный расчет №12 | Дефектная ведомость, срок эксплуатации более 25 лет | 1654,337 |
| 16 | От ТК-38 до ТК-39 (L=208 м) на Объекте Заказчика: "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у жд вокзала, протяженностью 2974 м" | КР | 1 | подряд | Замена трубы, замена запорной арматуры, замена изоляции | 3780,15 |  |  | 3780,15 | локальный сметный расчет №13 |  | 3780,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 17 | От ТК-52 до ТК-53 (L=350 м) на Объекте Заказчика: "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м | КР | 1 | подряд | Замена трубы, замена запорной арматуры, замена изоляции | 6596,144 |  |  | 6596,144 | локальный сметный расчет №14 | Дефектная ведомость, срок эксплуатации более 25 лет | 6596,144 |
| 18 | от ТК-6 до ЦТП-1 (L=300 м) на Объекте Заказчика: "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м | КР | 1 | подряд | Замена трубы, замена запорной арматуры, замена изоляции | 5688,52 |  |  | 5688,52 | локальный сметный расчет №15 |  | 5688,52 |
| Итого хозспособ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3491,391 |  |  | 3491,391 |
| Итого подряд |  |  |  |  |  |  |  |  | 20323,46 |  |  | 17719,15 |
| Всего по РП |  |  |  |  |  |  |  |  | 23814,85 |  |  | 21210,54 |
| Пересчет в цены 2024 г. с учетом индекса дефлятора |  |  |  |  |  |  |  |  | 26556,58 |  |  | 23629,98 |
| Хозспособ, в .том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 3893,34 |  |  | 3889,65 |
| материалы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1547,39 |
| материалы на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342,26 |
| Подряд капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  | 22663,23 |  |  | 19740,33 |

### 6.3 Расходы на оплату труда

Согласно подпункту в) пункта 58 Основ ценообразования в состав операционных расходов регулируемой организации, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаются расходы на оплату труда.

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 117 821,43 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 59 868,61 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала (ППП) и АУП – 164 единиц, в том числе ППП - 111 единиц. ФОТ ППП составил 71 327,86 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: расчет расходов на оплату труда на производство тепловой энергии по Междуреченской котельной ООО ХК»СДС-Энерго» (раздел 193); проект штатного расписания на 2024 (раздел 81); расчеты нормативной численности (раздел 81); смета расходов ООО ХЛ «СДС-Энерго» на 2024 год (раздел 187); Фактическая структура заработной платы (раздел 18); форма П-4 за 2022 (раздел 18).

Согласно п. 42 Основ ценообразования при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют, в соответствии с Методическими указаниями, размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Экспертами произведен анализ представленных материалов, исследованы заявленные предприятием расходы по статье. Экспертами предлагается принять плановый средний уровень заработной платы ООО ХК «СДС-Энерго», в целом по предприятию на 2024 год, на уровне предложений предприятия, в размере 59 868,61 руб./мес./чел., заявленный средний уровень оплаты труда рассчитанного исходя из фактически сложившегося размера средней заработной платы на ООО ХК «СДС-Энерго» в 2022 году, с учетом ИПЦ на 2023/2022 = 1,058 и 2024/2023 = 1,072:

59 868,61 руб./мес./чел. = 52 786 руб. * 1,058 * 1,072.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Экспертами произведен проверочный расчет нормативной численности. Численность сотрудников на новый долгосрочный период 2024-2028 предлагается принять как среднегодовую по факту 2022 года, в количестве 140 человек, в том числе численность ППП – 95 единиц.  Среднегодовой расчет численности выполнен по статистической отчетности предприятия за 2022 год по 
формам № П-4.

Фонд оплаты труда рассчитанный исходя из среднего уровня заработной платы 59 868,61 руб./в мес. и численности 140 единиц составил 100 579,27 тыс. руб., в том числе ФОТ ППП 60 889,67 при численности 95 единиц.

Корректировка плановых расходов на оплату труда относительно предложений предприятия составила 17 242,16 тыс. руб. в сторону снижения, за счет корректировки численности персонала.

### 6.4 Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предложения предприятия по статье на 2024 год в размере 5 126,87 тыс. руб., включающие в себя: услуги спецтехники – 368,52 тыс. руб.; анализ качества топлива, шлака и золы уноса – 239,28 тыс. руб.; расходы на маркшейдерские замеры – 188,46 тыс. руб.; обслуживание конвейерных весов – 65,20 тыс. руб.; проверка и настройка средств измерений – 66,55 тыс. руб.; расходы на техническое диагностирование – 371,81 тыс. руб.; расходы на услуги по наладке и испытаниям – 2 727,65 тыс. руб.; прочие услуги производственного характера – 1 099,40 тыс. руб.

-услуги спецтехники

Предприятием представлены в обоснование затрат расчет расходов по статье затрат «Услуги спецтехники и технологического автотранспорта» на 2024 год, пояснительная записка, документы, обосновывающие и подтверждающие стоимость работ и услуг (раздел 83). Стоимость машино-часа, заявленная в расчет 2300 руб.

Для сравнения стоимости машино-часа некоторых единиц автотехники экспертами использован каталог «Цены в строительстве» № 7 Июль 2023 года Часть 3 Книга 1 (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области. Создан, распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 № 504-р, от 20.05.1998 № 487-р, от 27.10.1998 №1153-р, от 17.02.2003 № 143-р, в целях единой методологии формирования ценовых показателей на материально-технические ресурсы. Каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию машин и механизмов, сложившихся в регионе).

Таблица 4

Сравнение стоимости машино/часа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Учтено в НВВ 2024 года | «Цены в строительстве» № 7 Июль 2023 года Часть 3 Книга 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена | цена*1,061 (ИЦП по транспорту на 2024 год) | ссылка |
| 1 | Автомобиль-бортовой МАЗ с краном-манипулятором 6т | руб./м.час | 2 300 | 3 123,45 | 3 313,98 | Стр.622, № п/п 2118 |

Используемые цены не превышают или сопоставимы с ценами в справочнике.

Цена предприятия не превышает цену сборника информационно-аналитических материалов.

Эксперты принимают в расчет НВВ на 2024 расходы на услуги спецтехники в размере предложений предприятия – 249,24 тыс. руб.

Также в рассматриваемых расходах предприятие заявляет расходы на услуги по перевозке пассажиров на автобусах большой вместимостью, в доле затрат АУП, приходящихся на Междуреченскую котельную 19,7%, в размере 119,28 тыс. руб. Экспертами расходы на данные услуги не принимаются в связи с недостаточной обоснованностью.

-анализ качества топлива, анализ качества шлака на 2024 год

Предприятием представлены в обоснование затрат расчет расходов по статье затрат «Анализ качества топлива. Анализ качества шлака» на 2024 год, пояснительная записка, коммерческие предложения, ОСВ по счету 20.01 за 2022 по статье затрат «Анализ качества угля», карточка счета 60.01 по контрагенту «СИБИАЦ АО» за 2022 (раздел 84).

Экспертами проанализированы заявленные расходы и обоснования предприятия, учитывая необходимость несения расходов по заявленным статьям, экспертами предлагается к учету в НВВ на 2024 год принять сумму в размере 239,28 тыс. руб., на уровне заявленной предприятием.

- расходы на маркшейдерские замеры

Предприятием представлены в обоснование затрат расчет расходов по статье затрат «Услуги маркшейдера» на 2024 год, пояснительная записка, коммерческие предложения на требуемые услуги, ОСВ по счету 20.01 за 2022 по статье затрат «Услуги маркшейдера», карточка счета 60.01 по контрагенту «Геострой ООО» за 2022 (раздел 85).

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают учесть затраты исходя из периодичности замеров по факту 2022, всего в размере 141,35 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 47,11 тыс. руб.

- обслуживание конвейерных весов

Предприятием представлены в обоснование затрат: расчет расходов по статье затрат «Обслуживание конвейерных весов» на 2024 год, пояснительная записка, договор № У-40/2022 от 18.08.2022 с ООО «Инженерный центр «АСИ», ОСВ по счету 20.01 за 2022 по статье затрат «Услуги по обслуживанию конвейерных весов», карточка счета 60.01 по контрагенту ООО «ИЦ «АСИ» за 2022 (раздел 86).

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты по данной статье по предложению предприятия в размере 65,20 тыс. руб.

- проверка и настройка средств измерений

Предприятием представлены в обоснование затрат: расчет расходов по статье затрат «Услуги по проверке и настройке средств измерений» на 2024 год, пояснительная записка, договор № У-40/2022 от 18.08.2022 с ООО «Инженерный центр «АСИ», ОСВ по счету 20.01 за 2022 по статье затрат «Услуги по проверке средств измерений», карточка счета 60.01 по контрагенту ФБУ «Кузбасский ЦСМ» за 2022, счета-фактуры и акты выполненных работ на данные услуги за 2022 год (раздел 87).

Экспертами приняты расходы в объеме выставленных на оплату услуг по факту 2022 года, согласно представленным счет-фактурам, в пересчете на цены, согласно прейскуранту ФБУ «Кузбасский ЦСМ» 2023 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ утвержденных 22.09.2023, в размере 40,76 тыс. руб. Корректировка составила 25,79 тыс. руб. в сторону снижения.

- расходы на техническое диагностирование

Предприятием представлены в обоснование затрат: расчет расходов по статье затрат «Услуги по техническому диагностированию» на 2024 год, пояснительная записка, график технической диагностики и технического освидетельствования технических устройств на 2024-2028 годы, отчеты по техническому обследованию, договор № П-16/2022 от 21.04.2022 с ООО «НИЦ «СибПБ», ОСВ по счету 20.01 за 2022 по статье затрат «Услуги по техническому диагностированию», карточка счета 60.01 по контрагенту ООО «НИЦ «СибПБ» за 2022 год (раздел 88).

Экспертами проведен анализ предложений предприятия и графика проведения технической диагностики и технического освидетельствования технических устройств на 2024-2028 годы. Эксперты признают экономически обоснованными предложения предприятия в размере 371,81 тыс. руб.

- расходы на услуги по наладке и испытаниям

Предприятием представлены в обоснование затрат: расчет расходов по статье затрат «Услуги по испытаниям тепловых сетей» на 2024 год, расчет расходов по статье затрат «Услуги по испытаниям и измерениям электрооборудования» на 2024 год, перечень электрооборудования Междуреченской котельной подлежащего периодическим испытаниям и измерениям, расчет расходов по статье затрат «Услуги по тепловизионному контролю электрооборудования на 2024 год, перечень электрооборудования подлежащего тепловизионному контролю, расчет расходов по статье затрат «Услуги по режимной наладке котлов» на 2024 год, режимные карты котлов, расчет расходов по статье затрат «Услуги по режимной наладке оборудования ХВО» на 2024, расчет расходов по статье затрат «Обслуживание системы контроля и учета параметров работы котельной» на 2024 год, договор на ТО автоматизированной системы контроля учета № У-15/2022 от 24.02.2022 с ООО «Герус», пояснительные записки, локальные сметные расчеты, ОСВ по счету 20.01 за 2022 год по статье затрат «Услуги по наладке оборудования. Режимная наладка оборудования», карточка счета 60.01 за 2022 год по 
ООО «Герус» (раздел 89).

Экспертами проанализированы представленные документы. Эксперты предлагают учесть расходы, исходя из фактических затрат предприятия на данные услуги (с учетом ИПЦ на 2023 и 2024 год в размере 1,058 и 1,072, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному и опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023) в размере 1 155,27 тыс. руб. (1 018,60 тыс. руб. (факт 2022) * 1,058 * 1,072). Корректировка в сторону снижения составила 1 572,38 тыс. руб.

- прочие услуги производственного характера

Предприятием представлены в обоснование затрат расчет расходов по статье затрат «Услуги по сбору информации» на 2024 год, пояснительные записки, соглашение об оказании услуг от 01.01.2013 с МУП «МУК» (д/с от 22.12.2022), договор № У-71/2022 от 30.12.2022 с ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ОСВ по счету 20.01 по статье затрат «Услуги по сбору информации» (раздел 90).

Экспертами расходы на заявленные услуги признаны экономически обоснованными и приняты на уровне предложения предприятия в размере 1 099,40 тыс. руб.

Всего сумма затрат по статье «Услуги производственного характера», по оценке экспертов, составила 3 362,30 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 764,57 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

Сводная информация отражена в приложении № 2.

6.5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 
по договорам с организациями, включая расходы на оплату 
услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 
юридических, информационных, аудиторских и 
консультационных услуг и других работ, услуг.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 12 526,40 тыс. руб., включающие, относящиеся к деятельности по теплоснабжению расходы на: услуги связи – 694,72 тыс. руб.; расходы на оплату услуг охраны – 5 739,39 тыс. руб.; информационные, юридические, аудиторские и консультационные услуги - 2 891,69 тыс. руб.; расходы на оплату других работ и услуг – 3 200,60 тыс. руб.

- услуги связи

Эксперты проанализировали представленные в качестве обоснования документы (раздел 91): расчет расходов по статье затрат «Услуги связи» на 2024 год с пояснительной запиской, договоры на оказание услуг связи, доступа в интернет, хостинга, счета-фактуры за 2022 год.

Экспертами проведен анализ фактических расходов за 2022 на связь и интернет. Расходы на услуги связи эксперты предлагают принять согласно расчету предприятия, скорректировав расходы на корпоративную связь в соответствии с принятой штатной численностью предприятия, размере 672,22 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 22,50 тыс. руб.

- расходы на оплату услуг охраны

Предприятием представлены в обоснование затрат (раздел 92): расчет расходов по статье затрат «Охрана имущества» на 2024 год с пояснительной запиской, договоры, закупочная документация, счета-фактуры за 2022 год, ОСВ по счетам 20.01 и 60.01 в разрезе исследуемой статьи затрат за 2022 год и контрагентов.

Расходы приняты в размере 5 692,78 тыс. руб., из расчета исключена дважды учтенная сумма расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения по договору № У-01/2022 от 01.01.2022 с ООО ЧОП «СВД». Корректировка в сторону снижения составила 46,61 тыс. руб.

- расходы на информационные, юридические, аудиторские и консультационные услуги

Предприятием представлены в обоснование затрат (раздел 93-99): расчет расходов на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг на 2024 год с пояснительными записками, договоры, закупочная документация, счета-фактуры за 2022 год, ОСВ по счетам 20.01 и 60.01 в разрезе исследуемой статьи затрат за 2022 год и контрагентов.

Расходы на информационные, юридические, аудиторские и консультационные услуги эксперты предлагают принять в размере 2 122,24 тыс. руб. Из расчета исключены расходы на информационно-рекламные услуги, не влияющие на производственный процесс. Корректировка составила 769,45 тыс. руб. в сторону снижения.

- расходы на оплату других работ и услуг

Предприятием представлены в обоснование затрат (раздел 100-107): расчет расходов на оплату других работ и услуг (установка и обслуживание системы мониторинга автотранспорта; обустройство офиса; экологическая программа; членские взносы в СРО) на 2024 год с пояснительными записками, договоры, закупочная документация, счета-фактуры за 2022 год, ОСВ по счетам 20.01 и 60.01 в разрезе исследуемой статьи затрат за 2022 год и контрагентов.

Расходы на установку и обслуживание системы мониторинга автотранспорта приняты по предложению предприятия – 64,77 тыс. руб.

Расходы на обустройство офиса приняты по предложению предприятия, за исключением из затрат расходов на обслуживание аквариумов (в составе затрат АУП), всего расходы приняты в сумме 422,56 тыс. руб.

Предприятие заявляет в расходы на экологическую программу:

-расходы на производственный экологический контроль, на контроль качества и безопасности горячей воды, на контроль за промышленными стоками. Представлена утвержденная в 2021 году Программа производственного экологического контроля по Междуреченской котельной. Расходы на экологическую программу приняты по предложению предприятия – 794,56 тыс. руб.;

-расходы на природоохранное проектирование. Расходы приняты исходя из периодичности проведения раз в семь лет -138,20 тыс. руб.;

-обращение с отходами. Эксперты проанализировали представленные расчеты на планируемые затраты на 2024-2028 годы и принимают сумму расходов на данную статью затрат по предложению предприятия – 1 661,92 тыс. руб.

Расходы на оплату членских взносов в СРО экспертами в расчет НВВ на 2024 (в доле АУП 19,7 %) не принимаются, данные расходы не относятся к производству теплоэнергии. Корректировка в сторону снижения составила 57,72 тыс. руб.

Всего затраты на оплату других работ и услуг приняты в размере 
3 082,01 тыс. руб., корректировка по статье составила 118,59 тыс. руб. в сторону снижения.

Всего расходы по статье на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по оценке экспертов составили 11 569,25 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 957,15 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

Сводная информация отражена в приложении № 2.

### 6.6 Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 296,50 тыс. руб., включающие затраты на оплату суточных и расходов на гостиницу (представлен расчет в разделе 108 тарифного дела).

Экспертами предлагают принять расходы на служебные командировки в размере 116,50 тыс. руб. Из расчета исключены расходы на командировки, не относящиеся к производственной деятельности (посещение выставок, заводов, получение опыта, данные мероприятия должны организовываться за счет предпринимательской прибыли), а также скорректированы расходы на оплату суточных, согласно ст. 217 НК РФ.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 180,00 тыс. руб. Результаты расчетов сведены в приложение 2, раздел операционные расходы.

### 6.7 Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 2 126,88 тыс. руб. включающие расходы на обучение и аттестацию персонала предприятия на основании плана обучения, и представленных коммерческих предложений центров обучения (раздел 110).

Программа обучения персонала на долгосрочный период 2024-2028 годы не предоставлена. Экспертами расходы на обучение приняты в размере 903,35 тыс. руб. Эксперты скорректировали расходы на обучение персонала исходя из требований периодичности обучения, исключены расходы на обучение, не относящееся к производственной деятельности (данное обучение производится за счет прибыли предприятия).

- Срок действия удостоверения по пожарной безопасности зависит от рода деятельности. Руководители и специалисты, работающие на пожароопасных предприятиях, проходят обучение ежегодно (нормы ПТМ регламентированы приказом МЧС № 806 от 18.11.2021 г.)

- Порядок обучения по охране труда утвержден постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Обучение по охране труда является обязательным для всех работников и руководителей компании. Каждые три года руководители и специалисты компании должны подтверждать знания по охране труда.

- Согласно требованиям Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г работники, непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования под давлением должны иметь соответствующую квалификацию. Периодическую проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под давлением, должны проводить не реже одного раза в 12 месяцев.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Периодичность обучения - 1 раз в 5 лет (3 группа по безопасности).

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 1 223,53 тыс. руб., в связи с вышеуказанными причинами. Результаты расчетов сведены в приложение 2, раздел операционные расходы.

### 6.8 Арендная плата

Предприятием заявлены расходы по данной статье 5 704,83 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены (раздел 110):

- расчет расходов на арендную плату на 2024 год;

- пояснительная записка по статье затрат «Аренда помещений»;

- расчет расходов на аренду офиса, помещений на 2024 год;

- расчет расходов на аренду стояночных мест на 2024 год;

- договоры на субаренду нежилых помещений, строений № СА-04/2021 от 01.12.2021, № СА-03/2021 от 26.11.2021 с ООО «Инвестпроект»;

- расчет расходов на аренду автотранспорта на 2024 год, с приложением договоров аренды;

- пояснительная записка по статье затрат «Аренда транспортных средств».

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, арендная плата включается в состав необходимой валовой выручки в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. При этом экономически обоснованный уровень арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством РФ обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Экспертами принимаются расходы на аренду нежилых помещений в размере 2 701,86 тыс. руб., согласно предложению предприятия. Аренда принята по представленным (действующим) договорам аренды общехозяйственных помещений с учетом доли, относимой на тепловую энергию, согласно проценту распределения затрат по видам деятельности 19,7 %.

Расходы по аренде автотранспорта принимаются в размере 2 714,89 тыс. руб., исключены затраты на аренду погрузчика Shantui SL 30W в сумме 288,02, в связи с тем, что погрузчик данной модели заявлен к приобретению в 2025 году в мероприятиях инвестиционной программы, утвержденной постановлением РЭК Кузбасса №234 от 03.11.2023 года.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 288,02 тыс. руб., по вышеуказанным причинам.

### 6.9 Другие расходы, связанные с производством и

### (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 13 281,43 тыс. руб., включающие в себя: услуги банка – 1 554,54 тыс. руб., почтовые расходы – 91,24 тыс. руб., расходы на охрану труда – 5 310,41 тыс. руб., пожарная безопасность – 320,30 тыс. руб., расходы на ОСАГО И КАСКО – 209,48 тыс. руб., ремонт и обслуживание автомобилей – 1211,76 тыс. руб., расходы на периодические издания и техническую литературу – 110,37 тыс. руб., прочие работы и услуги – 4 473,33 тыс. руб. ( разделы 111- 136)

Эксперты проанализировали заявленные статьи затрат. Данные сведены в таблицу 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование затрат | Предложение предприятия на 2024 (тыс. руб.) | Предложение экспертов на 2024 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги банков | 1 554,54 | 234,19 | Расходы приняты согласно расчету, представленному предприятием, за исключением оплаты эквайринга и комиссии за услуги по переводу денежных средств физ. Лиц в валюте РФ (биллинг) согласно п. 31(1) Основ ценообразования, «не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги» . |
| 2 | Почтовые расходы | 91,24 | 60,66 | Затраты приняты исходя из факта 2022 года с учетом ИПЦ на 2023 и 2024 по прогнозу Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 |
| 3 | Расходы на охрану труда (компенсация за молоко, дезинсекция и дератизация, медицинские осмотры, предрейсовый осмотр водителей, испытание диэлектрических СИЗ, СОУТ, проведение лабораторных исследований и измерений на рабочих местах, дополнительное страхование от н/сл, смывающие и обеззараживающие СИЗ, спец.одежда и другие СИЗ, прочие материалы по охране труда) | 5 310,41 | 4 984,41 | Расходы на охрану труда приняты согласно предложению предприятия, за исключением затрат на дополнительное страхование от несчастных случаев сотрудников предприятия в размере 326,14 тыс. руб. |
| 4 | Пожарная безопасность | 320,30 | 320,30 | Расходы приняты согласно предложению предприятия |
| 5 | Расходы на ОСАГО и КАСКО | 209,48 | 0,00 | Расходы на ОСАГО в статье затрат «Расходы на обязательное страхование» в неподконтрольных расходах. Расходы на КАСКО исключены, как не участвующие в процессе производства тепловой энергии. |
| 6 | Ремонт и обслуживание автомобилей | 1 211,76 | 1211,76 | Расходы приняты согласно предложению предприятия |
| 7 | Расходы на периодические издания и техническую литературу | 110,37 | 110,37 | Расходы приняты согласно предложению предприятия |
| 8 | Прочие работы и услуги | 4 473,33 | 3 499,90 | Из плановых расходов исключены затраты на изготовление печатной продукции (рекламная продукция), представительские расходы, расходы на ДМС как не связанные с производством и (или) реализацией продукции |
|  | Итого затраты по статье: | 13 281,43 | 10 421,59 |  |

Всего затраты по статье другие обоснованные расходы, связанные с производством и реализацией продукции, экспертами приняты на уровне 10 421,59 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2 859,84 тыс. руб., по вышеуказанным причинам (приложение № 2)

Таким образом величина операционных расходов на 2024 год составит                      160 906,02 тыс. руб. Предприятием заявлены расходы по данному разделу на уровне 190 127,01 тыс. руб.

Корректировка операционных расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 29 220,99 тыс. руб., в связи с проведенными расчетами.

На последующие годы долгосрочного периода регулирования операционные расходы определены регулирующим органом по формуле 10 пункта 36 Методических указаний и отражены в таблице 6.

Таблица 6

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2024 - 2028 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Плановые показатели операционных расходов на долгосрочный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,042 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 165 987,43 | 170 900,66 | 175 959,32 | 181 167,72 |

Расходы на 2025-2028 гг. по статьям расходов отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

- Неподконтрольные расходы

Согласно абзацу 4 пункта 73 Основ ценообразования, величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

### 7.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,

### осуществляющими регулируемые виды деятельности

### Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 374,81 тыс. руб. при объеме стоков 9 тыс. м3.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные обосновывающие материалы:

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от 28.02.2019 №1353 с МУП «Междуреченский Водоканал» (раздел 67);

- физические показатели на 2024 год (раздел 188);

- смета затрат ООО ХК «СДС-Энерго» по котельной г. Междуреченск на 2024 год (раздел 187);

- расчет расходов по статье «Водоотведение», с пояснительной запиской (раздел 138).

Экспертами принят объем холодной воды на 2024 год в размере 9,00 тыс. м3, согласно объемам, указанным в договоре, в сравнении с фактом 2022, на уровне предложений предприятия.

Тариф на водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» на 2024г установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 748 (в ред. постановления от 31.07.2023 № 87). Исходя из установленных тарифов, а также доли полезного отпуска по полугодиям принятым на 2024 год (1 полугодие 51,89 %, 2 полугодие 48,11 %) средний тариф на водоотведение составил 41,54 руб. м³ (без НДС). (таблица 7).

Действующие тарифы на услуги водоотведения в 2023 году

Таблица 7

| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоотведения на 2023 год (без НДС) |  | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | 2024 год |
| Водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский городской округ) | руб./м3 | 38,74 | 44,55 | 41,54 |

Всего расходы на водоотведение с учетом доли полезного отпуска по расчету экспертов составили 373,82 тыс. руб.

Корректировка предложений предприятия в сторону уменьшения составила 1,00 тыс. руб.

### 7.2 Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 848,80 тыс. руб. (в том числе аренда земли 25,48 тыс. руб., аренда тепловых сетей 1 823,32 тыс. руб.)

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные обосновывающие материалы:

- приложение 5.3 реестр неподконтрольных расходов на 2024 год (раздел 137);

- физические показатели на 2024 год (раздел 188);

- смета затрат ООО ХК «СДС-Энерго» по котельной г. Междуреченск на 2024 год (раздел 187);

- ОСВ по счету 20.01 за 2022 по статье затрат «Аренда земельных участков» (раздел 32);

- обороты счета 76.05 за 2022 по контрагенту КУМИ г. Междуреченск (раздел 32);

- расчет расходов на аренду земли с обосновывающими материалами на 2024-2028 гг. (договор аренды земли №10375/1 от 24.05.2018г.; разрешения на использование земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута №52/1 от 12.10.2022г., №62 от 12.11.2020г., №63 от 12.11.2020г., №68 от 24.03.2021г., №69 от 24.03.2021г.) (раздел 140);

- договор аренды имущества № А-08/2017 от 01.07.2017 с ПАО «Тепло», доп. соглашениями (раздел 139);

- договор аренды имущества № А-04/2019 от 01.09.2019 с ПАО «Тепло», доп. соглашениями (раздел 139);

- договор аренды имущества № А-02/2020 от 01.08.2020 с ПАО «Тепло», доп. соглашениями (раздел 139);

- расчет расходов на аренду тепловых сетей ПАО «Тепло» на 2024-2028 гг., с пояснительной запиской (раздел 139).

Экспертами приняты расходы на аренду земельных участков исходя из кадастровой стоимости земельных участков (информация расположена по адресу http://roscadastr.com/map/kemerovskaya-oblast) и ставки арендной платы на землю в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 23.04.2013 №217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности РФ и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепловодоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». Размер арендной платы за землю 25,48 тыс. руб. принят согласно предоставленным документам (договор аренды земли №10375/1 от 24.05.2018г.; разрешения на использование земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута №52 от 07.11.2019г., №62 от 12.11.2020г., №63 от 12.11.2020г., №68 от 24.03.2021г., №69 от 24.03.2021г.), корректировка затрат по статье «Аренда земли» отсутствует.

Экспертами проанализированы договоры аренды тепловых сетей с ПАО «Тепло». В соответствии с п.45 Основ ценообразования экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду. В представленных документах отсутствует расчет арендной платы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (ред. от 27.12.2019) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» определены амортизационные группы и сроки полезного использования тепловых сетей (5 лет). Остаточная стоимость арендованных сетей на начало 2023г. составляла 0,00 руб., соответственно амортизация сетей составила 0,00 руб., налог на имущество 0,00 руб.

Эксперты предлагают включить в НВВ предприятия на 2024 год затраты по статье в размере 25,48 тыс. руб. Затраты в размере 1 823,32 тыс. руб. (аренда тепловых сетей) эксперты признают экономически необоснованными, согласно пункту 45 Основ ценообразования и предлагают исключить из НВВ предприятия на 2024 год.

Корректировка предложений предприятия в сторону уменьшения составила 1 823,32 тыс. руб.

  - Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 997,68 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные обосновывающие материалы:

- приложение 5.3 реестр неподконтрольных расходов на 2024 год (раздел 54);

- смета затрат по ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024 год (раздел 187);

- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 (раздел 12);

- расчет расходов по статье затрат «Плата за НВОС» на 2024-2028, с пояснительной запиской (раздел 142);

- расчет суммы платы по объекту негативного воздействия на 2024 (раздел 142);

-ОСВ по счету 20.01 по статье затрат «Платежи за предельно допустимые выбросы в пределах лимита» (раздел 142);

- налоговая декларация по налогу на имущество за 2022 (раздел 10);

- справка-расчет налога на имущество за 2022, с пояснительной запиской (раздел 10);

- расчет налога на имущество на 2024-2028, с пояснительной запиской (раздел 143);

- расчет расходов по статье затрат «Транспортный налог» на 2024, с пояснительной запиской и документами, подтверждающими право собственности на транспортные средства (раздел 144);

- ОСВ по счету 20.01 по статье затрат «Транспортный налог» за 2022 (раздел 11);

- расчет расходов по статье затрат «Госпошлина» на 2024-2028 (раздел 145);

- расчет расходов по статье затрат «ОСАГО» и КАСКО» на 2024 (раздел 126);

- договор ОСАГО № ЕI-0000423601 от 18.03.2022, № ЕI-0000439674 от 12.04.2022, № ЕI-0000465540 от 19.05.2022, № ЕI-0000571686 от 07.09.2022, ЕI-0000709146 от 22.11.2022 с АО «АльфаСтрахование» (раздел 126);

- расчет расходов по статье затрат на 2024 «Страхование ответственности члена СРО», с пояснительной запиской (раздел 136);

- договор/полис № L191R/90600051/22 от 22.07.2022 с АО «АльфаСтрахование» (раздел 136).

Согласно пп б) п 62 Основ ценообразования  1075, неподконтрольные расходы включают в себя расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Согласно п 10) п.24 ч. IV Методических указаний №760-э плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности принимаются в состав затрат в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 
№ 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), в виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

Предприятием заявлены расходы по статье «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, и другие виды негативного воздействия на окружающую среду» в размере 31.82 тыс. руб.

На 2024 г. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду экспертами рассчитаны на уровне 2022 года в пределах НДВ, ТН (19,30 тыс. руб.) с учетом коэффициента 1,167 (1,26/1,08) в размере 22,52 тыс. руб. (19,30 тыс. руб.*1,167),

где:

1,26 - коэффициент установлен на 2023 г., согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2023 г. № 437 («Установить, что в 2023 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,26);

1,08 - коэффициент установлен на 2020 г., согласно Постановлению Правительства РФ от 24.01.2020 г. № 39.

Корректировка предложения предприятия по плате за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в сторону снижения расходов составила 9,30 тыс. руб., в связи с произведенным расчетом и исключением из затрат ИЦП Минэкономразвития.

Расходы по налогу на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст. 2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 
2,2 % от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Предприятием заявлены расходы по налогу на имущество 2 909,16 тыс. руб.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Экспертами принят расчет налога на имущество по ставке 2,2% на недвижимое имущество. Плановые затраты по статье составили 2 909,16 тыс. руб.

Корректировка предложений предприятия отсутствует.

Транспортный налог

По статье «Транспортный налог» предприятием планируются расходы в размере 46,79 тыс. руб.

Транспортный налог принят согласно предложению предприятия и в соответствии с представленными расчетными документами.

Корректировка предложения предприятия по транспортному налогу, отсутствует.

Прочие налоги

В составе прочих налогов предприятием заявлены расходы на оплату госпошлины, в размере 9,91 тыс. руб.

Данные расходы экспертами не признаются в структуре затрат в соответствии с Основами ценообразования 1075.

Корректировка составила 9,91 тыс. руб. в сторону снижения.

Расходы на обязательное страхование

Предприятием заявлены расходы на 2024 год заявлены в составе операционных расходов в размере 32,34 тыс. руб., в том числе на ОСАГО 28.14 тыс. руб., на страхование ответственности члена СРО 4,20 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что вышеуказанные расходы предприятием заявлены в структуре операционных расходов. Согласно Основам ценообразования 1075 данные расходы включаются в состав неподконтрольных налогов.  Эксперты предлагают учесть расходы на ОСАГО на 2024 в статье затрат «Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей» в размере 21,44 тыс. руб., расходы на страхование ответственности членов СРО в размере 3,78 тыс. руб., расходы на страхование расходов на локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в размере 1,5 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 5,62 тыс. руб. за счет исключения из расчета ИПЦ Минэкономразвития РФ.

### 7.4 Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 36 290,00 тыс. руб., 30,4% от ФОТ – 117 821,43 тыс. руб. (раздел 146).

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 01.03.2023, согласно которому размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от н/сл на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,4%.

Экспертами при расчете НВВ на 2024 год учитывались страховые взносы в размере 30,40 % от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов (100 579,27 тыс. руб.), всего в сумме 30 576,10 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по данной статье в размере 30 576,10 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составила 5 713,90 тыс. руб.

### 7.5 Амортизация основных средств

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 14 188,39 тыс. руб.

В подтверждение основных средств, находящихся на балансе предприятия и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности представлены следующие обосновывающие материалы:

- сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024-2028 год (раздел 187);

- ведомость амортизации ОС за 2022 год (раздел 27);

- приложение 4.10 Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (раздел 147);

- расчет амортизации ООО ХК «СДС-Энерго» Междуреченская котельная на 2024-2028 (раздел 147).

Экспертами произведен расчет по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» на 2024 исходя из остаточной стоимости имущества на 01.01.2022, в пересчете на оставшийся срок полезного использования, исходя из максимального срока полезного использования, в соответствии с определяемой амортизационной группой. Для ООО ХК «СДС-Энерго» постановлением РЭК Кузбасса от 03.11.2023 №234 "Об утверждении ООО ХК «СДС-Энерго» инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы», утверждена инвестиционная программа на 2024-2024. Источником выполнения данной программы на новый долгосрочный период является амортизация в размере:

| период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма амортизационных отчислений (тыс. руб.) | 14 188,39 | 11 135,70 | 11 942,20 | 12 898,37 | 14 505,78 |

Эксперты признают экономически обоснованными расходы в размере 14 188,39 тыс. руб. (в рамках инвестиционной программы) и предлагают принять указанную сумму в НВВ на 2024 год.

### 7.6 Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 1 107,88 тыс. руб.

Согласно п. 9 размер налога на прибыль составляет: 468,23 тыс. руб. = 1 872,93 тыс. руб. (нормативная прибыль) ÷ 0,8 (проведение к размеру прибыли 
до налогообложения) × 0,2 (налог на прибыль).

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 639,64 тыс. руб., в связи с перерасчётом налогооблагаемой базы.

### 7.7 Резерв по сомнительным долгам.

Расходы по статье предприятием не заявлены.

После проведенного анализа, сумма экономически обоснованных неподконтрольных расходов на 2024 год, составила 48 637,21 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов на 2024 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения, составила 8 170,39 тыс. руб. по причинам описанных выше в статьях затрат. Свод неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2024-2028 год представлен в таблице 8 и 9.

Таблица 8

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2024 год, приложение 5.3 Методических указаний

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2023 год | Предложения предприятия на 2024 год | Предложения экспертов на 2024 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 382,48 | 374,81 | 373,82 | -1,00 |
| 2 | Аренда | 24,87 | 1 848,80 | 25,48 | -1 823,32 |
| 3 | Амортизация | 11 715,87 | 14 188,39 | 14 188,39 | 0,00 |
| 4 | Налоги, в т.ч.: | 2 579,17 | 2 997,68 | 3 005,19 | 7,51 |
|  | - плата за выбросы загрязняющих веществ | 17,05 | 31,82 | 22,52 | -9,30 |
|  | - налог на имущество | 2 518,60 | 2 909,16 | 2 909,16 | 0,00 |
|  | -расходы на обязательное страхование |  | 32,34 (Заявлено в ОР) | 26,72 | 26,72 |
|  | - транспортный налог | 43,52 | 46,79 | 46,79 | 0,00 |
|  | - прочие налоги | 0,00 | 9,91 | 0,00 | -9,91 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды | 31 847,53 | 36 290,00 | 30 576,10 | -5 713,90 |
| 7 | Неподконтрольные расходы, без учета налога на прибыль | 46 549,92 | 55 699,69 | 48 168,98 | -7 530,71 |
| 8 | Налог на прибыль | 0,00 | 1 107,88 | 468,23 | -639,65 |
| 9 | ИТОГО неподконтрольные расходы | 46 549,92 | 56 807,57 | 48 637,21 | -8 170,36 |

Таблица 9

Реестр неподконтрольных расходов ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию на 2025-2028 гг., приложение 5.3 Методических указаний

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложения экспертов на 2025 год | Предложения экспертов на 2026 год | Предложения экспертов на 2027 год | Предложения экспертов на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 396,25 | 414,08 | 432,71 | 452,18 |
| 2 | Аренда | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
| 3 | Амортизация | 11 135,70 | 11 942,20 | 12 898,37 | 14 505,78 |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | 2 999,7 | 2 876,78 | 2 791,94 | 2 740,60 |
|  | - плата за выбросы загрязняющих веществ | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
|  | - расходы на обязательное страхование | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 |
|  | - налог на имущество | 2 903,66 | 2 777,06 | 2 687,06 | 2 635,71 |
|  | - прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -транспортный налог | 46,78 | 50,48 | 55,65 | 55,65 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 31 541,69 | 32 475,33 | 33 436,60 | 34 426,32 |
| 6 | Неподконтрольные расходы, без учета налога на прибыль | 46 098,79 | 47 733,86 | 49 585,10 | 52 150,36 |
| 7 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ИТОГО неподконтрольные расходы | 46 098,79 | 47 733,86 | 49 585,10 | 52 150,36 |

- Расходы на покупку энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом котельного топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

### 8.1 Расходы на топливо

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии.

При этом плановая (расчетная) цена на топливо в силу пункта 37 Основ ценообразования определяется органом регулирования в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, согласно подпунктам а), б), в) которого используются источники информации о ценах (тарифах) и расходах, в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году); цены на природный газ; предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей; динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 42 722,86 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

- таблица 4.4 «Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)» на 2022, с пояснительной запиской (раздел 21);

- таблица 4.4 «Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)» на 2024-2028 гг, с пояснительной запиской (раздел 190);

- расчет баланса топлива на 2024-2028 гг, таблица 4.5 (раздел 168);

- расчет расходов по статье затрат «Топливо» на 2024-2028гг (раздел 168);

- расчет транспортных расходов по статье «Топливо» на 2023г: подача-уборка вагонов, разгрузка вагонов (раздел 168);

- карточка счета 10.03. «Уголь Др» за январь-июль 2023 (раздел 168);

- данные по калорийности угля с протоколами испытаний за 2022 год (раздел 22);

- данные по калорийности угля с протоколами испытаний за январь-июль 2023 (раздел 190);

- договор с АО ХК «СДС-Уголь» от 12.01.2022 № М-04/2022, срок по 31.12.2022 (раздел 21);

- договор с АО ХК «СДС-Уголь» № М-83/2022 от 12.12.2022 (раздел 65);

- договор № 6/4 от 18.04.2022 с ОАО «РЖД» на подачу и уборку вагонов (раздел 65);

- договор № У-04/2023 от 27.02.2023 с ИП Веснов Е.В. на разгрузку вагонов ручным способом (раздел 65);

-реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2024-2028 гг., приложение 5.4 (раздел 064);

-физические показатели по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г.Междуреченск на 2024-2028гг. (раздел 188);

-сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024-2028 год (раздел 187).

-положение о закупке товаров, работ, услуг (раздел 40).

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива (каменный уголь) в размере 174,60 кг.у.т./Гкал (утверждён постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.10.2023 
№ 176).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю сортомарок Др, согласно расчету экспертов, составил 18 500,81 тонн. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере 0,7408 согласно представленным сертификатам калорийности за 2023 год. Корректировка по объему угля в сторону снижения составила 19,90 т от предложений предприятия, за счет более точного расчета экспертов.

Поскольку плановая (расчетная) цена на топливо в силу пункта 37 Основ ценообразования определяется органом регулирования в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования. Эксперты при определении плановых цен используют источники информации о ценах (тарифах) и расходах, в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

При определении плановой цены на каменный уголь сортомарки Др на 2024 год экспертами исследован договор с АО ХК «СДС-Уголь» № М-83/2022 от 12.12.2022. Договор заключен в соответствии с разделом 2 Приложения №1 Положения о закупке, в соответствии с которым АО ХК «СДС-Уголь» включен в перечень взаимозависимых лиц. В соответствии с ФЗ № 223-ФЗ (пункт 13 часть 4 ст. 1) и Положением о закупке (п.п.12 пункта 1 статьи 2.3. Положения о закупках) законодательство о закупках и Положение о закупках не регулирует отношения в случаях, связанных с осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Но, в связи с тем, что теплоснабжение подпадает под действие ФЗ 09.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» предприятие должно проводить торги. Ввиду того, что предприятием торги не проводились по вышеуказанным причинам, представленные обществом договоры, не отвечают подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов». Стоимость угля по представленным договорам, признана экспертами экономически не обоснованной.

Экспертами произведен анализ цены угля сортомарки ДР путем сопоставления со сложившейся средневзвешенной ценой на длиннопламенный уголь в 2022 в Кузбассе. Средняя цена по субъекту РФ - Кемеровская область - Кузбасс, отраженная в сводном отчете региона WARM.TOPL.Q4.2022, который в соответствии с постановлением РЭК КО №297 от 30.10.2018г. является официальной отчетностью, составила 1 664,2 руб./т (без НДС), которая с ИЦП на уголь энергетический каменный на 2023 и 2024 годы, 0,942 и 1,05 соответственно, составит 1 646,77 руб./т.

1 646,77 руб./т (без НДС) = 1 664,92 руб./т (без НДС) * 0,942 * 1,05.

Эксперты рассчитали цену угля на 2024 год исходя из представленного договора поставки угля от АО ХК «СДС-Уголь» № М-83/2022 от 12.12.2022. С учетом ИЦП на уголь энергетический каменный на 2024 год 1,05 цена угля на 2024:

1 526,80 руб./т (без НДС). = 1454,10 руб./т (без НДС) * 1,05

По данным предприятия цена на уголь «марки Др» на 2024 планируется в размере 1 526,80 руб./т (без НДС).

Эксперты считают цену угля, заявленную предприятием экономически обоснованной, что подтверждено данными, полученными с сайта госзакупок (zakupki.gov.ru). Поставщик угля ООО «СДС-Уголь» является победителем в закупках, проведенных на 2023 году посредством открытого конкурса, конкурсы выиграны с аналогичной ценой угля марки ДР анализируемого предприятия (закупка № 32211762348 размещена по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14503741; закупка № 32211760966 размещена по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId =14502101)

Эксперты предлагают принять цену угля на 2024 год исходя из предложений предприятия, в размере 1 526,80 руб./т.

Таким образом, расходы на натуральное топливо по расчету экспертов составили 28 247,04 тыс. руб.

Доставка угля осуществляется АО ХК «СДС-Уголь» по договору от 12.12.2022 № М-83/2022 железнодорожным транспортом на угольный склад предприятия вместимостью 3 400 тонн. Цена транспортировки в 2023 году составила 558,79 руб./т (без НДС). С учетом применения ИЦП «Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе», на 2024 год – 1,076, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ и опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023, стоимость ж/д перевозки по расчету экспертов составила 601,26 руб./т (без НДС) = 558,79 руб./т (без НДС) * 1,076. Плановая цена на 2024 ж/д доставки угля по предложению предприятия - 587,96 руб./т (без НДС), что ниже расчета экспертов. Эксперты предлагают принять цену доставки ж/д транспортом на уровне предложений предприятия в размере 587,96 руб./т (без НДС).

Плановые расходы на ж/д перевозки приняты в расчет в размере:

10 877,77 тыс. руб. = 587,96 руб./т * 18 500,81 т.

Предприятием планируются расходы по подаче-разгрузке вагонов и разгрузке вагонов ручным способом в размере 3 555,96 тыс. руб.

Предприятием заключен договор на подачу и уборку вагонов с ОАО «РЖД» от 18.04.2022 № 6/4. Договор заключен с единственным поставщиком. Согласно пп б) п. 3 ч. 2 ст. 5 «Положения о закупке товаров, работ, оказание услуг» (относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с ФЗ 147-ФЗ от 17.08.1995 "О естественных монополиях"), без применения закупочных процедур. Цена подачи-уборки вагонов в 2023 году (на основании вышеуказанного договора с ОАО «РЖД») составила 116,01 руб./т.  С учетом применения ИЦП «Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе», на 2024 год – 1,076, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ и опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023, стоимость подачи-уборки вагонов по расчету экспертов составила 124,83 руб./т (без НДС) = 116,01 руб./т (без НДС) * 1,076. Плановая цена на 2024 подачи-уборки вагонов по предложению предприятия – 122,07 руб./т (без НДС), что ниже расчета экспертов. Эксперты предлагают принять цену подачи-уборки вагонов на уровне предложений предприятия в размере 122,07 руб./т (без НДС).

Плановые расходы подачи-уборки вагонов приняты в расчет в размере:

2 258,39 тыс. руб. = 122,07 руб./т. * 18 500,81

На услуги по разгрузке вагонов ручным способом заключен договор с ИП Веснов Е.В. от 01.03.2022 №У-08/2022, договор заключен в соответствии с пп б) п 28 Основ ценообразования, посредством проведения открытого конкурса. Торги признаны состоявшимися, договор заключен на основании НМЦ, материалы торгов размещены по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId= 14898046).

По расчету экспертов цена разгрузки вагонов ручным способом на 2024 год, в соответствии с вышеуказанным договором, составит 69,99 руб./т (НДС не облагается) (18 500,81 т/70 т *4899 руб./вагон (НДС не облагается)/1000), где:

70 т – объем угля в вагоне;

4 899 руб. – стоимость разгрузки одного вагона, согласно договору.

Плановая цена на 2024 разгрузки вагонов ручным способом по предложению предприятия – 69,93 руб./т (НДС не облагается), что ниже расчета экспертов. Эксперты предлагают принять цену разгрузки вагонов ручным способом на уровне предложений предприятия в размере 69,93 руб./т (НДС не облагается).

Плановые расходы на разгрузку вагонов ручным способом приняты в расчет в размере:

1 293,74 тыс. руб. = 69,93 руб./т. * 18 500,81

Всего расходы на транспортировку составили 14 429,91 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2024 год составили 42 676,95 тыс. руб., в том числе, стоимость топлива – 28 247,04 тыс. руб., стоимость транспортировки – 14 429,91 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2024 году, относительно предложений предприятия, составила 45,90 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с использованием расхода натурального топлива, отличного от предложений предприятия.

Расходы на топливо и его доставку на 2025-2028 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующим видам экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023) и отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

### 8.2 Расходы на электроэнергию

Предложения предприятия на приобретение электрической энергии 15 685,93 тыс. руб., при объеме 3 385,72 тыс. кВт*ч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии в расчете предприятия 4,63 руб./ кВт*ч.

В качестве обосновывающих документов представлены (раздел 66 тарифного дела):

-договор энергоснабжения с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» от 16.08.2022 № ЭС-160/22;

-расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 2024-2028 (таблица 4.7), с пояснительной запиской;

-расчет расходов электроэнергии на выработку и транспорт тепловой энергии на 2024-2028;

-прогнозируемая стоимость покупки электроэнергии в 2024-2028;

-ОСВ по счету 60.01 за январь 2023;

-счет-фактура за январь 2023 с ООО «ЭСКК»;

-договор энергоснабжения № 5/37 от 01.12.2013 с ООО «Русэнергосбыт»;

- счет-фактуры с ООО «Русэнергосбыт» за 2022 год;

-договор энергоснабжения от 16.02.2021 №701142 с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- счет-фактуры с ПАО «Кузбассэнергосбыт» за 2022 год;

-реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2024-2028 гг., приложение 5.4 (раздел 064);

-физические показатели по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г.Междуреченск на 2024-2028гг. (раздел 188);

-сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024-2028 год (раздел 187).

В соответствии с п. 27 Методических указаний, объем потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования, определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования.

При расчете количества электрической энергии эксперты опирались на объем расхода электроэнергии по фактическим данным на производство тепловой энергии из шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 является официальной отчетностью. По данным предприятия, по итогу 2022 года общий объем потребленной электроэнергии, согласно данной статистической отчетности составил 3 080,40 тыс. кВтч.

Кроме того, эксперты произвели контрольную проверку количества электрической энергии, потребляемой в целях осуществления теплоснабжения и горячего водоснабжения по итогу 2022 года, согласно счет-фактурам.

В 2022 году поставка электроэнергии для ООО ХК «СДС-Энерго» осуществлялась по двум договорам: с ООО «Русэнергосбыт» № 5/37 от 01.12.2013г и с ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 701142 от 16.02.2021г.

Эксперты в целом приняли объем потребления электрической энергии на 2024 год на уровне фактических расходов по итогу 2022 года, сохраняя разбивку по уровням напряжения, на уровне сложившемся по данному предприятию.

Эксперты рассчитали средневзвешенную цену покупки электрической энергии на 2024 год, с последовательным применением индексов цен производителей на обеспечение электрической энергией на 2023 и 2024 год в размере 1,12 и 1,056, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ и опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023, в размере 4,617 руб./кВтч (без НДС), в том числе: по СН II – 6,28 руб./кВтч (без НДС), по ВН – 4,59 руб./кВтч (без НДС), по НН – 8,02 руб./кВтч (без НДС).

Расходы по статье на 2024 год, в части теплоснабжения, по мнению экспертов, составят 14 221,18 тыс. руб.

Расчет затрат на электрическую энергию сведен в таблицу 10.

Таблица 10

Общий расход электроэнергии на производство тепловой энергии и теплоносителя.

| Показатели | Ед. изм. | Предложения на 2024 год ООО ХК «СДС-Энерго» | Предложения экспертов на 2024 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3 385,72 | 3 080,40 | -305,31 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч | 3 327,27 | 3 045,46 | -281,80 |
| -по СН II всего | тыс. кВт*ч | 56,49 | 32,94 | -23,55 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 1,96 | 2,00 | 0,04 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреб.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВт*ч | 4,63 | 4,617 | -0,02 |
| -по высокому напряжению | руб./кВт*ч | 4,6025 | 4,5964 | -0,01 |
| -по СН II | руб./кВт*ч | 6,31 | 6,28 | -0,03 |
| -по низкому напряжению | руб./кВт*ч | 8,13 | 8,02 | -0,10 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 15 685,93 | 14 221,18 | -1 464,75 |

Корректировка затрат по статье «Расходы на электроэнергию» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 464,75 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию на 2025-2028 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующим видам экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

### 8.3 Расходы на холодную воду

Предложения предприятия по данной статье на 2024 год 2 375,53 тыс. руб. при объеме воды 76,33 тыс. м3.

В качестве обосновывающих документов представлены:

-расходы на приобретение холодной воды для производства тепловой энергии (таблица 4.8.1), пояснительная записка (раздел 67);

-баланс потребления холодной воды на 2024-2028(раздел 67);

-договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал» от 28.02.2019 № 1353(раздел 67);

-постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 748 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский городской округ) (раздел 189);

- расчет средней цены приобретаемой воды в 2022 году (раздел 31);

-счет-фактуры за 2022 от МУП «Междуреченский Водоканал» (раздел 31);

-баланс потребления холодной воды за Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» 2022 год (раздел 30);

-реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2024-2028 гг., приложение 5.4 (раздел 167);

-физические показатели по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г.Междуреченск на 2024-2028гг. (раздел 188);

-сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024-2028 год (раздел 187).

В соответствии с п. 27 Методических указаний, объем потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования, определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают принять объем холодной воды 48,30 тыс. м3, в размере фактически сложившихся объемов потребления холодной воды в 2022 году.

Поставщиком воды является МУП «Междуреченский Водоканал». Стоимость 1 м3 холодной воды, поставляемой МУП «Междуреченский Водоканал» на 2024 год предлагается принять на уровне 31,03 руб./м3 (без НДС). Цена воды принята согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 748 (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 31.07.2023 № 87) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский городской округ)». В 1 полугодии 2024 года – 28,71 руб./м3; во 2 полугодии – 33,53 руб./м3., исходя из установленных тарифов, а также доли полезного отпуска на 2024 году (1 полугодие 51,89 %, 2 полугодие 48,11 %). Всего расходы на холодную воду по расчетам экспертов составили 1 498,55 тыс. руб. (приложение № 1). Корректировка предложений предприятия составила 876,98 тыс. руб. в связи с произведенным расчетом.

Расходы по статье на 2025-2028 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующим видам экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

### 8.4 Расходы на теплоноситель

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 674,23 тыс. руб., при объеме теплоносителя на технологические нужды 21,47 тыс. м3.

В качестве обосновывающих документов представлены:

-расходы на приобретение холодной воды для производства теплоносителя на 2024-2028, таблица 4.8.2, с пояснительной запиской (раздел 158);

-расчет полезного отпуска теплоносителя на 2024-2028, с пояснительной запиской (раздел 157);

-реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2024-2028 гг., приложение 5.4 (раздел 167);

-физические показатели по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г.Междуреченск на 2024-2028гг. (раздел 188);

-сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024-2028 год (раздел 187).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы и предлагают принять средневзвешенную стоимость и объем теплоносителя, используемого в технологическом процессе выработки тепла, в размере 22,51 руб./м3 при объеме 21,469 тыс. м3, с учетом нормативных потерь теплоносителя, согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.10.2023 №175 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2024 год».

Стоимость теплоносителя в открытой системе принята на уровне 22,51 руб./м3 (приложение № 3 к экспертному заключению).

Всего расходы на теплоноситель по расчету экспертов составили 483,25 тыс. руб. (приложение № 1)

Корректировка к предложениям предприятия в сторону уменьшения составила 190,98 тыс. руб. в связи с корректировкой экспертами стоимости теплоносителя в открытой системе (приложение №1, 3).

Расходы по статье на 2025-2028 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующим видам экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

Таблица 11

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2024 | Предложение экспертов на 2025 | Предложение экспертов на 2026 | Предложение экспертов на 2027 | Предложение экспертов на 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 42 676,95 | 44 440,65 | 46 160,37 | 47 948,54 | 49 807,94 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 14 221,18 | 14 889,58 | 15 291,59 | 15 704,47 | 16 128,49 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 498,55 | 1 588,47 | 1 659,95 | 1 734,65 | 1 812,71 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 483,25 | 712,20 | 842,80 | 775,66 | 805,81 |
| 6 | ИТОГО | 58 879,93 | 61 630,89 | 63 954,71 | 66 163,31 | 68 554,95 |

- Нормативная прибыль

В соответствии с п. 74 Основ ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

Предприятием заявлены расходы по статье «Выплаты социального характера» на 2023 год в размере 2 558,58 тыс. руб.

Заявленные расходы экспертами не принимаются, у предприятия отсутствует коллективный договор.

Сумма нормативной прибыли рассчитана в соответствии с абз. 2 пункта 41 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э, который гласит:

«В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 12.1 настоящего пункта.

, (12.1)

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.».

Эксперты принимают в расчет НВВ на 2024 нормативную прибыль на уровне 1 872,93 тыс. руб., в размере расходов на капитальные вложения (инвестиции) установленные на 2024 постановлением РЭК Кузбасса от 03.11.2023 № 234 «Об утверждении ООО ХК «СДС-Энерго» инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы».

Корректировка предложений предприятия составила 2 558,58 по вышеуказанным причинам.

Расходы по статье на период 2025-2028 приняты в нулевой оценке, согласно инвестиционной программе, утвержденной постановлением РЭК Кузбасса от 03.11.2023 № 234. Расходы на капитальные вложения приняты по статье затрат в нулевой оценке. Все мероприятия инвестиционной программы на 2025-2028 годы должны быть исполнены за счет амортизации.

- Расчетная предпринимательская прибыль

Размер предпринимательской прибыли в силу пункта 74.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
13 228,12 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

(160 906,02 тыс. руб. (операционные расходы) + 373,82 тыс. руб. (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) + 25,48 тыс. руб. (арендная плата) + 
3 005,19 тыс. руб. (расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) + 30 576,10 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 
14 188,39 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 0,00 тыс. руб.  (расходы 
по сомнительным долгам) + 14 221,18 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 1 981,80 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 
11 263,90 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год, относительно предложений предприятия составила 1 964,22 тыс. руб. в сторону снижения.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных

### при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей (см. Приложение 2):

1. Операционные расходы предприятия приняты с учетом корректировки (согласно пункту 56 Методических указаний);

расчет количества условных единиц за 2022 (раздел 19);

Общая протяженность эксплуатируемых тепловых сетей от Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» составляет 11 990 м., в том числе 8 900 м. подземная прокладка в железобетонных лотках, 3 090 м. надземная прокладка на низких железобетонных опорах и по железнодорожному пешеходному мосту (тепловая сеть указана в двухтрубном исполнении).

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии ООО ХК «СДС-Энерго» по данным предприятия в 2022 году составила 34,5 Гкал/ч, что связано с реализацией в 2022 году, утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 12.10.2020 № 346, мероприятий инвестиционной программы «Реконструкция котла ДКВр10-13 № 2 (СМР, ПНР)». Эксперты принимают фактическую установленную тепловую мощность источника тепловой энергии в 2022 году равной 34,50 Гкал/ч, что подтверждено данными REESTR.HEAT.SOURCE. 2022_ООО ХК СДС-Энерго, который в соответствии с постановлением РЭК КО №297 от 30.10.2018г. является официальной отчетностью.

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности предприятия в 2022 снизилось в сравнении с плановым значением на 2022, что связано со снижением тепловой нагрузки потребителей, согласно Реестру тепловых нагрузок потребителей и как факт изменение показателя расчетной присоединительной тепловой мощности.

Эксперты считают необходимым скорректировать среднегодовое количество условных единиц (УЕ) и среднегодовую установленную тепловую мощность.

Согласно пункту 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов составил (-0,003):

, ,

Фактические операционные расходы в 2022 году, составили 157 692,92 тыс. руб., данные представлены в таблице 12.

Таблица 12

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

на 2022 год

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Утверждено РЭК КО на 2022г. | Факт, принятый экспертами за 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,043 | 0,138 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,000 | -0,003 |
| 3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 214,00 | 212,99 |
| 3.2. | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 29,9 | 34,5 |
| 4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 136 997,45 | 157 692,93 |

OP2022  = 140 242,13 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,138) × (1+0,75×0,003) = 157 692,93 тыс. руб.,

где 140 242,13 тыс. руб. это фактические операционные расходы, принятые в 2021г.

Фактические операционные расходы по статьям затрат за 2022 г. представлены в таблице 13

Таблица 13

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2022 г.

|  | Статьи затрат | Ед. изм. | Утвержде-но на 2022 г. | Факт по данным предприятия 2022 г. | Факт по данным экспертов 2022 г. | Отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 13 105,05 | 7 329,90 | 15 084,75 | 1 979,71 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 8 091,87 | 14 464,16 | 9 314,26 | 1 222,39 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.руб. | 89 788,80 | 88 678,70 | 103 352,71 | 13 563,91 |
|  | численность всего | чел. | 121 | 140 | 121 |  |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | 61 838,02 | 52 786,00 | 71 179,55 |  |
|  | ФОТ ППП | тыс.руб. | 47 213,20 |  | 54 345,44 | 7 132,24 |
|  | численность ппп | чел. | 81 |  | 81 |  |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./мес. | 48 573,25 | 52 786,00 | 55 910,95 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 3 048,04 | 3 205,43 | 3 508,49 | 460,45 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 10 143,86 | 7 886,29 | 11 676,24 | 1 532,38 |
|  | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 434,37 | 418,34 | 499,99 | 65,62 |
|  | Расходы на оплату услуг охраны | тыс.руб. | 4 290,01 | 3 990,98 | 4 938,08 | 648,07 |
|  | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 3 753,85 | 2 077,46 | 4 320,93 | 567,07 |
|  | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 1 665,64 | 1 399,51 | 1 917,26 | 251,62 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 253,54 | 204,78 | 291,84 | 38,30 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 1 156,23 | 1 515,29 | 1 330,89 | 174,66 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | тыс.руб. | 5 597,10 | 4 838,22 | 6 442,63 | 845,52 |
| 10 | Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 5 812,97 | 6 678,61 | 6 691,11 | 878,13 |
|  | Услуги почтампта (марки, конверты и т.д.) | тыс.руб. | 55,08 | 53,48 | 63,40 | 8,32 |
|  | Услуги банка | тыс.руб. | 63,71 | 1 306,72 | 73,33 | 9,62 |
|  | Расходы по охране труда: смывающие и обезвреживающие, спец. одежда, СИЗ, спец. молоко,чистая вода, знаки-правила безопасности, плакаты, медикаменты-аптечка) | тыс.руб. | 2 356,05 | 2 288,04 | 2 711,96 | 79,50 |
|  | Пожарная сигнализация | тыс.руб. | 234,78 | 261,54 | 270,25 | 35,47 |
|  | Страхование : ОСАГО | тыс.руб. | 169,48 | 71,45 | 195,08 | 25,60 |
|  | Затраты на эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники | тыс.руб. | 436,90 | 1 091,03 | 502,90 | 66,00 |
|  | Подписка и тех. Литература | тыс.руб. | 63,77 | 60,75 | 73,40 | 9,63 |
|  | Прочие | тыс.руб. | 2 433,20 | 1 545,60 | 2 800,77 | 367,57 |
| 11 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 136 997,46 | 134 797,38 | 157 692,93 | 20 695,46 |

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

В подтверждение неподконтрольных расходов предприятием представлены следующие обосновывающие документы: декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 (раздел 12);  декларация по налогу на имущество за 2022 с пояснительной запиской и обосновывающими документами (раздел10); сведения о создании резерва по сомнительным долгам (раздел 17); дебиторская и кредиторская задолженность за 2022 (раздел 7); декларация по налогу на прибыль за 2022, с расшифровкой формирования налога по регулируемым видам деятельности (раздел 9); справка-расчет земельного налога за 2022 (раздел 13); справка о составе фактической арендной платы по арендуемому имуществу с подтверждающими бухгалтерскими документами в разрезе арендодателей и договоров (раздел 14); информация по амортизационным отчислениям за 2022 год с подтверждающими бухгалтерскими документами в рамках регулируемых видов деятельности (раздел 15); фактической исполнение сметы расходов (физических показателей) с бухгалтерскими документами, подтверждающими фактические затраты (оборотно-сальдовые ведомости, отчеты по проводкам по счетам бухгалтерского учета 10, 20, 23, 24, 25, 26, 90, 91 (раздел 4-6); расчет расходов по транспортному налогу за 2022 (раздел 11); сводная информация по всем начислениям на социальные нужды с ФОТ в разрезе регулируемой деятельности (раздел 8); Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов за 2022 табл. 5.4 (раздел 5); Реестр неподконтрольных расходов за 2022 табл. 5.3 (раздел 5); Расчет НВВ методом индексации тарифов за 2022 табл. 5.9 (раздел 5);   фактическая структура заработной платы и форма статистической отчетности П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»      (раздел 18); сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск за 2022 год (раздел 187).

Фактические расходы на очистку стоков в 2022 году составили 338,93 тыс. руб., что на 18,48 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год.

Фактические расходы по арендной плате в 2022 году составили 24,45 тыс. руб., что на 1,77 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2022 году составили 3 129,02 тыс. руб., что на 211,00 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2022 году составили 26 421,89 тыс. руб., что на 692,53 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов учтены в размере 12 715,47 тыс. руб., в рамках утвержденной инвестпрограммы постановлением РЭК Кемеровской области от 30.10.2018 № 302 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 12.11.2020 №346, Корректировка принятой в расчет суммы амортизационных начислений при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год отсутствует.

Фактические расходы по налогу на прибыль составили 1 062,34 тыс. руб., что на 35,61 тыс. руб. ниже суммы, принятой в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год., налог учтен исходя из фактического исполнения инвестиционной программы из прибыли в сумме 4 249,37 тыс. руб., что на 142,43 тыс. руб. выше, утвержденной на 2022 год инвестиционной программы (согласно утвержденному Региональной энергетической комиссией Кузбасса постановлению от 30.10.2018 №302 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы» (в ред. от 12.11.2020г. №346).

Фактические расходы по сомнительным долгам составили 3 215,03 тыс. руб., что на 3 215,03 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год. В обоснование правомерности списанных сумм просроченной дебиторской задолженности предоставлены документы: Судебные приказы о взыскании, Постановления об окончании исполнительных производств, Акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительные документы возвращаются взыскателю, приказы о списании дебиторской задолженности.

Фактические неподконтрольные расходы в 2022 году составили 49 907,14 тыс. руб., что на 2 718,15 тыс. руб. (10,20 %) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 14.

Таблица 14

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2022 год.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2022 год | Факт в оценке предприятия 2022г | Факт в оценке экспертов 2022г | Отклонение (5-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 320,45 | 338,93 | 338,93 | 18,48 |
| 1.2 | Арендная плата | 22,68 | 1 847,77 | 24,45 | 1,77 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. | 2 918,02 | 3 138,92 | 3 129,02 | 211,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 27 114,42 | 26 421,89 | 26 421,89 | -692,53 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 3 215,03 | 3 215,03 | 3 215,03 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 12 715,47 | 15 090,50 | 12 715,47 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Налог на прибыль | 1 097,95 | 1 902,71 | 1 062,34 | -35,61 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования |  |  |  |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр.1.4+ стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 44 188,99 | 51 955,75 | 46 907,14 | 2 718,15 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя предприятия за 2022 год. Цены и объемы по приобретенным энергетическим ресурсам, холодной воды в 2022 году представлены в Приложении №1.

Подходы экспертов в целях определения фактической цены отражены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Фактическая цена, по данным предприятия за 2022 год | Фактическая цена, принятая экспертами (2022 год) | Основание принятия цены экспертами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цена натурального топлива, руб./т (без НДС) | 1 264,97 | 1 264,97 | Цена ниже цены по каменному углю сортомарки Др : - АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 1 531,80 руб./т (без НДС); - по Кемеровской области – Кузбассу за 2022 г. (шаблон WARM.TOPL.Q4.2022) 1 664,92 руб./т (без НДС) |
| 2 | Транспортировка топлива (буртовка угля), руб./т (без НДС) | 59,20 | 59,20 | Цена ниже цены транспортировки топлива иными видами перевозок по Кемеровской области – Кузбассу за 2022 г. (шаблон WARM.TOPL.Q4.2022) 193,86 руб./т (без НДС) |
| 3 | Средневзвешенный тариф потребления электрической энергии, руб. кВт*ч | 3,90 | 3,89 | Фактический средневзвешенный тариф за 2022 г. |
| 4 | Цена холодной воды, руб./м³ | 21,34 | 21,34 | Тариф на воду (регулируемый тариф) по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области: № 399 от 06.11.2019г. (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 09.12.2021 №654) «Об утверждении программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский городской округ)» |

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2022 году составили 48 195,03 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 16.

Таблица 16

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя для производства

и транспортировки тепловой энергии в 2022 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК на 2022 | Факт предприятия за 2022 | Факт в оценке экспертов 2022 | Отклонение от факта предприятия (5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 29 357,37 | 31 696,06 | 33 216,78 | 1 520,72 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 11 523,76 | 12 024,09 | 12 843,29 | 819,20 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 348,75 | 1 030,73 | 1 648,38 | 617,65 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 341,97 | 0 | 486,58 | 486,58 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 42 571,85 | 44 750,89 | 48 195,03 | 3 444,15 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство и передачу тепловой энергии за 2022 год представлен в таблице 17.

Таблица 17

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство 
тепловой энергии)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2022 год | Факт 2022 года |  | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предприятие | эксперты |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 136 997,46 | 134 797,38 | 157 692,93 | 22 895,55 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 44 188,99 | 51 955,75 | 46 907,14 | -5 048,61 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 42 571,85 | 44 750,89 | 48 195,03 | 3 444,14 |
|  | Денежные выплаты социального характера | 0 | 3 361,47 | 0 | -3 361,47 |
| 4 | Нормативная прибыль | 4 391,80 | 7 610,84 | 4 249,39 | -3 361,47 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 9 665,15 | 9 665,15 | 9 665,15 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 9 364,42 | 9 364,42 | 9 364,42 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" | -9 177,24 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 238 002,43 | 258 144,42 | 276 074,04 | 17 929,62 |
| 11.1 | В том числе на потребительский рынок | 238 002,43 | 258 144,42 | 276 074,04 | 17 929,62 |

4. Корректировка, с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год, по итогу 2020 года, была принята в размере 9 364,42 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне 9 364,42 тыс. руб.

5. Фактическая необходимая валовая выручка за 2022 год составила 276 074,04 тыс. руб.

6. Фактическая товарная выручка предприятия за 2022 год составила 250 047,33 тыс. руб. Тарифы для ООО ХК «СДС-Энерго» на 2022 год утверждены постановлением РЭК КО от 23.11.2021 № 553 (с 01.01.2022 – 3 562,10 руб./Гкал, с 01.07.2022 – 3 715,27 руб./Гкал), от 24.11.2022 № 524 (с 01.12.2022 – 3952,46).

Расчёт товарной выручки ООО ХК «СДС-Энерго» за 2022 год представлен в таблице 18.

Таблица 18

Расчёт товарной выручки ООО ХК «СДС-Энерго» за 2022 год

тыс. руб.

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с 01.01.2022 | 35 441,66 | 3 562,10 | 126 246,73 |  |  |
| с 01.07.2022 | 25 618,65 | 3 715,27 | 95 180,19 |  |  |
| с 01.12.2022 | 7 241,16 | 3 952,46 | 28 620,40 |  |  |
| Итого за год | 68 301,47 |  | 250 047,33 | 276 074,04 | 26 026,71 |

Дельта НВВ (в ценах 2022 г) по тепловой энергии составила:

26 026,71 тыс. руб. = (276 074,04 тыс. руб. – 250 047,33 тыс. руб.).

Согласно п.13 Основ ценообразования № 1075 «В случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том числе вызванного осуществлением расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в течение календарного года, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.».

Эксперты предлагают учесть Дельту НВВ в последующих периодах регулирования.

- КОРРЕКТИРОВКА НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 68 301,47 Гкал / 65 471 Гкал × 17 107,27 тыс. руб. = 
17 846,86 тыс. руб.

= 17 107,27 тыс. руб. × (16 964,84 тыс. руб. ÷ 
17 846,86 тыс. руб. – 1) = - 845,47 тыс. руб.

ООО ХК «СДС-Энерго» в 2022 году освоило инвестиционную программу в неполном объеме, степень выполнения инвестиционной программы составила 99,2%. Корректировка НВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы (дельты КИП) не производится в соответствии с п. 5.1.2 Методических указаний № 760-Э: «5.1.2. При установлении (корректировке) в 2022 и 2023 годах тарифов регулируемых организаций в сфере теплоснабжения не применяются абзацы седьмой - девятый пункта 51, абзац десятый пункта 51 (за исключением показателя  ), пункты 53, 54, абзацы седьмой и восьмой пункта 73, абзац девятый пункта 73 (за исключением показателя) Методических указаний в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году с последующим учетом такой корректировки на 2025 год…. (п. 5.1.2 введен Приказом ФАС России от 11.05.2022 № 350/22)».

- Расчет необходимой валовой выручки на третий

# долгосрочный период регулирования 2024-2028

# для ООО ХК «СДС-Энерго»

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2024 год представлен в таблице 19.

Таблица 19

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 | Корректировка предложения предприятия | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 159 842,61 | 190 127,01 | 160 906,02 | -29 220,99 | 1 063,41 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 46 549,92 | 56 807,57 | 48 637,21 | -8 170,36 | 2 087,29 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 49 687,45 | 61 458,54 | 58 879,98 | -2 578,61 | 9 192,49 |
| 4 | Денежные выплаты социального характера | 0 | 2 558,58 | 0 | -2 558,58 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 11 065,30 | 13 228,12 | 11 263,90 | -1 964,22 | 198,60 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -8 373,88 |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  | -2 852 |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 258 771,39 | 326 052,75 | 278 708,00 | -47 344,75 | 19 936,61 |
|  | необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 258 771,39 | 326 052,75 | 278 708,00 | -47 344,75 | 19 936,61 |

Величина НВВ на долгосрочный период регулирования 2025-2028 годы представлена в таблице 20 (приложение 5.9 Методических указаний).

Таблица 20

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2025 | Предложение экспертов на 2026 | Предложение экспертов на 2027 | Предложение экспертов на 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 165 987,43 | 170 900,66 | 175 959,32 | 181 167,72 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 46098,79 | 47733,86 | 49585,10 | 52150,36 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 61 630,89 | 63 954,71 | 66 163,31 | 68 554,95 |
| 4 | Денежные выплаты социального характера | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 11463,82 | 11821,44 | 12187,96 | 12603,25 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 11 906,28 | 12 232,21 | 7 669,48 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 297 087,21 | 306 642,89 | 311 565,17 | 314 476,28 |
|  | необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 297 087,21 | 306 642,89 | 311 565,17 | 314 476,28 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2024 год представлен в таблице 21.

Таблица 21

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2024 год

| № п/п | 2024 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2024 | 34,975 | 3 952,46 | 0,0% | 138 236,98 |
| 2 | с 01.07.2024 | 32,427 | 4 331,90 | 9,60% | 140 471,01 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 67,402 | 4 135,01 | 4,62% | 278 708,00 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2025 год представлен в таблице 22.

Таблица 22

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2025 год

| № п/п | 2025 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2025 | 34,975 | 4 331,90 | 0,0% | 151 507,87 |
| 2 | с 01.07.2025 | 32,427 | 4 489,44 | 3,64% | 145 579,35 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 67,402 | 4 407,69 | 6,59% | 297 087,21 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2026 год представлен в таблице 23.

Таблица 23

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2026 год

| № п/п | 2026 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2026 | 34,975 | 4 489,44 | 0% | 157 017,74 |
| 2 | с 01.07.2026 | 32,427 | 4 614,20 | 2,78% | 149 625,15 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 67,402 | 4 549,46 | 3,22% | 306 642,89 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2027 год представлен в таблице 24.

Таблица 24

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2027 год

| № п/п | 2027 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2027 | 34,975 | 4 614,20 | 0,0% | 161 381,43 |
| 2 | с 01.07.2027 | 32,427 | 4 631,43 | 0,37% | 150 183,75 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 67,402 | 4 622,49 | 1,61% | 311 565,17 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2028 год представлен в таблице 25.

Таблица 25

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2028 год

| № п/п | 2028 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2028 | 34,975 | 4 631,43 | 0% | 161 983,91 |
| 2 | с 01.07.2028 | 32,427 | 4 702,62 | 1,54% | 152 492,37 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 67,402 | 4 665,68 | 0,93% | 314 476,28 |

- Определение НВВ и тарифов на теплоноситель в открытой системе теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» на 2024-2028 год

При расчете долгосрочных тарифов на теплоноситель второго долгосрочного периода регулирования 2024 – 2028 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Первый год долгосрочного периода рассчитывается методом экономически обоснованных расходов в соответствии с методическими указаниями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов на теплоноситель методом индексации установленных тарифов определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п.33 Методических указаний, а также отражен в Приложении 7 Регламента открытия дел.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется аналогично тепловой энергии, ранее по тексту экспертного заключения.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

### Тарифы на теплоноситель

При расчете тарифов на горячую воду экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО ХК «СДС-Энерго» отпускает горячую воду потребителям г. Междуреченска от котельной, используя открытую схему теплоснабжения.

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Правил расчета цен (тарифов) в сфере теплоснабжения , утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

14.1 Объем отпуска теплоносителя

Плановый объем отпуска теплоносителя по предложению предприятия на 2024 год составит 194 176,89 м3. Эксперты предлагают согласиться с объемом полезного отпуска теплоносителя заявленным предприятием 194 176,89 м3.

Баланс теплоносителя представлен в таблице 26.

Таблица 26

Баланc теплоносителя ООО ХК «СДС-Энерго» на 2023 год

| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоноситель всего, в том числе | м³ | 232 145,51 | 215 645,89 | 215 645,89 |
| Теплоноситель на сторону, в т.ч: | м³ | 214 629,36 | 194 176,89 | 194 176,89 |
| - население | м³ | 201 255,48 | 180 705,86 | 180 705,86 |
| - объекты соц. сферы и бюджета | м³ | 4 009,28 | 6 170,04 | 6 170,04 |
| - иные | м³ | 9 364,60 | 7 300,99 | 7 300,99 |
| - собственные нужды предприятия | м³ | 6 253,00 | 6 253,00 | 6 253,00 |
| - потери | м³ | 11 263,15 | 15 216,00 | 15 216,00 |

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по статье расходы на теплоноситель, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы: таблица 6.6 «Расчет тарифа на теплоноситель на 2024» (раздел 180); сводная информация и смета расходов на теплоноситель по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск, на 2024-2028 (раздел 197); таблица 4.2 «Расчет полезного отпуска теплоносителя» с пояснительной запиской (раздел 157); таблица 4.8.2 «Расходы на приобретение холодной воды для производства теплоносителя» с пояснительной запиской (раздел 158); расчет расходов на амортизацию ООО ХК «СДС-Энерго» Междуреченская котельная (теплоноситель) на 2024 (раздел 160); расчет тарифа на ГВС на 2023 (раздел 161).

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке г. Междуреченска, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на 2024-2028 годы на следующем уровне:

14.2 Расчет операционных (подконтрольных) расходов на теплоноситель на 2024 год

Предприятием операционные расходы на 2024-2028 не заявлены.

14.3 Расчет неподконтрольных расходов на 2023 год

Отчисления на социальные нужды

Расходы по статье предприятием не заявлялись, так как в смете затрат на теплоноситель численность персонала не заявлена, поскольку покупная вода приобретается питьевого качества и не подлежит доочистке.

Налог на имущество

Расходы по статье предприятием не заявлялись

Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В подтверждение основных средств, находящихся на балансе предприятия представлены следующие обосновывающие материалы: сводная информация и смета расходов по производству и реализации теплоносителя по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024 год (раздел 197); расчет амортизации ООО ХК «СДС-Энерго» Междуреченская котельная по ТН на 2024 (раздел 160).

Предприятие предлагает учесть расходы на амортизацию основных средств ХВО (система оборудования реагентной водоподготовки) на 2024 год в размере 61,41 тыс. руб.

Экспертами произведен расчет по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» на 2024 исходя из остаточной стоимости имущества на 01.01.2022 в пересчете на максимальный срок полезного использования. Расходы на амортизацию по ТН на 2024 год по расчету экспертов составили 60,94 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия на 0,47 тыс. руб. за счет применения максимального срока полезного использования.

  - Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов

Стоимость исходной воды

Предприятием заявлены расходы на 2024 год по статье на уровне 6 710,90 тыс. руб. при объеме воды на производство теплоносителя 215,64589 тыс. м3.

Экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 215,64589 тыс. м3, согласно балансу теплоносителя – таблица 26.

Услугу по водоснабжению оказывает МУП «Междуреченский Водоканал» для которого постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса
от 31.07.2023 № 87 установлен тариф на водоснабжение.

Экспертами стоимость 1 м3 воды, согласно пункту 38 Основ ценообразования, с учётом пп. а) пункта 28 Основ ценообразования, рассчитана как среднегодовая 31,03 руб./м3, исходя из стоимости воды, установленной постановлением.

Всего расходы по расчету экспертов должны составить 6 691,25 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 19,65 тыс. руб.

  - Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

1.Операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний).

Общая протяженность эксплуатируемых тепловых сетей от Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» составляет 11 990 м., в том числе 8 900 м. подземная прокладка в железобетонных лотках, 3 090 м. надземная прокладка на низких железобетонных опорах и по железнодорожному пешеходному мосту (тепловая сеть указана в двухтрубном исполнении).

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии ООО ХК «СДС-Энерго» по данным предприятия в 2022 году составила 34,5 Гкал/ч, что связано с реализацией в 2022 году, утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 12.10.2020 № 346, мероприятий инвестиционной программы «Реконструкция котла ДКВр10-13 № 2 (СМР, ПНР)». Эксперты принимают фактическую установленную тепловую мощность источника тепловой энергии в 2022 году равной 34,50 Гкал/ч, что подтверждено данными REESTR.HEAT.SOURCE. 2022_ООО ХК СДС-Энерго, который в соответствии с постановлением РЭК КО №297 от 30.10.2018г. является официальной отчетностью.

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности предприятия в 2022 снизилось в сравнении с плановым значением на 2022, что связано со снижением тепловой нагрузки потребителей, согласно Реестру тепловых нагрузок потребителей и как факт изменение показателя расчетной присоединительной тепловой мощности.

Эксперты считают необходимым скорректировать среднегодовое количество условных единиц (УЕ) и среднегодовую установленную тепловую мощность.

Согласно пункту 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов составил (-0,003):

, ,

Фактические операционные расходы в 2022 году, составили 308,76 тыс. руб., данные представлены в таблице 27

Таблица 27

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

на 2022 год

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Утверждено РЭК КО на 2022г. | Факт, принятый экспертами за 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,043 | 0,138 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,000 | -0,003 |
| 3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 214,00 | 212,99 |
| 3.2. | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 29,9 | 34,5 |
| 4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 268,25 | 308,76 |

OP2022  = 274,59 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,138) × (1+0,75×0,003) = 308,76 тыс. руб.,

где 274,59 тыс. руб. это фактические операционные расходы, принятые в 2021г.

Фактические операционные расходы за 2022 г. представлены в таблице 28.

Таблица 28

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия за 2022 год | Факт 2022 года | Отклонение (6-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стоимость реагентов | тыс. руб. | 268,25 | 310,82 | 308,76 | 40,51 |
| 2 | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 268,25 | 310,82 | 308,76 | 40,51 |

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические неподконтрольные расходы в 2022 году составили 60,94 тыс. руб., что на 26,19 тыс. руб. выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на теплоноситель на 2022 год.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 29.

Таблица 29

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2022 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия за 2022 год | Факт 2022 года | Отклонение (5-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 34,75 | 69,96 | 60,94 | 26,19 |
| 2 | Итого неподконтрольных расходов | 34,75 | 69,96 | 60,94 | 26,19 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение холодной воды предприятия за 2022 год. Цены и объемы по приобретенной холодной воде в 2022 году представлены в Приложении №1.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение холодной воды в 2022 году составили 4 531,22 тыс. руб.

4. Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок за 2022 год составила 4 900,92 тыс. руб.

5. Фактическая товарная выручка предприятия за 2022 год составила 4 093,28 тыс. руб. Тарифы на теплоноситель для ООО ХК «СДС-Энерго» на 2022 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 24.11.2022 
№ 525.

Расчёт товарной выручки ООО ХК «СДС-Энерго» за 2022 год представлен в таблице 30.

Таблица 30

Расчёт товарной выручки на теплоноситель

ООО ХК «СДС-Энерго» за 2022 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа, руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 110 168,03 | 18,89 | 2 081,07 |  |  |
| 2 полугодие | 102 142,53 | 19,70 | 2 012,21 |  |  |
| Итого за год | 212 310,56 |  | 4 093,28 | 4 900,92 | 807,64 |

Размер Дельты НВВ 2022 по расчету экспертов составил 807,64 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

Эксперты предлагают задолженность по Дельте НВВ 2022 учесть при корректировке необходимой валовой выручки в целях установления тарифов в течение периода 2025-2028 гг.

# 14.6 Расчет необходимой валовой выручки на второй

# долгосрочный период регулирования 2024-2028

# для ООО ХК «СДС-Энерго»

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель 
методом индексации установленных тарифов на 2024 год представлен в таблице 31.

Таблица 31

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 | Корректировка предложения предприятия | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 312,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312,98 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 60,94 | 61,41 | 60,94 | -0,47 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 486,13 | 6 710,90 | 6 691,25 | -19,65 | 1 205,13 |
| 4 | Денежные выплаты социального характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -874,72 |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  | -1 898,20 |  |  |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 985,33 | 6 772,31 | 4 853,99 | -1 918,32 | -131,34 |

Величина НВВ на долгосрочный период регулирования 2025-2028 годы представлена в таблице 32 (приложение 5.9 Методических указаний).

Таблица 32

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2025 | Предложение экспертов на 2026 | Предложение экспертов на 2027 | Предложение экспертов на 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 60,94 | 60,94 | 45,70 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 7 092,73 | 7 411,90 | 7 745,44 | 8 093,98 |
| 4 | Денежные выплаты социального характера |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | 992,65 |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  |  |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 7 153,67 | 8 465,49 | 7 791,14 | 8 093,98 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго»  на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2024 год представлен в таблице 33.

Таблица 33

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2024 год

| № п/п | Период | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2024 | 107 822,95 | 21,48 | 0 | 2 316,04 |
| 2 | с 01.07.2024 | 107 822,95 | 23,54 | 9,58 | 2 537,95 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 215 645,89 | 22,51 | 4,79 | 4 853,99 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2025 год представлен в таблице 34.

Таблица 34

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2025 год

| № п/п | Период | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2024 | 107 822,95 | 23,54 | 0 | 2 537,95 |
| 2 | с 01.07.2024 | 107 822,95 | 42,81 | 81,87 | 4 615,71 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 215 645,89 | 33,17 | 47,38 | 7 153,67 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2026 год представлен в таблице 35.

Таблица 35

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2026 год

| № п/п | Период | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2024 | 107 822,95 | 42,81 | 0 | 4 615,71 |
| 2 | с 01.07.2024 | 107 822,95 | 35,70 | -16,59 | 3 849,78 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 215 645,89 | 39,26 | 18,34 | 8 465,49 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2027 год представлен в таблице 36.

Таблица 36

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2027 год

| № п/п | Период | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2024 | 107 822,95 | 35,70 | 0 | 3 849,78 |
| 2 | с 01.07.2024 | 107 822,95 | 36,55 | 2,38 | 3 941,36 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 215 645,89 | 36,13 | -7,97 | 7 791,14 |

Расчет тарифов ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2028 год представлен в таблице 37.

Таблица 37

Тариф ООО ХК «СДС-Энерго» на теплоноситель, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченск, на 2028 год

| № п/п | Период | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | с 01.01.2024 | 107 822,95 | 36,55 | 0 | 3 941,36 |
| 2 | с 01.07.2024 | 107 822,95 | 38,51 | 5,36 | 4 152,62 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 215 645,89 | 37,53 | 3,89 | 8 093,98 |

### 15 Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
 (горячего водоснабжения).

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию ООО ХК «СДС-Энерго» соответствует тарифу на тепловую энергию и принимается экспертами согласно п. 13 данного экспертного заключения.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго», приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 39

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на период 2024 - 2028 годы для ООО ХК «СДС-Энерго» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО ХК «СДС-Энерго», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке г. Междуреченск на 2024-2028 годы

Таблица 40

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на холодную воду, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Одноставочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО ХК "СДС-Энерго" | с 01.01.2024 | 283,79 | 280,00 | 300,86 | 285,68 | 236,49 | 233,33 | 250,72 | 238,07 | 21,48 | 3 952,46 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 311,04 | 306,88 | 329,75 | 313,12 | 259,20 | 255,73 | 274,79 | 260,93 | 23,54 | 4 331,90 | х | х |
|  |  | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,59% | 9,60% |  |  |
|  | с 01.01.2025 | 311,04 | 306,88 | 329,75 | 313,12 | 259,20 | 255,73 | 274,79 | 260,93 | 23,54 | 4 331,90 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 344,45 | 340,13 | 363,84 | 346,60 | 287,04 | 283,44 | 303,20 | 288,83 | 42,81 | 4 489,44 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 344,45 | 340,13 | 363,84 | 346,60 | 287,04 | 283,44 | 303,20 | 288,83 | 42,81 | 4 489,44 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 344,05 | 339,62 | 363,98 | 346,27 | 286,71 | 283,02 | 303,32 | 288,56 | 35,70 | 4 614,20 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 344,05 | 339,62 | 363,98 | 346,27 | 286,71 | 283,02 | 303,32 | 288,56 | 35,70 | 4 614,20 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 346,20 | 341,75 | 366,20 | 348,42 | 288,50 | 284,79 | 305,17 | 290,35 | 36,55 | 4 631,43 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 346,20 | 341,75 | 366,20 | 348,42 | 288,50 | 284,79 | 305,17 | 290,35 | 36,55 | 4 631,43 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 353,20 | 348,68 | 373,51 | 355,45 | 294,33 | 290,57 | 311,26 | 296,21 | 38,51 | 4 702,62 | х | х |

Приложения к заключению:

1. Физические показатели ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024-2028 годы

2. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения 
г. Междуреченск на 2024-2028 годы

3. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации теплоносителя по котельной ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения 
г. Междуреченск на 2024-2028 годы

| Физические показатели по котельной ООО ХК "СДС-Энерго" (г.Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск за 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК на 2022 год | Факт предприятия 2022г. | Факт 2022г. в оценке экспертов | Оклонение от утвержденных параметров на 2022 | Утверждено РЭК на 2023 год | Предложение предприятия 2024г. | Предложение экспертов на 2024 год | Отклонение от предложения предприятия | Утверждено РЭК на 2025 год | Утверждено РЭК на 2026 год | Утверждено РЭК на 2027 год | Утверждено РЭК на 2028 год |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 75 941,00 | 80 785,20 | 80 785,20 | 4 844,20 | 75 941,00 | 79 717,57 | 79 570,00 | -147,57 | 79 570,00 | 79 570,00 | 79 570,00 | 79 570,00 |  |
| Отпуск в всеть | Гкал | 74 718,00 | 79 395,78 | 79 395,78 | 4 677,78 | 74 718,00 | 78 495,57 | 78 496,00 | 0,43 | 78 496,00 | 78 496,00 | 78 496,00 | 78 496,00 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 65 471,00 | 68 301,47 | 68 301,47 | 2 830,47 | 65 471,00 | 67 401,57 | 67 402,00 | 0,43 | 67 402,00 | 67 402,00 | 67 402,00 | 67 402,00 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 57 246,00 | 55 680,61 | 55 680,61 | -1 565,39 | 56 061,00 | 55 545,62 | 55 681,00 | 135,38 | 55 681,00 | 55 681,00 | 55 681,00 | 55 681,00 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 3 590,00 | 4 607,59 | 4 607,59 | 1 017,59 | 3 401,00 | 4 375,46 | 4 279,00 | -96,46 | 4 279,00 | 4 279,00 | 4 279,00 | 4 279,00 |  |
| Отпуск прочим потребителям | Гкал | 4 635,00 | 8 013,26 | 8 013,26 | 3 378,26 | 6 009,00 | 7 480,50 | 7 442,00 | -38,49 | 7 442,00 | 7 442,00 | 7 442,00 | 7 442,00 |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 65 471,00 | 68 301,47 | 68 301,47 | 2 830,47 | 65 471,00 | 67 401,57 | 67 402,00 | 0,43 | 67 402,00 | 67 402,00 | 67 402,00 | 67 402,00 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1 223,00 | 1 389,43 | 1 389,43 | 166,43 | 1 223,00 | 1 222,00 | 1 074,00 | -148,00 | 1 074,00 | 1 074,00 | 1 074,00 | 1 074,00 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 9 247,00 | 11 094,31 | 11 094,31 | 1 847,31 | 9 247,00 | 11 094,00 | 11 094,00 | 0,00 | 11 094,00 | 11 094,00 | 11 094,00 | 11 094,00 |  |
| Доли полезного отпуска за 1 полугодие |  | 0,52 | 0,5189 | 0,5189 | 0,00 | 0,5342 | 0,5161 | 0,5189 |  | 0,5189 | 0,5189 | 0,5189 | 0,5189 |  |
| Доли полезного отпуска за 2 полугодие |  | 0,48 | 0,4811 | 0,4811 | 0,00 | 0,4658 | 0,4839 | 0,4811 |  | 0,4811 | 0,4811 | 0,4811 | 0,4811 |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 0,00 | 173,30 | 174,60 | 174,60 | 0,00 | 174,60 | 174,60 | 174,60 | 174,60 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 173,30 | 165,36 | 173,30 | 0,00 | 173,30 | 174,60 | 174,60 | 0,00 | 174,60 | 174,60 | 174,60 | 174,60 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
| - уголь каменный |  | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. |  | 234,82 | 223,47 | 234,19 | -0,63 | 235,87 | 235,95 | 235,69 | -0,25 | 235,69 | 235,69 | 235,69 | 235,69 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 234,82 | 223,47 | 234,19 | -0,63 | 235,87 | 235,95 | 235,69 | -0,25 | 235,69 | 235,69 | 235,69 | 235,69 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. |  | 17 545,57 | 17 742,22 | 18 593,63 | 1 048,06 | 17 624,04 | 18 520,71 | 18 500,81 | -19,90 | 18 500,81 | 18 500,81 | 18 500,81 | 18 500,81 |  |
| -уголь каменный | т | 17 545,57 | 17 742,22 | 18 593,63 | 1 048,06 | 17 624,04 | 18 520,71 | 18 500,81 | -19,90 | 18 500,81 | 18 500,81 | 18 500,81 | 18 500,81 |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. |  | 17545,57 | 17 742,22 | 18 593,63 | 1 048,06 | 17624,04 | 18 520,71 | 18500,81 | -19,90 | 18500,81 | 18500,81 | 18500,81 | 18500,81 |  |
| -уголь каменный | т | 17545,57 | 17 742,22 | 18 593,63 | 1 048,06 | 17624,04 | 18 520,71 | 18500,81 | -19,90 | 18500,81 | 18500,81 | 18500,81 | 18500,81 |  |
| Цена натурального топлива |  | 1226,02 | 1 264,97 | 1 264,97 | 38,95 | 1454,10 | 1 526,80 | 1526,80 | 0,00 | 1581,76 | 1635,54 | 1691,15 | 1748,65 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 1226,02 | 1 264,97 | 1 264,97 | 38,95 | 1454,10 | 1 526,80 | 1526,80 | 0,00 | 1581,76 | 1635,54 | 1691,15 | 1748,65 |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 21511,22 | 22 443,46 | 23 520,39 | 2 009,17 | 25627,12 | 28 277,42 | 28247,04 | -30,38 | 29263,93 | 30258,91 | 31287,71 | 32351,49 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 21511,22 | 22 443,46 | 23 520,39 | 2 009,17 | 25627,12 | 28 277,42 | 28247,04 | -30,38 | 29263,93 | 30258,91 | 31287,71 | 32351,49 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 7846,16 | 9 252,60 | 9 696,39 | 1 850,24 | 9146,93 | 14 445,43 | 14429,91 | -15,52 | 15176,72 | 15901,46 | 16660,83 | 17456,45 |  |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. | 6386,70 | 7 116,11 | 7 457,53 | 1 070,83 | 7487,61 | 10 889,47 | 10877,77 | -11,70 | 11443,42 | 11992,70 | 12568,35 | 13171,63 |  |
| - цена доставки | руб./т | 364,01 | 401,08 | 401,08 | 37,07 | 424,85 | 587,96 | 587,96 | 0,00 | 618,54 | 648,23 | 679,34 | 711,95 |  |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 1459,45 | 2 136,49 | 1 138,12 | -321,34 | 1659,32 | 3 555,96 | 2258,39 | -1297,56 | 3733,30 | 3908,76 | 4092,47 | 4284,82 |  |
| -цена подачи-уборки вагонов | руб./т | 36,17 | 61,21 | 61,21 | 25,04 | 42,71 | 122,07 | 122,07 | 0,00 | 128,30 | 134,33 | 140,64 | 147,25 |  |
| Разгрузка вагонов ручным способом | тыс. руб. |  |  | 1 100,74 | 1 100,74 |  |  | 1293,74 | 1294,79 | 1359,72 | 1423,63 | 1490,54 | 1560,60 |  |
| -цена разгрузки вагонов | руб./т | 47,01 | 59,20 | 59,20 | 12,19 | 51,44 | 69,93 | 69,93 | 0,00 | 73,50 | 76,95 | 80,57 | 84,35 |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 29 357,37 | 31 696,06 | 33 216,78 | 3 859,41 | 34 774,05 | 42 722,86 | 42 676,95 | -45,90 | 44 440,65 | 46 160,37 | 47 948,54 | 49 807,94 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3 165,80429 | 3 080,40 | 3 302,67 | 136,87 | 3165,81 | 3 385,72 | 3080,40 | -305,31 | 3080,40 | 3080,40 | 3080,40 | 3080,40 |  |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч |  | 3 045,46 | 3 299,67 | 3 299,67 |  | 3 327,27 | 3045,46 | -281,80 | 3045,46 | 3045,46 | 3045,46 | 3045,46 |  |
| -по СН I | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВт*ч |  | 32,94 | 0,47 |  |  | 56,49 | 32,94 | -23,55 | 32,94 | 32,94 | 32,94 | 32,94 |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч |  | 2,00 | 2,53 |  |  | 1,96 | 2,00 | 0,04 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 3,640073 | 3,90 | 3,89 | 0,25 | 4,04 | 4,63 | 4,617 | -0,02 | 4,83 | 4,96 | 5,10 | 5,24 |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  | 3,89 | 3,89 |  | 4,0393 | 4,6025 | 4,5964 | -0,01 | 4,8125 | 4,9424 | 5,0759 | 5,2129 |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  | 5,31 | 5,31 |  |  | 6,31 | 6,28 | -0,03 | 6,5738 | 6,7513 | 6,9335 | 7,1207 |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  | 6,78 | 6,78 | 6,78 |  | 8,13 | 8,02 | -0,10 | 8,3995 | 8,6263 | 8,8592 | 9,0984 |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 11 523,76 | 12 024,09 | 12 843,29 | 1 319,53 | 12 787,57 | 15 685,93 | 14 221,18 | -1464,75 | 14 889,58 | 15 291,59 | 15 704,47 | 16 128,49 |  |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 91,55 | 48,30 | 102,16 | 10,61 | 91,55 | 97,80 | 69,76 | -28,04 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 |  |
| МУП "Водоканал" | тыс. м3 | 74,03 | 48,30 | 77,23 | 3,20 | 74,03 | 76,33 | 48,30 | -28,04 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 |  |
| теплоносителя | тыс. м3 | 17,52 |  | 24,92 | 7,41 | 17,52 | 21,47 | 21,47 | 0,00 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |  |
| Общее количество стоков, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| МУП "Водоканал" | тыс. м3 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| Тариф на теплоноситель | руб./м3 | 19,52 |  | 19,52 | 0,00 | 21,48 | 31,40 | 22,51 | -8,90 | 33,17 | 39,26 | 36,13 | 37,53 |  |
| Тариф на воду МУП "Междуреченский Водоканал" Постановление от 06.11.2019 №399 | руб./м3 | 18,22 | 21,34 | 21,34 | 3,12 | 23,63 | 31,12 | 31,03 | -0,09 | 32,89 | 34,37 | 35,92 | 37,53 |  |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 35,61 | 37,66 | 37,66 | 2,05 | 42,50 | 41,65 | 41,54 | -0,11 | 44,03 | 46,01 | 48,08 | 50,24 |  |
| Стоимость воды и канализации, всего, в том числе | тыс. руб. | 2 011,17 | 1 369,67 | 2 473,89 | 462,72 | 2 508,30 | 3 424,57 | 2 355,62 | -1068,95 | 2 696,91 | 2 916,82 | 2 943,02 | 3 070,70 |  |
| стоимость воды | тыс. руб. | 1 348,75 | 1 030,74 | 1 648,38 | 299,63 | 1 749,58 | 2 375,53 | 1 498,55 | -876,98 | 1 588,47 | 1 659,95 | 1 734,65 | 1 812,71 |  |
| стоимость теплоносителя |  | 341,97 | 0,00 | 486,58 | 144,61 | 376,25 | 674,23 | 483,25 | -190,98 | 712,20 | 842,80 | 775,66 | 805,81 |  |
| стоимость канализации | тыс. руб. | 320,45 | 338,93 | 338,93 | 18,48 | 382,48 | 374,81 | 373,82 | -1,00 | 396,25 | 414,08 | 432,71 | 452,18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО ХК "СДС-Энерго"(г.Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск на 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,032566 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |  | 1,166756 |  | 1,029600 |  |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Утверждено РЭК на 2022 год | Факт предприятия за 2022 год | Факт 2022г в оценке экспертов | Отклонение от утвержденных параметров | Утверждено РЭК на 2023 год | Предложение предприятия на 2024 | Предложение экспертов на 2024 год | Отклонение предложения экмпертов от предложения предприятия | Динамика расходов |  | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 75941,00 | 80 785,20 | 80 785,20 |  | 75941,00 | 79 718,57 | 79570,00 | -148,57 | 3629,00 | 5% | 79570,00 | 79570,00 | 79570,00 | 79570,00 |  |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 65471,00 | 68 301,47 | 68 301,47 |  | 65471,00 | 67 401,57 | 67402,00 | 0,43 | 1931,00 | 3% | 67402,00 | 67402,00 | 67402,00 | 67402,00 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 65471,00 | 68 301,47 | 68 301,47 |  | 65471,00 | 67 401,57 | 67402,00 | 0,43 | 1931,00 | 3% | 67402,00 | 67402,00 | 67402,00 | 67402,00 |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 57246,00 | 55 680,61 | 55 680,61 |  | 56061,00 | 55 545,62 | 55681,00 | 135,38 | -380,00 | -1% | 55681,00 | 55681,00 | 55681,00 | 55681,00 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 3590,00 | 4 607,59 | 4 607,59 |  | 3401,00 | 4 375,46 | 4279,00 | -96,46 | 878,00 | 26% | 4279,00 | 4279,00 | 4279,00 | 4279,00 |  |
|  | - прочие потребители, всего, в т.ч.: |  |  |  | -"- | 4635,00 | 8 013,26 | 8 013,26 |  | 6009,00 | 7 480,50 | 7442,00 | -38,49 | 1433,00 | 24% | 7442,00 | 7442,00 | 7442,00 | 7442,00 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 10470,00 | 12 483,74 | 12 483,74 |  | 10470,00 | 12 317,00 | 12168,00 | -149,00 | 1698,00 | 16% | 12168,00 | 12168,00 | 12168,00 | 12168,00 |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 1223,00 | 1 389,43 | 1 389,43 |  | 1223,00 | 1 223,00 | 1074,00 | -149,00 | -149,00 | -12% | 1074,00 | 1074,00 | 1074,00 | 1074,00 |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 9247,00 | 11 094,31 | 11 094,31 |  | 9247,00 | 11 094,00 | 11094,00 | 0,00 | 1847,00 | 20% | 11094,00 | 11094,00 | 11094,00 | 11094,00 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя приложение 5.4 Методических указаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 29 357,37 | 31 696,06 | 33 216,78 | 3 859,41 | 34 774,05 | 42 722,86 | 42 676,95 | -45,90 | 7902,90 | 23% | 44 440,65 | 46 160,37 | 47 948,54 | 49 807,94 |  |
|  | - газ природный |  |  |  | -"- |  | 25 357,30 |  |  |  | 25 357,30 |  | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 11 523,76 | 12 024,09 | 12 843,29 | 1 319,53 | 12 787,57 | 15 685,93 | 14 221,18 | -1464,75 | 1433,61 | 11% | 14 889,58 | 15 291,59 | 15 704,47 | 16 128,49 |  |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 1 690,72 | 1 030,74 | 2 134,96 | 444,24 | 2 125,83 | 3 049,75 | 1 981,80 | -1067,95 | -144,02 | -7% | 2 300,66 | 2 502,75 | 2 510,31 | 2 618,52 |  |
|  | - расходы холодная вода |  |  |  | т.р. | 1 348,75 | 1 030,73 | 1 648,38 | 299,63 | 1 749,58 | 2 375,53 | 1 498,55 | -876,98 | -251,02 | -14% | 1 588,47 | 1 659,95 | 1 734,65 | 1 812,71 |  |
|  | - расходы теплоноситель |  |  |  | т.р. | 341,97 | 0,00 | 486,58 | 144,61 | 376,25 | 674,23 | 483,25 | -190,98 | 107,00 | 28% | 712,20 | 842,80 | 775,66 | 805,81 |  |
|  | - объём воды холодная вода |  |  |  | м3 | 74 033,43 | 48 294,65 | 77 234,86 | 3 201,42 | 74 033,42 | 76 334,50 | 48 295,44 | -28039,06 | -25737,98 | -35% | 48 295,44 | 48 295,44 | 48 295,44 | 48 295,44 |  |
|  | - объём воды теплоноситель |  |  |  | м3 | 17 516,15 | 0,00 | 24 923,14 | 7 406,99 | 17 516,15 | 21 469,00 | 21 469,00 | 0,00 | 3952,85 | 23% | 21 469,00 | 21 469,00 | 21 469,00 | 21 469,00 |  |
|  | - цена холодная вода |  |  |  | руб/м3 | 18,22 | 21,34 | 21,34 | 3,12 | 23,63 | 31,12 | 31,03 | -0,09 | 7,40 | 31% | 32,89 | 34,37 | 35,92 | 37,53 |  |
|  | - цена воды теплоноситель |  |  |  | руб/м3 | 19,52 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 21,48 | 31,40 | 22,51 | -8,90 | 1,03 | 5% | 33,17 | 39,26 | 36,13 | 37,53 |  |
|  | ИТОГО ресурсы: |  |  |  | т.р. | 42 571,85 | 44 750,89 | 48 195,03 | 5 623,18 | 49 687,45 | 61 458,54 | 58 879,93 | -2578,61 | 9192,49 | 19% | 61 630,89 | 63 954,71 | 66 163,31 | 68 554,95 |  |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень) приложение 5.1 Методических указаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы |  |  |  | т.р. | 13105,05 | 7 325,90 | 15 084,75 | 1 979,71 | 15290,40 | 6 812,47 | 4906,97 | -1905,50 | -10383,43 | -67,91% | 5061,93 | 5211,76 | 5366,03 | 5524,87 |  |
| 1.1 | реагенты |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 468,91 | 468,91 | 468,91 |  | 483,72 | 498,03 | 512,78 | 527,95 |  |
| 1.2 | вспомогательные материалы (в т.ч. материалы на ремонт хоз. способом) |  |  |  | т.р. | 13105,05 | 7 325,90 | 15 084,75 | 1 979,71 | 15290,40 | 6 298,57 | 4438,06 | -1860,51 | -10852,34 | -70,97% | 4578,21 | 4713,73 | 4853,26 | 4996,91 |  |
| 1.3 | хоз. инвентарь |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 8091,87 | 14 464,16 | 9 314,26 | 1 222,39 | 9441,24 | 26 430,20 | 23629,98 | -2800,22 | 14188,74 | 150,28% | 24376,21 | 25097,75 | 25840,64 | 26605,53 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 89788,80 | 88 678,70 | 103 352,71 | 13 563,91 | 104761,62 | 117 821,43 | 100579,27 | -17242,16 | -4182,35 | -3,99% | 103755,57 | 106826,73 | 109988,80 | 113244,47 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 47213,20 | 0,00 | 54 345,44 | 7 132,24 | 55086,29 | 71 327,86 | 60889,67 | -10438,19 | 5803,37 | 10,54% | 62812,56 | 64671,82 | 66586,10 | 68557,05 |  |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 121,00 | 140,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 164,00 | 140,00 | -24,00 | 19,00 | 15,70% | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 81,00 | 95,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 111,00 | 95,00 | -16,00 | 14,00 | 17,28% | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |  |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 61838,01835 | 52 786,00 | 71 179,55 | 9 341,53 | 72149,88 | 59 868,61 | 59868,61434 | 0,00 | -12281,27 | -17,02% | 61 759,27 | 63 587,34 | 65 469,52 | 67 407,42 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 48573,24887 | 0,00 | 55 910,95 | 7 337,70 | 56673,13 | 53 411,99 | 53411,99000 | 0,00 | -3261,14 | -5,75% | 55 098,74 | 56 729,66 | 58 408,86 | 60 137,76 |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предпр-я, общехозяйственные |  |  |  | т.р. | 3048,04 | 3 205,43 | 3 508,49 | 460,45 | 3556,32 | 5 126,87 | 3362,30 | -1764,57 | -194,02 | -5,46% | 3468,49 | 3571,15 | 3676,86 | 3785,69 |  |
| 4.1 | услуги спецтехники |  |  |  | т.р. | 512,13 | 231,48 | 589,50 | 77,36 | 597,54 | 368,52 | 249,24 | -119,28 | -348,30 | -58,29% | 257,11 | 264,72 | 272,56 | 280,62 |  |
| 4.2 | анализ качества топлива и шлака, маркшейдерские замеры количества угля на складе |  |  |  | т.р. | 411,58 | 321,76 | 473,76 | 62,18 | 480,21 | 427,74 | 380,63 | -47,11 | -99,58 | -20,74% | 392,65 | 404,27 | 416,24 | 428,56 |  |
| 4.3 | оперативное обслуживание имущества, поверка и настройка приборов и средств измерений |  |  |  | т.р. | 199,77 | 93,78 | 229,95 | 30,18 | 233,08 | 131,75 | 105,96 | -25,79 | -127,13 | -54,54% | 109,30 | 112,54 | 115,87 | 119,30 |  |
| 4.4 | экспертиза промышленной безопасности |  |  |  | т.р. | 545,11 | 496,42 | 627,46 | 82,35 | 636,01 | 371,81 | 371,81 | 0,00 | -264,20 | -41,54% | 383,55 | 394,90 | 406,59 | 418,63 |  |
| 4.5 | услуги по режимной наладке котлов |  |  |  | т.р. | 1379,45 | 1 018,60 | 1 587,83 | 208,39 | 1609,48 | 2 727,65 | 1155,27 | -1572,38 | -454,21 | -28,22% | 1191,75 | 1227,03 | 1263,35 | 1300,74 |  |
| 4.6 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  |  | 1 043,39 |  | 0,00 |  | 1 099,40 | 1099,40 | 0,00 | 1099,40 |  | 1134,12 | 1167,69 | 1202,25 | 1237,84 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 10143,86 | 7 886,29 | 11 676,24 | 1 532,38 | 11835,42 | 12 526,40 | 11569,25 | -957,15 | -266,17 | -2,25% | 11934,61 | 12287,87 | 12651,59 | 13026,08 |  |
|  | с организациями, включая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 434,37 | 418,34 | 499,99 | 65,62 | 506,80 | 694,72 | 672,22 | -22,50 | 165,42 | 32,64% | 693,45 | 713,97 | 735,11 | 756,87 |  |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | -"- | 4290,01 | 3 990,98 | 4 938,08 | 648,07 | 5005,39 | 5 739,39 | 5692,78 | -46,61 | 687,39 | 13,73% | 6552,76 | 6746,72 | 6946,42 | 7152,04 |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- | 3753,85 | 2 077,46 | 4 320,93 | 567,07 | 4379,83 | 2 891,69 | 2122,24 | -769,45 | -2257,59 | -51,55% | 2189,26 | 2254,06 | 2320,78 | 2389,48 |  |
| 5.4 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | -"- | 1665,64 | 1 399,51 | 1 917,26 | 251,62 | 1943,39 | 3 200,60 | 3082,01 | -118,59 | 1138,62 | 58,59% | 3179,34 | 3273,45 | 3370,34 | 3470,10 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- | 253,54 | 204,78 | 291,84 | 38,30 | 295,81 | 296,50 | 116,50 | -180,00 | -179,31 | -60,62% | 120,18 | 123,74 | 127,40 | 131,17 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 1156,23 | 1 515,29 | 1 330,89 | 174,66 | 1 349,03 | 2 126,88 | 903,35 | -1223,53 | -445,68 | -33,04% | 931,88 | 959,46 | 987,86 | 1 017,10 |  |
| 8 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата |  |  |  | -"- | 5597,10 | 4 838,22 | 6 442,63 | 845,52 | 6 530,45 | 5 704,83 | 5 416,81 | -288,02 | -1113,64 | -17,05% | 5 587,87 | 5 753,27 | 5 923,57 | 6 098,91 |  |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 5812,97 | 6 678,61 | 6 691,11 | 878,13 | 6 782,32 | 13 281,43 | 10 421,59 | -2859,84 | 3639,27 | 53,66% | 10 750,70 | 11 068,92 | 11 396,56 | 11 733,90 |  |
| 10.1 | Расходы на услуги банков |  |  |  | т.р. | 63,71 | 1 306,72 | 73,33 | 9,62 | 74,33 | 1 554,54 | 234,19 | -1320,35 | 159,86 | 215,05% | 241,59 | 248,74 | 256,10 | 263,68 |  |
| 10.2 | Услуги почтампта (марки, конверты и т.д.) |  |  |  | т.р. | 55,08 | 53,48 | 63,40 | 8,32 | 64,27 | 91,24 | 60,66 | -30,58 | -3,61 | -5,62% | 62,57 | 64,43 | 66,33 | 68,30 |  |
| 10.3 | Расходы по охране труда: смывающие и обезвреживающие, спец. одежда, СИЗ, спец. молоко,чистая вода, знаки-правила безопасности, плакаты, медикаменты-аптечка) |  |  |  | т.р. | 2356,05 | 2 288,04 | 2 711,96 | 79,50 | 2748,93 | 5 310,41 | 4984,41 | -326,00 | 2235,48 | 81,32% | 5141,82 | 5294,02 | 5450,72 | 5612,06 |  |
| 10.4 | Паспортизация опасных расходов |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5 | Пожарная сигнализация |  |  |  | т.р. | 234,78 | 261,54 | 270,25 | 35,47 | 273,93 | 320,30 | 320,30 | 0,00 | 46,37 | 16,93% | 330,42 | 340,20 | 350,27 | 360,63 |  |
| 10.6 | Страхование : Осаго |  |  |  | т.р. | 169,48 | 71,45 | 195,08 | 25,60 | 197,73 | 209,48 | 0,00 | -209,48 | -197,73 | -100,00% | 0,00 | -1,17 | -1,20 | -1,24 |  |
| 10.7 | Техническое обслуживание ККМ,ЭКЛЗ, Голограмма |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.8 | Затраты на эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники |  |  |  | т.р. | 436,90 | 1 091,03 | 502,90 | 66,00 | 509,76 | 1 211,76 | 1211,76 | 0,00 | 702,00 | 137,71% | 1250,03 | 1287,03 | 1325,12 | 1364,35 |  |
| 10.9 | Подписка и тех. Литература |  |  |  | т.р. | 63,77 | 60,75 | 73,40 | 9,63 | 74,41 | 110,37 | 110,37 | 0,00 | 35,96 | 48,34% | 113,86 | 117,23 | 120,70 | 124,27 |  |
| 10.10 | нормативный запас топлива |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.11 | прочие |  |  |  | т.р. | 2433,20 | 1 545,60 | 2 800,77 | 367,57 | 2838,95 | 4 473,33 | 3499,90 | -973,43 | 660,95 | 23,28% | 3610,43 | 3717,30 | 3827,33 | 3940,62 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 136 997,46 | 134 797,38 | 157 692,93 | 20 695,46 | 159 842,61 | 190 127,01 | 160 906,02 | -29220,99 | 1063,41 | 0,67% | 165 987,43 | 170 900,66 | 175 959,32 | 181 167,72 |  |
| Неподконтрольные расходы, приложение 5.3 Методических указаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  | т.р. | 320,45 | 338,93 | 338,93 | 18,48 | 382,48 | 374,81 | 373,82 | -1,00 | -8,66 | -2% | 396,25 | 414,08 | 432,71 | 452,18 |  |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 22,68 | 1 847,77 | 24,45 | 1,77 | 24,87 | 1 848,80 | 25,48 | -1823,32 | 0,61 | 2% | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 |  |
| 12.1 | - аренда имущества (КУМИ) |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | - аренда земли (КУМИ) |  |  |  | т.р. | 22,68 | 24,45 | 24,45 | 1,77 | 24,87 | 25,48 | 25,48 | 0,00 | 0,61 | 2% | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 |  |
| 12.3 | - аренда прочего имущества |  |  |  | т.р. | 0,00 | 1 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,32 | 0,00 | -1823,32 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 2918,02 | 3 138,92 | 3 129,02 | 211,00 | 2579,17 | 2 997,68 | 3 005,19 | 7,51 | 426,02 | 17% | 2999,67 | 2876,78 | 2791,94 | 2 740,60 |  |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | т.р. | 155,75 | 19,30 | 19,30 | -136,45 | 17,05 | 31,82 | 22,52 | -9,30 | 5,47 | 32% | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |  |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26,72 | 26,72 | 26,72 |  | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 |  |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. | 2718,75 | 3 065,18 | 3 065,18 | 346,43 | 2 518,60 | 2 909,16 | 2 909,16 | 0,00 | 390,57 | 16% | 2 903,66 | 2 777,06 | 2 687,06 | 2 635,71 |  |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | - прочие налоги |  |  |  | т.р. | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | -9,91 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.7 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. | 43,52 | 44,54 | 44,54 | 1,02 | 43,52 | 46,79 | 46,79 | 0,00 | 3,27 | 8% | 46,78 | 50,48 | 55,65 | 55,65 |  |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 27114,42 | 26 421,89 | 26 421,89 | -692,53 | 31847,53 | 36 290,00 | 30 576,10 | -5713,90 | -1271,43 | -4% | 31541,69 | 32475,33 | 33436,60 | 34 426,32 |  |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 12715,47 | 15 090,50 | 12 715,47 | 0,00 | 11715,87 | 14 188,39 | 14 188,39 | 0,00 | 2472,52 | 21% | 11135,70 | 11942,20 | 12898,37 | 14 505,78 |  |
| 24 | Налог на прибыль |  |  |  | т.р. | 1097,95 | 1 902,71 | 1 062,34 | -35,61 | 0,00 | 1 107,88 | 468,23 | -639,64 | 468,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Выпадающие доходы |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Экономия средств |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. | 0,00 | 3 215,03 | 3 215,03 | 3 215,03 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 44188,99 | 51 955,75 | 46 907,14 | 2 718,15 | 46549,92 | 56 807,56 | 48 637,21 | -8170,35 | 2087,29 | 4% | 46098,79 | 47733,86 | 49585,10 | 52150,36 |  |
| 28 | Нормативная прибыль |  |  |  | т.р. | 4391,80 | 7 610,84 | 4 249,37 | -142,43 | 0,00 | 4 431,51 | 1 872,93 | -2558,58 | 1872,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.1 | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. | 0,00 | 3 361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558,58 | 0,00 | -2558,58 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.2 | Прочие расходы по прибыли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Инвестиционная программа |  |  |  | т.р. | 4391,80 | 4 249,37 | 4 249,37 | -142,43 | 0,00 | 1 872,93 | 1 872,93 | 0,00 | 1872,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.4 | Инвестиционная программа Всего |  |  |  |  | 17107,27 | 16 964,84 | 16 964,84 | -142,43 | 11715,87 | 16 061,32 | 16 061,32 | 0,00 |  | 37% | 11135,70 | 11942,20 | 12898,37 | 14505,78 |  |
| 29 | Предпринимательская прибыль |  |  |  | т.р. | 9665,15 | 9 665,15 | 9 665,15 | 0,00 | 11065,30 | 13 228,12 | 11 263,90 | -1964,22 | 198,60 | 2% | 11463,82 | 11821,44 | 12187,96 | 12603,25 |  |
| 30 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  | т.р. | 9 364,42 | 9 364,42 | 9 364,42 | 0,00 | -8 373,88 |  |  |  |  |  | 11 906,28 | 12 232,21 | 7 669,48 |  |  |
| 31 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  |  | 247 179,67 | 258 144,42 | 276 074,04 | 28 894,36 | 258 771,39 | 326 052,74 | 281 560,00 | -44492,75 | 22788,61 | 9% | 297 087,21 | 306 642,89 | 311 565,17 | 314 476,28 |  |
| 33 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  | т.р. | -9 177,24 |  |  |  |  |  | -2 852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | НВВ, с учетом корректировки, связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  | т.р. | 238 002,43 | 258 144,42 | 276 074,04 | 38 071,61 | 258 771,39 | 326 052,74 | 278 708,00 | -47344,75 | 19936,61 | 8% | 297 087,21 | 306 642,89 | 311 565,17 | 314 476,28 |  |
| 34.1 | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 238 002,43 | 258 144,42 | 276 074,04 | 38 071,61 | 258 771,39 | 326 052,74 | 278 708,00 | -47344,75 | 19936,61 | 8% | 297 087,21 | 306 642,89 | 311 565,17 | 314 476,28 |  |
| 35 | Тариф на тепловую энергию |  |  |  | руб./Гкал | 3 635,23 | 3 635,23 | 4 041,99 |  | 3 952,46 | 4 837,47 | 4 135,01 |  |  | 9% | 4 407,69 | 4 549,46 | 4 622,49 | 4 665,68 |  |
|  | рост тарифа |  |  |  | % |  |  |  |  | 6,38 |  | 4,62 |  |  |  | 6,59% | 3,22% | 1,61% | 0,93% |  |
| 35.1 | Тариф на тепловую энергию в горячей воде (без НДС) c 01 января |  |  |  | руб./Гкал | 3 562,10 | 3 562,10 | 3 562,10 |  | 3 952,46 | 3 952,46 | 3 952,46 |  |  |  | 4 331,90 | 4 489,44 | 4 614,20 | 4 631,43 |  |
| 35.2 | Тариф на тепловую энергию в горячей воде (без НДС) c 01 июля |  |  |  | руб./Гкал | 3 715,27 | 3 715,27 | 3 715,27 |  | 3 952,46 | 5 781,23 | 4 331,90 | 4331,90 |  |  | 4 489,44 | 4 614,20 | 4 631,43 | 4 702,62 |  |
|  | Рост тарифа по полугодиям |  |  |  |  | 4,30 |  | 4,30 |  |  |  | 9,60% |  |  |  | 3,64% | 2,78% | 0,37% | 1,54% |  |
| 35.3 | Тариф на тепловую энергию в горячей воде (без НДС) c 01 декабря |  |  |  |  |  |  | 3 952,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Рост тарифа по полугодиям |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | тованая выруч |  |  |  |  |  |  | 250 047,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | дельта НВВ |  |  |  |  |  |  | 26 026,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | дельта с учетом индексов |  |  |  |  |  |  | 29 518,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная информация и смета расходов на теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по котельной ООО ХК "СДС-Энерго"(г.Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск, на 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | #ССЫЛКА! |  |  |  | #ССЫЛКА! |  |  |  | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
|  | № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено РЭК на 2022 год | Факт предприятия за 2022г. | Факт в оценке экспертов 2022г. | Отклонение от утвержденного на 2022 | Утверждено РЭК на 2023 год | Предложение предприятия на 2024г. | Предложение экспертов на 2024г. | Отклонение от предложений предприятия | Динамика |  | Предложение экспертов на 2025г. | Предложение экспертов на 2026г. | Предложение экспертов на 2027г. | Предложение экспертов на 2028г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | Теплоноситель всего, в том числе | м³ | 232 145,51 | 212 310,56 | 212 310,56 | -19834,95 | 232 145,51 | 215 645,89 | 215 645,89 | 0,00 | -16499,62 | -7% | 215 645,89 | 215 645,89 | 215 645,89 | 215 645,89 |
|  |  | Теплоноситель на сторону, в т.ч: | м³ | 214 629,36 | 193 193,82 | 193 193,82 | -21435,54 | 214 629,36 | 194 176,89 | 194 176,89 | 0,00 | -20452,47 | -10% | 194 176,89 | 194 176,89 | 194 176,89 | 194 176,89 |
|  |  | - население | м³ | 201 255,48 | 178 877,80 | 178 877,80 | -22377,68 | 201 255,48 | 180 705,86 | 180 705,86 | 0,00 | -20549,62 | -10% | 180 705,86 | 180 705,86 | 180 705,86 | 180 705,86 |
|  |  | - объекты соц.сферы и бюджета | м³ | 4 009,28 | 6 170,04 | 6 170,04 | 2160,76 | 4 009,28 | 6 170,04 | 6 170,04 | 0,00 | 2160,76 | 54% | 6 170,04 | 6 170,04 | 6 170,04 | 6 170,04 |
|  |  | - иные | м³ | 9 364,60 | 8 145,98 | 8 145,98 | -1218,62 | 9 364,60 | 7 300,99 | 7 300,99 | 0,00 | -2063,61 | -22% | 7 300,99 | 7 300,99 | 7 300,99 | 7 300,99 |
|  |  | - собственные нужды предприятия | м³ | 6 253,00 | 5 664,91 | 5 664,91 | -588,09 | 6 253,00 | 6 253,00 | 6 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 6 253,00 | 6 253,00 | 6 253,00 | 6 253,00 |
|  |  | - потери | м³ | 11 263,15 | 13 451,82 | 13 451,82 | 2188,67 | 11 263,15 | 15 216,00 | 15 216,00 | 0,00 | 3952,85 | 35% | 15 216,00 | 15 216,00 | 15 216,00 | 15 216,00 |
| Приложение 5.9 Методических указаний | 1. Энергетические ресурсы, приложение 5.4 Методических указаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 4 229,25 | 4 531,22 | 4 531,22 | 301,97 | 5 486,13 | 6 710,90 | 6 691,25 | -19,65 | 1205,13 | 22% | 7 092,73 | 7 411,90 | 7 745,44 | 8 093,98 |
|  |  | Объем исходной воды | м³ | 232 145,51 | 212 310,56 | 212 310,56 | -19834,95 | 232 145,51 | 215 645,89 | 215 645,89 | 0,00 | -16499,62 | -7% | 215 645,89 | 215 645,89 | 215 645,89 | 215 645,89 |
|  |  | Цена исходной воды | руб./ м³ | 18,22 | 21,34 | 21,34 | 3,12 | 23,63 | 31,12 | 31,03 | -0,09 | 7,40 | 31% | 32,89 | 34,37 | 35,92 | 37,53 |
|  | 1 | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) | тыс. руб. | 4 229,25 | 4 531,22 | 4 531,22 | 301,97 | 5 486,13 | 6 710,90 | 6 691,25 | -19,65 | 1205,13 | 22% | 7 092,73 | 7 411,90 | 7 745,44 | 8 093,98 |
|  | 2. Операционные расходы, приложение 5.1 Методических указаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб. | 268,25 | 310,82 | 308,76 | 40,51 | 312,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312,98 | -100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 268,25 | 310,82 | 308,76 | 40,51 | 312,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312,98 | -100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Неподконтрольные расходы, приложение 5.3 Методических указаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.1 | - налог на имущество организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 34,75 | 69,96 | 60,94 | 26,19 | 60,94 | 61,41 | 60,94 | -0,47 | 0,00 | 0% | 60,94 | 60,94 | 45,70 | 0,00 |
|  | 3 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 34,75 | 69,96 | 60,94 | 26,19 | 60,94 | 61,41 | 60,94 | -0,47 | 0,00 | 0% | 60,94 | 60,94 | 45,70 | 0,00 |
|  | 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО (Прибыль) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. куб. м | 232,15 | 212,31 | 212,31 | -19,83 | 232,15 | 215,65 | 215,65 | 0,00 | -16,50 | -7% | 215,65 | 215,65 | 215,65 | 215,65 |
|  |  | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | тыс. руб. | 4532,25 | 4 912,00 | 4 900,92 | 368,67 | 5860,05 | 6 772,31 | 6 752,19 | -20,12 | 892,14 | 15% | 7 153,67 | 7 472,84 | 7 791,14 | 8 093,98 |
|  |  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | тыс. руб. | -137,03 |  |  |  |  |  | -1 898,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |  | -874,72 |  |  |  |  |  |  | 992,65 |  |  |
|  |  | НВВ, с учетом корректировки, связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" | тыс. руб. | 4395,22 | 4 912,00 | 4 900,92 | 505,70 | 4985,33 | 6 772,31 | 4 853,99 | -1918,32 | -131,34 | -3% | 7 153,67 | 8 465,49 | 7 791,14 | 8 093,98 |
|  |  | Стоимость 1 куб. м теплоносителя, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб. м | 19,52 | 23,14 | 19,52 |  | 21,48 | 31,40 | 22,51 |  |  |  | 33,17 | 39,26 | 36,13 | 37,53 |
|  |  | Тариф на теплоноситель (без НДС) c 01 января | руб./куб. м | 18,89 | 18,89 | 18,89 |  | 21,48 |  | 21,48 |  |  |  | 23,54 | 42,81 | 35,70 | 36,55 |
|  |  | Тариф на теплоноситель (без НДС) c 01 июля | руб./куб. м | 19,70 | 19,70 | 19,70 |  | 21,48 |  | 23,54 |  |  |  | 42,81 | 35,70 | 36,55 | 38,51 |
|  |  | Рост тарифа по полугодиям | % | 4,30 |  |  |  | 9,02 |  | 9,58% |  |  |  | 81,87% | -16,59% | 2,38% | 5,36% |
|  |  | тованая выручка | тыс. руб. |  | 3769,33 | 4093,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дельта НВВ | тыс. руб. |  | 1142,67 | 807,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дельта с учетом идексов | тыс. руб. |  | 1295,99 | 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 74 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные параметры регулирования ООО ХК «СДС – Энерго» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на период

с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тивности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО ХК «СДС – Энерго» | 2024 | 160 906,02 | х | x | x | x | x | x |
|  | 2025 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2026 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2028 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 75 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО ХК «СДС – Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО ХК «СДС – Энерго» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 3 952,46 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 331,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 331,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 489,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 489,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 614,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 614,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 631,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 4 631,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 4 702,62 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 4 742,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 5 198,28 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 198,28 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 387,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 387,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 537,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 537,04 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 557,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 5 557,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 5 643,14 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 76 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные параметры регулирования ООО ХК «СДС – Энерго»

для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель,

реализуемый на потребительском рынке г. Междуреченска,

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень прибыли | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тивности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО ХК «СДС-Энерго» | 2024 | 0,00 | х | х | x | x | x | x |
|  | 2025 | x | 1,00 | х | x | x | x | x |
|  | 2026 | x | 1,00 | х | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | х | x | x | x | x |
|  | 2028 | x | 1,00 | х | x | x | x | x |

Приложение № 77 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО ХК «СДС – Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Междуреченска

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО ХК «СДС-Энерго» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2024 | 21,48 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 23,54 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 23,54 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 42,81 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 42,81 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 35,70 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 35,70 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 36,55 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 36,55 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 38,51 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2024 | 21,48 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 23,54 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 23,54 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 42,81 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 42,81 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 35,70 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 35,70 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 36,55 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 36,55 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 38,51 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2024 | 25,78 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 28,25 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 28,25 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 51,37 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 51,37 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 42,84 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 42,84 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 43,86 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 43,86 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 46,21 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 78 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО ХК «СДС-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-теля; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-теля; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-теля; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-теля; Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. ООО ХК «СДС-Энерго»; с 01.01.2024; 283,79; 280,00; 300,86; 285,68; 236,49; 233,33; 250,72; 238,07; 21,48; 3 952,46; х; х. с 01.07.2024; 311,04; 306,88; 329,75; 313,12; 259,20; 255,73; 274,79; 260,93; 23,54; 4 331,90; х; х. с 01.01.2025; 311,04; 306,88; 329,75; 313,12; 259,20; 255,73; 274,79; 260,93; 23,54; 4 331,90; х; х. с 01.07.2025; 344,45; 340,13; 363,84; 346,60; 287,04; 283,44; 303,20; 288,83; 42,81; 4 489,44; х; х. с 01.01.2026; 344,45; 340,13; 363,84; 346,60; 287,04; 283,44; 303,20; 288,83; 42,81; 4 489,44; х; х. с 01.07.2026; 344,05; 339,62; 363,98; 346,27; 286,71; 283,02; 303,32; 288,56; 35,70; 4 614,20; х; х. с 01.01.2027; 344,05; 339,62; 363,98; 346,27; 286,71; 283,02; 303,32; 288,56; 35,70; 4 614,20; х; х. с 01.07.2027; 346,20; 341,75; 366,20; 348,42; 288,50; 284,79; 305,17; 290,35; 36,55; 4 631,43; х; х. с 01.01.2028; 346,20; 341,75; 366,20; 348,42; 288,50; 284,79; 305,17; 290,35; 36,55; 4 631,43; х; х. с 01.07.2028; 353,20; 348,68; 373,51; 355,45; 294,33; 290,57; 311,26; 296,21; 38,51; 4 702,62; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2023 № 449.

*** Установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2023 № 448.

Приложение № 79 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «А-Энерго» для корректировки тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке

г. Мариинска на 2024 год

ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) (далее предприятие) ИНН 4205331498, в установленный срок обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для корректировки тарифов на тепловую энергию (исх. от 26.04.2023 № 112 (вх. от 28.04.2023 № 2614)). Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело № РЭК/74-А-Энерго-2024 от 03.05.2023 на восьмой год первого долгосрочного периода регулирования 2017-2027 гг. методом индексации установленных тарифов. Предприятием представлены документы к расчету тарифов на 2024 год.

Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью.

Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии с пп.1)          ч. 2.2 статьи 8 и п. 4) ч. 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также другим теплоснабжающим организациям.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «А-Энерго».

Сокращенное наименование организации – ООО «А-Энерго».

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Основными видами деятельности ООО «А-Энерго» являются выработка тепловой энергии котельной и транспортировка тепловой энергии от источника до потребителей.

ООО «А-Энерго» самостоятельно реализует тепловую энергию по северной части города Мариинска конечным потребителям с 01.11.2016 года.

В настоящее время, ООО «А-Энерго» осуществляет деятельность в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мариинское городское поселение, в рамках концессионного соглашения от 03.07.2017 №1. Срок действия концессионного соглашения с 03.07.2017 года по 02.07.2022 года.

В октябре 2020 года было подписано дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2020 к данному концессионному соглашению и продлен срок его действия до 02.07.2027 (изменены п 3.1 (срок действия), 5.13, приложения 4,5,6).

Отпуск тепловой энергии потребителям производится в виде горячей воды. Сети первого контура теплоснабжения (от котельной до ЦТП в количестве 10 шт.) предприятия работают по закрытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель в виде горячей воды подогревается в бойлерной (в качестве подогревающей среды служит пар от котлоагрегатов), находящейся на территории котельной. На ЦТП установлено теплообменное оборудование (пластинчатые теплообменники), в котором нагревается теплоноситель тепловых сетей второго контура теплоснабжения. Отпуск ГВС с тепловых сетей второго контура производится по открытой схеме.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 102,76 Гкал/ч.

На котельной установлены паровые котлоагрегаты КЕ-25-14 в количестве 7 штук. В 2022 году выработку тепловой энергии планируется осуществлять с помощью 3 котлоагрегатов (№ 5,6,7), два будут использованы в работе, один резервный. Котлы двух-барабанные с естественной циркуляцией, изготовлены ОАО «Бийский котельный завод» и предназначены для получения перегретого пара, при сжигании твердого топлива.

На котельной используется гидравлическая система шлакоудаления.

Основной вид топлива – бурый уголь марки 2БМСШ.

Резервное топливо отсутствует.

Доставка топлива на котельную Мариинского филиала осуществляется автомобильным транспортом. Разгрузка автомобилей происходит на угольном складе. Вместимость склада составляет 30 000 т, из них 7 000 т – закрытый склад, 23000 т – открытый. Со склада уголь погрузчиком загружается в приемный бункер, затем с помощью конвейера поступает на узел пересыпки и по конвейеру первого подъема доставляется до дробилки. После дробления, ленточным конвейером уголь доставляется на второй узел пересыпки и ленточным конвейером второго подъема доставляется в котловые бункеры.

В работе котельной используются две галереи топливоподачи.

Предприятие обслуживает 13,061 км магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (том числе 3 639 м – подземная прокладка в железобетонных лотках и 9 422 м – надземная прокладка на низких железобетонных опорах) и 23,707 км тепловых сетей второго контура в двухтрубном исчислении.

Магистральные тепловые сети работают по закрытой схеме теплоснабжения. Восполнение потерь в магистральных тепловых сетях осуществляется в бойлерной, находящейся на территории котельной.

Тепловые сети второго контура работают по открытой схеме теплоснабжения.

Подпитка второго контура тепловых сетей осуществляется питьевой водой от ООО «Горводоканал» (Мариинского района) при помощи подпиточных насосов, установленных на каждом ЦТП, в которых установлены пластинчатые теплообменники.

Горячая вода потребителям отпускается только в отопительный период.

Предприятие работает по общей системе налогообложения.

Долгосрочные параметры регулирования для установления тарифов на тепловую энергию на 2017-2027 годы приняты на уровне, установленном концессионным соглашением и дополнительным соглашением.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством РФ 22.09.2023 Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2022, в соответствии с которым, ИПЦ на 2024 год составит (далее – прогноз Минэкономразвития) 107,2 %.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «А-Энерго» по корректировке тарифов на 2024 год, с целью корректировки значений первого долгосрочного периода регулирования 2017 – 2027 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной                                   ООО «А-Энерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2024 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2022 года.

- Тепловой баланс на восьмой год первого долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Мариинского муниципального округа актуализирована Постановлением Администрации Мариинского муниципального округа № 529-П от 22.06.2023. Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Мариинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.mariinsk.ru/24534-shema-teplosnabzhenija-mariinskogo-municipalnogo-okruga-na-2024-god-s-perspektivoj-do-2042-goda.html)

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2024 год составляет 46 444,25 Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2020-2022 годов получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «А-Энерго» г. Кемерово по узлу теплоснабжения

г. Мариинск

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 34953,78 |  |
| 2021 | 33234,21 | -4,92 |
| 2022 | 34127,56 | 2,69 |
| 2023 | 33370,25 | -1,12 в среднем |

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
4 % или 2 840,68 Гкал.

Потери в сетях сохранены на уровне нормативных потерь, утвержденных постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2016 № 217 в размере 21 732 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс производства тепловой энергии на котельной ООО «А-Энерго»
на 2024 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 71 016,92 | 41 356,68 | 29 660,25 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 68 176,25 | 39 702,41 | 28 473,84 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 46 444,25 | 27 046,79 | 19 397,46 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 46 444,25 | 27 046,79 | 19 397,46 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 33 370,25 | 19 433,15 | 13 937,10 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 10 462,52 | 6 092,84 | 4 369,67 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 2 611,48 | 1 520,79 | 1 090,69 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 24 572,68 | 14 309,89 | 10 262,79 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 840,68 | 1 654,27 | 1 186,41 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 21 732,00 | 12 655,62 | 9 076,38 |

### 5. Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов

Определим скорректированную величину операционных расходов на 2024 год.

Величина уровня операционных расходов на 2023 год (рассчитанного методом индексации) утверждена на уровне 74929,27 тыс. руб.

На 2024 год восьмой год первого долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования, в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 3).

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством РФ 22.09.2023 Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.202, в соответствии с которым, ИПЦ на 2024 год составит (далее – прогноз Минэкономразвития) 107,2 %.

На 2024 год установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и протяженность тепловых сетей не изменились по сравнению с планом 2023, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2024 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,06 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 672,93 | 672,93 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 12,69 | 12,69 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 74 929,27 | 79 520,94 |
| 6 | Индекс изменения операционных расходов |  | 1,0494 | 1,0613 |

Определим скорректированную величину операционных расходов на 2024 год.

=74 929,27 тыс. руб.*(1-1/100)*(1+0,072)*(1+0,75*0,00) = 79 520,94 тыс. руб.

Прирост уровня операционных расходов на 2024 год составил 6,13 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 4 к экспертному заключению.

Таблица 4

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2024 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2023 год | Предложения предприя-тия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка, +/-, 6- 5 | Динамика изменения показате-лей 2024 года, относительно 2023 года, 6/4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  | 1,03 | 1,03 | 1,0494 |  |  |
| 2 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 7 280,57 | 7 746,99 | 7 726,72 | -20,27 | 6,13 |
| 3 | реагенты | тыс. руб. | 320,39 | 335,45 | 340,03 | 4,58 | 6,13 |
| 4 | вспомогательные материалы, в т.ч.: | тыс. руб. | 6 960,17 | 7 411,54 | 7 386,69 | -24,85 | 6,13 |
| 5 | ГСМ | тыс. руб. | 1 751,99 | 1 834,33 | 1 859,35 | 25,01 | 6,13 |
| 6 | ОС до 40т.р. (в т.ч.мебель и прочее ОС) | тыс. руб. | 320,05 | 335,09 | 339,66 | 4,57 | 6,13 |
| 7 | Компьютерное оборудование и оргтехника, комплектующие для компьютеров и оргтехники, расходные материалы для оргтехники | тыс. руб. | 1 291,50 | 102,41 | 1 370,64 | 1 268,23 | 6,13 |
| 8 | Комплектующие для компьютеров и оргтехники, ККМ, средства связи | тыс. руб. |  | 140,10 |  |  |  |
| 9 | Расходные материалы для принтеров и копиров, ККМ | тыс. руб. | 130,73 | 136,87 | 138,74 | 1,86 | 6,13 |
| 10 | Моющие средства и хозпринадлежности,инвентарь | тыс. руб. | 191,21 | 546,76 | 202,92 | -343,83 | 6,13 |
| 11 | Питьевая вода | тыс. руб. | 58,21 | 56,46 | 61,78 | 5,31 | 6,13 |
| 12 | Прочие эксплуатационные материалы | тыс. руб. | 475,58 | 945,99 | 504,72 | -441,27 | 6,13 |
| 13 | материалы на ремонт хозспособом | тыс. руб. | 2 740,91 | 3 313,52 | 2 908,88 | -404,64 | 6,13 |
| 14 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: | тыс. руб. | 5 371,71 | 5 624,18 | 5 700,89 | 76,71 | 6,13 |
| 15 | - подрядными организациями | тыс. руб. | 5 371,71 | 5 624,18 | 5 700,89 | 76,71 |  |
| 16 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 42 484,17 | 49 009,63 | 45 087,60 | -3 922,02 | 6,13 |
| 17 | численность всего | тыс. руб. | 117,00 | 95,00 | 117 | 22,00 | 0,00 |
|  | ср. зарплата | руб./мес. | 30 259,37 | 29 350,46 | 32 113,67 | 2 763,21 | 6,13 |
|  | ФОТ ППП | тыс. руб. | 29 262,36 | 38 190,40 | 31 055,56 | -7 134,83 | 6,13 |
|  | численность ппп | чел. | 95,00 | 83,00 | 95 | 12,00 | 0,00 |
|  | ср. зарплата ппп | руб./мес. | 25 668,74 | 24 897,71 | 27 241,72 | 2 344,01 | 6,13 |
|  | ФОТ АУП | тыс. руб. | 13 221,79 | 10 819,23 | 14 032,03 | 3 212,80 | 6,13 |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | 22,00 | 12,00 | 22 | 10,00 | 0,00 |
|  | ср зарплата АУП | руб./мес. | 50 082,57 | 48 578,20 | 53 151,64 | 4 573,43 | 6,13 |
| 18 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: | тыс. руб. | 6 046,13 | 6 333,22 | 6 416,63 | 83,42 | 6,13 |
| 19 | Услуги гидрозолоудаления | тыс. руб. | 209,84 |  | 222,70 | 222,70 | 6,13 |
| 20 | Услуги шлаконакопителя | тыс. руб. | 269,29 | 1 306,46 | 285,79 | -1 020,67 | 6,13 |
| 21 | Услуги спецтехники и технологического автотранспорта, прочие услуги произв. характера | тыс. руб. | 3 193,19 | 2 541,38 | 3 388,86 | 847,49 | 6,13 |
| 22 | Анализ качества угля | тыс. руб. | 85,72 | 89,75 | 90,98 | 1,23 | 6,13 |
| 23 | Маркшейдерские замеры количества угля на складе | тыс. руб. | 176,45 | 184,74 | 187,26 | 2,52 | 6,13 |
| 24 | Оперативное обслуживание имущества | тыс. руб. | 254,56 | 266,52 | 270,15 | 3,63 | 6,13 |
| 25 | Поверка и настройка приборов и средств измерений | тыс. руб. | 314,03 | 328,79 | 333,27 | 4,48 | 6,13 |
| 26 | Экспертиза пром.безопасности и тех. освидетельствование | тыс. руб. | 1 073,64 | 1 124,10 | 1 139,44 | 15,34 | 6,13 |
| 27 | Услуги по режимной наладке котлов | тыс. руб. | 469,41 | 491,47 | 498,18 | 6,70 | 6,13 |
| 28 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 8 689,66 | 10 471,16 | 9 222,16 | -1 248,99 | 6,13 |
| 29 | - расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 307,53 | 321,98 | 326,38 | 4,39 | 6,13 |
| 30 | - расходы на оплату услуг охраны | тыс. руб. | 3 353,80 | 3 511,43 | 3 559,33 | 47,90 | 6,13 |
| 31 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | тыс. руб. | 911,88 | 852,32 | 967,77 | 115,45 | 6,13 |
| 32 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 349,90 | 403,10 | 371,34 | -31,75 | 6,13 |
| 33 | Консультант, Norma's | тыс. руб. | 206,92 | 97,40 | 219,60 | 122,20 | 6,13 |
| 34 | Консультационные услуги | тыс. руб. | 355,07 | 351,82 | 376,83 | 25,01 | 6,13 |
| 35 | Нотариальные услуги | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Услуги по подготовке, экспертизе материалов, и т.п. для утверждения тарифов | тыс. руб. | 355,07 | 351,82 | 376,83 | 25,01 | 6,13 |
| 37 | Изготовление и(или) размещение рекламной продукции в СМИ | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 38 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | 2 401,91 | 2 514,77 | 2 549,10 | 34,33 | 6,13 |
| 39 | Расходы на спецпитание | тыс. руб. | 191,06 | 200,01 | 202,77 | 2,76 | 6,13 |
| 40 | Специальная оценка условий труда | тыс. руб. | 104,02 | 108,91 | 110,40 | 1,49 | 6,13 |
| 41 | Медицинские осмотры и медикаменты | тыс. руб. | 256,17 | 268,21 | 271,87 | 3,66 | 6,13 |
| 42 | Предрейсовый осмотр | тыс. руб. | 156,77 | 164,14 | 166,37 | 2,23 | 6,13 |
| 43 | Дополнительное страхование от несчастных случаев | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Программа производственного контроля (замер вредных, опасных произв. факторов на всех рабочих местах) | тыс. руб. | 247,50 | 259,13 | 262,67 | 3,54 | 6,13 |
| 45 | Дератизация и дезинсекция | тыс. руб. | 105,20 | 110,14 | 111,64 | 1,50 | 6,13 |
| 46 | Проверка диэлектрических средств защиты | тыс. руб. | 72,22 | 75,61 | 76,64 | 1,03 | 6,13 |
| 47 | Продукция по охране труда и безопасности (смывающие, обеззараживающие средства) | тыс. руб. | 290,55 | 304,21 | 308,35 | 4,15 | 6,13 |
| 48 | Затраты на СИЗ, спецодежду | тыс. руб. | 978,42 | 1 024,41 | 1 038,38 | 13,97 | 6,13 |
| 49 | - расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 1 714,52 | 3 270,66 | 1 819,59 | -1 451,07 | 6,13 |
| 50 | Услуги на проведение работ в сфере экологии | тыс. руб. | 1 207,02 | 2 739,29 | 1 280,98 | -1 458,31 | 6,13 |
| 51 | Размещение и утилизация твердобытовых отходов | тыс. руб. | 466,37 | 1 947,82 | 494,94 | -1 452,88 | 6,13 |
| 52 | Проведение производственного контроля | тыс. руб. | 126,80 | 148,77 | 134,57 | -14,21 | 6,13 |
| 53 | Разработка проектно-разрешительной документации | тыс. руб. | 613,85 | 642,70 | 651,47 | 8,77 | 6,13 |
| 54 | оформление лицензии и нормативов образования отходов производства | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 55 | Услуги по пожарной охране/пожарная безопасность, перезарядка огнетушителей | тыс. руб. | 507,51 | 531,36 | 538,61 | 7,24 | 6,13 |
| 56 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 228,89 | 239,65 | 242,92 | 3,27 | 6,13 |
| 57 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 926,80 | 970,36 | 983,59 | 13,23 | 6,13 |
| 58 | Лизинговый платёж | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Арендная плата | тыс. руб. | 2 948,14 | 3 086,69 | 3 128,80 | 42,11 | 6,13 |
| 60 | - аренда транспортных средств, вкл трансп налог | тыс. руб. | 1 818,71 | 1 904,19 | 1 930,16 | 25,97 | 6,13 |
| 61 | - аренда офиса | тыс. руб. | 1 129,42 | 1 182,50 | 1 198,63 | 16,13 | 6,13 |
| 62 | - аренда производственного комплекса | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 63 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 953,20 | 3 167,32 | 1 011,61 | -2 155,71 | 6,13 |
| 64 | Расходы на канцелярские товары | тыс. руб. | 0,00 | 220,98 | 0,00 | -220,98 |  |
| 65 | Прочие другие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 2 946,34 | 0,00 | -2 946,34 |  |
| 66 | Почтово-телеграфные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 12,72 | 0,00 | -12,72 |  |
| 67 | Приобретение ПО | тыс. руб. | 0,00 | 127,15 | 0,00 | -127,15 |  |
| 68 | Периодические издания | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 69 | прочие расходы, в тч КАСКО | тыс. руб. |  | 1 494,60 |  |  |  |
| 70 | Расходы на услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 489,74 | 0,00 | -489,74 |  |
| 71 | ГЛОНАС | тыс. руб. | 0,00 | 3,32 | 0,00 | -3,32 |  |
| 72 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 74929,27 | 86649,19 | 79520,94 | -7128,25 | 6,13 |

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 86649,19 тыс. руб.

### 6.Неподконтрольные расходы

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды и включает величину амортизации основных средств.

ж) налог на прибыль.

### 7.1.Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии)

### 7.1.1.Водоотведение

Предложения предприятия по данной статье на 2024 год составили 656,,05 тыс. руб. при объеме водоотведения 8,09 тыс. м3 и цене 69,26 руб./м3. На территории г. Мариинска водоотведением сточных вод занимается единственный исполнитель ООО «Горводоканал». Представлен договор от 16.02.2022 № 34/22 «Г», счета-фактуры и акты выполненных работ за 2022 год, карточка счета 60 (п. 5 пп. 2 шаблона DOCS.FORM.6.42).

Экспертами предлагается принять объем стоков на производство тепловой энергии на уровне факта 2022 года в размере 8,09 тыс. м3.

Информация по факту 2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость      1 м³ воды рассчитана из тарифов за водоотведение, установленных постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 761 для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ).

Стоимость водоотведения на 2024 год принята на уровне 81,09 руб./м3, исходя из тарифа с 01.01.2024 – 75,00 руб./м3, с 01.07.2024 – 89,51 руб./м3

Расходы по статье составили 656,05 тыс. руб.

### 7.2.Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 1157,34 тыс. руб. (договоры аренды земельных участков КУМИ и аренды земли с                                ИП Шишкин. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью). Также представлена карточка счета 20 (п. 5 пп. 3 шаблона DOCS.FORM.6.42).

В затраты по статье предприятие заявляет только аренду земельных участков под бойлерную, угольный склад и тракт углеподачи (это ИП Шишкин), остальные участки под объектами инфраструктуры с КУМИ.

Эксперты проанализировали величину арендной платы по муниципальным участкам, которая составила 11,35 руб. м² исходя из кадастровой стоимости земельных участков и коэффициента, учитывающего вид использования  земельных участков КУМИ (0,7%).

Эксперты предлагают принять на 2024 год затраты по статье на уровне 1464,70 тыс. руб.

### 7.3.Расходы по налогу на загрязнение окружающей среды

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017  № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3,43   тыс. руб.                В качестве подтверждающих документов представлена ОСВ по счету 20 (п. 5               пп. 9 шаблона DOCS.FORM.6.42).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают обоснованными расходы по статье в размере 3,43 тыс. руб., на уровне факта 2022 года.

Информация по факту 2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

### 7.4. Расходы на обязательное страхование

Страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов предусмотрено федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Предложения предприятия на производство тепловой энергии по статье составляют 20,73 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен ОСВ по счету 20 и 26 за 2022 год             (п. 5 пп. 9 шаблона DOCS.FORM.6.42). Расходы включают затраты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства.

По мнению экспертов, экономически обоснованной является сумма 20,73   тыс. руб., на уровне факта 2022 года (ОСВ по счету 20 и 26 за 2022 год).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 325,33 тыс. руб. в связи с недостаточным документальным обоснованием расходов по статье.

В приложении № 4 представлена данная информация.

### 7.5.Транспортный налог

Предприятием заявлены расходы в размере 47,37 тыс. руб.

В качестве обосновывающего документа представлен расчет транспортного налога на 2024 год (п. 5 пп. 9 шаблона DOCS.FORM.6.42). Фактическая сумма транспортного налога по итогу 2022 года составила 35,72 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять сумму транспортного налога на уровне факта за 2022 год 35,72 тыс. руб.

В приложении № 4 представлена данная информация.

### 7.6.Расходы по налогу на имущество

Согласно ст.374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения для российских организаций с 2019 года признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Налог на имущество организации состоит из трех составляющих: 1. налога на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе; 2. налога на имущество с собственных средств предприятия; 3. налога на имущество с переданного в концессию имущества.

Предприятие представило расчет налога на имущество на 2024 год в сумме 1 543,73 тыс. руб., в том числе 604,64 тыс. руб. по вновь вводимому имуществу, 934,51 тыс. руб. по переданному в концессию имуществу и 4,59 тыс. руб. по собственному имуществу.

Предприятие представило налоговую декларацию за 2022 год, расчет по налогу на имущество на 2024 г. (п. 5 пп. 4 шаблона DOCS.FORM.6.42).

Эксперты обращают внимание, что с 01.01.2019 вступил в силу пп. «а»            п. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ. Изменения вносятся в п. 1 ст. 374 НК РФ, где дается понятие объекта налогообложения. Из определения объекта налогообложения налогом на имущество исключено слово «движимое». То есть, с 2019 года облагаться налогом на имущество может только недвижимое имущество.

Таким образом, с 01.01.2019 налог на движимое имущество отменен по отношению к таким объектам независимо от даты их приобретения, и от способа или источника поступления движимого имущества.

Кроме того, эксперты отмечают, что согласно п.3.3. ст.380 НК РФ часть II налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 НК РФ ч.II (т.е. льготы в части движимого имущества) теряют свою актуальность, поскольку с 01.01.2019 года все движимое имущество уходит из-под налогообложения.

Расчет предприятия не включает расходы на оплату налога на движимое имущество.

Согласно представленным расчетам налог на имущество на 2024 год в размере 604,64 тыс. руб. по вновь вводимому имуществу, 934,51 тыс. руб. по переданному в концессию имуществу и 4,59 тыс. руб. по собственному имуществу, всего в сумме 1543,73 тыс. руб., который является экономически обоснованным и подлежит включению в НВВ на 2024 год.

В приложении № 4 представлена данная информация.

### 7.7.Отчисления на социальные нужды

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 14898,93 тыс. руб.

С 2023 года отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменят. С 01.01.2023 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ дополняется п. 5.1 (ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ)

В соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ (это лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: организации; индивидуальные предприниматели; физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями), начиная с 2023 года устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов.

С 1 января 2023 года страхователи начисляют страховые взносы по новому единому тарифу в размере 30%.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» на 2024 год включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %. Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, размер страхового тарифа составляет 0,2%.

Экспертами в расчет НВВ на 2024 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,2 % = 30,0 +0,2 %, от планового размера ФОТ (45 087,60  тыс. руб.), учтённого в составе операционных расходов, что составит 13616,46 тыс. руб.

В приложении № 4 представлена данная информация.

### 7.8.Амортизация основных средств

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с п. 43 Основ ценообразования по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предложения предприятия по амортизационным отчислениям на производство тепловой энергии составляют 7822,52 тыс. руб. на 2024 год.  Представлены: Расчетная ведомость начисления амортизационных отчислений на 2023 год на собственное имущество и вновь введенное по объектам инвестиционной программы (п.5 пп.6 шаблона DOCS.FORM.6.42).

По результатам проведённого анализа представленных материалов, эксперты признают расходы экономически обоснованными и предлагают принять в сумме 7822,52 тыс. руб.

В приложении № 4 представлена данная информация.

### 7.9.Резерв по сомнительным долгам.

Предприятие заявило о создании резерва по сомнительным долгам в размере 2594,10 тыс. руб.

ООО «А-Энерго» с 01.11.2016 присвоен статус единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной по адресу г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, постановлением администрации Мариинского городского поселения от 04.04.2018 № 133-П «О внесении изменений в постановление администрации Мариинского городского поселения от 26.12.2014 № 471-1-П «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории Мариинского городского поселения».

ООО «А-Энерго» предоставило регистр-расчет по сомнительным долгам на 31.12.2022 г. на сумму 2739,24 тыс. руб., расчет резерва по сомнительным долгам за 2022 год, приказ от 15.02.2023 № 15/1 о создании резерва по сомнительным долгам (п. 5 пп. 7 шаблона DOCS.FORM.6.42), а также дополнительно представлены в электронном виде.

Согласно пп. а, п. 47 Методических указаний №760-э расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, принимаются в целях расчета тарифов на тепловую энергию, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Эксперты произвели альтернативный расчет, согласно которому предельная сумма затрат на резерв по сомнительным долгам может составить       2 641,04 тыс. руб.

(32 211,18  Гкал х 4 100,08 руб./Гкал )/1000х2%= 2 641,4 тыс. руб.,

где:

- 32 211,18  Гкал плановый полезный отпуск на 2023 год, принятый в расчет для жилищных организаций;

- 4 100,08   руб./Гкал тариф на тепловую энергию, утвержденный на 2023 год.

Поскольку сумма заявленных расходов по резерву по сомнительным долгам в размере 2 594,10 тыс. руб., не превышает уровень затрат согласно расчету экспертов 2 641,04 тыс. руб., эксперты считают заявленные расходы по сомнительным долгам экономически обоснованными в сумме заявленных предприятием расходов в размере 2 594,10 тыс. руб.

### 7.10.Налог на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2024 году, по оценке экспертов, составит 27450,07 тыс. руб. (таблица 5), предприятием заявлено 29126,17тыс. руб.

Таблица 5

### Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2024 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверж-дено на 2023 года | Предло-жения предприятия на 2024 год | Предло-жение экспертов на 2024 год | Корректировка, +/-, 6- 5 | Динамика измене-ния показате-лей 2023 года, относите-льно 2023 года, 6/4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 232,32 | 695,55 | 656,05 | -39,50 | 182,39 |
| 2 | расходы на стоки | тыс. руб. | 232,32 | 695,55 | 656,05 | -39,50 | 182,39 |
| 3 | общее количество стоков | тыс. м3 | 3,42 | 10,04 | 8,09 | -1,95 | 136,55 |
| 4 | тариф на стоки | руб./м3 | 67,93 | 69,26 | 81,09 | 11,83 | 19,38 |
| 5 | Арендная плата, в т.ч. | тыс. руб. | 1134,70 | 1157,34 | 1157,34 | 0,00 | 2,00 |
| 6 | - аренда имущества КУМИ | тыс. руб. |  | 376,92 | 376,92 |  |  |
| 7 | - аренда земли | тыс. руб. | 1134,70 | 780,42 | 780,42 | 0,00 | -31,22 |
| 8 | - аренда прочего имущества | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 2434,29 | 1957,74 | 1603,61 | -354,13 | -34,12 |
| 11 | - плата за выбросы | тыс. руб. | 3,01 | 20,58 | 3,43 | -17,15 | 13,95 |
| 12 | - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 156,84 | 346,06 | 20,73 | -325,33 | -86,78 |
| 13 | - земельный налог | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 | -транспортный налог | тыс. руб. | 47,37 | 47,37 | 35,72 | -11,65 | -24,59 |
| 15 | -налог на имущество | тыс. руб. | 2 227,07 | 1 543,73 | 1543,73 | 0,00 | -30,68 |
| 16 | налог на имущество организации по переданному в концессию | тыс. руб. | 1 307,74 | 934,51 | 934,51 | 0,00 | -28,54 |
|  | налог на имущество организации по собственнным |  | 17,73 | 4,59 | 4,59 |  |  |
| 17 | налог на имущество организации по вновь вводимым объектам | тыс. руб. | 901,60 | 604,64 | 604,64 | 0,00 | -32,94 |
| 18 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 12716,45 | 14898,93 | 13616,46 | -1282,47 | 7,08 |
| 18.1 | - отчисления ППП | тыс. руб. | 8758,87 | 11609,88 |  | -11609,88 | -100,00 |
| 18.2 | - отчисления АУП | тыс. руб. | 3957,58 | 3289,05 |  | -3289,05 | -100,00 |
| 19 | Амортизация | тыс. руб. | 5884,39 | 7822,52 | 7822,52 | 0,00 | 32,94 |
| 20 | Амортизация основных средств и нематериальных активов передаваемых в концессию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Амортизация по вновь вводимым объектам | тыс. руб. | 3565,64 | 6616,43 | 6616,43 | 0,00 | 85,56 |
| 22 | Амортизация собственного имущества предприятия | тыс. руб. | 2318,75 | 1206,09 | 1206,09 | 0,00 | -47,99 |
| 23 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 2380,05 | 2594,10 | 2594,10 | 0,00 | 8,99 |
| 24 | Прочие расходы (Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 25 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 26 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 3568,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | ИТОГО (неподконтроль-ные расходы) | тыс. руб. | 28350,95 | 29126,17 | 27450,07 | -1676,10 | -3,18 |

### 8.Расходы на покупку энергетических ресурсов

### 8.1.Расходы на топливо

По данной статье предложения предприятия для производства тепловой энергии на потребительском рынке в 2024 году составили 47661,77 тыс. руб.

Топливом для котельных служит уголь бурый марки 2БВР. Поставка топлива в 2023-2024 году осуществляется от АО «Чулым-Уголь» договор               № 09-06-2023 от 09.06.2023 (единственный поставщик, протокол закупки               № 1/09-06-2023 от 09.06.2023) (дополнительно представлен в электронном виде с протоколом закупки). Бурый уголь поставляется автомобильным транспортом до угольного склада предприятия ООО «ЛК» по договору № 26/09/23 от 26.09.2023 (конкурс состоялся 2 заявки, открытый запрос предложений                   № 32312734057)

В 2023 году сменилась схема поставки топлива.  Уголь поставлялся от ООО «Кайчакуглесбыт», у которого приостановлена лицензия на недропользование.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива в размере – 187,7 кг. у.т./Гкал (отражено в концессионном соглашении № 1 от 03.07.2017 и дополнительном соглашении             № 1 от 16.10.2020)

Расчетный объем натурального топлива по бурому углю сортомарки 2БВР составил 27562,08 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,46 (низшая теплотворная способность 3250 ккал/кг принята по договору с                  АО «Чулым-Уголь»).

Стоимость топлива сортомарки 2БВР на 2024 год, принят согласно вышеназванному договору (в связи с ограниченностью рынка бурого угля) и составляет 588,03 руб./т (без НДС), что с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2024 год по углю 105,0% составит 617,40 руб./т (без НДС).

Всего расходы на натуральное топливо на 2024 год составили 17016,83 тыс. руб.

На 2023 год автоперевозка бурого угля ООО «ЛК» составила 1183,33 руб./т, что с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2024 год по транспорту 105,1% составит 1255,52 руб./т (без НДС).

Экспертами принята в расчет стоимость доставки топлива по договору с ООО «ЛК» (закупка состоялась, 2 заявки) в размере 1255,52 руб./т (без НДС).

Расходы на автодоставку составили 34604,66 тыс. руб.

Таким образом, расходы на топливо, по оценке экспертов, на 2024 год составят 51621,49 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива 17016,83 тыс. руб. (без НДС), расходы на транспортировку 34604,66 тыс. руб.

Цена котельного топлива с транспортировкой на 2024 год составила 1872,92 руб./т.

### 8.2.Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы на 2023 год по статье на уровне 15 249,47    тыс. руб. на объем электроэнергии 2 960,40 тыс. кВт*ч.

Представлены два договора поставки электроэнергии с ОАО «Кузбассэнергосбыт»: от 01.01.2020 года № 350620, от 01.01.2020 года № 350621 на поставку электроэнергии на уровнях напряжения СНII и НН для потребностей котельной, расположенной по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная. 2А, 2КТПК, счета-фактуры за 2022 год , акты сверки за 2022 год (п. 3 пп. 3-6 шаблона DOCS.FORM.6.42).

При расчете количества электроэнергии на 2024 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2017) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2024 году, в количестве 3 419,31 тыс. кВт*ч = 3120,83 тыс. кВт*ч / 42390 Гкал * 46444,25 Гкал (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Стоимость электроэнергии на 2024 год, рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 2021 году 4,519 руб./кВт*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 22.09.2023 на 2023 и 2024 год по обеспечению электрической энергией 112,0% и 105,6 % и составила 5,34 руб./кВт*ч. Предложения предприятия по стоимости электроэнергии составила 5,15 руб./кВт*ч, поэтому эксперты согласились с предложением предприятия 5,15 руб./кВт*ч.

Всего расходы приняты в сумме 17613,39 тыс. руб.

Сводная информация по статье отражена в приложении № 3 к данному экспертному заключению.

### 8.3.Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 3 628,12  тыс. руб., при плановом объеме 148,38 тыс.м3. Представлен расчет, договор с ООО «Горводоканал», счета-фактуры 2022 года (п.3 пп. 2 шаблона DOCS.FORM.6.42).

Поставщиком холодной воды для предприятия является                                  ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ).

При расчете количества воды на 2024 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами рассчитан объем воды в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2017) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2023 году, в количестве 194,53 тыс. м3 = 177,55 тыс. м3 / 42 390 Гкал х 46 444,25 Гкал (в соответствии с п. 34 Методических указаний). Предложения предприятия по объему воды составили 148,38 тыс. м3. Эксперты согласились с предложением предприятия 148,38 тыс.м3.

Согласно п.28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует первым источником информации о ценах (тарифах) и расходах, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Для принятия решения по уровню цен на поставку холодной воды в 2024, эксперты опирались на цены, установленные постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 761 для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)».

Стоимость воды на 2024 год рассчитана по данному постановлению на уровне 31,41 руб./м3, исходя из тарифа с 01.01.2024 – 28,65 руб./м3, с 01.07.2024 – 35,22 руб./м3. Предложения предприятия по цене воды составили 24,45 руб./м3, поэтому эксперты согласились с предложением предприятия 24,45 руб./м3

Всего расходы на покупную воду составили 3628,12тыс. руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2024 год приведена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя на тепловую энергии на 2024 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2023 год | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика изменения показателей 2024 года относительно предложений, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 45605,65 | 47661,77 | 51621,49 | 3959,71 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 14 514,36 | 15 249,47 | 17613,39 | 2 363,92 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | х | х | х | х |
| 4 | Расходы на холодную воду | 3 627,90 | 3 628,12 | 3628,12 | 0,00 |
| 5 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств | х | х | х | х |
| 7 | ИТОГО | 63747,92 | 67234,88 | 72863,01 | 5628,13 |

### 9.Нормативная прибыль

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии         ООО «А-Энерго» предусмотрен концессионным соглашением от 03.07.2017           № 1 и дополнительным соглашением к нему № 1 от 16.10.2020, в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли на 2024 год составляет 6,99 %.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами рассчитана величина нормативной прибыли в абсолютном выражении, которая составила 12 570,40  тыс. руб.

### 10.Предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6 767,43  тыс. руб. Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила            6 410,63 тыс. руб.

128 212,53 тыс. руб. * 5% = 6 410,63 тыс. руб.

128 212,53 тыс. руб. = 51 621,49 (ресурсы) - 45 605,65 (топливо) + 79520,94 (ОР) + 27450,07 (НР) – 3568,75 (налог на прибыль).

### 11.Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2021 год

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

-   операционные расходы за 2022 год принимаются экспертами согласно пункту 56 Методических указаний;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

-корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

### 11.1. Операционные расходы

Операционные расходы за 2022 год принимаются экспертами согласно пункту 56 Методических указаний.

Фактические операционные расходы за 2021 год ООО «А-Энерго», принимаются экспертами в соответствии с формулой (27) Методических указаний. К уровню фактических операционных расходов за 2020 год применен прогноз Минэкономразвития России от 22.09.2023, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составил 113,8 %.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и характеристики тепловых сетей, обслуживаемых ООО «А-Энерго» в 2022 году, не меняются относительно 2021 года, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю.

Величина фактических операционных расходов за 2022 год, составила           80 781,08 тыс. руб. (таблица 7).

Таблица 7

Расчёт фактических операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2021 | Факт 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,067 | 1,138 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 672,93208 | 672,93208 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 12,69 | 12,69 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 71 702,15 | 80 781,08 |
| 6 | Индекс изменения операционных расходов |  | 1,0563 | 1,1266 |

Таким образом индекс изменения фактических операционных расходов составил 12,66 %.

ОР2020 = 71 702,15 тыс. руб. *(1-1/100)*(1+0,138)*(1+0,75*(0,00)) =            80 781,08 тыс. руб.

### 11.2. Неподконтрольные расходы (фактические).

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Экспертами использовалась информация по факту 2022 года,  направленные предприятием в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью.

### 11.2.1. Водоотведение

На территории г. Мариинска водоотведением сточных вод занимается единственный исполнитель услуги ООО «Горводоканал».

Фактический объем стоков принят экспертами по предложению предприятия на 2022 год 8,09 тыс. м3, при фактически сложившейся цене на водоотведение 60,60 руб./м3, которая сложилась из установленных РЭК Кузбасса тарифов на водоотведение.

Информация по факту 2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Всего расходы составили 490,16 тыс. руб.

### 11.2.2. Арендная плата

Согласно представленных договоров аренды земельных участков (от 09.10.2017 № 10 с Управлением жизнеобеспечения Мариинского городского поселения и от 01.02.2018 б/н с ИП Шишкин). Величина фактической арендной платы за 2022 год составила 1464,70 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты по статье на уровне фактических      расходов 1464,70 тыс. руб. (ОСВ по сч. 20 п. 5 пп. 9 шаблона DOCS.FORM.6.42).

### 11.2.3. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием отражены фактические затраты по статье на уровне 3,43 тыс. руб. Представлены ОСВ по счетам 20 за 2022 год (ОСВ по сч. 20 п. 5 пп. 9 шаблона DOCS.FORM.6.42).

Для формирования фактической НВВ за 2022 год экспертами приняты данные расходы в размере 3,43 тыс. руб. Данные расходы соответствуют факту 2022 года.

### 11.2.4. Расходы на обязательное страхование

Фактические расходы на обязательное страхование по данным предприятия за 2022 год составили 330,52 тыс. руб. Расходы включают затраты на страхование по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Экспертами приняты для расчета фактической НВВ за 2022 год на уровне 20,73 тыс. руб., что соответствует факту за 2022 год, согласно ОСВ по счетам 20 и 26 за 2022 год (ОСВ по сч. 20 и 26 п. 5 пп. 9 шаблона DOCS.FORM.6.42).

### 11.2.5. Транспортный налог

Предприятием отражены расходы на уплату транспортного налога по факту 2022 года в размере 35,72  тыс. руб.

Экспертами приняты для расчета фактической НВВ за 2022 год расходы по данным предприятия 35,72 тыс. руб., что соответствует факту за 2022 года.

Информация по факту 2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

### 11.2.6. Налог на имущество

Предприятием отражены расходы на уплату налога по факту 2022 года в размере 1475,52 тыс. руб. Представлена декларация по налогу на имущество за 2022 год (п. 5 пп. 4 шаблона DOCS.FORM.6.42).

Экспертами приняты для расчета фактической НВВ за 2022 год расходы по данным предприятия 1475,52 тыс. руб., что соответствует факту за 2022 года.

### 11.2.7. Отчисления на социальные нужды

Предприятием отражены отчисления на социальные нужды по факту 2022 года в размере 8731,52 тыс. руб.

Экспертами приняты для расчета фактической НВВ за 2021 год расходы по данным предприятия 8731,52 тыс. руб., что соответствует факту за 2022 год.

Информация по факту 2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

### 11.2.8. Амортизация основных средств

Предприятием отражена величина амортизации основных средств по факту 2022 года в размере 7585,67 тыс. руб. Представлены ОСВ по счетам 20 и 26 за 2022 год виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42 (п.ю5 пп. 9), который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью).

Имущество переданное в концессию учитывается на забалансовом счете.

Экспертами приняты для расчета фактической НВВ за 2022 год расходы по данным предприятия 7585,67 тыс. руб., что соответствует факту за 2022 год, подтвержденного вышеуказанными ведомостями.

### 11.2.9. Расходы по сомнительным долгам

Предприятием отражена величина расходов по сомнительным долгам по факту 2022 года в размере 2045,97 тыс. руб. ООО «А-Энерго» не предоставило приказы о списании безнадежной дебиторской задолженности за 2022 год.

Расходы приняты на нулевом уровне.

### 11.2.10. Налог на прибыль

Предприятием не отражена величина расходов по налогу на прибыль.

Величина неподконтрольных расходов за 2022 год составила 19807,45 тыс. руб. Предприятие заявило 22211,74 тыс. руб.

Реестр неподконтрольных расходов отражена в приложении 2.

### 11.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов. Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен 
в таблице 8.

Таблица 8

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии за 2022 год

| Показатели | Ед. изм. | Утверж-дено на 2022 год | Факт предприя-тия за 2022 год | Факт по оценке экспертов за 2022 год | Корректи-ровка к утвержденному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| - свыше 100 | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 71 016,67 | 70 751,25 | 71017,00 | 0,26 |
| Полезный отпуск | Гкал | 68 176,00 | 68 111,25 | 68176,00 | 0,25 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 46 444,00 | 46 444,25 | 46444,25 | 0,25 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 36 447,15 | 34 127,55 | 34128,00 | -2 319,59 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 8 105,55 | 9 856,48 | 9856,00 | 1 750,93 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 1 891,30 | 2 460,22 | 2460,00 | 568,91 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 24 572,67 | 24 307,00 | 24573,00 | 0,01 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2840,67 | 2640,00 | 2841,00 | 0,01 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 21732,00 | 21667,00 | 21732,00 | 0,00 |
| на пар | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на воду | Гкал | 21732,00 | 21667,00 | 21732,00 | 0,00 |
| доли полезного отпуска |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1 полугодие |  | 0,5600 | 0,5600 | 0,56 | 0,0000 |
| 2 полугодие |  | 0,4400 | 0,4400 | 0,44 | 0,0000 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 187,70 | 187,70 | 187,70 | 0,00 |
| Расход условного топлива. | т.у.т. | 12796,64 | 12784,48 | 12796,68 |  |
| Рассходы на ед. условного топлива | руб./т.у.т. | 2914,97 | 3141,04 | 3147,16 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,03 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 426,59 | 468,05 | 436,51 | -31,54 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 29083,3 | 29000,0 | 29759,73 | 759,70 |
| расход топлива на срезку | т |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТОПЛИВА без естественной убыли | т | 29083,3 | 29000,0 | 29759,73 | 759,70 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,60 | 1,60 |  | -1,60 |
| -при автомобильных перевозках перевозках | % | 0,20 | 0,20 |  | -0,20 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 1,40 | 1,40 |  | -1,40 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 | 1,00 |  | -1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 29 548,59 | 29 464,00 | 29759,73 | 295,73 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 562,79 | 820,83 | 820,83 | 0,00 |
| Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 16629,65 | 23804,07 | 24427,68 | 623,61 |
| Стоимость расходов по транспортировке : | тыс. руб. | 20672,20 | 16352,52 | 15845,59 | -506,93 |
| цена доставки без учета погрузки-разгр | руб./тн | 592,80 |  |  | 0,00 |
| стоимость трансп с учетом погрузки | тыс.руб. | 592,80 |  |  | 0,00 |
| Стоимость транспортировки | тыс.руб. |  |  | 15845,59 | 15 845,59 |
| цена стоимости транспортировки с учетом погрузки | руб./т | 699,60 | 563,88 | 532,45 | -31,43 |
| цена автоперевозки т топлива | тыс. руб. | 17516,41 |  |  | 0,00 |
| - автомобильные перевозки привлеченный транспорт | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |
| - погрузка, разгрузка, услуги тракт. (арендованный автотранспорт: камаз, погрузчик , трактор), без зарплатыи отчислений | тыс. руб. | 3155,79 |  |  | 0,00 |
| цена погрузки на тонну | руб./т | 106,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| Цена топлива за тонну с учетом доставки | руб./т | 1262,39 | 1384,71 | 1353,28 | -31,43 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 37301,85 | 40156,59 | 40273,26 | 116,67 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3 419,29 | 2 736,35 | 3419,31 | 682,96 |
| в том числе на СЗШУ | тыс. кВт*ч | 1 740,70 | 11,42 |  | -11,42 |
| -по СН2 | тыс. кВт*ч |  | 1 644,88 | 2055,41 | 410,54 |
| в том числе бойлерная на передачу | тыс. кВт*ч | 497,21 | 397,90 |  | -397,90 |
| -по НН | тыс. кВт*ч | 1 678,59 | 1 091,47 | 1363,89 | 272,42 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 4,08 | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
| -по СН2 | руб. |  |  |  | 0,0000 |
| -по НН | руб. |  |  |  | 0,0000 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 73,62 | 58,92 | 73,62 | 14,70 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 13 950,72 | 12 364,30 | 15451,84 | 3 087,55 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |  |
| Количество теплоносителя | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество воды, всего | тыс. м3 | 194,53 | 98,24 | 194,53 | 96,29 |
| Общее количество стоков | тыс. м3 | 1,04 | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| Тариф на воду | руб./м2 | 20,92 | 23,78 | 24,26 | 0,48 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 62,62 | 66,60 | 60,60 | -6,00 |
| Затраты на холодную воду | тыс.руб | 4 069,93 | 2 336,18 | 4719,32 | 2 383,14 |
| Затраты на холодную воду по предложению предприятия | тыс.руб | 3760,00 |  |  |  |
| удельный расход воды |  |  |  |  |  |
| Затраты на канализацию | тыс.руб | 65,21 | 538,69 | 490,16 | -48,53 |

Цена топлива принята по результатам конкурсных процедур 2 заявки (договор с ООО «Кайчакуглесбыт»). Доставка привлеченным транспортом принята по альтернативному расчету таблица 9.

Таблица 9

Перевозка  угля привлеченным транспортом автотранспортом за 2022 год.

### 11.4. Нормативный уровень прибыли

Экспертами величина прибыли принята на уровне 10,29 % - нормативный уровень прибыли, установленный приложением концессионного соглашения            № 1 от 03.07.2017 г. на 2022 год и дополнительным соглашением к нему № 1 от 16.10.2020. Величина прибыли составила 16 570,29  тыс. руб.

### 11.5. Предпринимательская прибыль

Величина предпринимательской прибыли принимается на уровне, учтенном в НВВ 2022 года на уровне 6 037,98 тыс. руб.

### 11.6. ∆НВВ

Величина корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год, принята на уровне, учтенном в НВВ 2022 года на уровне 9 638,26 тыс. руб.

### 11.7. Экономически обоснованные расходы (по решению ФАС России) не включенные в НВВ 2019-2020 года

Экономически обоснованные расходы (по решению ФАС России) не включенные в НВВ 2019-2020 года в размере 13 534,13   тыс. руб. приняты на плановом уровне, учтенном в НВВ 2022 года.

### 11.7. Фактическая необходимая валовая выручка

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии за 2022 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки за 2022 год на производство тепловой энергии

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2022 год, тыс. руб. | Факт 2022 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 71402,01 | 80781,08 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 23338,89 | 19807,45 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 55012,56 | 60444,42 |
| 4 | Нормативная прибыль | 15 409,63 | 16 570,29 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 6 037,98 | 6 037,98 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов∆ НВВ2020 |  | -9 638,26 |
| 8 | Экономически обоснованные расходы (по решению ФАС России) не включенные в НВВ 2019-2020 года |  | 13 534,13 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) |  | 187 537,10 |
| 11.1 | в том числе на потребительский рынок |  | 187 537,10 |
| 12 | Товарная выручка Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. |  | 178 975,61 |
| 13 | ∆ НВВ2022 (Стр. 13 = стр. 11.1 – стр. 12.) |  | 8 561,49 |

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2022 год составила 178 975,61 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (46,444тыс. Гкал), фактических долей полезного отпуска по периодам: с с 01.01.2022 - 27046,79 Гкал, с 01.07.2022 - 13266,26 Гкал, с 01.12.2022 - 6131,2 Гкал, утвержденных тарифов на 2022 года (постановления РЭК Кузбасса № 307 от 20.08.2021, № 843 от 28.11.2022) с 01.01.2022  – 3 816,06 руб./Гкал, с 01.07.2022 – 3 816,06 руб./Гкал, с 01.12.2022 – 4 100,08 руб./Гкал

Рассчитанный размер корректировки (∆ НВВ2022) 8561,49 тыс. руб., в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит увеличению на ИПЦ 1,058 (2023/2022) и 1,072 (2024/2023), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023 и включению в НВВ 2024 года.

8561,49 тыс. руб. × 1,0258 (ИПЦ) × 1,072 (ИПЦ) = 9 710,24 тыс. руб.

### 12. Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Инвестиционная программа предприятия на 2018-2022 гг. утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 104.

Так как предприятие выполнило мероприятия инвестиционной программы за 2022 год, то эксперты не рассматривали размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы неисполнение по инвестиционной программе за 2022 год (∆КИП 2022).

### 13. Расчёт необходимой валовой выручки

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2024 год приведен в таблице 11

Таблица 11

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)  			тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложе-ние предприятия на 2024 год | Предложе-ние экспертов на 2024 год | Динамика изменения показателей 2024 год к к предложениям +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 74929,27 | 86649,19 | 79520,94 | -7128,25 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 28350,95 | 29126,17 | 27450,07 | -1676,10 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 63747,92 | 67234,88 | 72863,01 | 5628,13 |
| 4 | Нормативная прибыль | 14 274,98 | 11 284,73 | 12 570,40 | 1 285,67 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5 892,69 | 6 767,43 | 6 410,63 | -356,80 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ∆НВВ 2021 | 3 229,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей |  |  |  |  |
| 11 | ∆НВВ 2022 |  |  | 9 710,24 | 9 710,24 |
| 12 | Ограничение необходимой валовой выручки согласно в соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении |  |  | -10 056,16 | -10 056,16 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 190 425,17 | 201 992,39 | 198 469,12 | -3 523,27 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### 14. Тарифы на тепловую энергию ООО «А-Энерго» на потребительский рынок г. Мариинска на 2024 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитаны на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2024 год.

Таблица 12

| 2024 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| Действующий тариф с 01.12.2022 |  | 4 100,08 |  |  |
| с 01.01.2024 года | 46 444,25 | 4 100,08 | 0,00 | 198 469,12 |
| с 01.07.2024 года |  | 4 493,69 | 9,60 |  |

### 15. Корректировка НВВ на теплоноситель ООО «А-Энерго» на потребительский рынок на 2024 год

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды. В нашем случае стоимость теплоносителя соответствует стоимости покупной воды от                              ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) без дополнительных расходов на ее доочистку. В связи с этим НВВ на теплоноситель экспертами не рассчитывалась.

Согласно п.28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует первым источником информации о ценах (тарифах) и расходах, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Для принятия решения по уровню цен на теплоноситель в 2024, эксперты опирались на цены на поставку холодной воды, установленные постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 761 для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ).

Стоимость воды на 2024 год по ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) по вышеуказанному постановлению составила:                      с 01.01.2024 - 28,65 руб./м³, с 01.07.2024 – 35,22 руб./м³ (рост по воде с 01.07.2024 года составил 22,93 %).

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона  о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности) для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

В соответствии с вышесказанным эксперты предлагают ограничить уровень тарифа на теплоноситель с 01.07.2024 года величиной 26,80 руб./м³ (рост с 01.07.2024 составил 9,6 %).

Величина тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, принять на уровне, отражен в таблице 13.

Таблица 13

| 2024 | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост |
| --- | --- | --- |
|  | руб./ м3 | % |
| 1 | 3 | 4 |
| Действующий тариф с 01.12.2022 | 24,45 |  |
| с 01.01.2024 года | 24,45 | 0,00 |
| с 01.07.2024 года | 26,80 | 9,6 |

Экспертами рассчитана ценовая разница между предлагаемыми на 2024 год тарифами на теплоноситель и установленной ценой на воду для                               ООО «Горводоканал» на 2024 год. Баланс теплоносителя и расчет ценовой разницы отражен в таблице 14.

Таблица 14

Расчет ценовой разницы в теплоносителе на 2024 год

| № п/п | Потребитель | Ед. изм. | 1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Гкал | 27640,54 | 17704,89 | 45345,43 |
| 2 | Бюджет | Гкал | 2788,16 | 1970,22 | 4758,38 |
| 3 | Прочие | Гкал | 607,06 | 470,86 | 1077,92 |
| 4 | Итого | Гкал | 31035,75 | 20145,98 | 51181,73 |
| 5 | Цена воды | руб./м³ | 28,65 | 35,22 |  |
| 6 | Цена теплоносителя | руб./м³ | 24,45 | 26,80 |  |
| 7 | Ценовая разница цен, стр.6 - стр. 5 | руб./м³ | -4,20 | -8,42 |  |
| 8 | Ценовая разница, стр.7 х стр. 4 | тыс. руб. | -130,35 | -169,63 | -299,98 |

Величина экономически обоснованных расходов, не учтенных в НВВ 2024 года составила 299,98 тыс. руб.

### 16. Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 -ФЗ                      «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, приобретаемой от ООО «Горводоканал» (отражены в таблице 13).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2024 год и составляет:

Таблица 15

| 2024 | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2024 года | 4 100,08 |
| с 01.07.2024 года | 4 493,69 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «А-Энерго» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 16

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для                      ООО «А-Энерго» в следующем виде (таблица 16).

Таблица 17

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 14.07.2017 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,руб./ м3 (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  | с поло-тенце-суши-телями |  |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «А-Энерго» | с 14.07.2017 | 242,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,59 |  |  |  |  |  |  | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 214,81 |  |  | 212,02 |  | 227,32 |  | 216,19 |  | 182,04 |  | 179,68 |  | 192,64 | 183,21 |  | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 214,54 |  |  | 211,66 |  | 227,50 |  | 215,98 |  | 181,81 |  | 179,37 |  | 192,80 | 183,03 |  | 15,71 | 3 053,27 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 223,06 |  | 220,18 |  |  | 236,04 |  |  | 224,51 | 185,88 |  | 183,48 |  | 196,70 | 187,09 |  | 22,52 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 223,70 |  | 220,82 |  |  | 236,69 |  |  | 225,16 | 186,42 |  | 184,02 |  | 197,24 | 187,63 |  | 23,06 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 222,98 |  | 220,10 |  |  | 235,97 |  |  | 224,44 | 185,82 |  | 183,42 |  | 196,64 | 187,03 |  | 22,46 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 259,15 |  | 255,74 |  |  | 274,52 |  |  | 260,87 | 215,96 |  | 213,12 |  | 228,77 | 217,39 |  | 22,46 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 256,02 |  | 252,61 |  |  | 271,39 |  |  | 257,74 | 213,35 |  | 210,51 |  | 226,16 | 214,78 |  | 19,85 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 275,54 |  | 271,86 |  |  | 292,14 |  |  | 277,39 | 229,62 |  | 226,55 |  | 243,45 | 231,16 |  | 20,64 | 3 841,59 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 273,78 |  | 270,12 |  |  | 290,27 |  |  | 275,62 | 228,15 |  | 225,10 |  | 241,89 | 229,68 |  | 20,56 | 3 816,06 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 274,76 |  | 271,10 |  |  | 291,25 |  |  | 276,60 | 228,97 |  | 225,92 |  | 242,71 | 230,50 |  | 21,38 | 3 816,06 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | 296,99 |  | 293,05 |  |  | 314,70 |  |  | 298,96 | 247,49 |  | 244,21 |  | 262,25 | 249,13 |  | 24,45 | 4 100,08 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 296,99 |  | 293,05 |  |  | 314,70 |  |  | 298,96 | 247,49 |  | 244,21 |  | 262,25 | 249,13 |  | 24,45 | 4 100,08 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 296,99 |  | 293,05 |  |  | 314,70 |  |  | 298,96 | 247,49 |  | 244,21 |  | 262,25 | 249,13 |  | 24,45 | 4 100,08 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 325,51 |  | 321,19 |  |  | 344,92 |  |  | 327,66 | 271,26 |  | 267,66 |  | 287,43 | 273,05 |  | 26,80 | 4 493,69 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 297,18 |  | 293,22 |  |  | 315,01 |  |  | 299,16 | 247,65 |  | 244,35 |  | 262,51 | 249,30 |  | 23,12 | 4127,45 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 309,07 |  | 304,96 |  |  | 327,62 |  |  | 311,14 | 257,56 |  | 254,13 |  | 273,02 | 259,28 |  | 24,05 | 4292,55 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 309,07 |  | 304,96 |  |  | 327,62 |  |  | 311,14 | 257,56 |  | 254,13 |  | 273,02 | 259,28 |  | 24,05 | 4292,55 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 321,44 |  | 317,15 |  |  | 340,73 |  |  | 323,58 | 267,87 |  | 264,29 |  | 283,94 | 269,65 |  | 25,01 | 4464,25 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 321,44 |  | 317,15 |  |  | 340,73 |  |  | 323,58 | 267,87 |  | 264,29 |  | 283,94 | 269,65 |  | 25,01 | 4464,25 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 334,30 |  | 329,84 |  |  | 354,35 |  |  | 336,53 | 278,58 |  | 274,87 |  | 295,29 | 280,44 |  | 26,01 | 4642,82 | х | х |

Рост ТЭ, ТН, ГВС 9,6 %.

|  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические показатели по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии за 2022 год, отпускаемую на потребительский рынок г. Мариинска ООО "А-Энерго", в рамках концессионного соглашения. |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия за 2022 год | Факт по оценке экспертов за 2022 год | Корректировка к утвержденному |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| - свыше 100 | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Нормативная выработка | Гкал | 71 016,67 | 70 751,25 | 71017 | 0,26 |
| Полезный отпуск | Гкал | 68 176,00 | 68 111,25 | 68176 | 0,25 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 46 444,00 | 46 444,25 | 46444 | 0,25 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 36 447,15 | 34 127,55 | 34128 | -2 319,59 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 8 105,55 | 9 856,48 | 9856 | 1 750,93 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 1 891,30 | 2 460,22 | 2460 | 568,91 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 24 572,67 | 24 307,00 | 24573 | 0,01 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2840,67 | 2640,00 | 2841 | 0,01 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 21732,00 | 21667,00 | 21732 | 0,00 |
| на пар | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| на воду | Гкал | 21732,00 | 21667,00 | 21732 | 0,00 |
| доли полезного отпуска |  | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,0 |
| 1 полугодие |  | 0,5600 | 0,5600 | 0,56 | 0,0000 |
| 2 полугодие |  | 0,4400 | 0,4400 | 0,44 | 0,0000 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 187,70 | 187,70 | 187,70 | 0,00 |
| Расход условного топлива. | т.у.т. | 12796,64 | 12784,48 | 12796,68 |  |
| Рассходы на ед. условного топлива | руб./т.у.т. | 2914,97 | 3141,04 | 3147,16 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,440 | 0,401 | 0,43 | 0,029 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 426,59 | 468,05 | 436,51 | -31,54 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 29083,3 | 29000,0 | 29759,73 | 759,7 |
| расход топлива на срезку | т |  |  |  | 0,0 |
| ВСЕГО ТОПЛИВА без естественной убыли | т | 29083,3 | 29000,0 | 29759,73 | 759,7 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,60 | 1,60 |  | -1,60 |
| -при автомобильных перевозках перевозках | % | 0,20 | 0,20 |  | -0,20 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 1,40 | 1,40 |  | -1,40 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 | 1,00 |  | -1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 29 548,59 | 29 464,00 | 29759,73 | 295,73 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 562,79 | 820,83 | 820,83 | 0,00 |
| Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 16629,65 | 23804,07 | 24427,68 | 623,61 |
| Стоимость расходов по транспортировке : | тыс. руб. | 20672,20 | 16352,52 | 15845,59 | -506,93 |
| цена доставки без учета погрузки-разгр | руб./тн | 592,80 |  |  | 0,00 |
| стоимость трансп с учетом погрузки | тыс.руб. | 592,80 |  |  | 0,00 |
| Стоимость транспортировки | тыс.руб. |  |  | 15845,59 | 15 845,59 |
| цена стоимости транспортировки с учетом погрузки | руб./т | 699,60 | 563,88 | 532,45 | -31,43 |
| цена автоперевозки т топлива | тыс. руб. | 17516,41 |  |  | 0,00 |
| - автомобильные перевозки привлеченный транспорт | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |
| - погрузка, разгрузка, услуги тракт. (арендованный автотранспорт: камаз, погрузчик , трактор), без зарплатыи отчислений | тыс. руб. | 3155,79 |  | 0,00 | 0,00 |
| цена погрузки на тонну | руб./т | 106,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| Цена топлива за тонну с учетом доставки | руб./т | 1262,39 | 1384,71 | 1353,28 | -31,43 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 37301,85 | 40156,59 | 40273,26 | 116,67 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3 419,29 | 2 736,35 | 3419,31 | 682,96 |
| в том числе на СЗШУ | тыс. кВт*ч | 1 740,70 | 11,42 |  | -11,42 |
| -по СН2 | тыс. кВт*ч |  | 1 644,88 | 2055,41 | 410,54 |
| в том числе бойлерная на передачу | тыс. кВт*ч | 497,21 | 397,90 |  | -397,90 |
| -по НН | тыс. кВт*ч | 1 678,59 | 1 091,47 | 1363,89 | 272,42 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 4,08 | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
| -по СН2 | руб. |  |  |  | 0,0000 |
| -по НН | руб. |  |  |  | 0,0000 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 73,62 | 58,92 | 73,62 | 14,70 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 13 950,72 | 12 364,30 | 15451,84 | 3 087,55 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |  |
| Количество теплоносителя | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество воды, всего | тыс. м3 | 194,53 | 98,24 | 194,53 | 96,29 |
| # Общее количество стоков | # тыс. м3 | # 1,04 | # 8,09 | # 8,09 | # 0,00 |
| Тариф на воду | руб./м2 | 20,92 | 23,78 | 24,26 | 0,48 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 62,62 | 66,60 | 60,60 | -6,00 |
| Затраты на холодную воду | тыс.руб | 4 069,93 | 2 336,18 | 4719,32 | 2 383,14 |
| Затраты на холодную воду по предложению предприятия | тыс.руб | 3760,00 |  |  |  |
| удельный расход воды |  |  |  |  |  |
| Затраты на канализацию | тыс.руб | 65,21 | 538,69 | 490,16 | -48,53 |

|  |  |  |  |  |  | # Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и фактическая смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения Мариинского городского поселения, обслуживаемых ООО «А-Энерго», за 2022 год пятый год долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия за 2022 год | Факт по оценке экспертов за 2022 год | Корректировка, +/-, 6- 4 | Динамика изменения показателей по факту 2022 года, относительно утвержденного на 2022 год, 6/4, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 71 016,23 | 70 751,25 | 71 016,93 | 0,70 | 0,00 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 68 176,48 | 68 111,25 | 68 176,25 | -0,23 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 46 444,25 | 46 444,25 | 46 444,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | - конечным потребителям | Гкал | 46 444,25 | 46 444,25 | 46 444,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | - жилищные организации | Гкал | 34 329,95 | 34 127,55 | 34 127,56 | -202,39 | -0,59 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 9 822,40 | 9 856,48 | 9 856,48 | 34,08 | 0,35 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 2 291,90 | 2 460,22 | 2 460,21 | 168,31 | 7,34 |
|  | Потери, всего | Гкал | 24 571,98 | 24 307,00 | 24 572,68 | 0,70 | 0,00 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 839,75 | 2 640,00 | 2 840,68 | 0,93 | 0,03 |
|  | - в тепловых сетях | Гкал | 21 732,23 | 21 667,00 | 21 732,00 | -0,23 | 0,00 |
|  | Доли полезного отпуска на потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2 полугодие |  | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Индекс операционных расходов макс |  | 1,03 |  | 1,1266 | 0,10 | 9,53 |
| 1. Энергетические ресурсы (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: | тыс. руб. | 37 301,85 | 40 156,59 | 40 273,26 | 2 971,41 | 7,97 |
|  | # цена за тонну с доставкой | # руб./т | # 1262,39 | # 1384,71 | # 1353,28 | # 90,89 | # 7,20 |
|  | # расход натурального топлива | # т | # 29 548,59 | # 29 000,00 | # 29 759,73 | # 211,13 | # 0,71 |
|  | # в т.ч. натуральное топливо | # тыс. руб. | # 16 629,65 | # 23 804,07 | # 24 427,68 | # 7 798,02 | # 46,89 |
|  | # цена натурального топлива | # руб./т | # 562,79 | # 820,83 | # 820,83 | # 258,04 | # 45,85 |
|  | # в т.ч. транспорт топлива | # тыс. руб. | # 20 672,20 | # 16 352,52 | # 15 845,59 | # -4 826,61 | # -23,35 |
|  | # цена транспортировки топлива | # руб./т | # 699,60 | # 563,88 | # 532,45 | # -167,15 | # -23,89 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 13950,72 | 12364,30 | 15451,84 | 1501,13 | 10,76 |
|  | # Объем электрической энергии принятый в тариф | # тыс. кВт*ч | # 3419,29 | # 2736,35 | # 3419,31 | # 0,01 | # 0,00 |
|  | # Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии | # руб./кВтч | # 4,08 | # 4,52 | # 4,52 | # 0,44 | # 10,76 |
| 1.3 | Расходы на воду | тыс. руб. | 3760,00 | 2874,86 | 4719,32 | 959,32 | 25,51 |
|  | # - объём воды для теплоснабжения | # тыс.м3 |  | # 98,24 | # 194,53 | # 194,53 |  |
|  | # - цена воды для теплоснабжения | # руб./м3 |  | # 29,26 | # 24,26 | # 24,26 |  |
| 1.4 | Нормативный запас топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) | тыс. руб. | 55012,56 | 55395,75 | 60444,42 | 5431,86 | 9,87 |
| 2. Операционные расходы (согласно приложению 5.1 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1,03 |  | 1,1266 | 0,10 |  |
| 2 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 6 937,84 | 6 218,22 | 7 849,16 | 911,33 | 13,14 |
| # 3 | # реагенты | # тыс. руб. | # 305,31 | # 6,66 | # 345,42 | # 40,11 | # 13,14 |
| # 4 | # вспомогательные материалы, в т.ч.: | # тыс. руб. | # 6 632,52 | # 6 211,55 | # 7 503,75 | # 871,22 | # 13,14 |
| # 5 | # ГСМ | # тыс. руб. | # 1 669,51 | # 1 289,42 | # 1 888,81 | # 219,30 | # 13,14 |
| # 6 | # ОС до 40т.р. (в т.ч.мебель и прочее ОС) | # тыс. руб. | # 304,99 | # 307,20 | # 345,04 | # 40,06 | # 13,13 |
| # 7 | # Компьютерное оборудование и оргтехника, комплектующие для компьютеров и оргтехники, расходные материалы для оргтехники | # тыс. руб. | # 1 230,70 | # 97,81 | # 1 392,36 | # 161,66 | # 13,14 |
| # 8 | # Комплектующие для компьютеров и оргтехники, ККМ, средства связи | # тыс. руб. |  | # 133,81 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 9 | # Расходные материалы для принтеров и копиров, ККМ | # тыс. руб. | # 124,57 | # 16,90 | # 140,94 | # 16,36 | # 13,14 |
| # 10 | # Моющие средства и хозпринадлежности,инвентарь | # тыс. руб. | # 182,21 | # 522,21 | # 206,14 | # 23,94 | # 13,14 |
| # 11 | # Питьевая вода | # тыс. руб. | # 55,47 | # 6,18 | # 62,75 | # 7,28 | # 13,13 |
| # 12 | # Прочие эксплуатационные материалы | # тыс. руб. | # 453,19 | # 852,38 | # 512,72 | # 59,53 | # 13,14 |
| # 13 | # материалы на ремонт хозспособом | # тыс. руб. | # 2 611,89 | # 2 985,64 | # 2 954,98 | # 343,09 | # 13,14 |
| 14 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: | тыс. руб. | 5 118,84 | 6 455,78 | 5 791,23 | 672,39 | 13,14 |
| # 15 | # - подрядными организациями | # тыс. руб. | # 5 118,84 | # 5 047,19 | # 5 791,23 | # 672,39 |  |
| 16 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 40 484,25 | 42 813,66 | 45 802,09 | 5 317,85 | 13,14 |
| # 17 | # численность всего | # тыс. руб. | # 117,00 | # 93,40 | # 132 | # 14,81 | # 12,66 |
|  | # ср. зарплата | # руб./мес. | # 28 834,93 | # 38 199,20 | # 32 622,57 | # 3 787,64 | # 13,14 |
|  | # ФОТ ППП | # тыс. руб. | # 27 884,85 | # 33 647,58 | # 31 547,70 | # 3 662,85 | # 13,14 |
|  | # численность ппп | # чел. | # 95,00 | # 82,00 | # 107 | # 12,03 | # 12,66 |
|  | # ср. зарплата ппп | # руб./мес. | # 24 460,40 | # 34 194,69 | # 27 673,42 | # 3 213,02 | # 13,14 |
|  | # ФОТ АУП | # тыс. руб. | # 12 599,38 | # 9 166,08 | # 14 254,40 | # 1 655,01 | # 13,14 |
|  | # численность АУП на тепловую энергию | # чел. | # 22,00 | # 11,40 | # 25 | # 2,79 | # 12,66 |
|  | # ср зарплата АУП | # руб./мес. | # 47 724,96 | # 67 003,53 | # 53 993,92 | # 6 268,96 | # 13,14 |
| 18 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: | тыс. руб. | 5 761,51 | 3 754,90 | 6 518,32 | 756,81 | 13,14 |
| # 19 | # Услуги гидрозолоудаления | # тыс. руб. | # 199,96 |  | # 226,22 | # 26,26 | # 13,13 |
| # 20 | # Услуги шлаконакопителя | # тыс. руб. | # 256,61 |  | # 290,32 | # 33,70 | # 13,13 |
| # 21 | # Услуги спецтехники и технологического автотранспорта, прочие услуги произв характера | # тыс. руб. | # 3 042,87 | # 2 289,90 | # 3 442,56 | # 399,70 | # 13,14 |
| # 22 | # Анализ качества угля | # тыс. руб. | # 81,69 | # 10,26 | # 92,42 | # 10,73 | # 13,14 |
| # 23 | # Маркшейдерские замеры количества угля на складе | # тыс. руб. | # 168,14 | # 0,00 | # 190,23 | # 22,09 | # 13,14 |
| # 24 | # Оперативное обслуживание имущества | # тыс. руб. | # 242,57 | # 223,80 | # 274,44 | # 31,86 | # 13,14 |
| # 25 | # Поверка и настройка приборов и средств измерений | # тыс. руб. | # 299,25 | # 402,46 | # 338,55 | # 39,31 | # 13,14 |
| # 26 | # Экспертиза пром.безопасности и тех. освидетельствование | # тыс. руб. | # 1 023,10 | # 714,01 | # 1 157,49 | # 134,39 | # 13,14 |
| # 27 | # Услуги по режимной наладке котлов | # тыс. руб. | # 447,31 | # 114,48 | # 506,08 | # 58,76 | # 13,14 |
| 28 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 8 280,60 | 8 135,34 | 9 368,30 | 1 087,70 | 13,14 |
| # 29 | # - расходы на оплату услуг связи | # тыс. руб. | # 293,05 | # 300,25 | # 331,55 | # 38,49 | # 13,14 |
| # 30 | # - расходы на оплату услуг охраны | # тыс. руб. | # 3 195,93 | # 2 619,71 | # 3 615,73 | # 419,81 | # 13,14 |
| # 31 | # - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | # тыс. руб. | # 868,96 | # 814,06 | # 983,10 | # 114,15 | # 13,14 |
| ## 32 | ## Аудиторские услуги | ## тыс. руб. | ## 333,43 | ## 385,00 | ## 377,22 | ## 43,80 | ## 13,13 |
| ## 33 | ## Консультант, Norma's | ## тыс. руб. | ## 197,18 | ## 93,03 | ## 223,08 | ## 25,90 | ## 13,14 |
| ## 34 | ## Консультационные услуги | ## тыс. руб. | ## 338,35 | ## 336,03 | ## 382,80 | ## 44,45 | ## 13,14 |
| ## 35 | ## Нотариальные услуги | ## тыс. руб. |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## 36 | ## Услуги по подготовке, экспертизе материалов, и т.п. для утверждения тарифов | ## тыс. руб. | ## 338,35 | ## 336,03 | ## 382,80 | ## 44,45 | ## 13,14 |
| ## 37 | ## Изготовление и(или) размещение рекламной продукции в СМИ | ## тыс. руб. |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| # 38 | # - расходы на охрану труда | # тыс. руб. | # 2 288,84 | # 1 652,63 | # 2 589,49 | # 300,65 | # 13,14 |
| ## 39 | ## Расходы на спецпитание | ## тыс. руб. | ## 182,07 | ## 14,30 | ## 205,99 | ## 23,92 | ## 13,14 |
| ## 40 | ## Специальная оценка условий труда | ## тыс. руб. | ## 99,13 | ## 5,00 | ## 112,14 | ## 13,02 | ## 13,13 |
| ## 41 | ## Медицинские осмотры и медикаменты | ## тыс. руб. | ## 244,11 | ## 224,48 | ## 276,18 | ## 32,06 | ## 13,13 |
| ## 42 | ## Предрейсовый осмотр | ## тыс. руб. | ## 149,39 | ## 114,00 | ## 169,01 | ## 19,63 | ## 13,14 |
| ## 43 | ## Дополнительное страхование от несчастных случаев | ## тыс. руб. |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## 44 | ## Программа производственного контроля (замер вредных, опасных произв. факторов на всех рабочих местах) | ## тыс. руб. | ## 235,85 | ## 134,05 | ## 0,00 | ## -235,85 | ## -100,00 |
| ## 45 | ## Дератизация и дезинсекция | ## тыс. руб. | ## 100,24 | ## 10,91 | ## 113,41 | ## 13,17 | ## 13,14 |
| ## 46 | ## Проверка диэлектрических средств защиты | ## тыс. руб. | ## 68,82 | ## 68,88 | ## 77,86 | ## 9,04 | ## 13,14 |
| ## 47 | ## Продукция по охране труда и безопасности (смывающие, обеззараживающие средства) | ## тыс. руб. | ## 276,87 | ## 513,97 | ## 313,24 | ## 36,37 | ## 13,13 |
| ## 48 | ## Затраты на СИЗ, спецодежду | ## тыс. руб. | ## 932,36 | ## 567,05 | ## 1 054,84 | ## 122,47 | ## 13,14 |
| # 49 | # - расходы на оплату других работ и услуг | # тыс. руб. | # 1 633,81 | # 2 748,70 | # 1 848,42 | # 214,61 | # 13,14 |
| # 50 | # Услуги на проведение работ в сфере экологии | # тыс. руб. | # 1 150,20 | # 2 346,68 | # 1 301,28 | # 151,09 | # 13,14 |
| # 51 | # Размещение и утилизация твердобытовых отходов | # тыс. руб. | # 444,41 | # 1 771,79 | # 502,79 | # 58,38 | # 13,14 |
| # 52 | # Проведение производственного контроля | # тыс. руб. | # 120,83 | # 134,05 | # 136,70 | # 15,87 | # 13,13 |
| # 53 | # Разработка проектно-разрешительной документации | # тыс. руб. | # 584,96 | # 440,83 | # 661,79 | # 76,84 | # 13,14 |
| ## 54 | ## оформление лицензии и нормативов образования отходов производства | ## тыс. руб. |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| # 55 | # Услуги по пожарной охране/пожарная безопасность, перезарядка огнетушителей | # тыс. руб. | # 483,62 | # 402,02 | # 547,14 | # 63,53 | # 13,14 |
| 56 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 218,12 | 103,99 | 246,76 | 28,65 | 13,13 |
| 57 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 883,17 | 334,60 | 999,18 | 116,01 | 13,14 |
| 58 | Лизинговый платёж | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Арендная плата | тыс. руб. | 2 809,36 | 2 595,12 | 3 178,38 | 369,02 | 13,14 |
| # 60 | # - аренда транспортных средств, вкл трансп налог | # тыс. руб. | # 1 733,10 | # 1 020,68 | # 1 960,75 | # 227,66 | # 13,14 |
| # 61 | # - аренда офиса | # тыс. руб. | # 1 076,25 | # 1 574,44 | # 1 217,63 | # 141,38 | # 13,14 |
| # 62 | # - аренда производственного комплекса | # тыс. руб. |  |  |  | # 0,00 |  |
| 63 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 908,33 | 1 486,91 | 1 027,65 | 119,32 | 13,14 |
| # 64 | # Расходы на канцелярские товары | # тыс. руб. | # 0,00 | # 210,28 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 65 | # Прочие другие расходы | # тыс. руб. | # 0,00 | # 1 276,63 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 66 | # Почтово-телеграфные расходы | # тыс. руб. | # 0,00 | # 12,15 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 67 | # Приобретение ПО | # тыс. руб. | # 0,00 | # 11,50 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 68 | # Периодические издания | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 69 | # Услуги по снижению затрат на электроэнергию | # тыс. руб. |  | # 782,05 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 70 | # Расходы на услуги банка | # тыс. руб. | # 0,00 | # 467,76 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # 71 | # ГЛОНАС | # тыс. руб. | # 0,00 | # 3,17 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| 72 | ИТОГО уровень операционных расходов | тыс. руб. | 71402,01 | 71898,51 | 80781,08 | 9379,07 | 13,14 |
| 3. Неподконтрольные расходы (согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 65,21 | 538,69 | 490,16 | 424,95 | 651,66 |
| # 2 | # расходы на стоки | # тыс. руб. | # 65,21 | # 538,69 | # 490,16 | # 424,95 | # 651,66 |
| # 3 | # общее количество стоков | # тыс. м3 | # 1,04 | # 8,09 | # 8,09 | # 7,05 | # 676,72 |
| # 4 | # тариф на стоки | # руб./м3 | # 62,62 | # 66,60 | # 60,60 | # -2,02 | # -3,23 |
| 5 | Арендная плата, в т.ч. | тыс. руб. | 1156,91 | 1464,70 | 1464,70 | 307,79 | 26,60 |
| # 6 | # - аренда имущества КУМИ | # тыс. руб. |  | # 360,00 | # 360,00 | # 360,00 |  |
| # 7 | # - аренда земли | # тыс. руб. | # 1156,91 | # 1 104,70 | # 1 104,70 | # -52,21 | # -4,51 |
| # 8 | # - аренда прочего имущества | # тыс. руб. |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |
| 9 | Концессионная плата | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 2144,20 | 1845,19 | 1535,40 | -608,80 | -28,39 |
| # 11 | # - плата за выбросы | # тыс. руб. | # 3,02 | # 3,43 | # 3,43 | # 0,41 | # 13,58 |
| # 12 | # - расходы на обязательное страхование | # тыс. руб. | # 261,46 | # 330,52 | # 20,73 | # -240,73 | # -92,07 |
| # 13 | # - земельный налог | # тыс. руб. |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |
| # 14 | # -транспортный налог | # тыс. руб. | # 26,76 | # 35,72 | # 35,72 | # 8,96 | # 33,48 |
| # 15 | # -налог на имущество | # тыс. руб. | # 1 852,96 | # 1 475,52 | # 1475,52 | # -377,44 | # -20,37 |
| 16 | налог на имущество организации по переданному в концессию | тыс. руб. | 1 151,86 | 1 371,54 | 1371,54 | 219,68 | 19,07 |
|  | # налог на имущество организации по собственнным |  | # 82,00 | # 2,27 | # 2,27 | # -79,73 |  |
| 17 | налог на имущество организации по вновь вводимым объектам | тыс. руб. | 619,10 | 101,71 | 101,71 | -517,39 | -83,57 |
| 18 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 12226,24 | 8731,52 | 8731,52 | -3494,72 | -28,58 |
| # 3.4.1. | # - отчисления ППП | # тыс. руб. | # 8421,23 | # 6985,40 | # 6985,40 | # -1435,82 | # -17,05 |
| # 3.4.2. | # - отчисления АУП | # тыс. руб. | # 3805,01 | # 1746,12 | # 1746,12 | # -2058,89 | # -54,11 |
| 19 | Амортизация | тыс. руб. | 6023,32 | 7585,67 | 7585,67 | 1562,35 | 25,94 |
| 20 | Амортизация основных средств и нематериальных активов передаваемых в концессию | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| # 21 | # Амортизация по вновь вводимым объектам | # тыс. руб. | # 3426,03 | # 551,37 | # 551,37 | # -2874,66 | # -83,91 |
| # 22 | # Амортизация собственного имущества предприятия | # тыс. руб. | # 2597,29 | # 7034,30 | # 7034,30 | # 4437,01 | # 170,83 |
| 23 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 1723,01 | 2045,97 | 0,00 | -1723,01 | -100,00 |
| 24 | Прочие расходы (Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 25 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 26 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 23338,89 | 22211,74 | 19807,45 | -3531,45 | -15,13 |
| # 28 |  |  |  |  |  | # 0 |  |
| 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 4.2. | # Денежные выплаты социального характера п.74 1075 метод индексации | # тыс. руб. |  | # 922,70 | # 0,00 | # 0,00 |  |
|  | ## выплаты социального характера | ## тыс. руб. |  | ## 528,08 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## материальные выплаты | ## тыс. руб. |  | ## 394,63 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| # 4.4 | # Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | # тыс. руб. |  |  |  | # 0,00 |  |
| # 4.2. | # Расходы на услуги банков перенесены в операционные расходы | # тыс. руб. |  |  |  | # 0,00 |  |
| 4.3. | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс. руб. |  | 17 874,10 |  | 0,00 |  |
| 4.3.1 | Инвестиционная программа | тыс. руб. |  | 17 874,10 |  | 0,00 |  |
|  | Инвестиционна программа с амортизацией | тыс. руб. |  | 17 874,10 |  | 0,00 |  |
|  | Инвестиционная программа согласно представленной инвестиционной программе за минусом амортизации с вводов | тыс. руб. | 0,00 | 8 885,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ИТОГО (Прибыль) | тыс. руб. | 15 409,63 | 15 384,17 | 16 570,29 | 1 160,66 | 7,53 |
|  | Нормативный уровень согласно концессионному соглашению | % | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | нормативный уровень прибыли, согласно расчету | % | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | фактически выполненная инвестиционная программа | тыс.руб. |  | 17 874,10 |  |  |  |
|  | нормативная прибыль в соответствии с освоенной инвест программой | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль принятая в тариф | тыс. руб. | 5 622,58 | 5 088,19 | 6 037,98 | 415,40 | 7,39 |
| 6 | Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 170 785,68 | 178 598,78 | 183 641,23 | 12 855,55 | 7,53 |
| 7 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 170 785,68 | 178 598,78 | 183 641,23 | 12 855,55 | 7,53 |
| # 8 | # Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -9 638,26 | 0,00 | -9 638,26 | 0,00 | 0,00 |
| # 10 | # Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 12 | # Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 13 | # Экономически обоснованные расходы (по решению ФАС России) не включенные в НВВ 2019-2020 года |  | # 13 534,13 |  | # 13 534,13 | # 0,00 |  |
| # 14 | # Экономически обоснованные расходы не включенные в НВВ 2021 года с учетом ограничения роста платы граждан |  | # 2 552,70 |  |  | # -2 552,70 |  |
| 15 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 177 234,25 | 178 598,78 | 187 537,10 | 10 302,85 | 5,81 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 177 234,25 | 178 598,78 | 187 537,10 | 10 302,85 | 5,81 |
| # 16 | # предельный рост необходимой валовой выручки | # % |  |  |  |  |  |
| # 17 | # Ограничение необходимой валовой выручки согласно росту платы граждан |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Необходимая валовая выручка с учетом ограничений |  | 177 234,25 | 178 598,78 | 187 537,10 | 10 302,85 | 5,81 |
| 20 | дельта НВВ избыток |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Тариф на тепловую энергию средний | руб./Гкал | 3 816,06 | 3 845,44 | 4 037,90 | 221,83 | 5,81 |
| 22 | рост среднего тарифа на тепловую энергию | % |  |  |  |  |  |
| 23 | Полезный отпуск, в том числе: | Гкал | 46 444,25 |  | 46 444,25 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1 полугодие | Гкал | 26 008,78 |  | 26 008,78 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2 полугодие | Гкал | 20 435,47 |  | 20 435,47 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Необходимая валовая выручка по полугодиям | тыс. руб. | 177 234,25 |  | 187 537,10 | 10 302,85 | 5,81 |
| 27 | 1 полугодие | тыс. руб. | 99 251,18 |  | 99 251,18 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2 полугодие | тыс. руб. | 77 983,07 |  | 88 285,92 | 10 302,85 | 13,21 |
| 29 | Тариф | руб./Гкал | 3 816,06 |  | 4 037,90 | 221,83 | 5,81 |
| 30 | с 1 января | руб./Гкал | 3 816,06 |  | 3 816,06 |  |  |
| 31 | с 1 июля | руб./Гкал | 3 816,06 |  | 3 816,06 |  |  |
| 33 | с 01 декабря 2022 | руб./Гкал | 4 100,08 |  |  |  |  |
| 34 | Товарная выручка | тыс. руб. |  |  | 178 975,61 |  |  |
| 35 | ∆НВВ 2022 | тыс. руб. |  |  | 8 561,49 |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические показатели по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии на 2024 год, отпускаемую на потребительский рынок г. Мариинска ООО "А-Энерго", в рамках концессионного соглашения. |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка к предложению |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| - свыше 100 | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Нормативная выработка | Гкал | 71 016,92 | 70 463,17 | 71016,92 | 553,75 |
| Полезный отпуск | Гкал | 68 176,25 | 67 622,50 | 68176,25 | 553,75 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 46 444,25 | 45 956,00 | 46444,25 | 488,25 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 32 211,18 | 34 756,55 | 33370,25 | -1 386,30 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 11 394,79 | 8 720,48 | 10462,52 | 1 742,04 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 2 838,27 | 2 478,97 | 2611,48 | 132,51 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери , в том числе: | Гкал | 24 572,67 | 24 507,17 | 24572,68 | 65,51 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2840,67 | 2840,67 | 2840,68 | 0,01 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 21732,00 | 21666,50 | 21732,00 | 65,50 |
| на пар | Гкал | 0,00 | 2,00 | 0,00 | -2,00 |
| на воду | Гкал | 21732,00 | 21666,50 | 21732,00 | 65,50 |
| доли полезного отпуска |  | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,0 |
| 1 полугодие |  | 0,6200 | 0,5600 | 0,56 | 0,0000 |
| 2 полугодие |  | 0,3800 | 0,4400 | 0,44 | 0,0000 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 187,70 | 187,70 | 187,70 | 0,00 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,440 | 0,440 | 0,46 | 0,024 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 426,59 | 426,59 | 404,28 | -22,31 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 29083,4 | 28847,3 | 27562,08 | -1285,2 |
| расход топлива на срезку | т |  |  |  | 0,0 |
| ВСЕГО ТОПЛИВА без естественной убыли | т | 29083,4 | 28847,3 | 27562,08 | -1285,2 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  | 1,60 |  | -1,60 |
| -при автомобильных перевозках перевозках | % |  | 0,20 |  | -0,20 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  | 1,40 |  | -1,40 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  |  | 1,00 |  | -1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 29 083,37 | 28 847,30 | 27562,08 | -1 285,21 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 902,08 | 954,88 | 617,40 | -337,48 |
| Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 26235,52 | 27545,85 | 17016,83 | -10529,02 |
| Стоимость расходов по транспортировке : | тыс. руб. | 19370,13 | 20115,92 | 34604,66 | 14488,73 |
| цена доставки без учета погрузки-разгр | руб./тн |  |  |  | 0,00 |
| стоимость трансп с учетом погрузки | тыс.руб. | 666,02 | 47661,77 |  | -47661,77 |
| Стоимость транспортировки | тыс.руб. | 19 370,13 | 47 661,77 | 34604,66 | -13 057,12 |
| цена стоимости транспортировки с учетом погрузки | руб./т | 554,90 | 697,32 | 1255,52 | 558,19 |
| цена автоперевозки т топлива | тыс. руб. | 16138,41 | 20115,88 | 34604,66 | 14488,77 |
| - автомобильные перевозки привлеченный транспорт | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |
| - погрузка, разгрузка, услуги тракт. (арендованный автотранспорт: камаз, погрузчик , трактор), без зарплатыи отчислений | тыс. руб. | 3231,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| цена погрузки на тонну | руб./т | 111,12 |  | 0,00 | 0,00 |
| Цена топлива за тонну с учетом доставки | руб./т |  | 1652,21 | 1872,92 | 220,71 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 45605,65 | 47661,77 | 51621,49 | 3959,71 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3 419,29 | 2 960,40 | 3419,31 | 458,91 |
| в том числе на СЗШУ | тыс. кВт*ч |  | 91,38 |  | -91,38 |
| -по СН2 | тыс. кВт*ч | 1 784,02 | 1 839,87 | 2125,08 | 285,21 |
| в том числе бойлерная на передачу | тыс. кВт*ч |  | 430,48 |  | -430,48 |
| -по НН | тыс. кВт*ч | 1 635,28 | 1 120,53 | 1294,23 | 173,70 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 4,24 | 5,15 | 5,15 | 0,00 |
| -по СН2 | руб. |  |  |  | 0,0000 |
| -по НН | руб. |  |  |  | 0,0000 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 73,62 | 64,42 | 73,62 | 9,20 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 14 514,36 | 15 249,47 | 17613,39 | 2 363,92 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |  |
| Количество теплоносителя | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество воды, всего | тыс. м3 | 148,38 | 148,38 | 148,38 | 0,00 |
| # Общее количество стоков | # тыс. м3 | # 3,42 | # 10,04 | # 8,09 | # -1,95 |
| Тариф на воду | руб./м2 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 0,00 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 67,93 | 69,26 | 81,09 | 11,83 |
| Затраты на холодную воду | тыс.руб | 3 627,90 | 3 628,12 | 3628,12 | 0,00 |
| Затраты на холодную воду по предложению предприятия | тыс.руб |  |  |  |  |
| удельный расход воды |  |  |  |  |  |
| Затраты на канализацию | тыс.руб | 232,32 | 695,55 | 656,05 | -39,50 |

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения Мариинского городского поселения, обслуживаемых ООО «А-Энерго», корректировка 2024 года (шестой год долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2023 год | Предложения предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка, +/-, 6- 5 | Динамика изменения показателей 2024 года, относительно 2023 года, 6/4, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 71 016,92 | 70 463,17 | 71 016,92 | 553,75 | 0,00 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 68 176,25 | 67 622,50 | 68 176,25 | 553,75 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 46 444,25 | 45 956,00 | 46 444,25 | 488,25 | 0,00 |
|  | - конечным потребителям | Гкал | 46 444,25 | 45 956,00 | 46 444,25 | 488,25 | 0,00 |
|  | - жилищные организации | Гкал | 32 211,18 | 34 756,55 | 33 370,25 | -1 386,30 | 3,60 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 11 394,79 | 8 720,48 | 10 462,52 | 1 742,04 | -8,18 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 2 838,27 | 2 478,97 | 2 611,48 | 132,51 | -7,99 |
|  | Потери, всего | Гкал | 24 572,67 | 24 507,17 | 24 572,68 | 65,51 | 0,00 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 840,67 | 2 840,67 | 2 840,68 | 0,01 | 0,00 |
|  | - в тепловых сетях | Гкал | 21 732,00 | 21 666,50 | 21 732,00 | 65,50 | 0,00 |
|  | Доли полезного отпуска на потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  | 0,6200 | 0,5600 | 0,5600 | 0,0000 | -9,6809 |
|  | 2 полугодие |  | 0,3800 | 0,4400 | 0,4400 | 0,0000 | 15,7951 |
|  | Индекс операционных расходов макс |  | 1,05 |  | 1,0613 | 1,06 | 1,13 |
| 1. Энергетические ресурсы (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: | тыс. руб. | 45 605,65 | 47 661,73 | 51 621,49 | 3 959,76 | 13,19 |
|  | # цена за тонну с доставкой | # руб./т | # 1568,10 | # 1652,21 | # 1872,92 | # 220,71 | # 19,44 |
|  | # расход натурального топлива | # т | # 29 083,37 | # 28 847,30 | # 27 562,08 | # -1 285,21 | # -5,23 |
|  | # в т.ч. натуральное топливо | # тыс. руб. | # 26 235,52 | # 27 545,85 | # 17 016,83 | # -10 529,02 | # -35,14 |
|  | # цена натурального топлива | # руб./т | # 902,08 | # 954,88 | # 617,40 | # -337,48 | # -31,56 |
|  | # в т.ч. транспорт топлива | # тыс. руб. | # 19 370,13 | # 20 115,88 | # 34 604,66 | # 14 488,77 | # 78,65 |
|  | # цена транспортировки топлива | # руб./т | # 666,02 | # 697,32 | # 1255,52 | # 558,19 | # 88,51 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 14514,36 | 15249,47 | 17613,39 | 2363,92 | 21,35 |
|  | # Объем электрической энергии принятый в тариф | # тыс. кВт*ч | # 3419,29 | # 2960,40 | # 3419,31 | # 458,91 | # 0,00 |
|  | # Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии | # руб./кВтч | # 4,24 | # 5,15 | # 5,15 | # 0,00 | # 21,35 |
| 1.3 | Расходы на воду | тыс. руб. | 3627,90 | 4323,68 | 3628,12 | -695,55 | 0,01 |
|  | # - объём воды для теплоснабжения | # тыс.м3 | # 148,38 | # 148,38 | # 148,38 | # 0,00 |  |
|  | # - цена воды для теплоснабжения | # руб./м3 | # 24,45 | # 29,14 | # 24,45 | # -4,69 |  |
| 1.4 | Нормативный запас топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) | тыс. руб. | 63747,92 | 67234,88 | 72863,01 | 5628,13 | 14,30 |
| 2. Операционные расходы (согласно приложению 5.1 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1,05 | 1,0470 | 1,0613 |  |  |
| 2 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 7 280,57 | 7 746,99 | 7 726,72 | -20,27 | 6,13 |
| # 3 | # реагенты | # тыс. руб. | # 320,39 | # 335,45 | # 340,03 | # 4,58 | # 6,13 |
| # 4 | # вспомогательные материалы, в т.ч.: | # тыс. руб. | # 6 960,17 | # 7 411,54 | # 7 386,69 | # -24,85 | # 6,13 |
| # 5 | # ГСМ | # тыс. руб. | # 1 751,99 | # 1 834,33 | # 1 859,35 | # 25,01 | # 6,13 |
| # 6 | # ОС до 40т.р. (в т.ч.мебель и прочее ОС) | # тыс. руб. | # 320,05 | # 335,09 | # 339,66 | # 4,57 | # 6,13 |
| # 7 | # Компьютерное оборудование и оргтехника, комплектующие для компьютеров и оргтехники, расходные материалы для оргтехники | # тыс. руб. | # 1 291,50 | # 102,41 | # 1 370,64 | # 1 268,23 | # 6,13 |
| # 8 | # Комплектующие для компьютеров и оргтехники, ККМ, средства связи | # тыс. руб. |  | # 140,10 |  |  |  |
| # 9 | # Расходные материалы для принтеров и копиров, ККМ | # тыс. руб. | # 130,73 | # 136,87 | # 138,74 | # 1,86 | # 6,13 |
| # 10 | # Моющие средства и хозпринадлежности,инвентарь | # тыс. руб. | # 191,21 | # 546,76 | # 202,92 | # -343,83 | # 6,13 |
| # 11 | # Питьевая вода | # тыс. руб. | # 58,21 | # 56,46 | # 61,78 | # 5,31 | # 6,13 |
| # 12 | # Прочие эксплуатационные материалы | # тыс. руб. | # 475,58 | # 945,99 | # 504,72 | # -441,27 | # 6,13 |
| # 13 | # материалы на ремонт хозспособом | # тыс. руб. | # 2 740,91 | # 3 313,52 | # 2 908,88 | # -404,64 | # 6,13 |
| 14 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: | тыс. руб. | 5 371,71 | 5 624,18 | 5 700,89 | 76,71 | 6,13 |
| # 15 | # - подрядными организациями | # тыс. руб. | # 5 371,71 | # 5 624,18 | # 5 700,89 | # 76,71 |  |
| 16 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 42 484,17 | 49 009,63 | 45 087,60 | -3 922,02 | 6,13 |
| # 17 | # численность всего | # тыс. руб. | # 117,00 | # 95,00 | # 117 | # 22,00 | # 0,00 |
|  | # ср. зарплата | # руб./мес. | # 30 259,37 | # 29 350,46 | # 32 113,67 | # 2 763,21 | # 6,13 |
|  | # ФОТ ППП | # тыс. руб. | # 29 262,36 | # 38 190,40 | # 31 055,56 | # -7 134,83 | # 6,13 |
|  | # численность ппп | # чел. | # 95,00 | # 83,00 | # 95 | # 12,00 | # 0,00 |
|  | # ср. зарплата ппп | # руб./мес. | # 25 668,74 | # 24 897,71 | # 27 241,72 | # 2 344,01 | # 6,13 |
|  | # ФОТ АУП | # тыс. руб. | # 13 221,79 | # 10 819,23 | # 14 032,03 | # 3 212,80 | # 6,13 |
|  | # численность АУП на тепловую энергию | # чел. | # 22,00 | # 12,00 | # 22 | # 10,00 | # 0,00 |
|  | # ср зарплата АУП | # руб./мес. | # 50 082,57 | # 48 578,20 | # 53 151,64 | # 4 573,43 | # 6,13 |
| 18 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: | тыс. руб. | 6 046,13 | 6 333,22 | 6 416,63 | 83,42 | 6,13 |
| # 19 | # Услуги гидрозолоудаления | # тыс. руб. | # 209,84 |  | # 222,70 | # 222,70 | # 6,13 |
| # 20 | # Услуги шлаконакопителя | # тыс. руб. | # 269,29 | # 1 306,46 | # 285,79 | # -1 020,67 | # 6,13 |
| # 21 | # Услуги спецтехники и технологического автотранспорта, прочие услуги произв характера | # тыс. руб. | # 3 193,19 | # 2 541,38 | # 3 388,86 | # 847,49 | # 6,13 |
| # 22 | # Анализ качества угля | # тыс. руб. | # 85,72 | # 89,75 | # 90,98 | # 1,23 | # 6,13 |
| # 23 | # Маркшейдерские замеры количества угля на складе | # тыс. руб. | # 176,45 | # 184,74 | # 187,26 | # 2,52 | # 6,13 |
| # 24 | # Оперативное обслуживание имущества | # тыс. руб. | # 254,56 | # 266,52 | # 270,15 | # 3,63 | # 6,13 |
| # 25 | # Поверка и настройка приборов и средств измерений | # тыс. руб. | # 314,03 | # 328,79 | # 333,27 | # 4,48 | # 6,13 |
| # 26 | # Экспертиза пром.безопасности и тех. освидетельствование | # тыс. руб. | # 1 073,64 | # 1 124,10 | # 1 139,44 | # 15,34 | # 6,13 |
| # 27 | # Услуги по режимной наладке котлов | # тыс. руб. | # 469,41 | # 491,47 | # 498,18 | # 6,70 | # 6,13 |
| 28 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 8 689,66 | 10 471,16 | 9 222,16 | -1 248,99 | 6,13 |
| # 29 | # - расходы на оплату услуг связи | # тыс. руб. | # 307,53 | # 321,98 | # 326,38 | # 4,39 | # 6,13 |
| # 30 | # - расходы на оплату услуг охраны | # тыс. руб. | # 3 353,80 | # 3 511,43 | # 3 559,33 | # 47,90 | # 6,13 |
| # 31 | # - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | # тыс. руб. | # 911,88 | # 852,32 | # 967,77 | # 115,45 | # 6,13 |
| ## 32 | ## Аудиторские услуги | ## тыс. руб. | ## 349,90 | ## 403,10 | ## 371,34 | ## -31,75 | ## 6,13 |
| ## 33 | ## Консультант, Norma's | ## тыс. руб. | ## 206,92 | ## 97,40 | ## 219,60 | ## 122,20 | ## 6,13 |
| ## 34 | ## Консультационные услуги | ## тыс. руб. | ## 355,07 | ## 351,82 | ## 376,83 | ## 25,01 | ## 6,13 |
| ## 35 | ## Нотариальные услуги | ## тыс. руб. |  | ## 0,00 |  |  |  |
| ## 36 | ## Услуги по подготовке, экспертизе материалов, и т.п. для утверждения тарифов | ## тыс. руб. | ## 355,07 | ## 351,82 | ## 376,83 | ## 25,01 | ## 6,13 |
| ## 37 | ## Изготовление и(или) размещение рекламной продукции в СМИ | ## тыс. руб. |  | ## 0,00 |  |  |  |
| # 38 | # - расходы на охрану труда | # тыс. руб. | # 2 401,91 | # 2 514,77 | # 2 549,10 | # 34,33 | # 6,13 |
| ## 39 | ## Расходы на спецпитание | ## тыс. руб. | ## 191,06 | ## 200,01 | ## 202,77 | ## 2,76 | ## 6,13 |
| ## 40 | ## Специальная оценка условий труда | ## тыс. руб. | ## 104,02 | ## 108,91 | ## 110,40 | ## 1,49 | ## 6,13 |
| ## 41 | ## Медицинские осмотры и медикаменты | ## тыс. руб. | ## 256,17 | ## 268,21 | ## 271,87 | ## 3,66 | ## 6,13 |
| ## 42 | ## Предрейсовый осмотр | ## тыс. руб. | ## 156,77 | ## 164,14 | ## 166,37 | ## 2,23 | ## 6,13 |
| ## 43 | ## Дополнительное страхование от несчастных случаев | ## тыс. руб. |  | ## 0,00 |  |  |  |
| ## 44 | ## Программа производственного контроля (замер вредных, опасных произв. факторов на всех рабочих местах) | ## тыс. руб. | ## 247,50 | ## 259,13 | ## 262,67 | ## 3,54 | ## 6,13 |
| ## 45 | ## Дератизация и дезинсекция | ## тыс. руб. | ## 105,20 | ## 110,14 | ## 111,64 | ## 1,50 | ## 6,13 |
| ## 46 | ## Проверка диэлектрических средств защиты | ## тыс. руб. | ## 72,22 | ## 75,61 | ## 76,64 | ## 1,03 | ## 6,13 |
| ## 47 | ## Продукция по охране труда и безопасности (смывающие, обеззараживающие средства) | ## тыс. руб. | ## 290,55 | ## 304,21 | ## 308,35 | ## 4,15 | ## 6,13 |
| ## 48 | ## Затраты на СИЗ, спецодежду | ## тыс. руб. | ## 978,42 | ## 1 024,41 | ## 1 038,38 | ## 13,97 | ## 6,13 |
| # 49 | # - расходы на оплату других работ и услуг | # тыс. руб. | # 1 714,52 | # 3 270,66 | # 1 819,59 | # -1 451,07 | # 6,13 |
| # 50 | # Услуги на проведение работ в сфере экологии | # тыс. руб. | # 1 207,02 | # 2 739,29 | # 1 280,98 | # -1 458,31 | # 6,13 |
| # 51 | # Размещение и утилизация твердобытовых отходов | # тыс. руб. | # 466,37 | # 1 947,82 | # 494,94 | # -1 452,88 | # 6,13 |
| # 52 | # Проведение производственного контроля | # тыс. руб. | # 126,80 | # 148,77 | # 134,57 | # -14,21 | # 6,13 |
| # 53 | # Разработка проектно-разрешительной документации | # тыс. руб. | # 613,85 | # 642,70 | # 651,47 | # 8,77 | # 6,13 |
| ## 54 | ## оформление лицензии и нормативов образования отходов производства | ## тыс. руб. |  | ## 0,00 |  |  |  |
| # 55 | # Услуги по пожарной охране/пожарная безопасность, перезарядка огнетушителей | # тыс. руб. | # 507,51 | # 531,36 | # 538,61 | # 7,24 | # 6,13 |
| 56 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 228,89 | 239,65 | 242,92 | 3,27 | 6,13 |
| 57 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 926,80 | 970,36 | 983,59 | 13,23 | 6,13 |
| 58 | Лизинговый платёж | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Арендная плата | тыс. руб. | 2 948,14 | 3 086,69 | 3 128,80 | 42,11 | 6,13 |
| # 60 | # - аренда транспортных средств, вкл трансп налог | # тыс. руб. | # 1 818,71 | # 1 904,19 | # 1 930,16 | # 25,97 | # 6,13 |
| # 61 | # - аренда офиса | # тыс. руб. | # 1 129,42 | # 1 182,50 | # 1 198,63 | # 16,13 | # 6,13 |
| # 62 | # - аренда производственного комплекса | # тыс. руб. |  | # 0,00 |  |  |  |
| 63 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 953,20 | 3 167,32 | 1 011,61 | -2 155,71 | 6,13 |
| # 64 | # Расходы на канцелярские товары | # тыс. руб. | # 0,00 | # 220,98 | # 0,00 | # -220,98 |  |
| # 65 | # Прочие другие расходы | # тыс. руб. | # 0,00 | # 2 946,34 | # 0,00 | # -2 946,34 |  |
| # 66 | # Почтово-телеграфные расходы | # тыс. руб. | # 0,00 | # 12,72 | # 0,00 | # -12,72 |  |
| # 67 | # Приобретение ПО | # тыс. руб. | # 0,00 | # 127,15 | # 0,00 | # -127,15 |  |
| # 68 | # Услуги по снижению затрат на электроэнергию | # тыс. руб. |  | # 0,00 |  |  |  |
| # 69 | # прочие расходы, в тч КАСКО | # тыс. руб. |  | # 1 494,60 |  |  |  |
| # 70 | # Расходы на услуги банка | # тыс. руб. | # 0,00 | # 489,74 | # 0,00 | # -489,74 |  |
| # 71 | # ГЛОНАС | # тыс. руб. | # 0,00 | # 3,32 | # 0,00 | # -3,32 |  |
| 72 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 74929,27 | 86649,19 | 79520,94 | -7128,25 | 6,13 |
| 3. Неподконтрольные расходы (согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 232,32 | 695,55 | 656,05 | -39,50 | 182,39 |
| # 2 | # расходы на стоки | # тыс. руб. | # 232,32 | # 695,55 | # 656,05 | # -39,50 | # 182,39 |
| # 3 | # общее количество стоков | # тыс. м3 | # 3,42 | # 10,04 | # 8,09 | # -1,95 | # 136,55 |
| # 4 | # тариф на стоки | # руб./м3 | # 67,93 | # 69,26 | # 81,09 | # 11,83 | # 19,38 |
| 5 | Арендная плата, в т.ч. | тыс. руб. | 1134,70 | 1157,34 | 1157,34 | 0,00 | 2,00 |
| # 6 | # - аренда имущества КУМИ | # тыс. руб. |  | # 376,92 | # 376,92 |  |  |
| # 7 | # - аренда земли | # тыс. руб. | # 1134,70 | # 780,42 | # 780,42 | # 0,00 | # -31,22 |
| # 8 | # - аренда прочего имущества | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 2434,29 | 1957,74 | 1603,61 | -354,13 | -34,12 |
| # 11 | # - плата за выбросы | # тыс. руб. | # 3,01 | # 20,58 | # 3,43 | # -17,15 | # 13,95 |
| # 12 | # - расходы на обязательное страхование | # тыс. руб. | # 156,84 | # 346,06 | # 20,73 | # -325,33 | # -86,78 |
| # 13 | # - земельный налог | # тыс. руб. |  | # 0,00 |  |  |  |
| # 14 | # -транспортный налог | # тыс. руб. | # 47,37 | # 47,37 | # 35,72 | # -11,65 | # -24,59 |
| # 15 | # -налог на имущество | # тыс. руб. | # 2 227,07 | # 1 543,73 | # 1543,73 | # 0,00 | # -30,68 |
| 16 | налог на имущество организации по переданному в концессию | тыс. руб. | 1 307,74 | 934,51 | 934,51 | 0,00 | -28,54 |
|  | # налог на имущество организации по собственнным |  | # 17,73 | # 4,59 | # 4,59 |  |  |
| 17 | налог на имущество организации по вновь вводимым объектам | тыс. руб. | 901,60 | 604,64 | 604,64 | 0,00 | -32,94 |
| 18 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 12716,45 | 14898,93 | 13616,46 | -1282,47 | 7,08 |
| # 3.4.1. | # - отчисления ППП | # тыс. руб. | # 8758,87 | # 11609,88 |  | # -11609,88 | # -100,00 |
| # 3.4.2. | # - отчисления АУП | # тыс. руб. | # 3957,58 | # 3289,05 |  | # -3289,05 | # -100,00 |
| 19 | Амортизация | тыс. руб. | 5884,39 | 7822,52 | 7822,52 | 0,00 | 32,94 |
| 20 | Амортизация основных средств и нематериальных активов передаваемых в концессию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| # 21 | # Амортизация по вновь вводимым объектам | # тыс. руб. | # 3565,64 | # 6616,43 | # 6616,43 | # 0,00 | # 85,56 |
| # 22 | # Амортизация собственного имущества предприятия | # тыс. руб. | # 2318,75 | # 1206,09 | # 1206,09 | # 0,00 | # -47,99 |
| 23 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 2380,05 | 2594,10 | 2594,10 | 0,00 | 8,99 |
| 24 | Прочие расходы (Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 25 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 26 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 3568,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 28350,95 | 29126,17 | 27450,07 | -1676,10 | -3,18 |
| # 28 |  |  |  |  |  | # 0 |  |
| 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 4.2. | # Денежные выплаты социального характера п.74 1075 метод индексации | # тыс. руб. |  | # 930,00 |  | # -930,00 |  |
|  | ## выплаты социального характера | ## тыс. руб. |  | ## 530,00 |  | ## -530,00 |  |
|  | ## материальные выплаты | ## тыс. руб. |  | ## 400,00 |  | ## -400,00 |  |
| # 4.4 | # Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 4.2. | # Расходы на услуги банков перенесены в операционные расходы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс. руб. |  | 11 863,72 |  | -11 863,72 |  |
| 4.3.1 | Инвестиционная программа | тыс. руб. |  | 11 863,72 |  | -11 863,72 |  |
|  | Инвестиционна программа с амортизацией | тыс. руб. |  | 11 863,72 |  | -11 863,72 |  |
|  | Инвестиционная программа согласно представленной инвестиционной программе за минусом амортизации с вводов | тыс. руб. | 0,00 | 8 974,58 | 0,00 | -8 974,58 |  |
|  | прибыль на развитие производства (вне ИП)х | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | ИТОГО (Прибыль) | тыс. руб. | 14 274,98 | 11 284,73 | 12 570,40 | 1 285,67 | -11,94 |
|  | Нормативный уровень согласно концессионному соглашению | % | 8,72 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | -19,84 |
|  | нормативный уровень прибыли, согласно расчету | % | 8,73 |  | 6,99 | 6,99 | -19,96 |
|  | фактически выполненная инвестиционная программа | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | нормативная прибыль в соответствии с освоенной инвест программой | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль принятая в тариф | тыс. руб. | 5 892,69 | 6 767,43 | 6 410,63 | -356,80 | 8,79 |
| 6 | Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 187 195,80 | 201 992,39 | 198 815,04 | -3 177,35 | 6,21 |
| 7 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 187 195,80 | 201 992,39 | 198 815,04 | -3 177,35 | 6,21 |
| # 8 | # Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования ∆НВВ 2021 | # тыс. руб. | # 3 229,37 |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ∆НВВ 2022 | тыс. руб. |  |  | 9 710,24 | 9 710,24 |  |
| 10 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 190 425,17 | 201 992,39 | 208 525,28 | 6 532,88 | 9,51 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 190 425,17 | 201 992,39 | 208 525,28 | 6 532,88 | 9,51 |
| # 11 | # предельный рост необходимой валовой выручки | # % |  |  |  |  |  |
| # 12 | # Ограничение необходимой валовой выручки согласно росту платы граждан |  | # 0,00 |  | # -10 056,16 |  |  |
| 13 | Необходимая валовая выручка с учетом ограничений |  | 190 425,17 | 201 992,39 | 198 469,12 | -3 523,27 | 4,22 |
| 14 | дельта НВВ избыток |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тариф на тепловую энергию средний | руб./Гкал | 4 100,08 | 4 395,34 | 4 273,28 | -122,07 | 4,22 |
| 16 | рост среднего тарифа на тепловую энергию | % |  |  |  |  |  |
| 17 | Полезный отпуск, в том числе: | Гкал | 46 444,25 |  | 46 444,25 | 46 444,25 | 0,00 |
| 18 | 1 полугодие | Гкал | 28 795,43 |  | 26 007,79 | 26 007,79 | -9,68 |
| 19 | 2 полугодие | Гкал | 17 648,81 |  | 20 436,46 | 20 436,46 | 15,80 |
| 20 | Необходимая валовая выручка по полугодиям | тыс. руб. | 190 425,17 |  | 198 469,12 | 198 469,12 | 4,22 |
| 21 | 1 полугодие | тыс. руб. | 109 885,23 |  | 106 634,04 | 106 634,04 | -2,96 |
| 22 | 2 полугодие | тыс. руб. | 80 539,94 |  | 91 835,08 | 91 835,08 | 14,02 |
| 23 | Тариф | руб./Гкал | 4 100,08 |  | 4 273,28 | 4 273,28 | 4,22 |
| 24 | с 1 января | руб./Гкал | 4 100,08 |  | 4 100,08 |  |  |
| 25 | с 1 июля | руб./Гкал | 4 100,08 |  | 4 493,69 |  |  |
| 27 | с 01 декабря 2022 | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 28 | рост с 01.07.2024 | % |  |  | 9,60 |  |  |

Приложение № 80 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска,

на период с 01.01.2018 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован- ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «А-Энерго» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 2 944,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 053,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 003,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 093,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 093,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 557,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 557,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 841,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 816,06 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 816,06 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 100,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 100,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 100,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 493,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 127,45 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 292,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 292,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 464,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 464,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 642,82 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 3 474,62 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 753,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 603,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 711,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 711,73 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 4 268,44 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 4 268,44 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4 609,91 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4 579,27 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 579,27 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 920,10 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 920,10 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 920,10 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 5 392,43 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 952,94 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 151,06 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 151,06 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 357,10 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 357,10 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 571,38 | x | x | х | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса

Российской Федерации (часть вторая).                                                                        ».

Приложение № 81 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго»

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

г. Мариинска, на период с 14.07.2017 по 31.12.2027

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период |  | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ООО «А-Энерго» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 14.07.2017 |  | 21,85 | x |
|  |  | с 01.01.2018 |  | 21,85 | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  | 15,71 | x |
|  |  | с 01.01.2019 |  | 22,52 | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  | 23,06 | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  | 22,46 | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  | 22,46 | x |
|  |  | с 01.01.2021 |  | 19,85 | x |
|  |  | с 01.07.2021 |  | 20,64 | x |
|  |  | с 01.01.2022 |  | 20,56 | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | 21,38 | x |
|  |  | с 01.12.2022 |  | 24,45 | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | 24,45 | x |
|  |  | с 01.01.2024 |  | 24,45 | x |
|  |  | с 01.07.2024 |  | 26,80 | x |
|  |  | с 01.01.2025 |  | 23,12 | x |
|  |  | с 01.07.2025 |  | 24,05 | x |
|  |  | с 01.01.2026 |  | 24,05 | x |
|  |  | с 01.07.2026 |  | 25,01 | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | 25,01 | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | 26,01 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 14.07.2017 |  | 21,85 | x |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | с 01.01.2018 |  | 21,85 | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  | 15,71 | x |
|  |  | с 01.01.2019 |  | 22,52 | x |
|  |  | с 01.07.2019 |  | 23,06 | x |
|  |  | с 01.01.2020 |  | 22,46 | x |
|  |  | с 01.07.2020 |  | 22,46 | x |
|  |  | с 01.01.2021 |  | 19,85 | x |
|  |  | с 01.07.2021 |  | 20,64 | x |
|  |  | с 01.01.2022 |  | 20,56 | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | 21,38 | x |
|  |  | с 01.12.2022 |  | 24,45 | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | 24,45 | x |
|  |  | с 01.01.2024 |  | 24,45 | x |
|  |  | с 01.07.2024 |  | 26,80 | x |
|  |  | с 01.01.2025 |  | 23,12 | x |
|  |  | с 01.07.2025 |  | 24,05 | x |
|  |  | с 01.01.2026 |  | 24,05 | x |
|  |  | с 01.07.2026 |  | 25,01 | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | 25,01 | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | 26,01 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 14.07.2017 | 26,22 |  | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 26,22 |  | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 18,85 |  | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 27,02 |  | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 27,67 |  | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 26,95 |  | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 26,95 |  | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 23,82 |  | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 24,77 |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 24,67 |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 25,66 |  | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 29,34 |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 29,34 |  | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 29,34 |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 32,16 |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 27,75 |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 28,86 |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 28,86 |  | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 30,01 |  | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 30,01 |  | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 31,21 |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).                                                                              ».

Приложение № 82 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 14.07.2017 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «А-Энерго» | с 14.07.2017 | 242,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,59 |  |  |  |  |  |  | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 214,81 |  |  | 212,02 |  | 227,32 |  | 216,19 |  | 182,04 |  | 179,68 |  | 192,64 |  | 183,21 | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 214,54 |  |  | 211,66 |  | 227,50 |  | 215,98 |  | 181,81 |  | 179,37 |  | 192,80 |  | 183,03 | 15,71 | 3 053,27 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 223,06 |  | 220,18 |  |  | 236,04 |  |  | 224,51 | 185,88 |  | 183,48 |  | 196,70 |  | 187,09 | 22,52 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 223,70 |  | 220,82 |  |  | 236,69 |  |  | 225,16 | 186,42 |  | 184,02 |  | 197,24 |  | 187,63 | 23,06 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 222,98 |  | 220,10 |  |  | 235,97 |  |  | 224,44 | 185,82 |  | 183,42 |  | 196,64 |  | 187,03 | 22,46 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 259,15 |  | 255,74 |  |  | 274,52 |  |  | 260,87 | 215,96 |  | 213,12 |  | 228,77 |  | 217,39 | 22,46 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 256,02 |  | 252,61 |  |  | 271,39 |  |  | 257,74 | 213,35 |  | 210,51 |  | 226,16 |  | 214,78 | 19,85 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 275,54 |  | 271,86 |  |  | 292,14 |  |  | 277,39 | 229,62 |  | 226,55 |  | 243,45 |  | 231,16 | 20,64 | 3 841,59 | х | х |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2022 | 273,78 |  | 270,12 |  |  | 290,27 |  |  | 275,62 | 228,15 |  | 225,10 |  | 241,89 |  | 229,68 | 20,56 | 3 816,06 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 274,76 |  | 271,10 |  |  | 291,25 |  |  | 276,60 | 228,97 |  | 225,92 |  | 242,71 |  | 230,50 | 21,38 | 3 816,06 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | 296,99 |  | 293,05 |  |  | 314,70 |  |  | 298,96 | 247,49 |  | 244,21 |  | 262,25 |  | 249,13 | 24,45 | 4 100,08 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 296,99 |  | 293,05 |  |  | 314,70 |  |  | 298,96 | 247,49 |  | 244,21 |  | 262,25 |  | 249,13 | 24,45 | 4 100,08 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 296,99 |  | 293,05 |  |  | 314,70 |  |  | 298,96 | 247,49 |  | 244,21 |  | 262,25 |  | 249,13 | 24,45 | 4 100,08 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 325,51 |  | 321,19 |  |  | 344,92 |  |  | 327,66 | 271,26 |  | 267,66 |  | 287,43 |  | 273,05 | 26,80 | 4 493,69 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 297,18 |  | 293,22 |  |  | 315,01 |  |  | 299,16 | 247,65 |  | 244,35 |  | 262,51 |  | 249,30 | 23,12 | 4 127,45 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 309,07 |  | 304,96 |  |  | 327,62 |  |  | 311,14 | 257,56 |  | 254,13 |  | 273,02 |  | 259,28 | 24,05 | 4 292,55 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 309,07 |  | 304,96 |  |  | 327,62 |  |  | 311,14 | 257,56 |  | 254,13 |  | 273,02 |  | 259,28 | 24,05 | 4 292,55 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 321,44 |  | 317,15 |  |  | 340,73 |  |  | 323,58 | 267,87 |  | 264,29 |  | 283,94 |  | 269,65 | 25,01 | 4 464,25 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 321,44 |  | 317,15 |  |  | 340,73 |  |  | 323,58 | 267,87 |  | 264,29 |  | 283,94 |  | 269,65 | 25,01 | 4 464,25 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 334,30 |  | 329,84 |  |  | 354,35 |  |  | 336,53 | 278,58 |  | 274,87 |  | 295,29 |  | 280,44 | 26,01 | 4 642,82 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «А-Энерго», реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 106 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 666, от 30.11.2018 № 413,            от 6.12.2019 № 567, постановлений РЭК Кузбасса от 12.11.2020 № 344, от 26.08.2021 № 308, от 28.11.2022 № 844, от 30.11.2023 № 452).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «А-Энерго», реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 105 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2017 № 533, от 30.11.2018 № 412, от 30.07.2019 № 200, от 6.12.2019 № 566, постановлений РЭК Кузбасса от 12.11.2020 № 343, от 26.08.2021 № 307, от 28.11.2022 № 843, от 30.11.2023 № 451).

».