Приложение № 27 к протоколу № 86

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.12.2023

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «СКЭК» для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа на 2024-2028 годы

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»,                         ИНН 4205153492) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – «РЭК Кузбасса») с заявлением  (вх. № 2507 от 28.04.2023,                                   исх. № 2023/000188) об установлении тарифов на подключение                                             к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения                           на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа на 2024-2028 годы.

ОАО «СКЭК» (далее также – «организация») предлагает установить тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения            с учетом дифференциации их по диаметрам прокладываемых сетей и по используемым технологиям строительства, на уровне величин, приведенных ниже в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Предлагаемые ОАО «СКЭК» тарифы на подключение

к централизованным системам холодного водоснабжения

Таблица 2

Предлагаемые ОАО «СКЭК» тарифы на подключение

к централизованным системам водоотведения

Перечень представленных материалов

Вместе с указанным заявлением организацией представлены (на бумажном носителе, в 3-х томах) следующие документы:

1)  Расчеты платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» при открытом способе прокладки (Том № 1, стр. 1-6);

2)  Расчеты платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» при прокладке сетей способом прокола (Том № 1, стр. 7-12);

3) Расчеты платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» при прокладке сетей открытым способом в футляре (Том № 1, стр. 13-18);

4) «Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра на 2024 год» (Том № 1, стр.22);

5) «Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду-500 мм)» (Том № 1, стр.23);

6) «Расчет стоимости мероприятий по тех. присоединению, реализуемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» (Том № 1, стр.24);

7) Доверенность от 03.12.2020 № 194/2-2.2 на представление интересов            ОАО «СКЭК», выданная на Н.А. Лобач (сроком на 3 года) (Том № 1, стр.25);

8) Приказ и.о. генерального директора А.Г. Кучеева от 19.04.2023 № 97                  о возложении исполнения обязанностей заместителя генерального директора по экономике и развитию на начальника управления экономики и развития Н.А. Лобач на период с 24.04.2023 по 02.05.2023 (Том № 1, стр.26);

9) Пояснительная записка по расчету фактической средней подключаемой нагрузки за 2020-2022 гг., вместе с реестрами заключенных договоров на подключение объектов капитального строительства и с расчетами такой нагрузки, выполненными в разрезе муниципальных образований, на территории которых ОАО «СКЭК» осуществляется регулируемая деятельность (Кемеровский городской округ, Ленинск-Кузнецкий и Полысаевский городские округа, Березовский городской округ, Чебулинский муниципальный округ) (Том № 1, стр.27-34);

10) «Аналитическая ведомость по счету 90: «Продажи» с 01.01.2022 по 31.12.2022, Субсчет 02 «Себестоимость продаж» «Виды продаж для счета 90: 031001 Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово» (Том № 1, стр. 35-36);

11) «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка»  (Том № 1, стр. 37);

12) «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 26 «Общехозяйственные расходы», субсчет 01 «Общехозяйственные расходы» (Том № 1, стр. 38-39);

13) «Ведомость наличия арендных обязательств по состоянию на 31.12.2022» (Том № 1, стр. 40);

14) Приказ Генерального директора ОАО «СКЭК» от 31.12.2020 № 320                 «О внесении изменений в Учетную политику» (Том № 1, стр. 41-54);

15) Укрупненные сметные расчеты стоимости строительства сетей водоснабжения (сводные) (Том № 1, стр. 55-79);

16) Укрупненные сметные расчеты стоимости строительства сетей водоотведения (сводные) (Том № 1, стр. 80-98);

17)  Копии договоров банковского обслуживания, заключенных с ПАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк ВТБ» (Том № 2, стр. 3-332);

18) Копия  «Концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа» от 14.11.2019 № 3 (Том № 3, стр. 1-68);

19)  Копия  «Концессионного соглашения  в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Ленинск-Кузнецкого городского округа» от 14.11.2019 № 1/Л-К (Том № 3, стр. 69- -265);

20) Копия Приказа Генерального директора ОАО «СКЭК» от 29.12.2017 № 324 «Об Учетной политике на 2018 год», а также  копии приказов, вносящих изменения в указанный документ (Том № 3, стр. 266- 385);

21) Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания» от 15.06.2020 о назначении на должность Генерального директора ОАО «СКЭК» (Том № 3, стр. 386);

22) «Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год» (Том № 3, стр. 387-417);

23)  копии бухгалтерской отчетности за 2020 год (Том № 3, стр. 418-434);

24) копия «Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания» за 2021 год» (Том № 3, стр. 435-       -500);

25) копии бухгалтерской отчетности за 2021 год (Том № 3, стр. 501-518);

26) копии бухгалтерской отчетности за 2022 год (Том № 3, стр. 519-536);

27) копия Постановления РЭК Кузбасса от 17.11.2022 № 383 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 600 «Об утверждении инвестиционной программы                 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы»  (Том № 3, стр. 537-548);

28) копия Постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 601 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на 2019-2028 годы»  (Том № 3, стр. 549-557);

29) копия «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК» (утверждено решением единственного акционера ОАО «СКЭК» - АО «Ресурс» - от 15.12.2022) (Том № 3, стр. 558-592).

Кроме того, главным консультантом Отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - И.А. Белоусовой  (далее – «специалист РЭК Кузбасса») был направлен  в адрес  ОАО «СКЭК» запрос                             от 16.05.2023 № М-10-61/1379-02, в ответ на который (письмом  от 07.06.2023,                 вх. № 3297) ОАО «СКЭК»  дополнительно представило:

1) «Аналитический отчет с 01.01.2020 по 31.12.2022» по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 12 «Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги» (Том № 4, стр. 1-2);

2) «Аналитический отчет с 01.01.2020 по 20.05.2023» по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 03 «Строительство объектов основных средств» (Том № 4, стр. 3-4);

3) копия Договора на выполнение геодезических работ от 14.12.2020 № 36, заключенного с ООО «Кемеровский Областной Кадастровый Центр»                           (ООО «КОКЦ») (Том № 4, стр. 5-26);

4) копии договоров, заключенных в  течение 2020, 2021, 2022 и 1-го полугодия 2023 гг. с ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы»                  (ООО «ЛКС») в целях выполнения строительно-монтажных работ по строительству водопроводных и канализационных сетей, для подключения объектов капитального строительства (Том № 4, стр. 27-94);

5) копии форм статистической отчетности за 2020 - 2022 годы (Том № 4, стр. 95-134);

6) копии документов, подтверждающих факт проведения закупочных процедур в течение 2022 года (Том № 4, стр. 135-521).

На основании перечисленных выше документов, в соответствии с пунктом 17 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»), специалистом РЭК Кузбасса открыто дело «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы для 
ОАО «СКЭК» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)» за № 4-ВС и ВО.

Кроме того, через систему ЕИАС 21.12.2023 организацией дополнительно представлены копии договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, заключенных ОАО «СКЭК» с потребителями Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов за 2020-2022 годы (всего 9 шт., вместе с реестром в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Главным консультантом Отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - И.А. Белоусовой, ведущим консультантом технического отдела  Л. Г. Поляковой (далее – «специалисты РЭК Кузбасса») проанализированы представленные ОАО «СКЭК» материалы и произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Для подготовки заключения специалисты РЭК Кузбасса руководствовались следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Методические указания»).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 159/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (ред. от 07.07.2022)             «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

- Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- Письмо ФАС России от 03.02.2020 №АЦ/7104/20 «О даче разъяснений».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере водоснабжения и водоотведения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Основы ценообразования»), которыми установлено следующее.

Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – «ставка за протяженность сети»). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.

Пункт 85. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Согласно п. 86(1) Основ ценообразования, при расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах определяются исходя из расходов регулируемой организации, определенной на основании (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах) рыночных цен, сложившихся в соответствующем субъекте Российской Федерации, подтвержденных договорами и (или) предложениями поставщиков, подрядчиков, полученных в ответ на запросы регулируемой организации, а в случае их отсутствия - на основе данных федеральных единичных расценок и (или) территориальных единичных расценок с применением к ним фактических и прогнозных индексов цен производителей, установленных для соответствующих видов экономической деятельности в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период. (п. 86(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 № 912).

I.  Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку

Согласно пункту 117 Методических указаний, ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

, (51)

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э).

ОАО «СКЭК» расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения,  заявлены в следующих размерах:

2024 год – 3343,95 тыс. руб.;

2025 год – 3477,71 тыс. руб.;

2026 год – 3616,82 тыс. руб.;

2027 год – 3761,49 тыс. руб.;

2028 год – 3911,95 тыс. руб.

Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения,  заявлены в следующих размерах:

2024 год – 2249,90 тыс. руб.;

2025 год – 2339,90 тыс. руб.;

2026 год – 2433,49 тыс. руб.;

2027 год – 2530,83 тыс. руб.;

2028 год – 2632,06 тыс. руб.

Расчетный объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения, заявлен организацией:

на 2024 год - в размере 366,974 м3/сут.;

на 2025 - 2028 гг. – на том же уровне.

Расчетный объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам водоотведения, заявлен:

на 2024 год - в размере 246,91 м3/сут.;

на 2025 - 2028 гг. – на том же уровне.

Суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения,  составляет, таким образом, 613,884 м3/сут.

Данные показатели определены организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  (см. Том № 1, стр.27-34). Информация об имеющихся заявках на подключение новых объектов к системам холодного водоснабжения и водоотведения на предстоящий плановый период (2024 г. и далее)  организацией не представлена.

В связи с тем, что показатели подключаемой нагрузки демонстрируют сильный разброс значений  в динамике (в течение нескольких предыдущих лет) и  по различным муниципальным образованиям (см. нижеследующие Таблицы 3.1 и 3.2), ОАО «СКЭК» предложило  вывести среднее значение подключаемой нагрузки по всем обслуживаемым территориям (г. Ленинск-Кузнецкий и                         г. Полысаево, г. Кемерово, г. Березовский, Чебулинский муниципальный округ)                 за 2020-2022 гг.

Таблица 3.1

Сводная информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения

и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК»,  и о среднегодовой  подключаемой нагрузке

за 2020-2022 годы

Как это демонстрируется в Таблице 3, величина среднегодовой нагрузки (мощности), присоединенной к системам водоснабжения и водоотведения за 2020-2022 годы, расчеты за которую производились исходя из общего тарифа за подключение, составила 613,884 м3/сут. При этом доля  подключаемой нагрузки, относящейся к общей плате за подключение, составляет 19%  от общей величины среднегодовой нагрузки (мощности), подключенной к системам водоснабжения и водоотведения  за 2020-2022 годы.

Информация о среднегодовой подключенной нагрузке в разрезе регулируемых видов деятельности представлена ниже.

Таблица 3.2

Информация о среднегодовой  нагрузке (мощности),

подключенной к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемым ОАО «СКЭК», за 2020-2022 годы

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций,              в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением):

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей, в том числе:

1.1.1. расходы на проектирование;

1.1.2. расходы на сырье и материалы;

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей);

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды;

1.1.6. прочие расходы;

1.2. Внереализационные расходы, всего:

1.2.1. расходы на услуги банков;

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств;

1.3. Налог на прибыль.

Плановая величина расходов на 2024-2028 гг., связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов к системам водоснабжения и водоотведения,  определена ОАО «СКЭК» на основе фактических данных за 2022 год.

Следует отметить, что  в  рамках рассмотрения Дела № 2-ВСиВО                           «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы для ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)» Региональной энергетической комиссией Кузбасса  был направлен в адрес ОАО «СКЭК»  запрос (от 15.08.2023 № М-10-57 / 2319-02), в ответ на который регулируемой организацией были представлены копии бухгалтерских и иных документов (вх. от 25.08.2023 № 4781, исх. от 25.08.2023           № 2023/ 000341), подтверждающих фактическую величину расходов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения за 2022 год.

В обеспечение требований пункта 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.

Действующей Учетной политикой предусмотрен следующий принцип отражения в регистрах бухгалтерского учета расходов, относящихся к регулируемой деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системам водоснабжения и водоотведения:

1) прямые расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособленно на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

2)   «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331% (см. Приказ Генерального директора                   ОАО «СКЭК» от 31.12.2020 № 320 «О внесении изменений в Учетную политику» (Том № 1, стр. 41-54);

3) «Прочие расходы» в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90-02 «Себестоимость продаж : Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово» (Том № 1, стр. 35-36); «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка»  (Том № 1, стр. 37), общая величина фактических расходов                          ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 25924,72 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 25566,07 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20-42 «Основное производство» : «Технологическое присоединение»  - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26-01 «Общехозяйственные расходы» – 23344,91 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб.

Таблица 4

Расшифровка заявленной ОАО «СКЭК» плановой величины

расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением)

В целях планирования на 2024 год представителем ОАО «СКЭК» указанная величина Общехозяйственных расходов скорректирована по статье «Амортизация основных средств», путем исключения отчислений (357,27 тыс. руб.) в части основных средств со сроком полезного использования, скорректированным  согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,  с последующим включением амортизации права пользования активом (ППА) в размере 1050,22 тыс. руб.

Скорректированный размер фактических затрат на проведение мероприятий по подключению заявителей составил:

2221,17 тыс. руб. (сч. 20-42) + 23948,18 тыс. руб. (сч. 26)  = 26169,35 тыс. руб.,

из них  19% отнесено организацией на общую плату за подключение:

26169,35 * 0,19 = 4972,177 тыс. руб.

Сумма внереализационных расходов, отнесенных на общую плату за подключение, составила:

358,65 тыс. руб. * 0,19 = 68,143 тыс. руб.

Итоговая величина скорректированных затрат  2022 года на подключение (общая плата, водоснабжение + водоотведение):

4972,17 + 68,14 = 5040,32 тыс. руб.

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 106,0% на 2023 г. и 104,7% на 2024 г., с учетом которых  заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

5040,32 тыс. руб. * 1,06 *1,047 = 5593,85 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

5593,85 тыс. руб. / 613,884 м3/сут. = 9,11223 тыс. руб./ м3 / сут.

При расчете плановых величин на 2025-2028 годы организацией к соответствующей плановой величине каждого предыдущего года применены индексы потребительских цен (ИПЦ) в размере 104,0%.

Специалист РЭК Кузбасса отмечает, что затраты, учитываемые                           ОАО «СКЭК» на счете 20-42, представляют из себя расходы на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».

Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», представленной на стр. 1-5 в Томе 1 дополнительных материалов, представленных письмом ОАО «СКЭК» от 25.08.2023 (вх. № 4781), штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов  3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (см. Служебную записку начальника Управления экономики и развития, там же, на стр. 6).  Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. (стр. 10) составила 2,0 чел.

Далее, сумма затрат по сч. 20-42 в размере 2221,17 тыс. руб., отраженных в «Аналитической ведомости по счету 90-02 «Себестоимость продаж : Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово» (Том № 1, стр. 35-36), включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб.

При формировании плановой величины расходов на 2024 год  специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб.

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

При анализе показателя численности персонала, относимого к регулируемой деятельности по  холодному водоснабжению и водоотведению  специалистом РЭК Кузбасса  принимались во внимание рекомендации, содержащиеся в «Типовых отраслевых нормах численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» (утвержденных Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр).

Пунктом 31 указанного документа установлено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека в объеме 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации (см. в Таблице 3.1), общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел.

Фактическая сумма затрат по сч. 20-42 за 2022 г., скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65 666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303  (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Косвенные расходы, распределенные со счета 26 «Общехозяйственные расходы» и  со счета 91 «Прочие доходы и расходы», регулирующим органом отклонены в связи с тем, что специалист РЭК Кузбасса не может признать достаточно обоснованной величину затрат, распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанную исходя из принятого фиксированного процента распределения (6,331%) и базы распределения (доли затрат по регулируемой деятельности в общем объеме выручки).

Такая позиция специалиста основывается на следующем.

1. Количество заявок на подключение, количество заключаемых договоров  и величина подключаемой нагрузки характеризуются высокой степенью колебаний в динамике (носят непостоянный характер).

2. Организацией не представлен обоснованный план реализации услуг по подключению (техническому присоединению) к системам холодного водоснабжения и водоотведения на предстоящий долгосрочный период регулирования (2024-2028 гг.), сформированный на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованный с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов.

3.  Организацией не приводится  развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей Учетной политикой.

Учитывая недостаточную обоснованность указанных затрат, при их значительном влиянии на  резкое увеличение  предлагаемой ставки  тарифа за подключаемую нагрузку (9,112 тыс. руб./ м3 / сут. в 2024 г.) по отношению к предыдущей ставке, утвержденному на 2023 год (0,614 тыс. руб./ м3 / сут.), заявленные расходы к учету не приняты.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году,            с распределением их на  общую плату за подключение в размере 19% и с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 г. - 105,8%, 2024 г. - 107,2%, 2025 г. – 104,2%, 2026 г. – 104,0% ; 2027 и 2028 гг. – на уровне ИПЦ 2026 г.).

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 0,19 * 1,058 * 1,072 = 140,06 тыс. руб.;

на 2025 год: 140,06 тыс. руб. * 1,042 = 145,94 тыс. руб.;

на 2026 год: 145,94 * 1,04 = 151,78 тыс. руб.;

на 2027 год: 151,78 * 1,04 = 157,85 тыс. руб.;

на 2028 год: 157,85 * 1,04 = 164,17 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения,  принят на весь долгосрочный период 2024-2028 гг. в размере величины, заявленной организацией, -  613,884 м3/сут.               (в том числе холодное водоснабжение –  366,974 м3/сут., водоотведение - 246,91 м3/сут.).

Таким образом, ставки тарифов за подключаемую нагрузку (идентичны   в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения в связи с тем, что рассчитаны на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат) составили:

2024 год: 140,06 тыс. руб. / 613,884 м3/сут. = 0,22815 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2025 год: 145,94 тыс. руб. / 613,884 м3/сут. = 0,23773 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2026 год: 151,78 тыс. руб. / 613,884 м3/сут. = 0,24724 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2027 год: 157,85 тыс. руб. / 613,884 м3/сут. = 0,25713 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2028 год: 164,17 тыс. руб. / 613,884 м3/сут. = 0,26742 тыс. руб. / 1 м3 в сутки.

II. Расчет ставки тарифа за протяженность сети

Согласно пункту 118 Методических указаний,   ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

, (52)

, (52.1)

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

1. Расчеты стоимости строительства сетей водоснабжения и канализации

В соответствии с пунктом 115 Методических указаний, при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения 
ОАО «СКЭК» предлагает дифференцировать плату за подключение по следующим техническим характеристикам:

1) диаметры трубопровода, в том числе:

- для подключения к сетям холодного водоснабжения:

- 40 мм и менее;

- от 40 мм до 70 мм (включительно)

- от 70 мм до 100 мм (включительно);

- от 100 мм до 150 мм (включительно);

- от 150 мм до 200 мм (включительно);

- 200 мм до 250 мм (включительно);

- для подключения к сетям водоотведения:

- до 100 мм (включительно);

- от 100 мм до 150 мм (включительно);

- от 150 мм до 200 мм (включительно);

- 200 мм до 250 мм (включительно);

2) способы прокладки:

- открытым способом;

- закрытым способом (метод «прокола»);

- открытым способом «в футляре».

Расчет стоимости строительства сетей холодного водоснабжения, водоотведения, с учетом дифференциации по размерам диаметра и способу прокладки, выполнен организацией на основании следующих нормативных документов:

- «НЦС 81-02-14-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (утв. Приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 159/пр)»;

- «НЦС 81-02-16-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 16. Малые архитектурные формы (утв. Приказом Минстроя России 
от 06.03.2023 № 1154/пр)»;

- «НЦС 81-02-17-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 17. Озеленение (утв. Приказом Минстроя России 
от 07.03.2023 № 164/пр)».

При этом к расчету принята условная протяженность сетей в размере               1 км.

Таким образом, организация предлагает расходы на строительство сетей в следующих размерах.

Таблица 5.1

Стоимость строительства сетей водоснабжения,

предлагаемая ОАО «СКЭК»

|  |  | тыс.руб. за 1 км. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | Открытый способ прокладки | Методом прокола | Открытый способ прокладки в футляре |
| Ду40 | 13 645,692 | 17 246,192 | 29 757,967 |
| Ду70 | 14 027,461 | 17 627,961 | 30 139,737 |
| Ду100 | 14 807,349 | 18 234,494 | 30 746,270 |
| Ду150 | 15 874,218 | 20 050,938 | 35 954,251 |
| Ду200 | 17 044,272 | 21 598,187 | 44 517,624 |
| Ду250 | 18 487,347 | 24 047,311 | 53 167,910 |
| Ду500 | 60 070,586 | 69 879,344 | 100 186,430 |

Таблица 5.2

Стоимость строительства сетей водоотведения,

предлагаемая ОАО «СКЭК»

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Диаметр | Открытый способ прокладки | Методом прокола | Открытый способ прокладки в футляре |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду100 | 14 660,742 | 18 053,955 | 30 441,851 |
| Ду150 | 14 938,558 | 19 852,414 | 35 265,840 |
| Ду200 | 15 597,538 | 21 384,343 | 43 198,533 |
| Ду250 | 16 862,455 | 23 809,219 | 52 052,241 |
| Ду500 | 49 644,171 | 69 187,470 | 94 034,621 |

При расчете стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» использовало индексы-дефляторы для перехода от цен 2023 к ценам 2024 - 2028 годов, принятые согласно «Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2021-2025 годы», в размере:

1,053 (для перехода от цен 2023 год в цены 2024 года);

1,048 (для перехода от цен 2024 год в цены 2025 года);

1,048 (для перехода от цен 2025 год в цены 2026 года);

1,048 (для перехода от цен 2026 год в цены 2027 года);

1,048 (для перехода от цен 2027 год в цены 2028 года).

РЭК Кузбасса предлагает использовать индексы-дефляторы                                 в строительстве, указанные в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023: на 2024г. – 105,0%, на 2025г. – 104,5%, на 2026г. – 104,1%, на 2027г. – 104,1% (на уровне 2026 г.), на 2028г. – 104,1%              (на уровне 2026 г.).

Пунктом 118 Методических указаний установлено, что расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них устанавливаются исходя из сметной стоимости прокладываемых (перекладываемых) сетей водоснабжения (или) водоотведения и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

Затраты на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, заявленные организацией, были подтверждены расчетами на основе НЦС. Однако, по мнению ФАС России, изложенному в письме от 03.02.2020 №АЦ/7104/20 «О даче разъяснений» (в целях обеспечения единой правоприменительной практики, касающейся вопросов подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения), расчеты расходов, подготовленные на основании НЦС, не являются достаточным обоснованием для признания органом регулирования экономически обоснованными, так как расценки, указанные в НЦС, являются обобщенными и предельными.

В связи с вышеуказанным, РЭК Кузбасса были дополнительно запрошены                у ОАО «СКЭК» локальные сметные расчеты стоимости строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения (исх. от 04.10.2023                                 № М 5-6/2885-02).

Запрошенные регулирующим органом материалы были представлены письмом ОАО «СКЭК» от 23.10.2023 № ЭОИсх2023/ 0158 (вх. в РЭК Кузбасса 23.10.2023 № 5929).

В связи с тем, что в представленных локальных сметных расчетах прокладки трубопроводов учтена стоимость работ по общему благоустройству (восстановление: асфальтобетонного покрытия дороги и тротуаров; растительного слоя), специалисты РЭК Кузбасса предлагают продифференцировать плату за подключение (техническое присоединение) по видам благоустройства:

1) для открытого способа прокладки:

-  без благоустройства;

-  с частичным благоустройством (восстановление растительного слоя);

- с благоустройством (восстановление растительного слоя, асфальто-бетонного покрытия);

2) для открытого способа в футляре:

- без благоустройства;

- с частичным благоустройством (восстановление растительного слоя);

- с благоустройством (восстановление растительного слоя, асфальто-бетонного покрытия);

3) для закрытого способа прокладки (прокол):

- без благоустройства;

- с благоустройством (восстановление растительного слоя).

РЭК Кузбасса предлагает исключить из стоимости строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения:

- Затраты на временные здания сооружения, так как отсутствуют обоснования их необходимости;

- Затраты на зимнее удорожание, так как отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

- Затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль, так как они учтены в ставке тарифа на подключаемую нагрузку;

- Резерв на непредвиденные работы и затраты, так как в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат;

- Комплексные инженерные изыскания (статья «ПИР») в размере 450,00 тыс.руб., так как отсутствуют обоснования их необходимости.

РЭК Кузбасса предлагает исключить из стоимости строительства сетей холодного водоснабжения:

- Затраты на установку пожарных гидрантов на трубопроводы Ду 40 мм, Ду 70 мм, Ду 100 мм, так как на основании пунктов 8.5; 8.8; 8.13 Приказа МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» не допускается установка пожарных гидрантов на тупиковые линии водопроводных сетей или на вводе в здание, а также диаметр труб для противопожарного водопровода должен быть не менее 100 мм;

- Затраты на строительство колодцев 4 шт. на трубопроводы Ду 40 мм, Ду 70 мм, Ду 100 мм в связи с исключением пожарных гидрантов;

- Затраты на строительство камер переключения: для Ду 40 мм, Ду 70 мм, Ду 100 мм – 3 шт. в связи с отсутствием необходимости строительства этих камер; для диаметров Ду 150 мм, Ду 200 мм, Ду 250 мм – 2 шт. в связи с отсутствием необходимости строительства этих камер.

РЭК Кузбасса предлагает по затратам ПИР:

- для сетей водоснабжения открытым способом прокладки и открытым способом прокладки в фуляре Ду40 - Ду100 (Таблица 6.1):

тыс.руб.

| Открытый способ Ду40 - Ду100 | Расчет стоимости | предложение ОАО "СКЭК" | предложение РЭК | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной L=1 км | (64,94+34,77*1,0)*1*1,15*5,54 | 635,252 | 444,677 | при водоводах с расходом менее 300 м3/ч (п.2.3.1. абзац 12 СБЦП 81-2001-17 «Объекты водоснабжения и канализации») применяется коэф.0,7 |
| Камер подключения на водоводах 3шт. | 29,19*3*1*1,15*5,54*1 | 557,908 | 0,000 | нет обоснования для строительства |
| Комплексные инженерные изыскания |  | 450,000 | 0,000 | нет обоснования |
| итого |  | 1643,161 | 444,677 |  |

- для сетей водоснабжения открытым способом прокладки и открытым способом прокладки в фуляре Ду150 – Ду250 (Таблица 6.2):

тыс.руб.

| Открытый способ Ду150 – Ду250 | Расчет стоимости | предложение ОАО "СКЭК" | предложение РЭК | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной L=1 км | (64,94+34,77*1,0)*1*1,15*5,54 | 635,252 | 444,677 | при водоводах с расходом менее 300 м3/ч (п.2.3.1. абзац 12 СБЦП 81-2001-17 «Объекты водоснабжения и канализации») применяется коэф.0,7 |
| Камер подключения на водоводах 3шт. | 29,19*3*1*1,15*5,54*1 | 557,908 | 185,969 | 1 шт. |
| Комплексные инженерные изыскания |  | 450,000 | 0,000 | нет обоснования |
| итого |  | 1643,161 | 630,646 |  |

- для сетей водоснабжения закрытым способом прокладки (прокол) Ду40 – Ду100 (Таблица 6.3):

тыс.руб.

| закрытый (прокол) Ду40 – Ду100 | Расчет стоимости | предложение ОАО "СКЭК" | предложение РЭК | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы, прокладываемые методом горизонтального направленного бурения, протяженностью L=1 км от 100 до 1000 м3/час | (47,8+0,18*1000)*1*1,15*5,54 | 1451,314 | 1451,314 |  |
| Камер подключения на водоводах 3шт. | 29,19*3*1*1,15*5,54*1 | 557,908 | 0,000 | нет обоснования для строительства |
| Комплексные инженерные изыскания |  | 450,000 | 0,000 | нет обоснования |
| итого |  | 2459,222 | 1451,314 |  |

- для сетей водоснабжения закрытым способом прокладки (прокол) Ду150 – Ду250 (Таблица 6.4):

тыс.руб.

| закрытый (прокол) Ду40 – Ду100 | Расчет стоимости | предложение ОАО "СКЭК" | предложение РЭК | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы, прокладываемые методом горизонтального направленного бурения, протяженностью L=1 км от 100 до 1000 м3/час | (47,8+0,18*1000)*1*1,15*5,54 | 1451,314 | 1451,314 |  |
| Камер подключения на водоводах 3шт. | 29,19*3*1*1,15*5,54*1 | 557,908 | 185,969 | 1шт. |
| Комплексные инженерные изыскания |  | 450,000 | 0,000 | нет обоснования |
| итого |  | 2459,222 | 1637,283 |  |

- для сетей водоотведения открытым способом прокладки и открытым способом прокладки в фуляре (все диаметры) (Таблица 6.5):

тыс.руб.

| Открытый способ Ду40 – Ду500 | Расчет стоимости | предложение ОАО "СКЭК" | предложение РЭК | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные коллекторы с сооружениями на них, прокладываемые по незастроенной территории и рельефе местности 1 группы сложности пропускной способностью до 500 м3/ч длиной L=1 км | (96,3+14,1*1,0)*1*1,15*5,54*1*1,3*1,07*1,2 | 1174,046 | 978,372 | коэф.рельефа (К7=1,2) местности уже заложен в расценке п.2.8.1 абз.1 СБЦП 81-2001-17 «Объекты водоснабжения и канализации» |
| Комплексные инженерные изыскания |  | 450,000 | 0,000 | нет обоснования |
| итого |  | 1624,046 | 978,372 |  |

- для сетей водоотведения закрытым способом прокладки (прокол) (все диаметры) (Таблица 6.6):

тыс.руб.

| Закрытый способ (прокол) Ду40 – Ду500 | Расчет стоимости | предложение ОАО "СКЭК" | предложение РЭК | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные коллекторы, прокладываемые методом горизонтального направленного бурения, протяженностью от 100 до 1000м длиной L=1 км | (47,8+0,18*1000)*1*1,15*5,54*1*1,3*1,07*1,2 | 2422,533 | 2018,778 | коэф.рельефа (К7=1,2) местности уже заложен в расценке п.2.8.1 абз.1 СБЦП 81-2001-17 «Объекты водоснабжения и канализации» |
| Комплексные инженерные изыскания |  | 450,000 | 0,000 | нет обоснования |
| итого |  | 2872,533 | 2018,778 |  |

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные обосновывающие документы, предлагают учесть в ставке за протяженность при расчете платы за подключение к централизованной системе водоотведения на территории Ленинск-Кузнецкого, Полысаевского городских округов на 2024-2028 годы стоимость строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения, приведенную в Приложении 1                                  к Экспертному заключению.

2. Расчеты коэффициентов дифференциации стоимости

строительства сетей

Согласно пункту 38 Методических указаний, протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм, по формулам:

(3)

(3.1)

где:

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, усл. км;

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Расчеты коэффициентов дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра на 2024 год, предлагаемые ОАО «СКЭК», приводятся организацией на стр.  22 в Томе 1 (в материалах, представленных вместе с заявлением от 28.04.2023 вх. № 2507).

Расчеты коэффициентов дифференциации, выполненные специалистом РЭК Кузбасса на основе принятых показателей стоимости строительства сетей (приведенных в Приложении 1), демонстрируются ниже в Таблицах 7.1 – 7.8.

Таблица 7.1

Таблица 7.2

Таблица 7.3

Таблица 7.4

Таблица 7.5

Таблица 7.6

Таблица 7.7

Таблица 7.8

3. Расчеты  протяженности создаваемых водопроводных (канализационных) сетей в сопоставимых величинах

Как указывалось выше, ОАО «СКЭК» предлагается использовать в расчетах на 2024-2028 гг. условный плановый показатель протяженности сетей 1 км по каждому предусмотренному диаметру.

Расчет показателей протяженности вновь создаваемых трубопроводов до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведенных к Ду = 500 мм) приведен организацией на стр. 23 в              Томе 1 (в материалах, представленных вместе с заявлением от 28.04.2023                        вх. № 2507).

Специалист РЭК Кузбасса считает целесообразным рассматривать плановые показатели протяженности сетей на предстоящий период 2024-               -2028 гг. с учетом дифференциации по размерам диаметров трубопроводов, фактически подключенных (присоединенных)  ОАО «СКЭК» за период                   с 2020 по 2022 годы.

Фактические данные приводятся ниже в Таблице 8.

Таблица 8

Перечень договоров на подключение объектов капитального строительства, заключенных ОАО «СКЭК» с потребителями Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа

за период с 2020 по 2022 г.

Таким образом, специалистом РЭК предлагается установить тарифы за протяженность сетей с учетом  следующей дифференциации по диаметру подключаемого трубопровода:

1)  холодное водоснабжение:

- диаметр Ду до 40;

- диаметр Ду от 40 до 70 мм;

- диаметр Ду от 100 до 150 мм;

- диаметр Ду от 150 до 200 мм;

2) водоотведение:

- диаметр Ду от 100 до 150 мм;

- диаметр Ду от 150 до 200 мм.

Расчеты показателей протяженности вновь создаваемых трубопроводов до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах, выполненные специалистом РЭК Кузбасса на основе принятых коэффициентов дифференциации, с учетом  предлагаемой дифференциации                   по диаметрам сетей, способам прокладки и видам благоустройства, а также расчеты стоимости строительства сетей разного диаметра, произведенные исходя из принятой стоимости строительства 1 км сетей, отраженной в Приложении 1 к Экспертному заключению,  приводится ниже в Таблицах 9.1 – 9.8.

Таблица 9.1.

Таблица 9.2

Таблица 9.3

Таблица 9.4

Таблица 9.5.

Таблица 9.6.

Таблица 9.7

Таблица 9.8

4. Ставки тарифов за протяженность водопроводных

и канализационных сетей

С учетом проведенного анализа и предложений предприятия специалистами РЭК Кузбасса рассчитаны базовые ставки тарифов за протяженность водопроводных и канализационной сетей, рассчитанные в соответствии с Формулой (52.1) исходя из принятой сметной стоимости затрат на строительство сетей, создаваемых каждым из трех способов прокладки и видов благоустройства, и  соответствующих показателей  их приведенной  суммарной протяженности.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение), дифференцированные по диаметрам подключаемых сетей, рассчитанные                   в соответствии с Формулой (52) на основе базовых ставок тарифов за протяженность и принятых коэффициентов дифференциации, приведенных в Таблицах 7.1 – 7.8.

Расчеты базовых ставок и предлагаемых к утверждению дифференцированных ставок тарифов за протяженность сетей  приводятся в Таблицах 10.1 – 10.8.

Таблица 10.1

Таблица 10.2

Таблица 10.3

Таблица 10.4

Таблица 10.5

Таблица 10.6

Таблица 10.7

Таблица 10.8

С учетом проведенного анализа предлагается утвердить для ОАО «СКЭК» тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа                     на 2024-2028 годы согласно Приложениям № 2, № 3 к настоящему Экспертному заключению.

Приложение  1 к Экспертному заключению

Стоимость строительства сетей по предложению РЭК Кузбасса

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с благоустройством (восстановление газона, восстановление тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм | 10101,8 | 10556,4 | 10989,2 | 11439,8 | 11908,8 | 6804,5 | 7110,7 | 7402,2 | 7705,7 | 8021,7 | 5088,6 | 5317,6 | 5535,6 | 5762,6 | 5998,9 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 10621,1 | 11099,0 | 11554,1 | 12027,8 | 12520,9 | 7323,8 | 7653,3 | 7967,1 | 8293,8 | 8633,8 | 5607,9 | 5860,2 | 6100,5 | 6350,6 | 6611,0 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 11456,4 | 11971,9 | 12462,7 | 12973,7 | 13505,6 | 8159,0 | 8526,2 | 8875,8 | 9239,7 | 9618,5 | 6443,2 | 6733,1 | 7009,2 | 7296,5 | 7595,7 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 14705,6 | 15367,4 | 15997,4 | 16653,3 | 17336,1 | 11408,3 | 11921,7 | 12410,5 | 12919,3 | 13449,0 | 9692,4 | 10128,6 | 10543,9 | 10976,2 | 11426,2 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 16775,5 | 17530,4 | 18249,2 | 18997,4 | 19776,3 | 13478,2 | 14084,8 | 14662,2 | 15263,4 | 15889,2 | 11762,4 | 12291,7 | 12795,6 | 13320,2 | 13866,4 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 19922,9 | 20819,5 | 21673,1 | 22561,7 | 23486,7 | 16625,6 | 17373,8 | 18086,1 | 18827,6 | 19599,6 | 14909,8 | 15580,7 | 16219,5 | 16884,5 | 17576,8 |
| диаметр Ду 500 мм | 49353,6 | 51574,5 | 53689,1 | 55890,3 | 58181,8 | 46056,3 | 48128,8 | 50102,1 | 52156,3 | 54294,7 | 44340,4 | 46335,7 | 48235,5 | 50213,2 | 52271,9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 100 | 13608,7 | 14221,0 | 14804,1 | 15411,1 | 16042,9 | 10311,3 | 10775,4 | 11217,1 | 11677,1 | 12155,8 | 8595,5 | 8982,3 | 9350,5 | 9733,9 | 10133,0 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 15241,7 | 15927,6 | 16580,6 | 17260,4 | 17968,1 | 11944,4 | 12481,9 | 12993,6 | 13526,4 | 14081,0 | 10228,5 | 10688,8 | 11127,0 | 11583,2 | 12058,1 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 16659,6 | 17409,3 | 18123,0 | 18866,1 | 19639,6 | 13362,3 | 13963,6 | 14536,1 | 15132,1 | 15752,5 | 11646,4 | 12170,5 | 12669,5 | 13188,9 | 13729,7 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 19218,8 | 20083,7 | 20907,1 | 21764,3 | 22656,6 | 15921,5 | 16638,0 | 17320,2 | 18030,3 | 18769,5 | 14205,7 | 14844,9 | 15453,6 | 16087,1 | 16746,7 |
| диаметр Ду 500 мм | 40382,0 | 42199,2 | 43929,4 | 45730,5 | 47605,4 | 37084,7 | 38753,5 | 40342,4 | 41996,5 | 43718,3 | 35368,8 | 36960,4 | 38475,8 | 40053,3 | 41695,5 |

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Открытый способ (футляр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с благоустройством (восстановление газона, восстановление тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм | 21472,6 | 22438,9 | 23358,9 | 24316,6 | 25313,6 | 18175,3 | 18993,2 | 19771,9 | 20582,6 | 21426,5 | 16459,4 | 17200,1 | 17905,3 | 18639,4 | 19403,7 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 24549,5 | 25654,2 | 26706,1 | 27801,0 | 28940,8 | 21252,2 | 22208,6 | 23119,1 | 24067,0 | 25053,7 | 19536,3 | 20415,5 | 21252,5 | 22123,8 | 23030,9 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 25358,1 | 26499,2 | 27585,7 | 28716,7 | 29894,1 | 22060,8 | 23053,5 | 23998,7 | 24982,6 | 26006,9 | 20344,9 | 21260,4 | 22132,1 | 23039,5 | 23984,1 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 29899,7 | 31245,1 | 32526,2 | 33859,8 | 35248,0 | 26602,3 | 27799,5 | 28939,2 | 30125,7 | 31360,9 | 24886,5 | 26006,4 | 27072,6 | 28182,6 | 29338,1 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 33911,8 | 35437,8 | 36890,8 | 38403,3 | 39977,8 | 30614,5 | 31992,1 | 33303,8 | 34669,3 | 36090,7 | 28898,6 | 30199,0 | 31437,2 | 32726,1 | 34067,9 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 39291,2 | 41059,3 | 42742,7 | 44495,2 | 46319,5 | 35993,9 | 37613,6 | 39155,8 | 40761,1 | 42432,3 | 34278,0 | 35820,5 | 37289,1 | 38818,0 | 40409,5 |
| диаметр Ду 500 мм | 79110,9 | 82670,9 | 86060,5 | 89588,9 | 93262,1 | 75813,6 | 79225,3 | 82473,5 | 85854,9 | 89375,0 | 74097,8 | 77432,2 | 80606,9 | 83911,8 | 87352,1 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 100 | 27143,4 | 28364,9 | 29527,8 | 30738,5 | 31998,7 | 23846,1 | 24919,2 | 25940,9 | 27004,4 | 28111,6 | 22130,2 | 23126,1 | 24074,2 | 25061,3 | 26088,8 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 30392,5 | 31760,2 | 33062,3 | 34417,9 | 35829,0 | 25379,3 | 26521,4 | 27608,7 | 28740,7 | 29919,1 | 25379,3 | 26521,4 | 27608,7 | 28740,7 | 29919,1 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 33728,8 | 35246,6 | 36691,7 | 38196,1 | 39762,1 | 28715,6 | 30007,8 | 31238,1 | 32518,9 | 33852,2 | 28715,6 | 30007,8 | 31238,1 | 32518,9 | 33852,2 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 38468,2 | 40199,3 | 41847,5 | 43563,2 | 45349,3 | 33455,1 | 34960,5 | 36393,9 | 37886,1 | 39439,4 | 33455,1 | 34960,5 | 36393,9 | 37886,1 | 39439,4 |
| диаметр Ду 500 мм | 70139,6 | 73295,9 | 76301,1 | 79429,4 | 82686,0 | 65126,5 | 68057,1 | 70847,5 | 73752,2 | 76776,1 | 65126,5 | 68057,1 | 70847,5 | 73752,2 | 76776,1 |

тыс.руб. за 1 км. без НДС

| Виды прокладываемых трубопроводов | Закрытый способ (прокол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с благоустройством (восстановление газона, восстановление тротуаров, асфальта) |  |  |  |  | без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм | 13657,3 | 14271,8 | 14857,0 | 15466,1 | 16100,2 | 13067,4 | 13655,5 | 14215,3 | 14798,2 | 15404,9 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 14158,4 | 14795,5 | 15402,1 | 16033,6 | 16691,0 | 13568,5 | 14179,1 | 14760,5 | 15365,7 | 15995,6 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 14986,4 | 15660,7 | 16302,8 | 16971,2 | 17667,1 | 14396,5 | 15044,4 | 15661,2 | 16303,3 | 16971,7 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 19923,7 | 20820,3 | 21673,9 | 22562,6 | 23487,6 | 18687,5 | 19528,4 | 20329,1 | 21162,6 | 22030,2 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 22192,0 | 23190,6 | 24141,5 | 25131,3 | 26161,6 | 20955,7 | 21898,7 | 22796,6 | 23731,2 | 24704,2 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 26577,8 | 27773,8 | 28912,5 | 30097,9 | 31331,9 | 25341,5 | 26481,8 | 27567,6 | 28697,9 | 29874,5 |
| диаметр Ду 500 мм | 57283,9 | 59861,7 | 62316,0 | 64871,0 | 67530,7 | 56617,2 | 59164,9 | 61590,7 | 64115,9 | 66744,7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 100 мм | 16966,7 | 17730,2 | 18457,1 | 19213,9 | 20001,6 | 16376,8 | 17113,8 | 17815,5 | 18545,9 | 19306,3 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 19601,0 | 20483,0 | 21322,8 | 22197,0 | 23107,1 | 19011,1 | 19866,6 | 20681,2 | 21529,1 | 22411,8 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 21243,6 | 22199,5 | 23109,7 | 24057,2 | 25043,5 | 20653,7 | 21583,1 | 22468,1 | 23389,2 | 24348,2 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 24959,3 | 26082,5 | 27151,9 | 28265,1 | 29424,0 | 24369,5 | 25466,1 | 26510,2 | 27597,1 | 28728,6 |
| диаметр Ду 500 мм | 47986,5 | 50145,9 | 52201,9 | 54342,2 | 56570,2 | 47396,7 | 49529,5 | 51560,2 | 53674,2 | 55874,8 |

Приложение 2 к Экспертному заключению

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения                ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых                                   не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения                 с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории                                                    Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа (без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./ /1 м3 в сутки | 0,22815 | 0,23773 | 0,24724 | 0,25713 | 0,26742 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 12 627,26 | 13 195,48 | 13 736,50 | 14 299,70 | 14 885,98 |
| 2.1.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13 276,35 | 13 873,78 | 14 442,61 | 15 034,76 | 15 651,18 |
| 2.1.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18 382,01 | 19 209,20 | 19 996,77 | 20 816,64 | 21 670,12 |
| 2.1.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20 969,42 | 21 913,04 | 22 811,48 | 23 746,75 | 24 720,37 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 8 505,64 | 8 888,39 | 9 252,81 | 9 632,18 | 10 027,10 |
| 2.2.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9 154,73 | 9 566,69 | 9 958,93 | 10 367,24 | 10 792,30 |
| 2.2.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 260,39 | 14 902,11 | 15 513,10 | 16 149,13 | 16 811,25 |
| 2.2.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16 847,81 | 17 605,96 | 18 327,80 | 19 079,24 | 19 861,49 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 6 360,78 | 6 647,02 | 6 919,55 | 7 203,25 | 7 498,58 |
| 2.3.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7 009,88 | 7 325,32 | 7 625,66 | 7 938,31 | 8 263,78 |
| 2.3.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12 115,54 | 12 660,74 | 13 179,83 | 13 720,20 | 14 282,73 |
| 2.3.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 702,96 | 15 364,59 | 15 994,54 | 16 650,31 | 17 332,98 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 26 840,78 | 28 048,61 | 29 198,60 | 30 395,75 | 31 641,97 |
| 2.4.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30 686,88 | 32 067,79 | 33 382,57 | 34 751,25 | 36 176,05 |
| 2.4.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37 374,56 | 39 056,41 | 40 657,72 | 42 324,69 | 44 060,00 |
| 2.4.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42 389,72 | 44 297,25 | 46 113,44 | 48 004,09 | 49 972,26 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 22 719,16 | 23 741,52 | 24 714,92 | 25 728,23 | 26 783,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26 565,26 | 27 760,70 | 28 898,89 | 30 083,74 | 31 317,17 |
| 2.5.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 33 252,94 | 34 749,32 | 36 174,05 | 37 657,18 | 39 201,13 |
| 2.5.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38 268,10 | 39 990,16 | 41 629,76 | 43 336,58 | 45 113,38 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 20 574,31 | 21 500,15 | 22 381,66 | 23 299,30 | 24 254,57 |
| 2.6.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24 420,41 | 25 519,33 | 26 565,62 | 27 654,81 | 28 788,66 |
| 2.6.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31 108,09 | 32 507,95 | 33 840,78 | 35 228,25 | 36 672,61 |
| 2.6.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 36 123,25 | 37 748,80 | 32 296,50 | 40 907,65 | 42 584,87 |
| 2.7. | при закрытом способе прокладки (прокол) с благоустройством (восстановление газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 17 071,57 | 17 839,79 | 18 571,22 | 19 332,64 | 20 125,28 |
| 2.7.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17 697,97 | 18 494,38 | 19 252,65 | 20 042,01 | 20 863,73 |
| 2.7.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24 904,68 | 26 025,39 | 27 092,43 | 28 203,22 | 29 359,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.7.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 27 740,01 | 28 988,31 | 30 176,83 | 31 414,08 | 32 702,06 |
| 2.8. | при закрытом способе прокладки (прокол) без благоустройства (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 16 334,27 | 17 069,31 | 17 769,15 | 18 497,69 | 19 256,09 |
| 2.8.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16 960,67 | 17 723,90 | 18 450,58 | 19 207,06 | 19 994,55 |
| 2.8.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23 359,33 | 24 410,49 | 25 411,32 | 26 453,19 | 27 537,77 |
| 2.8.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26 194,65 | 27 373,41 | 28 495,72 | 29 664,05 | 30 880,27 |

Приложение 3 к Экспертному заключению

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения                          ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых                      не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения                   с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки),                                                                            на территории  Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети () | тыс. руб./1 м3 в сутки | 0,22815 | 0,23773 | 0,24724 | 0,25713 | 0,26742 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети () |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 19 052,11 | 19 909,46 | 20 725,75 | 21 575,51 | 22 460,10 |
| 2.1.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20 824,49 | 21 761,59 | 22 653,81 | 23 582,62 | 24 549,51 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 930,48 | 15 602,35 | 16 242,05 | 16 907,97 | 17 601,20 |
| 2.2.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16 702,85 | 17 454,48 | 18 170,11 | 18 915,09 | 19 690,61 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12 785,63 | 13 360,98 | 13 908,78 | 14 479,04 | 15 072,68 |
| 2.3.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 558,00 | 15 213,11 | 15 836,85 | 16 486,16 | 17 162,09 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37 990,61 | 39 700,19 | 41 327,90 | 43 022,34 | 44 786,26 |
| 2.4.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42 160,99 | 44 058,24 | 45 864,63 | 47 745,07 | 49 702,62 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 33 868,98 | 35 393,08 | 36 844,20 | 38 354,81 | 39 927,36 |
| 2.5.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38 039,36 | 39 751,13 | 41 380,93 | 43 077,54 | 44 843,72 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31 724,14 | 33 151,72 | 34 510,94 | 35 925,89 | 37 398,85 |
| 2.6.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 35 894,52 | 37 509,77 | 39 047,67 | 40 648,62 | 42 315,22 |
| 2.7. | при закрытом способе прокладки (прокол) с благоустройством (восстановление газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.7.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24 501,20 | 25 603,75 | 26 653,50 | 27 746,29 | 28 883,90 |
| 2.7.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26 554,45 | 27 749,40 | 28 887,12 | 30 071,49 | 31 304,43 |
| 2.8. | при закрытом способе прокладки (прокол) без благоустройства (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23 763,90 | 24 833,28 | 25 851,44 | 26 911,36 | 28 014,72 |
| 2.8.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 25 817,16 | 26 978,93 | 28 085,06 | 29 236,56 | 30 435,25 |

Приложение № 28 к протоколу № 86

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.12.2023

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения                ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых                                   не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения                 с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории                                                    Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./ /1 м3 в сутки | 0,22815 | 0,23773 | 0,24724 | 0,25713 | 0,26742 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 12 627,26 | 13 195,48 | 13 736,50 | 14 299,70 | 14 885,98 |
| 2.1.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13 276,35 | 13 873,78 | 14 442,61 | 15 034,76 | 15 651,18 |
| 2.1.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18 382,01 | 19 209,20 | 19 996,77 | 20 816,64 | 21 670,12 |
| 2.1.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20 969,42 | 21 913,04 | 22 811,48 | 23 746,75 | 24 720,37 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 8 505,64 | 8 888,39 | 9 252,81 | 9 632,18 | 10 027,10 |
| 2.2.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9 154,73 | 9 566,69 | 9 958,93 | 10 367,24 | 10 792,30 |
| 2.2.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 260,39 | 14 902,11 | 15 513,10 | 16 149,13 | 16 811,25 |
| 2.2.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16 847,81 | 17 605,96 | 18 327,80 | 19 079,24 | 19 861,49 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 6 360,78 | 6 647,02 | 6 919,55 | 7 203,25 | 7 498,58 |
| 2.3.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7 009,88 | 7 325,32 | 7 625,66 | 7 938,31 | 8 263,78 |
| 2.3.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12 115,54 | 12 660,74 | 13 179,83 | 13 720,20 | 14 282,73 |
| 2.3.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 702,96 | 15 364,59 | 15 994,54 | 16 650,31 | 17 332,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 26 840,78 | 28 048,61 | 29 198,60 | 30 395,75 | 31 641,97 |
| 2.4.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30 686,88 | 32 067,79 | 33 382,57 | 34 751,25 | 36 176,05 |
| 2.4.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37 374,56 | 39 056,41 | 40 657,72 | 42 324,69 | 44 060,00 |
| 2.4.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42 389,72 | 44 297,25 | 46 113,44 | 48 004,09 | 49 972,26 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 22 719,16 | 23 741,52 | 24 714,92 | 25 728,23 | 26 783,09 |
| 2.5.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26 565,26 | 27 760,70 | 28 898,89 | 30 083,74 | 31 317,17 |
| 2.5.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 33 252,94 | 34 749,32 | 36 174,05 | 37 657,18 | 39 201,13 |
| 2.5.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38 268,10 | 39 990,16 | 41 629,76 | 43 336,58 | 45 113,38 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 20 574,31 | 21 500,15 | 22 381,66 | 23 299,30 | 24 254,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.6.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24 420,41 | 25 519,33 | 26 565,62 | 27 654,81 | 28 788,66 |
| 2.6.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31 108,09 | 32 507,95 | 33 840,78 | 35 228,25 | 36 672,61 |
| 2.6.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 36 123,25 | 37 748,80 | 32 296,50 | 40 907,65 | 42 584,87 |
| 2.7. | при закрытом способе прокладки (прокол) с благоустройством (восстановление газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 17 071,57 | 17 839,79 | 18 571,22 | 19 332,64 | 20 125,28 |
| 2.7.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17 697,97 | 18 494,38 | 19 252,65 | 20 042,01 | 20 863,73 |
| 2.7.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24 904,68 | 26 025,39 | 27 092,43 | 28 203,22 | 29 359,55 |
| 2.7.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 27 740,01 | 28 988,31 | 30 176,83 | 31 414,08 | 32 702,06 |
| 2.8. | при закрытом способе прокладки (прокол) без благоустройства (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 16 334,27 | 17 069,31 | 17 769,15 | 18 497,69 | 19 256,09 |
| 2.8.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16 960,67 | 17 723,90 | 18 450,58 | 19 207,06 | 19 994,55 |
| 2.8.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23 359,33 | 24 410,49 | 25 411,32 | 26 453,19 | 27 537,77 |
| 2.8.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26 194,65 | 27 373,41 | 28 495,72 | 29 664,05 | 30 880,27 |

Примечание:

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./м3 в сутки.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети,  м3/сутки;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

Приложение № 29 к протоколу № 86

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.12.2023

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения                          ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых                      не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения                   с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки),                                                                            на территории  Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети () | тыс. руб./1 м3 в сутки | 0,22815 | 0,23773 | 0,24724 | 0,25713 | 0,26742 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети () |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 19 052,11 | 19 909,46 | 20 725,75 | 21 575,51 | 22 460,10 |
| 2.1.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20 824,49 | 21 761,59 | 22 653,81 | 23 582,62 | 24 549,51 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 930,48 | 15 602,35 | 16 242,05 | 16 907,97 | 17 601,20 |
| 2.2.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 16 702,85 | 17 454,48 | 18 170,11 | 18 915,09 | 19 690,61 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12 785,63 | 13 360,98 | 13 908,78 | 14 479,04 | 15 072,68 |
| 2.3.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14 558,00 | 15 213,11 | 15 836,85 | 16 486,16 | 17 162,09 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством (восстановление газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37 990,61 | 39 700,19 | 41 327,90 | 43 022,34 | 44 786,26 |
| 2.4.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42 160,99 | 44 058,24 | 45 864,63 | 47 745,07 | 49 702,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5. | при открытом способе прокладки в футляре с частичным благоустройством (восстановление газона, без восстановления тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 33 868,98 | 35 393,08 | 36 844,20 | 38 354,81 | 39 927,36 |
| 2.5.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 38 039,36 | 39 751,13 | 41 380,93 | 43 077,54 | 44 843,72 |
| 2.6. | при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства (без восстановления газона, тротуаров, асфальта) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 31 724,14 | 33 151,72 | 34 510,94 | 35 925,89 | 37 398,85 |
| 2.6.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 35 894,52 | 37 509,77 | 39 047,67 | 40 648,62 | 42 315,22 |
| 2.7. | при закрытом способе прокладки (прокол) с благоустройством (восстановление газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24 501,20 | 25 603,75 | 26 653,50 | 27 746,29 | 28 883,90 |
| 2.7.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 26 554,45 | 27 749,40 | 28 887,12 | 30 071,49 | 31 304,43 |
| 2.8. | при закрытом способе прокладки (прокол) без благоустройства (без восстановления газона) диаметром d: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.8.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23 763,90 | 24 833,28 | 25 851,44 | 26 911,36 | 28 014,72 |
| 2.8.2. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 25 817,16 | 26 978,93 | 28 085,06 | 29 236,56 | 30 435,25 |

Примечание:

Размер платы за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./м3 в сутки;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, м3/сутки.;

- ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, км.

Приложение № 30 к протоколу № 86

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.12.2023