РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

02.04.2024                                                                                                          № 18

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| Секретарь |  |  |
| Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Юхневич К.С. |
| Присутствовали: Члены Правления: |  |  |
| Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Чурсина О.А. |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г. |
| Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Ермак Н.В. |
| Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Гусельщиков Э.Б. |
| Начальник технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Овчинников А.Г. |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде по вопросу № 1 повестки заседания) | – | Кулебякина М.В. |
| Приглашенные: |  |  |
| Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Главный консультант отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Умников И.А. |
| Главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Рогачева О.А. |
| Главный консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Дюбина О.В. |
| Участие с помощью видеоконференцсвязи (по вопросу № 1 повестки заседания): |  |  |
| Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» | – | Беспалова А.В. |

ПОВЕСТКА ДНЯ

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Окуневская СОШ» по индивидуальному проекту | Рогачева О.А., Дюбина О.В. |
| 2. | О закрытии тарифного дела «Об установлении тарифа на тепловую энергию на территории Мариинского муниципального округа на 2024 год для ООО «Теплотон М» | Умников И.А. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания Правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Окуневская СОШ» по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Дюбину О.В. и Рогачеву О.А.

Докладчики согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Окуневская СОШ», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 170 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Промышленновский район, д. Усть - Тарсьма, ул. Школьная, д. 3 по индивидуальному проекту, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 11 от 01.04.2024 отметила следующее:

- экспертное заключение не содержит информации о соответствии заявителя критериям, предусмотренным пунктами 12(1), 13(2)-13(5) и 14, для выбора ставки С1.2;

- представленные материалы не содержат конъюнктурный анализ стоимости оборудования (замена силового трансформатора в реконструируемой ТП-156).

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Проведено голосование: «за» - 6;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 2 «О закрытии тарифного дела «Об установлении тарифа на тепловую энергию на территории Мариинского муниципального округа на 2024 год для ООО «Теплотон М»

СЛУШАЛИ: Умникова И.А.

# Докладчик в соответствии с экспертным заключением (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает закрыть тарифное дело № РЭК/143-ТТНМ-2024 от 12.02.2024 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую на территории Мариинского муниципального округа на 2024 год для 
ООО «Теплотон М».

Отмечено, что в материалах дела имеются письменные обращения:

от 01.04.2024 № 01-2/411 за подписью заместителя главы Мариинского муниципального округа с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей администрации;

от 02.04.2024 № 5 за подписью директора ООО «Теплотон М» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА РЕШИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Председатель Правления

РЭК Кузбасса                                                                                       Д.В. Малюта

Члены Правления РЭК Кузбасса

|  | М.Г. Саврасов |
| --- | --- |
|  | О.А. Чурсина |
|  | Н.В. Ермак |
|  | Э.Б. Гусельщиков |
|  | А.Г. Овчинников |
|  | М.В. Кулебякина |

Секретарь Правления РЭК Кузбасса                        		К.С. Юхневич