РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

07.05.2024                                                                                                             № 27

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Чурсина О.А. |
| Секретарь |  |  |
| Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Юхневич К.С. |
| Присутствовали: Члены Правления: |  |  |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г. |
| Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Ермак Н.В. |
| Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Гусельщиков Э.Б. |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию по вопросу № 1 повестки заседания в письменном виде) | – | Кулебякина М.В. |
| Приглашенные: |  |  |
| Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Величко О.В. |
| Главный консультант отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Огурцова С.В. |
| Главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Рогачева О.А. |
| Главный консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Дюбина О.В. |
| Участие с помощью видеоконференцсвязи (по вопросу № 1 повестки заседания): |  |  |
| Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» | – | Тараданов С.Г. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства Администрации Топкинского муниципального округа по индивидуальному проекту | Дюбина О.В, Рогачева О.А. |
| 2. | Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «СибГазификация» за 1 квартал 2024 года | Саврасов М.Г. |
| 3. | Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» за 1 квартал 2024 года | Саврасов М.Г. |
| 4. | Об установлении норматива потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения ООО санаторий «Кедровый Бор» при её производстве и транспортировке на территории Кемеровского муниципального округа на 2024-2025 годы | Саврасов М.Г. |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО санаторий «Кедровый бор» (Кемеровский муниципальный округ, д. Подъяково, ул. Кедровый бор, д. 1, д. 2) | Величко О.В. |
| 6. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 614 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ)» | Величко О.В. |
| 7. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 700 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Мысковского городского округа» | Чоботар Н.В. |

Чурсина О.А. открывая заседание Правления, огласила повестку дня, известила присутствующих о правомочности заседания Правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства Администрации Топкинского муниципального округа по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Дюбину О.В. и Рогачеву О.А.

Докладчики, согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства (промышленных предприятий) Администрации Топкинского муниципального округа, с максимальной мощностью 224 580 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Пугачева, 4, к.н. 42:35:0000000:534) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется особое мнение филиала 
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 17 от 06.05.2024 отметила, что:

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» в проекте постановления, отражены без разбивки стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения (п. 30(3) Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861);

- позиция Ассоциации основана на анализе представленных к заседанию правления документов и сведений. Технические условия не содержат требований к ЛЭП 10 кВ. Осуществление оценки целесообразности выбранных технических решений и состава используемого оборудования, определяющих размер расходов, к компетенции Ассоциации «НП Совет рынка» не относится.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - 4;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 2 «Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям 
ООО «СибГазификация» за 1 квартал 2024 года»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий на осуществление технологического присоединения заявителей, указанных в абзацах втором - пятом 
пункта 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением   Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, к газораспределительным сетям ООО «СибГазификация», ИНН 4223103173, за 1 квартал 2024 года согласно предложения докладчика.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 06.05.2024 за подписью генерального директора ООО «СибГазификация» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С проектом ознакомлены, возражений нет.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 3 «Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям 
ООО «Кузбассоблгаз» за 1 квартал 2024 года»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий на осуществление технологического присоединения заявителей, указанных в абзацах втором - пятом 
пункта 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз», ИНН 4205244870, за 1 квартал 2024 года согласно предложения докладчика.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 06.05.2024 за подписью генерального директора ООО «Кузбассоблгаз» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С проектом ознакомлены, согласны.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 4 «Об установлении норматива потерь питьевой воды 
в централизованных системах холодного водоснабжения ООО санаторий «Кедровый Бор» при её производстве и транспортировке на территории Кемеровского муниципального округа на 2024-2025 годы»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает установить норматив потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения ООО санаторий «Кедровый Бор», ИНН 4234006397, при её производстве и транспортировке на территории Кемеровского муниципального округа, на 2024-2025 годы, согласно предложению докладчика.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 5 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО санаторий «Кедровый бор» (Кемеровский муниципальный округ, д. Подъяково, ул. Кедровый бор, д. 1, д. 2)»

СЛУШАЛИ: Величко О.В.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО санаторий «Кедровый бор» (Кемеровский муниципальный округ, д. Подъяково, ул. Кедровский бор, д. 1, д. 2),                    ИНН 4234006397, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, на период с 08.05.2024 по 31.12.2025 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению 
№ 7 к настоящей выписке из протокола.

3. Установить ООО санаторий «Кедровый бор» (Кемеровский муниципальный округ, д. Подъяково, ул. Кедровский бор, д. 1, д. 2),                    ИНН 4234006397, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение,                         с применением метода экономически обоснованных расходов на период                   с 08.05.2024 по 31.12.2025 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 614 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение

МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ)»

СЛУШАЛИ: Величко О.В.

Докладчик пояснила:

В целях приведения постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 614 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 24.10.2023 № 201, от 16.04.2024 № 66) в соответствие с действующим законодательством, Региональной энергетической комиссией Кузбасса вносятся изменения технического характера:

1.В приложение № 2:

1.1. В столбце 5, в строке 1.3 цифры «59,16» заменить знаком «-».

1.2. Дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

«

| 1.4. | Прочие потребители (без НДС) | - | - | 59,16 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.3. В столбце 5, в строке 2.3 цифры «16,36» заменить знаком «-».

1.4. Дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

«

| 2.4. | Прочие потребители (без НДС) | - | - | 16,36 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

Учитывая вышеизложенное, докладчик предлагает внести изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 614 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 24.10.2023 № 201, от 16.04.2024 № 66), которое вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.02.2024.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 700 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Мысковского городского округа»

СЛУШАЛИ: Огурцову С.В.

Докладчик пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 700 «Об установлении льготных цен (тарифов)                        на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, на территории Мысковского городского округа» вносится в связи с вводом в эксплуатацию с 09.02.2024 жилого дома в г. Мыски по ул. Горького №7 с нецентрализованной системой горячего водоснабжения. Холодную воду для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению поставляет МКП МГО «Водоканал», ИНН 42114040978. Тепловую энергию на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению поставляет ООО «Тепловая компания», ИНН 4205389843.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 700 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Мысковского городского округа» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.04.2024 № 77) следующие изменения:

  - Дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2.	Установить на период с 09.02.2024 по 31.12.2024 льготные цены (тарифы) на горячее водоснабжение в нецентрализованной системе горячего водоснабжения согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.».

  - Пункты 2, 3, 4 считать пунктами 3, 4, 5 соответственно.

  - Дополнить приложением № 5 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

| Председатель Правления РЭК Кузбасса | О.А. Чурсина |
| --- | --- |

Члены Правления РЭК Кузбасса

|  | М.Г. Саврасов |
| --- | --- |
|  | Н.В. Ермак |
|  | Э.Б. Гусельщиков |
|  | М.В. Кулебякина |

Секретарь Правления РЭК Кузбасса                        		К.С. Юхневич