РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

04.07.2024                                                                                                          № 41

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| Секретарь Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Юхневич К.С. |
| Присутствовали: Члены Правления: |  |  |
| Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса (голосовала заочно) | – | Чурсина О.А. |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса (голосовал заочно) | – | Саврасов М.Г. |
| Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Ермак Н.В. |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде по вопросам №№ 1 - 2 повестки заседания) | – | Кулебякина М.В. |
| Приглашенные: |  |  |
| Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Главный консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса Начальник отдела по технологическому присоединению ООО «КЭнК» | – - | Дюбина О.В. Абросимов В.С. |

ПОВЕСТКА ДНЯ

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» объекта электросетевого хозяйства индивидуального жилого дома Погосян В.А. по индивидуальному проекту | Дюбина О.В. |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» объекта электросетевого хозяйства индивидуального жилого дома Рябовой В.В. по индивидуальному проекту | Дюбина О.В. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания Правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
объекта электросетевого хозяйства индивидуального жилого дома
Погосян В.А. по индивидуальному проекту».

СЛУШАЛИ: Дюбину О.В.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) индивидуального жилого дома Погосян В.А., общей мощностью с учетом существующей 25 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Азиатская, 3-Б, к.н.42:30:0416004:342) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 21 от 04.07.2024 отметила, следующее:

- При утверждении стандартизированных ставок, используемых для определения вышеуказанной платы за технологическое присоединение, Ассоциация голосовала против их утверждения. В связи с тем, что на момент рассмотрения вопроса стандартизированные ставки утверждены и являются действующими, Ассоциация при голосовании по вышеуказанному вопросу руководствуется Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22

2.	По вопросу «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭК» объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ индивидуальному проекту» голосую «За» (размер платы 63, 260 тыс.руб.).

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) индивидуального жилого дома Погосян В.А., общей мощностью с учетом существующей 25 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Азиатская, 3-Б, к.н.42:30:0416004:342) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 2 «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
объекта электросетевого хозяйства индивидуального жилого дома
Рябовой В.В. по индивидуальному проекту».

СЛУШАЛИ: Дюбину О.В.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) индивидуального жилого дома Рябовой В.В., максимальной мощностью 25 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Калужская, 3, к.н.42:30:0207011:263) по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 21 от 04.07.2024 отметила, следующее:

- При утверждении стандартизированных ставок, используемых для определения вышеуказанной платы за технологическое присоединение, Ассоциация голосовала против их утверждения. В связи с тем, что на момент рассмотрения вопроса стандартизированные ставки утверждены и являются действующими, Ассоциация при голосовании по вышеуказанному вопросу руководствуется Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22

- По вопросу «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭК» объекта электросетевого хозяйства (ЛЭПР – 0,4 кВ, ВРУ – 0,4 кВ) индивидуального жилого дома Рябовой В.В. по индивидуальному проекту» голосую «За» (размер платы 63,260 тыс. руб.).

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) индивидуального жилого дома Рябовой В.В., максимальной мощностью 25 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Калужская, 3, к.н.42:30:0207011:263) по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Председатель Правления

РЭК Кузбасса                                                                                       Д.В. Малюта

Члены Правления РЭК Кузбасса

О.А. Чурсина

|  | М.Г.Саврасов |
| --- | --- |
|  | Н.В. Ермак |
|  | М.В. Кулебякина |

Секретарь Правления РЭК Кузбасса                        		К.С. Юхневич