Приложение № 1 к протоколу № 68

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1» нежилое здание, с максимальной мощностью 1 621,7 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 21) по индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

26.04.2024 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1» обратилось в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой вх. № 01-455/24 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) нежилого здания.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств - Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 21,

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 1 175 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 1 621,77 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 2 796,77 кВт.

- Уровень напряжения - 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 1, 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 31.12.2025.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с наличием ограничения на максимальную мощность по распределительным сетям от ПС 110 кВ Тырганская, ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в адрес ООО «СДС-Энерго» направило заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (две ТП-6/0,4 кВ 2*1000 кВА) максимальная мощность 1 885,285 кВт). «СДС-Энерго» подготовлены и направлены в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 40-ТП/2024 и технические условия от 20.06.2024 № 40-42-24.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п. 28 а), б) Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) нежилого здания, с максимальной мощностью 1621,77 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) нежилого здания ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия от 29.05.2024 № 01-455/24.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 1621,77 кВт, согласования не требуется.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется:

- строительство двухтрансформаторной (ТП-ПК 50-6/0,4 кВ) и более подстанций 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа, с установкой трансформаторов 1000 кВА (п. 10.3.1 ТУ);

- строительство двухтрансформаторной (ТП-ПК 51-6/0,4 кВ) и более подстанций 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа, с установкой трансформаторов 1000 кВА (п. 10.3.2 ТУ);

-  установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.3 ТУ).

Согласно представленным материалам для присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
ООО ХК «СДС-Энерго» № 40-ТП/2024, затраты вышестоящей сетевой организации составят 36 862,970 тыс. руб. (без НДС).

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023 № 778, расчет платы приведен в таблице.

|  |  | Ставка | Количество | Итого, руб. | НДС (20%), руб. | Ставка+НДС,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей э/э, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией ТУ заявителю и проверку сетевой организацией выполнение ТУ заявителем | 17 850,00 | 1,00 | 17 850,00 | 3 570,00 | 21 420,00 |
| С3 | КЛ, прокладываемые методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно в двумя трубами в скважине | 15 693 442,36 | 2,32 | 36 408 786,28 | 7 281 757,26 | 43 690 543,54 |
| С8 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 218 166,78 | 2,00 | 436 333,56 | 87 266,71 | 523 600,27 |
| Итого, руб: |  |  |  | 36 862 969,84 | 7 372 593,97 | 44 235 563,81 |

Предлагается учесть в составе платы за технологическое присоединение расходы вышестоящей сетевой организации ООО ХК «СДС-Энерго» в размере
36 862,970 тыс. руб.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную Муниципальном автономном учреждением дополнительного образования «Спортивная школа №1», т. к. она подтверждена заявкой.

| Максимальная мощность по предложению заявителя, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 621,77 | 1 621,77 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) нежилого здания – 9 772 232,24 руб. = 9 772,232 тыс. руб.

- 4 811 726,72 руб. - строительство двухтрансформаторной и более подстанций 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа, с установкой трансформаторов 1000 кВА. Присвоить диспетчерское наименование ТП-ПК 50-6/0,4 кВ                       (п. 10.3.1 ТУ);

- 4 811 726,72 руб. - строительство двухтрансформаторной и более подстанций 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа, с установкой трансформаторов 1000 кВА. Присвоить диспетчерское наименование ТП-ПК 51-6/0,4 кВ                        (п. 10.3.2 ТУ);

- 148 778,80 руб. - установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения                       (п. 10.3.3 ТУ).

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023 № 778.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа (с установкой трансформатора 2х1000 кВА). Присвоить диспетчерское наименование ТП-ПК 050-6/0,4 кВ (п. 10.3.1 ТУ). | 1621,77 | 4 811 726,72 | 4 811 726,72 |
| Строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа (с установкой трансформатора 2х1000 кВА). Присвоить диспетчерское наименование ТП-ПК 051-6/0,4 кВ (п. 10.3.2 ТУ). | 1621,77 | 4 811 726,72 | 4 811 726,72 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.3 ТУ). | 4 шт. | 148 778,80 | 148 778,80 |
| ВСЕГО |  | 9 772 232,24 | 9 772 232,24 |

Строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа (с установкой трансформатора 2х1000 кВА) ТП-ПК 050-6/0,4 кВ 2 966,96 руб./шт. (ставка С4.2.11-20 кВ) ×1621,77 шт. (количество) = 4 811 726,72руб. = 4 811,726 тыс. руб.

Строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа (с установкой трансформатора 2х1000 кВА) ТП-ПК 051-6/0,4 кВ.

2 966,96 руб./шт. (ставка С4.2.11-20 кВ) ×1621,77 шт. (количество) = 4 811 726,72руб. = 4 811,726 тыс. руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения

37 194,700 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 4 шт. (количество точек учета) =148 778,80 руб. =148,778 тыс. руб.

Расчеты экспертами РЭК Кузбасса выполнены на основании постановления РЭК Кузбасса от 29.12.2023 № 778 согласно требованиям Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

Предлагается согласиться с предприятием и принять объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) нежилого здания в размере 9 772,232 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 0,00 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием и принять предложенную величину.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 17,850 тыс. руб. в соответствии с приложением №1 Постановления РЭК № 778 от 29.19.2023 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 17,850 | 17,850 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,350 | 6,350 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 11,500 | 11,500 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям                   ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1» нежилое здание, с максимальной мощностью 1 621,7 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 21) по индивидуальному проекту в размере 46 653,052 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 36 862,970 тыс. руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 9 772,232 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 17,850 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 68

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2024

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,350 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 46 635,202 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 9 772,232 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 36 862,970 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 11,500 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 46 653,052 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из общей мощности, с учетом существующей 1 621,77 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 68

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Панфиловец», для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

на 2025 год

- НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раз-дельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление РЭК Кузбасса от 20.10.2020 № 267 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 30.03.2023 № 33);

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 05.09.2018 № 543 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2022 № 69785).

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 24.09.2024, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2024, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2025 год составит 105,8.

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ООО «Панфиловец» на корректировку НВВ на 2025 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности за 2023 год.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося у предприятия оборудования.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов 
с учетом НДС.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составит 105,8%.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Панфиловец» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 26 от 27.04.2024 (вх. № 3138 от 27.04.2024) и представило пакет обосновывающих документов в электронном виде для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск – Кузнецкого муниципального округа на 2025 год в формате шаблона DOCS.FORM.6.42. Письмом № 68 от 03.10.2024    (вх. № 6688 от 03.10.2024) представлены дополнительные документы в электронном виде.

На основании заявления ООО «Панфиловец» открыто дело «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Панфиловец» на 2025 год» № РЭК/107-Панфиловец-2025 от 02.05.2024.

Общество с ограниченной ответственностью «Панфиловец», ОГРН 1024201303983, ИНН 4212021835 (далее также – «организация») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24.04.2002. Общество является многоотраслевым предприятием - предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда населению, предприятиям и организациям.

Имущество закреплено на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 31 декабря 2016 года № 5 заключенного между МО Ленинск-Кузнецкого муниципального района и ООО «Панфиловец», сроком на десять лет (раздел 8 концессионное соглашение).

ООО «Панфиловец» эксплуатирует 5 котельных малой мощности (суммарная тепловая мощность 5,62 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей Ленинск – Кузнецкого муниципального района по обслуживаемым сельским поселениям  (с. Панфилово (3 котельных), п. Новый (1 котельная), с. Чусовитино                           (1 котельная).

В котельных предприятия установлено 16 водогрейных котлов следующих типов: ШЕЛОНЬ-100 (4 шт), КВр-0,65 (3 шт.), КЧМ-5 (3 шт.), КВр-0,8 (4 шт), КВр-1,16 (1 шт), Зотакарбон-60. Все котлы с ручной подачей топлива и частично механизированным золоудалением.

Тепловая сеть предприятия двухтрубная, тупиковая. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 2,253 км. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Система теплоснабжения потребителей от котельных ООО «Панфиловец» закрытая. Отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен. Горячее водоснабжение в представленных договорах не предусмотрено.

Установки химводоподготовки и обессоливания исходной воды, а также иные устройства очистки и подготовки, на котельных, эксплуатируемых          ООО «Панфиловец», отсутствуют (кроме котельной с. Чусовитино).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком котельного топлива в 2025 году будет являться ОАО «СУЭК-Кузбасс».

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «Панфиловец» подлежат государственному регулированию.

ООО «Панфиловец» применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны с учетом НДС.

ООО «Панфиловец», согласно рабочему плану счетов к учетной политике по бухгалтерскому учету, ведет раздельный учет затрат по видам деятельности. (Раздел 12. Рабочий план счетов).

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э.

Долгосрочные параметры регулирования на 2017-2026 годы утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 146 (ред. от 31.10.2019 №371, от 15.12.2020 № 582, от 14.01.2021 № 3, от 05.08.2021 № 266, от 22.09.2022 №275, от 12.10.2023 №164)                        «Об установлении ООО «Панфиловец» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2017-2026 годы».

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2025 ГОД

## 4.1 Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа утверждена постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 28.06.2024 № 679 (http://zakon.lnkrayon.ru/bulletin/5747).

Проанализировав схему теплоснабжения, эксперты отмечают наличие значений полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения на 2025 год (глава 10, стр. 28-стр. 31).

Таблица 1

Полезный отпуск тепловой энергии в соответствии со схемой теплоснабжения

| Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год в соответствии со схемой теплоснабжения, Гкал | 6340 |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| котельная школы с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 1238 |
| котельная детсада с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 221 |
| Котельная администрации с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 280 |
| котельная п. Новый, ул. Луговая, 1а | 610 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 3991 |

Эксперты предлагают согласиться с полезным отпуском тепловой энергии, учтенном в схеме теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2020-2023 годы получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.

Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика изменения полезного отпуска

| Категории потребители | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | План на 2025 год | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | 6261,55 | 6321,34 | 6332,56 | 6251,39 | 6253,00 | -0,05 |
| - жилищные организации | 1934,85 | 1935,37 | 1833,89 | 1932,14 | 1933,00 | 0,05 |
| - бюджетные организации | 4073,39 | 4112,95 | 4192,55 | 4031,56 | 4019,00 | -0,31 |
| - прочие потребители | 253,31 | 273,02 | 306,12 | 287,68 | 301,00 | 0,05 |

Таким образом полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составил 6253,00 Гкал/ч.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяются в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, в течение этого периода не пересматриваются. Потери тепловой энергии в сетях ООО «Панфиловец» отсутствуют, так как предприятием не заявлялись и не рассчитывались.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения потерь на собственные нужды котельных в процентном отношении в размере 1,55 % от выработки, или 100 Гкал/ч.

Таблица 3

Баланс отпуска тепловой энергии ООО «Панфиловец» на 2025 год.

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 6 440 | 3 501 | 2 939 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 6 340 | 3 447 | 2 893 |
| 3 | Полезный отпуск | 6 340 | 3 447 | 2 893 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 6 253 | 3 400 | 2 853 |
| 4.1 | - жилищные организации | 1 933 | 1 051 | 882 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 4 019 | 2 185 | 1 834 |
| 4.3 | - прочие | 301 | 164 | 137 |
| 5 | - производственные нужды | 87 | 47 | 40 |
| 6 | Потери, всего | 100 | 54 | 46 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 100 | 54 | 46 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 |

## 4.2 Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для 
ООО «Панфиловец», установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30.09.2024, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливается равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «Панфиловец» в 2025 году не изменяется 
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2024 год. Условные единицы у ООО «Панфиловец» в 2025 году относительно 2024 года не изменятся. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2025 году, 
по расчетам экспертов, составит 8 371,35 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет операционных расходов ООО «Панфиловец»
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2024 год | Предложения экспертов на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 5,62 | 5,62 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7 992,35 | 8 371,35 |

Распределение операционных расходов по статьям на 2025 год приведено в таблице 5.

Таблица 5

Распределение операционных расходов ООО «Панфиловец» 
по статьям на 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 154,38 | 154,38 | 0,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 603,06 | 603,06 | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 10 160,56 | 6 897,75 | -3 262,81 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 404,96 | 194,00 | -210,96 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 490,12 | 463,13 | -26,99 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 15,53 | 15,34 | -0,18 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 100,80 | 43,68 | -57,12 |
| 10 | Другие расходы | 387,95 | 0,00 | -387,95 |
|  | ИТОГО операционных расходов | 12 317,36 | 8 371,35 | -3 946,02 |

## 4.3 Неподконтрольные расходы

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включает в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

# 4.3.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (приём и очистка стоков)

#### Данная статья включает расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, рассчитанные в соответствии с пп. а п. 28 и 31 Основ ценообразования.

#### По данной статье предприятием расходы на заявлялись.

# 4.3.2 Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 26,93 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования

1.Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 № 881.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи 
за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся 
к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются на 2025 год расходы (плата за выбросы) в размере 3,70 тыс. руб.

ООО «Панфиловец» представлены следующие подтверждающие документы:

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 г. по ООО «Панфиловец» (плата за выбросы в пределах НДВ, ТН – 3 167,31 руб.) (Раздел 41 Декларация о плате за негативное воздействие), оборотно - сальдовая ведомость за 2023 г. по сч. 20.01.1. (Раздел 14. Оборотно-сальдовая ведомость 20.01.1).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Экономически обоснованные расходы определены в соответствии с пп. б) п.62 Основ ценообразования.

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду экспертами рассчитываются на уровне 2023 года 
в пределах ПДВ с учетом коэффициента 1,048 (1,32/1,26), что составит 3,32 тыс. руб. (3,17 тыс. руб. × 1,048), где:

1,32 - коэффициент установлен на 2024 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 17.04.2024 № 492 («Установить, что в 2024 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные 
на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,32);

1,26 - коэффициент установлен на 2023 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2023 № 437.

На 2025 г. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду по 5 котельным экспертами приняты в пределах НДВ, ТН в размере 3,32 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 0,38 тыс. руб.

2. Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1,97 тыс. руб.

Представлена карточка счета 68.07 по начисленному транспортному налогу за 2023 г. (Раздел 46) по арендованному трактору МТЗ-82 по договору аренды № 6 с 06.07.2020 г. (Раздел 37) в сумме 1,97 тыс. руб., представлен расчет транспортного налога на 2025 год (Раздел 40).

#### Эксперты, предлагают сохранить сумму транспортного налога по статье на уровне 2023 года 1,97 тыс. руб., договор аренды транспортного средства №6 от 06.07.2020 г. был заключен с КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 5 лет (с 06.07.2020 по 06.07.2025 г.),

Эксперты считают сумму 1,97 тыс. руб. экономически обоснованной. Корректировка отсутствует.

3. НДС с аренды муниципального имущества

По данной статье предприятием планируются расходы (НДС с аренды муниципального имущества) в размере 18,50 тыс. руб.

Представлены налоговые декларации по НДС за 2023 г. на сумму 18,5 тыс. руб. (Раздел 42 Налоговые декларации по НДС), карточка счета 68.02 по НДС за 2022 г. по арендованному трактору МТЗ-82 (Раздел 45 Карточка сч.68.02), договор № 6 аренды транспортного средства с КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 06.07.2020 г. (Раздел 37), расчет расходов на оплату НДС на 2025 г. (Раздел 40 Расчет налогов и сборов).

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «при предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как сумма арендной платы с учетом налога. В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы данного имущества.». ООО «Панфиловец» применяет УСН, объектом которой являются доходы минус расходы, соответственно сумма уплаченного НДС отражается в качестве затрат в книге доходов и расходов.

#### Эксперты, предлагают сохранить сумму НДС по статье на уровне 2023 года (7,710 тыс. руб.*12) * 20% =18,5 тыс. руб., договор аренды транспортного средства №6 от 06.07.2020 г. был заключен с КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 5 лет (с 06.07.2020 по 06.07.2025 г.).

Эксперты считают сумму 18,50 тыс. руб. экономически обоснованной. отсутствует.

#### 4. Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2,76 тыс. руб.

Стоимость расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств на 2025 г. принята экспертами по факту 2023 года (доп. док. Карточка сч. 20.01 Обязательное страхование) в размере 2,65 тыс. руб.

Договор б/н от 26.07.2023 об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств (Раздел 38 Договор обязательного страхования трактора МТЗ 82);

Расчет затрат на обязательное страхование ООО «Панфиловец» на 2025 год (Раздел 40 Расчет налогов и сборов).

Расходы на обязательное страхование на 2025 год приняты в размере 2,65 тыс. руб. Корректировки в сторону снижения составила 0,11 тыс. руб.

# 4.3.3 Арендная плата

1. Аренда имущества КУМИ (аренда трактора МТЗ-82)

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 92,52 тыс. руб.       (7,71 тыс. руб. в месяц *12 мес.). В качестве обоснования представлен расчёт аренды имущества КУМИ (трактор МТЗ-82) (Раздел 36), трактор используется в целях теплоснабжения (буртовка угля и шлака, очистка территории от снега), а также заключенный договор аренды транспортного средства, с КУМИ       Ленинск - Кузнецкого муниципального округа № 6 от 06.07.2020 г. сроком действия  на 5 лет (Раздел 37).

Экспертами приняты расходы на 2025 г. по арендной плате за транспортное средство (трактор МТЗ-82) в размере 92,52 тыс. руб. (7,71 тыс.руб.*12 мес.), исходя из арендной платы за транспортное средство в размере 7,71 тыс. руб. в месяц, согласно договору аренды транспортного средства заключенного с КУМИ Ленинск - Кузнецкого муниципального округа № 6 от 06.07.2020 г. сроком действия на 5 лет и оборотно - сальдовой ведомости по счету 20.01.1 за 2023 (Раздел 14).

Корректировка отсутствует.

2. Аренда земли

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 11,22 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчёт арендной платы на землю (Раздел 36), а также заключенный договор аренды земельных участков, на которых располагаются объекты соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением заключенного с КУМИ Ленинск- Кузнецкого муниципального округа № 5 от 01.12.2020 г. сроком действия с 01.12.2020 г. по 31.12.2026 г. (Раздел 37).

Экспертами приняты расходы по арендной плате за землю, исходя из арендной платы на землю на 2023 г. в размере 11,22 тыс. руб. согласно договору аренды земельных участков заключенного с КУМИ Ленинск - Кузнецкого муниципального округа №5 от 01.12.2020 г. сроком действия с 01.12.2020 г. по 31.12.2026 г. и оборотно - сальдовой ведомости по счету 20.01.1 за 2023 (Раздел 14).

Корректировка отсутствует.

# 4.3.4	Отчисления на социальные нужды

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 3 068,49 тыс. руб.

С 2023 года отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменили.

С 01.01.2023 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ дополнили п. 5.1 (ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ).

5.1. Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с 2023 года устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов.

С 1 января 2023 года страхователи начисляют страховые взносы по новому единому тарифу в размере 30%.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред.         от 14.07.2022) (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ           «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %. Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (Раздел 57 Уведомление о страховом тарифе), размер страхового тарифа с января 2023 года составляет 0,2%.

Экспертами в расчет НВВ на 2025 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 2 083,12 тыс. руб.

Расходы в размере 985,37 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2025 год, 
как экономически необоснованные.

# 4.3.5	Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установлен Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 187,40 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого был рассмотрен и проанализирован плановый расчет начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации (доп.док. Расчет амортизации на 2025 г.). Расчёты выполнены по объектам, с указанием балансовой стоимости, величины амортизационных отчислений за 2025 год. Также предприятием представлены инвентарные карточки учета основных средств (доп. док. Раздел 20).

С учетом всех представленных документов экономически обоснованные расходы по амортизации основных средств, по мнению экспертов, на 2025 год составят 187,40 тыс. руб. Корректировка отсутствует.

# 4.3.6 Расходы на выплаты по договорам займам кредитным договорам, включая проценты по ним

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 138,57 тыс. руб.

Экспертами отмечается, что по заявленным затратам предприятием не представлено документальных обоснований, в связи с чем расходы признаны экономически не обоснованными и не подлежащими к учету в НВВ на 2025 год.

Расходы в размере 138,57 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ на 2025 год, как экономически необоснованные.

# 4.3.7	Расходы по сомнительным долгам

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 117,80 тыс. руб.

Согласно пункту 25 Методических указаний, расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования, включаются в необходимую валовую выручку предприятия в составе внереализационных расходов.

Предприятие является ЕТО, согласно Разделу 10 схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, утвержденной постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 28.06.2024 № 679 (http://zakon.lnkrayon.ru/bulletin/5747).

Представлена бухгалтерская справка по начислению резерва сомнительных долгов (по счету 63 за 2023 г.) (резерв сомнительных долгов создан на 31.12.2023 (доп. док., стр. 11).

Полезный отпуск населению и приравненных к нему категорий потребителей установлен на 2024 год в размере 1,802 тыс. Гкал., тариф на тепловую энергию на 2024 год установлен на 1 полугодие в размере 2 757,37 руб./Гкал., на 2 полугодие в размере 3 299,23 руб./Гкал.

Экспертами в расчет НВВ на 2025 год приняты расходы по сомнительным долгам согласно п.25 Методических указаний в размере 108,36 тыс. руб. (1,802*0,54*2 757,37*2%/1000) + (1,802*0,46*3 299,23*2%/1 000).

Расходы в размере 9,44 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ на 2025 год, как экономически необоснованные.

# 4.3.8	Налог при УСН

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 559,26 тыс. руб. по ставке 6% «Доходы».

Упрощенная система налогообложения регулируется главой 26.2 НК РФ.

Экспертами произведен расчет налога по ставке 6 %, с полученного дохода, за исключением плановых отчислений ЕСН, не превышающем 50% от начисленного налога. Расчетный налог при упрощённой системе налогообложения на 2025 год, составил 569,52 тыс. руб. Эксперты принимают расходы в размере 559,26 тыс. руб., по предложению предприятия. Корректировка отсутствует.

Итого неподконтрольные расходы на 2025 год составят 3 068,31 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения, составила 1 133,87 тыс. руб.

Распределение неподконтрольных расходов по статьям на 2025 год приведено в таблице 6.

Таблица 6

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на 2025 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверж-дено на 2024 год | Предло-жение предприя-тия на 2025 год | Предло-жение экспертов на 2025 год | Динамика изменения показате-лей 2025 года относи-тельно 2024 года в абс. выр. | Динамика измене-ния показате-лей 2025 года относи-тельно 2024 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулиру-емые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 50,32 | 26,93 | 26,44 | -23,88 | -47,46 |
| 1.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1,62 | 3,70 | 3,32 | 1,70 | 104,94 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 28,17 | 2,76 | 2,65 | -25,52 | -90,59 |
| 1.4.3 | транспортный налог | 2,03 | 1,97 | 1,97 | -0,06 | -2,96 |
| 1.4.4 | прочие налоги (НДС) | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 988,81 | 3 068,49 | 2 083,12 | 94,31 | 4,74 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 106,77 | 117,80 | 108,36 | 1,59 | 1,49 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 172,05 | 187,40 | 187,40 | 15,35 | 8,92 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 138,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, сверх установленных нормативов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 2 317,94 | 3 642,93 | 2 509,05 | 191,11 | 8,24 |
| 2 | Налог при УСН | 542,19 | 559,26 | 559,26 | 17,07 | 3,15 |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 2 860,14 | 4 202,19 | 3 068,31 | 208,17 | 7,28 |

## 4.4 Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2025 год 
в размере 4 932,75 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 3 682,10 тыс. руб., его доставка 1 250,65 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов обществом представлены:

Расчет средневзвешенной низшей теплоты сгорания угля за 2023 год (Раздел 22);

Фактический расход на топливо за 2023 год (Раздел 17);

Расчет расходов на топливо (уголь) на 2025 год (доп. док. стр. 7);

Договоры поставки угольной продукции в 2023 г. и 2024 г. СУЭК-КУЗ-23/146С от 24.01.2023 (Раздел 19), СУЭК-КУЗ-23/5358С от 15.01.2024 (Раздел 20); протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от 23.12.2022 (Раздел 19);

Карточка счета 60.01 за 2023 г. (Раздел 18);

Карточка счета 10.03.1 за 2023 г. (Раздел 23);

Договор №1 на оказание услуг по грузоперевозке с ИП Клочков К.С. от 01.09.2019 (Раздел 24), доп. соглашение к договору №1 по грузоперевозке с ИП Клочков К.С. от 01.09.2023 г.

Экспертами проведен анализ представленных документов.

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии: 1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии; 2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение; 3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии.

Объем потребления натурального топлива, требуемый 
при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя 
из долгосрочных параметров, утвержденных в концессионном соглашении (Раздел 8 стр. 28), в размере 209,90 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, при тепловом эквиваленте топлива – 0,77, эксперты использован фактически сложившийся тепловой эквивалент в 2023 году (средневзвешенная низшая теплота сгорания за 2023 г составила 5 392 ккал/кг (Раздел 22 Расчет средневзвешенной низшей теплоты сгорания)), составит – 1 728,27 т (Приложение №1).

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ 
от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику.

В обоснование стоимости угля обществом представлены договоры поставки угольной продукции с АО «СУЭК-Кузбасс»: СУЭК-КУЗ-23/146С от 24.01.2023 (Раздел 19), СУЭК-КУЗ-23/5358С от 15.01.2024 (Раздел 20);

Договоры размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru. Согласно извещениям о закупках № 32211950770, № 32313069569, а также итоговых протоколов к закупке, договоры заключены с помощью проведения запроса котировок в электронной форме. Договоры заключены с единственным поставщиком и запрос котировок признан не состоявшимся, т.к. на момент окончания подачи заявок не подано ни 1 заявки. Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в эл. виде от 23.12.2022, от 19.12.2023 договор СУЭК-КУЗ-23/146С от 24.01.2023 с АО «СУЭК-Кузбасс», а также договор СУЭК-КУЗ-23/5358С от 15.01.2024 были заключены с единственным поставщиком. Ввиду признания торгов не состоявшимися, представленные обществом договоры, не отвечают подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов». Стоимость угля по представленным договорам, признана экспертами экономически не обоснованной.

При определении фактической стоимости угля, в соответствии с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использованы рыночные цены, сложившиеся в Кузбассе по углю «марка Др» в 2023 году на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ссылка https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/). Средняя цена угля «марка Др» за 2023 год составила 2 298,83 руб./т. (с НДС), исходя из базовой калорийности (7000 ккал/кг). Расчетная цена угля «марка Др» на 2025 г. при базовой калорийности (7000 ккал/кг), с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития «Уголь энергетический каменный» на 2024, 2025 гг. от 30.09.2024 – 101,4 и 104,0 составит 2 424,25 руб./т (с НДС) = 2 298,83 руб./т * 1,014*1,04.

При расчете территориальных внебиржевых индексов цен угля для энергетики (как экспортных, так и внутреннего рынка) осуществляется приведение цены и количества угля к базовой калорийности.

Рассчитанное значение индекса цен угля для энергетики АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» соответствует цене в рублях за тонну условного топлива к базовой калорийности 7000 ккал/кг.

Для определения фактической цены угля, приведенной к целевой калорийности, необходимо произвести расчет по следующей формуле: фактическая цена биржи * индекс целевой калорийности / базовая величина калорийности - 7000 ккал/кг (Инструкция по приведению значения территориального внебиржевого индекса цен угля для энергетики к выбранной целевой калорийности).

Экономически обоснованная цена угля «марки Др» рассчитанная от базовой биржевой калорийности на 2025 г., с учетом принимаемой калорийности 5 392 ккал/кг от поставщика АО «СУЭК-Кузбасс», составила1 866,68 руб./т. (с НДС) = 2 424,25 руб./т (с НДС) * 5392 / 7000.

Цена угля «марки Др» на 2025 г. рассчитана исходя из договора поставки топлива с СУЭК-КУЗ-23/5358С от 15.01.2024 на 2024 год (1 832,16 руб./т (с НДС)), с учетом ИЦП по энергетическому углю (104,0), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2024) на 2025 г., в соответствии с пп. в) п 28 Основ ценообразования. Цена угля сортомарки Др на 2025 год составила: 1 905,40 руб./т (с НДС) = 1 832,16 руб./т × 1,04.

Цена угля «марки Др» рассчитанная экспертами на 2025 г., исходя из договора поставки топлива на 2024 г. в размере 1 905,40 руб./т. (с НДС) превышает аналогичного показателя на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (1 866,68 руб./т. (с НДС)). Эксперты признают цену угля «марки Др» на 2025 г. в размере 1 866,68 руб./т экономически обоснованной.

В связи с проведенным расчетом, расходы на покупку угля в 2025 году составят 3 280,46 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия по итогу проведенного расчета, составила 401,64 тыс. руб.

При определении расходов на доставку угля от поставщика до котельных экспертами исследован представленный обществом договор заключенный с ИП Клочков Константин Сергеевич №1 от 01.09.2019 (Раздел 24), доп. соглашение от 01.09.2023 г. к договору от 01.09.2019 г. Договор заключенный на сумму более 100 тыс. руб. должен заключаться с помощью закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223. Информация на сайте https://zakupki.gov.ru/, по представленному договору отсутствует.

Предприятием заявлена стоимость доставки топлива сортомарки  Др на 2025 г. на уровне 458,81 руб./т. Цена доставки топлива сортомарки Др на 2025 год принята на уровне факта 2023 года по предприятию (318,57 руб./т), что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2024 на 2024 и 2025 год по транспорту 123,0 % и 104,3% составит 408,69 руб./т.

Информация по факту 2023 г. получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2023, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Экспертами проведен альтернативный расчет стоимости транспортных расходов 1 т топлива (угля) от места отправления продукции (Шахта им. А.Д.Рубана) до территории складов котельных (ООО «Панфиловец») на 2023 г.

Стоимость доставки угля сортомарки Др от места отправления продукции (Шахта им. А.Д.Рубана) до территории складов котельных (ООО «Панфиловец») (884,53) руб./т (с НДС)) рассчитана на 2025 год, исходя из расхода топлива в год (1 728,27 т), грузоподъемности автомобиля - самосвала (8 т), нормы времени простоя транспортного средства, грузоподъемностью 8 т (0,2 ч), стоимости 1 маш.-часа (без НДС) автомобиля-самосвала, грузоподъемностью 8 т (1 915,25 руб.*1,23*1,043), расстояния от места отправления продукции (Шахта им. А.Д.Рубана) до складов котельных (ООО «Панфиловец») (50 км), средней скорости автомобиля-самосвала (50 км/ч).

Стоимость 1 маш. - часа (без НДС) автомобиля-самосвала, грузоподъемностью до 8 т (1915,25 руб.) принята на 2023 г. на основании сметных цен на эксплуатацию автотранспортных средств (сборник «Цены в строительстве», №7, июль 2023 г.), стоимость 1 маш. - часа (с НДС) автомобиля-самосвала, грузоподъемностью до 8 т (2 948,47 руб.= 1915,25 руб.*1,23*1,043*1,2) принята на 2025 г. с учетом ИЦП по транспорту с исключением трубопроводного (123,0) и (104,3), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2024) на 2024 и 2025 гг., в соответствии с пп. в) п 28 Основ ценообразования и НДС (20%).

Нормы времени простоя при погрузке, разгрузке автотранспортных средств утверждены постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 13.03.1987 № 153/6-142 «Об утверждении Единых норм времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельных расценок для оплаты труда водителей».

Стоимость доставки угля от места отправления продукции (Шахта им. А.Д.Рубана) до складов котельных ООО «Панфиловец» автомобилем-самосвалом: ((1728,27т/8т*((50км/50км/ч *2)+(0,2ч*2)) *2 948,47руб.)/1728,27т=884,53 руб./т (с НДС).

Стоимость доставки угля на 2025 год, рассчитанная от факта сложившегося по итогу 2023 г. – 408,69 руб./т (с НДС) ниже, чем по альтернативному расчету экспертов (884,53 руб./т.).

Стоимость доставки топлива сортомарки Др на 2025 год принята на уровне факта 2023 года по предприятию (318,57 руб./т), с учетом ИЦП по транспорту с исключением трубопроводного (123,0) и (105,4), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2024) на 2024 и 2025 гг. в размере 408,69 руб./т.

Расходы на доставку угля составили 706,33 тыс. руб. 
          706,33 тыс. руб. = 408,69 руб./т. * 1 728,27 т. / 1000

Предприятием заявлена цена буртовки топлива сортомарки  Др на 2025 г. на уровне 194,61 руб./т. Цена буртовки топлива сортомарки Др на 2025 год принята на уровне факта 2023 года по предприятию (151,70 руб./т), что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2024 на 2024 и 2025 год по транспорту 123,0 % и 104,3% составит 194,61 руб./т.

Информация по факту 2023 г. получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2023, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Всего расходы на буртовку топлива сортомарки  Др на 2025 год составят 336,35 тыс. руб.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на топливо, по оценке экспертов, на 2025 год составят 4 268,79 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива 3 226,12 тыс. руб. (с НДС), расходы на транспортировку и на буртовку угля 1 042,67 тыс. руб. (НДС не облагается).

Корректировка плановых расходов на топливо в 2025 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 663,96 тыс. руб., в связи с использованием расхода натурального топлива, отличного от предложений предприятия, цены топлива и доставки автотранспортом отличных от предложений предприятия. Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2025 год 
в размере 3 883,55 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов обществом представлены:

- Карточка счета 60.01 за 2023 г. (в том числе с ПАО «Кузбассэнергосбыт») (Раздел 29);

- Договор на отпуск и пользование электрической энергией заключенный с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (Договор № 410351 от 01.12.2021 г.)          (Раздел 28);

- Расходы на электрическую энергию на 2025 г. (Раздел 27);

- Фактический расход электроэнергии за 2023 г., реестр счетов-фактур на покупку электрической энергии за 2023 год (Раздел 30,31).

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

Объем электрической энергии принят по удельному потреблению энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии согласованному в концессионном соглашении (Раздел 8 стр. 28), в количестве 378,02 тыс. кВт*ч.

Цена электрической энергии на 2025 год принята с учетом факта, сложившегося по итогу 2023 года (Раздел 31) увеличенного на ИЦП по электроэнергии (105,1 и 109,8), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2024) на 2024 и 2025 гг. Цена электрической энергии принята в расчет на 2025 год в размере 9,85 руб./кВт*ч:

8,89 руб./кВт*ч × 1,051 ×1,098 = 10,26 руб./кВт*ч

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии необходимой для производства тепловой энергии, составили 3 840,54 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения, составила 43,01 тыс. руб.

Расходы на холодную воду и теплоноситель

По данной статье предприятием планируются расходы на 2025 год 
в размере 158,97 тыс. руб., на объем холодной воды 4,54 тыс. м³, при стоимости воды 35,01 руб./м³. Предприятием в целях теплоснабжения используется вода собственного подъема.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

Объем холодной воды принят экспертами по удельному потреблению энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии согласованному в долгосрочных параметрах к концессионному соглашению (Раздел 8 стр. 28), и принят в объеме воды 4,44 тыс. м³.

Учитывая тот факт, что последний тариф на холодную воду по ООО «Панфиловец» установлен на 2020 г. постановлением РЭК Кемеровской области от 12.12.2019 № 588 в размере 29,05 руб./м³, цена холодной воды принята экспертами на 2025 г. по последнему тарифу, установленному ООО «Панфиловец» РЭК Кемеровской области на 2020 г. в размере 29,05 руб./м³, исходя из того, что постановлением РЭК Кузбасса от 11.02.2021 № 62 «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Панфиловец»)» признано утратившим силу постановление РЭК Кемеровской области от 12.12.2019 № 588 (постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021).

Цена холодной воды принята в расчет на 2025 год в размере 29,05 руб./м³.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку холодной воды необходимой для производства тепловой энергии, составили 128,92 тыс. руб.:

4,44 тыс. м³ × 29,05 руб./м³ = 128,92 тыс. руб.

Расходы в размере 30,05 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2025 год, 
как экономически необоснованные.

Итого расходы на энергетические ресурсы на 2025 год составят 8 238,26 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения, составила 737,01 тыс. руб.

Анализ расходов на приобретение энергетических ресурсов по статьям на 
2024 год приведено в таблице 7.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на производство тепловой энергии на 2025 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

Таблица 7

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2024 год | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Расходы, не включаемые в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| 1 | Расходы на топливо | 3 865,98 | 4 932,75 | 4 268,79 | -663,96 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 3 687,14 | 3 883,55 | 3 840,54 | -43,01 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 130,25 | 158,97 | 128,92 | -30,05 |
| 4 | ИТОГО | 7 683,37 | 8 975,27 | 8 238,26 | -737,01 |

## 4.5 Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

Расходы по нормативному уровню прибыли предприятия на 2025 год определены согласно нормативному уровню прибыли, отраженному в долгосрочных параметрах к концессионному соглашению (Раздел 8, стр.27), в размере 3,30% или 652,83 тыс. руб.

## 4.6 Предпринимательская прибыль

Размер предпринимательской прибыли в силу пункта 74.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
982,14 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

(8 371,35 тыс. руб. (операционные расходы) + 26,44 тыс. руб. (расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) + 2 083,12 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 187,40 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 108,36 (расходы по сомнительным долгам) + 3 840,54 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 128,92 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 737,31 тыс. руб.

Расходы в размере 244,83 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2025 год, как экономически необоснованные.

- КОРРЕКТИРОВКА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ НА 2025 ГОД С ЦЕЛЬЮ УЧЕТА ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТА ТАРИФОВ ОТ ЗНАЧЕНИЙ, УЧТЕННЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2023 ГОД

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2023 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 8 275,14 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,059) × (1+0,75×0) = 8675,74 тыс. руб.

Где 8 275,14 тыс. руб. это фактический скорректированный уровень операционных (подконтрольных) расходов за 2022 год.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2023 год составили 8 675,74 тыс. руб., что на 15,2 % (1 144,88 тыс. руб.) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактические операционные расходы представлены в таблице 8

Таблица 8

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2022-2023 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2022 года (скорректиро-ванный) | Утверждено на 2023 год | Факт 2023 года | Отклонение (6-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 152,61 | 138,80 | 160,00 | 21,12 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 596,13 | 542,52 | 624,99 | 82,48 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 818,48 | 6 205,21 | 7148,56 | 943,35 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 191,78 | 174,53 | 201,06 | 26,53 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 457,80 | 416,63 | 479,97 | 63,34 |
| 6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 15,16 | 13,80 | 15,90 | 2,10 |
| 7 | Арендная плата | тыс. руб. | 43,17 | 39,29 | 45,26 | 5,97 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 8 275,14 | 7 530,86 | 8 675,74 | 1 144,88 |

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на очистку стоков, арендную плату, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, расходы по сомнительным долгам, а также амортизацию основных средств и нематериальных активов. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2023 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на арендную плату (земли, имущества КУМИ) в 2023 году составили 103,74 тыс. руб., что на 103,74 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2023 году составили 24,51 тыс. руб., что на 26,64 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2023 году составили 1 942,46 тыс. руб., что на 68,49 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактические расходы по сомнительным долгам в 2023 году эксперты приняли в размере 234,31 тыс. руб., согласно приказу предприятия (№ 30 р от 29.08.2023 г., доп. докум. стр.18-20), предприятие списало долги по населению, что на 132,27 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на 2023 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов составили 179,56 тыс. руб., что на 91,53 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактический налог при УСН в 2023 году составил 486,31 тыс. руб., что на 9,86 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2023 году составили 3 603,99 тыс. руб., что на 1 012,35 тыс. руб. (11,31 %) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Доплата по заработной плате до минимального размера труда по промышленно - производственному персоналу (ППП) составила в 2023 г. 626,78 тыс. руб. (представлена ведомость начисления размера доплаты до минимального размера труда (МРОТ) с указанием ФИО сотрудника предприятия (доп. док. Раздел 17), что на 626,78 тыс. руб. выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2023 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Факт 2023 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка стоков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата за землю | 0,00 | 11,22 | 11,22 |
| 3 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 51,15 | 24,51 | -26,64 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 1873,97 | 1942,46 | 68,49 |
| 5 | Расходы по сомнительным долгам | 102,04 | 234,31 | 132,27 |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 88,03 | 179,56 | 91,53 |
| 7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | 0,00 | 6,31 | 6,31 |
| 8 | Налог УСН | 476,45 | 486,31 | 9,86 |
| 9 | Доплата по заработной плате до минимального размера труда по промышленно производственному персоналу (ППП) | 0,00 | 626,78 | 626,78 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 2 591,64 | 3 603,99 | 1 012,35 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды предприятия за 2023 год. Цены и объемы по приобретенным энергетическим ресурсам, холодной воды в 2023 году представлены в Приложении №1.

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитываются на основании формулы (29) Методических указаний № 760-э

(тыс. руб.), (29)

где:

bi,k - удельный расход топлива учтенный при установлении тарифов на 2023 год – 209,9 кг у.т./Гкал,

- фактический объем отпуска тепловой энергии в сеть в 2023 году – 6 285,39 Гкал,

- фактическая цена на условное топливо (с учетом затрат на его доставку) - 2 868,61 руб./т.у.т. = 4 227,84 тыс. руб. (расходы на уголь и доставку ООО «Панфиловец» (факт за 2023)) / 1 473,83 т.у.т. (расход условного топлива по факту 2023 г. (по данным ООО «Панфиловец»))

1 473,83 т.у.т. = 1 914,06 т (расход натурального топлива ООО «Панфиловец» за 2023) * 0,770 (тепловой эквивалент)

Расходы на топливо, принимаются экспертами в сумме 3 784,57 тыс. руб. = 209,9 кг у.т./Гкал * 6 285,39 Гкал * 2 868,61 руб./т. у.т. / 1000.

Подходы экспертов в целях определения фактической цены отражены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Фактическая цена, по данным предприятия за 2023 год | Фактическая цена, принятая экспертами (2023 год) | Основание принятия цены экспертами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фактическая цена условного топлива, с учетом доставки (с НДС), руб./т.у.т. | 2 868,61 | 2 868,61 |  |
| 2 | Средневзвешенный тариф потребления электрической энергии, руб. кВт*ч | 8,89 | 8,89 | Фактический средневзвешенный тариф за 2023 г. (8,89 руб. кВт*ч) |
| 3 | Цена холодной воды (собственный подъем), руб./м³ | 29,05 | 29,05 | Средневзвешенная цена (регулируемый тариф) по постановлению РЭК Кемеровской области от 12.12.2019 № 588 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2018 № 385 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)» в части 2020 года» за 2020 г. (29,05 руб./м³), в связи с тем, что постановление РЭК Кузбасса от 11.02.2021 № 62 вступило в силу с 01.01.2021 (см. статью «Расходы на холодную воду и теплоноситель» данного экспертного заключения) |

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2023 году составили 7 211,74 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 11.

Таблица 11

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Факт 2023 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 3 113,50 | 3 784,57 | 671,07 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 3 131,43 | 3 299,36 | 167,93 |
| 3 | Расходы на воду | 143,81 | 127,81 | -16,00 |
|  | ИТОГО | 6 388,74 | 7 211,74 | 823,00 |

4.Нормативный уровень прибыли для ООО «Панфиловец» на 2023 год установлен концессионным соглашением №5 от 31.12.2016 г. в размере 3,29%.

Фактический уровень прибыли за 2023 год составил 623,07 тыс. руб.

5. Предпринимательская прибыль, определяется в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования.

Фактическая предпринимательская прибыль за 2023 год составила 646,06 тыс. руб., принята на уровне утвержденной на 2023 год.

6. Плановая корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2023 год (по итогу деятельности предприятия в 2021 году) была принята в размере -142,58 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне -142,58 тыс. руб.

7. Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов на 2023 год (по итогу деятельности предприятия в 2021 году) была принята в размере -584,00 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне -584,00 тыс. руб.

8. Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов на 2023 год (по итогу деятельности предприятия в 2021 году) была принята в размере 502,00 тыс. руб.

Справочно. В 2021 г. учтено мероприятие «Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м с надземной на подземную канальную прокладку» запланированное в 2020 году на сумму 502 тыс. руб. без НДС.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне 502,00 тыс. руб.

9. Фактическая необходимая валовая выручка за 2023 год составила 20 538,21 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 20 435,41 тыс. руб.

10. Фактическая товарная выручка предприятия за 2023 год составила 17 237,37 тыс. руб. Тарифы для ООО «Панфиловец» на 2023 год утверждены постановлением РЭК КО от 10.08.2017 № 146 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 547).

Расчёт товарной выручки ООО «Панфиловец» за 2023 год представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчёт товарной выручки ООО «Панфиловец» за 2023 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потреби-тельский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 3 401,56 | 2 757,37 | 9 379,36 |  |  |
| 2 полугодие | 2 849,82 | 2 757,37 | 7 858,01 |  |  |
| Итого за год | 6 251,38 |  | 17 237,37 | 20 435,41 | 3 198,04 |

В целях корректировки необходимой валовой выручки на 2025 год, был проведен анализ деятельности предприятия 2023 года. По итогу анализа деятельности предприятия в 2023 году в необходимую валовую выручку предприятия, для установления тарифов на тепловую энергию на 2025 год, необходимо включить сумму в размере 3 129,27 тыс. руб. (в ценах 2023 года).

Дельта НВВ (в ценах 2023 г) составила по тепловой энергии 3 198,04 тыс. руб. (20 435,41 тыс. руб. – 17 237,37 тыс. руб.).

С целью ликвидации резких изменений в уровнях устанавливаемых тарифов в 2025-2026 годах, эксперты предлагают включить в НВВ на тепловую энергию 2025 года сумму 466,04 тыс. руб., с учетом индексов потребительских цен на 2024 и 2025 гг. (108,0) и (105,8) она составит 532,52 тыс. руб., а оставшуюся сумму 2 732,00 тыс. руб.(в ценах 2023 г.) учесть при корректировке тарифа 2026 года.

По итогу 2021 года дельта НВВ составила 565,29 тыс. руб. (в ценах 2021 г.). При формировании НВВ на 2023 год, НВВ (в ценах 2021 г.) была учтена в части дельта НВВ 2021 г. в размере 116,00 тыс. руб. Оставшуюся сумму в размере 449,29 тыс. руб. (в ценах 2021 г.) эксперты предлагают учесть при формировании дельта НВВ на 2025 год (в ценах 2021 г.), что с учетом индексов потребительских цен на 2022, 2023, 2024 и 2025 гг. (113,8), (105,9), (108,0) и (105,8) составила 618,69 тыс. руб.

Всего корректировка НВВ на тепловую энергию 2025 года составила:

1 151,21 тыс. руб. = 532,52 + 618,69.

- КОРРЕКТИРОВКА НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 6 251,39 Гкал / 6 301,00 Гкал × 113,00 тыс. руб. = 
112,11 тыс. руб.

= 113,00 тыс. руб. × (00,00 тыс. руб. ÷ 
112,11 тыс. руб. – 1) =  - 113,00 тыс. руб.

В 2023 г. не выполнено мероприятие «Реконструкция котельной с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Carbon-60» в размере 113 тыс. руб., запланированное в 2023 году на сумму 113 тыс. руб.

# 7. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Необходимая валовая выручка рассчитана на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2021-2026 гг. и прогнозных параметров регулирования ООО «Панфиловец» на 2025 год.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 13.

Таблица 13

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Панфиловец» на 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Расходы, не включаемые в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 317,36 | 8 371,35 | -3 946,01 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 202,19 | 3 068,31 | -1 133,88 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 8 975,27 | 8 238,26 | -737,01 |
| 4 | Прибыль | 822,87 | 652,83 | -170,04 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 982,14 | 737,31 | -244,83 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 1 610,00 | 1 151,21 | -458,79 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2023 год | 0,00 | -113,00 | -113,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 28 909,83 | 22 106,26 | -6 803,57 |
| 12 | Необходимая валовая выручка с учётом корректировки на потребительский рынок | 28 755,71 | 21 843,91 | -6 911,80 |

# 8. Тарифы на тепловую энергию на 2025 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

В соответствии с п. 4.1 данного экспертного заключения, расчётный объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой ООО «Панфиловец» в 2025 году, равен 6 253 Гкал. Плановая экономически обоснованная необходимая валовая выручка по производству и передаче тепловой энергии ООО «Панфиловец» в 2025 году равна 21 843,91 тыс. руб.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, отпускаемую 
ООО «Панфиловец», на 2025 год, представлен в таблице 14.

Таблица 14

| № п. | Наименование показателя | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал, в том числе: | 6 253,00 |
| 1.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2025) | 3 400,00 |
| 1.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2025) | 2 853,00 |
| 2. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб., в том числе: | 21 843,91 |
| 2.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2025) | 11 217,38 |
| 2.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2025) | 10 626,53 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, в том числе: | 3 493,35 |
| 3.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2025) | 3 299,23 |
| 3.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2025) | 3 724,93 |
| 4. | Изменение тарифа по сравнению с 01.07.2025, % | 12,90 |

Приложения к заключению:

1. Плановые физические показатели ООО «Панфиловец» Ленинск-Кузнецкий округ (план 2025 г., факт 2023 г.)

2. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Панфиловец» (план 2025 г., факт 2023 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые физические показатели ООО "Панфиловец" Ленинск-Кузнецкий округ (план 2025 г., факт 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | Факт 2022 | факт 2022 по оценке экспертов | Коррект. | Утверждено на 2023 год | Факт 2023 | факт 2023 по оценке экспертов | Утверждено на 2024 год | Предложения предприятия на 2025 год | Предложения экспертов на 2025 год |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 5,00 |  |  | 0,00 | 5,00 |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 5,00 |  |  | 0,00 | 5,00 |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 6 445,00 | 6 486,57 | 6 487,22 | 35,81 | 6 435,00 | 6 381,47 | 6 384,60 | 6 506,00 | 6 411,00 | 6 440,00 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6 345,00 | 6 386,57 | 6 386,57 | 37,35 | 6 335,00 | 6 281,47 | 6 285,39 | 6 405,00 | 6 310,00 | 6 340,00 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 6 345,00 | 6 386,57 | 6 386,57 | 37,35 | 6 335,00 | 6 281,47 | 6 285,39 | 6 405,00 | 6 310,00 | 6 340,00 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 1 927,00 | 1 940,39 | 1 940,39 | -7,30 | 1 936,00 | 1 928,23 | 1 932,14 | 1 802,00 | 1 945,00 | 1 933,00 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 4 132,00 | 4 086,05 | 4 086,05 | 19,04 | 4 096,00 | 4 031,56 | 4 031,56 | 4 222,00 | 4 052,00 | 4 019,00 |  |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 250,00 | 306,12 | 306,12 | 23,32 | 269,00 | 287,68 | 287,68 | 327,00 | 274,00 | 301,00 |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 36,00 | 54,00 | 54,00 | 2,29 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 54,00 | 39,00 | 87,00 |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 6 309,00 | 6 332,57 | 6 332,57 | 35,06 | 6 301,00 | 6 247,47 | 6 251,39 | 6 351,00 | 6 271,00 | 6 253,00 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 100,00 | 100,00 | 100,66 | -1,54 | 100,00 | 100,00 | 99,22 | 101,00 | 101,00 | 100,00 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 209,90 |  | 209,90 | 0,00 | 209,90 | 234,63 | 209,90 | 209,90 | 209,90 | 209,90 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 209,90 |  | 209,90 | 0,00 | 209,90 | 234,63 | 209,90 | 209,90 | 209,90 | 209,90 |  |
| - уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тут |  |  |  |  |  | 1473,83 | 1319,30 |  |  |  |  |
| Цена условного топлива с доставкой |  |  |  |  |  |  | 2868,61 | 2868,61 |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,748 |  | 0,759 | -0,002 | 0,800 | 0,770 | 0,770 | 0,759 | 0,759 | 0,770 |  |
| - уголь каменный |  | 0,748 |  | 0,759 | -0,002 | 0,800 | 0,770 | 0,770 | 0,759 | 0,759 | 0,770 |  |
| - уголь бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. |  | 280,61 |  | 276,60 | 0,75 | 262,38 |  | 272,60 | 276,60 | 276,55 | 272,60 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 280,61 |  | 276,60 | 0,75 | 262,38 |  | 272,60 | 276,60 | 276,55 | 272,60 |  |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 1780,50 | 1880,00 | 1766,53 | 18,69 | 1662,15 | 1914,06 | 1713,38 | 1771,62 | 1914,00 | 1728,27 |  |
| -уголь каменный | т | 1780,50 | 1880,00 | 1766,53 | 18,69 | 1662,15 | 1914,06 | 1713,38 | 1771,62 | 1914,00 | 1728,27 |  |
| -уголь бурый | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественная убыль натурального топлива (уголь каменный), всего, в т. ч. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -при автомобильных перевозках | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 1780,50 | 1880,00 | 1766,53 | 18,69 | 1662,15 | 1914,06 | 1713,38 | 1771,62 | 1914,00 | 1728,27 |  |
| -уголь каменный | т | 1780,50 | 1880,00 | 1766,53 | 18,69 | 1662,15 | 1914,06 | 1713,38 | 1771,62 | 1914,00 | 1728,27 |  |
| - газ природный | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1540,40 | 1509,41 | 1509,41 | -17,91 | 1548,39 | 1699,50 | 1699,50 | 1832,17 | 1923,77 | 1866,68 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 1540,40 | 1509,41 | 1509,41 | -17,91 | 1548,39 | 1699,50 | 1699,50 | 1832,17 | 1923,77 | 1866,68 |  |
| -уголь бурый | руб/тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | руб/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | руб/т.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | руб/т.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 2742,69 | 2837,69 | 2666,41 | -2,76 | 2573,65 | 3252,94 | 2911,89 | 3245,92 | 3682,10 | 3226,12 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 2742,69 | 2837,69 | 2666,41 | -2,76 | 2573,65 | 3252,94 | 2911,89 | 3245,92 | 3682,10 | 3226,12 |  |
| -уголь бурый | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 575,52 | 564,00 | 529,96 | -0,56 | 539,85 | 974,89 | 805,75 | 620,07 | 1250,65 | 1042,67 |  |
| Цена автомоб перевозки | руб./т | 323,23 | 300,00 | 300,00 |  | 324,79 | 357,63 | 318,57 | 350,00 | 458,81 | 408,69 |  |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 575,52 | 564,00 | 529,96 | -0,56 | 539,85 | 684,53 | 545,83 | 620,07 | 878,15 | 706,33 |  |
| погрузка, разгрузка, буртовка | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 290,36 | 259,92 |  | 372,50 | 336,35 |  |
| погрузка, разгрузка, буртовка | руб/т |  |  |  |  |  | 151,70 | 151,70 |  | 194,61 | 194,61 |  |
| агентское вознаграждение (1,5 % от стоимости провозных платежей) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжатый воздух на распыление мазута | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги ООО "Кузбасстопливосбыт" | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги по поставке газа | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за снабженческо-сбытовые услуги по поставке газа | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость топлива (на основании формулы (29) Методических указаний №760-э) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3784,57 |  |  |  |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 3318,21 | 3401,69 | 3196,37 | -3,32 | 3113,50 | 4227,84 | 3784,57 | 3865,98 | 4932,75 | 4268,79 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 374,48 | 259,04 | 376,94 | 2,2042 | 373,89 | 236,4130 | 370,9634 | 378,023 | 378,377 | 374,187 |  |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 374,48 | 259,04 | 376,94 | 2,2042 | 373,89 | 236,4130 | 370,9634 | 378,02 | 378,38 | 374,19 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. | 8,14 | 8,25 | 8,25 | -0,06260 | 8,38 | 8,89 | 8,89403 | 9,75 | 10,26 | 10,26 |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 59,02 |  | 58,10 | 0,00000 | 59,02 | 37,04678 | 58,10283 | 59,02 | 59,02000 | 59,02 |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 3 047,75 | 2 136,29 | 3 108,54 | -5,37 | 3 131,43 | 2 102,66 | 3 299,36 | 3 687,14 | 3 883,55 | 3 840,54 |  |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 4,44 | 4,54 | 4,47 | 0,03 | 4,43 | 4,47 | 4,40 | 4,48 | 4,54 | 4,44 |  |
| Тариф на воду | руб./м3 | 31,24 | 29,05 | 29,05 | -3,62 | 32,43 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 35,01 | 29,05 |  |
| питьевая вода | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход | м³/Гкал | 0,70 |  |  | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 138,76 | 131,90 | 129,87 | -14,85 | 143,81 | 129,77 | 127,81 | 130,25 | 158,97 | 128,92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06128 |  |  | 1,06128 |  |
| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0296 |  | 1,04841 |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству и реализации тепловой энергии ООО "Панфиловец" (план 2025 г.,факт 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  | Ед.изм. | Предложе-ния предприя-тия на 2023 год | Утверждено на 2023 год | Факт 2023 в оценке предприятия | факт 2023 в оценке экспертов | Корректир. | Предложе-ния предприя-тия на 2024 год | Утверждено на 2024 год | Корректир. | Предложе-ния предприя-тия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  | Гкал | 6 448,66 | 6 435,00 | 6 381,47 | 6 384,60 | -50,40 | 6 486,57 | 6 506,00 | 19,43 | 6 411,00 | 6 440,00 | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | -"- | 6 347,12 | 6 335,00 | 6 281,47 | 6 285,39 | -49,61 | 6 386,57 | 6 405,00 | 18,43 | 6 310,00 | 6 340,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск |  | -"- | 6 347,12 | 6 335,00 | 6 281,47 | 6 285,39 | -49,61 | 6 386,57 | 6 405,00 | 18,43 | 6 310,00 | 6 340,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  | -"- | 6 311,12 | 6 301,00 | 6 247,47 | 6 251,39 | -49,61 | 6 332,57 | 6 351,00 | 18,43 | 6 271,00 | 6 253,00 | -18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищные организации |  | -"- | 1 940,81 | 1 936,00 | 1 928,23 | 1 932,14 | -3,86 | 1 940,39 | 1 802,00 | -138,39 | 1 945,00 | 1 933,00 | -12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные организации |  | -"- | 4 098,47 | 4 096,00 | 4 031,56 | 4 031,56 | -64,44 | 4 086,05 | 4 222,00 | 135,95 | 4 052,00 | 4 019,00 | -33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие потребители |  | -"- | 271,84 | 269,00 | 287,68 | 287,68 | 18,68 | 306,12 | 327,00 | 20,88 | 274,00 | 301,00 | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные нужды |  | -"- | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 39,00 | 87,00 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери, всего |  | -"- | 101,54 | 100,00 | 100,00 | 99,22 | -0,78 | 100,00 | 101,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  | -"- | 101,54 | 100,00 | 100,00 | 99,22 | -0,78 | 100,00 | 101,00 | 1,00 | 101,00 | 100,00 | -1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в тепловых сетях |  | -"- | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  | т.р. | 3 378,60 | 3 113,50 | 4 227,84 | 3 784,57 | 671,07 | 4 102,48 | 3 865,98 | -236,49 | 4 932,75 | 4 268,79 | -663,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  | -"- | 3 378,60 | 3 113,50 | 4 227,84 | 3 784,57 | 671,07 | 4 102,48 | 3 865,98 | -236,49 | 4 932,75 | 4 268,79 | -663,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  | -"- | 2 811,15 | 2 573,65 | 3 252,94 |  | -2 573,65 | 3 444,48 | 3 245,92 | -198,56 | 3 682,10 | 3 226,12 | -455,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь каменный |  | -"- | 2 811,15 | 2 573,65 | 3 252,94 | 0,00 | -2 573,65 | 3 444,48 | 3 245,92 | -198,56 | 3 682,10 | 3 226,12 | -455,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  | -"- | 567,45 | 539,85 | 974,89 |  | -539,85 | 658,00 | 620,07 | -37,93 | 1 250,65 | 1 042,67 | -207,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь каменный |  | -"- | 567,45 | 539,85 | 974,89 | 0,00 | -539,85 | 658,00 | 620,07 | -37,93 | 1 250,65 | 1 042,67 | -207,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  | т.р. | 3 152,58 | 3 131,43 | 2 102,66 | 3 299,36 | 167,93 | 3 687,14 | 3 687,14 | 0,00 | 3 883,55 | 3 840,54 | -43,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем для теплоснабжения |  |  | 374,61 | 373,89 | 236,41 | 370,96 | -2,93 | 378,02 | 378,02 | 0,00 | 378,38 | 374,19 | -4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена для теплоснабжения |  |  | 8,42 | 8,38 | 8,89 | 8,89 | 0,52 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 10,26 | 10,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на воду |  | т.р. | 200,29 | 143,81 | 129,77 | 127,81 | -15,99 | 158,97 | 130,25 | -28,72 | 158,97 | 128,92 | -30,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  | м3 | 4 514,06 | 4 434,50 | 4 467,03 | 4 399,77 | -34,73 | 4 540,60 | 4 483,50 | -57,10 | 4 540,60 | 4 438,00 | -102,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  | руб/м3 | 44,37 | 32,43 | 29,05 | 29,05 | -3,38 | 35,01 | 29,05 | -5,96 | 35,01 | 29,05 | -5,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  | 1,03 |  |  | -1,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  | т.р. | 518,10 | 138,88 | 79,27 | 160,00 | 21,12 | 148,86 | 147,39 | -1,47 | 154,38 | 154,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  | т.р. | 548,00 | 542,52 | 564,58 | 624,99 | 82,48 | 581,48 | 575,76 | -5,72 | 603,06 | 603,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  | т.р. | 8 089,25 | 6 205,21 | 7 334,17 | 7 148,56 | 943,35 | 9 236,87 | 6 585,47 | -2 651,40 | 10 160,56 | 6 897,75 | -3 262,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ППП |  | т.р. | 4 771,48 | 3 264,24 | 4 387,27 | 3 760,49 | 496,25 | 5 813,86 | 3 464,28 | -2 349,58 | 6 395,25 | 3 628,56 | -2 766,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численность, всего |  | чел. | 31,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 29,00 | 28,00 | -1,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ППП |  | чел. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя зарплата |  | руб./чел. | 21 400,13 | 18 467,90 | 21 827,88 | 21 275,48 | 2 807,58 | 26 542,73 | 19 599,61 | -6 943,12 | 30 239,76 | 20 529,03 | -9 710,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ППП |  | руб./чел. | 19 881,16 | 16 321,22 | 18 280,28 | 18 802,45 | 2 481,23 | 24 224,43 | 14 434,50 | -9 789,93 | 26 646,88 | 15 118,98 | -11 527,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предпр-я |  | т.р. | 288,08 | 174,53 | 295,25 | 201,06 | 26,53 | 211,10 | 185,22 | -25,88 | 404,96 | 194,00 | -210,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  | т.р. | 399,14 | 416,63 | 267,06 | 479,97 | 63,34 | 446,55 | 442,16 | -4,39 | 490,12 | 463,13 | -26,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  | -"- | 131,36 | 95,85 | 96,77 | 110,42 | 14,57 | 102,73 | 101,72 | -1,01 | 106,54 | 106,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - расходы на оплату коммунальных услуг |  | -"- |  | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | -9,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  | -"- | 99,17 | 88,31 | 108,14 | 101,73 | 13,43 | 94,65 | 93,72 | -0,93 | 115,73 | 98,16 | -17,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | - расходы на охрану труда |  |  | 142,81 | 141,38 | 30,79 | 162,88 | 21,49 | 151,54 | 150,05 | -1,49 | 157,15 | 157,17 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  | -"- | 25,81 | 91,09 | 22,62 | 104,94 | 13,85 | 97,63 | 96,67 | -0,96 | 101,25 | 101,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | Расходы на служебные командировки |  | -"- | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  | -"- | 13,94 | 13,80 | 0,00 | 15,90 | 2,10 | 14,65 | 14,65 | 0,00 | 15,53 | 15,34 | -0,18 |
| 8 | Лизинговый платёж |  | -"- |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата |  | -"- | 92,52 | 39,29 | 28,49 | 45,26 | 5,97 | 121,32 | 41,70 | -79,62 | 100,80 | 43,68 | -57,12 |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  | т.р. |  | 0,00 | 452,63 | 0,00 | 0,00 | 48,53 | 0,00 | -48,53 | 387,95 | 0,00 | -387,95 |
| 10.2 | спецпитание |  | т.р. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Хозяйственный инветарь и другие вспомогательные |  | т.р. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | обезвреж., спецодежда, СИЗ |  | т.р. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10,5 | ГСМ |  |  |  | 0,00 | 331,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,91 | 0,00 | -331,91 |
| 10,10 | услуги банка |  |  |  | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 48,53 | 0,00 | -48,53 | 56,04 | 0,00 | -56,04 |
| 10.2 | общехозяйственные |  | т.р. |  | 0,00 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  | т.р. | 9 949,02 | 7 530,86 | 9 021,44 | 8 675,74 | 1 144,88 | 10 809,36 | 7 992,35 | -2 817,01 | 12 317,36 | 8 371,35 | -3 946,02 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  | т.р. | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  | т.р. | 29,66 | 0,00 | 137,64 | 103,74 | 103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,74 | 103,74 | 0,00 |
| 12.1 | - аренда имущества КУМИ |  | т.р. | 0,00 |  | 92,52 | 92,52 | 92,52 | 96,13 |  | -96,13 | 92,52 | 92,52 | 0,00 |
| 12.2 | - аренда земли |  | т.р. | 0,00 |  | 45,12 | 11,22 | 11,22 | 11,66 |  | -11,66 | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| 12.3 | - аренда прочего имущества |  | т.р. | 29,66 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 13 | Концессионная плата |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  | т.р. | 51,15 | 51,15 | 24,51 | 24,51 | -26,64 | 50,54 | 50,32 | -0,22 | 26,93 | 26,44 | -0,49 |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  | т.р. | 1,30 | 1,30 | 1,39 | 1,39 | 0,09 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 3,70 | 3,32 | -0,38 |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  | т.р. | 29,38 | 29,38 | 2,65 | 2,65 | -26,73 | 28,39 | 28,17 | -0,22 | 2,76 | 2,65 | -0,11 |
| 14.3 | - НДС |  | т.р. | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 14.6 | -транспортный налог |  | т.р. | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  | т.р. | 2 729,29 | 1 873,97 | 1 942,46 | 1 942,46 | 68,49 | 3 022,09 | 1 988,81 | -1 033,28 | 3 068,49 | 2 083,12 | -985,37 |
| 15.1 | - отчисления ППП |  | -"- | 1 631,85 | 985,80 | 1 518,47 | 1 518,47 | 532,67 | 1 988,34 | 1 046,21 | -942,13 | 2 187,18 | 1 095,82 | -1 091,35 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | т.р. | 88,03 | 88,03 | 179,56 | 179,56 | 91,53 | 172,05 | 172,05 | 0,00 | 187,40 | 187,40 | 0,00 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  | т.р. | 606,16 | 0,00 | 853,47 | 6,31 | 6,31 | 5,12 | 0,00 | -5,12 | 138,57 | 0,00 | -138,57 |
| 20 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 22 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  | т.р. |  |  | 34,78 | 0,00 | 0,00 | 38,38 | 0,00 | -38,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Налог УСН |  | т.р. | 489,83 | 476,45 | 486,31 | 486,31 | 9,86 | 563,48 | 542,19 | -21,29 | 559,26 | 559,26 | 0,00 |
| 25 | Доплата по зараб. плате до минимального размера труда (факт 2023) |  | т.р. |  |  |  | 626,78 | 626,78 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 26 | Расходы по сомнительным долгам |  |  | 102,75 | 102,04 | 234,31 | 234,31 | 132,27 | 107,01 | 106,77 | -0,24 | 117,80 | 108,36 | -9,44 |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  | т.р. | 4 096,87 | 2 591,64 | 3 893,04 | 3 603,99 | 1 012,35 | 3 958,66 | 2 860,14 | -1 098,52 | 4 202,19 | 3 068,31 | -1 133,87 |
|  | Прибыль |  | т.р. | 667,46 | 527,54 | 604,17 | 625,27 | 97,73 | 728,84 | 599,77 | -129,07 | 822,87 | 652,83 | -170,05 |
|  | Выплаты социального характера |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | нормативный уровень прибыли установленный КС |  | % | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
|  | - инвестиционная программа |  | т.р. | 113,00 | 113,00 |  |  | -113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - прочие расходы из прибыли |  |  | 554,46 | 414,54 | 604,17 | 625,27 | 210,73 | 615,84 | 486,77 | -129,07 | 822,87 | 652,83 | -170,05 |
|  | Предпринимательская прибыль |  | т.р. | 808,52 | 646,06 | 646,06 | 646,06 | 0,00 | 895,01 | 706,38 | -188,63 | 982,14 | 737,31 | -244,83 |
|  | Сглаживание |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  | т.р. | 22 253,34 | 17 684,84 | 20 624,98 | 20 762,80 | 3 077,96 | 24 340,45 | 19 842,01 | -4 498,43 | 27 299,83 | 21 068,05 | -6 231,77 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  | т.р. | 22 138,27 | 17 598,78 | 20 522,75 | 20 659,99 | 3 061,21 | 24 153,14 | 19 690,31 | -4 462,83 | 27 145,71 | 20 805,70 | -6 340,01 |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | т.р. | 980,34 | -142,58 |  | -142,58 | 0,00 | 1 104,76 | 1 104,76 | 0,00 | 1 610,00 | 1 151,21 | -458,79 |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  | т.р. |  | 502,00 |  | 502,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2021 г |  |  |  | -584,00 |  | -584,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2022 г |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | -0,23 | -0,23 |  |  | 0,00 |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2023 г |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | -113,00 | -113,00 |
|  | Необходимая валовая выручка с учётом корректировки |  | т.р. | 23 233,68 | 17 460,25 | 20 624,98 | 20 538,21 | 3 077,96 | 25 445,21 | 20 946,54 | -4 498,66 | 28 909,83 | 22 106,26 | -6 803,57 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  | т.р. | 23 118,61 | 17 374,20 | 20 522,75 | 20 435,41 | 3 061,21 | 25 257,90 | 20 794,84 | -4 463,05 | 28 755,71 | 21 843,91 | -6 911,80 |
|  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 |  | -1 699,77 | -1 699,77 |  |  | 0,00 |
|  | Необходимая валовая выручка с учётом корректировки на потребительский рынок |  | т.р. | 23 118,61 | 17 374,20 | 20 522,75 | 20 435,41 | 3 061,21 | 25 257,90 | 19 095,07 | -6 162,82 | 28 755,71 | 21 843,91 | -6 911,80 |
|  | Тариф на тепловую энергию |  | т.р. | 3 663,16 | 2 757,37 | 3 284,97 | 3 268,94 | 511,57 | 3 988,57 | 3 006,62 | -981,95 | 4 585,51 | 3 493,35 | -1 092,16 |
|  | с 01 января |  |  | 2 647,74 | 2 757,37 | 3 284,97 | 3 268,94 | 511,57 | 2 757,37 | 2 757,37 | 0,00 | 3 299,23 | 3 299,23 | 0,00 |
|  | с 01 июля |  |  | 4 955,51 | 2 757,37 | 3 284,97 | 3 268,94 | 511,57 | 5 555,56 | 3 299,23 | -2 256,34 | 6 222,58 | 3 724,93 | -2 497,65 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию (год к году) |  |  | 87,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,48 | 19,65 | -81,83 | 88,61 | 12,90 | -75,70 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию |  | % |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарная выручка |  |  | 23 118,61 | 17 374,20 |  | 17 237,37 | -136,83 | 25 257,90 | 19 095,07 | -6 162,82 | 28 755,71 | 21 843,91 | -6 911,80 |
|  | 1 полугодие |  |  | 9 100,07 | 9 383,33 |  | 9 379,36 | -3,97 | 9 476,86 | 9 521,20 | 44,33 | 11 339,19 | 11 217,38 | -121,81 |
|  | 2 полугодие |  |  | 14 018,54 | 7 990,86 |  | 7 858,01 | -132,85 | 15 781,03 | 9 573,87 | -6 207,16 | 17 416,52 | 10 626,52 | -6 790,00 |
|  | Полезный отпуск |  |  | 6 311,12 | 6 301,00 |  | 6 251,38 | -49,62 | 6 332,57 | 6 351,00 | 18,43 | 6 271,00 | 6 253,00 | -18,00 |
|  | 1 полугодие, объем реализации из сети |  |  | 3 436,92 | 3 403,00 |  | 3 401,56 | -1,44 | 3 436,92 | 3 453,00 | 16,08 | 3 436,92 | 3 400,00 | -36,92 |
|  | 2 полугодие, объем реализации из сети |  |  | 2 874,20 | 2 898,00 |  | 2 849,82 | -48,18 | 2 895,65 | 2 898,00 | 2,35 | 2 834,08 | 2 853,00 | 18,92 |
|  | Тариф |  |  | 3 663,16 | 2 757,37 |  |  | -2 757,37 | 3 988,57 | 3 006,62 | -981,95 | 4 585,51 | 3 493,35 | -1 092,16 |
|  | 1 полугодие, тариф из сети |  |  | 2 647,74 | 2 757,37 |  |  | -2 757,37 | 2 757,37 | 2 757,37 | 0,00 | 3 299,23 | 3 299,23 | 0,00 |
|  | 2 полугодие, тариф из сети |  |  | 4 955,51 | 2 757,37 |  |  | -2 757,37 | 5 555,56 | 3 299,23 | -2 256,34 | 6 222,58 | 3 724,93 | -2 497,65 |
|  | DНВВ 2021 г., 2022, 2023 |  |  |  |  |  | 3 198,04 | 3 198,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | DНВВ на 2023 год, на 2024 , на 2025(с учетом индексов) |  |  |  | 4,14 |  | 3 654,21 | рост в 2023 г по сравнению с 01.07.22 |  | 19,65 | рост с 01.07.24 по сравнению с 01.01.24 |  | 12,90 | рост с 01.07.24 по сравнению с 01.01.24 |

Приложение № 4 к протоколу № 68

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2024

Долгосрочные тарифы ООО «Панфиловец» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого

муниципального округа, на период с 01.01.2018 по 31.12.2026

(НДС не облагается)

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Панфи- ловец» | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 742,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 618,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 724,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 057,88 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 742,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 618,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 724,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 057,88 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.».

Приложение № 5 к протоколу № 68

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2024

Приложение № 7 к протоколу № 68

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2024

Производственная программа

МКП «ЖКХ» (г. Топки Топкинского муниципального округа)

в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652320, Кемеровская область, г. Топки, мкр. «Красная Горка», д. 17А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                    и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 940690,0 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 940690,0 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 940690,0 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 940690,0 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 | 470345,0 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 803000,0 | 401500,0 | 401500,0 | 503400,0 | 503400,0 | 401500,0 | 401500,0 | 401500,0 | 401500,0 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 1 288,75 | 669,86 | 989,57 | 674,23 | 674,23 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 748,85 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 19,06 | 19,06 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2021-2023 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2021 год |  |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |
| - | - |
| 2022 год |  |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |
| - | - |
| 2023 год |  |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 8 к протоколу № 68

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.10.2024

Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)

МКП «ЖКХ» (г. Топки Топкинского муниципального округа)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 1,37 | 1,37 | 2,02 | 1,34 | 1,34 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,59 |

».