РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

12.12.2024                                                                                                             № 87

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| Секретарь |  |  |
| Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Юхневич К.С. |
| Присутствовали: Члены Правления: |  |  |
| Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Чурсина О.А. |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г. |
| Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Ермак Н.В. |
| И.о. начальника отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Маркова О.В. |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде) | – | Кулебякина М.В. |
| Приглашенные: |  |  |
| Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Ведущий консультант одела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Ланщикова М.С. |
| Начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Чоботар Н.В. |
| Генеральный директор ОАО «АЭЭ» | – | Щеглов С.В. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства ООО «ЭнергоПаритет» по индивидуальному проекту | Маркова О.В. |
| 2. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2025 год | Саврасов М.Г. |
| 3. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2025 год | Саврасов М.Г. |
| 4. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2025 год | Саврасов М.Г. |
| 5. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 354 «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год» | Ермак Н.В. |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 787 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, на 2020-2026 годы», в части 2025 года | Ермак Н.В. |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 788 «Об установлении ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, на 2020-2026 годы», в части 2025 года | Ермак Н.В. |
| 8. | О закрытии тарифного дела № РЭК/8-УК-ЖК-2025 от 17.04.2024 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2025-2029 годы ООО «УК «ЖилКомплекс», ИНН 4214039965 | Ермак Н.В. |
| 9. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 74 «Об установлении ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2016-2025 годы», в части 2025 года | Ермак Н.В. |
| 10. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 609 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ)» в части 2025 года | Ланщикова М.С. |
| 11. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 695 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Калтанского городского округа» | Чоботар Н.В. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания Правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства ООО «ЭнергоПаритет» по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Маркову О.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства 
ООО «ЭнергоПаритет» «ВЛ 6 кВ: АС-50 L=660 м», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 500 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, 0,5 км от п. Верх-Тереш на северо-запад, к.н. 42:10:0205008:2446) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 39 от 11.12.2024 отметила, что экспертное заключение не содержит пояснений о принятых объемах работ по аналогу, на основании которого выполнен расчет расходов, не включаемых в плату, и величине, примененной ИЦП на 2024 г. в размере 1,04.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» -5;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 2 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертным заключениям (приложения №№ 2 - 8 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2025 год, согласно предложению докладчика

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 3 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертным заключениям (приложения №№ 9 - 17 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2025 год согласно предложению докладчика.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 4 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 
25 МВт и более, на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертным заключениям (приложения №№ 18 - 25 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2025 год согласно предложению докладчика.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 354 «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, пояснила:

В целях устранения технической ошибки внести в постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 354 
«Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год» следующие изменения:

В столбце 5 строки 4 приложения цифры «3 978,48» заменить цифрами 
«3 490,72».

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 787 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, на 2020-2026 годы», в части 2025 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 26 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 787 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, на 2020-2026 годы» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.11.2020 № 446, от 20.12.2021 № 822, от 28.11.2022 № 865, от 30.11.2023 № 438) следующие изменения:

Приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 12.12.2024 
№ 2024/000621 за подписью заместителя генерального директора ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С проектом постановления ознакомлены и согласны.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 788 «Об установлении ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, на 2020-2026 годы», в части 2025 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 26 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 788 «Об установлении ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, на 2020-2026 годы» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.11.2020 № 447, от 20.12.2021 № 823, от 28.11.2022 № 866, от 20.12.2022 № 984, от 30.11.2023 № 439) следующие изменения:

Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 12.12.2024 
№ 2024/000621 за подписью заместителя генерального директора ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С проектом постановления ознакомлены и согласны.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 8 «О закрытии тарифного дела № РЭК/8-УК-ЖК-2025 от 17.04.2024 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2025-2029 годы 
ООО «УК «ЖилКомплекс», ИНН 4214039965»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, пояснила:

На основании пп. а) п. 2 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного Приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 (заявление ООО «УК «ЖилКомплекс» от 15.04.2024 № 73-01, вх. от 17.04.2024 
№ 2588), Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее по тексту – РЭК Кузбасса) было открыто тарифное дело «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на 2025-2029 годы ООО «УК «ЖилКомплекс» № РЭК/8-УК-ЖК-2025 
от 17.04.2024 и направлено извещение об открытии тарифного дела 
(исх. от 15.05.2024 № Ч-4-8/1762-02).

По итогам рассмотрения материалов тарифного дела 
ООО «УК «ЖилКомплекс» № РЭК/8-УК-ЖК-2025 от 17.04.2024 эксперты отмечают, что на период 2025-2029 годов у общества отсутствует право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности (пп. а) п. 16 Правил регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075).

Эксперты также поясняют следующее.

В период 2021-2024 годов право владения и пользования системой теплоснабжения и горячего водоснабжения (имущественный комплекс: котельная № 1 поселка Ключевой и котельная школы № 10 поселка Бородино) закреплено 
за ООО «УК «ЖилКомплекс» на основании концессионного соглашения 
от 23.11.2021 б/н. Срок действия концессионного соглашения до 31.12.2024 года.

Письмом от 03.12.2024 № 01-4255 (вх. от 03.12.2024) администрация Мысковского городского округа обратилась в РЭК Кузбасса с заявлением 
на согласование долгосрочных параметров государственного регулирования, содержащихся в предложении ООО «УК «ЖилКомплекс», выступающего 
с инициативой заключения концессионного соглашения, сроком на 2025 – 2029 годы, в отношении объектов теплоснабжения Мысковского городского округа.

Письмом от 09.12.2024 № М-2-50/4534-01 РЭК Кузбасса согласованы долгосрочные параметры государственного регулирования, содержащиеся 
в предложении ООО «УК «ЖилКомплекс», выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения, сроком на 2025 – 2029 годы, 
в отношении объектов теплоснабжения Мысковского городского округа.

Учитывая вышеизложенное, докладчик предлагает закрыть тарифное дело № РЭК/8-УК-ЖК-2025 от 17.04.2024. «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2025-2029 годы ООО «УК «ЖилКомплекс».

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА РЕШИЛО:

Закрыть тарифное дело № РЭК/8-УК-ЖК-2025 от 17.04.2024. 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2025-2029 годы 
ООО «УК «ЖилКомплекс».

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 74 «Об установлении ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2016-2025 годы», в части 2025 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 29 к настоящему протоколу) предлагает:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 74 «Об установлении ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2016-2025 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.12.2016 № 526, от 14.12.2017 № 496, от 20.11.2018 № 375, от 26.09.2019 № 290, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.11.2020 № 440, от 01.10.2021 № 382, от 23.08.2022 № 228, от 24.11.2022 № 560, от 16.11.2023 № 310), следующее изменение:

Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение от 11.12.2024 № 30 за подписью генерального директора ООО «Велес» с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С предложенным тарифом согласны.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 10 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 609 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ)» в части 2025 года»

Слушали: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 31 к настоящему протоколу) предлагает:

- Скорректировать производственная программа МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027, согласно приложению № 32 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению 
№ 31 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027, согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеются письменные обращения:

от 10.12.2024 № 1.1/07/1900 за подписью заместителя главы Ижморского муниципального округа с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифов в отсутствии представителей администрации;

от 09.12.2024 № 385 за подписью директора МУП «ИЖКХ» Ижморского муниципального округа с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С проектом постановления ознакомлены.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 11 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 695 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Калтанского городского округа»

Слушали: Чоботар Н.В.

Докладчик, пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 695 «Об установлении льготных цен (тарифов)                        на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Калтанского городского округа»                 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса           от  28.12.2023 № 776, от 25.04.2024 № 77, 20.08.2024 № 159) вносится в связи                     с изменением поставщика на твердое топливо (уголь) с «МУП УК «ЖКХ КГО», ИНН 4222015206» на  «МАУ «Жилищно-расчетный центр», ИНН 4214045510»                                     c 14.11.2024.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 695 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Калтанского городского округа» следующие изменения (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса 28.12.2023 № 776, от 25.04.2024 № 77, 20.08.2024 № 159) следующее изменение:

  - В столбце 2 строке 4.1 приложения № 1 слова «МУП УК «ЖКХ КГО», ИНН 4222015206» заменить словами «МАУ «Жилищно-расчетный центр»,               ИНН 4214045510».

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Члены Правления РЭК Кузбасса

| Председатель Правления РЭК Кузбасса | Д.В. Малюта |
| --- | --- |

|  | О.А. Чурсина |
| --- | --- |
|  | М.Г. Саврасов |
|  | Н.В. Ермак |
|  | О.В. Маркова |
|  | М.В. Кулебякина |
| Секретарь Правления РЭК Кузбасса | К.С. Юхневич |