Приложение № 1 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ Дома культуры, максимальная мощность 170 кВт

(Кемеровская область - Кузбасс, Киселевский городской округ, 
г. Киселевск, ул. И. Черных, д. 17а, кадастровый номер 42:25:0109004:3459) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

05.09.2024 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» обратилось в адрес 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой № 01-1043/24 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ Дома культуры.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, Киселевский городской округ, г. Киселевск, ул. И. Черных, д. 17а, кадастровый номер 42:25:0109004:3459).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 170 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 170 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) –170 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – январь 2025 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя, необходимо изменение 3 категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 170 кВт на 2 категорию надежности электроснабжения по постоянной схеме для обеспечения надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ Дома культуры, с максимальной мощностью 170 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ Дома культуры
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия 
от 17.09.2024 № 01-1043/24 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 170 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП № 101-6/0,4 
(п. 10.2.1. ТУ);

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода 
от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (ориентировочная длина трассы 0,102 км) от РУ 0,4 кВ ТП № 101 - 6/0,4 кВ 
до точки присоединения № 2 (п. 10.3.1. ТУ);

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.2. ТУ);

Затраты вышестоящей сетевой организации отсутствуют.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 170 | 170 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 Дома культуры, составит – 504 566,46 руб.

Расчет предприятия выполнен с применением стандартизированных тарифных ставок утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023 
№ 778, что некорректно, так как 30.11.2024 РЭК Кузбасса утвердила постановление № 463 «Об стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год ».

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений, в размере – 624 773,94 руб.

551 316,18 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее [ориентировочная длина трассы 0,102 км] от РУ 0,4 кВ ТП № 101 - 6/0,4 кВ до точки присоединения № 2 (п. 10.3.1. ТУ);

73 457,76 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения 
(п. 10.3.2. ТУ).

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее [ориентировочная длина трассы 0,102 км] от РУ 0,4 кВ ТП № 101 - 6/0,4 кВ до точки присоединения № 2 | 0,102 км | 430 177,06 | 551 316,18 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазные прямого включения | 2 шт. | 74 389,40 | 73 457,76 |
| ВСЕГО |  | 504 566,46 | 624 773,94 |

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее:

5 405 060,56 руб./за км (ставка С3.1.2.1.4.1.0,4 кВ) × 0,102 км (протяженность кабельной линии) = 551 316,18 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазные полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 73 457,76 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 185 710,00 руб.

В соответствии с предлагаемым ООО «Кузбасская энергосетевая компания» расчетом расходы сетевой организации, связанные 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, составляют 185 710,00 руб. – Техническое перевооружение РУ- 0,4 кВ ТП 
№ 101 – 6/0,4 кВ.

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере - 173 610,00 руб.

Корректировка связана с:

-	исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-	исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия

Таблица 1

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7339-2-ТПперевоор | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства» | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 | 0,61 | 0,78 |  |  | 1,39 |  |
|  | Расчет № 1 | Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом |  |  |  | 2,95 | 2,95 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. «Прочие работы и затраты» | 0,61 | 0,78 |  | 2,95 | 4,34 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 16,44 | 20,85 | 65,78 | 2,95 | 106,02 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п. 1. 1. 1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  | 5,30 | 5,30 |  |
|  |  | Итого по Главе 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» |  |  |  | 5,30 | 5,30 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № 7339-2 СМЕТЫ нет | Проектные работы |  |  |  | 68,98 | 68,98 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. «Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы» |  |  |  | 68,98 | 68,98 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 16,44 | 20,85 | 65,78 | 77,23 | 180,30 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 0,49 | 0,63 | 1,97 | 2,32 | 5,41 |  |
|  |  | Итого «Непредвиденные затраты» | 0,49 | 0,63 | 1,97 | 2,32 | 5,41 |  |
|  |  | Итого с учетом «Непредвиденные затраты» | 16,93 | 21,48 | 67,75 | 79,55 | 185,71 |  |

Таблица – Предложение РЭК

Таблица 2

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7339-2-ТПперевоор | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства» | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 15,83 | 20,07 | 65,78 |  | 101,68 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет № 1 | Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом |  |  |  | 2,95 | 2,95 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 2,95 | 2,95 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 15,83 | 20,07 | 65,78 | 2,95 | 104,63 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п. 1. 1. 1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | 15,83 | 20,07 | 65,78 | 2,95 | 104,63 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № 7339-2 СМЕТЫ нет | Проектные работы |  |  |  | 68,98 | 68,98 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 68,98 | 68,98 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 15,83 | 20,07 | 65,78 | 71,93 | 173,61 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" | 15,83 | 20,07 | 65,78 | 71,93 | 173,61 |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 15,83 | 20,07 | 65,78 | 71,93 | 173,61 |  |

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 17,662 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 17,662 | 17,662 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 9,750 | 9,750 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ Дома культуры МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» максимальная мощность 170 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Киселевский городской округ, г. Киселевск, ул. И. Черных, д. 17а, кадастровый номер 42:25:0109004:3459) 
по индивидуальному проекту в размере 816 045,94 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации –0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 624 773,94 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 173 610,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 17 662 руб.

Приложение № 2 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 798,384 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 624,774 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 173,610 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 9,750 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 816,046 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 170 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» объекта электросетевого хозяйства ООО «Ереминский завод натуральных кормов», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 630 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Еремино, в 2800 м. на юго-запад от угла дома по
 ул. Зеленая, д.11, кадастровый номер 42:11:01110110:62) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Ереминский завод натуральных кормов» обратилось в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее – 
ПАО «Россети Сибирь») с заявкой от 10.04.2024 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств – производственное здание/помещение.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, 
д. Еремино, в 2800 м. на юго-запад от угла дома по ул. Зеленая, д.11, кадастровый номер 42:11:01110110:62.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 630 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 630 кВт.

- Уровень напряжения – 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – август 2024 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, с учетом перспективных потребителей летних максимальных нагрузок напряжение в наиболее удаленных точках ВЛ 10 кВ ф. 10-14-МК составляет 8,3 кВ, что соответствует отрицательному отклонению напряжения 17 % и не соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (10%). Таким образом, присоединение объекта заявителя, приведет к нарушению условий электроснабжения для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации, а также ухудшению условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, что согласно п. 28 а) Правил является критерием отсутствия технической возможности технологического присоединения.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - производственное здание/помещение, мощностью 630 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, исходя из документов, представленных ПАО «Россети Сибирь», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств – производственное здание/помещение 
ПАО «Россети Сибирь» разработало технические условия № 8000600093 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 630 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ПАО «Россети Сибирь» требуется:

- Строительство ЛЭП 10 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (п. 10.2.1. ТУ);

- Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.3. ТУ);

- В проекте выполнить расчеты потерь напряжения в ф. 10-14-МК с учетом подключения нагрузки заявителя, по результатам которых определить мероприятия по снижению потерь напряжения, в т.ч. необходимость установки пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ ф. 10 - 14 - МК ПС 110 кВ Промышленная - Сельская (п. 10.2.4.)

Затраты вышестоящей сетевой организации отсутствуют.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой
ООО «Ереминский завод натуральных кормов».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 630 | 630 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ПАО «Россети Сибирь» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - производственное здание/помещение 
составит 433 481,22 руб.

- 29 303,36 руб. – Строительство ВЛ на железобетонных опорах, 
1-20 кВ изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные (п. 10.2.1. ТУ);

- 404 177,86 руб. - установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные прямого включения (п. 10.2.3. ТУ).

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023 № 778.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ПАО «Россети Сибирь», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ на железобетонных опорах, 1-20 кВ изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные (п. 10.2.1. ТУ) | 0,012 км | 29 303,36 | 29 303,36 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные прямого включения (п. 10.2.3. ТУ) | 1 шт | 404 177,86 | 404 177,86 |
| ВСЕГО |  | 433 481,22 | 433 481,22 |

Строительство воздушной линии на железобетонных опорах, 1-20 кВ изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные:

2 387 045,11 руб./за км (ставка С2.3.1.4.1.1.1-20 кВ) × 0,012 км (протяженность воздушной линии) = 28 644,54 руб., стоимость работ в ценах 2024 года. В ценах 2025 года 28 644,54 /2+28 644,54 /2 ×1,046 = 29 303,36 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные прямого включения:

395 090,77 руб./за точку учета (ставка С8.2.1.1-20 кВ) × 1 шт. (количество точек учета) = 395 090,77 руб., стоимость работ в ценах 2024 года. В ценах 
2025 года 395 090,77 /2+395 090,77 /2 ×1,046 = 404 177,86 руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 28 132 294,78 руб. - Строительство (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ ф. 10 - 14 - МК ПС 110 кВ Промышленная - Сельская (п. 10.2.4. ТУ)

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 28 112 008,36 руб.

Корректировка связана с:

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Расчеты представлены в таблицах.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Таблица – Предложение предприятия

Таблица 1

| № п/п | Наименование |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проектирование и строительство ВЛ-10(6)/0,4 кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, КЛ-10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей Лот № 81 (без учета стоимости оборудования) (ТП 1 шт) |  | 8 892,36 | 0,00 | 1 069,35 | 0,00 | 295,14 | 10 256,85 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 | Строительства СТП 160 кВА | 8 765,62 |  |  |  | 75,14 | 8 840,76 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  | 8 765,62 |  |  |  | 75,14 | 8 840,76 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 | ПНР СТП |  |  | 1 038,2 |  |  | 1 038,2 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  | 1 038,2 |  |  | 1 038,2 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 8 765,62 |  | 1 038,2 |  | 75,14 | 9 878,96 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 | Строительный контроль – 2,14% |  |  |  |  | 211,41 | 211,41 |
|  | Итого по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  | 211,41 | 211,41 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  | 8 765,62 |  | 1 038,2 |  | 286,55 | 10 090,37 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов – 3% | 126,74 |  | 31,15 |  | 8,59 | 166,48 |
|  | Итого «Непредвиденные затраты» |  | 126,74 |  | 31,15 |  | 8,59 | 166,48 |
|  | Итого с учетом «Непредвиденные затраты» |  | 8 892,36 |  | 1 069,35 |  | 295,14 | 10 256,85 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 8 892,36 |  | 1 069,35 |  | 295,14 | 10 256,85 |
| 2 | Строительство (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ ф. 10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная-Сельская. (п. 10.2.4. ТУ).- 3шт*2 (два ПАРН в комплекте с однофазными ВДТ в количестве 3шт. для каждого) |  | 53 354,16 |  | 6 416,10 |  | 1 770,84 | 61 541,10 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  | 53 354,16 |  | 6 416,10 |  | 1 770,84 | 61 541,10 |
|  | Пересчет стоимости работ в цены 2 кв 2024 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 30.05.2024 №30417-ИФ/09 Ксмр=14,89; Кпнр=40,58; Кобор=6,59; Кпроч=13,08) |  | 794 443,44 |  | 260 365,34 |  | 23 162,59 | 1 077 971,37 |
|  | КП Исх. Nº 883/24 от 24.06.2024г. Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН-С-3-ВДТ/СН-1-200-10000 УХЛ1, в составе: 1. Регулятор напряжения ВДТ/СН-1-200-10 УХЛ1 (200А, 10кВ, 32 ступени, +-15%) - 3 шт. 2. Шкаф управления с контроллером - 3 компл. 3. Ограничитель ОПН-10/12,7 - 9 шт. 4. Монтажный комплект ВДТ и ШУ - 1 КОМПЛ. 5. Эксплуатационная документация - 1 КОМПЛ. Шефмонтаж, наладка (без ЭТЛ) и инструктаж персонала |  |  | 25 834 833,33 |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 2 кв. 2024 г. |  | 794 443,44 | 25 834 833,33 | 260 365,34 | 241 920,00 | 23 162,59 | 27 154 724,70 |
|  | Всего стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИЦП: 2024 г. – 1,052/4*2=1,026; 2025 г. – 1,046) без НДС |  | 823 043,40 | 26 764 887,33 | 269 738,49 | 250 629,12 | 23 996,44 | 28 132 294,78 |

Таблица – Предложение РЭК

Таблица 2

| № п/п | Наименование |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Проектирование и строительство ВЛ-10(6)/0,4 кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, КЛ-10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей Лот № 81 (без учета стоимости оборудования) (ТП 1 шт) |  | 8 892,36 | 0,00 | 1 069,35 | 0,00 | 295,14 | 10 256,85 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 | Строительства СТП 160 кВА | 8 765,62 |  |  |  | 75,14 | 8 840,76 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  | 8 765,62 |  |  |  | 75,14 | 8 840,76 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 | ПНР СТП |  |  | 1 038,2 |  |  | 1 038,2 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  | 1 038,2 |  |  | 1 038,2 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 8 765,62 |  | 1 038,2 |  | 75,14 | 9 878,96 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 | Строительный контроль – 2,14% |  |  |  |  | 211,41 | 211,41 |
|  | Итого по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  | 211,41 | 211,41 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  | 8 765,62 |  | 1 038,2 |  | 286,55 | 10 090,37 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов – 3% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого «Непредвиденные затраты» |  | 8 765,62 |  | 1 038,2 |  | 286,55 | 10 090,37 |
|  | Итого с учетом «Непредвиденные затраты» |  | 8 765,62 |  | 1 038,2 |  | 286,55 | 10 090,37 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 8 765,62 |  | 1 038,2 |  | 286,55 | 10 090,37 |
| 2 | Строительство (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ ф. 10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная-Сельская. (п. 10.2.4. ТУ).- 3шт*2 (два ПАРН в комплекте с однофазными ВДТ в количестве 3шт. для каждого) |  | 52 593,72 |  | 6 229,2 |  | 1 719,3 | 60 542,22 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  | 52 593,72 |  | 6 229,2 |  | 1 719,3 | 60 542,22 |
|  | Пересчет стоимости работ в цены 2 кв 2024 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 30.05.2024 №30417-ИФ/09 Ксмр=14,89; Кпнр=40,58; Кобор=6,59; Кпроч=13,08) |  | 783 120,49 |  | 252 780,94 |  | 22 488,444 | 1 058 389,87 |
|  | КП Исх. Nº 883/24 от 24.06.2024г. Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН-С-3-ВДТ/СН-1-200-10000 УХЛ1, в составе: 1. Регулятор напряжения ВДТ/СН-1-200-10 УХЛ1 (200А, 10кВ, 32 ступени, +-15%) - 3 шт. 2. Шкаф управления с контроллером - 3 компл. 3. Ограничитель ОПН-10/12,7 - 9 шт. 4. Монтажный комплект ВДТ и ШУ - 1 КОМПЛ. 5. Эксплуатационная документация - 1 КОМПЛ. Шефмонтаж, наладка (без ЭТЛ) и инструктаж персонала |  |  | 25 834 833,33 |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 2 кв. 2024 г. |  | 783 120,49 | 25 834 833,33 | 252 780,94 | 241 920,00 | 22 488,444 | 27 135 143,20 |
|  | Всего стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИЦП: 2024 г. – 1,052/4*2=1,026; 2025 г. – 1,046) без НДС |  | 811 312,83 | 26 764 887,33 | 261 881,05 | 250 629,12 | 23 298,03 | 28 112 008,36 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 17,850 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 778 от 29.19.2023 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 17,850 | 17,850 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,350 | 6,350 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 11,500 | 11,500 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Сибирь» производственное здание/помещение 
ООО «Ереминский завод натуральных кормов» максимальной мощностью 
630 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Еремино, в 2800 м. на юго-запад от угла дома по ул. Зеленая, д.11, кадастровый номер 42:11:01110110:62) по индивидуальному проекту в размере 451 331,22 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -                         433 481,22 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 17 850 руб.

Приложение № 4 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства ООО «Ереминский завод натуральных кормов» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,350 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 433,481 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 433,481 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 11,500 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 451,331 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 630 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 28 112 008,36 руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 5 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» объекта электросетевого хозяйства ООО СЗ «Самоцветы», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 2246,7 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, 
Елыкаевское сельское поселение, кадастровый номер 42:04:0208002:6688) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО СЗ «Самоцветы» обратилось в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее - ПАО «Россети Сибирь») с заявкой 
от 19.06.2024 № 11000744753 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств – трансформаторных подстанций № 1, № 2, 
№ 3, № 4 для электроснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры.

В соответствии с заявкой:

Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Елыкаевское сельское поселение, кадастровый номер 42:04:0208002:6688.

Ранее присоединенная максимальная мощность - 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность - 2246,7 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) - 2246,7 кВт.

Уровень напряжения - 10 кВ.

Категория надежности электроснабжения - 2 категория.

Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию - 2026 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, общая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с учетом ранее присоединенной мощности 2246,7 кВт, учитывая, что предельно допустимая нагрузка силового трансформатора номинальной мощностью 5,28 МВА в ПС 110 кВ Спутник составляет 4,934 МВт, при максимальной мощности, возможной к потреблению от ПС 110 кВ Спутник, 9,2707 МВт перспективная загрузка составит 187,9 %, что превышает 105 %, предусмотренные п. 474 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 №1070.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - трансформаторных подстанций № 1, № 2, 
№ 3, № 4 для электроснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры, мощностью 2246,7 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, исходя из документов, представленных ПАО «Россети Сибирь», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств – трансформаторных подстанций № 1, № 2, 
№ 3, № 4 для электроснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры
ПАО «Россети Сибирь» разработало технические условия № 8000611171 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 2246,7 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ПАО «Россети Сибирь» требуется:

Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ «Спутник» в части замены силового трансформатора Т-1-16 с номинальной мощностью обмотки НН 
5,28 МВА на силовой трансформатор с номинальной мощностью обмотки НН не менее 16 МВА (п. 10.2.1 ТУ) ;

Строительство ЛЭП 10 кВ от точек, указанных в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (п. 10.2.4 ТУ);

Выполнить монтаж комплексов коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.5 ТУ).

Затраты вышестоящей сетевой организации отсутствуют.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой
ООО СЗ «Самоцветы».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 2246,7 | 2246,7 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ПАО «Россети Сибирь» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - трансформаторных подстанций № 1, № 2,

№ 3, № 4 для электроснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры составит – 59 188 114,74 руб.

- 58 741 745,51 руб. – Строительство ВЛ на железобетонных опорах, 
1-20 кВ изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (п. 10.2.4. ТУ);

- 446 369,23 руб. - установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные косвенного включения (п. 10.2.5. ТУ).

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023 № 778.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ПАО «Россети Сибирь», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ на железобетонных опорах, 1-20 кВ изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (п. 10.2.4. ТУ); | 18,000 км | 58 741 745,51 | 58 741 745,51 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные косвенного включения (п. 10.2.5. ТУ). | 2 шт. | 446 369,23 | 446 369,23 |
| ВСЕГО |  | 59 188 114,74 | 59 188 114,74 |

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные косвенного включения:

218 166,78 руб./за точку учета (ставка С8.2.31-20 кВ) × 2 шт. (количество точек учета) = 436 333,56 руб., стоимость работ в ценах 2024 года. В ценах 
2025 года 436 333,56/2+436 333,56/2 ×1,046 = 446 369,23 руб.

Строительство воздушной линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные:

3 190 058,95 руб./за км (ставка С2.3.1.4.2.11-20 кВ) × 18 км (протяженность воздушной линии) = 57 421 061,10 руб., стоимость работ в ценах 2024 года. 
В ценах 2025 года 57 421 061,10 /2+57 421 061,10 /2 ×1,046 = 58 741 745,51 руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 132 842 809,19 руб. - Реконструкция ПС 110 кВ Спутник (Гор. РЭС) в части замены силового трансформатора Т-1-16 с номинальной мощностью обмотки НН 5,28 МВА на силовой трансформатор с номинальной мощностью обмотки НН не менее 16 МВА (п. 10.2.1.ТУ); Установка коммутационного аппарата 10 кВ в ячейке ф-10-7 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Спутник (Гор. РЭС) (п.10.2.2. ТУ); Доукомплектация ячеек ф-10-7 резерв и ф-10-10 резерв устройствами РЗА (п.10.2.3. ТУ).

Предлагается согласиться с предприятием и принять предложенную величину расходов сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 132 842 809,19 руб.

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Таблица – Предложение предприятия

Таблица 1

| № п/п | Наименование |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | «Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) (L_42.12БАМ_КyЭ). Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32» (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) (L_42.13БАМ КуЭ) (без учета стоимости оборудования ТДН). Проект Аналог №1. |  | 2 012 150,00 | 3 408 210,00 | 141 160,00 |  | 100 660,00 | 5 662 180,00 |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛСР 01-01-03 | Демонтажные работы | 54 210,00 |  |  |  |  | 54 210,00 |
|  | Итого по Главе 1. Подготовка территории строительства |  | 54 210,00 |  |  |  |  | 54 210,00 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛСР 02-01-02 | Электротехнические решения | 1 807 250,00 | 1 131 920,00 |  |  |  | 2 939 170,00 |
|  | ЛСР 02-01-04 | Релейная защита, управление и автоматика | 150 690,00 | 2 276 290,00 |  |  |  | 2 426 980 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  | 1 957 940,00 | 3 408 210,00 |  |  |  | 5 366 150,00 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 7. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 2 012 150,00 | 3 408 210,00 |  |  |  | 5 420 360,00 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛСР 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  | 141 160,00 |  |  | 141 160,00 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  | 141 160,00 |  |  | 141 160,00 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 2 012 150,00 | 3 408 210,00 | 141 160,00 |  |  | 5 561 520,00 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468; Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020. п.166 | Строительный контроль – 1.81% (стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000г. – от 50 до 70 млн.руб.) |  |  |  |  | 100 660,00 | 100 660,00 |
|  | Итого по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  | 100 660 | 100 660 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  | 2 012 150,00 | 3 408 210,00 | 141 160,00 |  | 100 660,00 | 5 662 180,00 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 2 012 150,00 | 3 408 210,00 | 141 160,00 |  | 100 660,00 | 5 662 180,00 |
| 2 | Реконструкция ПС 110 кВ Спутник (Гор.РЭС) в части замены силового трансформатора Т-1-16 с номинальной мощностью обмотки НН 5,28 МВА на силовой трансформатор с номинальной мощностью обмотки НН не менее 16 МВА (п. 10.2.1.ТУ); Установка коммутационного аппарата 10 кВ в ячейке ф-10-7 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Спутник (Гор. РЭС) (п. 10.2.2. ТУ); Доукомплектация ячеек ф-10-7 резерв и ф-10-10 резерв устройствами РЗА (п. 10.2.3. ТУ); |  | 2 012 150,00 | 3 408 210,00 | 141 160,00 |  | 100 660,00 | 5 662 180,00 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  | 2 012 150,00 | 3 408 210,00 | 141 160,00 |  | 100 660,00 | 5 662 180,00 |
|  | Пересчет стоимости работ в цены 2 кв 2024 (индексы к ФЕР: Письмо Минстроя от 30.05.2024 №30417-ИФ/09 Ксмр=16,21; Кпнр=48,76; Кобор=6,59; Кпроч=13,08) |  | 32 616 951,50 | 22 460 103,90 | 6 882 961,60 |  | 1 316 632,80 | 63 276 649,80 |
|  | ТКП 82784/2023-0165 от 25.01.2024 г. ФО «Группа «СВЭЛ» Трансформатор ТДН-16000/110 УХЛ1 |  |  | 64 950 000,00 |  |  |  | 70 764 909,60 |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 2 кв. 2024 г. |  | 32 616 951,50 | 87 410 103,90 | 6 882 961,60 | 0,00 | 1 316 632,80 | 128 226 649,80 |
|  | Всего стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИЦП: 2024 г. – 1,052/4*2=1,026; 2025 г. – 1,046) без НДС |  | 33 791 161,75 | 90 556 867,64 | 7 130748,22 | 0,00 | 1 364 031,58 | 132 842 809,19 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 17,850 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 778 от 29.19.2023 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 17,850 | 17,850 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,350 | 6,350 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 11,500 | 11,500 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств трансформаторных подстанций № 1, № 2, № 3, № 4 для электроснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры ООО СЗ «Самоцветы» максимальной мощностью 2246,7 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Елыкаевское сельское поселение, кадастровый номер 42:04:0208002:6688) по индивидуальному проекту в размере 59 205 964,74 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -                         59 188 114,74 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 17 850 руб.

Приложение № 6 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства ООО СЗ «Самоцветы» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,350 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 59 188,115 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 59 188,115 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 11,500 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 59 205,965 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 2246,7 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 132 842 809,19 руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 7 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проектам постановлений 
«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 349 «Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год»,

«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 350 «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год»

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 349 утверждены индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 350 утверждены предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год.

ООО «ЭнергоТеплоСервис» (ИНН 4205316725) обратилось в РЭК Кузбасса с заявлением о пересмотре предельного уровня цен на 2025 годы в связи с тем, что становится плательщиком НДС со ставкой 5 %.

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (ред. от 12.12.2024) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2025) внесены изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ:

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, вправе производить налогообложение соответствующих операций по одной из налоговых ставок:

1) 5 процентов - в случае выполнения одного из следующих условий:

за календарный год, предшествующий календарному году, начиная 
с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит 
на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 настоящего Кодекса, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», 
не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога;

за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых 
в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, 
и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.

Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых 
в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысила в совокупности 250 миллионов рублей, такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение, утрачивает право на применение налоговой ставки 5 процентов. При этом 
в целях определения указанной величины доходов учитываются в том числе полученные в календарном году применения упрощенной системы налогообложения доходы в рамках применения специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»;

2) 7 процентов - в случае выполнения одного из следующих условий:

за календарный год, предшествующий календарному году, начиная 
с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит 
на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 настоящего Кодекса, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», 
не превысила в совокупности 450 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога;

за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности 450 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, либо утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 5 процентов.

Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысила в совокупности 450 миллионов рублей, такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место указанное превышение, утрачивает право на применение налоговых ставок в размере 5 процентов и 7 процентов. При этом в целях определения указанной величины доходов учитываются в том числе полученные в календарном году применения упрощенной системы налогообложения доходы в рамках применения специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».»

ООО «ЭнергоТеплоСервис» представлены:

отчет о финансовых результатах за 2023 год (выручка 79 945 тыс. руб.);

оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 за 2024 год.

Доходы организации за 2024 год, согласно представленного документа, составили 76 762 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 основанием для пересмотра тарифов является решение регионального органа регулирования тарифов, принятое в связи с освобождением регулируемой организации от уплаты налога на добавленную стоимость или возложением на нее обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, а также в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость.

В соответствии с Методическими рекомендациями по НДС для УСН письмо ФНС России от 17 октября 2024 г. № СД-4-3/11815@ в случае, если доходы за 2024 год составили от 60 млн рублей до 250 млн рублей применяется ставка НДС 5 % с 01.01.2025.

Таким образом, предлагаем внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 349 «Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год» следующие изменения:

1.1. В столбце 6 строки 12 приложения цифры «3 234,24» заменить цифрами «3 395,95»;

1.2. В столбце 8 строки 12 приложения цифры «4 742,22» заменить цифрами «4 979,33».

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.11.2024 № 350 «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год» следующие изменения:

1.1. В столбце 6 строки 12 приложения цифры «3 087,08» заменить цифрами «3 241,43»;

1.2. В столбце 8 строки 12 приложения цифры «4 556,33» заменить цифрами «4 784,15».

Действие постановлений распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

Приложение № 8 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по внесению изменений в протокол правления от 19.12.2024 № 90 по вопросу № 26

«Об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Таштагольского муниципального района, на 2025-2031 годы»

Между МО «Таштагольский муниципальный район» от имени КУМИ Таштагольского муниципального района и ООО «ЮКЭК» заключено концессионное соглашение № 1 от 15.12.2016 в результате проведенных конкурсных процедур, критериями проведения которых явились согласованные долгосрочные параметры регулирования, направленные РЭК Кемеровской области в адрес КУМИ письмом от 20.10.2016 № Ч-6-35/3020-01.

При расчете долгосрочных параметров регулирования на 2017 -2031 гг. в таблице «Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения Таштагольского района в 2017-2031 годах» в разделе (Определение операционных (подконтрольных) расходов (базовый уровень согласно приложению 5.1 методических указаний))» (приложение № 11 к концессионному соглашению № 1 от 15.12.2016) численность персонала, всего принята на нормативном уровне 306 чел., в том числе ППП 272 чел. (Основной узел).

При регулировании с 2023 – 2024 годы и с 2025 по 2031 годы допущена техническая ошибка. Численность персонала по Основному узлу, отражена на уровне предложений предприятия 224 чел., в том числе ППП 208 чел. (на уровне факта предприятия за 2023 год), что соответственно повлияло на расчетный уровень средней заработной платы персонала за указанные периоды регулирования.

На 2024 -2031 годы численность персонала должна составить по Основному узлу теплоснабжения - 306 чел., в том числе ППП 272 чел., по узлу теплоснабжения Темиртау - 1 чел., в том числе ППП 1 чел., всего в сумме - 307 чел., в том числе ППП 273 чел., т. е. на уровне, учтенном при расчете долгосрочных параметров регулирования на 2017 - 2031 годы (по основному узлу) и на 2021 -2031 годы по узлу теплоснабжения Темиртау.

На основании изложенного эксперты предлагают внести следующие изменения в протокол правления от 19.12.2024 № 90 по вопросу № 26 «Об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Таштагольского муниципального района, на 2025-2031 годы»:

В приложении 25 протокола правления РЭК Кузбасса, таблицу 7 изложить в редакции согласно приложению № 1 к пояснительной записке.

В приложении 25 протокола правления РЭК Кузбасса, Приложение № 2 к экспертному заключению изложить в редакции согласно приложению № 2 к пояснительной записке.

Приложение № 1

к пояснительной записке

«Таблица 7

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2025 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2024 год, Итого | Предложения экспертов на 2025 год, Итого | Динамика изменения показателей 2025 года относительно 2024 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в т.ч. канцтовары) | т.р. | 22 691,01 | 23 868,61 | 5,19 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | т.р. | 116 777,76 | 122 829,77 | 5,18 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего | т.р. | 137 294,50 | 144 416,07 | 5,19 |
| 3.1 | в том числе ППП | т.р. | 116 723,75 | 122 777,75 | 5,19 |
| 3.2 | численность, всего | чел. | 307 | 307 | 0,00 |
| 3.2.1 | в том числе ППП | чел. | 273 | 273 | 5,19 |
| 3.3 | средняя зарплата | руб./чел. | 37 267,78 | 39 200,89 | 5,19 |
| 3.3.1 | в том числе ППП | руб./чел. | 35 629,96 | 37 477,94 | 5,19 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предприятия, общехозяйственные | т.р. | 51 614,22 | 25 489,60 | 5,19 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | т.р. | 25 117,18 | 26 399,74 | 5,19 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи | -«- | 319,07 | 335,60 | 5,19 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны | -«- | 10 374,18 | 10 912,58 | 5,19 |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | -«- | 225,94 | 237,67 | 5,19 |
| 5.4 | - почтово - канцеляские принадлежности |  | 113,21 | 119,08 | 5,19 |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг | -«- | 14 084,78 | 14 794,82 | 5,19 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | -«- | 119,68 | 125,89 | 5,19 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | -«- | 861,78 | 906,50 | 5,19 |
| 8 | Лизинговый платёж | -«- |  |  | 5,19 |
| 9 | Арендная плата | -«- |  |  | 5,19 |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: | т.р. | 275 687,20 | 289 994,74 | 5,19 |
| 10.1 | Расходы на услуги по обслуживанию оборудования | т.р. | 211 788,38 | 222 779,71 | 5,19 |
| 10.2 | прочие | т.р. | 63 898,83 | 67 215,03 | 5,19 |
| 11 | ИТОГО уровень операционных расходов | т.р. | 630 163,33 | 662 711,59 | 5,19 |

».

Приложение № 2

к пояснительной записке

«Приложение № 2

к экспертному заключению

Сводная информация и смета расходов

по производству и реализации тепловой энергии ООО "Южно-Кузбасская энергетическая компания" (Таштагольский район) на 2025 - 2031 годы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2024 год (основной узел) | Утверждено на 2024 год (узелТемиртау) |  | Утверждено на 2024 год (ИТОГО 4+5) |  | Пред-ложе-ния предприя-тия на 2025 год (основной узел) | Пред-ложе-ния предприя-тия на 2025 год (узел Темиртау) |  | Пред-ложе-ния пред-при-ятия на 2025 год Итого | Предложения экспертов на 2025 год (основной узел) | Пред-ложе-ния экс-пер-тов на 2025 год (узел Темиртау) | Пред-ложе-ния экс-пер-тов на 2025 год Итого, 10+11 | Предложения экс-пер-тов на 2026 год | Пред-ложе-ния экспертов на 2027 год | Предложе-ния экс-пер-тов на 2028 год | Предложе-ния экспертов на 2029 год | Предложе-ния экспертов на 2030 год | Предложе-ния экспертов на 2031 год | Корректиров-ка, +/-, 12-9 | Дина-мика изме-нения показателей, %, 12/6 х 100-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Количество котельных |  | 9 | 1 |  | 10 |  | 9 | 1 |  | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 621178,93 | 30088,40 |  | 651267,33 |  | 566630,97 | 28843,70 |  | 595474,67 | 562554,00 | 28733,00 | 591287,00 | 591287,00 | 591287,00 | 591287,00 | 591287,00 | 591287,00 | 591287,00 | -4187,67 | -9,21 |
| 3 | Полезный отпуск | -"- | 473876,93 | 22132,40 |  | 496009,33 |  | 410939,97 | 20809,78 |  | 431749,75 | 418365,00 | 20820,00 | 439185,00 | 439185,00 | 439185,00 | 439185,00 | 439185,00 | 439185,00 | 439185,00 | 7435,25 | -11,46 |
| 4 | Полезный отпуск на потреби-тельский рынок | -"- | 471379,93 | 21886,40 |  | 493266,33 |  | 408442,47 | 20563,78 |  | 429006,25 | 415622,00 | 20574,00 | 436196,00 | 436196,00 | 436196,00 | 436196,00 | 436196,00 | 436196,00 | 436196,00 | 7189,75 | -11,57 |
| 4.1 | жилищные организации | -"- | 224768,90 | 17921,00 |  | 242689,93 |  | 207153,40 | 17291,50 |  | 224444,9 | 200463,00 | 16727,00 | 217190,00 | 217190,00 | 217190,00 | 217190,00 | 217190,00 | 217190,00 | 217190,00 | -7254,92 | -10,51 |
| 4.2 | Бюджетные организации | -"- | 48184,00 | 3094,40 |  | 51278,40 |  | 53613,80 | 2453,40 |  | 56067,3 | 48730,00 | 3401,00 | 52131,00 | 52131,00 | 52131,00 | 52131,00 | 52131,00 | 52131,00 | 52131,00 | -3936,25 | 1,66 |
| 4.3 | прочие потребители, в том числе | -"- | 198427,00 | 871,00 |  | 199298,00 |  | 147675,30 | 818,80 |  | 148494,1 | 166429,00 | 446,00 | 166875,00 | 166875,00 | 166875,00 | 166875,00 | 166875,00 | 166875,00 | 166875,00 | 18380,92 | -16,27 |
| 4.3.1 | ОАО Евразруда" | -"- | 178301,70 |  |  | 178301,67 |  | 119633,50 |  |  | 119633,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119633,55 | -100,00 |
| 4.3.1.1 | прочие в паре, в том числе ОАО Евразруда |  | 79208,00 |  |  | 79208,00 |  | 67604,1 |  |  | 67604,1 | 79346,00 | 0,00 | 79346,00 | 79346,00 | 79346,00 | 79346,00 | 79346,00 | 79346,00 | 79346,00 | 11741,92 | 0,17 |
| 4.4 | производственные нужды | -"- | 2497,00 | 246,00 |  | 2743,00 |  | 2497,50 | 246,00 |  | 2743,5 | 2743,00 | 246,00 | 2989,00 | 2989,00 | 2989,00 | 2989,00 | 2989,00 | 2989,00 | 2989,00 | 245,50 | 8,97 |
| 5 | Потери, всего | -"- | 147302,00 | 7956,00 |  | 155258,00 |  | 155691,00 | 8033,9 |  | 163724,9 | 144189,00 | 7913,00 | 152102,00 | 152102,00 | 152102,00 | 152102,00 | 152102,00 | 152102,00 | 152102,00 | -11622,92 | -2,03 |
| 5.1 | на собственные нужды котельной | -"- | 32 985,00 | 945,00 |  | 33930,00 |  | 41 374,00 | 1 023,32 |  | 42 397,32 | 29872,00 | 902,00 | 30774,00 | 30774,00 | 30774,00 | 30774,00 | 30774,00 | 30774,00 | 30774,00 | -11623,32 | -9,30 |
| 5.2 | в тепловых сетях | -"- | 114 317,00 | 7011,00 |  | 121328,00 |  | 114 317,00 | 7 010,60 |  | 121 327,60 | 114317,00 | 7011,00 | 121328,00 | 121328,00 | 121328,00 | 121328,00 | 121328,00 | 121328,00 | 121328,00 | 0,40 | 0,00 |
| 6 | Подключеная нагрузка, в том числе | Гкал/час | 117,43038 | 3,35447 |  | 120,78485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | -100,0000 |
| 6.1 | население | Гкал/час | 36,63899 | 2,78517 |  | 39,42416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | -100,0000 |
| 6.2 | Бюджет | Гкал/час | 11,88810 | 0,39250 |  | 12,28060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | -100,0000 |
| 6.3 | Иные, в том числе | Гкал/час | 68,90330 | 0,17680 |  | 69,08010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | -100,0000 |
| 6..3.1 | ОАО "Евразруда" | Гкал/час | 63,7843 |  |  | 63,78430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | -100,0000 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо, всего: | т.р. | 355 301,16 | 21 390,94 |  | 376 692,10 |  | 380 418,85 | 22 425,25 |  | 402 844,10 | 333 117,25 | 20 164,41 | 353 281,66 | 367 275,73 | 379 150,11 | 391 425,25 | 404 115,26 | 417 234,77 | 430 798,92 | -49 562,44 | -6,21 |
| 1.1 | в т.ч. - уголь каменный | -"- | 353 749,92 | 21 390,94 |  | 375 140,86 |  | 370 131,63 | 22 425,25 |  | 392 556,88 | 329 761,79 | 20 164,41 | 349 926,20 | 363 806,19 | 375 576,47 | 387 744,41 | 400 323,99 | 413 329,76 | 426 776,76 | -42 630,68 | -6,72 |
| 1.1.1. | Натуральное топливо (уголь каменный) | -"- | 230 037,17 | 14 068,93 |  | 244 106,10 |  | 243 410,78 | 15 479,05 |  | 258 889,83 | 203 553,00 | 13 127,49 | 216 680,49 | 224 697,67 | 230 764,50 | 236 995,14 | 243 394,01 | 249 965,65 | 256 714,72 | -42 209,34 | -11,24 |
| 1.1.2 | Транспорти-ровка топлива (уголь каменный) | -"- | 123 712,75 | 7 322,01 |  | 131 034,76 |  | 126 720,84 | 6 946,20 |  | 133 667,04 | 126 208,79 | 7 036,92 | 133 245,71 | 139 108,52 | 144 811,97 | 150 749,26 | 156 929,98 | 163 364,11 | 170 062,04 | -421,33 | 1,69 |
| 1.2 | Мазут | -"- | 1 551,24 | 0,00 |  | 1 551,24 |  | 10 287,22 | 0,00 |  | 10 287,22 | 3 355,46 | 0,00 | 3 355,46 | 3 469,55 | 3 573,63 | 3 680,84 | 3 791,27 | 3 905,00 | 4 022,15 | -6 931,76 | 116,31 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | т.р. | 95 539,29 | 8 949,04 |  | 104 488,34 |  | 77 265,29 | 10 958,62 |  | 88 223,91 | 60 767,98 | 8 964,34 | 69 732,32 | 72 521,61 | 75 422,48 | 78 439,37 | 81 576,95 | 84 840,03 | 88 233,63 | -18 491,59 | -33,26 |
| 3 | Расходы на воду | т.р. | 68 525,94 | 1 220,73 |  | 69 746,67 |  | 136 907,19 | 3 938,40 |  | 140 845,59 | 106 924,51 | 3 075,89 | 110 000,41 | 114 400,42 | 118 976,44 | 123 735,50 | 128 684,92 | 133 832,31 | 139 185,61 | -30 845,18 | 57,71 |
| 3.1 | - расходы на холодную воду | т.р. | 68 525,94 | 1 220,73 |  | 69 746,67 |  | 136 907,19 | 3 938,40 |  | 140 845,59 | 106 924,51 | 3 075,89 | 110 000,41 | 114 400,42 | 118 976,44 | 123 735,50 | 128 684,92 | 133 832,31 | 139 185,61 | -30 845,18 | 57,71 |
| 3.2 | - объём холодной воды | тыс.м3 | 1 399,12 | 24,92 |  | 1 424,04 |  | 1 955,82 | 56,26 |  | 2 012,08 | 1 955,82 | 56,26 | 2 012,08 | 2 012,08 | 2 012,08 | 2 012,08 | 2 012,08 | 2 012,08 | 2 012,08 | 0,00 | 41,29 |
| 3.3 | - цена холодной воды | руб/м3 | 48,98 | 48,98 |  | 48,98 |  | 70,00 | 70,00 |  | 70,00 | 54,67 | 54,67 | 54,67 | 56,86 | 59,13 | 61,50 | 63,96 | 66,51 | 69,17 | -15,33 | 11,62 |
| 4 | Расходы на создание нормативного запаса топлива | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого расходы на приобретение энергетичес-ких ресурсов | т.р. | 519 366,39 | 31 560,72 |  | 550 927,11 |  | 594 591,33 | 37 322,27 |  | 631 913,60 | 500 809,74 | 32 204,64 | 533 014,38 | 554 197,77 | 573 549,02 | 593 600,12 | 614 377,13 | 635 907,11 | 658 218,15 | -98 899,22 | -3,25 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов (базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы, в.т.ч.канцтовары | т.р. | 22 687,66 | 3,36 |  | 22 691,01 |  | 23 651,16 | 3,46 |  | 23 654,62 | 23 865,10 | 3,51 | 23 868,61 | 24 646,01 | 25 375,53 | 26 126,65 | 26 900,00 | 27 696,24 | 28 516,05 | 213,99 | 5,19 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | т.р. | 114 882,61 | 1 895,14 |  | 116 777,76 |  | 119 761,45 | 1 954,99 |  | 121 716,45 | 120 844,76 | 1 985,01 | 122 829,77 | 126 830,34 | 130 584,51 | 134 449,81 | 138 429,53 | 142 527,04 | 146 745,84 | 1 113,32 | 5,18 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего | т.р. | 136 467,45 | 827,06 |  | 137 294,50 |  | 322 320,62 | 853,17 |  | 323 173,79 | 143 549,80 | 866,28 | 144 416,07 | 149 119,70 | 153 533,65 | 158 078,24 | 162 757,36 | 167 574,97 | 172 535,19 | -178 757,72 | 5,19 |
| 3.1 | в том числе ППП | т.р. | 115 896,70 | 827,06 |  | 116 723,75 |  | 276 415,20 | 853,17 |  | 277 268,37 | 121 911,47 | 866,28 | 122 777,75 | 126 776,62 | 130 529,21 | 134 392,87 | 138 370,90 | 142 466,67 | 146 683,69 | -154 490,63 | 5,19 |
| 3.2 | Численность, всего | чел. | 306,00 | 1,00 |  | 307,00 |  | 306,00 | 1,00 |  | 307,00 | 306,00 | 1,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в том числе ППП | чел. | 272,00 | 1,00 |  | 273,00 |  | 272,00 | 1,00 |  | 273,00 | 272,00 | 1,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | средняя зарплата | руб./чел. | 37 164,34 | 68 921,34 |  | 37 267,78 |  | 87 777,95 | 71 097,88 |  | 87 723,61 | 39 093,08 | 72 189,59 | 39 200,89 | 40 477,66 | 41 675,80 | 42 909,40 | 44 179,52 | 45 487,23 | 46 833,66 | -48 522,73 | 5,19 |
| 3.3.1 | в том числе ППП | руб./чел. | 35 507,57 | 68 921,34 |  | 35 629,96 |  | 84 686,03 | 71 097,88 |  | 84 636,26 | 37 350,33 | 72 189,59 | 37 477,94 | 38 698,60 | 39 844,08 | 41 023,46 | 42 237,76 | 43 488,00 | 44 775,24 | -47 158,31 | 5,19 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производст-венного характера, выполняемые по договорам со сторонними организаци-ями, услуги собственных подразделений предприятия, общехозяйственные расходы | т.р. | 24 232,01 | 27 382,20 |  | 51 614,22 |  | 25 261,10 | 28 246,94 |  | 53 508,04 | 25 489,60 | 28 680,67 | 54 170,27 | 55 934,60 | 57 590,26 | 59 294,93 | 61 050,06 | 62 857,14 | 64 717,71 | 662,23 | 4,95 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организация-ми, включая: | т.р. | 20 435,63 | 4 681,55 |  | 25 117,18 |  | 21 303,49 | 4 829,40 |  | 26 132,88 | 21 496,19 | 4 903,55 | 26 399,74 | 27 259,58 | 28 066,46 | 28 897,23 | 29 752,59 | 30 633,26 | 31 540,01 | 266,86 0,00 | 5,11 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи | -"- | 312,49 | 6,58 |  | 319,07 |  | 325,76 | 6,78 |  | 332,55 | 328,71 | 6,89 | 335,60 | 346,53 | 356,78 | 367,34 | 378,22 | 389,41 | 400,94 | 3,05 | 5,18 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны | -"- | 10 374,18 | 0,00 |  | 10 374,18 |  | 10 814,75 | 0,00 |  | 10 814,75 | 10 912,58 | 0,00 | 10 912,58 | 11 268,00 | 11 601,53 | 11 944,94 | 12 298,51 | 12 662,54 | 13 037,35 | 97,83 | 5,19 |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | -"- | 225,94 | 0,00 |  | 225,94 |  | 235,54 | 0,00 |  | 235,54 | 237,67 | 0,00 | 237,67 | 245,41 | 252,67 | 260,15 | 267,85 | 275,78 | 283,94 | 2,13 | 5,19 |
| 5.4 | -почтово-канцелярские принадлежно-сти |  | 113,21 | 0,00 |  | 113,21 |  | 118,02 | 0,00 |  | 118,02 | 119,08 | 0,00 | 119,08 | 122,96 | 126,60 | 130,35 | 134,21 | 138,18 | 142,27 | 1,07 | 5,19 |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг | -"- | 9 409,81 | 4 674,98 |  | 14 084,78 |  | 9 809,42 | 4 822,61 |  | 14 632,04 | 9 898,16 | 4 896,66 | 14 794,82 | 15 276,69 | 15 728,88 | 16 194,45 | 16 673,81 | 17 167,35 | 17 675,50 | 162,78 | 5,04 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | -"- | 119,68 | 0,00 |  | 119,68 |  | 124,76 | 0,00 |  | 124,76 | 125,89 | 0,00 | 125,89 | 129,99 | 133,84 | 137,80 | 141,88 | 146,08 | 150,40 | 1,13 | 5,19 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | -"- | 861,78 | 0,00 |  | 861,78 |  | 898,37 | 0,00 |  | 898,37 | 906,50 | 0,00 | 906,50 | 936,03 | 963,73 | 992,26 | 1 021,63 | 1 051,87 | 1 083,00 | 8,13 | 5,19 |
| 8 | Лизинговый платёж | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: | т.р. | 275 687,20 | 0,00 |  | 275 687,20 |  | 454 262,95 | 0,00 |  | 454 262,95 | 289 994,74 | 0,00 | 289 994,74 | 299 439,87 | 308 303,28 | 317 429,06 | 326 824,96 | 336 498,97 | 346 459,34 | -164 268,22 | 5,19 |
| 10.1 | Расходы на услуги по обслужива-нию оборудования | т.р. | 211 788,38 | 0,00 |  | 211 788,38 |  | 387 650,47 | 0,00 |  | 387 650,47 | 222 779,71 | 0,00 | 222 779,71 | 230 035,64 | 236 844,70 | 243 855,30 | 251 073,41 | 258 505,19 | 266 156,94 | -164 870,76 | 5,19 |
| 10.2 | прочие | т.р. | 63 898,83 | 0,00 |  | 63 898,83 |  | 66 612,48 | 0,00 |  | 66 612,48 | 67 215,03 | 0,00 | 67 215,03 | 69 404,22 | 71 458,59 | 73 573,76 | 75 751,54 | 77 993,79 | 80 302,40 | 602,54 | 5,19 |
| 11 | ИТОГО уровень операцион-ных расходов | т.р. | 595 374,02 | 34 789,31 |  | 630 163,33 |  | 967 583,91 | 35 887,96 |  | 1 003 471,87 | 626 272,57 | 36 439,02 | 662 711,59 | 684 296,11 | 704 551,27 | 725 405,99 | 746 878,01 | 768 985,60 | 791 747,57 | -340 760,28 | 5,17 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка стоков, канализация | т.р. | 1 046,33 | 0,00 |  | 1 046,33 |  | 2 316,41 | 0,00 |  | 2 316,41 | 2 335,83 | 0,00 | 2 335,83 | 2 429,26 | 2 526,43 | 2 627,49 | 2 732,59 | 2 841,89 | 2 955,57 | 19,42 | 123,24 |
| 2 | Арендная плата, в т.ч. | т.р. | 88,51 | 2,00 |  | 90,51 |  | 4 487,33 | 2,08 |  | 4 489,41 | 83,12 | 2,08 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | -4 404,21 | -5,87 |
| 2.1 | - аренда имущества | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2 | - аренда земли | т.р. | 86,58 | 2,00 |  | 88,58 |  | 81,20 | 2,08 |  | 83,28 | 81,20 | 2,08 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 0,00 | -5,98 |
| 2.3 | - аренда прочего имущества | т.р. | 1,93 | 0,00 |  | 1,93 |  | 4 406,13 |  |  | 4 406,13 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | -4 404,21 | -0,52 |
| 3 | Концессионная плата | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | т.р. | 16 510,22 | 682,44 |  | 17 192,66 |  | 15 326,76 | 617,04 |  | 15 943,80 | 15 153,73 | 608,76 | 15 762,49 | 15 767,29 | 15 771,96 | 15 776,81 | 15 781,85 | 15 787,10 | 15 792,55 | -181,31 | -8,32 |
| 4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.2 | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую.среду | т.р. | 283,37 | 11,13 |  | 294,50 |  | 404,47 | 19,30 |  | 423,77 | 231,44 | 11,02 | 242,46 | 242,46 | 242,46 | 242,46 | 242,46 | 242,46 | 242,46 | -181,31 | -17,67 |
| 4.3 | - расходы на обязательное страхование | т.р. | 55,91 |  |  | 55,91 |  | 111,79 |  |  | 111,79 | 111,79 | 0,00 | 111,79 | 116,60 | 121,26 | 126,11 | 131,16 | 136,40 | 141,86 | 0,00 | 99,95 |
| 4.4 | - налог на имущество организации + по концессии | т.р. | 16 056,60 | 671,31 |  | 16 727,91 |  | 14 714,28 | 597,74 |  | 15 312,02 | 14 714,28 | 597,74 | 15 312,02 | 15 312,02 | 15 312,02 | 15 312,02 | 15 312,02 | 15 312,02 | 15 312,02 | 0,00 | -8,46 |
| 4.5 | - налог на загрязнение окружающей среды сверх лимита | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | - земельный налог | т.р. | 23,49 |  |  | 23,49 |  | 2,75 |  |  | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | -88,29 |
| 4.7 | -транспортный налог | т.р. | 90,85 | 0,00 |  | 90,85 |  | 93,47 |  |  | 93,47 | 93,47 | 0,00 | 93,47 | 93,47 | 93,47 | 93,47 | 93,47 | 93,47 | 93,47 | 0,00 | 2,89 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | т.р. | 41 213,17 | 249,77 |  | 41 462,94 |  | 97 340,83 | 257,66 |  | 97 598,49 | 43 435,30 | 262,12 | 43 697,41 | 45 120,64 | 46 456,21 | 47 831,31 | 49 247,12 | 50 704,84 | 52 205,70 | -53 901,07 | 5,39 |
| 5.1 | - отчисления ППП | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | Амортизация основных средств, в том числе | т.р. | 85 800,00 | 1 644,48 |  | 87 444,48 |  | 89 232,00 | 1 474,88 |  | 90 706,88 | 89 232,00 | 1 474,88 | 90 706,88 | 90 706,88 | 90 706,88 | 90 706,88 | 90 706,88 | 90 706,88 | 90 706,88 | 0,00 | 3,73 |
| 6.1 | Амортизация основных средств (собственные) | т.р. | 11 157,19 | 51,74 |  | 11 208,93 |  | 11 766,14 | 171,52 |  | 11 937,66 | 11 766,14 | 171,52 | 11 937,66 | 11 937,66 | 11 937,66 | 11 937,66 | 11 937,66 | 11 937,66 | 11 937,66 | 0,00 | 6,50 |
| 6.2 | Амортизация основных средств (концессия) | т.р. | 47 036,97 | 904,42 |  | 47 941,39 |  | 47 026,67 | 904,42 |  | 47 931,09 | 47 026,67 | 904,42 | 47 931,09 | 47 931,09 | 47 931,09 | 47 931,09 | 47 931,09 | 47 931,09 | 47 931,09 | 0,00 | -0,02 |
| 6.3 | Амортизация основных средств (вводимые ОС) | т.р. | 27 605,84 | 688,32 |  | 28 294,16 |  | 30 439,19 | 398,94 |  | 30 838,13 | 30 439,19 | 398,94 | 30 838,13 | 30 838,13 | 30 838,13 | 30 838,13 | 30 838,13 | 30 838,13 | 30 838,13 | 0,00 | 8,99 |
| 7 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8 | Налог на прибыль | т.р. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 969,98 |  |  | 2 969,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 398,06 | 4 563,79 | 4 697,71 | 4 875,34 | 5 019,35 | 5 209,77 | -2 969,98 |  |
| 9 | Резерв по сомнительным долгам | т.р. | 9 835,03 |  |  | 9 835,03 |  | 14 161,54 |  |  | 14 161,54 | 14 161,54 | 0,00 | 14 161,54 | 14 161,54 | 14 161,54 | 14 161,54 | 14 161,54 | 14 161,54 | 14 161,54 | 0,00 | 43,99 |
| 10 | Экономия средств | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ИТОГО (неподконтро-льные расходы) | т.р. | 154 493,26 | 2 578,69 |  | 157 071,95 |  | 225 834,84 | 2 351,66 |  | 228 186,50 | 164 401,51 | 2 347,84 | 166 749,35 | 172 668,88 | 174 272,01 | 175 886,95 | 177 590,53 | 179 306,81 | 181 117,22 | -61 437,15 | 6,16 |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативная прибыль, в том числе | т.р. | 15 484,65 | 0,00 |  | 15 484,65 |  | 21 813,72 | 0,00 |  | 21 813,72 | 15 756,10 | 0,00 | 15 756,10 | 17 592,25 | 18 255,16 | 18 790,86 | 19 501,38 | 20 077,42 | 20 839,08 | -6 057,62 | 1,75 |
| 1.1 | Нормативный уровень прибыли по КС | % | 1,22 | 0,00 |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,22 |  |
| 1.2 | Нормативный уровень прибыли расчетный | % | 1,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,22 |  |
| 1.3 | Выплаты социального характера | т.р. |  |  |  | 0,00 |  | 3 945,80 |  |  | 3 945,80 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -3 945,80 |  |
| .1.4 | Прочие расходы по прибыли | т.р. |  |  |  | 0,00 |  | 302,70 |  |  | 302,70 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -302,70 |  |
| 1.5 | Инвестицион-ная программа | т.р. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | Предпринима-тельская прибыль |  | 15 484,65 |  |  | 15 484,65 |  | 17 565,23 |  |  | 17 565,23 | 15 756,10 |  | 15 756,10 | 17 592,25 | 18 255,16 | 18 790,86 | 19 501,38 | 20 077,42 | 20 839,08 | -1 809,12 | 1,75 |
| НВВ, тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка, всего | т.р. | 1 284 718,32 | 68 928,72 |  | 1 353 647,03 |  | 1 809 823,80 | 75 561,89 |  | 1 885 385,69 | 1 307 239,93 | 70 991,50 | 1 378 231,43 | 1 428 755,01 | 1 470 627,47 | 1 513 683,92 | 1 558 347,05 | 1 604 276,93 | 1 651 922,02 | -507 154,26 | 1,82 |
| 1.1 | в том числе на потребительский рынок | т.р. | 1 278 030,34 | 68 162,58 |  | 1 346 192,92 |  | 1 798 975,17 | 74 668,65 |  | 1 873 643,81 | 1 298 772,34 | 70 152,70 | 1 368 925,04 | 1 419 180,86 | 1 460 773,99 | 1 503 541,96 | 1 547 907,17 | 1 593 529,36 | 1 640 856,67 | -504 718,77 | 1,69 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию средневзвешенный | руб./ Гкал | 2 711,25 | 3 114,38 |  | 2 729,14 |  | 4 404,48 | 3 631,08 |  | 4 367,40 | 3 124,89 | 3 409,77 | 3 138,33 | 3 253,54 | 3 348,89 | 3 446,94 | 3 548,65 | 3 653,24 | 3 761,74 | -1 229,08 | 14,99 |
| 3 | Корректиров-ка ∆ КИП | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Корректиров-ка ∆ НВВ 2020 | т.р. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | Корректиров-ка ∆ НВВ 2021 | т.р. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 500,53 |  | 6 500,53 | 0,00 | 6 500,53 | 6 500,53 |  |  |  |  |  |  | 13 519,53 |  |
| 6 | Корректиров-ка ∆ НВВ 2022 | т.р. | 92 970,84 |  |  | 92 970,84 |  | 112 818,52 | 17 534,40 |  | 130 352,92 | 0,00 |  | 13519,52 |  |  |  |  |  |  | -130 352,92 | -100,00 |
| 7 | Корректиров-ка ∆ НВВ 2023 | т.р. |  |  |  |  |  | 279 147,13 | 17 944,78 |  | 297 091,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -297 091,91 |  |
| 8 | НВВ с учетом корректиров-ки | т.р. | 1 371 001,18 | 68 162,58 |  | 1 439 163,76 |  | 2 190 940,82 | 116 648,36 |  | 2 307 589,17 | 1 298 772,34 | 70 152,70 | 1 388 945,10 | 1 419 180,86 | 1 460 773,99 | 1 503 541,96 | 1 547 907,17 | 1 593 529,36 | 1 640 856,67 | -918 644,08 | -3,49 |
| 8.1 | НВВ 1 полугодие | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723 381,45 | 779 130,29 | 779 130,29 | 825 444,54 | 825 444,54 | 874 847,62 | 874 847,62 |  |  |
| 8.2 | НВВ 2 полугодие | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 563,64 | 640 050,57 | 681 643,69 | 678 097,43 | 722 462,63 | 718 681,74 | 766 009,05 |  |  |
| 9 | Полезный отпуск на потребитель- ский рынок | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 622,00 | 20 574,00 | 436 196,00 | 436 196,00 | 436 196,00 | 436 196,00 | 436 196,00 | 436 196,00 | 436 196,00 |  |  |
| 9.1 | Полезный отпуск 1 полугодие | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 471,60 | 239 471,60 | 239 471,60 | 239 471,60 | 239 471,60 | 239 471,60 | 239 471,60 |  |  |
| 9.2 | Полезный отпуск 2 полугодие | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 724,40 | 196 724,40 | 196 724,40 | 196 724,40 | 196 724,40 | 196 724,40 | 196 724,40 |  |  |
| 10 | Тариф на тепловую энергию средневзве-шенный (Одноставоч-ный) | руб./ Гкал | 2 908,48 | 3 114,38 |  | 2 917,62 |  | 5 364,14 | 5 672,52 |  | 5 378,92 | 3 124,89 | 3 409,77 | 3 184,22 | 3 253,54 | 3 348,89 | 3 446,94 | 3 548,65 | 3 653,24 | 3 761,74 | -2 194,69 | 9,14 |
| 23 | Тариф на тепловую энергию с 01.01 | руб./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 020,74 | 3 253,54 | 3 253,54 | 3 446,94 | 3 446,94 | 3 653,24 | 3 653,24 |  |  |
| 24 | Тариф на тепловую энергию с 01.07 | руб./ Гкал |  |  |  | 3 020,74 |  |  |  |  |  |  |  | 3 383,23 | 3 253,54 | 3 464,97 | 3 446,94 | 3 672,46 | 3 653,24 | 3 893,82 |  |  |
| 25 | Рост, % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 6,59 |  |  |
| 26 | Двухставоч-ный тариф на потребитель-ский рынок (без учета НДС), в том числе |  | 723,20528 | 1167,82808 | 773,26749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | ставка за содержание тепловой мощности с 1.01 | тыс. руб./ Гкал/час в мес. |  |  |  | 738,53822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | ставка за содержание тепловой мощности с 1.07 | тыс. руб./ Гкал/ час в мес. |  |  |  | 807,99676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | ставка за тепловую энергию, в том числе |  | 746,50 | 966,50 |  | 645,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3.1 | в паре с 1.01 | руб./ Гкал |  |  |  | 644,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3.2 | в паре с 1.07 июля | руб./ Гкал |  |  |  | 646,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3.3 | в горячей воде с 1.01 | руб./ Гкал |  |  |  | 644,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3.4 | в горячей воде с 1.07 | руб./ Гкал |  |  |  | 646,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение № 9 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным 
ООО «Кузбассоблгаз» 
для утверждения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» 
за 4 квартал 2024 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 
№ 1151/18 (далее - Методические указания);

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Кузбассоблгаз»  представило в РЭК Кузбасса сведения о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение за 
4 квартал 2024 года.

В качестве обосновывающих материалов, предприятие представило:

- Сведения об экономически обоснованных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 4 квартал 2024 года;

- Копия договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 09.08.2024 № Ф-05-69/2024 с протоколом разногласий и протоколом урегулирования (согласования) разногласий;

- Копия письма от 27.12.2024 № 750/1224 в адрес ООО «Газпром газификация» об уточнении наименования объектов, финансируемых по Договору от 09.08.2024 № Ф-05-69/2024;

- Копия Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Трубная» от 22.11.2024;

- Копия Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская» от 11.11.2024;

- Копия Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная» от 18.12.2024;

- Пояснения: к расчету стоимости строительства по сборникам ЫЦС «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Трубная»;

- Пояснения к расчету стоимости строительства по сборникам НЦС «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в, районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская»;

- Пояснения к расчету стоимости строительства по сборникам НЦС «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, 
д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная»;

- Ведомость объемов работ на объект: «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Трубная»;

- Ведомость объемов работ на объект: «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская»;

- Ведомость объемов работ на объект: «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная»;

- Копия локальной сметы № 1, определенная в соответствии с НЦС «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Трубная»;

- Копия локальной сметы № 1, определенная в соответствии с НЦС «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская»;

- Копия локальной сметы № 1, определенная в соответствии с НЦС «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная»;

- Сметная документация «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Трубная»;

- Сметная документация «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская»;

- Сметная документация «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная»;

- Унифицированная форма № КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Трубная»;

- Унифицированная форма № КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат «Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко,’ 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская»;

- Унифицированная форма № КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная»;

- Акт о приемке выполненных работ КС-2 «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская,область, г. Кемерово, ул. Трубная»;

- Акт о приемке выполненных работ КС-2 «Распределительный газопровод, расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская»;

- Акт о приемке выполненных работ КС-2 «Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, 
ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная»;

- Реестр подключений (технологического присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений;

- Пообъектный расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудование.

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки;

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями ФАС России исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по определению расходов ГРО от 25.05.2023 № ВК/40718/23, в случае отсутствия утвержденных НЦС или в случае выполнения работ, не учтенных в показателях НЦС, регулирующим органам допускается использование данных о стоимости объектов, аналогичных но назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или использование расчетного метода с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, для определения экономически обоснованных расходов за подключение в рамках догазификации.

В соответствии с представленными данными, предприятие в 4 квартале 2024 года осуществило строительство следующих объектов:

Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская (код объекта 
42-24-870-001);

Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Трубная (код объекта 42-24-870-004);

Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная (код объекта 
42-24-870-010);

Вышеуказанные объекты созданы в соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 09.08.2024 № Ф-05-69/2024, заключенным между 
ООО «Газпром газификация» и ООО «Кузбассоблгаз».

В соответствии с п. 45 Методических указаний, сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, подтверждаются актами законченного строительства объекта.

Фактические расходы предприятия на строительство вышеуказанных объекта составили 73 653 050 руб. Экономически обоснованные расходы, в соответствии со представленными сметами на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей, составленных в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, определены в размере 100 643 370 руб. Таким образом, фактические расходы не превысили расходы, определенные в соответствии НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Следовательно, в соответствии с п. 46 Методических указаний, расходы в размере 73 653 050 руб. принимаются экспертной группой, как экономически обоснованные.

Также, в соответствии с представленными данными, ООО «Кузбассоблгаз» за 4 квартал 2024 года осуществило 34 фактических присоединений газоиспользующего оборудования. Экспертной группой был проведен сравнительный анализ фактических расходов со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ. Расходы, определенные в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, составили 1 079 216 руб. Фактические расходы в размере 
105 562,70 руб. ниже расходов, определенных в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, на 973 653,30 руб. Таким образом, фактические расходы в размере 105 562,70 руб. принимаются экспертной группой, как экономически обоснованные.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает утвердить суммарные экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» за 4 квартал 2024 года газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, в размере 73 758 612,70 руб. (НДС не облагается).

Приложение 1

Размер экономически обоснованных расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации

и в рамках догазификации котельных за 4 квартал 2024 года

| № пункта | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта строительства (согласно акту законченного строительством объекта) | Код объекта строитель-ства | Код этапа объекта, при реализации объекта с выделением этапов | Код меропри-ятия | Фактически понесенные расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных, рублей (НДС не облагается), | Экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, рублей (НДС не облагается) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства от применения тарифов на услуги по транспорти-ровке газа по газораспреде-лительным сетям | Средства от применения специаль-ных надбавок к тарифам на транспорти-ровку газа газораспре-делительной организа-цией | Средства, полученные от единого оператора газификации или регионального оператора газификации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации | Средства, полученные от иных источников финансирования мероприятий по технологичес-кому присоединению в рамках догазификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Расходы на фактическое подключение (технологическому присоединению) объектов кап. строительства (жилых домов) к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кемеровский муниципальный округ | с.Андреевка | Догазификация населения на сети газоснабжения с. Андреевка | 42-21-870-003 | 00000 | 4 | 11 464,46 | 11 464,46 | - | - | - | 11 464,46 |
| 1.2 | Кемеровский муниципальный округ | с.Андреевка | Догазификация населения на сети газоснабжения с. Андреевка | 42-24-870-003 | 00000 | 4 | 5 621,52 | 5 621,52 | - | - | - | 5 621,52 |
| 1.3 | Кемеровский муниципальный округ | д. Солонечная | Догазификация населения на сети газоснабжения коттеджного поселка «Журавлевы горы» | 42-22-870-004 | 00000 | 4 | 46 937,76 | 46 937,76 | - | - | - | 46 937,76 |
| 1.4 | Кемеровский муниципальный округ | д. Журавлево | Догазификация населения на сети газоснабжения д. Журавлево, города Кемерово | 42-26-870-011 | 00000 | 4 | 3 842,34 | 3 842,34 | - | - | - | 3 842,34 |
| 1.5 | Кемеровский городской округ | г.Кемерово | Догазификация населения на сети газоснабжения Рудничного района, район ул.3-я Нагорная, города Кемерово | 42-22-870-001 | 00000 | 4 | 19 492,12 | 19 492,12 | - | - | - | 19 492,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.6 | Кемеровский городской округ | г.Кемерово | Догазификация населения на сети газоснабжения Рудничного района г. Кемерово. Район Красной горки | 42-22-870-010 | 00000 | 4 | 5 003,66 | 5 003,66 | - | - | - | 5 003,66 |
| 1.7 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Догазификация населения на сети газоснабжения Топкинского муниципального района | 42-22-870-009 | 00000 | 4 | 13 200,84 | 13 200,84 | - | - | - | 13 200,84 |
| 2. Расходы на выполнение мероприятий по созданию сетей газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. Высокая, ул. Макаренко, 1-ый переулок Макаренко, 2-ый переулок Макаренко, ул. Шахтерская, ул. Восстания, ул. Лебедева, пер. Лебедева, ул. Косульская | 42-24-870-001 | 00000 | 0 | 41 322 330,00 | 41 322 330,00 | - | - | 41 322 330,00 | - |
| 2.2 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Трубная | 42-24-870-004 | 00000 | 0 | 20 149 570,00 | 20 149 570,00 | - | - | 20 149 570,00 | - |
| 2.3 | Кемеровский муниципальный округ | д. Солонечная | Распределительный газопровод по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, д. Солонечная, ул. Лазурная, Сосновый бульвар, ул. Прохладная | 42-24-870-010 | 00000 | 0 | 12 181 150,00 | 12 181 150,00 | - | - | 12 181 150,00 | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 73 758 612,70 | 73 758 612,70 | - | - | 73 653 050,00 | 105 562,70 |

Приложение № 10 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Сибгаз-эксплуатация» 
для утверждения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Сибгаз-эксплуатация» на территории Кемеровской области - Кузбасса за 4 квартал 2024 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Сибгаз-эксплуатация» представило в РЭК Кузбасса сведения о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение за 
4 квартал 2024 года.

В качестве обосновывающих материалов, предприятием представлено:

Пояснительная записка;

Сведения о фактически понесенных расходах:

Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-183/2022 от 16.05.2022/ 13.07.2022;

Справки о стоимости выполненных работ КС-3, акты выполненных работ КС-2, акты приемки в эксплуатацию законченной строительством газораспределительной системы объектов, расчет предельной цены по сборникам НЦС, ведомости объемов работ, обосновывающие стоимость сметы и расчеты, копии исполнительно-технической документации, акта приемки законченного строительством объекта, схемы сварных стыков по следующим объектам в Юргинском городском округе:

пер. Коммунистический, 11а;

пер. Коммунистический, 13;

пер. Нахановича, 4;

пер. Нахановича, 10;

ул. Коммунистическая, 104а;

ул. Ленина, 30;

ул. Ленина, 32;

ул. Ленина, 42;

ул. Нахановича, 24;

ул. Нахановича, 26;

ул. Нахановича, 30;

ул. Нахановича, 90-1;

ул. Нахановича, 92;

ул. Нахановича, 96;

ул. Нахановича, 103;

ул. Нахановича, 105;

ул. Октябрьская, 2;

ул. Октябрьская, 3а;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Первомайская, 15а;

ул. Пролетарская, 3-1;

ул. Колхозная, 28А;

ул. Вокзальная, 17-2;

ул. Дзержинского, 18;

ул. Колхозная, 24;

ул. Коммунистическая, 2а;

ул. Пролетарская, 10;

ул. Пролетарская, 14.

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки;

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями ФАС России исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по определению расходов ГРО от 25.05.2023 № ВК/40718/23, в случае отсутствия утвержденных НЦС или в случае выполнения работ, не учтенных в показателях НЦС, регулирующим органам допускается использование данных о стоимости объектов, аналогичных но назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или использование расчетного метода с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, для определения экономически обоснованных расходов за подключение в рамках догазификации.

В соответствии с представленными данными, предприятие в 
4 квартале 2024 года осуществило строительство следующих объектов (газопроводов) в Юргинском городском округе по следующим адресам:

пер. Коммунистический, 11а;

пер. Коммунистический, 13;

пер. Нахановича, 4;

пер. Нахановича, 10;

ул. Коммунистическая, 104а;

ул. Ленина, 30;

ул. Ленина, 32;

ул. Ленина, 42;

ул. Нахановича, 24;

ул. Нахановича, 26;

ул. Нахановича, 30;

ул. Нахановича, 90-1;

ул. Нахановича, 92;

ул. Нахановича, 96;

ул. Нахановича, 103;

ул. Нахановича, 105;

ул. Октябрьская, 2;

ул. Октябрьская, 3а;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Первомайская, 15а;

ул. Пролетарская, 3-1;

ул. Колхозная, 28А;

ул. Вокзальная, 17-2;

ул. Дзержинского, 18;

ул. Колхозная, 24;

ул. Коммунистическая, 2а;

ул. Пролетарская, 10;

ул. Пролетарская, 14.

Вышеуказанные объекты созданы в соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-183/2022 от 16.05.2022/ 13.07.2022, заключенным между ООО «Газпром газификация» и ООО «Сибгаз-эксплуатация».

В соответствии с п. 45 Методических указаний, сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, подтверждаются актами законченного строительства объекта.

Фактические расходы предприятия на строительство вышеуказанных объектов составили 9 734 263,44 руб. (НДС не облагается). Экономически обоснованные расходы, в соответствии с представленной сметой на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей, составленной в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, определены в размере 12 117 969,87 руб. (НДС не облагается). Необходимо отметить, что фактические расходы по объектам, расположенным по адресам ул. Коммунистическая, 104а, ул. Нахановича, 105, ул. Колхозная, 28А в размере 1 927 319,90 руб., 1 267 712,53 руб., 
1 582 930,93 руб. соответственно, превышают расходы, определенные в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов на 232 327,50 руб., 18 175,70 руб., 124 881,95 руб. соответственно. Следовательно, суммарное превышение фактических расходов над расходами, определенными в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в размере 375 385,15 руб. исключаются, как экономически необоснованные.

Таким образом, в соответствии с п. 46 Методических указаний, расходы в размере 9 358 878,29 руб. (НДС не облагается) принимаются экспертной группой, как экономически обоснованные.

Приложение 1

Размер экономически обоснованных расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации

и в рамках догазификации котельных за 4 квартал 2024 года

| № пункта | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта строительства (согласно акту законченного строительством объекта) | Код объекта строитель-ства | Код этапа объекта, при реализации объекта с выделением этапов | Код меропри-ятия | Фактически понесенные расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), рублей (НДС не облагается), | Экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, рублей (НДС не облагается) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства от применения тарифов на услуги по транспорти-ровке газа по газораспреде-лительным сетям | Средства от применения специаль-ных надбавок к тарифам на транспорти-ровку газа газораспре-делительной организа-цией | Средства, полученные от единого оператора газификации или регионального оператора газификации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации | Средства, полученные от иных источников финансирования мероприятий по технологичес-кому присоединению в рамках догазификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Юргинский городской округ | г.Юрга | пер. Коммунистический, 11а | 42-23-681-19 | 42-23-681-19-00000 | 0 | 135 506,31 | 135 506,31 | - | - | 135 506,31 | - |
| 2 | Юргинский городской округ | г.Юрга | пер. Коммунистический, 13 | 42-23-681-20 | 42-23-681-20-00000 | 0 | 142 682,35 | 142 682,35 | - | - | 142 682,35 | - |
| 3 | Юргинский городской округ | г.Юрга | пер. Нахановича, 4 | 42-23-681-24 | 42-23-681-24-00000 | 0 | 545 473,90 | 545 473,90 | - | - | 545 473,90 | - |
| 4 | Юргинский городской округ | г.Юрга | пер. Нахановича, 10 | 42-23-681-22 | 42-23-681-22-00000 | 0 | 144 259,21 | 144 259,21 | - | - | 144 259,21 | - |
| 5 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Коммунистическая, 104а | 42-23-681-32 | 42-23-681-32-00000 | 0 | 1 927 319,90 | 1 694 992,40 | - | - | 1 694 992,40 | - |
| 6 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул.Ленина, 30 | 42-23-681-40 | 42-23-681-40-00000 | 0 | 134 956,68 | 134 956,68 | - | - | 134 956,68 | - |
| 7 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул.Ленина, 32 | 42-23-681-39 | 42-23-681-39-00000 | 0 | 134 914,42 | 134 914,42 | - | - | 134 914,42 | - |
| 8 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул.Ленина, 42 | 42-23-681-11 | 42-23-681-11-00000 | 0 | 129 078,15 | 129 078,15 | - | - | 129 078,15 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 24 | 42-23-681-60 | 42-23-681-60-00000 | 0 | 134 956,68 | 134 956,68 | - | - | 134 956,68 | - |
| 10 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 26 | 42-23-681-61 | 42-23-681-61-00000 | 0 | 132 349,66 | 132 349,66 | - | - | 132 349,66 | - |
| 11 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 30 | 42-23-681-63 | 42-23-681-63-00000 | 0 | 138 865,89 | 138 865,89 | - | - | 138 865,89 | - |
| 12 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 90-1 | 42-23-681-48 | 42-23-681-48-00000 | 0 | 134 956,68 | 134 956,68 | - | - | 134 956,68 | - |
| 13 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 92 | 42-23-681-49 | 42-23-681-49-00000 | 0 | 132 349,66 | 132 349,66 | - | - | 132 349,66 | - |
| 14 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 96 | 42-23-681-66 | 42-23-681-66-00000 | 0 | 136 069,69 | 136 069,69 | - | - | 136 069,69 | - |
| 15 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 103 | 42-23-681-51 | 42-23-681-51-00000 | 0 | 150 649,95 | 150 649,95 | - | - | 150 649,95 | - |
| 16 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Нахановича, 105 | 42-23-681-45 | 42-23-681-45-00000 | 0 | 1 267 712,53 | 1 249 536,83 | - | - | 1 249 536,83 | - |
| 17 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Октябрьская, 2 | 42-23-681-69 | 42-23-681-69-00000 | 0 | 341 773,59 | 341 773,59 | - | - | 341 773,59 | - |
| 18 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Октябрьская, 3а | 42-24-681-2 | 42-24-681-2-00000 | 0 | 133 267,64 | 133 267,64 | - | - | 133 267,64 | - |
| 19 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Октябрьская, 9 | 42-23-681-71 | 42-23-681-71-00000 | 0 | 132 981,34 | 132 981,34 | - | - | 132 981,34 | - |
| 20 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Первомайская, 15а | 42-23-681-73 | 42-23-681-73-00000 | 0 | 129 688,97 | 129 688,97 | - | - | 129 688,97 | - |
| 21 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Пролетарская, 3-1 | 42-23-681-15 | 42-23-681-15-00000 | 0 | 132 349,79 | 132 349,79 | - | - | 132 349,79 | - |
| 22 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Колхозная, 28А | 42-22-681-27 | 42-22-681-27-00000 | 0 | 1 582 930,93 | 145 8048,98 | - | - | 1 458 048,98 | - |
| 23 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул.Вокзальная, 17-2 | 42-23-681-29 | 42-23-681-29-00000 | 0 | 480 220,89 | 480 220,89 | - | - | 480 220,89 | - |
| 24 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Дзержинского, 18 | 42-22-681-24 | 42-22-681-24-00000 | 0 | 327 749,47 | 327 749,47 | - | - | 327 749,47 | - |
| 25 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Колхозная, 24 | 42-22-681-26 | 42-22-681-26-00000 | 0 | 140 180,91 | 140 180,91 | - | - | 140 180,91 | - |
| 26 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Коммунистическая, 2а | 42-23-681-34 | 42-23-681-34-00000 | 0 | 132 989,31 | 132 989,31 | - | - | 132 989,31 | - |
| 27 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Пролетарская, 10 | 42-23-681-75 | 42-23-681-75-00000 | 0 | 327 749,47 | 327 749,47 | - | - | 327 749,47 | - |
| 28 | Юргинский городской округ | г.Юрга | ул. Пролетарская, 14 | 42-23-681-76 | 42-23-681-76-00000 | 0 | 350 279,47 | 350 279,47 | - | - | 350 279,47 | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 9 734 263,44 | 9 358 878,29 | - | - | 9 358 878,29 | - |

Приложение № 11 к протоколу № 10

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.02.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск» 
для утверждения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса

за 4 квартал 2024 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Газпром газораспределение Томск» представило в РЭК Кузбасса сведения о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение за 4 квартал 2024 года.

В качестве обосновывающих материалов, предприятием представлены:

Сведения о фактических расходах;

Реестр актов о подключении (технологическом присоединении) и расшифровка расходов на подключение;

Сведения об экономически обоснованных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования по завершённым объектам;

Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (код объекта: 42-21-428-000015, 42-21-428-000064, 42-21 -428-000071, 42-21 -428-000050, 42-21 -428-000051, 42-21-428-000054);

Копия Договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 26.01.2022 
№ 6-21/5473/Ф-05-81/2022;

Проектная документация объектов (код объекта: 42-21 -428-000015, 
42-21 -428-000064, 42-21 -428-000071, 42-21 -428-000050, 42-21 -428-000051, 
42-21 -428-000054).

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки;

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями ФАС России исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по определению расходов ГРО от 25.05.2023 № ВК/40718/23, в случае отсутствия утвержденных НЦС или в случае выполнения работ, не учтенных в показателях НЦС, регулирующим органам допускается использование данных о стоимости объектов, аналогичных но назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или использование расчетного метода с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, для определения экономически обоснованных расходов за подключение в рамках догазификации.

В соответствии с представленными данными, предприятие в 
4 квартале 2024 года осуществило строительство следующих объектов:

Распределительные сети от ГРПШ 566 в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области (код объекта 42-21-428-000015);

Газопроводы-вводы от существующего объекта «Строительство сетей газоснабжения в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка Кемеровской области 2 пусковой комплекс. Строительство газопровода среднего давления»
4 этап (код объекта 42-21-428-000064);

Газопроводы-вводы от существующего объекта «Строительство сетей газоснабжения в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка Кемеровской области 2 пусковой комплекс. Строительство газопровода среднего давления»
11 этап (код объекта 42-21-428-000071);

Распределительные сети д. Пугачи Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь (код объекта 42-21-428-000050);

Распределительные сети п. Ясногорский Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 1-й пусковой (код объекта 42-21-428-000051);

Распределительные сети с.  Мазурово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 3-й пусковой (код объекта 42-21-428-000054).

Вышеуказанные объекты созданы в соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 26.01.2022 № 6-21-5473-Ф-05-81-2022, заключенным между ООО «Газпром газификация» и ООО «Газпром газораспределение Томск».

В соответствии с п. 45 Методических указаний, сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, подтверждаются актами законченного строительства объекта.

Фактические расходы предприятия на строительство вышеуказанных объекта составили 465 499 819,37 руб. Экономически обоснованные расходы, в соответствии со представленными сметами на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей, составленных в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, определены в размере 677 135 450 руб. Таким образом, фактические расходы не превысили расходы, определенные в соответствии НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Следовательно, в соответствии с п. 46 Методических указаний, расходы в размере 
465 499 819,37 руб. принимаются экспертной группой, как экономически обоснованные.

Также, в соответствии с представленными данными, ООО «Газпром газораспределение Томск» за 4 квартал 2024 года осуществило 807 фактических присоединений газоиспользующего оборудования. Экспертной группой был проведен сравнительный анализ фактических расходов со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ. Расходы, определенные в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, составили 21 937 442 руб. Фактические расходы в размере 21 907 406 руб. ниже расходов, определенных в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, на 30 036 руб. Таким образом, фактические расходы в размере 21 907 406 руб. принимаются экспертной группой, как экономически обоснованные.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает утвердить суммарные экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» за 
4 квартал 2024 года газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, в размере 
487 407 225,37 руб. без НДС.

Приложение 1

Размер экономически обоснованных расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации

и в рамках догазификации котельных за 4 квартал 2024 года

| № пункта | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта строительства (согласно акту законченного строительством объекта) | Код объекта строитель-ства | Код этапа объекта, при реализации объекта с выделением этапов | Код меропри-ятия | Фактически понесенные расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных, рублей (без НДС) | Экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, рублей (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства от применения тарифов на услуги по транспорти-ровке газа по газораспреде-лительным сетям | Средства от применения специаль-ных надбавок к тарифам на транспорти-ровку газа газораспре-делительной организа-цией | Средства, полученные от единого оператора газификации или регионального оператора газификации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации | Средства, полученные от иных источников финансирования мероприятий по технологичес-кому присоединению в рамках догазификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Расходы на выполнение мероприятий по созданию сетей газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Распределительные сети от ГРПШ 566 в Заводском районе г.Новокузнецка Кемеровской области. | 42-21-428-000015 | 00000 | 12 | 371 225 850,49 | 371 225 850,49 | - | - | 371 225 850,49 | - |
| 1.2 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Газопроводы-вводы от существующего объекта "Строительство сетей газоснабжения в Орджоникидзевском районе г.Новокузнецка Кемеровской области 2 пусковой комплекс. Строительство газопровода среднего давления" 4 этап. | 42-21-428-000064 | 00000 | 12 | 1 140 182,89 | 1 140 182,89 | - | - | 1 140 182,89 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Газопроводы-вводы от существующего объекта "Строительство сетей газоснабжения в Орджоникидзевском районе г.Новокузнецка Кемеровской области 2 пусковой комплекс. Строительство газопровода среднего давления" 11 этап. | 42-21-428-000071 | 00000 | 12 | 3 731 019,74 | 3 731 019,74 | - | - | 3 731 019,74 | - |
| 1.4 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | Распределительные сети д. Пугачи Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь | 42-21-428-000050 | 00000 | 12 | 25 612 810,64 | 25 612 810,64 | - | - | 25 612 810,64 | - |
|  |  |  |  | СН 42 049-5 (ПИР) |  | 1 | 1 679 461,52 | 1 679 461,52 | - | 1 679 461,52 | - | - |
| 1.5 | Кемеровский муниципальный округ | п. Ясногорский | Распределительные сети п.Ясногорский Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 1-й пусковой | 42-21-428-000051 | 00000 | 12 | 41 200 839,39 | 41 200 839,39 | - | - | 41 200 839,39 | - |
| 1.6 | Кемеровский муниципальный округ | с. Мазурово | Распределительные сети с. Мазурово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 3-й пусковой | 42-21-428-000054 | 00000 | 12 | 20 909 654,70 | 20 909 654,70 | - | - | 20 909 654,70 | - |
| 2. Расходы на фактическое подключение (технологическому присоединению) объектов кап. строительства (жилых домов) к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Красноводская ул | 42-24-428-00000-01257 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.2 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Добролюбова ул | 42-24-428-00000-01258 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.3 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01259 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.4 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01260 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.5 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01261 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.6 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Минская ул | 42-24-428-00000-01262 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.7 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ильменская ул | 42-24-428-00000-01263 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.8 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Таврическая ул | 42-24-428-00000-01264 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.9 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Ягуново с, Заречная ул | 42-24-428-00000-01265 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.10 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Шукшина ул | 42-24-428-00000-01266 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.11 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Цеолитчиков ул | 42-24-428-00000-01267 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.12 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Новая ул | 42-24-428-00000-01268 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.13 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Притомская ул | 42-24-428-00000-01269 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.14 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, н, Новая пл-ка | 42-24-428-00000-01270 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.15 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Стартовая ул | 42-24-428-00000-01271 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.16 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кременчугская улица | 42-24-428-00000-01272 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.17 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01273 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.18 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кременчугская ул | 42-24-428-00000-01274 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.19 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Сарбайская ул | 42-24-428-00000-01275 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.20 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01276 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.21 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01277 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.22 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Красная ул | 42-24-428-00000-01278 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.23 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Центральная ул | 42-24-428-00000-01279 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.24 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01280 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.25 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Специалистов ул | 42-24-428-00000-01281 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.26 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Трудовая ул | 42-24-428-00000-01282 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.27 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650014, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Луганская ул | 42-24-428-00000-01283 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.28 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Калинина ул | 42-24-428-00000-01284 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.29 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Чехова ул | 42-24-428-00000-01285 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.30 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Суворова | 42-24-428-00000-01286 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.31 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Петровского ул | 42-24-428-00000-01287 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.32 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Петровского ул | 42-24-428-00000-01288 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.33 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Петровского ул | 42-24-428-00000-01289 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.34 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01290 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.35 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01291 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.36 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Кемеровская область - Кузбасс, Топки, Лермонтова | 42-24-428-00000-01292 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.37 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01293 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.38 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Кузнецкий, Стартовая | 42-24-428-00000-01294 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.39 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, 1-я Крепостная ул | 42-24-428-00000-01295 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.40 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Ферросплавщиков ул | 42-24-428-00000-01296 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.41 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01297 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.42 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01298 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.43 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01299 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.44 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01300 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.45 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01301 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.46 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Сарбайская ул | 42-24-428-00000-01302 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.47 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01303 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.48 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Череповецкая ул | 42-24-428-00000-01304 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.49 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Добролюбова ул | 42-24-428-00000-01305 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.50 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Белинского ул | 42-24-428-00000-01306 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.51 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова ул | 42-24-428-00000-01307 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.52 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01308 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.53 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01309 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.54 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Кузнецкий, Дорожная | 42-24-428-00000-01310 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.55 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01311 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.56 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01312 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.57 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Мичурина ул | 42-24-428-00000-01313 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.58 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Школьная ул | 42-24-428-00000-01314 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.59 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Специалистов ул | 42-24-428-00000-01315 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.60 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, 2-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01316 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.61 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01317 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.62 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул. | 42-24-428-00000-01318 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.63 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01319 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.64 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01320 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.65 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01321 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.66 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01322 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.67 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01323 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.68 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01324 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.69 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Ферросплавщиков ул | 42-24-428-00000-01325 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.70 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01326 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.71 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Пугачи д, Центральная ул | 42-24-428-00000-01327 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.72 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Абызова ул | 42-24-428-00000-01328 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.73 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Школьный пер | 42-24-428-00000-01329 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.74 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Полевая ул | 42-24-428-00000-01330 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.75 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Шукшина ул | 42-24-428-00000-01331 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.76 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Солнечная ул | 42-24-428-00000-01332 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.77 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Тихоокеанская ул | 42-24-428-00000-01333 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.78 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Белинского ул | 42-24-428-00000-01334 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.79 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Тихоокеанская ул. | 42-24-428-00000-01335 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.80 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01336 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.81 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01337 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.82 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Атлантический пер | 42-24-428-00000-01338 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.83 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01339 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.84 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Куйбышевский, Славянская | 42-24-428-00000-01340 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.85 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01341 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.86 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01342 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.87 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, 40 лет Октября ул | 42-24-428-00000-01343 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.88 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Клубная ул | 42-24-428-00000-01344 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.89 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зои Космодемьянской ул | 42-24-428-00000-01345 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.90 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зои Космодемьянской ул | 42-24-428-00000-01346 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.91 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зои Космодемьянской ул | 42-24-428-00000-01347 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.92 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зои Космодемьянской ул | 42-24-428-00000-01348 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.93 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Чехова ул | 42-24-428-00000-01349 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.94 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01350 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.95 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Дорожная ул | 42-24-428-00000-01351 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.96 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Ушакова | 42-24-428-00000-01352 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.97 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01353 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.98 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01354 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.99 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01355 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.100 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Череповецкая ул | 42-24-428-00000-01356 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.101 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кременчугская ул | 42-24-428-00000-01357 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.102 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01358 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.103 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Сарбайская ул | 42-24-428-00000-01359 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.104 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Таврическая ул | 42-24-428-00000-01360 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.105 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Полетаева ул | 42-24-428-00000-01361 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.106 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Рабочая ул | 42-24-428-00000-01362 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.107 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Зеркальная ул | 42-24-428-00000-01363 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.108 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01364 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.109 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01365 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.110 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01366 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.111 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01367 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.112 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01368 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.113 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Селекционная ул | 42-24-428-00000-01369 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.114 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01370 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.115 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Пойменная ул | 42-24-428-00000-01371 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.116 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Тюменская ул | 42-24-428-00000-01372 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.117 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Украинская ул | 42-24-428-00000-01373 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.118 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова ул | 42-24-428-00000-01374 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.119 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01375 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.120 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова ул | 42-24-428-00000-01376 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.121 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ильменская ул | 42-24-428-00000-01377 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.122 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ильменская ул | 42-24-428-00000-01378 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.123 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Станционная ул | 42-24-428-00000-01379 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.124 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Петровского ул | 42-24-428-00000-01380 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.125 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Алма-Атинская ул | 42-24-428-00000-01381 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.126 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зои Космодемьянской ул | 42-24-428-00000-01382 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.127 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Топкинская ул | 42-24-428-00000-01383 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.128 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Алма-Атинская ул | 42-24-428-00000-01384 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.129 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Алма-Атинская ул | 42-24-428-00000-01385 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.130 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Новая ул | 42-24-428-00000-01386 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.131 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650070, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Плодопитомник ул | 42-24-428-00000-01387 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.132 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Рябиновая ул | 42-24-428-00000-01388 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.133 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Чапаева ул | 42-24-428-00000-01389 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.134 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Цеолитчиков ул | 42-24-428-00000-01390 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.135 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01391 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.136 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Светлая ул | 42-24-428-00000-01392 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.137 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 2-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01393 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.138 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Приовражный пер | 42-24-428-00000-01394 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.139 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Богатырская ул | 42-24-428-00000-01395 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.140 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Богатырская ул | 42-24-428-00000-01396 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.141 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Тихоокеанская ул | 42-24-428-00000-01397 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.142 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01398 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.143 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01399 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.144 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Логовая ул | 42-24-428-00000-01400 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.145 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01401 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.146 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01402 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.147 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01403 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.148 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01404 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.149 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01405 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.150 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Двинская ул | 42-24-428-00000-01406 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.151 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01407 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.152 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Ягуново с, Озерная ул | 42-24-428-00000-01408 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.153 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, им. Н.Ф. Жуковского ул | 42-24-428-00000-01409 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.154 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Лазурная ул | 42-24-428-00000-01410 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.155 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Садовая ул | 42-24-428-00000-01411 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.156 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Юбилейная ул | 42-24-428-00000-01412 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.157 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Цветочная ул | 42-24-428-00000-01413 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.158 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Центральная ул | 42-24-428-00000-01414 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.159 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Мечтателей ул | 42-24-428-00000-01415 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.160 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Стартовая ул | 42-24-428-00000-01416 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.161 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01417 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.162 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01418 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.163 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01419 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.164 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01420 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.165 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Печерская ул | 42-24-428-00000-01421 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.166 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Талдыкина ул | 42-24-428-00000-01422 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.167 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01423 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.168 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01424 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.169 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01425 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.170 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01426 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.171 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Ботаническая ул | 42-24-428-00000-01427 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.172 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Ботаническая ул | 42-24-428-00000-01428 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.173 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Кооперативная ул | 42-24-428-00000-01429 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.174 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Садовая ул | 42-24-428-00000-01430 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.175 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Набережная ул | 42-24-428-00000-01431 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.176 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Совхозная ул | 42-24-428-00000-01432 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.177 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Вишневая ул | 42-24-428-00000-01433 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.178 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Садовая ул | 42-24-428-00000-01434 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.179 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Линейная ул | 42-24-428-00000-01435 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.180 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Новая ул | 42-24-428-00000-01436 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.181 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01437 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.182 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01438 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.183 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01439 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.184 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01440 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.185 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Базисная ул | 42-24-428-00000-01441 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.186 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Базисная ул | 42-24-428-00000-01442 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.187 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Ушакова | 42-24-428-00000-01443 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.188 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Добролюбова ул | 42-24-428-00000-01444 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.189 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01445 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.190 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01446 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.191 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01447 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.192 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01448 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.193 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Редутная ул | 42-24-428-00000-01449 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.194 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Рельефная ул | 42-24-428-00000-01450 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.195 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01451 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.196 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Ильинская ул | 42-24-428-00000-01452 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.197 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Брусничная ул | 42-24-428-00000-01453 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.198 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Приовражная ул | 42-24-428-00000-01454 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.199 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Восточная ул | 42-24-428-00000-01455 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.200 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01456 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.201 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01457 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.202 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, мкр 15, кв-л 6 | 42-24-428-00000-01458 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.203 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Кемеровская ул | 42-24-428-00000-01459 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.204 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Редутная ул | 42-24-428-00000-01460 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.205 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01461 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.206 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01462 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.207 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01463 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.208 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01464 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.209 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01465 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.210 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01466 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.211 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01467 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.212 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01468 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.213 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01469 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.214 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Двинская ул | 42-24-428-00000-01470 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.215 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Днестровская ул | 42-24-428-00000-01471 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.216 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Горноалтайская ул | 42-24-428-00000-01472 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.217 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01473 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.218 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Алюминиевая ул | 42-24-428-00000-01474 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.219 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01475 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.220 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Сборная ул | 42-24-428-00000-01476 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.221 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Логовая ул | 42-24-428-00000-01477 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.222 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01478 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.223 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Тюменская ул | 42-24-428-00000-01479 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.224 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Суворова ул | 42-24-428-00000-01480 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.225 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Чехова ул | 42-24-428-00000-01481 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.226 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Юбилейная ул | 42-24-428-00000-01482 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.227 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652305, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Юбилейная ул | 42-24-428-00000-01483 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.228 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Алма-Атинская ул | 42-24-428-00000-01484 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.229 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Новая ул | 42-24-428-00000-01485 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.230 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский, Топки, Новая | 42-24-428-00000-01486 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.231 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Новая ул | 42-24-428-00000-01487 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.232 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01488 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.233 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ильменская ул | 42-24-428-00000-01489 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.234 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01490 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.235 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Дорожная ул | 42-24-428-00000-01491 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.236 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01492 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.237 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Северная ул | 42-24-428-00000-01493 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.238 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Кольцевая ул | 42-24-428-00000-01494 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.239 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Молодежная ул | 42-24-428-00000-01495 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.240 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Молодежная ул | 42-24-428-00000-01496 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.241 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Юбилейная ул | 42-24-428-00000-01497 | - | 4 | 23 758,00 | 23 758,00 | - | 23 758,00 | - | - |
| 2.242 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Кузбасская ул | 42-24-428-00000-01498 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.243 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Рябиновая ул | 42-24-428-00000-01499 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.244 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Лунная ул | 42-24-428-00000-01500 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.245 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Днестровская ул | 42-24-428-00000-01501 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.246 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01502 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.247 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Парковая ул | 42-24-428-00000-01503 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.248 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова ул | 42-24-428-00000-01504 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.249 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01505 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.250 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01506 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.251 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01507 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.252 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кременчугская ул | 42-24-428-00000-01508 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.253 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01509 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.254 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Кузнецкий, Дорожная | 42-24-428-00000-01510 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.255 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Тихоокеанская ул | 42-24-428-00000-01511 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.256 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Кузнецкий, Октябрьская | 42-24-428-00000-01512 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.257 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-24-428-00000-01513 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.258 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-24-428-00000-01514 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.259 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Полесская ул | 42-24-428-00000-01515 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.260 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с | 42-24-428-00000-01516 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.261 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с | 42-24-428-00000-01517 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.262 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | 652097, Кемеровская область - Кузбасс обл, Юргинский р-н, Талая д, Школьная ул | 42-24-428-00000-01518 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.263 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | 652097, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский р-н, Талая д, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01519 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.264 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Орджоникидзевский, Редутная | 42-24-428-00000-01520 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.265 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01521 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.266 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01522 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.267 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01523 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.268 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01524 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.269 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01525 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.270 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Алюминиевая ул | 42-24-428-00000-01526 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.271 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кременчугская ул | 42-24-428-00000-01527 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.272 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01528 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.273 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01529 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.274 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01530 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.275 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01531 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.276 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Осенняя ул | 42-24-428-00000-01532 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.277 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01533 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.278 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Садовая ул | 42-24-428-00000-01534 | - | 4 | 31 166,00 | 31 166,00 | - | 31 166,00 | - | - |
| 2.279 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Полесская ул | 42-24-428-00000-01535 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.280 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01536 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.281 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01537 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.282 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01538 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.283 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01539 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.284 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Окружной пер | 42-24-428-00000-01540 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.285 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Пойменная | 42-24-428-00000-01541 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.286 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01542 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.287 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Новая ул | 42-24-428-00000-01543 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.288 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Новая ул | 42-24-428-00000-01544 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.289 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Заводская ул | 42-24-428-00000-01545 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.290 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зои Космодемьянской ул | 42-24-428-00000-01546 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.291 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Красноармейская ул | 42-24-428-00000-01547 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.292 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Красноармейская ул | 42-24-428-00000-01548 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.293 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Пушкина ул | 42-24-428-00000-01549 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.294 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, 40 лет Октября ул | 42-24-428-00000-01550 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.295 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Заводская ул | 42-24-428-00000-01551 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.296 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Западная ул | 42-24-428-00000-01552 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.297 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01553 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.298 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Фронтальный пер | 42-24-428-00000-01554 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.299 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01555 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.300 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01556 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.301 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01557 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.302 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01558 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.303 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Дорожная ул | 42-24-428-00000-01559 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.304 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Орджоникидзевский, Антрацитная | 42-24-428-00000-01560 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.305 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01561 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.306 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01562 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.307 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01563 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.308 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01564 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.309 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Северная ул | 42-24-428-00000-01565 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.310 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Советская ул | 42-24-428-00000-01566 | - | 4 | 23 758,00 | 23 758,00 | - | 23 758,00 | - | - |
| 2.311 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01567 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.312 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова ул | 42-24-428-00000-01568 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.313 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Советская ул | 42-24-428-00000-01569 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.314 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Кемеровская ул | 42-24-428-00000-01570 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.315 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Луговая ул | 42-24-428-00000-01571 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.316 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Школьная ул | 42-24-428-00000-01572 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.317 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01573 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.318 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01574 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.319 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01575 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.320 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Ленинградская ул | 42-24-428-00000-01576 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.321 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Череповецкая ул | 42-24-428-00000-01577 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.322 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01578 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.323 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01579 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.324 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01580 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.325 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01581 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.326 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кременчугская ул | 42-24-428-00000-01582 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.327 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01583 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.328 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Магаданская | 42-24-428-00000-01584 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.329 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01585 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.330 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Талдыкина ул | 42-24-428-00000-01586 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.331 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01587 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.332 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01588 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.333 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ильменская ул | 42-24-428-00000-01589 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.334 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Логовой пер | 42-24-428-00000-01590 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.335 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01591 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.336 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Пугачи д, Центральная ул | 42-24-428-00000-01592 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.337 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Сезонная ул | 42-24-428-00000-01593 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.338 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Казачий пер | 42-24-428-00000-01594 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.339 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Новая ул | 42-24-428-00000-01595 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.340 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Весенняя ул | 42-24-428-00000-01596 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.341 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01597 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.342 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01598 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.343 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01599 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.344 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01600 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.345 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ильменская ул | 42-24-428-00000-01601 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.346 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Листвянская ул | 42-24-428-00000-01602 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.347 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Еловая ул | 42-24-428-00000-01603 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.348 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Таежная ул | 42-24-428-00000-01604 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.349 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Радужная ул | 42-24-428-00000-01605 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.350 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Лесная ул | 42-24-428-00000-01606 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.351 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650071, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01607 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.352 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01608 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.353 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 2-я Лесная ул. | 42-24-428-00000-01609 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.354 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01610 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.355 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01611 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.356 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Керченский | 42-24-428-00000-01612 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.357 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Чапаева ул | 42-24-428-00000-01613 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.358 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Антрацитная ул | 42-24-428-00000-01614 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.359 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Литовская ул | 42-24-428-00000-01615 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.360 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01616 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.361 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Добролюбова ул | 42-24-428-00000-01617 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.362 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Сарбайская ул | 42-24-428-00000-01618 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.363 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01619 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.364 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Ягодная ул | 42-24-428-00000-01620 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.365 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01621 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.366 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Литовская ул | 42-24-428-00000-01622 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.367 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Искитимская ул | 42-24-428-00000-01623 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.368 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова ул | 42-24-428-00000-01624 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.369 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Белинского ул | 42-24-428-00000-01625 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.370 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01626 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.371 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Совхозная ул | 42-24-428-00000-01627 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.372 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Южная ул | 42-24-428-00000-01628 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.373 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Поперечная 2-я ул | 42-24-428-00000-01629 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.374 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01630 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.375 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Энергетиков ул | 42-24-428-00000-01631 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.376 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | 652097, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский р-н, Талая д, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01632 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.377 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01633 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.378 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01634 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.379 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Южная ул | 42-24-428-00000-01635 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.380 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Защитная ул | 42-24-428-00000-01636 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.381 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01637 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.382 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01638 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.383 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Куйбышевский, Славянская | 42-24-428-00000-01639 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.384 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Керченский переулок | 42-24-428-00000-01640 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.385 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01641 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.386 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01642 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.387 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Ленинградская ул | 42-24-428-00000-01643 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.388 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Кузнецкий, Рельефная | 42-24-428-00000-01644 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.389 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01645 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.390 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Талдыкина ул | 42-24-428-00000-01646 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.391 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Загорская ул | 42-24-428-00000-01647 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.392 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-24-428-00000-01648 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.393 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01649 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.394 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Снежная ул | 42-24-428-00000-01650 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.395 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Красная ул | 42-24-428-00000-01651 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.396 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01652 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.397 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Весенняя ул | 42-24-428-00000-01653 | - | 4 | 23 758,00 | 23 758,00 | - | 23 758,00 | - | - |
| 2.398 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Заречная ул | 42-24-428-00000-01654 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.399 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Заречная ул | 42-24-428-00000-01655 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.400 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650003, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Заречная ул | 42-24-428-00000-01656 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.401 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Вишневая ул | 42-24-428-00000-01657 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.402 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01658 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.403 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Кемеровская область - Кузбасс, Топки, Калинина | 42-24-428-00000-01659 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.404 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Петровского ул | 42-24-428-00000-01660 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.405 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Заводская ул | 42-24-428-00000-01661 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.406 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Школьная ул | 42-24-428-00000-01662 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.407 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Добролюбова ул | 42-24-428-00000-01663 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.408 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01664 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.409 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01665 | - | 4 | 31 166,00 | 31 166,00 | - | 31 166,00 | - | - |
| 2.410 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Таврическая ул | 42-24-428-00000-01666 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.411 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650905, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Арктическая ул | 42-24-428-00000-01667 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.412 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ижевский проезд | 42-24-428-00000-01668 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.413 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01669 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.414 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01670 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.415 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Ферросплавщиков ул | 42-24-428-00000-01671 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.416 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01672 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.417 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01673 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.418 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01674 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.419 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Павлодарского ул | 42-24-428-00000-01675 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.420 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Зайсанский пер | 42-24-428-00000-01676 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.421 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-24-428-00000-01677 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.422 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Кузнецкий, Талдыкина | 42-24-428-00000-01678 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.423 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01679 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.424 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01680 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.425 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Полевая ул | 42-24-428-00000-01681 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.426 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Славянская ул | 42-24-428-00000-01682 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.427 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01683 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.428 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01684 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.429 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Богатырская ул | 42-24-428-00000-01685 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.430 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Полесская ул | 42-24-428-00000-01686 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.431 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Энтузиастов ул | 42-24-428-00000-01687 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.432 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Ягуново с, Озерная ул | 42-24-428-00000-01688 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.433 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Заречная ул | 42-24-428-00000-01689 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.434 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01690 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.435 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01691 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.436 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01692 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.437 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01693 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.438 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Ижевский | 42-24-428-00000-01694 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.439 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01695 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.440 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01696 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.441 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Вавилова ул | 42-24-428-00000-01697 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.442 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Садовая ул | 42-24-428-00000-01698 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.443 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Абызова ул | 42-24-428-00000-01699 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.444 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Поперечная ул | 42-24-428-00000-01700 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.445 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Чапаева ул | 42-24-428-00000-01701 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.446 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский, Березово, Кедровая | 42-24-428-00000-01702 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.447 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Притомская ул | 42-24-428-00000-01703 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.448 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01704 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.449 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Фронтальный пер | 42-24-428-00000-01705 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.450 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01706 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.451 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01707 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.452 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01708 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.453 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01709 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.454 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | 650519, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Новая ул | 42-24-428-00000-01710 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.455 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | 650519, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Новая ул | 42-24-428-00000-01711 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.456 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бакинская ул | 42-24-428-00000-01712 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.457 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01713 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.458 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Кузнецкая ул | 42-24-428-00000-01714 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.459 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Есенина ул | 42-24-428-00000-01715 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.460 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Утренняя ул. | 42-24-428-00000-01716 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.461 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Шоссейная ул | 42-24-428-00000-01717 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.462 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Юбилейная ул | 42-24-428-00000-01718 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.463 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Березовая ул | 42-24-428-00000-01719 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.464 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Новая ул | 42-24-428-00000-01720 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.465 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Кооперативная ул | 42-24-428-00000-01721 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.466 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Таврическая ул | 42-24-428-00000-01722 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.467 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01723 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.468 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ижевский проезд | 42-24-428-00000-01724 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.469 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01725 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.470 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01726 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.471 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Богатырская ул | 42-24-428-00000-01727 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.472 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01728 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.473 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01729 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.474 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Заводская ул | 42-24-428-00000-01730 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.475 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Калинина ул | 42-24-428-00000-01731 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.476 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Суворова ул | 42-24-428-00000-01732 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.477 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Казахстанская ул | 42-24-428-00000-01733 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.478 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Угловая ул | 42-24-428-00000-01734 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.479 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01735 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.480 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01736 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.481 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01737 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.482 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ижевский проезд | 42-24-428-00000-01738 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.483 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01739 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.484 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01740 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.485 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01741 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.486 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01742 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.487 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-24-428-00000-01743 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.488 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Широкая ул | 42-24-428-00000-01744 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.489 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01745 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.490 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Еловая ул | 42-24-428-00000-01746 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.491 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01747 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.492 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650071, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01748 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.493 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 2-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01749 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.494 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Специалистов ул | 42-24-428-00000-01750 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.495 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Радужная ул | 42-24-428-00000-01751 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.496 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Звездная ул | 42-24-428-00000-01752 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.497 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, М.Горького ул | 42-24-428-00000-01753 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.498 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Сухово д, Академическая ул | 42-24-428-00000-01754 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.499 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Зимняя ул | 42-24-428-00000-01755 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.500 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Воскресенская ул | 42-24-428-00000-01756 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.501 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Снежная ул | 42-24-428-00000-01757 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.502 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Рождественская ул | 42-24-428-00000-01758 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.503 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01759 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.504 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01760 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.505 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650070, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Плодопитомник ул, дом 40 | 42-24-428-00000-01761 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.506 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Весенняя ул | 42-24-428-00000-01762 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.507 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Рябиновая ул | 42-24-428-00000-01763 | - | 4 | 31 166,00 | 31 166,00 | - | 31 166,00 | - | - |
| 2.508 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Широкая ул | 42-24-428-00000-01764 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.509 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Пугачи д, Набережная ул | 42-24-428-00000-01765 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.510 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Садовая ул | 42-24-428-00000-01766 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.511 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Горноалтайская ул | 42-24-428-00000-01767 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.512 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01768 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.513 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01769 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.514 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Магаданская | 42-24-428-00000-01770 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.515 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01771 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.516 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01772 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.517 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01773 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.518 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01774 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.519 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Стартовая ул | 42-24-428-00000-01775 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.520 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, 1-я Крепостная ул | 42-24-428-00000-01776 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.521 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01777 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.522 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Разрезовская ул | 42-24-428-00000-01778 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.523 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Рябиновая ул | 42-24-428-00000-01779 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.524 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Садовая ул | 42-24-428-00000-01780 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.525 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Зеркальная ул | 42-24-428-00000-01781 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.526 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Первомайская ул | 42-24-428-00000-01782 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.527 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Логовая ул | 42-24-428-00000-01783 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.528 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Притомская ул | 42-24-428-00000-01784 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.529 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01785 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.530 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Керченский проезд | 42-24-428-00000-01786 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.531 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-24-428-00000-01787 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.532 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Заречная ул | 42-24-428-00000-01788 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.533 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Новая ул | 42-24-428-00000-01789 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.534 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Луговая ул | 42-24-428-00000-01790 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.535 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, М.Горького ул | 42-24-428-00000-01791 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.536 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 15 мкр, 11-й кв-л | 42-24-428-00000-01792 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.537 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Сиреневая ул | 42-24-428-00000-01793 | - | 4 | 31 166,00 | 31 166,00 | - | 31 166,00 | - | - |
| 2.538 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-24-428-00000-01794 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.539 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Лесозаводская ул | 42-24-428-00000-01795 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.540 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-01796 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.541 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Баумана ул | 42-24-428-00000-01797 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.542 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Талдыкина ул | 42-24-428-00000-01798 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.543 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01799 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.544 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Ижевский | 42-24-428-00000-01800 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.545 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01801 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.546 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Глазунова проезд | 42-24-428-00000-01802 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.547 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Мариупольская ул | 42-24-428-00000-01803 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.548 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01804 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.549 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01805 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.550 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01806 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.551 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01807 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.552 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Мариупольская ул | 42-24-428-00000-01808 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.553 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Добролюбова ул | 42-24-428-00000-01809 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.554 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-24-428-00000-01810 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.555 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Новая ул | 42-24-428-00000-01811 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.556 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Литовская ул | 42-24-428-00000-01812 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.557 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-24-428-00000-01813 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.558 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Владимирская ул | 42-24-428-00000-01814 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.559 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Речная ул | 42-24-428-00000-01815 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.560 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Центральная ул | 42-24-428-00000-01816 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.561 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Поперечная 2-я ул | 42-24-428-00000-01817 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.562 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Совхозная ул | 42-24-428-00000-01818 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.563 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Новая ул | 42-24-428-00000-01819 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.564 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Ильинская ул | 42-24-428-00000-01820 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.565 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Ильинская ул | 42-24-428-00000-01821 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.566 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Богатырская ул | 42-24-428-00000-01822 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.567 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01823 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.568 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01824 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.569 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бакинская ул | 42-24-428-00000-01825 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.570 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01826 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.571 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01827 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.572 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01828 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.573 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-01829 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.574 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул. | 42-24-428-00000-01830 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.575 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650071, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово, 3-я Лесная | 42-24-428-00000-01831 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.576 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | 652097, Кемеровская область - Кузбасс обл, Юргинский р-н, Талая д, Береговая ул | 42-24-428-00000-01832 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.577 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | 652097, Кемеровская область - Кузбасс обл, Юргинский р-н, Талая д, Береговая ул | 42-24-428-00000-01833 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.578 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | 652097, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский р-н, Талая д, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01834 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.579 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | 652097, Кемеровская область - Кузбасс обл, Юргинский р-н, Талая д, Школьная ул | 42-24-428-00000-01835 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.580 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Н.Островского ул | 42-24-428-00000-01836 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.581 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Калугина пер | 42-24-428-00000-01837 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.582 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Вуколова ул | 42-24-428-00000-01838 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.583 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Черемуховая ул | 42-24-428-00000-01839 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.584 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Казахстанская ул | 42-24-428-00000-01840 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.585 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Новая ул | 42-24-428-00000-01841 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.586 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Новая ул | 42-24-428-00000-01842 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.587 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Родная ул | 42-24-428-00000-01843 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.588 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Литовская ул | 42-24-428-00000-01844 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.589 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Ушакова ул | 42-24-428-00000-01845 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.590 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01846 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.591 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кременчугская ул | 42-24-428-00000-01847 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.592 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Косогорная ул | 42-24-428-00000-01848 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.593 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01849 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.594 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Звездная ул | 42-24-428-00000-01850 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.595 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01851 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.596 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01852 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.597 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01853 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.598 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01854 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.599 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650070, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Плодопитомник ул | 42-24-428-00000-01855 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.600 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Заречная ул | 42-24-428-00000-01856 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.601 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Малиновая ул | 42-24-428-00000-01857 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.602 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Школьная ул | 42-24-428-00000-01858 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.603 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01859 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.604 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Логовая ул | 42-24-428-00000-01860 | - | 4 | 23 758,00 | 23 758,00 | - | 23 758,00 | - | - |
| 2.605 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650905, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Свободная ул | 42-24-428-00000-01861 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.606 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650905, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Свободная ул | 42-24-428-00000-01862 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.607 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Ахтырская ул | 42-24-428-00000-01863 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.608 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | Кемеровская область, Кемеровский район, с. Ягуново, ул. Цветочная | 42-24-428-00000-01864 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.609 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Керченский проезд | 42-24-428-00000-01865 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.610 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-24-428-00000-01866 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.611 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Алеутская | 42-24-428-00000-01867 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.612 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Ильинская ул | 42-24-428-00000-01868 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.613 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01869 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.614 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Базисная ул | 42-24-428-00000-01870 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.615 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Горняцкая ул | 42-24-428-00000-01871 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.616 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Большая Камчатка ул | 42-24-428-00000-01872 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.617 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-01873 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.618 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Большая Камчатка ул | 42-24-428-00000-01874 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.619 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Агрохимиков ул | 42-24-428-00000-01875 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.620 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01876 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.621 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01877 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.622 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-24-428-00000-01878 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.623 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01879 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.624 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01880 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.625 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-01881 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.626 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Березовая ул | 42-24-428-00000-01882 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.627 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Притомская ул | 42-24-428-00000-01883 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.628 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Школьный пер | 42-24-428-00000-01884 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.629 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Цветочная ул | 42-24-428-00000-01885 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.630 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Гагарина ул | 42-24-428-00000-01886 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.631 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Садовая ул | 42-24-428-00000-01887 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.632 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Молодежная ул | 42-24-428-00000-01888 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.633 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Зеленая ул | 42-24-428-00000-01889 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.634 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-24-428-00000-01890 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.635 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-24-428-00000-01891 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.636 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова ул | 42-24-428-00000-01892 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.637 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01893 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.638 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | Кемеровская область - Кузбасс обл, с Ягуново, ул Асиновская | 42-24-428-00000-01894 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.639 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01895 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.640 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01896 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.641 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Большая Камчатка ул | 42-24-428-00000-01897 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.642 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Геодезическая ул | 42-24-428-00000-01898 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.643 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Абызова ул | 42-24-428-00000-01899 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.644 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Косогорная ул | 42-24-428-00000-01900 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.645 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01901 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.646 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-01902 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.647 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Офицерская ул | 42-24-428-00000-01903 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.648 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-24-428-00000-01904 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.649 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Вуколова ул | 42-24-428-00000-01905 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.650 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Первомайская ул | 42-24-428-00000-01906 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.651 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Чапаева ул | 42-24-428-00000-01907 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.652 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Радужная ул | 42-24-428-00000-01908 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.653 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Радужная ул | 42-24-428-00000-01909 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.654 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Гагарина ул | 42-24-428-00000-01910 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.655 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Утренняя ул | 42-24-428-00000-01911 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.656 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Малый пер | 42-24-428-00000-01912 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.657 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-01913 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.658 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Косогорная ул | 42-24-428-00000-01914 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.659 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Рабочая 3-я ул | 42-24-428-00000-01915 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.660 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Керченский проезд | 42-24-428-00000-01916 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.661 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Керченский проезд | 42-24-428-00000-01917 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.662 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01918 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.663 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-24-428-00000-01919 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.664 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральный пер | 42-24-428-00000-01920 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.665 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650905, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Проектная ул | 42-24-428-00000-01921 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.666 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Садовая ул | 42-24-428-00000-01922 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.667 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | Кемеровская область - Кузбасс обл, п Новостройка, пер Казачий | 42-24-428-00000-01923 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.668 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Мариупольская ул | 42-24-428-00000-01924 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.669 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01925 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.670 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-01926 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.671 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-24-428-00000-01927 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.672 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Белостокская ул | 42-24-428-00000-01928 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.673 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Косогорная | 42-24-428-00000-01929 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.674 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01930 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.675 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01931 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.676 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Электролизная ул | 42-24-428-00000-01932 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.677 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Литовская ул | 42-24-428-00000-01933 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.678 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Клубная ул | 42-24-428-00000-01934 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.679 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Еловая ул, | 42-24-428-00000-01935 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.680 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Советская ул | 42-24-428-00000-01936 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.681 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Специалистов ул | 42-24-428-00000-01937 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.682 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Новая ул | 42-24-428-00000-01938 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.683 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Рельефная ул | 42-24-428-00000-01939 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.684 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Рельефная ул | 42-24-428-00000-01940 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.685 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-01941 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.686 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Ильинская ул | 42-24-428-00000-01942 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.687 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Базисная ул | 42-24-428-00000-01943 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.688 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-24-428-00000-01944 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.689 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Кемеровская ул | 42-24-428-00000-01945 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.690 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Кооперативная ул | 42-24-428-00000-01946 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.691 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Солдатская ул | 42-24-428-00000-01947 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.692 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Солдатская ул | 42-24-428-00000-01948 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.693 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01949 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.694 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01950 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.695 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01951 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.696 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01952 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.697 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Приовражная ул | 42-24-428-00000-01953 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.698 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Полевая ул | 42-24-428-00000-01954 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.699 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Притомская ул | 42-24-428-00000-01955 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.700 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Новая ул | 42-24-428-00000-01956 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.701 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Светлая ул | 42-24-428-00000-01957 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.702 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Пугачи д, Набережная ул | 42-24-428-00000-01958 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.703 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Новая ул | 42-24-428-00000-01959 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.704 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Алма-Атинская ул | 42-24-428-00000-01960 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.705 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Калинина ул | 42-24-428-00000-01961 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.706 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Центральная ул | 42-24-428-00000-01962 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.707 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Заречная ул | 42-24-428-00000-01963 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.708 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-24-428-00000-01964 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.709 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01965 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.710 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | 650519, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Крайняя ул | 42-24-428-00000-01966 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.711 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | 650519, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Новая ул | 42-24-428-00000-01967 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.712 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Сарбайская ул | 42-24-428-00000-01968 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.713 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Старо-Островская ул | 42-24-428-00000-01969 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.714 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, М.Горького ул | 42-24-428-00000-01970 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.715 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Трудовая ул | 42-24-428-00000-01971 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.716 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Специалистов ул | 42-24-428-00000-01972 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.717 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | Кемеровская область - Кузбасс обл, с Березово, ул Новая | 42-24-428-00000-01973 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.718 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Цеолитчиков ул | 42-24-428-00000-01974 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.719 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Западный пер | 42-24-428-00000-01975 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.720 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Логовая ул | 42-24-428-00000-01976 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.721 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01977 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.722 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01978 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.723 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01979 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.724 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01980 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.725 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Челябинская ул | 42-24-428-00000-01981 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.726 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Челябинская | 42-24-428-00000-01982 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.727 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-01983 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.728 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-01984 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.729 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Набережная ул | 42-24-428-00000-01985 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.730 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Новая ул | 42-24-428-00000-01986 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.731 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Ягуново с, Садовый пер | 42-24-428-00000-01987 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.732 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Маресьева ул | 42-24-428-00000-01988 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.733 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Новая ул | 42-24-428-00000-01989 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.734 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Гагарина ул | 42-24-428-00000-01990 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.735 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Энтузиастов ул | 42-24-428-00000-01991 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.736 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский, Новостройка, Солнечный | 42-24-428-00000-01992 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.737 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Белградская ул | 42-24-428-00000-01993 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.738 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01994 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.739 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-01995 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.740 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-01996 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.741 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-01997 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.742 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-01998 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.743 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Рельефная ул | 42-24-428-00000-01999 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.744 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Челябинская | 42-24-428-00000-02000 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.745 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Литовская ул | 42-24-428-00000-02001 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.746 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Маркова ул | 42-24-428-00000-02002 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.747 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Мира ул | 42-24-428-00000-02003 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.748 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Новая ул | 42-24-428-00000-02004 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.749 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Светлая ул | 42-24-428-00000-02005 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.750 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-02006 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.751 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Цветочная ул | 42-24-428-00000-02007 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.752 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Спортивная ул | 42-24-428-00000-02008 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.753 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Механизаторов ул | 42-24-428-00000-02009 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.754 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Механизаторов ул | 42-24-428-00000-02010 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.755 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Механизаторов ул | 42-24-428-00000-02011 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.756 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральный пер | 42-24-428-00000-02012 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.757 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Центральная ул | 42-24-428-00000-02013 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.758 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | 650519, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Центральная ул | 42-24-428-00000-02014 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.759 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-02015 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.760 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-02016 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.761 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бакинская ул | 42-24-428-00000-02017 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.762 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Солдатская | 42-24-428-00000-02018 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.763 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Центральная ул | 42-24-428-00000-02019 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.764 | Кемеровский муниципальный округ | д. Журавлево | 650520, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Журавлево д, Хвойная ул | 42-24-428-00000-02020 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.765 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Андреевка с, Лесная ул | 42-24-428-00000-02021 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.766 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Абызова ул | 42-24-428-00000-02022 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.767 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Заречная ул | 42-24-428-00000-02023 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.768 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Рябиновая ул | 42-24-428-00000-02024 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.769 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Рябиновая ул | 42-24-428-00000-02025 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.770 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Кедровая ул | 42-24-428-00000-02026 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.771 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Южная ул | 42-24-428-00000-02027 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.772 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-24-428-00000-02028 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.773 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-02029 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.774 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бакинская ул | 42-24-428-00000-02030 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.775 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-02031 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.776 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Украинская ул | 42-24-428-00000-02032 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.777 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-24-428-00000-02033 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.778 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Косогорная ул | 42-24-428-00000-02034 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.779 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-02035 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.780 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650070, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Плодопитомник ул | 42-24-428-00000-02036 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.781 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Сухово д, Лунная ул | 42-24-428-00000-02037 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.782 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 3-я Лесная ул | 42-24-428-00000-02038 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.783 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 4-я Лесная ул | 42-24-428-00000-02039 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.784 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Зимняя ул | 42-24-428-00000-02040 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.785 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Березовая ул | 42-24-428-00000-02041 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.786 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650071, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 4-я Лесная ул | 42-24-428-00000-02042 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.787 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-24-428-00000-02043 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.788 | Кемеровский муниципальный округ | п. Ясногорский | 650503, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Ясногорский п, Сосновая ул | 42-24-428-00000-02044 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.789 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Черемуховая ул | 42-24-428-00000-02045 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.790 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Яблочная ул | 42-24-428-00000-02046 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.791 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Кооперативная ул | 42-24-428-00000-02047 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.792 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | 650519, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Возрожденная ул | 42-24-428-00000-02048 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.793 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зеленая ул, дом 6 | 42-24-428-00000-02049 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.794 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, Топки г, Зеленая ул | 42-24-428-00000-02050 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.795 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652305, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Соборная ул | 42-24-428-00000-02051 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.796 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Калинина ул | 42-24-428-00000-02052 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.797 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Суворова ул | 42-24-428-00000-02053 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.798 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Пугачи д, Набережная ул | 42-24-428-00000-02054 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.799 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-02055 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.800 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-24-428-00000-02056 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.801 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бакинская ул | 42-24-428-00000-02057 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.802 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Пойменная ул | 42-24-428-00000-02058 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| 2.803 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Томский пр-д | 42-24-428-00000-02059 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.804 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-24-428-00000-02060 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.805 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650002, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 15 мкр, 5-й кв-л | 42-24-428-00000-02061 | - | 4 | 21 686,00 | 21 686,00 | - | 21 686,00 | - | - |
| 2.806 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Эльтонская ул | 42-24-428-00000-02062 | - | 4 | 26 070,00 | 26 070,00 | - | 26 070,00 | - | - |
| 2.807 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-24-428-00000-02063 | - | 4 | 29 304,00 | 29 304,00 | - | 29 304,00 | - | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 487 407 225,37 | 487 407 225,37 | - | 23 586 867,52 | 463 820 357,85 | - |