Приложение № 1 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.02.2025

Норматив потребления электрической энергии

в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, оборудованных лифтами и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения на территории Кемеровской области - Кузбасса

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,95 |

Примечание.

При утверждении норматива площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определена в составе помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы).

Приложение № 2 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.02.2025

Норматив потребления электрической энергии

в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах,

не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения на территории Кемеровской области - Кузбасса

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,70 |

Примечание.

При утверждении норматива площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определена в составе помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы).

Приложение № 4 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.02.2025

Производственная программа

ООО «Белсток» (Беловский городской округ)

в сфере водоотведения

на период с 28.02.2025 по 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Белсток» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Жданова, 38 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (с учетом НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения | с 28.02.2025 по 31.12.2025 | 1154,26 | Недопущение увеличения количества засоров и аварий в системе водоотведения | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 28.02. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 345 029,23 | 511 933,61 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 345 029,23 | 511 933,61 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 345 029,23 | 511 933,61 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 261 460,52 | 387 939,39 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 83 568,70 | 123 994,22 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 345 029,23 | 511 933,61 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2025 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 28.02. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 13 890,88 | 25 151,30 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 28.02.2025 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2023 год | Ожидаемые значения 2024 год | План 2025 год | План 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 33,00 | 33,00 | - |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 45,68 | 45,68 | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,27 | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,42 | 0,42 | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2025 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2026 год | Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 33,00 | - | - |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 45,68 | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,42 | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 5 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.02.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Белсток» (Беловский городской округ)

на период с 28.02.2025 по 31.12.2025

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |  |
|  |  | с 28.02. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 40,26 | 49,13 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 40,26 | 49,13 |

Приложение № 6 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.02.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: гостиничный  комплекс на 200 мест, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 78 на земельном участке с  кадастровым номером 42:24:0501002:10002

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемеровские автодороги», являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические рекомендации);

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Организацией предоставлено заявление от 12.11.2024 № 2033 (вх. в РЭК Кузбасса № 7622 от 13.11.2024) об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» объекта  капитального строительства: гостиничный  комплекс на 200 мест, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 78 на земельном участке с  кадастровым номером 42:24:0501002:10002 которое содержит:

- Уставные и регистрационные документы;

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;

- Заявку от 27.07.2022 № 1562-300/003 на техническое подключение объекта «Гостиничный комплекс на 200 мест в г. Кемерово, по пр. Советский, 
д. 78»;

- Технические условия от 24.04.2023 № 524 на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Гостиничный комплекс на 200 мест в 
г. Кемерово, по пр. Советский, д. 78»;

- Схемы точки подключения;

- Расчет годового количества стоков объекта капитального строительства: «Гостиничный комплекс на 200 мест в г. Кемерово, по пр. Советский, д. 78»;

- Смету на разработку проектной и рабочей документации;

- Смету на проведение кадастровых работ в отношении объекта «Наружная сеть ливневой канализации гостиничного комплекса, строительство которого будет осуществляться в Кемеровской области – Кузбасс, г. Кемерово, Советский проспект, 78»;

- Смету на проведение инженерно-геодезических работ в отношении объекта «Наружная сеть ливневой канализации гостиничного комплекса, строительство которого будет осуществляться в Кемеровской области – Кузбасс, 
г. Кемерово, Советский проспект, 78»;

- Проект объекта: «Наружная сеть ливневой канализации гостиничного комплекса, строительство которого будет осуществляться в Кемеровской области – Кузбасс, г. Кемерово, Советский проспект, 78»;

- Расчетную стоимость строительства наружных инженерных сетей ливневой канализации;

- Локальные сметные расчеты;

- Сводный сметный расчет;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение).

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды)городским сетям ливневой канализации объект: «Гостиничный комплекс на 200 мест в Кемерово по пр. Советский, д. 78» кадастровый номер земельного участка 42:24:0501002:10002.

Подключаемая нагрузка заявителя составляет 1791,41 м3/год 
или 4,9 м3/сутки.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО «Метрополис», г. Москва на подключение и техническими условиями 
на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоотведения в полном объеме.

Объем работ, необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от МБУ «Кемеровские автодороги», по предложению предприятия, необходимо выполнить:

- Проектирование и строительство участка сети ливневой канализации (Ду355 мм, протяженность 12 м, глубина 4 м).

- Восстановление благоустройства (24 м2).

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, рабочая документация.

В соответствии с предложением предприятия стоимость работ 
по подключению объекта заявителя без учета индексации составляет 
791,22 тыс. руб.  С учетом индексации на 2 квартал 2025 года стоимость работ 
по подключению объекта заявителя составляет 952,77 тыс. руб.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы 
за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В качестве обоснования стоимости выполнения мероприятий представлены локальный сметный расчет, сводный сметный расчет и расчет стоимости строительства объекта по НЦС.

По результатам анализа представленных документов специалисты РЭК Кузбасса предлагают следующее:

- Согласно сводному сметному расчету затрат на мероприятие по присоединению к городским сетям ливневой канализации объекта – «Гостиничный комплекс на 200 мест в Кемерово по пр. Советский, д. 78», в общий объем затрат включены расходы на зимнее удорожание и расходы на резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Специалисты РЭК Кузбасса предлагают исключить расходы на зимнее удорожание, так как срок подключения объекта капитального строительства составляет 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, что свидетельствует о возможности проведения полного объема работ в летний период времени. Специалисты РЭК Кузбасса предлагают исключить расходы на резерв средств на непредвиденные работы и затраты, так как из данной статьи затрат не представляется возможным оценить виды непредвиденных работ и их фактическую стоимость.

- В связи с тем, что стоимость проведения инженерно-геодезических работ по сводному сметному расчету больше, чем в представленной сметной документации, учесть стоимость работ согласно смете в размере 9,95 тыс. руб.

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объекта заявителя без учета индексации составят:
791,22 тыс. руб. без НДС.

Предприятием предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей ливневой канализации с цен 3 квартала 2024 года в цены 2 квартала 2025 года, применив индексы, рассчитанные с использованием индексов дефляторов 
на 2024 – 2025 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать расчет индексации, применив индексы дефляторы по строке «Строительство».

Годовые индексы на 2024-2025 годы согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство» составляют:

на 2024 год – 1,073, месячный индекс дефлятора составляет 1,0059 (корень в двенадцатой степени из 1,073);

на 2025 год – 1,051, месячный индекс дефлятора составляет 1,0042 (корень в двенадцатой степени из 1,051).

Специалисты РЭК Кузбасса выполнили расчет индексации следующим образом:

791,22*1,00593*1,00426=825,60

Таким образом, стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды)  по предложению специалистов РЭК Кузбасса с учетом индекса прогнозной инфляции составляет 825,60 тыс. руб.

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 952,77 | 825,60 | 127,17 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 238,20 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 238,20 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 952,77 тыс. руб., налог на прибыль составляет 275,20 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системе  водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: объекта капитального строительства: гостиничный  комплекс на 200 мест, расположенного по адресу:   г. Кемерово, пр. Советский, 78 на земельном участке с  кадастровым номером 42:24:0501002:10002, заявителя ООО «Метрополис» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1791,41  м3/год   в размере  1100,8 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение № 7 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.02.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к городским сетям ливневой канализации 
МБУ «Кемеровские автодороги» объекта капитального строительства: 
жилой комплекс «Чемпион Парк», расположенный по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, на земельных участках с кадастровыми номерами  42:24:0401014:13566; 42:24:0401014:623

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемеровские автодороги», являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические рекомендации);

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ);

  - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Перечень предоставленных материалов

Организацией предоставлено заявление от 02.12.2024 № 2161 (вх. в РЭК Кузбасса № 8169 от 03.12.2024) об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  к городским сетям ливневой канализации в индивидуальном порядке МБУ «Кемеровские автодороги» объекта капитального строительства: жилой комплекс «Чемпион Парк», расположенный по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, на земельных участках с кадастровыми номерами . 42:24:0401014:13566; 42:24:0401014:623, которое содержит:

- Свидетельство ЕГРЮЛ;

- Свидетельство ИНН/КПП;

- Устав МБУ «Кемеровские автодороги»;

- Приказ о назначении;

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;

- Заявка от 24.01.2023 № 8 на техническое подключение объекта «Жилой комплекс «Чемпион Парк», расположенный по адресу: г. Кемерово, Рудничный район»;

- Технические условия от 30.01.2023 № 89 на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Жилой комплекс «Чемпион Парк», расположенный по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, на земельных 
к.н. 42:24:0401014:13566; 42:24:0401014:623»;

- Договор на выполнение проектных работ;

- Проект объекта;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Локальный сметный расчет «Устройство ливневой канализации, методом горизонтально-направленного бурения»;

- Локальный сметный расчет «Восстановление благоустройства»;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе водоотведения (поверхностные сточные воды).

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к городским сетям ливневой канализации объект заявителя – жилой комплекс «Чемпион Парк», расположенный по адресу: г. Кемерово, Рудничный район.

Подключаемая нагрузка заявителя составляет 1598 м3/год или 4,5 м3 в сутки.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО «Специальный застройщик «Чемпион», на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировав предоставленные материалы предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоотведения обоснованными в полном объеме.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от МБУ «Кемеровские автодороги», по предложению предприятия, необходимо выполнить:

- Проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду250 мм общей протяженностью 400,5 м (трубопровод прокладывается в футляре Ду530 мм общей протяженностью 116,1 м) от границы земельного участка 42:24:0401014:21277/2 (обозначено на схеме «К-2») до коллектора ливневой канализации на пр. Кузбасский («К-3»).

- Восстановление благоустройства.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы), в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, рабочая документация.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ 
по подключению объекта заявителя без учета индексации составляет 
17 420,32 тыс. руб.

С учетом индексации на 2 квартал 2025 года стоимость работ 
по подключению объекта заявителя составляет 18 480,10 тыс. руб.

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены локальный сметный расчет, сводный сметный расчет и расчет стоимости строительства объекта по НЦС.

По результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса предлагают следующее:

- Согласно сводному сметному расчету затрат на мероприятие по присоединению к городским сетям ливневой канализации объекта заявителя – жилой комплекс «Чемпион Парк», расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, в общий объем затрат включены расходы на зимнее удорожание и расходы на резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают исключить расходы на зимнее удорожание, так как срок подключения объекта капитального строительства составляет 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, что свидетельствует о возможности проведения полного объема работ в летний период времени. Специалисты РЭК Кузбасса предлагают исключить расходы на резерв средств на непредвиденные работы и затраты, так как из данной статье затрат не представляется возможным оценить виды непредвиденных работ и их фактическую стоимость.

- Исключить из сметы на проектные (изыскательные) работы расходы на согласование со службами и организациями города, так как предприятием не предоставлены документы, подтверждаю обоснованность включения данных расходов.

Таким образом суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объекта заявителя без учета индексации составят:
16 326,32 тыс. руб.

Предприятием предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей ливневой канализации с цен 3 квартала 2024 года в цены 2 квартала 2025 года, применив индексы, рассчитанные с использованием индексов дефляторов 
на 2024 – 2025 годы, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать расчет индексации, применив индексы дефляторы по строке «Строительство».

Годовые индексы на 2024-2025 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство» составляют:

На 2024 год – 1,073, месячный индекс дефлятора составляет 1,0059 (корень в двенадцатой степени из 1,073).

На 2025 год – 1,051, месячный индекс дефлятора составляет 1,0042 (корень в двенадцатой степени из 1,051).

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса выполнили расчет индексации следующим образом:

16 326,32*1,00593*1,00426=17 034,90

Стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта к городским сетям ливневой канализации объекта по предложению специалистов РЭК Кузбасса с учетом индекса прогнозной инфляции составляет 
17 034,90 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 18 480,10 | 17 034,90 | 1 445,21 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 5 678,18 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 5 678,18 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 17 034,53  тыс. руб., налог на прибыль составляет 5678,18 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системе  водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: жилой комплекс «Чемпион Парк», расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, на земельных участках  с кадастровыми номерами 42:24:0401014:13566,  42:24:0401014:623  заявителя  ООО «Специализированный застройщик «Чемпион» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1598,0  м3/год в размере 22 712,71 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.