РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

08.04.2025		№ 26

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| Секретарь |  |  |
| Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Юхневич К.С. |
| Присутствовали: Члены Правления: |  |  |
| Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Чурсина О.А. |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г |
| Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетике | – | Ермак Н.В.. |
| Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Маркова О.В. |
| Начальник технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Лермонтов Ю.Б. |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде по вопросам №№ 1-5 повестки заседания) | – | Кулебякина М.В. |
| Начальник отдела топливно – энергетического комплекса УФАС по Кемеровской области (участие с помощью видеоконференцсвязи) | – | Давыдова А.М. |
| Приглашенные: |  |  |
| Начальник контрольно-правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Главный консультант отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Умников И.А. |
| Главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Вахнова О.О. |
| Генеральный директор ОАО «АЭЭ» | – | Щеглов С.В. |
| Заявлены на участие по ВКС по вопросам №№ 1 - 4 повестки заседания: |  |  |
| Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» | – | Беспалова А.В. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Баталова В.В. по индивидуальному проекту | Саврасов М.Г. |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Журавлева С.Я. по индивидуальному проекту | Саврасов М.Г. |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Каутер М.П. по индивидуальному проекту | Саврасов М.Г. |
| 4. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства СНТ «МОНОЛИТ» по индивидуальному проекту | Саврасов М.Г. |
| 5. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.12.2024 № 804 «Об установлении ООО «ЭнергоПаритет» необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год» | Маркова О.В. |
| 6. | Об установлении ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2025 год | Умников И.А. |
| 7. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 336 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный округ)» | Вахнова О.О. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Баталова В.В. по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик в соответствии с экспертным заключением (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Баталова В.В.
КТП для электроснабжения жилых домов, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 340 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Таргай, кадастровый номер 42:09:1006001:1959) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосования № 17 от 08.04.2025 отметила, что расчет платы не соответствует п.17 Методических указаний в части использования в расчете минимальной стоимости мероприятий «последней мили».

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - Кулебякина М.В.

Вопрос 2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Журавлева С.Я. по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик в соответствии с экспертным заключением (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Журавлева С.Я. КТП для электроснабжения жилого дома, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, поселок Таргайский дом отдыха, кадастровый номер 42:09:2508001:1241) по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосования № 17 от 08.04.2025 отметила, что п. 33(1) Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, не предусмотрена возможность установления платы за технологическое присоединение заявителя с максимальной мощностью до150 кВт по индивидуальному проекту.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - Кулебякина М.В.

Вопрос 3 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Каутер М.П. по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик в соответствии с экспертным заключением (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Каутер М.П.
Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 60 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Сосновское сельское поселение, СТД «Таргайское», здание № 23) по индивидуальному проекту согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосования № 17 от 08.04.2025 отметила, что п. 33(1) Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, не предусмотрена возможность установления платы за технологическое присоединение заявителя с максимальной мощностьюдо150 кВт по индивидуальному проекту.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали «ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - Кулебякина М.В.

Вопрос 4 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства СНТ «МОНОЛИТ» по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик в соответствии с экспертным заключением (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства СНТ «МОНОЛИТ»
КТП-4-100, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 445 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Куртуковское сельское поселение СНТ «Монолит», кадастровый номер 42:09:1044001:76) по индивидуальному проекту согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосования № 17 от 08.04.2025 отметила, что экспертное заключение не содержит обоснования индексации затрат на установку коммерческого учета в цене 2026г.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали «ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - Кулебякина М.В.

Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.12.2024 № 804 «Об установлении 
ООО «ЭнергоПаритет» необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год»

СЛУШАЛИ: Маркову О.В.

Докладчик пояснила:

В целях единообразного применения нормативных правовых актов, Региональная энергетическая комиссия Кузбасса постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.12.2024 № 804 «Об установлении необходимой валовой выручки ООО «ЭнергоПаритет» на долгосрочный период (без учета оплаты потерь), необходимой валовой выручки ООО «ЭнергоПаритет» без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов с сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год» следующие изменения:

1.1. В столбце два строки 4 цифры «ИНН 4202002174» дополнить знаком «*».

1.2. После таблицы дополнить предложением следующего содержания:

«* Индивидуальные тарифы не подлежат применению с 01.01.2024, в связи с принятием постановления РЭК Кузбасса от 07.04.2024 № 99 «Об установлении АО «КузбассЭлектро» базового уровня подконтрольных расходов на 2020 год, необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь) на долгосрочный период регулирования, в части 2024 года, необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области -Кузбасса, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между ООО «ЭнергоПаритет» и АО «КузбассЭлектро»» во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.10.2024 по делу № 3а-143/2024.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосования № 17 от 08.04.2025 отметила, что в случае внесения дополнительных вопросов в области электроэнергетики голосует «против».

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали «ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - Кулебякина М.В.

Вопрос 6 «Об установлении ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Умникова И.А.

Докладчик в соответствии с экспертным заключением (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс», ИНН 4230028336, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на период с 09.04.2025 по 31.12.2025, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 336 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный округ)»

СЛУШАЛИ: Вахнову О.О.

Докладчик пояснила:

В целях устранения технической ошибки Региональная энергетическая комиссия Кузбасса предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 336 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный округ)» (в редакции постановленя Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.11.2024 № 333) следующие изменения: в приложение № 2 в пункте 2.1., в столбцах 4 и 5 цифры «53,88» заменить цифрами «53,58» и распространить его действие с 01.07.2024.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

1.Внести в приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 336 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный округ)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.11.2024 № 333), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1:

1.1.1. В столбце 4 цифры «53,88» заменить цифрами «53,58».

1.1.2. В столбце 5 цифры «53,88» заменить цифрами «53,58».

Проведено голосование: «за» - единогласно.

| Председатель Правления РЭК Кузбасса | Д.В. Малюта |
| --- | --- |

Члены Правления РЭК Кузбасса

|  | О.А. Чурсина |
| --- | --- |
|  | М.Г. Саврасов |
|  | О.В. Маркова |
|  | Н.В. Ермак |
|  | Ю.Б. Лермонтов |
| Секретарь Правления РЭК Кузбасса | К.С. Юхневич |