3

Приложение № 21 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Юргинского муниципального округа на 2026 - 2028 годы

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Юргинские котельные» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Экспертное заключение

ООО «Юргинские котельные» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Юргинского городского округа на 2026-2030 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 2484,24 тыс. руб. (без НДС), в том числе: из прибыли 2298,53 
тыс. руб., из амортизационных отчислений 185,71 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Юргинского городского округа. 

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Юргинского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

Перечень мероприятий, включенных в инвестиционную программу, представлен в приложении к данному экспертному соглашению.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки специалистами РЭК Кузбасса стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, выявила, что в качестве источника финансирования приняты амортизационные отчисления в размере 185,71 тыс. руб., данные объем амортизации отличается от значений, полученных при расчёте тарифа на тепловую энергию, теплоноситель. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать объем амортизационных отчислений и принять его обоснованным в размере 2 477,21 тыс. руб.

Таким образом специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2026-2028 годы в размере 2 484,24 тыс. руб. (без НДС), в том числе: из прибыли 7,03 тыс. руб., из амортизационных 
отчислений 2 477,21 тыс. руб.

Финансовый план представлен в приложении к данному экспертному заключению.

Приложение

Финансовый план ООО «Юргинские котельные» по узлу теплоснабжения Юргинского городского округа
	№ 
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы 

(тыс. руб. без НДС) 
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	по годам реализации
	

	
	
	Производство тепловой энергии
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Собственные средства
	2 484,23
	2 484,23
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	6.1, 6.2

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	2 477,21
	2 477,21
	1 292,91
	1 184,30
	0,00
	6.1; 6.2

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	7,03
	7,03
	7,03
	0,00
	0,00
	6.1

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	6
	Итого по программе
	2 484,24
	2 484,24
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	-


Приложение

Инвестиционная программа ООО «Юргинские котельные» в сфере теплоснабжения на 2026 - 2028 годы по узлу теплоснабжения Юргинского городского округа

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Устройство ограждения территории котельной №8
	42:36:0201003:119
	Ограждение
	г. Юрга, ул. Тальская, 55а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2026

	6.2
	Устройство ограждения территории котельной №5
	42:36:0202001:8
	Ограждение
	г. Юрга, ул. Осенняя, 54а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2026 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансиро-вания

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	8
	9
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	-
	-
	2 484,24
	0,00
	2 484,24
	0,00
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	0,00

	6.1
	Устройство ограждения территории котельной №8
	2026
	2026
	1 299,94
	0,00
	1 299,94
	0,00
	1 299,94
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Устройство ограждения территории котельной №5
	2027
	2027
	1 184,30
	0,00
	1 184,30
	0,00
	0,00
	1 184,30
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	-
	-
	2 484,24
	0,00
	2 484,24
	0,00
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	-
	-
	2 484,24
	0,00
	2 484,24
	0,00
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	0,00


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего:
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	2 484,24
	2 477,21
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Устройство ограждения территории котельной №8
	1 299,94
	1 292,91
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Устройство ограждения территории котельной №5
	1 184,30
	1 184,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	2 484,24
	2 477,21
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	2 484,24
	2 477,21
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 22 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
ООО «Юргинские котельные» 

	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	ООО «Юргинские котельные»

	Местонахождение регулируемой организации
	652050, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Юрга, ул. Заводская дом.2а

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2026-2027

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Генеральный директор Сергей Анатольевич Кукарских

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц
	тел. +7-961-861-0061

	Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель 

Малюта Дмитрий Владимирович

	Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
	тел. +7 (3842) 36-09-07

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Юргинского городского округа

	Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	652050, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Юрга, пр. Победы,13

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
	Заместитель главы города по жилищно-коммунальным вопросам В.А. Маняхин 

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц
	тел. +7 (38451)4-16-34


Инвестиционная программа ООО «Юргинские котельные» в сфере теплоснабжения на 2026 - 2028 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Устройство ограждения территории котельной №8
	42:36:0201003:119
	Ограждение
	г. Юрга, ул. Тальская, 55а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2026

	6.2
	Устройство ограждения территории котельной №5
	42:36:0202001:8
	Ограждение
	г. Юрга, ул. Осенняя, 54а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2026 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансиро-вания

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	8
	9
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	-
	-
	2 484,24
	0,00
	2 484,24
	0,00
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	0,00

	6.1
	Устройство ограждения территории котельной №8
	2026
	2026
	1 299,94
	0,00
	1 299,94
	0,00
	1 299,94
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Устройство ограждения территории котельной №5
	2027
	2027
	1 184,30
	0,00
	1 184,30
	0,00
	0,00
	1 184,30
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	-
	-
	2 484,24
	0,00
	2 484,24
	0,00
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	-
	-
	2 484,24
	0,00
	2 484,24
	0,00
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	0,00


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего:
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС


	
	
	
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	2 484,24
	2 477,21
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	6.1
	Устройство ограждения территории котельной №8
	1 299,94
	1 292,91
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Устройство ограждения территории котельной №5
	1 184,30
	1 184,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	2 484,24
	2 477,21
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	2 484,24
	2 477,21
	7,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Юргинские котельные» 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Текущее значение
	Плановые значения

	
	
	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Удельный расход электрической энергии 
на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	-
	225,7
	225,7
	225,7
	225,7

	
	
	т.у.т./м3
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменениями показателя

	4
	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям
	Гкал в год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	куб. м для пара
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
ООО «Юргинские котельные» 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Котельные ООО «Юргинские котельные»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3/м2

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	2026
	2027
	2028
	
	2026
	2027
	2028
	
	2026
	2027
	2028
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1
	Котельные 
ООО «Юргинские котельные»
	225,7
	225,7
	225,7
	225,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Финансовый план ООО «Юргинские котельные» 
	№ 
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы 

(тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	по годам реализации
	

	
	
	Производство тепловой энергии
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Собственные средства
	2 484,23
	2 484,23
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	6.1, 6.2

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	2 477,21
	2 477,21
	1 292,91
	1 184,30
	0,00
	6.1; 6.2

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	7,03
	7,03
	7,03
	0,00
	0,00
	6.1

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	6
	Итого по программе
	2 484,24
	2 484,24
	1 299,94
	1 184,30
	0,00
	-


Приложение № 23 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») на территории Прокопьевского городского округа на 2026-2030 годы

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «ПО Водоканал» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Налоговый кодекс Российской Федерации;

– Трудовой Кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746‑э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли водоснабжения и водоотведения.

2. Экспертное заключение

АО «ПО Водоканал» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») на территории Прокопьевского городского округа на 2026-2030 годы.

Согласно предложению предприятия инвестиционная программа запланирована на сумму 30 048,20 тыс. руб. (без НДС) за счет прибыли, направленной на инвестиции.

В соответствии с п. 6 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641, инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы. 

 Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее Правила). 

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2026 – 2030 годах, приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.
 В качестве обосновывающих материалов представлены: техническое задание на разработку инвестиционной программы, локальный сметный расчет, ведомость объемов работ, проектная документация.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к утверждению предлагается принять инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2026-2030 годы в размере 30 048,20 тыс. руб. (Таблица 2).
Таблица 2

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») на территории Прокопьевского городского округа на 2026-2030 годы 
(по предложению специалистов)

	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Итого по программе в сфере холодного водоснабжения
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20

	итого прибыль
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20

	итого амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения предприятия выполнен на основании данных, представленных организацией. 

Приложение

Перечень мероприятий инвестиционной программы АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») на территории Прокопьевского городского округа на 2026-2030 годы
   без НДС, тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам
	Срок реализации, год

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.3.2.1
	Реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди (здание смесителей, здание блок фильтров) Кара-Чумышского гидроузла
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	2.1
	Амортизация 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Источники финансирования, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	Связанная с реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2.1
	Реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди (здание смесителей, здание блок фильтров) Кара-Чумышского гидроузла
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого в сфере водоснабжения
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Приложение № 24 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Паспорт инвестиционной программы

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
	Акционерное общество «Производственное объединение Водоканал»

653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема д.7

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

650000, г. Кемерово, 
ул. Николая Островского, 32

	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация города Прокопьевска 

653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41

	Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу

650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56


Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Данные, используемые для установления целевого показателя
	Единица
измерения
	Значение по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	Уровень потерь воды
	%
	38,73
	38,73
	55,23
	55,23
	55,23

	
	
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/м3
	1,05
	1,05
	0,90
	0,90
	0,90

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
	ед./км
	3,2
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,6
	1,5
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,8
	1,8
	0,3
	0,3
	0,3


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

   без НДС, тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Потребность в финансировании по годам
	Срок реализации, год

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.3.2.1
	Реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди (здание смесителей, здание блок фильтров) Кара-Чумышского гидроузла
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	2.1
	Амортизация 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	30 048,20
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20
	2026-2030

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финансирования
	Источники финансирования, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	Связанная с реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2.1
	Реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди (здание смесителей, здание блок фильтров) Кара-Чумышского гидроузла
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого в сфере водоснабжения
	30 048,20
	0,00
	30 048,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

	№п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025
	%
	85,00

	
	
	Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026
	%
	85,00

	
	
	Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027
	%
	85,00

	
	
	Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028
	%
	85,00

	
	
	Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2029
	%
	85,00

	
	
	Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2030
	%
	84,92


Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2026-2030 годы

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	п/п
	
	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение

	1
	Объем реализации
	м³
	8 643 514,72
	8 643 514,72
	8 643 514,72
	8 643 514,72
	8 643 514,72

	1.1
	на потребительский рынок
	м³
	8 643 514,72
	8 643 514,72
	8 643 514,72
	8 643 514,72
	8 643 514,72

	2
	Объем инвестиционной программы (без НДС)
	тыс. руб.
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 048,20

	3
	Объем необходимой валовой выручки 
	тыс. руб.
	84 295,88
	81 421,91
	84 014,96
	86 435,15
	8 950 359,00

	4
	Тариф
	руб./м³
	9,75
	9,42
	9,72
	10,00
	10,35


План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Стоимость, млн. руб.
	Ответственный исполнитель

	-
	-
	-
	-
	-


Приложение № 26 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Долгосрочные параметры

 регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (Гурьевский муниципальный округ)
на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименова-ние услуг
	Период
	Базовый уровень операционных расходов,

тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Нормативный уровень прибыли, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Уровень потерь воды, %
	Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3

	1.
	Питьевая вода
	2026
	2987,77
	х
	х
	0,00
	0,689

	
	
	2027
	х
	1
	х
	0,00
	0,689

	
	
	2028
	х
	1
	х
	0,00
	0,689

	2. 
	Техническая вода
	2026
	9686,87
	х
	х
	0,00
	0,280

	
	
	2027
	х
	1
	х
	0,00
	0,280

	
	
	2028
	х
	1
	х
	0,00
	0,280


Приложение № 27 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

(Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (Гурьевский муниципальный округ) 

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой 

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

(Гурьевский филиал ПАО «ЧМК»)

	Юридический адрес, почтовый адрес
	Юридический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. 2-я Павелецкая, д. 14

Почтовый адрес: 652780, 

Кемеровская область, 

г. Гурьевск, ул. Ю. Гагарина, 1

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб.

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб.

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб.

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой и технической воды

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07.  

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	174593,10
	58197,70
	116395,40
	116395,40
	116395,40
	116395,40

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	174593,10
	58197,70
	116395,40
	116395,40
	116395,40
	116395,40

	1.7.
	Потери воды
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	174593,10
	58197,70
	116395,40
	116395,40
	116395,40
	116395,40

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	122109,23
	40703,08
	81406,15
	81406,15
	81406,15
	81406,15

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9.1.2
	- прочие потребители
	м3
	122109,23
	40703,08
	81406,15
	81406,15
	81406,15
	81406,15

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	52483,88
	17494,63
	34989,25
	34989,25
	34989,25
	34989,25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Поднято воды
	м3
	6416502,58
	2138834,19
	4277668,39
	4277668,39
	4277668,39
	4277668,39

	2.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	6416502,58
	2138834,19
	4277668,39
	4277668,39
	4277668,39
	4277668,39

	2.7.
	Потери воды
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	6416502,58
	2138834,19
	4277668,39
	4277668,39
	4277668,39
	4277668,39

	2.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	14948,08
	4982,69
	9965,39
	9965,39
	9965,39
	9965,39

	2.9.1.1.
	- население
	м3
	710,06
	236,69
	473,38
	473,38
	473,38
	473,38

	2.9.1.2
	- прочие потребители
	м3
	14238,02
	4746,01
	9492,01
	9492,01
	9492,01
	9492,01

	2.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	6401554,50
	2133851,50
	4267703,00
	4267703,00
	4267703,00
	4267703,00


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	3088,55
	1131,36
	2262,73
	2482,71
	2482,71
	2732,07

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб.
	18736,19
	6865,66
	13731,32
	15356,83
	15356,83
	17684,20


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение
	01.01.2026
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

(в процентах)
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689

	3.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производст-венной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,689
	0,689
	-

	3.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,280
	0,280
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, 

тыс. руб.

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 28 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

(Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (Гурьевский муниципальный округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Прочие потребители (без НДС)
	17,69
	19,44
	19,44
	21,33
	21,33
	23,47

	2. Техническая вода

	2.1.
	Население                (с НДС)*
	3,56
	3,92
	3,92
	4,38
	4,38
	5,04

	2.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	2,92
	3,21
	3,21
	3,59
	3,59
	4,13


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 30 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Бачатский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Бачатский угольный разрез»)

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652661, с. Мохово, Беловский район, Кемеровская область

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                      (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                               и (или) водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	55619,13
	55619,13
	51488,63
	51488,63
	73371,30
	24457,10
	55619,13
	55619,13
	55619,13
	55619,13

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	55619,13
	55619,13
	51488,63
	51488,63
	73371,30
	24457,10
	55619,13
	55619,13
	55619,13
	55619,13

	1.7.
	Потери воды
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	55619,13
	55619,13
	51488,63
	51488,63
	73371,30
	24457,10
	55619,13
	55619,13
	55619,13
	55619,13

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	55619,13
	55619,13
	51488,63
	51488,63
	73371,30
	24457,10
	55619,13
	55619,13
	55619,13
	55619,13

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	55619,13
	55619,13
	51488,63
	51488,63
	73371,30
	24457,10
	55619,13
	55619,13
	55619,13
	55619,13

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	25391,08
	25391,08
	26634,62
	26634,62
	39475,90
	13158,63
	25391,08
	25391,08
	25391,08
	25391,08

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	25391,08
	25391,08
	26634,62
	26634,62
	39475,90
	13158,63
	25391,08
	25391,08
	25391,08
	25391,08

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	25391,08
	25391,08
	26634,62
	26634,62
	39475,90
	13158,63
	25391,08
	25391,08
	25391,08
	25391,08

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	25391,08
	25391,08
	26634,62
	26634,62
	39475,90
	13158,63
	25391,08
	25391,08
	25391,08
	25391,08

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	1204,15
	1241,98
	1149,74
	1289,79
	1837,95
	674,04
	1318,17
	1372,68
	1372,68
	1398,82

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	191,45
	214,05
	224,53
	250,63
	371,47
	136,19
	256,19
	281,84
	281,84
	299,11


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы                  2029 год
	Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	4. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	5. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	-

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	-

	6. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	12,00
	12,00
	-

	7. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,93
	0,93
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,65
	0,65
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2022-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-

	2023 год

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 31 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Бачатский угольный разрез», 

Беловский муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	21,65
	22,33
	22,33
	25,05
	25,05
	27,56
	23,70
	24,68
	24,68
	25,15

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	7,54
	8,43
	8,43
	9,41
	9,41
	10,35
	10,09
	11,10
	11,10
	11,78


».

Приложение № 33 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный округ)

 в сфере холодного водоснабжения питьевой водой 

на период с 01.09.2023 по 31.12.2032
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Энергоресурс» 

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	2023 год
	10400,24
	Снижение потерь воды, экономия электроэнергии
	-
	-

	
	2024 год
	10780,16
	
	-
	-

	
	2025 год
	11647,24
	
	-
	-

	
	2026 год
	12543,19
	
	-
	-

	
	2027 год
	11766,05
	
	-
	-

	
	2028 год
	12114,33
	
	-
	-

	
	2029 год
	12472,91
	
	-
	-

	
	2030 год
	12842,11
	
	-
	-

	
	2031 год
	13222,24
	
	-
	-

	
	2032 год
	13613,62
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                     (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб.

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год 
	2032 год

	
	
	
	с

 01.09.    по

31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	313910,74
	469509,83
	469509,83
	462333,08
	462333,08
	756444,93
	252148,31
	469300,67
	469300,67
	469230,98
	469230,98
	469161,31
	469161,31
	469091,67
	469091,67
	469022,04
	469022,04
	468952,43
	468952,43

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	59158,15
	88494,78
	88494,78
	90508,91
	90508,91
	133241,50
	44413,83
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78
	88494,78

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	126,42
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	283,67
	94,56
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12
	189,12

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	22257,98
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	49943,62
	16647,87
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75
	33295,75

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	6509,45
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	14606,25
	4868,75
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50
	9737,50

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	15748,53
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	35337,37
	11779,12
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25
	23558,25

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	350684,49
	524519,75
	524519,75
	519357,13
	519357,13
	839459,14
	279819,71
	524310,58
	524310,58
	524240,90
	524240,90
	524171,23
	524171,23
	524101,58
	524101,58
	524031,95
	524031,95
	523962,34
	523962,34

	1.7.
	Потери воды
	м3
	87004,82
	130080,90
	130080,90
	128748,63
	128748,63
	208017,97
	69339,32
	129871,73
	129871,73
	129802,05
	129802,05
	129732,38
	129732,38
	129662,73
	129662,73
	129593,10
	129593,10
	129523,49
	129523,49

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	24,81
	24,80
	24,80
	24,79
	24,79
	24,78
	24,78
	24,77
	24,77
	24,76
	24,76
	24,75
	24,75
	24,74
	24,74
	24,73
	24,73
	24,72
	24,72

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	263679,67
	394438,85
	394438,85
	390608,50
	390608,50
	631441,16
	210480,39
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85
	394438,85

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	230472,27
	344763,85
	344763,85
	340933,50
	340933,50
	556928,66
	185642,89
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85
	344763,85

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	193442,77
	289371,35
	289371,35
	281581,00
	281581,00
	478882,18
	159627,39
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35
	289371,35

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	37029,50
	55392,50
	55392,50
	59352,50
	59352,50
	78046,49
	26015,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50
	55392,50

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	33207,40
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	74512,50
	24837,50
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00
	49675,00


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	
	
	с

01.09.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.     по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.09.
	с 

01.10.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	18405
	27532
	31662
	31354
	36057
	58288
	21372
	38229
	40142
	40142
	41747
	41747
	43416
	43416
	45153
	45153
	46958
	46958
	48962


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение
	01.09.2023
	31.12.2032


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2021 год
	Ожидаемые значения 2022 год
	План 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год
	План 2031 год
	План 2032 год
	План 2033 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	12,69
	11,30
	9,45
	5,52
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	1,87
	1,62
	1,37
	1,25
	1,12
	0,80
	0,70
	0,60
	0,55
	0,50
	0,50

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	24,85
	24,84
	24,81
	24,80
	24,79
	24,78
	24,77
	24,76
	24,75
	24,74
	24,73
	24,72
	24,72

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,05
	1,38
	1,19
	1,26
	1,30
	1,40
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2023 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2033 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	8. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	12,69
	1,58
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	9. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,87
	0,50
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	10. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	24,81
	24,72
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,19
	1,46
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2021 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт основных средств
	9131,51

	2022 год

	2. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт основных средств
	9666,05

	2023 год

	3. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт основных средств
	3594,13

	2024 год

	4. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт основных средств
	10780,16


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 34 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду 

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный округ) 

на период с 01.09.2023 по 31.12.2032

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	
	
	с 

01.09. 

по 

31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 

01.07. 

по 

31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Питьевая вода

	1.
	Население      

(с НДС) *
	83,76
	83,76
	96,32
	96,32
	110,77
	112,62
	123,88
	116,30
	122,12
	122,12
	127,01
	127,01
	132,08
	132,08
	137,36
	137,36
	142,86
	142,86
	148,96

	2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	69,80
	69,80
	80,27
	80,27
	92,31
	92,31
	101,54
	96,92
	101,77
	101,77
	105,84
	105,84
	110,07
	110,07
	114,47
	114,47
	119,05
	119,05
	124,13


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 36 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный округ)

 в сфере водоотведения на период с 01.01.2025 по 31.12.2029
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Водоотведение

	Капитальный ремонт
	2025 год
	1171,89
	Сокращение расходов на ремонт, экономия электроэнергии
	-
	-

	
	2026 год
	1262,04
	
	-
	-

	
	2027 год
	1245,88
	
	-
	-

	
	2028 год
	1282,76
	
	-
	-

	
	2029 год
	1320,73
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                          и повышению энергетической эффективности водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименова-ние показателя
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.09.
	с 01.10.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водоотведение

	1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	74332,05
	74332,05
	106587,58
	35529,19
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05

	2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	74332,05
	74332,05
	106587,58
	35529,19
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05

	3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	74332,05
	74332,05
	106587,58
	35529,19
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05
	74332,05

	3.1.1.
	- население
	м3
	63365,33
	63365,33
	91041,16
	30347,05
	63365,33
	63365,33
	63365,33
	63365,33
	63365,33
	63365,33

	3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	10966,72
	10966,72
	15546,42
	5182,14
	10966,72
	10966,72
	10966,72
	10966,72
	10966,72
	10966,72

	3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, 

тыс. руб.
	4797,39
	4986,94
	7150,96
	2622,05
	5418,06
	5448,54
	5448,54
	5649,98
	5649,98
	5884,63


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное водоотведение
	01.01.2025
	31.12.2029


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2023 год
	Ожидаемые значения 2024 год
	План 2026 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	6. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2025 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2030 год
	Эффективность производст-венной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	11. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	2,25
	2,25
	-

	12. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	13. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,36
	0,36
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2023-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2023 год

	1. Водоотведение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	1048,33

	Итого:
	1048,33

	2024 год

	2. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт
	1109,50

	Итого:
	1109,50


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 37 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение 

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный округ)

на период с 01.01.2025 по 31.12.2029

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Водоотведение 

	1.
	Население   

(с НДС)*
	77,45
	80,51
	81,85
	90,04
	87,47
	87,96
	87,96
	91,21
	91,21
	95,00

	2.
	Прочие потребители

(без НДС)
	64,54
	67,09
	67,09
	73,80
	72,89
	73,30
	73,30
	76,01
	76,01
	79,17


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

