Приложение № 55 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Производственная программа 

ООО «Энергоресурс» (пгт. Краснобродский, п. Артышта Прокопьевского муниципального округа)  в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 
на период с 22.12.2023 по 31.12.2030
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Энергоресурс»                                    (пгт. Краснобродский, п. Артышта  Прокопьевского муниципального округа)  

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650099, Кемеровская область – Кузбасс,                       г. Кемерово,  ул. Кузбасская, 10,                оф. 312

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово,

 ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1.Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	2023 год
	87,05
	
	-
	-

	
	2024 год
	3293,29
	
	-
	-

	
	2025 год
	3558,18
	
	-
	-

	
	2026 год
	3831,89
	
	-
	-

	
	2027 год
	3594,48
	
	-
	-

	
	2028 год
	3700,88
	
	-
	-

	
	2029 год
	3810,42
	
	-
	-

	
	2030 год
	3923,21
	
	-
	-

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт 
	2023 год
	20,77
	
	-
	-

	
	2024 год
	785,80
	
	-
	-

	
	2025 год
	849,01
	
	-
	-

	
	2026 год
	914,32
	
	-
	-

	
	2027 год
	857,67
	
	-
	-

	
	2028 год
	883,06
	
	-
	-

	
	2029 год
	909,19
	
	-
	-

	
	2030 год
	936,11
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Проведение лабораторного контроля качества подземной воды из водоразборных скважин и систем водоснабжения                  пгт. Краснобродский,                     п. Артышта
	2023
	20,35
	-
	-
	-

	
	2024
	769,98
	-
	-
	-

	
	2025
	831,91
	-
	-
	-

	
	2026
	895,90
	-
	-
	-

	
	2027
	840,39
	-
	-
	-

	
	2028
	865,27
	-
	-
	-

	
	2029
	890,88
	-
	-
	-

	
	2030
	917,25
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	
	                       с  22.12.       по 31.12.


	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.          по 30.09.
	с 01.10.         по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	19319,42
	344469,44
	344469,44
	344469,50
	344469,50
	502 299,53
	167 433,18
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	66,75
	1200,00
	1200,00
	-
	-
	-
	-
	1200,00
	1200,00
	1200,00
	1200,00
	1200,00
	1200,00
	1200,00
	1200,00

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	2460,19
	44898,49
	44898,49
	46098,50
	46098,50
	69 147,75
	23 049,25
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	109,59
	2000,0
	2000,0
	21832,00
	21832,00
	32 748,00
	10 916,00
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	1329,68
	24266,6
	24266,6
	24266,50
	24266,50
	36 399,75
	12 133,25
	24266,6
	24266,6
	24266,6
	24266,6
	24266,6
	24266,6
	24266,6
	24266,6

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	1020,93
	18631,89
	18631,89
	-
	-
	-
	-
	18631,89
	18631,89
	18631,89
	18631,89
	18631,89
	18631,89
	18631,89
	18631,89

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	19319,42
	344469,44
	344469,44
	344469,50
	344469,50
	502 299,53
	167 433,18
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44
	344109,44

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	16793,48
	298370,95
	298370,95
	298371,00
	298371,00
	433 151,78
	144 383,93
	298010,95
	298010,95
	298010,95
	298010,95
	298010,95
	298010,95
	298010,95
	298010,95

	1.7.
	Потери воды
	м3
	3387,12
	53704,95
	53704,95
	53705,0
	53705,0
	77 534,17
	25 844,72
	53344,95
	53344,95
	53344,95
	53344,95
	53344,95
	53344,95
	53344,95
	53344,95

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	20,17
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	13406,36
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	355 617,62
	118 539,21
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	13406,36
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	355 617,62
	118 539,21
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00
	244666,00

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	10148,16
	185204,00
	185204,00
	185204,00
	185204,00
	260 882,54
	86 960,85
	185204,00
	185204,00
	185204,00
	185204,00
	185204,00
	185204,00
	185204,00
	185204,00

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	3258,19
	59462,00
	59462,00
	59462,00
	59462,00
	94735,07
	31578,36
	59462,00
	59462,00
	59462,00
	59462,00
	59462,00
	59462,00
	59462,00
	59462,00

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	16107,59
	293963,49
	293963,49
	249065,00
	249065,00
	386 288,43
	128 762,81
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	2460,19
	44898,49
	44898,49
	-
	-
	-
	-
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49
	44898,49

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	13647,40
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	386 288,43
	128 762,81
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	13647,40
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	386 288,43
	128 762,81
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00
	249065,00

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	10322,03
	188377,00
	188377,00
	188377,00
	188377,00
	317 652,30
	105 884,10
	188377,00
	188377,00
	188377,00
	188377,00
	188377,00
	188377,00
	188377,00
	188377,00

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	3325,37
	60688,00
	60688,00
	60688,00
	60688,00
	68636,13
	22878,71
	60688,00
	60688,00
	60688,00
	60688,00
	60688,00
	60688,00
	60688,00
	60688,00

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	16107,59
	293963,49
	293963,49
	249065,00
	249065,00
	386 288,43
	128 762,81
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49
	293963,49


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с

22.12.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.     по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.      по 30.09.
	с 

01.10.    по 31.12.
	с 

01.01.      по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.
	с 

01.01.    по 30.06.
	с 

01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	746,71
	13627,51
	14654,20
	14653,05
	16451,78
	23 911,73
	8 767,16
	16577,52
	16942,72
	16942,72
	17096,39
	16958,33
	16958,34
	16165,64
	16165,64

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	659,29
	12032,33
	12609,76
	12610,16
	12610,16
	19 557,78
	7 170,80
	13300,42
	13606,03


	13606,03
	13862,28
	13862,28
	14417,62
	14417,62


	15106,10


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение
	22.12.2023
	31.12.2030


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2021 год
	Ожидаемые значения

2022 год
	План 2023 

год
	План 2024 

год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	16,7
	14,0
	14,0
	13,9
	13,9
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	18,5
	14,0
	14,0
	13,9
	13,9
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	1,10
	1,95
	1,85
	1,75
	1,65
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	37,50
	61,00
	59,50
	59,00
	58,50
	58,00
	58,00
	58,00
	58,00

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	60,0
	58,0
	57,5
	57,0
	56,5
	56,0
	13,8
	13,8
	13,8

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-
	7,51
	20,17
	18,0
	18,0
	17,90
	17,90
	17,90
	17,90
	17,90

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	0,84
	0,9953
	0,981
	0,966
	0,951
	0,935
	0,928
	0,928
	0,928

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	0,18
	1,0744
	1,066
	1,048
	1,033
	1,026
	1,022
	1,022
	1,022


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2023 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2031 год
	Эффективность производствен-ной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	14,00
	13,80
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	14,00
	13,80
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)


	1,95
	1,60
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	61,00
	58,0
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	58,00
	13,80
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	20,17
	17,90
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-


	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,9953
	0,928
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	1,0744
	1,022
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы                                        за 2022-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт


	965,15754

	Проведение лабораторного контроля качества подземной воды из водоразборных скважин и систем водоснабжения пгт. Краснобродский
	17,16961

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт


	394,30000

	2023 год

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт


	3318,83340

	Проведение лабораторного контроля качества подземной воды из водоразборных скважин и систем водоснабжения пгт. Краснобродский
	0,00

	4. Водоотведение

	Капитальный ремонт


	1264,04236

	2024 год

	5. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт


	3296,71256

	Проведение лабораторного контроля качества подземной воды из водоразборных скважин и систем водоснабжения пгт. Краснобродский
	26,87325

	6. Водоотведение

	Капитальный ремонт


	788,14511


   Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 56 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Энергоресурс» (пгт. Краснобродский, п. Артышта Прокопьевского муниципального округа)

на период с 22.12.2023 по 31.12.2030
	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с

 22.12. 

по 

31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 

01.07. 

по 

31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население      

(с НДС) *
	66,84
	66,84
	71,87
	71,87
	80,69
	82,03
	90,23
	81,30
	83,10
	83,10
	83,86
	83,17
	83,17
	79,28
	79,28

	1.2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	55,70
	55,70
	59,89
	59,89
	67,24
	67,24
	73,96
	67,75
	69,25
	69,25
	69,88
	69,31
	69,31
	66,07
	66,07

	2. Водоотведение

	2.1.
	Население      

(с НДС) *
	57,97
	57,97
	60,76
	60,76
	60,76
	61,77
	67,94
	64,08
	65,56
	65,56
	66,79
	66,79
	69,46
	69,46
	72,79

	2.2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	48,31
	48,31
	50,63 
	50,63
	50,63
	50,63
	55,69
	53,40
	54,63
	54,63
	55,66
	55,66
	57,88
	57,88
	60,66


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.                            

Приложение № 58 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Производственная программа 

ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ, 

за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышта) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 25.06.2021 по 31.12.2030
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Энергоресурс»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская,

д. 10, оф. 312

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение 

	1.1.
	Капитальный ремонт скважин
	2021
	3157,62
	-
	-
	-

	1.2.
	
	2022
	6239,49
	-
	-
	-

	1.3.
	
	2023
	6448,91
	-
	-
	-

	1.4.
	
	2024
	7596,73
	-
	-
	-

	1.5.
	
	2025
	8023,93
	-
	-
	-

	1.6.
	
	2026
	8641,15
	-
	-
	-

	1.7.
	
	2027
	7219,25
	-
	-
	-

	1.8.
	
	2028
	7432,94
	-
	-
	-

	1.9.
	
	2029
	7652,95
	-
	-
	-

	1.10.
	
	2030
	7879,48
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Капитальный ремонт колодцев
	2021
	436,43
	-
	-
	-

	2.2.
	
	2022
	862,39
	-
	-
	-

	2.3.
	
	2023
	891,34
	-
	-
	-

	2.4.
	
	2024
	1049,99
	-
	-
	-

	2.5.
	
	2025
	1109,03
	-
	-
	-

	2.6.
	
	2026
	1194,34
	-
	-
	-

	2.7.
	
	2027
	997,81
	-
	-
	-

	2.8.
	
	2028
	1027,35
	-
	-
	-

	2.9.
	
	2029
	1057,76
	-
	-
	-

	2.10.
	
	2030
	1089,07
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе

по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	
	с 25.06. по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01.

 по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01 по 30.09.
	с 01.10 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	366 172
	351 718
	351 718
	703 256
	383 148
	383 148
	357 280
	357 280
	528 465
	176 155
	351 718
	351 718
	351 718
	351 718
	351 718
	351 718
	351 718
	351 718

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	370 434
	355 812
	355 812
	716 368
	348 504
	348 504
	340 310
	340 310
	494 322
	164 774
	355 812
	355 812
	355 812
	355 812
	355 812
	355 812
	355 812
	355 812

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	37483
	36 003
	36 003
	72 006
	36 003
	36 003
	36 003
	36 003
	54 005
	18 002
	36 003
	36 003
	36 003
	36 003
	36 003
	36 003
	36 003
	36 003

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	18238
	17 518
	17 518
	35 036
	20 958
	20 958
	19 018
	19 018
	28 527
	9 509
	17 518
	17 518
	17 518
	17 518
	17 518
	17 518
	17 518
	17 518

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	15663
	15 045
	15 045
	30 090
	15 045
	15 045
	15 045
	15 045
	22 568
	7 523
	15 045
	15 045
	15 045
	15 045
	15 045
	15 045
	15 045
	15 045

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	3581
	3 440
	3 440
	6 880
	-
	-
	1 940
	1 940
	2 910
	970
	3 440
	3 440
	3 440
	3 440
	3 440
	3 440
	3 440
	3 440

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	93 607
	90 200
	90 200
	180 400
	90 200
	90 200
	90 200
	90 200
	135 300
	45 100
	90 200
	90 200
	90 200
	90 200
	90 200
	90 200
	90 200
	90 200

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	694 121
	666 721
	666 721
	1 347 618
	695 649
	695 649
	661 587
	661 587
	968 783
	322 928
	666 721
	666 721
	666 721
	666 721
	666 721
	666 721
	666 721
	666 721

	1.7.
	Потери воды
	м3
	143 252
	137 597
	137 597
	278 148
	143 582
	143 582
	136 552
	136 552
	199 957
	66 652
	137 597
	137 597
	137 597
	137 597
	137 597
	137 597
	137 597
	137 597

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	550 569
	529 124
	529 124
	1 069 469
	552 067
	552 067
	525 036
	525 036
	768 826
	256 275
	529 124
	529 124
	529 124
	529 124
	529 124
	529 124
	529 124
	529 124

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	480 138
	461 185
	461 185
	933 574
	474 804
	474 804
	453 600
	453 600
	673 380
	224 460
	461 185
	461 185
	461 185
	461 185
	461 185
	461 185
	461 185
	461 185

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	374 171
	359 401
	359 401
	742 756
	359 401
	359 401
	361 470
	361 470
	527 445
	175 815
	359 401
	359 401
	359 401
	359 401
	359 401
	359 401
	359 401
	359 401

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	105 967
	101784
	101784
	190 818
	115 403
	115 403
	92 130
	92 130
	145 935
	48 645
	101 784
	101 784
	101 784
	101 784
	101 784
	101 784
	101 784
	101 784

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	70 731
	67 939
	67 939
	135 895
	77 263
	77 263
	71 436
	71 436
	95 446
	 31 815
	67 939
	67 939
	67 939
	67 939
	67 939
	67 939
	67 939
	67 939

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	206487
	198 336
	198 336
	349 939
	209 349
	209 349
	201 899
	201 899
	273 293
	91 098
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	206487
	198 336
	198 336
	349 939
	209 349
	209 349
	201 899
	201 899
	273 293
	91 098
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336
	198 336

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	197805
	189 997
	189 997
	332 918
	201 010
	201 010
	193 389
	193 389
	259 487
	86 496
	189 997
	189 997
	189 997
	189 997
	189 997
	189 997
	189 997
	189 997

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	123952
	119 059
	119 059
	202 229
	119 059
	119 059
	113 106
	113 106
	153 870
	51 290
	119 059
	119 059
	119 059
	119 059
	119 059
	119 059
	119 059
	119 059

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	73 854
	70 938
	70 938
	130 689
	81 951
	81 951
	80 283
	80 283
	105 617
	35 206
	70 938
	70 938
	70 938
	70 938
	70 938
	70 938
	70 938
	70 938

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	8682
	8 339
	8 339
	17 021
	8 339
	8 339
	8 510
	8 510
	13 806
	4 602
	8 339
	8 339
	8 339
	8 339
	8 339
	8 339
	8 339
	8 339

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	10624
	10 204
	10 204
	20 409
	10 205
	10 205
	10 205
	10 205
	14 738
	4 913
	10 204
	10 204
	10 204
	10 204
	10 204
	10 204
	10 204
	10 204


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 25.06.     по 31.12.
	с 01.01.

 по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	28 320,14
	27 202,25
	27 202,25
	57 045,50
	29 447,26
	35 337,80
	33 607,54
	36 657,99
	53 679,43
	19 681,95
	29 498,64
	30 525,14
	30 525,14
	31 588,68
	31 588,68
	32 689,26
	32 689,26
	33 123,14

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,

тыс. руб.
	4 034,76
	3 875,49
	3 952,84
	7 632,17
	4 565,89
	5 660,79
	5 459,35
	7 096,75
	9 606,24
	3 522,74
	4 323,72
	4 474,46
	4 474,46
	4 631,15
	4 631,15
	4 791,80
	4 791,80
	5 146,82


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	25.06.2021
	31.12.2030


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2019 год
	Ожидаемые значения 2020 год
	План 2021 год
	План 2022 год
	План 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	50,00
	47,00
	45,00
	42,00
	40,00
	38,00
	37,00
	35,00
	32,00
	30,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	57,00
	55,00
	52,00
	50,00
	47,00
	45,00
	42,00
	40,00
	37,00
	35,00

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	2,63
	2,62
	2,61
	2,60
	2,59
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	2,49
	2,49
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-
	-
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	-
	1,65
	1,58
	1,55
	1,48
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	-
	0,13
	0,13
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2021 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2031 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	5. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	50,00
	30,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	57,00
	35,00
	-

	6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

	2,63
	2,58
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	2,49
	2,45
	-

	7. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	8. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	20,64
	20,64
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке

	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,65
	1,44
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,13
	0,12
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2
	3

	2019 год

	5. Холодное водоснабжение

	-
	-

	6. Водоотведение

	-
	-

	2020 год

	7. Холодное водоснабжение

	-
	-

	8. Водоотведение

	-
	-

	2021 год

	9. Холодное водоснабжение

	5.1.
	Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей пер. Совхозный от дома № 1 до дома № 16, с. Терентьевское
	484,34

	5.2.
	Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей

ул. Весенняя, п. Большой Керлегеш
	418,31

	5.3.
	Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей

ул. Луговая от д. 4 до д. 12, с. Верх-Егос
	250,21

	5.4.
	Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей

ул. Центральная от д. 37 до д. 50, п. Пушкино
	377,69

	5.5.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей

с. Кутуново (подключение к центральному водопроводу)
	116,08

	5.6.
	Капитальный ремонт на скважине № 52 Первомайская
	207,28

	5.7.
	Капитальный ремонт на скважине ул. Огородная, с. Лучшево
	379,36

	5.8.
	Капитальный ремонт на скважине ул. Т. Шадук, с. Лучшево
	231,61

	5.9.
	Капитальный ремонт скважины № 84, ул. Центральная, 14Б, с. Бурлаки
	112,35

	5.10.
	Капитальный ремонт скважины № 104, ул. Энтузиастов,

п. Тихоновка
	112,35

	5.11.
	Капитальный ремонт скважины ул. Им. Колхоза 20 лет Октября, п. Кольчегиз
	118,16

	5.12.
	Капитальный ремонт скважины ул. Центральная, 14а, сооружение 1, с. Бурлаки
	112,35

	5.13.
	Капитальный ремонт узла учета ХВ п. Большой Керлегеш
	237,54

	Итого:
	3 157,62

	10. Водоотведение

	1
	2
	3

	6.1.
	Капитальный ремонт канализационных сетей Трудармейская территория
	436,43

	Итого:
	436,43

	2022 год

	7. Холодное водоснабжение

	7.1.
	Ремонт водопроводных сетей ул. Весенняя,

п. Большой Керлегеш
	1 160,93

	7.2.
	Ремонт скважины п. Первомайский
	1 361,19

	7.3.
	Ремонт скважины п. Свободный
	956,80

	7.4.
	Ремонт скважины с. Лучшево
	1 133,21

	7.5.
	Ремонт на скважине п. Школьный
	1 742,16

	Итого:
	6 354,29

	8. Водоотведение

	8.1.
	Ремонт сетей водоотведения, ул. Березовая, п. Школьный
	489,69

	8.2.
	Ремонт сетей водоотведения, ул. Молодежная, 13,

п. Новосафоновский
	296,89

	8.3.
	Ремонт сетей водоотведения, ул. Молодежная, 20,

п. Новосафоновский
	93,45

	Итого:
	880,03

	2023 год

	9. Холодное водоснабжение

	9.1.
	Ремонт ограждений территории скважин: п. Октябрьский (ул. Юбилейная), с. Бурлаки (ул. Кирова), с. Терентьевское (ул. Геологов, ул. Железнодорожная, ул. Полевая, 

ул. Строителей, ул. Чернова), п. Тихоновка

(ул. Молодежная). п. Смышляево, п. Трудармейский 

(ул. Линейная), с. Соколово (ул. Школьная)
	2965,01

	9.2.
	Ремонт водонапорной башни с. Терентьевское

(ул. Центральная)
	123,61

	9.3.
	Ремонт на скважине с. Терентьевское
	279,63

	9.4.
	Ремонт скважины п. Плодопитомник
	192,51

	9.5.
	Ремонт на скважине п. Школьный
	246,41

	9.6.
	Ремонт водопроводных сетей с. Терентьевское от колодца до котельной
	79,41

	9.7.
	Ремонт на скважине с. Шарап
	92,52

	9.8.
	Ремонт на скважинах с. Бурлаки 
	271,71

	9.9.
	Ремонт повысительной насосной станции водоснабжения п. Новосафоновский
	1568,34

	9.10.
	Ремонт водопроводных сетей п. Ясная Поляна
	311,05

	9.11.
	Ремонт узла учета воды на магистральных сетях п. Севск
	321,26

	Итого:
	6 451,46

	10. Водоотведение

	10.1.
	Ремонт ограждения территории очистных сооружений,

п. Новостройка
	257,47

	1
	2
	3

	10.2.
	Ремонт очистных сооружений с. Шарап
	642,53


	Итого:
	900,40

	2024 год

	11. Холодное водоснабжение

	11.1.
	Капитальный ремонт скважин № 1, 2, п. Ясная поляна
	705,17

	11.2.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей от водонапорной башни до станции ХВО, п. Большая Талда
	1 843,86

	11.3.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Центральная, с. Терентьевское
	2 045,10

	11.4.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Лесная – 

ул. Школьная, с.Шарап
	3 058,12

	Итого:
	7 652,25

	12. Водоотведение

	12.1.
	Капитальный ремонт канализационного коллектора, 

ул. Молодежная, 16-17, п. Новосафоновский
	261,15

	12.2.
	Капитальный ремонт канализационных колодцев,

п. Трудармейский
	300,71

	12.3.
	Капитальный ремонт канализационных колодцев, 

п. Новостройка
	54,77

	12.4.
	Капитальный ремонт ограждения территории очистных сооружений, п.ст. Терентьевское
	242,08

	12.5.
	Капитальный ремонт колодцев, с. Пушкино
	8,37

	12.6.
	Капитальный ремонт систем водоотведения, канализационных колодцев
	215,98

	Итого:
	1 083,06


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 59 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышта) на период с 25.06.2021 по 31.12.2030

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2021 год
	2022 год
	с 01.12.2022 

по 31.12.2023
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 25.06. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 30.11.
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население (с НДС)*
	61,69
	61,69
	61,69
	64,01
	64,01
	76,81
	76,81
	83,78
	85,18
	93,70
	66,90
	69,23
	69,23
	71,64
	71,64
	74,14
	74,14
	75,12

	1.2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	51,41
	51,41
	51,41
	53,34
	53,34
	64,01
	64,01
	69,82
	69,82
	76,80
	55,75
	57,69
	57,69
	59,70
	59,70
	61,78
	61,78
	62,60

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население (с НДС)*
	23,45
	23,45
	23,92
	26,17
	26,17
	32,45
	32,45
	42,18
	42,88
	47,18
	26,16
	27,07
	27,07
	28,02
	28,02
	28,99
	28,99
	31,14

	2.2.
	Прочие потребители

(без НДС)
	19,54
	19,54
	19,93
	21,81
	21,81
	27,04
	27,04
	35,15
	35,15
	38,67
	21,80
	22,56
	22,56
	23,35
	23,35
	24,16
	24,16
	25,95


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 61 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	МКП «КТВС НМР»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	Юридический адрес: 654201,

Кемеровская область,

Новокузнецкий район,

с. Сосновка, ул. Юдина, д. 1А, помещение 3

Почтовый адрес: 654000,

Кемеровская область,

г. Новокузнецк,

пр. Металлургов 21, а/я 99/500

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Ремонт водовода (Куртуково, от 2-го 

пер. Почтовый на

ул. Зорькина)
	2024
	639,32
	-
	-
	-

	1.2.
	Ремонт водовода (Мир,

ул. Молодежная)
	
	740,98
	-
	-
	-

	1.3.
	Ремонт водовода
	2025
	1445,75
	
	
	

	1.4.
	Ремонт водовода
	2026
	1549,79
	-
	-
	-

	1.5.
	Ремонт водовода
	2027
	1509,43
	-
	-
	-

	1.6.
	Ремонт водовода
	2028
	1554,11
	-
	-
	-

	4. Водоотведение 

	2.1.
	Ремонт канализационных колодцев 

(п. Металлургов,

ул. Молодежная,

д. 10,12, 14, 16, 20, 22)
	2024
	685,01
	-
	-
	-

	2.2.
	Ремонт канализационных колодцев (п. Казанково, ул. Зеленая, 

д. 2,4, 8, 10, 12)
	
	427,64
	-
	-
	-

	2.3.
	Ремонт канализационных сетей
	2025
	1165,41
	
	
	

	2.4.
	Ремонт канализационных сетей
	2026
	1249,27
	-
	-
	-

	2.5.
	Ремонт канализационных сетей
	2027
	1216,74
	-
	-
	-

	2.6.
	Ремонт канализационных колодцев 
	2028
	1252,75
	-
	-
	-

	3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1.
	Гидроизоляция и очистка выгребной ямы (Тальжино,

ул. Свердлова, 17)
	2024
	314,22
	-
	-
	-

	3.2.
	Гидроизоляция и очистка выгребной ямы (Ильинка,

ул. Полевая, 18)
	
	314,22
	-
	-
	-

	3.3.
	Гидроизоляция и очистка выгребной ямы (Гавриловка,

ул. Молодежная, 1А)
	
	314,22
	-
	-
	-

	3.4.
	Гидроизоляция и очистка выгребной ямы (Сосновка,

ул. Нагорная, 14)
	
	369,06
	
	
	

	3.5.
	Гидроизоляция и очистка выгребных ям
	2025
	1373,92


	-
	-
	-

	3.6.
	Гидроизоляция и очистка выгребных ям
	2026
	1472,79
	-
	-
	-

	3.7.
	Гидроизоляция и очистка выгребных ям
	2027
	1434,44
	-
	-
	-

	3.8.
	Гидроизоляция и очистка выгребных ям
	2028
	1476,90
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	439512
	439512
	450434
	450434
	640136
	213379
	439512
	439512
	439512
	439512

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	444430
	444430
	386395
	386395
	588009
	196003
	444430
	444430
	444430
	444430

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	5636
	5636
	5636
	5636
	8455
	2818
	5636
	5636
	5636
	5636

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	232
	232
	232
	232
	347
	116
	232
	232
	232
	232

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	5405
	5405
	5405
	5405
	8107
	2702
	5405
	5405
	5405
	5405

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	878306
	878306
	831193
	831193
	1219690
	406563
	878306
	878306
	878306
	878306

	1.7.
	Потери воды
	м3
	220411
	220411
	208629
	208629
	306142
	102047
	220411
	220411
	220411
	220411

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	657895
	657895
	622563
	622563
	913548
	304516
	657895
	657895
	657895
	657895

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	555270
	555270
	504213
	504213
	718407
	239469
	555270
	555270
	555270
	555270

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	455868
	455868
	426569
	426569
	602912
	200971
	455868
	455868
	455868
	455868

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	99403
	99403
	77644
	77644
	115495
	38498
	99403
	99403
	99403
	99403

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	102624
	102624
	118351
	118351
	195141
	65047
	102624
	102624
	102624
	102624

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	419862
	419862
	450739
	450739
	634390
	211463
	419862
	419862
	419862
	419862

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	419862
	419862
	450739
	450739
	634390
	211463
	419862
	419862
	419862
	419862

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	385871
	385871
	412111
	412111
	571577
	190526
	385871
	385871
	385871
	385871

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	231023
	231023
	257455
	257455
	369845
	123282
	231023
	231023
	231023
	231023

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	154848
	154848
	154656
	1548656
	201732
	67244
	154848
	154848
	154848
	154848

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	33991
	33991
	38628
	38628
	62813
	20938
	33991
	33991
	33991
	33991

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)

	3.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	16744
	16744
	16566
	16566
	24635
	8212
	16744
	16744
	16744
	16744

	3.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	16744
	16744
	16566
	16566
	24635
	8212
	16744
	16744
	16744
	16744

	3.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	16744
	16744
	16566
	16566
	24635
	8212
	16744
	16744
	16744
	16744

	3.3.1.1.
	- население
	м3
	16744
	16744
	16566
	16566
	24635
	8212
	16744
	16744
	16744
	16744

	3.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	35164,46
	39592,09
	37465,86
	48709,35
	71476,01
	26684,54
	57467,08
	70111,81
	70111,81
	90592,07

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	16647,54
	18746,85
	20125,50
	26165,40
	36826,34
	13749,35
	24599,74
	28533,85
	28533,85
	32707,28

	3.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией), тыс. руб.
	3422,47
	3422,47
	3289,85
	3289,85
	4548,40
	1516,13
	3701,76
	3849,78
	3849,78
	3878,58


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 

и водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,00
	0,00
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	2.2.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

(в процентах)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

(в процентах)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.3.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

(в процентах)
	23,31
	19,32
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10
	25,10

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,856
	1,905
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,506
	0,607
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512
	0,512

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.7.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	9. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	20,00
	20,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,11
	0,11
	-

	10. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,34
	0,34
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	
	
	

	2.2.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,37
	0,37
	-

	2.2.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-

	11. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	
	
	

	3.1.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,00
	0,00
	-

	3.1.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	
	
	

	3.2.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,00
	0,00
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	
	
	

	3.3.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,00
	0,00
	-

	3.3.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-

	12. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	25,10
	25,10
	0

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,890
	1,890
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	
	
	

	4.7.1.
	Водоотведение полный цикл
	0,512
	0,512
	-

	4.7.2.
	Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения 

с гарантирующей организацией)
	-
	-
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт насоса ЦНС 180-170
	135,65

	Ремонт трубопровода методом ГНБ п. Металлургов
	249,91

	Ремонт трубопровода методом ГНБ с. Сосновка
	165,77

	Ремонт трубопровода методом ГНБ п. Северный,

ул. Луговая
	247,43

	Ремонт трубопровода методом ГНБ д. Митино,

ул. Новая
	359,97

	Итого:
	1158,73

	2. Водоотведение 

	Ремонт сетей канализации п. Металлургов
	981,02

	3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены)

к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией)

	-
	-

	2023 год

	
4. 
Холодное водоснабжение питьевой водой

	Ремонт трубопровода методом ГНБ п. Металлургов
	571,48

	Ремонт трубопровода методом ГНБ с. Сосновка
	571,48

	Итого:
	1142,95

	5. Водоотведение

	Ремонт сетей канализации 
	183,33

	6. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены)

к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией)

	-
	-

	2024 год

	7. 
Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-

	8. Водоотведение

	Капитальный ремонт сетей канализации 130 м, 

с. Безруково
	249,17

	Капитальный ремонт. Монтаж насосного агрегата на КНС, п. Загорский
	234,27

	1
	2

	Итого:
	483,44

	9. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены)

к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией)

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 62 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименова-ние услуг, потребите-лей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Питьевая вода 

	1.1.
	Население 

(с НДС)*
	64,14
	72,22
	72,22
	93,89
	95,45
	106,91
	104,82
	127,88
	127,88
	165,24

	1.2.
	Прочие потребители

(без НДС)
	53,45
	60,18
	60,18
	78,24
	78,24
	87,63
	87,35
	106,57
	106,57
	137,70

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население

(с НДС)*
	47,58
	53,88
	53,88
	69,66
	70,82
	79,32
	70,31
	81,55
	81,55
	93,48

	2.2.
	Прочие потребители 

(без НДС)
	39,65
	44,65
	44,65
	58,05
	58,05
	65,02
	58,59
	67,96
	67,96
	77,90

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены)

к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией)

	3.1.
	Население

(с НДС)*
	245,28
	245,28
	238,31
	238,31
	225,25
	225,25
	265,30
	275,90
	275,90
	277,97

	3.2.
	Прочие потребители 

(без НДС)
	204,40
	204,40
	198,59
	198,59
	184,63
	184,63
	221,08
	229,92
	229,92
	231,64


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 64 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

ООО «ТВК» (Беловский городской округ)

 в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «ТВК»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652614, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово,                               пгт. Грамотеино,

мкр-н  «Листвяжный» 5, строение 1

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	5. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт
	2024
	293,30
	Предупреждение перерывов                    в подаче воды посредством обновления основных средств
	-
	-

	
	2025
	307,21
	
	
	

	
	2026
	329,32
	
	
	

	
	2027
	320,74
	
	
	

	
	2028
	330,23
	
	
	

	6. Водоотведение 

	Капитальный ремонт
	2024
	1039,33
	Предупреждениеперебоев                    в процессе отведения сточных вод, восстановление эксплуатацион-ных качеств объектов системы водоотведения посредством обновления основных средств
	-
	-

	
	2025
	1088,62
	
	-
	-

	
	2026
	1166,95
	
	-
	-

	
	2027
	1136,56
	
	-
	-

	
	2028
	1170,21
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              

и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) 

и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	277 390
	277 390
	230 192
	230 192
	343 256
	114 419
	277 390
	277 390
	277 390
	277 390

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	701
	234
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	701
	234
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	277 390
	277 390
	230 192
	230 192
	342 555
	114 185
	277 390
	277 390
	277 390
	277 390

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	277 390
	277 390
	230 192
	230 192
	342 555
	114 185
	277 390
	277 390
	277 390
	277 390

	1.7.
	Потери воды
	м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	277 390
	277 390
	230 192
	230 192
	342 555
	114 185
	277 390
	277 390
	277 390
	277 390

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	275 401
	275 401
	228 771
	228 771
	339 144
	113 048
	275 401
	275 401
	275 401
	275 401

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	275 401
	275 401
	228 771
	228 771
	339 144
	113 048
	275 401
	275 401
	275 401
	275 401

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	1 989
	1 989
	1 421
	1 421
	3 411
	1 137
	1 989
	1 989
	1 989
	1 989

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	84 326
	84 326
	85 454
	85 454
	126 228
	42 076
	84 326
	84 326
	84 326
	84 326

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	84 326
	84 326
	85 454
	85 454
	126 228
	42 076
	84 326
	84 326
	84 326
	84 326

	2.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	79 869
	79 869
	79 774
	79 774
	120 512
	40 171
	79 869
	79 869
	79 869
	79 869

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	79 869
	79 869
	79 774
	79 774
	120 512
	40 171
	79 869
	79 869
	79 869
	79 869

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	4 458
	4 458
	5 680
	5 680
	5 716
	1 905
	4 458
	4 458
	4 458
	4 458

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	84 326
	84 326
	85 454
	85 454
	126 228
	42 076
	84 326
	84 326
	84 326
	84 326


                   Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	3883,46
	4255,16
	3531,14
	4166,47
	6200,25
	2784,97
	4937,54
	5303,69
	5303,69
	5631,01

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,

тыс. руб.
	6783,20
	9920,98
	10053,62
	10951,73
	16177,36
	5392,45
	10335,87
	10518,01
	10518,01
	10543,31


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение                            и водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	13. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	-
	-
	-

	14. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,00
	-

	15. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

(в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 

(в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	16. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,98
	0,98
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	1,05
	1,05
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 - 2024 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2
	3

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения (приобретение и установка электронасоса скважинного JETEX C6 SS3)
	158,07

	Итого:
	158,07

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Капитальный ремонт объектов водоотведения
	0,00

	Итого:
	0,00

	2023 год

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	3.1.
	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения 
	0,00

	Итого:
	0,00

	4. Водоотведение 

	4.1.
	Капитальный ремонт объектов водоотведения
	0,00

	Итого:
	0,00

	2024 год

	5. Холодное водоснабжение питьевой водой

	5.1.
	Капитальный ремонт водовода Д=500мм, L=200м пгт. Грамотеино, ул.3-я Набережная
	773,03

	Итого:
	773,03

	6. Водоотведение 

	6.1.
	Капитальный ремонт электродвигателя насоса СМ 150- 125-30 на ОСВ, пгт. Грамотеино,             мкр-н Листвяжный 5, строение 1
	65,22

	Итого:
	65,22


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 65 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 

ООО «ТВК» (Беловский городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	14,00
	15,34
	15,34
	18,10
	18,10
	24,39
	17,80
	19,12
	19,12
	20,30

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Прочие потребители

(без НДС)
	80,44
	117,65
	117,65
	128,16
	128,16
	128,16
	122,57
	124,73
	124,73
	125,03


Приложение № 67 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Производственная программа 
ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» 
(Беловский городской округ) в сфере водоотведения 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Беловские Городские Очистные сооружения»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652600, г. Белово, ул. Кузбасская, 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятия, выполняемые за счет платы абонентов за нарушение                  нормативов  по объему и (или) составу сточных вод

	1.
	Капитальный ремонт
	2024
	814,10
	Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. 

Капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации.
	-
	-

	2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-


 Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              
и повышению энергетической эффективности водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водоотведение 

	1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	2067186
	2067186
	1959106
	1959106
	2917663
	972554
	2067186
	2067186
	2067186
	2067186

	2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	2067186
	2067186
	1959106
	1959106
	2917663
	972554
	2067186
	2067186
	2067186
	2067186

	3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	2067186
	2067186
	1959106
	1959106
	2917663
	972554
	2067186
	2067186
	2067186
	2067186

	3.1.1.
	- население
	м3
	1394700
	1394700
	1398482
	1398482
	2167242
	722414
	1394700
	1394700
	1394700
	1394700

	3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	672486
	672486
	560624
	560624
	750421
	250140
	672486
	672486
	672486
	672486

	3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	2067186
	2067186
	1959106
	1959106
	2917663
	972554
	2067186
	2067186
	2067186
	2067186


  Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, 

тыс. руб.
	77 106,02
	84 506,55
	80 088,23
	84 104,40
	125 255,26
	45 924,01
	89 281,74
	92 837,30
	92 837,30
	94 346,35


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное  водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	7,30
	5,80
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	10. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

(в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

(в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 

(в процентах)
	3,00
	3,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	11. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	1,28
	1,27
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	17. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 

(ед./км)
	5,00
	5,00
	-

	18. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

(в процентах)
	-
	-
	-

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 

(в процентах)
	2,00
	2,00
	-

	19. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	1,25
	1,25
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2
	3

	2022 год

	Мероприятия, выполняемые за счет  платы абонентов за нарушение                  нормативов  по объему и (или) составу сточных вод

	1.
	Капитальный ремонт объектов водоотведения
	398,66

	Итого:
	398,66

	2023 год

	Мероприятия, выполняемые за счет  платы абонентов за нарушение                  нормативов  по объему и (или) составу сточных вод

	1.
	Капитальный ремонт котла «Гефест» (инвентарный № 4760)
	361,96

	2.
	Капитальный ремонт здания АБК пгт. Инской (инвентарный № 3071)
	289,93

	3.
	Капитальный ремонт здания электролизной пгт. Инской (инвентарный № 115)
	98,69

	4.
	Капитальный ремонт здания биореакторной пгт. Инской (инвентарный № 8088)
	215,09

	5.
	Приобретение электронасоса погружного WQ HAC для отвода канализационных стоков (инвентарный № 6018)
	352,22

	Итого:
	1317,89

	2024 год

	Мероприятия, выполняемые за счет платы абонентов за нарушение                  нормативов по объему и (или) составу сточных вод

	1.
	Приобретение погружных насосных агрегатов KAIQUAN WO/S204-11 (2 шт.)
	600,00

	Итого:
	600,00


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 68 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Водоотведение 

	1.
	Население   

(с НДС)*
	44,76
	49,06
	49,06
	51,52
	52,37
	57,61
	51,83
	53,89
	53,89
	54,77

	2.
	Прочие потребители
(без НДС)
	37,30
	40,88
	40,88
	42,93
	42,93
	47,22
	43,19
	44,91
	44,91
	45,64


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 70 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Производственная программа 

ООО «ЭнергоКомпания» (Беловский городской округ)

 в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «ЭнергоКомпания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652642, г. Белово, пгт. Бачатский, 

ул. Комсомольская, 10

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт водопроводной сети мкр-н Финский
	2024
	2881,30
	Снижение потерь воды и аварийности
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт водопроводной сети мкр-н Солнечный
	2025
	3043,32
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт водопроводной сети мкр-н Лысая гора
	2026
	3277,43
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт водопроводной сети от Стадиона до ул. Зеленовского; капитальный ремонт водопроводной сети от насосной станции 3-го водоподъема до ул. Молодежная
	2027
	3150,85
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт водопроводной сети от насосной станции 3-го водоподъема до ул. Молодежная
	2028
	3244,12
	
	-
	-

	8. Водоотведение 

	2.1.
	Капитальный ремонт здания перекачной насосной станции хозяйственно-фекальных стоков (инв. № 662)
	2024
	2921,37
	Снижение аварийности
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2.
	Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 50 лет Октября, 25
	2025
	3085,65
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 50 лет Октября, 25
	2026
	3323,00
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт канализационной сети от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольская, 6а
	2027
	3194,67
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт канализационной сети от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольская, 6а
	2028
	3289,23
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности,             тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения              (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) 
и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	585 068
	585 068
	581 249
	581 249
	872 447
	290 816
	585 068
	585 068
	585 068
	585 068

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	261
	261
	261
	261
	391
	130
	261
	261
	261
	261

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	4 851
	4 851
	1 032
	1 032
	1 547
	516
	4 851
	4 851
	4 851
	4 851

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	4 851
	4 851
	1 032
	1 032
	1 547
	516
	4 851
	4 851
	4 851
	4 851

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	579 956
	579 956
	579 957
	579 957
	870 509
	290 170
	579 956
	579 956
	579 956
	579 956

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	579 956
	579 956
	579 957
	579 957
	870 509
	290 170
	579 956
	579 956
	579 956
	579 956

	1.7.
	Потери воды
	м3
	77 134
	77 134
	77 134
	77 134
	115 778
	38 593
	77 134
	77 134
	77 134
	77 134

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	502 822
	502 822
	502 823
	502 823
	754 731
	251 577
	502 822
	502 822
	502 822
	502 822

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	341 928
	341 928
	341 928
	341 928
	531 581
	177 194
	341 928
	341 928
	341 928
	341 928

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	224 065
	224 065
	224 065
	224 065
	355 007
	118 336
	224 065
	224 065
	224 065
	224 065

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	117 863
	117 863
	117 863
	117 863
	176 574
	58 858
	117 863
	117 863
	117 863
	117 863

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	160 894
	160 894
	160 895
	160 895
	223 150
	74 383
	160 894
	160 894
	160 894
	160 894

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	522 760
	522 760
	485 628
	485 628
	803 348
	267 783
	522 760
	522 760
	522 760
	522 760

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	80 912
	80 912
	74 584
	74 584
	119 012
	39 671
	80 912
	80 912
	80 912
	80 912

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	441 847
	441 847
	411 044
	411 044
	684 336
	228 112
	441 847
	441 847
	441 847
	441 847

	2.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	428 310
	428 310
	396 068
	396 068
	664 332
	221 444
	428 310
	428 310
	428 310
	428 310

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	289 255
	289 255
	264 209
	264 209
	462 353
	154 118
	289 255
	289 255
	289 255
	289 255

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	139 055
	139 055
	131 859
	131 859
	201 979
	67 326
	139 055
	139 055
	139 055
	139 055

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	13 537
	13 537
	14 976
	14 976
	20 004
	6 668
	13 537
	13 537
	13 537
	13 537

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	522 760
	522 760
	485 628
	485 628
	803 348
	267 783
	522 760
	522 760
	522 760
	522 760


         Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	11720,78
	12847,10
	12847,11
	14390,78
	21600,40
	8196,38
	17297,08
	20122,94
	20122,94
	22657,16

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,

тыс. руб.
	15177,45
	16635,54
	15475,81
	16560,97
	27571,90
	9840,75
	23444,41
	28030,78
	28030,78
	33120,86


  Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение                            и водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	12. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	13. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	1,70
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11

	14. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	46,40
	31,90
	31,90
	31,90
	31,90
	31,90
	31,90

	15. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	11,45
	11,45
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30
	13,30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,11
	1,11
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,24
	0,24
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	20. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00

	21. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,60
	1,60
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	4,11
	4,11
	-

	22. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	31,90
	31,90
	-

	23. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	13,30
	13,30
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,47
	1,47
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,25
	0,25
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 - 2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2
	3

	2022 год

	11. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт  водопроводной сети                 по ул. Ракитная, 1-17
	508,27

	1.2.
	Капитальный  ремонт  скважины № 5
	227,36

	1.3.
	Восстановительный ремонт электродвигателя
	47,44

	Итого:
	783,07

	12. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт первичных двухъярусных отстойников № 4, № 5, № 7
	834,22

	2.2.
	Капитальный  ремонт здания лаборатории (кровля)
	336,26

	2.3.
	Капитальный ремонт здания слесарной мастерской
	60,20

	2.4.
	Капитальный  ремонт электродвигателя
	77,28

	2.5.
	Капитальный  ремонт тепловой сети участка очистных сооружений
	835,37

	2.6.
	Капитальный  ремонт трубопровода очищаемых стоков  К13 на  первичных двухъярусных отстойниках
	900,87

	Итого:
	3044,20

	2023 год

	13. Холодное водоснабжение питьевой водой

	3.1.
	Капитальный ремонт  кровли здания станции 2-го подъема (инв. № 1296)
	92,52

	3.2.
	Капитальный  ремонт  артезианской скважины № 14 (инв. № 1292)
	462,72

	3.3.
	Капитальный ремонт водопроводной сети мкрн. Греческий 138 - 201
	822,39

	Итого:
	1377,63

	1
	2
	3

	14. Водоотведение

	4.1.
	Капитальный ремонт  канализационной сети протяженностью 30 м бестраншейным методом по ул. Шевцовой, 50
	233,90

	4.2.
	Капитальный ремонт  канализационной сети по ул. Комсомольская, 1 а (инв. № 662)
	85,51

	4.3.
	Капитальный ремонт первичного двухъярусного отстойника № 2 (инв. № 2025)
	195,50

	4.4.
	Капитальный ремонт первичного двухъярусного отстойника № 6 (инв. № 2025)
	183,61

	Итого:
	698,52

	2024 год

	15. Холодное водоснабжение питьевой водой

	5.1.
	Капитальный ремонт водопроводной сети            (инв. № 1296) мкр. Финский, пгт. Бачатский
	454,61

	Итого:
	454,61

	16. Водоотведение

	6.1.
	Капитальный ремонт тепловой сети здания перекачки насосной станции хозфекальных стоков (инв.№ 662), пгт. Бачатский
	101,58

	Итого:
	101,58


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 71 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 

ООО «ЭнергоКомпания» (Беловский городской округ)

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население      

(с НДС)*
	27,97
	30,66
	30,66
	34,34
	34,92
	39,75
	41,28
	48,02
	48,02
	54,07

	1.2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	23,31
	25,55
	25,55
	28,62
	28,62
	32,58
	34,40
	40,02
	40,02
	45,06

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население   

(с НДС)*
	41,22
	45,18
	45,18
	48,35
	49,15
	52,63
	63,67
	76,13
	76,13
	89,95

	2.2.
	Прочие потребители

(без НДС)
	34,35
	37,65
	37,65
	40,29
	40,29
	43,14
	53,06
	63,44
	63,44
	74,96


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

