2

Приложение № 37 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения МКП «Теплосеть» КГО при ее транспортировке на территории Калтанского городского округа на 2026-2028 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «Теплосеть» КГО (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Калтанского городского округа на 2026-2028 годы. 
Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для МКП «Теплосеть» КГО только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 55,31 %.

В связи с тем, что предприятия осуществляет свою деятельность с 2024 года, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировали отчетные данные 
МКП «Теплосеть» КГО только за 2024 год, представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2024.FACT. В результате анализа представленных документов выявлено, что рассчитанный предприятием уровень потерь воды при транспортировке значительно превышает фактические потери 
за 2024 год, учитывая, что Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием водопроводных сетей, специалисты РЭК Кузбасса считают, что уровень утверждаемых потерь не может превышать фактические потери 
за 2024 год. 
В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять уровень потерь воды при ее транспортировке на уровне фактических значений предприятия 
за 2024 год.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения МКП «Теплосеть» КГО
 при ее транспортировке на территории Калтанского городского округа 
на 2026-2028 годы
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028

	МКП «Теплосеть» КГО (Калтанский городской округ), ИНН 4222016778
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	55,08
	55,08
	55,08


Приложение № 38 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения МКП ОГО «Теплоэнерго» при ее транспортировке на территории Осинниковского городского округа на 2026-2028 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП ОГО «Теплоэнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Осинниковского городского округа на 2026-2028 годы. 
Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для МКП ОГО «Теплоэнерго» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 39,72 %.

В связи с тем, что предприятия осуществляет свою деятельность с 2024 года, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировали отчетные данные 
МКП ОГО «Теплоэнерго» только за 2024 год, представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2024.FACT. В результате анализа представленных документов выявлено, что рассчитанный предприятием уровень потерь воды при транспортировке значительно превышает фактические потери 
за 2024 год, учитывая, что Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием водопроводных сетей, специалисты РЭК Кузбасса считают, что уровень утверждаемых потерь не может превышать фактические потери 
за 2024 год. 
В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять уровень потерь воды при ее транспортировке на уровне фактических значений предприятия 
за 2024 год.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения МКП ОГО «Теплоэнерго»
 при ее транспортировке на территории Осинниковского городского округа 
на 2026-2028 годы
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028

	МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ), 

ИНН 4222016746
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	37,50
	37,50
	37,50


Приложение № 39 к выписке 

из протокола № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения МКП ММО «Ресурс» при ее транспортировке на территории Мариинского муниципального округа по сетям ОАО «РЖД» на 2026-2028 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП ММО «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Мариинского муниципального округа по сетям ОАО «РЖД» на 2026-2028 годы. 
Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для МКП ММО «Ресурс» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 2,65 %.

В связи с тем, что предприятие ранее не осуществляло передачу холодной воды по сетям ОАО «РЖД», фактические данные за 2022-2024 год отсутствуют.

Предприятием представлен расчет потерь холодной воды при ее транспортировке. Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленный расчет, выполнили его корректировку и по результатам корректировки предлагают принять к утверждению объем потерь в размере 1,90 %.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения МКП ММО «Ресурс» при ее транспортировке на территории Мариинского муниципального округа по сетям ОАО «РЖД» на 2026-2028 годы
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028

	МКП ММО «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ) в части водопровода ОАО «РЖД», 

ИНН 4213012417
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	1,90
	1,90
	1,90


Приложение № 40 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения МУП «Водоканал» при ее транспортировке на территории Беловского городского округа на 2026-2028 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МУП «Водоканал» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Беловского городского округа 
на 2026-2028 годы. 
Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для МУП «Водоканал» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 28,08 %.

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировали представленные предприятием обосновывающие документы, а так-же отчетные данные 
МУП «Водоканал» за 2021-2023 годы (отчетные данные за 2024 год отсутствуют, так как в этот период эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляла другая организация), представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.ХХХХ.FACT. 

В результате анализа представленных документов выявлено, что при расчете, предприятие принимает к расчету общий объем поднятой воды, с учетом затрат на технологические нужды, но в связи с тем, что данные затраты уже учитываются в тарифе в другой статье затрат, специалисты РЭК Кузбасса выполнили перерасчет нормативов без учета затрат на технологические нужды.

Таким образом, после пересчета, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять к утверждению, объем потерь холодной воды при ее транспортировке, в размере 24,41 %.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения МУП «Водоканал» 
 при ее транспортировке на территории Беловского городского округа 
на 2026-2028 годы
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028

	МУП «Водоканал» (Беловский городской округ), 
ИНН 4202043124
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	24,41
	24,41
	24,41


Приложение № 41к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Нормативы потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026-2028 годы

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы потерь холодной воды 
в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	МКП «Теплосеть» КГО (Калтанский городской округ), ИНН 4222016778
	Транспортировка питьевой воды

	
	
	55,08
	55,08
	55,08

	2
	МКП ОГО «Теплоэнерго» (Осинниковский городской округ), 
ИНН 4222016746
	Транспортировка питьевой воды

	
	
	37,50
	37,50
	37,50

	3
	МКП ММО «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ) в части водопровода ОАО «РЖД», 
ИНН 4213012417
	Транспортировка питьевой воды

	
	
	1,90
	1,90
	1,90

	4
	МУП «Водоканал» (Беловский городской округ), ИНН 4202043124
	Транспортировка питьевой воды

	
	
	24,41
	24,41
	24,41


Приложение № 42 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ) при ее транспортировке от точки подъема до узла 1 «А» на 2026-2030 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО ПО «Водоканал» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке от точки подъема до узла 1 «А» на 2026-2030 годы. 
Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для АО ПО «Водоканал» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 4,59 %.

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировали представленные предприятием обосновывающие документы, а также отчетные данные 
АО ПО «Водоканал» за 2022-2024 годы, представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.ХХХХ.FACT. 

В результате анализа представленных документов специалисты РЭК Кузбасса считают заявленный объем потерь обоснованным и предлагают утвердить его на уровне предложения предприятия.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения АО ПО «Водоканал» 
 (Прокопьевский городской округ) при ее транспортировке от точки подъема до узла 1 «А» на 2026-2030 годы
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ), 
ИНН 4223030694 

в части транспортировки 

на г. Киселевск
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59


Приложение № 43 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой и технической воды 
в централизованных системах водоснабжения МКП «Тепло» при ее транспортировке на территории г. Топки на 2026-2030 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «Тепло» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории г. Топки на 2026-2030 годы. 
Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для МКП «Тепло» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 38,25 %, объем потерь технической воды при ее транспортировке составляет 26,63 %

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировали представленные предприятием обосновывающие документы, а также отчетные данные 
МКП «Тепло» за 2022-2024 годы, представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.ХХХХ.FACT. 

В результате анализа представленных документов выявлено, что рассчитанный предприятием уровень потерь технической воды при транспортировке значительно превышает фактические потери 
за 2022-2024 годы, учитывая, что Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием водопроводных сетей, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным принять объем потерь технической воды с учетом динамики потерь за 2022-2024 годы.

Объем потерь холодной питьевой воды не превышает фактические потери предприятия.

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса предлагают к утверждению потери холодной питьевой воды в размере 38,25 % и потери холодной технической воды в размере 23,47 %.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения АО ПО «Водоканал» 
 (Прокопьевский городской округ) при ее транспортировке от точки подъема до узла 1 «А» на 2026-2030 годы
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	МКП «Тепло» 
(г. Топки Топкинского муниципального округа), 
ИНН 4230032501
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	38,25
	38,25
	38,25
	38,25
	38,25

	
	Транспортировка холодно технической воды

	
	23,47
	23,47
	23,47
	23,47
	23,47


Приложение № 44 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» при ее транспортировке на территории Гурьевского муниципального округа на 2026-2030 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Гурьевского муниципального округа на 2026-2030 годы. 
Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 58,01 %.

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировали представленные предприятием обосновывающие документы, а также отчетные данные 
МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» за 2022-2024 годы, представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.ХХХХ.FACT. 

В результате анализа представленных документов выявлено, что рассчитанный предприятием уровень потерь воды при транспортировке превышает среднеарифметическое значение фактических потерь за 2022-2024 годы, учитывая, что Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием водопроводных сетей, специалисты РЭК Кузбасса считают, что уровень утверждаемых потерь не может превышать среднеарифметического значения фактических потерь 
за 2022-2024 годы. 
Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса предлагают к утверждению средний за три года объем потерь холодной питьевой воды в размере 57,99 %

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» при ее транспортировке на территории Гурьевского муниципального округа на 2026-2030 годы
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	МУП Гурьевского муниципального района 
«УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный округ), 
ИНН 4202047136
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	57,99
	57,99
	57,99
	57,99
	57,99


Приложение № 45 к протоколу № 93
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025
Нормативы потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы потерь холодной воды 
в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ), ИНН 4223030694 
в части транспортировки 
на г. Киселевск
	Транспортировка питьевой воды

	
	
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59

	2
	МКП «Тепло» (г. Топки Топкинского муниципального округа), ИНН 4230032501
	Транспортировка питьевой воды

	
	
	38,25
	38,25
	38,25
	38,25
	38,25

	
	
	Транспортировка технической воды

	
	
	23,47
	23,47
	23,47
	23,47
	23,47

	3
	МУП Гурьевского муниципального района 
«УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный округ), 
ИНН 4202047136
	Транспортировка питьевой воды

	
	
	57,99
	57,99
	57,99
	57,99
	57,99


                                     Приложение № 46 к протоколу № 93

                                                 заседания правления Региональной

                                                                                                    энергетической комиссии

                                                           Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2025 - 2026 годы к тепловым сетям               ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении платы за подключение на 2025 - 2026 годы в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Трудовой кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

· Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

· Приказ Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2025 - 2026 годы к тепловым сетям 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», которые содержат:

- Заявку на подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского д. 35, вместе с условиями на подключение (0,2 Гкал/ч). 

- Обоснование мероприятий по подключению.

- Смету на проектирование.

- Смету на строительно-монтажные работы.

- Расчет затрат на оплату труда.

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2025 – 2026 годы.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект заявителя по адресу Кемеровская область – Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Обнорского д. 35 (склад) с подключаемой мощностью 
0,2 Гкал/ч. 

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

Физический объём работ по подключению 

В соответствии с представленными ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить строительство тепловой сети от ТК-б/н до земельного участка по адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, 
ул. Обнорского д. 35 протяженностью 73 м в двухтрубном исчислении, диаметром 57 мм, в том числе 8 м надземная прокладка и 65 м подземная прокладка.
В качестве обосновывающего материала, представлена пояснительная записка, заявка потребителя на подключение, технические условия на подключение.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей обоснованной.

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения 

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 2 047 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлены сметные расчеты на проектные работы и на строительство. 
Согласно пункту 108 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловых сетей показала, что сметная стоимость заявленных мероприятий не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 2 047 тыс. руб. (без НДС). Предложение отражено в таблице 1.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	2 047,0
	2 047,0
	0,00


(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

[image: image2.png]P:

[JTOAKITIOH
acx)

DroaRmoT



 (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

[image: image4.png]


 -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

[image: image6.png]proasot



- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 
0,20000 Гкал/час в размере 113,28 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,08 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 64,89 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 19,60 тыс. руб.;

- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями» - 28,71 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 566,40 тыс. руб./Гкал/ч. 

Предприятием заявлены затраты по статье «Расходы на сырье 
и материалы» в сумме 0,08 тыс. руб., включающие в себя затраты на канцелярию (офисную бумагу). Цена бумаги по предложению предприятия составляет 339,00 руб.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на канцелярию для обеспечения документооборота при подключении объекта (стр. 111).

Таким образом, затраты на покупку офисной бумаги составят: 

339,00 руб. (цена бумаги) × 1,043 (ИПЦ 2026/2025) ÷ 500 листов (количество листов в упаковке) × 120 листов (количество листов на 1 заявку по предложению предприятия) × 1 (количество заявок) ÷ 1000 = 
0,08 тыс. руб. 

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
64,89 тыс. руб. 

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
при подключении (стр. 83).

Формы П-4 за январь – июнь 2025 года. Сведения о численности 
и заработной плате работников (стр. 84). В соответствии с представленными формами отчетности средняя заработная плата в 2025 году составила 77 604,15 руб./мес.

Таким образом, оплата труда одного часа сотрудника 
для технологического подключения объекта составляет:

77 604,15 руб./мес. (среднемесячная зарплата) × 1,043 (ИПЦ 2026/2025) × 12 (месяцев в году) ÷ 1 976 (рабочих часов в 2025 году) = 491,55 руб./час.

Эксперты предлагают к включению затраты на оплату труда в размере:

491,55 руб./час. (оплата труда в час) × 66 часов (количество времени 
на 1 заявку по предложению предприятия) × 1 (количество заявок) ÷ 1000 = 32,44 тыс. руб. 

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 32,45 тыс. руб. 

Предприятием предлагаются к включению затраты на социальные отчисления. 

Предприятие не представило обосновывающих материалов по данной статье затрат.

Минимальный страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2%. Таким образом, затраты на социальные отчисления составляют:

32,44 тыс. руб. (планируемый ФОТ) × 30,2 % = 9,80 тыс. руб. 

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 9,80 тыс. руб. 

Предприятием предлагаются к включению затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в размере 28,71 тыс. руб., включающие в себя затраты на услуги автотранспорта.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объекта (стр. 102). Из примечания расчету следует, что для выезда бригады на место используются автомобили ГАЗ, УАЗ и HYUNDAI автокран.

Договор № КОР-38-24/АР-288-24, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 103).

В соответствии с приложением к представленному договору (стр. 108), эксперты рассчитали средний тариф используемого автотранспорта:

(1 010,67 руб./маш. ч (УАЗ 390944) + 1 250,75 руб./маш. ч (ГАЗ 3307 мастерская) + 2 646,00 руб./маш. ч (HYUNDAI HD78 с КМУ)) ÷ 3 (вида транспорта) = 1 635,81 руб./маш. ч (средний тариф).

Таким образом, затраты на автоуслуги для выполнения работ 
по подключению объекта составят:

1 635,81 руб./маш. ч (средний тариф) × 19 часов (затраты времени на обслуживание одной заявки по предложению предприятия) × 1 (количество заявок) = 31,08 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия ниже расчетного значения, экспертами предлагается в качестве экономически обоснованных расходов предприятия по данной статье предложение предприятия в размере 28,71 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят: 

71,03 тыс. руб. / 0,20000 Гкал/ч = 355,15 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 1 (Приложение 7.1 
к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей к системе теплоснабжения 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Предложение предприятия 
	Предложение экспертов 
	Отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5 - 4

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:
	тыс. руб.
	113,28
	71,03
	-42,25

	1.1
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	0,08
	0,08
	0,00

	1.2
	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	оплата труда
	тыс. руб.
	64,89
	32,44
	-32,45

	1.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	19,60
	9,80
	-9,80

	1.5
	прочие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	28,71
	28,71
	0,00

	1.5.1
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс.  руб.
	28,71
	28,71
	0,00

	1.5.2
	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4
	расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5
	расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.6
	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	прочие обоснованные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	- прочие расходы (налог на прибыль 20%)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
	Гкал/ч
	0,20000
	0,20000
	0,00

	4
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	566,40
	355,15
	-211,25


Таблица 3

Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2025 - 2026 годы к тепловым сетям 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

	№ п/п
	Наименование
	Размерность
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	566,40
	355,15
	-211,25

	2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	10 235,00
	10 235,00
	0,00

	2.1.
	50 - 250 мм
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	10 235,00
	10 235,00
	0,00

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Налог на прибыль
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	3 411,66
	3 411,67
	0

	
	Справочно: подключаемая тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0


Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2025 – 2026 годы к тепловым сетям 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

По итогам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение к тепловым сетям на 2025- 2026 годы, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 14 001,82 тыс. руб./Гкал/ч.

               Приложение № 47 к протоколу № 93

                                                                                                  заседания правления Региональной

                                                                                                  энергетической комиссии

                                                                                                  Кузбасса от 09.12.2025

Плата за подключение 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2025 – 2026 годы

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

	№

 п/п
	Наименование
	Стоимость

	Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

	1
	Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	355,15

	2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей
	10 235,00

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	0,00

	4
	Налог на прибыль (Н)
	3 411,67


Приложение № 48 к протоколу № 93

                        заседания правления Региональной

                                                                                                   энергетической комиссии

                                                                                                   Кузбасса от 09.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит»

ООО «ЭнергоТранзит» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении платы за подключение на 2026 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭнергоТранзит» являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

· Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

· Приказ Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям 
ООО «ЭнергоТранзит», которые содержат:

- Заявка № 535-ТП от 17.09.2024 от ООО ТД ДСК на подключение многоквартирного жилого дома № 24 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный с кадастровым номером 42:30:0505020:863 (стр. 52).

- Запрос № 541 от 08.10.2024 от ООО БНК Финанс на подключение многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 4 с кадастровым номером 42:30:0412010:12 (стр. 75).

- Заявка № 658-ТП от 30.04.2024 от ООО ТД ДСК на подключение многоквартирного жилого дома № 44 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Мурманская с кадастровым номером 42:30:0505014:82 (стр. 90).

- Обоснование мероприятий по подключению.

- Сметы на проектирование.

- Сметы на строительно-монтажные работы.

- Расчет затрат на оплату труда.

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объектов заявителей к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты заявителей:

- многоквартирный жилой дом № 24 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный с подключаемой мощностью 0,2678 Гкал/ч.

- многоквартирный дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 4 с подключаемой мощностью 0,4909 Гкал/ч.

- многоквартирный жилой дом № 44 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Мурманская с подключаемой мощностью 0,225 Гкал/ч.

Общая подключаемая нагрузка составляет 0,98370 Гкал/ч.
На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

Физический объём работ по подключению 

В соответствии с представленными ООО «ЭнергоТранзит» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирного жилого дома № 24 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный необходимо построить тепловую сеть УТ-1-УТ-2 – наружная стена многоквартирного жилого дома № 24 2Дн 89 мм, общей протяженностью 132 м в однотрубном исчислении.

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 4 необходимо построить тепловую сеть ТК-10/11-ТК-10/11а – наружная стена многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Тореза 2Дн 89 мм с общей протяженностью 159 м в однотрубном исчислении.

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирного жилого дома № 44 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Мурманская необходимо построить тепловую сеть ТК-76-УТ-1 – наружная стена многоквартирного жилого дома № 44 2Дн 89 мм с общей протяженностью 90 м в однотрубном исчислении.

В качестве обосновывающего материала, представлена пояснительная записка, заявки потребителей на подключение, технические условия на подключения.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей обоснованной.

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения 

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 8 738,00 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлены сметные расчеты на проектные работы и на строительство. Согласно сметным расчетам стоимость мероприятий составляет:

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирного жилого дома № 24 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный стоимость проектных работ составляет 190,347 тыс. руб., стоимость строительства составляет 2873,61 тыс. руб.

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 4 стоимость проектных работ составляет 219,009 тыс. руб., стоимость строительства составляет 3306,32 тыс. руб.

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирного жилого дома № 44 по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Мурманская стоимость проектных работ составляет 136,282 тыс. руб., стоимость строительства составляет 2057,44 тыс. руб.

Согласно пункту 108 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловых сетей показала, что сметная стоимость заявленных мероприятий не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, которая по укрупненным сметным нормативам составляет 9708,141 тыс. руб. 

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 8783,00 тыс. руб. (без НДС). Предложение отражено в таблице 1.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	8783,00
	8783,00
	0,00


(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

[image: image8.png]P:

[JTOAKITIOH
acx)

DroaRmoT



 (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

[image: image10.png]


 -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

[image: image12.png]proasot



- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 
0,98370 Гкал/час в размере 156,34 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,73 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 64,89 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 19,60 тыс. руб.;

- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями» - 71,12 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 158,93 тыс. руб./Гкал/ч. 

Предприятием заявлены затраты по статье «Расходы на сырье 
и материалы» в сумме 0,73 тыс. руб., включающие в себя затраты на канцелярию (офисную бумагу). Цена бумаги по предложению предприятия составляет 339,00 руб.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на канцелярию для обеспечения документооборота при подключении объекта (стр. 241).

Счет на оплату от 07.07.2025 ООО "ИТЦ-Ф1"за Бумагу А4 500 Марафон Стандарт 80 /5/ (стр. 240).

Таким образом, затраты на покупку офисной бумаги составят: 

339 руб. (цена бумаги) × 1,043 (ИПЦ 2026/2025) ÷ 500 листов (количество листов в упаковке) × 360 листов (количество листов на 1 заявку по предложению предприятия) × 3 (количество заявок) ÷ 1000 = 
0,76 тыс. руб. 

В связи с тем, что предложение предприятия ниже расчетного значения, эксперты предлагают в качестве экономически обоснованной величины затрат принять плановые расходы предприятия в размере 0,73 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
64,89 тыс. руб. 

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
при подключении (стр. 206).

Формы П-4 за январь – июнь 2025 года. Сведения о численности 
и заработной плате работников (стр. 207). В соответствии с представленными формами отчетности средняя заработная плата в 2025 году составила 
66 434 руб./мес.

Таким образом, оплата труда одного часа сотрудника 
для технологического подключения объекта составляет:

66 434 руб./мес. (среднемесячная зарплата) × 1,043 (ИПЦ 2026/2025) × 12 (месяцев в году) ÷ 1 976 (рабочих часов в 2026 году) = 420,79 руб./час.

Экономически обоснованные затраты на оплату труда составили:

420,79 руб./час. (оплата труда в час) × 65 часов (количество времени 
на 1 заявку по предложению предприятия) ÷ 1000 × 3 (количество заявок) = 82,05 тыс. руб. 

В связи с тем, что предложение предприятия ниже расчетного значения, эксперты предлагают в качестве экономически обоснованной величины затрат принять плановые расходы предприятия в размере 64,89 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Предприятием предлагаются к включению затраты на социальные отчисления. 

Предприятие не представило обосновывающих материалов по данной статье затрат.

Минимальный страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2%. Таким образом, затраты на социальные отчисления составляют:

64,89 тыс. руб. (планируемый ФОТ) × 30,2 % = 19,60 тыс. руб. 

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Предприятием предлагаются к включению затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в размере 71,12 тыс. руб., включающие в себя затраты на услуги автотранспорта.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объекта (стр. 225).

Договор № КОР-32-24/АР-59-24, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 226). В договоре цветовыделителем отмечены автомобили, участвующие в подключении.

В соответствии с приложением к представленному договору (стр. 231), эксперты рассчитали средний тариф используемого автотранспорта:

(1 010,67 руб./маш. ч (УАЗ 390944) + 1 250,75 руб./маш. ч (ГАЗ 2824ZE Передвижная мастерская) + 1 481,49 руб./маш. ч (HYUNDAI SONATA)) ÷ 3 (вида транспорта) = 1 247,64 руб./маш. ч (средний тариф).

Таким образом, затраты на автоуслуги для выполнения работ 
по подключению объекта составят:

1 247,64 руб./маш. ч (средний тариф) × 19 часов (затраты времени на обслуживание одной заявки по предложению предприятия) × 3 (количество заявок) = 71,12 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят: 

156,34 тыс. руб. / 0,98370 Гкал/ч = 158,93 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 1 (Приложение 7.1 
к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»

	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Предложение предприятия 
	Предложение экспертов 
	Отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5 - 4

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:
	тыс. руб.
	156,34
	156,34
	0,00

	1.1
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	0,73
	0,73
	0,00

	1.2
	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	оплата труда
	тыс. руб.
	64,89
	64,89
	0,00

	1.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	19,60
	19,60
	0,00

	1.5
	прочие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	71,12
	71,12
	0,00

	1.5.1
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс.  руб.
	71,12
	71,12
	0,00

	1.5.2
	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4
	расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5
	расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.6
	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	прочие обоснованные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	- прочие расходы (налог на прибыль 20%)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
	Гкал/ч
	0,98370
	0,98370
	0,00

	4
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	158,93
	158,93
	0,00


Таблица 3

Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям 
ООО «ЭнергоТранзит»

	№ п/п
	Наименование
	Размерность
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	158,93
	158,93
	0,00

	2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	8928,54
	8928,54
	0,00

	2.1.
	50 - 250 мм
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	8928,54
	8928,54
	0,00

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Налог на прибыль
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	2976,18
	2976,18
	0,00

	
	Справочно: подключаемая тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,9837
	0,9837
	0


Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит»

По итогам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2026 год к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 12 063,65 тыс. руб./Гкал/ч.

                        Приложение № 49 к протоколу № 93

                                                                                                 заседания правления Региональной

                               энергетической комиссии

                                                                                                 Кузбасса от 09.12.2025

Плата за подключение 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

	№

 п/п
	Наименование
	Стоимость

	Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

	1
	Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	158,93

	2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей
	8928,54

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	0,00

	4
	Налог на прибыль (Н)
	2976,18



