Приложение № 15 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения ООО «Велес +» при ее транспортировке на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2026-2028 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Велес +» (далее – Предприятие) с заявлением об установлении тарифов 
на питьевую воду. В рамках данного заявления представлены документы 
на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2026-2028 годы.

# Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для ООО «Велес +» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 32,30 %.

До сентября 2024 года эксплуатацию сетей холодного водоснабжения осуществляло ООО «Энергоресурс», в связи с тем, что данная организация прекратила эксплуатацию данного имущественного комплекса 
в сентябре 2024 года, отчетные данные за данный период отсутствуют. Таким образом для анализа принимались данные за 2021-2023 годы.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировали представленные Предприятием материалы, а также отчетные данные ООО «Энергоресурс» и ООО «панфиловец (предприятия, осуществлявшие эксплуатацию имущественного комплекса на данной территории) за 2021-2023 годы, представленные 
в форме 1-водопровод. В результате анализа представленных документов выявлено, что рассчитанный предприятием уровень потерь воды при транспортировке значительно превышает фактические потери за 2021-2023 годы, учитывая, что по данным ООО «Энергоресурс» ООО «Панфиловец» на сетях систематически проводились ремонтные работы, специалисты РЭК Кузбасса считают, что уровень утверждаемых потерь не может превышать фактические потери за 2021-2023 годы. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять объем потерь на уровне плановых значений 2025 года, который был рассчитан исходя из факта 2021-2023 годов.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения ООО «Велес+»
 при транспортировке на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2026-2028 годы

| Наименование регулируемой организации | Норматив потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Велес +» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), ИНН 4212046580 | 27,39 | 27,39 | 27,39 |

Приложение № 16 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Норматив потерь холодной воды в централизованных системах холодного водоснабжения ООО «Велес+» на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2026-2028 годы

| Наименование регулируемой организации | Норматив потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Велес +» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), ИНН 4212046580 | 27,39 | 27,39 | 27,39 |

Приложение № 17 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

# «Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Уровень потерь воды | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 3 | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

# ».

Приложение № 18 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям ООО «УТС»

ООО «УТС» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении платы за подключение на 2026 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям 
ООО «УТС».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «УТС» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации;

  - Трудовой кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Приказ Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям 
ООО «УТС», которые содержат:

- Пояснительную записку ООО «УТС» к мероприятиям ООО «УТС» на 2025 - 2026 год в целях подключения перспективной тепловой нагрузки к котельной № 12.

- Информация о возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.

- Технические условия подключения.

- Запрос № б/н от 20.09.2023 от ООО «Жилищно – Строительная Компания» о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.

- Запрос без номера, без даты от ООО «СЗ «Тест-Н» о предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.

- Обоснование мероприятий по подключению.

- Укрупненные сметные расчеты.

- Расчет затрат на канцтовары.

- Расчет затрат на охрану труда.

- Расчет на транспортные расходы.

- Расчет расходов на оплату труда.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты заявителей:

- многоквартирный жилой дом по адресу: г. Междуреченск, квартал 3, ул. Ермака (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34) с подключаемой мощностью 0,4421 Гкал/ч;

- многоквартирные жилые дома № 6а, № 6б по адресу: Междуреченск, квартал 2 (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004004:229) с подключаемой мощностью 0,85 Гкал/ч.

Общая подключаемая нагрузка составляет 1,2921 Гкал/ч.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ООО «УТС» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии по предложению предприятия необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом по адресу: г. Междуреченск, квартал 3, 
ул. Ермака (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34) необходимо построить тепловую сеть ТК-16а – наружная стена многоквартирного жилого дома ул. Ермака 2Дн 80 мм, планируемой общей протяженностью 86 м.

- Для подключения объектов капитального строительства: многоквартирных жилых дома № 6а, № 6б по адресу: Междуреченск, квартал 2 (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004004:229) необходимо построить тепловую сеть от ТК-3/2 до УТ5 2Ду 133 мм протяженностью 43,6 м, от УТ-5 до МКД ул. Березовая, 6а 2Ду108 мм протяженностью 39,5 м, от УТ-5 до МКД ул. Березовая, 6б 2 Ду 89 мм протяженностью 22,3 м. Планируемая общая протяженность составляет 105,4 м.

# В качестве обосновывающего материала, представлена пояснительная записка, заявки потребителей на подключение, технические условия на подключения.

Экспертной группой в результате анализа, представленных документов, выявлено, не соответствие предлагаемых мероприятий по объекту капитального строительства: многоквартирный жилой дом по адресу: г. Междуреченск, квартал 3, ул. Ермака (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34) выданным техническим условиям на подключение от 10.02.2025 № 259Исх. Так согласно техническим условиям подключение объекта должно быть осуществлено на существующем участке подземной тепловой сети в ТК-16/1. Согласно кадастровой карте ТК-16/1 расположено на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004005:34 и расстояние до строящегося объекта ориентировочно составляет 5 м. В остальном экспертная группа считает необходимость строительства тепловых сетей обоснованной.

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения

Суммарный объем капитальных вложений по предложению предприятия составляет 12137,7 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлены укрупненные сметные расчеты на строительство. Согласно сметным расчетам стоимость мероприятий составляет:

- Для подключения объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом по адресу: г. Междуреченск, квартал 3, 
ул. Ермака (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34) стоимость строительства составляет 5119,60 тыс. руб.

- Для подключения объектов капитального строительства: многоквартирных жилых дома № 6а, № 6б по адресу: Междуреченск, квартал 2 (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004004:229) стоимость строительства составляет 7018,10 тыс. руб.

Экспертной группой, в виду корректировок протяженности тепловых сетей, необходимой для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Междуреченск, квартал 3, ул. Ермака (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34), скорректирована стоимость строительства. Экспертами рассчитана стоимость строительства в размере 297,65 тыс. руб.

Суммарный объем капитальных вложений по предложению экспертов составляет 7315,75 тыс. руб. (без НДС).

Согласно пункту 108 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 7315,75 тыс. руб. (без НДС). Предложение отражено в таблице 1.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12137,70 | 7315,75 | - 4821,95 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 1,2921 Гкал/час, в том числе:

- многоквартирный жилой дом по адресу: г. Междуреченск, квартал 3, ул. Ермака (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34)                      с подключаемой мощностью 0,4421 Гкал/ч;

- многоквартирные жилые дома № 6а, № 6б по адресу: Междуреченск, квартал 2 (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004004:229)                        с подключаемой мощностью 0,85 Гкал/ч;

в размере по 35,46 тыс. руб. на каждый подключаемый объект (3 объекта), в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,14 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 22,50 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 6,79 тыс. руб.;

- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» (транспортные расходы) - 5,46 тыс. руб.;

- «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» (спецодежда) – 0,57 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 265,81 тыс. руб./Гкал/ч., в том числе:

- многоквартирный жилой дом по адресу: г. Междуреченск, квартал 3, ул. Ермака (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34)                      с подключаемой мощностью 0,4421 Гкал/ч

35,46 тыс. руб. / 0,4421 Гкал/ч. = 80,21 тыс. руб./Гкал/ч.

- многоквартирный жилой дом № 6а по адресу: Междуреченск, квартал 2 (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004004:229) с подключаемой мощностью 0,56 Гкал/ч;

35,46 тыс. руб. / 0,56 Гкал/ч. = 63,32 тыс. руб./Гкал/ч.

- многоквартирный жилой дом № 6б по адресу: Междуреченск, квартал 2 (кадастровый номер земельного участка 42:28:1004004:229) с подключаемой мощностью 0,29 Гкал/ч;

35,46 тыс. руб. / 0,29 Гкал/ч. = 122,28 тыс. руб./Гкал/ч.

При установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию ООО «УТС» на 2023 -2027 год (второй долгосрочный период регулирования, утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 892), операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (2023) рассчитывались методом экономически-обоснованных затрат (пп. 10 п. 37 Методических указаний, утвержденных приказом от 13.06.2013 № 760-э (ред. от 29.01.2025).

При расчете ФОТ использовалась нормативная численность персонала (см. экспертное заключение по тепловой энергии на 2023 -2027 годы), включающая в себя персонал организации (главный теплотехник, начальник участка ТС и ПНС, начальник ПЭО, ведущий бухгалтер) участвующий в расчете платы за подключение к системе теплоснабжения от котельной № 12.

Основным видом деятельности ООО «УТС», согласно уставу предприятия, является «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» (п.6 DOCS.FORM.6.42.EIAS (v1.0.1) - документы по тепловой энергии). Согласно учетной политике предприятия расходы по подключению заявителей учитываются на субсчетах 20 счета (п. 2.14.2.1 Учетной политике) (п. 32 стр. 63 DOCS.FORM.6.42.EIAS (v1.0.1) - документы по тепловой энергии).

В связи с отсутствием приказа по предприятию о выводе требуемых сотрудников, необходимых для производственного процесса в расчете платы за подключение к системе теплоснабжения от котельной № 12, из основного вида деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)», эксперты считают целесообразным и экономически обоснованным данные расходы принять на нулевом уровне, по трем подключаемым объектам.

Также приняты на нулевом уровне расходы на спецодежду, в связи с исключением персонала из платы за подключение, по трем подключаемым объектам.

Предприятием заявлены затраты по статье «Расходы на сырье 
и материалы» в сумме 0,144 тыс. руб., включающие в себя затраты на канцелярию (офисную бумагу, авторучки, карандаши, ластик) по каждому из трех объектов подключения. Цены на канцелярские принадлежности приведены в таблице 2.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на канцелярию для обеспечения документооборота при подключении объектов.

Счет-фактура № УТ-999057 от 27.12.24 от ООО «Офисные мелочи».

Счет-фактура № 209 от 18.03.25 от ООО «ТД Радуга».

Экспертами учтены инфляционные показатели (ИПЦ), согласно прогнозу Минэкономразвития России от 26.09.2025, для приведения расходов в цены 2026 года.

Таблица 2

Канцелярские принадлежности

Расходы на канцелярские принадлежности составят 0,163 тыс. руб. х 3 (количество подключаемых объектов) = 0,489 тыс. руб.

Предприятием предлагаются к включению затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в размере 5,46 тыс. руб., включающие в себя затраты на услуги автотранспорта, по каждому из трех объектов подключения.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объекта.

Договор № УТС-005-02-25-ОК от 24.03.2025, заключенный с                     ООО «Теплоснаб» на оказание транспортных услуг (автомобиль Газель). Конкурс состоялся (не менее 2 заявителей), номер закупки 32514533237.

Таким образом, затраты на автоуслуги для выполнения работ 
по подключению объекта составят:

1 091,67 руб./маш. ч (без НДС) × 5 часов (затраты времени на обслуживание выездов на объекты) = 5,46 тыс. руб., что с учетом ИПЦ Минэкономразвития России от 26.09.2025 по транспорту на 2026 год 107,0% составит 5,46 тыс. руб. х 107,0% = 5,46 тыс. руб. х 3 (количество подключаемых объектов) = 16,38 тыс. руб.

Всего расхода на подключение составят 0,489 тыс. руб. + 16,38 тыс. руб. = 16,87 тыс. руб.

Корректировка к предложениям предприятия в сторону снижения составила (35,46 тыс. руб. х 3 объекта = 106,38 тыс. руб.) - 16,87 тыс. руб. = 89,51 тыс. руб.

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят:

16,87 тыс. руб. / 1,2921 Гкал/ч = 13,06 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 3 (Приложение 7.1 
к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «УТС»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего: | тыс. руб. | 106,38 | 16,87 | -89,51 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,43 | 0,49 | 0,06 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 67,49 | 0,00 | -67,49 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 20,38 | 0,00 | -20,38 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 18,09 | 16,38 | -1,71 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 16,38 | 16,38 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 1,71 | 0,00 | -1,71 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | - прочие расходы (налог на прибыль 20%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 1,2921 | 1,2921 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 82,33 | 13,06 | - 69,27 |

Таблица 4

Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям 
ООО «УТС»

| № п/п | Наименование | Размерность | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плата за подключение объектов заявителей, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 82,33 | 13,06 | - 69,27 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | Тыс.руб/ Гкал/ч | 9393,77 | 5661,91 | - 3731,86 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | Тыс.руб/ Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | Тыс.руб/ Гкал/ч | 2369,03 | 1887,30 | -481,73 |
|  | Справочно: подключаемая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,2921 | 1,2921 | 0 |

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям ООО «УТС»

По итогам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2026 год к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «УТС», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 7 562,27 тыс. руб./Гкал/ч.

Приложение № 19 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Плата за подключение

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Управление тепловых систем» 
на 2026 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе: |  |  |  |
| 1 | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 13,06 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей |  | 5661,91 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) |  | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль (Н) |  | 1887,30 |

Приложение № 20 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения на территории Чебулинского муниципального округа

на 2026-2028 годы

ОАО «СКЭК» письмом от 29.04.2025 № 2025/000253/3 (вх. в РЭК Кузбасса от 29.04.2025 № 2625) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения на территории Чебулинского муниципального округа на 2026-2028 годы.

ОАО «СКЭК» (далее также – «организация») предлагает установить тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения с учетом дифференциации их по диаметрам прокладываемых сетей и по используемым технологиям строительства, на уровне величин, приведенных ниже в таблицах.

Предлагаемые ОАО «СКЭК» тарифы на подключение

к централизованным системам водоснабжения

| № я/п | Показатели | Тарифы на подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка тарифа за протяженность (без учета НДС), тыс. руб./км |  |  | ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), тыс. руб./куб. м в сутки |  |  |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1, | При открытом способе прокладки: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | диаметр до Ду 40 мм | 31 756,10 | 33 439,17 | 35 211,45 | 6,33742 | 6,59091 | 6,85455 |
| 1.1.2. | диаметр До Ду 70 мм | 32 349,77 | 34 064,31 | 35 869,72 |  |  |  |
| 1,1.3. | диаметр до Ду 100 мм | 33 292,89 | 35 057,41 | 36 915,46 |  |  |  |
| 1,1,4. | диаметр до Ду 150 мм | 34 826,58 | 36 672,39 | 38 616,02 |  |  |  |
| 1.1,5. | диаметр до Ду 200 мм | 36 241,14 | 38 161,92 | 40 184,50 |  |  |  |
| 1,1.6. | диаметр до Ду 250 мм | 38 147.65 | 40 169,48 | 42 298,46 |  |  |  |
| При закрытом, способе прокладки (проколом): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2,1, | диаметр до Ду 40 мм | 122 090,32 | 128 561,11 | 135 374,85 | 6,33742 | 6,59091 | 6.85455 |
| 1.2.2. | диаметр до Ду 70 мм | 1,22 684,00 | 129 186,25 | 136 033,12 |  |  |  |
| 1,2.3. | диаметр до Ду 100 мм | 123 627,12 | 130 179,35 | 137 078,86 |  |  |  |
| 1.2.4. | диаметр до Ду 150 мм | 126 899,60 | 133 625,27 | 140 707,41 |  |  |  |
| 1.2.5. | диаметр до Ду 200 мм | 128 337,71 | 135 139,60 | 142 302,00 |  |  |  |
| 1.2.6. | диаметр до Ду 250 мм | 132 619,14 | 139 647,96 | 147 049,30 |  |  |  |
| При открытом способе прокладки в футляре: |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Тарифы на подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш п/п | Показатели | ставка тарифа за протяженность (без учета НДС); тыс, руб, /км |  |  | ставка тарифа за подключаемую (технологически: присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), тыс. руб./куб. м в сутки |  |  |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1.3.1. | диаметр до Ду 40 мм | 40 936,49 | 43 1.06,12 | 45 390,75 |  |  |  |
| 1.3.2. | диаметр до Ду 70 мм | 41 530,17 | 43 731,27 | 46 049,02 |  |  |  |
| 1.3,3. | диаметр до Ду 100 мм | 44 859,13 | 47 236,67 | 49 740,21 | 6,33742 | 6,59091 | 6,85455 |
| 1.3.4. | диаметр до Ду 150 мм | 51 076,91 | 53 783,98 | 56 634,53 |  |  |  |
| 1.3.5. | диаметр до Ду 200 мм | 66 368,96 | 69 886,51 | 73 590,50 |  |  |  |
| 1.3,6. | диаметр до Ду 250 мм | 67 888,04 | 71 486,10 | 75 274,87 |  |  |  |

На основании представленных документов, в соответствии с пунктом 17 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»), открыто дело «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на 2026-2028 годы для ОАО «СКЭК» (Чебулинский муниципальный округ)» за № 1- ВС.

В рамках рассмотрения тарифного дела регулятором был направлен в адрес ОАО «СКЭК» следующий запрос:

- письмом от 02.12.2025 №М-5-6/4166-02 о запросе дополнительных материалов (локальные сметные расчеты, заявки и технические условия на подключение (либо договоры на фактически подключенных абонентов за 2022-2024)).

ОАО «СКЭК» в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

- письмом от 16.12.2025 № 2025/0062 (вх. от 16.12.2025 № 8339) предоставило запрашиваемые материалы (локальные сметные расчеты на прокладку трубопроводов водоснабжения: Ду 40 мм; Ду 63 мм; Ду 100 мм; Ду 500 мм на расстояние 1 км, договоры на фактическое подключение абонентов за 2022-2024 годы).

Ведущим консультантом отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – О.В. Величко, главным консультантом технического отдела Л.Г. Поляковой (далее – «специалисты РЭК Кузбасса») проанализированы представленные ОАО «СКЭК» материалы и произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения.

Для подготовки заключения специалисты РЭК Кузбасса руководствовались следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 159/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

- Прочими законами и подзаконными актами, методическими разработками и подходами, действующими в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере водоснабжения и водоотведения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) установлено:

Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.

Пункт 85. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

В качестве обосновывающих материалов к заявлению ОАО «СКЭК» представлены (по системе ЕИАС) следующие документы и расчетные материалы:

1)  Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО «СКЭК» при открытом способе прокладки, при открытом способе прокладки (в футляре), при закрытом способе прокладки (прокол);

2) Расчет ставки тарифов на протяженность;

3) Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра на 2025 год;

4) Расчет стоимости мероприятий по тех. присоединению, реализуемых в сфере водоснабжения;

5) Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду-500 мм);

6) Доверенность от 01.04.2023 № 85/2-2.2 на представление интересов            ОАО «СКЭК», выданная на Н.А. Лобач (сроком на 3 года);

7) Доверенность от 01.04.2025 № 59/2-2.2 на представление интересов            ОАО «СКЭК», выданная на Д.В. Белополову (сроком на 3 года);

8) Пояснительная записка по формированию расходов на нагрузку (по расходам за 2024 г.), у специалиста РЭК имеется также информация по расчету фактической средней подключаемой нагрузки за 2021-2023 гг. (из предыдущих тарифных дел), расчет ставки тарифа на нагрузку;

9) Реестр заключенных договоров на подключение объектов капитального строительства за 2024 год с расчетами фактической средней подключаемой нагрузки, выполненными в разрезе муниципальных образований, на территории которых ОАО «СКЭК» осуществляется регулируемая деятельность (Кемеровский городской округ, Ленинск-Кузнецкий и Полысаевский городские округа, Березовский городской округ, Чебулинский муниципальный округ, Яйский муниципальный округ, Яшкинский муниципальный округ), также у специалиста РЭК имеется информация по договорам за 2021-2023 гг. (из предыдущих тарифных дел);

10) Аналитическая ведомость по счету 90: «Продажи» с 01.01.2024 по 31.12.2024, Субсчет 02 «Себестоимость продаж» «Виды продаж для счета 90: 031 Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения»;

11) Аналитический отчет с 01.01.2024 по 31.12.2024 по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 02 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка»;

12) Аналитический отчет с 01.01.2024 по 31.12.2024 по счету 26 «Общехозяйственные расходы», субсчет 01 «Общехозяйственные расходы»;

13) Копия Приказа Генерального директора ОАО «СКЭК» от 29.12.2017 № 324 «Об Учетной политике на 2018 год», а также копии приказов, вносящих изменения в указанный документ;

14) Приказ Генерального директора ОАО «СКЭК» от 31.12.2022 № 371 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.01.2023);

15) Приказ Генерального директора ОАО «СКЭК» от 30.06.2023 № 166/1 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.08.2023);

16) Приказ Генерального директора ОАО «СКЭК» от 31.12.2023 № 374 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.01.2024);

17) Приказ первого заместителя генерального директора ОАО «СКЭК» от 31.12.2023 № 375 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.01.2024);

18) Локальные сметные расчеты на прокладку трубопроводов водоснабжения: Ду 40 мм; Ду 63 мм; Ду 100 мм; Ду 500 мм на расстояние 1 км;

19)  Договоры на фактическое подключение абонентов за 2022-2024 годы;

20) Копия Концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чебулинского муниципального округа от 01.11.2019 № 2019_ЧМР;

21)  Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания» от 12.08.2025 о назначении на должность исполняющего обязанности генерального директора ОАО «СКЭК»;

22) Бухгалтерская отчетность за 2022-2024 годы и за 1 квартал 2025 года;

23) Статистическая отчетность за 2022-2024 год;

24) Списочная численность работников группы технологического присоединения и подключения за 2024 год;

25) Документация и перечень процедур закупки товаров, услуг для нужд ОАО «СКЭК»;

26) копия Постановления РЭК Кузбасса от 03.12.2019 № 520 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Чебулинского муниципального округа на 2019-2028 годы»;

27) Документы по фактическим расходам 2024 года по счетам 20.42, 26, 91 с аналитическими отчетами.

I. Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку

Согласно пункту 117 Методических указаний, ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

, (51)

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сутки

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э).

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций, в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением):

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей, в том числе:

1.1.1. расходы на проектирование;

1.1.2. расходы на сырье и материалы;

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей);

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды;

1.1.6. прочие расходы;

1.2. Внереализационные расходы, всего:

1.2.1. расходы на услуги банков;

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств;

1.3. Налог на прибыль.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).

Учет затрат по подключению к системам водоснабжения и водоотведения ведется ОАО «СКЭК» на отдельном субсчете.

ОАО «СКЭК» расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку к сетям водоснабжения, заявлены в следующих размерах:

2026 год – 6337,42 руб./м3 в сутки;

2027 год – 6590,91 руб./м3 в сутки;

2028 год – 6854,55 руб./м3 в сутки.

Информация об имеющихся заявках на подключение новых объектов к системам водоснабжения на предстоящий плановый период (2026 г. и далее) организацией не представлена.

Данные показатели определены организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2024 г.

Следует отметить, что для ОАО «СКЭК» установлены тарифы на подключение на территориях Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Яйского муниципального округа, Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов.

Ставка за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения и водоотведения для вышеуказанных территорий рассчитана на 2024-2028 годы по фактическим данным организации за 2022 год.

В связи с вышесказанным, специалист РЭК Кузбасса считает, что для расчета ставки за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения на территории Чебулинского муниципального округа, необходимо принять в расчет ранее утвержденный уровень ставки тарифа на подключаемую нагрузку для ОАО «СКЭК» в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 14.03.2024 № 44 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа», постановлением РЭК Кузбасса от 18.06.2024 № 112 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Яйского муниципального округа», по фактическим данным 2022 года (представленные в материалах для установления тарифов на подключение на территориях Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, и Яйского муниципального округа) с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  26.09.2025 (2023 год - 105,9%, 2024 год - 108,5%, 2025 год – 109%, 2026 год – 105,1% ; 2027 год – 104,0% ; 2028 и 2030 годы – на уровне ИПЦ 2027 год применительно).

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * (613,884/3191,134) * 1,059 * 1,085 = 143,66 тыс. руб.;

на 2025 год: 143,66 * 1,09 = 156,59 тыс. руб.;

на 2026 год: 156,59 * 1,051 = 164,58 тыс. руб.;

на 2027 год: 164,58 * 1,04 = 171,16 тыс. руб.;

на 2028 год: 171,16 * 1,04 = 178,01 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения принят на весь долгосрочный период 2026-2028 гг. в размере величины, принятой для расчета на утвержденных территориях (г. Кемерово и Яйского муниципального округа), - 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставки тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения рассчитаны на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат составили:

2026 год 164,58 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,26809 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2027 год 171,16 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,27882 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2028 год 178,01 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,28997 тыс. руб. / 1 м3 в сутки.

II. Расчет ставки тарифа за протяженность сети

Согласно пункту 118 Методических указаний, ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

, (52)

, (52.1)

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расчеты стоимости строительства сетей водоснабжения

В соответствии с пунктом 115 Методических указаний от 27.12.2013                          № 1746-э при расчете  ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системам централизованного водоснабжения ОАО «СКЭК» предлагает дифференцировать плату за подключение по следующим техническим характеристикам:

- диаметрам;

- по способу прокладки:

- открытым способом прокладки;

- закрытым способом (прокол);

- открытым способом в футляре.

Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения по видам диаметров и способу прокладки выполнены предприятием по следующим НЦС:

НЦС 81-02-14-2025. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр;

НЦС 81-02-17-2025. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 17. Озеленение, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр.

При этом к расчету принята протяженность сетей в размере 1 км.

ОАО «СКЭК» предоставило факт выполнения технологических подключений, подтвержденными договорами за 2022-2024 год.

РЭК Кузбасса приняла к расчету платы, используемые предприятием диаметры сетей по водоснабжению Ду 40 мм, Ду 63 мм, Ду 100 мм так как на остальные заявленные диаметры предприятие не представило заявки и факт выполнения подключений по предоставленным договорам.

Таким образом, предприятие предлагает следующие расходы на строительство сетей:

Стоимость строительства сетей водоснабжения

по предложению предприятия

|  |  | тыс.руб. за 1 км. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | Открытый способ прокладки | Методом прокола | Открытый способ прокладки в футляре |
| Ду40 | 23 817,07 | 91 567,74 | 30 702,37 |
| Ду70 | 24 262,33 | 92 013,00 | 31 147,63 |
| Ду100 | 24 969,67 | 92 720,34 | 33 644,35 |

При расчете стоимости строительства сетей водоснабжения предприятие использовало индекс-дефлятор для перехода от цен 2025 года в цены 2026 – 2028 годов, принятый согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы, в размере 1,053.

При расчете стоимости строительства сетей водоснабжения РЭК Кузбасса предлагает использовать индексы-дефляторы в строительстве для перехода от цен 2025 года в цены 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год, опубликованному на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2025г.: на 2026г. – 105,4%, на 2027г. – 104,5%, на 2028г. – 104,3%.

Затраты на строительство сетей водоснабжения, заявленные предприятием, были подтверждены расчетами на основе НЦС. Однако по мнению ФАС России (исх.ФАС от 03.02.2020 №АЦ/7104/20) расчеты расходов, подготовленные на основании НЦС, не являются достаточным обоснованием для признания органом регулирования экономически обоснованным, так как расценки, указанные в НЦС, являются обобщенными и предельными. Поэтому РЭК Кузбасса запросила у предприятия локальные сметные расчеты.

В связи с тем, что в представленных локальных сметных расчетах прокладки трубопроводов учтено общее благоустройство (восстановление асфальтобетонного покрытия дороги и тротуаров; растительного слоя) специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы завышением платы и предлагают продифференцировать предложенную плату по виду благоустройства:

- для открытого способа прокладки и открытого способа в футляре:

-без благоустройства;

-с благоустройством (восстановление растительного слоя, асфальтобетонного покрытия);

- для закрытого способа прокладки (прокол):

-с благоустройством.

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные обосновывающие документы, предлагают учесть в ставке за протяженность при расчете платы за подключение к централизованной системе водоснабжения               на территории Чебулинского муниципального округа на 2026-2028 годы следующую стоимость строительства сетей холодного водоснабжения:

Стоимость строительства сетей водоснабжения

по предложению РЭК Кузбасса

тыс.руб. за 1 км без НДС

Расчеты коэффициентов дифференциации стоимости строительства сетей

Согласно пункту 38 Методических указаний, протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку, которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм, по формулам:

(3)

(3.1)

где:

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, усл. км;

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

# Расчет коэффициентов дифференциации, стоимости мероприятий по строительству в разрезе диаметров представлены в таблице ниже.

Расчеты протяженности создаваемых

водопроводных сетей в сопоставимых величинах

ОАО «СКЭК» предлагается использовать в расчетах на 2026-2028 гг. условный плановый показатель протяженности сетей 1 км по каждому предусмотренному диаметру.

Специалистом РЭК предлагается установить тарифы за протяженность сетей с учетом следующей дифференциации по диаметру подключаемого трубопровода:

1)  холодное водоснабжение открытый способ (с благоустройством):

диаметр до 40 мм;

диаметр от 40 до 70 мм;

диаметр от 70 до 100 мм.

2) холодное водоснабжение открытый способ (без благоустройства):

диаметр до 40 мм;

диаметр от 40 до 70 мм;

диаметр от 70 до 100 мм.

3) холодное водоснабжение открытый способ в футляре (с благоустройством):

диаметр до 40 мм;

диаметр от 40 до 70 мм;

диаметр от 70 до 100 мм.

4) холодное водоснабжение открытый способ в футляре (без благоустройства):

диаметр до 40 мм;

диаметр от 40 до 70 мм;

диаметр от 70 до 100 мм.

5) холодное водоснабжение закрытый способ (прокол) (с благоустройством):

диаметр до 40 мм;

диаметр от 40 до 70 мм;

диаметр от 70 до 100 мм.

Расчеты показателей протяженности вновь создаваемых трубопроводов до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах, выполненные специалистом РЭК Кузбасса на основе принятых коэффициентов дифференциации, с учетом предлагаемой дифференциации                   по диаметрам сетей, способам прокладки и видам благоустройства, а также расчеты стоимости строительства сетей разного диаметра, произведенные исходя из принятой стоимости строительства 1 км сетей, приводится ниже в таблицах.

Ставки тарифов за протяженность

водопроводных сетей

С учетом проведенного анализа и предложений предприятия специалистами РЭК Кузбасса рассчитаны базовые ставки тарифов за протяженность водопроводных сетей, рассчитанные в соответствии с Формулой (52.1), исходя из принятой сметной стоимости затрат на строительство сетей, создаваемых каждым из трех способов прокладки и видов благоустройства, и соответствующих показателей их приведенной суммарной протяженности.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение), дифференцированные по диаметрам подключаемых сетей, рассчитанные                   в соответствии с Формулой (52) на основе базовых ставок тарифов за протяженность и принятых коэффициентов дифференциации.

Расчеты базовых ставок и предлагаемых к утверждению дифференцированных ставок тарифов за протяженность сетей водоснабжения приводятся в таблицах ниже.

С учетом проведенного анализа предлагается утвердить для ОАО «СКЭК» тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории Чебулинского муниципального округа на 2026-2028 годы согласно Приложению к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки),

на территории Чебулинского муниципального округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./ 1 м3 в сутки | 0,26809 | 0,27882 | 0,28997 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки с благоустройством диаметром d: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11717,77 | 12245,07 | 12771,61 |
| 2.1.2. | свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12020,05 | 12560,96 | 13101,08 |
| 2.1.3. | свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12809,04 | 13385,45 | 13961,02 |
| 2.2. | при открытом способе прокладки без благоустройства диаметром d: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6586,29 | 6882,67 | 7178,62 |
| 2.2.2. | свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6888,57 | 7198,55 | 7508,09 |
| 2.2.3. | свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7677,55 | 8023,04 | 8368,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3. | при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством диаметром d: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 18741,57 | 19584,94 | 20427,09 |
| 2.3.2. | свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20491,71 | 21413,83 | 22334,63 |
| 2.3.3. | свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 24542,07 | 25646,46 | 26749,26 |
| 2.4. | при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства диаметром d: |  |  |  |  |
| 2.4.1. | до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13610,08 | 14222,53 | 14834,10 |
| 2.4.2. | свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 15360,22 | 16051,43 | 16741,64 |
| 2.4.3. | свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 19410,58 | 20284,05 | 21156,27 |
| 2.5. | при закрытом способе прокладки (проколом) с благоустройством диаметром d: |  |  |  |  |
| 2.5.1. | до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 19497,76 | 20375,16 | 21251,29 |
| 2.5.2. | свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 19800,04 | 20691,04 | 21580,75 |
| 2.5.3. | свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20589,02 | 21515,53 | 22440,69 |

Приложение № 21 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Водоканал» (Новокузнецкий городской округ)

# для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам водоснабжения, водоотведения

на 2026-2027 годы

ООО «Водоканал» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – «РЭК Кузбасса») в электронном виде посредством Единой информационно-аналитической системы (далее – ЕИАС), в формате шаблона DOCS.FORM.6.42. с материалами для установления платы на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2026-2027 годы (вх. от 30.04.2025 №№ 2687, 2688).

Организация предложила установить на территории Новокузнецкого городского округа тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения на 2026-2027 годы (Таблица 1).

Таблица 1

| Показатели | Тарифы за протяженность наружным d, руб./м (без учета НДС) (с учетом благоустройства) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| до 40 мм и менее | 56 644,18 | 59 193,17 |
| свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | 58 588,75 | 61 225,24 |
| свыше 100 мм до 150 мм (включительно) | 66 418,81 | 69 407,66 |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 72 973,84 | 76 257,67 |
| свыше 200 мм до 250 мм (включительно) | 90 267,28 | 94 329,31 |
| Водоотведение |  |  |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 53 314,84 | 55 714,01 |

04.06.2025 с учетом дополнительно представленных материалов, в электронном виде посредством ЕИАС,  в соответствии с пунктом 17 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»), открыто дело «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2026-2027 годы для ООО «Водоканал» (Новокузнецкий городской округ)» за № 3-ВС и ВО.

05.08.2025 ООО «Водоканал» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – «РЭК Кузбасса») в электронном виде посредством Единой информационно-аналитической системы (далее – ЕИАС), в формате шаблона DOCS.FORM.6.42. с материалами для установления платы на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения на 2026-2027 годы (вх. от 05.08.2025 №№ 4846).

Организация предложила установить на территории Новокузнецкого городского округа тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения на 2026-2027 годы (Таблица 2).

Таблица 2

| Показатели | Тарифы за протяженность наружным d, руб./м (без учета НДС) (открытый способ прокладки с благоустройством) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год |
| Водоотведение |  |  |
| от 70 мм до 100 мм | 27 565,97 | 28 778,87 |

Заявление от 05.08.2025 рассматривается в рамках тарифного дела за № 3-ВС и ВО.

18.12.2025 ООО «Водоканал» написало заявление (ВДК-Исх.-9257 от 18.12.2025) с просьбой продифференцировать плату за подключение по видам благоустройства: без благоустройства, с благоустройством (озеленение, восстановление тротуаров, асфальта и т.п.) (Таблица 3). При установлении тарифов на 2027 год применить дефлятор в размере 104,5% в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» по строке «Строительство».

Таблица 3

| Ставка тарифа за протяженность Тпрd, дифференцированная по диаметру сетей ВиВ исходя из kd, Тпр, руб./м (без учета НДС) на 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | с благоустройством | без благоустройства |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| до 40 мм (включительно) | 41 499,34 | 37 595,28 |
| свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | 43 871,37 | 39 744,16 |
| свыше 100 мм до 150 мм (включительно) | 46 429,39 | 42 061,55 |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 48 167,03 | 43 635,71 |
| свыше 200 мм до 250 мм (включительно) | 54 441,18 | 49 319,63 |
| Водоотведение |  |  |
| свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | 30256,75 | 23 735,63 |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 51060,01 | 43 982,24 |

22.12.2025 ООО «Водоканал» написало дополнение к заявлению (ВДК-Исх.-9289) с просьбой принять ставку тарифа на протяженность сети водоснабжения с благоустройством и сети водоотведения без благоустройства на 2026 год как указано в Таблице 4 в связи с ошибкой в предыдущих расчетах.

Таблица 4

| Ставка тарифа за протяженность Тпрd, дифференцированная по диаметру сетей ВиВ исходя из kd, Тпр, руб./м (без учета НДС) на 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование | с благоустройством | без благоустройства |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| до 40 мм (включительно) | 40 280,67 | 37 595,28 |
| свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | 42 583,04 | 397 44,16 |
| 1 | 2 | 3 |
| свыше 100 мм до 150 мм (включительно) | 45 065,93 | 42 061,55 |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 46 752,55 | 43 635,71 |
| свыше 200 мм до 250 мм (включительно) | 53 842,45 | 49 319,63 |
| Водоотведение |  |  |
| свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | 30 256,75 | 25 718,24 |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 51 060,01 | 47 656,03 |

Главным консультантом Региональной энергетической комиссии Вахновой О.О. (далее – «специалист РЭК Кузбасса»), проанализированы представленные ООО «Водоканал» материалы и произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения на 2026-2027 годы.

При подготовке заключения специалист РЭК Кузбасса руководствовался следующими нормативными документами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

7. Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

8. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

10. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере водоснабжения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) установлено:

Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.

В составе заявки ООО «Водоканал» представлены следующие документы:

- копия уставных и правоустанавливающих документов;

- копии бухгалтерской и статистической отчетности за 3 предшествующих периода регулирования и на последнюю отчетную дату;

- документы по закупочной деятельности;

- распределение расходов на строительство сетей холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» до точек подключения (технологического присоединения) объектов;

- определение коэффициентов дифференциации стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения в зависимости от их диаметра;

- расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов сетей холодного водоснабжения и водоотведения до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду500 мм);

- расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения;

- расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения;

- тариф, дифференцированный по диаметру прокладываемых сетей холодного водоснабжения и водоотведения;

- локальные сметные расчеты на прокладку трубопроводов водоснабжения: Ду 25 мм; Ду 40 мм; Ду 63 мм; Ду 100 мм; Ду 160 мм; Ду 225 мм; Ду 500 мм на расстояние 1 км;

- локальные сметные расчеты на прокладку трубопроводов водоотведения: Ду 100 мм; Ду 160 мм; Ду 500 мм на расстояние 1 км;

- укрупненные сметные расчеты.

В соответствии с пунктом 115 Методических указаний от 27.12.2013                          № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

, (50)

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Согласно пункту 117 Методических указаний от 27.12.2013   № 1746-э ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

, (51)

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)

В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения и дополнительным документам ООО «Водоканал» предлагает дифференцировать плату за подключение по наличию благоустройства.

При этом, необходимо отметить, что благоустройство включает в себя комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений, тротуаров, малых архитектурных форм, иных элементов благоустройства, существовавшего до начала производства работ, повлекших нарушение благоустройства, включая уборку территории и приведение ее в порядок после производства данных работ.

Предприятие предлагает следующие расходы на строительство сетей (Таблица 5):

Таблица 5

| Стоимость строительства трубопроводов руб./м (без учета НДС) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | с благоустройством | без благоустройства |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |
| до 40 мм (включительно) | 30 120,50 | 28 196,46 |
| свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | 31 937,38 | 29 808,12 |
| свыше 100 мм до 150 мм (включительно) | 33 799,45 | 31 546,16 |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 35 064,41 | 32 726,78 |
| свыше 200 мм до 250 мм (включительно) | 39 631,84 | 36 989,72 |
| диаметр Ду500 мм | 99 786,17 | 93 113,76 |
| 2. Водоотведение |  |  |
| от 70 мм до 100 мм (включительно) | 22 692,56 | 19 288,68 |
| свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | 38 295,01 | 35 742,02 |
| диаметр Ду500 мм | 57 778,95 | 53 927,02 |

Заявленная величина капитальных вложений подтверждена локальными сметными расчетами и укрупненными сметными расчетами.

Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалист РЭК Кузбасса выявил, что заявленная предприятием величина капитальных затрат на строительство сетей водоснабжения и водоотведения значительно меньше представленных локальных сметных расчетов и не превышает укрупненные сметные нормативы, в связи с этим специалист РЭК Кузбасса считает заявленную стоимость строительства сетей водоснабжения и водоотведения, для подключения объектов заявителей, обоснованной в полном объеме.

При расчете стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения предприятие предлагает использовать индексы-дефляторы в строительстве для перехода от цен 2025 года в цены 2026 и 2027 годов согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год, опубликованный на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2025г.: на 2026г. – 105,4%, на 2027г. – 104,5% по строке «Строительство». Специалисты РЭК Кузбасса считают используемые индексы обоснованными.

Таким образом, проанализировав представленные обосновывающие документы, специалист РЭК Кузбасса предлагает учесть в ставке за протяженность при расчете платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на территории Новокузнецкого городского округа на 2026-2027 годы следующую стоимость строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения (Таблица 6):

Таблица 6

| Виды прокладываемых трубопроводов | Протяженность | Стоимость строительства на 2026 год | Стоимость строительства на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Без благоустройства |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| до 40 мм (включительно) | 1000,00 | 28 196,46 | 29 465,30 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм (включительно) | 1000,00 | 29 808,12 | 31 149,49 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм (включительно) | 1000,00 | 31 546,16 | 32 965,73 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм (включительно) | 1000,00 | 32 726,78 | 34 119,49 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм (включительно) | 1000,00 | 36 989,72 | 38 654,26 |
| диаметр Ду500 мм | 1000,00 | 93 113,76 | 97 324,78 |
| Водоотведение |  |  |  |
| от 70 мм до 100 мм (включительно) | 1000,00 | 19 288,68 | 20 156,67 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм (включительно) | 1000,00 | 35 742,02 | 37 350,41 |
| диаметр Ду500 мм | 1000,00 | 53 927,02 | 56 353,74 |
| С благоустройством |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| до 40 мм (включительно) | 1000,00 | 30 210,50 | 31 569,97 |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм (включительно) | 1000,00 | 31 937,28 | 33 374,45 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм (включительно) | 1000,00 | 33 799,45 | 35 320,43 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм (включительно) | 1000,00 | 35 064.41 | 36 642,31 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм (включительно) | 1000,00 | 39 631,84 | 41 415,28 |
| диаметр Ду 500 мм | 1000,00 | 99 786,77 | 104 276,55 |
| Водоотведение |  |  |  |
| от 70 мм до 100 мм (включительно) | 1000,00 | 22 692,56 | 23 713,73 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм (включительно) | 1000,00 | 38 295,01 | 40 018,29 |
| диаметр Ду500 мм | 1000,00 | 57 778,95 | 60 379,00 |

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль.

Организацией ставка тарифа на подключаемую нагрузку не заявлена.

Согласно пункту 118 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

, (52)

, (52.1)

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Протяженность водопроводной, канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения принята при расчете тарифов на подключение по выданным техническим условиям. Данный подход обусловлен тем, что не предоставлена Схема водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» предлагает дифференцировать плату за подключение по следующим техническим характеристикам:

- диаметрам;

- благоустройству.

В соответствии с приложением № 8 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э предусмотрена следующая дифференциация расходов, относимых на ставку за протяженность сети:

расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее;

расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более.

Расчет коэффициентов дифференциации, стоимости мероприятий по строительству в разрезе диаметров и благоустройству представлены в Таблице 7 и Таблице 8.

Таблица 7

Таблица 8

На основании представленных обосновывающих документов, учитывая их объем и качество специалистом РЭК Кузбасса произведен расчет платы за подключение.

По расчету РЭК Кузбасса ставки тарифа за протяженность к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2026-2027 годы, с разбивкой по диаметрам сложились на уровне, представленном в Приложении №1 к экспертному заключению.

С учетом проведенного анализа и предложений предприятия предлагается:

1. Утвердить тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого городского округа с благоустройством дифференцировано по диаметрам  исходя из расчета РЭК Кузбасса на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам (Таблица 9):

Таблица 9

| Наименование | Единица измерения | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети () с благоустройством: |  |  |  |
| до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 40 280 ,67 | 42 093,30 |
| от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42 583,04 | 44 499,28 |
| диаметр Д от 100 до 150 мм включительно) | тыс. руб./км | 45 065,93 | 47 093,90 |
| диаметр Д от 150 до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 46 752,55 | 48 856,41 |
| диаметр Д от 200 до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 52 842,45 | 55 220,36 |

2. Утвердить тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального округа без благоустройства дифференцировано по диаметрам исходя из расчета РЭК Кузбасса на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам (Таблица 10):

Таблица 10

| Наименование | Единица измерения | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети () без благоустройства: |  |  |  |
| до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37 595,28 | 39 287,07 |
| от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 39 744,16 | 41 532,65 |
| диаметр Д от 100 до 150 мм включительно) | тыс. руб./км | 42 061,55 | 43 954,32 |
| диаметр Д от 150 до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43 635,71 | 45 599,31 |
| диаметр Д от 200 до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 49 319,63 | 51 539,01 |

3. Утвердить тарифы на подключение  к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального округа с благоустройством дифференцировано по диаметрам  исходя из расчета РЭК Кузбасса на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам (Таблица 11):

Таблица 11

| Наименование | Единица измерения | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети () с благоустройством: |  |  |  |
| диаметр Д от 70 до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30 256,75 | 31 618,29 |
| диаметр Д от 150 до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 51 060,01 | 53 357,69 |

4.  Утвердить тарифы на подключение  к централизованной системе водоотведения  ООО «Водоканал» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального округа без благоустройства дифференцировано по диаметрам  исходя из расчета РЭК Кузбасса на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам (Таблица 12):

Таблица 12

| Наименование | Единица измерения | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети () без благоустройства: |  |  |  |
| диаметр Д от 70 до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 25 718,24 | 26 875,56 |
| диаметр Д от 150 до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 47 656,03 | 49 800,54 |

Приложение 1 к экспертному заключению

Приложение № 22 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

ООО «Водоканал» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |  |  |
| 1. С учетом благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1. | до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 40 280,67 | 42 093,30 |
| 1.2. | свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42 583,04 | 44 499,28 |
| 1.3. | cвыше 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 45 065,93 | 47 093,90 |
| 1.4. | cвыше 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 46 752,55 | 48 856,41 |
| 1.5. | cвыше 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 52 842,45 | 55 220,36 |
| 2. Без благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1. | до 40 мм (включительно) | тыс. руб./км | 37 595,28 | 39 287,07 |
| 1.2. | свыше 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 39 744,16 | 41 532,65 |
| 1.3. | cвыше 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 42 061,55 | 43 954,32 |
| 1.4. | cвыше 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 43 635,71 | 45 599,31 |
| 1.5. | cвыше 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 49 319,63 | 51 539,01 |

Примечание:

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./м3        в сутки;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя       из диаметра подключаемой водопроводной сети, м3/сутки;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d,                 тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя       до точки подключения, создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

Приложение № 23 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Водоканал»

в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки

и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории

Новокузнецкого городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (): |  |  |  |  |
| 1. С учетом благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1. | свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 30 256,75 | 31 618,29 |
| 1.2. | свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 51 060,01 | 53 357,69 |
| 2. Без благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1. | свыше 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 25 718,24 | 26 875,56 |
| 1.2. | свыше 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 47 656,03 | 49 800,54 |

Примечание:

Размер платы за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./м3    в сутки;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя  из диаметра подключаемой канализационной сети, м3/сутки;

- ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, км.

Приложение № 24 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоэнергоремонт» 
для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам горячего водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2026 год

ООО «Теплоэнергоремонт» письмом от 23.04.2025 № 03/842 (вх в РЭК Кузбасса от 24.04.2025 № 2407) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении тарифов на подключение к централизованным системам горячего водоснабжения на 2026 год.

Для подготовки заключения специалисты РЭК Кузбасса руководствовались следующими нормативными документами:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере водоснабжения и водоотведения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) установлено:

Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.

Перечень представленных материалов

В составе заявления ООО «Теплоэнергоремонт» представлены:

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к закрытой системе горячего водоснабжения.

- Расчет расходов на оплату труда.

- Затраты времени руководителя ПГ на одно технологическое подключение.

- Затраты времени ведущего инженера на одно технологическое подключение.

- Затраты времени ведущего экономиста на одно технологическое подключение.

- Затраты времени ведущего бухгалтера на одно технологическое подключение.

- Расчет затрат на канцелярские товары.

- Договор поставки бумаги № ЗК-188-24 от 07.08.2024 с ООО «Профи-Маркет».

- Договор поставки канцелярских товаров № ЗК-286/24 от 16.01.2025 с ИП Караульщиков А.Е.

- Договор поставки канцелярских товаров № ЗК-288/24 от 09.01.2025 с ИП Караульщиков А.Е.

- Расчет транспортных расходов.

- Сметные расчеты на строительство сетей горячего водоснабжения.

- Договора поставки материалов и оборудования.

- Заявка на подключение к системе горячего водоснабжения ООО «ТЭР».

- Реестр договоров о подключении к закрытой системе горячего водоснабжения.

- Уставные и регистрационные документы.

- Бухгалтерская отчетность предприятия.

- Параметры подключения к централизованной системе горячего водоснабжения.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

В соответствии с пунктом 115 Методических указаний от 27.12.2013                          № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системам централизованного водоснабжения 
ООО «Теплоэнергоремонт» предлагает дифференцировать плату за подключение по способу прокладки:

- Надземная прокладка.

- Закрытый способ (непроходной канал).

Так же необходимо отметить, что предприятие предлагает утвердить тариф на подключение только для прокладки сетей диаметром менее 40 мм.

Таким образом, согласно представленным документам, предприятия, на основании представленных заявок на подключение, предлагает следующие расходы на строительство сетей:

Таблица 1

Стоимость строительства сетей горячего водоснабжения 
на 2026 год (по предложению предприятия)

| Виды прокладываемых трубопроводов | Стоимость строительства, тыс. руб. | Протяженность, м | Стоимость на 1 км, тыс. руб./км |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм (включительно) | 52,14 | 4,4 | 11 850,43 |
| диаметр Ду 500 мм | 3025,18 | 4,4 | 687 539,85 |
| Закрытый способ (непроходной канал) |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм (включительно) | 170,95 | 4,4 | 38 852,27 |
| диаметр Ду 500 мм | 3608,70 | 4,4 | 820 159,74 |

Заявленная величина капитальных вложений подтверждена локальными сметными расчетами, сметами на проектные работы.

Согласно п. 86 Основ При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса выявили, что заявленная предприятием величина капитальных затрат на строительство сетей горячего водоснабжения обоснована в полном объеме и не превышает укрупненные сметные нормативы.

Таким образом, проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают учесть в ставке за протяженность при расчете платы за подключение к системе горячего водоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на территории Прокопьевского городского округа на 2026 год следующую стоимость строительства сетей горячего водоснабжения:

Таблица 2

Стоимость строительства сетей горячего водоснабжения по предложению специалистов РЭК Кузбасса

| Виды прокладываемых трубопроводов | Стоимость строительства, тыс. руб. | Протяженность, м | Стоимость на 1 км, тыс. руб./км |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм (включительно) | 52,14 | 4,4 | 11 850,43 |
| диаметр Ду 500 мм | 3025,18 | 4,4 | 687 539,85 |
| Закрытый способ (непроходной канал) |  |  |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм (включительно) | 170,95 | 4,4 | 38 852,27 |
| диаметр Ду 500 мм | 3608,70 | 4,4 | 820 15*9,74 |

В соответствии с приложением № 8 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э предусмотрена следующая дифференциация расходов, относимых 
на ставку за протяженность сети:

расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее;

расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно);

расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более.

Поскольку устанавливается общая плата за подключение, экспертами были произведены расчеты коэффициентов дифференциации тарифа в зависимости от диаметров сетей и способа прокладки. Расчеты были произведены для различных способов прокладки отдельно.

Поскольку согласно п.38. Приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" протяженность водопроводной сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку, которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм.

Коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей находится путем отношения сметной стоимости строительства 1 км сетей нужного диаметра к сметной стоимости строительства 1 км сетей с наружным диаметром 500 мм.

Таблица 3

| Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды прокладываемых трубопроводов | Сметная стоимость строительства 1 км., тыс.руб. | Коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d (стоимость диаметра/Всего) |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| 1. Подземная прокладка |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм (включительно) | 170,95 | 0,0474 |
| диаметр Д 500 мм | 3 608,70 | 1,00000 |
| 2. Надземная прокладка |  |  |
| диаметр Ду до 40 мм (включительно) | 54,14 | 0,0172 |
| диаметр Д 500 мм | 3 025,18 | 1,00000 |

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

, (1)

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, 
куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Согласно пункту 117 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации 
в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

, (2)

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов 
на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций 
в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением);

1.1. расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей;

1.1.1. расходы на проектирование;

1.1.2. расходы на сырье и материал;

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей);

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды;

1.1.6. прочие расходы;

1.2. внереализационные расходы, всего;

1.2.1. расходы на услуги банков;

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств;

1.3. налог на прибыль.

Согласно пункту 118 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации 
в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них 
в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

, (3)

, (4)

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной 
или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей 
в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3);

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

На основании представленных обосновывающих документов, учитывая 
их объем и качество, специалистами РЭК Кузбасса произведен расчет платы 
за подключение. Расчет платы производился исходя из стоимости строительства сетей водоснабжения, указанной в таблице 2.

Итого объем расходов, необходимых для подключения одного абонента, заявлен на уровне 42,93 тыс. руб. без НДС.

Расходы на сырье и материалы

По данной статье предприятием планируются расходы 
в размере 0,15 тыс. руб.

С целью обоснования затрат по данной статье предприятие представило следующие материалы:

Расчет затрат на канцелярские товары.

Договор поставки № 3К-188-24 от 07.08.2024, заключенный 
с ООО «ПрофиМаркет» на поставку канцелярских товаров согласно Приложению №1 на поставку бумаги офисной, на срок с момента подписания договора по 31.12.2025.

Договор поставки № 3К-286/24 от 16.01.2025 заключенный 
с ИП Караульщиков Андрей Егорович на поставку канцелярских товаров согласно Приложению №1 на срок с момента подписания договора по 31.12.2025 (папки, скоросшиватели, дыроколы, степлеры, линейки и т.д.)

Договор поставки № 3К-288/24 от 09.01.2025 заключенный 
с ИП Караульщиков Андрей Егорович на поставку офисных принадлежностей согласно Приложению №1 на срок с момента подписания договора по 31.12.2025 (тетради, папки, регистраторы, блоки для записей, корректирующая лента, ластики, скоросшиватели, ручки, ножницы, бумаги д/заметок, батарейки, скотчи, карандаши, стержни, скобы).

Эксперты проанализировали представленные материалы. Была сопоставлена стоимость канцтоваров, представленная в договорах, и стоимость, указанная в предложении предприятия. В результате сопоставления, эксперты согласились с предложением предприятия. Также эксперты согласились с предложенными объемами расходов канцтоваров в год на одного работника.

Предприятием были заявлены трудозатраты на технологическое подключение в объеме 45 часов (см. Расчет расходов на оплату труда).

Расчет затрат производится на 4х сотрудников, задействованных в подключении, а именно: Руководитель ПГ, Ведущий инженер ПО, Ведущий экономист ОЭАиП, Ведущий бухгалтер.

Согласно производственному календарю на 2026 год, при пятидневной 
40-часовой рабочей неделе, количество рабочих часов в году составит 1 972 часов.

Экспертами был рассчитан коэффициент отнесения затрат на данное присоединение: 45 часов (трудозатраты на технологическое подключение) ÷ 
1972 часа (количество рабочих часов в год) = 0,0228.

Путем умножения первоначальной стоимости канцтоваров на данный коэффициент эксперты вычислили стоимость канцтоваров с учетом коэффициента отнесения затрат на присоединение. А затем, путем умножения стоимости на расход на 1 работника в год, были вычислены общие расходы на приобретение канцелярских товаров (таблица 4).

Таблица 4

Расчет затрат на канцелярские товары

| № п/п | Наименование | Стоимость согласно договору, руб. | Стоимость, с учетом кол-ва сотрудников (4 чел.) тыс. руб. | расход в год на 1 работника, шт. | Трудозатраты, часов | сумма на канц товары, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бумага офисная А4 | 247,85 | 0,124 | 6 |  | 0,136 |
| 2 | Ластик | 5,8 | 0,023 | 4 |  | 0,002 |
| 3 | Ручка | 8,5 | 0,034 | 12 |  | 0,009 |
| 4 | Карандаш чернографический | 6,0 | 0,024 | 6 |  | 0,003 |
|  | ИТОГО: | 268,15 | 0,21 |  | 45,00 | 0,150 |

Экономически обоснованный размер расходов по данной статье составил 0,150 тыс. руб. и предлагается к включению в общую сумму расходов, связанных с технологическим присоединением (на уровне предложений предприятия).

Расходы по статье принимаются на уровне предложений предприятия.

Оплата труда и отчисления на социальные нужды

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
26,07 тыс. руб., в том числе 20,02 тыс. руб. заработная плата на одно подключение и 6,05 тыс. руб. отчисления на социальные нужды.

Экспертами был проведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. 
Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет расходов на оплату труда.

Затраты времени руководителя производственной группы на одно технологическое подключение.

Затраты времени ведущего инженера производственного отдела на одно присоединение.

Затраты времени ведущего экономиста ОЭАиП на одно присоединение.

Затраты времени ведущего бухгалтера на одно присоединение.

Экспертами был проанализирован расчет расходов на оплату труда, представленный в таблице 5.

Таблица 5.

Расчет расходов на оплату труда по предложению предприятия

| № п./п. | Должность | Трудозатраты на одно технологическое подключение, час | Стоимость 1 часа работы | Сумма стоимости работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель ПГ | 19,00 | 524,14 | 9 958,66 |
| 2 | Ведущий инженер ПО | 15,00 | 385,99 | 5 789,85 |
| 3 | Ведущий экономист ОЭАиП | 10,00 | 390,28 | 3 902,80 |
| 4 | Ведущий бухгалтер | 1,00 | 370,74 | 370,74 |
|  | Всего | 45,00 | 444,93 | 20 022,05 |

Численность персонала, задействованного в технологическом подключении, составляет 4 работника: руководитель ПГ, ведущий инженер ПО, ведущий экономист, ведущий бухгалтер.

Средняя заработная плата, рассчитанная на основании предложения предприятия, была сопоставлена со средней отраслевой заработной платой 
по данным Кемеровостат.

Средняя заработная плата по предложения предприятия составила 54 168 руб./мес. = 444,93*164,33, где 164,33 количество рабочих часов в месяц (1972 часов рабочего времени в год / 12месяцев = 164,33 часа в месяц).

В соответствии с данными Службы государственной статистики по Кемеровской области-Кузбассу средняя заработная плата работников сферы производство, передача и распределение пара и горячей воды в 2024 году по Кемеровской области составила 55 377 руб./мес.

С учетом индексации средняя заработная плата на 2026 год составила 
63 439,34 руб./мес. (55 377 руб./мес. × 1,09×1,051).

Проведем сравнение заработной платы на 2026 год, рассчитанной исходя из заявленных тарифных ставок предприятия и заработной платы определенной исходя из данных службы государственной статистики по Кемеровской области-Кузбассу за 2024 год.

\

Таблица 6.

Сопоставление заработной платы, предложенной предприятием, 
с данными статистики с учетом индексации на 2026 год

| Наименование должности | Предложение предприятия на 2026 год, руб./мес. | Заработная плата по статистике, с учетом индексации на 2026 год, руб./мес. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ПГ | 86 131,93 | 79 588,54 |
| Ведущий инженер ПО | 63 429,74 | 58 611,02 |
| Ведущий экономист | 64 134,71 | 59 262,43 |
| Ведущий бухгалтер | 60 923,70 | 56 295,36 |
| Средняя заработная плата | 68 655,02 | 63 439,34 |

Эксперты рассчитали среднюю месячную заработную плату на предприятии по заявленным должностям исходя из заявленной стоимости часа работы и среднего количества рабочих часов в месяц и свели ее в таблицу№6.

В результате сопоставления выяснилось, что средняя заработная плата 
на предприятии, в части водоснабжения, превышает среднюю по субъекту.

Эксперты вычислили коэффициент приведения средней заработной платы 
к уровню, не превышающему заработную плату, рассчитанную от среднестатистической по водоснабжению по итогу 2024 года 55 377 руб./мес. с ИПЦ 2025/2024=1,09 и ИПЦ 2026/2025 =1,051. Которая по данным экспертов составила 63 439,34 руб./мес. Отнесли ее к уровню средней заработной платы, рассчитанной экспертами исходя из тарифных ставок, заявленных предприятием 68 655,02 руб./мес. Коэффициент составил 63 439,34/68 655,02 = 0,92403.

Заработная плата, предлагаемая предприятием, была приведена 
к среднестатистической, путем умножения на вышеуказанный коэффициент. 
А также вычислена рабочая стоимость часа персонала, путем деления месячной заработной платы на количество рабочих часов в неделю. Согласно производственному календарю на 2026 год, при пятидневной 40-часовой рабочей неделе, количество рабочих часов в году составит 1 972, количество рабочих часов в месяц – 164,33 (1 972 часов в год / 12 мес.).

Таблица 7.

Приведение средней заработной платы к уровню, не превышающему среднестатистический, расчет стоимости 1 часа работы

| Наименование должности | Предложение предприятия, руб. | Коэффициент | Предложение экспертов, руб./мес. | Количество рабочих часов в месяц | Стоимость 1 часа работы, руб./час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель ПГ | 86131,93 | 0,92403 | 79 588,54 | 164,33 | 484,32 |
| Ведущий инженер ПО | 63429,74 |  | 58 611,02 | 164,33 | 356,67 |
| Ведущий экономист | 64134,71 |  | 59 262,43 | 164,33 | 360,63 |
| Ведущий бухгалтер | 60923,70 |  | 56295,36 | 164,33 | 342,58 |
| Средняя зарплата | 68655,02 |  | 63439,34 |  |  |

ООО «ТЭР» предоставило расчет трудозатрат на одно технологическое подключение специалистов ранее перечисленных должностей. Проанализировав материалы, эксперты согласились с расчетом. Итоговый общий расчет расходов на оплату труда, исходя из стоимости 1 часа работы и трудозатрат на 1 технологическое подключение, представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Общие расходы на оплату труда по предложению экспертов

| Наименование должности | Трудозатраты на 1 технологическое подключение, час. | Стоимость 1 часа работы, руб./час | Стоимость работы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель ПГ | 19 | 484,32 | 9,20 |
| Ведущий инженер ПО | 15 | 356,67 | 5,35 |
| Ведущий экономист | 10 | 360,63 | 3,61 |
| Ведущий бухгалтер | 1 | 342,58 | 0,34 |
| Итого: |  |  | 18,50 |

Итого расходы на оплату труда по предложению экспертов составили 
18,50 тыс. руб.

Расчет отчислений на социальные нужды

Предприятие не представило уведомление о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, в связи с этим принимается минимальная ставка - 0,2 %.

Сумма страховых взносов в соответствии со статьями 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30,2 %.

Фонд оплаты труда, рассчитанный экспертами на технологическое подключение, составил 18,50 тыс. руб. Исходя из этого, эксперты рассчитали величину отчислений на социальные нужды: 18,50 тыс. руб. (ФОТ) × 
30,2 % (процент социальных отчислений) = 5,59 тыс. руб.

Общая сумма экономически обоснованных затрат по статье «Оплата труда 
и отчисления на социальные нужды» составила: 18,5 тыс. руб. (оплата труда) + 
5,59 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) = 24,09 тыс. руб.

Предприятие заявляло расходы по статье в размере 26,07 тыс. руб.

Расходы в размере 1,98 тыс. руб., подлежат исключению как экономически необоснованные.

Прочие расходы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
16,72 тыс. руб. В данную статью предприятием включены только затраты на транспортные расходы.

В подтверждение указанных затрат предприятие предоставило расчет транспортных расходов, а также договор 
№ 3К-157/24 от 25.07.2024, заключенный с ООО «Теплоснаб» на оказание транспортных услуг легковым автотранспортом с экипажем, с ценой договора 540936 рублей включая НДС. Срок действия по 31.07.2025

В технологическом подключении будет задействован автомобиль ГАЗ-27527, продолжительность использования автомобиля – 16 часов. Согласно Приложению №1 Информация о представленных транспортных средствах и стоимости оказываемых услуг к договору № 3К-157/24 от 25.07.2024, стоимость 1 машино*часа составляет 1044,73 руб. без НДС, что соответствует предложению предприятия.

Эксперты согласились с предложением предприятия. Полный расчет транспортных расходов представлен в таблице 9.

Таблица 9.

Транспортные расходы на автомобиль ГАЗ-27527

| Количество часов на 1 технологическое подключение по предложению предприятия, часов | Стоимость 1 машиночаса без НДС по предложению предприятия, руб. | Стоимость 1 машиночаса без НДС, подтвержденная договором, руб. | Принимаемая стоимость 1 машиночаса без НДС, руб. | Транспортные расходы всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 949,75 | 1044,73 | 1044,73 | 16,72 |

Эксперты исследовали рынок сдаваемых машин в наем в г. Прокопьевске.

По мнению экспертов, экономически обоснованные транспортные расходы в размере 16,72 тыс. руб. являются экономически обоснованными.

Общая сумма экономически обоснованных затрат по статье «Прочие расходы» составила 16,72 тыс. руб. и предлагается к включению в общую сумму расходов, связанных с технологическим подключением.

Общая сумма экономически обоснованных расходов, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) к системе горячего водоснабжения для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа составляет 40,96 тыс. руб. = (0,15+24,09+16,72). Предприятие заявляло 42,93 тыс. руб. = (0,15+26,07+16,72)

Расходы в размере 1,97 тыс. руб., подлежат исключению из общей суммы 
как экономически необоснованные.

Предприятием заявлена подключаемая (присоединяемая) нагрузка 
0,325 м3/час*24 часа = 7,8 м3/сутки, что обосновано Реестром договоров о подключении (технологическом присоединение) к заявке на подключение предприятия и расчетом, представленным предприятием (п. 4 Расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Эксперты проанализировали представленный расчет.

На основании формулы (2) Методических указаний № 1746-э, эксперты рассчитали ставку тарифа на подключаемую нагрузку: 40,96 тыс. руб. (расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них) ÷ 7,8 м3/сут. (расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате) = 5,25 тыс. руб./м3/сут.

На основании формулы (4) эксперты произвели расчеты базовых ставок тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети для надземной и подземной прокладки.

Для подземной прокладки базовая ставка тарифа составила:

# 3 608,70 тыс. руб. (расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d=500 мм и объектов на них) ÷ (((1 - 0,25 (ставка налога на прибыль)) × 0,0044 км (протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d)) = 1 093 545,45 тыс. руб./км или 3 608,70/((1-0,25)*0,0044) = 1 093 546,32 тыс. руб., где 0,25 – коэффициент, учитывающий ставку налога на прибыль 25% (налоговая ставка с 2025 года, статья 284 НК РФ).

Для надземной прокладки базовая ставка тарифа составила:

# 3025,18 тыс. руб. (расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d=500 и объектов на них) ÷ (((1 - 0,25 (ставка налога на прибыль)) × 0,0044 км (протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d)) = 916 719,80 тыс. руб./км или 3 025,18/((1 - 0,25)*0,0044) = 916 719,80 тыс. руб., где 0,25 – коэффициент, учитывающий ставку налога на прибыль 25% (налоговая ставка с 2025 года, статья 284 НК РФ).

Далее эксперты на основании формулы (3) произвели расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в зависимости от способа прокладки и коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра.

= базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети) * (коэффициент дифференциации стоимости строительства), где коэффициент дифференциации был просчитан как отношение стоимости строительства определенного диаметра к стоимости строительства трубы Ду 500 (см. таблицу 3).

Для подземной прокладки длиной 4 метра расчет ставки тарифа за протяженность сети в разрезе диаметров трубопроводов согласно смете, в
таблице 11.

Таблица 11

| 1 | Расходы, относимые на ставку на протяженность сети при открытом способе прокладки в подземном исполнении в однотрубном исчислении (базовые расходы для диаметра 500 мм) | тыс. руб. | 3 608,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | расходы на подключение сетей диаметром 40 мм (включительно) | тыс. руб. | 170,95 |

Для надземной прокладки длиной 4,4 метра расчет ставки тарифа за протяженность сети в разрезе диаметров трубопроводов согласно смете в таблице 12

Таблица 12

| 2. | Расходы, относимые на ставку на протяженность сети при открытом способе прокладки в надземном исполнении в однотрубном исчислении (базовые расходы для диаметра 500 мм) | тыс. руб. | 3 025,18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | расходы на подключение сетей диаметром 40 мм (включительно) | тыс. руб. | 52,14 |

На основании формулы (1)

, (1)

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, 
куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Для этого, эксперты рассчитали протяженность вновь создаваемых сетей трубопроводов в сопоставимых величинах на 2026 год. Для этого протяженность трубопроводов диаметра до 40 мм умножили на коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей. Согласно таблице 3.

Приведенные протяженности сетей в сопоставимых величинах для подземной прокладки представлены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13

| Показатели для подземной прокладки | Создаваемые трубопроводы горячего водоснабжения в 2026 году, всех диаметров |
| --- | --- |
| Протяженность вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства, км. в год диаметра до 40 мм (включительно) | 0,0044 |
| Протяженность вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм), км. в год | 0,0044 |

Таблица 14

| Показатели для надземной прокладки | Создаваемые трубопроводы горячего водоснабжения в 2026 году, всех диаметров |
| --- | --- |
| Протяженность вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства, км. в год диаметра до 40 мм (включительно) | 0,0044 |
| Протяженность вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм), км. в год | 0,0044 |

Стоимость строительства сетей горячего водоснабжения Прокопьевского городского округа на 2026 год за 1 км за диаметр до 40 мм (включительно) 
и способов прокладки отражена в таблице 15.

Таблица 15

| № п.п | Наименование мероприятий | Стоимость строительства сетей, тыс. руб. за 1 км без НДС и без налога на прибыль |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |
| 1. Подземная прокладка |  |  |
| 1.1 | Сметная стоимость диаметр до 40 мм (включительно) 0,0044 км сетей=170,95 тыс. руб. | 170,95/0,0044 = 38 852,27 |
| 2. Надземная прокладка |  |  |
| 2.1 | Сметная стоимость диаметр до 40 мм (включительно) 0,0044 км сетей = 52,14 тыс. руб. | 52,14/0,0044= 11 850,43 |

Расчет тарифов для подземной и надземной прокладок представлен в таблицах 16 и 17.

Таблица 16

| 1. Подземная прокладка |  |
| --- | --- |
| Показатели | 2026 г. |
| Горячее водоснабжение |  |
| Стоимость мероприятий по строительству сетей горячего водоснабжения, тыс. руб. (без НДС) диаметром до 40 мм с учетом налога на прибыль на 1 км сетей 1093546,32*0,0474 (табл.3) | 51 803,03 |
| Протяженность вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм), км. в год | 0,0044 |
| Базовый тариф, руб. за 1 км с учетом налога на прибыль (диаметр Ду до 500 мм (включительно) 3608,70 / ((1- 0,25) * 0,0044), где 3608,70 тыс. руб. расходы, относимые на ставку на протяженность сети при открытом способе прокладки в подземном исполнении в однотрубном исчислении Ду 500мм) | 1 093 546,32 |
| Тариф, дифференцированный по диаметру прокладываемых сетей исходя из коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра: |  |
| диаметр Ду до 40 мм (включительно) 1093546,32*0,0474, тыс. руб./км | 51 803,03 |
| диаметр Ду до 500 мм (включительно), тыс. руб./км | 1 093 546,32 |

Тариф дифференцированный = базовый тариф руб./км с учетом налога на прибыль в подземной прокладке 1 093 546,32 тыс. руб. * коэффициент дифференциации 0,0474 (см. табл.3), где коэффициент дифференциации = отношение сметной стоимости строительства 1 км сетей определенного диаметра (в данном случае для диаметра до 40 мм (включительно))  51 803,03 тыс. руб. к сметной стоимости строительства 1 км сетей диаметром 500 мм 3 608,70 тыс. руб. Или 1 093 546,32 * (170,95/3608,70) = 1 093 546,32*0,0474 =  51 803,03 тыс. руб./км.

где 170,95 тыс. руб. сметная стоимость строительства 1 км сетей диаметром 
до 40 мм (включительно) (табл.3);

3 608,70 тыс. руб. стоимость строительства 1 км сетей диаметром 500 мм (табл.3)

подземной прокладки.

Таблица 17

| 2. Надземная прокладка |  |
| --- | --- |
| Показатели | 2026 г. |
| Горячее водоснабжение |  |
| Стоимость мероприятий по строительству сетей горячего водоснабжения, тыс. руб. (без НДС) с учетом налога на прибыль 916 719,801 * 0,0172 (табл 3) | 15 800,58 |
| Протяженность вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм), км. в год | 0,0044 |
| Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль (диаметр Ду до 500 мм (включительно) 3025,18/((1- 0,25)*0,0044), где 3025,18 тыс. руб. расходы, относимые на ставку на протяженность сети при открытом способе прокладки в подземном исполнении в однотрубном исчислении Ду 500мм) | 916 719,80 |
| Тариф, дифференцированный по диаметру прокладываемых сете, исходя из коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра: |  |
| диаметр Ду до 40 мм(включительно), тыс. руб./км 916719,80*0,0172 | 15 800,58 |
| диаметр Ду до 500 мм (включительно), тыс. руб./км | 916 719,80 |

Тариф дифференцированный = базовый тариф руб./км с учетом налога на прибыль для надземной прокладки 916 719,80 тыс. руб. * коэффициент дифференциации 0,0172 (см. табл.3), где коэффициент дифференциации = отношение сметной стоимости строительства 1 км сетей определенного диаметра (в данном случае для диаметра до 40 мм (включительно)) 15 800,58 тыс. руб. к сметной стоимости строительства 1 км сетей диаметром 500 мм 3 025,18 тыс. руб. Или 916 719,80 * (52,14/3025,18) = 916 719,80*0,0172 = 15 800,58 тыс. руб.

где 52,14 тыс. руб. сметная стоимость строительства 1 км сетей диаметром 
до 40 мм (включительно) (табл.3);

3025,18 тыс. руб. стоимость строительства 1 км сетей диаметром 500 мм (табл.3) надземной прокладки.

Расчет произведен на подключаемую нагрузку 7,8 м3 в сутки.

Расчет общей платы за подключение (технологическое присоединение) к системе горячего водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа представлен в Приложении.

С учетом проведенного анализа и предложений предприятия предлагается:

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной закрытой системе горячего водоснабжения, в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта не превышает 250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а именно диаметром до 40 мм, на территории Прокопьевского городского округа на период с 01.01.2026 по 31.12.2026, согласно Таблице 18 на следующем уровне:

Таблица 18

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./м3 в сутки | 5,25 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки в подземном исполнении в однотрубном исчислении диаметром d: |  |  |
| 2.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 51 803,03 |
| 2.2. | в надземном исполнении в однотрубном исчислении диаметром d: |  |  |
| 2.2.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 15 800,58 |

Ставка на подключаемую нагрузку 5,25 тыс. руб./м3 в сутки находится как расходы, связанные с подключением 40,96 тыс. руб. отнесенные к подключаемой нагрузке 7,8 куб. м в сутки.

Приложение

| Расчет платы за подключение (технологичесое присоединение) к закрытой системе горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего за период, предприятие | Эксперты | Коректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением | тыс. руб. | 42,93 | 40,96 | -1,98 |
| 1.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению | тыс. руб. | 42,93 | 40,96 | -1,98 |
| 1.1.1. | расходы на проектирование | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 1.1.3. | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.4. | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.5. | Оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 26,07 | 24,09 | -1,98 |
| 1.1.6. | Прочие расходы | тыс. руб. | 16,72 | 16,72 | 0,00 |
| 1.2. | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.1. | расходы на услуги банков | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.2. | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.3. | Налог на прибыль | % | 25 | 25 | 0,00 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы, относимые на ставку на протяженность сети при открытом способе прокладки в подземном исполнении в однотрубном исчислении | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее | тыс. руб. | 170,95 | 170,95 | 0,00 |
| 2.1.2. | расходы на подключение сетей диаметром 500 мм | тыс. руб. | 3 608,70 | 3 608,70 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы, относимые на ставку на протяженность сети в надземном исполнении в однотрубном исчислении | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2.1. | Расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее | тыс. руб. | 52,14 | 52,14 | 0,00 |
| 2.2.2. | расходы на подключение сетей диаметром 500 мм | тыс. руб. | 3 025,18 | 3 025,18 | 0,00 |
| 2.3. | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 42,93 | 40,96 | -1,98 |
| 2.4. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. |  |  |  |
| 3. | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность вновь создаваемых сетей в подземном исполнении | км | 0,0044 | 0,0044 | 0,00 |
| 3.1.1. | Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее | км | 0,0044 | 0,0044 | 0,00 |
| 3.2. | Протяженность вновь создаваемых сетей в надземном исполнении | км | 0,0044 | 0,0044 | 0,00 |
| 3.2.1. | Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее | км |  |  | 0,00 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м в сутки | 7,8 | 7,8 | 0,00 |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  |  |  |
| 5.1. | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей с налогом на прибыль | тыс. руб./км |  |  |  |
| 5.1.1. | в подземном исполнении | тыс. руб./км | 1 093 546,32 | 1 093 546,32 | 0,00 |
| 5.1.2. | в надземном исполнении | тыс. руб./км | 916 719,80 | 916 719,80 | 0,00 |
| 5.2. | Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей и способа прокладки |  |  |  |  |
| 5.2.1. | коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее в подземном исполнении |  | 0,0474 | 0,0474 | 0,00 |
| 5.2.2. | коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее в надземном исполнении |  | 0,0172 | 0,0172 | 0,00 |
| 5.3. | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./ куб. м | 5,5 | 5,25 | -0,07 |
| 6. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети |  |  |  |  |
| 6.1 | при открытом способе прокладки в подземном исполнении в однотрубном исчислении диаметром d:. |  |  |  |  |
| 6.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 51 803,03 | 51 803,03 | 0,00 |
| 6.2. | в надземном исполнении в однотрубном исчислении диаметром d: |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 15 800,58 | 15 800,58 | 0,00 |

Приложение № 25 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения

ООО «Теплоэнергоремонт» в отношении заявителей, величина

подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает

250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром 40 мм и менее,

на территории Прокопьевского городского округа

(без НДС)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| 1. | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети () | тыс. руб./м3 в сутки | 5,25 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (): |  |  |
| 2.1. | при открытом способе прокладки в подземном исполнении в однотрубном исчислении диаметром d: |  |  |
| 2.1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 51 803,03 |
| 2.2. | в надземном исполнении в однотрубном исчислении диаметром d: |  |  |
| 2.2.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 15 800,58 |

Примечание:

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./м3 в сутки.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, м3/сутки;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

Приложение № 27 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Тарифы на тепловую энергию МУП «ИЖКХ», реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2026 год

(без НДС)

| Наименова- ние регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «ИЖКХ» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 | 5 871,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 6 458,35 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (с НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 | 6 164,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 6 781,27 |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 29 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Тарифы МУП «ИЖКХ» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2026 год

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «ИЖКХ» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2026 | 88,88 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 97,77 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2026 | 88,88 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 97,77 | x |
|  | Население (с НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2026 | 93,32 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 102,66 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 30 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МУП «ИЖКХ» для определения уровня тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2026 год

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию МУП «ИЖКХ».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МУП «ИЖКХ» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области» и отражены в таблице 1:

Таблица 1

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2026 год для МУП «ИЖКХ» в следующем размере (см. таблицу 2):

Таблица 2

Тарифы МУП «ИЖКХ» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2026 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МУП «ИЖКХ» | с 01.01.2026 | 428,68 | 423,76 | 450,88 | 431,15 | 408,27 | 403,58 | 429,41 | 410,62 | 88,88 | 5 871,23 | х | х |
|  | с 01.10.2026 | 471,56 | 466,14 | 495,97 | 474,27 | 449,10 | 443,94 | 472,35 | 451,69 | 97,77 | 6 458,35 | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тарифы на теплоноситель для МУП «ИЖКХ», реализуемый на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2025 № 871.

*** Тарифы на тепловую энергию для МУП «ИЖКХ», реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2025 № 870.

Приложение № 31 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.12.2025

Тарифы МУП «ИЖКХ» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, на 2026 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МУП «ИЖКХ» | с 01.01.2026 | 428,68 | 423,76 | 450,88 | 431,15 | 408,27 | 403,58 | 429,41 | 410,62 | 88,88 | 5 871,23 | х | х |
|  | с 01.10.2026 | 471,56 | 466,14 | 495,97 | 474,27 | 449,10 | 443,94 | 472,35 | 451,69 | 97,77 | 6 458,35 | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тарифы на теплоноситель для МУП «ИЖКХ», реализуемый на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2025 № 871.

*** Тарифы на тепловую энергию для МУП «ИЖКХ», реализуемую на потребительском рынке Ижморского муниципального округа, установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2025 № 870.