Приложение № 165 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Кузнецкая ТЭЦ» для корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, отпускаемые с коллекторов источника, на 2026 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ».

Кузнецкая ТЭЦ – один из главных теплоисточников крупнейшего города Кемеровской области – Новокузнецка. Она обеспечивает потребности в теплоснабжении жителей Кузнецкого, Центрального, Орджоникидзевского районов города и промышленных потребителей.

В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 108 МВт, тепловая мощность – 890 Гкал/час. В качестве основного топлива используется уголь марки ДГР Кузнецкого угольного бассейна, два водогрейных котла спроектированы на сжигание природного газа.

В состав основного генерирующего оборудования станции входят 10 паровых котлов, два водогрейных котла, 7 генераторов, 7 паровых турбин.

АО «Кузнецкая ТЭЦ» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 9 том 1).

Процесс производства тепловой энергии Кузнецкой ТЭЦ основан на преобразовании химической энергии органического топлива в тепловую энергию в результате прохождения экзотермических реакций и передачи образующегося тепла теплоносителю – воде в двух её агрегатных состояниях жидком (горячая вода) и газообразном (перегретый водяной пар). Вид агрегатного состояния теплоносителя выбирается исходя из конкретных технических (производственных) требований потребителей тепловой энергии и указывается ими в заявках на подключение, с сохранением процесса производства тепловой энергии в целом. Нормативы удельного расхода топлива, рассчитанные в соответствии приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», не предусматривают деления по виду теплоносителя. Все остальные затраты предприятия на производство тепловой энергии рассчитываются также в полном объеме и затем делятся пропорционально отпуску по каждому виду продукции. Соответственно, цена производства тепловой энергии 
не зависит от агрегатного состояния теплоносителя и одинакова для тепловой энергии в горячей воде и в паре.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» подлежат государственному регулированию.

Предприятие осуществляет производство и реализацию тепловой энергии в воде и в паре, а также производство и реализацию теплоносителя: химочищенной воды (в воде) и химобессоленой воды (в паре).

Тепловая энергия в воде и, соответственно, теплоноситель – химочищенная вода подлежат государственному регулированию в сфере теплоснабжения в соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования, а тепловая энергия в паре и, соответственно, теплоноситель – химобессоленная вода не подлежат государственному регулированию в сфере теплоснабжения согласно п. 5(1) Основ ценообразования.

Кузнецкая ТЭЦ работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с утвержденной учетной политикой (стр. 2 том 4) на предприятии ведется раздельный учет затрат на производство электрической энергии (мощности), тепловой энергии, горячей воды (по компонентам: тепловая энергия и теплоноситель), теплоносителя в виде химочищенной воды, теплоносителя в виде химически обессоленной воды, оказание услуг по передаче тепловой энергии; прочей деятельности: производство прочей продукции, работ, услуг. Раздельный учет между регулируемыми и нерегулируемыми видами тепловой энергии (вода, пар) на предприятии возможен согласно Учетной политике. Деление расходов между видами продукции осуществляется пропорционально выручке от реализации каждого вида продукции. В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 90.01 за январь – сентябрь 2025 года (стр. 2 том 13), такое деление имеет следующий вид:

60,742 % – на производство тепловой энергии в горячей воде;

3,966 % – на производство химически очищенной воды.

Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии 
с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Долгосрочные параметры для расчета плановых затраты на 2026 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 610 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2024 - 2028 годы».

АО «Кузнецкая ТЭЦ» применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы АО «Кузнецкая ТЭЦ» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Кузнецкая ТЭЦ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, теплоносителя и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.

# Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство тепловой энергии

## Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения 
– на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения г. Новокузнецка утверждена в 2025 году приказом Минэнерго РФ от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». Экспертами отмечается, что данные по отпуску с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ содержатся в утвержденной схеме теплоснабжения в размере 2064,1 тыс. Гкал, в т.ч. отпуск тепловой энергии в сеть 2049,3 тыс. Гкал. Таким образом, баланс тепловой энергии Кузнецкой ТЭЦ на 2026 год представлен в таблице 1.

Баланс производства и поставки тепловой энергии АО «Кузнецкая ТЭЦ»

|  | ВСЕГО | вода | пар всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 1 136,84 | 1 043,13 | 93,71 |
| ТЭ на хознужды | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
| отпуск в сеть | 1 128,69 | 1 034,98 | 93,71 |
| 2 полугодие |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 927,32 | 845,10 | 82,22 |
| ТЭ на хознужды | 6,65 | 6,65 | 0,00 |
| отпуск в сеть | 920,67 | 838,45 | 82,22 |
| до 01.10.2026 |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 1 341,27 | 1 217,08 | 124,19 |
| ТЭ на хознужды | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| отпуск в сеть | 1 331,67 | 1 207,48 | 124,19 |
| с 01.10.2026 |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 722,89 | 671,15 | 51,74 |
| ТЭ на хознужды | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| отпуск в сеть | 717,69 | 665,95 | 51,74 |
| итого год |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 2 064,16 | 1 888,23 | 175,93 |
| ТЭ на хознужды | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| отпуск в сеть | 2 049,36 | 1 873,43 | 175,93 |
| в т.ч. |  |  |  |
| полезный отпуск прямым потребителям | 8,69 | 6,07 | 2,62 |
| 1 полугодие | 5,20 | 3,41 | 1,79 |
| 2 полугодие | 3,49 | 2,66 | 0,83 |
| до 01.10.2026 | 5,38 | 3,43 | 1,95 |
| с 01.10.2026 | 3,31 | 2,64 | 0,67 |
| на компенсацию потерь | 280,54 | 275,74 | 4,80 |
| 1 полугодие всего | 139,32 | 136,91 | 2,41 |
| 2 полугодие | 141,22 | 138,83 | 2,39 |
| до 01.10.2026 | 205,22 | 201,67 | 3,55 |
| с 01.10.2026 | 75,32 | 74,07 | 1,25 |
| полезный отпуск конечным потребителям | 1 760,13 | 1 591,62 | 168,51 |
| 1 полугодие | 984,17 | 894,66 | 89,51 |
| 2 полугодие | 775,96 | 696,96 | 79,00 |
| до 01.10.2026 | 1 121,07 | 1 002,38 | 118,69 |
| с 01.10.2026 | 639,06 | 589,24 | 49,82 |

## Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.

Операционные расходы 2025 года = 816 384 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 855 097 тыс. руб.

Операционные расходы 2026 года = 855 097 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 889 720 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 2, 3.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024* | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 | 1,051 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 890 | 890 | 890 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 816 384 | 855 097 | 889 720 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Распределение операционных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 22 564 | 22 564 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 391 261 | 391 261 | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 239 175 | 239 175 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 47 086 | 47 086 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 184 786 | 184 786 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 965 | 965 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 3 591 | 3 591 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 292 | 292 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 889 720 | 889 720 | 0 |

## Расчет неподконтрольных расходов

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 738 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № 184-01 от 13.05.2013, заключенный с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующий до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 697 тыс. руб. (стр. 133 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 697 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 465 тыс. руб.

Договор № 01-1905 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 5 184 тыс. руб. (стр. 141 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 5 184 тыс. руб. × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 3 149 тыс. руб.

Договор № 01-1911 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 96 тыс. руб. (стр. 151 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 96 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 64 тыс. руб.

Договор № 01-1906 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 90 тыс. руб. (стр. 159 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 90 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 60 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составила:

465 + 3 149 + 64 + 60 = 3 738 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
918 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8).

Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками на сумму 432 тыс. руб. (стр. 40 том 8).

Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 322 тыс. руб. (стр. 56 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 463 тыс. руб. (стр. 60 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 287 тыс. руб. (стр. 63 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 1 тыс. руб. (стр. 76 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 6 тыс. руб. (стр. 79 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составили:

(432 + 322 + 463 + 287 + 1 + 6) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 918 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
233 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № 452-729-490684/25-ОС от 04.03.2025, заключенный с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 365 тыс. руб., действующий до 31.03.2026 без автопролонгации (стр. 98 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 365 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 222 тыс. руб.

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 на сумму 3 тыс. руб. (стр. 116 том 8).

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 117 том 8).

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 118 том 8).

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 119 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составят: (3 + 4 + 4 + 4) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 9 тыс. руб.

Общая сумма экономически обоснованных расходов по данной статье составила: 222 + 9 = 231 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
25 461 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 41 917 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 41 917 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 25 461 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налог на землю

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 156 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 162 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 2 том 9).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 187 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 186 том 8).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 301 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 300 том 8).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 323 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 3 том 9).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 336 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 4 том 9).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 354 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 5 том 9).

Расчет земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы на сумму 3 549 тыс. руб. (стр. 161 том 8) (таблица 4).

Экономически обоснованные расходы при этом составят: 3 549 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 2 156 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет земельного налога

| № | Наименование объекта и адрес. | Площадь, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Номер, дата регистрации права | 2026 год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кадастровая стоимость, руб. | Сумма земельного налога с учетом 1,5%, руб. |  |
| 1 | АБК, Кузнецкий район,проезд Ферросплавный,3 | 11 527 | 42:30:0104062:106 | 42-42-06/093/2012-265 от 26.07.2012 | 3 507 000 | 52 605 | На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=3507000 руб. |
| 2 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк | 1 032 122 | 42:30:0104062:494 (42:30:0104062:486) | 42-42/006-42/201/121/2016-674/1 от 24.11.2016 г. | 222 787 000 | 3 341 805 | На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=222787000 руб. |
| 3 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк | 16 762 | 42:30:0104062:493 (42:30:0104062:486) | №42-42/006-42/201/121/2016-675/1 от 24.11.2016 г. | 4 445 000 | 66 675 | На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=4445000 руб. |
| 4 | Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк,ул.Новороссийская, 35 | 4 551 | 42:30:0104062:485 | 42-42/006-42/101/077/2015-967/1 от 15.07.2015 | 1 404 000 | 21 060 | На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=1404000 руб. |
| 5 | Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк,ул.Новороссийская, 36 | 4 925 | 42:30:0104062:487 | 42-42/006-42/101/077/2015-969/1 от 15.07.2015 | 1 519 000 | 22 785 | На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 20.08.24 г. -КС=1519000 руб. |
| 6 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Новороссийская, 35(под ж/д пути) | 2 457 | 42:30:0104056:407 (42:30:0104056:140) | 42:30:0104056:407-42/006/2017-1 от 25.04.2017 г. | 861 000 | 12 915 | На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=861000 руб. |
| 7 | г.Новокузнецк,Кузнецкий р-н,ул.Новороссийская, 35,под трактовый бокс | 1 087 | 42:30:0104062:72 | 42-42-06/093/2012-131 от 11.07.2012 | 2 060 517 | 30 908 |  |
|  | Итого сумма налога |  |  |  |  | 3 548 753 |  |

## Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
30 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет транспортного налога на 2026 год на сумму 31 тыс. руб. (стр. 384 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составят: 31 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 19 тыс. руб.

Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 11 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Водный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 330 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8).

Дополнительное соглашение № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8)

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8).

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8).

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8).

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составят:

(3 867 тыс. куб. м (объем на население) × 343 руб./тыс. куб. м (ставка платы для водоснабжения населения) + 7 360 тыс. куб. м (объем на производственные нужды) × 1 373 руб./тыс. куб. м (ставка платы для производственных нужд)) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 6 944 тыс. руб.

Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 3 386 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
72 231 тыс. руб.

Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:

239 175 тыс. руб. (плановый ФОТ на производство тепловой энергии) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 72 231 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
158 135 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 260 339 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 260 339 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 158 135 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет амортизационных отчислений

| № п/п | Наименование объекта | Название класса ОС | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. | Амортизационная группа | Вид имущества | Срок максимального использования, мес. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию | Расчетная дата | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | 2 026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация в год, руб. | Остаточная стоимость на начало 2026 года | Остаточная стоимость на конец 2026 года | налог на имущество (2,2%), руб. |
| 1 | ВАГОНЧИК ЖИЛОГО ТИПА | Здания | НФ00008172 | 58 728,81 | 6 | 4 | 120 | 31.08.2018 | 01.01.2026 | 88 | 32 | 20 | 5 873 | 15 661 | 9 788 | 280 |
| 2 | ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ К-3 | Здания | НФ00000112 | 482 750 769,22 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 16 047 117 | 263 440 170 | 247 393 053 | 5 619 165 |
| 3 | ЗДАНИЕ МЕХАНИЧ.МАСТЕРСКОЙ | Здания | НФ00000014 | 61 503 240,41 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 2 044 429 | 33 562 710 | 31 518 281 | 715 891 |
| 4 | МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД | Здания | НФ00000028 | 21 247 911,67 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ | Здания | НФ00000015 | 145 947 731,71 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 4 851 448 | 79 644 607 | 74 793 159 | 1 698 815 |
| 6 | ПОМЕЩЕНИЕ НАСОС. ПО ПЕРЕКАЧКЕ К-ТЫ И ЩЕЛ | Здания | НФ00000052 | 1 092 883,37 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 54 644 | 346 080 | 291 436 | 7 013 |
| 7 | ХОЛОДНЫЙ СКЛАД ОБОРУДОВАНИЯ | Здания | НФ00000064 | 41 863 244,11 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 391 576 | 22 845 039 | 21 453 463 | 487 284 |
| 8 | Промливневая канализация насосная | Здания | НФ00011111 | 23 769 097,18 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 1 584 606 | 2 112 809 | 528 203 | 29 051 |
| 9 | СКЛАД РЕАГЕНТОВ/СЫПУЧИХ/ | Здания | НФ00000060 | 5 285 807,97 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 175 706 | 2 884 499 | 2 708 793 | 61 526 |
| 10 | Овощехранилище | Здания | НФ00000063 | 4 436 065,04 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 177 443 | 2 011 016 | 1 833 573 | 42 290 |
| 11 | Административное здание бытовки РСЦ | Здания | НФ00000058 | 42 559 095,60 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 2 127 955 | 13 477 047 | 11 349 092 | 273 088 |
| 12 | БОКС ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ А/МАШИН | Здания | НФ00000105 | 22 707 531,89 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 1 135 377 | 7 190 718 | 6 055 341 | 145 707 |
| 13 | База РП А/О Кузбассэнерго 1-оч. | Здания | НФ00000094 | 34 464 062,86 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 145 620 | 18 807 259 | 17 661 639 | 401 158 |
| 14 | Корпус административный | Здания | НФ00000127 | 28 134 954,05 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 935 234 | 15 353 424 | 14 418 190 | 327 488 |
| 15 | УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ N2 | Здания | НФ00000017 | 9 389 303,94 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 312 110 | 5 123 803 | 4 811 693 | 109 290 |
| 16 | ЗДАНИЕ ДРОБИЛКИ Т/ПОДАЧИ N1 | Здания | НФ00000021 | 15 001 100,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 498 652 | 8 186 196 | 7 687 544 | 174 611 |
| 17 | ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЩИТА Т/ПОДАЧИ | Здания | НФ00000023 | 11 744 031,34 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 390 383 | 6 408 793 | 6 018 410 | 136 699 |
| 18 | УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ N 7 | Здания | НФ00000101 | 17 954 110,05 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 596 813 | 9 797 672 | 9 200 859 | 208 984 |
| 19 | УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ N 4 | Здания | НФ00000102 | 21 406 546,96 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 711 575 | 11 681 689 | 10 970 114 | 249 170 |
| 20 | УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ №2 | Здания | НФ00000108 | 40 547 818,74 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 347 850 | 22 127 203 | 20 779 353 | 471 972 |
| 21 | Узел пересыпки №1 | Здания | НФ00000122 | 94 539 119,37 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 3 142 575 | 51 590 600 | 48 448 025 | 1 100 425 |
| 22 | Узел пересыпки №5 | Здания | НФ00000123 | 54 071 310,78 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 797 384 | 29 507 059 | 27 709 675 | 629 384 |
| 23 | Дробильный корпус ДК | Здания | НФ00000124 | 61 260 174,31 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 2 036 349 | 33 430 067 | 31 393 718 | 713 062 |
| 24 | Тракторный бокс | Здания | НФ00000131 | 7 989 749,57 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 399 487 | 2 530 087 | 2 130 600 | 51 268 |
| 25 | Тракторный бокс | Здания | НФ40000437 | 11 887 315,53 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 594 366 | 3 764 317 | 3 169 951 | 76 277 |
| 26 | Административно-бытовой корпус | Здания | НФ00000128 | 53 496 088,85 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 778 263 | 29 193 157 | 27 414 894 | 622 689 |
| 27 | ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА | Здания | НФ00000003 | 31 755 049,58 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 055 570 | 17 328 933 | 16 273 363 | 369 625 |
| 28 | ЗДАНИЕ ГЛ.РАСПРЕДУСТ-ВА ГРУ | Здания | НФ00000007 | 87 393 512,21 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 2 905 047 | 47 691 196 | 44 786 149 | 1 017 251 |
| 29 | ЗДАНИЕ ГЛ.ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ГЩУ | Здания | НФ00000008 | 10 523 039,18 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 349 796 | 5 742 490 | 5 392 694 | 122 487 |
| 30 | ЗДАНИЕ РАСПРЕДУСТ-ВА НАСОС.I-ПОДЪЕМА | Здания | НФ00000009 | 5 449 327,18 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 181 141 | 2 973 733 | 2 792 592 | 63 430 |
| 31 | ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ | Здания | НФ00000013 | 3 535 663,21 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 117 529 | 1 929 434 | 1 811 905 | 41 155 |
| 32 | ЗДАНИЕ ОХРАНЫ | Здания | НФ00000034 | 5 943 030,38 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 197 552 | 3 243 150 | 3 045 598 | 69 176 |
| 33 | ЗДАНИЕ РСЦ | Здания | НФ00000039 | 12 602 687,93 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 418 926 | 6 877 367 | 6 458 441 | 146 694 |
| 34 | ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ | Здания | НФ00000042 | 18 541 600,67 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 616 341 | 10 118 270 | 9 501 929 | 215 822 |
| 35 | СКЛАД КАРБИТА-КАЛЬЦИЯ | Здания | НФ00000051 | 1 900 863,24 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 95 043 | 601 940 | 506 897 | 12 197 |
| 36 | Нежилое здание | Здания | НФ00000074 | 5 278 597,04 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 175 466 | 2 880 564 | 2 705 098 | 61 442 |
| 37 | Склад металла ОМТС с уст.модуля | Здания | НФ00000082 | 25 076 251,18 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 1 671 750 | 2 229 000 | 557 250 | 30 649 |
| 38 | Здание пенопожаротушения мазутного хоз-ва ВК-2 | Здания | НФ00000096 | 3 183 911,51 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 105 836 | 1 737 481 | 1 631 645 | 37 060 |
| 39 | МАЗУТОХОЗЯЙСТВО ВК-2 | Здания | НФ00000097 | 43 327 677,77 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 440 255 | 23 644 190 | 22 203 935 | 504 329 |
| 40 | ПРИСТРОЙ КОНТОРЫ 2 ЭТАЖА | Здания | НФ00000106 | 7 408 835,97 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 370 442 | 2 346 131 | 1 975 689 | 47 540 |
| 41 | КУЗНИЦА | Здания | НФ00000107 | 4 398 199,20 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 219 910 | 1 392 763 | 1 172 853 | 28 222 |
| 42 | ЗДАНИЕ ПАВИЛЬОНА ЗАДВИЖЕК (НА ЗОЛООТВАЛЕ) | Здания | НФ00000116 | 1 492 095,01 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 49 599 | 814 246 | 764 647 | 17 368 |
| 43 | ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ №2 (СТРОИТ.ЧАСТЬ) | Здания | НФ00000117 | 3 103 238,15 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 103 155 | 1 693 457 | 1 590 302 | 36 121 |
| 44 | ЗДАНИЕ БАГЕРНОЙ НАСОСНОЙ НА ЗОЛООТВАЛЕ | Здания | НФ00000118 | 31 538 902,41 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 048 385 | 17 210 980 | 16 162 595 | 367 109 |
| 45 | ЗДАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ НАСОСНОЙ №1 НА ЗОЛООТВАЛЕ | Здания | НФ00000119 | 2 230 089,23 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 74 130 | 1 216 974 | 1 142 844 | 25 958 |
| 46 | ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ КРУПНЫХ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕ | Здания | НФ00000121 | 5 514 411,02 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | СКЛАД ПРОПАН-БУТАНА | Здания | НФ00008110 | 2 511 021,95 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 125 551 | 795 157 | 669 606 | 16 112 |
| 48 | ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ВТОРОГО ПОДЪЕМА | Здания | НФ00000004 | 48 466 855,93 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 611 087 | 26 448 672 | 24 837 585 | 564 149 |
| 49 | ПОМЕЩЕНИЕ ПУНКТА ПЕРЕКЛ-Я НАСОСНОЙ II П. | Здания | НФ00000005 | 38 752 595,97 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ЗДАНИЕ ЗАДВИЖЕК СЛИВНЫХ ВОДОВОДОВ | Здания | НФ00000006 | 1 202 235,19 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРНОЙ | Здания | НФ00000011 | 2 411 806,50 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ЗДАНИЕ МАСЛОХОЗ-ВА | Здания | НФ00000012 | 8 033 062,87 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | СКЛАД-САРАЙ | Здания | НФ00000027 | 1 927 521,63 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ЗДАНИЕ ГЛАВН.КОРПУСА КОТЕЛЬН.ЦЕХА | Здания | НФ00000044 | 603 541 369,12 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 20 062 317 | 329 356 370 | 309 294 053 | 7 025 155 |
| 55 | Здание компрессорной установки | Здания | НФ00000093 | 3 436 260,18 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 114 225 | 1 875 189 | 1 760 964 | 39 998 |
| 56 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ | Здания | НФ00000065 | 459 040 758,22 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 15 258 973 | 250 501 466 | 235 242 493 | 5 343 184 |
| 57 | БСУ-2 С БУНКЕР.ПОДОГРЕВА И СКЛАДОМ ЗАПОЛ | Здания | НФ00003012 | 13 743 996,58 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 456 864 | 7 500 186 | 7 043 322 | 159 979 |
| 58 | ЗДАНИЕ КУЗНИЦЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА | Здания | НФ00000041 | 15 287 202,79 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | СКЛАД ОБОРУДОВАНИЯ | Здания | НФ00000025 | 6 189 595,63 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | СКЛАД СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | Здания | НФ00000026 | 3 111 352,59 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | ТЕПЛОХОЛОДНЫЙ СКЛАД | Здания | НФ00000035 | 4 795 561,11 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ КОТЕЛЬНИ | Здания | НФ00000040 | 17 743 004,13 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | ЗДАНИЕ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ К-3 | Здания | НФ00000109 | 558 994 300,73 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 18 581 528 | 305 046 751 | 286 465 223 | 6 506 632 |
| 64 | СКЛАД-Е Х-ВО ЭЛ.ЦЕХА С УСТ.СБОРН.МОДУЛЯ | Здания | НФ00003018 | 14 470 974,58 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 964 732 | 1 286 309 | 321 577 | 17 687 |
| 65 | ЗДАНИЕ КУЗНЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РММ | Здания | НФ00000062 | 12 091 095,98 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 806 073 | 1 074 764 | 268 691 | 14 778 |
| 66 | ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ | Здания | НФ00000033 | 47 925 801,13 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 593 101 | 26 153 415 | 24 560 314 | 557 851 |
| 67 | Система охранного освещения | Сооружения | НФ00045978 | 2 372 880,00 | 4 | 4 | 60 | 27.12.2017 | 01.01.2026 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Рыбозащитные сооружения | Сооружения | НФ00008175 | 8 398 172,38 | 6 | 4 | 120 | 31.05.2019 | 01.01.2026 | 79 | 41 | 29 | 839 817 | 2 869 376 | 2 029 559 | - |
| 69 | Установка периметрального ограждения | Сооружения | НФ1008171 | 654 067,71 | 8 | 4 | 240 | 29.07.2016 | 01.01.2026 | 113 | 127 | 115 | 32 703 | 346 111 | 313 408 | - |
| 70 | ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ | Сооружения | НФ00008173 | 413 559,32 | 4 | 4 | 60 | 31.12.2018 | 01.01.2026 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Промливневая канализация с отводом промливневых ст | Сооружения | НФ00008174 | 29 418 397,21 | 6 | 1 | 120 | 31.12.2018 | 01.01.2026 | 84 | 36 | 24 | 2 941 840 | 8 825 519 | 5 883 679 | - |
| 72 | СКЛАД ОГНЕУПОРОВ | Сооружения | НФ00000059 | 1 836 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 61 030 | 1 001 917 | 940 887 | - |
| 73 | АККУМУЛЯТОРНЫЙ БАК 1 | Сооружения | НФ00008127 | 666 000,00 | 7 | 1 | 180 | 01.12.1993 | 01.01.2026 | 384 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | ЦИСТЕРНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ К-ТЫ N1 СЕРНОЙ | Сооружения | НФ00008029 | 210 947,11 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 7 012 | 115 115 | 108 103 | - |
| 75 | ЦИСТЕРНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕРНОЙ К-ТЫ N2 | Сооружения | НФ00008030 | 210 947,11 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 8 438 | 95 629 | 87 191 | - |
| 76 | ЦИСТЕРНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕРНОЙ К-ТЫ N3 | Сооружения | НФ00008031 | 228 862,35 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 9 154 | 103 751 | 94 597 | - |
| 77 | НАРУЖ.СКЛАД КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ | Сооружения | НФ00008097 | 551 179,03 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 36 745 | 48 994 | 12 249 | - |
| 78 | Бак-аккумулятор N-1 10000м3 | Сооружения | НФ00008128 | 1 776 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  | - | - | 157 867 | 157 867 | - |
| 79 | БАК АККУМУЛЯТОРНЫЙ | Сооружения | НФ00008105 | 2 377 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  | - | - | 211 289 | 211 289 | - |
| 80 | Система подачи исходной воды для подготовки СЦГВ | Сооружения | НФ00008169 | 147 694 510,91 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 9 846 301 | 13 128 401 | 3 282 100 | - |
| 81 | СКЛАД ТОПЛИВА | Сооружения | НФ00008026 | 32 833 787,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 091 428 | 17 917 607 | 16 826 179 | - |
| 82 | НАКЛ.ЭСТАКАДА ОТ УЗЛА ПЕРЕСЫПКИ N1 ДО N2 | Сооружения | НФ00008027 | 258 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 8 576 | 140 792 | 132 216 | - |
| 83 | Продление путей крана перегружателя на 80 м. | Сооружения | НФ00008143 | 7 357 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 244 554 | 4 014 762 | 3 770 208 | - |
| 84 | Жел.дор.путь N-22 | Сооружения | НФ00008136 | 1 454 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  | - | - | 460 433 | 460 433 | - |
| 85 | Жел.дор.путь N-20 | Сооружения | НФ00008133 | 1 046 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 52 300 | 331 233 | 278 933 | - |
| 86 | Жел.дор.путь N-28 | Сооружения | НФ00008140 | 983 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 49 150 | 311 283 | 262 133 | - |
| 87 | Жел.дор.путь N-21 | Сооружения | НФ00008134 | 905 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 45 250 | 286 583 | 241 333 | - |
| 88 | Жел.дор.путь N-27 | Сооружения | НФ00008139 | 727 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 36 350 | 230 217 | 193 867 | - |
| 89 | Ж/Д ПУТЬ ШИРОКОЙ КОЛЕИ К ХИМ.ЦЕХУ | Сооружения | НФ00008067 | 679 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 33 950 | 215 017 | 181 067 | - |
| 90 | Ж/д.пути от разгружателя 1 до пионерной площадки | Сооружения | НФ00008132 | 678 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 33 900 | 214 700 | 180 800 | - |
| 91 | Жел.дор.путь N-23 | Сооружения | НФ00008137 | 611 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 30 550 | 193 483 | 162 933 | - |
| 92 | ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖ.ПУТИ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЛЕИ | Сооружения | НФ00008109 | 549 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 27 450 | 173 850 | 146 400 | - |
| 93 | Жел.дор.путь N-30 | Сооружения | НФ00008141 | 549 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 27 450 | 173 850 | 146 400 | - |
| 94 | ВНУТРИПЛОЩАДОЧН.Ж/Д ПУТИ К ВК-2 | Сооружения | НФ00008101 | 493 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 24 650 | 156 117 | 131 467 | - |
| 95 | Жел.дор.путь N-26 | Сооружения | НФ00008138 | 406 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 20 300 | 128 567 | 108 267 | - |
| 96 | Ж/Д ПУТЬ С СКЛАДУ ЦЕМЕНТА | Сооружения | НФ00008073 | 292 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 14 600 | 92 467 | 77 867 | - |
| 97 | ПЕРВЫЙ ПОДЪЕМ Т/ПОДАЧИ N1 | Сооружения | НФ00008019 | 628 000,00 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ВТОРОЙ ПОДЪЕМ Т/ПОДАЧИ N1 | Сооружения | НФ00008020 | 7 624 658,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 253 451 | 4 160 824 | 3 907 373 | - |
| 99 | Подземная галерея передат.транспортеров | Сооружения | НФ00008023 | 1 420 740,00 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | СОЕДИНИТ.ГАЛЕРЕЯ ОТ ДРОБ.ПОМЕЩЕНИЯ | Сооружения | НФ00008024 | 3 633 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 120 765 | 1 982 551 | 1 861 786 | - |
| 101 | ПОДЗЕМН.ГАЛЕРЕЯ ОТ ДРОБ.ПОМЕЩЕНИЯ | Сооружения | НФ00008025 | 2 994 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 99 524 | 1 633 845 | 1 534 321 | - |
| 102 | ПОМЕЩЕНИЕ НАДЗЕМН.ГАЛЕРЕИ НОВОЙ Т/ПОДАЧИ | Сооружения | НФ00008028 | 11 394 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 378 748 | 6 217 778 | 5 839 030 | - |
| 103 | Галерея ленточных конвейеров ЛК 6АБ/3 | Сооружения | НФ00008152 | 19 519 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 975 950 | 6 181 017 | 5 205 067 | - |
| 104 | Галерея ленточных конвейеров ЛК 2 АБ | Сооружения | НФ00008153 | 10 132 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 506 600 | 3 208 467 | 2 701 867 | - |
| 105 | Галерея ленточных конвейеров ЛК 3 АБ/1 | Сооружения | НФ00008154 | 20 607 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 1 030 350 | 6 525 550 | 5 495 200 | - |
| 106 | Галерея ленточных конвейеров ЛК 7 АБ | Сооружения | НФ00008155 | 29 546 872,10 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 1 477 344 | 9 356 509 | 7 879 165 | - |
| 107 | ХОЗ.И ПРОИЗВОДСТВ. ВОДОПРОВОД | Сооружения | НФ00011039 | 419 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 13 928 | 228 651 | 214 723 | - |
| 108 | ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | Сооружения | НФ00011103 | 4 355 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 290 333 | 387 111 | 96 778 | - |
| 109 | Т/ТРАССА ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 403м | Сооружения | НФ00011135 | 2 039 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА | Сооружения | НФ00008066 | 1 225 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 40 720 | 668 490 | 627 770 | - |
| 111 | ТРОТУАР ВНУТРИ ОГРАДЫ ТЭЦ | Сооружения | НФ00008062 | 54 200,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | АСФАЛЬТИРОВ.ДОРОГА И ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ | Сооружения | НФ00008064 | 1 394 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 113 | РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЭЛ.МОНТАЖ.МАСТЕР-Х | Сооружения | НФ00008068 | 1 225 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 40 720 | 668 490 | 627 770 | - |
| 114 | ДОРОГИ С ПЛОЩАДКАМИ ВНУТРИ ТЕРРИТОРИИ | Сооружения | НФ00008081 | 1 400 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Линия тел.от гл.корпуса до управления | Сооружения | НФ00011059 | 14 800,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 116 | НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗОЛООТВАЛЕ | Сооружения | НФ00008151 | 236 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 11 800 | 74 733 | 62 933 | - |
| 117 | Внутриплощадочные автодороги | Сооружения | НФ00008144 | 1 961 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 130 733 | 174 311 | 43 578 | - |
| 118 | ПОДКРАН.ПУТЬ МОНТАЖН.ПЛОЩ-КИ КРАНА 50 ТН | Сооружения | НФ00008130 | 2 860 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 143 000 | 905 667 | 762 667 | - |
| 119 | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 8 | Сооружения | НФ00008124 | 118 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 3 922 | 64 393 | 60 471 | - |
| 120 | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 5 | Сооружения | НФ00008121 | 118 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 3 922 | 64 393 | 60 471 | - |
| 121 | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 6 | Сооружения | НФ00008122 | 118 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 3 922 | 64 393 | 60 471 | - |
| 122 | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 7 | Сооружения | НФ00008123 | 118 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 3 922 | 64 393 | 60 471 | - |
| 123 | АВТОДОРОГА СКЛ.УГЛЯ РАСШИРЯЕМОЙ ЧАСТИ | Сооружения | НФ00008129 | 2 507 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 167 133 | 222 844 | 55 711 | - |
| 124 | ТРОТУАР ВДОЛЬ СЕВЕР.ОГРАДЫ ТЭЦ ДО КУЛЬЯН | Сооружения | НФ00008072 | 387 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 12 864 | 211 188 | 198 324 | - |
| 125 | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВТОДОРОГИ | Сооружения | НФ00008098 | 5 591 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 372 733 | 496 978 | 124 245 | - |
| 126 | ВНУТРИПЛОЩАД.АВТОДОР.ПУТИ К ВК-2 | Сооружения | НФ00008102 | 2 431 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 162 067 | 216 089 | 54 022 | - |
| 127 | АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ | Сооружения | НФ00008111 | 2 852 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 94 803 | 1 556 355 | 1 461 552 | - |
| 128 | Линия тел.кросс-насос. II-подъема | Сооружения | НФ00011060 | 8 670,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 578 | 771 | 193 | - |
| 129 | МАСЛОХРАНИЛИЩЕ 380КУБ.М | Сооружения | НФ00008047 | 768 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ОБЪЕКТ N1047 КП | Сооружения | НФ00000048 | 848 704,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 28 212 | 463 143 | 434 931 | - |
| 131 | ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ТРУБ К-9 | Сооружения | НФ00000053 | 510 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 16 953 | 278 310 | 261 357 | - |
| 132 | ОБЪЕКТ N30/35 N1 | Сооружения | НФ00000050 | 1 135 156,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 37 734 | 619 462 | 581 728 | - |
| 133 | ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ПРОКАТА,ПОКОВОК | Сооружения | НФ00000054 | 446 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 14 825 | 243 385 | 228 560 | - |
| 134 | ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ОБОРУДОВАНИЯ НА Ц/С | Сооружения | НФ00000055 | 510 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 16 953 | 278 310 | 261 357 | - |
| 135 | ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ЧУГУНА | Сооружения | НФ00000056 | 383 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 12 731 | 209 006 | 196 275 | - |
| 136 | ОТКРЫТЫЙ СКЛАД МЕТАЛЛОПРОКАТА С РЕМ.ПЛОЩ | Сооружения | НФ00000057 | 1 589 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 52 820 | 867 127 | 814 307 | - |
| 137 | ПРУД ОХЛАДИТЕЛЬ N1 | Сооружения | НФ00008012 | 3 715 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 123 490 | 2 027 299 | 1 903 809 | - |
| 138 | ПРУД ОХЛАДИТЕЛЬ N2 С ГРАВИЙНОЙ ДАМБОЙ | Сооружения | НФ00008013 | 5 165 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 171 690 | 2 818 573 | 2 646 883 | - |
| 139 | АВТОДОРОГА СЕВЕРНЕЕ ОГРАДЫ НКАЗ ДО ТЭЦ | Сооружения | НФ00008061 | 3 274 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 108 831 | 1 786 643 | 1 677 812 | - |
| 140 | Ограждающая дамба мазутонасосной ВК-2 | Сооружения | НФ00008142 | 361 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 12 000 | 197 000 | 185 000 | - |
| 141 | ОГРАДА ВОКРУГ МАЗУТНОГО ХОЗ-ВА | Сооружения | НФ00008103 | 2 156 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 71 668 | 1 176 543 | 1 104 875 | - |
| 142 | АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ХОЛОДНЫЙ КАНАЛ | Сооружения | НФ00008149 | 5 852 971,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 390 198 | 520 264 | 130 066 | - |
| 143 | АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ТЕПЛЫЙ КАНАЛ | Сооружения | НФ00008156 | 4 272 763,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 284 851 | 379 801 | 94 950 | - |
| 144 | ХОЗ-ПИТЬЕВ.ВОДОПРОВ-Д ОТ НАСОС.2 П.ДО ВК | Сооружения | НФ00011097 | 1 934 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 64 288 | 1 055 396 | 991 108 | - |
| 145 | ПРОТИВОПОЖАР.ВОДОПР-Д ОТ НАСОС.2 П.ДО ВК | Сооружения | НФ00011098 | 4 630 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 153 906 | 2 526 620 | 2 372 714 | - |
| 146 | ПРОИЗВ.-ПРОИВОПОЖАР.ВОДОПРОВОД К ВК-2 | Сооружения | НФ00011106 | 2 842 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 94 471 | 1 550 898 | 1 456 427 | - |
| 147 | ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | Сооружения | НФ00011102 | 6 633 431,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 442 229 | 589 638 | 147 409 | - |
| 148 | ХОЗ.-БЫТ.КАНАЛИЗАЦИЯ | Сооружения | НФ00011112 | 467 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 18 680 | 211 707 | 193 027 | - |
| 149 | СЕТИ ТЕПЛОФИКАЦИИ | Сооружения | НФ00011117 | 4 678 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 233 900 | 1 481 367 | 1 247 467 | - |
| 150 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | Сооружения | НФ00011118 | 469 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 18 760 | 212 613 | 193 853 | - |
| 151 | ПОВЕРХНОСТН.КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ ВОДООТЛИВА | Сооружения | НФ00011121 | 188 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 249 | 102 593 | 96 344 | - |
| 152 | ПРОИЗВОДСТВ.-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД К-3 | Сооружения | НФ00011129 | 5 199 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 172 820 | 2 837 127 | 2 664 307 | - |
| 153 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3 | Сооружения | НФ00011131 | 8 937 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 595 800 | 794 400 | 198 600 | - |
| 154 | ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3 | Сооружения | НФ00011132 | 4 613 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 307 533 | 410 044 | 102 511 | - |
| 155 | Т/МАГИСТРАЛЬ 2ДУ 600ММ ОТ К/ТЭЦ ДО ТК-47 440м | Сооружения | НФ00011136 | 8 991 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 156 | ОТВОД.КАНАЛ ОТ СИФОН.КОЛОДЦЕВ ДО ПРУДА | Сооружения | НФ00008008 | 3 621 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 157 | КОНСОЛЬ.СБРОС ОТВОД.КАНАЛА У II ПОДЪЕМА | Сооружения | НФ00008009 | 185 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 158 | ПЕРЕПУСК.КАНАЛ ОТВОД.КАНАЛА К ПРУДУ ОХЛ. | Сооружения | НФ00008010 | 384 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 12 765 | 209 551 | 196 786 | - |
| 159 | СБРОС И ПЕРЕПУСК ВОД РЕКИ КУЛЬЯНОВКА | Сооружения | НФ00008011 | 253 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | МОСТ АВИДУК НАСОСНЫЙ I ПОДЪЕМА | Сооружения | НФ00008014 | 219 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 161 | КОНСОЛЬН.СБРОС N2 ВОДООТВОД.КАНАЛ N1 | Сооружения | НФ00008017 | 205 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 162 | ОГРАДА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА | Сооружения | НФ00008065 | 47 400,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 163 | РАСТОПОЧН.МАЗУТН.ХОЗ-ВО | Сооружения | НФ00008086 | 3 219 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 164 | ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | Сооружения | НФ00011037 | 2 723 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 181 533 | 242 044 | 60 511 | - |
| 165 | ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | Сооружения | НФ00011041 | 2 575 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 171 667 | 228 889 | 57 222 | - |
| 166 | НИЗКОНАПОРНЫЙ КАНАЛ ГЗУ СК-223 | Сооружения | НФ00011083 | 1 273 000,00 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 167 | ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГАЗООТХОДАМИ К КОТЛУ N17 | Сооружения | НФ00008003 | 1 776 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 59 036 | 969 175 | 910 139 | - |
| 168 | ВОДОЗАБОРН.КОВШ НАСОС.СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА | Сооружения | НФ00008006 | 4 631 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 153 939 | 2 527 166 | 2 373 227 | - |
| 169 | ДЫМОВАЯ ТРУБА Н250М С ГАЗОХОДОМ | Сооружения | НФ00008100 | 17 747 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 589 928 | 9 684 651 | 9 094 723 | - |
| 170 | ТРАССА ТРУБОПРОВ-НАЯ НА ЗОЛООТВАЛЕ | Сооружения | НФ00011082 | 26 313 543,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 874 688 | 14 359 468 | 13 484 780 | - |
| 171 | ТЕХВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ НАСОС.2-ГО П.ДО ВК | Сооружения | НФ00011099 | 7 115 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 236 510 | 3 882 701 | 3 646 191 | - |
| 172 | ТРУБОПРОВОД ОТ НАСОС.2-ГО ПОДЪЕМА ДО ВК | Сооружения | НФ00011101 | 810 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 26 925 | 442 022 | 415 097 | - |
| 173 | ЭСТАКАДА ТЕХНОЛОГ.ТРУБОПРОВОДОВ К ВК-2 | Сооружения | НФ00011104 | 18 391 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 611 335 | 10 036 086 | 9 424 751 | - |
| 174 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОБСТВЕННЫХ НУЖД | Сооружения | НФ00011107 | 3 571 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 178 550 | 1 130 817 | 952 267 | - |
| 175 | ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ СТРОЙДВОРА | Сооружения | НФ00011123 | 6 463 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 176 | ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3 | Сооружения | НФ00011130 | 6 172 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 411 467 | 548 622 | 137 155 | - |
| 177 | ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД К-3 | Сооружения | НФ00011128 | 1 689 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 56 144 | 921 698 | 865 554 | - |
| 178 | ВНЕШНЕЕ ГЗУ К-3 | Сооружения | НФ00011134 | 20 071 000,00 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 179 | Хозпитьевой водопровод от городских сетей до площа | Сооружения | НФ00011138 | 15 799 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 525 175 | 8 621 615 | 8 096 440 | - |
| 180 | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛОВ N15-16 | Сооружения | НФ00008002 | 1 019 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 33 873 | 556 075 | 522 202 | - |
| 181 | УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ Р.ТОМИ В Р-НЕ НАСОСНОЙ | Сооружения | НФ00008018 | 1 349 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 182 | ТРОТУАР ОТ НКАЗ ДО ТЭЦ | Сооружения | НФ00008060 | 63 100,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 183 | ТР-Д ПОДКАЧКИ ВОДЫ ОТ БЕРЕГ.СТ.ДО ПОДВ.К | Сооружения | НФ00011034 | 939 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 31 213 | 512 418 | 481 205 | - |
| 184 | ПОДВОДЯЩ.КАНАЛ С ОГОЛОВКОМ И ВОДОПРИЕМН. | Сооружения | НФ00008007 | 17 323 436,49 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 575 848 | 9 453 510 | 8 877 662 | - |
| 185 | Переходный мост главный корпус-столовая | Сооружения | НФ00008096 | 1 283 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 42 648 | 700 141 | 657 493 | - |
| 186 | ОГРАДА | Сооружения | НФ00008147 | 4 809 548,22 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 187 | ШИННЫЙ МОСТ Т5-31 | Сооружения | НФ00011079 | 83 700,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 188 | ШИННЫЙ МОСТ ТГ-6 М/Д ГЛ.ЗД-ЕМ И ЗД-ЕМ РУ | Сооружения | НФ00011088 | 138 000,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 4 587 | 75 307 | 70 720 | - |
| 189 | ШИННЫЙ МОСТ ТГ-8 М/Д ГЛ.ЗД-ЕМ И ЗД-ЕМ РУ | Сооружения | НФ00011087 | 138 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 190 | ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ СТРОЙДВОРА ЛЭП-10 КВ | Сооружения | НФ00011124 | 95 000,00 | 7 | 1 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 6 333 | 8 444 | 2 111 | - |
| 191 | Т/МАГИСТРАЛЬ 2ДУ 700ММ ОТ К/ТЭЦ ДО ТК-3 183м | Сооружения | НФ00011137 | 4 190 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 192 | ЦИРКУЛЯРНЫЕ ВОДОВОДЫ НАПОРНЫЕ И СЛИВНЫЕ | Сооружения | НФ00011032 | 7 095 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 354 750 | 2 246 750 | 1 892 000 | - |
| 193 | ДАМБА ЗОЛООТВАЛА | Сооружения | НФ00008004 | 658 638 036,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 21 893 785 | 359 422 973 | 337 529 188 | - |
| 194 | Устройство 1 200 м предупредительного ограждения | Сооружения | НФ00008176 | 2 232 478,50 | 6 | 4 | 120 | 30.11.2019 | 01.01.2026 | 73 | 47 | 35 | 223 248 | 874 387 | 651 139 | - |
| 195 | Ворота (жд) распашные немеханизированные | Сооружения | НФ00008178 | 1 541 000,00 | 6 | 4 | 120 | 31.10.2022 | 01.01.2026 | 38 | 82 | 70 | 154 100 | 1 053 017 | 898 917 | - |
| 196 | Модульный КПП-3 | Сооружения | НФ00008179 | 3 100 000,00 | 6 | 4 | 120 | 27.10.2023 | 01.01.2026 | 26 | 94 | 82 | 310 000 | 2 428 333 | 2 118 333 | - |
| 197 | ПОСТ ОХРАНЫ-БУДКА 2,1*2,1*2,2М | Сооружения | НФ00008180 | 316 666,66 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2024 | 01.01.2026 | 15 | 45 | 33 | 63 333 | 237 500 | 174 167 | - |
| 198 | ПОСТ ОХРАНЫ-БУДКА 2,1*2,1*2,2М | Сооружения | НФ00008181 | 316 666,67 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2024 | 01.01.2026 | 15 | 45 | 33 | 63 333 | 237 500 | 174 167 | - |
| 199 | Ограждение периметра электростанции 3126,40 п.м. | Сооружения | НФ00008182 | 4 087 744,62 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 135 881 | 2 230 708 | 2 094 827 | - |
| 200 | Станционная аккумуляторная батарея | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016568 | 18 160 100,27 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 201 | ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ (МАРШРУТИЗАТОР) SRX340 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053087 | 258 474,58 | 3 | 4 | 36 | 30.09.2018 | 01.01.2026 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 202 | КОММУТАТОР JUNIPER EX2300-48P | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053088 | 122 881,36 | 6 | 4 | 120 | 30.09.2018 | 01.01.2026 | 87 | 33 | 21 | 12 288 | 33 792 | 21 504 | - |
| 203 | КОММУТАТОР JUNIPER EX2300-48P | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053089 | 122 881,35 | 6 | 4 | 120 | 30.09.2018 | 01.01.2026 | 87 | 33 | 21 | 12 288 | 33 792 | 21 504 | - |
| 204 | ИБП СИПБ10КД.9-11 435341.009-01 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053050 | 109 491,53 | 3 | 4 | 36 | 08.02.2016 | 01.01.2026 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 205 | КОММУТАТОР WS-C2960S-48TS-L | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053068 | 124 046,00 | 4 | 4 | 60 | 18.08.2017 | 01.01.2026 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 206 | КОММУТАТОР WS-C2960S-48TS-L | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053069 | 124 046,00 | 4 | 4 | 60 | 18.08.2017 | 01.01.2026 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | ТЕПЛОВИЗОР FLUKE TIS45 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054297 | 157 442,16 | 3 | 4 | 36 | 31.05.2018 | 01.01.2026 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | КОМПЛЕКТ СИНУС-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045981 | 109 016,95 | 4 | 4 | 60 | 31.05.2016 | 01.01.2026 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| 209 | Автоматизированная система связи на Кузнецкой ТЭЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045956 | 1 230 310,34 | 7 | 4 | 180 | 18.12.2014 | 01.01.2026 | 132 | 48 | 36 | 82 021 | 328 083 | 246 062 | - |
| 210 | ПЛОТТЕР T795 (CR649C) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053093 | 157 389,83 | 5 | 4 | 84 | 30.09.2018 | 01.01.2026 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 211 | Система волоконно-оптической линии связи м/у здан. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045946 | 755 142,93 | 3 | 4 | 36 | 19.08.2014 | 01.01.2026 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 212 | ПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ MAXIMAL FD15T-MWC3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00065141 | 631 228,81 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2013 | 01.01.2026 | 147 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | Система периметральной сигнализации | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045977 | 4 430 186,06 | 6 | 4 | 120 | 27.12.2017 | 01.01.2026 | 96 | 24 | 12 | 443 019 | 886 037 | 443 018 | - |
| 214 | Установка водоводяного теплообменника для снижения | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054271 | 10 336 554,12 | 6 | 4 | 120 | 30.11.2015 | 01.01.2026 | 121 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | УСТАНОВКА ТАНГЕНС-3М-3-МОЛНИЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045979 | 184 745,76 | 4 | 4 | 60 | 29.12.2017 | 01.01.2026 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 216 | ТЕЛЕЖКА ПРИВОДНАЯ ЭК-202 ГП2Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00065129 | 218 504,86 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Установка для регенерации отработанного трасформат | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045894 | 558 409,96 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Углевальная установка | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032973 | 23 924 873,95 | 6 | 4 | 120 | 30.06.2012 | 01.01.2026 | 162 | - | - | - | - | - | - |
| 219 | КОММУТАТОР CISCO WS-C2960RX-24TS-L | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053065 | 102 000,00 | 4 | 4 | 60 | 18.08.2017 | 01.01.2026 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 220 | МФУ HP LASERJET ENTERPRISE M725DN CF066A | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052959 | 125 961,73 | 2 | 4 | 24 | 14.12.2015 | 01.01.2026 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | МФУ HP LASERJET ENTERPRISE M725DN CF066A | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052960 | 125 961,74 | 2 | 4 | 24 | 14.12.2015 | 01.01.2026 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Аппарат для определения температуры вспышки нефте- | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045889 | 169 491,53 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Печь муфельная Nabertherm LV 5/11 P 330 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045890 | 127 118,64 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Лабораторная мельница ZM-300 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045893 | 264 444,87 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | МАШИНА ПОЛОМОЕЧНАЯ BR530 BP PACK | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054262 | 169 483,05 | 4 | 4 | 60 | 22.10.2014 | 01.01.2026 | 134 | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Калориметр бомбовый АБК-1В | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045891 | 1 099 152,54 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 227 | МАШИНА ПОЛОМОЕЧНАЯ BR 35/12 C BP PACK | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054261 | 112 703,39 | 4 | 4 | 60 | 22.10.2014 | 01.01.2026 | 134 | - | - | - | - | - | - |
| 228 | Спектрофотометр Инфралюм ФТ-08 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045883 | 529 500,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | ЗЕМСНАРЯД МИАСС-800/40 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00033122 | 6 400 000,00 | 7 | 4 | 180 | 26.12.2017 | 01.01.2026 | 96 | 84 | 72 | 426 667 | 2 986 667 | 2 560 000 | - |
| 230 | КОММУНИКАТОР EMERSON 475 FP1RNAUGM9 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045949 | 261 353,00 | 4 | 4 | 60 | 22.09.2014 | 01.01.2026 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 231 | КАЛИБРАТОР МЕТРАН-517-2-25КЕ/160КЕ/1МЕ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045925 | 211 200,00 | 4 | 4 | 60 | 28.06.2013 | 01.01.2026 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 232 | МАНОМЕТР ГРУЗОПОРШНЕВОЙ МП-60 КЛ 0,05 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032988 | 128 795,00 | 5 | 4 | 84 | 29.12.2012 | 01.01.2026 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 233 | МАНОМЕТР ГРУЗОПОРШНЕВОЙ МП-60 КЛ 0,05 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032989 | 128 795,00 | 5 | 4 | 84 | 29.12.2012 | 01.01.2026 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 234 | ТИТРАТОР ЭКСПЕРТ-007М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00033063 | 152 507,63 | 2 | 4 | 24 | 30.09.2015 | 01.01.2026 | 123 | - | - | - | - | - | - |
| 235 | НАТРИЙМЕР МАРК 1002 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045918 | 167 497,46 | 5 | 4 | 84 | 28.05.2013 | 01.01.2026 | 151 | - | - | - | - | - | - |
| 236 | ПРИБОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-21 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045903 | 277 796,61 | 4 | 4 | 60 | 02.08.2012 | 01.01.2026 | 161 | - | - | - | - | - | - |
| 237 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ АД-100С-Т400-2РМ2 ДИЗЕЛЬ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032994 | 481 779,66 | 6 | 4 | 120 | 25.07.2013 | 01.01.2026 | 149 | - | - | - | - | - | - |
| 238 | ШКАФ SR42UBDPWD СЕРВЕРНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053062 | 139 980,51 | 4 | 4 | 60 | 06.12.2017 | 01.01.2026 | 97 | - | - | - | - | - | - |
| 239 | Создание системы видеонаблюдения насосной станции | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054284 | 610 113,37 | 5 | 4 | 84 | 29.07.2016 | 01.01.2026 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Модернизация и наращивание системы видеонаблюдения | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054285 | 7 015 455,61 | 5 | 4 | 84 | 29.07.2016 | 01.01.2026 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 241 | КМП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРУГ-1С | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045970 | 158 856,72 | 3 | 4 | 36 | 15.08.2016 | 01.01.2026 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 242 | СИСТЕМА POWERVAULT MD3420 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053074 | 686 440,68 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 243 | КОММУТАТОР WS-C2960XR-24TS-I CATALYST | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053079 | 152 542,00 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 244 | КОММУТАТОР WS-C2960XR-24TS-I CATALYST | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053080 | 152 542,00 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 245 | ИБП APCSMARTUPS 3000VA 230В SRT3000RMXLI | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053072 | 218 964,00 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 246 | ИБП APCSMARTUPS 3000VA 230В SRT3000RMXLI | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053073 | 218 964,00 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 247 | СЕРВЕР R730 RACK 2U DELL POWEREDGE | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053077 | 500 000,00 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 248 | СЕРВЕР R730 RACK 2U DELL POWEREDGE | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053078 | 500 000,00 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 249 | СЕРВЕР R730 RACK 2U DELL POWEREDGE | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053076 | 500 000,00 | 4 | 4 | 60 | 16.10.2017 | 01.01.2026 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Комбинированные вагонные весы с установкой систем | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045933 | 5 820 615,12 | 5 | 4 | 84 | 30.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Конвейерные весы КУРС-2Z | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045928 | 665 520,95 | 5 | 4 | 84 | 30.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 252 | Конвейерные весы КУРС-2Z | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045929 | 665 520,95 | 5 | 4 | 84 | 30.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Конвейерные весы КУРС-2Z | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045930 | 665 520,95 | 5 | 4 | 84 | 30.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 254 | Конвейерные весы КУРС-2Z | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045931 | 665 520,95 | 5 | 4 | 84 | 30.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Конвейерные весы КУРС-2Z | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045932 | 665 520,96 | 5 | 4 | 84 | 30.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 256 | ПРИБОР ПКВ/У3.0 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045906 | 394 950,00 | 4 | 4 | 60 | 02.08.2012 | 01.01.2026 | 161 | - | - | - | - | - | - |
| 257 | БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ LIEBHERR PR 754 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00065142 | 21 992 773,22 | 4 | 4 | 60 | 26.11.2024 | 01.01.2026 | 13 | 47 | 35 | 4 398 555 | 17 227 672 | 12 829 117 | - |
| 258 | АППАРАТ ТВЗ-ЛАБ-11 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045983 | 333 800,00 | 3 | 4 | 36 | 31.08.2018 | 01.01.2026 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 259 | УСТАНОВКА МОЮЩАЯ NARMALAB VW6/ALV110 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045892 | 271 332,67 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 260 | Насос ПЭ 90/180 (90 т/ч) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00033123 | 12 291 786,04 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 261 | Установка ЦУ6804МС | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045888 | 507 627,12 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 262 | ВИБРОАНАЛИЗАТОР СД-21 КМП | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ000845957 | 552 000,00 | 4 | 4 | 60 | 30.12.2024 | 01.01.2026 | 12 | 48 | 36 | 110 400 | 441 600 | 331 200 | - |
| 263 | ВЛ-6кВ СНТ «Энергетик» от яч.№21 КРУСН-6кВ ВК | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011170 | 109 711,44 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 5 486 | 34 742 | 29 256 | - |
| 264 | ВЛ-6кВ СНТ «Вишневое» от яч.№21КРУСН-6кВ ВК | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011169 | 109 711,44 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 5 486 | 34 742 | 29 256 | - |
| 265 | КРУСН-6кВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016364 | 5 706 823,66 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 266 | КОММУТАТОР EX2200-48T-4G + СЕРВИС SVC-ND | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053051 | 101 565,26 | 5 | 4 | 84 | 09.12.2016 | 01.01.2026 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| 267 | КОММУТАТОР EX2200-48T-4G + СЕРВИС SVC-ND | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053052 | 101 565,25 | 5 | 4 | 84 | 09.12.2016 | 01.01.2026 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| 268 | ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ (МАРШРУТИЗАТОР) SRX340 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053055 | 156 989,83 | 3 | 4 | 36 | 14.02.2017 | 01.01.2026 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 269 | Модуль CISCO 3825-HSEC/K9 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00033051 | 109 073,58 | 3 | 4 | 36 | 26.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 270 | Кислотная промывка ВК-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016531 | 635 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 25 400 | 287 867 | 262 467 | - |
| 271 | Кислотная промывка ВК-N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016532 | 633 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 25 320 | 286 960 | 261 640 | - |
| 272 | Авт.сист.пожаротуш.бунк.галлереи гл.корп.и галлере | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032710 | 6 975 382,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 273 | Виброанализатор СД-12М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045767 | 608 333,33 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 274 | «Анализатор (шумомер-вибромер) ««SVAN-947»«« | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045775 | 156 695,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 275 | Стилоскоп универсальный СЛУ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045786 | 102 966,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 276 | Мельница ультрацентробежная ZM200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045800 | 286 115,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 277 | Локатор серии RD 4000 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045801 | 248 457,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 278 | РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБСТВЕН.НУЖД V-ОЧЕРЕДИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016302 | 2 460 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 81 773 | 1 342 438 | 1 260 665 | - |
| 279 | ШИНОСОЕД.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОРУ-110КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016394 | 2 135 856,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 142 390 | 189 854 | 47 464 | - |
| 280 | ОБОРУДОВАНИЕ ЯЧЕЕК 110КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016423 | 4 636 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 281 | ОБОРУДОВАНИЕ ЯЧЕЕК 110КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016424 | 4 636 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 282 | ТРАСФ-Р ТМ-630 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016425 | 135 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 9 000 | 12 000 | 3 000 | - |
| 283 | ПОДСТАНЦИЯ КТП-630-У1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016426 | 250 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 16 667 | 22 222 | 5 555 | - |
| 284 | ОСВЕТИТЕЛЬ ЦНИИ-1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00008035 | 642 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 25 680 | 291 040 | 265 360 | - |
| 285 | ЯЧЕЙКИ МОКРОГО ХРАН-Я СОЛИ И КАУГУЛЯНТА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00008032 | 579 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 23 160 | 262 480 | 239 320 | - |
| 286 | ОСВЕТИТЕЛЬ N3 ПРОИЗВОД.450Т/ЧАС | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00008038 | 642 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 25 680 | 291 040 | 265 360 | - |
| 287 | Трансформатор Т-2-63 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016518 | 12 842 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 856 133 | 1 141 511 | 285 378 | - |
| 288 | Трансформатор тока тмз 1000 10/0.4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016524 | 231 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 289 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ YТС 9 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016538 | 24 828 182,76 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 290 | ТРАНСФОРМАТОР 20 Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016565 | 5 394 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 359 600 | 479 467 | 119 867 | - |
| 291 | Комплект комплексной защиты АТС Coral | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032688 | 119 322,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 292 | Аппарат АИМ-90 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045799 | 160 475,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 293 | СТАНОК ТОКАРНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032061 | 168 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 11 200 | 14 933 | 3 733 | - |
| 294 | СТАНОК ТОКАРНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032062 | 168 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 11 200 | 14 933 | 3 733 | - |
| 295 | СТАНОК ТОКАРНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032063 | 168 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 11 200 | 14 933 | 3 733 | - |
| 296 | СТАНОК ТОКАРНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032064 | 168 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 11 200 | 14 933 | 3 733 | - |
| 297 | СТАНОК ТОКАРНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032065 | 168 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 11 200 | 14 933 | 3 733 | - |
| 298 | Внешнее эл.снабжение ПНС-11 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ10001323 | 8 416 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 420 800 | 2 665 067 | 2 244 267 | - |
| 299 | СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031499 | 271 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 18 067 | 24 089 | 6 022 | - |
| 300 | Калибратор температуры КТ-110 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045810 | 162 997,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 301 | Панель OMRON NT631-ST211-EV2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052735 | 180 500,00 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 302 | «Усилитель мощности ««Увертюра»« УМ-01 в комплекте | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032809 | 393 634,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 303 | Шкаф КРОССА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032810 | 202 244,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 304 | Локальная сеть | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052543 | 531 812,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 305 | Коммутатор AT-8516F/SC WITH AT-A46*1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052734 | 101 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 306 | КАБЕЛ.КАНАЛ И ТОННЕЛЬ ОТ РУСН ДО К. N17 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011089 | 403 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 13 396 | 219 920 | 206 524 | - |
| 307 | КАБЕЛ.КАНАЛ ОТ ОБЪЕД.ЩИТА Т/П 1 К Т/П 2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011090 | 227 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 7 546 | 123 875 | 116 329 | - |
| 308 | РАЗГРУЗ.УСТ-ВО Т/П N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016053 | 1 924 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 76 960 | 872 213 | 795 253 | - |
| 309 | ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N1 ТН-СРМЗ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016194 | 192 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 382 | 104 776 | 98 394 | - |
| 310 | ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N2 ТН-СРМЗ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016195 | 192 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 382 | 104 776 | 98 394 | - |
| 311 | ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N3 ТН-СРМЗ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016196 | 192 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 382 | 104 776 | 98 394 | - |
| 312 | ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N4 ТН-СРМЗ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016197 | 192 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 382 | 104 776 | 98 394 | - |
| 313 | ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N5 ТН-СРМЗ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016198 | 192 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 382 | 104 776 | 98 394 | - |
| 314 | ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N6 ТН-СРМЗ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016199 | 192 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 382 | 104 776 | 98 394 | - |
| 315 | УСТ-КА СБОРА ДРЕНАЖЕЙ ТУРБ.ЦЕХА НС-110 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016219 | 200 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 6 648 | 109 141 | 102 493 | - |
| 316 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПСВ-500-3-23 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016433 | 256 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 317 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПВ-180 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016415 | 222 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 14 800 | 19 733 | 4 933 | - |
| 318 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПВ-180 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016416 | 222 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 14 800 | 19 733 | 4 933 | - |
| 319 | Турбоагрегат ст.9 с турбиной и генератором | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016522 | 56 846 988,96 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 2 273 880 | 25 770 635 | 23 496 755 | - |
| 320 | ТЕПЛОФИКАЦ.УСТ-КА N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025076 | 20 297 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 674 693 | 11 076 202 | 10 401 509 | - |
| 321 | МАСЛОНАСОС С ЭЛ.ДВ-ЛЕМ 2000/6000 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016419 | 291 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 322 | НАСОС ПИТАТ.ПЭ 270 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031359 | 248 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 323 | НАСОС ПЭД 150х85 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031503 | 171 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 324 | НАСОС ПЭД 150х85 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031504 | 171 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 325 | ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ СМ-170Б | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016372 | 124 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 4 960 | 56 213 | 51 253 | - |
| 326 | ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031299 | 115 446,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 327 | ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031294 | 169 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 328 | Система пожарной сигнализации зданий | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045823 | 1 678 806,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 329 | «Лазерный течеискатель ««Карат»«« | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045872 | 265 125,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 330 | Электромеханический турникет | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052447 | 171 375,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 331 | ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ И ЗАДВИЖЕК N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016301 | 5 211 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 173 219 | 2 843 676 | 2 670 457 | - |
| 332 | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 110КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016304 | 31 306 920,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 040 673 | 17 084 386 | 16 043 713 | - |
| 333 | ГЛАВНОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 6КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016305 | 29 610 843,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 984 294 | 16 158 826 | 15 174 532 | - |
| 334 | ГЛАВНОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 10КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016307 | 17 901 500,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 595 064 | 9 768 963 | 9 173 899 | - |
| 335 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2 RG 540 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016359 | 979 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 336 | РОТОР-ГЕНЕРАТОР Т-2-25-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016398 | 296 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 11 840 | 134 187 | 122 347 | - |
| 337 | ЭЛ.ДВ-ЛЬ 4АЗМ2000/6000 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016431 | 277 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 338 | Трансформатор Т-1-63 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016521 | 11 788 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 785 867 | 1 047 822 | 261 955 | - |
| 339 | Масляный выключатель У-110-2000-50-УХЛ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016528 | 905 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 60 333 | 80 444 | 20 111 | - |
| 340 | ГЛ.ЩИТ УПР-Я И ЗАЩИТЫ ТЭЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025114 | 5 396 796,02 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 341 | «Измеритель ««Тангенс 2000»«« | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045771 | 191 300,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 342 | «ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МОСТ.ГРЕЙФЕРН.»«БЛЕЙХЕРТ»«« | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016049 | 31 343 174,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 041 878 | 17 104 170 | 16 062 292 | - |
| 343 | «ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ П/АВТОМАТ 5»«B»« 312 N902» | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00074225 | 216 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 344 | Связь и сигнализация VI-ОЧ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011095 | 374 950,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 345 | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011125 | 236 710,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 346 | Блок бесеребойного питания АБП-ООПТ-25-230-50-220Н | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052751 | 176 043,00 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 347 | КАБЕЛ.КАНАЛ ОТ РУСН IV-V-ОЧ.КО II ПОДЪЕМ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011085 | 140 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 4 654 | 76 399 | 71 745 | - |
| 348 | Установка акустич-й интенсификации золоулавл-я на | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016527 | 897 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 349 | Прибор ПКЖ-904А | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045859 | 111 431,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 350 | Аппарат для определения времени деэмульсации масла | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054120 | 110 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 351 | ТЕХНОЛОГИЧ-Е ОБОРУД-Е ХИМВОДООЧИСТКИ К-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016368 | 54 677 606,20 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 352 | Влагомер ВТМ-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045784 | 119 310,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 353 | Кабина микроклимата | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00088078 | 196 500,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 9 825 | 62 225 | 52 400 | - |
| 354 | Система учета расхода основных потоков ХВО | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045817 | 817 258,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 355 | ТОКАРНЫЙ СТАНОК | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031510 | 155 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 10 333 | 13 778 | 3 445 | - |
| 356 | ЛИСТОГИБНЫЙ СТАНОК МГМ-5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032015 | 245 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 357 | СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ 6Е8ОШ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032066 | 131 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 8 733 | 11 644 | 2 911 | - |
| 358 | СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ 6Т 82 Ш | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032067 | 478 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 31 867 | 42 489 | 10 622 | - |
| 359 | Станок 1 м-63 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032312 | 155 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 10 333 | 13 778 | 3 445 | - |
| 360 | Прибор ПКВ/М6Н | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045782 | 107 671,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 361 | Пожаротушение в кабельном полуэтаже ГЩУ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045824 | 5 091 289,94 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 362 | Комплект системы видеонаблюдения | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032872 | 342 463,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 363 | ГАЗОХОД КОТЛА N2 ОТ КОТЛА N2 ДО ДЫМ.ТРУБ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011110 | 1 536 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 364 | ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА КОТЛА N 18 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025040 | 8 123 426,14 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 324 937 | 3 682 620 | 3 357 683 | - |
| 365 | ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА С МОКР.СКРУББЕРАМИ К.N17 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025043 | 8 635 426,13 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 287 050 | 4 712 407 | 4 425 357 | - |
| 366 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ ПЫЛЕУГ.КОТЛА N15 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025049 | 11 619 480,81 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 386 243 | 6 340 825 | 5 954 582 | - |
| 367 | ВЫСОКОНАПОРНЫЙ НАСОС | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032033 | 2 483 654,56 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 368 | Система контроля и доступа на проходной | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032905 | 2 821 009,20 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 369 | ГАЛЕРЕЯ КОНВЕЕРОВ 6АБ/1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032031 | 12 141 934,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 370 | ГАЛЕРЕЯ КОНВЕЕРОВ 6АБ/2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032032 | 16 491 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 371 | ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТ.КОНВ-ЕР НУЛЕВ.ГАЛЕРЕИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016035 | 472 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 372 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 1Р НУЛЕВ.СИСТ.ГОРИЗОНТ.ГАЛ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016038 | 746 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 373 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 3Р НАКЛОН.ЭСТАКАДЫ Т/П N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016039 | 1 417 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 374 | ОБОР-Е УСТ-КИ ДЛЯ ОЧ-КИ ПРОИЗ.КОНДЕНСАТА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016335 | 1 224 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 375 | ОБОР-Е УСТ-КИ ПО СХЕМЕ ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016336 | 5 763 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 376 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 10Б ПРАВ.СИСТ.БУНК.ГАЛЕРЕИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025027 | 621 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 377 | ЛЕНТ.К-ЕР 9Б БУНК.ГАЛЕРЕИ 4-6 ОЧЕРЕДИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025026 | 553 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 378 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 1А ПЕРЕДАТ.ЛЕВ.СИСТ.Т/П 1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025030 | 250 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 379 | ЛЕНТ.КОНВ-Р 2А ПЕРЕДАТ.ПРАВ.СИСТ.Т/П 1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025031 | 325 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 380 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 3А 1-ГО ПОДЪЕМА ЛЕВ.СИСТ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025032 | 353 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 381 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 4А 1-ГО ПОДЪЕМА ПРАВ.СИСТ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025033 | 353 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 382 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 5А 2-ГО ПОДЪЕМА ЛЕВ.СИСТ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025034 | 525 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 383 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 6А 2-ГО ПОДЪЕМА ПРАВ.СИСТ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025035 | 520 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 384 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011005 | 268 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 385 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 6 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011006 | 268 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 386 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011007 | 283 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 387 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 8 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011008 | 222 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 388 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N17 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011018 | 205 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 389 | ДЕАЭРАЦ.УСТ-КА С ОДНОЙ КОЛОНКОЙ N7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016096 | 147 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 390 | Редукционно-охладительная установка (РОУ) 30/1,2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016111 | 123 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 391 | УСТ-КА ДЛЯ ГИДРОУЛАВ-Я С АП.МОСКАЛЬКОВА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016116 | 1 183 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 392 | РАСТОПОЧНОЕ МАЗУТ.ХОЗ-ВО | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016117 | 241 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 393 | ОБЩЕСТАНЦ.ОБОР-Е НАСОС.СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016200 | 108 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 394 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 8 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025004 | 29 848 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 395 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025001 | 29 848 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 396 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025003 | 29 848 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 397 | ТУРБИНА ПАРОВАЯ ТГ-11 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025016 | 88 110 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 398 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 18 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025039 | 1 242 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 399 | ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N17 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025044 | 1 706 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | ОБОРУ-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N 18 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025041 | 1 706 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 401 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N17 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025042 | 1 242 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 402 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 16 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025046 | 515 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 403 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N15 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011015 | 622 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 404 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N16 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011016 | 527 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 405 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N17 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011017 | 447 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 406 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N18 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011019 | 415 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 407 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N18 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011020 | 520 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 408 | Трубопровод ТГ № 12 (передаточный комплект) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011029 | 267 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 409 | Трубопровод ТГ № 3 (передаточный комплект) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011023 | 223 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 410 | Трубопровод ТГ № 11 (передаточный комплект) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011030 | 408 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 411 | Трубопровод ТГ № 13 (передаточный комплект) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011031 | 237 710,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 412 | КОЛЛЕКТОР 30 АТА СТАНЦИОННЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011035 | 1 975 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 413 | ОБЩЕСТАНЦ.ОБОР-Е КОТ.ОТД-Я СК 194 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016068 | 144 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 414 | Редукционно-охладительная установка (РОУ) 60/30 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016080 | 914 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 415 | ДЕАЭРАТ.УСТ-КА С ОДН.КОЛ.ДЛЯ ПОДПИТКИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016092 | 145 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 416 | ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N 15 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025051 | 1 544 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 417 | ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КАДЛЯ КОТЛА N8 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025063 | 148 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 418 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N8 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025062 | 320 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 419 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N6 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025067 | 320 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 420 | ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я УГЛЯ ДЛЯ КОТЛА N8 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025064 | 390 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 421 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025065 | 320 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 422 | ОБОРУБ-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025066 | 390 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 423 | ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N6 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025069 | 390 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 424 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025070 | 320 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 425 | ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N 5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025071 | 390 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 426 | ПОДОГРЕВАТ.УСТ-КА N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025078 | 2 278 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 427 | ПРОПЕЛЛЕР.НАСОС С ЭЛ.ДВ-ЛЕМ N3 Ц-12000 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016204 | 441 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 428 | ПРОПЕЛЛЕР.НАСОС С ЭЛ.ДВ-ЛЕМ N2 Ц-12000 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016205 | 441 000,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 429 | ДРОБ.УСТ-ВО ОДНОБЛОЧ.БЕЗБУНКЕР.3ДР Т/П 1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016034 | 119 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 430 | НАРУЖ.ОСВ-Е ТЕР-ИИ ТЭЦ И ПОДСТ-ИИ 110КВ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011045 | 125 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 431 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2РН | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011043 | 422 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 21 100 | 133 633 | 112 533 | - |
| 432 | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 16Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011049 | 152 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 7 600 | 48 133 | 40 533 | - |
| 433 | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 17Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011050 | 407 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 20 350 | 128 883 | 108 533 | - |
| 434 | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 18Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011051 | 301 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 15 050 | 95 317 | 80 267 | - |
| 435 | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 19Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011055 | 113 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 5 650 | 35 783 | 30 133 | - |
| 436 | РЕЗЕРВ.ВОЗБ-ЛЬ N3 МОЩН.190КВТ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016228 | 1 056 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 437 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 46Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016241 | 169 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 438 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 43Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016238 | 248 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 439 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 44Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016239 | 248 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 12 400 | 78 533 | 66 133 | - |
| 440 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 45Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016240 | 169 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 441 | РЕЗЕРВ.СИЛОВ.ТРАНСФОРМАТОР 37Г | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016242 | 180 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 442 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 53Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016246 | 150 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 443 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 16Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016249 | 411 000,00 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 444 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 19Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016250 | 411 000,00 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 445 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 18Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016262 | 668 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 446 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 13Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016259 | 251 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 447 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 14Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016260 | 251 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 448 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 15Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016261 | 251 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 449 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 31Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016263 | 180 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 450 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 40Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016264 | 180 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 451 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 41Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016265 | 180 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 452 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 42Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016266 | 180 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 453 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 25Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016268 | 123 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 454 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 26Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016269 | 123 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 455 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 27Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016270 | 123 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 456 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 22Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016275 | 193 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 457 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 21Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016274 | 193 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 458 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 17Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016276 | 784 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 459 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 20Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016277 | 747 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 460 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р Т-6-40 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016278 | 2 934 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 461 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р Т-3-32 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016279 | 5 294 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 462 | МОТОР-ГЕНЕРАТОР К-4 890КВТ 550В 1620А | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016292 | 632 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 463 | «КРУ-БОЙЛЕРНОЙ ««В»« 6,3КВ» | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016293 | 591 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 464 | ЩИТ 380В БОЙЛЕРНОЙ УСТ-КИ N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016297 | 319 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 465 | КРУ-БОЙЛЕРНОЙ К-2 6,3КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016294 | 591 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 466 | КОМПЛЕКТ РАСПРЕД.УСТ-В РУ-3,15 IV-ОЧЕРЕД | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016295 | 1 714 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 467 | ЩИТ 380В БОЙЛЕРНОЙ УСТ-КИ N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016296 | 266 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 468 | ЩИТ 380В ХИМЦЕХ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016298 | 742 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 469 | ЩИТ 380В N5 IV-ОЧЕРЕДИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016299 | 467 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 470 | ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ И ЗАДВИЖЕК N3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016300 | 376 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 471 | РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБСТВЕН.НУЖД 6,3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016308 | 11 726 301,31 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 472 | ГЛАВНОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 10КВ III-ОЧЕРЕДИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016306 | 6 265 731,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 473 | РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБ.НУЖД 3,15KB 380В IIIО | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016309 | 4 572 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 474 | РАСП.УСТ-ВО СОБ.НУЖД 6,3КВ НАСОС.I-ПОДЪЕ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016313 | 853 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 475 | РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБ.НУЖД 3,15КВ IV-ОЧЕРЕД | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016310 | 6 345 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 476 | ОБЪЕДИНЕН.ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Т/П N1 И N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016311 | 676 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 477 | ОБЪЕДИНЕН.ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Т/П N1 И N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016312 | 676 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 478 | ЩИТ 380В ОСВЕЩЕНИЯ N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016314 | 699 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 479 | ЩИТ 380В ОСВЕЩЕНИЯ N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016315 | 877 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 480 | ЩИТ 380В ОСВЕЩЕНИЯ N4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016316 | 1 666 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 481 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р ТМ-1000 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016379 | 231 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 482 | ТРАНСФ-Р ТМ-1000 6/0,4 СИЛОВОЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016371 | 231 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 483 | СИЛОВ.ТРАНСФ-Р ТМ-1000/3Вх0,4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016373 | 231 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 484 | ТРАНСФ-Р ТДТН-63000/110 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016375 | 12 842 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 485 | ПАНЕЛЬ ЗАЩИТНАЯ ТРАНСФ-РА Т-11-40 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016412 | 490 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 486 | КРАН МОСТОВОЙ ЭЛ.С 2-МЯ ТЕЛЕЖКАМИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00030326 | 105 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 487 | КРАН МОСТОВОЙ ЭЛ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00030327 | 117 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 488 | КАБЕЛ.КАНАЛ ОТ ГЛ.КОРП.К Т/П 1 И НАСОС. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011086 | 159 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 7 950 | 50 350 | 42 400 | - |
| 489 | КАБ.ТОННЕЛЬ ОТ РУСН 6КВ I ОЧ.ДО ГРУ-10КВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011091 | 212 000,00 | 8 | 4 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 10 600 | 67 133 | 56 533 | - |
| 490 | СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ 2622В | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00030100 | 107 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 491 | СТАНОК ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00030097 | 389 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 492 | ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N16 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025047 | 418 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 13 895 | 228 105 | 214 210 | - |
| 493 | ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 15 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025050 | 369 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 12 266 | 201 366 | 189 100 | - |
| 494 | Газоанализатор testo 340 SO2 - четырехсенсорный ко | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045879 | 127 457,63 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 495 | ОСВЕТИТЕЛЬ N1 ПРОИЗВОД.450Т/ЧАС | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00008036 | 642 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 25 680 | 291 040 | 265 360 | - |
| 496 | ОСВЕТИТЕЛЬ N2 ПРОИЗВОД.450Т/ЧАС | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00008037 | 642 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 25 680 | 291 040 | 265 360 | - |
| 497 | НФ00052758 Приемник GS06 (насадка для CS15) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052758 | 125 453,39 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 498 | НФ00052758 Приемник GS06 (насадка для CS15) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052759 | 125 453,39 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 499 | Тахеометр LEICA TS02 power Arctic (5*) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052798 | 280 205,08 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | ОСВЕТИТЕЛЬ N4 ЕМК.450КУБ.М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00008088 | 752 000,00 | 9 | 1 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 30 080 | 340 907 | 310 827 | - |
| 501 | Редукционно-охладительная установка (РОУ) 30/1,2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016552 | 1 561 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 502 | НАРУЖ.ОСВЕЩ-Е ПО ПЕРИМЕТРУ ОГРАДЫ ТЭЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011044 | 55 900,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 503 | НАРУЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ К ВК-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011108 | 761 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 38 050 | 240 983 | 202 933 | - |
| 504 | НАРУЖ.ОСВ-Е ОТ ТЭЦ ВДОЛЬ ДОРОГИ НКАЗА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011064 | 58 600,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 505 | СЕТИ ЭЛ.СНАБЖЕНИЯ И ЭЛ.ОСВЕЩЕНИЯ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011115 | 911 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 45 550 | 288 483 | 242 933 | - |
| 506 | Автоматизированная информационно-изм. система коме | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052711 | 37 773 227,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 507 | НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К ВК-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011126 | 16 451 000,00 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 508 | НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К ОВК-1 К-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011127 | 10 966 000,00 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 509 | Комплект путевого инструмента | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00074271 | 191 902,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 510 | Устройство регистрации и обработки информации | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045846 | 478 527,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 511 | «Эндоскоп технический гибкий ««Кобра»«« | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045847 | 143 729,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 512 | ТУРБОАГРЕГАТ СТ.6-ТУРБИНА ТИПА ПТР-30-2.9/0.6 МОЩН | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016540 | 102 135 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 4 085 400 | 46 301 200 | 42 215 800 | - |
| 513 | Турбогенератор ТГ-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025118 | 153 178 481,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 6 127 139 | 69 440 911 | 63 313 772 | - |
| 514 | Бойлерная установка (нитка А) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025119 | 26 626 759,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 1 775 117 | 2 366 823 | 591 706 | - |
| 515 | Коммерческий узел учета газа на ГРП Кузнецкой ТЭЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045868 | 2 972 344,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 516 | Автоматическая телефонная станция Coral 2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032378 | 871 621,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 517 | Внедрение системы телемеханики и связи | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032904 | 16 940 960,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 518 | Установка сбора охлаждающей воды вспомогательного | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032878 | 1 538 630,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 519 | Установка для испытания средств защиты УИ-70 СЗ-15 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045866 | 105 634,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 520 | Энергоснабжение крана-перегружателя | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032899 | 11 298 764,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 521 | Комплект оборудования для передачи данных | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032897 | 187 230,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 522 | КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ОТ ГЛ.КОРПУСА ДО ВК | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011096 | 4 893 000,00 | 8 | 1 | 240 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 76 | 64 | 244 650 | 1 549 450 | 1 304 800 | - |
| 523 | Котел паровой ст.№ 4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016567 | 258 155 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 524 | Быстродействующая редукционно-охладительная устано | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025115 | 31 856 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 525 | Турбоагрегат № 13 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025116 | 84 503 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 3 380 120 | 38 308 027 | 34 927 907 | - |
| 526 | Установка ВВП типа ВВТ-420 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032686 | 6 330 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 527 | Весы конвеерные автоматические | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00050081 | 344 101,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 528 | ИСТОЧНИК КОНТРОЛЯ ТОКА 25 ГЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016554 | 177 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 11 800 | 15 733 | 3 933 | - |
| 529 | Малогабаритная установка | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045769 | 186 970,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 530 | Измеритель диэлектрических параметров | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00050080 | 250 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 531 | Кран-перегружатель г/п 32тн | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016566 | 49 124 455,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 3 274 964 | 4 366 618 | 1 091 654 | - |
| 532 | Кран козловой | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032702 | 1 514 431,79 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 100 962 | 134 616 | 33 654 | - |
| 533 | Расходомерный узел циркуляционной воды насосной ст | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045747 | 183 169,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 534 | ТЕХНОЛОГИЧ.ОБОРУД-Е ТОПЛИВОПОДАЧИ К-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016366 | 16 170 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 535 | ТЕХВОДОСНАБЖЕНИЕ К-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011133 | 16 745 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 536 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА №3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016363 | 3 332 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 537 | ПАРОВОЙ КОТЕЛ №3 Е-160 СТ.3 СО ВСПОМОГАТ.ОБОРУД-М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016365 | 275 655 532,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 538 | Деаэратор N-5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016520 | 1 087 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 539 | Компрессор | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032309 | 1 527 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 101 800 | 135 733 | 33 933 | - |
| 540 | Компрессор | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032310 | 1 527 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 101 800 | 135 733 | 33 933 | - |
| 541 | Компрессор | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032311 | 1 527 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 101 800 | 135 733 | 33 933 | - |
| 542 | Топливоразгрузчик | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032314 | 697 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 543 | Дефектоскоп ультразвуковой УД4-Т | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045855 | 198 244,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 544 | РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТОПЛИВОПОДАЧИ К-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016367 | 7 798 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 545 | РАСПРЕДУСТР-ВА ХИМВОДООЧИСТКИ К-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016369 | 10 650 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 546 | Станок 1 м-63 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032313 | 155 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 10 333 | 13 778 | 3 445 | - |
| 547 | Метран 501 ПКД-Р-1-М10/М25-П-0,25М/Н-2,5/П25 В | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045854 | 222 300,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 548 | Програмно-аппаратный комплекс регистрации оператив | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032895 | 108 170,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 549 | АИИС на Кузнецкой ТЭЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ20013867 | 3 413 356,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 550 | Насос ЦНС 300-300 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032332 | 135 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 551 | Насос ПЭА 150-85 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032333 | 227 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 9 080 | 102 907 | 93 827 | - |
| 552 | Насос IД 300-90 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032334 | 111 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 553 | Система учета э/энергии *ТОК-С* на Кузнецкой ТЭЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ20000137 | 214 250,27 | 4 | 4 | 60 | 01.12.1996 | 01.01.2026 | 348 | - | - | - | - | - | - |
| 554 | Комплексная система эл.снабжения и управления меха | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032874 | 13 377 358,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 555 | Мостовой кран N-1 ВК-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032335 | 895 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 59 667 | 79 556 | 19 889 | - |
| 556 | Мостовой кран N-2 ВК-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032336 | 895 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 59 667 | 79 556 | 19 889 | - |
| 557 | Мостовой кран N-3 ВК-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032337 | 895 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 59 667 | 79 556 | 19 889 | - |
| 558 | Плоттер | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032816 | 108 178,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 559 | Калибратор температуры КТ - 650М1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045856 | 190 876,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 560 | ПАРОПРОВОД ВД И НД К ТГ-4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011122 | 1 152 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 561 | ТУРБОГЕНЕРАТОР N-4 /Р-12-35/5М/ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016510 | 56 846 988,95 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 2 273 880 | 25 770 635 | 23 496 755 | - |
| 562 | ПОДПИТОЧНАЯ УСТ-КА ТЕПЛОСЕТИ N-5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016511 | 1 158 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 563 | Охранно-пропускной комплекс с камерами авт.набл.об | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00040103 | 3 791 396,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 564 | Автоматическая система пожаротушения по конвеерам | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00040104 | 1 753 370,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 565 | Калориметрическая система IKA C 200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045869 | 711 864,41 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 566 | Кран КЖДЭ-25 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ40032820 | 1 204 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 80 267 | 107 022 | 26 755 | - |
| 567 | СТАНОК 1 К-62 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032210 | 155 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 10 333 | 13 778 | 3 445 | - |
| 568 | СТАНОК 1К-62 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032214 | 155 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 10 333 | 13 778 | 3 445 | - |
| 569 | СТАНОК МК 6046 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032209 | 110 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 7 333 | 9 778 | 2 445 | - |
| 570 | СТАНОК МК 6046 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032216 | 102 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 6 800 | 9 067 | 2 267 | - |
| 571 | Метрологический стенд МСД-хххх/ххххх (протокол №13 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045871 | 609 250,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 572 | Насос Д 200/36 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016541 | 188 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 573 | Насос Д 200/36 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016542 | 188 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 574 | Насос Д 200/36 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016543 | 188 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 575 | Насос СЭ 1250/70 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016547 | 188 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 576 | Насос ЦНС-1250/70 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016544 | 188 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 577 | Насос СЭ 1250/70 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016545 | 188 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 578 | Насос СЭ 1250/70 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016546 | 188 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 579 | Разъединитель РДЗ-2-110/2000с приводом ПРГ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016548 | 289 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 19 267 | 25 689 | 6 422 | - |
| 580 | Разъединитель РДЗ-2-110/2000с приводом ПРГ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016549 | 289 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 19 267 | 25 689 | 6 422 | - |
| 581 | Разъединитель РДЗ-2-110/2000 с приводом ПРГ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016550 | 289 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 19 267 | 25 689 | 6 422 | - |
| 582 | Шкаф защиты ТГ-№ 9 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025117 | 811 542,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 583 | Метран - 501 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045814 | 239 805,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 584 | Метран - 502 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045815 | 158 080,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 585 | РЕЛЕ-ТОМОГРАФ 41М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00050073 | 345 833,33 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 586 | Радиально-сверлильный станок | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00031416 | 155 000,00 | 7 | 4 | 180 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 16 | 4 | 10 333 | 13 778 | 3 445 | - |
| 587 | ОБОР-Е ХИМВОДООЧ-КИ ПО СХЕМЕ С ПРЕДВ.КОА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016334 | 30 497 344,30 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 013 762 | 16 642 595 | 15 628 833 | - |
| 588 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 8Б ПРАВ.СИСТ.БУНК.ГАЛЕРЕИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025028 | 816 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 27 125 | 445 296 | 418 171 | - |
| 589 | ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 7Б ЛЕВ.СИСТ.БУНК.ГАЛЕРЕИ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025029 | 906 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 30 116 | 494 410 | 464 294 | - |
| 590 | ПОДОГРЕВАТ.УСТ-КА №1 ЯЧЕЙКИ ТГ-6 МАШЗАЛА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016361 | 783 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 591 | ДЕАЭРАТОР N 4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016479 | 599 000,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 592 | Мокрые золоуловители водогр.котла N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016529 | 463 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 18 520 | 209 893 | 191 373 | - |
| 593 | Мокрые золоуловители ВК N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016530 | 465 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 18 600 | 210 800 | 192 200 | - |
| 594 | ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016533 | 39 840 636,46 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 595 | ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016534 | 45 528 667,23 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 596 | КОТЛОАГРЕРАТ СТАНЦИИ N6 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025002 | 29 848 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 992 177 | 16 288 244 | 15 296 067 | - |
| 597 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 15 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025005 | 69 623 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 2 314 338 | 37 993 715 | 35 679 377 | - |
| 598 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 16 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025006 | 70 367 093,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 2 339 072 | 38 399 771 | 36 060 699 | - |
| 599 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 17 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025007 | 94 551 473,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 3 142 985 | 51 597 341 | 48 454 356 | - |
| 600 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 18 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025008 | 94 415 245,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 3 138 457 | 51 523 001 | 48 384 544 | - |
| 601 | ТУРБИНА ПАРОВАЯ ТГ-12 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025017 | 138 883 822,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 4 616 637 | 75 789 787 | 71 173 150 | - |
| 602 | ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025036 | 2 309 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 76 753 | 1 260 036 | 1 183 283 | - |
| 603 | ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025037 | 1 037 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 34 471 | 565 898 | 531 427 | - |
| 604 | ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N16 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025048 | 2 545 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 84 598 | 1 388 823 | 1 304 225 | - |
| 605 | ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N6 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025068 | 1 210 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 40 222 | 660 305 | 620 083 | - |
| 606 | Редукционно-охладительная установка (РОУ) 64/30 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025074 | 2 527 179,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 607 | ТЕПЛОФИКАЦ.УСТ-КА N2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025075 | 5 614 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 186 615 | 3 063 596 | 2 876 981 | - |
| 608 | ТЕПЛОФИКАЦ.УСТ-КА N3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025077 | 21 368 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 710 294 | 11 660 654 | 10 950 360 | - |
| 609 | ДЕАЭРАЦ.УСТ-КА С 2Я КОЛ.БОЙЛЕР.УСТ-КИ N1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025096 | 224 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 8 960 | 101 547 | 92 587 | - |
| 610 | ПОДПИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНОЙ КОТ. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016477 | 915 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 611 | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ПЭ-150-80 N 12 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016478 | 304 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 12 160 | 137 813 | 125 653 | - |
| 612 | ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N11 7Ц7а | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025088 | 708 000,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 28 320 | 320 960 | 292 640 | - |
| 613 | АТС связи | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00040102 | 3 807 740,97 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 614 | АНАЛИЗАТОР ПЫЛИ АТМАС БВЕК 610000.001 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045989 | 175 000,00 | 3 | 4 | 36 | 31.10.2019 | 01.01.2026 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 615 | ТЕРМИНАЛ РЕВИЗОР T8HDD 16TB | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054304 | 130 148,00 | 4 | 4 | 60 | 30.11.2019 | 01.01.2026 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 616 | ДЕФЕКТОСКОП ТОМОГРАФИК ЗАКАЗ КОМП УД4-ТМ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045990 | 250 000,00 | 5 | 4 | 84 | 31.12.2019 | 01.01.2026 | 72 | 12 | - | 35 714 | 35 714 | - | - |
| 617 | ПРИБОР КОНТР ИЗОЛ VIGILOHM XM300C 50541 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045991 | 207 040,78 | 6 | 4 | 120 | 31.12.2019 | 01.01.2026 | 72 | 48 | 36 | 20 704 | 82 816 | 62 112 | - |
| 618 | БУЛЬДОЗЕР ГУС 15М3 LIEBHERR PR744 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00065154 | 33 100 325,09 | 4 | 4 | 60 | 30.04.2020 | 01.01.2026 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 619 | СЕРВЕР POWEREDGE R740XD Server | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053106 | 1 059 817,54 | 2 | 4 | 24 | 31.07.2020 | 01.01.2026 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 620 | КАЛИБРАТОР ВИБРАЦИОННЫЙ КВ-160-10 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045997 | 148 989,17 | 3 | 4 | 36 | 31.08.2020 | 01.01.2026 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 621 | ШУМОМЕР-ВИБРОМ ЭКОФИЗИКА-110А-HF/110АВ-4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00045998 | 196 700,83 | 3 | 4 | 36 | 31.08.2020 | 01.01.2026 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 622 | УСТАНОВКА ПРОЖИГАЮЩАЯ АПУ-2М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046000 | 451 779,17 | 3 | 4 | 36 | 31.08.2020 | 01.01.2026 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 623 | КМП CISCO ROOMKIT MINI+RM | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053109 | 273 028,00 | 4 | 4 | 60 | 28.02.2021 | 01.01.2026 | 58 | 2 | - | 9 101 | 9 101 | - | - |
| 624 | АППАРАТ ТВО-ЛАБ-01 Д/ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕР | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046002 | 136 952,00 | 3 | 4 | 36 | 30.06.2021 | 01.01.2026 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 625 | УСТРОЙСТВО Д/ПРОВЕРКИ ЗАЩИТ НЕПТУН-3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046003 | 224 400,00 | 3 | 4 | 36 | 30.09.2021 | 01.01.2026 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 626 | РЕФЛЕКТОМЕТР РЕЙС-305 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046004 | 131 720,00 | 3 | 4 | 36 | 30.09.2021 | 01.01.2026 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 627 | АНАЛИЗАТОР ПКЖ 904А | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046005 | 243 000,00 | 3 | 4 | 36 | 30.06.2021 | 01.01.2026 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 628 | Системы зачистки поверхности полувагонов | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054308 | 2 832 800,00 | 4 | 4 | 60 | 30.11.2021 | 01.01.2026 | 49 | 11 | - | 519 347 | 519 347 | - | - |
| 629 | ВОЛС от ГК до АБК, ХЦ, СибЭР и СКС в зданиях АБК-Х | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ40033092 | 1 433 333,33 | 6 | 4 | 120 | 20.04.2022 | 01.01.2026 | 44 | 76 | 64 | 143 333 | 907 778 | 764 445 | - |
| 630 | ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВДУ-506С | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054310 | 182 928,00 | 3 | 4 | 36 | 31.05.2022 | 01.01.2026 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 631 | КОНДИЦИОНЕР НАСТЕН MS-GF80VA/MU-GF80VA | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054311 | 201 489,17 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2022 | 01.01.2026 | 43 | 41 | 29 | 28 784 | 98 346 | 69 562 | - |
| 632 | РН-МЕТР МАРК-902МП С ЭЛЕКТРОД INPRO 4800 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046006 | 161 730,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2022 | 01.01.2026 | 41 | 43 | 31 | 23 104 | 82 790 | 59 686 | - |
| 633 | МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ HILTI TE 1000-AVR | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054312 | 109 654,75 | 1 | 4 | 12 | 15.08.2022 | 01.01.2026 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 634 | СПЕКТРОФОТОМЕТР В-1200 Эковью | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046007 | 149 000,00 | 5 | 4 | 84 | 22.08.2022 | 01.01.2026 | 40 | 44 | 32 | 21 286 | 78 048 | 56 762 | - |
| 635 | ЗАВЕСА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ КЭВ-24П5061Е | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054313 | 131 000,00 | 4 | 4 | 60 | 19.09.2022 | 01.01.2026 | 39 | 21 | 9 | 26 200 | 45 850 | 19 650 | - |
| 636 | УСТРОЙСТВО РАЗРЯДНОЕ УР-120-2 УХЛ4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046008 | 416 665,00 | 5 | 4 | 84 | 31.12.2022 | 01.01.2026 | 36 | 48 | 36 | 59 524 | 238 094 | 178 570 | - |
| 637 | АТС AVAYA AURA R7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ40033093 | 8 049 420,80 | 4 | 4 | 60 | 20.02.2023 | 01.01.2026 | 34 | 26 | 14 | 1 609 884 | 3 488 082 | 1 878 198 | - |
| 638 | ЭКРАН SANDBLAST CPAP-SG3800-SNBT-RUS | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053110 | 703 587,84 | 3 | 4 | 36 | 24.04.2023 | 01.01.2026 | 32 | 4 | - | 78 176 | 78 176 | - | - |
| 639 | ЭКРАН SANDBLAST CPAP-SG3800-SNBT-RUS | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053111 | 703 587,84 | 3 | 4 | 36 | 24.04.2023 | 01.01.2026 | 32 | 4 | - | 78 176 | 78 176 | - | - |
| 640 | АППАРАТ ДЕФИБРИЛЛЯТОР АКСИОН ДА-Н-02 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046014 | 263 389,60 | 4 | 4 | 60 | 24.04.2023 | 01.01.2026 | 32 | 28 | 16 | 52 678 | 122 915 | 70 237 | - |
| 641 | КОНДИЦИОНЕР DAIKIN FAQ71B/RR71BV/-40T | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054316 | 349 336,67 | 5 | 4 | 84 | 24.04.2023 | 01.01.2026 | 32 | 52 | 40 | 49 905 | 216 256 | 166 351 | - |
| 642 | МИКРОМИЛЛИКИЛООММЕТР МИКО-2.3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046009 | 475 725,00 | 5 | 4 | 84 | 26.06.2023 | 01.01.2026 | 30 | 54 | 42 | 67 961 | 305 823 | 237 862 | - |
| 643 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ВЗРЫВЧ ВЕЩЕСТВ ПИЛОТ-М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046011 | 578 200,00 | 3 | 4 | 36 | 31.08.2023 | 01.01.2026 | 28 | 8 | - | 128 489 | 128 489 | - | - |
| 644 | КАЛОРИМЕТР СГОРАНИЯ БОМБОВЫЙ АБК-1В | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046010 | 3 326 400,00 | 5 | 4 | 84 | 21.08.2023 | 01.01.2026 | 28 | 56 | 44 | 475 200 | 2 217 600 | 1 742 400 | - |
| 645 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ВЗРЫВЧ ВЕЩЕСТВ ПИЛОТ-М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046012 | 578 200,00 | 3 | 4 | 36 | 31.08.2023 | 01.01.2026 | 28 | 8 | - | 128 489 | 128 489 | - | - |
| 646 | Таль электрическая канатная CD1.3,2т*24м | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054314 | 122 167,50 | 5 | 4 | 84 | 30.09.2023 | 01.01.2026 | 27 | 57 | 45 | 17 453 | 82 899 | 65 446 | - |
| 647 | Таль электрическая канатная CD1.3,2т*24м | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054315 | 122 167,50 | 5 | 4 | 84 | 30.09.2023 | 01.01.2026 | 27 | 57 | 45 | 17 453 | 82 899 | 65 446 | - |
| 648 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ИГС-98 КОМЕТА-М-4 005 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046013 | 131 600,00 | 5 | 4 | 84 | 31.10.2023 | 01.01.2026 | 26 | 58 | 46 | 18 800 | 90 867 | 72 067 | - |
| 649 | Сервер Axica SU-A212 3U Xeon Bronze 3204 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053112 | 559 810,00 | 2 | 4 | 24 | 30.11.2023 | 01.01.2026 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 650 | ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ КЭВ-24П5041Е 380В | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054317 | 103 916,67 | 3 | 4 | 36 | 30.11.2023 | 01.01.2026 | 25 | 11 | - | 31 752 | 31 752 | - | - |
| 651 | ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ КЭВ-60П7020E 380В | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054319 | 123 400,00 | 3 | 4 | 36 | 15.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 652 | ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ КЭВ-60П7020E 380В | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054318 | 123 400,00 | 3 | 4 | 36 | 15.12.2023 | 01.01.2026 | 25 | 11 | - | 37 706 | 37 706 | - | - |
| 653 | Стационарные анкерные системы химцеха | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054321 | 2 368 817,66 | 5 | 4 | 84 | 15.12.2023 | 01.01.2026 | 25 | 59 | 47 | 338 403 | 1 663 812 | 1 325 409 | - |
| 654 | Стационарные анкерные системы КТЦ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054320 | 792 714,00 | 5 | 4 | 84 | 15.12.2023 | 01.01.2026 | 25 | 59 | 47 | 113 245 | 556 787 | 443 542 | - |
| 655 | СПЕКТРОФОТОМЕТР В-1200 ЭКОВЬЮ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046015 | 118 250,00 | 5 | 4 | 84 | 29.03.2024 | 01.01.2026 | 21 | 63 | 51 | 16 893 | 88 688 | 71 795 | - |
| 656 | ПРИБОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ АИД70М | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046016 | 367 500,00 | 4 | 4 | 60 | 29.03.2024 | 01.01.2026 | 21 | 39 | 27 | 73 500 | 238 875 | 165 375 | - |
| 657 | ТИТРАТОР ФИШЕРА ЭКСПЕРТ-007М А | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046017 | 416 584,00 | 5 | 4 | 84 | 26.04.2024 | 01.01.2026 | 20 | 64 | 52 | 59 512 | 317 397 | 257 885 | - |
| 658 | АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00000104 | 117 722,00 | 5 | 4 | 84 | 20.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 16 817 | 91 094 | 74 277 | - |
| 659 | АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00000103 | 117 722,00 | 5 | 4 | 84 | 20.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 16 817 | 91 094 | 74 277 | - |
| 660 | ТОЛЩИНОМЕР ПОРТАТИВНЫЙ ЭМА KROPUS AIR | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00046018 | 185 000,00 | 5 | 4 | 84 | 24.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 26 429 | 143 155 | 116 726 | - |
| 661 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095028 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 662 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095029 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 663 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095030 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 664 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095031 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 665 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095032 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 666 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095033 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 667 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095034 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 668 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095035 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 669 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095036 | 146 840,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2024 | 01.01.2026 | 19 | 65 | 53 | 20 977 | 113 626 | 92 649 | - |
| 670 | АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095038 | 119 350,00 | 5 | 4 | 84 | 30.06.2024 | 01.01.2026 | 18 | 66 | 54 | 17 050 | 93 775 | 76 725 | - |
| 671 | АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095037 | 119 350,00 | 5 | 4 | 84 | 30.06.2024 | 01.01.2026 | 18 | 66 | 54 | 17 050 | 93 775 | 76 725 | - |
| 672 | АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095039 | 119 350,00 | 5 | 4 | 84 | 30.06.2024 | 01.01.2026 | 18 | 66 | 54 | 17 050 | 93 775 | 76 725 | - |
| 673 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095040 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 674 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095041 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 675 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095042 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 676 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095043 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 677 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095044 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 678 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095045 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 679 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095046 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 680 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095047 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 681 | ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095048 | 246 130,00 | 5 | 4 | 84 | 31.07.2024 | 01.01.2026 | 17 | 67 | 55 | 35 161 | 196 318 | 161 157 | - |
| 682 | КОММУТАТОР HUAWEI S5735-L24T4X-A1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053113 | 158 958,60 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2024 | 01.01.2026 | 15 | 45 | 33 | 31 792 | 119 219 | 87 427 | - |
| 683 | КОММУТАТОР HUAWEI S5735-L24T4X-A1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053114 | 158 958,60 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2024 | 01.01.2026 | 15 | 45 | 33 | 31 792 | 119 219 | 87 427 | - |
| 684 | КОММУТАТОР HUAWEI S6730-H24X6C | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053115 | 908 819,31 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2024 | 01.01.2026 | 15 | 45 | 33 | 181 764 | 681 614 | 499 850 | - |
| 685 | КОММУТАТОР HUAWEI S6730-H24X6C | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053116 | 908 819,31 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2024 | 01.01.2026 | 15 | 45 | 33 | 181 764 | 681 614 | 499 850 | - |
| 686 | ПРОЕКТОР EPSON EB-FH52 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053117 | 100 625,00 | 2 | 4 | 24 | 30.09.2024 | 01.01.2026 | 15 | 9 | - | 37 734 | 37 734 | - | - |
| 687 | Прицеп-станция компрессорная передвижная ВВП-6/7 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032957 | 364 406,78 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 688 | Сервер Kraftway Express 200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052678 | 225 026,00 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 689 | ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ ДЖ-080-А-Л-У1 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00033125 | 415 834,00 | 5 | 4 | 84 | 31.12.2024 | 01.01.2026 | 12 | 72 | 60 | 59 405 | 356 429 | 297 024 | - |
| 690 | СКАНЕР ШИРОКОФОРМАТНЫЙ WIDETEK 36-600 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053118 | 1 266 666,67 | 3 | 4 | 36 | 31.12.2024 | 01.01.2026 | 12 | 24 | 12 | 422 222 | 844 444 | 422 222 | - |
| 691 | ПОДАВИТЕЛЬ ДРОНОВ 3MX АЙРАТ 100 V.3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095049 | 250 000,00 | 3 | 4 | 36 | 31.12.2024 | 01.01.2026 | 12 | 24 | 12 | 83 333 | 166 667 | 83 334 | - |
| 692 | Система видеонаблюдения в ОРУ-110 кВ, ГРУ-10 кВ | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00053119 | 1 950 000,00 | 4 | 4 | 60 | 14.02.2025 | 01.01.2026 | 11 | 49 | 37 | 390 000 | 1 592 500 | 1 202 500 | - |
| 693 | Автоматизированная система учета выбросов | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00095050 | 40 786 000,00 | 5 | 4 | 84 | 17.02.2025 | 01.01.2026 | 10 | 74 | 62 | 5 826 571 | 35 930 524 | 30 103 953 | - |
| 694 | АВТОБУС ПАЗ 32053 | Транспортные средства | НФ00065152 | 1 348 305,08 | 3 | 4 | 36 | 31.07.2018 | 01.01.2026 | 89 | - | - | - | - | - | - |
| 695 | АВТОМОБИЛЬ COROLLA ZRE181L-DEXNKX-1X | Транспортные средства | НФ00065150 | 1 000 000,00 | 3 | 4 | 36 | 27.12.2017 | 01.01.2026 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 696 | АВТОМОБИЛЬ COROLLA ZRE181L-DEXNKX-1X | Транспортные средства | НФ00065151 | 1 000 000,00 | 3 | 4 | 36 | 29.12.2017 | 01.01.2026 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 697 | АВТОМОБИЛЬ УАЗ-315195 г/н О 385 УТ | Транспортные средства | НФ00065146 | 120 000,00 | 3 | 4 | 36 | 01.07.2016 | 01.01.2026 | 114 | - | - | - | - | - | - |
| 698 | АВТОМОБИЛЬ Тойота Камри г/н В 669 ХО | Транспортные средства | НФ00065143 | 350 000,00 | 3 | 4 | 36 | 01.07.2016 | 01.01.2026 | 114 | - | - | - | - | - | - |
| 699 | АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ TOYOTA COROLLA г/н К 805 ЕА142 | Транспортные средства | НФ00065144 | 340 000,00 | 3 | 4 | 36 | 01.07.2016 | 01.01.2026 | 114 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | ПРИЦЕП тракторный модель 8186 N 04587 | Транспортные средства | НФ00065083 | 4 751,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 701 | МОТОРОЛЛЕР ГРУЗОВОЙ | Транспортные средства | НФ00070068 | 50 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 702 | МОТОРОЛЛЕР 403 | Транспортные средства | НФ00070047 | 50 000,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 703 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ IRB 600*350 E3 | Производственный и хозяйственный инвентарь | НФ00045969 | 164 823,09 | 4 | 4 | 60 | 22.04.2016 | 01.01.2026 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 704 | Гараж 4х6х2.6 | Производственный и хозяйственный инвентарь | НФ00000084 | 131 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 705 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | Производственный и хозяйственный инвентарь | НФ00008148 | 623 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 706 | Будка постовая | Производственный и хозяйственный инвентарь | НФ00087975 | 243 380,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 707 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ МПК 700К | Производственный и хозяйственный инвентарь | НФ00054181 | 103 325,44 | 4 | 4 | 60 | 21.12.2012 | 01.01.2026 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 708 | МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ Л60-221 | Производственный и хозяйственный инвентарь | НФ00054306 | 541 666,67 | 5 | 4 | 84 | 31.08.2021 | 01.01.2026 | 52 | 32 | 20 | 77 381 | 206 349 | 128 968 | - |
| 709 | НАБОР МЕБЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ (ПО ЗАКАЗУ) | Другие виды основных средств | НФ00088677 | 569 767,80 | 6 | 4 | 120 | 29.12.2017 | 01.01.2026 | 96 | 24 | 12 | 56 977 | 113 954 | 56 977 | - |
| 710 | Набор офисной мебели | Другие виды основных средств | НФ00088080 | 124 703,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 711 | Комплект лабораторной мебели | Другие виды основных средств | НФ00088081 | 186 653,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 712 | Офисная мебель | Другие виды основных средств | НФ00088084 | 108 750,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 713 | Земельный участок, площадью 4551 кв.м | Земельные участки | НФ00095008 | 931 360,05 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  |  |  |  | - |
| 714 | Земельный участок, площадью 4925 кв.м | Земельные участки | НФ00095009 | 1 007 898,98 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  |  |  |  | - |
| 715 | Земельный участок, площадью 2458 м2 | Земельные участки | НФ00095027 | 503 094,64 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  |  |  |  | - |
| 716 | Земельный участок под ОРУ 110кВ, площадью 16762 кв | Земельные участки | НФ00095025 | 3 430 335,58 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  |  |  |  | - |
| 717 | Земельный участок, площадью 11527 кв.м | Земельные участки | НФ00095000 | 2 359 305,05 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  |  |  |  | - |
| 718 | Земельный участок, площадью 1087 кв.м | Земельные участки | НФ00095006 | 222 483,27 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  |  |  |  | - |
| 719 | Земельный участок под промплощадку КузТЭЦ, площадь | Земельные участки | НФ00095024 | 211 223 291,72 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  |  |  |  | - |
| 720 | Резерв на рекультивацию земель Куз ТЭЦ ЗОШ №2 | Земельные участки | 00-000009 | 88 495 032,00 | 7 |  | 180 | 31.12.2013 | 01.01.2026 | 144 | 36 | 24 | 5 899 669 | 17 699 006 | 11 799 337 | - |
| 721 | Здание столовой N4 | Здания | НФ00000031 | 11 722 715,91 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 389 675 | 6 397 161 | 6 007 486 | 136 451 |
| 722 | ЗДАНИЕ ГЛ.КОРПУСА ТУРБ.ЦЕХА КИРПИЧНОЕ | Здания | НФ00000002 | 283 682 590,70 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 9 429 892 | 154 807 397 | 145 377 505 | 3 302 034 |
| 723 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | Здания | НФ00000032 | 48 935 724,24 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 626 672 | 26 704 536 | 25 077 864 | 569 606 |
| 724 | Насосная опрессовочная установка в пристройке к ПН | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ10003493 | 2 893 000,00 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 725 | Система электропитания узла связи | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ10003272 | 160 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 726 | Система связи и телефонии офисов службы сбыта | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032879 | 2 405 859,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 727 | Антенно-фидерная система | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ10003273 | 118 253,65 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 728 | Телефонизация ПНС-15 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032873 | 320 576,00 | 6 | 4 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 729 | Насос АД-2000-100-2 с эл.двиг. А 4-450-У6 (ПНС-11) | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ10000864 | 1 544 000,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 |  |  | - | - | - | - |
| 730 | Копировальный аппарат Kyecene Mita КМ-4050 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00032875 | 213 486,00 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 731 | Сервер Kraftway Express 200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052679 | 225 026,00 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 732 | Сервер Kraftway Express 200 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00052680 | 225 026,00 | 2 | 4 | 24 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 733 | ЛИНИЯ РАЗДАЧИ МОДЕРНИЗИРОВАН НЖ АСТА | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054180 | 177 946,61 | 4 | 4 | 60 | 21.12.2012 | 01.01.2026 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 734 | СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ HUSQVARNA ST276EP | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054307 | 108 741,67 | 4 | 4 | 60 | 30.09.2021 | 01.01.2026 | 51 | 9 | - | 16 311 | 16 311 | - | - |
| 735 | ЦЕНТРИФУГА ВЯЗЬМА ЛЦ-25 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00054309 | 325 000,00 | 5 | 4 | 84 | 31.05.2022 | 01.01.2026 | 43 | 41 | 29 | 46 429 | 158 631 | 112 202 | - |
| 736 | Мебель для офиса | Другие виды основных средств | НФ00088095 | 974 576,00 | 4 | 4 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 737 | ТЕПЛОХОЛОДНЫЙ СКЛАД N2 | Здания | НФ00000030 | 8 307 433,90 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 276 147 | 4 533 420 | 4 257 273 | 96 698 |
| 738 | ТЕПЛОХОЛОДНЫЙ СКЛАД N1 | Здания | НФ00000029 | 11 264 408,47 | 4 | 1 | 60 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 739 | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛОВ II ОЧЕРЕДИ | Сооружения | НФ00008001 | 243 000,00 | 6 | 1 | 120 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 740 | МАЗУТНОЕ ХОЗ-ВО | Сооружения | НФ00008087 | 363 000,00 | 5 | 1 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 741 | ТР-Д ПЕРЕПУСКА ВОДЫ ИЗ ОТВОД.КАН.В ПОДВО | Сооружения | НФ00011033 | 83 400,00 | 10 | 1 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 2 772 | 45 512 | 42 740 | - |
| 742 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016003 | 43 972 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 461 673 | 23 995 801 | 22 534 128 | - |
| 743 | КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016004 | 43 972 000,00 | 10 | 4 | 361 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 197 | 185 | 1 461 673 | 23 995 801 | 22 534 128 | - |
| 744 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011003 | 403 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 745 | ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00011004 | 403 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 746 | ФОСФАТ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛОВ I-II ОЧЕР. | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00016112 | 7 100,00 | 9 | 4 | 300 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | 136 | 124 | 284 | 3 219 | 2 935 | - |
| 747 | ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025038 | 180 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 748 | ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025045 | 150 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 749 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 3 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025073 | 383 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 4 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025072 | 383 000,00 | 5 | 4 | 84 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 751 | ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N5 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025093 | 47 800,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 752 | ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N2 6ИХ-2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025091 | 47 800,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 753 | ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N6 | Машины и оборудование (кроме офисного) | НФ00025094 | 41 500,00 | 1 | 4 | 12 | 28.04.2012 | 01.01.2026 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 752 | Сервер STSS Fiagman KX227.5-008LH | Другие виды основных средств | БП-001857 | 1 367 344,01 | 3 | 4 | 36 | 28.04.2025 | 01.01.2026 | 8 | 28 | 16 | 455 781 | 1 063 490 | 607 709 | - |
| 753 | Системный блок QS amd rYZEN 7516G, 7700 3.8ГГц, DDR5 64ГБ | Другие виды основных средств | БП-001858 | 242 500,00 | 3 | 4 | 36 | 30.06.2025 | 01.01.2026 | 6 | 30 | 18 | 80 833 | 202 083 | 121 250 | - |
|  | Итого |  |  | 8 472 844 299 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 338 575 |  |  | 41 916 536 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 339 |  |  | 41 917 |

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 6.

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 3 738 | 3 738 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 39 128 | 35 729 | -3 399 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 918 | 918 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 233 | 231 | -2 |
| 1.4.3 | иные расходы | 37 977 | 34 580 | -3 397 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 72 231 | 72 231 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 158 135 | 158 135 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 273 232 | 269 833 | -3 399 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 273 232 | 269 833 | -3 399 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 519 828 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. 
Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Приложение 4.4. Расчет расхода топлива АО «Кузнецкая ТЭЦ» (стр. 6 том 6).

Договор поставки каменного угля № КУЗТЭЦ-25/113 от 03.03.2025, заключенный с АО «СУЭК-Кузбасс», на поставку угля марки Д, ДГ, Г и их производные по цене 3 198,77 руб./т, в том числе 2 500 руб./т (уголь) и 698,77 руб./т (транспортировка), действующий до 30.06.2025 без автопролонгации (стр. 6 том 11). Конкурсная документация на закрытый запрос предложений - 2 участника, победил АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 2 том 11).

Договор поставки каменного угля № АР-97-25 от 27.05.2025, заключенный с ООО «АвтоРезерв» на поставку угля марки Д, ДГ, Г и их производные по цене 3 692,30 руб./т с учетом транспортировки, действующий до 31.12.2025 без автопролонгации (стр. 36 том 11). Конкурсная документация - запрос предложений - 2 участника, победил ООО «АвтоРезерв» (стр. 32 том 11).

В соответствии с пунктом 1 части 3.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», торгами признаются: конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений).

Средневзвешенная цена условного топлива по представленным договорам составила:

(310 000 т (объем угля по договору 25/113) × 2 500 руб./т (цена угля 25/113 без учета транспортировки) + 300 000 т (объем угля по договору 97-25) × 2 993,53 руб./т (цена угля 97-25 без учета транспортировки)) ÷ (310 000 т × 5 100 ккал/кг (базовая калорийность по договору 25/113) ÷ 7000 ккал/кг (калорийность условного топлива) + 300 000 т × 6 000 ккал/кг (базовая калорийность по договору 97-25) ÷ 7000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 3 463,89 руб./т.у.т.

Средневзвешенная калорийность натурального топлива составляет:

(310 000 т × 5 100 ккал/кг + 300 000 т × 6 000 ккал/кг) ÷ (310 000 т + 300 000 т) = 5 543 ккал/кг.

Переводной коэффициент условного топлива в натуральное составил:

5 543 ккал/кг ÷ 7000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 0,792.

Средневзвешенная цена натурального топлива на 2026 год составила:

3 463,89 руб./т.у.т × 0,792 (переводной коэффициент) × 1,015 (дефлятор на уголь энергетический каменный (2026/2025)) = 2 783,86 руб./т.

Цена транспортировки на 2026 год составила:

698,77 руб./т (цена 2025 года) × 1,070 (Дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2025/2024)) = 747,68 руб./т.

Средневзвешенная цена угля на 2026 год, с учетом транспортировки, составила:

2 783,86 руб./т (цена угля) + 747,68 руб./т (цена транспортировки) = 3 531,54 руб./т.

Для определения цены приобретаемого мазута предприятие не представило договоры, заключенные в результате проведения торгов. В связи с этим эксперты провели анализ цен на мазут для определения минимального размера.

В соответствии с данными шаблона предприятия WARM.TOPL.Q4.2024.EIAS цены на топливо, приобретаемого предприятием, с учетом индексации, составили:

29 536,50 руб./т (цена мазута 2024 года) × 0,958 (дефлятор на нефтепродукты (2025/2024)) × 1,046 (дефлятор на нефтепродукты (2026/2025)) = 29 597,58 руб./т. (цена мазута по данным предприятия без учета транспортировки на 2026 год);

733,92 руб./т (цена транспортировки мазута 2024 года) × 1,093 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2025/2024)) × 1,070 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2026/2025)) = 858,33 руб./т (цена транспортировки мазута по данным предприятия на 2026 год).

В соответствии с данными шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2024.FACT по Кемеровской области – Кузбассу, цены на топливо, с учетом индексации, составили:

29 982,37 руб./т (цена мазута 2024 года) × 0,958 (дефлятор на нефтепродукты (2025/2024)) × 1,046 (дефлятор на нефтепродукты (2026/2025)) = 31 394,36 руб./т. (цена мазута по данным Субъекта без учета транспортировки на 2026 год);

1 173,30 руб./т (цена транспортировки мазута 2024 года) × 1,093 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2025/2024)) × 1,070 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2026/2025)) = 1 313,18 руб./т (цена транспортировки мазута по данным Субъекта на 2026 год).

Средневзвешенная цена мазута на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже в соответствии с территориальными биржевыми индексами на территории Урала и Сибири в 2025 году (октябрь 2024 – октябрь 2025), без учета транспортировки, составила 25 190,99 руб./т. Биржевая цена мазута на 2026 год, с учетом индексации, составила: 25 190,99 руб./т × 1,046 (дефлятор на нефтепродукты (2026/2025)) = 26 349,78 руб./т.

Наименьшая цена мазута, с учетом наименьшей цены транспортировки, на 2026 год составила: 26 349,78 руб./т + 858,33 руб./т = 27 208,11 руб./т.

Договор поставки природного газа № 21-5-0158/23/1/АГ от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 без автопролонгации (стр. 780 том 8). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 775 том 8).

Договор поставки природного газа № 21-5-0158/23/1/НГ от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 без автопролонгации (стр. 818 том 8). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 775 том 8).

Счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (стр. 856 том 8).

Акты поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 858 том 8), в соответствии с которыми средневзвешенная калорийность газа за 2024 год составила 8 254 ккал/куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1007/24

«Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021» оптовые цены на газ, руб./1000 куб. м 
(без НДС) с июля 2025 года для Кемеровской области - Кузбасса, 
с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/куб. м составили 
7 199,00 руб./тыс. куб. м.

Экономически обоснованная величина цены природного газа 
в 2026 году составила:

(7 199,00 руб./тыс. куб. м × 62,98 % (доля отпуска в 1 полугодии) 
+ 7 199,00 руб./тыс. куб. м. × 37,02 % (доля отпуска во 2 полугодии) × 1,096 (индексация регулируемых оптовых цен на газ, исключая население (2026/2025) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, опубликованном на сайте 26.09.2025) × 8 254 ккал/куб. м (натуральная калорийность топлива в соответствии с актами поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 858 том 8)) ÷ 7 900 ккал/куб. м (калорийность, на которую установлена оптовая цена) = 7 789,24 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа» размер платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на территории Кемеровской области 
- Кузбасса, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги с объемом потребления газа от 10 до 100 включительно млн. куб. м/год составил 45,85 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 26.12.2024 № 798

«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2025 - 2029 годы» специальная надбавка на 2025 год (не индексируется) составила 72,34 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1005/24 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» тариф на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» 
на территории Кемеровской области - Кузбасса, с объемом потребления газа 
от 100 до 100 включительно млн. куб. м/год», тариф на услуги по транспортировке газа на 2026 год составит:

478,96 руб./тыс. куб. м. (тариф 1 полугодия) × 62,98 % 
(доля отпуска в 1 полугодии) + 523,50 руб./тыс. куб. м. (тариф 2 полугодия) × 37,02 % (доля отпуска во 2 полугодии) = 495,45 руб./тыс. куб. м.

Экономически обоснованная цена на газ в 2026 году составила:

7 789,24 + 45,85 + 72,34 + 495,45 = 8 402,88 руб./тыс. куб. м.

Подробный расчет расходов на топливо представлен в таблице 7, подготовленный в соответствии с приложением 4.4. Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э:

Расчет расхода топлива

(физические показатели)

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Период регулирования 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 532,80 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 154,91 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 44,61 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 17,76 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 110,31 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 111,14 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 377,89 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 2,71 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 1,80 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 7,53 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 4,16 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 367,65 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 064,15 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 14,80 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,72 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 2 049,35 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 377,89 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 356,6 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 134,74 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 064,15 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 162,1 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 334,52 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 469,26 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 71,29 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 469,26 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 453,52 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 1,11 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 14,63 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 14,63 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 334,52 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 96,645 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,236 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 3,12 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % | 3,119 |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,79180328 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,40594 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 1,19 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  | 1,19312 |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 572,77 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,79 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 12,27 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 12,27 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 22.2 |  | мазут | % |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 3 531,54 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 27 208,11 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 8 402,88 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 8 402,88 |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт |  |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 2 147 248,21 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 022 749,14 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 21 431,74 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 103 067,32 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 103 067,32 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1 530 688,26 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 1 530 688,26 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 441 937,80 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 15 277,84 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 73 472,61 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 73 472,61 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 26.2 |  | мазут | % |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт |  |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт |  |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 2 147 248,21 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 022 749,14 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 21 431,74 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 103 067,32 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 103 067,32 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1 530 688 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 4 575,81 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 4 460,12 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 19 352,25 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 7 042,77 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 7 042,77 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 4 575,81 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 3 531,54 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 27 208,11 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 8 402,88 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 8 402,88 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 746,91 |

Стоимость натурального топлива с учетом перевозки на производство тепловой энергии на 2026 год составила 1 530 688 тыс. руб. (строка 30.5) Эксперты рассчитали расходы предприятия на топливо на 2026 год, относимые на потребительский рынок:

1 530 688 тыс. руб. × 90,7599 % (доля затрат, относящаяся на потребительский рынок) = 1 389 251 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 130 577 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 8.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 519 828 | 1 389 251 | -130 577 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 1 519 828 | 1 389 251 | -130 577 |

## Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 35 259 тыс. руб.

При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 35 259 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).

В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 35 259 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Расходы на арендную плату подтверждаются Договором № 184-01 от 13.05.2013, заключенным с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующим до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 133 том 8), Договором № 01-1905 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 141 том 8), Договором № 01-1911 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 151 том 8), Договором № 01-1906 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 159 том 8).

Расходы уплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов подтверждаются

Декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 40 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 56 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 60 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 63 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 76 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 79 том 8).

Расходы на обязательное страхование подтверждаются Договором № 452-729-435992/24-ОС от 20.02.2024, заключенным с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, действующим до 31.03.2025 без автопролонгации (стр. 91 том 8), Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка главного корпуса Кузнецкой ТЭЦ (стр. 105 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка подсобного хозяйства Кузнецкой ТЭЦ (стр. 106 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Топливное хозяйство Кузнецкой ТЭЦ (стр. 107 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Пиковая водогрейная котельная Кузнецкой ТЭЦ (стр. 108 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Сеть газопотребления Кузнецкой ТЭЦ (стр. 109 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Участок транспортирования опасных веществ Кузнецкой ТЭЦ (ж/д) (стр. 110 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Гидротехническое сооружение Кузнецкой ТЭЦ (стр. 111 том 8), Расчетом расходов на Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на 2026 год (стр. 112 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 (стр. 120 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 (стр. 121 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 (стр. 122 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 (стр. 123 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. О389ОО42 (стр. 124 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. Х234ЕУ142 (стр. 125 том 8).

Размер расходов на уплату налога на имущество подтверждается Налоговой декларацией по налогу на имущество за 2024 год (стр. 126 том 5).

Размер расходов на уплату налога на землю подтверждается Расчетом земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы (стр. 161 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).

Размер расходов на уплату транспортного налога подтверждается Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).

Размер расходов на уплату водного налога подтверждается Договором водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8), Дополнительным соглашением № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).

Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Расчетом в налоговую по страховым взносам за 2024 год (стр. 900 том 8).

Величина амортизационных отчислений подтверждается Формой № 11. Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов за 2024 год (стр. 33 том 9).

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 9.

### Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 4 074 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 52 353 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 015 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 311 |
| 1.4.3 | иные расходы | 51 027 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 104 240 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 120 345 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 281 012 |
| 2 | Налог на прибыль | 567 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 281 579 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 10.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 047 070 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 1 047 070 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 11.

### Смета расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 814 566 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 281 579 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 047 070 |
| 4 | Прибыль | 2 268 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 49 931 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 304 673 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -304 352 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 2 195 735 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 195 735 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 1 818 931 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. Гкал | 1 851,319 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 1 045,079 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 806,240 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609 | руб./Гкал | 914,78 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609 | руб./Гкал | 1 070,29 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 376 804 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии, составляет 376 804 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 376 804 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 431 663 тыс. руб.

При регулировании тарифов на 2025 год в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-103 396 тыс. руб.

Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком.

Кроме того, АО «Кузнецкая ТЭЦ» представило отчет о выполнении ремонтной программы в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» IP.RP.WARM.6.42.EIAS за 2024 год, в соответствии с которым объем невыполнения ремонтной программы составил 629 тыс. руб. Эксперты считают экономически обоснованным исключить указанную величину из НВВ предприятия на 2026 год.

В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 431 663 + 103 396 – 629 = 534 430 тыс. руб.

## Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 889 720 | 889 720 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 273 232 | 269 833 | -3 399 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 519 828 | 1 389 251 | -130 577 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 35 259 | 35 259 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 549 986 | 534 430 | -15 556 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | -113 502 | -113 502 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 268 025 | 3 004 991 | -263 034 |

## Расчет тарифов на тепловую энергию

Тарифы на производство тепловой энергии станцией АО «Кузнецкая ТЭЦ» представлены в таблице 13.

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф* | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 1 207,480 | 1 252,43 | 0,0% | 1 512 284 |
| октябрь – декабрь | 665,950 | 2 241,47 | 79,0% | 1 492 707 |
| Год | 1 873,430 | 1 604,00 | 28,1% | 3 004 991 |

* Тариф на тепловую энергию в виде горячей воды соответствует экономически обоснованной величине нерегулируемой цены на тепловую энергию в виде пара в соответствии с абзацем 13 раздела 1 настоящего экспертного заключения.

## Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Расходы на производство тепловой энергии

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 21 686 |  | 22 564 |  | 878 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 376 035 |  | 391 261 |  | 15 226 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 229 868 |  | 239 175 |  | 9 307 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 45 254 |  | 47 086 |  | 1 832 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 177 595 |  | 184 786 |  | 7 191 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 927 |  | 965 |  | 38 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 3 451 |  | 3 591 |  | 140 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 281 |  | 292 |  | 11 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 855 097 |  | 889 720 |  | 34 623 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 3 738 |  | 3 738 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 43 988 |  | 35 729 |  | -8 259 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 163 |  | 918 |  | -245 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 320 |  | 231 |  | -89 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 42 505 |  | 34 580 |  | -7 925 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 69 420 |  | 72 231 |  | 2 811 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 105 391 |  | 158 135 |  | 52 744 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 218 799 |  | 269 833 |  | 51 034 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 552 |  | 0 |  | -552 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 219 351 |  | 269 833 |  | 50 482 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 937 664 |  | 1 389 251 |  | 451 587 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 937 664 |  | 1 389 251 |  | 451 587 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 855 097 |  | 889 720 |  | 34 623 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 219 351 |  | 269 833 |  | 50 482 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 937 664 |  | 1 389 251 |  | 451 587 |  |
| 4 | Прибыль | 1 655 |  | 0 |  | -1 655 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 53 695 |  | 35 259 |  | -18 436 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 240 917 |  | 534 430 |  | 293 513 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -103 396 |  | -113 502 |  | -10 106 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 204 983 |  | 3 004 991 |  | 800 008 |  |

# Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство химически очищенной воды

## Баланс химически очищенной воды

В соответствии с предложением предприятия полезный отпуск химически очищенной воды на 2026 год составит 6 394,000 тыс. куб. м:

с 01.01. – 4 026,852 тыс. куб. м;

с 01.10. – 2 367,148 тыс. куб. м.

## Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.

Операционные расходы 2025 года = 56 036 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 58 693 тыс. руб.

Операционные расходы 2026 года = 58 693 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 61 069 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 14, 15.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024* | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 | 1,051 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 56 036 | 58 693 | 61 069 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Распределение операционных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 14 322 | 14 322 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 12 586 | 12 586 | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 32 111 | 32 111 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 269 | 269 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 781 | 1 781 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 61 069 | 61 069 | 0 |

## Расчет неподконтрольных расходов

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
244 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № 184-01 от 13.05.2013, заключенный с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующий до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 697 тыс. руб. (стр. 133 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 697 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 30 тыс. руб.

Договор № 01-1905 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 5 184 тыс. руб. (стр. 141 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 5 184 тыс. руб. × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 206 тыс. руб.

Договор № 01-1911 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 96 тыс. руб. (стр. 151 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 96 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 4 тыс. руб.

Договор № 01-1906 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8).

Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 90 тыс. руб. (стр. 159 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 90 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 4 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составила:

30 + 206 + 4 + 4 = 244 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
60 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8).

Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками на сумму 432 тыс. руб. (стр. 40 том 8).

Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 322 тыс. руб. (стр. 56 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 463 тыс. руб. (стр. 60 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 287 тыс. руб. (стр. 63 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 1 тыс. руб. (стр. 76 том 8).

Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 6 тыс. руб. (стр. 79 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составили:

(432 + 322 + 463 + 287 + 1 + 6) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 60 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
16 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № 452-729-490684/25-ОС от 04.03.2025, заключенный с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 365 тыс. руб., действующий до 31.03.2026 без автопролонгации (стр. 98 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 365 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 14 тыс. руб.

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 на сумму 3 тыс. руб. (стр. 116 том 8).

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 117 том 8).

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 118 том 8).

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 119 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составят: (3 + 4 + 4 + 4) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 1 тыс. руб.

Общая сумма экономически обоснованных расходов по данной статье составила: 14 + 1 = 15 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 1 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 662 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 41 917 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 41 917 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 1 662 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налог на землю

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
141 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 162 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 2 том 9).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 187 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 186 том 8).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 301 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 300 том 8).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 323 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 3 том 9).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 336 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 4 том 9).

Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 354 том 8).

Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 5 том 9).

Расчет земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы на сумму 3 549 тыс. руб. (стр. 161 том 8) (таблица 4).

Экономически обоснованные расходы при этом составят: 3 549 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 141 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет транспортного налога на 2026 год на сумму 31 тыс. руб. (стр. 384 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составят: 31 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 1 тыс. руб.

Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Водный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 797 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8).

Дополнительное соглашение № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8)

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8).

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8).

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8).

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составят:

(3 867 тыс. куб. м (объем на население) × 343 руб./тыс. куб. м (ставка платы для водоснабжения населения) + 7 360 тыс. куб. м (объем на производственные нужды) × 1 373 руб./тыс. куб. м (ставка платы для производственных нужд)) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 453 тыс. руб.

Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 4 344 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 698 тыс. руб.

Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:

32 111 тыс. руб. (плановый ФОТ на производство тепловой энергии) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 9 698 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 325 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 260 339 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 260 339 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 10 325 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 16.

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 244 | 244 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 6 677 | 2 332 | -4 345 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 60 | 60 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 16 | 15 | -1 |
| 1.4.3 | иные расходы | 6 601 | 2 257 | -4 344 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 698 | 9 698 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 10 325 | 10 325 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 26 944 | 22 599 | -4 345 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 26 944 | 22 599 | -4 345 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Расходы на арендную плату подтверждаются Договором № 184-01 от 13.05.2013, заключенным с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующим до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 133 том 8), Договором № 01-1905 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 141 том 8), Договором № 01-1911 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 151 том 8), Договором № 01-1906 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 159 том 8).

Расходы уплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов подтверждаются

Декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 40 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 56 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 60 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 63 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 76 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 79 том 8).

Расходы на обязательное страхование подтверждаются Договором № 452-729-435992/24-ОС от 20.02.2024, заключенным с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, действующим до 31.03.2025 без автопролонгации (стр. 91 том 8), Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка главного корпуса Кузнецкой ТЭЦ (стр. 105 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка подсобного хозяйства Кузнецкой ТЭЦ (стр. 106 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Топливное хозяйство Кузнецкой ТЭЦ (стр. 107 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Пиковая водогрейная котельная Кузнецкой ТЭЦ (стр. 108 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Сеть газопотребления Кузнецкой ТЭЦ (стр. 109 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Участок транспортирования опасных веществ Кузнецкой ТЭЦ (ж/д) (стр. 110 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Гидротехническое сооружение Кузнецкой ТЭЦ (стр. 111 том 8), Расчетом расходов на Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на 2026 год (стр. 112 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 (стр. 120 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 (стр. 121 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 (стр. 122 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 (стр. 123 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. О389ОО42 (стр. 124 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. Х234ЕУ142 (стр. 125 том 8).

Размер расходов на уплату налога на имущество подтверждается Налоговой декларацией по налогу на имущество за 2024 год (стр. 126 том 5).

Размер расходов на уплату налога на землю подтверждается Расчетом земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы (стр. 161 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).

Размер расходов на уплату транспортного налога подтверждается Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).

Размер расходов на уплату водного налога подтверждается Договором водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8), Дополнительным соглашением № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).

Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Расчетом в налоговую по страховым взносам за 2024 год (стр. 900 том 8).

Величина амортизационных отчислений подтверждается Формой № 11. Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов за 2024 год (стр. 33 том 9).

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 17.

### Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 429 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 5 519 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 107 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 33 |
| 1.4.3 | иные расходы | 5 379 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 10 987 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 12 685 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 29 620 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 29 620 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 18.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 0 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 19.

### Смета расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 56 036 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 29 620 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4 321 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 25 434 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -20 749 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 94 662 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 94 662 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 89 708 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. Гкал | 6 102,345 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 3 014,159 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 3 088,186 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609 | руб./Гкал | 13,82 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609 | руб./Гкал | 15,56 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 4 954 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство теплоносителя, составляет 4 954 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 4 954 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 5 675 тыс. руб.

При регулировании тарифов на 2025 год в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-18 367 тыс. руб.

Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 5 675 + 18 367 = 24 042 тыс. руб.

## Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 61 069 | 61 069 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 26 944 | 22 599 | -4 345 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5 098 | 4 612 | -486 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 50 000 | 24 042 | -25 958 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 143 111 | 112 322 | -30 789 |

## Расчет тарифов на химически очищенную воду

Тарифы на производство химически очищенной воды станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 21.

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 4 026,852 | 17,43 | 0,0% | 70 188 |
| октябрь – декабрь | 2 367,148 | 17,80 | 2,1% | 42 134 |
| Год | 6 394,000 | 17,57 | 0,8% | 112 322 |

## Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство химически очищенной воды

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 13 765 |  | 14 322 |  | 557 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 12 096 |  | 12 586 |  | 490 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 30 862 |  | 32 111 |  | 1 249 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 259 |  | 269 |  | 10 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 711 |  | 1 781 |  | 70 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 58 693 |  | 61 069 |  | 2 376 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 244 |  | 244 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 8 682 |  | 2 332 |  | -6 350 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 60 |  | 60 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 15 |  | 15 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 8 682 |  | 2 257 |  | -6 425 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 415 |  | 9 698 |  | 283 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 12 870 |  | 10 325 |  | -2 545 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 30 967 |  | 22 599 |  | -8 368 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 30 967 |  | 22 599 |  | -8 368 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 58 693 |  | 61 069 |  | 2 376 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 30 967 |  | 22 599 |  | -8 368 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4 483 |  | 4 612 |  | 129 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 30 616 |  | 24 042 |  | -6 574 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -18 367 |  | 0 |  | 18 367 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 106 392 |  | 112 322 |  | 5 930 |  |

Приложение № 167 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), реализуемую

на коллекторах АО «Кузнецкая ТЭЦ», на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и реду-циро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2024 | 914,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 1 070,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 1 070,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 1 252,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 1 252,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 2 241,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 1 117,40 | x | х | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 1 118,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 1 118,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 1 171,81 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 169 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый 
на коллекторах источника АО «Кузнецкая ТЭЦ», 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2024 | 13,82 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 15,56 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 15,56 | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 17,43 | х |
|  |  | с 01.01.2026 | 17,43 | х |
|  |  | с 01.10.2026 | 17,80 | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 15,87 | х |
|  |  | с 01.07.2027 | 16,18 | х |
|  |  | с 01.01.2028 | 16,18 | х |
|  |  | с 01.07.2028 | 16,78 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2024 | 13,82 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 15,56 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 15,56 | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 17,43 | х |
|  |  | с 01.01.2026 | 17,43 | х |
|  |  | с 01.10.2026 | 17,80 | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 15,87 | х |
|  |  | с 01.07.2027 | 16,18 | х |
|  |  | с 01.01.2028 | 16,18 | х |
|  |  | с 01.07.2028 | 16,78 | х |

».

Приложение № 170 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на коллекторах источника АО «Кузнецкая ТЭЦ»,

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» | с 01.01.2024 | х | х | х | х | 68,98 | 64,41 | 73,01 | 68,52 | 13,82 | 914,78 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | х | х | х | х | 80,10 | 74,75 | 84,81 | 79,56 | 15,56 | 1 070,29 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | х | х | х | х | 80,10 | 74,75 | 84,81 | 79,56 | 15,56 | 1 070,29 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | х | х | х | х | 92,95 | 86,69 | 98,46 | 92,33 | 17,43 | 1 252,43 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2026 | х | х | х | х | 92,95 | 86,69 | 98,46 | 92,33 | 17,43 | 1 252,43 | х | х |
|  | с 01.10.2026 | х | х | х | х | 152,96 | 141,75 | 162,82 | 151,84 | 17,80 | 2 241,47 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | х | х | х | х | 83,25 | 77,67 | 88,17 | 82,69 | 15,87 | 1 117,40 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | х | х | х | х | 83,64 | 78,04 | 88,56 | 83,08 | 16,18 | 1 118,64 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | х | х | х | х | 83,64 | 78,04 | 88,56 | 83,08 | 16,18 | 1 118,64 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | х | х | х | х | 87,44 | 81,58 | 92,60 | 86,86 | 16,78 | 1 171,81 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  ».

Приложение № 171 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Пояснительная записка к экспертному заключению

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» для корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источника, химически очищенную воду и умягченную подпиточную воду на 2026 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».

ООО «ЭнергоТранзит» производит электрическую и тепловую энергию 
в режиме комбинированной выработки, с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт. Тепловая энергия отпускается в горячей воде (по утвержденным тарифам) и паре 
(по соглашению сторон).

В соответствии с учетной политикой предприятия, на предприятии ведется раздельный учет затрат. В связи с этим, основные расходы предприятия между тепловой и электрической энергией делятся пропорционально расходу условного топлива на выработку тепловой 
(91,360 %) и электрической энергии (8,640 %). Расходы между горячей водой (97,480 %) и паром (2,520 %) делятся пропорционально отпуску тепловой энергии с коллекторов источника. Прочие расходы делятся пропорционально выручке, полученной от реализации конкретного вида продукции.

Право пользования станцией перешло ООО «ЭнергоТранзит» 
от  ООО «СтройТехПроект» на основании договора № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021, заключенного с ООО «СтройТехПроект» на аренду земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0303090:1401 и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) состоящего из 15 объектов с кадастровым номером 42:30:0303090:1766, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25, действующего до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 192 том 1).

Теплоэлектроцентраль введена в эксплуатацию в 1932 году. В состав ТЭЦ входят 5 основных цехов:

- котельный цех;

- турбинный цех;

- химический цех;

- электрический цех;

- цех тепловой автоматики и средств измерений.

Основная производимая продукция ТЭЦ: тепло горячей воды для нужд отопления города и завода, промышленный пар для нужд промплощадки 
и сторонних потребителей, электроэнергия, химочищенная вода 
для потребителей завода и города, умягченная подпиточная вода для систем испарительного охлаждения технологических агрегатов цеха разделения воздуха и рельсобалочного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

В котельный цех входят: топливоподача, котельная ТЭЦ с системами пылеприготовления, пиковая водогрейная котельная (ПВК) (100 % затрат 
по которой относятся на выработку тепловой энергии в горячей воде) 
и мазутное хозяйство.

В котельной ТЭЦ установлено восемь паровых котлов мощностью 
1 410 т/час. В пиковой водогрейной котельной установлено четыре водогрейных котла мощностью 400 Гкал/час. Основным топливом для котлов служит: природный газ. Резервным топливом является уголь и мазут.

В турбинном цехе установлено: 1 турбогенератор с установленной мощностью 24 Мегаватт, 5 редукционно-охладительных установок (РОУ), 
5 групп деаэраторов, 4 бойлера для подогрева сетевой воды и насосы различного назначения, и маслохозяйство.

Характеристика электрической и тепловой мощности

| Наименование | Установленная | Располагаемая |
| --- | --- | --- |
| Электрическая мощность, МВт | 24 | 24 |
| Тепловая мощность по отпуску теплоэнергии, Гкал/ч. | 821,4 | 541,1 |
| в т.ч. тепловая мощность на отопление; | 716,8 | 450,0 |
| в т.ч. тепловая мощность на горячее водоснабжение; | 90 | 76,5 |
| в т.ч. тепловая мощность в производственном паре. | 14,6 | 14,6 |

ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 2 том 1).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования) цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые ООО «ЭнергоТранзит» посредством арендованного имущества, подлежат государственному регулированию.

Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии 
с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры для расчета плановых затраты на 2026 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 654 «Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, на 2024 - 2028 годы».

ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, теплоносителя и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.

# Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство тепловой энергии

## Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения 
– на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения г. Новокузнецка утверждена в 2025 году приказом Минэнерго РФ от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». Экспертами отмечается, что данные по отпуску с коллекторов Центральной ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» содержатся в утвержденной схеме теплоснабжения в размере 1267,6 тыс. Гкал, в т.ч. отпуск тепловой энергии в сеть 1 249,03 тыс. Гкал. Таким образом, баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ на 2026 год представлен в таблицах 2 и 3.

| Баланс ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2026, всего | в том числе |  |  | 1 полугодие 2026 | в т.ч. горячая вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | 2 полугодие 2026 | в т.ч. горячая вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
|  |  |  |  | Горячая вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал. | 1 267,568 | 1 217,676 | 0,000 | 49,892 | 734,979 | 706,050 | 0,000 | 28,929 | 532,589 | 511,626 | 0,000 | 20,963 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям с коллекторов | тыс. Гкал. | 1 249,030 | 1 217,557 | 0,000 | 31,473 | 724,230 | 705,981 | 0,000 | 18,249 | 524,800 | 511,576 | 0,000 | 13,224 |
| 2.1 | в т.ч. в тепловые сети | тыс. Гкал. | 1 187,004 | 1 187,004 | 0,000 | 0,000 | 688,265 | 688,265 | 0,000 | 0,000 | 498,739 | 498,739 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | отпуск в паре | тыс. Гкал. | 31,473 | 0,000 | 0,000 | 31,473 | 18,249 | 0,000 | 0,000 | 18,249 | 13,224 | 0,000 | 0,000 | 13,224 |
| 2.4 | для компенсации потерь ООО «НТК» | тыс. Гкал. | 7,323 | 7,323 | 0,000 | 0,000 | 4,246 | 4,246 | 0,000 | 0,000 | 3,077 | 3,077 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | для компенсации потерь АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | тыс. Гкал. | 23,230 | 23,230 | 0,000 | 0,000 | 13,470 | 13,470 | 0,000 | 0,000 | 9,760 | 9,760 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Расход на собственные нужды станции | тыс. Гкал. | 18,538 | 0,119 | 0,000 | 18,419 | 10,749 | 0,069 | 0,000 | 10,680 | 7,789 | 0,050 | 0,000 | 7,739 |
| 4 | Потери в сетях | тыс. Гкал. | 120,692 | 120,692 | 0,000 | 0,000 | 69,981 | 69,981 | 0,000 | 0,000 | 50,711 | 50,711 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям через сети | тыс. Гкал. | 1 066,312 | 1 066,312 | 0,000 | 0,000 | 618,284 | 618,284 | 0,000 | 0,000 | 448,028 | 448,028 | 0,000 | 0,000 |

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2026, всего | в том числе |  |  | до 01.10.2026 | в т.ч. горячая вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | с 01.10.2026 | в т.ч. горячая вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Горячая вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал. | 1 267,568 | 1 217,676 | 0,000 | 49,892 | 854,608 | 820,971 | 0,000 | 33,638 | 412,960 | 396,705 | 0,000 | 16,254 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям с коллекторов | тыс. Гкал. | 1 249,030 | 1 217,557 | 0,000 | 31,473 | 842,110 | 820,890 | 0,000 | 21,219 | 406,920 | 396,667 | 0,000 | 10,254 |
| 2.1 | в т.ч. в тепловые сети | тыс. Гкал. | 1 187,004 | 1 187,004 | 0,000 | 0,000 | 800,291 | 800,291 | 0,000 | 0,000 | 386,713 | 386,713 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | отпуск в паре | тыс. Гкал. | 31,473 | 0,000 | 0,000 | 31,473 | 21,219 | 0,000 | 0,000 | 21,219 | 10,254 | 0,000 | 0,000 | 10,254 |
| 2.4 | для компенсации потерь ООО «НТК» | тыс. Гкал. | 7,323 | 7,323 | 0,000 | 0,000 | 4,937 | 4,937 | 0,000 | 0,000 | 2,386 | 2,386 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | для компенсации потерь АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | тыс. Гкал. | 23,230 | 23,230 | 0,000 | 0,000 | 15,662 | 15,662 | 0,000 | 0,000 | 7,568 | 7,568 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Расход на собственные нужды станции | тыс. Гкал. | 18,538 | 0,119 | 0,000 | 18,419 | 12,499 | 0,080 | 0,000 | 12,418 | 6,039 | 0,039 | 0,000 | 6,001 |
| 4 | Потери в сетях | тыс. Гкал. | 120,692 | 120,692 | 0,000 | 0,000 | 81,372 | 81,372 | 0,000 | 0,000 | 39,320 | 39,320 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Полезный отпуск потребителям через сети | тыс. Гкал. | 1 066,312 | 1 066,312 | 0,000 | 0,000 | 718,919 | 718,919 | 0,000 | 0,000 | 347,393 | 347,393 | 0,000 | 0,000 |

## Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.

Операционные расходы 2025 года = 449 354 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 470 662 тыс. руб.

Операционные расходы 2026 года = 470 662 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 489 719 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 4, 5.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024* | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 | 1,051 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 821,4 | 821,4 | 821,4 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 449 354 | 470 662 | 489 719 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Распределение операционных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 45 216 | 43 202 | -2 014 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 133 458 | 127 513 | -5 945 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 971 | 928 | -43 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 251 887 | 240 667 | -11 220 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 81 018 | 77 409 | -3 609 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 512 550 | 489 719 | -22 831 |

## Расчет неподконтрольных расходов

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
19 225 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор от 30.09.2019, заключенный между ООО «Центральная ТЭЦ» и ООО «СтройТехПроект» на приобретение земельного участка и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) (стр. 107 том 1). Акт приема-передачи имущества по договору от 16.10.2019 (стр. 145 том 1).

Договор № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0303090:1401 и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) состоящего из 15 объектов с кадастровым номером 42:30:0303090:1766, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25, действующий до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 192 том 1). Акт приема-передачи (стр. 198 том 1).

Дополнительное соглашение от 02.11.2022 с дополнением перечня объектов недвижимости и технологического оборудования, а также земельных участков (стр. 204 том 1). Акт приема-передачи (стр. 206 том 1).

Дополнительное соглашение от 13.01.2023 о замене пункта 20 (стр. 225 том 1).

Дополнительное соглашение от 16.10.2024 с дополнением перечня объектов недвижимости и технологического оборудования, а также земельных участков (стр. 245 том 1). Акт приема-передачи (стр. 246 том 1).

Дополнительное соглашение от 05.05.2025 с изменением калькуляции стоимости арендной платы (стр. 1 том 7).

Выписки из ЕГРН на передаваемые объекты недвижимости (стр. 29 том 7).

Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0303090:1401, на котором расположены передаваемые объекты недвижимости (стр. 267 том 1, стр. 22 том 7).

Калькуляция стоимости арендной платы на сумму 12 813 тыс. руб. (стр. 2 том 7) (таблица 6). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ДГЗС7-026695-ГТС-45-19 от 22.10.2019, заключенный с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на аренду паропроводов, теплосетей и мазутопровода, действующий до 22.09.2020 с автопролонгацией (стр. 299 том 1). Акт приема-передачи (стр. 307 том 1).

Приложение № 2 к договору с указанием амортизации, налога на имущество и страховой премии в месяц (стр. 304 том 1).

Выписки из ЕГРН на передаваемые объекты недвижимости (стр. 142 том 7).

Калькуляция стоимости арендной платы на сумму 752 тыс. руб. (стр. 1 том 8) (таблица 7). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованные расходы в части станции Центральной ТЭЦ по рассматриваемой статье при этом составили: (12 813 + 752) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 12 081 тыс. руб.

Договор аренды № ГТС-1-22/КОР-1-22 от 01.01.2022, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду тепловых сетей, действующий до 01.12.2022 с автопролонгацией (стр. 2 том 9). Дополнительное соглашение от 10.01.2023 об изменении состава имущества и стоимости арендной платы (стр. 9 том 9).

Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-21 до западной стены здания по ул. К.Маркса, 20а (стр. 13 том 9).

Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-30 до стены здания по ул. Димитрова, 28б (стр. 15 том 9).

Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-50/2 до стены здания по ул. Челюскина, 21 (стр. 17 том 9).

Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-64 до стены здания по ул. Димитрова, 40 (стр. 19 том 9).

Инвентарная карточка от 18.04.2023 на Тепловые сети от ТК-74 до стены здания по ул. Щебелинская, 14 (стр. 21 том 9).

Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 3 тыс. руб. (стр. 1 том 9) (таблица 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор аренды № ГТС-51-23/КОР-324-23 от 29.12.2023, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду тепловой сети, действующий до 29.12.2033 без автопролонгации (стр. 25 том 9). Дополнительное соглашение от 01.04.2025 о включении Тепловой сети от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8А, 8Б с кадастровым номером 42:30:0201019:817 (стр. 33 том 9). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 24 том 9).

Инвентарная карточка от 15.11.2023 на Тепловую сеть от ТК-60 до стены нежилого здания по ул. Дмитрова, 21 (стр. 39 том 9).

Инвентарная карточка Тепловая сеть от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8А, 8Б (стр. 37 том 9).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Тепловая сеть от ТК-60 до стены нежилого здания по ул. Димитрова, 21, с кадастровым номером: 42:30:0000000:5567 (стр. 46 том 9).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Тепловая сеть от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8 А, 8Б, с кадастровым номером: 42:30:0201019:817 (стр. 41 том 9).

Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 152 тыс. руб. (стр. 23 том 9) (таблица 9). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение и пользование тепловых сетей и котельных, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 57 том 9). Конкурсная документация (стр. 56 том 9). Дополнительное соглашение от 05.05.2025 об изменении стоимости арендной платы (стр. 120 том 9).

Инвентарная карточки на объекты Куйбышевской центральной котельной (стр. 134 - 339 том 9)

Инвентарная карточки на Куйбышеский угольный склад - (стр. 340 - 354 том 9)

Инвентарная карточка от 23.06.2022 на Тепловые сети Куйбышевской центральной котельной (стр. 355 том 9)

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Куйбышевской центральной котельной (стр. 359 том 9).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок - Куйбышевская центральная котельная, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9 (стр. 358 том 9).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок - Куйбышевский угольный склад, г. Новокузнецк, ул. 375 км, д. 40 (стр. 357 том 9).

Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 2 323 тыс. руб. (стр. 1 том 11). (таблица 10). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 594 тыс. руб. (стр. 3 том 11). (таблица 11). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 854 тыс. руб. (стр. 55 том 9). (таблица 12). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № НТК-53-25/КОР-145-25 от 11.07.2025, заключенный с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на аренду тепловых сетей, действующий до 11.06.2025 с автопролонгацией (стр. 365 том 9). Конкурсная документация (стр. 364 том 9).

Инвентарные карточки на передаваемые объекты (стр. 375 том 9)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть до наружных стен зданий по ул. Веры Соломиной, L=510 м., инв. номер БП-003494, кадастровый номер: 42:30:0202001:1062 (стр. 395 том 9).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть от ТК-23/1 до наружной стены МКД №7 по ул. Карла Маркса, L=177 м., инв. номер БП-003495, кадастровый номер: 42:30:0202003:1971 (стр. 398 том 9).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловые сети Куйбышевского района, г. Новокузнецка, L=487 м., инв. номер БП-003496, кадастровый номер: 42:30:0000000:5317 (стр. 385 том 9).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть от ТК-37/3 до наружной стены здания по ул. Макеевская, L=159 м., инв. номер БП-003497, кадастровый номер: 42:30:0202008:635 (стр. 388 том 9).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть от ТК-17/6 до наружной стены мкд ул. Веры Соломиной, 3, L=105 м., инв. номер БП-003498, кадастровый номер: 42:30:0202003:1977 (стр. 391 том 9).

Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 2 016 тыс. руб. (стр. 4 том 11). (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составила:

12 081 (доля расходов станции) + 3 + 152 + 2 323 + 594 + 854 + 2 016 = 18 023 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 1 202 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Расчет арендной платы по договору № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021

| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Балансовая стоимость, руб. | Дата ввода в эксплуатацию | Амортизационная группа | Максимальный срок полезного использования, мес. | Расчетная дата | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Максимальный срок полезного использования, лет | Годовая сумма амортизации, руб./мес. | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Среднегодовая стоимость | Налог на имущество (2,2%) | Налог на землю | Сумма арендной платы в год., руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Кадастровый номер 42:30:0303090:1401, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 740 000,00 |  |  |  |  |  |  | 851 100,00 | 851 100,00 |
| 2 | Сооружение, состоящее из 15 объектов. Кадастровый номер 42:30:0303090:1766, Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 160 031,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1. | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА | 29 729 093,51 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 988 224,72 | 23 635 041,10 | 22 646 816,39 | 23 140 928,75 | 509 100,43 |  | 1 497 325,15 |
| 2.2. | ЗДАНИЕ СЛУЖЕБНОГО КОРПУСА | 3 019 956,75 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 100 386,37 | 2 400 907,44 | 2 300 521,07 | 2 350 714,26 | 51 715,71 |  | 152 102,09 |
| 2.3. | МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ | 13 859,65 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 460,71 | 11 018,61 | 10 557,91 | 10 788,26 | 237,34 |  | 698,05 |
| 2.4. | ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ТУРБИННОГО ТИПА | 366 116,08 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 12 170,06 | 291 067,36 | 278 897,29 | 284 982,33 | 6 269,61 |  | 18 439,67 |
| 2.5. | ЗДАНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 5 870 283,24 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 195 134,07 | 4 666 956,48 | 4 471 822,41 | 4 569 389,45 | 100 526,57 |  | 295 660,64 |
| 2.6. | ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРОЦЕХА | 4 992 039,89 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 165 940,38 | 3 968 740,86 | 3 802 800,47 | 3 885 770,66 | 85 486,95 |  | 251 427,34 |
| 2.7. | МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ | 84 029,69 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 2 793,23 | 66 804,77 | 64 011,54 | 65 408,15 | 1 438,98 |  | 4 232,21 |
| 2.8. | МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ | 5 208,91 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 173,15 | 4 141,16 | 3 968,01 | 4 054,58 | 89,20 |  | 262,35 |
| 2.9. | ЗДАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ №1 | 1 641 328,87 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 54 559,41 | 1 304 879,19 | 1 250 319,78 | 1 277 599,48 | 28 107,19 |  | 82 666,60 |
| 2.10. | СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ У ТОПЛИВОПОДАЧИ N1 | 69 941,43 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 2 324,92 | 55 604,41 | 53 279,48 | 54 441,94 | 1 197,72 |  | 3 522,65 |
| 2.11. | ЗДАНИЕ ПАРОВОЗДУХОДУВНОЙ СТАНЦИИ | 658 051,65 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 21 874,29 | 523 160,18 | 501 285,89 | 512 223,03 | 11 268,91 |  | 33 143,20 |
| 2.12. | ЗДАНИЕ УЧАСТКА 2, ПРИСТРОЕННОЕ ПВС | 1 128 088,45 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 37 498,78 | 896 845,94 | 859 347,16 | 878 096,55 | 19 318,12 |  | 56 816,91 |
| 2.13. | ЗДАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ | 2 284 481,62 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 75 938,45 | 1 816 194,53 | 1 740 256,08 | 1 778 225,30 | 39 120,96 |  | 115 059,40 |
| 2.14. | ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НАДДУВНОГО АГРЕГАТА | 278 119,57 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 9 244,97 | 221 108,91 | 211 863,94 | 216 486,43 | 4 762,70 |  | 14 007,67 |
| 2.15. | ПОМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ | 67 358,58 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 2 239,07 | 53 551,01 | 51 311,94 | 52 431,47 | 1 153,49 |  | 3 392,56 |
| 2.16. | ЗДАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ N2 | 2 639 270,92 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 87 732,00 | 2 098 256,93 | 2 010 524,94 | 2 054 390,93 | 45 196,60 |  | 132 928,60 |
| 2.17. | ГАЛЕРЕЯ БУНКЕРНАЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ N2 | 3 268 048,74 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 108 633,20 | 2 598 144,01 | 2 489 510,81 | 2 543 827,41 | 55 964,20 |  | 164 597,40 |
| 2.18. | ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | 182 567,91 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 6 068,74 | 145 144,01 | 139 075,27 | 142 109,64 | 3 126,41 |  | 9 195,15 |
| 2.19. | СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ У ТОПЛИВОПОДАЧИ N2 | 130 937,32 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 4 352,49 | 104 096,98 | 99 744,50 | 101 920,74 | 2 242,26 |  | 6 594,74 |
| 2.20. | ЗДАНИЕ УЧАСТКА N1 | 3 584 313,21 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 119 146,15 | 2 849 578,64 | 2 730 432,50 | 2 790 005,57 | 61 380,12 |  | 180 526,27 |
| 2.21. | ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ N1 | 4 035 447,89 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 134 142,31 | 3 208 236,97 | 3 074 094,66 | 3 141 165,81 | 69 105,65 |  | 203 247,96 |
| 2.22. | ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ N2 | 8 038 533,85 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 267 208,88 | 6 390 745,75 | 6 123 536,87 | 6 257 141,31 | 137 657,11 |  | 404 865,99 |
| 2.23. | ЗДАНИЕ МАСЛОХОЗЯЙСТВА | 325 286,79 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 10 812,86 | 258 607,50 | 247 794,64 | 253 201,07 | 5 570,42 |  | 16 383,28 |
| 2.24. | ЗДАНИЕ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТАРЫ | 62 796,83 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 2 087,43 | 49 924,35 | 47 836,92 | 48 880,63 | 1 075,37 |  | 3 162,80 |
| 2.25. | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА И ХИМВОДООЧИСТКИ 3 | 6 310 808,16 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 209 777,56 | 5 017 179,89 | 4 807 402,34 | 4 912 291,11 | 108 070,40 |  | 317 847,96 |
| 2.26. | ЗДАНИЕ ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ | 4 225 409,25 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 140 456,82 | 3 359 258,88 | 3 218 802,06 | 3 289 030,47 | 72 358,67 |  | 212 815,49 |
| 2.27. | ЗДАНИЕ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 25 891 291,42 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 860 652,35 | 20 583 935,28 | 19 723 282,94 | 20 153 609,11 | 443 379,40 |  | 1 304 031,75 |
| 2.28. | БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ ЕМКОСТНОЙ | 808 671,77 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 26 881,06 | 642 905,26 | 616 024,20 | 629 464,73 | 13 848,22 |  | 40 729,28 |
| 2.29. | СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ТВД 6,7 | 13 075,57 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 434,65 | 10 395,26 | 9 960,62 | 10 177,94 | 223,91 |  | 658,56 |
| 2.30. | СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ВСАСЫВАЮЩИХ ВОДОВОДОВ | 13 075,57 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 434,65 | 10 395,26 | 9 960,62 | 10 177,94 | 223,91 |  | 658,56 |
| 2.31. | БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ БЕЗЪЕМКОСТНОЙ | 51 276,65 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 1 704,49 | 40 765,65 | 39 061,16 | 39 913,40 | 878,09 |  | 2 582,58 |
| 2.32. | ТРУБА ДЫМОВАЯ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 2 903 866,19 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 96 527,41 | 2 308 613,84 | 2 212 086,43 | 2 260 350,14 | 49 727,70 |  | 146 255,11 |
| 3. | ЗДАНИЕ ПОДСТАНЦИИ 110 КВ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2830, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 2), в том числе электротехническое оборудование: 1) Выключатель ВМТ 110Б 6шт; 2) Трансформатор тока TSD 16шт; 3) Трансформатор тока AOF 18шт; 4) Трансформатор напряжения НКФ-110 6 шт; 5) Шины 110кВ Светлая 1 шт; 6) Шины 110кВ Темная 1 шт; 7) Проходной изолятор (через стену) ГМБЛ 90-110/1000 9шт; 8) Проходной изолятор (на башнях) ГТПЛ 90-110/2000 6шт; 9) Разрядник РВС-110 6шт; 10) УРЗА (ВЛ-110 ТЭЦ-ШРП) ПВЗУ-Е 1 шт; ДФЗ 201 1шт; ВЗ-630 1шт; 11) Шкаф для комплекта защит (ВЛ-110кВ Тяг-ТЭЦ ВЛ-110 ТЭЦ-ШРП) MIKOM 435 3шт; 12) Комплектный шкаф ДЗШ и УРОВ MIKOM 632 2шт; 13) УРЗА (МШВ-110) ПЗ 159 1шт, РПВ 52 1шт; 14) Регистратор аварийных событий РАС 1шт. | 9 079 460,92 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 33 777 747,56 | 361,00 | 301 810,34 | 7 218 297,19 | 6 916 486,85 | 7 067 392,02 | 155 482,62 |  | 457 292,96 |
| 4. | ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 1000 КВТ 1-4, Кадастровый номер 42:30:0303090:2835, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 1) | 1 031 904,76 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 2 871 907,17 | 361,00 | 34 301,54 | 820 378,57 | 786 077,03 | 803 227,80 | 17 671,01 |  | 51 972,55 |
| 5. | ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ БРЫЗГАЛЬНОГО БАССЕЙНА, Кадастровый номер 42:30:0303090:2831, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 6) | 673 213,82 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 9 559 365,56 | 361,00 | 22 378,30 | 535 214,31 | 512 836,01 | 524 025,16 | 11 528,55 |  | 33 906,85 |
| 6. | ЗДАНИЕ СКЛАДА ХИМРЕАГЕНТОВ 3, Кадастровый номер 42:30:0303090:2839, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 7) | 2 842 782,86 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 5 624 074,40 | 361,00 | 94 496,94 | 2 260 051,75 | 2 165 554,81 | 2 212 803,28 | 48 681,67 |  | 143 178,61 |
| 7. | ЗДАНИЕ ПЕНОГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИИ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2838, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 8) | 280 249,02 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 1 567 210,64 | 361,00 | 9 315,76 | 222 801,85 | 213 486,09 | 218 143,97 | 4 799,17 |  | 14 114,92 |
| 8. | ЗДАНИЕ МАЗУТОНАСОСНОЙ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2836, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 9) | 383 775,74 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 4 986 916,32 | 361,00 | 12 757,09 | 305 107,03 | 292 349,94 | 298 728,49 | 6 572,03 |  | 19 329,12 |
| 9. | ЗДАНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2837, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 15) | 205 222,56 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 4 892 597,50 | 361,00 | 6 821,80 | 163 154,78 | 156 332,97 | 159 743,88 | 3 514,37 |  | 10 336,17 |
| 10. | ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 7500 КВА 4, Кадастровый номер 42:30:0303090:2833, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 3). Перечень электротехнического оборудования: 1. Трансформатор ТМ 7500/35 (1шт) 2. Кабельная сборка тр-ра (2шт). | 1 031 904,76 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 980 293,75 | 361,00 | 34 301,54 | 820 378,57 | 786 077,03 | 803 227,80 | 17 671,01 |  | 51 972,55 |
| 11. | ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 7500 КВА 3, Кадастровый номер 42:30:0303090:2832, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 4). Перечень электротехнического оборудования: 1.Трансформатор ТМ 7500/35 (1шт) 2. Заземляющая катушка (2шт) 3.Маслянный выключатель ВМ-6 (2шт) 4. Кабельная сборка тр-ра (2шт) | 1 031 904,76 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 1 333 584,90 | 361,00 | 34 301,54 | 820 378,57 | 786 077,03 | 803 227,80 | 17 671,01 |  | 51 972,55 |
| 12. | ЗДАНИЕ ХЛОРАТОРНОЙ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2834, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 5) | 36 121,33 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 229 046,86 | 361,00 | 1 200,71 | 28 716,96 | 27 516,25 | 28 116,60 | 618,57 |  | 1 819,27 |
| 13. | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:112, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПОД ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Рябоконева, 11) |  | 16.10.2019 |  |  | 01.01.2026 |  | 0,00 |  | 18 207 000,00 |  |  |  |  |  |  | 273 105,00 | 273 105,00 |
| 14. | Мазутонасосная, сооружение, состоящее из 20 объектов, Кадастровый номер 42:30:0303090:2289. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Рябоконева, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 780,48 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 14.1. | ТОННЕЛЬ ОТ РЕЗЕРВУАРОВ ДО НАСОСНОЙ | 428 355,79 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 14 238,97 | 340 548,79 | 326 309,81 | 333 429,30 | 7 335,44 |  | 21 574,42 |
| 14.2. | РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М. | 7 577 207,86 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 251 873,95 | 6 023 985,20 | 5 772 111,25 | 5 898 048,23 | 129 757,06 |  | 381 631,01 |
| 14.3. | ТРУБОПРОВОД С НЕПРОХОДНЫМИ ТОННЕЛЯМИ | 2 972 795,30 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 98 818,68 | 2 363 413,44 | 2 264 594,76 | 2 314 004,10 | 50 908,09 |  | 149 726,77 |
| 14.4. | ТРУБОПРОВОД ЭСТАКАДЫ | 725 946,83 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 24 131,20 | 577 137,79 | 553 006,59 | 565 072,19 | 12 431,59 |  | 36 562,78 |
| 14.5. | ОГРАЖДЕНИЕ | 821 820,81 | 16.10.2019 | Восьмая группа (свыше 20 до 25 лет включительно) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 27 318,14 | 653 358,93 | 626 040,78 | 639 699,86 | 14 073,40 |  | 41 391,54 |
| 14.6. | РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М. | 7 577 207,86 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 251 873,95 | 6 023 985,20 | 5 772 111,25 | 5 898 048,23 | 129 757,06 |  | 381 631,01 |
| 14.7. | ТРУБОПРОВОД МАЗУТОНАСОСНОЙ | 777 724,06 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 25 852,32 | 618 301,40 | 592 449,08 | 605 375,24 | 13 318,26 |  | 39 170,58 |
| 14.8. | РЕЗЕРВУАР 600 КУБ.М. | 820 556,04 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 27 276,10 | 652 353,41 | 625 077,31 | 638 715,36 | 14 051,74 |  | 41 327,84 |
| 14.9. | ТРУБОПРОВОД | 541 034,12 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 17 984,51 | 430 129,62 | 412 145,11 | 421 137,36 | 9 265,02 |  | 27 249,54 |
| 14.10. | ЭСТАКАДА | 23 905,38 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 794,64 | 19 005,11 | 18 210,47 | 18 607,79 | 409,37 |  | 1 204,01 |
| 14.11. | ОСВЕЩЕНИЕ | 31 767,73 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 2 106,15 | 18 779,82 | 16 673,67 | 17 726,74 |  |  | 2 106,15 |
| 14.12. | РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М. | 3 511 388,83 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 116 722,07 | 2 791 602,75 | 2 674 880,68 | 2 733 241,72 | 60 131,32 |  | 176 853,38 |
| 14.13. | ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТСТОЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ВОД | 7 132,72 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 707,38 | 2 770,56 | 2 063,18 | 2 416,87 |  |  | 707,38 |
| 14.14. | МАЗУТОНАСОСНАЯ | 1 918 878,36 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 63 785,43 | 1 525 534,87 | 1 461 749,44 | 1 493 642,16 | 32 860,13 |  | 96 645,56 |
| 14.15. | ПЕНОПРОВОД | 357 383,31 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 46 249,60 | 46 249,60 | 0,00 | 23 124,80 | 508,75 |  | 46 758,35 |
| 14.16. | ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТСТОЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ВОД | 3 474,89 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 344,62 | 1 349,75 | 1 005,13 | 1 177,44 |  |  | 344,62 |
| 14.17. | ТРУБОПРОВОД | 170 953,74 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 22 123,42 | 22 123,42 | 0,00 | 11 061,71 | 243,36 |  | 22 366,78 |
| 14.18. | РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М. | 3 511 388,83 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 116 722,07 | 2 791 602,75 | 2 674 880,68 | 2 733 241,72 | 60 131,32 |  | 176 853,38 |
| 14.19. | РЕЗЕРВУАР 600 КУБ.М. | 820 556,04 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 27 276,10 | 652 353,41 | 625 077,31 | 638 715,36 | 14 051,74 |  | 41 327,84 |
| 14.20. | РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М. | 3 429 132,41 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 113 987,78 | 2 726 207,76 | 2 612 219,98 | 2 669 213,87 | 58 722,71 |  | 172 710,49 |
| 15 | ЗДАНИЕ ДИСПЕРГАЦИИ, Кадастровый номер 42:3060303090:2223. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Рябоконева, 11, корп.1) | 1 094 497,75 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 11 183 292,05 | 361,00 | 36 382,20 | 870 140,87 | 833 758,67 | 851 949,77 | 18 742,89 |  | 55 125,09 |
| 16 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:101, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пл. Побед, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 000,00 |  |  |  |  |  |  | 8 205,00 | 8 205,00 |
| 17 | ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ, Кадастровый номер 42:3060303090:1650. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пл. Побед, 10), Площадь 205,3 кв.м. | 799 483,62 | 01.12.2021 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 312,00 | 300,00 | 7 108 681,38 | 361,00 | 26 575,63 | 690 966,45 | 664 390,82 | 677 678,64 | 14 908,93 |  | 41 484,56 |
| 17.1. | Кабельная линия-6кВ , ААШВ-6 3*95, РУ-6 кв.яч. 2-эл.двигатель №3, протяженность 20м | 9 000,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 448,13 | 7 170,12 | 6 721,99 | 6 946,06 |  |  | 448,13 |
| 17.2. | Кабельная линия-6кВ , ААШВ-6 3*95, РУ-6 кв.яч. 3-эл.двигатель №2, протяженность 25м | 11 250,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 560,17 | 8 962,66 | 8 402,49 | 8 682,57 |  |  | 560,17 |
| 17.3. | Кабельная линия-6кВ , ААШВ-6 3*95, РУ-6 кв.яч. 8-эл.двигатель №1, протяженность 30м | 13 500,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 672,20 | 10 755,19 | 10 082,99 | 10 419,09 |  |  | 672,20 |
| 17.4. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ | 75 839,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 3 776,22 | 60 419,45 | 56 643,24 | 58 531,34 |  |  | 3 776,22 |
| 17.5. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-1000-20К (1000А), два трансформатора тока ТПОЛ-10 | 119 468,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 948,61 | 95 177,83 | 89 229,21 | 92 203,52 |  |  | 5 948,61 |
| 17.6. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-1000-20К (1000А), два трансформатора тока ТПОЛ-10 | 119 468,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 948,61 | 95 177,83 | 89 229,21 | 92 203,52 |  |  | 5 948,61 |
| 17.7. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10 | 115 530,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 752,53 | 92 040,50 | 86 287,97 | 89 164,23 |  |  | 5 752,53 |
| 17.8. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10 | 115 530,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 752,53 | 92 040,50 | 86 287,97 | 89 164,23 |  |  | 5 752,53 |
| 17.9. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10 | 115 530,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 752,53 | 92 040,50 | 86 287,97 | 89 164,23 |  |  | 5 752,53 |
| 17.10. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10 | 115 530,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 752,53 | 92 040,50 | 86 287,97 | 89 164,23 |  |  | 5 752,53 |
| 17.11. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10 | 115 530,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 752,53 | 92 040,50 | 86 287,97 | 89 164,23 |  |  | 5 752,53 |
| 17.12. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10 | 115 530,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 5 752,53 | 92 040,50 | 86 287,97 | 89 164,23 |  |  | 5 752,53 |
| 17.13. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с трансформатором напряжения НТМИ6-66 (6000/100) | 90 296,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 4 496,07 | 71 937,06 | 67 441,00 | 69 689,03 |  |  | 4 496,07 |
| 17.14. | Шкаф КРУ2-10-20УЗ с трансформатором напряжения НТМИ6-66 (6000/100) | 90 296,00 | 1.12.2021 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 49,00 | 192,00 | 180,00 |  | 241,00 | 4 496,07 | 71 937,06 | 67 441,00 | 69 689,03 |  |  | 4 496,07 |
| 18 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:87, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пр. Производственный, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 038 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30 570,00 | 30 570,00 |
| 19 | БАГЕРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, Кадастровый номер 42:30:0303090:1730. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пр. Производственный, 43) | 7 244 785,48 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 | 14 951 111,35 | 361,00 | 240 823,89 | 5 759 704,80 | 5 518 880,90 | 5 639 292,85 | 124 064,44 |  | 364 888,34 |
| 20 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:2901, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под промышленные предприятия. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район, Ильинское шоссе. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 278 000,00 |  |  |  |  |  |  | 304 170,00 | 304 170,00 |
| 21 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:2902, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под промышленные предприятия. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район, Ильинское шоссе. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 005 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 260 075,00 | 1 260 075,00 |
| 22 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 6 699,49 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 333,58 | 4 642,38 | 4 308,80 | 4 475,59 |  |  | 333,58 |
| 23 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 12 479,20 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 621,37 | 8 647,41 | 8 026,04 | 8 336,73 |  |  | 621,37 |
| 24 | ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВГМ-0=116 №3 | 12 231,07 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 810,90 | 7 230,52 | 6 419,62 | 6 825,07 |  |  | 810,90 |
| 25 | Резистор защитный РЗ-300-40-6 | 14 541,66 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 964,09 | 8 596,45 | 7 632,36 | 8 114,41 |  |  | 964,09 |
| 26 | ПУЧОК БОЙЛЕРА ТРУБНЫЙ БП 500 | 607 840,27 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 40 298,80 | 359 330,99 | 319 032,18 | 339 181,59 |  |  | 40 298,80 |
| 27 | БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БО-550 | 125 274,94 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 12 423,96 | 48 660,51 | 36 236,55 | 42 448,53 |  |  | 12 423,96 |
| 28 | БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БП 50058154-А | 50 109,83 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 4 969,57 | 19 464,15 | 14 494,58 | 16 979,36 |  |  | 4 969,57 |
| 29 | Ввод ИВЕЮ | 8 989,19 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 595,97 | 5 314,05 | 4 718,08 | 5 016,07 |  |  | 595,97 |
| 30 | Агрегат 300Д70 с электродвигателем (315/1500/6000В) | 5 233,04 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 677,22 | 677,22 | 0,00 | 338,61 |  |  | 677,22 |
| 31 | КРАН Q=45Т МОСТОВОЙ | 79 277,78 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 3 947,44 | 54 935,23 | 50 987,79 | 52 961,51 |  |  | 3 947,44 |
| 32 | ПУЧОК БОЙЛЕРА ТРУБНЫЙ БО 550 | 607 840,27 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 40 298,80 | 359 330,99 | 319 032,18 | 339 181,59 |  |  | 40 298,80 |
| 33 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 11 791,35 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 587,12 | 8 170,77 | 7 583,65 | 7 877,21 |  |  | 587,12 |
| 34 | Эл.двигатель А4-400ХК-4Т3(315квт/1500 об/мин/3000В) | 57 549,02 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 3 815,40 | 34 020,69 | 30 205,29 | 32 112,99 |  |  | 3 815,40 |
| 35 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПВ-150-3 | 10 123,59 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 1 003,99 | 3 932,31 | 2 928,31 | 3 430,31 |  |  | 1 003,99 |
| 36 | Ёмкость вертикальная цилиндрическая из ПП, высота 2,0, диаметр 1,9 м | 37 503,34 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 3 719,34 | 14 567,41 | 10 848,07 | 12 707,74 |  |  | 3 719,34 |
| 37 | КОТЕЛ №5 (Стерлинг) | 7 046,65 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 467,18 | 4 165,70 | 3 698,52 | 3 932,11 |  |  | 467,18 |
| 38 | Ёмкость вертикальная цилиндрическая из ПП, высота 2,0, диаметр 1,9 м | 37 503,35 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 3 719,34 | 14 567,42 | 10 848,08 | 12 707,75 |  |  | 3 719,34 |
| 39 | КОТЕЛ №8 (ЛМЗ) | 9 754,10 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 646,68 | 5 766,24 | 5 119,56 | 5 442,90 |  |  | 646,68 |
| 40 | Резистор защитный РЗ-300-40-6 | 14 541,66 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 964,09 | 8 596,45 | 7 632,36 | 8 114,41 |  |  | 964,09 |
| 41 | Насос АХ 80-65-160 К-СД с эл.дв. 15/3000 | 27 636,53 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 3 576,49 | 3 576,49 | 0,00 | 1 788,25 |  |  | 3 576,49 |
| 42 | Машина бурорыхлительная | 35 564,57 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 43 | Лифт грузоподъемность 1000 кг. | 47 069,62 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 44 | ОБОРУДОВАНИЕ N2 ХИМВОД. | 17 025,83 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 128,78 | 10 064,99 | 8 936,21 | 9 500,60 |  |  | 1 128,78 |
| 45 | УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ | 1 339 604,99 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 88 813,59 | 791 921,18 | 703 107,59 | 747 514,39 |  |  | 88 813,59 |
| 46 | КРАН Q=80Т МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 145 961,84 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 7 267,81 | 101 143,68 | 93 875,87 | 97 509,78 |  |  | 7 267,81 |
| 47 | лифт ПГ-148С | 99 276,48 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 48 | КОТЕЛ №4 (Меллер) | 7 154,33 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 474,32 | 4 229,35 | 3 755,03 | 3 992,19 |  |  | 474,32 |
| 49 | КОТЕЛ №2 (Меллер) | 7 046,65 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 467,18 | 4 165,70 | 3 698,52 | 3 932,11 |  |  | 467,18 |
| 50 | КОТЕЛ №1 (Меллер) | 7 046,65 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 467,18 | 4 165,70 | 3 698,52 | 3 932,11 |  |  | 467,18 |
| 51 | КОТЕЛ №3 (Меллер) | 7 046,65 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 467,18 | 4 165,70 | 3 698,52 | 3 932,11 |  |  | 467,18 |
| 52 | УСТРОЙСТВО ГЛАВНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ | 1 339 604,99 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 88 813,59 | 791 921,18 | 703 107,59 | 747 514,39 |  |  | 88 813,59 |
| 53 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 12 479,20 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 621,37 | 8 647,41 | 8 026,04 | 8 336,73 |  |  | 621,37 |
| 54 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 12 479,20 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 621,37 | 8 647,41 | 8 026,04 | 8 336,73 |  |  | 621,37 |
| 55 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 12 479,20 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 621,37 | 8 647,41 | 8 026,04 | 8 336,73 |  |  | 621,37 |
| 56 | Эл.двигатель А4-400ХК-4Т3(315квт/1500 об/мин/3000В) | 69 273,03 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 4 592,69 | 40 951,46 | 36 358,77 | 38 655,12 |  |  | 4 592,69 |
| 57 | Машина стиральная WD-1069 ВD3S | 572,29 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 58 | Осциллограф цифровой R&S HMO1002 | 21 283,02 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 411,03 | 12 581,68 | 11 170,65 | 11 876,16 |  |  | 1 411,03 |
| 59 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 12 840,05 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 639,34 | 8 897,46 | 8 258,12 | 8 577,79 |  |  | 639,34 |
| 60 | Кондуктометр МАРК-603 | 18 527,90 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 228,37 | 10 952,96 | 9 724,59 | 10 338,77 |  |  | 1 228,37 |
| 61 | БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БО-550 | 109 842,68 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 10 893,49 | 42 666,16 | 31 772,67 | 37 219,42 |  |  | 10 893,49 |
| 62 | Трансформатор испытательный ИОГ-15/15 | 70 225,21 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 63 | Автотрансформатор лабораторный TDGC-20K | 10 203,64 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 64 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | 59 343,35 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 7 679,73 | 7 679,73 | 0,00 | 3 839,86 |  |  | 7 679,73 |
| 65 | ТЕПЛООБМЕННИК | 9 865,74 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 978,42 | 3 832,15 | 2 853,73 | 3 342,94 |  |  | 978,42 |
| 66 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 12 479,20 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 621,37 | 8 647,41 | 8 026,04 | 8 336,73 |  |  | 621,37 |
| 67 | Резистор защитный РЗ-300-40-6 | 14 541,66 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 964,09 | 8 596,45 | 7 632,36 | 8 114,41 |  |  | 964,09 |
| 68 | Спектрофотометр UNIKO 1201 | 12 678,28 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 69 | Приборы КИПиА для замера уровня серной кислоты в баках-мерниках (2шт) | 130 073,66 | 16.10.2019 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | 37,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 70 | Нагреватель индукционный ТМВН 1 | 27 924,93 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 2 769,41 | 10 846,87 | 8 077,46 | 9 462,17 |  |  | 2 769,41 |
| 71 | Система для центровки валов лазерная КВАНТ-ЛМ (максимальная комплектация) | 29 095,19 | 16.10.2019 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | 37,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 72 | Агрегат насосный 1Кс20/110 с э/д 5АМХ160S2 15 кВт на раме | 34 642,85 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 73 | Установка мобильная ОТМ-2000 (для очистки турбинных масел | 123 406,59 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 12 238,67 | 47 934,79 | 35 696,12 | 41 815,45 |  |  | 12 238,67 |
| 74 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 12 479,20 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 621,37 | 8 647,41 | 8 026,04 | 8 336,73 |  |  | 621,37 |
| 75 | Агрегат насосный НД 2,5 400/63 К14А с эл.двигателем 3/1500 | 19 326,91 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 76 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 8 801,56 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 438,25 | 6 099,01 | 5 660,75 | 5 879,88 |  |  | 438,25 |
| 77 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 6 969,22 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 347,02 | 4 829,29 | 4 482,28 | 4 655,79 |  |  | 347,02 |
| 78 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 7 719,01 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 384,35 | 5 348,86 | 4 964,51 | 5 156,68 |  |  | 384,35 |
| 79 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 7 719,01 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 384,35 | 5 348,86 | 4 964,51 | 5 156,68 |  |  | 384,35 |
| 80 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 5 499,53 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 273,84 | 3 810,88 | 3 537,04 | 3 673,96 |  |  | 273,84 |
| 81 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 9 702,96 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 483,14 | 6 723,63 | 6 240,50 | 6 482,06 |  |  | 483,14 |
| 82 | Электропечь СНОЛ 6/11/регулятор температуры ПТ 200-02 | 14 192,15 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 1 407,49 | 5 512,65 | 4 105,17 | 4 808,91 |  |  | 1 407,49 |
| 83 | Индукционный нагреватель (SKF) TIH 100M/230V | 49 535,01 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 6 410,41 | 6 410,41 | 0,00 | 3 205,21 |  |  | 6 410,41 |
| 84 | Насос перекачки коагулянта АХ 80-65-160 К-СД с эл.дв. 15/3000 | 18 283,49 | 16.10.2019 | Первая групп (от 1 года до 2 лет включительно) | 25,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 85 | ПУЧОК БОЙЛЕРА ТРУБНЫЙ БО 550 | 532 963,27 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 35 334,58 | 315 066,68 | 279 732,10 | 297 399,39 |  |  | 35 334,58 |
| 86 | Установка водяного пожаротушения с ручным управлением | 52 141,68 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 6 747,75 | 6 747,75 | 0,00 | 3 373,87 |  |  | 6 747,75 |
| 87 | Тепловизор BALTECH TR-01100 (160x120) с диапазонами -20С...+350С | 33 514,14 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 88 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №5 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 48 038,73 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 3 184,89 | 28 398,58 | 25 213,70 | 26 806,14 |  |  | 3 184,89 |
| 89 | узел коммерческого учета технической воды трубопровода на систему охлаждения сетевых насосов на ПВК | 28 735,87 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 90 | Автоматическая установка водяного пожаротушения | 540 164,05 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 69 903,58 | 69 903,58 | 0,00 | 34 951,79 |  |  | 69 903,58 |
| 91 | ЗДАНИЕ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ | 27 279,07 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 906,78 | 21 687,24 | 20 780,46 | 21 233,85 | 467,14 |  | 1 373,93 |
| 92 | ЗДАНИЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ АППАРАТОВ | 4 128,52 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 137,24 | 3 282,23 | 3 145,00 | 3 213,61 | 70,70 |  | 207,94 |
| 93 | ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВГМ-116 №1 | 7 815,53 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 518,16 | 4 620,23 | 4 102,07 | 4 361,15 |  |  | 518,16 |
| 94 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 6 605,13 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 328,89 | 4 577,00 | 4 248,11 | 4 412,56 |  |  | 328,89 |
| 95 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2500 мм,КОТЕЛ №1 ВТИ-МП | 15 770,78 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 045,58 | 9 323,06 | 8 277,48 | 8 800,27 |  |  | 1 045,58 |
| 96 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2500 мм КОТЕЛ №2 ВТИ-МП | 15 770,78 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 045,58 | 9 323,06 | 8 277,48 | 8 800,27 |  |  | 1 045,58 |
| 97 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Дмм КОТЕЛ №3 ВТИ-МП | 15 770,78 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 045,58 | 9 323,06 | 8 277,48 | 8 800,27 |  |  | 1 045,58 |
| 98 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2600мм КОТЕЛ №4 ВТИ-МП | 16 600,88 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 100,61 | 9 813,78 | 8 713,17 | 9 263,47 |  |  | 1 100,61 |
| 99 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2600мм КОТЕЛ №5 ВТИ-МП | 16 600,88 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 100,61 | 9 813,78 | 8 713,17 | 9 263,47 |  |  | 1 100,61 |
| 100 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №6 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 60 619,12 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 4 018,95 | 35 835,61 | 31 816,67 | 33 826,14 |  |  | 4 018,95 |
| 101 | Калибратор АКИП-7301 с поверкой | 24 959,62 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 2 475,33 | 9 695,06 | 7 219,73 | 8 457,39 |  |  | 2 475,33 |
| 102 | Комплекс поверочный имитационный ВЗЛЕТ КПИ исполнения КПИВ-010 | 40 021,20 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 3 969,04 | 15 545,43 | 11 576,38 | 13 560,90 |  |  | 3 969,04 |
| 103 | ПОДСТАНЦИЯ КТПСН КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ | 9 676,31 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 481,81 | 6 705,16 | 6 223,36 | 6 464,26 | 142,21 |  | 624,02 |
| 104 | Осцилограф АКИП-4125/2 | 10 569,08 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 1 048,17 | 4 105,34 | 3 057,17 | 3 581,26 |  |  | 1 048,17 |
| 105 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №2 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 56 250,40 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 3 729,31 | 33 253,00 | 29 523,69 | 31 388,34 |  |  | 3 729,31 |
| 106 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА | 11 426,54 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 757,56 | 6 754,92 | 5 997,36 | 6 376,14 |  |  | 757,56 |
| 107 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №3 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 36 258,54 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 2 403,88 | 21 434,61 | 19 030,72 | 20 232,66 |  |  | 2 403,88 |
| 108 | Таль электрическая г/п 3,2 тн.,в/п 12 м_1 | 37 131,95 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 3 682,51 | 14 423,15 | 10 740,65 | 12 581,90 |  |  | 3 682,51 |
| 109 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №7 | 5 768,19 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 382,42 | 3 409,93 | 3 027,50 | 3 218,71 |  |  | 382,42 |
| 110 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №5 | 11 426,54 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 757,56 | 6 754,92 | 5 997,36 | 6 376,14 |  |  | 757,56 |
| 111 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №1 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 47 115,36 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 3 123,67 | 27 852,72 | 24 729,05 | 26 290,89 |  |  | 3 123,67 |
| 112 | Таль электрическая г/п 3,2 тн.,в/п 12 м | 37 131,95 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 3 682,51 | 14 423,15 | 10 740,65 | 12 581,90 |  |  | 3 682,51 |
| 113 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №4 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 48 038,73 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 3 184,89 | 28 398,58 | 25 213,70 | 26 806,14 |  |  | 3 184,89 |
| 114 | ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ №1 | 94 460,11 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 9 367,95 | 36 691,12 | 27 323,17 | 32 007,15 |  |  | 9 367,95 |
| 115 | Таль электрическая г/п 5,0 тн.,в/п 12 м | 48 096,57 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 4 769,91 | 18 682,14 | 13 912,23 | 16 297,19 |  |  | 4 769,91 |
| 116 | ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ №2 | 38 131,57 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 3 781,64 | 14 811,44 | 11 029,79 | 12 920,61 |  |  | 3 781,64 |
| 117 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №8 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 63 161,28 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 4 187,49 | 37 338,43 | 33 150,95 | 35 244,69 |  |  | 4 187,49 |
| 118 | ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №7 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ | 63 161,28 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 4 187,49 | 37 338,43 | 33 150,95 | 35 244,69 |  |  | 4 187,49 |
| 119 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №4 | 7 724,77 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 512,14 | 4 566,58 | 4 054,44 | 4 310,51 |  |  | 512,14 |
| 120 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №3 | 7 724,77 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 512,14 | 4 566,58 | 4 054,44 | 4 310,51 |  |  | 512,14 |
| 121 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №2 | 7 724,77 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 512,14 | 4 566,58 | 4 054,44 | 4 310,51 |  |  | 512,14 |
| 122 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №1 | 7 724,77 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 512,14 | 4 566,58 | 4 054,44 | 4 310,51 |  |  | 512,14 |
| 123 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 980мм, КОТЕЛ №7 | 17 430,98 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 155,64 | 10 304,50 | 9 148,86 | 9 726,68 |  |  | 1 155,64 |
| 124 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ КОТЛА №8 ВТИ-ЦС | 19 090,81 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 265,69 | 11 285,73 | 10 020,04 | 10 652,89 |  |  | 1 265,69 |
| 125 | ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2600 мм,КОТЕЛ №6 ВТИ-МП | 16 600,88 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 100,61 | 9 813,78 | 8 713,17 | 9 263,47 |  |  | 1 100,61 |
| 126 | Насос 1Д 500-63 под 160кВт без эл. двигателя, н/р | 114 182,94 | 16.10.2019 | Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 3 795,55 | 90 777,02 | 86 981,47 | 88 879,24 |  |  | 3 795,55 |
| 127 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ (АТС КМК ТИПА МД-110) | 353 301,82 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 23 423,33 | 208 857,98 | 185 434,66 | 197 146,32 |  |  | 23 423,33 |
| 128 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 10 640,38 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 529,81 | 7 373,21 | 6 843,40 | 7 108,30 |  |  | 529,81 |
| 129 | ЩИТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 86 753,71 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 8 603,67 | 33 697,72 | 25 094,05 | 29 395,88 |  |  | 8 603,67 |
| 130 | Оптическая кабельная линия от ЦКЛК-ТСЦ-ТЭЦ | 11 552,95 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 384,03 | 9 184,75 | 8 800,72 | 8 992,74 |  |  | 384,03 |
| 131 | ШЛАМОНАКОПИТЕЛЬ В Д.МИТИНО | 753 768,26 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 25 056,01 | 599 256,21 | 574 200,20 | 586 728,20 | 12 908,02 |  | 37 964,03 |
| 132 | ВОРОТА МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ | 13 761,26 | 16.10.2019 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 361,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 287,00 | 275,00 |  | 361,00 | 457,44 | 10 940,39 | 10 482,95 | 10 711,67 |  |  | 457,44 |
| 133 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 12 230,35 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 608,98 | 8 474,97 | 7 865,99 | 8 170,48 |  |  | 608,98 |
| 134 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 9 285,57 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 462,35 | 6 434,40 | 5 972,05 | 6 203,23 |  |  | 462,35 |
| 135 | Коллектор бойлеров | 2 046 948,98 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 136 | ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВГМ-116 №2 | 14 210,34 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 942,12 | 8 400,59 | 7 458,47 | 7 929,53 |  |  | 942,12 |
| 137 | КОТЕЛ №6 (Стерлинг) | 7 385,17 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 489,62 | 4 365,82 | 3 876,19 | 4 121,01 |  |  | 489,62 |
| 138 | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ (Транспортер) | 13 659,70 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 1 767,73 | 1 767,73 | 0,00 | 883,86 |  |  | 1 767,73 |
| 139 | ТУРБОГЕНЕРАТОР ПР-24-29-2 №6 | 729 647,52 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 48 374,42 | 431 338,59 | 382 964,17 | 407 151,38 |  |  | 48 374,42 |
| 140 | КОТЕЛ №7 (ТКЗ) | 8 219,23 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 544,92 | 4 858,88 | 4 313,96 | 4 586,42 |  |  | 544,92 |
| 141 | Пожарная сигнализация 3 эт. здания ХВО-1 | 13 113,75 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 1 697,07 | 1 697,07 | 0,00 | 848,54 |  |  | 1 697,07 |
| 142 | Аккумуляторная батарея тип ОРzS | 345,00 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 34,22 | 134,01 | 99,79 | 116,90 |  |  | 34,22 |
| 143 | *ЭК_ВОДОГР КОТЕЛ КВГМ-116 №4 | 18 326,98 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 215,05 | 10 834,18 | 9 619,13 | 10 226,66 |  |  | 1 215,05 |
| 144 | Устройство канала передачи телеинформации в Кузбаский РДУ | 151 338,93 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 145 | Пожарная сигнализация и система оповещения | 10 781,19 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 1 395,21 | 1 395,21 | 0,00 | 697,61 |  |  | 1 395,21 |
| 146 | Абонентская станция Tsunami МР11 5054-R | 10 118,55 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 147 | Прибор Ретом-51 | 92 084,34 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 9 132,33 | 35 768,30 | 26 635,97 | 31 202,13 |  |  | 9 132,33 |
| 148 | Система ТЭЦ. Пиковая водогрейная котельная. Контро | 100 384,96 | 16.10.2019 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | 37,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 149 | ВТОРОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ВОДОВОД МАШИННОГО ЗАЛА | 1 339 530,80 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 88 808,67 | 791 877,32 | 703 068,65 | 747 472,99 |  |  | 88 808,67 |
| 150 | КРАН МОСТОВОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧ Q=3 т | 18 860,69 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 939,12 | 13 069,44 | 12 130,32 | 12 599,88 |  |  | 939,12 |
| 151 | Охранная система видеонаблюдения ТЭЦ | 42 038,61 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 5 440,29 | 5 440,29 | 0,00 | 2 720,15 |  |  | 5 440,29 |
| 152 | ПЕРВЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ВОДОВОД ПВС | 85 651,71 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 5 678,57 | 50 633,88 | 44 955,32 | 47 794,60 |  |  | 5 678,57 |
| 153 | КРАН-БАЛКА Q=3 т | 5 403,02 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 269,03 | 3 744,00 | 3 474,97 | 3 609,49 |  |  | 269,03 |
| 154 | Машина посудомоечная МПУ-700 универсальная | 11 957,73 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 1 547,47 | 1 547,47 | 0,00 | 773,74 |  |  | 1 547,47 |
| 155 | Кондуктомер-солемер Марк 603 | 12 068,00 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 800,09 | 7 134,12 | 6 334,04 | 6 734,08 |  |  | 800,09 |
| 156 | Печь пароконвекционная Unox XVC 505 мощность 11,9к | 28 007,26 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 2 777,58 | 10 878,85 | 8 101,27 | 9 490,06 |  |  | 2 777,58 |
| 157 | Прилавок витрина ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ холодильный | 2 075,43 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 268,58 | 268,58 | 0,00 | 134,29 |  |  | 268,58 |
| 158 | Сковорода с непосредственным обогревом СЭСМ-02 для | 5 716,55 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 566,93 | 2 220,48 | 1 653,55 | 1 937,01 |  |  | 566,93 |
| 159 | Агрегат холодильный TAG 2516Z для поддержания темп | 3 881,40 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 502,30 | 502,30 | 0,00 | 251,15 |  |  | 502,30 |
| 160 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой 2 полки с гас | 5 785,48 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 573,77 | 2 247,25 | 1 673,49 | 1 960,37 |  |  | 573,77 |
| 161 | Система видеонаблюдения технологических объектов | 59 942,80 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 7 757,30 | 7 757,30 | 0,00 | 3 878,65 |  |  | 7 757,30 |
| 162 | Концентратомер КН-2,комплектация № 2 | 13 956,09 | 16.10.2019 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | 61,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 163 | Шкаф холодильный низкотемпературный СВ114-S | 3 238,57 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 419,11 | 419,11 | 0,00 | 209,55 |  |  | 419,11 |
| 164 | Анализатор растворенного кислорода Марк 302Т | 9 267,64 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 614,43 | 5 478,66 | 4 864,23 | 5 171,45 |  |  | 614,43 |
| 165 | ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №8 | 7 724,77 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 512,14 | 4 566,58 | 4 054,44 | 4 310,51 |  |  | 512,14 |
| 166 | ВОДОВОД СБРОСНОЙ | 285 505,46 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 18 928,54 | 168 779,47 | 149 850,93 | 159 315,20 |  |  | 18 928,54 |
| 167 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 10 640,38 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 529,81 | 7 373,21 | 6 843,40 | 7 108,30 |  |  | 529,81 |
| 168 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 9 973,42 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 496,60 | 6 911,04 | 6 414,44 | 6 662,74 |  |  | 496,60 |
| 169 | ВОДОВОД СБРОСНОЙ | 314 055,79 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 20 821,38 | 185 657,29 | 164 835,91 | 175 246,60 |  |  | 20 821,38 |
| 170 | ТЕПЛОТРАССА ОСНОВНАЯ ГОРОДСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 91 582,68 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 6 071,78 | 54 140,04 | 48 068,26 | 51 104,15 |  |  | 6 071,78 |
| 171 | ВОДОВОД СБРОСНОЙ | 1 231 425,75 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 81 641,49 | 727 969,92 | 646 328,43 | 687 149,17 |  |  | 81 641,49 |
| 172 | ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №4 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 70М | 199 853,75 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 13 249,97 | 118 145,59 | 104 895,62 | 111 520,60 |  |  | 13 249,97 |
| 173 | ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №5 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 78М | 222 694,23 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 14 764,26 | 131 647,97 | 116 883,71 | 124 265,84 |  |  | 14 764,26 |
| 174 | ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №6 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 88М | 251 244,56 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 16 657,10 | 148 525,79 | 131 868,69 | 140 197,24 |  |  | 16 657,10 |
| 175 | Насос 1Д 500-63б с эл. двигателем 90/1500 | 52 664,10 | 16.10.2019 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | 37,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 176 | ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №3 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 69М | 196 998,65 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 13 060,68 | 116 457,76 | 103 397,08 | 109 927,42 |  |  | 13 060,68 |
| 177 | Насос 1Д 500-63б с эл. двигателем 90/1500 | 52 664,10 | 16.10.2019 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) |  | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 178 | БАК-АККУМУЛЯТОР N1 ХВО N3 ТЭЦ V=2000КУБ.М | 20 280,32 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 344,55 | 11 988,92 | 10 644,37 | 11 316,64 |  |  | 1 344,55 |
| 179 | БАК-АККУМУЛЯТОР N2 ХВО N3 ТЭЦ V=2000КУБ.М | 20 280,32 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 1 344,55 | 11 988,92 | 10 644,37 | 11 316,64 |  |  | 1 344,55 |
| 180 | ПОЛУВАГОН Q=60Т | 77 637,39 | 16.10.2019 | Восьмая группа (свыше 20 до 25 лет включительно) |  | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 181 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 9 973,42 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 496,60 | 6 911,04 | 6 414,44 | 6 662,74 |  |  | 496,60 |
| 182 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 9 973,42 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 496,60 | 6 911,04 | 6 414,44 | 6 662,74 |  |  | 496,60 |
| 183 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 10 640,38 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 529,81 | 7 373,21 | 6 843,40 | 7 108,30 |  |  | 529,81 |
| 184 | Агрегат 300Д70 с электродвигателем (315/1500/6000В) | 5 233,04 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 677,22 | 677,22 | 0,00 | 338,61 |  |  | 677,22 |
| 185 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 9 973,42 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 496,60 | 6 911,04 | 6 414,44 | 6 662,74 |  |  | 496,60 |
| 186 | Комплекс поверочный давления и стандартных сигналов ИКСУ-260 | 130 440,80 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) |  | 01.01.2026 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 187 | БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БО-550 | 25 325,01 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 2 511,57 | 9 836,99 | 7 325,42 | 8 581,20 | 188,79 |  | 2 700,36 |
| 188 | Пожарная сигнализация и система оповещения | 24 548,21 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 3 176,83 | 3 176,83 | 0,00 | 1 588,41 |  |  | 3 176,83 |
| 189 | Узел учета расхода, давления и температуры конденсата на котлы | 61 426,97 | 16.10.2019 | Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) | 181,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 107,00 | 95,00 |  | 181,00 | 4 072,51 | 36 313,18 | 32 240,67 | 34 276,93 |  |  | 4 072,51 |
| 190 | Маслобак для слива машинного масла | 47 843,73 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 4 744,83 | 18 583,93 | 13 839,09 | 16 211,51 |  |  | 4 744,83 |
| 191 | КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 10 640,38 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 529,81 | 7 373,21 | 6 843,40 | 7 108,30 |  |  | 529,81 |
| 192 | МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ | 9 973,42 | 16.10.2019 | Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно) | 241,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 167,00 | 155,00 |  | 241,00 | 496,60 | 6 911,04 | 6 414,44 | 6 662,74 |  |  | 496,60 |
| 193 | Агрегат электронасосный АПЭ 65-53-С УХЛ4 на рамке с э/двигателем 4 ПРМ 315/3000 УХЛ4 | 1 193 971,90 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 154 514,01 | 154 514,01 | 0,00 | 77 257,01 |  |  | 154 514,01 |
| 194 | МОТОПОМПА FUBAG PG 1800 T | 15 259,72 | 16.10.2019 | Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) | 85,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 11,00 | 0,00 |  | 85,00 | 1 974,79 | 1 974,79 | 0,00 | 987,39 |  |  | 1 974,79 |
| 195 | Эл.двигатель 5АИ 315 M6 132/1000 IM 1001 | 124 604,74 | 16.10.2019 | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | 121,00 | 01.01.2026 | 74,00 | 47,00 | 35,00 |  | 121,00 | 12 357,49 | 48 400,19 | 36 042,69 | 42 221,44 |  |  | 12 357,49 |
|  | Итого комплекс ТЭЦ | 194 593 509,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 091 840,77 |  |  |  | 2 993 481,85 | 2 727 225,00 | 12 812 547,62 |

Расчет арендной платы по договору № ДГЗС7-026695-ГТС-45-19 от 22.10.2019

| № п/п | Наименование объекта | Инв. номер | Кадастровый номер | Максимальный срок полезного использования, мес. | Балансовая стоимость, руб. | Дата ввода в эксплуатацию | Расчетая дата | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб./мес. | Среднегодовая стоимость | налог на имущество, руб. в месяц | Сумма арендной платы в год., руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часть сооружения Паропровод, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПАРОПРОВОД Р-13АТА (ДО ХВО-3) | 517751 | 42:30:0303090:1853 | 60 | 20 617,00 | 13.11.2014 | 01.01.2026 | 133,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | МАЗУТОПРОВОД К ПИКОВОЙ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 517803 | 42:30:0303090:1781 | 360 | 16 448 435,14 | 31.12.2012 | 01.01.2026 | 156,00 | 204,00 | 192,00 | 9 320 779,91 | 8 772 498,74 | 548 281,17 | 9 046 639,33 | 199 026,07 | 747 307,24 |
| 3. | Часть сооружения МАЗУТОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.2. | СЕТЬ МАЗУТА ВНЕШНЯЯ | 519216 | 42:30:0303090:1513 | 120 | 29 998,00 | 16.09.2017 | 01.01.2026 | 99,00 | 21,00 | 9,00 | 5 249,65 | 2 249,85 | 2 999,80 | 3 749,75 | 82,49 | 3 082,29 |
| 4. | Часть сооружения ПАРОПРОВОДЫ, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4.1. | ПАРОПРОВОД ИСПАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ | 517784 | 42:30:0303090:1764 | 60 | 6 772,50 | 11.11.2014 | 01.01.2026 | 133,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ | 517686 | 42:30:0101001:7612 | 136 | 20 316,00 | 15.12.2016 | 01.01.2026 | 108,00 | 28,00 | 16,00 | 4 182,71 | 2 390,12 | 1 792,59 | 3 286,41 | 72,30 | 1 864,89 |
| 6. | Часть сооружения ПАРОПРОВОД, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.1. | ПАРОПРОВОД ИСПАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ | 519236 | 42:30:0303090:1814 | 120 | 7 483,14 | 24.09.2010 | 01.01.2026 | 183,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Часть сооружения ТЕПЛОТРАССА, в т.ч.: |  | 42:30:0303090:1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 7.1. | ТЕПЛОСЕТЬ ВНЕШНЯЯ ОТ ХВО ДО ТЭЦ | 517792 |  | 13 | 34 740,00 | 01.01.2018 | 01.01.2026 | 96,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | ТЕПЛОПРОВОД ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 518216 |  | 13 | 41 570,00 | 01.01.2018 | 01.01.2026 | 96,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553 074 |  | 199 181 | 752 254 |

Расчет арендной платы по договору № ГТС-1-22/КОР-1-22 от 01.01.2022

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования по бухгалтерии, мес. | Дата перехода на максимальные сроки | Прошло месяцев | Осталось месяцев | Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб | Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес | Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес | Дата, с которой начинается новый расчет | Дата расчета | Прошло месяцев | Осталось месяцев на 01.01.2026 | Осталось месяцев на 31.12.2026 | Амортизация за 2026 год, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2026, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от ТК-21 до западной стены здания по адресу ул. К.Маркса, 20а | 15.09.2021 | БП-003135 | 10 000 | 361 | 31.12.2022 | 15 | 346 | 28 | 9 584 | 361 | 346 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 310 | 298 | 332,41 | 8587,26 | 8254,85 | 8421,05 | 185,26 | 517,67 |
| 2 | Тепловые сети от ТК-30 до стены здания ул. Димитрова, 28б, 840 кв.м. под промышленные предприятия | 19.07.2021 | БП-003137 | 10 000 | 361 | 31.12.2022 | 17 | 344 | 28 | 9 529 | 361 | 344 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 308 | 296 | 332,41 | 8531,86 | 8199,45 | 8365,65 | 184,04 | 516,45 |
| 3 | Тепловые сети от ТК-50/2 до стены здания ул.Челюскина, 21, 669 кв.м.для иных видов жил.застройки | 19.07.2021 | БП-003139 | 10 000 | 361 | 31.12.2022 | 17 | 344 | 28 | 9 529 | 361 | 344 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 308 | 296 | 332,41 | 8531,86 | 8199,45 | 8365,65 | 184,04 | 516,45 |
| 4 | Тепловые сети от ТК-64 до стены здания ул. Димитрова, 40, 2073 кв.м.для объектов общ.-делового знач. | 19.07.2021 | БП-003138 | 10 000 | 361 | 31.12.2022 | 17 | 344 | 28 | 9 529 | 361 | 344 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 308 | 296 | 332,41 | 8531,86 | 8199,45 | 8365,65 | 184,04 | 516,45 |
| 5 | Тепловые сети ТК-74-стена нежилого здания ул.Щебелинская ,14 | 12.10.2022 | БП-003299 | 8 333 | 361 | 31.12.2022 | 2 | 359 | 23 | 8 287 | 361 | 359 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 323 | 311 | 277,01 | 7456,14 | 7179,13 | 7317,63 | 160,99 | 438,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 48 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1606,65 |  |  |  | 898,38 | 2505,03 |

Расчет арендной платы по договору № ГТС-51-23/КОР-324-23 от 29.12.2023

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес | Дата расчета | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Среднегодовая стоимость имущества за год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Сумма арендной платы в год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-60с до стены нежилого здания по ул. Димитрова, 21, Инв.номер БП-003312 | 15.11.2023 | 45 886,79 | 361 | 01.01.2026 | 26 | 335 | 323 | 1 525,32 | 42 581,92 | 41 056,60 | 41 819,26 | 920,02 | 2 445,35 |
| 2 | Тепловая сеть от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8А, 8Б | 18.11.2024 | 1 262 414,45 | 120 | 01.01.2026 | 13 | 107 | 95 | 126 241,45 | 1 125 652,88 | 999 411,44 | 1 062 532,16 | 23 375,71 | 149 617,15 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 062,50 |

Расчет арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 (котельные)

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования по бухгалтерии, мес. | Дата перехода на максимальные сроки | Прошло месяцев | Осталось месяцев | Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб | Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес | Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес | Дата, с которой начинается новый расчет | Дата расчета | Прошло месяцев | Осталось месяцев на 01.01.2026 | Осталось месяцев на 31.12.2026 | Амортизация за 2026 год, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2026 руб. | Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Аренда земли, руб. | Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Куйбышевская центральная котельная, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9 |  |  | 29 501 779,41 |  |  |  |  | 159 681,80 | 24 551 643,75 |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  | 1 916 181,55 | 18 803 099,11 | 16 886 917,56 |  | 271 645,66 | 135 589,07 | 2 323 416,28 |
|  | Бак аккумулирующий | БП-002041 | 12.05.2020 | 12 578,56 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 105 | 9 329,10 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 257,86 | 5 555,53 | 4 297,67 | 4 926,60 |  |  | 1 257,86 |
|  | Бак аккумулирующий | БП-002042 | 12.05.2020 | 12 578,56 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 105 | 9 329,10 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 257,86 | 5 555,53 | 4 297,67 | 4 926,60 |  |  | 1 257,86 |
|  | Бункер | БП-002043 | 12.05.2020 | 11 830,22 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 99 | 8 774,08 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 183,02 | 5 225,01 | 4 041,99 | 4 633,50 |  |  | 1 183,02 |
|  | Весы ВТЛ 510м (гиря д\калибровки 500г.Е2) | БП-002044 | 12.05.2020 | 5 333,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 44 | 3 955,64 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 533,35 | 2 355,61 | 1 822,26 | 2 088,93 |  |  | 533,35 |
|  | Водоподогреватель | БП-002045 | 12.05.2020 | 7 570,67 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 63 | 5 614,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 757,07 | 3 343,71 | 2 586,65 | 2 965,18 |  |  | 757,07 |
|  | Деаэратор ДА 50/15 | БП-002010 | 12.05.2020 | 146 515,62 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 221 | 108 665,75 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 14 651,56 | 64 711,07 | 50 059,50 | 57 385,28 |  |  | 14 651,56 |
|  | Дробилка ДД3-4 (левого исполнения) | БП-002011 | 12.05.2020 | 287 214,33 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 393 | 213 017,29 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 28 721,43 | 126 853,00 | 98 131,56 | 112 492,28 |  |  | 28 721,43 |
|  | Здание гаража для бульдозера, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9, корп. 5, площадь 85,5кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:64. Без координат границ | БП-002012 | 12.05.2020 | 2 311 600,33 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 6 403 | 2 113 097,25 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 76 839,90 | 1 882 577,55 | 1 805 737,65 | 1 844 157,60 | 40 571,47 |  | 117 411,37 |
|  | Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9, корп. 8, площадь 747,9кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:67. Без координат границ. | БП-002022 | 12.05.2020 | 1 352 314,26 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 3 746 | 1 236 187,55 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 44 952,27 | 1 101 330,73 | 1 056 378,45 | 1 078 854,59 | 23 734,80 |  | 68 687,08 |
|  | Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, д.9, корп.2, площадь 9,7кв.м. кадастрвый (или условный) номер: 42:30:0204014:59. | БП-002021 | 12.05.2020 | 61 168,89 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 169 | 55 916,16 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 2 033,31 | 49 816,22 | 47 782,90 | 48 799,56 | 1 073,59 |  | 3 106,91 |
|  | Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, д.9, корп.1, площадь 271,8кв.м., кадастрвый (или условный) номер: 42:30:0204014:60. | БП-002020 | 12.05.2020 | 516 844,96 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 1 432 | 472 462,15 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 17 180,44 | 420 920,83 | 403 740,38 | 412 330,61 | 9 071,27 |  | 26 251,72 |
|  | Канализационный шламовый бассейн КЦК | БП-002013 | 12.05.2020 | 412 141,10 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 435 | 305 671,32 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 41 214,11 | 182 028,99 | 140 814,88 | 161 421,93 |  |  | 41 214,11 |
|  | Котлоагрегат № 1 КВ-Р-23,26-150 (КЦК) | БП-002014 | 12.05.2020 | 818 578,27 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 821 | 607 112,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 81 857,83 | 361 538,74 | 279 680,91 | 320 609,82 |  |  | 81 857,83 |
|  | Котлоагрегат № 2 КВТС-20-150 (КЦК) | БП-002015 | 12.05.2020 | 545 151,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 543 | 404 320,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 515,10 | 240 775,03 | 186 259,93 | 213 517,48 |  |  | 54 515,10 |
|  | Котлоагрегат № 3 КВТС-20-150 (КЦК) | БП-002016 | 12.05.2020 | 545 151,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 543 | 404 320,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 515,10 | 240 775,03 | 186 259,93 | 213 517,48 |  |  | 54 515,10 |
|  | Котлоагрегат № 5 КЕ25/14С (КЦК) | БП-002018 | 12.05.2020 | 1 503 560,71 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 530 | 1 115 140,86 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 150 356,07 | 664 072,65 | 513 716,58 | 588 894,61 |  |  | 150 356,07 |
|  | Котлоагрегат № 6 КЕ25/14С (КЦК) | БП-002019 | 12.05.2020 | 1 503 560,71 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 530 | 1 115 140,86 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 150 356,07 | 664 072,65 | 513 716,58 | 588 894,61 |  |  | 150 356,07 |
|  | Лебедка Л3-3 | БП-002047 | 12.05.2020 | 13 105,61 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 109 | 9 719,99 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 310,56 | 5 788,31 | 4 477,75 | 5 133,03 |  |  | 1 310,56 |
|  | Ленточный конвейер № 1 Л-60 (КЦК) | БП-002048 | 12.05.2020 | 8 096,20 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 67 | 6 004,68 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 809,62 | 3 575,82 | 2 766,20 | 3 171,01 |  |  | 809,62 |
|  | Ленточный конвейер № 2 Л-60 (КЦК) | БП-002049 | 12.05.2020 | 13 201,62 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 110 | 9 791,20 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 320,16 | 5 830,72 | 4 510,55 | 5 170,63 |  |  | 1 320,16 |
|  | Летний сетевой насосный агрегат № 1 Д315Х50 (КЦК) | БП-002050 | 12.05.2020 | 4,40 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 3,26 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,44 | 1,94 | 1,50 | 1,72 |  |  | 0,44 |
|  | Летний сетевой насосный агрегат № 2 Д315Х50 (КЦК) | БП-002051 | 12.05.2020 | 9 126,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 76 | 6 768,49 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 912,61 | 4 030,67 | 3 118,07 | 3 574,37 |  |  | 912,61 |
|  | Моющий аппарат HD658 | БП-002052 | 12.05.2020 | 3 550,99 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 30 | 2 633,65 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 355,10 | 1 568,35 | 1 213,25 | 1 390,80 |  |  | 355,10 |
|  | Насос АР 12,40,08 А3V. | БП-002053 | 12.05.2020 | 14 053,72 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 117 | 10 423,18 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 405,37 | 6 207,06 | 4 801,69 | 5 504,37 |  |  | 1 405,37 |
|  | Насос К 100-65-250 с эл.двигателем 45/3000 | БП-002054 | 12.05.2020 | 22 429,41 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 187 | 16 635,15 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 242,94 | 9 906,32 | 7 663,38 | 8 784,85 |  |  | 2 242,94 |
|  | Насос К 60М 7,5кВт | БП-002055 | 12.05.2020 | 3 801,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 32 | 2 819,42 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 380,15 | 1 678,98 | 1 298,84 | 1 488,91 |  |  | 380,15 |
|  | Насос НШ-250 | БП-002056 | 12.05.2020 | 4 060,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 34 | 3 011,74 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 406,08 | 1 793,51 | 1 387,43 | 1 590,47 |  |  | 406,08 |
|  | Насосный агрегат «Комсомолец» (КЦК) | БП-002057 | 12.05.2020 | 2 038,38 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 17 | 1 511,80 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 203,84 | 900,28 | 696,45 | 798,37 |  |  | 203,84 |
|  | Насосный агрегат 1В-20/10 дренаж топливоподачи (КЦК) | БП-002058 | 12.05.2020 | 5 753,32 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 48 | 4 267,05 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 575,33 | 2 541,05 | 1 965,72 | 2 253,38 |  |  | 575,33 |
|  | Насосный агрегат ГВС № 1 1Д200/36 (КЦК) | БП-002059 | 12.05.2020 | 10 995,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 92 | 8 155,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 099,60 | 4 856,55 | 3 756,95 | 4 306,75 |  |  | 1 099,60 |
|  | Насосный агрегат ГВС № 2 1Д200/36 (КЦК) | БП-002060 | 12.05.2020 | 2 766,22 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 23 | 2 051,61 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 276,62 | 1 221,75 | 945,13 | 1 083,44 |  |  | 276,62 |
|  | Насосный агрегат К-60 солевого раствора (КЦК) | БП-002061 | 12.05.2020 | 444,54 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 329,70 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 44,45 | 196,34 | 151,88 | 174,11 |  |  | 44,45 |
|  | Насосный агрегат К-60 солевого раствора (КЦК) | БП-002062 | 12.05.2020 | 977,16 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 8 | 724,73 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 97,72 | 431,58 | 333,86 | 382,72 |  |  | 97,72 |
|  | Насосный агрегат ПНС № 1 Д1250-125 (КЦК) | БП-002063 | 12.05.2020 | 1 202,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 892,15 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 120,29 | 531,28 | 410,99 | 471,14 |  |  | 120,29 |
|  | Насосный агрегат ПНС № 2 Д1250-125 (КЦК) | БП-002064 | 12.05.2020 | 1 202,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 892,15 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 120,29 | 531,28 | 410,99 | 471,14 |  |  | 120,29 |
|  | Насосный агрегат ПНС № 3 1Д1250/125 (КЦК) | БП-002065 | 12.05.2020 | 1 202,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 892,15 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 120,29 | 531,28 | 410,99 | 471,14 |  |  | 120,29 |
|  | Насосный агрегат технической воды №1, | БП-002066 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат технической воды №2, | БП-002067 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат ХППН № 1 ЦНС 180/128 (КЦК) | БП-002068 | 12.05.2020 | 12 936,40 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 108 | 9 594,50 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 293,64 | 5 713,58 | 4 419,94 | 5 066,76 |  |  | 1 293,64 |
|  | Насосный агрегат ХППН № 2 ЦНС 300-120 (КЦК) | БП-002069 | 12.05.2020 | 9 833,13 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 82 | 7 292,90 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 983,31 | 4 342,97 | 3 359,65 | 3 851,31 |  |  | 983,31 |
|  | Насосный агрегат ХППН № 3 ЦНС 180-128 (КЦК) | БП-002070 | 12.05.2020 | 4,40 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 3,26 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,44 | 1,94 | 1,50 | 1,72 |  |  | 0,44 |
|  | Насосный агрегат ХППН № 4 ЦНС 300-120 (КЦК) | БП-002071 | 12.05.2020 | 2 956,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 25 | 2 192,38 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 295,60 | 1 305,58 | 1 009,97 | 1 157,77 |  |  | 295,60 |
|  | Насосный агрегат ХППН дренаж 1В-20 (КЦК) | БП-002072 | 12.05.2020 | 2 410,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 20 | 1 787,96 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 241,07 | 1 064,74 | 823,67 | 944,20 |  |  | 241,07 |
|  | Отдельно стоящее здание: Насосно-фильтровальная станция, назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 375 км, д.71, площадь 1129,3кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204043:122. Без координат границ | БП-002027 | 12.05.2020 | 3 081 653,42 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 8 536 | 2 817 023,90 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 102 437,23 | 2 509 712,20 | 2 407 274,97 | 2 458 493,59 | 54 086,86 |  | 156 524,09 |
|  | Отдельно стоящее здание: противопожарной насосной, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, №9, корп. 3, площадь 65,9кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:62. Без координат границ. | БП-002028 | 12.05.2020 | 193 821,60 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 537 | 177 177,64 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 6 442,82 | 157 849,17 | 151 406,35 | 154 627,76 | 3 401,81 |  | 9 844,63 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание котельной с галереями подачи угля и золоудаления, назначение: нежилое, 4-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, №9, площадь 2787,2кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:61. Без координат границ | БП-002023 | 12.05.2020 | 6 771 772,42 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 18 758 | 6 190 262,88 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 225 100,47 | 5 514 961,47 | 5 289 861,00 | 5 402 411,24 | 118 853,05 |  | 343 953,52 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание перекачивающей насосной станции КЦК, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 375км, д.79, площадь 189,3кв.м. кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204012:252. Без координат границ. | БП-002024 | 12.05.2020 | 627 047,57 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 1 737 | 573 201,38 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 20 843,69 | 510 670,32 | 489 826,63 | 500 248,48 | 11 005,47 |  | 31 849,15 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание: бойлерная, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, д.9, корп.4, площадь 152,9кв.м. кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:63. Без координат границ. | БП-002025 | 12.05.2020 | 530 838,33 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 1 470 | 485 253,88 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 17 645,60 | 432 317,09 | 414 671,49 | 423 494,29 | 9 316,87 |  | 26 962,47 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание: насосной технической воды, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, д.9, корп.7, площадь 18,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:66. Без координат границ. | БП-002026 | 12.05.2020 | 30 224,18 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 84 | 27 628,75 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 1 004,68 | 24 614,71 | 23 610,02 | 24 112,37 | 530,47 |  | 1 535,15 |
|  | Отстойник на КЦК | БП-002030 | 12.05.2020 | 1 442 910,97 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 024 | 1 070 158,97 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 144 291,10 | 637 285,68 | 492 994,58 | 565 140,13 |  |  | 144 291,10 |
|  | Отстойник на КЦК | БП-002031 | 12.05.2020 | 1 442 910,97 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 024 | 1 070 158,97 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 144 291,10 | 637 285,68 | 492 994,58 | 565 140,13 |  |  | 144 291,10 |
|  | Пароводяной подогреватель | БП-002074 | 12.05.2020 | 1,87 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 1,39 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,19 | 0,83 | 0,64 | 0,73 |  |  | 0,19 |
|  | Пароводяной подогреватель | БП-002075 | 12.05.2020 | 1,65 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 1,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,17 | 0,73 | 0,56 | 0,65 |  |  | 0,17 |
|  | Питатель ПК-1.2.8 | БП-002076 | 12.05.2020 | 4,55 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 3,37 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,46 | 2,01 | 1,55 | 1,78 |  |  | 0,46 |
|  | Питатель ПК-1.2.8 | БП-002077 | 12.05.2020 | 4,55 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 3,37 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,46 | 2,01 | 1,55 | 1,78 |  |  | 0,46 |
|  | Питательный насосный агрегат котла № 5 ЦНСГ 38-220 (КЦК) | БП-002078 | 12.05.2020 | 3 059,17 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 25 | 2 268,88 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 305,92 | 1 351,13 | 1 045,22 | 1 198,17 |  |  | 305,92 |
|  | Питательный насосный агрегат котла № 6 ЦНСГ 38-220 (КЦК) | БП-002079 | 12.05.2020 | 1 403,76 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 | 1 041,12 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 140,38 | 619,99 | 479,62 | 549,81 |  |  | 140,38 |
|  | Подогреват.вод,2-13 | БП-002082 | 12.05.2020 | 6,99 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 5,18 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,70 | 3,09 | 2,39 | 2,74 |  |  | 0,70 |
|  | Подогреват.вод,2-13 | БП-002083 | 12.05.2020 | 5,97 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 4,43 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,60 | 2,64 | 2,04 | 2,34 |  |  | 0,60 |
|  | Подогреват.вод,2-13 | БП-002084 | 12.05.2020 | 5,97 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 4,43 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,60 | 2,64 | 2,04 | 2,34 |  |  | 0,60 |
|  | Подогреватель пароводяной | БП-002089 | 12.05.2020 | 4 455,31 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 37 | 3 304,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 445,53 | 1 967,76 | 1 522,23 | 1 745,00 |  |  | 445,53 |
|  | Расходомер-счетчик ультразвуковой (ВЗЛЕТ МР) | БП-002120 | 12.05.2020 | 39 663,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 331 | 29 416,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 966,31 | 17 517,86 | 13 551,55 | 15 534,70 |  |  | 3 966,31 |
|  | Редуктор 1Ц3У-250-50-11МУ1 | БП-002090 | 12.05.2020 | 8,86 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 6,57 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,89 | 3,91 | 3,03 | 3,47 |  |  | 0,89 |
|  | Резервуар 3000 М3 | БП-002032 | 12.05.2020 | 2 561 281,68 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 21 344 | 1 899 617,25 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 256 128,17 | 1 131 232,74 | 875 104,57 | 1 003 168,66 |  |  | 256 128,17 |
|  | Резервуар технич.воды | БП-002033 | 12.05.2020 | 295 074,52 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 459 | 218 846,94 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 29 507,45 | 130 324,58 | 100 817,13 | 115 570,85 |  |  | 29 507,45 |
|  | Система АСКУЭ КЦК | БП-002091 | 12.05.2020 | 27 201,13 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 227 | 20 174,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 720,11 | 12 013,83 | 9 293,72 | 10 653,78 |  |  | 2 720,11 |
|  | Солевой бак | БП-002092 | 12.05.2020 | 1 549,27 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 13 | 1 149,04 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 154,93 | 684,26 | 529,33 | 606,80 |  |  | 154,93 |
|  | Станок наждачный | БП-002093 | 12.05.2020 | 734,97 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 545,10 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 73,50 | 324,61 | 251,11 | 287,86 |  |  | 73,50 |
|  | Станок сверлильный | БП-002095 | 12.05.2020 | 4 899,26 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 41 | 3 633,62 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 489,93 | 2 163,84 | 1 673,91 | 1 918,88 |  |  | 489,93 |
|  | Станок сверлильный DMF-32/400 TRIOD 1500 Вт 12 скоросте | БП-002094 | 12.05.2020 | 10 785,12 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 90 | 7 998,96 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 078,51 | 4 763,43 | 3 684,92 | 4 224,17 |  |  | 1 078,51 |
|  | Станок строгательный | БП-002096 | 12.05.2020 | 11 023,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 92 | 8 175,74 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 102,35 | 4 868,70 | 3 766,35 | 4 317,53 |  |  | 1 102,35 |
|  | Станок токарный | БП-002097 | 12.05.2020 | 11 023,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 92 | 8 175,74 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 102,35 | 4 868,70 | 3 766,35 | 4 317,53 |  |  | 1 102,35 |
|  | Станция частотного регулирования на кот. КЦК | БП-002034 | 12.05.2020 | 151 400,42 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 262 | 112 288,64 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 15 140,04 | 66 868,52 | 51 728,48 | 59 298,50 |  |  | 15 140,04 |
|  | Таль Г/П 0,5Т | БП-002098 | 12.05.2020 | 1 224,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 908,37 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 122,48 | 540,94 | 418,46 | 479,70 |  |  | 122,48 |
|  | Теплообменник РОСВЕП GXD-026-60670-01 | БП-002121 | 12.05.2020 | 63 558,01 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 530 | 47 138,86 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 6 355,80 | 28 071,45 | 21 715,65 | 24 893,55 |  |  | 6 355,80 |
|  | Теплообменник ХВО, | БП-002099 | 12.05.2020 | 38 316,42 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 319 | 28 418,01 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 831,64 | 16 923,09 | 13 091,44 | 15 007,26 |  |  | 3 831,64 |
|  | Теплопункт | БП-002035 | 12.05.2020 | 26 469,86 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 221 | 19 631,81 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 646,99 | 11 690,85 | 9 043,87 | 10 367,36 |  |  | 2 646,99 |
|  | Тр-р СВ.ТДМ-401 | БП-002101 | 12.05.2020 | 300,71 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 223,03 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 30,07 | 132,81 | 102,74 | 117,78 |  |  | 30,07 |
|  | Тр-р СВ.ТДМ-401 | БП-002102 | 12.05.2020 | 382,13 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 283,41 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 38,21 | 168,77 | 130,56 | 149,67 |  |  | 38,21 |
|  | Тр-р СВ.ТДМ-401 | БП-002103 | 12.05.2020 | 255,58 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 189,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 25,56 | 112,88 | 87,32 | 100,10 |  |  | 25,56 |
|  | Трансформатор ТМГ 40/6, | БП-002100 | 12.05.2020 | 14 964,36 | 240 | 31.12.2022 | 31 | 209 | 62 | 13 031,46 | 240 | 209 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 173 | 161 | 748,22 | 10 786,81 | 10 038,59 | 10 412,70 |  |  | 748,22 |
|  | Труба дымовая | БП-002036 | 12.05.2020 | 175 239,60 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 460 | 129 969,37 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 17 523,96 | 77 397,49 | 59 873,53 | 68 635,51 |  |  | 17 523,96 |
|  | Труба дымовая | БП-002037 | 12.05.2020 | 1 552 241,37 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 935 | 1 151 245,68 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 155 224,14 | 685 573,27 | 530 349,13 | 607 961,20 |  |  | 155 224,14 |
|  | Фильтр натрий-кат | БП-002104 | 12.05.2020 | 509,17 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 377,63 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 50,92 | 224,88 | 173,97 | 199,42 |  |  | 50,92 |
|  | Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na | БП-002038 | 12.05.2020 | 47 820,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 399 | 35 467,21 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 782,10 | 21 120,92 | 16 338,83 | 18 729,88 |  |  | 4 782,10 |
|  | Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na | БП-002039 | 12.05.2020 | 47 820,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 399 | 35 467,21 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 782,10 | 21 120,92 | 16 338,83 | 18 729,88 |  |  | 4 782,10 |
|  | Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na | БП-002040 | 12.05.2020 | 47 820,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 399 | 35 467,21 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 782,10 | 21 120,92 | 16 338,83 | 18 729,88 |  |  | 4 782,10 |
|  | Э/двигат.ВАО81-2У2 | БП-002105 | 12.05.2020 | 372,18 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 276,03 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 37,22 | 164,38 | 127,16 | 145,77 |  |  | 37,22 |
|  | Эл.двиг. 4АМ-250-6 | БП-002106 | 12.05.2020 | 754,67 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 559,71 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 75,47 | 333,31 | 257,85 | 295,58 |  |  | 75,47 |
|  | Эл.двиг.ВАО81-2У2 | БП-002107 | 12.05.2020 | 4 243,28 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 35 | 3 147,10 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 424,33 | 1 874,12 | 1 449,79 | 1 661,95 |  |  | 424,33 |
|  | Эл.двигатель АИР-180 | БП-002108 | 12.05.2020 | 2 275,34 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 19 | 1 687,54 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 227,53 | 1 004,94 | 777,41 | 891,17 |  |  | 227,53 |
|  | Эл.двигатель ВАО 2-315М6 160кВт 1000-06мин | БП-002109 | 12.05.2020 | 20 157,65 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 168 | 14 950,26 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 015,77 | 8 902,96 | 6 887,20 | 7 895,08 |  |  | 2 015,77 |
|  | Эл.двигатель ВРП 11 кВт, 1000 об. | БП-002110 | 12.05.2020 | 8 670,01 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 72 | 6 430,26 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 867,00 | 3 829,25 | 2 962,25 | 3 395,75 |  |  | 867,00 |
|  | Эл.тельфер | БП-002111 | 12.05.2020 | 146,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 108,62 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 14,65 | 64,68 | 50,04 | 57,36 |  |  | 14,65 |
|  | Эл.тельфер | БП-002112 | 12.05.2020 | 146,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 108,62 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 14,65 | 64,68 | 50,04 | 57,36 |  |  | 14,65 |
|  | Эл.тельфер | БП-002113 | 12.05.2020 | 146,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 108,62 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 14,65 | 64,68 | 50,04 | 57,36 |  |  | 14,65 |
|  | Эл/двиг.ВРП-160-4 | БП-002114 | 12.05.2020 | 419,91 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 311,43 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 41,99 | 185,46 | 143,47 | 164,46 |  |  | 41,99 |
|  | Электродвигатель ВРП200 L 2 45кВт/3000об.мин | БП-002115 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Электродвигатель КО51-4 | БП-002116 | 12.05.2020 | 120,49 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 89,36 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 12,05 | 53,22 | 41,17 | 47,19 |  |  | 12,05 |
|  | Электромагнит | БП-002117 | 12.05.2020 | 64,75 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 48,02 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 6,48 | 28,60 | 22,12 | 25,36 |  |  | 6,48 |
|  | Ячейка РВД-6Ф | БП-002118 | 12.05.2020 | 2 358,69 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 20 | 1 749,36 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 235,87 | 1 041,75 | 805,89 | 923,82 |  |  | 235,87 |
|  | Ячейка РВД-6Ф | БП-002119 | 12.05.2020 | 352,71 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 261,59 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35,27 | 155,78 | 120,51 | 138,14 |  |  | 35,27 |

Расчет арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 (склад)

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования по бухгалтерии, мес. | Дата перехода на максимальные сроки | Прошло месяцев | Осталось месяцев | Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб | Остаточная стоимость на 31.12.2022 | Максимальный срок полезного использования, мес | Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес | Дата, с которой начинается новый расчет | Дата расчета | Прошло месяцев | Осталось месяцев на 01.01.2026 | Осталось месяцев на 31.12.2026 | Амортизация за 2026 год, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2026, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Аренда земли в год, руб. | Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевскйи угольный склад, г.Новокузнецк, ул. 375км, д. 40 |  |  | 5 960 444,42 |  |  |  |  | 19 499,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 998,72 | 4 887 950,30 | 4 653 951,59 |  | 98 571,22 | 261 538,07 | 594 108,01 |
|  | Весы автомобильные ТС-СА Инфа Трек | БП-002003 | 12.05.2020 | 173 318,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1444,32 | 128 544,52 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 17 | 17 331,85 | 93 880,83 | 76 548,98 | 85 214,90 |  |  | 17 331,85 |
|  | Здание весовой, назначение нежилое, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. 375 км., д. 40, корп. 1, площадь 8,8 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204043:36 | БП-002004 | 12.05.2020 | 31 627,32 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 87,61 | 28 911,40 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 258 | 1 051,32 | 26 808,75 | 25 757,43 | 26 283,09 |  |  | 1 051,32 |
|  | Здание, назначение: нежилое, 1 этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 375км, д. 40, площадь 3090,0 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204043:120. | БП-002005 | 12.05.2020 | 5 391 547,24 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 14935,03 | 4 928 561,19 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 258 | 179 220,41 | 4 570 120,38 | 4 390 899,97 | 4 480 510,17 | 98 571,22 |  | 277 791,63 |
|  | Лебедка ЛПК-10Б, | БП-002007 | 12.05.2020 | 8 802,67 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 73,36 | 6 528,65 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 17 | 880,27 | 4 768,11 | 3 887,85 | 4 327,98 |  |  | 880,27 |
|  | Лебедка ЛПК-10Б, | БП-002008 | 12.05.2020 | 11 653,72 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 97,11 | 8 643,18 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 17 | 1 165,37 | 6 312,43 | 5 147,06 | 5 729,75 |  |  | 1 165,37 |
|  | Системы АПС и СОУЭ 1 Угольный склад Куйбышевского р-на | БП-002009 | 12.05.2020 | 28 353,08 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 236,28 | 21 028,53 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 17 | 2 835,31 | 15 357,92 | 12 522,61 | 13 940,26 |  |  | 2 835,31 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Угольный склад 2 Куйбышевского района | БП-002006 | 12.05.2020 | 315 141,94 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2626,18 | 233 730,27 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 17 | 31 514,19 | 170 701,88 | 139 187,69 | 154 944,79 |  |  | 31 514,19 |

Расчет арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 (тепловые сети)

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования по бухгалтерии, мес. | Дата перехода на максимальные сроки | Прошло месяцев | Осталось месяцев | Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2022, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес. | Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес. | Дата, с которой начинается новый расчет | Дата расчета | Прошло месяцев | Осталось месяцев на 01.01.2026 | Осталось месяцев на 31.12.2026 | Амортизация за 2026 год, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2026, руб. | Среднегодовая стоимость | Налог на имущество за 2026 год, руб. | Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети от Куйбышевской центральной котельной кадастровый № 42:30:0000000:2745 | 000000305 | 12.11.2015 | 29 529 145,21 | 159 | 31.12.2022 | 85 | 74 | 185 717,89 | 13 743 124,19 | 361 | 276 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 240 | 228 | 597 527,14 | 11 950 542,77 | 11 353 015,63 | 11 651 779,20 | 256 339,14 | 853 866,28 |

Расчет арендной платы по договору № НТК-53-25/КОР-145-25 от 11.07.2025

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес | Дата расчета | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Среднегодовая стоимость имущества за год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Сумма арендной платы в год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть до наружных стен зданий по ул. Веры Соломиной, L=510 м., инв.номер БП-003494 | 28.02.2025 | 3 407 595,00 | 120 | 01.01.2026 | 10 | 110 | 98 | 340 759,50 | 3 123 628,75 | 2 782 869,25 | 2 953 249,00 | 64 971,48 | 405 730,98 |
| 2 | Тепловая сеть от ТК-23/1 до наружной стены МКД №7 по ул. Карла Маркса, L=177 м., инв.номер БП-003495 | 28.02.2025 | 2 544 706,00 | 120 | 01.01.2026 | 10 | 110 | 98 | 254 470,60 | 2 332 647,17 | 2 078 176,57 | 2 205 411,87 | 48 519,06 | 302 989,66 |
| 3 | Тепловые сети Куйбышевского района, г.Новокузнецка, L=487 м., инв.номер БП-003496 | 28.02.2025 | 8 946 023,00 | 120 | 01.01.2026 | 10 | 110 | 98 | 894 602,30 | 8 200 521,08 | 7 305 918,78 | 7 753 219,93 | 170 570,84 | 1 065 173,14 |
| 4 | Тепловая сеть от ТК-37/3 до наружной стены здания по ул. Макеевская, L=159 м., инв.номер БП-003497 | 28.02.2025 | 1 071 526,00 | 120 | 01.01.2026 | 10 | 110 | 98 | 107 152,60 | 982 232,17 | 875 079,57 | 928 655,87 | 20 430,43 | 127 583,03 |
| 5 | Тепловая сеть от ТК-17/6 до наружной стены мкд ул. Веры Соломиной, 3, L=105 м., инв.номер БП-003498 | 28.02.2025 | 959 610,00 | 120 | 01.01.2026 | 10 | 110 | 98 | 95 961,00 | 879 642,50 | 783 681,50 | 831 662,00 | 18 296,56 | 114 257,56 |
| ИТОГО: |  |  | 16 929 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 734,37 |

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
625 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на сумму 142 тыс. руб. (стр. 76 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сумму 298 тыс. руб. (стр. 76 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе утилизации отходов (мусора) на сумму 61 тыс. руб. (стр. 76 том 6).

Экономически обоснованные расходы при этом составили:

142 + 298 + 61 = 501 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 124 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
325 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе страховых полисов на сумму 268 тыс. руб. (стр. 76 том 6).

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 57 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 635 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет амортизационных отчислений ООО «ЭнергоТранзит» в части производства тепловой энергии теплоисточником ЦТЭЦ 2026 год на сумму 5 204 тыс. руб. (стр. 163 том 7) (таблица 14). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью. Экономически обоснованные расходы по данной статье составили: 5 204 тыс. руб. × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 4 635 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Государственная пошлина

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 225 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2024 год в разрезе уплаты госпошлины на сумму 8 225 тыс. руб. (стр. 79 том 6). Экономически обоснованные расходы при этом составляют: 8 225 тыс. руб. × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 7 325 тыс. руб.

Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 900 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
293 тыс. руб.

Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:

928 тыс. руб. (плановый ФОТ на производство тепловой энергии) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 280 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 13 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
20 926 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Инвентарные карточки (стр. 1 том 10).

Расчет амортизационных отчислений ООО «ЭнергоТранзит», в части производства тепловой энергии в горячей воде теплоисточником ЦТЭЦ, на 2026 год на сумму 23 497 тыс. руб. (стр. 163 том 7) (таблица 14). Экономически обоснованные расходы по данной статье составили: 23 497 тыс. руб. × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 20 926 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет амортизационных отчислений в части производства тепловой энергии теплоисточником ЦТЭЦ на 2026 год

| №пп | Основное средство | Дата принятия к учету | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования, мес. | Расчетная дата | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб./мес. | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начисление амортизации (износа), руб. | Среднегодовая стоимость | Налог на имущество (2,2%) |
|  | Амортизация ОС относимых на производство тепловой энергии в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийная схема подпитки теплосети ЦТЭЦ | 30.12.2021 | 5 888 821,00 | 60 | 01.01.2026 | 48 | 12 | 0 | 1 177 764,20 | 1 177 764,20 | 0,00 | 1 177 764,20 |  |  |
| 2 | Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха | 30.12.2021 | 8 905 486,01 | 60 | 01.01.2026 | 48 | 12 | 0 | 1 781 097,20 | 1 781 097,20 | 0,00 | 1 781 097,20 |  |  |
| 3 | Перевод питания ПВК и ХВО №3 с ОП-3 на ТЭЦ | 30.10.2020 | 11 630 212,84 | 180 | 01.01.2026 | 62 | 118 | 106 | 775 347,52 | 7 624 250,64 | 6 848 903,12 | 775 347,52 |  |  |
| 4 | Насос К100-65-250 (100м3/час, 80м) с эл. двигателем АИР 200L2 45 кВт, 3000 об/мин | 13.01.2021 | 102 966,80 | 84 | 01.01.2026 | 59 | 25 | 13 | 14 709,54 | 30 644,88 | 15 935,34 | 14 709,54 |  |  |
| 5 | Насос К100-65-250 (100м3/час, 80м) с эл. двигателем АИР 200L2 45 кВт, 3000 об/мин | 13.01.2021 | 102 966,80 | 84 | 01.01.2026 | 59 | 25 | 13 | 14 709,54 | 30 644,88 | 15 935,34 | 14 709,54 |  |  |
| 6 | Компрессор винтовой RAMEZA ВК40-8 | 22.11.2022 | 540 631,30 | 84 | 01.01.2026 | 37 | 47 | 35 | 77 233,04 | 302 496,08 | 225 263,04 | 77 233,04 |  |  |
| 7 | Компрессор винтовой RAMEZA ВК40-8 | 22.11.2022 | 540 631,30 | 84 | 01.01.2026 | 37 | 47 | 35 | 77 233,04 | 302 496,08 | 225 263,04 | 77 233,04 |  |  |
| 8 | Регистратор видеографический ЭлМетрО ВиЭр-М7-4АВ-4ИП-4Р | 18.10.2022 | 204 636,00 | 60 | 01.01.2026 | 38 | 22 | 10 | 40 927,20 | 75 033,20 | 34 106,00 | 40 927,20 |  |  |
| 9 | Агрегат отопительный АО2-20П б/ш | 17.11.2022 | 115 206,66 | 84 | 01.01.2026 | 37 | 47 | 35 | 16 458,09 | 64 460,87 | 48 002,78 | 16 458,09 |  |  |
| 10 | Агрегат отопительный АО2-20П б/ш | 17.11.2022 | 115 206,66 | 84 | 01.01.2026 | 37 | 47 | 35 | 16 458,09 | 64 460,87 | 48 002,78 | 16 458,09 |  |  |
| 11 | Агрегат отопительный АО2-20П б/ш | 17.11.2022 | 115 206,66 | 84 | 01.01.2026 | 37 | 47 | 35 | 16 458,09 | 64 460,87 | 48 002,78 | 16 458,09 |  |  |
| 12 | Расходомер TFG (Turbo Flow TFG-S-X-3-0500-A-07-B-S-TS-K-D) | 30.09.2022 | 1 578 090,71 | 120 | 01.01.2026 | 39 | 81 | 69 | 157 809,07 | 1 065 211,23 | 907 402,16 | 157 809,07 |  |  |
| 13 | Автоматическая пожарно-охранная сигнализация (АПС) и установка автоматического пожаротушения (АУПТ) | 31.08.2022 | 2 190 000,00 | 180 | 01.01.2026 | 40 | 140 | 128 | 146 000,00 | 1 703 333,33 | 1 557 333,33 | 146 000,00 |  |  |
| 14 | Устройство для очистки котельных труб от накипи сток-100 | 23.08.2022 | 433 216,00 | 120 | 01.01.2026 | 40 | 80 | 68 | 43 321,60 | 288 810,67 | 245 489,07 | 43 321,60 |  |  |
| 15 | Модернизация системы водоподготовки ЦТЭЦ для подпитки теплосети | 30.09.2022 | 2 656 364,86 | 120 | 01.01.2026 | 39 | 81 | 69 | 265 636,49 | 1 793 046,28 | 1 527 409,79 | 265 636,49 |  |  |
| 16 | Установка коммерческого узла природного газа №1 | 31.12.2020 | 2 871 752,42 | 120 | 01.01.2026 | 60 | 60 | 48 | 287 175,24 | 1 435 876,21 | 1 148 700,97 | 287 175,24 |  |  |
| 17 | Установка коммерческого узла природного газа №2 | 31.12.2020 | 5 313 832,56 | 120 | 01.01.2026 | 60 | 60 | 48 | 531 383,26 | 2 656 916,28 | 2 125 533,02 | 531 383,26 |  |  |
| 18 | СКАТ-70 Аппарат высоковольтный испытательный (с поверкой) | 04.05.2021 | 193 200,00 | 120 | 01.01.2026 | 56 | 64 | 52 | 19 320,00 | 103 040,00 | 83 720,00 | 19 320,00 |  |  |
| 19 | Прибор МЕТЕО-10 для измерения климатических параметров | 07.06.2021 | 42 166,66 | 84 | 01.01.2026 | 55 | 29 | 17 | 6 023,81 | 14 557,54 | 8 533,73 | 6 023,81 |  |  |
| 20 | Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ | 29.12.2023 | 18 967 777,89 | 120 | 01.01.2026 | 24 | 96 | 84 | 1 896 777,79 | 15 174 222,31 | 13 277 444,52 | 1 896 777,79 |  |  |
| 21 | Калибратор многофункциональный (Метран-540) | 15.09.2022 | 202 165,52 | 120 | 01.01.2026 | 39 | 81 | 69 | 20 216,55 | 136 461,73 | 116 245,17 | 20 216,55 |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт здания мазутонасосной ПВК ЦТЭЦ | 30.08.2024 | 124 146,07 | 36 | 01.01.2026 | 16 | 20 | 8 | 41 382,02 | 68 970,04 | 27 588,02 | 41 382,02 |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт здания машинного зала. Турбинный цех. ЦТЭЦ | 30.08.2024 | 301 429,46 | 36 | 01.01.2026 | 16 | 20 | 8 | 100 476,49 | 167 460,81 | 66 984,32 | 100 476,49 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт кровли здания наклонной галереи №2 котельный цех ЦТЭЦ | 30.08.2024 | 606 010,00 | 36 | 01.01.2026 | 16 | 20 | 8 | 202 003,33 | 336 672,22 | 134 668,89 | 202 003,33 |  |  |
| 25 | Машина фаскосъемная Мангуст-2 электро для обработки торцов труб | 28.04.2023 | 483 600,00 | 84 | 01.01.2026 | 32 | 52 | 40 | 69 085,71 | 299 371,43 | 230 285,71 | 69 085,71 |  |  |
| 26 | Реконструкция конвективной поверхности нагрева водогрейного котла ПТВМ-100 №3 Инв.№518120 | 31.10.2023 | 31 704 900,16 | 120 | 01.01.2026 | 26 | 94 | 82 | 3 170 490,02 | 24 835 505,13 | 21 665 015,11 | 3 170 490,02 |  |  |
| 27 | Система видеонаблюдения | 29.02.2024 | 131 974,99 | 60 | 01.01.2026 | 22 | 38 | 26 | 26 395,00 | 83 584,16 | 57 189,16 | 26 395,00 |  |  |
| 28 | Система видеонаблюдения | 14.04.2023 | 193 600,00 | 60 | 01.01.2026 | 33 | 27 | 15 | 38 720,00 | 87 120,00 | 48 400,00 | 38 720,00 |  |  |
| 29 | Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку ЦТЭЦ | 31.10.2023 | 12 998 203,42 | 84 | 01.01.2026 | 26 | 58 | 46 | 1 856 886,20 | 8 974 949,98 | 7 118 063,78 | 1 856 886,20 |  |  |
| 30 | Уровнеметр УЛМ-31А1-HF-F-G (в компл. с переходным фланцем ПФ31.200.6-Ч (ст. 09Г2С) | 01.04.2023 | 268 680,00 | 60 | 01.01.2026 | 33 | 27 | 15 | 53 736,00 | 120 906,00 | 67 170,00 | 53 736,00 |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт электродвигателя Тип 2АРМ1-500/2000 УХЛ4 ЦТЭЦ | 06.09.2024 | 1 131 147,00 | 60 | 01.01.2026 | 16 | 44 | 32 | 226 229,40 | 829 507,80 | 603 278,40 | 226 229,40 |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт здания переходного моста турбинного цеха | 28.12.2024 | 135 382,13 | 36 | 01.01.2026 | 12 | 24 | 12 | 45 127,38 | 90 254,75 | 45 127,38 | 45 127,38 |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт здания топливоподачи №1 (кровля) ЦТЭЦ | 28.12.2024 | 990 902,09 | 36 | 01.01.2026 | 12 | 24 | 12 | 330 300,70 | 660 601,39 | 330 300,70 | 330 300,70 |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт котлоагрегата №3 | 28.12.2024 | 2 420 180,05 | 84 | 01.01.2026 | 12 | 72 | 60 | 345 740,01 | 2 074 440,04 | 1 728 700,04 | 345 740,01 |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт котлоагрегата №8 | 28.12.2024 | 1 460 131,64 | 84 | 01.01.2026 | 12 | 72 | 60 | 208 590,23 | 1 251 541,41 | 1 042 951,17 | 208 590,23 |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт здания ЗРУ-110кВ. Электрический цех. ЦТЭЦ | 30.08.2024 | 1 314 942,83 | 36 | 01.01.2026 | 16 | 20 | 8 | 438 314,28 | 730 523,79 | 292 209,52 | 438 314,28 |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт котлоагрегата №8 ЦТЭЦ | 30.09.2024 | 6 603 094,07 | 84 | 01.01.2026 | 15 | 69 | 57 | 943 299,15 | 5 423 970,13 | 4 480 670,98 | 943 299,15 |  |  |
| 38 | Строительство резервного топливного хозяйства | 31.12.2025 | 240 557 690,00 | 360 | 01.01.2026 | 0 | 360 | 348 | 8 018 589,67 | 240 557 690,00 | 232 539 100,33 | 8 018 589,67 | 236 548 395,17 | 5 204 064,69 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 497 424,97 | 322 482 354,44 | 298 984 929,47 | 23 497 424,97 |  | 5 204 064,69 |
|  | Амортизация ОС относимых на производство теплоносителя ХОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Емкость ВЦ из ПЭНД, объемом V=7,3 м3, размер D=2.0м, Н=2.45м | 01.10.2020 | 162 100,00 | 120 | 01.01.2026 | 63 | 57 | 45 | 16 210,00 | 76 997,50 | 60 787,50 | 16 210,00 |  |  |
| 2 | Емкость ВЦ из ПЭНД, объемом V=7,3 м3, размер D=2.0м, Н=2.45м | 01.10.2020 | 162 100,00 | 120 | 01.01.2026 | 63 | 57 | 45 | 16 210,00 | 76 997,50 | 60 787,50 | 16 210,00 |  |  |
| 3 | Реконструкция схемы ХВО с внедрением технологии реагентной обработки подпиточной и сетевой воды | 29.12.2023 | 4 590 093,70 | 180 | 01.01.2026 | 24 | 156 | 144 | 306 006,25 | 3 978 081,21 | 3 672 074,96 | 306 006,25 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт ЗиС Ремонт 4-х несущих колонн здания ХВО-2 | 28.12.2024 | 3 732 025,93 | 36 | 01.01.2026 | 12 | 24 | 12 | 1 244 008,64 | 2 488 017,29 | 1 244 008,64 | 1 244 008,64 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 582 434,89 | 6 620 093,49 | 5 037 658,60 | 1 582 434,89 |  |  |

## Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2025 составляет 25 % от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
41 349 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере:

32 509 тыс. руб. (размер нормативной прибыли) ÷ 0,75 (приведение 
к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,25 (25 % налог на прибыль) = 10 836 тыс. руб.

Расходы в размере 30 513 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 15.

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 19 225 | 18 023 | -1 202 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 13 810 | 12 729 | -1 081 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 625 | 501 | -124 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 325 | 268 | -57 |
| 1.4.3 | иные расходы | 12 860 | 11 960 | -900 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 293 | 280 | -13 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 20 926 | 20 926 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 54 254 | 51 958 | -2 296 |
| 2 | Налог на прибыль | 41 349 | 10 836 | -30 513 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 95 603 | 62 794 | -32 809 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 503 975 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. 
Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Приложение 4.4. Расчет расхода топлива ООО «ЭнергоТранзит» теплоисточник ЦТЭЦ (стр. 10 том 6).

Постановление РЭК Кузбасса от 11.11.2025 № 328 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год». В соответствии с экспертным заключением к указанному постановлению норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составляет 175,0 кг у.т./Гкал.

Договор поставки газа № 21-5-0427/23/КОР-288-22 от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 с автопролонгацией (стр. 39 том 2).

Акты поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 74 том 2), в соответствии с которыми средневзвешенная калорийность газа за 2024 год составила 8 255 ккал/куб. м.

Договор поставки газа № 21-5-0427/23/КОР-288-22 от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 с автопролонгацией (стр. 39 том 2).

В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1007/24

«Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021» оптовые цены на газ, руб./1000 куб. м 
(без НДС) с июля 2025 года для Кемеровской области - Кузбасса, 
с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/куб. м составили 
7 199,00 руб./тыс. куб. м.

Экономически обоснованная величина цены природного газа 
в 2026 году составила:

(7 199,00 руб./тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
+ 7 199,00 руб./тыс. куб. м. × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 1,096 (индексация регулируемых оптовых цен на газ, исключая население (2026/2025) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, опубликованном на сайте 26.09.2025) × 8 255 ккал/куб. м (натуральная калорийность топлива в соответствии с актами поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 74 том 2)) ÷ 7 900 ккал/куб. м (калорийность, на которую установлена оптовая цена) = 7 757,90 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа» размер платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на территории Кемеровской области 
- Кузбасса, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги с объемом потребления газа от 100 до 500 включительно млн. куб. м/год составил 40,76 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 26.12.2024 № 798

«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2025 - 2029 годы» специальная надбавка на 2025 год (не индексируется) составила 72,34 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1005/24 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» тариф на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» 
на территории Кемеровской области - Кузбасса, с объемом потребления газа 
от 100 до 500 включительно млн. куб. м/год», тариф на услуги по транспортировке газа на 2026 год составит:

180,05 руб./тыс. куб. м. (тариф 1 полугодия) × 67,42 %
(доля отпуска до 01.10.2026) + 196,79 руб./тыс. куб. м. (тариф 2 полугодия) × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) = 185,50 руб./тыс. куб. м.

Экономически обоснованная цена на газ в 2026 году составила:

7 757,90 + 40,76 + 72,34 + 185,50 = 8 056,50 руб./тыс. куб. м.

Договор № КОР-183-25/АР-202-25 от 14.07.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на поставку угля марки Т по цене 3 963,33 руб./т, с учетом транспортировки, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 27 том 6). Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 24 том 6). Калорийность 5600 ккал/кг.

Договор № КОР-184-25/АР-203-25 от 14.07.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на поставку мазута топочного марки М-100 (ТКМ-16) по цене 28 600 руб./т, с учетом транспортировки, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 16 том 6). Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 13 том 6). Калорийность 9 680 ккал/кг.

Подробный расчет расходов на топливо представлен в таблице 16, подготовленный в соответствии с приложением 4.4. Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э:

Расчет расхода топлива

(физические показатели)

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Период регулирования 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 138,82 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 45,13 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 6,88 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 4,95 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 38,25 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,03 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 93,69 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 1,80 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 1,92 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 91,89 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 267,567 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 18,538 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 1,46 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1 249,03 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 93,69 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 223,90 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 20,98 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 267,57 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 175,00 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 221,82 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 242,80 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 91,36 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 242,80 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 0,49 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,22 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 242,10 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 242,10 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 221,82 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 0,20 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,09 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 99,71 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % | 99,71 |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,8000 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,3829 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 1,18 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  | 1,1793 |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 0,61 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,16 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 205,29 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 205,29 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 22.2 |  | мазут | % |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 3 963,33 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 28 600,00 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 8 056,50 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 8 056,50 |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 1 660 821,77 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 405,76 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 4 519,42 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 653 896,59 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1 653 896,59 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1 517 332,47 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 1 517 332,47 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 197,91 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 4 128,96 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 511 005,60 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1 511 005,60 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 26.2 |  | мазут | % |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт |  |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 1 660 821,77 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 405,76 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 4 519,42 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 653 896,59 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1 653 896,59 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1 517 332 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 6 840,24 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 4 954,16 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 20 681,82 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 6 831,53 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 6 831,53 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 6 840,24 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 3 963,33 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 28 600,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 8 056,50 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 8 056,50 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 1 214,81 |

Стоимость натурального топлива с учетом перевозки на производство тепловой энергии на 2026 год составила 1 517 332 тыс. руб. (строка 30.5) Эксперты рассчитали расходы предприятия на топливо на 2026 год, относимые на потребительский рынок:

1 517 332 тыс. руб. × 97,480 % (доля затрат, относящаяся на потребительский рынок) = 1 479 096 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 24 879 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

## Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
43 776 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № ЕЭТ22/9-30/КОР-58-22 от 09.03.2022, заключенный с ООО «ЕвразЭнергоТранс» на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности, действующий до 31.12.2022 с автопролонгацией (стр. 145 том 2).

Счета-фактуры на услуги по передаче электроэнергии ООО «ЕвразЭнергоТранс» (стр. 187 том 2), в соответствии с которыми средневзвешенная цена услуги по передаче электрической энергии за 2024 год составила 2,62254 руб./кВтч.

Экономически обоснованная цена услуги по передаче электроэнергии на 2026 год при этом составит: 2,62254 руб./кВтч × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 3,39621 руб./кВтч.

Расходы на услуги по передаче электрической энергии составят:

2 638,694 тыс. кВтч (плановый объем на долгосрочный период) 
× 3,39621 руб./кВтч (плановая цена) = 8 962 тыс. руб.

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке № ДГМЭ7-002146 от 09.06.2023, заключенный с ООО «Металлэнергофинанс» (покупатель), действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 199 том 2).

Счета-фактуры на приобретение электроэнергии ООО «Металлэнергофинанс» (стр. 241 том 2), в соответствии с которыми средневзвешенная цена электрической энергии за 2024 год составила 3,55444 руб./кВтч.

Экономически обоснованная цена электроэнергии на 2026 год при этом составит: 3,55444 руб./кВтч × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 4,60303 руб./кВтч.

Расходы на приобретение электрической энергии составят:

4 322,379 тыс. кВтч (плановый объем на долгосрочный период) 
× 4,60303 руб./кВтч (плановая цена) = 19 896 тыс. руб.

Пояснительная записка об обслуживании дополнительной ЦТП (ул. 1 Мая) (стр. 2 том 12), из которой вытекает следующее.

По окончании реализации проекта строительства магистральной теплотрассы от ТК-14 (пр. Курако) до ТК-36 (ул. 1 Мая) и ЦТП (ул. 1 Мая), было подписано четырехстороннее соглашение № 27 от 14.10.2024 (приложение 1) между Администрацией г. Новокузнецка, ООО «ЭнергоТранзит», ООО «Монтажэнергострой» и МБУ «Дирекция ЖКХ города Новокузнецка» о социально-экономическом сотрудничестве, действующее до исполнения, целью которого является достижение показателей и результатов, установленных федеральной программой «Чистый воздух» национального проекта «Экология» при реализации мероприятия по замещению КЦК на теплоисточник «Центральная ТЭЦ».

В соответствии с условиями данного соглашения (пункта 2.2), ООО «ЭнергоТранзит» обязано принять в эксплуатацию объекты нового строительства, обслуживать их в режиме опытной эксплуатации, нести ответственность за работоспособность.

В настоящее время ведется подготовка документации для регистрации объекта строительства как опасного производственного объекта в органах Ростехнадзора. ООО «ЭнергоТранзит» продолжит обслуживание ЦТП (ул. 1 Мая) и после исполнения Соглашения, что обусловлено пунктом 2.3.1 Соглашения, в соответствии с которым предусмотрено оформление администрацией города построенного объекта в муниципальную собственность и обеспечение передачи в аренду ООО «ЭнергоТранзит», а также фактическим присоединением к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит».

Помимо обязанностей по эксплуатации, построенных теплотрассы и ЦТП, в соответствии с пунктом 2.2.2 Соглашения, предусмотрена обязанность ООО «ЭнергоТранзит» по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций, в т.ч. по электроснабжению.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве № 27 от 14.10.2024, заключенный между Администрацией города Новокузнецка, ООО "ЭнергоТранзит", ООО "Монтажэнергострой", МБУ "Дирекция ЖКХ города Новокузнецка", действующее до исполнения (стр. 4 том 12).

Акт о подключении тепловых сетей и ЦТП к системе теплоснабжения (стр. 10 том 12).

Договор электроснабжения (четвертая ценовая категория) № 114098/КОР-114-21 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт", действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 15 том 12). Дополнительное соглашение от 27.01.2025 о включении дополнительного объекта - ЦТП (ул. 1 Мая) (стр. 31 том 12).

Реестр актов приемки оказанных услуг по договору электроснабжения № 114098 в отношении ЦТП (ул. 1 Мая) (стр. 14 том 12).

Расчет потребления электрической энергии по объекту ЦТП (ул. 1 Мая) с января по октябрь 2025 года (стр. 12 том 12). Экономически обоснованные расходы на приобретение электроэнергии на 2026 год составили:

(1 184,732 тыс. кВтч (объем электроэнергии, приобретенный за январь – октябрь 2025 года) + 297,738 тыс. кВтч (средний расход за январь – февраль 2025 года [март – апрель потребление выше февраля]) × 2 месяца) × 5,35817 руб./кВтч (средневзвешенная цена электроэнергии за январь – октябрь 2025 года) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 10 798 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при этом составили:

8 962 + 19 896 + 10 798 = 39 656 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 4 120 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
45 357 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на приобретение холодной воды 1 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 1 водоподъема составляет 
12 203,21 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 1 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

12 203,21 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 3,84 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 12 203,21 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,42 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 43 786 тыс. руб.

Договор холодного водоснабжения (техническая вода) № ДГЗС7-022454/У46/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 04.07.2019 с автопролонгацией (стр. 247 том 2).

Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору холодного водоснабжения (техническая вода) № ДГЗС7-022454/У46/18 от 23.08.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 265 том 2).

Расчет затрат на приобретение холодной воды 2 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (по данным прошлого года, так как расчет не представлен), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 2 водоподъема составляет 117,98 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 2 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

117,98 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 1,62 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 117,98 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 1,62 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 170 тыс. руб.

Договор холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 303 том 2).

Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 319 том 2).

Расчет затрат на приобретение питьевой воды 3 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 3 водоподъема составляет 
35,15 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 3 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

35,15 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 18,28 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 35,15 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 19,61 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 586 тыс. руб.

Договор водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 357 том 2).

Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 377 том 2).

Расчет затрат на водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения составляет 9,04 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на водоотведение, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

9,04 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 23,55 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 9,04 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 25,21 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 194 тыс. руб.

Договор водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 403 том 2).

Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 20.08.2018 (в договоре 04.07.2018) с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 421 том 2).

Расчет затрат на Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения промышленно-ливневых сточных вод составляет 9,24 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы 
на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

9,24 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 2,54 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 9,24 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 2,62 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 21 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье при этом составили:

43 786 + 170 + 586 + 194 + 21 = 44 757 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 600 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 17.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 503 975 | 1 479 096 | -24 879 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 43 776 | 39 656 | -4 120 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 45 357 | 44 757 | -600 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 1 593 108 | 1 563 509 | -29 599 |

## Нормативная прибыль

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение 
и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы 
на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
124 048 тыс. руб.

В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 03.11.2023 № 233 «Об утверждении ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы» плановый размер инвестиционной программы на 2026 год составил 60 000 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье при этом составят:

60 000 тыс. руб. (общий размер инвестиций) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) – 20 926 тыс. руб. (размер амортизации) = 32 509 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 91 539 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 28 142 тыс. руб.

При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 28 142 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).

В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 28 142 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Расходы на арендную плату подтверждаются Договором № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021, заключенным с ООО «СтройТехПроект» на аренду земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0303090:1401 и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) состоящего из 15 объектов с кадастровым номером 42:30:0303090:1766, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25, действующим до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 107 том 1), Дополнительным соглашением от 16.10.2024 с дополнением перечня объектов недвижимости и технологического оборудования, а также земельных участков (стр. 245 том 1). Акт приема-передачи (стр. 246 том 1), Инвентарными карточками объектов основных средств (стр. 289 том 1), Договором № ДГЗС7-026695-ГТС-45-19 от 22.10.2019, заключенным с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на аренду паропроводов, теплосетей и мазутопровода, действующим до 22.09.2020 с автопролонгацией (стр. 299 том 1), Приложением № 2 к договору с указанием амортизации, налога на имущество и страховой премии в месяц (стр. 304 том 1), Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе амортизации арендованного имущества (стр. 76 том 6).

Расходы уплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) (стр. 76 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) (стр. 76 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе утилизации отходов (мусора) (стр. 76 том 6).

Расходы на обязательное страхование подтверждаются Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Гидротехнические сооружения шламонакопителя Центральной ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 668 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Сеть газопотребления Центральной ТЭЦ (стр. 660 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (стр. 664 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Площадка главного корпуса ТЭЦ (стр. 665 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (стр. 666 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Площадка хранения мазутного топлива (стр. 667 том 4), оборотно-сальдовой ведомостью по счету по счету 20 за 2024 год в разрезе страховых полисов (стр. 76 том 6).

Размер расходов на уплату государственной пошлины подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 91.02 за 2024 год в разрезе уплаты госпошлины (стр. 79 том 6).

Величина амортизационных отчислений подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе амортизации основных средств (стр. 76 том 6).

Величина расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним подтверждаются Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год ПАО Банк «ФК Открытие» (стр. 26 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год Банк ВТБ (ПАО) (стр. 28 том 4 - реализация), Расчетом средневзвешенной ключевой ставки ЦБ РФ за 2024 год (стр. 30 том 4 - реализация), Отчетом о движении денежных средств за 2024 год (стр. 31 том 4 - реализация), Справкой Банка ВТБ (ПАО) об уплаченных процентах за 2024 год (стр. 42 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403223-386710/КОР-301-23 от 24.10.2023, заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 43 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403224-470605 от 13.09.2024, заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 71 том 4 - реализация).

Налог на прибыль рассчитан экспертами исходя из экономически обоснованной фактической прибыли.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 18.

### Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 7 730 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 8 414 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 487 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 261 |
| 1.4.3 | иные расходы | 7 666 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11 562 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 1 483 |
|  | ИТОГО | 29 189 |
| 2 | Налог на прибыль | 15 794 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 44 983 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 19.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 125 443 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 23 563 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 44 157 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 1 193 163 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 20.

### Смета расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 449 354 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 44 983 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 193 163 |
| 4 | Прибыль | 63 174 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 26 462 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -12 596 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 1 764 540 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 764 540 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 1 821 710 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. Гкал | 1 204,797 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 655,772 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 549,025 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 654 | руб./Гкал | 1 506,82 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 654 | руб./Гкал | 1 518,29 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | -57 170 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии, составляет 
-57 170 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: -57 170 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = -65 493 тыс. руб.

При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-31 200 тыс. руб.

Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: -65 493 + 31 200 = 
-34 293 тыс. руб.

## Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи 
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.), (23)

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы 
из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.;

(в редакции приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18)

- объем фактического исполнения инвестиционной программы 
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, 
тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 
за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска 
по формуле:

(тыс. руб.), (24)

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал 
(тыс. куб. м).

Расчет корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, произведенный на основании данных 2024 года выглядит, следующим образом:

= 1 204,797 тыс. Гкал ÷ 1 139,365 тыс. Гкал × 69 693 тыс. руб. = 73 695 тыс. руб.

= 69 693 тыс. руб. × (42 386 тыс. руб. ÷ 73 695 тыс. руб. – 1) = 
-29 609 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину корректировки экономически обоснованной и предлагают ее к учету в НВВ предприятия на 2026 год.

## Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 512 550 | 489 719 | -22 831 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 95 603 | 62 794 | -32 809 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 593 108 | 1 563 509 | -29 599 |
| 4 | Прибыль | 124 048 | 32 509 | -91 539 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 28 142 | 28 142 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 56 311 | -34 293 | -90 604 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | -29 609 | -29 609 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 409 762 | 2 112 771 | -296 991 |

## Расчет тарифов на тепловую энергию

Тарифы на производство тепловой энергии станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 22.

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 820,890 | 1 702,33 | -15,39% | 1 397 426 |
| октябрь – декабрь | 396,667 | 1 803,39 | 5,94% | 715 345 |
| Год | 1 217,557 | 1 735,25 | -13,76% | 2 112 771 |

## Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство тепловой энергии

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 41 521 |  | 43 202 |  | 1 681 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 122 551 |  | 127 513 |  | 4 962 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 892 |  | 928 |  | 36 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 231 301 |  | 240 667 |  | 9 366 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 74 397 |  | 77 409 |  | 3 012 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 470 662 |  | 489 719 |  | 19 057 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 12 729 |  | 18 023 |  | 5 294 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 769 |  | 12 729 |  | 11 960 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 480 |  | 501 |  | 21 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 289 |  | 268 |  | -21 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 11 960 |  | 11 960 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 269 |  | 280 |  | 11 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11 485 |  | 20 926 |  | 9 441 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 25 252 |  | 51 958 |  | 26 706 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 15 033 |  | 10 836 |  | -4 197 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 40 285 |  | 62 794 |  | 22 509 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 1 227 881 |  | 1 479 096 |  | 251 215 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 20 355 |  | 39 656 |  | 19 301 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 40 010 |  | 44 757 |  | 4 747 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 1 288 246 |  | 1 563 509 |  | 275 263 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 470 662 |  | 489 719 |  | 19 057 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 40 285 |  | 62 794 |  | 22 509 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 288 246 |  | 1 563 509 |  | 275 263 |  |
| 4 | Прибыль | 45 099 |  | 32 509 |  | -12 590 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 27 334 |  | 28 142 |  | 808 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 37 261 |  | -34 293 |  | -71 554 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | -1 245 |  | -29 609 |  | -28 364 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -31 200 |  | 0 |  | 31 200 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 876 442 |  | 2 112 771 |  | 236 329 |  |

# Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство химически очищенной воды

## Баланс химически очищенной воды

В соответствии с предложением предприятия полезный отпуск химически очищенной воды на 2026 год составит 3 923,424 тыс. куб. м:

с 01.01. – 2 645,215 тыс. куб. м;

с 01.10. – 1 278,209 тыс. куб. м.

## Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.

Операционные расходы 2025 года = 77 817 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 81 507 тыс. руб.

Операционные расходы 2026 года = 81 507 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 84 807 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 23, 24.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024* | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 | 1,051 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 77 817 | 81 507 | 84 807 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Распределение операционных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 4 142 | 3 957 | -185 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 18 108 | 17 301 | -807 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 60 642 | 57 941 | -2 701 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 5 870 | 5 608 | -262 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 88 762 | 84 807 | -3 955 |

## Расчет неподконтрольных расходов

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 582 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Инвентарные карточки (стр. 1 том 10).

Расчет амортизационных отчислений ООО «ЭнергоТранзит», в части производства химически очищенной воды теплоисточником ЦТЭЦ, на 2026 год на сумму 1 582 тыс. руб. (стр. 163 том 7) (таблица 14). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 25.

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 582 | 1 582 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 1 582 | 1 582 | 0 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 582 | 1 582 | 0 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
23 512 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на приобретение холодной воды 1 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 1 водоподъема составляет 
5 654,46 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 1 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

5 654,46 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 3,84 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 12 203,21 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,42 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) = 22 782 тыс. руб.

Договор холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 303 том 2).

Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 319 том 2).

Расчет затрат на приобретение питьевой воды 3 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 3 водоподъема составляет 
16,29 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 3 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

16,29 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 18,28 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 16,29 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 19,61 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) = 305 тыс. руб.

Договор водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 357 том 2).

Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 377 том 2).

Расчет затрат на водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения составляет 4,19 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на водоотведение, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

4,19 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 23,55 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 4,19 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 25,21 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) = 101 тыс. руб.

Договор водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 403 том 2).

Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 20.08.2018 (в договоре 04.07.2018) с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 421 том 2).

Расчет затрат на Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения промышленно-ливневых сточных вод составляет 4,54 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы 
на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

4,54 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026)
× 2,54 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 9,24 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,54 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) = 12 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье при этом составили:

22 782 + 302 + 101 + 12 = 23 200 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 312 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 26.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 23 512 | 23 200 | -312 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 23 512 | 23 200 | -312 |

## Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 5 155 тыс. руб.

При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 5 155 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).

В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 5 155 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Предприятие не представило обосновывающие материалы, подтверждающие понесенные неподконтрольные расходы в 2024 году.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 27.

### Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 0 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 0 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 28.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 18 875 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 18 875 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 29.

### Смета расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 77 817 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 18 875 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4 814 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 29 131 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -46 485 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 84 152 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 84 152 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 82 570 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. куб. м | 3 747,631 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. куб. м | 1 826,980 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. куб. м | 1 920,651 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655 | руб./куб. м | 20,70 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655 | руб./куб. м | 23,30 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 1 582 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство химически очищенной воды, составляет 1 582 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 1 582 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 1 812 тыс. руб.

При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-108 203 тыс. руб.

Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 1 812 + 108 203 = 110 015 тыс. руб.

## Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 88 762 | 84 807 | -3 955 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 582 | 1 582 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 23 512 | 23 200 | -312 |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5 155 | 5 155 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 113 203 | 110 015 | -3 188 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | -110 190 | -110 190 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 232 214 | 114 569 | -117 645 |

## Расчет тарифов на химически очищенную воду

Тарифы на производство химически очищенной воды станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 31.

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 2 645,215 | 27,84 | 0,00% | 73 643 |
| октябрь – декабрь | 1 278,209 | 32,02 | 15,01% | 40 926 |
| Год | 3 923,424 | 29,20 | 4,89% | 114 569 |

## Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство химически очищенной воды

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3 803 |  | 3 957 |  | 154 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 16 628 |  | 17 301 |  | 673 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 55 686 |  | 57 941 |  | 2 255 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 5 390 |  | 5 608 |  | 218 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 81 507 |  | 84 807 |  | 3 300 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 404 |  | 1 582 |  | 1 178 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 404 |  | 1 582 |  | 1 178 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 404 |  | 1 582 |  | 1 178 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 20 802 |  | 23 200 |  | 2 398 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 20 802 |  | 23 200 |  | 2 398 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 81 507 |  | 84 807 |  | 3 300 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 404 |  | 1 582 |  | 1 178 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 20 802 |  | 23 200 |  | 2 398 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4 992 |  | 5 155 |  | 163 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 93 113 |  | 110 015 |  | 16 902 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -108 203 |  | -110 190 |  | -1 987 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 92 615 |  | 114 569 |  | 21 954 |  |

# Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство умягченной подпиточной воды

## Баланс умягченной подпиточной воды

В соответствии с предложением предприятия полезный отпуск умягченной подпиточной воды на 2026 год составит 0,919 тыс. куб. м:

с 01.01. – 0,620 тыс. куб. м;

с 01.10. – 0,299 тыс. куб. м.

## Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.

Операционные расходы 2025 года = 604 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 633 тыс. руб.

Операционные расходы 2026 года = 633 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 659 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 32, 33.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024* | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 | 1,051 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 604 | 633 | 659 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Распределение операционных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 384 | 367 | -17 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 303 | 291 | -12 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 688 | 659 | -29 |

## Расчет неподконтрольных расходов

Предприятие не представило обосновывающих материалов, подтверждающих неподконтрольные расходы.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 34.

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 0 | 0 | 0 |

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.

В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на приобретение холодной воды 1 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 1 водоподъема составляет 
1,44 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 1 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)», составят:

1,44 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 3,84 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 12 203,21 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,42 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) = 6 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 35.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 6 | 6 | 0 |

## Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 32 тыс. руб.

При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 32 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).

В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 32 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2023 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Предприятие не представило обосновывающих материалов, подтверждающих неподконтрольные расходы.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 36.

### Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 0 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 0 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 37.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 6 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 6 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 38.

### Смета расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 604 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 30 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 884 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -1 419 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 105 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 105 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 121 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. куб. м | 0,919 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. куб. м | 0,500 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. куб. м | 0,419 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655 | руб./куб. м | 124,34 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655 | руб./куб. м | 140,01 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | -16 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство химически очищенной воды, составляет -16 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: -16 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = -18 тыс. руб.

При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-3 947 тыс. руб.

Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: -18 + 3 947 = 3 929 тыс. руб.

## Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 688 | 659 | -29 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 32 | 32 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 3 947 | 3 929 | -18 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -547 | -4 468 | -3 921 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 126 | 158 | -3 968 |

## Расчет тарифов на химически очищенную воду

Тарифы на производство химически очищенной воды станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 40.

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 0,620 | 165,17 | 0,00% | 102 |
| октябрь – декабрь | 0,299 | 187,29 | 13,39% | 56 |
| Год | 0,919 | 171,93 | 4,09% | 158 |

## Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство умягченной подпиточной воды

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 353 |  | 367 |  | 14 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 279 |  | 291 |  | 12 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 633 |  | 659 |  | 26 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 5 |  | 6 |  | 1 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 5 |  | 6 |  | 1 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 633 |  | 659 |  | 26 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 |  | 6 |  | 1 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 31 |  | 32 |  | 1 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 3 397 |  | 3 929 |  | 532 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -3 947 |  | -4 468 |  | -521 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 119 |  | 158 |  | 39 |  |

Приложение № 173 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую 
энергию, реализуемую с коллекторов источника, 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ООО «Энерго-Транзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 |  | 1 506,82 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 |  | 1 518,29 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 |  | 1 518,29 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 |  | 1 832,21 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.11.2025 |  | 2 012,06 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 |  | 1 702,33 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | 1 803,39 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | 1 709,92 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | 1 854,62 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2028 |  | 1 854,62 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2028 |  | 2 021,00 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x |

(без НДС)

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.11.2025 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2028 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2028 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 176 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель (химочищенную воду), реализуемый от источника Центральная ТЭЦ, 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2024 | 20,70 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 23,30 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 23,30 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 27,84 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 27,84 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 32,02 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 29,53 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 33,24 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 33,24 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 37,42 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2024 | 20,70 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 23,30 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 23,30 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 27,84 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 27,84 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 32,02 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 29,53 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 33,24 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 33,24 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 37,42 | x |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 |  | с 01.01.2024 |  | 24,84 |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2024 |  | 27,96 |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2025 |  | 27,96 |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2025 |  | 33,41 |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2026 |  | 33,96 |  | x |
|  |  |  | с 01.10.2026 |  | 39,06 |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2027 |  | 35,44 |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2027 |  | 39,89 |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2028 |  | 39,89 |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2028 |  | 44,90 |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 177 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель
(умягчённую подпиточную воду), реализуемый от источника Центральная ТЭЦ, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2024 | 124,34 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 140,01 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 140,01 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 165,17 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 165,17 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 187,29 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 176,80 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 198,90 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 198,90 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 223,76 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2024 | 124,34 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 140,01 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 140,01 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 165,17 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 165,17 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 187,29 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 176,80 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 198,90 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 198,90 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 223,76 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2024 | 149,21 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 168,01 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 168,01 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 198,20 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 201,51 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 228,49 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 212,16 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 238,68 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 238,68 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 268,51 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 178 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Пояснительная записка к экспертному заключению

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит», для установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, реализуемые на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на период 2026 – 2030 годы, в контуре теплоснабжения котельных

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».

ООО «ЭнергоТранзит» производит и реализует на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду.

В соответствии с учетной политикой предприятия (стр. 44 том 1.4), на предприятии ведется раздельный учет затрат.

ООО «ЭнергоТранзит» эксплуатирует комплекс теплоснабжения на основании договоров аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенного с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение 
и пользование тепловых сетей и котельных, действующего до 31.12.2026 
без автопролонгации (стр. 67 том 1.2), № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025, заключенного с ООО «СтройТехПроект» на аренду котельных и оборудования, действующего до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1), которые в предыдущие периоды регулирования обслуживало ООО «СибЭнерго», № СГ-20-25/КОР-81-25 от 06.05.2025, заключенного с ООО «СибЭнерго» на аренду тепловых сетей, действующего до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 118 том 2.1).

Расчет экономически обоснованных расходов производится на основании плановых расчетов, конкурсной документации и фактических данных о ценах на энергоресурсы.

ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 26 том 1.1).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования) цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые ООО «ЭнергоТранзит», подлежат государственному регулированию.

Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 – 2030 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 – 2030 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2026 – 2030 годы, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.

- Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит» 
на производство, передачу, сбыт тепловой энергии

### Соответствие абзацу 6 пункта 51 Основ ценообразования

В актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года указано, что котельные, расположенные в зоне деятельности ЕТО № 04 (ООО «СибЭнерго») с 01.01.2026 передаются ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 25 Схемы теплоснабжения). В связи с этим, передаваемый имущественный комплекс котельных и тепловых сетей ООО «СибЭнерго» с совокупной первоначальной балансовой стоимостью 79 245 тыс. руб., в соответствии с оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 01 за 2025 год ООО «СтройТехПроект» (стр. 3, 12 том 11), присоединяется к имущественному комплексу котельных и тепловых сетей ООО «ЭнергоТранзит» с совокупной первоначальной балансовой стоимостью 157 265 тыс. руб., в соответствии с оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 01 за 2025 год ООО «СтройТехПроект» (стр. 13, 19 том 11), увеличивая первоначальную балансовую стоимость теплосетевого комплекса на 50 процентов.

В соответствии с абзацем 6 пункта 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, пересмотр тарифов и (или) долгосрочных параметров осуществляется органом регулирования в отношении организации, у которой в течение текущего периода регулирования произошло изменение состава имущества, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, более чем на 30 процентов от первоначальной балансовой стоимости основных средств указанной организации.

### Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

ООО «ЭнергоТранзит» подало заявление на третий долгосрочный период регулирования 2026 – 2030 годы.

### Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами 
с учётом положений пункта 37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, 
в соответствии с главой IV Методических указаний.

### Расходы на сырье и материалы на обслуживание

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
33 697 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 13 677 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения бланков на сумму 60 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 728 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 1 144 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения канцелярских товаров на сумму 7 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения материалов для текущего ремонта на сумму 13 760 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 106 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реагентов, соли, катионита, комплексоната, сульфоугля на сумму 65 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 425 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения смазочных материалов на сумму 201 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 1 101 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 537 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 578 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения канцелярии на сумму 3 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения материалов для текущего ремонта на сумму 7 087 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 65 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реагентов, соли, катионита, комплексоната, сульфоугля на сумму 345 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реактивов на сумму 75 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 80 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения смазочных материалов на сумму 73 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 1 088 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 19 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 34 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 10 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 13 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 381 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе приобретения канцелярских товаров на сумму 166 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:

(60 + 728 + 1 144 + 7 + 13 760 + 106 + 65 + 425 + 201 + 1 101 + 537 + 578 + 3 + 7 087 + 65 + 345 + 75 + 80 + 73 + 1 088 + 19 + 34 + 10 + 13 + 381 + 166) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 32 250 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 251 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря на сумму 876 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения материалов для текущего ремонта на сумму 9 383 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 52 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 140 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения смазочных материалов на сумму 3 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 448 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии при этом составили:

(251 + 876 + 9 383 + 52 + 140 + 3 + 448) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 12 777 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 1 447 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
900 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на ремонт основных средств

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов к ремонтной программе на 2026 год, которая предусматривает выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на сумму 47 741 тыс. руб., в части производства тепловой энергии и на сумму 28 390 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии. Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятием представлена ремонтная программа (том 3 стр. 175-327). В состав обосновывающих документов вошли следующие документы: программа ремонтного обслуживания

ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (том. 3 стр. 175-176, 296), график проведения капитальных ремонтов оборудования котельных ООО «ЭнергоТранзит» 2026-2030 (том. 3 стр. 178-180, 297-300), ведомости дефектов (том. 3 стр. 181-185, 301), локальные сметные расчеты (том. 3 стр. 186-295, 302-327).

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Экспертами был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленных мероприятий. В качестве обоснования были представлены план программа ремонтного обслуживания ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (том. 3 стр. 175-176, 296), график проведения капитальных ремонтов оборудования котельных ООО «ЭнергоТранзит» 2026-2030 (том. 3 стр. 178-180, 297-300), ведомости дефектов (том. 3 стр. 181-185, 301). По результатам анализа документов эксперты считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованными в полном объеме.

Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. В качестве обоснования стоимости представлены локальные сметные расчеты

(том. 3 стр. 186-295, 302-327). По результатам анализа в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты предлагают принять затраты согласно сметным расчетам, с корректировкой, принятого предприятием индекса ИПЦ на 2026 год, а также поскольку ремонт выполняется хозяйственным способом, затраты принимаются в части расходов на сырье и материалы.

Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, с учетом замечаний, предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на 2026 год в размере 27 351 тыс. руб., в части производства тепловой энергии и на сумму 13 693 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии, согласно таблице 1.

Эксперты признают получившиеся величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 20 390 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
14 697 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Программа капитального ремонтного обслуживания ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год

| № | Наименование объекта, инвентарный номер | Вид ремонта (КР; СР; ТР) | Способ ремонта (подряд; х/способ) | Стоимость в ценах 2026 года, тыс. руб. (без НДС) по предложениям предприятия |  |  | Наименование документов, обосновывающих стоимость | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта | Стоимость в ценах 2026 года, тыс. руб. (без НДС) по предложениям экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы | ремонта |  | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы |
| 1 | Колосниковая решётка котла №2 АРК | Капитальный ремонт | х/способ | 10219,65 | 3258,61 | 6961,04 | Смета № 37-3К-26 | Ведомость дефектов № 37-3К-26 | 6629,90 | 0 | 6629,9 |
| 2 | Колосниковая решётка котла №1 ЗРК | Капитальный ремонт | х/способ | 12158,01 | 4844,01 | 7314 | Смета № 38-3К-26 | Ведомость дефектов № 38-3К-26 | 6966,07 | 0 | 6966,07 |
| 3 | Колосниковая решётка котла №4 ЗРК | Капитальный ремонт | х/способ | 12158,00 | 4844 | 7314 | Смета № 39-3К-26 | Ведомость дефектов № 39-3К-26 | 6966,07 | 0 | 6966,07 |
| 4 | Конвективный блок котла №4 ЗРК | Капитальный ремонт | х/способ | 11225,51 | 5620,02 | 5605,49 | Смета № 40-3К-26 | Ведомость дефектов № 40-3К-26 | 5338,83 | 0 | 5338,83 |
| 5 | Сетевой насос №3 кот. пос. Притомский | Капитальный ремонт | х/способ | 1979,81 | 457,13 | 1522,68 | Смета № 45-3К-26 | Ведомость дефектов № 45-3К-26 | 1450,25 | 0 | 1450,25 |
| Всего в части производства тепловой энергии |  |  |  | 47740,98 | 19023,77 | 28717,21 |  |  | 27351,12 | 0,00 | 27351,12 |
| 6 | БЦК, ремонт участка тепловой сети ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15 ул. Разведчиков (Д426, L-752 п.м.) | Капитальный ремонт | х/способ | 28390,29 | 14801,97 | 13588,32 | Смета № 12-01ТС/26-30 | Ведомость дефектов № 12-01ТС/26-30 | 13692,54 | 0,00 | 13692,54 |
| Всего в части передачи тепловой энергии |  |  |  | 28390,29 | 14801,97 | 13588,32 |  |  | 13692,54 | 0,00 | 13692,54 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 043,66 | 0,00 | 41 043,66 |

### Расходы на оплату труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
541 693 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 104 255 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет нормативной численности рабочих Абашевской районнной котельной (АРК) – 38,0 человек (стр. 9 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих Зыряновской районнной котельной (ЗРК) – 81,0 человек (стр. 10 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих Байдаевской центральной котельной (БЦК) – 44,0 человека (стр. 11 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Притомский – 36,0 человек (стр. 12 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной профилактория Полосухинский – 10,0 человек (стр. 12 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Абагур-Лесной № 1 – 21,4 человека (стр. 13 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Абагур-Лесной № 2 – 16,8 человека (стр. 13 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Абагур-Лесной № 3 – 4,6 человека (стр. 13 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной № 6 – 9,2 человека (стр. 14 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной № 32 – 18,4 человека (стр. 14 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной Листвяги – 32,4 человека (стр. 14 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной Таргай – 16,6 человека (стр. 14 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной РТСР Телецентр – 8,3 человека (стр. 14 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной Разъезд Абагуровский № 1 – 12,4 человека (стр. 15 том 7).

Расчет нормативной численности рабочих котельной Разъезд Абагуровский № 2 – 11,5 человека (стр. 15 том 7).

Нормативная численность рабочих по котельным составляет:

38,0 + 81,0 + 44,0 + 36,0 + 10,0 + 21,4 + 16,8 + 4,6 + 9,2 + 18,4 + 32,4 + 16,6 + 8,3 + 12,4 + 11,5 = 361 человек.

Расчет численности обслуживающего персонала на котельных (ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики) – 9,4 человека (стр. 17 том 7).

Расчет численности слесарей по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов – 104 человека (стр. 18 том 7).

Расчет численности электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 49 человек (стр. 20 том 7).

Расчет нормативной численности грузчиков, занятых разгрузкой угля, работающих на угольном складе для АРК, ЗРК и БЦК – 30 человек (стр. 21 том 7).

Расчет уборщиков производственных и служебных помещений – 15 человек (стр. 19 том 7).

Расчет численности инженерно-технических работников, занятых организацией руководства производством тепловой энергии (начальник, зам. начальника, мастер дневной, мастер дежурный, мастер ХВО) – 47 человек (стр. 22 том 7).

Расчет численности инженерно-технических работников, занятых организацией руководства складским хозяйством (начальник склада, мастер) – 7 человек (стр. 23 том 7).

Обоснование и расчет численности по теплотехническому аудиту в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» (руководитель службы - инженер, старший инспектор, инспектор, курьер) (большие котельные) – 6,74 человека (стр. 36 том 7).

Обоснование и расчет численности по теплотехническому аудиту в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» (руководитель службы - инженер, старший инспектор, инспектор, курьер) (малые котельные) – 13,02 человека (стр. 39 том 7).

Общая нормативная численность рабочих по котельным составляет:

361 + 9,4 + 104 + 49 + 30 + 15 + 47 + 7 + 6,74 + 13,02 = 642 человека.

В соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 части 2 Приказа Госстроя России от 12.10.1999 №74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий» в случае если числовые значения факторов значительно отличаются от предельных интервалов, нормативную численность рекомендуется определять методом интерполяции (способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений).

Численность административного персонала в соответствии с пунктом 2.1.1 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 рассчитаны методом интерполяции:

0 + ((642 – 0) ÷ (750 – 0) × (32 – 0) = 27 человек,

где

0 – начало диапазона;

642 – численность обслуживающего персонала, рассчитанная выше;

750 – максимальная численность обслуживающего персонала;

32 – максимальное количество административного персонала.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 10.07.1999 № 782, пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.2.2, 2.2.3 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 предприятием подготовлен расчет среднесписочной численности РСиС для обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 42 том 7).

Оперативно-диспетчерская служба – 5 человек.

Маркшейдер (для определения остатков топлива и контроля расхода угля) – 1 человек.

Инженер по охране окружающей среды (эколог) – 1 человек.

Организация руководства производственными подразделениями – 47 человек.

Ремонт оборудования котельных (начальник и мастера) - аварийный ремонт – 7 человек.

Ремонт электрооборудования котельных (начальник и мастер) - аварийный ремонт – 4 человека.

Ремонт КИПиА (начальник) – 1 человек.

Угольный склад (начальник и мастера) – 5 человек.

Общая численность персонала, направленного на производство тепловой энергии, составила:

642 + 27 + 5 + 1 + 1 + 47 + 7 + 4 + 1 + 5 = 740 человек.

Предложение предприятия на производство тепловой энергии – 606 человек (стр. 43 том 7).

Штатное расписание № 17 от 01.09.2025 (стр. 34 том 9), в соответствии с которым на производство тепловой энергии относится 546,5 человека, на передачу тепловой энергии относится 39 человек. Эксперты принимают в качестве экономически обоснованной численности персонала на производство тепловой энергии штатную численность.

Средняя заработная плата работников организаций по видам деятельности на производство, передачу и распределение пара и горячей воды за 2024 год по Кемеровской области – Кузбассу по данным Федеральной службы государственной статистики России составила 55 377 руб./мес.

https://42.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Средняя%20заработная%20плата%20работников%20организаций%20по%20ВЭД_декабрь_%202024г..pdf

Средняя заработная плата по Субъекту на 2026 год должна составить:

55 377 руб./мес. × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 63 439 руб./мес.

Предприятие представило формы № П-4 за 2025 год по ООО «ЭнергоТранзит» по виду экономической деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (стр. 3 том 12) со средним размером заработной платы за сентябрь 2025 года 65 796 руб./мес. и пояснительную записку (стр. 2 том 12) об индексации средней заработной платы с сентября 2025 года для стабилизации кадрового состава до уровня 65 796 руб./мес. Учитывая, что Новокузнецк – крупный город и средняя заработная плата в нем превышает среднюю по Субъекту, эксперты предлагают принять в качестве экономически обоснованной средней заработной платы указанную в пояснительной записке.

Фонд оплаты труда на производство тепловой энергии на 2026 год при этом составит:

546,5 человека × 65 796 руб./мес. × 12 месяцев ÷ 1000 (перевод в тыс. руб.) = 431 488 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расчет коэффициентов планируемых невыходов ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 34 том 7).

Расчет объема обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, расчет нормативной численности ООО «ЭнергоТранзит» – 16,88 человека (стр. 24 том 7) (малые котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 16,88 × 1,19 = 20,09 человека.

Расчет объема обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, расчет нормативной численности ООО «ЭнергоТранзит» – 7,58 человека (стр. 26 том 7) (большие котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 7,58 × 1,19 = 9,02 человека.

Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» – 1,562 человека (стр. 29 том 7) (малые котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 1,562 × 1,19 = 1,859 человека.

Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» – 0,792 человека (стр. 29 том 7) (большие котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 0,792 × 1,19 = 0,942 человека.

Расчет нормативной численности рабочих диспетчерской службы для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях (дежурный персонал) – 16 человек (стр. 31 том 7). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 16 × 1,19 = 19,04 человека.

Расчет нормативной численности рабочих связанных с хозяйственным обслуживанием офисных помещений по адресу пр. Колхозный, 12 – 3,1 человека (стр. 32 том 7). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 3,1 × 1,11 = 3,44 человека.

Расчет нормативной численности рабочих связанных с хозяйственным обслуживанием офисных помещений по адресу ул. Дузенко, 16-Б – 3,2 человека (стр. 33 том 7). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 3,2 × 1,11 = 3,55 человека.

Нормативная численность рабочих по тепловым сетям от котельных составляет:

20,09 + 9,02 + 1,859 + 0,942 + 19,04 + 3,44 + 3,55 = 58 человек.

В соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 части 2 Приказа Госстроя России от 12.10.1999 №74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий» в случае если числовые значения факторов значительно отличаются от предельных интервалов, нормативную численность рекомендуется определять методом интерполяции (способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений).

Численность административного персонала в соответствии с пунктом 2.1.1 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 рассчитаны методом интерполяции:

0 + ((58 – 0) ÷ (750 – 0) × (32 – 0) = 2,47 человек,

где

0 – начало диапазона;

58 – численность обслуживающего персонала, рассчитанная выше;

750 – максимальная численность обслуживающего персонала;

32 – максимальное количество административного персонала.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 10.07.1999 № 782, пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.2.2, 2.2.3 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 предприятием подготовлен расчет среднесписочной численности РСиС для обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 42 том 7).

Диспетчерская служба – 10 человек.

Участок по обслуживанию тепловых сетей – 4 человека.

Общая численность персонала, направленного на передачу тепловой энергии, составила:

58 + 2,47 + 10 + 4 = 74 человека.

Предложение предприятия на передачу тепловой энергии – 76 человек (стр. 43 том 7).

Штатное расписание № 17 от 01.09.2025 (стр. 34 том 9), в соответствии с которым на производство тепловой энергии относится 546,5 человека, на передачу тепловой энергии относится 39 человек. Эксперты принимают в качестве экономически обоснованной численности персонала на передачу тепловой энергии штатную численность.

Фонд оплаты труда на передачу тепловой энергии на 2026 год при этом составит:

39 человека × 65 796 руб./мес. × 12 месяцев ÷ 1000 (перевод в тыс. руб.) = 30 792 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 110 205 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
73 463 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
150 943 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 59 048 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № КОР-30-25/АР-26-25 от 18.03.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание автотранспортных услуг для обслуживания котельных, действующий до 31.12.2030 без автопролонгации на сумму 144 681 тыс. руб. (стр. 33 том 8). Конкурсная документация - 2 участника, закупка признана состоявшейся (стр. 53 том 8).

Расчет необходимости в автотранспортных средствах для оказания транспортных услуг ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных НГО на 2026 год на сумму 40 299 тыс. руб. (стр. 8 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет затрат на погрузку и разгрузку угля в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 22 292 тыс. руб. (стр. 9 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет затрат на вывоз шлака в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 14 263 тыс. руб. (стр. 10 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет затрат на перевозку угля автомобильным транспортом в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 23 144 тыс. руб. (стр. 11 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет затрат на закачку, подталкивание угля и содержание отвала в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 33 976 тыс. руб. (стр. 12 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ДГЮП7-001502/КОР-153-21 от 01.01.2022, заключенный с АО «Кузнецкпогрузтранс» на транспортное обслуживание ООО «ЭнергоТранзит» силами и средствами АО «Кузнецкпогрузтранс» и аренду железнодорожного пути, действующий до 01.11.2022 без автопролонгации (стр. 3 том 9). Дополнительное соглашение № 2 от 31.12.2022 о продлении срока действия договора до 30.11.2023 без автопролонгации (стр. 18 том 9). Дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2023 о продлении срока действия договора до 31.12.2023 без автопролонгации (стр. 20 том 9). Дополнительное соглашение № 4 от 01.01.2024 о продлении срока действия договора до 30.11.2024 без автопролонгации (стр. 21 том 9). Дополнительное соглашение № 5 от 25.11.2024 о продлении срока действия договора до 31.11.2025 без автопролонгации (стр. 18 том 9). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика – монополист (стр. 31 том 9).

Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 N 794 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Кузнецкпогрузтранс» (стр. 3 том 10).

Счета-фактуры за 2024 год выставленные АО «Кузнецкпогрузтранс» (стр. 5 том 10).

Реестр актов, накладных за 2024 год от АО «Кузнецкпогрузтранс» на сумму 6 639 тыс. руб. (стр. 4 том 10). Экономически обоснованные расходы на услуги АО «Кузнецкпогрузтранс», с учетом индексации, составили:

6 639 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 7 606 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:

40 299 + 22 292 + 14 263 + 23 144 + 33 976 + 7 606 = 141 580 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Договор № КОР-217-25/АР-261-25 от 01.09.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание автотранспортных услуг для обеспечения технологического процесса, текущего обслуживания и ликвидации аварий на тепловых сетях от котельных ООО «ЭнергоТранзит», действующий до 31.12.2030 без автопролонгации на сумму 59 533 тыс. руб. (стр. 15 том 8). Конкурсная документация - 2 участника, закупка признана состоявшейся (стр. 27 том 8).

Расчет нормативного количества машин и механизмов для эксплуатации и ремонта тепловых сетей от котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (стр. 13 том 8).

Расчет затрат на услуги спецтехники в контуре (тепловых сетей) котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 17 723 тыс. руб. (стр. 14 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии при этом составили 17 723 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 9 363 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
41 325 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 
по договорам с организациями

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
72 888 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 14 259 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по анализу угля на сумму 425 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по дератизации, дезинсекции на сумму 33 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по медицинскому осмотру рабочих на сумму 193 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обслуживанию огнетушителей на сумму 3 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране труда на сумму 8 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по пуско-наладочным работам на сумму 491 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту и диагностике оборудования на сумму 4 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 363 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения на сумму 32 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране котельных на сумму 8 393 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране угольных складов на сумму 2 098 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе экспертных услуг на сумму 4 670 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг связи на сумму 11 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг экологической экспертизы на сумму 1 393 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг экспертизы промышленной безопасности на сумму 1 970 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе анализа выбросов в атмосферу на сумму 1 145 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе анализа холодной воды на сумму 1 340 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе дератизации, дезинсекции на сумму 16 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе исследований на сумму 695 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе кадастровых работ на сумму 30 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе компенсации спецмолока на сумму 1 035 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе медосмотра на сумму 263 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе метеообеспечения на сумму 245 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оценки условий труда на сумму 70 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе режимной наладки оборудования на сумму 209 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 471 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране котельных на сумму 14 178 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе экспертизы промышленной безопасности на сумму 1 542 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе предоставления специальной гидрометеорологической информации на сумму 319 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг агента на сумму 7 928 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обслуживания котелтьного оборудования - химическая промывка поверхностей нагрева котлоагрегатов на сумму 1 142 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе услуг по медицинскому осмотру работников на сумму 381 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 4 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе абонентского обслуживания сайта на сумму 25 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе аудиторских услуг на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг видеонаблюдения на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе информационного обслуживания на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе лицензионных прав на программу на сумму 17 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обслуживания оргтехники на сумму 24 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе оценки условий труда на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе почтовых услуг на сумму 107 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прав на использование программ на сумму 69 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прочих общехозяйственных расходов на сумму 18 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе информирования граждан о необходимости своевременной оплаты за коммунальные услуги на сумму 255 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг связи на сумму 540 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе аудиторских услуг на сумму 40 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе медосмотра на сумму 2 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обслуживания ККМ на сумму 34 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе почтовых услуг на сумму 54 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование ЛЭРС УЧЕТ на сумму 265 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы на сумму 38 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Диадок» на сумму 36 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Контур-Экстерн» на сумму 45 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе затрат на СМС рассылку абонентам о задолженности на сумму 1 117 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе технического обслуживания средств охраны на сумму 15 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг по охране объектов на сумму 136 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг связи на сумму 288 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе юридических услуг на сумму 382 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:

(425 + 33 + 193 + 3 + 8 + 491 + 4 + 363 + 32 + 8 393 + 2 098 + 4 670 + 11 + 1 393 + 1 970 + 1 145 + 1340 + 16 + 695 + 30 + 1 035 + 263 + 245 + 70 +209 + 471 + 14 178 + 1 542 + 319 + 7 928 + 1 142 + 381 + 4 + 25 + 12 + 12 + 12 + 17 + 24 + 12 + 107 + 69 + 18 + 255 + 540 + 40 + 2 + 34 + 54 + 265 + 38 + 36 + 45 + 1 117 + 15 + 136 + 288 + 382) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 62 612 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе кадастровых работ на сумму 32 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе компенсации спецмолока на сумму 1 258 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по медицинскому осмотру рабочих на сумму 37 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обслуживанию огнетушителей на сумму 2 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по подготовке технической документации на сумму 37 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту и диагностике оборудования на сумму 27 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 1 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране объектов (патрулирование) на сумму 1 049 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг экспертизы промышленной безопасности на сумму 2 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе аудиторских услуг на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обслуживания ККМ на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе почтовых услуг на сумму 6 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование ЛЭРС УЧЕТ на сумму 29 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Диадок» на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Контур-Экстерн» на сумму 5 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе подготовки проектно-сметной документации на сумму 48 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии при этом составили:

(32 + 1 258 + 37 + 2 + 37 + 27 + 1 + 1 049 + 2 + 4 + 4 + 6 + 29 + 4 + 4 + 5 + 48) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 2 920 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 10 276 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
11 339 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на служебные командировки

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
207 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе командировочных на сумму 181 тыс. руб. (стр. 44 том 6). Экономически обоснованные расходы с учетом индексации при этом составили: 181 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 207 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Расходы на обучение персонала

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
682 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 273 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 221 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 195 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения по ОТ и ПБ на сумму 55 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 2 тыс. руб. (стр. 25 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 5 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обучения по ОТ и ПБ на сумму 10 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» на сумму 107 тыс. руб. (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе участия в семинаре (стр. 26 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:

(221 + 195 + 55 + 2 + 5 + 10 + 107) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 682 тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 238 тыс. руб. (стр. 45 том 6). Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии с учетом индексации при этом составили: 238 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 273 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 041 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды № ГТС-113-21/КОР-127-21 от 01.11.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду здания АБК, площадью 531,8 кв. м находящегося по адресу: г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 2Б, на сумму 1 702 тыс. руб., действующий до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 19 том 2.1). Конкурсная документация - закупка признана несостоявшейся (стр. 25 том 2.1).

Арендная плата за 1 квадратный метр рублей в месяц при этом составила: 1 702 тыс. руб. × 1000 (приведение к рублям) ÷ 12 (месяцев) ÷ 531,8 кв. м (площадь арендуемого помещения) = 267 руб./кв. м/мес.

Договор аренды № ГТС-112-21/КОР-126-21 от 01.11.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду нежилых помещений на сумму 1 904 тыс. руб., действующий до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 29 том 2.1).

Нежилые помещения расположены по адресам:

г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 1, площадью 249,8 кв. м;

г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 6, площадью 50,5 кв. м;

г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 2, площадью 23,1 кв. м;

г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 3, площадью 43,1 кв. м;

г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 4, площадью 21,2 кв. м;

г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 5, площадью 22,3 кв. м;

г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 7, площадью 99,2 кв. м;

Конкурсная документация - закупка признана несостоявшейся (стр. 42 том 2.1).

Арендная плата за 1 квадратный метр рублей в месяц при этом составила: 1 904 тыс. руб. × 1000 (приведение к рублям) ÷ 12 (месяцев) ÷ 509,2 кв. м (площадь арендуемого помещения) = 312 руб./кв. м/мес.

Договор № ГТС-28-25/КОР-80-25 от 05.05.2025, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду здания АБК и гаража, площадью 739,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Колхозный, 12 на сумму 4 435 тыс. руб., действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 60 том 2.1).

Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 67 том 2.1).

Арендная плата за 1 квадратный метр рублей в месяц при этом составила: 4 435 тыс. руб. × 1000 (приведение к рублям) ÷ 12 (месяцев) ÷ 739,2 кв. м (площадь арендуемого помещения) = 500 руб./кв. м/мес.

По данным https://novokuznetsk.restate.ru/graph/ceny-arendy-ofisov/#form1 средняя цена аренды 1 кв. м офисного помещения в Новокузнецке в 2025 году составила 744 руб./мес. Таким образом, договорные цены не превышают среднюю цену аренды офисного помещения по городу Новокузнецку и признаются экспертами экономически обоснованными.

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:

1 702 + 1 904 + 4 435 = 8 041 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Другие расходы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 113 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 23 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 189 тыс. руб. (стр. 44 том 6). Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии с учетом индексации при этом составили: 189 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 217 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 20 тыс. руб. (стр. 44 том 6). Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии с учетом индексации при этом составили: 20 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 23 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 896 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

В части передачи тепловой энергии корректировка предложения предприятия отсутствует.

Базовые уровни операционных расходов приведены в таблицах 2 – 4.

Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на производство тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 33 697 | 32 250 | -1 447 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 47 741 | 27 351 | -20 390 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 541 693 | 431 488 | -110 205 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 150 943 | 141 580 | -9 363 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 72 888 | 62 612 | -10 276 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 207 | 207 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 682 | 682 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 8 041 | 8 041 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 1 113 | 217 | -896 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 857 005 | 704 428 | -152 577 |

Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на передачу тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 13 677 | 12 777 | -900 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 28 390 | 13 693 | -14 697 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 104 255 | 30 792 | -73 463 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 59 048 | 17 723 | -41 325 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 14 259 | 2 920 | -11 339 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 273 | 273 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 23 | 23 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 219 925 | 78 201 | -141 724 |

Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на реализацию тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 47 374 | 45 027 | -2 347 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 76 131 | 41 044 | -35 087 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 645 948 | 462 280 | -183 668 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 209 991 | 159 303 | -50 688 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 87 147 | 65 532 | -21 615 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 207 | 207 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 955 | 955 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 8 041 | 8 041 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 1 136 | 240 | -896 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 1 076 930 | 782 629 | -294 301 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

,

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчеты операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования приведены в таблицах 5, 6.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов 
на каждый год долгосрочного периода регулирования 
на производство тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,051 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 335,69 | 335,7 | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 704 428 | 725 279 | 746 747 | 768 851 | 791 609 |

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов 
на каждый год долгосрочного периода регулирования 
на передачу тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,051 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 1 421,96 | 1 421,96 | 1 421,96 | 1 421,96 | 1 421,96 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 78 201 | 80 516 | 82 899 | 85 353 | 87 879 |

### Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере 1%.

### Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется 
по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога 
на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии 
с формулой:

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые 
в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, 
за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 
в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые 
при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно 
к ней применяется формула:

.

### Расходы на капитальные вложения

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
12 110 тыс. руб.

В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 28.10.2021 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных на 2022 - 2026 годы», величина инвестиционной программы в рассматриваемом контуре на 2026 год составляет 25 400 тыс. руб.

В соответствии с финансовым планом, расположенном в приложении к рассматриваемому постановлению, расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, составляют 0 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 12 110 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

### Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 64 794 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 15 419 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

(704 428 тыс. руб. (операционные расходы) + 12 681 тыс. руб. (арендная плата) + 1 651 тыс. руб. (плата за выбросы и сбросы) + 19 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование) + 1 621 тыс. руб. (налог на имущество) + 154 тыс. руб. (водный налог) + 1 007 тыс. руб. (госпошлина) + 130 309 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 10 872 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 278 042 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 4 816 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 53 572 тыс. руб., в части производства тепловой энергии.

(78 201 тыс. руб. (операционные расходы) + 27 135 тыс. руб. (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) + 2 643 тыс. руб. (арендная плата) + 9 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование) + 4 384 тыс. руб. (налог на имущество) + 109 тыс. руб. (госпошлина) + 9 299 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 13 290 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 14 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию)) × 5% = 6 754 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии.

Эксперты признают получившиеся величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 11 222 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 8 665 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

### Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2026 год – 1,051;

на 2027 год – 1,040;

на 2028 год – 1,040.

на 2029 год – 1,040.

на 2030 год – 1,040.

### Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии 
с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Предприятием представлены данные по установленной тепловой мощности котлоагрегатов (стр. 68 том 3) на 335,69 Гкал/ч и расчет количества условных единиц (стр. 3 том 3), в соответствии с которым суммарное количество условных единиц составило 1 421,96.

### Неподконтрольные расходы

### Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 437 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 35 642 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расшифровка объема передачи тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) от котельных на 2026 год (стр. 89 том 3).

Расчет объема передачи тепловой энергии от котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год по тепловым сетям, переданным по концессионному соглашению (стр. 88 том 3).

С целью учета расходов по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, переданным ООО «ЭнергоТранзит» в соответствии с концессионным соглашением, эксперты рассчитали экономически обоснованные расходы по данной статье:

29,195 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 13,429 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 27 135 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 6 437 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
8 507 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
12 681 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 2 643 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение и пользование тепловых сетей и котельных, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 67 том 1.2). Конкурсная документация (стр. 71 том 1.2) - закупка у единственного поставщика. Дополнительное соглашение от 10.01.2022 об изменении состава имущества и стоимости арендной платы (стр. 13 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Абашевская районная котельная - ул. Кавказская, 26 (стр. 44 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Слесарная, 12 (стр. 46 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Пархоменко, 110 (стр. 48 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. 375 км, 40 (стр. 51 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание котельной с галереями подачи угля - ул. Стволовая, 9 (стр. 54 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Стволовая, 9 корпус 2 (стр. 56 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание перекачивающей насосной КЦК - ул. 375 км, 79 (стр. 59 том 1.3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Стволовая, 9 корпус 1 (стр. 1 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание насосной - ул. Слесарная, 12 корпус 2 (стр. 4 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание насосной технической воды - ул. Стволовая, 9 корпус 7 (стр. 6 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание калориферной установки - ул. Стволовая, 9 корпус 8 (стр. 8 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание гаража бульдозера - ул. Стволовая, 9 корпус 5 (стр. 10 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - бытовое помещение - ул. Пархоменко, 110 корпус 1 (стр. 12 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - бокс тяжелой техники - ул. Пархоменко, 110 корпус 4 (стр. 14 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - бойлерная - ул. Стволовая, 9 корпус 4 (стр. 16 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание бойлерной БЦК №1 - ул. Слесарная, 2 (стр. 18 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание котельной - ул. 375 км, 34 (стр. 20 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Жилой дом - склад - ул. Слесарная, 12 корпус 1 (стр. 22 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - склад - ул. Пархоменко, 110 корпус 5 (стр. 24 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание противопожарной насосной - ул. Стволовая, 9 корпус 3 (стр. 26 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание солевого склада - ул. Стволовая, 9 корпус 6 (стр. 28 том 1.4).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание насосно-фильтровальной станции - ул. 375 км, 71 (стр. 30 том 1.4).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Кавказская, 26 (стр. 3 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 12 (стр. 4 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, 110 (стр. 5 том 4.1).

Расчет стоимости арендной платы, в части котельных на сумму 7 335 тыс. руб. (стр. 5 том 2.1) (таблица 7). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет стоимости арендной платы, в части угольного склада на сумму 699 тыс. руб. (стр. 8 том 2.1) (таблица 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду котельных и оборудования, действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 115 том 2.1).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Аабагур-Лесной 1, ул. Земнухова, 43 (стр. 273 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Аабагур-Лесной 2, пр. Дагестанский, 14 (стр. 287 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Аабагур-Лесной 3, ул. Пинская, 43А (стр. 285 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная № 32, ул. Садопарковая, 32 (стр. 275 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная № 6, ул. 375 км, 34 (стр. 291 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Листвяги, ул. Суданская, 52 (стр. 305 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная ОРК «Таргай», п. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5А (стр. 301 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная «Притомская», пос. Притомский, ш. Притомское, 26 (стр. 299 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная РТРС (Телецентр), ул. Черемнова, 82/3 (стр. 289 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная ст. Полосухинской, ул. Станционная, 16 (стр. 297 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Разъезд Абагуровский-1, ул. Кондомская, 10 (стр. 293 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Разъезд Абагуровский-2, ул. Спортивная, 11А (стр. 295 том 2.2).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Земнухова, 43 (стр. 6 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, проезд Дагестанский, 14 (стр. 7 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Кондомская, 10 (стр. 8 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Спортивная, 11А (стр. 9 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Садопарковая, 32 (корпуса 1,4,5) (стр. 10 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. 375 км, 34 (стр. 11 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Суданская, 52 (стр. 12 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Станционная, 16 (стр. 13 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, шоссе Притомское, 26 (стр. 14 том 4.1).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу Новокузнецкий район, п. Таргайский дом отдыха, ул. Лесная, 5 (стр. 15 том 4.1).

Расчет стоимости арендной платы, в части котельных на сумму 4 647 тыс. руб. (стр. 10 том 2.1) (таблица 9). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии составили:

7 335 + 699 + 4 647 = 12 681 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Договор аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение и пользование тепловых сетей и котельных, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 67 том 1.2). Конкурсная документация (стр. 71 том 1.2) - закупка у единственного поставщика. Дополнительное соглашение от 10.01.2022 об изменении состава имущества и стоимости арендной платы (стр. 13 том 1.3).

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Зыряновской районной котельной (стр. 38 том 1.3).

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Абашевской районной котельной (стр. 40 том 1.3).

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Байдаевской центральной котельной (стр. 42 том 1.3).

Расчет стоимости арендной платы, в части тепловых сетей на сумму 1 390 тыс. руб. (стр. 4 том 2.1) (таблица 10). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду котельных и оборудования, действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 115 том 2.1).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной «Притомская» до ЦТП (стр. 107 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной «Садопарк» (стр. 171 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной № 6 (стр. 96 том 2.2).

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной № 1 (стр. 261 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной №2 (стр. 23 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной Абагур-Разъезд № 1 (стр. 242 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной Абагур-Разъезд № 2 (стр. 248 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной ООО «ЕвразЭК» (стр. 233 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной ОРК «Таргай» (стр. 191 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной п. Листвяги (стр. 92 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть по замещению котельной Садопарковая на источник котельная № 32 (стр. 263 том 2.2).

Расчет стоимости арендной платы, в части тепловых сетей на сумму 1 188 тыс. руб. (стр. 9 том 2.1) (таблица 11). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № СГ-20-25/КОР-81-25 от 06.05.2025, заключенный с ООО «СибЭнерго» на аренду тепловых сетей, действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 118 том 2.1). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 125 том 2.1).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до границы зем. участка нежилого здания 1,2 по ул.375 км. здание 32, корпус 7, L=23м, 0Б-005369 (стр. 2 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка индивидуального жилого дома по ул. Орлова (строительный номер 31) (кадастровый номер 42:30:0306014:170), L=5 м., 0Б-005416 (стр. 7 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка части жилого дома по ул. Поссоветская, 8 кв.2, L=16м., 0Б-005344 (стр. 13 том 2.2).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка ИЖД по ул.Поссоветская, 5, L=8,5, 0Б-005345 (стр. 18 том 2.2).

Расчет стоимости арендной платы, в части тепловых сетей на сумму 65 тыс. руб. (стр. 18 том 2.1) (таблица 12). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии составили:

1 390 + 1 188 + 65 = 2 643 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021 (котельные)

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования по бухгалтерии, мес. | Дата перехода на максимальные сроки | Прошло месяцев | Осталось месяцев | Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб | Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес | Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес | Дата, с которой начинается новый расчет | Дата расчета | Прошло месяцев | Осталось месяцев на 01.01.2026 | Осталось месяцев на 31.12.2026 | Амортизация за 2026 год, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026г, руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2026г, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Аренда земли, руб. | Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абашевская районная котельная, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-он, ул. Кавказская, 26 |  |  | 14 886 176,80 |  |  |  |  | 65 899,14 | 12 843 303,37 |  |  |  |  |  |  |  | 790 789,71 | 10 470 934,23 | 9 680 144,51 |  | 183 462,16 | 21 889,37 | 996 141,24 |
|  | Абашевская районная котельная, назначение: нежилое здание, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, д.26, площадь 4624,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0508070:45. Без координат границ | БП-001214 | 12.05.2020 | 10 452 941,72 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 28 956 | 9 555 320,69 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 347 466,21 | 8 512 922,07 | 8 165 455,86 | 8 339 188,96 | 183 462,16 |  | 530 928,36 |
|  | Бак аккумул. | БП-001227 | 12.05.2020 | 17 313,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 144 | 12 841,05 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 731,38 | 7 646,92 | 5 915,54 | 6 781,23 |  |  | 1 731,38 |
|  | Водопровод (включая 2 ж/б колодца) | БП-001228 | 12.05.2020 | 448 684,94 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 739 | 332 774,66 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 44 868,49 | 198 169,18 | 153 300,69 | 175 734,93 |  |  | 44 868,49 |
|  | Выключатель автоматический Э40ВХЛЗ 4000 А | БП-001215 | 12.05.2020 | 116 049,12 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 967 | 86 069,76 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 11 604,91 | 51 255,03 | 39 650,12 | 45 452,57 |  |  | 11 604,91 |
|  | Дробилка № 1 (АРК) | БП-001229 | 12.05.2020 | 1 331,92 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 11 | 987,84 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 133,19 | 588,26 | 455,07 | 521,67 |  |  | 133,19 |
|  | Дробилка № 2 (АРК) | БП-001230 | 12.05.2020 | 1 033,56 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 9 | 766,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 103,36 | 456,49 | 353,13 | 404,81 |  |  | 103,36 |
|  | Емкость тех.воды | БП-001231 | 12.05.2020 | 3 231,78 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 27 | 2 396,90 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 323,18 | 1 427,37 | 1 104,19 | 1 265,78 |  |  | 323,18 |
|  | Камера осадительная | БП-001232 | 12.05.2020 | 1 237,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 917,98 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 123,77 | 546,66 | 422,89 | 484,78 |  |  | 123,77 |
|  | Камера осадительная | БП-001233 | 12.05.2020 | 1 237,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 917,98 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 123,77 | 546,66 | 422,89 | 484,78 |  |  | 123,77 |
|  | Компрессор ЗИФ-ШВ-5 б/у | БП-001234 | 12.05.2020 | 3 146,43 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 26 | 2 333,60 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 314,64 | 1 389,67 | 1 075,03 | 1 232,35 |  |  | 314,64 |
|  | Конвейер золоудаления СР 70 (АРК) | БП-001235 | 12.05.2020 | 10 248,84 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 85 | 7 601,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 024,88 | 4 526,57 | 3 501,69 | 4 014,13 |  |  | 1 024,88 |
|  | Конвейер просыпи СП 202 (АРК) | БП-001236 | 12.05.2020 | 1 354,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 11 | 1 004,76 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 135,47 | 598,34 | 462,87 | 530,60 |  |  | 135,47 |
|  | Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 1,2 (АРК) | БП-001237 | 12.05.2020 | 8 212,44 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 68 | 6 090,89 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 821,24 | 3 627,16 | 2 805,92 | 3 216,54 |  |  | 821,24 |
|  | Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 3 (АРК) | БП-001238 | 12.05.2020 | 8 617,10 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 72 | 6 391,02 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 861,71 | 3 805,89 | 2 944,18 | 3 375,03 |  |  | 861,71 |
|  | Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 4 (АРК) | БП-001239 | 12.05.2020 | 8 555,88 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 71 | 6 345,61 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 855,59 | 3 778,85 | 2 923,26 | 3 351,05 |  |  | 855,59 |
|  | Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 5 (АРК) | БП-001240 | 12.05.2020 | 8 274,22 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 69 | 6 136,71 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 827,42 | 3 654,45 | 2 827,03 | 3 240,74 |  |  | 827,42 |
|  | Контактор сил.Э40ВУЗ»Электрон» | БП-001241 | 12.05.2020 | 14 670,19 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 122 | 10 880,39 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 467,02 | 6 479,33 | 5 012,31 | 5 745,82 |  |  | 1 467,02 |
|  | Котлоагрегат № 1 КВТС 20-150 (АРК) | БП-001216 | 12.05.2020 | 545 151,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 543 | 404 320,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 515,10 | 240 775,03 | 186 259,93 | 213 517,48 |  |  | 54 515,10 |
|  | Котлоагрегат № 2 КВр 23,26-150 (АРК) | БП-001217 | 12.05.2020 | 1 189 157,88 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 9 910 | 881 958,76 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 118 915,79 | 525 211,40 | 406 295,61 | 465 753,50 |  |  | 118 915,79 |
|  | Котлоагрегат № 3 КВТС 20-150 (АРК) | БП-001218 | 12.05.2020 | 545 151,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 543 | 404 320,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 515,10 | 240 775,03 | 186 259,93 | 213 517,48 |  |  | 54 515,10 |
|  | Насос 1Д-630/90 | БП-001244 | 12.05.2020 | 88 981,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 742 | 65 994,29 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 8 898,11 | 39 299,97 | 30 401,87 | 34 850,92 |  |  | 8 898,11 |
|  | Насос 1Д630/90 | БП-001243 | 12.05.2020 | 2 432,19 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 20 | 1 803,87 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 243,22 | 1 074,22 | 831,00 | 952,61 |  |  | 243,22 |
|  | Насосный агрегат 1В-20/10 (АРК) | БП-001245 | 12.05.2020 | 1 789,24 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 15 | 1 327,02 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 178,92 | 790,25 | 611,32 | 700,79 |  |  | 178,92 |
|  | Насосный агрегат 1В-20/10 (АРК) | БП-001246 | 12.05.2020 | 1 517,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 13 | 1 125,46 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 151,75 | 670,22 | 518,47 | 594,34 |  |  | 151,75 |
|  | Насосный агрегат исходной воды № 1 К 45 55 (АРК) | БП-001247 | 12.05.2020 | 83,89 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 62,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 8,39 | 37,05 | 28,66 | 32,86 |  |  | 8,39 |
|  | Насосный агрегат исходной воды № 2 К 45 55 (АРК) | БП-001248 | 12.05.2020 | 83,89 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 62,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 8,39 | 37,05 | 28,66 | 32,86 |  |  | 8,39 |
|  | Питатель (АРК) | БП-001251 | 12.05.2020 | 852,51 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 7 | 632,28 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 85,25 | 376,53 | 291,27 | 333,90 |  |  | 85,25 |
|  | Подпиточый насосный агрегат № 3 К 90 85 (АРК) | БП-001252 | 12.05.2020 | 343,31 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 254,62 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 34,33 | 151,63 | 117,30 | 134,46 |  |  | 34,33 |
|  | Питатель качающийся ПК-1.2 | БП-003180 | 12.05.2020 | 70 313,00 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 586 | 52 148,81 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 7 031,30 | 31 054,91 | 24 023,61 | 27 539,26 |  |  | 7 031,30 |
|  | Питатель качающийся ПК-1.2 | БП-003181 | 12.05.2020 | 210 938,00 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 758 | 156 445,68 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 21 093,80 | 93 164,28 | 72 070,48 | 82 617,38 |  |  | 21 093,80 |
|  | Подпиточый насосный агрегат № 4 К 90 85 (АРК) | БП-001253 | 12.05.2020 | 220,19 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 163,31 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 22,02 | 97,25 | 75,23 | 86,24 |  |  | 22,02 |
|  | Расходомер РСЦ 50 | БП-001254 | 12.05.2020 | 3 970,48 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 33 | 2 944,77 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 397,05 | 1 753,63 | 1 356,58 | 1 555,10 |  |  | 397,05 |
|  | Резервуар запаса воды на Абашевской районной котельной | БП-001255 | 12.05.2020 | 611 110,97 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 5 093 | 453 240,64 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 61 111,10 | 269 907,35 | 208 796,25 | 239 351,80 |  |  | 61 111,10 |
|  | Сварочный аппарат ВД 160/220 | БП-001256 | 12.05.2020 | 455,69 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 337,97 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 45,57 | 201,26 | 155,69 | 178,48 |  |  | 45,57 |
|  | Сварочный трансформатор | БП-001257 | 12.05.2020 | 529,81 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 392,94 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 52,98 | 234,00 | 181,02 | 207,51 |  |  | 52,98 |
|  | Сетевой насосный агрегат № 2 1Д 1250-125 (АРК) | БП-001219 | 12.05.2020 | 40 365,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 336 | 29 937,39 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 036,50 | 17 827,88 | 13 791,38 | 15 809,63 |  |  | 4 036,50 |
|  | Сетевой насосный агрегат № 3 1Д 630-90 (АРК) | БП-001259 | 12.05.2020 | 236,29 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 175,25 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 23,63 | 104,36 | 80,73 | 92,55 |  |  | 23,63 |
|  | Система АСКУЭ АРК | БП-001260 | 12.05.2020 | 27 201,13 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 227 | 20 174,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 720,11 | 12 013,83 | 9 293,72 | 10 653,78 |  |  | 2 720,11 |
|  | Солераств.ДУ-1000 | БП-001261 | 12.05.2020 | 2 185,70 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 18 | 1 621,06 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 218,57 | 965,35 | 746,78 | 856,07 |  |  | 218,57 |
|  | Станок верт.свер. | БП-001262 | 12.05.2020 | 4 017,87 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 33 | 2 979,92 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 401,79 | 1 774,56 | 1 372,77 | 1 573,67 |  |  | 401,79 |
|  | Станок обдирочный шлиф | БП-001263 | 12.05.2020 | 220,78 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 163,75 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 22,08 | 97,51 | 75,43 | 86,47 |  |  | 22,08 |
|  | Станок токарно-винт.1А62 | БП-001264 | 12.05.2020 | 882,72 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 7 | 654,68 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 88,27 | 389,87 | 301,60 | 345,73 |  |  | 88,27 |
|  | Станок токарный | БП-001265 | 12.05.2020 | 3 860,39 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 32 | 2 863,12 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 386,04 | 1 705,01 | 1 318,97 | 1 511,99 |  |  | 386,04 |
|  | Таль эл.Г/П3 2ТН | БП-001266 | 12.05.2020 | 490,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 364,08 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 49,09 | 216,81 | 167,72 | 192,27 |  |  | 49,09 |
|  | Теплосчетчик «Взлет»ТСР-М ТСР-022(комплект) | БП-001267 | 12.05.2020 | 13 829,33 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 256,75 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 382,93 | 6 107,95 | 4 725,02 | 5 416,49 |  |  | 1 382,93 |
|  | Трансформатор сварочный | БП-001268 | 12.05.2020 | 529,81 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 392,94 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 52,98 | 234,00 | 181,02 | 207,51 |  |  | 52,98 |
|  | Фильтр грязевой | БП-001270 | 12.05.2020 | 1 203,18 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 892,36 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 120,32 | 531,40 | 411,09 | 471,25 |  |  | 120,32 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001273 | 12.05.2020 | 733,70 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 544,16 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 73,37 | 324,05 | 250,68 | 287,37 |  |  | 73,37 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001274 | 12.05.2020 | 733,70 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 544,16 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 73,37 | 324,05 | 250,68 | 287,37 |  |  | 73,37 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001275 | 12.05.2020 | 733,70 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 544,16 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 73,37 | 324,05 | 250,68 | 287,37 |  |  | 73,37 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001276 | 12.05.2020 | 686,82 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 509,39 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 68,68 | 303,35 | 234,66 | 269,00 |  |  | 68,68 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001277 | 12.05.2020 | 770,10 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 571,16 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 77,01 | 340,13 | 263,12 | 301,62 |  |  | 77,01 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001278 | 12.05.2020 | 46,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 34,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4,61 | 20,35 | 15,74 | 18,04 |  |  | 4,61 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001279 | 12.05.2020 | 46,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 34,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4,61 | 20,35 | 15,74 | 18,04 |  |  | 4,61 |
|  | Фильтр ФОВ 1.0 | БП-001280 | 12.05.2020 | 46,28 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 34,32 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4,63 | 20,44 | 15,81 | 18,13 |  |  | 4,63 |
|  | Щит управления котлами | БП-001281 | 12.05.2020 | 3 810,37 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 32 | 2 826,02 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 381,04 | 1 682,91 | 1 301,88 | 1 492,39 |  |  | 381,04 |
|  | Эл.двиг.ВАО2-315 | БП-001282 | 12.05.2020 | 3 438,43 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 29 | 2 550,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 343,84 | 1 518,64 | 1 174,80 | 1 346,72 |  |  | 343,84 |
|  | Эл.двигатель АВ280, | БП-001283 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Эл.двигатель АДВ-315 | БП-001284 | 12.05.2020 | 13 992,49 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 117 | 10 377,76 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 399,25 | 6 180,02 | 4 780,77 | 5 480,39 |  |  | 1 399,25 |
|  | Эл.двигатель АИР 315 М6 | БП-001285 | 12.05.2020 | 8 637,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 72 | 6 406,44 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 863,79 | 3 815,07 | 2 951,28 | 3 383,18 |  |  | 863,79 |
|  | Эл.двигатель АИР-100 | БП-001289 | 12.05.2020 | 62,62 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 46,44 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 6,26 | 27,66 | 21,40 | 24,53 |  |  | 6,26 |
|  | Эл.двигатель ВАО-2-315 | БП-001292 | 12.05.2020 | 3 036,40 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 25 | 2 252,00 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 303,64 | 1 341,08 | 1 037,44 | 1 189,26 |  |  | 303,64 |
|  | Эл.двигатель ВРП-160 | БП-001294 | 12.05.2020 | 227,25 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 168,54 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 22,73 | 100,37 | 77,64 | 89,01 |  |  | 22,73 |
|  | Эл.двигатель ВРП-160 | БП-001295 | 12.05.2020 | 227,25 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 168,54 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 22,73 | 100,37 | 77,64 | 89,01 |  |  | 22,73 |
|  | Эл.двигатель ДА-3О-4-400 | БП-001296 | 12.05.2020 | 5 012,27 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 42 | 3 717,43 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 501,23 | 2 213,75 | 1 712,53 | 1 963,14 |  |  | 501,23 |
|  | Эл.таль 3.2 ТН-6М | БП-001297 | 12.05.2020 | 2 322,22 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 19 | 1 722,31 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 232,22 | 1 025,65 | 793,43 | 909,54 |  |  | 232,22 |
|  | Эл.таль Г/П 3.2 Н1 | БП-001298 | 12.05.2020 | 1 993,27 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 17 | 1 478,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 199,33 | 880,36 | 681,03 | 780,70 |  |  | 199,33 |
|  | Эл.тельфер | БП-001299 | 12.05.2020 | 1 200,62 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 | 890,46 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 120,06 | 530,27 | 410,21 | 470,24 |  |  | 120,06 |
|  | Эл/двиг.ВРП-160-4 | БП-001302 | 12.05.2020 | 354,30 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 262,77 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35,43 | 156,48 | 121,05 | 138,77 |  |  | 35,43 |
|  | Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем) | БП-001220 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем) | БП-001221 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем) | БП-001222 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем) | БП-001223 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем) | БП-001224 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем) | БП-001225 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем) | БП-001226 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО 285(с трансформат.напряж.) | БП-001306 | 12.05.2020 | 23 205,72 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 193 | 17 210,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 320,57 | 10 249,19 | 7 928,62 | 9 088,91 |  |  | 2 320,57 |
|  | Ячейка КСО 285(с трансформат.напряж.) | БП-001307 | 12.05.2020 | 23 205,72 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 193 | 17 210,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 320,57 | 10 249,19 | 7 928,62 | 9 088,91 |  |  | 2 320,57 |
|  | Ячейка КСО 285(секционная собст.нужд) | БП-001308 | 12.05.2020 | 13 267,93 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 111 | 9 840,38 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 326,79 | 5 860,00 | 4 533,21 | 5 196,61 |  |  | 1 326,79 |
|  | Ячейка КСО 285(секционная собст.нужд) | БП-001309 | 12.05.2020 | 13 260,40 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 111 | 9 834,80 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 326,04 | 5 856,68 | 4 530,64 | 5 193,66 |  |  | 1 326,04 |
| 2 | Байдаевская центральная котельная, г. Новокузнецк, ул. Слесарная, № 12 |  |  | 16 458 703,11 |  |  |  |  | 94 991,20 | 13 513 975,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 894,40 | 10 094 292,68 | 8 954 398,28 |  | 133 023,38 | 23 918,63 | 1 296 836,41 |
|  | Агрегат свар. | БП-001335 | 12.05.2020 | 465,98 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 345,60 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 46,60 | 205,81 | 159,21 | 182,51 |  |  | 46,60 |
|  | Водомер ВСХН- | БП-001336 | 12.05.2020 | 778,93 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 577,71 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 77,89 | 344,03 | 266,13 | 305,08 |  |  | 77,89 |
|  | Водопровод хозяйственно-питьевой | БП-001310 | 12.05.2020 | 27 683,38 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 231 | 20 531,84 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 768,34 | 12 226,83 | 9 458,49 | 10 842,66 |  |  | 2 768,34 |
|  | Дробилка молотковая СМД-112А (БЦК 2) | БП-001311 | 12.05.2020 | 62 250,82 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 519 | 46 169,36 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 6 225,08 | 27 494,11 | 21 269,03 | 24 381,57 |  |  | 6 225,08 |
|  | Здание бойлерной «БЦК №1», назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, д. 2, площадь 645,6кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:101. Без координат границ | БП-001312 | 12.05.2020 | 1 507 265,35 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 4 175 | 1 377 832,59 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 50 103,00 | 1 227 523,58 | 1 177 420,58 | 1 202 472,08 | 26 454,39 |  | 76 557,39 |
|  | Здание котельной, назначение: нежилое, 5-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, д. 12, площадь 2 564,1кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:94. Без координат границ | БП-001313 | 12.05.2020 | 3 888 149,97 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 10 770 | 3 554 264,52 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 129 245,98 | 3 166 526,57 | 3 037 280,59 | 3 101 903,58 | 68 241,88 |  | 197 487,86 |
|  | Здание насосной, назначение: нежилое, 1-этажный, , адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, №12 корп.2, площадь 32,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:107. Без координат границ | БП-001314 | 12.05.2020 | 1 376 015,78 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 3 812 | 1 257 853,76 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 45 740,14 | 1 120 633,35 | 1 074 893,21 | 1 097 763,28 | 24 150,79 |  | 69 890,93 |
|  | Конвейер 1С-50-01 | БП-001337 | 12.05.2020 | 7 729,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 64 | 5 732,69 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 772,95 | 3 413,85 | 2 640,90 | 3 027,38 |  |  | 772,95 |
|  | Конвейер ленточный | БП-001338 | 12.05.2020 | 21 254,23 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 177 | 15 763,55 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 125,42 | 9 387,28 | 7 261,86 | 8 324,57 |  |  | 2 125,42 |
|  | Конвейер ленточный | БП-001339 | 12.05.2020 | 21 254,23 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 177 | 15 763,55 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 125,42 | 9 387,28 | 7 261,86 | 8 324,57 |  |  | 2 125,42 |
|  | Конвейер С-50 | БП-001340 | 12.05.2020 | 5 547,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 46 | 4 114,08 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 554,71 | 2 449,96 | 1 895,25 | 2 172,60 |  |  | 554,71 |
|  | Конвейер СР-70 (БЦК 2) | БП-001341 | 12.05.2020 | 12 589,41 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 105 | 9 337,15 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 258,94 | 5 560,32 | 4 301,38 | 4 930,85 |  |  | 1 258,94 |
|  | Котел № 1 КВ-Р-11,63-150 (БЦК 2) | БП-001315 | 12.05.2020 | 358 367,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 986 | 265 788,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35 836,71 | 158 278,79 | 122 442,08 | 140 360,44 |  |  | 35 836,71 |
|  | Котел № 3 ВКС-240 (БЦК 2) | БП-001316 | 12.05.2020 | 358 367,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 986 | 265 788,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35 836,71 | 158 278,79 | 122 442,08 | 140 360,44 |  |  | 35 836,71 |
|  | Котел № 4 КВ-Р-11,63-150 (БЦК 2) | БП-001317 | 12.05.2020 | 520 629,99 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 339 | 386 133,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 52 063,00 | 229 944,91 | 177 881,91 | 203 913,41 |  |  | 52 063,00 |
|  | Котел № 5 ВКС-240 (БЦК 2) | БП-001318 | 12.05.2020 | 358 367,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 986 | 265 788,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35 836,71 | 158 278,79 | 122 442,08 | 140 360,44 |  |  | 35 836,71 |
|  | Котел № 7 ВКС-240 (БЦК 2) | БП-001319 | 12.05.2020 | 358 367,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 986 | 265 788,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35 836,71 | 158 278,79 | 122 442,08 | 140 360,44 |  |  | 35 836,71 |
|  | Котел № 8 ВКС-240 (БЦК 2) | БП-001320 | 12.05.2020 | 358 367,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 986 | 265 788,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35 836,71 | 158 278,79 | 122 442,08 | 140 360,44 |  |  | 35 836,71 |
|  | Котлоагрегат № 2 КВр 11,63-115 (БЦК 2) | БП-001321 | 12.05.2020 | 520 629,99 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 339 | 386 133,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 52 063,00 | 229 944,91 | 177 881,91 | 203 913,41 |  |  | 52 063,00 |
|  | Котлоагрегат № 6 КВр 11,63-115 (БЦК 2) | БП-001322 | 12.05.2020 | 358 367,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 986 | 265 788,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35 836,71 | 158 278,79 | 122 442,08 | 140 360,44 |  |  | 35 836,71 |
|  | Лебедка 30ЛС2СМА комплексная | БП-001342 | 12.05.2020 | 12 370,37 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 103 | 9 174,69 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 237,04 | 5 463,58 | 4 226,54 | 4 845,06 |  |  | 1 237,04 |
|  | Моющий аппарат HD658 | БП-001343 | 12.05.2020 | 3 756,87 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 31 | 2 786,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 375,69 | 1 659,28 | 1 283,60 | 1 471,44 |  |  | 375,69 |
|  | Наружные сети теплоснабжения | БП-001323 | 12.05.2020 | 610 627,15 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 5 089 | 452 881,80 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 61 062,72 | 269 693,66 | 208 630,94 | 239 162,30 |  |  | 61 062,72 |
|  | Насос К60М с эл.двигат | БП-001344 | 12.05.2020 | 772,63 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 573,03 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 77,26 | 341,24 | 263,98 | 302,61 |  |  | 77,26 |
|  | Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2) | БП-001345 | 12.05.2020 | 20 177,86 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 168 | 14 965,25 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 017,79 | 8 911,89 | 6 894,10 | 7 903,00 |  |  | 2 017,79 |
|  | Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2) | БП-001346 | 12.05.2020 | 19 433,61 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 162 | 14 413,26 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 943,36 | 8 583,18 | 6 639,82 | 7 611,50 |  |  | 1 943,36 |
|  | Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2) | БП-001347 | 12.05.2020 | 38 322,51 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 319 | 28 422,53 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 832,25 | 16 925,78 | 13 093,52 | 15 009,65 |  |  | 3 832,25 |
|  | Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2) | БП-001348 | 12.05.2020 | 38 322,51 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 319 | 28 422,53 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 832,25 | 16 925,78 | 13 093,52 | 15 009,65 |  |  | 3 832,25 |
|  | Насосный агрегат исходный воды К160/30 №1 , | БП-001349 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат исходный воды К160/30 №2, | БП-001350 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат исходный воды(бойлерная) К160/30 №8, | БП-001351 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат исходный воды(бойлерная) К160/30 №9, | БП-001352 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат К-60 (БЦК 2) | БП-001353 | 12.05.2020 | 873,56 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 7 | 647,89 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 87,36 | 385,82 | 298,47 | 342,14 |  |  | 87,36 |
|  | Насосы подпиточной воды №10, | БП-001354 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосы подпиточной воды №11, | БП-001355 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Ограждение котельной (Ж/Б плиты) с металлическими воротами | БП-003183 | 12.05.2020 | 1 882 343,00 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 15 686 | 1 396 071,06 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 188 234,30 | 831 368,16 | 643 133,86 | 737 251,01 |  |  | 188 234,30 |
|  | Питатель КЛ-8-0(П-0 | БП-001356 | 12.05.2020 | 79,63 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 59,06 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 7,96 | 35,17 | 27,21 | 31,19 |  |  | 7,96 |
|  | Расходомер РСЦ 02 150ФО | БП-001357 | 12.05.2020 | 4 687,55 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 39 | 3 476,60 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 468,76 | 2 070,33 | 1 601,58 | 1 835,96 |  |  | 468,76 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» БЦК 2 | БП-001358 | 12.05.2020 | 21 369,89 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 178 | 15 849,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 136,99 | 9 438,37 | 7 301,38 | 8 369,87 |  |  | 2 136,99 |
|  | Резервуар 400 м2, | БП-001326 | 12.05.2020 | 595 647,79 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 964 | 441 772,11 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 59 564,78 | 263 077,77 | 203 512,99 | 233 295,38 |  |  | 59 564,78 |
|  | Резервуар 400 м2, | БП-001327 | 12.05.2020 | 595 647,79 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 964 | 441 772,11 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 59 564,78 | 263 077,77 | 203 512,99 | 233 295,38 |  |  | 59 564,78 |
|  | Резервуар подпиточной воды | БП-001328 | 12.05.2020 | 50 664,38 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 422 | 37 576,08 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 5 066,44 | 22 376,77 | 17 310,33 | 19 843,55 |  |  | 5 066,44 |
|  | Резервуар хол.воды 1000м3 | БП-001329 | 12.05.2020 | 951 625,74 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 7 930 | 705 789,09 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 95 162,57 | 420 301,37 | 325 138,79 | 372 720,08 |  |  | 95 162,57 |
|  | Сети силовые электрические | БП-001330 | 12.05.2020 | 9 063,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 76 | 6 722,07 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 906,35 | 4 003,03 | 3 096,69 | 3 549,86 |  |  | 906,35 |
|  | Система АСКУЭ БЦК | БП-001359 | 12.05.2020 | 27 201,13 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 227 | 20 174,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 720,11 | 12 013,83 | 9 293,72 | 10 653,78 |  |  | 2 720,11 |
|  | Системы АПС и СОУЭ БЦК 2 | БП-001361 | 12.05.2020 | 24 868,17 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 207 | 18 443,89 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 486,82 | 10 983,44 | 8 496,62 | 9 740,03 |  |  | 2 486,82 |
|  | Системы АПС и СОУЭ БЦК 2 АБК | БП-001360 | 12.05.2020 | 13 488,85 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 112 | 10 004,23 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 348,89 | 5 957,58 | 4 608,69 | 5 283,13 |  |  | 1 348,89 |
|  | Складское, назначение: здание, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, №12 корп.1, площадь 422,8 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:65. Без координат границ | БП-001325 | 12.05.2020 | 807 710,07 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 2 237 | 738 349,93 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 26 849,09 | 657 802,66 | 630 953,57 | 644 378,12 | 14 176,32 |  | 41 025,41 |
|  | Станок верт.свер | БП-001363 | 12.05.2020 | 493,54 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 366,04 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 49,35 | 217,98 | 168,63 | 193,30 |  |  | 49,35 |
|  | Станок верт.свер. | БП-001364 | 12.05.2020 | 83,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 61,61 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 8,31 | 36,69 | 28,38 | 32,54 |  |  | 8,31 |
|  | Станок наждачный | БП-001365 | 12.05.2020 | 128,17 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 95,06 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 12,82 | 56,61 | 43,79 | 50,20 |  |  | 12,82 |
|  | Станок наждачный | БП-001366 | 12.05.2020 | 128,17 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 95,06 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 12,82 | 56,61 | 43,79 | 50,20 |  |  | 12,82 |
|  | Станок свер.2М | БП-001367 | 12.05.2020 | 345,17 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 256,00 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 34,52 | 152,45 | 117,93 | 135,19 |  |  | 34,52 |
|  | Таль Г/П 2Т Н-12М | БП-001368 | 12.05.2020 | 2 214,95 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 18 | 1 642,75 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 221,50 | 978,27 | 756,77 | 867,52 |  |  | 221,50 |
|  | Топка ТЧ3М-2,7Х5,6 | БП-001369 | 12.05.2020 | 23 301,82 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 194 | 17 282,18 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 330,18 | 10 291,64 | 7 961,46 | 9 126,55 |  |  | 2 330,18 |
|  | ТР-Р СВ.ТДМ-401 | БП-001371 | 12.05.2020 | 293,65 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 217,79 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 29,37 | 129,70 | 100,33 | 115,01 |  |  | 29,37 |
|  | Трансф.свар.ТСМ-401 | БП-001370 | 12.05.2020 | 585,83 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 5 | 434,49 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 58,58 | 258,74 | 200,16 | 229,45 |  |  | 58,58 |
|  | Труба дымовая | БП-001331 | 12.05.2020 | 188 398,68 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 570 | 139 729,02 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 18 839,87 | 83 209,42 | 64 369,55 | 73 789,48 |  |  | 18 839,87 |
|  | Труба дымовая | БП-001332 | 12.05.2020 | 162 042,59 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 350 | 120 181,59 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 16 204,26 | 71 568,81 | 55 364,55 | 63 466,68 |  |  | 16 204,26 |
|  | Трубопровод к зданию бойлерной | БП-001333 | 12.05.2020 | 20 553,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 171 | 15 244,19 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 055,40 | 9 078,00 | 7 022,60 | 8 050,30 |  |  | 2 055,40 |
|  | Фильтр ФИПа | БП-001372 | 12.05.2020 | 28 278,20 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 236 | 20 973,00 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 827,82 | 12 489,54 | 9 661,72 | 11 075,63 |  |  | 2 827,82 |
|  | Фильтр ФИПа | БП-001373 | 12.05.2020 | 28 278,20 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 236 | 20 973,00 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 827,82 | 12 489,54 | 9 661,72 | 11 075,63 |  |  | 2 827,82 |
|  | Фильтр ФИПа | БП-001374 | 12.05.2020 | 28 278,20 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 236 | 20 973,00 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 827,82 | 12 489,54 | 9 661,72 | 11 075,63 |  |  | 2 827,82 |
|  | Циклон батарейный | БП-001375 | 12.05.2020 | 9 065,92 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 76 | 6 723,89 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 906,59 | 4 004,11 | 3 097,52 | 3 550,82 |  |  | 906,59 |
|  | Эл.магнитный железоотделитель | БП-001381 | 12.05.2020 | 17 443,54 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 145 | 12 937,29 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 744,35 | 7 704,23 | 5 959,88 | 6 832,05 |  |  | 1 744,35 |
|  | Элеватор ленточный (БЦК 2) | БП-001334 | 12.05.2020 | 97 280,55 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 811 | 72 149,74 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 9 728,06 | 42 965,58 | 33 237,52 | 38 101,55 |  |  | 9 728,06 |
|  | Электрооборудование к АСУ | БП-001387 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
| 3 | Зыряновская районная котельная, г. Новокузнецк, Орджиникидзевский р-он, ул. Пархоменко, 110 |  |  | 59 090 950,47 |  |  |  |  | 383 228,00 | 47 210 882,59 |  |  |  |  |  |  |  | 4 598 735,95 | 33 414 674,73 | 28 815 938,78 |  | 344 499,39 | 98 882,64 | 5 042 117,98 |
|  | Авт.выключ.АВМ20СВ 1500А | БП-001421 | 12.05.2020 | 7 947,13 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 66 | 5 894,12 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 794,71 | 3 509,98 | 2 715,27 | 3 112,63 |  |  | 794,71 |
|  | Автом.выкл.АВМ 4СВ 400 А | БП-001422 | 12.05.2020 | 4 736,67 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 39 | 3 513,03 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 473,67 | 2 092,03 | 1 618,36 | 1 855,20 |  |  | 473,67 |
|  | Автомат АВМ-20 | БП-001423 | 12.05.2020 | 4 482,78 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 37 | 3 324,73 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 448,28 | 1 979,89 | 1 531,62 | 1 755,76 |  |  | 448,28 |
|  | Автомат выкл.АВМ 20СВ1500 | БП-001424 | 12.05.2020 | 7 143,95 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 60 | 5 298,43 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 714,40 | 3 155,24 | 2 440,85 | 2 798,05 |  |  | 714,40 |
|  | Агрегат АПШ-1 | БП-001425 | 12.05.2020 | 1 818,21 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 15 | 1 348,51 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 181,82 | 803,04 | 621,22 | 712,13 |  |  | 181,82 |
|  | Агрегат АПШ-1 | БП-001426 | 12.05.2020 | 2 726,94 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 23 | 2 022,48 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 272,69 | 1 204,40 | 931,70 | 1 068,05 |  |  | 272,69 |
|  | Агрегатный насос Д320/50 | БП-001427 | 12.05.2020 | 755,19 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 560,10 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 75,52 | 333,54 | 258,02 | 295,78 |  |  | 75,52 |
|  | Бак аккамуляторный | БП-001428 | 12.05.2020 | 12 202,09 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 102 | 9 049,88 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 220,21 | 5 389,26 | 4 169,05 | 4 779,15 |  |  | 1 220,21 |
|  | Бак аккамуляторный | БП-001429 | 12.05.2020 | 12 202,09 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 102 | 9 049,88 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 220,21 | 5 389,26 | 4 169,05 | 4 779,15 |  |  | 1 220,21 |
|  | Бак аккумуляторный 1000М3 | БП-001388 | 12.05.2020 | 1 224 060,56 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 10 201 | 907 844,92 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 122 406,06 | 540 626,75 | 418 220,69 | 479 423,72 |  |  | 122 406,06 |
|  | Вентилятор ВД 2,8 | БП-001430 | 12.05.2020 | 3 243,87 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 27 | 2 405,87 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 324,39 | 1 432,71 | 1 108,32 | 1 270,52 |  |  | 324,39 |
|  | Вентилятор ВД-2,8 | БП-001431 | 12.05.2020 | 3 243,87 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 27 | 2 405,87 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 324,39 | 1 432,71 | 1 108,32 | 1 270,52 |  |  | 324,39 |
|  | Вентилятор ВЦ-4-75 | БП-001433 | 12.05.2020 | 3 538,39 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 29 | 2 624,31 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 353,84 | 1 562,79 | 1 208,95 | 1 385,87 |  |  | 353,84 |
|  | Весы автомобильные ТС-СА Инфа Трек | БП-002122 | 12.05.2020 | 173 318,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 444 | 128 544,52 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 17 331,85 | 76 548,98 | 59 217,14 | 67 883,06 |  |  | 17 331,85 |
|  | Внешние сети электроснабжения | БП-001389 | 12.05.2020 | 50 778,15 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 423 | 37 660,46 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 5 077,82 | 22 427,02 | 17 349,20 | 19 888,11 |  |  | 5 077,82 |
|  | Главный конвейер золоудаления СР I-ая очередь (ЗРК) | БП-001435 | 12.05.2020 | 7 749,44 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 65 | 5 747,50 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 774,94 | 3 422,67 | 2 647,73 | 3 035,20 |  |  | 774,94 |
|  | Главный конвейер золоудаления СР II-ая очередь (ЗРК) | БП-001434 | 12.05.2020 | 7 527,28 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 63 | 5 582,73 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 752,73 | 3 324,55 | 2 571,82 | 2 948,18 |  |  | 752,73 |
|  | Двухцепная ЛЭП - 6 кВ 1298 м | БП-001390 | 12.05.2020 | 3 589 093,61 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 29 909 | 2 661 911,09 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 358 909,36 | 1 585 183,01 | 1 226 273,65 | 1 405 728,33 |  |  | 358 909,36 |
|  | Дробилка ДД3-4 (правого исполнения) | БП-001391 | 12.05.2020 | 287 214,33 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 393 | 213 017,29 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 28 721,43 | 126 853,00 | 98 131,56 | 112 492,28 |  |  | 28 721,43 |
|  | Здание склада соли на ЗРК 69,5м2 | БП-001393 | 12.05.2020 | 123 323,78 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 342 | 112 733,65 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 4 099,41 | 100 435,43 | 96 336,03 | 98 385,73 | 2 164,49 |  | 6 263,89 |
|  | Здание угольного склада на ЗРК 2609,5м2 | БП-002124 | 12.05.2020 | 3 328 225,14 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 9 219 | 3 042 421,87 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 110 633,52 | 2 710 521,31 | 2 599 887,78 | 2 655 204,54 | 58 414,50 |  | 169 048,02 |
|  | Здание химводоочистки ЗРК 150,8м2 | БП-001394 | 12.05.2020 | 833 876,56 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 2 310 | 762 269,43 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 27 718,89 | 679 112,77 | 651 393,88 | 665 253,32 | 14 635,57 |  | 42 354,46 |
|  | Здание, назначение: нежилое, 3-х этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, д. 110, площадь 5017,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505010:84 | БП-001392 | 12.05.2020 | 15 342 775,06 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 42 501 | 14 025 251,44 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 510 009,14 | 12 495 224,01 | 11 985 214,87 | 12 240 219,44 | 269 284,83 |  | 779 293,97 |
|  | Компрессор ЗИФШВ-5 | БП-001436 | 12.05.2020 | 577,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 5 | 427,96 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 57,70 | 254,85 | 197,15 | 226,00 |  |  | 57,70 |
|  | Котлоагрегат № 1 КВТС-20-150 (ЗРК) | БП-001395 | 12.05.2020 | 545 054,69 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 542 | 404 248,90 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 505,47 | 240 732,49 | 186 227,02 | 213 479,75 |  |  | 54 505,47 |
|  | Котлоагрегат № 2 КВТС-20-150 (ЗРК) | БП-001396 | 12.05.2020 | 545 054,69 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 542 | 404 248,90 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 505,47 | 240 732,49 | 186 227,02 | 213 479,75 |  |  | 54 505,47 |
|  | Котлоагрегат № 3 КВТС-20-150 (ЗРК) | БП-001397 | 12.05.2020 | 545 054,69 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 542 | 404 248,90 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 505,47 | 240 732,49 | 186 227,02 | 213 479,75 |  |  | 54 505,47 |
|  | Котлоагрегат № 4 КВТС-20-150 (ЗРК) | БП-001398 | 12.05.2020 | 545 054,69 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 542 | 404 248,90 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 505,47 | 240 732,49 | 186 227,02 | 213 479,75 |  |  | 54 505,47 |
|  | Котлоагрегат № 6 КВТС-20-150 (ЗРК) | БП-001400 | 12.05.2020 | 545 054,69 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 542 | 404 248,90 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 54 505,47 | 240 732,49 | 186 227,02 | 213 479,75 |  |  | 54 505,47 |
|  | Кран балка | БП-001437 | 12.05.2020 | 735,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 545,47 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 73,55 | 324,83 | 251,29 | 288,06 |  |  | 73,55 |
|  | Кран козловой | БП-001401 | 12.05.2020 | 1 019 438,65 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 8 495 | 756 083,67 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 101 943,87 | 450 252,07 | 348 308,21 | 399 280,14 |  |  | 101 943,87 |
|  | Кран мостовой | БП-001438 | 12.05.2020 | 1 064,27 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 9 | 789,33 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 106,43 | 470,05 | 363,63 | 416,84 |  |  | 106,43 |
|  | Лебедка монтажная | БП-001439 | 12.05.2020 | 4 130,92 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 34 | 3 063,77 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 413,09 | 1 824,49 | 1 411,40 | 1 617,94 |  |  | 413,09 |
|  | Лебедка монтажная | БП-001440 | 12.05.2020 | 4 130,92 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 34 | 3 063,77 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 413,09 | 1 824,49 | 1 411,40 | 1 617,94 |  |  | 413,09 |
|  | Лебедка монтажная | БП-001441 | 12.05.2020 | 2 388,42 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 20 | 1 771,41 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 238,84 | 1 054,89 | 816,04 | 935,46 |  |  | 238,84 |
|  | Ленточный конвейер топливоподачи № 1 КТ-80 (ЗРК) | БП-001402 | 12.05.2020 | 195 847,04 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 632 | 145 253,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 19 584,70 | 86 499,11 | 66 914,41 | 76 706,76 |  |  | 19 584,70 |
|  | Ленточный конвейер топливоподачи № 2 КТ-80 (ЗРК) | БП-001403 | 12.05.2020 | 130 543,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 088 | 96 819,44 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 13 054,31 | 57 656,52 | 44 602,22 | 51 129,37 |  |  | 13 054,31 |
|  | Ленточный конвейер топливоподачи № 3 КТ-80 (ЗРК) | БП-001404 | 12.05.2020 | 130 543,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 088 | 96 819,44 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 13 054,31 | 57 656,52 | 44 602,22 | 51 129,37 |  |  | 13 054,31 |
|  | Модуль (10х4) | БП-002125 | 12.05.2020 | 127 609,02 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 063 | 94 643,36 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 12 760,90 | 56 360,65 | 43 599,75 | 49 980,20 |  |  | 12 760,90 |
|  | Насос 1К 100-65-250 с эл.дв. 45кВт 3000об\мин. | БП-001444 | 12.05.2020 | 2 534,21 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 21 | 1 879,54 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 253,42 | 1 119,28 | 865,86 | 992,57 |  |  | 253,42 |
|  | Насос 200 Д 90 | БП-001445 | 12.05.2020 | 2 100,76 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 18 | 1 558,06 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 210,08 | 927,84 | 717,76 | 822,80 |  |  | 210,08 |
|  | Насос PAV10RKP1D | БП-001446 | 12.05.2020 | 2 084,37 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 17 | 1 545,91 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 208,44 | 920,60 | 712,16 | 816,38 |  |  | 208,44 |
|  | Насос Д 320-50 | БП-001447 | 12.05.2020 | 4 134,25 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 34 | 3 066,24 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 413,43 | 1 825,96 | 1 412,54 | 1 619,25 |  |  | 413,43 |
|  | Насос К 100-65-250 с эл.двигателем 45/3000 | БП-001528 | 12.05.2020 | 24 573,74 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 205 | 18 225,52 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 457,37 | 10 853,40 | 8 396,03 | 9 624,71 |  |  | 2 457,37 |
|  | Насос К 90\85 | БП-001448 | 12.05.2020 | 387,42 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 287,34 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 38,74 | 171,11 | 132,37 | 151,74 |  |  | 38,74 |
|  | Насосный агрегат ВШН -150, | БП-001451 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат ВШН -150, | БП-001452 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Насосный агрегат ВШН-150 (ЗРК) | БП-001453 | 12.05.2020 | 992,12 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 8 | 735,82 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 99,21 | 438,19 | 338,97 | 388,58 |  |  | 99,21 |
|  | Насосный агрегат сырой воды I-ая очередь Д-630-90 (ЗРК) | БП-001454 | 12.05.2020 | 11 745,47 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 98 | 8 711,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 174,55 | 5 187,58 | 4 013,04 | 4 600,31 |  |  | 1 174,55 |
|  | Насосный агрегат сырой воды I-ая очередь Д-630-90 (ЗРК) | БП-001455 | 12.05.2020 | 9 046,38 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 75 | 6 709,40 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 904,64 | 3 995,48 | 3 090,85 | 3 543,17 |  |  | 904,64 |
|  | Ограждение котельной (Ж/Б плиты) с металлическими воротами | БП-003182 | 12.05.2020 | 4 259 327,00 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 35 494 | 3 159 000,86 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 425 932,70 | 1 881 202,76 | 1 455 270,06 | 1 668 236,41 |  |  | 425 932,70 |
|  | Отстоиник шламовый на ЗРК | БП-001405 | 12.05.2020 | 21 127 426,32 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 176 062 | 15 669 507,85 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 112 742,63 | 9 331 279,96 | 7 218 537,33 | 8 274 908,64 |  |  | 2 112 742,63 |
|  | Питатель | БП-001460 | 12.05.2020 | 700,00 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 6 | 519,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 70,00 | 309,17 | 239,17 | 274,17 |  |  | 70,00 |
|  | Питатель качающий ПК-1,2-8 | БП-001458 | 12.05.2020 | 1 463,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 | 1 085,60 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 146,37 | 646,48 | 500,11 | 573,29 |  |  | 146,37 |
|  | Питатель качающий ПК-1,2-8 | БП-001459 | 12.05.2020 | 1 463,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 | 1 085,60 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 146,37 | 646,48 | 500,11 | 573,29 |  |  | 146,37 |
|  | Подпиточный насосный агрегат II-ая очередь Д-630/90 (ЗРК) | БП-001461 | 12.05.2020 | 9 046,38 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 75 | 6 709,40 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 904,64 | 3 995,48 | 3 090,85 | 3 543,17 |  |  | 904,64 |
|  | Подпиточный насосный агрегат II-ая очередь Д-630/90 (ЗРК) | БП-001462 | 12.05.2020 | 30 463,65 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 254 | 22 593,87 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 046,37 | 13 454,78 | 10 408,41 | 11 931,60 |  |  | 3 046,37 |
|  | Подпиточный насосный агрегат Д320/50 № 1-ой очереди, | БП-001463 | 12.05.2020 | 4 487,49 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 37 | 3 328,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 448,75 | 1 981,97 | 1 533,23 | 1 757,60 |  |  | 448,75 |
|  | Подпиточный насосный агрегат Д320/50 № 1-ой очереди, | БП-001464 | 12.05.2020 | 4 487,49 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 37 | 3 328,22 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 448,75 | 1 981,97 | 1 533,23 | 1 757,60 |  |  | 448,75 |
|  | Подъемник ПСКМ I-ая очередь (ЗРК) | БП-001466 | 12.05.2020 | 19 414,92 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 162 | 14 399,40 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 941,49 | 8 574,92 | 6 633,43 | 7 604,18 |  |  | 1 941,49 |
|  | Подъемник ПСКМ II-ая очередь (ЗРК) | БП-001465 | 12.05.2020 | 19 117,71 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 159 | 14 178,97 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 911,77 | 8 443,66 | 6 531,88 | 7 487,77 |  |  | 1 911,77 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК | БП-001467 | 12.05.2020 | 22 526,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 188 | 16 707,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 252,68 | 9 949,32 | 7 696,65 | 8 822,98 |  |  | 2 252,68 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК | БП-001468 | 12.05.2020 | 22 526,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 188 | 16 707,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 252,68 | 9 949,32 | 7 696,65 | 8 822,98 |  |  | 2 252,68 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК | БП-001469 | 12.05.2020 | 22 526,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 188 | 16 707,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 252,68 | 9 949,32 | 7 696,65 | 8 822,98 |  |  | 2 252,68 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК | БП-001470 | 12.05.2020 | 22 526,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 188 | 16 707,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 252,68 | 9 949,32 | 7 696,65 | 8 822,98 |  |  | 2 252,68 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК | БП-001471 | 12.05.2020 | 22 526,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 188 | 16 707,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 252,68 | 9 949,32 | 7 696,65 | 8 822,98 |  |  | 2 252,68 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК | БП-001472 | 12.05.2020 | 22 526,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 188 | 16 707,35 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 252,68 | 9 949,32 | 7 696,65 | 8 822,98 |  |  | 2 252,68 |
|  | Резервуар 4М3 | БП-001406 | 12.05.2020 | 48 313,19 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 403 | 35 832,28 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 831,32 | 21 338,33 | 16 507,01 | 18 922,67 |  |  | 4 831,32 |
|  | Резервуар 4М3 | БП-001407 | 12.05.2020 | 48 313,19 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 403 | 35 832,28 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 831,32 | 21 338,33 | 16 507,01 | 18 922,67 |  |  | 4 831,32 |
|  | Сетевой насосный агрегат I-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК) | БП-001476 | 12.05.2020 | 21 539,04 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 179 | 15 974,79 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 153,90 | 9 513,08 | 7 359,17 | 8 436,12 |  |  | 2 153,90 |
|  | Сетевой насосный агрегат II-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК) | БП-001473 | 12.05.2020 | 5 783,21 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 48 | 4 289,21 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 578,32 | 2 554,25 | 1 975,93 | 2 265,09 |  |  | 578,32 |
|  | Сетевой насосный агрегат II-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК) | БП-001474 | 12.05.2020 | 15 819,15 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 132 | 11 732,54 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 581,92 | 6 986,79 | 5 404,88 | 6 195,83 |  |  | 1 581,92 |
|  | Сетевой насосный агрегат II-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК) | БП-001475 | 12.05.2020 | 7 154,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 60 | 5 306,45 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 715,48 | 3 160,02 | 2 444,55 | 2 802,28 |  |  | 715,48 |
|  | Сетевой насосный агрегат Д 1250/125 1-ой очереди, | БП-001477 | 12.05.2020 | 6 699,63 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 56 | 4 968,89 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 669,96 | 2 959,00 | 2 289,04 | 2 624,02 |  |  | 669,96 |
|  | Система АСКУЭ ЗРК | БП-001478 | 12.05.2020 | 27 201,13 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 227 | 20 174,17 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 720,11 | 12 013,83 | 9 293,72 | 10 653,78 |  |  | 2 720,11 |
|  | Стан. 1К62 ТОК | БП-001479 | 12.05.2020 | 8 338,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 69 | 6 184,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 833,87 | 3 682,94 | 2 849,07 | 3 266,00 |  |  | 833,87 |
|  | Станок настол.-сверлильный | БП-001480 | 12.05.2020 | 1 079,72 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 9 | 800,79 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 107,97 | 476,88 | 368,90 | 422,89 |  |  | 107,97 |
|  | Станок сверлильный | БП-001481 | 12.05.2020 | 6 561,34 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 55 | 4 866,33 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 656,13 | 2 897,93 | 2 241,79 | 2 569,86 |  |  | 656,13 |
|  | Станция част.регул.ИРБИ321-75-10НУХЛ3.1 | БП-001482 | 12.05.2020 | 24 433,77 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 204 | 18 121,71 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 443,38 | 10 791,58 | 8 348,20 | 9 569,89 |  |  | 2 443,38 |
|  | Станция частотного регулирования ИРБИ 332 75 11К | БП-001483 | 12.05.2020 | 39 292,98 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 327 | 29 142,29 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 929,30 | 17 354,40 | 13 425,10 | 15 389,75 |  |  | 3 929,30 |
|  | Трансф.ТДМ-400 | БП-001484 | 12.05.2020 | 177,46 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 131,62 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 17,75 | 78,38 | 60,63 | 69,51 |  |  | 17,75 |
|  | Трансформ.ВДУ-506 | БП-001485 | 12.05.2020 | 123,70 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 91,74 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 12,37 | 54,63 | 42,26 | 48,45 |  |  | 12,37 |
|  | Трансформ.ТДМ-400 | БП-001486 | 12.05.2020 | 205,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 152,38 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 20,55 | 90,74 | 70,20 | 80,47 |  |  | 20,55 |
|  | Трансформ.ТДМ-400 | БП-001487 | 12.05.2020 | 205,45 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 152,38 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 20,55 | 90,74 | 70,20 | 80,47 |  |  | 20,55 |
|  | Труба дымовая | БП-001410 | 12.05.2020 | 1 552 241,37 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 935 | 1 151 245,68 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 155 224,14 | 685 573,27 | 530 349,13 | 607 961,20 |  |  | 155 224,14 |
|  | Труба дымовая | БП-001411 | 12.05.2020 | 1 552 241,37 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 935 | 1 151 245,68 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 155 224,14 | 685 573,27 | 530 349,13 | 607 961,20 |  |  | 155 224,14 |
|  | Фильтр натрий-ка | БП-001492 | 12.05.2020 | 484,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 4 | 359,02 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 48,41 | 213,80 | 165,39 | 189,59 |  |  | 48,41 |
|  | Фильтр натрий-кат | БП-001488 | 12.05.2020 | 67,85 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 50,32 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 6,79 | 29,97 | 23,18 | 26,57 |  |  | 6,79 |
|  | Фильтр натрий-кат | БП-001489 | 12.05.2020 | 187,32 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 138,93 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 18,73 | 82,73 | 64,00 | 73,37 |  |  | 18,73 |
|  | Фильтр натрий-кат | БП-001490 | 12.05.2020 | 67,85 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 1 | 50,32 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 6,79 | 29,97 | 23,18 | 26,57 |  |  | 6,79 |
|  | Фильтр натрий-кат | БП-001491 | 12.05.2020 | 187,32 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2 | 138,93 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 18,73 | 82,73 | 64,00 | 73,37 |  |  | 18,73 |
|  | Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na | БП-001412 | 12.05.2020 | 47 820,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 399 | 35 467,21 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 782,10 | 21 120,92 | 16 338,83 | 18 729,88 |  |  | 4 782,10 |
|  | Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na | БП-001413 | 12.05.2020 | 47 820,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 399 | 35 467,21 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 782,10 | 21 120,92 | 16 338,83 | 18 729,88 |  |  | 4 782,10 |
|  | Э/двигат.ВРП 160М-4 | БП-001493 | 12.05.2020 | 901,52 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 8 | 668,63 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 90,15 | 398,17 | 308,02 | 353,10 |  |  | 90,15 |
|  | Э/двигатель АИР 160 | БП-001494 | 12.05.2020 | 785,73 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 7 | 582,75 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 78,57 | 347,03 | 268,46 | 307,74 |  |  | 78,57 |
|  | Эл.двиг. 4А315S6110х1000 | БП-001495 | 12.05.2020 | 8 977,25 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 75 | 6 658,13 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 897,73 | 3 964,95 | 3 067,23 | 3 516,09 |  |  | 897,73 |
|  | Эл.двиг.ВРП 160 | БП-001497 | 12.05.2020 | 355,95 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 264,00 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 35,60 | 157,21 | 121,62 | 139,41 |  |  | 35,60 |
|  | Эл.двиг.ВРП-160 | БП-001499 | 12.05.2020 | 385,58 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 3 | 285,97 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 38,56 | 170,30 | 131,74 | 151,02 |  |  | 38,56 |
|  | Эл.двиг.ВРП180М4 18,5 кВТ | БП-001500 | 12.05.2020 | 3 085,78 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 26 | 2 288,62 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 308,58 | 1 362,89 | 1 054,31 | 1 208,60 |  |  | 308,58 |
|  | Эл.двигатель А4 400Х 4УЗ 500 кВт1500 | БП-001502 | 12.05.2020 | 37 062,91 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 309 | 27 488,32 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 706,29 | 16 369,45 | 12 663,16 | 14 516,31 |  |  | 3 706,29 |
|  | Эл.двигатель АВР280 90 кВт*1000 об/мин | БП-001414 | 12.05.2020 | 32 362,62 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 270 | 24 002,28 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 3 236,26 | 14 293,49 | 11 057,23 | 12 675,36 |  |  | 3 236,26 |
|  | Эл.магнитный железоотделитель | БП-001503 | 12.05.2020 | 15 603,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 130 | 11 572,28 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 560,31 | 6 891,36 | 5 331,05 | 6 111,20 |  |  | 1 560,31 |
|  | Эл.таль Г/П 3,2т | БП-001504 | 12.05.2020 | 1 346,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 11 | 998,95 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 134,69 | 594,88 | 460,19 | 527,54 |  |  | 134,69 |
|  | Эл.таль Г/П 3,2т | БП-001505 | 12.05.2020 | 1 405,34 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 12 | 1 042,29 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 140,53 | 620,69 | 480,16 | 550,42 |  |  | 140,53 |
|  | Эл.таль Г/П 3,2т | БП-001506 | 12.05.2020 | 896,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 7 | 665,20 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 89,69 | 396,13 | 306,44 | 351,29 |  |  | 89,69 |
|  | Эл.таль Г/П 3т | БП-001507 | 12.05.2020 | 1 690,54 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 14 | 1 253,82 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 169,05 | 746,66 | 577,60 | 662,13 |  |  | 169,05 |
|  | Эл.тельфер | БП-001508 | 12.05.2020 | 3 837,63 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 32 | 2 846,24 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 383,76 | 1 694,95 | 1 311,19 | 1 503,07 |  |  | 383,76 |
|  | Эл.тельфер | БП-001509 | 12.05.2020 | 2 642,07 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 22 | 1 959,54 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 264,21 | 1 166,91 | 902,71 | 1 034,81 |  |  | 264,21 |
|  | Эл/двиг.Д-304 | БП-001510 | 12.05.2020 | 10 045,72 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 84 | 7 450,58 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 004,57 | 4 436,86 | 3 432,29 | 3 934,57 |  |  | 1 004,57 |
|  | Электродвигатель 2ВР 250S4 75кВт | БП-001511 | 12.05.2020 | 19 344,78 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 161 | 14 347,38 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 934,48 | 8 543,94 | 6 609,47 | 7 576,71 |  |  | 1 934,48 |
|  | Электродвигатель АИР 112 МВ6 4/1000 | БП-001512 | 12.05.2020 | 1 809,96 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 15 | 1 342,39 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 181,00 | 799,40 | 618,40 | 708,90 |  |  | 181,00 |
|  | Электродвигатель АИР 315S6 110кВт | БП-001513 | 12.05.2020 | 27 050,14 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 225 | 20 062,19 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 2 705,01 | 11 947,15 | 9 242,13 | 10 594,64 |  |  | 2 705,01 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001516 | 12.05.2020 | 13 743,08 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 192,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 374,31 | 6 069,86 | 4 695,55 | 5 382,71 |  |  | 1 374,31 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001517 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001518 | 12.05.2020 | 13 743,08 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 192,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 374,31 | 6 069,86 | 4 695,55 | 5 382,71 |  |  | 1 374,31 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001519 | 12.05.2020 | 13 743,08 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 192,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 374,31 | 6 069,86 | 4 695,55 | 5 382,71 |  |  | 1 374,31 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001520 | 12.05.2020 | 13 743,08 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 192,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 374,31 | 6 069,86 | 4 695,55 | 5 382,71 |  |  | 1 374,31 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001521 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001522 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001523 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001524 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001525 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001526 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-272 | БП-001527 | 12.05.2020 | 13 784,57 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 115 | 10 223,56 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 1 378,46 | 6 088,19 | 4 709,73 | 5 398,96 |  |  | 1 378,46 |
|  | Ячейка КСО-285 | БП-001415 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО-285 | БП-001416 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО-285 | БП-001417 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО-285 | БП-001418 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО-285 | БП-001419 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО-285 | БП-001420 | 12.05.2020 | 41 553,90 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 346 | 30 819,14 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 4 155,39 | 18 352,97 | 14 197,58 | 16 275,28 |  |  | 4 155,39 |
|  | Ячейка КСО, | БП-001514 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
|  | Ячейка КСО, | БП-001515 | 12.05.2020 | 1,05 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 0 | 0,78 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 0,11 | 0,46 | 0,36 | 0,41 |  |  | 0,11 |
| ИТОГО: |  |  |  | 90 435 830,38 |  |  |  |  | 544 118,34 | 73 568 161,86 |  |  |  |  |  |  |  | 6 529 420,07 | 53 979 901,64 | 47 450 481,57 |  | 660 984,92 | 144 690,64 | 7 335 095,63 |

Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021 (угольный склад)

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования по бухгалтерии, мес. | Дата перехода на максимальные сроки | Прошло месяцев | Осталось месяцев | Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб | Остаточная стоимость на 31.12.2022 | Максимальный срок полезного использования, мес | Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес | Дата, с которой начинается новый расчет | Дата расчета | Прошло месяцев | Осталось месяцев на 01.01.2026 | Осталось месяцев на 31.12.2026 | Амортизация за 2026 год, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026г, руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2026г, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Аренда земли в год, руб. | Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Орджоникидзевский угольный склад, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110 |  |  | 10 856 925,08 |  |  |  |  | 46 777,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 561 331,65 | 7 722 823,35 | 7 161 491,69 |  | 137 856,86 |  | 699 188,52 |
|  | Лебедка маневровая ЛП-2 | БП-003223 | 12.05.2020 | 109 585,00 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 913,21 | 81 275,54 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 10 958,50 | 48 400,04 | 37 441,54 | 42 920,79 |  |  | 10 958,50 |
|  | Отдельно стоящее здание: бокс тяжелой техники, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110, корп. 4, площадь 977кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505010:86. Без координат границ | БП-002126 | 12.05.2020 | 6 624 026,59 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 18349,10 | 6 055 204,36 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 220 189,25 | 5 394 636,61 | 5 174 447,36 | 5 284 541,99 | 116 259,92 |  | 336 449,17 |
|  | Отдельно стоящее здание: бытовое помещение, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110, корп. 1, площадь 46,2кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0101001:15225. Без координат границ | БП-002127 | 12.05.2020 | 138 151,45 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 382,69 | 126 288,03 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 4 592,29 | 112 511,15 | 107 918,86 | 110 215,01 | 2 424,73 |  | 7 017,02 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание: склад, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110, корп. 5, площадь 577,9 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505010:87. Без координат границ | БП-002128 | 12.05.2020 | 1 092 355,92 | 361 | 31.12.2022 | 31 | 330 | 3025,92 | 998 552,50 | 361 | 330 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 294 | 282 | 36 311,00 | 889 619,50 | 853 308,50 | 871 464,00 | 19 172,21 |  | 55 483,21 |
|  | Системы АУПС и СОУЭ Угольный склад Орджоникидзевского района | БП-002129 | 12.05.2020 | 315 141,94 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 2626,18 | 233 730,27 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 31 514,19 | 139 187,69 | 107 673,50 | 123 430,59 |  |  | 31 514,19 |
|  | Эстакада | БП-002130 | 12.05.2020 | 2 577 664,18 | 120 | 31.12.2022 | 31 | 89 | 21480,53 | 1 911 767,60 | 120 | 89 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 53 | 41 | 257 766,42 | 1 138 468,35 | 880 701,93 | 1 009 585,14 |  |  | 257 766,42 |
| ИТОГО: |  |  |  | 10 856 925,08 |  |  |  |  | 46 777,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 561 331,65 | 7 722 823,35 | 7 161 491,69 |  | 137 856,86 | 0,00 | 699 188,52 |

Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025 (котельные)

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. | Амортизационная группа | Максимальный срок полезного использования, мес. | Дата расчета | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Среднегодовая стоимость имущества, руб. | Налог на имущество (2,2%) | Аренда земли в год, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абагур-Лесной №1 г. Новокузнецк,ул. Земнухова, №43 |  |  | 6 223 853,30 |  |  |  |  |  |  | 346 804,53 |  |  |  | 72 075,56 | 16 901,27 | 435 781,32 |
|  | Воздухоподогреватель | 12.05.2020 | БП-001134 | 6 692,42 | V | 120 |  |  |  |  | 669,24 |  |  |  |  |  | 669,24 |
|  | Воздухоподогреватель | 12.05.2020 | БП-001135 | 6 692,42 | V | 120 |  |  |  |  | 669,24 |  |  |  |  |  | 669,24 |
|  | Грейфер 0,63м 3 Н 12м | 12.05.2020 | БП-001136 | 7 954,92 | V | 120 |  |  |  |  | 795,49 |  |  |  |  |  | 795,48 |
|  | Дымосос ДН-11,2 | 12.05.2020 | БП-001137 | 589,77 | V | 120 |  |  |  |  | 58,98 |  |  |  |  |  | 59,04 |
|  | Дымосос ДН-11,2 | 12.05.2020 | БП-001138 | 1 761,47 | V | 120 |  |  |  |  | 176,15 |  |  |  |  |  | 176,16 |
|  | Дымосос ДН-9 с эл.дв.15кВч 1500об/мин | 12.05.2020 | БП-001139 | 9 724,92 | V | 120 |  |  |  |  | 972,49 |  |  |  |  |  | 972,48 |
|  | Дымосос-ДН9/1500лев. | 12.05.2020 | БП-001140 | 6 569,04 | V | 120 |  |  |  |  | 656,90 |  |  |  |  |  | 656,88 |
|  | Конвейер СР-70 | 12.05.2020 | БП-001141 | 4 833,67 | V | 120 |  |  |  |  | 483,37 |  |  |  |  |  | 483,36 |
|  | Котел «Гефест»1.8 -95 ШП | 01.01.2022 | БП-003189 | 849 600,00 | V | 120 |  |  |  |  | 84 960,00 |  |  |  |  |  | 84 960,00 |
|  | Котел «Гефест»1.8 -95 ШП | 12.05.2020 | БП-001125 | 132 246,56 | V | 120 |  |  |  |  | 13 224,66 |  |  |  |  |  | 13 224,72 |
|  | Котел Гефест 1,8-95 ШП с автоматикой | 12.05.2020 | БП-001123 | 192 118,87 | V | 120 |  |  |  |  | 19 211,89 |  |  |  |  |  | 19 211,88 |
|  | Котел КВ-1.6-95ШП | 12.05.2020 | БП-001126 | 166 376,75 | V | 120 |  |  |  |  | 16 637,68 |  |  |  |  |  | 16 637,64 |
|  | Механизм открытия ворот | 12.05.2020 | БП-001142 | 1 032,31 | V | 120 |  |  |  |  | 103,23 |  |  |  |  |  | 103,20 |
|  | Механизм открытия ворот | 12.05.2020 | БП-001143 | 1 032,31 | V | 120 |  |  |  |  | 103,23 |  |  |  |  |  | 103,20 |
|  | Насос Д 320-50 под 75 кВт | 12.05.2020 | БП-001145 | 35 291,44 | V | 120 |  |  |  |  | 3 529,14 |  |  |  |  |  | 3 529,20 |
|  | Насос Д320/50 | 12.05.2020 | БП-001146 | 2 062,37 | V | 120 |  |  |  |  | 206,24 |  |  |  |  |  | 206,28 |
|  | Насос К 20/30 | 01.01.2022 | БП-003190 | 8 525,00 | V | 120 |  |  |  |  | 852,50 |  |  |  |  |  | 852,48 |
|  | Насос К-80-50-200 | 01.01.2022 | БП-003191 | 5 550,00 | V | 120 |  |  |  |  | 555,00 |  |  |  |  |  | 555,00 |
|  | Насос КМ-80-50-200 | 12.05.2020 | БП-001149 | 573,85 | V | 120 |  |  |  |  | 57,39 |  |  |  |  |  | 57,36 |
|  | Насос ЭЦВ 6 6,5 140 | 12.05.2020 | БП-001150 | 1 010,17 | V | 120 |  |  |  |  | 101,02 |  |  |  |  |  | 101,04 |
|  | Насос ЭЦВ-6-10-140 с эл. двигателем | 12.05.2020 | БП-001151 | 1 323,46 | V | 120 |  |  |  |  | 132,35 |  |  |  |  |  | 132,36 |
|  | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Земнухова, д.43, корп. 1, площадь 21,6кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306087:313 | 12.05.2020 | БП-001124 | 808 929,80 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 26 889,63 | 656 555 | 629 666 | 643 110 | 14 148,43 |  | 41 038,08 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание: котельная, химводоочистка, назначение: нежилое, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Земнухова, д.43, площадь 850,3кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306087:332. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001127 | 3 254 845,21 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 108 194,30 | 2 641 744 | 2 533 550 | 2 587 647 | 56 928,23 |  | 165 122,52 |
|  | Погрузчик | 12.05.2020 | БП-001152 | 5 027,96 | V | 120 |  |  |  |  | 502,80 |  |  |  |  |  | 502,80 |
|  | Резервуар 25 М3 | 12.05.2020 | БП-001128 | 87 107,84 | V | 120 |  |  |  |  | 8 710,78 |  |  |  |  |  | 8 710,80 |
|  | Резервуар 25 М3 | 12.05.2020 | БП-001129 | 87 107,84 | V | 120 |  |  |  |  | 8 710,78 |  |  |  |  |  | 8 710,80 |
|  | Сварочный аппарат | 12.05.2020 | БП-001153 | 1 198,78 | V | 120 |  |  |  |  | 119,88 |  |  |  |  |  | 119,88 |
|  | Система АСКУЭ кот. Абагур Лесной 1 | 12.05.2020 | БП-001154 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная пос.Абагур-Лесной №1 | 12.05.2020 | БП-001155 | 14 233,28 | V | 120 |  |  |  |  | 1 423,33 |  |  |  |  |  | 1 423,32 |
|  | Скважина № 3, назначение: сооружение, глубина - 70 м., адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ст. Абагур Лесной, кадастровый (или условный) номер: 42:30:0000000:1751. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001130 | 57 111,20 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 1 898,43 | 46 353 | 44 455 | 45 404 | 998,89 |  | 2 897,28 |
|  | Станок верт.свер. | 12.05.2020 | БП-001156 | 5 963,82 | V | 120 |  |  |  |  | 596,38 |  |  |  |  |  | 596,40 |
|  | Станок шлифовальный ТШ 2-102,2кВт | 12.05.2020 | БП-001157 | 5 992,27 | V | 120 |  |  |  |  | 599,23 |  |  |  |  |  | 599,28 |
|  | Станция частотного регулирования на кот. Абагур Лесной 1 | 12.05.2020 | БП-001131 | 201 149,72 | V | 120 |  |  |  |  | 20 114,97 |  |  |  |  |  | 20 115,00 |
|  | ТрансформаторТМ 250/6, | 12.05.2020 | БП-001158 | 2 622,97 | VII | 240 |  |  |  |  | 131,15 |  |  |  |  |  | 131,16 |
|  | ТрансформаторТМ 400/6, | 12.05.2020 | БП-001159 | 6 868,17 | VII | 240 |  |  |  |  | 343,41 |  |  |  |  |  | 343,44 |
|  | Труба дымовая | 12.05.2020 | БП-001132 | 171 826,57 | V | 120 |  |  |  |  | 17 182,66 |  |  |  |  |  | 17 182,68 |
|  | Фекальная емкость 4м3 | 12.05.2020 | БП-001133 | 8 646,32 | V | 120 |  |  |  |  | 864,63 |  |  |  |  |  | 864,60 |
|  | Фильтр натрий-катионит | 12.05.2020 | БП-001160 | 187,32 | V | 120 |  |  |  |  | 18,73 |  |  |  |  |  | 18,72 |
|  | Фильтр натрий-катионит | 12.05.2020 | БП-001161 | 187,32 | V | 120 |  |  |  |  | 18,73 |  |  |  |  |  | 18,72 |
|  | Циклон | 12.05.2020 | БП-001162 | 1 574,16 | V | 120 |  |  |  |  | 157,42 |  |  |  |  |  | 157,44 |
|  | Циклон | 12.05.2020 | БП-001163 | 1 574,16 | V | 120 |  |  |  |  | 157,42 |  |  |  |  |  | 157,44 |
|  | Эл.тельфер | 12.05.2020 | БП-001164 | 2 642,07 | V | 120 |  |  |  |  | 264,21 |  |  |  |  |  | 264,24 |
|  | Электродвигатель 5А 200L 45/1465 | 12.05.2020 | БП-001165 | 11 355,82 | V | 120 |  |  |  |  | 1 135,58 |  |  |  |  |  | 1 135,56 |
|  | Электродвигатель АИР 200 L4 1500 об/мин 45 кВТ | 12.05.2020 | БП-001166 | 6 695,94 | V | 120 |  |  |  |  | 669,59 |  |  |  |  |  | 669,60 |
|  | Электродвигатель ВРП 200L4 45 кВт | 12.05.2020 | БП-001167 | 12 241,91 | V | 120 |  |  |  |  | 1 224,19 |  |  |  |  |  | 1 224,24 |
| 2 | Абагур-Лесной №2 г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр. Дагестанский, №14 |  |  | 5 858 139,81 |  |  |  |  |  |  | 284 832,01 |  |  |  | 78 854,78 | 17 448,60 | 381 135,36 |
|  | Бак 20 м³ запаса холодной воды, | 12.05.2020 | БП-001917 | 58 021,33 | V | 120 |  |  |  |  | 5 802,13 |  |  |  |  |  | 5 802,12 |
|  | Бак 20 м³ запаса холодной воды | 01.01.2022 | БП-003193 | 196 667,00 | V | 120 |  |  |  |  | 19 666,70 |  |  |  |  |  | 19 666,68 |
|  | Воздухоподогреватель | 12.05.2020 | БП-001168 | 75 169,87 | V | 120 |  |  |  |  | 7 516,99 |  |  |  |  |  | 7 517,04 |
|  | Воздухоподогреватель | 12.05.2020 | БП-001169 | 75 169,87 | V | 120 |  |  |  |  | 7 516,99 |  |  |  |  |  | 7 517,04 |
|  | Выпримитель ВД 306 | 12.05.2020 | БП-001181 | 117,73 | V | 120 |  |  |  |  | 11,77 |  |  |  |  |  | 11,76 |
|  | Дымосос ДН-10 | 12.05.2020 | БП-001182 | 871,90 | V | 120 |  |  |  |  | 87,19 |  |  |  |  |  | 87,24 |
|  | Дымосос ДН-11,2 | 12.05.2020 | БП-001183 | 5 556,48 | V | 120 |  |  |  |  | 555,65 |  |  |  |  |  | 555,60 |
|  | Дымосос ДН-11,2 | 12.05.2020 | БП-001184 | 2 558,09 | V | 120 |  |  |  |  | 255,81 |  |  |  |  |  | 255,84 |
|  | Здание, назначение: нежилое, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.Дагестанский, д.14 корп. 2 , площадь 40,8кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306084:429 | 12.05.2020 | БП-001175 | 707 101,83 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 23 504,77 | 573 908 | 550 403 | 562 156 | 12 367,43 |  | 35 872,20 |
|  | Котел «Гефест» 1,6 | 12.05.2020 | БП-001170 | 60 708,14 | V | 120 |  |  |  |  | 6 070,81 |  |  |  |  |  | 6 070,80 |
|  | Котел «Гефест» 1,6 | 12.05.2020 | БП-001171 | 60 708,14 | V | 120 |  |  |  |  | 6 070,81 |  |  |  |  |  | 6 070,80 |
|  | Котел «Гефест» 1,8-95-ШП | 12.05.2020 | БП-001172 | 145 583,50 | V | 120 |  |  |  |  | 14 558,35 |  |  |  |  |  | 14 558,40 |
|  | Котел КВм-2,5к | 12.05.2020 | БП-001173 | 179 906,72 | V | 120 |  |  |  |  | 17 990,67 |  |  |  |  |  | 17 990,64 |
|  | Лаборатория | 12.05.2020 | БП-001174 | 37 050,22 | V | 120 |  |  |  |  | 3 705,02 |  |  |  |  |  | 3 705,00 |
|  | Механизм открытия дверей | 12.05.2020 | БП-001185 | 2 747,07 | V | 120 |  |  |  |  | 274,71 |  |  |  |  |  | 274,68 |
|  | Механизм открытия дверей | 12.05.2020 | БП-001186 | 2 747,07 | V | 120 |  |  |  |  | 274,71 |  |  |  |  |  | 274,68 |
|  | Насос Д 200/36 | 12.05.2020 | БП-001187 | 307,77 | V | 120 |  |  |  |  | 30,78 |  |  |  |  |  | 30,84 |
|  | Насос Д 200/36 | 12.05.2020 | БП-001188 | 290,94 | V | 120 |  |  |  |  | 29,09 |  |  |  |  |  | 29,04 |
|  | Насос К 20/30 | 12.05.2020 | БП-001189 | 462,88 | V | 120 |  |  |  |  | 46,29 |  |  |  |  |  | 46,32 |
|  | Насос К 20/30 | 12.05.2020 | БП-001190 | 462,88 | V | 120 |  |  |  |  | 46,29 |  |  |  |  |  | 46,32 |
|  | Насос КМ-80-50-200 | 12.05.2020 | БП-001191 | 1 173,09 | V | 120 |  |  |  |  | 117,31 |  |  |  |  |  | 117,36 |
|  | Отдельно стоящее здание, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.Дагестанский, д.14 корп. 1, площадь 19,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306084:436. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001176 | 592 348,53 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 19 690,26 | 480 770 | 461 080 | 470 925 | 10 360,36 |  | 30 050,64 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание котельной, назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.Дагестанский, д.14, площадь 683,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306084:435. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001177 | 3 209 034,91 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 106 671,52 | 2 604 563 | 2 497 891 | 2 551 227 | 56 127,00 |  | 162 798,48 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Аб.Лесной 2 | 12.05.2020 | БП-001179 | 165 348,29 | V | 120 |  |  |  |  | 16 534,83 |  |  |  |  |  | 16 534,80 |
|  | Система АСКУЭ кот. Абагур Лесной 2 | 12.05.2020 | БП-001193 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная пос.Абагур-Лесной №2 | 12.05.2020 | БП-001194 | 10 586,30 | V | 120 |  |  |  |  | 1 058,63 |  |  |  |  |  | 1 058,64 |
|  | Станок верт.свер. | 12.05.2020 | БП-001195 | 5 963,82 | V | 120 |  |  |  |  | 596,38 |  |  |  |  |  | 596,40 |
|  | Таль эл. 2Т | 12.05.2020 | БП-001196 | 490,90 | V | 120 |  |  |  |  | 49,09 |  |  |  |  |  | 49,08 |
|  | Тельфер Т-200-511 | 12.05.2020 | БП-001197 | 9 495,06 | V | 120 |  |  |  |  | 949,51 |  |  |  |  |  | 949,56 |
|  | Труба дымовая | 12.05.2020 | БП-001180 | 171 826,57 | V | 120 |  |  |  |  | 17 182,66 |  |  |  |  |  | 17 182,68 |
|  | Фильтр натрий-катионит | 12.05.2020 | БП-001198 | 3 231,78 | V | 120 |  |  |  |  | 323,18 |  |  |  |  |  | 323,16 |
|  | Фильтр натрий-катионит | 12.05.2020 | БП-001199 | 3 231,78 | V | 120 |  |  |  |  | 323,18 |  |  |  |  |  | 323,16 |
|  | Фильтр натрий-катионит | 12.05.2020 | БП-001200 | 3 231,78 | V | 120 |  |  |  |  | 323,18 |  |  |  |  |  | 323,16 |
|  | Циклон ЦН-15 | 12.05.2020 | БП-001201 | 2 449,72 | V | 120 |  |  |  |  | 244,97 |  |  |  |  |  | 244,92 |
|  | Циклон ЦН-15 | 12.05.2020 | БП-001202 | 2 449,72 | V | 120 |  |  |  |  | 244,97 |  |  |  |  |  | 244,92 |
|  | Электропривод «ИРБИ 823-5,5-0,4-0020УХЛ3,1» | 01.01.2022 | БП-003192 | 37 867,00 | V | 120 |  |  |  |  | 3 786,70 |  |  |  |  |  | 3 786,72 |
| 3 | Абагур-Лесной №3 г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Пинская, д.43А |  |  | 1 923 194,03 |  |  |  |  |  |  | 95 503,48 |  |  |  | 25 364,96 |  | 120 868,44 |
|  | Дымосос ДН 6,3 | 12.05.2020 | БП-001208 | 18 873,50 | V | 120 |  |  |  |  | 1 887,35 |  |  |  |  |  | 1 887,36 |
|  | Дымосос ДН 6,3 | 12.05.2020 | БП-001209 | 18 873,50 | V | 120 |  |  |  |  | 1 887,35 |  |  |  |  |  | 1 887,36 |
|  | Здание котельной, назначение: нежилое, 3-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Пинская, д.43А, площадь 299,5кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306015:324. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001203 | 1 450 230,00 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 48 207,09 | 1 177 056 | 1 128 849 | 1 152 953 | 25 364,96 |  | 73 572,00 |
|  | Котел «Гефест» 0,4-95тр, | 12.05.2020 | БП-001204 | 73 595,32 | V | 120 |  |  |  |  | 7 359,53 |  |  |  |  |  | 7 359,48 |
|  | Котел «Гефест» 0,4-95тр, | 12.05.2020 | БП-001205 | 73 595,32 | V | 120 |  |  |  |  | 7 359,53 |  |  |  |  |  | 7 359,48 |
|  | Насос 1К80-65-160 | 01.01.2022 | БП-003194 | 12 146,00 | V | 120 |  |  |  |  | 1 214,60 |  |  |  |  |  | 1 214,64 |
|  | Насос 1К80-65-160 | 01.01.2022 | БП-003195 | 12 146,00 | V | 120 |  |  |  |  | 1 214,60 |  |  |  |  |  | 1 214,64 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Аб.Лесной 3 | 12.05.2020 | БП-001206 | 100 783,82 | V | 120 |  |  |  |  | 10 078,38 |  |  |  |  |  | 10 078,44 |
|  | Система АСКУЭ кот. Абагур Лесной 3 | 12.05.2020 | БП-001212 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Абагур Лесной № 3 | 12.05.2020 | БП-001213 | 7 647,43 | V | 120 |  |  |  |  | 764,74 |  |  |  |  |  | 764,76 |
|  | Труба дымовая | 12.05.2020 | БП-001207 | 128 102,01 | V | 120 |  |  |  |  | 12 810,20 |  |  |  |  |  | 12 810,24 |
| 4 | Котельная №32, г. Новокузнецк, ул. Садопарковый, №32, корп. 1,4 |  |  | 6 891 311,33 |  |  |  |  |  |  | 411 075,93 |  |  |  | 72 848,16 | 123 492,95 | 607 417,08 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел. | 12.05.2020 | БП-001795 | 99 787,59 | V | 120 |  |  |  |  | 9 978,76 |  |  |  |  |  | 9 978,72 |
|  | Станция частотного регулирования на кот. | 12.05.2020 | БП-001796 | 106 279,17 | V | 120 |  |  |  |  | 10 627,92 |  |  |  |  |  | 10 627,92 |
|  | Водосчетчик ВМХ-50 | 12.05.2020 | БП-001820 | 679,95 | V | 120 |  |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  | 68,04 |
|  | Грейфер моторный | 12.05.2020 | БП-001821 | 62,27 | V | 120 |  |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  | 6,24 |
|  | Дробилка Щековая | 12.05.2020 | БП-001822 | 992,60 | V | 120 |  |  |  |  | 99,26 |  |  |  |  |  | 99,24 |
|  | Дымосос ДН 9 | 01.01.2022 | БП-003209 | 41 614,00 | V | 120 |  |  |  |  | 4 161,40 |  |  |  |  |  | 4 161,36 |
|  | Дымосос ДН 9 | 01.01.2022 | БП-003210 | 41 614,00 | V | 120 |  |  |  |  | 4 161,40 |  |  |  |  |  | 4 161,36 |
|  | Золоуловитель ЗУ -1-2 | 01.01.2022 | БП-003207 | 28 200,00 | V | 120 |  |  |  |  | 2 820,00 |  |  |  |  |  | 2 820,00 |
|  | Золоуловитель ЗУ -1-2 | 01.01.2022 | БП-003208 | 28 200,00 | V | 120 |  |  |  |  | 2 820,00 |  |  |  |  |  | 2 820,00 |
|  | Конвейер С -53 с приводом, | 12.05.2020 | БП-001823 | 2 988,61 | V | 120 |  |  |  |  | 298,86 |  |  |  |  |  | 298,92 |
|  | Котел № 1 Гефест 1,8-95 ШП (Сад.32) | 12.05.2020 | БП-001809 | 211 465,77 | V | 120 |  |  |  |  | 21 146,58 |  |  |  |  |  | 21 146,64 |
|  | Котел № 2 Гефест 1,8-95 ШП (Сад.32) | 12.05.2020 | БП-001810 | 211 465,77 | V | 120 |  |  |  |  | 21 146,58 |  |  |  |  |  | 21 146,64 |
|  | Котельная (отдельно стоящее здание), назначение: нежилое, 3-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая, № 32, корп. 1., площадь 904,2 кв. м., кадастровый ( или условный) номер: 42:30:0206040:236, Без координат грани | 12.05.2020 | БП-001811 | 4 165 059,64 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 138 450,74 | 3 380 505 | 3 242 055 | 3 311 280 | 72 848,16 |  | 211 298,88 |
|  | Лебедка монтажная ЛМ 3,2 | 12.05.2020 | БП-001824 | 10 382,67 | V | 120 |  |  |  |  | 1 038,27 |  |  |  |  |  | 1 038,24 |
|  | Насосный агрегат исходной воды К65-50-165 №1 | 12.05.2020 | БП-001825 | 1 580,10 | V | 120 |  |  |  |  | 158,01 |  |  |  |  |  | 158,04 |
|  | Насосный агрегат исходной воды К65-50-165 №2 | 12.05.2020 | БП-001826 | 1 580,10 | V | 120 |  |  |  |  | 158,01 |  |  |  |  |  | 158,04 |
|  | Насосный агрегат К160/30 с эл.дв.30кВт/1500 об | 12.05.2020 | БП-001827 | 8 251,56 | V | 120 |  |  |  |  | 825,16 |  |  |  |  |  | 825,12 |
|  | Подпиточный насосный агрегат К45/30 №1 | 12.05.2020 | БП-001828 | 4 740,31 | V | 120 |  |  |  |  | 474,03 |  |  |  |  |  | 474,00 |
|  | Подпиточный насосный агрегат К45/30 №2 | 12.05.2020 | БП-001829 | 4 740,31 | V | 120 |  |  |  |  | 474,03 |  |  |  |  |  | 474,00 |
|  | Подпиточный насосный агрегат К45/30 №3 | 12.05.2020 | БП-001830 | 4 740,31 | V | 120 |  |  |  |  | 474,03 |  |  |  |  |  | 474,00 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» Кот 32 | 12.05.2020 | БП-001831 | 19 504,44 | V | 120 |  |  |  |  | 1 950,44 |  |  |  |  |  | 1 950,48 |
|  | Резервуар стальной цилиндрический 100м3 теплоизолированный | 01.01.2022 | БП-003212 | 866 667,00 | V | 120 |  |  |  |  | 86 666,70 |  |  |  |  |  | 86 666,76 |
|  | Резервуар стальной цилиндрический 50 м3 теплоизолированный | 01.01.2022 | БП-003213 | 216 250,00 | V | 120 |  |  |  |  | 21 625,00 |  |  |  |  |  | 21 624,96 |
|  | Сетевой насосный агрегат К 160/30 (Сад.32) | 12.05.2020 | БП-001833 | 18 578,59 | V | 120 |  |  |  |  | 1 857,86 |  |  |  |  |  | 1 857,84 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел. № 32 | 12.05.2020 | БП-001813 | 118 973,69 | V | 120 |  |  |  |  | 11 897,37 |  |  |  |  |  | 11 897,40 |
|  | Система АСКУЭ кот. № 32 | 12.05.2020 | БП-001834 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная №32 | 12.05.2020 | БП-001835 | 23 565,58 | V | 120 |  |  |  |  | 2 356,56 |  |  |  |  |  | 2 356,56 |
|  | Скипа ПСК-М1 | 12.05.2020 | БП-001814 | 170 683,22 | V | 120 |  |  |  |  | 17 068,32 |  |  |  |  |  | 17 068,32 |
|  | Солерастворитель | 01.01.2022 | БП-003211 | 6 667,00 | V | 120 |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  | 666,72 |
|  | Станок наждачный, | 12.05.2020 | БП-001836 | 12,01 | V | 120 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  | 1,20 |
|  | Станок сверлильный, | 12.05.2020 | БП-001837 | 12,01 | V | 120 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  | 1,20 |
|  | Станция частотного регулирования на кот. №32 | 12.05.2020 | БП-001815 | 106 279,17 | V | 120 |  |  |  |  | 10 627,92 |  |  |  |  |  | 10 627,92 |
|  | Таль (Тельфер 1т) | 12.05.2020 | БП-001839 | 13 296,35 | V | 120 |  |  |  |  | 1 329,64 |  |  |  |  |  | 1 329,60 |
|  | Труба дымовая ТД-1,2-25,5 | 12.05.2020 | БП-001818 | 162 497,67 | V | 120 |  |  |  |  | 16 249,77 |  |  |  |  |  | 16 249,80 |
|  | Установка обезжелезивания воды ВПУ-3 25 куб.м (Сад.32) | 12.05.2020 | БП-001819 | 41 778,77 | V | 120 |  |  |  |  | 4 177,88 |  |  |  |  |  | 4 177,92 |
|  | Фильтр ФИПа1 1-0,6 Na, | 12.05.2020 | БП-001843 | 28 633,14 | V | 120 |  |  |  |  | 2 863,31 |  |  |  |  |  | 2 863,32 |
|  | Фильтр ФИПа1 1-0,6 Na, | 12.05.2020 | БП-001844 | 28 633,14 | V | 120 |  |  |  |  | 2 863,31 |  |  |  |  |  | 2 863,32 |
|  | Фильтр ФОВ 1-0,6 | 12.05.2020 | БП-001845 | 30 455,09 | V | 120 |  |  |  |  | 3 045,51 |  |  |  |  |  | 3 045,48 |
|  | Фильтр ФОВ 1-0,6 | 12.05.2020 | БП-001846 | 30 455,09 | V | 120 |  |  |  |  | 3 045,51 |  |  |  |  |  | 3 045,48 |
|  | Э/двигат.ВРП 180М-4 | 12.05.2020 | БП-001847 | 993,82 | V | 120 |  |  |  |  | 99,38 |  |  |  |  |  | 99,36 |
|  | Эл.счетчик «Меркурий-230 АМ-03» | 12.05.2020 | БП-001848 | 265,19 | V | 120 |  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |  | 26,52 |
|  | Эл.счетчик «Меркурий-230 АМ-03» | 12.05.2020 | БП-001849 | 265,19 | V | 120 |  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |  | 26,52 |
|  | Электродвигатель АИР 160 S2 15/3000 | 12.05.2020 | БП-001850 | 4 091,73 | V | 120 |  |  |  |  | 409,17 |  |  |  |  |  | 409,20 |
|  | Электрокалорифер СФО-25 | 12.05.2020 | БП-001851 | 1 127,58 | V | 120 |  |  |  |  | 112,76 |  |  |  |  |  | 112,80 |
| 5 | Котельная №6, г. Новокузнецк, Куйбышевский р-он, ул. 375 км, №34 |  |  | 3 612 138,65 |  |  |  |  |  |  | 169 693,46 |  |  |  | 50 176,76 | 16 763,68 | 236 633,88 |
|  | Агрегат сварочный | 12.05.2020 | БП-001554 | 1 198,78 | V | 120 |  |  |  |  | 119,88 |  |  |  |  |  | 119,88 |
|  | Бункер с эстакадой | 12.05.2020 | БП-001549 | 50 247,23 | V | 120 |  |  |  |  | 5 024,72 |  |  |  |  |  | 5 024,76 |
|  | ВД2.8х3000 С\К для котла | 12.05.2020 | БП-001555 | 1 538,50 | V | 120 |  |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  | 153,84 |
|  | Дымовая труба | 12.05.2020 | БП-001550 | 94 995,72 | V | 120 |  |  |  |  | 9 499,57 |  |  |  |  |  | 9 499,56 |
|  | Дымосос | 12.05.2020 | БП-001557 | 12 220,13 | V | 120 |  |  |  |  | 1 222,01 |  |  |  |  |  | 1 221,96 |
|  | Дымосос ДН-10 | 12.05.2020 | БП-001556 | 2 376,75 | V | 120 |  |  |  |  | 237,68 |  |  |  |  |  | 237,72 |
|  | Котел ланкоширский | 12.05.2020 | БП-001558 | 10 063,20 | V | 120 |  |  |  |  | 1 006,32 |  |  |  |  |  | 1 006,32 |
|  | Котел ланкоширский | 12.05.2020 | БП-001559 | 10 063,20 | V | 120 |  |  |  |  | 1 006,32 |  |  |  |  |  | 1 006,32 |
|  | Котел ланкоширский | 12.05.2020 | БП-001560 | 10 063,20 | V | 120 |  |  |  |  | 1 006,32 |  |  |  |  |  | 1 006,32 |
|  | Лебедка | 12.05.2020 | БП-001561 | 13 320,12 | V | 120 |  |  |  |  | 1 332,01 |  |  |  |  |  | 1 332,00 |
|  | Насос К-60 | 12.05.2020 | БП-001562 | 484,50 | V | 120 |  |  |  |  | 48,45 |  |  |  |  |  | 48,48 |
|  | Насос К-60М (7,5/1500) Q-60м3, Н-20м с эл. двиг. | 12.05.2020 | БП-001563 | 9 101,39 | V | 120 |  |  |  |  | 910,14 |  |  |  |  |  | 910,20 |
|  | Насос ЦНГС-60/66 | 12.05.2020 | БП-001564 | 844,16 | V | 120 |  |  |  |  | 84,42 |  |  |  |  |  | 84,48 |
|  | Насос ЦНГС-60/66 | 12.05.2020 | БП-001565 | 824,89 | V | 120 |  |  |  |  | 82,49 |  |  |  |  |  | 82,44 |
|  | Насосный агрегат К100-80-160 исходной воды, | 12.05.2020 | БП-001566 | 8 848,57 | V | 120 |  |  |  |  | 884,86 |  |  |  |  |  | 884,88 |
|  | Ограждение Котельная № 6 | 12.05.2020 | БП-001551 | 290 485,90 | V | 120 |  |  |  |  | 29 048,59 |  |  |  |  |  | 29 048,64 |
|  | Отдельно стоящее здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь 492,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 375 км, д.34, кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204088:2053. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001552 | 2 868 832,69 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 95 362,86 | 2 328 443 | 2 233 080 | 2 280 762 | 50 176,76 |  | 145 539,60 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» Кот 6 | 12.05.2020 | БП-001567 | 21 434,09 | V | 120 |  |  |  |  | 2 143,41 |  |  |  |  |  | 2 143,44 |
|  | Резервуар металлический | 01.01.2022 | БП-003214 | 45 052,00 | V | 120 |  |  |  |  | 4 505,20 |  |  |  |  |  | 4 505,16 |
|  | Система АСКУЭ кот. № 6 | 12.05.2020 | БП-001568 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная №6 | 12.05.2020 | БП-001569 | 13 124,43 | V | 120 |  |  |  |  | 1 312,44 |  |  |  |  |  | 1 312,44 |
|  | Станок сверлильный | 12.05.2020 | БП-001570 | 6 124,20 | V | 120 |  |  |  |  | 612,42 |  |  |  |  |  | 612,48 |
|  | Станок токарный | 12.05.2020 | БП-001571 | 6 124,20 | V | 120 |  |  |  |  | 612,42 |  |  |  |  |  | 612,48 |
|  | Станция частотного регулирования на кот. №6 | 12.05.2020 | БП-001553 | 106 279,17 | V | 120 |  |  |  |  | 10 627,92 |  |  |  |  |  | 10 627,92 |
|  | Циклон батарейный | 12.05.2020 | БП-001572 | 1 290,50 | V | 120 |  |  |  |  | 129,05 |  |  |  |  |  | 129,00 |
| 6 | Котельная Листвяги, г. Новокузнецк, ул. Суданская, №52 |  |  | 14 793 750,14 |  |  |  |  |  |  | 841 328,91 |  |  |  | 167 162,80 | 76 380,48 | 1 084 872,24 |
|  | Насос К-80-50Х200 | 12.05.2020 | БП-001803 | 9,32 | V | 120 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,96 |
|  | Насос К-80-65-160 | 12.05.2020 | БП-001804 | 69,17 | V | 120 |  |  |  |  | 6,92 |  |  |  |  |  | 6,96 |
|  | Насос К65Х50Х160 | 12.05.2020 | БП-001802 | 588,82 | V | 120 |  |  |  |  | 58,88 |  |  |  |  |  | 58,92 |
|  | Насос КМ-80-50 | 12.05.2020 | БП-001805 | 91,02 | V | 120 |  |  |  |  | 9,10 |  |  |  |  |  | 9,12 |
|  | Ограждение Котельной | 12.05.2020 | БП-001793 | 609 299,86 | V | 120 |  |  |  |  | 60 929,99 |  |  |  |  |  | 60 930,00 |
|  | Авт.выключатель АПУ 50 1600А | 12.05.2020 | БП-001624 | 6 162,88 | V | 120 |  |  |  |  | 616,29 |  |  |  |  |  | 616,32 |
|  | Авт.выключатель АПУ 50 1600А | 12.05.2020 | БП-001625 | 6 162,88 | V | 120 |  |  |  |  | 616,29 |  |  |  |  |  | 616,32 |
|  | Бак аккумулирующий 400м3 | 12.05.2020 | БП-001605 | 595 647,79 | V | 120 |  |  |  |  | 59 564,78 |  |  |  |  |  | 59 564,76 |
|  | Бак аккумулирующий 400м3 | 12.05.2020 | БП-001606 | 595 647,79 | V | 120 |  |  |  |  | 59 564,78 |  |  |  |  |  | 59 564,76 |
|  | Выпрямитель ВД-306 С1 | 12.05.2020 | БП-001627 | 888,89 | V | 120 |  |  |  |  | 88,89 |  |  |  |  |  | 88,92 |
|  | Дистилятор ДЭ-4 | 12.05.2020 | БП-001628 | 514,62 | V | 120 |  |  |  |  | 51,46 |  |  |  |  |  | 51,48 |
|  | Дробилка | 12.05.2020 | БП-001629 | 21 633,30 | V | 120 |  |  |  |  | 2 163,33 |  |  |  |  |  | 2 163,36 |
|  | Дымосос ДН-11,2 с эл.двигателем 22 кВт/1000 об.мин (Листвяги) | 12.05.2020 | БП-001607 | 33 005,42 | V | 120 |  |  |  |  | 3 300,54 |  |  |  |  |  | 3 300,60 |
|  | Конвейер золоудаления скребковой СР-70 (Листвяги) | 12.05.2020 | БП-001608 | 246 303,22 | V | 120 |  |  |  |  | 24 630,32 |  |  |  |  |  | 24 630,36 |
|  | Конвейер лент.В-650 | 12.05.2020 | БП-001630 | 10 105,62 | V | 120 |  |  |  |  | 1 010,56 |  |  |  |  |  | 1 010,52 |
|  | Конвейер топливоподачи № 1 СР-70 (Листвяги) | 12.05.2020 | БП-001609 | 51 323,85 | V | 120 |  |  |  |  | 5 132,39 |  |  |  |  |  | 5 132,40 |
|  | Котлоагрегат № 3 КВр-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-1560) (Листвяги) | 12.05.2020 | БП-001612 | 251 316,57 | V | 120 |  |  |  |  | 25 131,66 |  |  |  |  |  | 25 131,72 |
|  | Котлоагрегат № 5 КВр-7,56-115 (КВ-ТС-6,5-115) | 12.05.2020 | БП-001614 | 251 316,57 | V | 120 |  |  |  |  | 25 131,66 |  |  |  |  |  | 25 131,72 |
|  | Лебедка 2Е5-09 | 12.05.2020 | БП-001631 | 19 906,62 | V | 120 |  |  |  |  | 1 990,66 |  |  |  |  |  | 1 990,68 |
|  | Моющий аппарат HD 658 | 12.05.2020 | БП-001632 | 2 702,70 | V | 120 |  |  |  |  | 270,27 |  |  |  |  |  | 270,24 |
|  | Насос UPS 25-60 Н618 | 12.05.2020 | БП-001633 | 446,88 | V | 120 |  |  |  |  | 44,69 |  |  |  |  |  | 44,64 |
|  | Насос АР 12,40,08 А1 | 12.05.2020 | БП-001634 | 12 294,53 | V | 120 |  |  |  |  | 1 229,45 |  |  |  |  |  | 1 229,40 |
|  | Насос Д 200х90 (б/двиг) | 12.05.2020 | БП-001635 | 8,57 | V | 120 |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 0,84 |
|  | Насос Д500/63 | 12.05.2020 | БП-001636 | 583,47 | V | 120 |  |  |  |  | 58,35 |  |  |  |  |  | 58,32 |
|  | Насос Д500/63 | 12.05.2020 | БП-001637 | 5 363,60 | V | 120 |  |  |  |  | 536,36 |  |  |  |  |  | 536,40 |
|  | Насос К 100-65-250 45кВт/3000 | 12.05.2020 | БП-001638 | 2 022,86 | V | 120 |  |  |  |  | 202,29 |  |  |  |  |  | 202,32 |
|  | Насос К 80-50-250 с двигат.АИР 55кВт 3000об.мин | 12.05.2020 | БП-001639 | 2 897,42 | V | 120 |  |  |  |  | 289,74 |  |  |  |  |  | 289,80 |
|  | Насос К-65-50-160 | 12.05.2020 | БП-001640 | 937,60 | V | 120 |  |  |  |  | 93,76 |  |  |  |  |  | 93,72 |
|  | Насосный агрегат 300-120 ЦНС с эл. двиг. ВР 280М4 160 кВт 1470 об/мин (Листвяги) | 12.05.2020 | БП-001615 | 66 685,47 | V | 120 |  |  |  |  | 6 668,55 |  |  |  |  |  | 6 668,52 |
|  | Насосный агрегат К 25-32, | 12.05.2020 | БП-001641 | 410,83 | V | 120 |  |  |  |  | 41,08 |  |  |  |  |  | 41,04 |
|  | Насосный агрегат К 25-32, | 12.05.2020 | БП-001642 | 410,83 | V | 120 |  |  |  |  | 41,08 |  |  |  |  |  | 41,04 |
|  | Ограждение Котельная пос. Листвяги | 12.05.2020 | БП-001616 | 1 976 783,10 | V | 120 |  |  |  |  | 197 678,31 |  |  |  |  |  | 197 678,28 |
|  | Отдельно стоящее здание: угольный склад, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, д.52, корпус 1, площадь 561,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0228013:348 | 12.05.2020 | БП-001619 | 968 539,15 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 32 195,21 | 786 100 | 753 904 | 770 002 | 16 940,04 |  | 49 135,20 |
|  | Отдельно стоящее здание: химводоочистка, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, д.52, корпус 2, площадь 476,1кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0228013:346 | 12.05.2020 | БП-001620 | 4 166 159,40 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 138 487,29 | 3 381 398 | 3 242 911 | 3 312 154 | 72 867,40 |  | 211 354,68 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание котельной, назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Суданская, д.52, площадь 1314,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0228001:102 | 12.05.2020 | БП-001617 | 2 281 338,22 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 75 833,96 | 1 851 612 | 1 775 779 | 1 813 695 | 39 901,30 |  | 115 735,32 |
|  | Отдельно стоящее нежилое здание: насосной технической воды, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, д.52, корпус 3, площадь 121,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер:42:30:0228013:347 | 12.05.2020 | БП-001618 | 1 865 291,12 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 62 004,14 | 1 513 934 | 1 451 930 | 1 482 932 | 32 624,51 |  | 94 628,64 |
|  | ПК Cel 0.3\192\15\CD-ROM\SM 3Ne | 12.05.2020 | БП-001644 | 290,48 | V | 120 |  |  |  |  | 29,05 |  |  |  |  |  | 29,04 |
|  | ПК Cel 2.2\128\40\CD-ROM\SM 550 s»15 | 12.05.2020 | БП-001645 | 645,29 | V | 120 |  |  |  |  | 64,53 |  |  |  |  |  | 64,56 |
|  | Принтер HP Laser Jet 1018 | 12.05.2020 | БП-001646 | 492,56 | V | 120 |  |  |  |  | 49,26 |  |  |  |  |  | 49,32 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» Кот Листвяги | 12.05.2020 | БП-001647 | 23 306,47 | V | 120 |  |  |  |  | 2 330,65 |  |  |  |  |  | 2 330,64 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» Кот Листвяги | 12.05.2020 | БП-001648 | 23 306,47 | V | 120 |  |  |  |  | 2 330,65 |  |  |  |  |  | 2 330,64 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный (Взлет ЭР) Ду 150 | 12.05.2020 | БП-001680 | 17 266,08 | V | 120 |  |  |  |  | 1 726,61 |  |  |  |  |  | 1 726,56 |
|  | Сетевой насосный агрегат№4 Д 200-90 | 12.05.2020 | БП-001649 | 31 602,04 | V | 120 |  |  |  |  | 3 160,20 |  |  |  |  |  | 3 160,20 |
|  | Система АСКУЭ кот. пос. Листвяги | 12.05.2020 | БП-001650 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная пос.Листвяги | 12.05.2020 | БП-001651 | 12 962,85 | V | 120 |  |  |  |  | 1 296,29 |  |  |  |  |  | 1 296,24 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Листвяги Угольный склад | 12.05.2020 | БП-001652 | 16 100,73 | V | 120 |  |  |  |  | 1 610,07 |  |  |  |  |  | 1 610,04 |
|  | Станок ДИП 300 | 12.05.2020 | БП-001653 | 1 527,05 | V | 120 |  |  |  |  | 152,71 |  |  |  |  |  | 152,76 |
|  | Станок заточный | 12.05.2020 | БП-001654 | 734,97 | V | 120 |  |  |  |  | 73,50 |  |  |  |  |  | 73,56 |
|  | Станок сверлильный | 12.05.2020 | БП-001655 | 9 562,36 | V | 120 |  |  |  |  | 956,24 |  |  |  |  |  | 956,28 |
|  | Станция частотного регулирования на кот.Листвяги, 100100, 31.10.2013 | 12.05.2020 | БП-001621 | 276 126,94 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 9 178,73 | 224 114 | 214 935 | 219 525 | 4 829,54 |  | 14 008,32 |
|  | Таль эл Г/Л 3,2 т | 12.05.2020 | БП-001656 | 610,60 | V | 120 |  |  |  |  | 61,06 |  |  |  |  |  | 61,08 |
|  | Таль эл Г/Л 3,2 т | 12.05.2020 | БП-001657 | 1 698,33 | V | 120 |  |  |  |  | 169,83 |  |  |  |  |  | 169,80 |
|  | Таль эл Г/П 1Т | 12.05.2020 | БП-001658 | 610,60 | V | 120 |  |  |  |  | 61,06 |  |  |  |  |  | 61,08 |
|  | Теплосчетчик ВЗЛЁТ Ø 150» | 12.05.2020 | БП-003203 | 2 225,00 | V | 120 |  |  |  |  | 222,50 |  |  |  |  |  | 222,48 |
|  | Тр-р СВ.ТДМ-401 | 12.05.2020 | БП-001662 | 382,13 | V | 120 |  |  |  |  | 38,21 |  |  |  |  |  | 38,16 |
|  | Тр-р СВ.ТДМ-401 | 12.05.2020 | БП-001663 | 382,13 | V | 120 |  |  |  |  | 38,21 |  |  |  |  |  | 38,16 |
|  | Труба дымовая | 12.05.2020 | БП-001622 | 186 350,88 | V | 120 |  |  |  |  | 18 635,09 |  |  |  |  |  | 18 635,04 |
|  | Установка дозир.»ЭКО-1-16/63» | 12.05.2020 | БП-001664 | 3 461,45 | V | 120 |  |  |  |  | 346,15 |  |  |  |  |  | 346,20 |
|  | Фильтр ФОВ 1,4-0,6, | 12.05.2020 | БП-001623 | 24 167,59 | V | 120 |  |  |  |  | 2 416,76 |  |  |  |  |  | 2 416,80 |
|  | Фотоэлектроколориметр КФК-3 | 12.05.2020 | БП-001665 | 4 583,08 | V | 120 |  |  |  |  | 458,31 |  |  |  |  |  | 458,28 |
|  | Щит управления котлом | 12.05.2020 | БП-001666 | 11 775,37 | V | 120 |  |  |  |  | 1 177,54 |  |  |  |  |  | 1 177,56 |
|  | Эл.двиг.5А 160 | 12.05.2020 | БП-001667 | 795,17 | V | 120 |  |  |  |  | 79,52 |  |  |  |  |  | 79,56 |
|  | Эл.двиг.ВАО 200-4 | 12.05.2020 | БП-001668 | 1 351,22 | V | 120 |  |  |  |  | 135,12 |  |  |  |  |  | 135,12 |
|  | Эл.двиг.ВРП-160 | 12.05.2020 | БП-001669 | 1 011,92 | V | 120 |  |  |  |  | 101,19 |  |  |  |  |  | 101,16 |
|  | Эл.двиг.ВРП-160 | 12.05.2020 | БП-001670 | 1 011,92 | V | 120 |  |  |  |  | 101,19 |  |  |  |  |  | 101,16 |
|  | Эл.двиг.П-41М | 12.05.2020 | БП-001671 | 642,59 | V | 120 |  |  |  |  | 64,26 |  |  |  |  |  | 64,32 |
|  | Эл.двигатель 22 кВт 1000об. | 12.05.2020 | БП-001672 | 6 089,74 | V | 120 |  |  |  |  | 608,97 |  |  |  |  |  | 609,00 |
|  | Эл.двигатель АИР 315 | 12.05.2020 | БП-001673 | 269,16 | V | 120 |  |  |  |  | 26,92 |  |  |  |  |  | 26,88 |
|  | Эл.двигатель АИР-132 | 12.05.2020 | БП-001674 | 1 644,08 | V | 120 |  |  |  |  | 164,41 |  |  |  |  |  | 164,40 |
|  | Электродвигатель АИР 200 L2 (5АИ200 L2) 45/3000 | 12.05.2020 | БП-001677 | 9 760,67 | V | 120 |  |  |  |  | 976,07 |  |  |  |  |  | 976,08 |
|  | Электродвигатель ВРП 160 М4 18,5кВт 1500об/мин IM1001 IP54 | 12.05.2020 | БП-001678 | 21 440,87 | V | 120 |  |  |  |  | 2 144,09 |  |  |  |  |  | 2 144,04 |
|  | Электродвигатель ВРП 160 М8 11кВт 750об/мин IM1001 IP54 | 12.05.2020 | БП-001679 | 19 490,26 | V | 120 |  |  |  |  | 1 949,03 |  |  |  |  |  | 1 949,04 |
| 7 | Котельная ОРК «Таргай», Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5а |  |  | 3 990 204,18 |  |  |  |  |  |  | 262 354,25 |  |  |  | 35 741,24 | 17 843,70 | 315 939,24 |
|  | Дизель-генератор ДЭАС-100 | 12.05.2020 | БП-001877 | 21 422,17 | V | 120 |  |  |  |  | 2 142,22 |  |  |  |  |  | 2 142,24 |
|  | Конвейер СР 70(0,5) длиной 70м (Таргай) | 12.05.2020 | БП-001870 | 239 457,84 | V | 120 |  |  |  |  | 23 945,78 |  |  |  |  |  | 23 945,76 |
|  | Котлоагрегат № 1 Гефест 1,2-95 ШП | 12.05.2020 | БП-001872 | 192 118,87 | V | 120 |  |  |  |  | 19 211,89 |  |  |  |  |  | 19 211,88 |
|  | Котлоагрегат № 2 КВ-85 (Таргай) | 12.05.2020 | БП-001873 | 241 257,26 | V | 120 |  |  |  |  | 24 125,73 |  |  |  |  |  | 24 125,76 |
|  | Кран мостовой подвижной Эл.2т.Н-6м | 12.05.2020 | БП-001878 | 31 259,71 | V | 120 |  |  |  |  | 3 125,97 |  |  |  |  |  | 3 126,00 |
|  | Насос ЭЦВ 6-10-140 | 01.01.2022 | БП-003205 | 43 095,00 | V | 120 |  |  |  |  | 4 309,50 |  |  |  |  |  | 4 309,56 |
|  | Ограждение Таргай | 12.05.2020 | БП-001875 | 891 139,45 | V | 120 |  |  |  |  | 89 113,95 |  |  |  |  |  | 89 113,92 |
|  | Отдельно стоящее здание насосной холодной воды, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5б, площадь 10,1кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:09:2508001:795. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001868 | 71 673,41 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 2 382,50 | 58 173 | 55 790 | 56 981 | 1 253,59 |  | 3 636,12 |
|  | Отдельно стоящее здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, д. 5г, площадь 40,9кв.м. кадастрвый (или условный) номер: 42:09:2508001:674 | 12.05.2020 | БП-001869 | 129 239,68 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 4 296,06 | 104 895 | 100 599 | 102 747 | 2 260,44 |  | 6 556,56 |
|  | Отдельно стоящее здание котельной ОРК «Таргай», назначение: нежилое, 1-этажное, , инв. №1004-19, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, д. 5а, площадь 525,7кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:09:2508001:804 | 12.05.2020 | БП-001871 | 1 842 575,57 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 61 249,05 | 1 495 498 | 1 434 249 | 1 464 873 | 32 227,21 |  | 93 476,28 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел. Таргай | 12.05.2020 | БП-001874 | 112 546,22 | V | 120 |  |  |  |  | 11 254,62 |  |  |  |  |  | 11 254,68 |
|  | Система АСКУЭ кот. ОЦ Таргай | 12.05.2020 | БП-001886 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная ОРК «Таргай | 12.05.2020 | БП-001887 | 13 785,89 | V | 120 |  |  |  |  | 1 378,59 |  |  |  |  |  | 1 378,56 |
|  | Скважина Артезианская | 12.05.2020 | БП-001876 | 114 260,32 | V | 120 |  |  |  |  | 11 426,03 |  |  |  |  |  | 11 426,04 |
|  | Станция упра-я насосом Каскад 312 | 12.05.2020 | БП-001888 | 1 486,83 | V | 120 |  |  |  |  | 148,68 |  |  |  |  |  | 148,68 |
|  | Трансформатор ТМ 10\0,4-160 кВт | 12.05.2020 | БП-001889 | 3 887,05 | VII | 240 |  |  |  |  | 194,35 |  |  |  |  |  | 194,40 |
|  | Трансформатор ТМ160/10 У1, | 12.05.2020 | БП-001890 | 1 011,27 | VII | 240 |  |  |  |  | 50,56 |  |  |  |  |  | 50,52 |
|  | Щит управления | 12.05.2020 | БП-001893 | 507,85 | V | 120 |  |  |  |  | 50,79 |  |  |  |  |  | 50,76 |
|  | Щит управления | 12.05.2020 | БП-001894 | 507,85 | V | 120 |  |  |  |  | 50,79 |  |  |  |  |  | 50,76 |
|  | Электродвигатель ВРП 200М2 37 кВт 3000об/мин | 12.05.2020 | БП-001899 | 11 770,81 | V | 120 |  |  |  |  | 1 177,08 |  |  |  |  |  | 1 177,08 |
| 8 | Котельная п. Притомский, г. Нвоокузнецк, Орджоникидзевксий р-он, ш. Притомское, дом №26 |  |  | 10 568 060,06 |  |  |  |  |  |  | 591 092,44 |  |  |  | 120 223,25 | 15 380,08 | 726 695,76 |
|  | Высоковольтная камера КСО | 12.05.2020 | БП-001723 | 15 754,02 | V | 120 |  |  |  |  | 1 575,40 |  |  |  |  |  | 1 575,36 |
|  | Высоковольтная камера КСО | 12.05.2020 | БП-001724 | 15 754,02 | V | 120 |  |  |  |  | 1 575,40 |  |  |  |  |  | 1 575,36 |
|  | Деаэраторный бак | 12.05.2020 | БП-001725 | 1 916,54 | V | 120 |  |  |  |  | 191,65 |  |  |  |  |  | 191,64 |
|  | Дробилка двухвалковая зубчатая ДД3-4 (кот. Притомский) | 12.05.2020 | БП-001705 | 287 214,33 | V | 120 |  |  |  |  | 28 721,43 |  |  |  |  |  | 28 721,40 |
|  | Емкость 25м\з | 12.05.2020 | БП-001728 | 4 393,60 | V | 120 |  |  |  |  | 439,36 |  |  |  |  |  | 439,32 |
|  | Емкость 50м3 | 12.05.2020 | БП-001706 | 111 567,82 | V | 120 |  |  |  |  | 11 156,78 |  |  |  |  |  | 11 156,76 |
|  | Емкость 50м3 | 12.05.2020 | БП-001707 | 111 567,82 | V | 120 |  |  |  |  | 11 156,78 |  |  |  |  |  | 11 156,76 |
|  | Канал золоудаления скреперный | 12.05.2020 | БП-003185 | 93 750,00 | V | 120 |  |  |  |  | 9 375,00 |  |  |  |  |  | 9 375,00 |
|  | Конвейер ленточный ЛК-650 | 12.05.2020 | БП-003186 | 21 875,00 | V | 120 |  |  |  |  | 2 187,50 |  |  |  |  |  | 2 187,48 |
|  | Котлоагрегат ВКС-240 (кот. Притомский) | 12.05.2020 | БП-001708 | 358 367,07 | V | 120 |  |  |  |  | 35 836,71 |  |  |  |  |  | 35 836,68 |
|  | Котлоагрегат ВКС-240 (кот. Притомский) | 12.05.2020 | БП-001709 | 358 367,07 | V | 120 |  |  |  |  | 35 836,71 |  |  |  |  |  | 35 836,68 |
|  | Котлоагрегат ВКС-240 (кот. Притомский) | 12.05.2020 | БП-001710 | 358 367,07 | V | 120 |  |  |  |  | 35 836,71 |  |  |  |  |  | 35 836,68 |
|  | Котлоагрегат КВР 11,63-150 (кот. Притомский) | 12.05.2020 | БП-001711 | 358 367,07 | V | 120 |  |  |  |  | 35 836,71 |  |  |  |  |  | 35 836,68 |
|  | Лебедка скреперная 30 ЛС-2СМА | 12.05.2020 | БП-001712 | 65 046,47 | V | 120 |  |  |  |  | 6 504,65 |  |  |  |  |  | 6 504,60 |
|  | Лебедка, | 12.05.2020 | БП-001729 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Насос К 100-65-200 30 кВт. 3000 об. | 12.05.2020 | БП-001731 | 3 143,01 | V | 120 |  |  |  |  | 314,30 |  |  |  |  |  | 314,28 |
|  | Насос КМ-50-35-125С | 12.05.2020 | БП-001733 | 609,41 | V | 120 |  |  |  |  | 60,94 |  |  |  |  |  | 60,96 |
|  | Насосный агрегат 200Д-90 | 12.05.2020 | БП-001736 | 428,75 | V | 120 |  |  |  |  | 42,88 |  |  |  |  |  | 42,84 |
|  | Насосный агрегат 200Д-90 (кот. Притомский) | 12.05.2020 | БП-001734 | 2 476,95 | V | 120 |  |  |  |  | 247,70 |  |  |  |  |  | 247,68 |
|  | Насосный агрегат 200Д-90 (кот. Притомский) | 12.05.2020 | БП-001735 | 2 476,95 | V | 120 |  |  |  |  | 247,70 |  |  |  |  |  | 247,68 |
|  | Насосный агрегат исходной воды К-100-65-200 №1, | 12.05.2020 | БП-001737 | 3 349,82 | V | 120 |  |  |  |  | 334,98 |  |  |  |  |  | 335,04 |
|  | Насосный агрегат исходной воды К-100-65-200 №2, | 12.05.2020 | БП-001738 | 3 349,82 | V | 120 |  |  |  |  | 334,98 |  |  |  |  |  | 335,04 |
|  | Нежилое здание, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ш. Притомское, д.26, корп. 2, площадь 44,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0502057:111 | 12.05.2020 | БП-001714 | 151 538,07 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 5 037,28 | 122 994 | 117 956 | 120 475 | 2 650,45 |  | 7 687,68 |
|  | Отдельно стоящее здание котельной, назначение: нежилое, 4-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ш. Притомское, № 26, площадь 1680,1кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0502057:120. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001713 | 6 093 491,64 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 202 553,74 | 4 945 687 | 4 743 133 | 4 844 410 | 106 577,03 |  | 309 130,80 |
|  | Погружной насосный агрегат FLYGT | 12.05.2020 | БП-001739 | 28 080,88 | V | 120 |  |  |  |  | 2 808,09 |  |  |  |  |  | 2 808,12 |
|  | Редуктор 2Ц-315 | 12.05.2020 | БП-001740 | 3 878,08 | V | 120 |  |  |  |  | 387,81 |  |  |  |  |  | 387,84 |
|  | Редуктор 2Ц-315 | 12.05.2020 | БП-001741 | 7 373,69 | V | 120 |  |  |  |  | 737,37 |  |  |  |  |  | 737,40 |
|  | Система АСКУЭ кот. пос. Притомский | 12.05.2020 | БП-001742 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Складское, назначение: жилой дом, 1-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ш. Притомское, д.26, корп. 1, площадь 32,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0502057:91. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001715 | 628 678,22 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 20 897,89 | 510 257 | 489 359 | 499 808 | 10 995,77 |  | 31 893,72 |
|  | Станок верт.свер. | 12.05.2020 | БП-001743 | 3 891,95 | V | 120 |  |  |  |  | 389,20 |  |  |  |  |  | 389,16 |
|  | Станция частотного регулирования ИРБИ 311-30 | 12.05.2020 | БП-001718 | 66 525,06 | V | 120 |  |  |  |  | 6 652,51 |  |  |  |  |  | 6 652,56 |
|  | Станция частотного регулирования на кот. пос. Притомский | 12.05.2020 | БП-001719 | 43 128,82 | V | 120 |  |  |  |  | 4 312,88 |  |  |  |  |  | 4 312,92 |
|  | Теплосчетчик «взлет»ТСР-М ТСР-022(комплект) | 12.05.2020 | БП-001745 | 12 878,32 | V | 120 |  |  |  |  | 1 287,83 |  |  |  |  |  | 1 287,84 |
|  | Трансф.свар.ТДМ-401 | 12.05.2020 | БП-001746 | 23,50 | V | 120 |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  | 2,40 |
|  | Трансформатор ТМ3-1000 6/0.4 | 12.05.2020 | БП-001747 | 884,63 | VII | 240 |  |  |  |  | 44,23 |  |  |  |  |  | 44,28 |
|  | Трансформатор ТМГ6/0,4 кВ-1000 кВА | 12.05.2020 | БП-001720 | 135 749,45 | VII | 240 |  |  |  |  | 6 787,47 |  |  |  |  |  | 6 787,44 |
|  | Труба дымовая | 12.05.2020 | БП-001721 | 963 457,54 | V | 120 |  |  |  |  | 96 345,75 |  |  |  |  |  | 96 345,72 |
|  | Фильтр ФИПа | 12.05.2020 | БП-001748 | 28 278,20 | V | 120 |  |  |  |  | 2 827,82 |  |  |  |  |  | 2 827,80 |
|  | Фильтр ФИПа I 1,4 -0,6 Na | 01.01.2022 | БП-003187 | 160 450,00 | V | 120 |  |  |  |  | 16 045,00 |  |  |  |  |  | 16 044,96 |
|  | Химический насос Х 50-32-125 | 12.05.2020 | БП-001749 | 2 607,17 | V | 120 |  |  |  |  | 260,72 |  |  |  |  |  | 260,76 |
|  | Эл.двигатель АИР 112 | 12.05.2020 | БП-001751 | 501,53 | V | 120 |  |  |  |  | 50,15 |  |  |  |  |  | 50,16 |
|  | Эл.тельфер | 12.05.2020 | БП-001752 | 11 036,34 | V | 120 |  |  |  |  | 1 103,63 |  |  |  |  |  | 1 103,64 |
|  | Эл.тельфер | 12.05.2020 | БП-001753 | 872,96 | V | 120 |  |  |  |  | 87,30 |  |  |  |  |  | 87,36 |
|  | Электродвигатель АИР 200 L6 30/1000 | 12.05.2020 | БП-001754 | 7 079,07 | V | 120 |  |  |  |  | 707,91 |  |  |  |  |  | 707,88 |
|  | Электродвигатель АИР 280S6 75кВт/1000об.мин | 12.05.2020 | БП-001755 | 12 310,15 | V | 120 |  |  |  |  | 1 231,02 |  |  |  |  |  | 1 231,08 |
| 9 | Котельная Разъезд Абагуровский-1, г. Новокузнецк, Куйбышевский р-он, ул. Кондомская, №10 |  |  | 2 008 798,95 |  |  |  |  |  |  | 139 995,89 |  |  |  | 15 951,10 | 2 632,74 | 158 579,76 |
|  | Дымосос ДН 6,3 | 12.05.2020 | БП-002139 | 11 807,92 | V | 120 |  |  |  |  | 1 180,79 |  |  |  |  |  | 1 180,80 |
|  | Дымосос ДН 6,3 | 12.05.2020 | БП-002140 | 11 807,92 | V | 120 |  |  |  |  | 1 180,79 |  |  |  |  |  | 1 180,80 |
|  | Дымосос ДН-9 | 12.05.2020 | БП-002141 | 5 313,65 | V | 120 |  |  |  |  | 531,37 |  |  |  |  |  | 531,36 |
|  | Котел ВКС-1/10 | 12.05.2020 | БП-002142 | 2 314,03 | V | 120 |  |  |  |  | 231,40 |  |  |  |  |  | 231,36 |
|  | Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР с щитом | 12.05.2020 | БП-002131 | 89 246,29 | V | 120 |  |  |  |  | 8 924,63 |  |  |  |  |  | 8 924,64 |
|  | Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР с щитом | 12.05.2020 | БП-002132 | 89 246,29 | V | 120 |  |  |  |  | 8 924,63 |  |  |  |  |  | 8 924,64 |
|  | Котел НР-18 | 12.05.2020 | БП-002143 | 882,37 | V | 120 |  |  |  |  | 88,24 |  |  |  |  |  | 88,20 |
|  | Насос К-100/80/160 | 12.05.2020 | БП-002144 | 604,79 | V | 120 |  |  |  |  | 60,48 |  |  |  |  |  | 60,48 |
|  | Насос К-65-50-160 | 12.05.2020 | БП-002145 | 568,84 | V | 120 |  |  |  |  | 56,88 |  |  |  |  |  | 56,88 |
|  | Насос К-65-50-160 | 12.05.2020 | БП-002146 | 935,09 | V | 120 |  |  |  |  | 93,51 |  |  |  |  |  | 93,48 |
|  | Насос К80 50 200 с эл.дв. | 12.05.2020 | БП-002147 | 457,04 | V | 120 |  |  |  |  | 45,70 |  |  |  |  |  | 45,72 |
|  | Ограждение р-д Абагуровский 1 | 12.05.2020 | БП-002133 | 394 658,85 | V | 120 |  |  |  |  | 39 465,89 |  |  |  |  |  | 39 465,84 |
|  | Отдельно стоящее здание: котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Кондомская, д. 10, площадь 248,3 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0211022:197. Без координат границ. | 12.05.2020 | БП-002134 | 911 996,79 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 30 315,68 | 740 208 | 709 892 | 725 050 | 15 951,10 |  | 46 266,84 |
|  | Резервуар | 12.05.2020 | БП-002135 | 86 728,62 | V | 120 |  |  |  |  | 8 672,86 |  |  |  |  |  | 8 672,88 |
|  | Сварочный аппарат00012204 | 12.05.2020 | БП-002148 | 1 371,82 | V | 120 |  |  |  |  | 137,18 |  |  |  |  |  | 137,16 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел.Абагуровский 1 | 12.05.2020 | БП-002136 | 148 218,72 | V | 120 |  |  |  |  | 14 821,87 |  |  |  |  |  | 14 821,92 |
|  | Система АСКУЭ кот.разъезд Абагуровский 1 | 12.05.2020 | БП-002149 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Система компл. очистки Альтсофт ASS 200 QDA | 12.05.2020 | БП-002137 | 54 505,54 | V | 120 |  |  |  |  | 5 450,55 |  |  |  |  |  | 5 450,52 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная р-д Абагуровский №1 | 12.05.2020 | БП-002150 | 8 021,89 | V | 120 |  |  |  |  | 802,19 |  |  |  |  |  | 802,20 |
|  | Труба дымовая | 12.05.2020 | БП-002138 | 156 316,30 | V | 120 |  |  |  |  | 15 631,63 |  |  |  |  |  | 15 631,68 |
|  | Циклон ЦН-15 | 12.05.2020 | БП-002153 | 16,02 | V | 120 |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  | 1,56 |
|  | Шкаф электрич.ВРУ-1 | 12.05.2020 | БП-002154 | 1 224,77 | V | 120 |  |  |  |  | 122,48 |  |  |  |  |  | 122,52 |
|  | Эл.двиг.ВРП160S4 15кВт | 12.05.2020 | БП-002155 | 3 179,52 | V | 120 |  |  |  |  | 317,95 |  |  |  |  |  | 318,00 |
|  | Эл.таль | 12.05.2020 | БП-002156 | 2 174,75 | V | 120 |  |  |  |  | 217,48 |  |  |  |  |  | 217,44 |
| 10 | Котельная Разъезд Абагуровский-2, г. Новокузнецк, ул.Спортивная, №11-А |  |  | 4 011 611,47 |  |  |  |  |  |  | 267 899,42 |  |  |  | 34 913,47 | 3 638,21 | 306 451,08 |
|  | Дымосос ДН-9 | 12.05.2020 | БП-002165 | 4 493,16 | V | 120 |  |  |  |  | 449,32 |  |  |  |  |  | 449,28 |
|  | Дымосос ДН-6,3/1000 | 01.01.2022 | БП-003197 | 89 970,00 | V | 120 |  |  |  |  | 8 997,00 |  |  |  |  |  | 8 997,00 |
|  | Дымосос ДН-6,3/1000 | 01.01.2022 | БП-003199 | 89 970,00 | V | 120 |  |  |  |  | 8 997,00 |  |  |  |  |  | 8 997,00 |
|  | Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР | 12.05.2020 | БП-002157 | 89 246,29 | V | 120 |  |  |  |  | 8 924,63 |  |  |  |  |  | 8 924,64 |
|  | Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР | 12.05.2020 | БП-002158 | 89 246,29 | V | 120 |  |  |  |  | 8 924,63 |  |  |  |  |  | 8 924,64 |
|  | Котел водогрейный КВр-0,6 | 01.01.2022 | БП-003198 | 312 000,00 | V | 120 |  |  |  |  | 31 200,00 |  |  |  |  |  | 31 200,00 |
|  | Котлоагрегат водогрейный ВКС-4, | 12.05.2020 | БП-002167 | 25 765,46 | V | 120 |  |  |  |  | 2 576,55 |  |  |  |  |  | 2 576,52 |
|  | Насос 1К 100-80-160 с эл.дв.15кВт 3000об\мин | 12.05.2020 | БП-002168 | 1 270,02 | V | 120 |  |  |  |  | 127,00 |  |  |  |  |  | 126,96 |
|  | Насос ГВС АИР-100 | 12.05.2020 | БП-002169 | 453,53 | V | 120 |  |  |  |  | 45,35 |  |  |  |  |  | 45,36 |
|  | Насос К-65/50/160 | 12.05.2020 | БП-002170 | 604,79 | V | 120 |  |  |  |  | 60,48 |  |  |  |  |  | 60,48 |
|  | Насос К-80-50-200 | 12.05.2020 | БП-002171 | 457,04 | V | 120 |  |  |  |  | 45,70 |  |  |  |  |  | 45,72 |
|  | Ограждение р-д Абагуровский 2 | 12.05.2020 | БП-002159 | 295 870,89 | V | 120 |  |  |  |  | 29 587,09 |  |  |  |  |  | 29 587,08 |
|  | Отдельно стоящее здание: котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Спортивная, д. 11А, площадь 550,8 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0211006:134. Без координат границ. | 12.05.2020 | БП-002160 | 1 996 161,47 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 66 354,40 | 1 620 153 | 1 553 799 | 1 586 976 | 34 913,47 |  | 101 267,88 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел.Абагуровский 2 | 12.05.2020 | БП-002162 | 210 501,78 | V | 120 |  |  |  |  | 21 050,18 |  |  |  |  |  | 21 050,16 |
|  | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический, теплоизолированный V-50м3 | 01.01.2022 | БП-003196 | 546 891,00 | V | 120 |  |  |  |  | 54 689,10 |  |  |  |  |  | 54 689,16 |
|  | Система АСКУЭ кот.разъезд Абагуровский 2 | 12.05.2020 | БП-002172 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Система компл. очистки Альтсофт ASS 350 QDA | 12.05.2020 | БП-002163 | 74 752,33 | V | 120 |  |  |  |  | 7 475,23 |  |  |  |  |  | 7 475,28 |
|  | Системы АПС и СОУЭ Котельная р-д Абагуровский №2 | 12.05.2020 | БП-002173 | 8 157,17 | V | 120 |  |  |  |  | 815,72 |  |  |  |  |  | 815,76 |
|  | Трансформатор ТДМ 401 | 12.05.2020 | БП-002174 | 1 276,47 | V | 120 |  |  |  |  | 127,65 |  |  |  |  |  | 127,68 |
|  | Труба дымовая 30м | 12.05.2020 | БП-002164 | 134 662,58 | V | 120 |  |  |  |  | 13 466,26 |  |  |  |  |  | 13 466,28 |
|  | Циклон ЦН-15 | 12.05.2020 | БП-002177 | 7 348,97 | V | 120 |  |  |  |  | 734,90 |  |  |  |  |  | 734,88 |
|  | Шкаф электрический ВРУ 1 | 12.05.2020 | БП-002178 | 563,25 | V | 120 |  |  |  |  | 56,33 |  |  |  |  |  | 56,28 |
|  | Щит автоматиз. | 12.05.2020 | БП-002179 | 507,83 | V | 120 |  |  |  |  | 50,78 |  |  |  |  |  | 50,76 |
|  | Эл. тельфер Т-10232 Q 0,5 т | 12.05.2020 | БП-002180 | 2 275,35 | V | 120 |  |  |  |  | 227,54 |  |  |  |  |  | 227,52 |
|  | Электродвигатель АИР 112 М4 5,5/1500 | 12.05.2020 | БП-002181 | 1 964,67 | V | 120 |  |  |  |  | 196,47 |  |  |  |  |  | 196,44 |
| 11 | Котельная РТРС, г. Новокузнецк, Куйбышеский район, ул.Черемнова, дом 82, корпус 3 |  |  | 1 795 300,64 |  |  |  |  |  |  | 145 560,22 |  |  |  | 8 899,82 |  | 154 460,04 |
|  | Бак подпиточный БП-15 | 12.05.2020 | БП-001774 | 54 987,54 | V | 120 |  |  |  |  | 5 498,75 |  |  |  |  |  | 5 498,76 |
|  | Дымосос ДН-6.3-1000 | 12.05.2020 | БП-001782 | 18 859,48 | V | 120 |  |  |  |  | 1 885,95 |  |  |  |  |  | 1 885,92 |
|  | Дымосос ДН-63 с карманом, | 12.05.2020 | БП-001783 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Здание котельной РТРС, 8575/76, 01.08.2012 кад. номер 42:30:0000000:3875 | 12.05.2020 | БП-001775 | 508 843,32 | V | 361,00 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 16 914,46 | 412 995 | 396 080 | 404 537 | 8 899,82 |  | 25 814,28 |
|  | Кабель силовой АВВГ 3*35 (основной) | 12.05.2020 | БП-001784 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Кабель силовой АВВГ 3*35 (резервный) | 12.05.2020 | БП-001785 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Котлоагрегат № 1 Гефест 0,8-95 тр (РТРС) | 12.05.2020 | БП-001776 | 79 765,68 | V | 120 |  |  |  |  | 7 976,57 |  |  |  |  |  | 7 976,52 |
|  | Котлоагрегат № 2 Гефест 0,8-95 тр (РТРС) | 12.05.2020 | БП-001777 | 79 765,68 | V | 120 |  |  |  |  | 7 976,57 |  |  |  |  |  | 7 976,52 |
|  | Сетевой насос КМ -80-50-200 с эл. двигателем 15/3000 | 12.05.2020 | БП-001786 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Сетевой насос КМ -80-50-200 с эл. двигателем 15/3000 | 12.05.2020 | БП-001787 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел. РТРС | 12.05.2020 | БП-001778 | 94 934,66 | V | 120 |  |  |  |  | 9 493,47 |  |  |  |  |  | 9 493,44 |
|  | Система АСКУЭ кот. РТРС | 12.05.2020 | БП-001788 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Трубопровод тепловой сети | 12.05.2020 | БП-001779 | 881 317,53 | V | 120 |  |  |  |  | 88 131,75 |  |  |  |  |  | 88 131,72 |
|  | Фильтр Альтсофт ASM 350 QDA Q-5.4 м3/ч | 12.05.2020 | БП-001780 | 49 620,37 | V | 120 |  |  |  |  | 4 962,04 |  |  |  |  |  | 4 962,00 |
| 12 | Котельная ст. Полосухинской, г. Новокузнецк, ул. Станционная |  |  | 1 333 188,55 |  |  |  |  |  |  | 110 549,08 |  |  |  | 5 965,50 | 1 566,36 | 118 080,96 |
|  | Автоматизированная двух ступенчатая водоподготовительная установка с обезжелезиванием Q -2,5м3/ч « | 01.01.2022 | БП-003219 | 29 625,00 | V | 120 |  |  |  |  | 2 962,50 |  |  |  |  |  | 2 962,56 |
|  | Дымосос ДН -11,2/1000 | 01.01.2022 | БП-003222 | 106 793,00 | V | 120 |  |  |  |  | 10 679,30 |  |  |  |  |  | 10 679,28 |
|  | Здание котельной, назначение: нежилое, 1 - этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Станционная, площадь 138,3 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0410062:17. Без координат границ | 12.05.2020 | БП-001854 | 341 074,44 | X | 361 | 01.01.2026 | 68 | 293 | 281 | 11 337,65 | 276 828 | 265 490 | 271 159 | 5 965,50 |  | 17 303,16 |
|  | Золоуловитель батарейный с бункером , | 12.05.2020 | БП-001860 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Котел водогрейный КВр-1,16 (блок котла, ящик ЗИП) | 12.05.2020 | БП-001856 | 74 912,75 | V | 120 |  |  |  |  | 7 491,28 |  |  |  |  |  | 7 491,24 |
|  | Котел водогрейный КВр-1,16 (блок котла, ящик ЗИП) | 12.05.2020 | БП-001857 | 74 912,75 | V | 120 |  |  |  |  | 7 491,28 |  |  |  |  |  | 7 491,24 |
|  | Насос К-100-80-60 с электродвигателем , | 12.05.2020 | БП-001861 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Насос К-80-50-200 с электродвигателем , | 12.05.2020 | БП-001862 | 1,05 | V | 120 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | Насос К-80-50-200, ПОЛ0009 | 12.05.2020 | БП-001863 | 8 248,62 | V | 120 |  |  |  |  | 824,86 |  |  |  |  |  | 824,88 |
|  | Насос К-80-50-200, ПОЛ0010 | 12.05.2020 | БП-001864 | 8 248,62 | V | 120 |  |  |  |  | 824,86 |  |  |  |  |  | 824,88 |
|  | Ограждение площадки дизель-генератора (профилированный лист) | 01.01.2022 | БП-003221 | 350 139,00 | V | 120 |  |  |  |  | 35 013,90 |  |  |  |  |  | 35 013,96 |
|  | Резервуар стальной V-25м3 теплоизолированный | 01.01.2022 | БП-003220 | 165 450,00 | V | 120 |  |  |  |  | 16 545,00 |  |  |  |  |  | 16 545,00 |
|  | Система АСКУЭ кот. Полосухино | 12.05.2020 | БП-001865 | 27 201,13 | V | 120 |  |  |  |  | 2 720,11 |  |  |  |  |  | 2 720,16 |
|  | Системы АПС и СОУЭ кот. «Полосухинская» | 12.05.2020 | БП-001858 | 52 095,19 | V | 120 |  |  |  |  | 5 209,52 |  |  |  |  |  | 5 209,56 |
|  | Узел коммерческого учета тепловой энергии ст. Полосухино | 12.05.2020 | БП-001859 | 94 484,90 | V | 120 |  |  |  |  | 9 448,49 |  |  |  |  |  | 9 448,44 |
| ИТОГО: |  |  |  | 63 009 551,11 |  |  |  |  |  |  | 3 666 689,62 |  |  |  | 688 177,40 | 292 048,07 | 4 646 915,16 |

Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021 (тепловые сети)

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования по бухгалтерии, мес. | Дата перехода на максимальные сроки | Прошло месяцев | Осталось месяцев | Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб | Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес | Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес | Дата, с которой начинается новый расчет | Дата расчета | Прошло месяцев | Осталось месяцев на 01.01.2026 | Осталось месяцев на 31.12.2026 | Амортизация за 2026 год, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026г, руб. | Остаточная стоимость на 31.12.2026г, руб. | Среднегодовая стоимость | Налог на имущество за 2026 год, руб. | Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от Абашевской районной котельной кадастровый № 42:30:0000000:2776 | 000000286 | 12.11.2015 | 22 387 865,51 | 140 | 31.12.2022 | 85 | 55 | 159 913,33 | 8 795 232,88 | 361 | 276 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 240 | 228 | 382 401,43 | 7 648 028,59 | 7 265 627,16 | 7 456 827,88 | 164 050,21 | 546 451,64 |
| 2 | Тепловые сети от Байдаевской центральной котельной кадастровый № 42:30:0000000:2775 | 000000288 | 12.11.2015 | 13 320 385,08 | 147 | 31.12.2022 | 85 | 62 | 90 614,86 | 5 618 121,60 | 361 | 276 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 240 | 228 | 244 266,16 | 4 885 323,13 | 4 641 056,97 | 4 763 190,05 | 104 790,18 | 349 056,34 |
| 3 | Тепловые сети от Зыряновской районной котельной пртяженность 38972 м кадастр. № 42:30:0000000:2854 | 000000289 | 12.11.2015 | 20 263 688,69 | 140 | 31.12.2022 | 85 | 55 | 144 740,63 | 7 960 734,84 | 361 | 276 | 01.01.2023 | 01.01.2026 | 36 | 240 | 228 | 346 118,91 | 6 922 378,12 | 6 576 259,22 | 6 749 318,67 | 148 485,01 | 494 603,92 |
| ИТОГО: |  |  |  | 55 971 939,28 |  |  |  |  |  | 22 374 089,32 |  |  |  |  |  |  |  | 972 786,49 | 19 455 729,84 | 18 482 943,35 |  | 417 325,41 | 1 390 111,90 |

Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025 (тепловые сети)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Дата ввода в эксплуатацию | Амортизационная группа по инвентарным карточкам | Максимальный срок полезного использования в соответствии с группой из инвентарной карточки | Дата расчета | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Среднегодовая стоимость имущества, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Сумма арендной платы в год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от котельной «Притомская» | 12.11.2015 | 3 104 595,09 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 206 973,01 | 1 017 617 | 810 644 | 914 131 | 20 110,88 | 227 083,89 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Садопарк» | 12.11.2015 | 362 736,02 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 24 182,40 | 118 897 | 94 714 | 106 806 | 2 349,72 | 26 532,12 |
| 3 | Тепловые сети от котельной № 6 | 12.11.2015 | 428 124,56 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 28 541,64 | 140 330 | 111 788 | 126 059 | 2 773,30 | 31 314,94 |
| 4 | Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной № 1 | 12.11.2015 | 2 628 322,07 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 175 221,47 | 861 506 | 686 284 | 773 895 | 17 025,69 | 192 247,16 |
| 5 | Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной № 2 | 12.11.2015 | 3 104 290,01 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 206 952,67 | 1 017 517 | 810 565 | 914 041 | 20 108,90 | 227 061,57 |
| 6 | Тепловые сети от котельной Абагур-разъезд №1 | 12.11.2015 | 325 555,75 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 21 703,72 | 106 710 | 85 006 | 95 858 | 2 108,88 | 23 812,60 |
| 7 | Тепловые сети от котельной Абагур-разъезд №2 | 12.11.2015 | 772 837,68 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 51 522,51 | 253 319 | 201 797 | 227 558 | 5 006,27 | 56 528,78 |
| 8 | Тепловые сети от котельной ООО «ЕвразЭк» | 12.11.2015 | 241 559,01 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 16 103,93 | 79 178 | 63 074 | 71 126 | 1 564,77 | 17 668,70 |
| 9 | Тепловые сети от котельной ОРК «Таргай» | 12.11.2015 | 1 020 302,49 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 68 020,17 | 334 432 | 266 412 | 300 422 | 6 609,29 | 74 629,46 |
| 10 | Тепловые сети от котельной п. Листвяги | 12.11.2015 | 4 238 147,42 | 12.11.2015 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 121 | 59 | 47 | 282 543,16 | 1 389 171 | 1 106 627 | 1 247 899 | 27 453,78 | 309 996,94 |
| 11 | Тепловая сеть от т. А (врезка в надземную теплотрассу к жилому дому по ул.Касательная, 8 до Наружной стены - 1 гаража | 21.09.2023 | 10 000,00 | 21.09.2023 | 6 | 180 | 01.01.2026 | 27 | 153 | 141 | 666,67 | 8 500 | 7 833 | 8 167 | 179,67 | 846,34 |
| ИТОГО: |  |  | 16 236 470,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 082 431,34 |  |  |  | 105 291,15 | 1 187 722,49 |

Расчет стоимости арендной платы по договору № СГ-20-25/КОР-81-25 от 06.05.2025 (тепловые сети)

| № п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Максимальный срок полезного использования, мес. | Дата расчета | Прошло | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2026 | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Среднегодовая стоимость имущества за год, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Сумма арендной платы в месяц, руб. без НДС | Сумма арендной платы в месяц, руб. с НДС | Сумма арендной платы в год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до границы зем. участка нежилого здания 1,2 по ул.375 км. здание 32, корпус 7, L=23м, 0Б-005369 | 0Б-005369 | 31.08.2023 | 335 534,38 | 240 | 01.01.2026 | 28 | 212 | 200 | 16 776,72 | 296 388,70 | 279 611,98 | 288 000,34 | 6 336,01 | 1 926,06 | 2 311,27 | 23 112,72 |
| 2 | Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка части жилого дома по ул. Поссоветская, 8 кв.2, L=16м., 0Б-005344 | 0Б-005344 | 30.11.2022 | 158 250,95 | 240 | 01.01.2026 | 37 | 203 | 191 | 7 912,55 | 133 853,93 | 125 941,38 | 129 897,65 | 2 857,75 | 897,52 | 1 077,02 | 10 770,24 |
| 3 | Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка ИЖД по ул.Поссоветская, 5, L=8,5, 0Б-005345 | 0Б-005345 | 30.11.2022 | 353 622,73 | 240 | 01.01.2026 | 37 | 203 | 191 | 17 681,14 | 299 105,89 | 281 424,76 | 290 265,32 | 6 385,84 | 2 005,58 | 2 406,70 | 24 066,96 |
| 4 | Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка индивидуального жилого дома по ул. Орлова (строительный номер 31) (кадастровый номер 42:30:0306014:170), L=5 м., 0Б-005416 | 0Б-005416 | 09.01.2024 | 94 641,03 | 240 | 01.01.2026 | 24 | 216 | 204 | 4 732,05 | 85 176,93 | 80 444,88 | 82 810,90 | 1 821,84 | 546,16 | 655,39 | 6 553,92 |
| ИТОГО: |  |  |  | 942 049,09 |  |  |  |  |  | 47 102,45 |  |  |  | 17 401,44 | 5 375,32 | 6 450,38 | 64 503,84 |

### Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 651 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения на сумму 39 тыс. руб. (стр. 22 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на сумму 155 тыс. руб. (стр. 22 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на сумму 265 тыс. руб. (стр. 22 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сумму 334 тыс. руб. (стр. 22 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по утилизации отходов (мусора) на сумму 4 тыс. руб. (стр. 22 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздейтвие на централизованную систему водоотведения на сумму 198 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на сумму 491 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты за сбор, обезвреживание и вывоз опасных отходов на сумму 13 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сумму 29 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по утилизации отходов (мусора) на сумму 14 тыс. руб. (стр. 48 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прочих налогов (выбросы в пределах норм) на сумму 109 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:

39 + 155 + 265 + 334 + 4 + 198 + 491 + 13 + 29 + 14 + 109 = 1 651 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
19 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 9 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на площадку козлового крана Зыряновской районной котельной на сумму 1 тыс. руб. (стр. 95 том 3).

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на группу котельных АБК, КЦК, ЗРК, БЦК на сумму 9 тыс. руб. (стр. 94 том 3).

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на котельные «Притомский» и «Листвяги» на сумму 9 тыс. руб. (стр. 97 том 3).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:

1 + 9 + 9 = 19 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на участок трубопровода теплосети Орджоникидзевского района на сумму 9 тыс. руб. (стр. 96 том 3).

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год, в части передачи тепловой энергии.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 621 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 4 384 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 1 621 тыс. руб., в части производства тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 4 384 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Эксперты признают указанные величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

### Водный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
165 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прочих налогов на сумму 154 тыс. руб. (водный налог) (стр. 44 том 6).

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 11 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Государственная пошлина

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 491 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 123 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 1 007 тыс. руб., в части производства тепловой энергии (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 109 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии (стр. 44 том 6).

Эксперты признают указанные величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 484 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
14 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 % (стр. 2 том 6.2)).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
163 591 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 31 485 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:

431 488 тыс. руб. (плановый фонд оплаты труда) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 130 309 тыс. руб., в части производства тепловой энергии.

30 792 тыс. руб. (плановый фонд оплаты труда) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 9 299 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии.

Эксперты признают получившиеся величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
33 282 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 22 186 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

### Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 872 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 13 290 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 10 872 тыс. руб., в части производства тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 13 290 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Эксперты признают указанные величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет амортизации основных средств на 2026 год

| Группа учета ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаточная стоимость на 01.01.2026 г, руб | Остаточная стоимость на 31.12.2026 | Среднегодовая стоимость имущества, руб. | Налог на имущество, 2,2% | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство | Инвентарный номер | Основное средство.Код по ОКОФ | Дата принятия к учету | Максимальный срок полезного использования, мес | Стоимость | Прошло на 01.01.2026 | Осталось на 01.01.2026 | Осталось на 31.12.2026 | Годовая сумма амортизации, руб. |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  | 12 412 000,00 |  |  |  | 412 587,26 | 11 139 855,96 | 10 727 268,70 | 10 933 562,33 | 240 538,37 |  |
| Склад, ул.Слесарная. д.2, корп.3 S=1052,5м2 | 0Б-005241 | 210.00.11.10.430 | 12.12.2022 | 361 | 12 412 000,00 | 37 | 324 | 312 | 412 587,26 | 11 139 855,96 | 10 727 268,70 | 10 933 562,33 | 240 538,37 | производство ТЭ |
| Сооружения |  |  |  |  | 85 916 645,76 |  |  |  | 6 371 257,38 | 75 957 141,96 | 69 585 884,59 | 72 771 513,28 | 1 600 973,29 |  |
| Топочное устройство котла №3 смонтированное на территории Абашевская районная котельная | 0Б-005334 | 330.25.30.11.120 | 30.12.2022 | 180 | 17 245 119,09 | 36 | 144 | 132 | 1 149 674,61 | 13 796 095,27 | 12 646 420,67 | 13 221 257,97 | 290 867,68 | производство ТЭ |
| Котел КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150П), зав.№300 установленный на Зыряновской райнной котельной | 0Б-005749 | 330.25.30.11.120 | 02.10.2024 | 180 | 42 644 951,60 | 15 | 165 | 153 | 2 842 996,77 | 39 091 205,63 | 36 248 208,86 | 37 669 707,25 | 828 733,56 | производство ТЭ |
| Тепловая сеть от ТК-75 до наружной стены многоквартирного жилого дома № 88 по ул. Пархоменко; | 0Б-005373 | 220.41.20.20.713 | 11.09.2023 | 240 | 1 426 111,06 | 28 | 212 | 200 | 71 305,55 | 1 259 731,44 | 1 188 425,88 | 1 224 078,66 | 26 929,73 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-30 до границы земельного участка Поликлиники на 200 посещений в смену по ул. День Шахтера, 14, L=36 м. | 0Б-005700 | 220.41.20.20.713 | 29.04.2024 | 240 | 402 601,40 | 20 | 220 | 208 | 20 130,07 | 369 051,28 | 348 921,21 | 358 986,25 | 7 897,70 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-33 сущ. через УТ-1 к жилому дому №14Б по ул.Дузенко, L=362.5 м. | 0Б-005711 | 220.41.20.20.713 | 30.07.2024 | 240 | 2 652 717,70 | 17 | 223 | 211 | 132 635,89 | 2 464 816,86 | 2 332 180,98 | 2 398 498,92 | 52 766,98 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-37а до наружной стены здания №2 по ул. Ватутина, L=104 м. | 0Б-005750 | 220.41.20.20.713 | 21.10.2024 | 120 | 912 817,15 | 14 | 106 | 94 | 91 281,72 | 806 321,82 | 715 040,10 | 760 680,96 | 16 734,98 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-44 до наружной стены здания №7 по ул. Тузовского, L=156 м. | 0Б-005751 | 220.41.20.20.713 | 23.10.2024 | 120 | 1 026 919,30 | 14 | 106 | 94 | 102 691,93 | 907 112,05 | 804 420,12 | 855 766,08 | 18 826,85 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-65 до наружной стены МКД №47/2 по ул. Мурманская, L=14 м. | 0Б-005752 | 220.41.20.20.713 | 18.10.2024 | 120 | 92 159,42 | 14 | 106 | 94 | 9 215,94 | 81 407,49 | 72 191,55 | 76 799,52 | 1 689,59 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-123 до наружной стены МКД №30 по ул. Радищева, L=28 м. | 0Б-005757 | 220.41.20.20.713 | 12.11.2024 | 120 | 184 318,85 | 14 | 106 | 94 | 18 431,89 | 162 814,98 | 144 383,10 | 153 599,04 | 3 379,18 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-67, через УТ-1, УТ-2 до наруж. стен МКД по ул.Мурманская, ул.Тульская, L=427 м. | 0Б-005759 | 220.41.20.20.713 | 08.11.2024 | 120 | 5 621 724,86 | 14 | 106 | 94 | 562 172,49 | 4 965 856,96 | 4 403 684,47 | 4 684 770,72 | 103 064,96 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от ТК-22- УТ-1- наружная стена МКД по ул. Тузовского, 11а, L=408 м. | 0Б-005760 | 220.41.20.20.713 | 15.11.2024 | 120 | 6 087 788,24 | 14 | 106 | 94 | 608 778,82 | 5 377 546,28 | 4 768 767,45 | 5 073 156,87 | 111 609,45 | передача от котельных |
| Тепловые сети Квартал 13 Орджоникидзевского района, г. Новокузнецка, L=512 м. | 0Б-005763 | 220.41.20.20.713 | 01.10.2024 | 120 | 7 127 900,16 | 15 | 105 | 93 | 712 790,02 | 6 236 912,64 | 5 524 122,62 | 5 880 517,63 | 129 371,39 | передача от котельных |
| Тепловая сеть от УТ-1 до наружной стены МКД №71А по ул. Пархоменко, L=56 м. | 0Б-005777 | 220.41.20.20.713 | 05.12.2024 | 120 | 491 516,93 | 13 | 107 | 95 | 49 151,69 | 438 269,26 | 389 117,57 | 413 693,42 | 9 101,26 | передача от котельных |
| Машины и оборудование (кроме офисного) |  |  |  |  | 64 443 387,41 |  |  |  | 6 449 989,70 | 43 653 507,03 | 37 203 517,32 | 40 428 512,18 |  |  |
| Бурорыхлительный комплекс | 0Б-005377 | 330.28.22.18.140 | 02.10.2023 | 180 | 26 038 087,38 | 27 | 153 | 141 | 1 735 872,49 | 22 132 374,27 | 20 396 501,78 | 21 264 438,03 |  | производство ТЭ |
| Распределительное устройство 6 кВ с установленным вводом резерва | 0Б-005378 | 330.30.20.31.117 | 02.10.2023 | 240 | 3 675 068,52 | 27 | 213 | 201 | 183 753,43 | 3 261 623,31 | 3 077 869,89 | 3 169 746,60 |  | производство ТЭ |
| Частотный привод сетевого насоса №3 с заменой электродвигателя 315 кВт, АРК | 0Б-005745 | 330.30.20.31.117 | 20.09.2024 | 120 | 2 864 506,61 | 15 | 105 | 93 | 286 450,66 | 2 506 443,28 | 2 219 992,62 | 2 363 217,95 |  | производство ТЭ |
| Система диспетчеризации на ТК-1/1 по адресу г.Новокузнецк, ул. Пушкина, 2 | 0Б-004765 | 320.26.30.1 | 30.09.2021 | 61 | 3 963 750,00 | 51 | 10 | 0 | 649 795,08 | 649 795,08 | 0,00 | 324 897,54 |  | передача от котельных |
| Система диспетчеризации на ТК-14 по адресу г.Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, 15 | 0Б-004766 | 320.26.30.1 | 30.09.2021 | 61 | 3 963 750,00 | 51 | 10 | 0 | 649 795,08 | 649 795,08 | 0,00 | 324 897,54 |  | передача от котельных |
| Генератор сварочный Energo EB 7.0/230-W220R | 0Б-004767 | 330.30.20.31.117 | 19.01.2022 | 61 | 136 600,87 | 47 | 14 | 2 | 26 872,30 | 31 351,02 | 4 478,72 | 17 914,87 |  | передача от котельных |
| Молоток отбойный Bosh GSH16-30 б/у | 0Б-004768 | 330.28.99.39.190 | 30.09.2021 | 61 | 50 666,94 | 51 | 10 | 0 | 8 306,06 | 8 306,06 | 0,00 | 4 153,03 |  | передача от котельных |
| Молоток отбойный Bosh GSH16-30 б/у | 0Б-004770 | 330.28.99.39.190 | 30.09.2021 | 61 | 50 666,94 | 51 | 10 | 0 | 8 306,06 | 8 306,06 | 0,00 | 4 153,03 |  | передача от котельных |
| Генератор сварочный EB 6,5/400-W220R, ток 20-220А | 0Б-004788 | 330.30.20.31.117 | 01.10.2021 | 61 | 178 956,76 | 51 | 10 | 0 | 29 337,17 | 29 337,17 | 0,00 | 14 668,59 |  | передача от котельных |
| Резчик швов TSS RH-500L-I | 0Б-005244 | 330.28.92.30.140 | 01.01.2022 | 85 | 105 315,00 | 48 | 37 | 25 | 14 868,00 | 45 843,00 | 30 975,00 | 38 409,00 |  | передача от котельных |
| Резчик швов TSS RH-500L-I | 0Б-005246 | 330.28.92.30.140 | 01.01.2022 | 85 | 105 315,00 | 48 | 37 | 25 | 14 868,00 | 45 843,00 | 30 975,00 | 38 409,00 |  | передача от котельных |
| Генератор сварочный Fubag WS 230 DS ES | 0Б-005365 | 330.28.29 | 03.07.2023 | 60 | 119 379,00 | 30 | 30 | 18 | 23 875,80 | 59 689,50 | 35 813,70 | 47 751,60 |  | передача от котельных |
| Генератор сварочный Fubag WS 230 DS ES | 0Б-005366 | 330.28.29 | 03.07.2023 | 60 | 119 379,00 | 30 | 30 | 18 | 23 875,80 | 59 689,50 | 35 813,70 | 47 751,60 |  | передача от котельных |
| Солерастворитель С-1.0-1.0 (00.1133.047) | 0Б-005723 | 330.25.30.12.110 | 05.09.2024 | 120 | 111 100,00 | 16 | 104 | 92 | 11 110,00 | 96 286,67 | 85 176,67 | 90 731,67 |  | производство ТЭ |
| Электропривод ИРБИ813-15-0,4-2002У2 (Мощность 15 кВт, Ток статора 32А, Встроенный тормозной резисто) | 0Б-005249 | 330.25.30.12 | 20.05.2022 | 85 | 120 000,00 | 43 | 42 | 30 | 16 941,18 | 59 294,12 | 42 352,94 | 50 823,53 |  | производство ТЭ |
| Электропривод ИРБИ813-37-0,4-1002У2 (Мощность 37 кВт, Ток статора 76А) | 0Б-005250 | 330.25.30.12 | 20.05.2022 | 85 | 198 000,00 | 43 | 42 | 30 | 27 952,94 | 97 835,29 | 69 882,35 | 83 858,82 |  | производство ТЭ |
| Электропривод ИРБИ833-30-0,4-1022У2 (Мощность 30 кВт, Ток статора 63А) | 0Б-005251 | 330.25.30.12 | 20.05.2022 | 85 | 198 000,00 | 43 | 42 | 30 | 27 952,94 | 97 835,29 | 69 882,35 | 83 858,82 |  | производство ТЭ |
| Электропривод ИРБИ833-30-0,4-1022У2 (Мощность 30 кВт, Ток статора 63А) | 0Б-005252 | 330.25.30.12 | 20.05.2022 | 85 | 198 000,00 | 43 | 42 | 30 | 27 952,94 | 97 835,29 | 69 882,35 | 83 858,82 |  | производство ТЭ |
| Электродвигатель MKTF 1Ф 2П 311-6Б (1001) 11кВт 945 об/мин | 0Б-005253 | 330.25.30.12 | 20.05.2022 | 85 | 125 524,00 | 43 | 42 | 30 | 17 721,04 | 62 023,62 | 44 302,59 | 53 163,11 |  | производство ТЭ |
| Электродвигатель MKTF 1Ф 2П 312-6Б (1001) 15кВт 955 об/мин | 0Б-005254 | 330.25.30.12 | 20.05.2022 | 85 | 142 500,00 | 43 | 42 | 30 | 20 117,65 | 70 411,76 | 50 294,12 | 60 352,94 |  | производство ТЭ |
| Электродвигатель MKTF 1Ф 2П 312-6Б (1001) 15кВт 955 об/мин | 0Б-005255 | 330.25.30.12 | 20.05.2022 | 85 | 142 500,00 | 43 | 42 | 30 | 20 117,65 | 70 411,76 | 50 294,12 | 60 352,94 |  | производство ТЭ |
| Узел учета тепловой энергии, смонтированный на территории Зыряновская районная котельная | 0Б-005298 | 330.26.51.66 | 30.09.2022 | 120 | 4 542 117,00 | 39 | 81 | 69 | 454 211,70 | 3 065 928,98 | 2 611 717,28 | 2 838 823,13 |  | производство ТЭ |
| Узел учета тепловой энергии и теплоносителя АРК | 0Б-005370 | 330.26.51.66 | 01.07.2023 | 120 | 1 699 983,34 | 30 | 90 | 78 | 169 998,33 | 1 274 987,51 | 1 104 989,17 | 1 189 988,34 |  | производство ТЭ |
| Система диспетчеризации на тепловой камере БЦК по адресу г.Новокузнецк, ул. Слесарная, 12 | 0Б-005300 | 320.26.30.1 | 30.09.2022 | 84 | 2 586 804,00 | 39 | 45 | 33 | 369 543,43 | 1 385 787,86 | 1 016 244,43 | 1 201 016,14 |  | производство ТЭ |
| Система диспетчеризации БЦК по адресу ул. Слесарная, д.12 | 0Б-005301 | 320.26.30.1 | 30.09.2022 | 84 | 1 724 385,30 | 39 | 45 | 33 | 246 340,76 | 923 777,84 | 677 437,08 | 800 607,46 |  | производство ТЭ |
| Система диспетчеризации на тепловой камере ЗРК по адресу г.Новокузнецк, ул.Пархоменко,110 | 0Б-005305 | 320.26.30.1 | 30.09.2022 | 84 | 2 518 730,50 | 39 | 45 | 33 | 359 818,64 | 1 349 319,91 | 989 501,27 | 1 169 410,59 |  | производство ТЭ |
| Система диспетчеризации ЗРК по адресу ул. Пархоменко, д.110 | 0Б-005306 | 320.26.30.1 | 30.09.2022 | 84 | 1 655 409,80 | 39 | 45 | 33 | 236 487,11 | 886 826,68 | 650 339,56 | 768 583,12 |  | производство ТЭ |
| Система диспетчеризации АРК по адресу ул. Кавказская, д.26 | 0Б-005307 | 320.26.30.1 | 30.09.2022 | 84 | 1 793 360,80 | 39 | 45 | 33 | 256 194,40 | 960 729,00 | 704 534,60 | 832 631,80 |  | производство ТЭ |
| Частотный (привод) преобразователь электродвигателя дымососа котла №1 ЧП-160кВт напольного исполнени | 0Б-005309 | 330.30.20.31.117 | 30.09.2022 | 120 | 734 031,34 | 39 | 81 | 69 | 73 403,13 | 495 471,15 | 422 068,02 | 458 769,59 |  | производство ТЭ |
| Частотный (привод) преобразователь электродвигателя дымососа котла №2 ЧП-160кВт напольного исполнени | 0Б-005310 | 330.30.20.31.117 | 30.09.2022 | 120 | 734 031,34 | 39 | 81 | 69 | 73 403,13 | 495 471,15 | 422 068,02 | 458 769,59 |  | производство ТЭ |
| Частотный (привод) преобразователь электродвигателя дымососа котла №3 ЧП-160кВт напольного исполнени | 0Б-005311 | 330.30.20.31.117 | 30.09.2022 | 120 | 734 031,34 | 39 | 81 | 69 | 73 403,13 | 495 471,15 | 422 068,02 | 458 769,59 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления котла №1 с частотным регулированием | 0Б-005335 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,58 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,71 | 233 507,75 | 252 966,73 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления котла №2 с частотным регулированием | 0Б-005336 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,58 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,71 | 233 507,75 | 252 966,73 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления котла №3 с частотным регулированием | 0Б-005337 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,58 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,71 | 233 507,75 | 252 966,73 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления котла №4 с частотным регулированием | 0Б-005338 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,58 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,71 | 233 507,75 | 252 966,73 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления котла №5 с частотным регулированием | 0Б-005339 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,58 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,71 | 233 507,75 | 252 966,73 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления котла №6 с частотным регулированием | 0Б-005340 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,58 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,71 | 233 507,75 | 252 966,73 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления магистрального 1 очереди с частотным регулированием | 0Б-005341 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,58 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,71 | 233 507,75 | 252 966,73 |  | производство ТЭ |
| Электропривод конвейера золоудаления наклонного 1 очереди с частотным регулированием | 0Б-005342 | 330.28.29 | 30.12.2022 | 120 | 389 179,57 | 36 | 84 | 72 | 38 917,96 | 272 425,70 | 233 507,74 | 252 966,72 |  | производство ТЭ |
| Другие виды основных средств |  |  |  |  | 1 540 981,92 |  |  |  | 220 140,27 | 825 526,03 | 605 385,75 | 715 455,89 |  |  |
| Оптимизация и ведение полного учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды БЦК | 0Б-005299 | 330.26.51.52 | 30.09.2022 | 84 | 750 007,50 | 39 | 45 | 33 | 107 143,93 | 401 789,73 | 294 645,80 | 348 217,77 |  | производство ТЭ |
| Оптимизация и ведение полного учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды ЗРК | 0Б-005304 | 330.26.51.52 | 30.09.2022 | 84 | 790 974,42 | 39 | 45 | 33 | 112 996,35 | 423 736,30 | 310 739,95 | 367 238,12 |  | производство ТЭ |
| Итого по основным средствам в собственности, в т.ч. |  |  |  |  | 164 313 015,09 |  |  |  | 13 453 974,61 | 131 576 030,98 | 118 122 056,36 |  | 1 841 511,66 |  |
| производство ТЭ |  |  |  |  | 129 492 660,51 |  |  |  | 9 625 489,26 | 106 918 234,45 | 97 292 745,19 |  | 1 360 139,61 |  |
| передача ТЭ |  |  |  |  | 34 820 354,58 |  |  |  | 3 828 485,35 | 24 657 796,53 | 20 829 311,18 |  | 481 372,06 |  |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  | 201 700 930,00 |  |  |  | 10 708 264,00 | 194 604 558,25 | 183 896 294,25 | 189 250 426,25 | 4 163 509,38 |  |
| Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР, ИП 2023 и 2024 гг |  |  | 31.03.2025 | 240 | 43 266 760,00 | 9 | 231 | 219 | 2 163 338,00 | 41 644 256,50 | 39 480 918,50 | 40 562 587,50 | 892 376,93 | передача от котельных |
| Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР |  |  | 31.03.2025 | 240 | 38 020 590,00 | 9 | 231 | 219 | 1 901 029,50 | 36 594 817,88 | 34 693 788,38 | 35 644 303,13 | 784 174,67 | передача от котельных |
| Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР, ИП 2024 и 2025 гг |  |  | 31.03.2025 | 240 | 63 064 110,00 | 9 | 231 | 219 | 3 153 205,50 | 60 699 205,88 | 57 546 000,38 | 59 122 603,13 | 1 300 697,27 | передача от котельных |
| Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР |  |  | 31.03.2025 | 240 | 44 885 120,00 | 9 | 231 | 219 | 2 244 256,00 | 43 201 928,00 | 40 957 672,00 | 42 079 800,00 | 925 755,60 | передача от котельных |
| Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи с заменой электродвигателей Абашевской районной котельной. В 2025 году |  |  | 31.12.2025 | 120 | 12 464 350,00 | 0 | 120 | 108 | 1 246 435,00 | 12 464 350,00 | 11 217 915,00 | 11 841 132,50 | 260 504,92 | производство ТЭ |
| Итого по инвестиционной программе, в т.ч. |  |  |  |  | 201 700 930,00 |  |  |  | 10 708 264,00 | 194 604 558,25 | 183 896 294,25 | 189 250 426,25 | 4 163 509,38 |  |
| производство ТЭ |  |  |  |  | 12 464 350,00 |  |  |  | 1 246 435,00 | 12 464 350,00 | 11 217 915,00 | 11 841 132,50 | 260 504,92 |  |
| передача ТЭ |  |  |  |  | 189 236 580,00 |  |  |  | 9 461 829,00 | 182 140 208,25 | 172 678 379,25 | 177 409 293,75 | 3 903 004,46 |  |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 366 013 945,09 |  |  |  | 24 162 238,61 | 326 180 589,23 | 302 018 350,61 | 189 250 426,25 | 6 005 021,04 |  |
| производство ТЭ |  |  |  |  | 141 957 010,51 |  |  |  | 10 871 924,26 | 119 382 584,45 | 108 510 660,19 | 11 841 132,50 | 1 620 644,52 |  |
| передача ТЭ |  |  |  |  | 224 056 934,58 |  |  |  | 13 290 314,35 | 206 798 004,78 | 193 507 690,43 | 177 409 293,75 | 4 384 376,52 |  |

### Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2025 составляет 25 % от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 037 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Размер налога на прибыль составляет: 0 тыс. руб. (нормативная прибыль) ÷ 0,75 (проведение к размеру прибыли до налогообложения) 
× 0,25 (налог на прибыль) = 0 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.

Расходы в размере 4 037 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Реестры неподконтрольных расходов приведены в таблицах 14 – 16.

Реестр неподконтрольных расходов
на производство тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 12 681 | 13 188 | 13 716 | 14 265 | 14 836 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.4.3 | иные расходы | 2 782 | 2 782 | 2 782 | 2 782 | 2 782 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 130 309 | 134 167 | 138 138 | 142 227 | 146 437 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 10 872 | 10 872 | 10 872 | 10 872 | 10 872 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 158 314 | 162 679 | 167 178 | 171 816 | 176 597 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 158 314 | 162 679 | 167 178 | 171 816 | 176 597 |

Реестр неподконтрольных расходов
на передачу тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 27 135 | 28 220 | 29 349 | 30 523 | 31 744 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 643 | 2 749 | 2 859 | 2 973 | 3 092 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 4 502 | 4 502 | 4 502 | 4 502 | 4 502 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4.3 | иные расходы | 4 493 | 4 493 | 4 493 | 4 493 | 4 493 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 299 | 9 575 | 9 858 | 10 150 | 10 450 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 13 290 | 13 290 | 13 290 | 13 290 | 13 290 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 56 869 | 58 336 | 59 858 | 61 438 | 63 078 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 56 869 | 58 336 | 59 858 | 61 438 | 63 078 |

Реестр неподконтрольных расходов
на реализацию тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 27 135 | 28 220 | 29 349 | 30 523 | 31 744 |
| 1.2 | Арендная плата | 15 324 | 15 937 | 16 575 | 17 238 | 17 928 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 8 954 | 8 954 | 8 954 | 8 954 | 8 954 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.4.3 | иные расходы | 7 275 | 7 275 | 7 275 | 7 275 | 7 275 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 139 608 | 143 742 | 147 996 | 152 377 | 156 887 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 24 162 | 24 162 | 24 162 | 24 162 | 24 162 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 215 183 | 221 015 | 227 036 | 233 254 | 239 675 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 215 183 | 221 015 | 227 036 | 233 254 | 239 675 |

Расчеты неподконтрольных расходов произведены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

### Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 
в эксплуатацию объектов, источники финансирования

Данные величины предусматриваются инвестиционной программой, утверждаемой для ООО «ЭнергоТранзит» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

### Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения в административных границах Новокузнецкого городского округа на период до 2044 года утверждена приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010.  Эксперты отмечают отсутствие в актуализированной схеме теплоснабжения данных о полезном отпуске тепловой энергии.

ООО «ЭнергоТранзит» с 2022 года осуществляет деятельность в контуре котельных Новокузнецкого городского округа, соответственно динамика полезного отпуска тепловой энергии имеется только за 2022, 2023 и 2024 годы. Для осуществления данной деятельности в 2022 году предприятию переданы в аренду четыре котельные: Абашевская районная, Зыряновская районная, Байдаевская центральная, Куйбышевская центральная. В 2025 году нагрузки с Куйбышевской центральной котельной переключены на Центральную ТЭЦ. С 2026 года предприятию дополнительно передаются котельные, ранее обслуживаемые ООО «СибЭнерго».

Таким образом, при отсутствии в актуализированной схеме теплоснабжения данных о полезном отпуске тепловой энергии экспертами предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии от фактического полезного отпуска с учетом динамики за 2022 – 2024 годы, с учетом передачи новых котельных и отключения Куйбышевской центральной котельной.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. На 2026 год потери тепловой энергии принимаются на уровне 42,920 тыс. Гкал, подтвержденном расчетом предприятия и отправленном на утверждение в Минэнерго России.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
2,12 % или 7,518 тыс. Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Динамика полезного отпуска тепловой энергии за 2022 – 2024 годы в целом и по группе потребителей население представлена в таблицах 17, 18 по ООО «ЭнергоТранзит» и таблицах 19, 20 ООО «СибЭнерго».

Динамика полезного отпуска тепловой энергии 
ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Полезный отпуск, Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 350213,09 |  |
| 2023 | 342903,35 | -2,09 |
| 2024 | 334187,62 | -2,54 |
| план 2026 | 326453 | -2,3 в среднем |

Динамика полезного отпуска тепловой энергии по группе потребителей население ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 285558,78 |  |
| 2023 | 280714 | -1,70 |
| 2024 | 271409 | -3,31 |
| план 2026 | 264608 | -2,5 в среднем |

Динамика полезного отпуска тепловой энергии 
ООО «СибЭнерго»

| Год | Полезный отпуск, Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 77300 |  |
| 2023 | 75231 | -2,68 |
| 2024 | 74672,29 | -0,74 |
| план 2026 | 74672 | -1,7 в среднем |

Динамика полезного отпуска тепловой энергии по группе потребителей население ООО «СибЭнерго»

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 60740 |  |
| 2023 | 59683 | -1,74 |
| 2024 | 58932 | -1,26 |
| план 2026 | 58932 | -1,5 в среднем |

Полезный отпуск тепловой энергии по Куйбышевской центральной котельной за 2024 год составил 96931 Гкал

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 21.

Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных
г. Новокузнецк на 2026 год

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2026 год | в том числе |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | до 01.10.2026 | с 01.10.2026 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 354,632 | 198,814 | 155,818 | 242,902 | 111,730 |
| 2. | Собственные нужды котельных | тыс. Гкал | 7,518 | 4,215 | 3,303 | 5,149 | 2,369 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 347,114 | 194,599 | 152,515 | 237,753 | 109,361 |
| 3.1. | в т.ч. полезный отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 304,194 | 170,537 | 133,657 | 208,355 | 95,839 |
| 3.1.1. | в т.ч. полезный отпуск населению | тыс. Гкал | 262,762 | 147,309 | 115,453 | 179,977 | 82,785 |
| 3.2. | потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 42,920 | 24,062 | 18,858 | 29,398 | 13,522 |

### Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

### Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
317 688 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Протокол испытаний № 038 от 31.01.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 195 том 4.1).

Протокол испытаний № 128 от 28.02.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 197 том 4.1).

Протокол испытаний № 168 от 13.03.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 199 том 4.1).

Протокол испытаний № 305 от 19.04.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 201 том 4.1).

Протокол испытаний № 455 от 29.05.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 203 том 4.1).

Протокол испытаний № 580 от 01.07.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 205 том 4.1).

Протокол испытаний № 723 от 08.08.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 207 том 4.1).

Протокол испытаний № 836 от 09.09.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 209 том 4.1).

Протокол испытаний № 952 от 09.10.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 211 том 4.1).

Протокол испытаний № 1047 от 08.11.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 213 том 4.1).

В соответствии с представленными протоколами испытаний средневзвешенное значение низшей теплоты сгорания составляет 5 039 ккал/кг.

Переводной коэффициент условного топлива в натуральное при этом составит: 5 039 ккал/кг (калорийность натурального топлива) ÷ 7 000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 0,7199.

Договор № КОР-248-24 от 31.12.2024, заключенный с ООО «Промугольсервис» на поставку угля марки ДГр по цене 1 975,10 руб./т (уголь) и 824,90 руб./т (транспортировка до станции назначения), действующий до 31.12.2025 без автопролонгации (стр. 329 том 3). Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 337 том 3). Договор заключен в результате проведения торгов.

Экономически обоснованная цена на уголь, с учетом индексации, на 2026 год составила:

1 975,10 руб./т (уголь) × 1,015 (дефлятор на уголь энергетический каменный (2026/2025)) + 824,90 руб./т (транспортировка) × 1,070 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2026/2025)) = 2 887,37 руб./т.

Удельный расход топлива утвержден постановлением РЭК Кузбасса 
от 27.11.2025 № 370 в размере 199,7 кг у.т./Гкал.

Расход натурального топлива при этом составит:

199,7 кг у.т./Гкал (удельный расход топлива) ÷ 0,7199 (переводной коэффициент) = 277,42 кг н.т./Гкал.

Объем натурального топлива при этом составит:

347,114 тыс. Гкал (отпуск тепловой энергии в сеть) × 277,43 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) = 96 296 т.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на производство тепловой энергии составят:

96 296 т (объем натурального топлива) × 2 887,37 руб./т (цена топлива) 
= 278 042 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 39 646 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению 
из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
215 349 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 15 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 120788 от 01.09.2021, заключенный с ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 4 том 4.2). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.

Договор электроснабжения (третья ценовая категория) № 120863 от 01.03.2025, заключенный с ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2025 с автопролонгацией (стр. 34 том 4.2, стр. 17 том 4.3). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.

Договор электроснабжения (третья ценовая категория) № 114406 от 01.03.2025, заключенный между ООО «СибЭнерго» и ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2025 с автопролонгацией (стр. 97 том 4.3). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.

Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 114407 от 01.03.2025, заключенный между ООО «СибЭнерго» и ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2025 с автопролонгацией (стр. 96 том 4.2, стр. 79 том 4.3). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе расходов на электроэнергию на сумму 125 459 тыс. руб. (стр. 45 том 6). Экономически обоснованные расходы на 2026 год при этом составят:

125 459 тыс. руб. × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 162 470 тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе расходов на электроэнергию на сумму 31 979 тыс. руб. (стр. 48 том 6). Экономически обоснованные расходы на 2026 год при этом составят:

31 979 тыс. руб. × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 41 413 тыс. руб.

Общие экономически обоснованные затраты по данной статье на производство тепловой энергии на 2026 год составят:

162 470 + 41 413 = 203 883 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе расходов на электроэнергию на сумму 11 тыс. руб. (стр. 45 том 6). Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии на 2026 год при этом составят:

11 тыс. руб. × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 14 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 11 466 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 1 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 527 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «ЭнергоТранзит» за 2024 год (стр. 61 том 5).

Счета-фактуры МКП «ВКХ», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 93 том 5).

Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 117 том 5).

В соответствии с представленными счетами-фактурами, средневзвешенная цена на холодную воду в 2026 году, с учетом индексации, должна составить:

(77 482 797 руб. ÷ 1 492 489 куб. м) × 1,048 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2025/2024) × 1,042 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2026/2025) = 56,70 руб./куб. м.

В соответствии с представленными счетами-фактурами, средневзвешенная цена на водоотведение в 2026 году, с учетом индексации, должна составить:

(3 157 327 руб. ÷ 94 377 куб. м) × 1,048 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2025/2024) × 1,042 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2026/2025) = 36,53 руб./куб. м.

Расчет объема холодной воды и отводимых стоков ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (стр. 34 том 5) на производство тепловой энергии. Экономически обоснованные расходы на 2026 год на производство тепловой энергии должны составить:

39,891 тыс. куб. м (расход воды на производство тепловой энергии) × 56,70 руб./куб. м (средневзвешенная цена на холодную воду) + 69,910 тыс. куб. м (отводимые стоки) × 36,53 руб./куб. м (средневзвешенная цена на отводимые стоки) = 4 816 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 4 711 тыс. руб. на производство тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на приведена в таблицах 22 – 24.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

на производство тепловой энергии

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Расходы на топливо | 278 042 | 290 276 | 298 113 | 306 162 | 314 428 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 203 883 | 222 436 | 233 335 | 244 768 | 256 762 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 4 816 | 5 013 | 5 214 | 5 423 | 5 640 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 486 741 | 517 725 | 536 662 | 556 353 | 576 830 |

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

на передачу тепловой энергии

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

на реализацию тепловой энергии

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Расходы на топливо | 278 042 | 290 276 | 298 113 | 306 162 | 314 428 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 203 897 | 222 451 | 233 351 | 244 785 | 256 780 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 4 816 | 5 013 | 5 214 | 5 423 | 5 640 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 486 755 | 517 740 | 536 678 | 556 370 | 576 848 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

### Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2024 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):

(27)

Операционные расходы 2024 года на производство тепловой энергии = 427 979 тыс. руб. × (1 – 1%÷100%) × 1,085 × (1 + 0,75×0) = 459 713 тыс. руб.

Операционные расходы 2024 года на передачу тепловой энергии = 144 076 тыс. руб. × (1 – 1%÷100%) × 1,085 × (1 + 0,75×0) = 154 759 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблицах 25, 26.

#### Расчет операционных расходов
на производство тепловой энергии

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2023* | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,06 | 1,085 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 352,8 | 352,8 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 427 979 | 459 713 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

#### Расчет операционных расходов
на передачу тепловой энергии

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2023* | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,06 | 1,085 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 1 418,79 | 1 418,79 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 144 076 | 154 759 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, подтверждаются Расчетом объема передачи тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» от котельных за 2024 год (стр. 2 том 7).

Расходы арендную плату подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе аренды котельных и склада (стр. 45 том 6).

Расходы плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 (стр. 22 том 6).

Расходы на обязательное страхование подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 (стр. 45 том 6).

Расходы на уплату налога на имущество подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год (стр. 26 том 6).

Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год (стр. 45 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год (стр. 25 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год (стр. 26 том 6).

Амортизационные отчисления подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год (стр. 45 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год (стр. 25 том 6).

Расчеты неподконтрольных расходов приведены в таблицах 27 – 29.

#### Реестр неподконтрольных расходов
на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 6 169 |
| 1.2 | Арендная плата | 10 842 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 2 619 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 797 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 15 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 807 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 57 901 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 10 096 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 8 385 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 96 012 |
| 2 | Налог на прибыль | 15 869 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 111 881 |

#### Реестр неподконтрольных расходов
на передачу тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 3 497 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 13 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 13 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 15 032 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 490 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 24 032 |
| 2 | Налог на прибыль | 3 280 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 27 312 |

#### Реестр неподконтрольных расходов
на реализацию тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 6 169 |
| 1.2 | Арендная плата | 14 339 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 2 632 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 797 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 28 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 807 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 72 933 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 10 096 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 13 875 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 120 044 |
| 2 | Налог на прибыль | 19 149 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 139 193 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестры расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлены в таблицах 30 – 32.

#### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 242 371 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 142 523 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 6 693 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 391 587 |

#### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на передачу тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 21 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 21 |

#### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на реализацию тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 242 371 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 142 544 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 6 693 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 391 608 |

Сводные расчеты фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлены в таблицах 33 – 35.

#### Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 459 713 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 111 881 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 391 587 |
| 4 | Прибыль | 63 475 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 31 727 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 30 149 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 1 088 532 |

#### Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на передачу тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 154 759 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 27 312 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 21 |
| 4 | Прибыль | 13 120 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 8 253 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 48 942 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 252 407 |

#### Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на реализацию тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 614 472 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 139 193 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 391 608 |
| 4 | Прибыль | 76 595 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 39 980 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 79 091 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 1 340 939 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

#### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 340 939 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 1 136 323 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. Гкал | 334,188 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 187,352 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 146,836 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 641 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 388). | руб./Гкал | 3 221,88 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 641 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 388). | руб./Гкал | 3 627,84 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 204 616 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 204 616 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 204 616 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 234 406 тыс. руб.

При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере -346 636 тыс. руб. Сумма корректировки, относящаяся на Куйбышевскую центральную котельную, перешедшую в контур теплоснабжения Центральная ТЭЦ, пропорционально полезному отпуску тепловой энергии, в размере 
-100 075 тыс. руб., учтена при регулировании тарифов в соответствующем контуре теплоснабжения. Экономически обоснованная величина корректировки, подлежащая возмещению, составляет:

(-346 636) – (-100 075) = -246 561 тыс. руб.

Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком.

Кроме того, ООО «ЭнергоТранзит» представило отчет о выполнении ремонтной программы в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» IP.RP.WARM.6.42.EIAS за 2024 год, в соответствии с которым совокупный объем невыполнения ремонтной программы по трем контурам составил 
-144 550 тыс. руб. С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», эксперты считают экономически обоснованным исключить указанную величину из НВВ предприятия в рассматриваемом контуре теплоснабжения на 2026 год.

В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 234 406 + 246 561 – 144 550 = 336 417 тыс. руб.

### Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается 
по формуле:

(тыс. руб.), (23)

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.;

(в редакции приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18)

- объем фактического исполнения инвестиционной программы 
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, 
тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

(тыс. руб.), (24)

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал 
(тыс. куб. м).

Расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, произведенный на основании данных 2024, года выглядит следующим образом:

= 334,188 тыс. Гкал ÷ 377,968 тыс. Гкал × 152 389 тыс. руб. 
= 134 738 тыс. руб.

= 152 389 тыс. руб. × (136 838 тыс. руб. ÷ 134 738 тыс. руб. – 1) = 2 375 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, пунктом 51 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, корректировка валовой выручки осуществляется в связи с неисполнением инвестиционной программы.

Так как объем фактического исполнения инвестиционной программы превышает плановый расчетный размер инвестиционной программы, дельта КИП имеет положительное значение, а значит не применяется.

### Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «ЭнергоТранзит» в контуре 
теплоснабжения котельных

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на производство тепловой энергии

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 704 428 | 725 279 | 746 747 | 768 851 | 791 609 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 158 314 | 162 679 | 167 178 | 171 816 | 176 597 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 486 741 | 517 725 | 536 662 | 556 353 | 576 830 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 53 572 | 55 770 | 57 624 | 59 543 | 61 530 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 113 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -281 700 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 71 700 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 235 057 | 1 511 453 | 1 588 211 | 1 636 563 | 1 678 266 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на передачу тепловой энергии

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 78 201 | 80 516 | 82 899 | 85 353 | 87 879 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 56 869 | 58 336 | 59 858 | 61 438 | 63 078 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 6 754 | 6 943 | 7 139 | 7 340 | 7 549 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 222 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 364 553 | 145 810 | 149 912 | 154 148 | 158 524 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на реализацию тепловой энергии

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 782 629 | 805 795 | 829 646 | 854 204 | 879 488 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 215 183 | 221 015 | 227 036 | 233 254 | 239 675 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 486 755 | 517 740 | 536 678 | 556 370 | 576 848 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 60 326 | 62 713 | 64 763 | 66 883 | 69 079 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 336 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -281 700 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 71 700 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 599 610 | 1 657 263 | 1 738 123 | 1 790 711 | 1 836 790 |

### Расчет тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа

| 2026 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - сентябрь | 208,355 | 5 258,52 | 24,10% | 1 095 639 |
| октябрь - декабрь | 95,839 | 5 258,52 | 0,00% | 503 971 |
| год | 304,194 | 5 258,52 | 24,10% | 1 599 610 |

| 2027 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 170,537 | 5 258,52 | 0,00% | 896 772 |
| июль - декабрь | 133,657 | 5 689,87 | 8,20% | 760 491 |
| год | 304,194 | 5 448,05 | 3,60% | 1 657 263 |

| 2028 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 170,537 | 5 689,87 | 0,00% | 970 333 |
| июль - декабрь | 133,657 | 5 744,48 | 0,96% | 767 790 |
| год | 304,194 | 5 713,86 | 0,42% | 1 738 123 |

| 2029 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 170,537 | 5 744,48 | 0,00% | 979 646 |
| июль - декабрь | 133,657 | 6 068,26 | 5,64% | 811 065 |
| год | 304,194 | 5 886,74 | 2,48% | 1 790 711 |

| 2030 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 170,537 | 6 068,26 | 0,00% | 1 034 863 |
| июль - декабрь | 133,657 | 5 999,89 | -1,13% | 801 927 |
| год | 304,194 | 6 038,22 | -0,50% | 1 836 790 |

### Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь

| 2026 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 237,753 | 2 714,06 | 0,00% | 645 276 |
| июль - декабрь | 109,361 | 5 392,97 | 98,70% | 589 781 |
| год | 347,114 | 3 558,07 | 31,10% | 1 235 057 |

| 2027 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 194,599 | 4 354,34 | -19,26% | 847 351 |
| июль - декабрь | 152,515 | 4 354,34 | 0,00% | 664 102 |
| год | 347,114 | 4 354,34 | -19,26% | 1 511 453 |

| 2028 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 194,599 | 4 354,34 | 0,00% | 847 350 |
| июль - декабрь | 152,515 | 4 857,63 | 11,56% | 740 861 |
| год | 347,114 | 4 575,47 | 5,08% | 1 588 211 |

| 2029 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 194,599 | 4 714,77 | -2,94% | 917 490 |
| июль - декабрь | 152,515 | 4 714,77 | 0,00% | 719 073 |
| год | 347,114 | 4 714,77 | -2,94% | 1 636 563 |

| 2030 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 194,599 | 4 714,77 | 0,00% | 917 490 |
| июль - декабрь | 152,515 | 4 988,20 | 5,80% | 760 776 |
| год | 347,114 | 4 834,91 | 2,55% | 1 678 266 |

### Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования

Расходы на производство и передачу тепловой энергии

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 31 679 |  | 45 027 |  | 13 348 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 124 334 |  | 41 044 |  | -83 290 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 219 743 |  | 462 280 |  | 242 537 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 165 095 |  | 159 303 |  | -5 792 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 95 502 |  | 65 532 |  | -29 970 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 207 |  | 207 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 372 |  | 955 |  | 583 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 2 324 |  | 8 041 |  | 5 717 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 240 |  | 240 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 639 049 |  | 782 629 |  | 143 580 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 7 425 |  | 27 135 |  | 19 710 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 13 238 |  | 15 324 |  | 2 086 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 4 184 |  | 8 954 |  | 4 770 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 252 |  | 1 651 |  | 1 399 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 39 |  | 28 |  | -11 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 3 893 |  | 7 275 |  | 3 382 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 66 362 |  | 139 608 |  | 73 246 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 12 072 |  | 0 |  | -12 072 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 21 580 |  | 24 162 |  | 2 582 |  |
|  | ИТОГО | 124 861 |  | 215 183 |  | 90 322 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 8 778 |  | 0 |  | -8 778 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 133 639 |  | 215 183 |  | 81 544 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 252 401 |  | 278 042 |  | 25 641 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 167 988 |  | 203 897 |  | 35 909 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 8 309 |  | 4 816 |  | -3 493 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 428 698 |  | 486 755 |  | 58 057 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 639 049 |  | 782 629 |  | 143 580 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 133 639 |  | 215 183 |  | 81 544 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 428 698 |  | 486 755 |  | 58 057 |  |
| 4 | Прибыль | 26 336 |  | 0 |  | -26 336 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 43 629 |  | 60 326 |  | 16 697 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 394 141 |  | 336 417 |  | -57 724 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | -6 921 |  | 0 |  | 6 921 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -346 636 |  | -281 700 |  | 64 936 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 311 935 |  | 1 599 610 |  | 287 675 |  |

- Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит» 
на производство теплоносителя

### Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

ООО «ЭнергоТранзит» подало заявление на третий долгосрочный период регулирования 2026 – 2030 годы.

### Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами 
с учётом положений пункта 37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, 
в соответствии с главой IV Методических указаний.

### Расходы на сырье и материалы на обслуживание

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 245 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (теплоноситель) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реагентов, соли, катионита, комплексоната, сульфоугля на сумму 385 тыс. руб. (стр. 22 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (теплоноситель) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реактивов на сумму 1 тыс. руб. (стр. 22 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство теплоносителя при этом составили:

(385 + 1) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 442 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 2 803 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Базовый уровень операционных расходов приведен в таблице 40.

Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на производство теплоносителя 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3 245 | 442 | -2 803 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 3 245 | 442 | -2 803 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

,

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчет операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 41.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов 
на каждый год долгосрочного периода регулирования 
на производство тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,051 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 442 | 455 | 468 | 482 | 496 |

### Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере 1%.

### Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется 
по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога 
на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии 
с формулой:

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые 
в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, 
за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 
в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые 
при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно 
к ней применяется формула:

.

### Расходы на капитальные вложения

Предприятие не планирует несение расходов по данной статье.

### Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 7 812 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

(442 тыс. руб. (операционные расходы) + 68 574 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 3 451 тыс. руб., в части производства теплоносителя.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 4 361 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

### Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

### Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2026 год – 1,051;

на 2027 год – 1,040;

на 2028 год – 1,040.

на 2029 год – 1,040.

на 2030 год – 1,040.

### Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии 
с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Предприятием не представлены данные в части производство теплоносителя.

### Неподконтрольные расходы

Предприятием не заявлены неподконтрольные расходы на производство теплоносителя.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 42.

Реестр неподконтрольных расходов
на производство теплоносителя

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчеты неподконтрольных расходов произведены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

### Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 
в эксплуатацию объектов, источники финансирования

Данные величины предусматриваются инвестиционной программой, утверждаемой для ООО «ЭнергоТранзит» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

### Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

Плановый расчетный объем отпуска теплоносителя на 2026 год составил:

Январь – сентябрь 2026 года: 772,023 тыс. куб. м;

Октябрь – декабрь 2026 года: 355,115 тыс. куб. м.

### Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

### Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
90 116 тыс. руб. на производство теплоносителя.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «ЭнергоТранзит» за 2024 год (стр. 61 том 5).

Счета-фактуры МКП «ВКХ», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 93 том 5).

Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 117 том 5).

В соответствии с представленными счетами-фактурами, средневзвешенная цена на холодную воду в 2026 году, с учетом индексации, должна составить:

(77 482 797 руб. ÷ 1 492 489 куб. м) × 1,048 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2025/2024) × 1,042 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2026/2025) = 56,70 руб./куб. м.

Расчет объема холодной воды и отводимых стоков ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (стр. 34 том 5) на производство теплоносителя. Экономически обоснованные расходы на 2026 год на производство теплоносителя должны составить:

1 209,421 тыс. куб. м (расход воды на производство тепловой энергии) × 56,70 руб./куб. м (средневзвешенная цена на холодную воду) = 68 574 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 21 542 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на приведена в таблице 43.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

на производство теплоносителя

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 68 574 | 71 386 | 74 241 | 77 211 | 80 299 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 68 574 | 71 386 | 74 241 | 77 211 | 80 299 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

### Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2024 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):

(27)

Операционные расходы 2024 года на производство теплоносителя = 30 643 тыс. руб. × (1 – 1%÷100%) × 1,085 × (1 + 0,75×0) = 32 915 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 44.

#### Расчет операционных расходов
на производство теплоносителя

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2023* | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,06 | 1,085 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 30 643 | 32 915 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год (стр. 45 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год (стр. 25 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год (стр. 26 том 6).

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 45.

#### Реестр неподконтрольных расходов
на производство теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 15 032 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 15 032 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 15 032 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 46.

#### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на производство теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 69 496 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 69 496 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлен в таблице 47.

#### Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на производство теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 32 915 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 15 032 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 69 496 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5 989 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -19 478 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 103 954 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

#### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 103 954 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 92 700 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. Гкал | 1 264,418 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 708,856 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 555,562 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 642 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 389). | руб./Гкал | 69,47 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 642 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 389). | руб./Гкал | 78,22 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 11 254 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 11 254 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 11 254 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 12 892 тыс. руб.

При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-73 717 тыс. руб.

Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 12 892 + 73 717 = 86 609 тыс. руб.

### Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «ЭнергоТранзит» в контуре 
теплоснабжения котельных

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на производство теплоносителя

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 442 | 455 | 468 | 482 | 496 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 68 574 | 71 386 | 74 241 | 77 211 | 80 299 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 451 | 3 592 | 3 735 | 3 885 | 4 040 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 86 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -51 224 | 43 000 | 8 224 |  |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 107 852 | 118 433 | 86 668 | 81 578 | 84 835 |

### Расчет тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа

| 2026 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - сентябрь | 772,023 | 91,37 | 0,00% | 70 540 |
| октябрь - декабрь | 355,115 | 105,07 | 14,99% | 37 312 |
| год | 1 127,138 | 95,69 | 4,72% | 107 852 |

| 2027 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 631,895 | 105,07 | 0,00% | 66 393 |
| июль - декабрь | 495,243 | 105,08 | 0,01% | 52 040 |
| год | 1 127,138 | 105,07 | 0,00% | 118 433 |

| 2028 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 631,895 | 76,89 | -26,83% | 48 586 |
| июль - декабрь | 495,243 | 76,90 | 0,01% | 38 082 |
| год | 1 127,138 | 76,89 | 0,00% | 86 668 |

| 2029 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 631,895 | 72,38 | -5,88% | 45 737 |
| июль - декабрь | 495,243 | 72,37 | -0,01% | 35 841 |
| год | 1 127,138 | 72,38 | -0,01% | 81 578 |

| 2030 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 631,895 | 72,37 | 0,00% | 45 730 |
| июль - декабрь | 495,243 | 78,96 | 9,11% | 39 105 |
| год | 1 127,138 | 75,27 | 4,00% | 84 835 |

### Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования

Расходы на производство теплоносителя

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 628 |  | 442 |  | -186 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 33 008 |  | 0 |  | -33 008 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 308 |  | 0 |  | -308 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 119 |  | 0 |  | -119 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 34 063 |  | 442 |  | -33 621 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 968 |  | 0 |  | -9 968 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 9 968 |  | 0 |  | -9 968 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 9 968 |  | 0 |  | -9 968 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 91 897 |  | 68 574 |  | -23 323 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 91 897 |  | 68 574 |  | -23 323 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 34 063 |  | 442 |  | -33 621 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 9 968 |  | 0 |  | -9 968 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 91 897 |  | 68 574 |  | -23 323 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 6 471 |  | 3 451 |  | -3 020 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 60 219 |  | 86 609 |  | 26 390 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -73 717 |  | -51 224 |  | 22 493 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 128 901 |  | 107 852 |  | -21 049 |  |

Приложение № 180 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ЭнергоТранзит»

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого 
городского округа котельными ООО «ЭнергоТранзит», 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Энерго-Транзит» | 2026 | 782 629 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2028 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2029 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2030 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 181 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа котельными ООО «ЭнергоТранзит», на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Энерго-Транзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 |  | 5 258,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | 5 258,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | 5 258,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | 5 689,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 |  | 5 689,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 |  | 5 744,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 |  | 5 744,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 |  | 6 068,26 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 |  | 6 068,26 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 |  | 5 999,89 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 |  | 6 415,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | 6 415,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | 6 415,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | 6 941,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 |  | 6 941,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 |  | 7 008,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 |  | 7 008,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 |  | 7 403,28 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 |  | 7 403,28 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 |  | 7 319,87 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

(без НДС)

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 182 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую котельными ООО «ЭнергоТранзит» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Энерго-Транзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 |  | 2 714,06 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | 5 392,97 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | 4 354,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | 4 354,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 |  | 4 354,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 |  | 4 857,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 |  | 4 714,77 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 |  | 4 714,77 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 |  | 4 714,77 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 |  | 4 988,20 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

(без НДС)

Приложение № 184 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ЭнергоТранзит»

для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый котельными ООО «ЭнергоТранзит», 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень операци- онных расходов | Индекс эффек-тивности операци-онных расходов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надеж-ности теплоснаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Энерго-Транзит» | 2026 | 442 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2028 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2029 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2030 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 185 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель, 
реализуемый котельными ООО «ЭнергоТранзит», 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ООО «ЭнергоТранзит» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2026 | 91,37 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 105,07 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 105,07 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 105,08 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 76,89 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 76,89 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 72,38 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 72,38 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 72,38 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 78,95 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2026 | 91,37 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 105,07 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 105,07 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 105,08 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 76,89 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 76,89 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 72,38 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 72,38 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 72,38 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 78,95 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./ м3 | с 01.01.2026 | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 186 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Пояснительная записка к экспертному заключению

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит», для корректировки НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, 
на 2026 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».

Сокращенное наименование организации – ООО «ЭнергоТранзит».

ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии 
в контурах теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», ООО «СибЭнерго», ООО «ЭнергоТранзит».

В соответствии с учетной политикой предприятия, на предприятии ведется раздельный учет затрат.

Эксплуатируемый теплосетевой комплекс передан 
в ООО «ЭнергоТранзит» на основании концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа № б/н от 29.09.2021.

ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – «Основы ценообразования»), цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» подлежат государственному регулированию.

Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии 
с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

Долгосрочные параметры регулирования для оценки плановых затрат 
на 2026 год утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 388 «Об установлении 
ООО «ЭнергоТранзит» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2021 - 2033 годы».

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2021 – 2033 годов, подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых 
для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.

# Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит»

## Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации 
об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования 
в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения г. Новокузнецка утверждена в 2025 году приказом Минэнерго РФ от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». Экспертами отмечается, что данные по отпуску с коллекторов ТЭЦ ООО содержатся в утвержденной схеме теплоснабжения в размере.

В соответствии с п. 17 Методических указаний, объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующий мощностью 25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - сводный прогнозный баланс).

Полезный отпуск тепловой энергии принят согласно проекту сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2026 год.

Объемы нормативных технологических потерь тепловой энергии в 2026 году приняты на уровне, зафиксированном в концессионном соглашении № б/н от 29.09.2021 на соответствующий период регулирования с учетом дополнительного соглашения № 2 от 14.02.2024, в размере 238,134 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год представлен в таблице 1.

Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год

Гкал

| Период | План 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прием в сеть | Потери в сетях | Полезный отпуск, всего | Полезный отпуск по группам потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2026 год | 2 525 543 | 238 134 | 2 287 409 | 2 287 409 | 250 831 | 1 564 819 | 471 759 |
| 1 полугодие 2026 года | 1 395 849 | 127 175 | 1 268 674 | 1 268 674 | 156 518 | 821 593 | 290 563 |
| до 01.10.2026 | 1 753 686 | 156 080 | 1 597 606 | 1 597 606 | 164 772 | 1 123 863 | 308 971 |
| январь | 320 995 | 33 957 | 287 038 | 287 038 | 41 847 | 160 599 | 84 592 |
| февраль | 317 541 | 29 001 | 288 540 | 288 540 | 41 929 | 163 116 | 83 495 |
| март | 266 498 | 26 305 | 240 193 | 240 193 | 32 478 | 147 839 | 59 876 |
| апрель | 225 840 | 20 976 | 204 864 | 204 864 | 24 207 | 139 669 | 40 988 |
| май | 157 473 | 10 034 | 147 439 | 147 439 | 14 166 | 116 941 | 16 332 |
| июнь | 107 502 | 6 902 | 100 600 | 100 600 | 1 891 | 93 429 | 5 280 |
| 2 полугодие 2026 года | 1 129 694 | 110 959 | 1 018 735 | 1 018 735 | 94 313 | 743 226 | 181 196 |
| июль | 108 991 | 6 863 | 102 128 | 102 128 | 1 897 | 95 404 | 4 827 |
| август | 110 542 | 7 858 | 102 684 | 102 684 | 1 942 | 96 521 | 4 221 |
| сентябрь | 138 304 | 14 184 | 124 120 | 124 120 | 4 415 | 110 345 | 9 360 |
| с 01.10.2026 | 771 857 | 82 054 | 689 803 | 689 803 | 86 059 | 440 956 | 162 788 |
| октябрь | 213 832 | 22 877 | 190 955 | 190 955 | 21 302 | 135 716 | 33 937 |
| ноябрь | 252 674 | 26 612 | 226 062 | 226 062 | 27 630 | 144 628 | 53 804 |
| декабрь | 305 351 | 32 565 | 272 786 | 272 786 | 37 127 | 160 612 | 75 047 |

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия количество условных единиц на 2026 год составит 4 567,19 у.е. Количество условных единиц в 2025 году составляло 4 567,19 у.е. Таким образом, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Операционные расходы 2026 года на услуги по передаче тепловой энергии = 758 012 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75× 0) = 788 704 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 2, 3.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов 
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,058 | 1,051 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,010959 | 0,000000 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 4 567,19 | 4 567,19 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 758 012 | 788 704 |

Распределение операционных расходов ООО «ЭнергоТранзит» 
на услуги по передаче тепловой энергии по статьям

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 88 553 | 84 608 | -3 945 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 206 236 | 197 049 | -9 187 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 471 347 | 450 351 | -20 996 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 48 214 | 46 066 | -2 148 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 11 125 | 10 630 | -495 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 825 475 | 788 704 | -36 771 |

## Расчет неподконтрольных расходов

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
133 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 928-02 от 04.08.2021, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и Серебрянниковой Ириной Викторовной совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м, под нежилое здание по ул. Ростовская, 4 г. Новокузнецка, действующий до 01.04.2070 без автопролонгации (стр. 39 том 2.5).

Соглашение № 1/1202-1/КОР-298-22 от 07.09.2022 о присоединении к Договору № 928-02 от 04.08.2021 на стороне арендатора об аренде земель совместно с собственниками помещений в нежилом здании по ул. Ростовская, 4 города Новокузнецка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м. Арендная плата рассчитана как пользователю объекта недвижимости (ЦТП) с кадастровым номером 42:30:0203008:983 площадью 81,3 кв. м от общей площади объектов недвижимости равной 364,50 кв. м, расположенных в границах земельного участка (стр. 51 том 2.5).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 928-02 от 04.08.2021 на 2024 год (стр. 54 том 2.5).

Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 997-02/КОР-274-23 от 10.10.2023, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и ООО "ЭнергоТранзит" совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0207049:205 площадью 20 246 кв. м, под здания и сооружения объектов теплоснабжения по ул. промышленная, 5  г. Новокузнецка, действующий до 01.10.2024 с автопролонгацией (стр. 46 том 2.5).

Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 997-02 от 10.10.2023 на 2024 год (стр. 53 том 2.5).

Расчет размера арендной платы за земельные участки на 2026 год 
на сумму 133 тыс. руб. (стр. 53 том 2.5) (таблица 4) произведенный на основании кадастровой стоимости земельных участков, соответствующей налоговой ставки и коэффициентов инфляции на 2025 и 2026 годы.

Эксперты проверили представленный расчет и согласились 
с его правильностью.

Эксперты признают указанное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет размера арендной платы за земельные участки на 2026 год

| Объект | Адрес | Документ основание | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Налоговая ставка, % | Ки 2024 г. | Ки 2025 г. | Размер арендной платы на 2025 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП | ул. Ростовская, 4 | 1. Договор № 928-02 аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 04.08.2021 г. 2. Соглашение № 1/1202-1/КОР-298-22 о присоединении к договору № 928-02 от 04.08.2021 г. | 119 330,14 | 0,7 | 1,092 | 1,051 | 958,70 |
|  | ул. Промышленная, 5 | Договор № 997-02/КОР-274-23 аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 10.10.2023 г. | 16 429 319,33 | 0,7 | 1,092 | 1,051 | 131 993,61 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 132 952,31 |

## Концессионная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Концессионное соглашение б/н от 29.09.2021 в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа, заключенное с МО "Новокузнецкий городской округ" и Кемеровской областью – Кузбассом, действующее до 29.09.2033 (стр. 110 том 1.1). Акт приема-передачи объекта концессионного соглашения от 01.10.2021 (стр. 76 том 1.2). Плата по соглашению предусмотрена в размере 12 тыс. руб. на весь период (стр. 1 том 1.2).

Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2023 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 о передаче дополнительного имущества (стр. 111 том 1.2).

Дополнительное соглашение № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 об изменении долгосрочных параметров государственного регулирования (стр. 17 том 1.3).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составили:

12 тыс. руб. (концессионная плата за весь период) ÷ 12 лет (срок действия концессионного соглашения) = 1 тыс. руб. (в год).

Эксперты признают полученное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
28 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Новоильинского района за 2024 - 2025 годы на сумму 9 тыс. руб. (стр. 57 том 2.5).

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Заводского района за 2024 - 2025 годы на сумму 9 тыс. руб. (стр. 58 том 2.5).

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Центрального и Куйбышевского районов за 2024 - 2025 годы на сумму 10 тыс. руб. (стр. 59 том 2.5).

Экономически обоснованные расходы по статье составили:

9 + 9 + 10 = 28 тыс. руб.

Эксперты признают полученное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 175 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Инвентарные карточки (стр. 65 том 2.5).

Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 44 том 3).

Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2023 к концессионному соглашению (стр. 95 том 3).

Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения по дополнительному соглашению № 1 от 29.11.2023, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 96 том 3).

Расчет амортизационных отчислений и налога на концессионное имущество в части 2026 года на сумму 6 175 тыс. руб. (стр. 42 том 3) (таблица 5).

Эксперты проверили представленный расчет и исключили из него налог на имущество на железобетонное ограждение территории ЦТП-5 (Промышленная, 5) на сумму 48 тыс. руб., так как в соответствии с письмом Минфина России от 04.10.2019 № 02-05-11/76518, если железобетонное ограждение не имеет  прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строения, то он не является недвижимым имуществом. Регулируемая организация не смогла пояснить в данном контексте, является ли указанное железобетонное ограждение недвижимым имуществом.

В соответствии с представленным расчетом экономически обоснованная величина налога на имущество составляет:

6 175 – 48 = 6 127 тыс. руб. и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 48 тыс. руб., признаются экономически необоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2026 год.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
17 123 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Инвентарные карточки (стр. 65 том 2.5).

Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 44 том 3).

Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2023 к концессионному соглашению (стр. 95 том 3).

Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения по дополнительному соглашению № 1 от 29.11.2023, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 96 том 3).

Расчет амортизационных отчислений и налога на концессионное имущество в части 2026 года на сумму 17 123 тыс. руб. (стр. 42 том 3) (таблица 5).

Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Эксперты признают указанное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет амортизационных отчислений и налога на концессионное имущество на 2026 год

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Амортизацион- ная группа | Максимальный срок полезного использования, мес. | Остаточный срок использования, мес. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию | Срок окончания действия КС | 2026 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во мес. в году | амортизация в месяц, тыс.руб. | амортизация в год, тыс.руб. | ср.годовая стоимость имущества, тыс. руб. | налог на имущество (2,2%), тыс. руб. | остаточная стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость имущества согласно концессионному соглашению | б/н | 218 050 | н/п | н/п | 144 | 01.10.2021 | 29.09.2033 | 12 | 1 514 | 18 171 | 133 253 | 2 932 | 124 167 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-7 Лазо - ТК-8 - ТК-9 Лазо | ЭТ0Б-000012 | 8 172 | н/п | н/п | 138 | 01.04.2022 | 29.09.2033 | 12 | 59 | 711 | 5 211 | 115 | 4 856 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-14 Курако | ЭТ0Б-000009 | 113 119 | н/п | н/п | 105 | 01.01.2025 | 29.09.2033 | 12 | 1 077 | 12 928 | 94 805 | 2 086 | 88 341 |
| 4 | Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР - забор можно разобрать | ЭТ0Б-000064 | 2 611 | н/п | н/п | 106 | 01.12.2024 | 29.09.2033 | 12 | 25 | 296 | 2 168 | 48 | 2 020 |
| 5 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)) |  | 9 759 | н/п | н/п | 97 | 01.09.2025 | 29.09.2033 | 12 | 101 | 1 207 | 8 853 | 195 | 8 250 |
| 6 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)) |  | 18 757 | н/п | н/п | 85 | 01.09.2026 | 29.09.2033 | 3 | 221 | 662 | 18 426 | 405 | 18 095 |
| 7 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР |  | 18 261 | н/п | н/п | 85 | 01.09.2026 | 29.09.2033 | 3 | 215 | 645 | 17 939 | 395 | 17 616 |
| Итого по недвижимому имуществу |  |  | 170 679 |  |  |  |  |  |  | 3 212 | 34 619 | 280 654 | 6 175 | 263 345 |
| в т.ч. в расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 448 |  | 6 175 |  |
| 8 | Генератор сварочный S6401 220A Honda 220 2.3л/ч 7,5кВт 106кг | 0Б-004772 | 150 | III | 60 | н/п | сен.2021 |  | 9 | 3 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Томограф акустический "Каскад-3" (ст-во синхронной регистрации акустич. сигналов) | 0Б-004776 | 1 165 | IV | 84 | н/п | сен.2021 |  | 12 | 14 | 166 | 375 | 0 | 291 |
| 10 | Молоток отбойный Bosh GSH16-30 б/у | 0Б-004777 | 51 | IV | 84 | н/п | сен.2021 |  | 12 | 1 | 7 | 16 | 0 | 13 |
| 11 | Насос HOMA h307wа | 0Б-004775 | 69 | II | 36 | н/п | сен.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Насос HOMA h307wа | 0Б-004779 | 69 | II | 36 | н/п | сен.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Течеискатель Enigma б/у | 0Б-004781 | 598 | V | 120 | н/п | сен.2021 |  | 12 | 5 | 60 | 314 | 0 | 284 |
| 14 | Электростанция Eisemann S6401 (с функцией сварки, пост. ток) | 0Б-004783 | 160 | III | 60 | н/п | окт.2021 |  | 10 | 3 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | Генератор сварочный EB 6,5/400-W220R, ток 20-220А | 0Б-004784 | 179 | III | 60 | н/п | окт.2021 |  | 10 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 16 | Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 500A 380B | 0Б-004785 | 59 | III | 60 | н/п | окт.2021 |  | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Генератор сварочный пост. тока EISEMANN S6401 | 0Б-004786 | 154 | III | 60 | н/п | окт.2021 |  | 10 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | Резчик швов TSS RH-500L-I | 0Б-005243 | 105 | V | 120 | н/п | янв.2022 |  | 12 | 1 | 11 | 59 | 0 | 54 |
| 19 | Резчик швов TSS RH-500L-I | 0Б-005245 | 105 | V | 120 | н/п | янв.2022 |  | 12 | 1 | 11 | 59 | 0 | 54 |
| 20 | Генератор сварочный EB 6,0/230-W220, постоянка 220А, ДВС HONDA GH390 | 0Б-005293 | 172 | IV | 84 | н/п | авг.2022 |  | 12 | 2 | 25 | 78 | 0 | 66 |
| 21 | Калибратор многофункциональный (Метран-540) | 0Б-005292 | 202 | V | 120 | н/п | сен.2022 |  | 12 | 2 | 20 | 126 | 0 | 116 |
| 22 | Течеискатель Искор-325НД | 0Б-005359 | 513 | V | 120 | н/п | апр.2023 |  | 12 | 4 | 51 | 350 | 0 | 325 |
| 23 | Фаскосниматель ручной ФС-22М 220В | 0Б-005363 | 120 | IV | 84 | н/п | май.2023 |  | 12 | 1 | 17 | 67 | 0 | 58 |
| 24 | Генератор сварочный Fubag WS 230 DS ES | 0Б-005367 | 119 | III | 60 | н/п | июл.2023 |  | 12 | 2 | 24 | 50 | 0 | 38 |
| 25 | Насос HOMA h307wа | 0Б-005382 | 154 | II | 36 | н/п | дек.2023 |  | 12 | 4 | 51 | 26 | 0 | 0 |
| 26 | Узел учета электроэнергии в ячейке ТП-28 РУ-6кВ для ЦТП-5 | 0Б-005705 | 936 | V | 120 | н/п | июн.2024 |  | 12 | 8 | 94 | 749 | 0 | 702 |
| 27 | Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (УРСВ-542 Ц/У) двухлуч. импульсный выход | 0Б-005770 | 237 | V | 120 | н/п | окт.2024 |  | 12 | 2 | 24 | 197 | 0 | 186 |
| Итого по оборудованию |  |  | 5 319 |  |  |  |  |  |  | 58 | 675 | 2 523 | 0 | 2 186 |
| ВСЕГО, в расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 123 |  | 6 175 |  |

## Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2025 составляет 25% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 127 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере:

32 910 тыс. руб. (размер нормативной прибыли) ÷ 0,75 (приведение 
к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,25 (25 % налог на прибыль) = 6 171 тыс. руб.

Расходы в размере 2 956 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 6.

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 133 | 133 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 1 | 1 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 6 203 | 6 155 | -48 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 28 | 28 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 6 175 | 6 127 | -48 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 17 123 | 17 123 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 23 460 | 23 412 | -48 |
| 2 | Налог на прибыль | 9 127 | 6 171 | -2 956 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 32 587 | 29 583 | -3 004 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
29 764 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 114096 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт" для ЦТП-4, действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 18 том 2.4).

Договор электроснабжения (четвертая ценовая категория) № 114098 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт", действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 32 том 2.4).

Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 131186 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт" для ЦТП-75, действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 48 том 2.4).

Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114098 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур котельных.

Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114096 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЦТЭЦ.

Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114098 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЦТЭЦ.

Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114096 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЗС ТЭЦ.

Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 131186 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЗС ТЭЦ.

В соответствии с представленными реестрами счетов-фактур, средневзвешенная цена электрической энергии в 2024 году составила 5,67694 руб./кВтч.

Экономически обоснованная цена электроэнергии на 2026 год при этом составит: 5,67694 руб./кВтч × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 7,35169 руб./кВтч.

В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.

Плановый размер расходов на приобретение электрической энергии 
для оказания услуг по передаче тепловой энергии в 2026 году составляет:

3 909,000 тыс. кВтч (плановый объем на долгосрочный период) 
× 7,35169 руб./кВтч (плановая цена) = 28 738 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 1 026 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на тепловую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
480 221 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ составляет 106,724 тыс. Гкал.

Расходы на приобретение нормативных технологических потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ в 2026 году составят:

74,540 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 32,184 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 197 201 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» составляет 123,691 тыс. Гкал.

Расходы на приобретение нормативных технологических потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» в 2026 году составят:

86,390 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 1 186,78 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 37,301 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 1 498,23 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 158 411 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения котельных ООО «ЭнергоТранзит» составляет 7,718 тыс. Гкал.

Расходы на приобретение нормативных технологических потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения котельных ООО «ЭнергоТранзит» 
в 2026 году составят:

5,391 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 2,327 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 14 261 тыс. руб.

Общая величина затрат на 2026 год по данной статье составила:

197 201 тыс. руб. + 158 411 тыс. руб. + 14 261 тыс. руб. = 
369 873 тыс. руб.

Указанные расходы эксперты признают экономически обоснованными 
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 110 348 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Расходы на теплоноситель

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 852 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ составляет 203,612 тыс. куб. м.

Расходы на приобретение нормативных технологических потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ в 2026 году составят:

142,210 тыс. куб. м (объем до 01.10.2026) × 28,80 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 61,402 тыс. куб. м (объем с 01.10.2026) × 30,09 руб./куб. м (плановый тариф с 01.10.2026) = 5 943 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» составляет 170,367 тыс. куб. м.

Расходы на приобретение нормативных технологических потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»
в 2026 году составят:

118,990 тыс. куб. м (объем до 01.10.2026) × 17,63 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 51,377 тыс. куб. м (объем с 01.10.2026) × 20,28 руб./куб. м (плановый тариф с 01.10.2026) = 3 140 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения котельных 
ООО «ЭнергоТранзит» составляет 9,503 тыс. куб. м.

Расходы на приобретение нормативных технологических потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения котельных ООО «ЭнергоТранзит» в 2026 году составят:

6,637 тыс. куб. м (объем до 01.10.2026) × 28,80 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 2,866 тыс. куб. м (объем с 01.10.2026) × 30,09 руб./куб. м (плановый тариф с 01.10.2026) = 277 тыс. руб.

Общая величина затрат на 2026 год по данной статье составила:

5 943 тыс. руб. + 3 140 тыс. руб. + 277 тыс. руб. = 9 360 тыс. руб.

Указанные расходы эксперты признают экономически обоснованными и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 1 492 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на приведена в таблице 7.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) 
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 29 764 | 28 738 | -1 026 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 480 221 | 369 873 | -110 348 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 10 852 | 9 360 | -1 492 |
| 6 | ИТОГО | 520 837 | 407 971 | -112 866 |

## Нормативная прибыль

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
38 464 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение 
и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы 
на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

В соответствии с пунктом 41 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, нормативная прибыль на i-й год, определяется в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения по следующей формуле:

, (12)

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

Нормативный уровень прибыли, установленный концессионным соглашением, в 2026 году составляет 1,65 %.

Таким образом, прибыль в 2025 году составит:

1,65 % × (1 412 308 тыс. руб. ÷ (100 % – (1,65 % ÷ (1–25 %)))) 
= 32 910 тыс. руб., принимается экспертами в качестве экономически обоснованной и подлежит включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 5 554 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
37 338 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).

При расчете необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования на 2021 - 2033 годы расчетная предпринимательская прибыль была рассчитана на каждый год долгосрочного периода регулирования 
и указана в протоколе заседания Правления РЭК Кузбасса № 61 от 01.10.2021 
в размере 37 338 тыс. руб. на 2026 год.

Указанная величина расчетной предпринимательской прибыли признается экспертами экономически обоснованной и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо 
от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных), 
с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2024 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):

(27)

В соответствии с расчетом количества условных единиц за 2024 год Расчет УЕ (стр. 17 том 2.3) фактическое количество условных единиц в 2024 году составило 4 567,19 у.е. Фактическое количество условных единиц в 2023 году составляло 4 558,09 у.е. Таким образом, индекс изменения количества активов (ИКА) равен: (4 567,19 – 4 558,09) ÷ 4 558,09 = 0,001996.

Операционные расходы 2024 года = 742 224 тыс. руб. (операционные расходы 2023 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,059 × (1 + 0,75×0,001996) = 798 454 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 8.

### Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,059 | 1,085 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,022752 | 0,001996 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 4558,09 | 4567,19 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 742 224 | 798 454 |

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Расходы на арендную плату подтверждаются Договором аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 928-02 от 04.08.2021, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и Серебрянниковой Ириной Викторовной совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м, под нежилое здание по ул. Ростовская, 4 г. Новокузнецка, действующий до 01.04.2070 без автопролонгации (стр. 39 том 2.5), Соглашением № 1/1202-1/КОР-298-22 от 07.09.2022 о присоединении к Договору № 928-02 от 04.08.2021 на стороне арендатора об аренде земель совместно с собственниками помещений в нежилом здании по ул. Ростовская, 4 города Новокузнецка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м. Арендная плата рассчитана как пользователю объекта недвижимости (ЦТП) с кадастровым номером 42:30:0203008:983 площадью 81,3 кв. м от общей площади объектов недвижимости равной 364,50 кв. м, расположенных в границах земельного участка (стр. 51 том 2.5), Расчетом (протоколом определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 928-02 от 04.08.2021 на 2024 год (стр. 56 том 2.5), Договором аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 997-02/КОР-274-23 от 10.10.2023, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и ООО "ЭнергоТранзит" совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0207049:205 площадью 20 246 кв. м, под здания и сооружения объектов теплоснабжения по ул. промышленная, 5  г. Новокузнецка, действующий до 01.10.2024 с автопролонгацией (стр. 46 том 2.5), Расчетом (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 997-02 от 10.10.2023 на 2024 год (стр. 55 том 2.5). Расчетом размера арендной платы за земельные участки на 2024 г. (стр. 55 том 2.4).

Расходы на концессионную плату подтверждаются Концессионным соглашением б/н от 29.09.2021 в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа, заключенное с МО "Новокузнецкий городской округ" и Кемеровской областью – Кузбассом, действующее до 29.09.2033 (стр. 110 том 1.1), Актом приема-передачи объекта концессионного соглашения от 01.10.2021 (стр. 76 том 1.2).

Расходы на обязательное страхование подтверждаются Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Новоильинского района за 2024 - 2025 годы (стр. 57 том 2.5), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Заводского района за 2024 - 2025 годы (стр. 58 том 2.5), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Центрального и Куйбышевского районов за 2024 - 2025 годы (стр. 59 том 2.5).

Расходы на уплату налога на имущество подтверждаются Налоговой декларацией за 2024 год, с указанием налога на имущество по концессионному соглашению (стр. 126 том 3).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны арифметическим путем из-за отсутствия обосновывающих материалов.

Размер амортизационных отчислений подтверждается Расчетом амортизационных отчислений и налога по концессионному имуществу (на созданные улучшения) за 2024 год (стр. 60 том 2.5).

Налог на прибыль рассчитан экспертами исходя из нормативной прибыли.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 9.

### Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 121 |
| 1.3 | Концессионная плата | 1 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 3 760 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 28 |
| 1.4.3 | иные расходы | 3 732 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 27 991 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 078 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 32 951 |
| 2 | Налог на прибыль | 7 476 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 40 427 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 10.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 21 191 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 283 244 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 7 942 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 312 377 |

Расходы из прибыли принимаются на установленном уровне 
для сопоставимости параметров расчета, так как были установлены 
на основании нормативного уровня прибыли, выраженного в процентном отношении к НВВ.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлен в таблице 11.

### Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 798 454 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 40 427 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 312 377 |
| 4 | Прибыль | 22 429 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 35 015 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 88 973 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 1 297 675 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 297 675 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 1 143 392 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. Гкал | 2 203,525 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 1 216,332 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 987,193 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 01.10.2021 № 388 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 782, от 25.11.2022 № 653, от 19.12.2023 № 656, от 17.12.2024 № 540). | руб./Гкал | 454,89 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 01.10.2021 № 388 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 782, от 25.11.2022 № 653, от 19.12.2023 № 656, от 17.12.2024 № 540). | руб./Гкал | 597,75 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 154 283 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составляет 154 283 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 154 283 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 176 745 тыс. руб.

Эксперты признают указанное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.

## Расчёт корректировки НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы (дельта КИП)

В соответствии с п. 53 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи 
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.), (23)

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год 
и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение 
к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.;

(в редакции приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18)

- объем фактического исполнения инвестиционной программы 
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, 
тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 
за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска 
по формуле:

(тыс. руб.), (24)

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал 
(тыс. куб. м).

Расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, произведенный на основании данных 2024 года, выглядит следующим образом:

= 2 203,525 тыс. Гкал ÷ 2 318,355 тыс. Гкал × 26 881 тыс. руб.
 = 25 550 тыс. руб.

= 26 881 тыс. руб. × (26 518 тыс. руб. ÷ 25 550 тыс. руб. – 1) 
= 1 018 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, пунктом 51 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, корректировка валовой выручки осуществляется в связи с неисполнением инвестиционной программы.

Так как объем фактического исполнения инвестиционной программы превышает плановый расчетный размер инвестиционной программы, дельта КИП имеет положительное значение, а значит не применяется.

## Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 825 475 | 788 704 | -36 771 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 32 587 | 29 583 | -3 004 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 520 837 | 407 971 | -112 866 |
| 4 | Прибыль | 38 464 | 32 910 | -5 554 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 37 338 | 37 338 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 176 745 | 176 745 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | -17 063 | -17 063 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 631 446 | 1 456 188 | -175 258 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

## Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
ООО «ЭнергоТранзит»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2026 год рассчитаны следующим образом:

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| Январь - сентябрь | 1 597,606 | 636,61 | 0,00% | 1 017 052 |
| Октябрь - декабрь | 689,803 | 636,61 | 0,00% | 439 136 |
| Год (стр.2+стр.3) | 2 287,409 | 636,61 | 0,00% | 1 456 188 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 81 316 |  | 84 608 |  | 3 292 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 189 381 |  | 197 049 |  | 7 668 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 432 826 |  | 450 351 |  | 17 525 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 44 273 |  | 46 066 |  | 1 793 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 10 216 |  | 10 630 |  | 414 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 758 012 |  | 788 704 |  | 30 692 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 128 |  | 133 |  | 5 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2 481 |  | 6 155 |  | 3 674 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 28 |  | 28 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 2 481 |  | 6 127 |  | 3 646 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 8 575 |  | 17 123 |  | 8 548 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 11 185 |  | 23 412 |  | 12 227 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 7 632 |  | 6 171 |  | -1 461 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 18 817 |  | 29 583 |  | 10 766 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 23 160 |  | 28 738 |  | 5 578 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 343 986 |  | 369 873 |  | 25 887 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 9 145 |  | 9 360 |  | 215 |  |
| 6 | ИТОГО | 376 291 |  | 407 971 |  | 31 680 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 758 012 |  | 788 704 |  | 30 692 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 18 817 |  | 29 583 |  | 10 766 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 376 291 |  | 407 971 |  | 31 680 |  |
| 4 | Прибыль | 22 897 |  | 32 910 |  | 10 013 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 36 159 |  | 37 338 |  | 1 179 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 175 551 |  | 176 745 |  | 1 194 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 |  | -17 063 |  | -17 063 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 387 727 |  | 1 456 188 |  | 68 461 |  |

Приложение № 188 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на период с 02.10.2021 по 31.12.2033

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «ЭнергоТранзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 02.10.2021 | 380,93 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 380,93 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 421,68 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 454,89 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 454,89 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 454,89 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 597,75 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 597,75 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 636,61 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 636,61 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 636,61 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 458,97 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 458,97 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 458,97 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 482,48 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 482,48 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 487,65 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 487,65 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 514,23 | x |
|  |  | с 01.01.2031 | 512,00 | x |
|  |  | с 01.07.2031 | 512,00 | x |
|  |  | с 01.01.2032 | 512,00 | x |
|  |  | с 01.07.2032 | 548,86 | x |
|  |  | с 01.01.2033 | 545,10 | x |
|  |  | с 01.07.2033 | 545,10 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

».

Приложение № 189 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Пояснительная записка к экспертному заключению

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит», 
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого 
городского округа на 2026 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».

Сокращенное наименование организации – ООО «ЭнергоТранзит».

ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения.

ООО «ЭнергоТранзит» реализует тепловую энергию и горячую воду потребителям.

В соответствии с учетной политикой, на предприятии ведется раздельный учет затрат.

ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования), цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2022 – 2026 годы с указанием операционных расходов, утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2021 № 783 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2022 – 2026 годы».

В соответствии со схемой теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010 (далее – Схема теплоснабжения) с 01.01.2026 котельные в зоне деятельности ЕТО № 04 (ООО «СибЭнерго») переходят в эксплуатацию ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 25 главы 1 части 1 тома 1 Схемы теплоснабжения). В подтверждение этого, в материалах тарифного дела представлен договор аренды котельных, ранее эксплуатируемых ООО «СибЭнерго», заключенный с ООО «ЭнергоТранзит» № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025 с 01.01.2026 до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1 материалов тарифного дела ООО «ЭнергоТранзит» (котельные)).

В соответствии со Схемой теплоснабжения с 01.01.2026 АО «Кузнецкая ТЭЦ» будет осуществлять поставку тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» с целью ее дельнейшей реализации на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа (стр. 26 главы 1 части 1 тома 1 Схемы теплоснабжения). В подтверждение этого, в материалах тарифного дела представлен договор поставки тепловой энергии и теплоносителя № КузТЭЦ-25/303/КОР-168-25 от 09.06.2025, заключенный с АО «Кузнецкая ТЭЦ» на покупку тепловой энергии в виде пара и горячей коды и (или) теплоносителя от станции Кузнецкая ТЭЦ (стр. 1 том 6).

Таким образом, с 01.01.2026 ООО «ЭнергоТранзит» будет реализовывать тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032 (контурах теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ», Центральная ТЭЦ и котельные ООО «ЭнергоТранзит»), в соответствии со Схемой теплоснабжения (стр. 34, 36 главы 1 части 1 тома 1 Схемы теплоснабжения).

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года».

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.

- Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит» на реализацию 
тепловой энергии

## 5.1. Баланс тепловой энергии

Объединенный баланс сбытовой компании ООО «ЭнергоТранзит» 
на 2026 год имеет следующий вид:

Баланс тепловой энергии сбытовой компании ООО «ЭнергоТранзит», 
реализуемой на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа на 2026 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2026, всего | до 01.10.2026 | с 01.10.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск от Центральной ТЭЦ | тыс. Гкал. | 1 066,312 | 718,919 | 347,393 |
| 2 | Отпуск от Кузнецкой ТЭЦ | тыс. Гкал. | 1 591,620 | 1 002,380 | 589,240 |
| 3 | Отпуск от котельных ООО «ЭнергоТранзит» | тыс. Гкал. | 304,194 | 208,355 | 95,839 |
| 3 | Полезный отпуск в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» | тыс. Гкал. | 2 962,126 | 1 929,654 | 1 032,472 |

  - Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений п. 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Так как сбытовая организация не располагает имуществом, которое участвует в производстве, передаче тепловой энергии, теплоносителя, индекс изменения количества активов (ИКА) применяется на нулевом уровне.

Для расчета единых сбытовых тарифов были объединены операционные расходы АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ООО «ЭнергоТранзит», которые составили:

(64 209 тыс. руб. (сбытовые операционные расходы 2025 года ООО «ЭнергоТранзит») + 169 158 тыс. руб. (сбытовые операционные расходы 2025 года АО «Кузнецкая ТЭЦ»)) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 242 816 тыс. руб.

С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», эксперты рассчитали объединенные сбытовые операционные расходы на 2026 год с учетом объединения мощности источников тепловой энергии через индекс изменения количества активов.

Индекс изменения количества активов при этом составил:

(1 542 Гкал/ч (совокупная мощность источников) – 500 Гкал/ч (мощность Центральной ТЭЦ)) ÷ 500 Гкал/ч (мощность Центральной ТЭЦ)) = 2,084.

Операционные расходы 2026 года = 64 209 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1% ÷ 100%) × 1,051 × (1 + 0,75 × 2,084) = 171 231 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлен в таблицах 2, 3.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024* | 2025 | 2026 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 | 1,051 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 2,084 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 821,4 | 821,4 | 1542 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 61 302 | 64 209 | 171 231 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Распределение операционных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 171 231 | 171 231 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 171 231 | 171 231 | 0 |

  - Расчет неподконтрольных расходов

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

По данной статье предприятие предлагает учесть затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии владельцам тепловых сетей АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО «НТК» и ООО «ЭнергоТранзит», в размере 2 640 308 тыс. руб.

Энергетический цех АО «ЕВРАЗ ЗСМК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Центральной ТЭЦ.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети Энергетического цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составят:

692,746 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 43,60 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 337,054 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 43,60 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 44 899 тыс. руб.

ООО «НТК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Центральной ТЭЦ.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «НТК» от Центральной ТЭЦ составят:

815,953 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 203,46 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 394,281 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 847,50 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 500 167 тыс. руб.

ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Центральной ТЭЦ.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «ЭнергоТранзит» от Центральной ТЭЦ составят:

724,807 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 341,507 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 678 826 тыс. руб.

ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии через ЦТП Абашево.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «ЭнергоТранзит» через ЦТП Абашево составят:

41,102 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 17,094 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 37 048 тыс. руб.

ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от котельных ООО «ЭнергоТранзит».

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «ЭнергоТранзит» от котельных ООО «ЭнергоТранзит» составят:

32,492 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 14,941 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 30 196 тыс. руб.

ООО «НТК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через иные тепловые сети и иное энергетическое оборудование ООО «НТК» от Кузнецкой ТЭЦ составят:

1 331,661 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 350,79 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 591,627 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 403,72 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 705 986 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через муниципальные тепловые сети и муниципальное энергетическое оборудование ООО «НТК» от Кузнецкой ТЭЦ составят:

1 331,661 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 334,42 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 591,627 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 334,42 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 643 186 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при этом составили:

44 899 + 500 167 + 678 826 + 37 048 + 30 196 + 705 986 + 643 186 = 2 640 308 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Расходы на уплату государственной пошлины

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
22 156 тыс. руб.

Предприятие не представило обосновывающие документы по данной статье.

Расходы в размере 22 156 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

## Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

Согласно пункту 4 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее по тексту статьи 266 НК РФ), «сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 
90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

-по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 
50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

-по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

Резерв по сомнительным долгам используется организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном настоящей статьей».

Согласно пункту 3 статьи 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:

- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;

- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги гражданина, признанного банкротом, по которым 
он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При расчете расходов по данной статье эксперты считают, 
что фактическая дебиторская задолженность в расходах по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы НВВ) включает в себя безнадежную к взысканию задолженность, учитываемую на забалансовом счете 04.

Если же дебиторская задолженность не погашена в срок, но признается реальной к взысканию (пока в отношении такой задолженности проводится претензионная работа в досудебном порядке, предъявляется в судебные органы исковое заявление с требованием о взыскание с контрагента причитающейся суммы), она отвечает условиям признания ее активом, поскольку ожидается поступление денежных средств в погашении данной задолженности.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 27 998 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого был рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Приложение 4.3. Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по реализации тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» на 2025 год (стр. 1 том 5), в соответствии с которым плановый объем полезного отпуска на категорию потребителей «Население» на 2025 год составил 519,167 тыс. Гкал.

В соответствии с шаблоном BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2025YEAR плановый объем полезного отпуска на категорию потребителей «Население» в контуре теплоснабжения от АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2025 год составил 1 196,147 тыс. Гкал.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Применив тарифы, утвержденные постановлением РЭК Кузбасса 
от 25.11.2022 № 641, эксперты рассчитали максимальный размер резерва по сомнительным долгам:

(286,954 тыс. Гкал (объем 1 полугодия) × 2 479,05 руб./Гкал (тариф 1 полугодия) + 232,213 тыс. Гкал (объем 2 полугодия) × 2 963,11 руб./Гкал (тариф 2 полугодия)) × 2 % (максимальный размер резерва) = 27 989 тыс. руб.

Реестр должников по исполнительному производству, составленный судебными приставами на сумму 27 998 тыс. руб., в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 1 том 3.2).

Постановления об окончании и возвращении исполнительных документов взыскателю, в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 1 том 3.3, стр. 1 том 3.4, стр. 1 3.5).

В связи с тем, что размер безвозвратных долгов, подтвержденный постановлениями об окончании и возвращении исполнительных документов взыскателю, больше максимального размера резерва по сомнительным долгам, эксперты признают экономически обоснованным размером резерва максимальную расчетную величину резерва по сомнительным долгам в размере 27 989 тыс. руб.

Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 9 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 4.

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2 640 308 | 2 640 308 | 2 640 308 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 22 156 | 0 | 22 156 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 22 156 | 0 | 22 156 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 27 998 | 27 989 | 27 998 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 2 690 462 | 2 668 297 | 2 690 462 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 2 690 462 | 2 668 297 | 2 690 462 |

  - Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

## Расходы на тепловую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 6 055 994 тыс. руб.

Для включения затрат предприятия на производство тепловой энергии в конечный тариф, эксперты рассчитали экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год:

Объем приобретения тепловой энергии от Центральной ТЭЦ составят:

718,919 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 1 702,33 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 347,393 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 1 803,39 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 1 850 322 тыс. руб.

Объем приобретения тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ составят:

1 002,380 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 1 252,43 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 589,240 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 2 241,47 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 2 576 175 тыс. руб.

Объем приобретения тепловой энергии от котельных ООО «ЭнергоТранзит» составят:

208,355 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 5 258,52 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 95,839 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 5 258,52 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 1 599 610 тыс. руб.

Суммарная величина расходов на приобретение тепловой энергии составила:

1 850 322 + 2 576 175 + 1 599 610 = 6 026 107 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 29 887 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя приведен в таблице 5.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на сжатый воздух | 6 055 994 | 6 026 107 | -29 887 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 6 055 994 | 6 026 107 | -29 887 |

## Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 8 562 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

171 231 тыс. руб. (операционные расходы) × 5% = 8 562 тыс. руб.

Указанная величина расчетной предпринимательской прибыли признается экспертами экономически обоснованной и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

  - Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо 
от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных), 
с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2023 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):

(27)

Так как сбытовая организация не располагает имуществом, которое участвует в производстве, передаче тепловой энергии, теплоносителя, индекс изменения количества активов (ИКА) применяется на нулевом уровне.

Операционные расходы 2023 года = 55 043 тыс. руб. (операционные расходы 2022 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,059 × (1 + 0,75×0) = 57 708 тыс. руб.

Операционные расходы 2024 года = 57 708 тыс. руб. (операционные расходы 2022 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,059 × (1 + 0,75×0) = 61 987 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 6.

### Расчет операционных расходов на реализацию тепловой энергии

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2022* | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,138 | 1,059 | 1,085 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 55 043 | 57 708 | 61 987 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, подтверждаются Договором № КОР-11-18/НТК-12-18 от 01.06.2018, заключенным с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании), действующим до 31.12.2021 без автопролонгации (стр. 192 том 1), Дополнительным соглашением от 15.03.2021 об автопролонгации (стр. 212 том 1), Расчетом расходов на транспортировку тепловой энергии ООО «НТК» по факту 2024 года (стр. 128 том 3.1), Реестром документов по договору № КОР-11-18/НТК-12-18 от 01.06.2018, заключенным с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (стр. 298 том 3.1), Счетами-фактурами ООО «НТК» за 2024 год (стр. 299 том 3.1), Договором № ДГЗС3-002041/КОР-221-22 от 14.06.2022, заключенным с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании), действующим до 31.12.2022 с автопролонгацией (стр. 213 том 1), Расчетом расходов на транспортировку тепловой энергии АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по факту 2024 года (стр. 128 том 3.1), Реестром документов по договору № ДГЗС3-002041/КОР-221-22 от 14.06.2022, заключенный с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (стр. 252 том 3.1), Счетами-фактурами АО «ЕВРАЗ ЗСМК» за 2024 год (стр. 253 том 3.1), Расчетом расходов на транспортировку тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» по факту 2024 года (стр. 128 том 3.1).

Расходы по сомнительным долгам остаются на утвержденном уровне, так как были рассчитаны на основе безвозвратных долгов, подтвержденных постановлениями об окончании и возвращении исполнительных документов взыскателю.

Величина расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним подтверждаются Расчетом средневзвешенной ключевой ставки ЦБ РФ за 2024 год (стр. 30 том 4 - реализация), Отчетом о движении денежных средств за 2024 год (стр. 31 том 4 - реализация), Справкой Банка ВТБ (ПАО) об уплаченных процентах за 2024 год (стр. 42 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403223-386710/КОР-301-23 от 24.10.2023, заключенное с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 43 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403224-470605 от 13.09.2024, заключенное с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 71 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год (стр. 26 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год ПАО Банк «ФК Открытие» (стр. 26 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год Банк ВТБ (ПАО) (стр. 28 том 4 - реализация).

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 7.

### Реестр неподконтрольных расходов на реализацию тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 681 787 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 22 442 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 6 193 |
|  | ИТОГО | 710 422 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 710 422 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 8.

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 1 472 368 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: | 1 472 368 |

Фактическая прибыль у предприятия отсутствует.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлен в таблице 9.

### Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов 
на тепловую энергию)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 61 987 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 710 422 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 472 368 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 53 785 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -21 168 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 2 277 394 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

### Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 277 394 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 2 256 678 |
| 3 | Полезный отпуск за 2024 год | тыс. Гкал | 974,058 |
| 3.1 | Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 569,772 |
| 3.2 | Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года | тыс. Гкал | 404,286 |
| 4.1 | Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 783 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 25.11.2022 № 654, от 19.12.2023 № 657, от 17.12.2024 № 541) | руб./Гкал | 2 201,64 |
| 4.2 | Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 783 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 25.11.2022 № 654, от 19.12.2023 № 657, от 17.12.2024 № 541) | руб./Гкал | 2 479,05 |
| 5 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 20 716 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию, составляет 20 716 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 20 716 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 23 732 тыс. руб.

# 6. Расчёт необходимой валовой выручки на реализацию тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

Расчёт необходимой валовой выручки на реализацию тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 171 231 | 171 231 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 690 462 | 2 668 297 | -22 165 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 055 994 | 6 026 107 | -29 887 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 8 562 | 8 562 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 50 000 | 23 732 | -26 268 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | -198 565 | -198 565 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 8 976 249 | 8 699 364 | -276 885 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

# 7. Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит», реализуемую на потребительском рынке 
Новокузнецкого городского округа

Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит», реализуемую в системах теплоснабжения города Новокузнецка № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 1 929,654 | 2 747,25 | -11,66% | 5 301 242 |
| октябрь – декабрь | 1 032,472 | 3 291,25 | 19,80% | 3 398 122 |
| Год | 2 962,126 | 2 936,86 | 6,90% | 8 699 364 |

Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 2 266,123 | 1 847,77 | 0,00% | 3 554 986 |
| октябрь – декабрь | 1 171,978 | 1 847,77 | 0,00% | 2 797 833 |
| Год | 3 438,101 | 1 847,77 | 0,00% | 6 352 819 |

# 8. Расчет тарифов на теплоноситель ООО «ЭнергоТранзит», реализуемый на потребительском рынке 
Новокузнецкого городского округа

В соответствии со схемой теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010, ООО «ЭнергоТранзит» реализует теплоноситель в контурах теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» – Центральная ТЭЦ, АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО «ЭнергоТранзит» – котельные по средневзвешенным тарифам.

Полезный отпуск с января по сентябрь 2026 года при этом составил:

2 645,215 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) + 4 026,852 тыс. куб. м (КузТЭЦ) + 
772,023 тыс. куб. м (котельные) = 7 444,090 тыс. куб. м.

Полезный отпуск с октября по декабрь 2026 года при этом составил:

1 278,209 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) + 2 367,148 тыс. куб. м (КузТЭЦ) + 
355,115 тыс. куб. м (котельные) = 4 000,472 тыс. куб. м.

НВВ на реализацию теплоносителя с января по сентябрь 2026 года при этом составил:

2 645,215 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) × 27,84 руб./куб. м (тариф ЦТЭЦ с 01.01.2026) + 4 026,852 тыс. куб. м (КузТЭЦ) × 17,43 руб./куб. м (тариф КузТЭЦ с 01.01.2026) + 772,023 тыс. куб. м (котельные) × 91,37 руб./куб. м (тариф котельных с 01.01.2026) = 214 371 тыс. руб.

НВВ на реализацию теплоносителя с октября по декабрь 2026 года при этом составил:

1 278,209 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) × 32,02 руб./куб. м (тариф ЦТЭЦ с 01.10.2026) + 2 367,148 тыс. куб. м (КузТЭЦ) × 17,80 руб./куб. м (тариф КузТЭЦ с 01.10.2026) + 355,115 тыс. куб. м (котельные) × 105,07 руб./куб. м (тариф котельных с 01.10.2026) = 120 375 тыс. руб.

Расчет тарифов на теплоноситель ООО «ЭнергоТранзит», реализуемый в контурах теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» – Центральная ТЭЦ, 
АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО «ЭнергоТранзит» – котельные представлен в таблице 14.

Расчет тарифов на теплоноситель ООО «ЭнергоТранзит», реализуемый 
в системах теплоснабжения города Новокузнецка № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения 
в административных границах города Новокузнецка на период 
до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 08.09.2025 № 1010, на 2026 год

| 2026 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| январь – сентябрь | 7 444,090 | 28,80 | 0,00% | 214 371 |
| октябрь – декабрь | 4 000,472 | 30,09 | 4,48% | 120 375 |
| Год | 11 444,562 | 29,25 | 1,56% | 334 746 |

# 9. Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоТранзит», реализуемую 
на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа на 2026 год

Предприятие ООО «ЭнергоТранзит» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Новокузнецкого городского округа в открытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

Компонент на тепловую энергию для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2021 года № 783 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2022-2026 годы».

Компонент на теплоноситель для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 713 «Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2026 год».

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2026 год для ООО «ЭнергоТранзит» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоТранзит», 
реализуемую в системах теплоснабжения города Новокузнецка № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010, на 2026 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «ЭнергоТранзит» | с 01.01.2026 | 237,24 | 220,48 | 251,99 | 235,57 | 194,46 | 180,72 | 206,55 | 193,09 | 28,80 | 2 747,25 | х | х |
|  | с 01.10.2026 | 278,83 | 258,76 | 296,50 | 276,83 | 228,55 | 212,10 | 243,03 | 226,91 | 30,09 | 3 291,25 | х | х |

# 10. Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на реализацию тепловой энергии

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 64 209 |  | 171 231 |  | 107 022 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 64 209 |  | 171 231 |  | 107 022 |  |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 853 531 |  | 2 640 308 |  | 1 786 777 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 18 013 |  | 0 |  | -18 013 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 18 013 |  | 0 |  | -18 013 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 33 211 |  | 27 989 |  | -5 222 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 904 755 |  | 2 668 297 |  | 1 763 542 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 904 755 |  | 2 668 297 |  | 1 763 542 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2025 |  | Предложение экспертов на 2026 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 1 643 290 |  | 6 026 107 |  | 4 382 817 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 1 643 290 |  | 6 026 107 |  | 4 382 817 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2025 | Предложение экспертов на 2026 год | Динамика расходов |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 64 209 | 171 231 | 107 022 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 904 755 | 2 668 297 | 1 763 542 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 643 290 | 6 026 107 | 4 382 817 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 210 | 8 562 | 5 352 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 55 711 | 23 732 | -31 979 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 | -198 565 | -198 565 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 671 175 | 8 699 364 | 6 028 189 |

Приложение № 191 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ООО «Энерго-Транзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 |  | 1 790,00 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | 2 010,85 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.12.2022 |  | 2 201,64 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | 2 201,64 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2024 |  | 2 201,64 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 |  | 2 479,05 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 |  | 2 479,05 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 |  | 2 963,11 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.11.2025 |  | 3 110,00 | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 |  | 2 747,25** | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | 3 291,25** | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x |

(без НДС)

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 |  | 2 148,00 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 |  | 2 413,02 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.12.2022 |  | 2 641,97 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 |  | 2 641,97 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2024 |  | 2 641,97 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 |  | 2 974,86 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 |  | 2 974,86 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 |  | 3 555,73 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.11.2025 |  | 3 732,00 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 |  | 3 351,65** |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | 4 015,33** |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тарифы предъявляются потребителям, приобретающим тепловую энергию в системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010.

Приложение № 192 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, реализуемую потребителям, присоединенным к коллекторам источника АО «Кузнецкая ТЭЦ», на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Энерго-Транзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 |  | 1 252,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | 2 241,47 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  ».

Приложение № 193 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на период с 01.01.2026 до 31.12.2026

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  |  | Период | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Энерго-Транзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 |  |  | 1 847,77 |  | x |  |  | x | x |  | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 |  |  | 1 847,77 |  | x |  |  | x | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал |  | с 01.01.2026 |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |
|  |  |  | с 01.10.2026 |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |
|  | Двухставочный |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |

(без НДС)

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 195 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель, реализуемый 
на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2026 год

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2026 | 28,80** | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 30,09** | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2026 | 28,80** | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 30,09** | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2026 | 35,14** | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 36,71** | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тарифы предъявляются потребителям, приобретающим тепловую энергию в системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010.

Приложение № 196 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель, реализуемый потребителям, присоединенным к коллекторам источника 
АО «Кузнецкая ТЭЦ», на 2026 год

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2026 | 17,43 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 17,80 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2026 | 17,43 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 17,80 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2026 | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 197 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, 
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 ** (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 *** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал **** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Энерго-Транзит» | с 01.01.2022 | 148,81 | 138,07 | 158,26 | 147,73 | 124,01 | 115,06 | 131,88 | 123,11 | 16,07 | 1 790,00 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 167,10 | 155,04 | 177,72 | 165,90 | 139,25 | 129,20 | 148,10 | 138,25 | 18,00 | 2 010,85 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.12.2022 | 184,15 | 170,94 | 195,78 | 182,83 | 153,46 | 142,45 | 163,15 | 152,36 | 20,70 | 2 201,64 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 184,15 | 170,94 | 195,78 | 182,83 | 153,46 | 142,45 | 163,15 | 152,36 | 20,70 | 2 201,64 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 184,15 | 170,94 | 195,78 | 182,83 | 153,46 | 142,45 | 163,15 | 152,36 | 20,70 | 2 201,64 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 207,35 | 192,47 | 220,43 | 205,86 | 172,79 | 160,39 | 183,69 | 171,55 | 23,30 | 2 479,05 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 207,35 | 192,47 | 220,43 | 205,86 | 172,79 | 160,39 | 183,69 | 171,55 | 23,30 | 2 479,05 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 247,82 | 230,04 | 263,46 | 246,04 | 206,52 | 191,70 | 219,55 | 205,03 | 27,84 | 2 963,11 | х | х |
|  | с 01.11.2025 | 258,44 | 239,78 | 274,87 | 256,58 | 215,37 | 199,82 | 229,06 | 213,82 | 27,84 | 3 110,00 |  |  |
|  | с 01.01.2026 | 237,24* | 220,48* | 251,99* | 235,57* | 194,46* | 180,72* | 206,55* | 193,09* | 28,80* | 2 747,25* | х | х |
|  | с 01.10.2026 | 278,83* | 258,76* | 296,50* | 276,83* | 228,55* | 212,10* | 243,03* | 226,91* | 30,09* | 3 291,25* | х | х |

* Тарифы предъявляются потребителям, приобретающим тепловую энергию в системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010.

** Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

*** Компонент на теплоноситель для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 713.

**** Компонент на тепловую энергию для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2021 № 783.

Приложение № 198 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), реализуемую потребителям, присоединенным к коллекторам источника 
АО «Кузнецкая ТЭЦ», на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Энерго-Транзит» | с 01.01.2026 | х | х | х | х | 92,95 | 86,69 | 98,46 | 92,33 | 17,43 | 1 252,43 | х | х |
|  | с 01.10.2026 | х | х | х | х | 152,96 | 141,75 | 162,82 | 151,84 | 17,80 | 2 241,47 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 610.

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 609.  ».