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Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Кузнецкая ТЭЦ» для корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, отпускаемые с коллекторов источника, на 2026 год
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Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ».
Кузнецкая ТЭЦ – один из главных теплоисточников крупнейшего города Кемеровской области – Новокузнецка. Она обеспечивает потребности в теплоснабжении жителей Кузнецкого, Центрального, Орджоникидзевского районов города и промышленных потребителей. 
В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 108 МВт, тепловая мощность – 890 Гкал/час. В качестве основного топлива используется уголь марки ДГР Кузнецкого угольного бассейна, два водогрейных котла спроектированы на сжигание природного газа. 
В состав основного генерирующего оборудования станции входят 10 паровых котлов, два водогрейных котла, 7 генераторов, 7 паровых турбин.
АО «Кузнецкая ТЭЦ» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 9 том 1).
Процесс производства тепловой энергии Кузнецкой ТЭЦ основан на преобразовании химической энергии органического топлива в тепловую энергию в результате прохождения экзотермических реакций и передачи образующегося тепла теплоносителю – воде в двух её агрегатных состояниях жидком (горячая вода) и газообразном (перегретый водяной пар). Вид агрегатного состояния теплоносителя выбирается исходя из конкретных технических (производственных) требований потребителей тепловой энергии и указывается ими в заявках на подключение, с сохранением процесса производства тепловой энергии в целом. Нормативы удельного расхода топлива, рассчитанные в соответствии приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», не предусматривают деления по виду теплоносителя. Все остальные затраты предприятия на производство тепловой энергии рассчитываются также в полном объеме и затем делятся пропорционально отпуску по каждому виду продукции. Соответственно, цена производства тепловой энергии 
не зависит от агрегатного состояния теплоносителя и одинакова для тепловой энергии в горячей воде и в паре.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» подлежат государственному регулированию.
Предприятие осуществляет производство и реализацию тепловой энергии в воде и в паре, а также производство и реализацию теплоносителя: химочищенной воды (в воде) и химобессоленой воды (в паре).
Тепловая энергия в воде и, соответственно, теплоноситель – химочищенная вода подлежат государственному регулированию в сфере теплоснабжения в соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования, а тепловая энергия в паре и, соответственно, теплоноситель – химобессоленная вода не подлежат государственному регулированию в сфере теплоснабжения согласно п. 5(1) Основ ценообразования.
Кузнецкая ТЭЦ работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
В соответствии с утвержденной учетной политикой (стр. 2 том 4) на предприятии ведется раздельный учет затрат на производство электрической энергии (мощности), тепловой энергии, горячей воды (по компонентам: тепловая энергия и теплоноситель), теплоносителя в виде химочищенной воды, теплоносителя в виде химически обессоленной воды, оказание услуг по передаче тепловой энергии; прочей деятельности: производство прочей продукции, работ, услуг. Раздельный учет между регулируемыми и нерегулируемыми видами тепловой энергии (вода, пар) на предприятии возможен согласно Учетной политике. Деление расходов между видами продукции осуществляется пропорционально выручке от реализации каждого вида продукции. В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 90.01 за январь – сентябрь 2025 года (стр. 2 том 13), такое деление имеет следующий вид:
60,742 % – на производство тепловой энергии в горячей воде;
3,966 % – на производство химически очищенной воды.
Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии 
с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Долгосрочные параметры для расчета плановых затраты на 2026 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 610 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2024 - 2028 годы».
АО «Кузнецкая ТЭЦ» применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.
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Материалы АО «Кузнецкая ТЭЦ» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.
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об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Кузнецкая ТЭЦ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, теплоносителя и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.



Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство тепловой энергии

[bookmark: _Toc147759798]Баланс тепловой энергии

[bookmark: _Hlk180673732]Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения 
– на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.
Схема теплоснабжения г. Новокузнецка утверждена в 2025 году приказом Минэнерго РФ от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». Экспертами отмечается, что данные по отпуску с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ содержатся в утвержденной схеме теплоснабжения в размере 2064,1 тыс. Гкал, в т.ч. отпуск тепловой энергии в сеть 2049,3 тыс. Гкал. Таким образом, баланс тепловой энергии Кузнецкой ТЭЦ на 2026 год представлен в таблице 1.



Таблица 1. 

Баланс производства и поставки тепловой энергии АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	ВСЕГО
	вода
	пар всего

	1 полугодие
	 
	 
	 

	отпуск ТЭ
	1 136,84 
	1 043,13 
	93,71 

	ТЭ на хознужды
	8,15 
	8,15 
	0,00 

	отпуск в сеть
	1 128,69 
	1 034,98 
	93,71 

	2 полугодие
	 
	 
	 

	отпуск ТЭ
	927,32 
	845,10 
	82,22 

	ТЭ на хознужды
	6,65 
	6,65 
	0,00 

	отпуск в сеть
	920,67 
	838,45 
	82,22 

	до 01.10.2026
	 
	 
	 

	отпуск ТЭ
	1 341,27 
	1 217,08 
	124,19 

	ТЭ на хознужды
	9,60 
	9,60 
	0,00 

	отпуск в сеть
	1 331,67 
	1 207,48 
	124,19 

	с 01.10.2026
	 
	 
	 

	отпуск ТЭ
	722,89 
	671,15 
	51,74 

	ТЭ на хознужды
	5,20 
	5,20 
	0,00 

	отпуск в сеть
	717,69 
	665,95 
	51,74 

	итого год
	 
	 
	 

	отпуск ТЭ
	2 064,16 
	1 888,23 
	175,93 

	ТЭ на хознужды
	14,80 
	14,80 
	0,00 

	отпуск в сеть
	2 049,36 
	1 873,43 
	175,93 

	в т.ч.
	 
	 
	 

	полезный отпуск прямым потребителям
	8,69 
	6,07 
	2,62 

	1 полугодие
	5,20 
	3,41 
	1,79 

	2 полугодие
	3,49 
	2,66 
	0,83 

	до 01.10.2026
	5,38 
	3,43 
	1,95 

	с 01.10.2026
	3,31 
	2,64 
	0,67 

	на компенсацию потерь
	280,54 
	275,74 
	4,80 

	1 полугодие всего
	139,32 
	136,91 
	2,41 

	2 полугодие
	141,22 
	138,83 
	2,39 

	до 01.10.2026
	205,22 
	201,67 
	3,55 

	с 01.10.2026
	75,32 
	74,07 
	1,25 

	полезный отпуск конечным потребителям
	1 760,13 
	1 591,62 
	168,51 

	1 полугодие
	984,17 
	894,66 
	89,51 

	2 полугодие
	775,96 
	696,96 
	79,00 

	до 01.10.2026
	1 121,07 
	1 002,38 
	118,69 

	с 01.10.2026
	639,06 
	589,24 
	49,82 








Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний. 
Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.
Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. 
В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:
[image: ]
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.
На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: [image: ],  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  [image: ], где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.
Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.
Операционные расходы 2025 года = 816 384 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 855 097 тыс. руб.
Операционные расходы 2026 года = 855 097 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 889 720 тыс. руб.


Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 2, 3. 
 


Таблица 2. 
Расчет операционных (подконтрольных) расходов
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2024*
	2025
	2026

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,072
	1,058
	1,051

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	890
	890
	890

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	816 384
	855 097
	889 720



* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Таблица 3. 
Распределение операционных расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 - 3

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	22 564
	22 564
	0

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	391 261
	391 261
	0

	3
	Расходы на оплату труда
	239 175
	239 175
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	47 086
	47 086
	0

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	184 786
	184 786
	0

	6
	Расходы на служебные командировки
	965
	965
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	3 591
	3 591
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	292
	292
	0

	 
	ИТОГО уровень операционных расходов
	889 720
	889 720
	0


Расчет неподконтрольных расходов

Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 738 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор № 184-01 от 13.05.2013, заключенный с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующий до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 697 тыс. руб. (стр. 133 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 697 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 465 тыс. руб.

Договор № 01-1905 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 5 184 тыс. руб. (стр. 141 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 5 184 тыс. руб. × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 3 149 тыс. руб.

Договор № 01-1911 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 96 тыс. руб. (стр. 151 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 96 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 64 тыс. руб.

Договор № 01-1906 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 90 тыс. руб. (стр. 159 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 90 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 60 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составила:
465 + 3 149 + 64 + 60 = 3 738 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
918 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8).
Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками на сумму 432 тыс. руб. (стр. 40 том 8).
Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 322 тыс. руб. (стр. 56 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 463 тыс. руб. (стр. 60 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 287 тыс. руб. (стр. 63 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 1 тыс. руб. (стр. 76 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 6 тыс. руб. (стр. 79 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составили:
(432 + 322 + 463 + 287 + 1 + 6) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 918 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
233 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор № 452-729-490684/25-ОС от 04.03.2025, заключенный с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 365 тыс. руб., действующий до 31.03.2026 без автопролонгации (стр. 98 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 365 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 222 тыс. руб.

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 на сумму 3 тыс. руб. (стр. 116 том 8).
Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 117 том 8).
Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 118 том 8).
Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 119 том 8).
Экономически обоснованные расходы при этом составят: (3 + 4 + 4 + 4) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 9 тыс. руб.

Общая сумма экономически обоснованных расходов по данной статье составила: 222 + 9 = 231 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
25 461 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).
Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 41 917 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 41 917 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 25 461 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Налог на землю

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 156 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 162 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 2 том 9).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 187 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 186 том 8).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 301 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 300 том 8).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 323 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 3 том 9).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 336 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 4 том 9).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 354 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 5 том 9).
Расчет земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы на сумму 3 549 тыс. руб. (стр. 161 том 8) (таблица 4).
Экономически обоснованные расходы при этом составят: 3 549 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 2 156 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.
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Таблица 4. 

Расчет земельного налога

	№
	Наименование объекта и адрес.
	Площадь, м2
	Кадастровый номер земельного участка
	Номер, дата регистрации права
	2026 год
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Кадастровая стоимость, руб.
	Сумма земельного налога с учетом 1,5%, руб.
	

	1  
	АБК, Кузнецкий район,проезд Ферросплавный,3
	11 527  
	42:30:0104062:106
	42-42-06/093/2012-265 от 26.07.2012 
	         3 507 000 
	52 605
	На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=3507000 руб.

	2  
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк
	1 032 122  
	42:30:0104062:494 (42:30:0104062:486)
	42-42/006-42/201/121/2016-674/1 от 24.11.2016 г.
	     222 787 000 
	3 341 805
	На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=222787000 руб.

	3  
	Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк
	16 762  
	42:30:0104062:493 (42:30:0104062:486)
	№42-42/006-42/201/121/2016-675/1 от 24.11.2016 г.
	         4 445 000 
	66 675
	На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=4445000 руб.

	4  
	Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк,ул.Новороссийская, 35
	4 551  
	42:30:0104062:485
	42-42/006-42/101/077/2015-967/1 от 15.07.2015
	         1 404 000 
	21 060
	На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=1404000 руб.

	5  
	Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк,ул.Новороссийская, 36
	4 925  
	42:30:0104062:487
	42-42/006-42/101/077/2015-969/1 от 15.07.2015
	         1 519 000 
	22 785
	На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 20.08.24 г. -КС=1519000 руб.

	6  
	Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Новороссийская, 35(под ж/д пути)
	2 457  
	42:30:0104056:407 (42:30:0104056:140)
	42:30:0104056:407-42/006/2017-1 от 25.04.2017 г.
	            861 000 
	12 915
	На основании решения об установлении КС земельного участка в размере его рыночной стоим-ти от 16.08.24 г. -КС=861000 руб.

	7  
	г.Новокузнецк,Кузнецкий р-н,ул.Новороссийская, 35,под трактовый бокс
	1 087  
	42:30:0104062:72
	42-42-06/093/2012-131 от 11.07.2012 
	         2 060 517 
	30 908
	 

	 
	Итого сумма налога
	
	
	
	
	3 548 753
	 







Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
30 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет транспортного налога на 2026 год на сумму 31 тыс. руб. (стр. 384 том 8). 
Экономически обоснованные расходы при этом составят: 31 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 19 тыс. руб.
Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 11 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.


Водный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 330 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8).
Дополнительное соглашение № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8)
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8).
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8).
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8).
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).
Экономически обоснованные расходы при этом составят: 
(3 867 тыс. куб. м (объем на население) × 343 руб./тыс. куб. м (ставка платы для водоснабжения населения) + 7 360 тыс. куб. м (объем на производственные нужды) × 1 373 руб./тыс. куб. м (ставка платы для производственных нужд)) × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 6 944 тыс. руб.
Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 3 386 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.


Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:
- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %); 
-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);
- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).
Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
72 231 тыс. руб. 
Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:
239 175 тыс. руб. (плановый ФОТ на производство тепловой энергии) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 72 231 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
158 135 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).
Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 260 339 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 260 339 × 60,742 % (доля распределения на тепло на потребительский рынок) = 158 135 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.



Таблица 5. 

Расчет амортизационных отчислений

	№ п/п
	Наименование объекта
	Название класса ОС
	Инвентарный номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Амортизационная группа
	Вид имущества
	Срок максимального использования, мес.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию
	Расчетная дата
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	2 026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация в год, руб.
	Остаточная стоимость на начало 2026 года
	Остаточная стоимость на конец 2026 года
	налог на имущество (2,2%), руб.

	1
	ВАГОНЧИК ЖИЛОГО ТИПА
	Здания
	НФ00008172
	58 728,81
	6
	4
	120
	31.08.2018
	01.01.2026
	88
	32
	20
	5 873
	15 661
	9 788
	280

	2
	ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ К-3
	Здания
	НФ00000112
	482 750 769,22
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	16 047 117
	263 440 170
	247 393 053
	5 619 165

	3
	ЗДАНИЕ МЕХАНИЧ.МАСТЕРСКОЙ
	Здания
	НФ00000014
	61 503 240,41
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	2 044 429
	33 562 710
	31 518 281
	715 891

	4
	МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД
	Здания
	НФ00000028
	21 247 911,67
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ
	Здания
	НФ00000015
	145 947 731,71
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	4 851 448
	79 644 607
	74 793 159
	1 698 815

	6
	ПОМЕЩЕНИЕ НАСОС. ПО ПЕРЕКАЧКЕ К-ТЫ И ЩЕЛ
	Здания
	НФ00000052
	1 092 883,37
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	54 644
	346 080
	291 436
	7 013

	7
	ХОЛОДНЫЙ СКЛАД ОБОРУДОВАНИЯ
	Здания
	НФ00000064
	41 863 244,11
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 391 576
	22 845 039
	21 453 463
	487 284

	8
	Промливневая канализация насосная
	Здания
	НФ00011111
	23 769 097,18
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	1 584 606
	2 112 809
	528 203
	29 051

	9
	СКЛАД РЕАГЕНТОВ/СЫПУЧИХ/
	Здания
	НФ00000060
	5 285 807,97
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	175 706
	2 884 499
	2 708 793
	61 526

	10
	Овощехранилище
	Здания
	НФ00000063
	4 436 065,04
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	177 443
	2 011 016
	1 833 573
	42 290

	11
	Административное здание бытовки РСЦ
	Здания
	НФ00000058
	42 559 095,60
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	2 127 955
	13 477 047
	11 349 092
	273 088

	12
	БОКС ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ А/МАШИН
	Здания
	НФ00000105
	22 707 531,89
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	1 135 377
	7 190 718
	6 055 341
	145 707

	13
	База РП А/О Кузбассэнерго 1-оч.
	Здания
	НФ00000094
	34 464 062,86
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 145 620
	18 807 259
	17 661 639
	401 158

	14
	Корпус административный
	Здания
	НФ00000127
	28 134 954,05
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	935 234
	15 353 424
	14 418 190
	327 488

	15
	УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ N2
	Здания
	НФ00000017
	9 389 303,94
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	312 110
	5 123 803
	4 811 693
	109 290

	16
	ЗДАНИЕ ДРОБИЛКИ Т/ПОДАЧИ N1
	Здания
	НФ00000021
	15 001 100,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	498 652
	8 186 196
	7 687 544
	174 611

	17
	ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЩИТА Т/ПОДАЧИ
	Здания
	НФ00000023
	11 744 031,34
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	390 383
	6 408 793
	6 018 410
	136 699

	18
	УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ N 7
	Здания
	НФ00000101
	17 954 110,05
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	596 813
	9 797 672
	9 200 859
	208 984

	19
	УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ N 4
	Здания
	НФ00000102
	21 406 546,96
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	711 575
	11 681 689
	10 970 114
	249 170

	20
	УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ №2
	Здания
	НФ00000108
	40 547 818,74
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 347 850
	22 127 203
	20 779 353
	471 972

	21
	Узел пересыпки №1
	Здания
	НФ00000122
	94 539 119,37
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	3 142 575
	51 590 600
	48 448 025
	1 100 425

	22
	Узел пересыпки №5
	Здания
	НФ00000123
	54 071 310,78
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 797 384
	29 507 059
	27 709 675
	629 384

	23
	Дробильный корпус ДК
	Здания
	НФ00000124
	61 260 174,31
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	2 036 349
	33 430 067
	31 393 718
	713 062

	24
	Тракторный бокс
	Здания
	НФ00000131
	7 989 749,57
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	399 487
	2 530 087
	2 130 600
	51 268

	25
	Тракторный бокс
	Здания
	НФ40000437
	11 887 315,53
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	594 366
	3 764 317
	3 169 951
	76 277

	26
	Административно-бытовой корпус
	Здания
	НФ00000128
	53 496 088,85
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 778 263
	29 193 157
	27 414 894
	622 689

	27
	ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА
	Здания
	НФ00000003
	31 755 049,58
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 055 570
	17 328 933
	16 273 363
	369 625

	28
	ЗДАНИЕ ГЛ.РАСПРЕДУСТ-ВА ГРУ
	Здания
	НФ00000007
	87 393 512,21
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	2 905 047
	47 691 196
	44 786 149
	1 017 251

	29
	ЗДАНИЕ ГЛ.ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ГЩУ
	Здания
	НФ00000008
	10 523 039,18
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	349 796
	5 742 490
	5 392 694
	122 487

	30
	ЗДАНИЕ РАСПРЕДУСТ-ВА НАСОС.I-ПОДЪЕМА
	Здания
	НФ00000009
	5 449 327,18
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	181 141
	2 973 733
	2 792 592
	63 430

	31
	ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ
	Здания
	НФ00000013
	3 535 663,21
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	117 529
	1 929 434
	1 811 905
	41 155

	32
	ЗДАНИЕ ОХРАНЫ
	Здания
	НФ00000034
	5 943 030,38
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	197 552
	3 243 150
	3 045 598
	69 176

	33
	ЗДАНИЕ РСЦ
	Здания
	НФ00000039
	12 602 687,93
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	418 926
	6 877 367
	6 458 441
	146 694

	34
	ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
	Здания
	НФ00000042
	18 541 600,67
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	616 341
	10 118 270
	9 501 929
	215 822

	35
	СКЛАД КАРБИТА-КАЛЬЦИЯ
	Здания
	НФ00000051
	1 900 863,24
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	95 043
	601 940
	506 897
	12 197

	36
	Нежилое здание
	Здания
	НФ00000074
	5 278 597,04
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	175 466
	2 880 564
	2 705 098
	61 442

	37
	Склад металла ОМТС с уст.модуля
	Здания
	НФ00000082
	25 076 251,18
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	1 671 750
	2 229 000
	557 250
	30 649

	38
	Здание пенопожаротушения мазутного хоз-ва ВК-2
	Здания
	НФ00000096
	3 183 911,51
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	105 836
	1 737 481
	1 631 645
	37 060

	39
	МАЗУТОХОЗЯЙСТВО ВК-2
	Здания
	НФ00000097
	43 327 677,77
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 440 255
	23 644 190
	22 203 935
	504 329

	40
	ПРИСТРОЙ КОНТОРЫ 2 ЭТАЖА
	Здания
	НФ00000106
	7 408 835,97
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	370 442
	2 346 131
	1 975 689
	47 540

	41
	КУЗНИЦА
	Здания
	НФ00000107
	4 398 199,20
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	219 910
	1 392 763
	1 172 853
	28 222

	42
	ЗДАНИЕ ПАВИЛЬОНА ЗАДВИЖЕК (НА ЗОЛООТВАЛЕ)
	Здания
	НФ00000116
	1 492 095,01
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	49 599
	814 246
	764 647
	17 368

	43
	ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ №2 (СТРОИТ.ЧАСТЬ)
	Здания
	НФ00000117
	3 103 238,15
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	103 155
	1 693 457
	1 590 302
	36 121

	44
	ЗДАНИЕ БАГЕРНОЙ НАСОСНОЙ НА ЗОЛООТВАЛЕ
	Здания
	НФ00000118
	31 538 902,41
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 048 385
	17 210 980
	16 162 595
	367 109

	45
	ЗДАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ НАСОСНОЙ №1 НА ЗОЛООТВАЛЕ
	Здания
	НФ00000119
	2 230 089,23
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	74 130
	1 216 974
	1 142 844
	25 958

	46
	ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ КРУПНЫХ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕ
	Здания
	НФ00000121
	5 514 411,02
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	47
	СКЛАД ПРОПАН-БУТАНА
	Здания
	НФ00008110
	2 511 021,95
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	125 551
	795 157
	669 606
	16 112

	48
	ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ВТОРОГО ПОДЪЕМА
	Здания
	НФ00000004
	48 466 855,93
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 611 087
	26 448 672
	24 837 585
	564 149

	49
	ПОМЕЩЕНИЕ ПУНКТА ПЕРЕКЛ-Я НАСОСНОЙ II П.
	Здания
	НФ00000005
	38 752 595,97
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	ЗДАНИЕ ЗАДВИЖЕК СЛИВНЫХ ВОДОВОДОВ
	Здания
	НФ00000006
	1 202 235,19
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51
	ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРНОЙ
	Здания
	НФ00000011
	2 411 806,50
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	52
	ЗДАНИЕ МАСЛОХОЗ-ВА
	Здания
	НФ00000012
	8 033 062,87
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	53
	СКЛАД-САРАЙ
	Здания
	НФ00000027
	1 927 521,63
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	ЗДАНИЕ ГЛАВН.КОРПУСА КОТЕЛЬН.ЦЕХА
	Здания
	НФ00000044
	603 541 369,12
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	20 062 317
	329 356 370
	309 294 053
	7 025 155

	55
	Здание компрессорной установки
	Здания
	НФ00000093
	3 436 260,18
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	114 225
	1 875 189
	1 760 964
	39 998

	56
	ГЛАВНЫЙ КОРПУС ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
	Здания
	НФ00000065
	459 040 758,22
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	15 258 973
	250 501 466
	235 242 493
	5 343 184

	57
	БСУ-2 С БУНКЕР.ПОДОГРЕВА И СКЛАДОМ ЗАПОЛ
	Здания
	НФ00003012
	13 743 996,58
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	456 864
	7 500 186
	7 043 322
	159 979

	58
	ЗДАНИЕ КУЗНИЦЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА
	Здания
	НФ00000041
	15 287 202,79
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	59
	СКЛАД ОБОРУДОВАНИЯ
	Здания
	НФ00000025
	6 189 595,63
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	СКЛАД СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
	Здания
	НФ00000026
	3 111 352,59
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	61
	ТЕПЛОХОЛОДНЫЙ СКЛАД
	Здания
	НФ00000035
	4 795 561,11
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	62
	ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ КОТЕЛЬНИ
	Здания
	НФ00000040
	17 743 004,13
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63
	ЗДАНИЕ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ К-3
	Здания
	НФ00000109
	558 994 300,73
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	18 581 528
	305 046 751
	286 465 223
	6 506 632

	64
	СКЛАД-Е Х-ВО ЭЛ.ЦЕХА С УСТ.СБОРН.МОДУЛЯ
	Здания
	НФ00003018
	14 470 974,58
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	964 732
	1 286 309
	321 577
	17 687

	65
	ЗДАНИЕ КУЗНЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РММ
	Здания
	НФ00000062
	12 091 095,98
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	806 073
	1 074 764
	268 691
	14 778

	66
	ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
	Здания
	НФ00000033
	47 925 801,13
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 593 101
	26 153 415
	24 560 314
	557 851

	67
	Система охранного освещения
	Сооружения
	НФ00045978
	2 372 880,00
	4
	4
	60
	27.12.2017
	01.01.2026
	96
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	68
	Рыбозащитные сооружения
	Сооружения
	НФ00008175
	8 398 172,38
	6
	4
	120
	31.05.2019
	01.01.2026
	79
	41
	29
	839 817
	2 869 376
	2 029 559
	-

	69
	Установка периметрального ограждения
	Сооружения
	НФ1008171
	654 067,71
	8
	4
	240
	29.07.2016
	01.01.2026
	113
	127
	115
	32 703
	346 111
	313 408
	-

	70
	ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ
	Сооружения
	НФ00008173
	413 559,32
	4
	4
	60
	31.12.2018
	01.01.2026
	84
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	71
	Промливневая канализация с отводом промливневых ст
	Сооружения
	НФ00008174
	29 418 397,21
	6
	1
	120
	31.12.2018
	01.01.2026
	84
	36
	24
	2 941 840
	8 825 519
	5 883 679
	-

	72
	СКЛАД ОГНЕУПОРОВ
	Сооружения
	НФ00000059
	1 836 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	61 030
	1 001 917
	940 887
	-

	73
	АККУМУЛЯТОРНЫЙ БАК 1
	Сооружения
	НФ00008127
	666 000,00
	7
	1
	180
	01.12.1993
	01.01.2026
	384
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	74
	ЦИСТЕРНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ К-ТЫ N1 СЕРНОЙ
	Сооружения
	НФ00008029
	210 947,11
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	7 012
	115 115
	108 103
	-

	75
	ЦИСТЕРНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕРНОЙ К-ТЫ N2
	Сооружения
	НФ00008030
	210 947,11
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	8 438
	95 629
	87 191
	-

	76
	ЦИСТЕРНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕРНОЙ К-ТЫ N3
	Сооружения
	НФ00008031
	228 862,35
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	9 154
	103 751
	94 597
	-

	77
	НАРУЖ.СКЛАД КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ
	Сооружения
	НФ00008097
	551 179,03
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	36 745
	48 994
	12 249
	-

	78
	Бак-аккумулятор N-1   10000м3
	Сооружения
	НФ00008128
	1 776 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	-
	-
	157 867
	157 867
	-

	79
	БАК АККУМУЛЯТОРНЫЙ
	Сооружения
	НФ00008105
	2 377 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	-
	-
	211 289
	211 289
	-

	80
	Система подачи исходной воды для подготовки СЦГВ
	Сооружения
	НФ00008169
	147 694 510,91
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	9 846 301
	13 128 401
	3 282 100
	-

	81
	СКЛАД ТОПЛИВА
	Сооружения
	НФ00008026
	32 833 787,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 091 428
	17 917 607
	16 826 179
	-

	82
	НАКЛ.ЭСТАКАДА ОТ УЗЛА ПЕРЕСЫПКИ N1 ДО N2
	Сооружения
	НФ00008027
	258 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	8 576
	140 792
	132 216
	-

	83
	Продление путей крана перегружателя на 80 м.
	Сооружения
	НФ00008143
	7 357 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	244 554
	4 014 762
	3 770 208
	-

	84
	Жел.дор.путь N-22
	Сооружения
	НФ00008136
	1 454 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	-
	-
	460 433
	460 433
	-

	85
	Жел.дор.путь N-20
	Сооружения
	НФ00008133
	1 046 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	52 300
	331 233
	278 933
	-

	86
	Жел.дор.путь N-28
	Сооружения
	НФ00008140
	983 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	49 150
	311 283
	262 133
	-

	87
	Жел.дор.путь N-21
	Сооружения
	НФ00008134
	905 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	45 250
	286 583
	241 333
	-

	88
	Жел.дор.путь N-27
	Сооружения
	НФ00008139
	727 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	36 350
	230 217
	193 867
	-

	89
	Ж/Д ПУТЬ ШИРОКОЙ КОЛЕИ К ХИМ.ЦЕХУ
	Сооружения
	НФ00008067
	679 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	33 950
	215 017
	181 067
	-

	90
	Ж/д.пути от разгружателя 1 до пионерной площадки
	Сооружения
	НФ00008132
	678 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	33 900
	214 700
	180 800
	-

	91
	Жел.дор.путь N-23
	Сооружения
	НФ00008137
	611 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	30 550
	193 483
	162 933
	-

	92
	ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖ.ПУТИ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЛЕИ
	Сооружения
	НФ00008109
	549 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	27 450
	173 850
	146 400
	-

	93
	Жел.дор.путь N-30
	Сооружения
	НФ00008141
	549 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	27 450
	173 850
	146 400
	-

	94
	ВНУТРИПЛОЩАДОЧН.Ж/Д ПУТИ К ВК-2
	Сооружения
	НФ00008101
	493 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	24 650
	156 117
	131 467
	-

	95
	Жел.дор.путь N-26
	Сооружения
	НФ00008138
	406 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	20 300
	128 567
	108 267
	-

	96
	Ж/Д ПУТЬ С СКЛАДУ ЦЕМЕНТА
	Сооружения
	НФ00008073
	292 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	14 600
	92 467
	77 867
	-

	97
	ПЕРВЫЙ ПОДЪЕМ Т/ПОДАЧИ N1
	Сооружения
	НФ00008019
	628 000,00
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	98
	ВТОРОЙ ПОДЪЕМ Т/ПОДАЧИ N1
	Сооружения
	НФ00008020
	7 624 658,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	253 451
	4 160 824
	3 907 373
	-

	99
	Подземная галерея передат.транспортеров
	Сооружения
	НФ00008023
	1 420 740,00
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	СОЕДИНИТ.ГАЛЕРЕЯ ОТ ДРОБ.ПОМЕЩЕНИЯ
	Сооружения
	НФ00008024
	3 633 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	120 765
	1 982 551
	1 861 786
	-

	101
	ПОДЗЕМН.ГАЛЕРЕЯ ОТ ДРОБ.ПОМЕЩЕНИЯ
	Сооружения
	НФ00008025
	2 994 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	99 524
	1 633 845
	1 534 321
	-

	102
	ПОМЕЩЕНИЕ НАДЗЕМН.ГАЛЕРЕИ НОВОЙ Т/ПОДАЧИ
	Сооружения
	НФ00008028
	11 394 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	378 748
	6 217 778
	5 839 030
	-

	103
	Галерея ленточных конвейеров ЛК 6АБ/3
	Сооружения
	НФ00008152
	19 519 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	975 950
	6 181 017
	5 205 067
	-

	104
	Галерея ленточных конвейеров ЛК 2 АБ
	Сооружения
	НФ00008153
	10 132 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	506 600
	3 208 467
	2 701 867
	-

	105
	Галерея ленточных конвейеров ЛК 3 АБ/1
	Сооружения
	НФ00008154
	20 607 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	1 030 350
	6 525 550
	5 495 200
	-

	106
	Галерея ленточных конвейеров ЛК 7 АБ
	Сооружения
	НФ00008155
	29 546 872,10
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	1 477 344
	9 356 509
	7 879 165
	-

	107
	ХОЗ.И ПРОИЗВОДСТВ. ВОДОПРОВОД
	Сооружения
	НФ00011039
	419 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	13 928
	228 651
	214 723
	-

	108
	ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
	Сооружения
	НФ00011103
	4 355 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	290 333
	387 111
	96 778
	-

	109
	Т/ТРАССА ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 403м
	Сооружения
	НФ00011135
	2 039 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	110
	РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
	Сооружения
	НФ00008066
	1 225 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	40 720
	668 490
	627 770
	-

	111
	ТРОТУАР ВНУТРИ ОГРАДЫ ТЭЦ
	Сооружения
	НФ00008062
	54 200,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	112
	АСФАЛЬТИРОВ.ДОРОГА И ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ
	Сооружения
	НФ00008064
	1 394 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	113
	РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЭЛ.МОНТАЖ.МАСТЕР-Х
	Сооружения
	НФ00008068
	1 225 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	40 720
	668 490
	627 770
	-

	114
	ДОРОГИ С ПЛОЩАДКАМИ ВНУТРИ ТЕРРИТОРИИ
	Сооружения
	НФ00008081
	1 400 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	115
	Линия тел.от гл.корпуса до управления
	Сооружения
	НФ00011059
	14 800,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	116
	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗОЛООТВАЛЕ
	Сооружения
	НФ00008151
	236 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	11 800
	74 733
	62 933
	-

	117
	Внутриплощадочные автодороги
	Сооружения
	НФ00008144
	1 961 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	130 733
	174 311
	43 578
	-

	118
	ПОДКРАН.ПУТЬ МОНТАЖН.ПЛОЩ-КИ КРАНА 50 ТН
	Сооружения
	НФ00008130
	2 860 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	143 000
	905 667
	762 667
	-

	119
	ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 8
	Сооружения
	НФ00008124
	118 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	3 922
	64 393
	60 471
	-

	120
	ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 5
	Сооружения
	НФ00008121
	118 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	3 922
	64 393
	60 471
	-

	121
	ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 6
	Сооружения
	НФ00008122
	118 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	3 922
	64 393
	60 471
	-

	122
	ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА 7
	Сооружения
	НФ00008123
	118 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	3 922
	64 393
	60 471
	-

	123
	АВТОДОРОГА СКЛ.УГЛЯ РАСШИРЯЕМОЙ ЧАСТИ
	Сооружения
	НФ00008129
	2 507 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	167 133
	222 844
	55 711
	-

	124
	ТРОТУАР ВДОЛЬ СЕВЕР.ОГРАДЫ ТЭЦ ДО КУЛЬЯН
	Сооружения
	НФ00008072
	387 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	12 864
	211 188
	198 324
	-

	125
	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВТОДОРОГИ
	Сооружения
	НФ00008098
	5 591 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	372 733
	496 978
	124 245
	-

	126
	ВНУТРИПЛОЩАД.АВТОДОР.ПУТИ К ВК-2
	Сооружения
	НФ00008102
	2 431 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	162 067
	216 089
	54 022
	-

	127
	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ
	Сооружения
	НФ00008111
	2 852 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	94 803
	1 556 355
	1 461 552
	-

	128
	Линия тел.кросс-насос. II-подъема
	Сооружения
	НФ00011060
	8 670,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	578
	771
	193
	-

	129
	МАСЛОХРАНИЛИЩЕ 380КУБ.М
	Сооружения
	НФ00008047
	768 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	130
	ОБЪЕКТ N1047 КП
	Сооружения
	НФ00000048
	848 704,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	28 212
	463 143
	434 931
	-

	131
	ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ТРУБ К-9
	Сооружения
	НФ00000053
	510 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	16 953
	278 310
	261 357
	-

	132
	ОБЪЕКТ N30/35 N1
	Сооружения
	НФ00000050
	1 135 156,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	37 734
	619 462
	581 728
	-

	133
	ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ПРОКАТА,ПОКОВОК
	Сооружения
	НФ00000054
	446 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	14 825
	243 385
	228 560
	-

	134
	ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ОБОРУДОВАНИЯ НА Ц/С
	Сооружения
	НФ00000055
	510 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	16 953
	278 310
	261 357
	-

	135
	ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ЧУГУНА
	Сооружения
	НФ00000056
	383 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	12 731
	209 006
	196 275
	-

	136
	ОТКРЫТЫЙ СКЛАД МЕТАЛЛОПРОКАТА С РЕМ.ПЛОЩ
	Сооружения
	НФ00000057
	1 589 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	52 820
	867 127
	814 307
	-

	137
	ПРУД ОХЛАДИТЕЛЬ N1
	Сооружения
	НФ00008012
	3 715 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	123 490
	2 027 299
	1 903 809
	-

	138
	ПРУД ОХЛАДИТЕЛЬ N2 С ГРАВИЙНОЙ ДАМБОЙ
	Сооружения
	НФ00008013
	5 165 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	171 690
	2 818 573
	2 646 883
	-

	139
	АВТОДОРОГА СЕВЕРНЕЕ ОГРАДЫ НКАЗ ДО ТЭЦ
	Сооружения
	НФ00008061
	3 274 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	108 831
	1 786 643
	1 677 812
	-

	140
	Ограждающая дамба мазутонасосной ВК-2
	Сооружения
	НФ00008142
	361 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	12 000
	197 000
	185 000
	-

	141
	ОГРАДА ВОКРУГ МАЗУТНОГО ХОЗ-ВА
	Сооружения
	НФ00008103
	2 156 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	71 668
	1 176 543
	1 104 875
	-

	142
	АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ХОЛОДНЫЙ КАНАЛ
	Сооружения
	НФ00008149
	5 852 971,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	390 198
	520 264
	130 066
	-

	143
	АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ТЕПЛЫЙ КАНАЛ
	Сооружения
	НФ00008156
	4 272 763,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	284 851
	379 801
	94 950
	-

	144
	ХОЗ-ПИТЬЕВ.ВОДОПРОВ-Д ОТ НАСОС.2 П.ДО ВК
	Сооружения
	НФ00011097
	1 934 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	64 288
	1 055 396
	991 108
	-

	145
	ПРОТИВОПОЖАР.ВОДОПР-Д ОТ НАСОС.2 П.ДО ВК
	Сооружения
	НФ00011098
	4 630 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	153 906
	2 526 620
	2 372 714
	-

	146
	ПРОИЗВ.-ПРОИВОПОЖАР.ВОДОПРОВОД К ВК-2
	Сооружения
	НФ00011106
	2 842 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	94 471
	1 550 898
	1 456 427
	-

	147
	ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
	Сооружения
	НФ00011102
	6 633 431,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	442 229
	589 638
	147 409
	-

	148
	ХОЗ.-БЫТ.КАНАЛИЗАЦИЯ
	Сооружения
	НФ00011112
	467 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	18 680
	211 707
	193 027
	-

	149
	СЕТИ ТЕПЛОФИКАЦИИ
	Сооружения
	НФ00011117
	4 678 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	233 900
	1 481 367
	1 247 467
	-

	150
	СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
	Сооружения
	НФ00011118
	469 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	18 760
	212 613
	193 853
	-

	151
	ПОВЕРХНОСТН.КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ ВОДООТЛИВА
	Сооружения
	НФ00011121
	188 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 249
	102 593
	96 344
	-

	152
	ПРОИЗВОДСТВ.-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД К-3
	Сооружения
	НФ00011129
	5 199 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	172 820
	2 837 127
	2 664 307
	-

	153
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3
	Сооружения
	НФ00011131
	8 937 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	595 800
	794 400
	198 600
	-

	154
	ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3
	Сооружения
	НФ00011132
	4 613 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	307 533
	410 044
	102 511
	-

	155
	Т/МАГИСТРАЛЬ 2ДУ 600ММ ОТ К/ТЭЦ ДО ТК-47 440м
	Сооружения
	НФ00011136
	8 991 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	156
	ОТВОД.КАНАЛ ОТ СИФОН.КОЛОДЦЕВ ДО ПРУДА
	Сооружения
	НФ00008008
	3 621 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	157
	КОНСОЛЬ.СБРОС ОТВОД.КАНАЛА У II ПОДЪЕМА
	Сооружения
	НФ00008009
	185 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	158
	ПЕРЕПУСК.КАНАЛ ОТВОД.КАНАЛА К ПРУДУ ОХЛ.
	Сооружения
	НФ00008010
	384 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	12 765
	209 551
	196 786
	-

	159
	СБРОС И ПЕРЕПУСК ВОД РЕКИ КУЛЬЯНОВКА
	Сооружения
	НФ00008011
	253 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160
	МОСТ АВИДУК НАСОСНЫЙ I ПОДЪЕМА
	Сооружения
	НФ00008014
	219 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	161
	КОНСОЛЬН.СБРОС N2 ВОДООТВОД.КАНАЛ N1
	Сооружения
	НФ00008017
	205 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	162
	ОГРАДА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА
	Сооружения
	НФ00008065
	47 400,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	163
	РАСТОПОЧН.МАЗУТН.ХОЗ-ВО
	Сооружения
	НФ00008086
	3 219 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	164
	ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
	Сооружения
	НФ00011037
	2 723 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	181 533
	242 044
	60 511
	-

	165
	ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
	Сооружения
	НФ00011041
	2 575 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	171 667
	228 889
	57 222
	-

	166
	НИЗКОНАПОРНЫЙ КАНАЛ ГЗУ СК-223
	Сооружения
	НФ00011083
	1 273 000,00
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	167
	ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГАЗООТХОДАМИ К КОТЛУ N17
	Сооружения
	НФ00008003
	1 776 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	59 036
	969 175
	910 139
	-

	168
	ВОДОЗАБОРН.КОВШ НАСОС.СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА
	Сооружения
	НФ00008006
	4 631 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	153 939
	2 527 166
	2 373 227
	-

	169
	ДЫМОВАЯ ТРУБА Н250М С ГАЗОХОДОМ
	Сооружения
	НФ00008100
	17 747 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	589 928
	9 684 651
	9 094 723
	-

	170
	ТРАССА ТРУБОПРОВ-НАЯ НА ЗОЛООТВАЛЕ
	Сооружения
	НФ00011082
	26 313 543,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	874 688
	14 359 468
	13 484 780
	-

	171
	ТЕХВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ НАСОС.2-ГО П.ДО ВК
	Сооружения
	НФ00011099
	7 115 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	236 510
	3 882 701
	3 646 191
	-

	172
	ТРУБОПРОВОД ОТ НАСОС.2-ГО ПОДЪЕМА ДО ВК
	Сооружения
	НФ00011101
	810 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	26 925
	442 022
	415 097
	-

	173
	ЭСТАКАДА ТЕХНОЛОГ.ТРУБОПРОВОДОВ К ВК-2
	Сооружения
	НФ00011104
	18 391 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	611 335
	10 036 086
	9 424 751
	-

	174
	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
	Сооружения
	НФ00011107
	3 571 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	178 550
	1 130 817
	952 267
	-

	175
	ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ СТРОЙДВОРА
	Сооружения
	НФ00011123
	6 463 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	176
	ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3
	Сооружения
	НФ00011130
	6 172 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	411 467
	548 622
	137 155
	-

	177
	ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД К-3
	Сооружения
	НФ00011128
	1 689 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	56 144
	921 698
	865 554
	-

	178
	ВНЕШНЕЕ ГЗУ К-3
	Сооружения
	НФ00011134
	20 071 000,00
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	179
	Хозпитьевой водопровод от городских сетей до площа
	Сооружения
	НФ00011138
	15 799 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	525 175
	8 621 615
	8 096 440
	-

	180
	ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛОВ N15-16
	Сооружения
	НФ00008002
	1 019 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	33 873
	556 075
	522 202
	-

	181
	УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ Р.ТОМИ В Р-НЕ НАСОСНОЙ
	Сооружения
	НФ00008018
	1 349 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	182
	ТРОТУАР ОТ НКАЗ ДО ТЭЦ
	Сооружения
	НФ00008060
	63 100,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	183
	ТР-Д ПОДКАЧКИ ВОДЫ ОТ БЕРЕГ.СТ.ДО ПОДВ.К
	Сооружения
	НФ00011034
	939 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	31 213
	512 418
	481 205
	-

	184
	ПОДВОДЯЩ.КАНАЛ С ОГОЛОВКОМ И ВОДОПРИЕМН.
	Сооружения
	НФ00008007
	17 323 436,49
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	575 848
	9 453 510
	8 877 662
	-

	185
	Переходный мост главный корпус-столовая
	Сооружения
	НФ00008096
	1 283 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	42 648
	700 141
	657 493
	-

	186
	ОГРАДА
	Сооружения
	НФ00008147
	4 809 548,22
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	187
	ШИННЫЙ МОСТ Т5-31
	Сооружения
	НФ00011079
	83 700,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	188
	ШИННЫЙ МОСТ ТГ-6 М/Д ГЛ.ЗД-ЕМ И ЗД-ЕМ РУ
	Сооружения
	НФ00011088
	138 000,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	4 587
	75 307
	70 720
	-

	189
	ШИННЫЙ МОСТ ТГ-8 М/Д ГЛ.ЗД-ЕМ И ЗД-ЕМ РУ
	Сооружения
	НФ00011087
	138 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	190
	ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ СТРОЙДВОРА ЛЭП-10 КВ
	Сооружения
	НФ00011124
	95 000,00
	7
	1
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	6 333
	8 444
	2 111
	-

	191
	Т/МАГИСТРАЛЬ 2ДУ 700ММ ОТ К/ТЭЦ ДО ТК-3 183м
	Сооружения
	НФ00011137
	4 190 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	192
	ЦИРКУЛЯРНЫЕ ВОДОВОДЫ НАПОРНЫЕ И СЛИВНЫЕ
	Сооружения
	НФ00011032
	7 095 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	354 750
	2 246 750
	1 892 000
	-

	193
	ДАМБА ЗОЛООТВАЛА
	Сооружения
	НФ00008004
	658 638 036,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	21 893 785
	359 422 973
	337 529 188
	-

	194
	Устройство 1 200 м предупредительного ограждения
	Сооружения
	НФ00008176
	2 232 478,50
	6
	4
	120
	30.11.2019
	01.01.2026
	73
	47
	35
	223 248
	874 387
	651 139
	-

	195
	Ворота (жд) распашные немеханизированные
	Сооружения
	НФ00008178
	1 541 000,00
	6
	4
	120
	31.10.2022
	01.01.2026
	38
	82
	70
	154 100
	1 053 017
	898 917
	-

	196
	Модульный КПП-3
	Сооружения
	НФ00008179
	3 100 000,00
	6
	4
	120
	27.10.2023
	01.01.2026
	26
	94
	82
	310 000
	2 428 333
	2 118 333
	-

	197
	ПОСТ ОХРАНЫ-БУДКА 2,1*2,1*2,2М
	Сооружения
	НФ00008180
	316 666,66
	4
	4
	60
	30.09.2024
	01.01.2026
	15
	45
	33
	63 333
	237 500
	174 167
	-

	198
	ПОСТ ОХРАНЫ-БУДКА 2,1*2,1*2,2М
	Сооружения
	НФ00008181
	316 666,67
	4
	4
	60
	30.09.2024
	01.01.2026
	15
	45
	33
	63 333
	237 500
	174 167
	-

	199
	Ограждение периметра электростанции 3126,40 п.м.
	Сооружения
	НФ00008182
	4 087 744,62
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	135 881
	2 230 708
	2 094 827
	-

	200
	Станционная аккумуляторная батарея
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016568
	18 160 100,27
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	201
	ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ (МАРШРУТИЗАТОР) SRX340
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053087
	258 474,58
	3
	4
	36
	30.09.2018
	01.01.2026
	87
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	202
	КОММУТАТОР JUNIPER EX2300-48P
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053088
	122 881,36
	6
	4
	120
	30.09.2018
	01.01.2026
	87
	33
	21
	12 288
	33 792
	21 504
	-

	203
	КОММУТАТОР JUNIPER EX2300-48P
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053089
	122 881,35
	6
	4
	120
	30.09.2018
	01.01.2026
	87
	33
	21
	12 288
	33 792
	21 504
	-

	204
	ИБП СИПБ10КД.9-11 435341.009-01
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053050
	109 491,53
	3
	4
	36
	08.02.2016
	01.01.2026
	119
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	205
	КОММУТАТОР WS-C2960S-48TS-L
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053068
	124 046,00
	4
	4
	60
	18.08.2017
	01.01.2026
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	206
	КОММУТАТОР WS-C2960S-48TS-L
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053069
	124 046,00
	4
	4
	60
	18.08.2017
	01.01.2026
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	207
	ТЕПЛОВИЗОР FLUKE TIS45
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054297
	157 442,16
	3
	4
	36
	31.05.2018
	01.01.2026
	91
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	208
	КОМПЛЕКТ СИНУС-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045981
	109 016,95
	4
	4
	60
	31.05.2016
	01.01.2026
	115
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	209
	Автоматизированная система связи на Кузнецкой ТЭЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045956
	1 230 310,34
	7
	4
	180
	18.12.2014
	01.01.2026
	132
	48
	36
	82 021
	328 083
	246 062
	-

	210
	ПЛОТТЕР T795 (CR649C)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053093
	157 389,83
	5
	4
	84
	30.09.2018
	01.01.2026
	87
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	211
	Система волоконно-оптической линии связи м/у здан.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045946
	755 142,93
	3
	4
	36
	19.08.2014
	01.01.2026
	136
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	212
	ПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ MAXIMAL FD15T-MWC3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00065141
	631 228,81
	4
	4
	60
	30.09.2013
	01.01.2026
	147
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	213
	Система периметральной сигнализации
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045977
	4 430 186,06
	6
	4
	120
	27.12.2017
	01.01.2026
	96
	24
	12
	443 019
	886 037
	443 018
	-

	214
	Установка водоводяного теплообменника для снижения
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054271
	10 336 554,12
	6
	4
	120
	30.11.2015
	01.01.2026
	121
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	215
	УСТАНОВКА ТАНГЕНС-3М-3-МОЛНИЯ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045979
	184 745,76
	4
	4
	60
	29.12.2017
	01.01.2026
	96
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	216
	ТЕЛЕЖКА ПРИВОДНАЯ ЭК-202 ГП2Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00065129
	218 504,86
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	217
	Установка для регенерации отработанного трасформат
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045894
	558 409,96
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	218
	Углевальная установка
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032973
	23 924 873,95
	6
	4
	120
	30.06.2012
	01.01.2026
	162
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	219
	КОММУТАТОР CISCO WS-C2960RX-24TS-L
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053065
	102 000,00
	4
	4
	60
	18.08.2017
	01.01.2026
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	220
	МФУ HP LASERJET ENTERPRISE M725DN CF066A
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052959
	125 961,73
	2
	4
	24
	14.12.2015
	01.01.2026
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	221
	МФУ HP LASERJET ENTERPRISE M725DN CF066A
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052960
	125 961,74
	2
	4
	24
	14.12.2015
	01.01.2026
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	222
	Аппарат для определения температуры вспышки нефте-
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045889
	169 491,53
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	223
	Печь муфельная Nabertherm LV 5/11 P 330
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045890
	127 118,64
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	224
	Лабораторная мельница ZM-300
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045893
	264 444,87
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	225
	МАШИНА ПОЛОМОЕЧНАЯ BR530 BP PACK
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054262
	169 483,05
	4
	4
	60
	22.10.2014
	01.01.2026
	134
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	226
	Калориметр бомбовый АБК-1В
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045891
	1 099 152,54
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	227
	МАШИНА ПОЛОМОЕЧНАЯ BR 35/12 C BP PACK
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054261
	112 703,39
	4
	4
	60
	22.10.2014
	01.01.2026
	134
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	228
	Спектрофотометр Инфралюм ФТ-08
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045883
	529 500,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	229
	ЗЕМСНАРЯД МИАСС-800/40
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00033122
	6 400 000,00
	7
	4
	180
	26.12.2017
	01.01.2026
	96
	84
	72
	426 667
	2 986 667
	2 560 000
	-

	230
	КОММУНИКАТОР EMERSON 475 FP1RNAUGM9
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045949
	261 353,00
	4
	4
	60
	22.09.2014
	01.01.2026
	135
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	231
	КАЛИБРАТОР МЕТРАН-517-2-25КЕ/160КЕ/1МЕ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045925
	211 200,00
	4
	4
	60
	28.06.2013
	01.01.2026
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	232
	МАНОМЕТР ГРУЗОПОРШНЕВОЙ МП-60 КЛ 0,05
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032988
	128 795,00
	5
	4
	84
	29.12.2012
	01.01.2026
	156
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	233
	МАНОМЕТР ГРУЗОПОРШНЕВОЙ МП-60 КЛ 0,05
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032989
	128 795,00
	5
	4
	84
	29.12.2012
	01.01.2026
	156
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	234
	ТИТРАТОР ЭКСПЕРТ-007М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00033063
	152 507,63
	2
	4
	24
	30.09.2015
	01.01.2026
	123
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	235
	НАТРИЙМЕР МАРК 1002
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045918
	167 497,46
	5
	4
	84
	28.05.2013
	01.01.2026
	151
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	236
	ПРИБОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-21
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045903
	277 796,61
	4
	4
	60
	02.08.2012
	01.01.2026
	161
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	237
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ АД-100С-Т400-2РМ2 ДИЗЕЛЬ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032994
	481 779,66
	6
	4
	120
	25.07.2013
	01.01.2026
	149
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	238
	ШКАФ SR42UBDPWD СЕРВЕРНЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053062
	139 980,51
	4
	4
	60
	06.12.2017
	01.01.2026
	97
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	239
	Создание системы видеонаблюдения насосной станции
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054284
	610 113,37
	5
	4
	84
	29.07.2016
	01.01.2026
	113
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	240
	Модернизация и наращивание системы видеонаблюдения
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054285
	7 015 455,61
	5
	4
	84
	29.07.2016
	01.01.2026
	113
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	241
	КМП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРУГ-1С
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045970
	158 856,72
	3
	4
	36
	15.08.2016
	01.01.2026
	112
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	242
	СИСТЕМА POWERVAULT MD3420
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053074
	686 440,68
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	243
	КОММУТАТОР WS-C2960XR-24TS-I CATALYST
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053079
	152 542,00
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	244
	КОММУТАТОР WS-C2960XR-24TS-I CATALYST
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053080
	152 542,00
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	245
	ИБП APCSMARTUPS 3000VA 230В SRT3000RMXLI
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053072
	218 964,00
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	246
	ИБП APCSMARTUPS 3000VA 230В SRT3000RMXLI
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053073
	218 964,00
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	247
	СЕРВЕР R730 RACK 2U DELL POWEREDGE
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053077
	500 000,00
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	248
	СЕРВЕР R730 RACK 2U DELL POWEREDGE
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053078
	500 000,00
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	249
	СЕРВЕР R730 RACK 2U DELL POWEREDGE
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053076
	500 000,00
	4
	4
	60
	16.10.2017
	01.01.2026
	98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	250
	Комбинированные вагонные весы с установкой систем
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045933
	5 820 615,12
	5
	4
	84
	30.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	251
	Конвейерные весы КУРС-2Z
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045928
	665 520,95
	5
	4
	84
	30.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	252
	Конвейерные весы КУРС-2Z
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045929
	665 520,95
	5
	4
	84
	30.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	253
	Конвейерные весы КУРС-2Z
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045930
	665 520,95
	5
	4
	84
	30.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	254
	Конвейерные весы КУРС-2Z
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045931
	665 520,95
	5
	4
	84
	30.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	255
	Конвейерные весы КУРС-2Z
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045932
	665 520,96
	5
	4
	84
	30.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	256
	ПРИБОР ПКВ/У3.0
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045906
	394 950,00
	4
	4
	60
	02.08.2012
	01.01.2026
	161
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	257
	БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ LIEBHERR PR 754
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00065142
	21 992 773,22
	4
	4
	60
	26.11.2024
	01.01.2026
	13
	47
	35
	4 398 555
	17 227 672
	12 829 117
	-

	258
	АППАРАТ ТВЗ-ЛАБ-11
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045983
	333 800,00
	3
	4
	36
	31.08.2018
	01.01.2026
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	259
	УСТАНОВКА МОЮЩАЯ NARMALAB VW6/ALV110
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045892
	271 332,67
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	260
	Насос ПЭ 90/180 (90 т/ч)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00033123
	12 291 786,04
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	261
	Установка ЦУ6804МС
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045888
	507 627,12
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	262
	ВИБРОАНАЛИЗАТОР СД-21 КМП
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ000845957
	552 000,00
	4
	4
	60
	30.12.2024
	01.01.2026
	12
	48
	36
	110 400
	441 600
	331 200
	-

	263
	ВЛ-6кВ СНТ «Энергетик» от яч.№21 КРУСН-6кВ ВК
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011170
	109 711,44
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	5 486
	34 742
	29 256
	-

	264
	ВЛ-6кВ СНТ «Вишневое» от яч.№21КРУСН-6кВ ВК
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011169
	109 711,44
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	5 486
	34 742
	29 256
	-

	265
	КРУСН-6кВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016364
	5 706 823,66
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	266
	КОММУТАТОР EX2200-48T-4G + СЕРВИС SVC-ND
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053051
	101 565,26
	5
	4
	84
	09.12.2016
	01.01.2026
	109
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	267
	КОММУТАТОР EX2200-48T-4G + СЕРВИС SVC-ND
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053052
	101 565,25
	5
	4
	84
	09.12.2016
	01.01.2026
	109
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	268
	ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ (МАРШРУТИЗАТОР) SRX340
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053055
	156 989,83
	3
	4
	36
	14.02.2017
	01.01.2026
	106
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	269
	Модуль CISCO 3825-HSEC/K9
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00033051
	109 073,58
	3
	4
	36
	26.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	270
	Кислотная промывка ВК-1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016531
	635 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	25 400
	287 867
	262 467
	-

	271
	Кислотная промывка ВК-N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016532
	633 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	25 320
	286 960
	261 640
	-

	272
	Авт.сист.пожаротуш.бунк.галлереи гл.корп.и галлере
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032710
	6 975 382,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	273
	Виброанализатор СД-12М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045767
	608 333,33
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	274
	«Анализатор (шумомер-вибромер)  ««SVAN-947»««
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045775
	156 695,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	275
	Стилоскоп универсальный СЛУ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045786
	102 966,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	276
	Мельница ультрацентробежная ZM200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045800
	286 115,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	277
	Локатор серии RD 4000
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045801
	248 457,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	278
	РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБСТВЕН.НУЖД V-ОЧЕРЕДИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016302
	2 460 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	81 773
	1 342 438
	1 260 665
	-

	279
	ШИНОСОЕД.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОРУ-110КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016394
	2 135 856,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	142 390
	189 854
	47 464
	-

	280
	ОБОРУДОВАНИЕ ЯЧЕЕК 110КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016423
	4 636 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	281
	ОБОРУДОВАНИЕ ЯЧЕЕК 110КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016424
	4 636 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	282
	ТРАСФ-Р ТМ-630
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016425
	135 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	9 000
	12 000
	3 000
	-

	283
	ПОДСТАНЦИЯ КТП-630-У1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016426
	250 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	16 667
	22 222
	5 555
	-

	284
	ОСВЕТИТЕЛЬ ЦНИИ-1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00008035
	642 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	25 680
	291 040
	265 360
	-

	285
	ЯЧЕЙКИ МОКРОГО ХРАН-Я СОЛИ И КАУГУЛЯНТА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00008032
	579 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	23 160
	262 480
	239 320
	-

	286
	ОСВЕТИТЕЛЬ N3 ПРОИЗВОД.450Т/ЧАС
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00008038
	642 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	25 680
	291 040
	265 360
	-

	287
	Трансформатор Т-2-63
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016518
	12 842 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	856 133
	1 141 511
	285 378
	-

	288
	Трансформатор тока тмз 1000 10/0.4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016524
	231 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	289
	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ YТС 9
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016538
	24 828 182,76
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	290
	ТРАНСФОРМАТОР 20 Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016565
	5 394 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	359 600
	479 467
	119 867
	-

	291
	Комплект комплексной защиты АТС Coral
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032688
	119 322,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	292
	Аппарат АИМ-90
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045799
	160 475,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	293
	СТАНОК ТОКАРНЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032061
	168 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	11 200
	14 933
	3 733
	-

	294
	СТАНОК ТОКАРНЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032062
	168 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	11 200
	14 933
	3 733
	-

	295
	СТАНОК ТОКАРНЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032063
	168 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	11 200
	14 933
	3 733
	-

	296
	СТАНОК ТОКАРНЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032064
	168 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	11 200
	14 933
	3 733
	-

	297
	СТАНОК ТОКАРНЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032065
	168 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	11 200
	14 933
	3 733
	-

	298
	Внешнее эл.снабжение ПНС-11
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ10001323
	8 416 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	420 800
	2 665 067
	2 244 267
	-

	299
	СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031499
	271 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	18 067
	24 089
	6 022
	-

	300
	Калибратор температуры КТ-110
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045810
	162 997,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	301
	Панель OMRON NT631-ST211-EV2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052735
	180 500,00
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	302
	«Усилитель мощности ««Увертюра»« УМ-01 в комплекте
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032809
	393 634,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	303
	Шкаф КРОССА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032810
	202 244,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	304
	Локальная сеть
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052543
	531 812,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	305
	Коммутатор AT-8516F/SC WITH AT-A46*1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052734
	101 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	306
	КАБЕЛ.КАНАЛ И ТОННЕЛЬ ОТ РУСН ДО К. N17
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011089
	403 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	13 396
	219 920
	206 524
	-

	307
	КАБЕЛ.КАНАЛ ОТ ОБЪЕД.ЩИТА Т/П 1 К Т/П 2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011090
	227 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	7 546
	123 875
	116 329
	-

	308
	РАЗГРУЗ.УСТ-ВО Т/П N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016053
	1 924 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	76 960
	872 213
	795 253
	-

	309
	ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N1 ТН-СРМЗ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016194
	192 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 382
	104 776
	98 394
	-

	310
	ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N2 ТН-СРМЗ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016195
	192 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 382
	104 776
	98 394
	-

	311
	ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N3 ТН-СРМЗ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016196
	192 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 382
	104 776
	98 394
	-

	312
	ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N4 ТН-СРМЗ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016197
	192 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 382
	104 776
	98 394
	-

	313
	ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N5 ТН-СРМЗ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016198
	192 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 382
	104 776
	98 394
	-

	314
	ВОДООЧИСТ.ВРАЩ.СЕТКА N6 ТН-СРМЗ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016199
	192 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 382
	104 776
	98 394
	-

	315
	УСТ-КА СБОРА ДРЕНАЖЕЙ ТУРБ.ЦЕХА НС-110
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016219
	200 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	6 648
	109 141
	102 493
	-

	316
	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПСВ-500-3-23
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016433
	256 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	317
	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПВ-180
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016415
	222 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	14 800
	19 733
	4 933
	-

	318
	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПВ-180
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016416
	222 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	14 800
	19 733
	4 933
	-

	319
	Турбоагрегат ст.9 с турбиной и генератором
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016522
	56 846 988,96
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	2 273 880
	25 770 635
	23 496 755
	-

	320
	ТЕПЛОФИКАЦ.УСТ-КА N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025076
	20 297 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	674 693
	11 076 202
	10 401 509
	-

	321
	МАСЛОНАСОС С ЭЛ.ДВ-ЛЕМ 2000/6000
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016419
	291 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	322
	НАСОС ПИТАТ.ПЭ 270
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031359
	248 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	323
	НАСОС ПЭД 150х85
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031503
	171 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	324
	НАСОС ПЭД 150х85
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031504
	171 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	325
	ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ СМ-170Б
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016372
	124 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	4 960
	56 213
	51 253
	-

	326
	ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031299
	115 446,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	327
	ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031294
	169 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	328
	Система пожарной сигнализации зданий
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045823
	1 678 806,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	329
	«Лазерный течеискатель ««Карат»««
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045872
	265 125,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	330
	Электромеханический турникет
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052447
	171 375,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	331
	ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ И ЗАДВИЖЕК N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016301
	5 211 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	173 219
	2 843 676
	2 670 457
	-

	332
	ОТКРЫТОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 110КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016304
	31 306 920,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 040 673
	17 084 386
	16 043 713
	-

	333
	ГЛАВНОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 6КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016305
	29 610 843,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	984 294
	16 158 826
	15 174 532
	-

	334
	ГЛАВНОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 10КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016307
	17 901 500,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	595 064
	9 768 963
	9 173 899
	-

	335
	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2 RG 540
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016359
	979 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	336
	РОТОР-ГЕНЕРАТОР Т-2-25-2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016398
	296 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	11 840
	134 187
	122 347
	-

	337
	ЭЛ.ДВ-ЛЬ 4АЗМ2000/6000
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016431
	277 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	338
	Трансформатор Т-1-63
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016521
	11 788 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	785 867
	1 047 822
	261 955
	-

	339
	Масляный выключатель У-110-2000-50-УХЛ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016528
	905 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	60 333
	80 444
	20 111
	-

	340
	ГЛ.ЩИТ УПР-Я И ЗАЩИТЫ ТЭЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025114
	5 396 796,02
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	341
	«Измеритель ««Тангенс 2000»««
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045771
	191 300,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	342
	«ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МОСТ.ГРЕЙФЕРН.»«БЛЕЙХЕРТ»««
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016049
	31 343 174,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 041 878
	17 104 170
	16 062 292
	-

	343
	«ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ П/АВТОМАТ 5»«B»« 312 N902»
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00074225
	216 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	344
	Связь и сигнализация VI-ОЧ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011095
	374 950,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	345
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011125
	236 710,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	346
	Блок бесеребойного питания АБП-ООПТ-25-230-50-220Н
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052751
	176 043,00
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	347
	КАБЕЛ.КАНАЛ ОТ РУСН IV-V-ОЧ.КО II ПОДЪЕМ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011085
	140 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	4 654
	76 399
	71 745
	-

	348
	Установка акустич-й интенсификации золоулавл-я на
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016527
	897 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	349
	Прибор ПКЖ-904А
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045859
	111 431,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	350
	Аппарат для определения времени деэмульсации масла
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054120
	110 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	351
	ТЕХНОЛОГИЧ-Е ОБОРУД-Е ХИМВОДООЧИСТКИ К-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016368
	54 677 606,20
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	352
	Влагомер ВТМ-2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045784
	119 310,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	353
	Кабина микроклимата
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00088078
	196 500,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	9 825
	62 225
	52 400
	-

	354
	Система учета расхода основных потоков ХВО
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045817
	817 258,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	355
	ТОКАРНЫЙ СТАНОК
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031510
	155 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	10 333
	13 778
	3 445
	-

	356
	ЛИСТОГИБНЫЙ СТАНОК МГМ-5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032015
	245 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	357
	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ 6Е8ОШ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032066
	131 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	8 733
	11 644
	2 911
	-

	358
	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ 6Т 82 Ш
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032067
	478 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	31 867
	42 489
	10 622
	-

	359
	Станок 1 м-63
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032312
	155 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	10 333
	13 778
	3 445
	-

	360
	Прибор ПКВ/М6Н
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045782
	107 671,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	361
	Пожаротушение в кабельном полуэтаже ГЩУ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045824
	5 091 289,94
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	362
	Комплект системы видеонаблюдения
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032872
	342 463,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	363
	ГАЗОХОД КОТЛА N2 ОТ КОТЛА N2 ДО ДЫМ.ТРУБ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011110
	1 536 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	364
	ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА КОТЛА N 18
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025040
	8 123 426,14
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	324 937
	3 682 620
	3 357 683
	-

	365
	ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА С МОКР.СКРУББЕРАМИ К.N17
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025043
	8 635 426,13
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	287 050
	4 712 407
	4 425 357
	-

	366
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ ПЫЛЕУГ.КОТЛА N15
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025049
	11 619 480,81
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	386 243
	6 340 825
	5 954 582
	-

	367
	ВЫСОКОНАПОРНЫЙ НАСОС
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032033
	2 483 654,56
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	368
	Система контроля и доступа на проходной
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032905
	2 821 009,20
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	369
	ГАЛЕРЕЯ КОНВЕЕРОВ 6АБ/1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032031
	12 141 934,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	370
	ГАЛЕРЕЯ КОНВЕЕРОВ 6АБ/2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032032
	16 491 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	371
	ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТ.КОНВ-ЕР НУЛЕВ.ГАЛЕРЕИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016035
	472 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	372
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 1Р НУЛЕВ.СИСТ.ГОРИЗОНТ.ГАЛ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016038
	746 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	373
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 3Р НАКЛОН.ЭСТАКАДЫ Т/П N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016039
	1 417 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	374
	ОБОР-Е УСТ-КИ ДЛЯ ОЧ-КИ ПРОИЗ.КОНДЕНСАТА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016335
	1 224 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	375
	ОБОР-Е УСТ-КИ ПО СХЕМЕ ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016336
	5 763 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	376
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 10Б ПРАВ.СИСТ.БУНК.ГАЛЕРЕИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025027
	621 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	377
	ЛЕНТ.К-ЕР 9Б БУНК.ГАЛЕРЕИ 4-6 ОЧЕРЕДИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025026
	553 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	378
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 1А ПЕРЕДАТ.ЛЕВ.СИСТ.Т/П 1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025030
	250 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	379
	ЛЕНТ.КОНВ-Р 2А ПЕРЕДАТ.ПРАВ.СИСТ.Т/П 1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025031
	325 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	380
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 3А 1-ГО ПОДЪЕМА ЛЕВ.СИСТ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025032
	353 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	381
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 4А 1-ГО ПОДЪЕМА ПРАВ.СИСТ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025033
	353 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	382
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 5А 2-ГО ПОДЪЕМА ЛЕВ.СИСТ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025034
	525 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	383
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 6А 2-ГО ПОДЪЕМА ПРАВ.СИСТ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025035
	520 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	384
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011005
	268 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	385
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 6
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011006
	268 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	386
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011007
	283 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	387
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 8
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011008
	222 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	388
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N17
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011018
	205 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	389
	ДЕАЭРАЦ.УСТ-КА С ОДНОЙ КОЛОНКОЙ N7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016096
	147 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	390
	Редукционно-охладительная установка (РОУ) 30/1,2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016111
	123 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	391
	УСТ-КА ДЛЯ ГИДРОУЛАВ-Я С АП.МОСКАЛЬКОВА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016116
	1 183 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	392
	РАСТОПОЧНОЕ МАЗУТ.ХОЗ-ВО
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016117
	241 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	393
	ОБЩЕСТАНЦ.ОБОР-Е НАСОС.СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016200
	108 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	394
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 8
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025004
	29 848 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	395
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025001
	29 848 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	396
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025003
	29 848 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	397
	ТУРБИНА ПАРОВАЯ ТГ-11
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025016
	88 110 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	398
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 18
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025039
	1 242 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	399
	ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N17
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025044
	1 706 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	ОБОРУ-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N 18
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025041
	1 706 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	401
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N17
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025042
	1 242 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	402
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 16
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025046
	515 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	403
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N15
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011015
	622 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	404
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N16
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011016
	527 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	405
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N17
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011017
	447 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	406
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N18
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011019
	415 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	407
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N18
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011020
	520 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	408
	Трубопровод ТГ № 12 (передаточный комплект)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011029
	267 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	409
	Трубопровод ТГ № 3  (передаточный комплект)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011023
	223 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	410
	Трубопровод ТГ № 11 (передаточный комплект)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011030
	408 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	411
	Трубопровод ТГ № 13 (передаточный комплект)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011031
	237 710,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	412
	КОЛЛЕКТОР 30 АТА СТАНЦИОННЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011035
	1 975 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	413
	ОБЩЕСТАНЦ.ОБОР-Е КОТ.ОТД-Я СК 194
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016068
	144 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	414
	Редукционно-охладительная установка (РОУ) 60/30
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016080
	914 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	415
	ДЕАЭРАТ.УСТ-КА С ОДН.КОЛ.ДЛЯ ПОДПИТКИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016092
	145 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	416
	ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N 15
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025051
	1 544 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	417
	ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КАДЛЯ КОТЛА N8
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025063
	148 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	418
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N8
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025062
	320 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	419
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N6
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025067
	320 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	420
	ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я УГЛЯ ДЛЯ КОТЛА N8
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025064
	390 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	421
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025065
	320 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	422
	ОБОРУБ-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025066
	390 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	423
	ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N6
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025069
	390 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	424
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025070
	320 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	425
	ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N 5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025071
	390 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	426
	ПОДОГРЕВАТ.УСТ-КА N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025078
	2 278 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	427
	ПРОПЕЛЛЕР.НАСОС С ЭЛ.ДВ-ЛЕМ N3 Ц-12000
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016204
	441 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	428
	ПРОПЕЛЛЕР.НАСОС С ЭЛ.ДВ-ЛЕМ N2 Ц-12000
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016205
	441 000,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	429
	ДРОБ.УСТ-ВО ОДНОБЛОЧ.БЕЗБУНКЕР.3ДР Т/П 1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016034
	119 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	430
	НАРУЖ.ОСВ-Е ТЕР-ИИ ТЭЦ И ПОДСТ-ИИ 110КВ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011045
	125 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	431
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2РН
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011043
	422 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	21 100
	133 633
	112 533
	-

	432
	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 16Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011049
	152 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	7 600
	48 133
	40 533
	-

	433
	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 17Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011050
	407 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	20 350
	128 883
	108 533
	-

	434
	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 18Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011051
	301 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	15 050
	95 317
	80 267
	-

	435
	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 19Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011055
	113 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	5 650
	35 783
	30 133
	-

	436
	РЕЗЕРВ.ВОЗБ-ЛЬ N3 МОЩН.190КВТ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016228
	1 056 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	437
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 46Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016241
	169 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	438
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 43Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016238
	248 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	439
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 44Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016239
	248 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	12 400
	78 533
	66 133
	-

	440
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 45Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016240
	169 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	441
	РЕЗЕРВ.СИЛОВ.ТРАНСФОРМАТОР 37Г
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016242
	180 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	442
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 53Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016246
	150 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	443
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 16Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016249
	411 000,00
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	444
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 19Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016250
	411 000,00
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	445
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 18Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016262
	668 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	446
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 13Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016259
	251 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	447
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 14Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016260
	251 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	448
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 15Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016261
	251 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	449
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 31Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016263
	180 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	450
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 40Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016264
	180 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	451
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 41Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016265
	180 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	452
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 42Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016266
	180 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	453
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 25Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016268
	123 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	454
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 26Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016269
	123 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	455
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 27Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016270
	123 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	456
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 22Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016275
	193 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	457
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 21Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016274
	193 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	458
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 17Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016276
	784 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	459
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р 20Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016277
	747 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	460
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р Т-6-40
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016278
	2 934 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	461
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р Т-3-32
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016279
	5 294 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	462
	МОТОР-ГЕНЕРАТОР К-4 890КВТ 550В 1620А
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016292
	632 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	463
	«КРУ-БОЙЛЕРНОЙ ««В»« 6,3КВ»
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016293
	591 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	464
	ЩИТ 380В БОЙЛЕРНОЙ УСТ-КИ N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016297
	319 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	465
	КРУ-БОЙЛЕРНОЙ К-2 6,3КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016294
	591 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	466
	КОМПЛЕКТ РАСПРЕД.УСТ-В РУ-3,15 IV-ОЧЕРЕД
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016295
	1 714 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	467
	ЩИТ 380В БОЙЛЕРНОЙ УСТ-КИ N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016296
	266 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	468
	ЩИТ 380В ХИМЦЕХ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016298
	742 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	469
	ЩИТ 380В N5 IV-ОЧЕРЕДИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016299
	467 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	470
	ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ И ЗАДВИЖЕК N3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016300
	376 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	471
	РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБСТВЕН.НУЖД 6,3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016308
	11 726 301,31
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	472
	ГЛАВНОЕ РАСПРЕД.УСТ-ВО 10КВ III-ОЧЕРЕДИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016306
	6 265 731,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	473
	РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБ.НУЖД 3,15KB 380В IIIО
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016309
	4 572 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	474
	РАСП.УСТ-ВО СОБ.НУЖД 6,3КВ НАСОС.I-ПОДЪЕ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016313
	853 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	475
	РАСПРЕД.УСТ-ВО СОБ.НУЖД 3,15КВ IV-ОЧЕРЕД
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016310
	6 345 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	476
	ОБЪЕДИНЕН.ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Т/П N1 И N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016311
	676 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	477
	ОБЪЕДИНЕН.ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Т/П N1 И N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016312
	676 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	478
	ЩИТ 380В ОСВЕЩЕНИЯ N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016314
	699 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	479
	ЩИТ 380В ОСВЕЩЕНИЯ N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016315
	877 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	480
	ЩИТ 380В ОСВЕЩЕНИЯ N4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016316
	1 666 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	481
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р ТМ-1000
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016379
	231 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	482
	ТРАНСФ-Р ТМ-1000 6/0,4 СИЛОВОЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016371
	231 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	483
	СИЛОВ.ТРАНСФ-Р ТМ-1000/3Вх0,4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016373
	231 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	484
	ТРАНСФ-Р ТДТН-63000/110
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016375
	12 842 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	485
	ПАНЕЛЬ ЗАЩИТНАЯ ТРАНСФ-РА Т-11-40
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016412
	490 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	486
	КРАН МОСТОВОЙ ЭЛ.С 2-МЯ ТЕЛЕЖКАМИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00030326
	105 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	487
	КРАН МОСТОВОЙ ЭЛ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00030327
	117 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	488
	КАБЕЛ.КАНАЛ ОТ ГЛ.КОРП.К Т/П 1 И НАСОС.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011086
	159 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	7 950
	50 350
	42 400
	-

	489
	КАБ.ТОННЕЛЬ ОТ РУСН 6КВ I ОЧ.ДО ГРУ-10КВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011091
	212 000,00
	8
	4
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	10 600
	67 133
	56 533
	-

	490
	СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ 2622В
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00030100
	107 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	491
	СТАНОК ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00030097
	389 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	492
	ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N16
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025047
	418 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	13 895
	228 105
	214 210
	-

	493
	ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 15
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025050
	369 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	12 266
	201 366
	189 100
	-

	494
	Газоанализатор testo 340 SO2 - четырехсенсорный ко
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045879
	127 457,63
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	495
	ОСВЕТИТЕЛЬ N1 ПРОИЗВОД.450Т/ЧАС
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00008036
	642 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	25 680
	291 040
	265 360
	-

	496
	ОСВЕТИТЕЛЬ N2 ПРОИЗВОД.450Т/ЧАС
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00008037
	642 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	25 680
	291 040
	265 360
	-

	497
	НФ00052758 Приемник GS06 (насадка для CS15)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052758
	125 453,39
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	498
	НФ00052758 Приемник GS06 (насадка для CS15)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052759
	125 453,39
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	499
	Тахеометр LEICA TS02 power Arctic (5*)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052798
	280 205,08
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	ОСВЕТИТЕЛЬ N4 ЕМК.450КУБ.М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00008088
	752 000,00
	9
	1
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	30 080
	340 907
	310 827
	-

	501
	Редукционно-охладительная установка (РОУ) 30/1,2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016552
	1 561 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	502
	НАРУЖ.ОСВЕЩ-Е ПО ПЕРИМЕТРУ ОГРАДЫ ТЭЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011044
	55 900,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	503
	НАРУЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ К ВК-2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011108
	761 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	38 050
	240 983
	202 933
	-

	504
	НАРУЖ.ОСВ-Е ОТ ТЭЦ ВДОЛЬ ДОРОГИ НКАЗА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011064
	58 600,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	505
	СЕТИ ЭЛ.СНАБЖЕНИЯ И ЭЛ.ОСВЕЩЕНИЯ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011115
	911 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	45 550
	288 483
	242 933
	-

	506
	Автоматизированная информационно-изм. система коме
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052711
	37 773 227,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	507
	НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К ВК-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011126
	16 451 000,00
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	508
	НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К ОВК-1 К-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011127
	10 966 000,00
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	509
	Комплект путевого инструмента
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00074271
	191 902,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	510
	Устройство регистрации и обработки информации
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045846
	478 527,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	511
	«Эндоскоп технический гибкий ««Кобра»««
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045847
	143 729,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	512
	ТУРБОАГРЕГАТ СТ.6-ТУРБИНА ТИПА ПТР-30-2.9/0.6 МОЩН
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016540
	102 135 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	4 085 400
	46 301 200
	42 215 800
	-

	513
	Турбогенератор ТГ-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025118
	153 178 481,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	6 127 139
	69 440 911
	63 313 772
	-

	514
	Бойлерная установка (нитка А)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025119
	26 626 759,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	1 775 117
	2 366 823
	591 706
	-

	515
	Коммерческий узел учета газа на ГРП Кузнецкой ТЭЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045868
	2 972 344,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	516
	Автоматическая телефонная станция Coral 2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032378
	871 621,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	517
	Внедрение системы телемеханики и связи
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032904
	16 940 960,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	518
	Установка сбора охлаждающей воды вспомогательного
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032878
	1 538 630,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	519
	Установка для испытания средств защиты УИ-70 СЗ-15
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045866
	105 634,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	520
	Энергоснабжение крана-перегружателя
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032899
	11 298 764,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	521
	Комплект оборудования для передачи данных
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032897
	187 230,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	522
	КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ОТ ГЛ.КОРПУСА ДО ВК
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011096
	4 893 000,00
	8
	1
	240
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	76
	64
	244 650
	1 549 450
	1 304 800
	-

	523
	Котел паровой ст.№ 4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016567
	258 155 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	524
	Быстродействующая редукционно-охладительная устано
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025115
	31 856 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	525
	Турбоагрегат № 13
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025116
	84 503 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	3 380 120
	38 308 027
	34 927 907
	-

	526
	Установка ВВП типа ВВТ-420
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032686
	6 330 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	527
	Весы конвеерные автоматические
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00050081
	344 101,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	528
	ИСТОЧНИК КОНТРОЛЯ ТОКА 25 ГЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016554
	177 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	11 800
	15 733
	3 933
	-

	529
	Малогабаритная установка
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045769
	186 970,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	530
	Измеритель диэлектрических параметров
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00050080
	250 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	531
	Кран-перегружатель г/п 32тн
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016566
	49 124 455,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	3 274 964
	4 366 618
	1 091 654
	-

	532
	Кран козловой
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032702
	1 514 431,79
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	100 962
	134 616
	33 654
	-

	533
	Расходомерный узел циркуляционной воды насосной ст
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045747
	183 169,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	534
	ТЕХНОЛОГИЧ.ОБОРУД-Е ТОПЛИВОПОДАЧИ К-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016366
	16 170 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	535
	ТЕХВОДОСНАБЖЕНИЕ К-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011133
	16 745 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	536
	ПОДОГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА №3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016363
	3 332 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	537
	ПАРОВОЙ КОТЕЛ №3 Е-160 СТ.3 СО ВСПОМОГАТ.ОБОРУД-М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016365
	275 655 532,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	538
	Деаэратор N-5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016520
	1 087 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	539
	Компрессор
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032309
	1 527 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	101 800
	135 733
	33 933
	-

	540
	Компрессор
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032310
	1 527 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	101 800
	135 733
	33 933
	-

	541
	Компрессор
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032311
	1 527 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	101 800
	135 733
	33 933
	-

	542
	Топливоразгрузчик
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032314
	697 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	543
	Дефектоскоп ультразвуковой УД4-Т
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045855
	198 244,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	544
	РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТОПЛИВОПОДАЧИ К-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016367
	7 798 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	545
	РАСПРЕДУСТР-ВА ХИМВОДООЧИСТКИ К-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016369
	10 650 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	546
	Станок 1 м-63
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032313
	155 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	10 333
	13 778
	3 445
	-

	547
	Метран 501 ПКД-Р-1-М10/М25-П-0,25М/Н-2,5/П25 В
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045854
	222 300,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	548
	Програмно-аппаратный комплекс регистрации оператив
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032895
	108 170,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	549
	АИИС на Кузнецкой ТЭЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ20013867
	3 413 356,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	550
	Насос ЦНС 300-300
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032332
	135 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	551
	Насос ПЭА 150-85
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032333
	227 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	9 080
	102 907
	93 827
	-

	552
	Насос IД 300-90
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032334
	111 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	553
	Система учета э/энергии *ТОК-С* на Кузнецкой ТЭЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ20000137
	214 250,27
	4
	4
	60
	01.12.1996
	01.01.2026
	348
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	554
	Комплексная система эл.снабжения и управления меха
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032874
	13 377 358,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	555
	Мостовой кран N-1 ВК-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032335
	895 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	59 667
	79 556
	19 889
	-

	556
	Мостовой кран N-2 ВК-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032336
	895 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	59 667
	79 556
	19 889
	-

	557
	Мостовой кран N-3 ВК-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032337
	895 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	59 667
	79 556
	19 889
	-

	558
	Плоттер
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032816
	108 178,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	559
	Калибратор температуры КТ - 650М1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045856
	190 876,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	560
	ПАРОПРОВОД ВД И НД К ТГ-4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011122
	1 152 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	561
	ТУРБОГЕНЕРАТОР N-4 /Р-12-35/5М/
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016510
	56 846 988,95
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	2 273 880
	25 770 635
	23 496 755
	-

	562
	ПОДПИТОЧНАЯ УСТ-КА ТЕПЛОСЕТИ N-5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016511
	1 158 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	563
	Охранно-пропускной комплекс с камерами авт.набл.об
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00040103
	3 791 396,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	564
	Автоматическая система пожаротушения по конвеерам
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00040104
	1 753 370,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	565
	Калориметрическая система IKA C 200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045869
	711 864,41
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	566
	Кран КЖДЭ-25
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ40032820
	1 204 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	80 267
	107 022
	26 755
	-

	567
	СТАНОК 1 К-62
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032210
	155 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	10 333
	13 778
	3 445
	-

	568
	СТАНОК 1К-62
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032214
	155 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	10 333
	13 778
	3 445
	-

	569
	СТАНОК МК 6046
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032209
	110 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	7 333
	9 778
	2 445
	-

	570
	СТАНОК МК 6046
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032216
	102 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	6 800
	9 067
	2 267
	-

	571
	Метрологический стенд МСД-хххх/ххххх (протокол №13
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045871
	609 250,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	572
	Насос Д 200/36
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016541
	188 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	573
	Насос Д 200/36
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016542
	188 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	574
	Насос Д 200/36
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016543
	188 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	575
	Насос СЭ 1250/70
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016547
	188 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	576
	Насос ЦНС-1250/70
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016544
	188 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	577
	Насос СЭ 1250/70
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016545
	188 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	578
	Насос СЭ 1250/70
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016546
	188 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	579
	Разъединитель РДЗ-2-110/2000с приводом ПРГ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016548
	289 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	19 267
	25 689
	6 422
	-

	580
	Разъединитель РДЗ-2-110/2000с приводом ПРГ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016549
	289 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	19 267
	25 689
	6 422
	-

	581
	Разъединитель РДЗ-2-110/2000 с приводом ПРГ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016550
	289 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	19 267
	25 689
	6 422
	-

	582
	Шкаф защиты ТГ-№ 9
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025117
	811 542,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	583
	Метран - 501
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045814
	239 805,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	584
	Метран - 502
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045815
	158 080,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	585
	РЕЛЕ-ТОМОГРАФ 41М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00050073
	345 833,33
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	586
	Радиально-сверлильный станок
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00031416
	155 000,00
	7
	4
	180
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	16
	4
	10 333
	13 778
	3 445
	-

	587
	ОБОР-Е ХИМВОДООЧ-КИ ПО СХЕМЕ С ПРЕДВ.КОА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016334
	30 497 344,30
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 013 762
	16 642 595
	15 628 833
	-

	588
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 8Б ПРАВ.СИСТ.БУНК.ГАЛЕРЕИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025028
	816 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	27 125
	445 296
	418 171
	-

	589
	ЛЕНТ.КОНВ-ЕР 7Б ЛЕВ.СИСТ.БУНК.ГАЛЕРЕИ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025029
	906 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	30 116
	494 410
	464 294
	-

	590
	ПОДОГРЕВАТ.УСТ-КА №1 ЯЧЕЙКИ ТГ-6 МАШЗАЛА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016361
	783 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	591
	ДЕАЭРАТОР N 4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016479
	599 000,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	592
	Мокрые золоуловители водогр.котла N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016529
	463 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	18 520
	209 893
	191 373
	-

	593
	Мокрые золоуловители ВК N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016530
	465 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	18 600
	210 800
	192 200
	-

	594
	ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016533
	39 840 636,46
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	595
	ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016534
	45 528 667,23
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	596
	КОТЛОАГРЕРАТ СТАНЦИИ N6
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025002
	29 848 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	992 177
	16 288 244
	15 296 067
	-

	597
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 15
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025005
	69 623 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	2 314 338
	37 993 715
	35 679 377
	-

	598
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 16
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025006
	70 367 093,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	2 339 072
	38 399 771
	36 060 699
	-

	599
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 17
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025007
	94 551 473,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	3 142 985
	51 597 341
	48 454 356
	-

	600
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 18
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025008
	94 415 245,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	3 138 457
	51 523 001
	48 384 544
	-

	601
	ТУРБИНА ПАРОВАЯ ТГ-12
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025017
	138 883 822,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	4 616 637
	75 789 787
	71 173 150
	-

	602
	ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025036
	2 309 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	76 753
	1 260 036
	1 183 283
	-

	603
	ЗОЛОУЛАВ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025037
	1 037 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	34 471
	565 898
	531 427
	-

	604
	ОБОРУД-Е ПЫЛЕПРИГОТ-Я ДЛЯ КОТЛА N16
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025048
	2 545 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	84 598
	1 388 823
	1 304 225
	-

	605
	ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N6
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025068
	1 210 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	40 222
	660 305
	620 083
	-

	606
	Редукционно-охладительная установка (РОУ) 64/30
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025074
	2 527 179,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	607
	ТЕПЛОФИКАЦ.УСТ-КА N2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025075
	5 614 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	186 615
	3 063 596
	2 876 981
	-

	608
	ТЕПЛОФИКАЦ.УСТ-КА N3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025077
	21 368 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	710 294
	11 660 654
	10 950 360
	-

	609
	ДЕАЭРАЦ.УСТ-КА С 2Я КОЛ.БОЙЛЕР.УСТ-КИ N1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025096
	224 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	8 960
	101 547
	92 587
	-

	610
	ПОДПИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНОЙ КОТ.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016477
	915 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	611
	ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ПЭ-150-80 N 12
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016478
	304 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	12 160
	137 813
	125 653
	-

	612
	ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N11 7Ц7а
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025088
	708 000,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	28 320
	320 960
	292 640
	-

	613
	АТС связи
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00040102
	3 807 740,97
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	614
	АНАЛИЗАТОР ПЫЛИ АТМАС БВЕК 610000.001
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045989
	175 000,00
	3
	4
	36
	31.10.2019
	01.01.2026
	74
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	615
	ТЕРМИНАЛ РЕВИЗОР T8HDD 16TB
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054304
	130 148,00
	4
	4
	60
	30.11.2019
	01.01.2026
	73
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	616
	ДЕФЕКТОСКОП ТОМОГРАФИК ЗАКАЗ КОМП УД4-ТМ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045990
	250 000,00
	5
	4
	84
	31.12.2019
	01.01.2026
	72
	12
	-
	35 714
	35 714
	-
	-

	617
	ПРИБОР КОНТР ИЗОЛ VIGILOHM XM300C 50541
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045991
	207 040,78
	6
	4
	120
	31.12.2019
	01.01.2026
	72
	48
	36
	20 704
	82 816
	62 112
	-

	618
	БУЛЬДОЗЕР ГУС 15М3 LIEBHERR PR744
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00065154
	33 100 325,09
	4
	4
	60
	30.04.2020
	01.01.2026
	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	619
	СЕРВЕР POWEREDGE R740XD Server
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053106
	1 059 817,54
	2
	4
	24
	31.07.2020
	01.01.2026
	65
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	620
	КАЛИБРАТОР ВИБРАЦИОННЫЙ КВ-160-10
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045997
	148 989,17
	3
	4
	36
	31.08.2020
	01.01.2026
	64
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	621
	ШУМОМЕР-ВИБРОМ ЭКОФИЗИКА-110А-HF/110АВ-4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00045998
	196 700,83
	3
	4
	36
	31.08.2020
	01.01.2026
	64
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	622
	УСТАНОВКА ПРОЖИГАЮЩАЯ АПУ-2М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046000
	451 779,17
	3
	4
	36
	31.08.2020
	01.01.2026
	64
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	623
	КМП CISCO ROOMKIT MINI+RM
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053109
	273 028,00
	4
	4
	60
	28.02.2021
	01.01.2026
	58
	2
	-
	9 101
	9 101
	-
	-

	624
	АППАРАТ ТВО-ЛАБ-01 Д/ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕР
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046002
	136 952,00
	3
	4
	36
	30.06.2021
	01.01.2026
	54
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	625
	УСТРОЙСТВО Д/ПРОВЕРКИ ЗАЩИТ НЕПТУН-3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046003
	224 400,00
	3
	4
	36
	30.09.2021
	01.01.2026
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	626
	РЕФЛЕКТОМЕТР РЕЙС-305
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046004
	131 720,00
	3
	4
	36
	30.09.2021
	01.01.2026
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	627
	АНАЛИЗАТОР ПКЖ 904А
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046005
	243 000,00
	3
	4
	36
	30.06.2021
	01.01.2026
	54
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	628
	Системы зачистки поверхности полувагонов
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054308
	2 832 800,00
	4
	4
	60
	30.11.2021
	01.01.2026
	49
	11
	-
	519 347
	519 347
	-
	-

	629
	ВОЛС от ГК до АБК, ХЦ, СибЭР и СКС в зданиях АБК-Х
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ40033092
	1 433 333,33
	6
	4
	120
	20.04.2022
	01.01.2026
	44
	76
	64
	143 333
	907 778
	764 445
	-

	630
	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВДУ-506С
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054310
	182 928,00
	3
	4
	36
	31.05.2022
	01.01.2026
	43
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	631
	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕН MS-GF80VA/MU-GF80VA
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054311
	201 489,17
	5
	4
	84
	31.05.2022
	01.01.2026
	43
	41
	29
	28 784
	98 346
	69 562
	-

	632
	РН-МЕТР МАРК-902МП С ЭЛЕКТРОД INPRO 4800
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046006
	161 730,00
	5
	4
	84
	31.07.2022
	01.01.2026
	41
	43
	31
	23 104
	82 790
	59 686
	-

	633
	МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ HILTI TE 1000-AVR
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054312
	109 654,75
	1
	4
	12
	15.08.2022
	01.01.2026
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	634
	СПЕКТРОФОТОМЕТР В-1200 Эковью
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046007
	149 000,00
	5
	4
	84
	22.08.2022
	01.01.2026
	40
	44
	32
	21 286
	78 048
	56 762
	-

	635
	ЗАВЕСА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ КЭВ-24П5061Е
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054313
	131 000,00
	4
	4
	60
	19.09.2022
	01.01.2026
	39
	21
	9
	26 200
	45 850
	19 650
	-

	636
	УСТРОЙСТВО РАЗРЯДНОЕ УР-120-2 УХЛ4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046008
	416 665,00
	5
	4
	84
	31.12.2022
	01.01.2026
	36
	48
	36
	59 524
	238 094
	178 570
	-

	637
	АТС AVAYA AURA R7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ40033093
	8 049 420,80
	4
	4
	60
	20.02.2023
	01.01.2026
	34
	26
	14
	1 609 884
	3 488 082
	1 878 198
	-

	638
	ЭКРАН SANDBLAST CPAP-SG3800-SNBT-RUS
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053110
	703 587,84
	3
	4
	36
	24.04.2023
	01.01.2026
	32
	4
	-
	78 176
	78 176
	-
	-

	639
	ЭКРАН SANDBLAST CPAP-SG3800-SNBT-RUS
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053111
	703 587,84
	3
	4
	36
	24.04.2023
	01.01.2026
	32
	4
	-
	78 176
	78 176
	-
	-

	640
	АППАРАТ ДЕФИБРИЛЛЯТОР АКСИОН ДА-Н-02
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046014
	263 389,60
	4
	4
	60
	24.04.2023
	01.01.2026
	32
	28
	16
	52 678
	122 915
	70 237
	-

	641
	КОНДИЦИОНЕР DAIKIN FAQ71B/RR71BV/-40T
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054316
	349 336,67
	5
	4
	84
	24.04.2023
	01.01.2026
	32
	52
	40
	49 905
	216 256
	166 351
	-

	642
	МИКРОМИЛЛИКИЛООММЕТР МИКО-2.3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046009
	475 725,00
	5
	4
	84
	26.06.2023
	01.01.2026
	30
	54
	42
	67 961
	305 823
	237 862
	-

	643
	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ВЗРЫВЧ ВЕЩЕСТВ ПИЛОТ-М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046011
	578 200,00
	3
	4
	36
	31.08.2023
	01.01.2026
	28
	8
	-
	128 489
	128 489
	-
	-

	644
	КАЛОРИМЕТР СГОРАНИЯ БОМБОВЫЙ АБК-1В
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046010
	3 326 400,00
	5
	4
	84
	21.08.2023
	01.01.2026
	28
	56
	44
	475 200
	2 217 600
	1 742 400
	-

	645
	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ВЗРЫВЧ ВЕЩЕСТВ ПИЛОТ-М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046012
	578 200,00
	3
	4
	36
	31.08.2023
	01.01.2026
	28
	8
	-
	128 489
	128 489
	-
	-

	646
	Таль электрическая канатная CD1.3,2т*24м
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054314
	122 167,50
	5
	4
	84
	30.09.2023
	01.01.2026
	27
	57
	45
	17 453
	82 899
	65 446
	-

	647
	Таль электрическая канатная CD1.3,2т*24м
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054315
	122 167,50
	5
	4
	84
	30.09.2023
	01.01.2026
	27
	57
	45
	17 453
	82 899
	65 446
	-

	648
	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ИГС-98 КОМЕТА-М-4 005
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046013
	131 600,00
	5
	4
	84
	31.10.2023
	01.01.2026
	26
	58
	46
	18 800
	90 867
	72 067
	-

	649
	Сервер Axica SU-A212 3U Xeon Bronze 3204
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053112
	559 810,00
	2
	4
	24
	30.11.2023
	01.01.2026
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	650
	ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ КЭВ-24П5041Е 380В
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054317
	103 916,67
	3
	4
	36
	30.11.2023
	01.01.2026
	25
	11
	-
	31 752
	31 752
	-
	-

	651
	ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ КЭВ-60П7020E 380В
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054319
	123 400,00
	3
	4
	36
	15.12.2013
	01.01.2026
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	652
	ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ КЭВ-60П7020E 380В
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054318
	123 400,00
	3
	4
	36
	15.12.2023
	01.01.2026
	25
	11
	-
	37 706
	37 706
	-
	-

	653
	Стационарные анкерные системы химцеха
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054321
	2 368 817,66
	5
	4
	84
	15.12.2023
	01.01.2026
	25
	59
	47
	338 403
	1 663 812
	1 325 409
	-

	654
	Стационарные анкерные системы КТЦ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054320
	792 714,00
	5
	4
	84
	15.12.2023
	01.01.2026
	25
	59
	47
	113 245
	556 787
	443 542
	-

	655
	СПЕКТРОФОТОМЕТР В-1200 ЭКОВЬЮ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046015
	118 250,00
	5
	4
	84
	29.03.2024
	01.01.2026
	21
	63
	51
	16 893
	88 688
	71 795
	-

	656
	ПРИБОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ АИД70М
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046016
	367 500,00
	4
	4
	60
	29.03.2024
	01.01.2026
	21
	39
	27
	73 500
	238 875
	165 375
	-

	657
	ТИТРАТОР ФИШЕРА ЭКСПЕРТ-007М А
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046017
	416 584,00
	5
	4
	84
	26.04.2024
	01.01.2026
	20
	64
	52
	59 512
	317 397
	257 885
	-

	658
	АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00000104
	117 722,00
	5
	4
	84
	20.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	16 817
	91 094
	74 277
	-

	659
	АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00000103
	117 722,00
	5
	4
	84
	20.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	16 817
	91 094
	74 277
	-

	660
	ТОЛЩИНОМЕР ПОРТАТИВНЫЙ ЭМА KROPUS AIR
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00046018
	185 000,00
	5
	4
	84
	24.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	26 429
	143 155
	116 726
	-

	661
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095028
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	662
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095029
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	663
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095030
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	664
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095031
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	665
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095032
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	666
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095033
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	667
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095034
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	668
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095035
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	669
	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095036
	146 840,00
	5
	4
	84
	31.05.2024
	01.01.2026
	19
	65
	53
	20 977
	113 626
	92 649
	-

	670
	АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095038
	119 350,00
	5
	4
	84
	30.06.2024
	01.01.2026
	18
	66
	54
	17 050
	93 775
	76 725
	-

	671
	АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095037
	119 350,00
	5
	4
	84
	30.06.2024
	01.01.2026
	18
	66
	54
	17 050
	93 775
	76 725
	-

	672
	АВТОМАТ ГАЗ ВОДЫ ДЕЛЬТА М-150СБ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095039
	119 350,00
	5
	4
	84
	30.06.2024
	01.01.2026
	18
	66
	54
	17 050
	93 775
	76 725
	-

	673
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095040
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	674
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095041
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	675
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095042
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	676
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095043
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	677
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095044
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	678
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095045
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	679
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095046
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	680
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095047
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	681
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-100
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095048
	246 130,00
	5
	4
	84
	31.07.2024
	01.01.2026
	17
	67
	55
	35 161
	196 318
	161 157
	-

	682
	КОММУТАТОР HUAWEI S5735-L24T4X-A1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053113
	158 958,60
	4
	4
	60
	30.09.2024
	01.01.2026
	15
	45
	33
	31 792
	119 219
	87 427
	-

	683
	КОММУТАТОР HUAWEI S5735-L24T4X-A1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053114
	158 958,60
	4
	4
	60
	30.09.2024
	01.01.2026
	15
	45
	33
	31 792
	119 219
	87 427
	-

	684
	КОММУТАТОР HUAWEI S6730-H24X6C
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053115
	908 819,31
	4
	4
	60
	30.09.2024
	01.01.2026
	15
	45
	33
	181 764
	681 614
	499 850
	-

	685
	КОММУТАТОР HUAWEI S6730-H24X6C
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053116
	908 819,31
	4
	4
	60
	30.09.2024
	01.01.2026
	15
	45
	33
	181 764
	681 614
	499 850
	-

	686
	ПРОЕКТОР EPSON EB-FH52
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053117
	100 625,00
	2
	4
	24
	30.09.2024
	01.01.2026
	15
	9
	-
	37 734
	37 734
	-
	-

	687
	Прицеп-станция компрессорная передвижная ВВП-6/7
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032957
	364 406,78
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	688
	Сервер Kraftway Express 200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052678
	225 026,00
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	689
	ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЬ ДЖ-080-А-Л-У1
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00033125
	415 834,00
	5
	4
	84
	31.12.2024
	01.01.2026
	12
	72
	60
	59 405
	356 429
	297 024
	-

	690
	СКАНЕР ШИРОКОФОРМАТНЫЙ WIDETEK 36-600
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053118
	1 266 666,67
	3
	4
	36
	31.12.2024
	01.01.2026
	12
	24
	12
	422 222
	844 444
	422 222
	-

	691
	ПОДАВИТЕЛЬ ДРОНОВ 3MX АЙРАТ 100 V.3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095049
	250 000,00
	3
	4
	36
	31.12.2024
	01.01.2026
	12
	24
	12
	83 333
	166 667
	83 334
	-

	692
	Система видеонаблюдения в ОРУ-110 кВ, ГРУ-10 кВ
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00053119
	1 950 000,00
	4
	4
	60
	14.02.2025
	01.01.2026
	11
	49
	37
	390 000
	1 592 500
	1 202 500
	-

	693
	Автоматизированная система учета выбросов
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00095050
	40 786 000,00
	5
	4
	84
	17.02.2025
	01.01.2026
	10
	74
	62
	5 826 571
	35 930 524
	30 103 953
	-

	694
	АВТОБУС ПАЗ 32053
	Транспортные средства
	НФ00065152
	1 348 305,08
	3
	4
	36
	31.07.2018
	01.01.2026
	89
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	695
	АВТОМОБИЛЬ COROLLA ZRE181L-DEXNKX-1X
	Транспортные средства
	НФ00065150
	1 000 000,00
	3
	4
	36
	27.12.2017
	01.01.2026
	96
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	696
	АВТОМОБИЛЬ COROLLA ZRE181L-DEXNKX-1X
	Транспортные средства
	НФ00065151
	1 000 000,00
	3
	4
	36
	29.12.2017
	01.01.2026
	96
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	697
	АВТОМОБИЛЬ УАЗ-315195 г/н О 385 УТ
	Транспортные средства
	НФ00065146
	120 000,00
	3
	4
	36
	01.07.2016
	01.01.2026
	114
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	698
	АВТОМОБИЛЬ Тойота Камри г/н В 669 ХО
	Транспортные средства
	НФ00065143
	350 000,00
	3
	4
	36
	01.07.2016
	01.01.2026
	114
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	699
	АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ TOYOTA COROLLA г/н К 805 ЕА142
	Транспортные средства
	НФ00065144
	340 000,00
	3
	4
	36
	01.07.2016
	01.01.2026
	114
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	700
	ПРИЦЕП тракторный модель 8186 N 04587
	Транспортные средства
	НФ00065083
	4 751,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	701
	МОТОРОЛЛЕР ГРУЗОВОЙ
	Транспортные средства
	НФ00070068
	50 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	702
	МОТОРОЛЛЕР 403
	Транспортные средства
	НФ00070047
	50 000,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	703
	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ IRB 600*350 E3
	Производственный и хозяйственный инвентарь
	НФ00045969
	164 823,09
	4
	4
	60
	22.04.2016
	01.01.2026
	116
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	704
	Гараж 4х6х2.6
	Производственный и хозяйственный инвентарь
	НФ00000084
	131 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	705
	БЛАГОУСТРОЙСТВО
	Производственный и хозяйственный инвентарь
	НФ00008148
	623 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	706
	Будка постовая
	Производственный и хозяйственный инвентарь
	НФ00087975
	243 380,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	707
	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ МПК 700К
	Производственный и хозяйственный инвентарь
	НФ00054181
	103 325,44
	4
	4
	60
	21.12.2012
	01.01.2026
	156
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	708
	МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ Л60-221
	Производственный и хозяйственный инвентарь
	НФ00054306
	541 666,67
	5
	4
	84
	31.08.2021
	01.01.2026
	52
	32
	20
	77 381
	206 349
	128 968
	-

	709
	НАБОР МЕБЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ (ПО ЗАКАЗУ)
	Другие виды основных средств
	НФ00088677
	569 767,80
	6
	4
	120
	29.12.2017
	01.01.2026
	96
	24
	12
	56 977
	113 954
	56 977
	-

	710
	Набор офисной мебели
	Другие виды основных средств
	НФ00088080
	124 703,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	711
	Комплект лабораторной мебели
	Другие виды основных средств
	НФ00088081
	186 653,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	712
	Офисная мебель
	Другие виды основных средств
	НФ00088084
	108 750,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	713
	Земельный участок, площадью 4551 кв.м
	Земельные участки
	НФ00095008
	931 360,05
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	
	
	
	-

	714
	Земельный участок, площадью 4925 кв.м
	Земельные участки
	НФ00095009
	1 007 898,98
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	
	
	
	-

	715
	Земельный участок, площадью 2458 м2
	Земельные участки
	НФ00095027
	503 094,64
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	
	
	
	-

	716
	Земельный участок под ОРУ 110кВ, площадью 16762 кв
	Земельные участки
	НФ00095025
	3 430 335,58
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	
	
	
	-

	717
	Земельный участок, площадью 11527 кв.м
	Земельные участки
	НФ00095000
	2 359 305,05
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	
	
	
	-

	718
	Земельный участок, площадью 1087 кв.м
	Земельные участки
	НФ00095006
	222 483,27
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	
	
	
	-

	719
	Земельный участок под промплощадку КузТЭЦ, площадь
	Земельные участки
	НФ00095024
	211 223 291,72
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	
	
	
	-

	720
	Резерв на рекультивацию земель Куз ТЭЦ ЗОШ №2
	Земельные участки
	00-000009
	88 495 032,00
	7
	
	180
	31.12.2013
	01.01.2026
	144
	36
	24
	5 899 669
	17 699 006
	11 799 337
	-

	721
	Здание столовой N4
	Здания
	НФ00000031
	11 722 715,91
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	389 675
	6 397 161
	6 007 486
	136 451

	722
	ЗДАНИЕ ГЛ.КОРПУСА ТУРБ.ЦЕХА КИРПИЧНОЕ
	Здания
	НФ00000002
	283 682 590,70
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	9 429 892
	154 807 397
	145 377 505
	3 302 034

	723
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС
	Здания
	НФ00000032
	48 935 724,24
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 626 672
	26 704 536
	25 077 864
	569 606

	724
	Насосная опрессовочная установка в пристройке к ПН
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ10003493
	2 893 000,00
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	725
	Система электропитания узла связи
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ10003272
	160 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	726
	Система связи и телефонии офисов службы сбыта
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032879
	2 405 859,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	727
	Антенно-фидерная система
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ10003273
	118 253,65
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	728
	Телефонизация ПНС-15
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032873
	320 576,00
	6
	4
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	729
	Насос АД-2000-100-2 с эл.двиг. А 4-450-У6 (ПНС-11)
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ10000864
	1 544 000,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	
	
	-
	-
	-
	-

	730
	Копировальный аппарат Kyecene Mita КМ-4050
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00032875
	213 486,00
	3
	4
	36
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	731
	Сервер Kraftway Express 200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052679
	225 026,00
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	732
	Сервер Kraftway Express 200
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00052680
	225 026,00
	2
	4
	24
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	733
	ЛИНИЯ РАЗДАЧИ МОДЕРНИЗИРОВАН НЖ АСТА
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054180
	177 946,61
	4
	4
	60
	21.12.2012
	01.01.2026
	156
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	734
	СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ HUSQVARNA ST276EP
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054307
	108 741,67
	4
	4
	60
	30.09.2021
	01.01.2026
	51
	9
	-
	16 311
	16 311
	-
	-

	735
	ЦЕНТРИФУГА ВЯЗЬМА ЛЦ-25
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00054309
	325 000,00
	5
	4
	84
	31.05.2022
	01.01.2026
	43
	41
	29
	46 429
	158 631
	112 202
	-

	736
	Мебель для офиса
	Другие виды основных средств
	НФ00088095
	974 576,00
	4
	4
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	737
	ТЕПЛОХОЛОДНЫЙ СКЛАД N2
	Здания
	НФ00000030
	8 307 433,90
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	276 147
	4 533 420
	4 257 273
	96 698

	738
	ТЕПЛОХОЛОДНЫЙ СКЛАД N1
	Здания
	НФ00000029
	11 264 408,47
	4
	1
	60
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	739
	ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛОВ II ОЧЕРЕДИ
	Сооружения
	НФ00008001
	243 000,00
	6
	1
	120
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	740
	МАЗУТНОЕ ХОЗ-ВО
	Сооружения
	НФ00008087
	363 000,00
	5
	1
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	741
	ТР-Д ПЕРЕПУСКА ВОДЫ ИЗ ОТВОД.КАН.В ПОДВО
	Сооружения
	НФ00011033
	83 400,00
	10
	1
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	2 772
	45 512
	42 740
	-

	742
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016003
	43 972 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 461 673
	23 995 801
	22 534 128
	-

	743
	КОТЛОАГРЕГАТ СТАНЦИИ N 4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016004
	43 972 000,00
	10
	4
	361
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	197
	185
	1 461 673
	23 995 801
	22 534 128
	-

	744
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011003
	403 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	745
	ТРУБОПР-ДЫ КОТЕЛ.ПЕР.И МАГИСТР.КОТЕЛ N 4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00011004
	403 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	746
	ФОСФАТ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛОВ I-II ОЧЕР.
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00016112
	7 100,00
	9
	4
	300
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	136
	124
	284
	3 219
	2 935
	-

	747
	ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N 3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025038
	180 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	748
	ЗОЛОУЛАВЛ.УСТ-КА ДЛЯ КОТЛА N4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025045
	150 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	749
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 3
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025073
	383 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	750
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТ-ВО ДЛЯ КОТЛА N 4
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025072
	383 000,00
	5
	4
	84
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	751
	ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N5
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025093
	47 800,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	752
	ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N2 6ИХ-2
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025091
	47 800,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	753
	ЭЛ.ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС СТ.N6
	Машины и оборудование (кроме офисного)
	НФ00025094
	41 500,00
	1
	4
	12
	28.04.2012
	01.01.2026
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	752
	Сервер STSS Fiagman KX227.5-008LH
	Другие виды основных средств
	БП-001857
	1 367 344,01
	3
	4
	36
	28.04.2025
	01.01.2026
	8
	28
	16
	455 781
	1 063 490
	607 709
	-

	753
	Системный блок QS amd rYZEN 7516G, 7700 3.8ГГц, DDR5 64ГБ
	Другие виды основных средств
	БП-001858
	242 500,00
	3
	4
	36
	30.06.2025
	01.01.2026
	6
	30
	18
	80 833
	202 083
	121 250
	-

	
	Итого
	
	
	8 472 844 299
	
	
	
	
	
	
	
	
	260 338 575
	
	
	41 916 536

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	260 339
	
	
	41 917



Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 6.


Таблица 6. 
Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	3 738
	3 738
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	39 128
	35 729
	-3 399

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	918
	918
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	233
	231
	-2

	1.4.3
	иные расходы
	37 977
	34 580
	-3 397

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	72 231
	72 231
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	158 135
	158 135
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	273 232
	269 833
	-3 399

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	273 232
	269 833
	-3 399



Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.



Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 519 828 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. 
Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Приложение 4.4. Расчет расхода топлива АО «Кузнецкая ТЭЦ» (стр. 6 том 6).
Договор поставки каменного угля № КУЗТЭЦ-25/113 от 03.03.2025, заключенный с АО «СУЭК-Кузбасс», на поставку угля марки Д, ДГ, Г и их производные по цене 3 198,77 руб./т, в том числе 2 500 руб./т (уголь) и 698,77 руб./т (транспортировка), действующий до 30.06.2025 без автопролонгации (стр. 6 том 11). Конкурсная документация на закрытый запрос предложений - 2 участника, победил АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 2 том 11).
Договор поставки каменного угля № АР-97-25 от 27.05.2025, заключенный с ООО «АвтоРезерв» на поставку угля марки Д, ДГ, Г и их производные по цене 3 692,30 руб./т с учетом транспортировки, действующий до 31.12.2025 без автопролонгации (стр. 36 том 11). Конкурсная документация - запрос предложений - 2 участника, победил ООО «АвтоРезерв» (стр. 32 том 11).
В соответствии с пунктом 1 части 3.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», торгами признаются: конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений).

Средневзвешенная цена условного топлива по представленным договорам составила:
(310 000 т (объем угля по договору 25/113) × 2 500 руб./т (цена угля 25/113 без учета транспортировки) + 300 000 т (объем угля по договору 97-25) × 2 993,53 руб./т (цена угля 97-25 без учета транспортировки)) ÷ (310 000 т × 5 100 ккал/кг (базовая калорийность по договору 25/113) ÷ 7000 ккал/кг (калорийность условного топлива) + 300 000 т × 6 000 ккал/кг (базовая калорийность по договору 97-25) ÷ 7000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 3 463,89 руб./т.у.т.



Средневзвешенная калорийность натурального топлива составляет:
(310 000 т × 5 100 ккал/кг + 300 000 т × 6 000 ккал/кг) ÷ (310 000 т + 300 000 т) = 5 543 ккал/кг.

Переводной коэффициент условного топлива в натуральное составил:
5 543 ккал/кг ÷ 7000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 0,792.

Средневзвешенная цена натурального топлива на 2026 год составила:
3 463,89 руб./т.у.т × 0,792 (переводной коэффициент) × 1,015 (дефлятор на уголь энергетический каменный (2026/2025)) = 2 783,86 руб./т.
Цена транспортировки на 2026 год составила:
698,77 руб./т (цена 2025 года) × 1,070 (Дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2025/2024)) = 747,68 руб./т.
Средневзвешенная цена угля на 2026 год, с учетом транспортировки, составила:
2 783,86 руб./т (цена угля) + 747,68 руб./т (цена транспортировки) = 3 531,54 руб./т.

Для определения цены приобретаемого мазута предприятие не представило договоры, заключенные в результате проведения торгов. В связи с этим эксперты провели анализ цен на мазут для определения минимального размера.

В соответствии с данными шаблона предприятия WARM.TOPL.Q4.2024.EIAS цены на топливо, приобретаемого предприятием, с учетом индексации, составили:
29 536,50 руб./т (цена мазута 2024 года) × 0,958 (дефлятор на нефтепродукты (2025/2024)) × 1,046 (дефлятор на нефтепродукты (2026/2025)) = 29 597,58 руб./т. (цена мазута по данным предприятия без учета транспортировки на 2026 год);
733,92 руб./т (цена транспортировки мазута 2024 года) × 1,093 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2025/2024)) × 1,070 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2026/2025)) = 858,33 руб./т (цена транспортировки мазута по данным предприятия на 2026 год).

В соответствии с данными шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2024.FACT по Кемеровской области – Кузбассу, цены на топливо, с учетом индексации, составили:
29 982,37 руб./т (цена мазута 2024 года) × 0,958 (дефлятор на нефтепродукты (2025/2024)) × 1,046 (дефлятор на нефтепродукты (2026/2025)) = 31 394,36 руб./т. (цена мазута по данным Субъекта без учета транспортировки на 2026 год);
1 173,30 руб./т (цена транспортировки мазута 2024 года) × 1,093 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2025/2024)) × 1,070 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2026/2025)) = 1 313,18 руб./т (цена транспортировки мазута по данным Субъекта на 2026 год).

Средневзвешенная цена мазута на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже в соответствии с территориальными биржевыми индексами на территории Урала и Сибири в 2025 году (октябрь 2024 – октябрь 2025), без учета транспортировки, составила 25 190,99 руб./т. Биржевая цена мазута на 2026 год, с учетом индексации, составила: 25 190,99 руб./т × 1,046 (дефлятор на нефтепродукты (2026/2025)) = 26 349,78 руб./т.

Наименьшая цена мазута, с учетом наименьшей цены транспортировки, на 2026 год составила: 26 349,78 руб./т + 858,33 руб./т = 27 208,11 руб./т.


Договор поставки природного газа № 21-5-0158/23/1/АГ от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 без автопролонгации (стр. 780 том 8). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 775 том 8).
Договор поставки природного газа № 21-5-0158/23/1/НГ от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 без автопролонгации (стр. 818 том 8). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 775 том 8).
Счета-фактуры ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (стр. 856 том 8).
Акты поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 858 том 8), в соответствии с которыми средневзвешенная калорийность газа за 2024 год составила 8 254 ккал/куб. м.
 
В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1007/24
«Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021» оптовые цены на газ, руб./1000 куб. м 
(без НДС) с июля 2025 года для Кемеровской области - Кузбасса, 
с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/куб. м составили 
7 199,00 руб./тыс. куб. м.
Экономически обоснованная величина цены природного газа 
в 2026 году составила:
(7 199,00 руб./тыс. куб. м × 62,98 % (доля отпуска в 1 полугодии) 
+ 7 199,00 руб./тыс. куб. м. × 37,02 % (доля отпуска во 2 полугодии) × 1,096 (индексация регулируемых оптовых цен на газ, исключая население (2026/2025) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, опубликованном на сайте 26.09.2025) × 8 254 ккал/куб. м (натуральная калорийность топлива в соответствии с актами поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 858 том 8)) ÷ 7 900 ккал/куб. м (калорийность, на которую установлена оптовая цена) = 7 789,24 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа» размер платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на территории Кемеровской области 
- Кузбасса, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги с объемом потребления газа от 10 до 100 включительно млн. куб. м/год составил 45,85 руб./тыс. куб. м.
В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 26.12.2024 № 798
«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2025 - 2029 годы» специальная надбавка на 2025 год (не индексируется) составила 72,34 руб./тыс. куб. м.
В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1005/24 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» тариф на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» 
на территории Кемеровской области - Кузбасса, с объемом потребления газа 
от 100 до 100 включительно млн. куб. м/год», тариф на услуги по транспортировке газа на 2026 год составит:
478,96 руб./тыс. куб. м. (тариф 1 полугодия) × 62,98 % 
(доля отпуска в 1 полугодии) + 523,50 руб./тыс. куб. м. (тариф 2 полугодия) × 37,02 % (доля отпуска во 2 полугодии) = 495,45 руб./тыс. куб. м.
Экономически обоснованная цена на газ в 2026 году составила:
7 789,24 + 45,85 + 72,34 + 495,45 = 8 402,88 руб./тыс. куб. м.

Подробный расчет расходов на топливо представлен в таблице 7, подготовленный в соответствии с приложением 4.4. Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э:


Таблица 7. 
Расчет расхода топлива
(физические показатели)

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Период регулирования
2026

	1
	2
	3
	4

	1
	 
	Выработка электроэнергии, всего
	млн. кВтч
	532,80

	2
	 
	Расход электроэнергии на собственные нужды:
	млн. кВтч
	154,91

	2.1
	 
	на производство электроэнергии
	млн. кВтч
	44,61

	2.1.1
	 
	то же в % к выработке электроэнергии
	%
	17,76

	2.2
	 
	на производство тепловой энергии
	млн. кВтч
	110,31

	2.2.1
	 
	то же в кВтч/Гкал
	кВтч/Гкал
	111,14

	3
	 
	Отпуск электроэнергии с шин
	млн. кВтч
	377,89

	4
	 
	Расход электроэнергии на производственные
и хозяйственные нужды
	млн. кВтч
	2,71

	4.1
	 
	то же в % к отпуску с шин
	%
	1,80

	5
	 
	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах
	млн. кВтч
	7,53

	5.1
	 
	то же в % к отпуску с шин
	%
	4,16

	6
	 
	Полезный отпуск электроэнергии в сеть
	млн. кВтч
	367,65

	7
	 
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2 064,15

	8
	 
	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды:
	тыс. Гкал
	14,80

	8.1
	 
	то же в % к отпуску теплоэнергии
	%
	0,72

	9
	 
	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	2 049,35

	10
	 
	Отпуск электроэнергии с шин
	млн. кВтч
	377,89

	11
	 
	Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии
	г/кВтч
	356,6

	12
	 
	Расход условного топлива на производство электроэнергии
	тыс. тут
	134,74

	13
	 
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2 064,15

	14
	 
	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии
	кг/Гкал
	162,1

	15
	 
	Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии
	тыс. тут
	334,52

	16
	 
	Расход т у.т., всего
	тыс. тут
	469,26

	17
	 
	Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16)
	%
	71,29

	18
	 
	Расход условного топлива
	тыс. тут
	469,26

	18.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. тут
	453,52

	 
	 
	 
	 
	

	18.2
	 
	мазут
	тыс. тут
	1,11

	18.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. тут
	14,63

	18.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. тут
	0,00

	18.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. тут
	0,00

	18.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. тут
	14,63

	18.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. тут
	0,00

	18.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. тут
	0,00

	18.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. тут
	0,00

	18.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. тут
	334,52

	19
	 
	Доля
	%
	100,00

	19.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	96,645

	 
	 
	 
	 
	

	19.2
	 
	мазут
	%
	0,236

	19.3
	 
	газ всего, в том числе:
	%
	3,12

	19.3.1
	 
	газ лимитный
	%
	

	19.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	%
	

	19.3.3
	 
	газ коммерческий
	%
	3,119

	19.4
	 
	др. виды топлива
	%
	0,00

	19.4.1
	 
	Газ доменный
	%
	

	19.4.2
	 
	Газ коксовый
	%
	

	20
	 
	Переводной коэффициент
	 
	

	20.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	 
	0,79180328

	 
	 
	 
	 
	

	20.2
	 
	мазут
	 
	1,40594

	20.3
	 
	газ всего, в том числе:
	 
	1,19

	20.3.1
	 
	газ лимитный
	 
	

	20.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	 
	

	20.3.3
	 
	газ коммерческий
	 
	1,19312

	20.4
	 
	др. виды топлива
	 
	0,00

	20.4.1
	 
	Газ доменный
	 
	

	20.4.2
	 
	Газ коксовый
	 
	

	21
	 
	Расход натурального топлива
	 
	

	21.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. тнт
	572,77

	 
	 
	 
	 
	

	21.2
	 
	мазут
	тыс. тнт
	0,79

	21.3
	 
	газ всего, в том числе:
	млн. куб. м
	12,27

	21.3.1
	 
	газ лимитный
	млн. куб. м
	0,00

	21.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	млн. куб. м
	0,00

	21.3.3
	 
	газ коммерческий
	млн. куб. м
	12,27

	21.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. тнт
	0,00

	21.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. тнт
	0,00

	21.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. тнт
	0,00

	22
	 
	Индекс роста цен натурального топлива
	 
	

	22.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	

	 
	 
	 
	 
	

	22.2
	 
	мазут
	%
	

	22.3
	 
	газ всего, в том числе:
	%
	

	22.3.1
	 
	газ лимитный
	%
	

	22.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	%
	

	22.3.3
	 
	газ коммерческий
	%
	

	22.4
	 
	др. виды топлива
	%
	

	22.4.1
	 
	Газ доменный
	%
	

	22.4.1
	 
	Газ коксовый
	%
	

	23
	 
	Цена натурального топлива
	 
	

	23.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	3 531,54

	 
	 
	 
	 
	

	23.2
	 
	мазут
	руб./тнт
	27 208,11

	23.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тыс.
куб. м
	8 402,88

	23.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тыс.
куб. м
	

	23.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тыс.
куб. м
	

	23.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тыс.
куб. м
	8 402,88

	23.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тнт
	

	23.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тнт
	

	23.4.1
	 
	Газ коксовый
	руб./тнт
	

	24
	 
	Стоимость натурального топлива
	тыс. руб.
	2 147 248,21

	24.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	2 022 749,14

	 
	 
	 
	 
	

	24.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	21 431,74

	24.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	103 067,32

	24.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	0,00

	24.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	24.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	103 067,32

	24.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	24.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	24.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	24.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. руб.
	1 530 688,26

	25
	 
	Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива
	тыс. руб.
	1 530 688,26

	25.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	1 441 937,80

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	мазут
	тыс. руб.
	15 277,84

	25.2
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	73 472,61

	25.3
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	0,00

	25.3.1
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	25.3.2
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	73 472,61

	25.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	25.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	25.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	26
	 
	Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ
	 
	

	26.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	

	 
	 
	 
	 
	

	26.2
	 
	мазут
	%
	

	26.3
	 
	газ всего, в том числе:
	%
	

	26.3.1
	 
	газ лимитный
	%
	

	26.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	%
	

	26.3.3
	 
	газ коммерческий
	%
	

	26.4
	 
	др. виды топлива
	%
	

	27
	 
	Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ
	 
	

	27.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	

	 
	 
	 
	 
	

	27.2
	 
	мазут
	руб./тнт
	

	27.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тыс.
куб. м
	0,00

	27.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тыс.
куб. м
	

	27.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тыс.
куб. м
	

	27.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тыс.
куб. м
	

	27.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тнт
	

	27.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тнт
	

	27.4.2
	 
	Газ коксовый
	руб./тнт
	

	28
	 
	Стоимость ж/д перевозки
	тыс. руб.
	0,00

	28.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	 
	 
	 
	 
	

	28.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	0,00

	28.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	28.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	0,00

	28.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	28.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	0,00

	28.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	28.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	28.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	28.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. руб.
	0,00

	29
	 
	Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива
	тыс. руб.
	0,00

	29.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	 
	 
	 
	 
	

	29.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	30
	 
	Стоимость натурального топлива с учетом перевозки
	тыс. руб.
	2 147 248,21

	30.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	2 022 749,14

	 
	 
	 
	 
	

	30.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	21 431,74

	30.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	103 067,32

	30.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	0,00

	30.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	30.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	103 067,32

	30.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	30.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	30.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	30.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk217372960]1 530 688

	31
	 
	Цена условного топлива с учетом перевозки
	руб./тут
	4 575,81

	31.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тут
	4 460,12

	 
	 
	 
	 
	

	31.2
	 
	мазут
	руб./тут
	19 352,25

	31.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тут
	7 042,77

	31.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тут
	0,00

	31.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тут
	0,00

	31.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тут
	7 042,77

	31.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тут
	0,00

	31.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тут
	0,00

	31.4.2
	 
	Газ коксовый
	руб./тут
	0,00

	31.5
	 
	на производство тепловой энергии
	руб./тут
	4 575,81

	32
	 
	Цена натурального топлива с учетом перевозки
	 
	

	32.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	3 531,54

	 
	 
	 
	 
	

	32.2
	 
	мазут
	руб./тнт
	27 208,11

	32.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тыс.
куб. м
	8 402,88

	32.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тыс.
куб. м
	0,00

	32.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тыс.
куб. м
	0,00

	32.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тыс.
куб. м
	8 402,88

	32.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тнт
	0,00

	32.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тнт
	0,00

	32.4.2
	 
	Газ коксовый
	руб./тнт
	0,00

	33
	 
	Топливная составляющая тарифа
	руб./Гкал
	746,91



Стоимость натурального топлива с учетом перевозки на производство тепловой энергии на 2026 год составила 1 530 688 тыс. руб. (строка 30.5) Эксперты рассчитали расходы предприятия на топливо на 2026 год, относимые на потребительский рынок:
1 530 688 тыс. руб. × 90,7599 % (доля затрат, относящаяся на потребительский рынок) = 1 389 251 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 130 577 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.
Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 8.

Таблица 8. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на топливо
	1 519 828
	1 389 251
	-130 577

	2
	Расходы на электрическую энергию 
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию 
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель 
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	1 519 828
	1 389 251
	-130 577
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Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 35 259 тыс. руб. 
При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 35 259 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).
В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 35 259 тыс. руб. 
Корректировка предложения предприятия отсутствует.

[bookmark: _Toc147759831]

Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Расходы на арендную плату подтверждаются Договором № 184-01 от 13.05.2013, заключенным с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующим до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 133 том 8), Договором № 01-1905 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 141 том 8), Договором № 01-1911 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 151 том 8), Договором № 01-1906 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 159 том 8).
Расходы уплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов подтверждаются 
Декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 40 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 56 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 60 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 63 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 76 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 79 том 8).
Расходы на обязательное страхование подтверждаются Договором № 452-729-435992/24-ОС от 20.02.2024, заключенным с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, действующим до 31.03.2025 без автопролонгации (стр. 91 том 8), Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка главного корпуса Кузнецкой ТЭЦ (стр. 105 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка подсобного хозяйства Кузнецкой ТЭЦ (стр. 106 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Топливное хозяйство Кузнецкой ТЭЦ (стр. 107 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Пиковая водогрейная котельная Кузнецкой ТЭЦ (стр. 108 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Сеть газопотребления Кузнецкой ТЭЦ (стр. 109 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Участок транспортирования опасных веществ Кузнецкой ТЭЦ (ж/д) (стр. 110 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Гидротехническое сооружение Кузнецкой ТЭЦ (стр. 111 том 8), Расчетом расходов на Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на 2026 год (стр. 112 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 (стр. 120 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 (стр. 121 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 (стр. 122 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 (стр. 123 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. О389ОО42 (стр. 124 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. Х234ЕУ142 (стр. 125 том 8).
Размер расходов на уплату налога на имущество подтверждается Налоговой декларацией по налогу на имущество за 2024 год (стр. 126 том 5).
Размер расходов на уплату налога на землю подтверждается Расчетом земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы (стр. 161 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).
Размер расходов на уплату транспортного налога подтверждается Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).
Размер расходов на уплату водного налога подтверждается Договором водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8), Дополнительным соглашением № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).
Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Расчетом в налоговую по страховым взносам за 2024 год (стр. 900 том 8).
Величина амортизационных отчислений подтверждается Формой № 11. Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов за 2024 год (стр. 33 том 9).
Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 9.



Таблица 9. 
[bookmark: _Toc147759834]Реестр неподконтрольных расходов
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	4 074

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	52 353

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	1 015

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	311

	1.4.3
	иные расходы
	51 027

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	104 240

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	120 345

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	281 012

	2
	Налог на прибыль
	567

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	281 579







Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 10.
Таблица 10. 
[bookmark: _Toc147759836]Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	1 047 070

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	1 047 070




Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 11.

 
Таблица 1. 

Таблица 11. 
[bookmark: _Toc147759838]Смета расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	814 566

	2
	Неподконтрольные расходы
	281 579

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 047 070

	4
	Прибыль
	2 268

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	49 931

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	304 673

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-304 352

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	2 195 735



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.


[bookmark: _Toc179133018]Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 

	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	2 195 735

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	1 818 931

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. Гкал
	1 851,319

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	1 045,079

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	806,240

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609
	руб./Гкал
	914,78

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609
	руб./Гкал
	1 070,29

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	376 804



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии, составляет 376 804 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 376 804 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 431 663 тыс. руб. 
При регулировании тарифов на 2025 год в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-103 396 тыс. руб. 
Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. 
[bookmark: _Hlk215562311]Кроме того, АО «Кузнецкая ТЭЦ» представило отчет о выполнении ремонтной программы в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» IP.RP.WARM.6.42.EIAS за 2024 год, в соответствии с которым объем невыполнения ремонтной программы составил 629 тыс. руб. Эксперты считают экономически обоснованным исключить указанную величину из НВВ предприятия на 2026 год.
В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 431 663 + 103 396 – 629 = 534 430 тыс. руб. 

Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Таблица 12. 
Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	889 720
	889 720
	0

	2
	Неподконтрольные расходы
	273 232
	269 833
	-3 399

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 519 828
	1 389 251
	-130 577

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	35 259
	35 259
	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	549 986
	534 430
	-15 556

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	-113 502
	-113 502

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	3 268 025
	3 004 991
	-263 034



Расчет тарифов на тепловую энергию

Тарифы на производство тепловой энергии станцией АО «Кузнецкая ТЭЦ» представлены в таблице 13.

Таблица 13. 
	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф*
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь 
	1 207,480
	1 252,43
	0,0%
	1 512 284

	октябрь – декабрь 
	665,950
	2 241,47
	79,0%
	1 492 707

	
	
	
	
	

	Год
	1 873,430
	1 604,00
	28,1%
	3 004 991



 * Тариф на тепловую энергию в виде горячей воды соответствует экономически обоснованной величине нерегулируемой цены на тепловую энергию в виде пара в соответствии с абзацем 13 раздела 1 настоящего экспертного заключения.



[bookmark: _Toc21094972][bookmark: _Toc23151661]

Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Расходы на производство тепловой энергии
Таблица 1. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	21 686
	22 564
	878

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	376 035
	391 261
	15 226

	3
	Расходы на оплату труда
	229 868
	239 175
	9 307

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	45 254
	47 086
	1 832

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	177 595
	184 786
	7 191

	6
	Расходы на служебные командировки
	927
	965
	38

	7
	Расходы на обучение персонала
	3 451
	3 591
	140

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	281
	292
	11

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	855 097
	889 720
	34 623

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 2. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	3 738
	3 738

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	43 988
	35 729
	-8 259

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	1 163
	918
	-245

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	320
	231
	-89

	1.4.3
	иные расходы
	42 505
	34 580
	-7 925

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	69 420
	72 231
	2 811

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	105 391
	158 135
	52 744

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	218 799
	269 833
	51 034

	2
	Налог на прибыль
	552
	0
	-552

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	219 351
	269 833
	50 482

	
	
	
	
	
	


Таблица 3. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	937 664
	1 389 251
	451 587

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	937 664
	1 389 251
	451 587

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 4. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	855 097
	889 720
	34 623

	2
	Неподконтрольные расходы
	219 351
	269 833
	50 482

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	937 664
	1 389 251
	451 587

	4
	Прибыль
	1 655
	0
	-1 655

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	53 695
	35 259
	-18 436

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	240 917
	534 430
	293 513

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-103 396
	-113 502
	-10 106

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	2 204 983
	3 004 991
	800 008




Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство химически очищенной воды

Баланс химически очищенной воды

В соответствии с предложением предприятия полезный отпуск химически очищенной воды на 2026 год составит 6 394,000 тыс. куб. м:
с 01.01. – 4 026,852 тыс. куб. м;
с 01.10. – 2 367,148 тыс. куб. м.

Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний. 
Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.
Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. 
В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:
[image: ]
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.
На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: [image: ],  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  [image: ], где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.
Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.
Операционные расходы 2025 года = 56 036 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 58 693 тыс. руб.
Операционные расходы 2026 года = 58 693 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 61 069 тыс. руб.


Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 14, 15. 

Таблица 14. 
Расчет операционных (подконтрольных) расходов
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2024*
	2025
	2026

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,072
	1,058
	1,051

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	56 036
	58 693
	61 069



* – первый год долгосрочного периода регулирования.



Таблица 15. 
Распределение операционных расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 - 3

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	14 322
	14 322
	0

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	12 586
	12 586
	0

	3
	Расходы на оплату труда
	32 111
	32 111
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	269
	269
	0

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	1 781
	1 781
	0

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО уровень операционных расходов
	61 069
	61 069
	0





Расчет неподконтрольных расходов


Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
244 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор № 184-01 от 13.05.2013, заключенный с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующий до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 697 тыс. руб. (стр. 133 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 697 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 30 тыс. руб.

Договор № 01-1905 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 5 184 тыс. руб. (стр. 141 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 5 184 тыс. руб. × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 206 тыс. руб.

Договор № 01-1911 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 96 тыс. руб. (стр. 151 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 96 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 4 тыс. руб.

Договор № 01-1906 от 09.02.2009, заключенный с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующий до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8).
Расчет арендной платы за земельный участок за 2024 год на сумму 90 тыс. руб. (стр. 159 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 90 тыс. руб. × 1,045 (повышающий коэффициент на 2025 год, в соответствии пунктом 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 4 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составила:
30 + 206 + 4 + 4 = 244 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
60 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8).
Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками на сумму 432 тыс. руб. (стр. 40 том 8).
Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 322 тыс. руб. (стр. 56 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 463 тыс. руб. (стр. 60 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 287 тыс. руб. (стр. 63 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 1 тыс. руб. (стр. 76 том 8).
Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) на сумму 6 тыс. руб. (стр. 79 том 8).

Экономически обоснованные расходы при этом составили:
(432 + 322 + 463 + 287 + 1 + 6) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 60 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
16 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор № 452-729-490684/25-ОС от 04.03.2025, заключенный с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 365 тыс. руб., действующий до 31.03.2026 без автопролонгации (стр. 98 том 8). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 365 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 14 тыс. руб.

Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 на сумму 3 тыс. руб. (стр. 116 том 8).
Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 117 том 8).
Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 118 том 8).
Страховой полис Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 на сумму 4 тыс. руб. (стр. 119 том 8).
Экономически обоснованные расходы при этом составят: (3 + 4 + 4 + 4) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 1 тыс. руб.

Общая сумма экономически обоснованных расходов по данной статье составила: 14 + 1 = 15 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 1 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 662 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).
Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 41 917 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 41 917 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 1 662 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Налог на землю

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
141 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 162 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:106 (стр. 2 том 9).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 187 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:494 (стр. 186 том 8).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 301 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:493 (стр. 300 том 8).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 323 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:485 (стр. 3 том 9).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 336 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104062:487 (стр. 4 том 9).
Выписка ЕГРН от 09.01.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 354 том 8).
Выписка ЕГРН от 28.08.2024 на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0104056:407 (стр. 5 том 9).
Расчет земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы на сумму 3 549 тыс. руб. (стр. 161 том 8) (таблица 4).
Экономически обоснованные расходы при этом составят: 3 549 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 141 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет транспортного налога на 2026 год на сумму 31 тыс. руб. (стр. 384 том 8). 
Экономически обоснованные расходы при этом составят: 31 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 1 тыс. руб.
Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Водный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 797 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8).
Дополнительное соглашение № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8)
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8).
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8).
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8).
Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).
Экономически обоснованные расходы при этом составят: 
(3 867 тыс. куб. м (объем на население) × 343 руб./тыс. куб. м (ставка платы для водоснабжения населения) + 7 360 тыс. куб. м (объем на производственные нужды) × 1 373 руб./тыс. куб. м (ставка платы для производственных нужд)) × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 453 тыс. руб.
Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 4 344 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.


Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:
- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %); 
-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);
- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).
Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 698 тыс. руб. 
Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:
32 111 тыс. руб. (плановый ФОТ на производство тепловой энергии) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 9 698 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 325 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости (стр. 2 том 2).
Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2026 год на сумму 260 339 тыс. руб. (стр. 865 том 8) (таблица 5). Экономически обоснованные расходы при этом составят: 260 339 × 3,966 % (доля распределения на теплоноситель) = 10 325 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 16.


Таблица 16. 
Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	244
	244
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	6 677
	2 332
	-4 345

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	60
	60
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	16
	15
	-1

	1.4.3
	иные расходы
	6 601
	2 257
	-4 344

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	9 698
	9 698
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	10 325
	10 325
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	26 944
	22 599
	-4 345

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	26 944
	22 599
	-4 345



Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.





Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Расходы на арендную плату подтверждаются Договором № 184-01 от 13.05.2013, заключенным с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:11 площадью 647 375 кв. м, действующим до 01.05.2018 с автопролонгацией (стр. 127 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 133 том 8), Договором № 01-1905 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104062:0003 площадью 1 652 478 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 135 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 141 том 8), Договором № 01-1911 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0176 площадью 512 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 143 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 151 том 8), Договором № 01-1906 от 09.02.2009, заключенным с Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка, на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0000000:0269 площадью 2 600 кв. м, действующим до 01.01.2010 с автопролонгацией (стр. 153 том 8), Расчетом арендной платы за земельный участок за 2024 год (стр. 159 том 8).
Расходы уплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов подтверждаются 
Декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (стр. 4 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 40 том 8), Расчетом суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (стр. 56 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 60 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 63 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 76 том 8), Расчетом суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) (стр. 79 том 8).
Расходы на обязательное страхование подтверждаются Договором № 452-729-435992/24-ОС от 20.02.2024, заключенным с СПАО «Ингосстрах» на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, действующим до 31.03.2025 без автопролонгации (стр. 91 том 8), Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка главного корпуса Кузнецкой ТЭЦ (стр. 105 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Площадка подсобного хозяйства Кузнецкой ТЭЦ (стр. 106 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Топливное хозяйство Кузнецкой ТЭЦ (стр. 107 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Пиковая водогрейная котельная Кузнецкой ТЭЦ (стр. 108 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Сеть газопотребления Кузнецкой ТЭЦ (стр. 109 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Участок транспортирования опасных веществ Кузнецкой ТЭЦ (ж/д) (стр. 110 том 8), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Гидротехническое сооружение Кузнецкой ТЭЦ (стр. 111 том 8), Расчетом расходов на Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на 2026 год (стр. 112 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Camty г.н. В669ХО42 (стр. 120 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. К805ЕА142 (стр. 121 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - ПАЗ 32053 г.н. Р141КВ142 (стр. 122 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - UAZ 396255 г.н. О385УТ42 (стр. 123 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. О389ОО42 (стр. 124 том 8), Страховым полисом Обязательного страхования автогражданской ответственности - Toyota Corolla г.н. Х234ЕУ142 (стр. 125 том 8).
Размер расходов на уплату налога на имущество подтверждается Налоговой декларацией по налогу на имущество за 2024 год (стр. 126 том 5).
Размер расходов на уплату налога на землю подтверждается Расчетом земельного налога АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024, 2026 годы (стр. 161 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).
Размер расходов на уплату транспортного налога подтверждается Налоговой декларацией по налогам и сборам за 1 квартал 2024 года (стр. 387 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 2 квартал 2024 года (стр. 390 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 3 квартал 2024 года (стр. 393 том 8), Налоговой декларацией по налогам и сборам за 4 квартал 2024 года (стр. 396 том 8).
Размер расходов на уплату водного налога подтверждается Договором водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО-С-2017-01147/00 от 30.10.2017, заключенный с Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, действующий до 31.12.2027 (стр. 398 том 8), Дополнительным соглашением № 17 от 12.03.2025, с указанием фактического потребления за 2024 год (стр. 448 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 1 квартале 2024 года (стр. 452 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 2 квартале 2024 года (стр. 453 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 3 квартале 2024 года (стр. 454 том 8), Отчетом о фактических параметрах осуществляемого водопользования, расчет суммы платы за водопользование водным объектом в 4 квартале 2024 года (стр. 455 том 8).
Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Расчетом в налоговую по страховым взносам за 2024 год (стр. 900 том 8).
Величина амортизационных отчислений подтверждается Формой № 11. Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов за 2024 год (стр. 33 том 9).
Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 17.



Таблица 17. 
Реестр неподконтрольных расходов
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	429

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	5 519

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	107

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	33

	1.4.3
	иные расходы
	5 379

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	10 987

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	12 685

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	29 620

	2
	Налог на прибыль
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	29 620







Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 18.
Таблица 18. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	0




Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 19.

 
Таблица 2. 

Таблица 19. 
Смета расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	56 036

	2
	Неподконтрольные расходы
	29 620

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	0

	4
	Прибыль
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	4 321

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	25 434

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-20 749

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	94 662



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.



Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 

	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	94 662

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	89 708

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. Гкал
	6 102,345

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	3 014,159

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	3 088,186

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609
	руб./Гкал
	13,82

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 609
	руб./Гкал
	15,56

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	4 954



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство теплоносителя, составляет 4 954 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 4 954 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 5 675 тыс. руб. 
При регулировании тарифов на 2025 год в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-18 367 тыс. руб. 
Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 5 675 + 18 367 = 24 042 тыс. руб. 





Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Таблица 20. 
Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	61 069
	61 069
	0

	2
	Неподконтрольные расходы
	26 944
	22 599
	-4 345

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	0
	0
	0

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	5 098
	4 612
	-486

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	50 000
	24 042
	-25 958

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	0
	0

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	143 111
	112 322
	-30 789


Расчет тарифов на химически очищенную воду

Тарифы на производство химически очищенной воды станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 21.

Таблица 21. 

	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. куб. м
	руб./куб. м
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь 
	4 026,852
	17,43
	0,0%
	70 188

	октябрь – декабрь 
	2 367,148
	17,80
	2,1%
	42 134

	

	Год
	6 394,000
	17,57
	0,8%
	112 322





Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство химически очищенной воды
Таблица 5. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	13 765
	14 322
	557

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	12 096
	12 586
	490

	3
	Расходы на оплату труда
	30 862
	32 111
	1 249

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	259
	269
	10

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	1 711
	1 781
	70

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	58 693
	61 069
	2 376

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 6. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	244
	244

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	8 682
	2 332
	-6 350

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	60
	60

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	15
	15

	1.4.3
	иные расходы
	8 682
	2 257
	-6 425

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	9 415
	9 698
	283

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	12 870
	10 325
	-2 545

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	30 967
	22 599
	-8 368

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	30 967
	22 599
	-8 368

	
	
	
	
	
	


Таблица 7. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 8. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	58 693
	61 069
	2 376

	2
	Неподконтрольные расходы
	30 967
	22 599
	-8 368

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	0
	0
	0

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	4 483
	4 612
	129

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	30 616
	24 042
	-6 574

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-18 367
	0
	18 367

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	106 392
	112 322
	5 930





Приложение № 167 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), реализуемую
на коллекторах АО «Кузнецкая ТЭЦ», на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый
 и реду-циро-ванный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2024
	914,78
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	1 070,29
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	1 070,29
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	1 252,43
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	1 252,43
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	2 241,47
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	1 117,40
	x
	х
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	1 118,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	1 118,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	1 171,81
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x




* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 169 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый 
на коллекторах источника АО «Кузнецкая ТЭЦ», 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	1
	2
	3
	4
	5

	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

	
	Одноставочный
руб./ м3
	с 01.01.2024
	13,82
	х

	
	
	с 01.07.2024
	15,56
	х

	
	
	с 01.01.2025
	15,56
	х

	
	
	с 01.07.2025
	17,43
	х

	
	
	с 01.01.2026
	17,43
	х

	
	
	с 01.10.2026
	17,80
	х

	
	
	с 01.01.2027
	15,87
	х

	
	
	с 01.07.2027
	16,18
	х

	
	
	с 01.01.2028
	16,18
	х

	
	
	с 01.07.2028
	16,78
	х

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	Одноставочный
руб./ м3
	с 01.01.2024
	13,82
	х

	
	
	с 01.07.2024
	15,56
	х

	
	
	с 01.01.2025
	15,56
	х

	
	
	с 01.07.2025
	17,43
	х

	
	
	с 01.01.2026
	17,43
	х

	
	
	с 01.10.2026
	17,80
	х

	
	
	с 01.01.2027
	15,87
	х

	
	
	с 01.07.2027
	16,18
	х

	
	
	с 01.01.2028
	16,18
	х

	
	
	с 01.07.2028
	16,78
	х


».

Приложение № 170 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на коллекторах источника АО «Кузнецкая ТЭЦ»,
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
(без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * 
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей,
руб./м3 
	Компо-нент на теплоно-ситель,
руб./м3
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолирован-
ные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./
Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	АО «Кузнецкая ТЭЦ»
	с 01.01.2024
	х
	х
	х
	х
	68,98
	64,41
	73,01
	68,52
	13,82
	914,78
	х
	х

	
	с 01.07.2024
	х
	х
	х
	х
	80,10
	74,75
	84,81
	79,56
	15,56
	1 070,29
	х
	х

	
	с 01.01.2025
	х
	х
	х
	х
	80,10
	74,75
	84,81
	79,56
	15,56
	1 070,29
	х
	х

	
	с 01.07.2025
	х
	х
	х
	х
	92,95
	86,69
	98,46
	92,33
	17,43
	1 252,43
	х
	х






	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	с 01.01.2026
	х
	х
	х
	х
	92,95
	86,69
	98,46
	92,33
	17,43
	1 252,43
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	х
	х
	х
	х
	152,96
	141,75
	162,82
	151,84
	17,80
	2 241,47
	х
	х

	
	с 01.01.2027
	х
	х
	х
	х
	83,25
	77,67
	88,17
	82,69
	15,87
	1 117,40
	х
	х

	
	с 01.07.2027
	х
	х
	х
	х
	83,64
	78,04
	88,56
	83,08
	16,18
	1 118,64
	х
	х

	
	с 01.01.2028
	х
	х
	х
	х
	83,64
	78,04
	88,56
	83,08
	16,18
	1 118,64
	х
	х

	
	с 01.07.2028
	х
	х
	х
	х
	87,44
	81,58
	92,60
	86,86
	16,78
	1 171,81
	х
	х



* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  ».

Приложение № 171 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Пояснительная записка к экспертному заключению
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» для корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источника, химически очищенную воду и умягченную подпиточную воду на 2026 год

Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».
ООО «ЭнергоТранзит» производит электрическую и тепловую энергию 
в режиме комбинированной выработки, с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт. Тепловая энергия отпускается в горячей воде (по утвержденным тарифам) и паре 
(по соглашению сторон). 
В соответствии с учетной политикой предприятия, на предприятии ведется раздельный учет затрат. В связи с этим, основные расходы предприятия между тепловой и электрической энергией делятся пропорционально расходу условного топлива на выработку тепловой 
(91,360 %) и электрической энергии (8,640 %). Расходы между горячей водой (97,480 %) и паром (2,520 %) делятся пропорционально отпуску тепловой энергии с коллекторов источника. Прочие расходы делятся пропорционально выручке, полученной от реализации конкретного вида продукции.
Право пользования станцией перешло ООО «ЭнергоТранзит» 
от  ООО «СтройТехПроект» на основании договора № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021, заключенного с ООО «СтройТехПроект» на аренду земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0303090:1401 и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) состоящего из 15 объектов с кадастровым номером 42:30:0303090:1766, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25, действующего до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 192 том 1).



Теплоэлектроцентраль введена в эксплуатацию в 1932 году. В состав ТЭЦ входят 5 основных цехов:
- котельный цех;
- турбинный цех;
- химический цех;
- электрический цех;
- цех тепловой автоматики и средств измерений.
Основная производимая продукция ТЭЦ: тепло горячей воды для нужд отопления города и завода, промышленный пар для нужд промплощадки 
и сторонних потребителей, электроэнергия, химочищенная вода 
для потребителей завода и города, умягченная подпиточная вода для систем испарительного охлаждения технологических агрегатов цеха разделения воздуха и рельсобалочного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
В котельный цех входят: топливоподача, котельная ТЭЦ с системами пылеприготовления, пиковая водогрейная котельная (ПВК) (100 % затрат 
по которой относятся на выработку тепловой энергии в горячей воде) 
и мазутное хозяйство. 
[bookmark: _Hlk152143422]В котельной ТЭЦ установлено восемь паровых котлов мощностью 
1 410 т/час. В пиковой водогрейной котельной установлено четыре водогрейных котла мощностью 400 Гкал/час. Основным топливом для котлов служит: природный газ. Резервным топливом является уголь и мазут.
В турбинном цехе установлено: 1 турбогенератор с установленной мощностью 24 Мегаватт, 5 редукционно-охладительных установок (РОУ), 
5 групп деаэраторов, 4 бойлера для подогрева сетевой воды и насосы различного назначения, и маслохозяйство.
Таблица 22. 
Характеристика электрической и тепловой мощности
	Наименование
	Установленная 
	Располагаемая

	Электрическая мощность, МВт
	24
	24

	Тепловая мощность по отпуску теплоэнергии, Гкал/ч.
	821,4
	541,1

	в т.ч. тепловая мощность на отопление;
	716,8
	450,0

	в т.ч. тепловая мощность на горячее водоснабжение;
	90
	76,5

	в т.ч. тепловая мощность в производственном паре.
	14,6
	14,6



ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 2 том 1).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» подлежат государственному регулированию.
В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования) цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые ООО «ЭнергоТранзит» посредством арендованного имущества, подлежат государственному регулированию.
Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии 
с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.
Долгосрочные параметры для расчета плановых затраты на 2026 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 654 «Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, на 2024 - 2028 годы».
ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, теплоносителя и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.



Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство тепловой энергии

Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения 
– на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.
Схема теплоснабжения г. Новокузнецка утверждена в 2025 году приказом Минэнерго РФ от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». Экспертами отмечается, что данные по отпуску с коллекторов Центральной ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» содержатся в утвержденной схеме теплоснабжения в размере 1267,6 тыс. Гкал, в т.ч. отпуск тепловой энергии в сеть 1 249,03 тыс. Гкал. Таким образом, баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ на 2026 год представлен в таблицах 2 и 3.
















Таблица 23. 
	Баланс ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Объем тепловой энергии на 2026, всего
	в том числе
	1 полугодие 2026
	в т.ч. горячая вода
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	2 полугодие 2026
	в т.ч. горячая вода
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2

	
	
	
	
	Горячая вода
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отпуск с коллекторов
	тыс. Гкал.
	1 267,568
	1 217,676
	0,000
	49,892
	734,979
	706,050
	0,000
	28,929
	532,589
	511,626
	0,000
	20,963

	2
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям с коллекторов
	тыс. Гкал.
	1 249,030
	1 217,557
	0,000
	31,473
	724,230
	705,981
	0,000
	18,249
	524,800
	511,576
	0,000
	13,224

	2.1
	в т.ч. в тепловые сети 
	тыс. Гкал.
	1 187,004
	1 187,004
	0,000
	0,000
	688,265
	688,265
	0,000
	0,000
	498,739
	498,739
	0,000
	0,000

	2.3
	отпуск в паре
	тыс. Гкал.
	31,473
	0,000
	0,000
	31,473
	18,249
	0,000
	0,000
	18,249
	13,224
	0,000
	0,000
	13,224

	2.4
	для компенсации потерь ООО «НТК»
	тыс. Гкал.
	7,323
	7,323
	0,000
	0,000
	4,246
	4,246
	0,000
	0,000
	3,077
	3,077
	0,000
	0,000

	2.5
	для компенсации потерь  АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	тыс. Гкал.
	23,230
	23,230
	0,000
	0,000
	13,470
	13,470
	0,000
	0,000
	9,760
	9,760
	0,000
	0,000

	3
	Расход на собственные нужды станции
	тыс. Гкал.
	18,538
	0,119
	0,000
	18,419
	10,749
	0,069
	0,000
	10,680
	7,789
	0,050
	0,000
	7,739

	4
	Потери в сетях 
	тыс. Гкал.
	120,692
	120,692
	0,000
	0,000
	69,981
	69,981
	0,000
	0,000
	50,711
	50,711
	0,000
	0,000

	5
	Полезный отпуск потребителям через сети
	тыс. Гкал.
	1 066,312
	1 066,312
	0,000
	0,000
	618,284
	618,284
	0,000
	0,000
	448,028
	448,028
	0,000
	0,000



Таблица 24. 

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Объем тепловой энергии на 2026, всего
	в том числе
	до 01.10.2026
	в т.ч. горячая вода
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	с 01.10.2026
	в т.ч. горячая вода
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2

	
	
	
	
	Горячая вода
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отпуск с коллекторов
	тыс. Гкал.
	1 267,568
	1 217,676
	0,000
	49,892
	854,608
	820,971
	0,000
	33,638
	412,960
	396,705
	0,000
	16,254

	2
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям с коллекторов
	тыс. Гкал.
	1 249,030
	1 217,557
	0,000
	31,473
	842,110
	820,890
	0,000
	21,219
	406,920
	396,667
	0,000
	10,254

	2.1
	в т.ч. в тепловые сети 
	тыс. Гкал.
	1 187,004
	1 187,004
	0,000
	0,000
	800,291
	800,291
	0,000
	0,000
	386,713
	386,713
	0,000
	0,000

	2.3
	отпуск в паре
	тыс. Гкал.
	31,473
	0,000
	0,000
	31,473
	21,219
	0,000
	0,000
	21,219
	10,254
	0,000
	0,000
	10,254

	2.4
	для компенсации потерь ООО «НТК»
	тыс. Гкал.
	7,323
	7,323
	0,000
	0,000
	4,937
	4,937
	0,000
	0,000
	2,386
	2,386
	0,000
	0,000

	2.5
	для компенсации потерь АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	тыс. Гкал.
	23,230
	23,230
	0,000
	0,000
	15,662
	15,662
	0,000
	0,000
	7,568
	7,568
	0,000
	0,000

	3
	Расход на собственные нужды станции
	тыс. Гкал.
	18,538
	0,119
	0,000
	18,419
	12,499
	0,080
	0,000
	12,418
	6,039
	0,039
	0,000
	6,001

	4
	Потери в сетях 
	тыс. Гкал.
	120,692
	120,692
	0,000
	0,000
	81,372
	81,372
	0,000
	0,000
	39,320
	39,320
	0,000
	0,000

	5
	Полезный отпуск потребителям через сети
	тыс. Гкал.
	1 066,312
	1 066,312
	0,000
	0,000
	718,919
	718,919
	0,000
	0,000
	347,393
	347,393
	0,000
	0,000




2

2


Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний. 
Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.
Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. 
В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:
[image: ]
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.
На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: [image: ],  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  [image: ], где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.
Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.
Операционные расходы 2025 года = 449 354 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 470 662 тыс. руб.
Операционные расходы 2026 года = 470 662 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 489 719 тыс. руб.


Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 4, 5. 
 


Таблица 25. 
Расчет операционных (подконтрольных) расходов
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2024*
	2025
	2026

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,072
	1,058
	1,051

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	821,4
	821,4
	821,4

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	449 354
	470 662
	489 719



* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Таблица 26. 
Распределение операционных расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 - 3

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	45 216
	43 202
	-2 014

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	133 458
	127 513
	-5 945

	3
	Расходы на оплату труда
	971
	928
	-43

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	251 887
	240 667
	-11 220

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	81 018
	77 409
	-3 609

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО уровень операционных расходов
	512 550
	489 719
	-22 831


Расчет неподконтрольных расходов

Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
19 225 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор от 30.09.2019, заключенный между ООО «Центральная ТЭЦ» и ООО «СтройТехПроект» на приобретение земельного участка и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) (стр. 107 том 1). Акт приема-передачи имущества по договору от 16.10.2019 (стр. 145 том 1).
Договор № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0303090:1401 и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) состоящего из 15 объектов с кадастровым номером 42:30:0303090:1766, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25, действующий до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 192 том 1). Акт приема-передачи (стр. 198 том 1).
Дополнительное соглашение от 02.11.2022 с дополнением перечня объектов недвижимости и технологического оборудования, а также земельных участков (стр. 204 том 1). Акт приема-передачи (стр. 206 том 1).
Дополнительное соглашение от 13.01.2023 о замене пункта 20 (стр. 225 том 1).
Дополнительное соглашение от 16.10.2024 с дополнением перечня объектов недвижимости и технологического оборудования, а также земельных участков (стр. 245 том 1). Акт приема-передачи (стр. 246 том 1).
Дополнительное соглашение от 05.05.2025 с изменением калькуляции стоимости арендной платы (стр. 1 том 7).
Выписки из ЕГРН на передаваемые объекты недвижимости (стр. 29 том 7).
Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 42:30:0303090:1401, на котором расположены передаваемые объекты недвижимости (стр. 267 том 1, стр. 22 том 7).
Калькуляция стоимости арендной платы на сумму 12 813 тыс. руб. (стр. 2 том 7) (таблица 6). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ДГЗС7-026695-ГТС-45-19 от 22.10.2019, заключенный с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на аренду паропроводов, теплосетей и мазутопровода, действующий до 22.09.2020 с автопролонгацией (стр. 299 том 1). Акт приема-передачи (стр. 307 том 1).
Приложение № 2 к договору с указанием амортизации, налога на имущество и страховой премии в месяц (стр. 304 том 1).
Выписки из ЕГРН на передаваемые объекты недвижимости (стр. 142 том 7).
Калькуляция стоимости арендной платы на сумму 752 тыс. руб. (стр. 1 том 8) (таблица 7). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованные расходы в части станции Центральной ТЭЦ по рассматриваемой статье при этом составили: (12 813 + 752) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 12 081 тыс. руб.

Договор аренды № ГТС-1-22/КОР-1-22 от 01.01.2022, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду тепловых сетей, действующий до 01.12.2022 с автопролонгацией (стр. 2 том 9). Дополнительное соглашение от 10.01.2023 об изменении состава имущества и стоимости арендной платы (стр. 9 том 9). 
Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-21 до западной стены здания по ул. К.Маркса, 20а (стр. 13 том 9).
Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-30 до стены здания по ул. Димитрова, 28б (стр. 15 том 9).
Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-50/2 до стены здания по ул. Челюскина, 21 (стр. 17 том 9).
Инвентарная карточка от 06.10.2022 на Тепловые сети от ТК-64 до стены здания по ул. Димитрова, 40 (стр. 19 том 9).
Инвентарная карточка от 18.04.2023 на Тепловые сети от ТК-74 до стены здания по ул. Щебелинская, 14 (стр. 21 том 9).
Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 3 тыс. руб. (стр. 1 том 9) (таблица 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор аренды № ГТС-51-23/КОР-324-23 от 29.12.2023, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду тепловой сети, действующий до 29.12.2033 без автопролонгации (стр. 25 том 9). Дополнительное соглашение от 01.04.2025 о включении Тепловой сети от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8А, 8Б с кадастровым номером 42:30:0201019:817 (стр. 33 том 9). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 24 том 9).
Инвентарная карточка от 15.11.2023 на Тепловую сеть от ТК-60 до стены нежилого здания по ул. Дмитрова, 21 (стр. 39 том 9).
Инвентарная карточка Тепловая сеть от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8А, 8Б (стр. 37 том 9).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Тепловая сеть от ТК-60 до стены нежилого здания по ул. Димитрова, 21, с кадастровым номером: 42:30:0000000:5567 (стр. 46 том 9). 
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Тепловая сеть от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8 А, 8Б, с кадастровым номером: 42:30:0201019:817 (стр. 41 том 9).
Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 152 тыс. руб. (стр. 23 том 9) (таблица 9). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение и пользование тепловых сетей и котельных, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 57 том 9). Конкурсная документация (стр. 56 том 9). Дополнительное соглашение от 05.05.2025 об изменении стоимости арендной платы (стр. 120 том 9).
Инвентарная карточки на объекты Куйбышевской центральной котельной (стр. 134 - 339 том 9)
Инвентарная карточки на Куйбышеский угольный склад - (стр. 340 - 354 том 9)
Инвентарная карточка от 23.06.2022 на Тепловые сети Куйбышевской центральной котельной (стр. 355 том 9)
Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Куйбышевской центральной котельной (стр. 359 том 9).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок - Куйбышевская центральная котельная, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9 (стр. 358 том 9).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок - Куйбышевский угольный склад, г. Новокузнецк, ул. 375 км, д. 40 (стр. 357 том 9).
Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 2 323 тыс. руб. (стр. 1 том 11). (таблица 10). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 594 тыс. руб. (стр. 3 том 11). (таблица 11). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 854 тыс. руб. (стр. 55 том 9). (таблица 12). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № НТК-53-25/КОР-145-25 от 11.07.2025, заключенный с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на аренду тепловых сетей, действующий до 11.06.2025 с автопролонгацией (стр. 365 том 9). Конкурсная документация (стр. 364 том 9).
Инвентарные карточки на передаваемые объекты (стр. 375 том 9)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть до наружных стен зданий по ул. Веры Соломиной, L=510 м., инв. номер БП-003494, кадастровый номер: 42:30:0202001:1062 (стр. 395 том 9).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть от ТК-23/1 до наружной стены МКД №7 по ул. Карла Маркса, L=177 м., инв. номер БП-003495, кадастровый номер: 42:30:0202003:1971 (стр. 398 том 9).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловые сети Куйбышевского района, г. Новокузнецка, L=487 м., инв. номер БП-003496, кадастровый номер: 42:30:0000000:5317 (стр. 385 том 9).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть от ТК-37/3 до наружной стены здания по ул. Макеевская, L=159 м., инв. номер БП-003497, кадастровый номер: 42:30:0202008:635 (стр. 388 том 9).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект Тепловая сеть от ТК-17/6 до наружной стены мкд ул. Веры Соломиной, 3, L=105 м., инв. номер БП-003498, кадастровый номер: 42:30:0202003:1977 (стр. 391 том 9).
Расчет стоимости арендной платы на 2025 год, произведенный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования по максимальным срокам полезного использования на сумму 2 016 тыс. руб. (стр. 4 том 11). (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составила:
12 081 (доля расходов станции) + 3 + 152 + 2 323 + 594 + 854 + 2 016 = 18 023 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 1 202 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.
1
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Таблица 27. 
Расчет арендной платы по договору № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021

	№
п/п
	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта
	Балансовая стоимость, руб.
	Дата ввода в эксплуатацию
	Амортизационная группа
	Максимальный срок полезного использования, мес.
	Расчетная дата
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
	Максимальный срок полезного использования, лет
	Годовая сумма амортизации, руб./мес.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Среднегодовая стоимость
	Налог на имущество (2,2%)
	Налог на землю
	Сумма арендной платы в год., руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Кадастровый номер 42:30:0303090:1401, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 740 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	851 100,00
	851 100,00

	2
	Сооружение, состоящее из 15 объектов. Кадастровый номер 42:30:0303090:1766,  Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 160 031,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.1.
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА 
	29 729 093,51
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	988 224,72
	23 635 041,10
	22 646 816,39
	23 140 928,75
	509 100,43
	 
	1 497 325,15

	2.2.
	ЗДАНИЕ СЛУЖЕБНОГО КОРПУСА 
	3 019 956,75
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	100 386,37
	2 400 907,44
	2 300 521,07
	2 350 714,26
	51 715,71
	 
	152 102,09

	2.3.
	МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ
	13 859,65
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	460,71
	11 018,61
	10 557,91
	10 788,26
	237,34
	 
	698,05

	2.4.
	ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ТУРБИННОГО ТИПА
	366 116,08
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	12 170,06
	291 067,36
	278 897,29
	284 982,33
	6 269,61
	 
	18 439,67

	2.5.
	ЗДАНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
	5 870 283,24
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	195 134,07
	4 666 956,48
	4 471 822,41
	4 569 389,45
	100 526,57
	 
	295 660,64

	2.6.
	ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРОЦЕХА
	4 992 039,89
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	165 940,38
	3 968 740,86
	3 802 800,47
	3 885 770,66
	85 486,95
	 
	251 427,34

	2.7.
	МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ
	84 029,69
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	2 793,23
	66 804,77
	64 011,54
	65 408,15
	1 438,98
	 
	4 232,21

	2.8.
	МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ
	5 208,91
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	173,15
	4 141,16
	3 968,01
	4 054,58
	89,20
	 
	262,35

	2.9.
	ЗДАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ №1
	1 641 328,87
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	54 559,41
	1 304 879,19
	1 250 319,78
	1 277 599,48
	28 107,19
	 
	82 666,60

	2.10.
	СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ У ТОПЛИВОПОДАЧИ N1
	69 941,43
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	2 324,92
	55 604,41
	53 279,48
	54 441,94
	1 197,72
	 
	3 522,65

	2.11.
	ЗДАНИЕ ПАРОВОЗДУХОДУВНОЙ СТАНЦИИ
	658 051,65
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	21 874,29
	523 160,18
	501 285,89
	512 223,03
	11 268,91
	 
	33 143,20

	2.12.
	ЗДАНИЕ УЧАСТКА 2, ПРИСТРОЕННОЕ ПВС
	1 128 088,45
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	37 498,78
	896 845,94
	859 347,16
	878 096,55
	19 318,12
	 
	56 816,91

	2.13.
	ЗДАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
	2 284 481,62
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	75 938,45
	1 816 194,53
	1 740 256,08
	1 778 225,30
	39 120,96
	 
	115 059,40

	2.14.
	ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НАДДУВНОГО АГРЕГАТА
	278 119,57
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	9 244,97
	221 108,91
	211 863,94
	216 486,43
	4 762,70
	 
	14 007,67

	2.15.
	ПОМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
	67 358,58
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	2 239,07
	53 551,01
	51 311,94
	52 431,47
	1 153,49
	 
	3 392,56

	2.16.
	ЗДАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ N2
	2 639 270,92
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	87 732,00
	2 098 256,93
	2 010 524,94
	2 054 390,93
	45 196,60
	 
	132 928,60

	2.17.
	ГАЛЕРЕЯ БУНКЕРНАЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ N2
	3 268 048,74
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	108 633,20
	2 598 144,01
	2 489 510,81
	2 543 827,41
	55 964,20
	 
	164 597,40

	2.18.
	ЗДАНИЕ МАСТЕРСКОЙ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ
	182 567,91
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	6 068,74
	145 144,01
	139 075,27
	142 109,64
	3 126,41
	 
	9 195,15

	2.19.
	СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ У ТОПЛИВОПОДАЧИ N2
	130 937,32
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	4 352,49
	104 096,98
	99 744,50
	101 920,74
	2 242,26
	 
	6 594,74

	2.20.
	ЗДАНИЕ УЧАСТКА N1
	3 584 313,21
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	119 146,15
	2 849 578,64
	2 730 432,50
	2 790 005,57
	61 380,12
	 
	180 526,27

	2.21.
	ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ N1
	4 035 447,89
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	134 142,31
	3 208 236,97
	3 074 094,66
	3 141 165,81
	69 105,65
	 
	203 247,96

	2.22.
	ЗДАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ N2
	8 038 533,85
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	267 208,88
	6 390 745,75
	6 123 536,87
	6 257 141,31
	137 657,11
	 
	404 865,99

	2.23.
	ЗДАНИЕ МАСЛОХОЗЯЙСТВА
	325 286,79
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	10 812,86
	258 607,50
	247 794,64
	253 201,07
	5 570,42
	 
	16 383,28

	2.24.
	ЗДАНИЕ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТАРЫ
	62 796,83
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	2 087,43
	49 924,35
	47 836,92
	48 880,63
	1 075,37
	 
	3 162,80

	2.25.
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА И ХИМВОДООЧИСТКИ 3
	6 310 808,16
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	209 777,56
	5 017 179,89
	4 807 402,34
	4 912 291,11
	108 070,40
	 
	317 847,96

	2.26.
	ЗДАНИЕ ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ
	4 225 409,25
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	140 456,82
	3 359 258,88
	3 218 802,06
	3 289 030,47
	72 358,67
	 
	212 815,49

	2.27.
	ЗДАНИЕ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
	25 891 291,42
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	860 652,35
	20 583 935,28
	19 723 282,94
	20 153 609,11
	443 379,40
	 
	1 304 031,75

	2.28.
	БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ ЕМКОСТНОЙ
	808 671,77
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	26 881,06
	642 905,26
	616 024,20
	629 464,73
	13 848,22
	 
	40 729,28

	2.29.
	СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ТВД 6,7
	13 075,57
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	434,65
	10 395,26
	9 960,62
	10 177,94
	223,91
	 
	658,56

	2.30.
	СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ВСАСЫВАЮЩИХ ВОДОВОДОВ
	13 075,57
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	434,65
	10 395,26
	9 960,62
	10 177,94
	223,91
	 
	658,56

	2.31.
	БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ БЕЗЪЕМКОСТНОЙ
	51 276,65
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	1 704,49
	40 765,65
	39 061,16
	39 913,40
	878,09
	 
	2 582,58

	2.32.
	ТРУБА ДЫМОВАЯ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
	2 903 866,19
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	96 527,41
	2 308 613,84
	2 212 086,43
	2 260 350,14
	49 727,70
	 
	146 255,11

	3.
	ЗДАНИЕ ПОДСТАНЦИИ 110 КВ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2830, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание № 25, корпус № 2), в том числе электротехническое оборудование:
1) Выключатель ВМТ 110Б 6шт;
2) Трансформатор тока TSD 16шт;
3) Трансформатор тока AOF 18шт;
4) Трансформатор напряжения НКФ-110 6 шт;
5) Шины 110кВ Светлая 1 шт;
6) Шины 110кВ Темная 1 шт;
7) Проходной изолятор (через стену) ГМБЛ 90-110/1000 9шт;
8) Проходной изолятор (на башнях) ГТПЛ 90-110/2000 6шт;
9) Разрядник РВС-110 6шт;
10) УРЗА  (ВЛ-110 ТЭЦ-ШРП) ПВЗУ-Е 1 шт; ДФЗ 201 1шт; ВЗ-630 1шт;
11) Шкаф для комплекта защит (ВЛ-110кВ Тяг-ТЭЦ ВЛ-110 ТЭЦ-ШРП) MIKOM 435 3шт;
12) Комплектный шкаф ДЗШ и УРОВ MIKOM 632 2шт;
13) УРЗА (МШВ-110) ПЗ 159 1шт, РПВ 52 1шт;
14) Регистратор аварийных событий РАС 1шт.
	9 079 460,92
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	33 777 747,56
	361,00
	301 810,34
	7 218 297,19
	6 916 486,85
	7 067 392,02
	155 482,62
	 
	457 292,96

	4.
	ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 1000 КВТ 1-4, Кадастровый номер 42:30:0303090:2835, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание  № 25, корпус № 1)
	1 031 904,76
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	2 871 907,17
	361,00
	34 301,54
	820 378,57
	786 077,03
	803 227,80
	17 671,01
	 
	51 972,55

	5.
	ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ БРЫЗГАЛЬНОГО БАССЕЙНА, Кадастровый номер 42:30:0303090:2831, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 6)
	673 213,82
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	9 559 365,56
	361,00
	22 378,30
	535 214,31
	512 836,01
	524 025,16
	11 528,55
	 
	33 906,85

	6.
	ЗДАНИЕ СКЛАДА ХИМРЕАГЕНТОВ 3, Кадастровый номер 42:30:0303090:2839, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 7)
	2 842 782,86
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	5 624 074,40
	361,00
	94 496,94
	2 260 051,75
	2 165 554,81
	2 212 803,28
	48 681,67
	 
	143 178,61

	7.
	ЗДАНИЕ ПЕНОГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИИ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2838, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 8)
	280 249,02
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	1 567 210,64
	361,00
	9 315,76
	222 801,85
	213 486,09
	218 143,97
	4 799,17
	 
	14 114,92

	8.
	ЗДАНИЕ МАЗУТОНАСОСНОЙ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2836, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 9)
	383 775,74
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	4 986 916,32
	361,00
	12 757,09
	305 107,03
	292 349,94
	298 728,49
	6 572,03
	 
	19 329,12

	9.
	ЗДАНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2837, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 15)
	205 222,56
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	4 892 597,50
	361,00
	6 821,80
	163 154,78
	156 332,97
	159 743,88
	3 514,37
	 
	10 336,17

	10.
	ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 7500 КВА 4, Кадастровый номер 42:30:0303090:2833, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 3). Перечень электротехнического оборудования:
1. Трансформатор ТМ 7500/35 (1шт)
2. Кабельная сборка тр-ра (2шт).
	1 031 904,76
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	980 293,75
	361,00
	34 301,54
	820 378,57
	786 077,03
	803 227,80
	17 671,01
	 
	51 972,55

	11.
	ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 7500 КВА 3, Кадастровый номер 42:30:0303090:2832, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 4). Перечень электротехнического оборудования:
1.Трансформатор ТМ 7500/35 (1шт)
2. Заземляющая катушка (2шт)
3.Маслянный выключатель ВМ-6 (2шт)
4. Кабельная сборка тр-ра (2шт)
	1 031 904,76
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	1 333 584,90
	361,00
	34 301,54
	820 378,57
	786 077,03
	803 227,80
	17 671,01
	 
	51 972,55

	12.
	ЗДАНИЕ ХЛОРАТОРНОЙ, Кадастровый номер 42:30:0303090:2834, Адрес (местонахождение) объекта: (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, здание №  25, корпус № 5)
	36 121,33
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	229 046,86
	361,00
	1 200,71
	28 716,96
	27 516,25
	28 116,60
	618,57
	 
	1 819,27

	13.
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:112, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПОД ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Рябоконева, 11)
	 
	16.10.2019
	 
	 
	01.01.2026
	 
	0,00
	 
	18 207 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273 105,00
	273 105,00

	14.
	Мазутонасосная, сооружение, состоящее из 20 объектов, Кадастровый номер 42:30:0303090:2289. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Рябоконева, 11)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 013 780,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	14.1.
	ТОННЕЛЬ ОТ РЕЗЕРВУАРОВ ДО НАСОСНОЙ
	428 355,79
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	14 238,97
	340 548,79
	326 309,81
	333 429,30
	7 335,44
	 
	21 574,42

	14.2.
	РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М.
	7 577 207,86
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	251 873,95
	6 023 985,20
	5 772 111,25
	5 898 048,23
	129 757,06
	 
	381 631,01

	14.3.
	ТРУБОПРОВОД С НЕПРОХОДНЫМИ ТОННЕЛЯМИ
	2 972 795,30
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	98 818,68
	2 363 413,44
	2 264 594,76
	2 314 004,10
	50 908,09
	 
	149 726,77

	14.4.
	ТРУБОПРОВОД ЭСТАКАДЫ
	725 946,83
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	24 131,20
	577 137,79
	553 006,59
	565 072,19
	12 431,59
	 
	36 562,78

	14.5.
	ОГРАЖДЕНИЕ
	821 820,81
	16.10.2019
	Восьмая группа (свыше 20 до 25 лет включительно)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	27 318,14
	653 358,93
	626 040,78
	639 699,86
	14 073,40
	 
	41 391,54

	14.6.
	РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М.
	7 577 207,86
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	251 873,95
	6 023 985,20
	5 772 111,25
	5 898 048,23
	129 757,06
	 
	381 631,01

	14.7.
	ТРУБОПРОВОД МАЗУТОНАСОСНОЙ
	777 724,06
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	25 852,32
	618 301,40
	592 449,08
	605 375,24
	13 318,26
	 
	39 170,58

	14.8.
	РЕЗЕРВУАР 600 КУБ.М.
	820 556,04
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	27 276,10
	652 353,41
	625 077,31
	638 715,36
	14 051,74
	 
	41 327,84

	14.9.
	ТРУБОПРОВОД
	541 034,12
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	17 984,51
	430 129,62
	412 145,11
	421 137,36
	9 265,02
	 
	27 249,54

	14.10.
	ЭСТАКАДА
	23 905,38
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	794,64
	19 005,11
	18 210,47
	18 607,79
	409,37
	 
	1 204,01

	14.11.
	ОСВЕЩЕНИЕ
	31 767,73
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	2 106,15
	18 779,82
	16 673,67
	17 726,74
	 
	 
	2 106,15

	14.12.
	РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М.
	3 511 388,83
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	116 722,07
	2 791 602,75
	2 674 880,68
	2 733 241,72
	60 131,32
	 
	176 853,38

	14.13.
	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТСТОЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ВОД
	7 132,72
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	707,38
	2 770,56
	2 063,18
	2 416,87
	 
	 
	707,38

	14.14.
	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	1 918 878,36
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	63 785,43
	1 525 534,87
	1 461 749,44
	1 493 642,16
	32 860,13
	 
	96 645,56

	14.15.
	ПЕНОПРОВОД
	357 383,31
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	46 249,60
	46 249,60
	0,00
	23 124,80
	508,75
	 
	46 758,35

	14.16.
	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТСТОЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ВОД
	3 474,89
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	344,62
	1 349,75
	1 005,13
	1 177,44
	 
	 
	344,62

	14.17.
	ТРУБОПРОВОД
	170 953,74
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	22 123,42
	22 123,42
	0,00
	11 061,71
	243,36
	 
	22 366,78

	14.18.
	РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М.
	3 511 388,83
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	116 722,07
	2 791 602,75
	2 674 880,68
	2 733 241,72
	60 131,32
	 
	176 853,38

	14.19.
	РЕЗЕРВУАР 600 КУБ.М.
	820 556,04
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	27 276,10
	652 353,41
	625 077,31
	638 715,36
	14 051,74
	 
	41 327,84

	14.20.
	РЕЗЕРВУАР НА 5000 КУБ.М.
	3 429 132,41
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	113 987,78
	2 726 207,76
	2 612 219,98
	2 669 213,87
	58 722,71
	 
	172 710,49

	15
	ЗДАНИЕ ДИСПЕРГАЦИИ, Кадастровый номер 42:3060303090:2223. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Рябоконева, 11, корп.1)
	1 094 497,75
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	11 183 292,05
	361,00
	36 382,20
	870 140,87
	833 758,67
	851 949,77
	18 742,89
	 
	55 125,09

	16
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:101, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пл. Побед, 10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 205,00
	8 205,00

	17
	ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ, Кадастровый номер 42:3060303090:1650. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пл. Побед, 10), Площадь 205,3 кв.м.
	799 483,62
	01.12.2021
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	49,00
	312,00
	300,00
	7 108 681,38
	361,00
	26 575,63
	690 966,45
	664 390,82
	677 678,64
	14 908,93
	 
	41 484,56

	17.1.
	Кабельная линия-6кВ , ААШВ-6 3*95, РУ-6 кв.яч. 2-эл.двигатель №3, протяженность 20м
	9 000,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	448,13
	7 170,12
	6 721,99
	6 946,06
	 
	 
	448,13

	17.2.
	Кабельная линия-6кВ , ААШВ-6 3*95, РУ-6 кв.яч. 3-эл.двигатель №2, протяженность 25м
	11 250,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	560,17
	8 962,66
	8 402,49
	8 682,57
	 
	 
	560,17

	17.3.
	Кабельная линия-6кВ , ААШВ-6 3*95, РУ-6 кв.яч. 8-эл.двигатель №1, протяженность 30м
	13 500,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	672,20
	10 755,19
	10 082,99
	10 419,09
	 
	 
	672,20

	17.4.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ
	75 839,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	3 776,22
	60 419,45
	56 643,24
	58 531,34
	 
	 
	3 776,22

	17.5.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-1000-20К (1000А), два трансформатора тока ТПОЛ-10
	119 468,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 948,61
	95 177,83
	89 229,21
	92 203,52
	 
	 
	5 948,61

	17.6.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-1000-20К (1000А), два трансформатора тока ТПОЛ-10
	119 468,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 948,61
	95 177,83
	89 229,21
	92 203,52
	 
	 
	5 948,61

	17.7.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10
	115 530,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 752,53
	92 040,50
	86 287,97
	89 164,23
	 
	 
	5 752,53

	17.8.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10
	115 530,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 752,53
	92 040,50
	86 287,97
	89 164,23
	 
	 
	5 752,53

	17.9.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10
	115 530,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 752,53
	92 040,50
	86 287,97
	89 164,23
	 
	 
	5 752,53

	17.10.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10
	115 530,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 752,53
	92 040,50
	86 287,97
	89 164,23
	 
	 
	5 752,53

	17.11.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10
	115 530,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 752,53
	92 040,50
	86 287,97
	89 164,23
	 
	 
	5 752,53

	17.12.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с выключателем ВМП10-630-20К (630А), два трансформатора тока ТПЛМ-10
	115 530,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	5 752,53
	92 040,50
	86 287,97
	89 164,23
	 
	 
	5 752,53

	17.13.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с трансформатором напряжения НТМИ6-66 (6000/100)
	90 296,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	4 496,07
	71 937,06
	67 441,00
	69 689,03
	 
	 
	4 496,07

	17.14.
	Шкаф КРУ2-10-20УЗ с трансформатором напряжения НТМИ6-66 (6000/100)
	90 296,00
	1.12.2021
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	49,00
	192,00
	180,00
	 
	241,00
	4 496,07
	71 937,06
	67 441,00
	69 689,03
	 
	 
	4 496,07

	18
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:87, КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пр. Производственный, 43)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 038 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 570,00
	30 570,00

	19
	БАГЕРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, Кадастровый номер 42:30:0303090:1730. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-н, пр. Производственный, 43)
	7 244 785,48
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	14 951 111,35
	361,00
	240 823,89
	5 759 704,80
	5 518 880,90
	5 639 292,85
	124 064,44
	 
	364 888,34

	20
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:2901, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под промышленные предприятия. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район, Ильинское шоссе.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 278 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304 170,00
	304 170,00

	21
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 42:30:0303090:2902, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под промышленные предприятия. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район, Ильинское шоссе.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 005 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 260 075,00
	1 260 075,00

	22
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	6 699,49
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	333,58
	4 642,38
	4 308,80
	4 475,59
	 
	 
	333,58

	23
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	12 479,20
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	621,37
	8 647,41
	8 026,04
	8 336,73
	 
	 
	621,37

	24
	ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВГМ-0=116 №3
	12 231,07
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	810,90
	7 230,52
	6 419,62
	6 825,07
	 
	 
	810,90

	25
	Резистор защитный РЗ-300-40-6
	14 541,66
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	964,09
	8 596,45
	7 632,36
	8 114,41
	 
	 
	964,09

	26
	ПУЧОК БОЙЛЕРА ТРУБНЫЙ БП 500
	607 840,27
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	40 298,80
	359 330,99
	319 032,18
	339 181,59
	 
	 
	40 298,80

	27
	БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БО-550
	125 274,94
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	12 423,96
	48 660,51
	36 236,55
	42 448,53
	 
	 
	12 423,96

	28
	БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БП 50058154-А
	50 109,83
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	4 969,57
	19 464,15
	14 494,58
	16 979,36
	 
	 
	4 969,57

	29
	Ввод ИВЕЮ
	8 989,19
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	595,97
	5 314,05
	4 718,08
	5 016,07
	 
	 
	595,97

	30
	Агрегат 300Д70 с электродвигателем (315/1500/6000В)
	5 233,04
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	677,22
	677,22
	0,00
	338,61
	 
	 
	677,22

	31
	КРАН Q=45Т МОСТОВОЙ
	79 277,78
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	3 947,44
	54 935,23
	50 987,79
	52 961,51
	 
	 
	3 947,44

	32
	ПУЧОК БОЙЛЕРА ТРУБНЫЙ БО 550
	607 840,27
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	40 298,80
	359 330,99
	319 032,18
	339 181,59
	 
	 
	40 298,80

	33
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	11 791,35
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	587,12
	8 170,77
	7 583,65
	7 877,21
	 
	 
	587,12

	34
	Эл.двигатель А4-400ХК-4Т3(315квт/1500 об/мин/3000В)
	57 549,02
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	3 815,40
	34 020,69
	30 205,29
	32 112,99
	 
	 
	3 815,40

	35
	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПВ-150-3
	10 123,59
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	1 003,99
	3 932,31
	2 928,31
	3 430,31
	 
	 
	1 003,99

	36
	Ёмкость вертикальная цилиндрическая из ПП, высота 2,0, диаметр 1,9 м
	37 503,34
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	3 719,34
	14 567,41
	10 848,07
	12 707,74
	 
	 
	3 719,34

	37
	КОТЕЛ №5 (Стерлинг)
	7 046,65
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	467,18
	4 165,70
	3 698,52
	3 932,11
	 
	 
	467,18

	38
	Ёмкость вертикальная цилиндрическая из ПП, высота 2,0, диаметр 1,9 м
	37 503,35
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	3 719,34
	14 567,42
	10 848,08
	12 707,75
	 
	 
	3 719,34

	39
	КОТЕЛ №8 (ЛМЗ)
	9 754,10
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	646,68
	5 766,24
	5 119,56
	5 442,90
	 
	 
	646,68

	40
	Резистор защитный РЗ-300-40-6
	14 541,66
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	964,09
	8 596,45
	7 632,36
	8 114,41
	 
	 
	964,09

	41
	Насос  АХ 80-65-160 К-СД с эл.дв. 15/3000
	27 636,53
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	3 576,49
	3 576,49
	0,00
	1 788,25
	 
	 
	3 576,49

	42
	Машина бурорыхлительная
	35 564,57
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	43
	Лифт грузоподъемность 1000 кг.
	47 069,62
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	44
	ОБОРУДОВАНИЕ N2 ХИМВОД.
	17 025,83
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 128,78
	10 064,99
	8 936,21
	9 500,60
	 
	 
	1 128,78

	45
	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
	1 339 604,99
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	88 813,59
	791 921,18
	703 107,59
	747 514,39
	 
	 
	88 813,59

	46
	КРАН Q=80Т МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	145 961,84
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	7 267,81
	101 143,68
	93 875,87
	97 509,78
	 
	 
	7 267,81

	47
	лифт ПГ-148С
	99 276,48
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	48
	КОТЕЛ №4 (Меллер)
	7 154,33
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	474,32
	4 229,35
	3 755,03
	3 992,19
	 
	 
	474,32

	49
	КОТЕЛ №2 (Меллер)
	7 046,65
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	467,18
	4 165,70
	3 698,52
	3 932,11
	 
	 
	467,18

	50
	КОТЕЛ №1 (Меллер)
	7 046,65
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	467,18
	4 165,70
	3 698,52
	3 932,11
	 
	 
	467,18

	51
	КОТЕЛ №3 (Меллер)
	7 046,65
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	467,18
	4 165,70
	3 698,52
	3 932,11
	 
	 
	467,18

	52
	УСТРОЙСТВО ГЛАВНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
	1 339 604,99
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	88 813,59
	791 921,18
	703 107,59
	747 514,39
	 
	 
	88 813,59

	53
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	12 479,20
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	621,37
	8 647,41
	8 026,04
	8 336,73
	 
	 
	621,37

	54
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	12 479,20
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	621,37
	8 647,41
	8 026,04
	8 336,73
	 
	 
	621,37

	55
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	12 479,20
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	621,37
	8 647,41
	8 026,04
	8 336,73
	 
	 
	621,37

	56
	Эл.двигатель А4-400ХК-4Т3(315квт/1500 об/мин/3000В)
	69 273,03
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	4 592,69
	40 951,46
	36 358,77
	38 655,12
	 
	 
	4 592,69

	57
	Машина стиральная WD-1069 ВD3S
	572,29
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	58
	Осциллограф цифровой R&S HMO1002
	21 283,02
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 411,03
	12 581,68
	11 170,65
	11 876,16
	 
	 
	1 411,03

	59
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	12 840,05
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	639,34
	8 897,46
	8 258,12
	8 577,79
	 
	 
	639,34

	60
	Кондуктометр МАРК-603
	18 527,90
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 228,37
	10 952,96
	9 724,59
	10 338,77
	 
	 
	1 228,37

	61
	БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БО-550
	109 842,68
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	10 893,49
	42 666,16
	31 772,67
	37 219,42
	 
	 
	10 893,49

	62
	Трансформатор испытательный ИОГ-15/15
	70 225,21
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	63
	Автотрансформатор лабораторный TDGC-20K
	10 203,64
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	64
	Аппарат испытания масла АИМ-90А
	59 343,35
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	7 679,73
	7 679,73
	0,00
	3 839,86
	 
	 
	7 679,73

	65
	ТЕПЛООБМЕННИК
	9 865,74
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	978,42
	3 832,15
	2 853,73
	3 342,94
	 
	 
	978,42

	66
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	12 479,20
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	621,37
	8 647,41
	8 026,04
	8 336,73
	 
	 
	621,37

	67
	Резистор защитный РЗ-300-40-6
	14 541,66
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	964,09
	8 596,45
	7 632,36
	8 114,41
	 
	 
	964,09

	68
	Спектрофотометр UNIKO 1201
	12 678,28
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	69
	Приборы КИПиА для замера уровня серной кислоты в баках-мерниках (2шт)
	130 073,66
	16.10.2019
	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
	37,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	70
	Нагреватель индукционный ТМВН 1
	27 924,93
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	2 769,41
	10 846,87
	8 077,46
	9 462,17
	 
	 
	2 769,41

	71
	Система для центровки валов лазерная КВАНТ-ЛМ (максимальная комплектация)
	29 095,19
	16.10.2019
	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
	37,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	37,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	72
	Агрегат насосный 1Кс20/110 с э/д 5АМХ160S2 15 кВт на раме
	34 642,85
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	73
	Установка мобильная ОТМ-2000 (для очистки турбинных масел
	123 406,59
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	12 238,67
	47 934,79
	35 696,12
	41 815,45
	 
	 
	12 238,67

	74
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	12 479,20
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	621,37
	8 647,41
	8 026,04
	8 336,73
	 
	 
	621,37

	75
	Агрегат насосный НД 2,5 400/63 К14А с эл.двигателем 3/1500
	19 326,91
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	76
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	8 801,56
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	438,25
	6 099,01
	5 660,75
	5 879,88
	 
	 
	438,25

	77
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	6 969,22
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	347,02
	4 829,29
	4 482,28
	4 655,79
	 
	 
	347,02

	78
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	7 719,01
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	384,35
	5 348,86
	4 964,51
	5 156,68
	 
	 
	384,35

	79
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	7 719,01
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	384,35
	5 348,86
	4 964,51
	5 156,68
	 
	 
	384,35

	80
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	5 499,53
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	273,84
	3 810,88
	3 537,04
	3 673,96
	 
	 
	273,84

	81
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	9 702,96
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	483,14
	6 723,63
	6 240,50
	6 482,06
	 
	 
	483,14

	82
	Электропечь СНОЛ 6/11/регулятор температуры ПТ 200-02
	14 192,15
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	1 407,49
	5 512,65
	4 105,17
	4 808,91
	 
	 
	1 407,49

	83
	Индукционный нагреватель (SKF) TIH 100M/230V
	49 535,01
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	6 410,41
	6 410,41
	0,00
	3 205,21
	 
	 
	6 410,41

	84
	Насос перекачки коагулянта АХ 80-65-160 К-СД с эл.дв. 15/3000
	18 283,49
	16.10.2019
	Первая групп (от 1 года до 2 лет включительно)
	25,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	25,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	85
	ПУЧОК БОЙЛЕРА ТРУБНЫЙ БО 550
	532 963,27
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	35 334,58
	315 066,68
	279 732,10
	297 399,39
	 
	 
	35 334,58

	86
	Установка водяного пожаротушения с ручным управлением
	52 141,68
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	6 747,75
	6 747,75
	0,00
	3 373,87
	 
	 
	6 747,75

	87
	Тепловизор BALTECH TR-01100 (160x120) с диапазонами -20С...+350С
	33 514,14
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	88
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №5 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	48 038,73
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	3 184,89
	28 398,58
	25 213,70
	26 806,14
	 
	 
	3 184,89

	89
	узел коммерческого учета технической воды трубопровода на систему охлаждения сетевых насосов на ПВК
	28 735,87
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	90
	Автоматическая установка водяного пожаротушения
	540 164,05
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	69 903,58
	69 903,58
	0,00
	34 951,79
	 
	 
	69 903,58

	91
	ЗДАНИЕ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ
	27 279,07
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	906,78
	21 687,24
	20 780,46
	21 233,85
	467,14
	 
	1 373,93

	92
	ЗДАНИЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ АППАРАТОВ
	4 128,52
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	137,24
	3 282,23
	3 145,00
	3 213,61
	70,70
	 
	207,94

	93
	ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВГМ-116 №1
	7 815,53
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	518,16
	4 620,23
	4 102,07
	4 361,15
	 
	 
	518,16

	94
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	6 605,13
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	328,89
	4 577,00
	4 248,11
	4 412,56
	 
	 
	328,89

	95
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2500 мм,КОТЕЛ №1 ВТИ-МП
	15 770,78
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 045,58
	9 323,06
	8 277,48
	8 800,27
	 
	 
	1 045,58

	96
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2500 мм КОТЕЛ №2 ВТИ-МП
	15 770,78
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 045,58
	9 323,06
	8 277,48
	8 800,27
	 
	 
	1 045,58

	97
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Дмм КОТЕЛ №3 ВТИ-МП
	15 770,78
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 045,58
	9 323,06
	8 277,48
	8 800,27
	 
	 
	1 045,58

	98
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2600мм КОТЕЛ №4 ВТИ-МП
	16 600,88
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 100,61
	9 813,78
	8 713,17
	9 263,47
	 
	 
	1 100,61

	99
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2600мм КОТЕЛ №5 ВТИ-МП
	16 600,88
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 100,61
	9 813,78
	8 713,17
	9 263,47
	 
	 
	1 100,61

	100
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №6 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	60 619,12
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	4 018,95
	35 835,61
	31 816,67
	33 826,14
	 
	 
	4 018,95

	101
	Калибратор АКИП-7301 с поверкой
	24 959,62
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	2 475,33
	9 695,06
	7 219,73
	8 457,39
	 
	 
	2 475,33

	102
	Комплекс поверочный имитационный ВЗЛЕТ КПИ исполнения КПИВ-010
	40 021,20
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	3 969,04
	15 545,43
	11 576,38
	13 560,90
	 
	 
	3 969,04

	103
	ПОДСТАНЦИЯ КТПСН КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
	9 676,31
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	481,81
	6 705,16
	6 223,36
	6 464,26
	142,21
	 
	624,02

	104
	Осцилограф АКИП-4125/2
	10 569,08
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	1 048,17
	4 105,34
	3 057,17
	3 581,26
	 
	 
	1 048,17

	105
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №2 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	56 250,40
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	3 729,31
	33 253,00
	29 523,69
	31 388,34
	 
	 
	3 729,31

	106
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА
	11 426,54
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	757,56
	6 754,92
	5 997,36
	6 376,14
	 
	 
	757,56

	107
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №3 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	36 258,54
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	2 403,88
	21 434,61
	19 030,72
	20 232,66
	 
	 
	2 403,88

	108
	Таль  электрическая г/п 3,2 тн.,в/п 12 м_1
	37 131,95
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	3 682,51
	14 423,15
	10 740,65
	12 581,90
	 
	 
	3 682,51

	109
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №7
	5 768,19
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	382,42
	3 409,93
	3 027,50
	3 218,71
	 
	 
	382,42

	110
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №5
	11 426,54
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	757,56
	6 754,92
	5 997,36
	6 376,14
	 
	 
	757,56

	111
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №1 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	47 115,36
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	3 123,67
	27 852,72
	24 729,05
	26 290,89
	 
	 
	3 123,67

	112
	Таль  электрическая г/п 3,2 тн.,в/п 12 м
	37 131,95
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	3 682,51
	14 423,15
	10 740,65
	12 581,90
	 
	 
	3 682,51

	113
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №4 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	48 038,73
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	3 184,89
	28 398,58
	25 213,70
	26 806,14
	 
	 
	3 184,89

	114
	ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ №1
	94 460,11
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	9 367,95
	36 691,12
	27 323,17
	32 007,15
	 
	 
	9 367,95

	115
	Таль  электрическая г/п 5,0 тн.,в/п 12 м
	48 096,57
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	4 769,91
	18 682,14
	13 912,23
	16 297,19
	 
	 
	4 769,91

	116
	ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ №2
	38 131,57
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	3 781,64
	14 811,44
	11 029,79
	12 920,61
	 
	 
	3 781,64

	117
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №8 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	63 161,28
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	4 187,49
	37 338,43
	33 150,95
	35 244,69
	 
	 
	4 187,49

	118
	ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА №7 С БУНКЕРОМ И ШНЕКОМ
	63 161,28
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	4 187,49
	37 338,43
	33 150,95
	35 244,69
	 
	 
	4 187,49

	119
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №4
	7 724,77
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	512,14
	4 566,58
	4 054,44
	4 310,51
	 
	 
	512,14

	120
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №3
	7 724,77
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	512,14
	4 566,58
	4 054,44
	4 310,51
	 
	 
	512,14

	121
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №2
	7 724,77
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	512,14
	4 566,58
	4 054,44
	4 310,51
	 
	 
	512,14

	122
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №1
	7 724,77
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	512,14
	4 566,58
	4 054,44
	4 310,51
	 
	 
	512,14

	123
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 980мм, КОТЕЛ №7
	17 430,98
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 155,64
	10 304,50
	9 148,86
	9 726,68
	 
	 
	1 155,64

	124
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ КОТЛА №8 ВТИ-ЦС
	19 090,81
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 265,69
	11 285,73
	10 020,04
	10 652,89
	 
	 
	1 265,69

	125
	ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ Д 2600 мм,КОТЕЛ №6 ВТИ-МП
	16 600,88
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 100,61
	9 813,78
	8 713,17
	9 263,47
	 
	 
	1 100,61

	126
	Насос 1Д 500-63 под 160кВт без эл. двигателя, н/р
	114 182,94
	16.10.2019
	Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	3 795,55
	90 777,02
	86 981,47
	88 879,24
	 
	 
	3 795,55

	127
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ (АТС КМК ТИПА МД-110)
	353 301,82
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	23 423,33
	208 857,98
	185 434,66
	197 146,32
	 
	 
	23 423,33

	128
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	10 640,38
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	529,81
	7 373,21
	6 843,40
	7 108,30
	 
	 
	529,81

	129
	ЩИТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	86 753,71
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	8 603,67
	33 697,72
	25 094,05
	29 395,88
	 
	 
	8 603,67

	130
	Оптическая кабельная линия от ЦКЛК-ТСЦ-ТЭЦ
	11 552,95
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	384,03
	9 184,75
	8 800,72
	8 992,74
	 
	 
	384,03

	131
	ШЛАМОНАКОПИТЕЛЬ В Д.МИТИНО
	753 768,26
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	25 056,01
	599 256,21
	574 200,20
	586 728,20
	12 908,02
	 
	37 964,03

	132
	ВОРОТА МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
	13 761,26
	16.10.2019
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	361,00
	01.01.2026
	74,00
	287,00
	275,00
	 
	361,00
	457,44
	10 940,39
	10 482,95
	10 711,67
	 
	 
	457,44

	133
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	12 230,35
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	608,98
	8 474,97
	7 865,99
	8 170,48
	 
	 
	608,98

	134
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	9 285,57
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	462,35
	6 434,40
	5 972,05
	6 203,23
	 
	 
	462,35

	135
	Коллектор бойлеров
	2 046 948,98
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	136
	ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВГМ-116 №2
	14 210,34
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	942,12
	8 400,59
	7 458,47
	7 929,53
	 
	 
	942,12

	137
	КОТЕЛ №6 (Стерлинг)
	7 385,17
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	489,62
	4 365,82
	3 876,19
	4 121,01
	 
	 
	489,62

	138
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ (Транспортер)
	13 659,70
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	1 767,73
	1 767,73
	0,00
	883,86
	 
	 
	1 767,73

	139
	ТУРБОГЕНЕРАТОР ПР-24-29-2 №6
	729 647,52
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	48 374,42
	431 338,59
	382 964,17
	407 151,38
	 
	 
	48 374,42

	140
	КОТЕЛ №7 (ТКЗ)
	8 219,23
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	544,92
	4 858,88
	4 313,96
	4 586,42
	 
	 
	544,92

	141
	Пожарная сигнализация 3 эт. здания ХВО-1
	13 113,75
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	1 697,07
	1 697,07
	0,00
	848,54
	 
	 
	1 697,07

	142
	Аккумуляторная батарея тип ОРzS
	345,00
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	34,22
	134,01
	99,79
	116,90
	 
	 
	34,22

	143
	*ЭК_ВОДОГР КОТЕЛ КВГМ-116 №4
	18 326,98
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 215,05
	10 834,18
	9 619,13
	10 226,66
	 
	 
	1 215,05

	144
	Устройство канала передачи телеинформации в Кузбаский РДУ
	151 338,93
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	145
	Пожарная сигнализация и система оповещения
	10 781,19
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	1 395,21
	1 395,21
	0,00
	697,61
	 
	 
	1 395,21

	146
	Абонентская станция Tsunami МР11 5054-R
	10 118,55
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	147
	Прибор Ретом-51
	92 084,34
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	9 132,33
	35 768,30
	26 635,97
	31 202,13
	 
	 
	9 132,33

	148
	Система ТЭЦ. Пиковая водогрейная котельная. Контро
	100 384,96
	16.10.2019
	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
	37,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	149
	ВТОРОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ВОДОВОД МАШИННОГО ЗАЛА
	1 339 530,80
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	88 808,67
	791 877,32
	703 068,65
	747 472,99
	 
	 
	88 808,67

	150
	КРАН МОСТОВОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧ Q=3 т
	18 860,69
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	939,12
	13 069,44
	12 130,32
	12 599,88
	 
	 
	939,12

	151
	Охранная система видеонаблюдения ТЭЦ
	42 038,61
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	5 440,29
	5 440,29
	0,00
	2 720,15
	 
	 
	5 440,29

	152
	ПЕРВЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ВОДОВОД ПВС
	85 651,71
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	5 678,57
	50 633,88
	44 955,32
	47 794,60
	 
	 
	5 678,57

	153
	КРАН-БАЛКА Q=3 т
	5 403,02
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	269,03
	3 744,00
	3 474,97
	3 609,49
	 
	 
	269,03

	154
	Машина посудомоечная МПУ-700 универсальная
	11 957,73
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	1 547,47
	1 547,47
	0,00
	773,74
	 
	 
	1 547,47

	155
	Кондуктомер-солемер Марк 603
	12 068,00
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	800,09
	7 134,12
	6 334,04
	6 734,08
	 
	 
	800,09

	156
	Печь пароконвекционная Unox XVC 505 мощность 11,9к
	28 007,26
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	2 777,58
	10 878,85
	8 101,27
	9 490,06
	 
	 
	2 777,58

	157
	Прилавок витрина ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ холодильный
	2 075,43
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	268,58
	268,58
	0,00
	134,29
	 
	 
	268,58

	158
	Сковорода с непосредственным обогревом СЭСМ-02 для
	5 716,55
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	566,93
	2 220,48
	1 653,55
	1 937,01
	 
	 
	566,93

	159
	Агрегат холодильный TAG 2516Z для поддержания темп
	3 881,40
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	502,30
	502,30
	0,00
	251,15
	 
	 
	502,30

	160
	Мармит 2-х блюд  ЭМК-70КМ-01 паровой 2 полки с гас
	5 785,48
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	573,77
	2 247,25
	1 673,49
	1 960,37
	 
	 
	573,77

	161
	Система видеонаблюдения технологических объектов
	59 942,80
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	7 757,30
	7 757,30
	0,00
	3 878,65
	 
	 
	7 757,30

	162
	Концентратомер КН-2,комплектация № 2
	13 956,09
	16.10.2019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
	61,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	163
	Шкаф холодильный низкотемпературный СВ114-S
	3 238,57
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	419,11
	419,11
	0,00
	209,55
	 
	 
	419,11

	164
	Анализатор растворенного кислорода Марк 302Т
	9 267,64
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	614,43
	5 478,66
	4 864,23
	5 171,45
	 
	 
	614,43

	165
	ТЯГОДУТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА №8
	7 724,77
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	512,14
	4 566,58
	4 054,44
	4 310,51
	 
	 
	512,14

	166
	ВОДОВОД СБРОСНОЙ
	285 505,46
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	18 928,54
	168 779,47
	149 850,93
	159 315,20
	 
	 
	18 928,54

	167
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	10 640,38
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	529,81
	7 373,21
	6 843,40
	7 108,30
	 
	 
	529,81

	168
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	9 973,42
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	496,60
	6 911,04
	6 414,44
	6 662,74
	 
	 
	496,60

	169
	ВОДОВОД СБРОСНОЙ
	314 055,79
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	20 821,38
	185 657,29
	164 835,91
	175 246,60
	 
	 
	20 821,38

	170
	ТЕПЛОТРАССА ОСНОВНАЯ ГОРОДСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	91 582,68
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	6 071,78
	54 140,04
	48 068,26
	51 104,15
	 
	 
	6 071,78

	171
	ВОДОВОД СБРОСНОЙ
	1 231 425,75
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	81 641,49
	727 969,92
	646 328,43
	687 149,17
	 
	 
	81 641,49

	172
	ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №4 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 70М
	199 853,75
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	13 249,97
	118 145,59
	104 895,62
	111 520,60
	 
	 
	13 249,97

	173
	ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №5 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 78М
	222 694,23
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	14 764,26
	131 647,97
	116 883,71
	124 265,84
	 
	 
	14 764,26

	174
	ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №6 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 88М
	251 244,56
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	16 657,10
	148 525,79
	131 868,69
	140 197,24
	 
	 
	16 657,10

	175
	Насос 1Д 500-63б с эл. двигателем 90/1500
	52 664,10
	16.10.2019
	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
	37,00
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	176
	ВОДОВОД СБРОСНОЙ ТУРБИНЫ №3 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 69М
	196 998,65
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	13 060,68
	116 457,76
	103 397,08
	109 927,42
	 
	 
	13 060,68

	177
	Насос 1Д 500-63б с эл. двигателем 90/1500
	52 664,10
	16.10.2019
	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
	 
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	178
	БАК-АККУМУЛЯТОР N1 ХВО N3 ТЭЦ V=2000КУБ.М
	20 280,32
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 344,55
	11 988,92
	10 644,37
	11 316,64
	 
	 
	1 344,55

	179
	БАК-АККУМУЛЯТОР N2 ХВО N3 ТЭЦ V=2000КУБ.М
	20 280,32
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	1 344,55
	11 988,92
	10 644,37
	11 316,64
	 
	 
	1 344,55

	180
	ПОЛУВАГОН Q=60Т
	77 637,39
	16.10.2019
	Восьмая группа (свыше 20 до 25 лет включительно)
	 
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	181
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	9 973,42
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	496,60
	6 911,04
	6 414,44
	6 662,74
	 
	 
	496,60

	182
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	9 973,42
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	496,60
	6 911,04
	6 414,44
	6 662,74
	 
	 
	496,60

	183
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	10 640,38
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	529,81
	7 373,21
	6 843,40
	7 108,30
	 
	 
	529,81

	184
	Агрегат 300Д70 с электродвигателем (315/1500/6000В)
	5 233,04
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	677,22
	677,22
	0,00
	338,61
	 
	 
	677,22

	185
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	9 973,42
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	496,60
	6 911,04
	6 414,44
	6 662,74
	 
	 
	496,60

	186
	Комплекс поверочный давления и стандартных сигналов ИКСУ-260
	130 440,80
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	 
	01.01.2026
	74,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	187
	БОЙЛЕР ПИКОВЫЙ БО-550
	25 325,01
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	2 511,57
	9 836,99
	7 325,42
	8 581,20
	188,79
	 
	2 700,36

	188
	Пожарная сигнализация и система оповещения
	24 548,21
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	3 176,83
	3 176,83
	0,00
	1 588,41
	 
	 
	3 176,83

	189
	Узел учета расхода, давления и температуры конденсата на котлы
	61 426,97
	16.10.2019
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
	181,00
	01.01.2026
	74,00
	107,00
	95,00
	 
	181,00
	4 072,51
	36 313,18
	32 240,67
	34 276,93
	 
	 
	4 072,51

	190
	Маслобак для слива машинного масла
	47 843,73
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	4 744,83
	18 583,93
	13 839,09
	16 211,51
	 
	 
	4 744,83

	191
	КРАН МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	10 640,38
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	529,81
	7 373,21
	6 843,40
	7 108,30
	 
	 
	529,81

	192
	МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ
	9 973,42
	16.10.2019
	Седьмая группа (свыше 15 до 20 лет включительно)
	241,00
	01.01.2026
	74,00
	167,00
	155,00
	 
	241,00
	496,60
	6 911,04
	6 414,44
	6 662,74
	 
	 
	496,60

	193
	Агрегат электронасосный АПЭ  65-53-С УХЛ4 на рамке с э/двигателем 4 ПРМ 315/3000 УХЛ4
	1 193 971,90
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	154 514,01
	154 514,01
	0,00
	77 257,01
	 
	 
	154 514,01

	194
	МОТОПОМПА FUBAG PG 1800 T
	15 259,72
	16.10.2019
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
	85,00
	01.01.2026
	74,00
	11,00
	0,00
	 
	85,00
	1 974,79
	1 974,79
	0,00
	987,39
	 
	 
	1 974,79

	195
	Эл.двигатель 5АИ 315 M6 132/1000 IM 1001
	124 604,74
	16.10.2019
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
	121,00
	01.01.2026
	74,00
	47,00
	35,00
	 
	121,00
	12 357,49
	48 400,19
	36 042,69
	42 221,44
	 
	 
	12 357,49

	 
	Итого комплекс ТЭЦ
	194 593 509,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 091 840,77
	 
	 
	 
	2 993 481,85
	2 727 225,00
	12 812 547,62



	


Таблица 28. 
Расчет арендной платы по договору № ДГЗС7-026695-ГТС-45-19 от 22.10.2019

	№ п/п
	Наименование объекта
	Инв. номер
	Кадастровый номер
	Максимальный срок полезного использования, мес.
	Балансовая стоимость, руб.
	Дата ввода в эксплуатацию
	Расчетая дата
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб./мес.
	Среднегодовая стоимость
	налог на имущество, руб. в месяц
	Сумма арендной платы в год., руб. без НДС

	1.
	Часть сооружения Паропровод, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	ПАРОПРОВОД Р-13АТА (ДО ХВО-3)
	517751
	42:30:0303090:1853
	60
	20 617,00
	13.11.2014
	01.01.2026
	133,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	МАЗУТОПРОВОД К ПИКОВОЙ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
	517803
	42:30:0303090:1781
	360
	16 448 435,14
	31.12.2012
	01.01.2026
	156,00
	204,00
	192,00
	9 320 779,91
	8 772 498,74
	548 281,17
	9 046 639,33
	199 026,07
	747 307,24

	3.
	Часть сооружения МАЗУТОПРОВОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	СЕТЬ МАЗУТА ВНЕШНЯЯ
	519216
	42:30:0303090:1513
	120
	29 998,00
	16.09.2017
	01.01.2026
	99,00
	21,00
	9,00
	5 249,65
	2 249,85
	2 999,80
	3 749,75
	82,49
	3 082,29

	4.
	Часть сооружения ПАРОПРОВОДЫ, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	ПАРОПРОВОД ИСПАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ
	517784
	42:30:0303090:1764
	60
	6 772,50
	11.11.2014
	01.01.2026
	133,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	МОСТ ПЕРЕХОДНОЙ
	517686
	42:30:0101001:7612
	136
	20 316,00
	15.12.2016
	01.01.2026
	108,00
	28,00
	16,00
	4 182,71
	2 390,12
	1 792,59
	3 286,41
	72,30
	1 864,89

	6.
	Часть сооружения ПАРОПРОВОД, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	ПАРОПРОВОД ИСПАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ
	519236
	42:30:0303090:1814
	120
	7 483,14
	24.09.2010
	01.01.2026
	183,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Часть сооружения ТЕПЛОТРАССА, в т.ч.:
	
	42:30:0303090:1849
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	ТЕПЛОСЕТЬ ВНЕШНЯЯ ОТ ХВО ДО ТЭЦ
	517792
	
	13
	34 740,00
	01.01.2018
	01.01.2026
	96,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.
	ТЕПЛОПРОВОД ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
	518216
	
	13
	41 570,00
	01.01.2018
	01.01.2026
	96,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	553 074
	
	199 181
	752 254









Таблица 29. 
Расчет арендной платы по договору № ГТС-1-22/КОР-1-22 от 01.01.2022

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Инвентарный номер
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования по бухгалтерии, мес.
	Дата перехода на максимальные сроки
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев
	Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб
	Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес
	Дата, с которой начинается новый расчет
	Дата расчета
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев на 01.01.2026
	Осталось месяцев на 31.12.2026
	Амортизация за 2026 год, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2026, руб.
	Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС

	1
	Тепловые сети от ТК-21 до западной стены здания по адресу ул. К.Маркса, 20а
	15.09.2021
	БП-003135
	10 000
	361
	31.12.2022
	15
	346
	28
	9 584
	361
	346
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	310
	298
	332,41
	8587,26
	8254,85
	8421,05
	185,26
	517,67

	2
	Тепловые сети от ТК-30 до стены здания ул. Димитрова, 28б, 840 кв.м. под промышленные предприятия
	19.07.2021
	БП-003137
	10 000
	361
	31.12.2022
	17
	344
	28
	9 529
	361
	344
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	308
	296
	332,41
	8531,86
	8199,45
	8365,65
	184,04
	516,45

	3
	Тепловые сети от ТК-50/2 до стены здания ул.Челюскина, 21, 669 кв.м.для иных видов жил.застройки
	19.07.2021
	БП-003139
	10 000
	361
	31.12.2022
	17
	344
	28
	9 529
	361
	344
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	308
	296
	332,41
	8531,86
	8199,45
	8365,65
	184,04
	516,45

	4
	Тепловые сети от ТК-64 до стены здания ул. Димитрова, 40, 2073 кв.м.для объектов общ.-делового знач.
	19.07.2021
	БП-003138
	10 000
	361
	31.12.2022
	17
	344
	28
	9 529
	361
	344
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	308
	296
	332,41
	8531,86
	8199,45
	8365,65
	184,04
	516,45

	5
	Тепловые сети ТК-74-стена нежилого здания ул.Щебелинская ,14 
	12.10.2022
	БП-003299
	8 333
	361
	31.12.2022
	2
	359
	23
	8 287
	361
	359
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	323
	311
	277,01
	7456,14
	7179,13
	7317,63
	160,99
	438,00

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	48 333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1606,65
	 
	 
	 
	898,38
	2505,03







Таблица 30. 
Расчет арендной платы по договору № ГТС-51-23/КОР-324-23 от 29.12.2023

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Дата расчета
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Среднегодовая стоимость имущества за год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Сумма арендной платы в год, руб. без НДС

	1
	Тепловая сеть от ТК-60с до стены нежилого здания по ул. Димитрова, 21, Инв.номер БП-003312
	15.11.2023
	45 886,79
	361
	01.01.2026
	26
	335
	323
	1 525,32
	42 581,92
	41 056,60
	41 819,26
	920,02
	2 445,35

	2
	Тепловая сеть от т.А через ТК-35/4а до наружных стен нежилых зданий по ул. Димитрова, 8А, 8Б
	18.11.2024
	1 262 414,45
	120
	01.01.2026
	13
	107
	95
	126 241,45
	1 125 652,88
	999 411,44
	1 062 532,16
	23 375,71
	149 617,15

	ИТОГО:
	
	
	
	
	152 062,50









Таблица 31. 
Расчет арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 (котельные)

	№ п/п
	Наименование, адрес объекта
	Инвентарный номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования по бухгалтерии, мес.
	Дата перехода на максимальные сроки
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев
	Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб
	Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес
	Дата, с которой начинается новый расчет
	Дата расчета
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев на 01.01.2026
	Осталось месяцев на 31.12.2026
	Амортизация за 2026 год, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2026 руб.
	Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Аренда земли, руб.
	Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС

	4
	Куйбышевская центральная котельная, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9
	 
	 
	29 501 779,41
	 
	 
	 
	 
	159 681,80
	24 551 643,75
	 
	 
	 
	01.01.2026
	 
	 
	 
	1 916 181,55
	18 803 099,11
	16 886 917,56
	 
	271 645,66
	135 589,07
	2 323 416,28

	 
	Бак аккумулирующий
	БП-002041
	12.05.2020
	12 578,56
	120
	31.12.2022
	31
	89
	105
	9 329,10
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 257,86
	5 555,53
	4 297,67
	4 926,60
	 
	 
	1 257,86

	 
	Бак аккумулирующий
	БП-002042
	12.05.2020
	12 578,56
	120
	31.12.2022
	31
	89
	105
	9 329,10
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 257,86
	5 555,53
	4 297,67
	4 926,60
	 
	 
	1 257,86

	 
	Бункер
	БП-002043
	12.05.2020
	11 830,22
	120
	31.12.2022
	31
	89
	99
	8 774,08
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 183,02
	5 225,01
	4 041,99
	4 633,50
	 
	 
	1 183,02

	 
	Весы ВТЛ 510м (гиря д\калибровки 500г.Е2)
	БП-002044
	12.05.2020
	5 333,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	44
	3 955,64
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	533,35
	2 355,61
	1 822,26
	2 088,93
	 
	 
	533,35

	 
	Водоподогреватель
	БП-002045
	12.05.2020
	7 570,67
	120
	31.12.2022
	31
	89
	63
	5 614,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	757,07
	3 343,71
	2 586,65
	2 965,18
	 
	 
	757,07

	 
	Деаэратор ДА 50/15
	БП-002010
	12.05.2020
	146 515,62
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 221
	108 665,75
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	14 651,56
	64 711,07
	50 059,50
	57 385,28
	 
	 
	14 651,56

	 
	Дробилка ДД3-4 (левого исполнения)
	БП-002011
	12.05.2020
	287 214,33
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 393
	213 017,29
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	28 721,43
	126 853,00
	98 131,56
	112 492,28
	 
	 
	28 721,43

	 
	Здание гаража для бульдозера, назначение: нежилое, 1-этажное,   адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9, корп. 5, площадь 85,5кв.м.,  кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:64. Без координат границ
	БП-002012
	12.05.2020
	2 311 600,33
	361
	31.12.2022
	31
	330
	6 403
	2 113 097,25
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	76 839,90
	1 882 577,55
	1 805 737,65
	1 844 157,60
	40 571,47
	 
	117 411,37

	 
	Здание,  назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, № 9, корп. 8, площадь 747,9кв.м., кадастровый (или условный)  номер: 42:30:0204014:67. Без координат границ.
	БП-002022
	12.05.2020
	1 352 314,26
	361
	31.12.2022
	31
	330
	3 746
	1 236 187,55
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	44 952,27
	1 101 330,73
	1 056 378,45
	1 078 854,59
	23 734,80
	 
	68 687,08

	 
	Здание, назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, д.9, корп.2, площадь 9,7кв.м. кадастрвый (или условный) номер: 42:30:0204014:59.
	БП-002021
	12.05.2020
	61 168,89
	361
	31.12.2022
	31
	330
	169
	55 916,16
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	2 033,31
	49 816,22
	47 782,90
	48 799,56
	1 073,59
	 
	3 106,91

	 
	Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, д.9, корп.1, площадь 271,8кв.м., кадастрвый (или условный)  номер: 42:30:0204014:60.
	БП-002020
	12.05.2020
	516 844,96
	361
	31.12.2022
	31
	330
	1 432
	472 462,15
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	17 180,44
	420 920,83
	403 740,38
	412 330,61
	9 071,27
	 
	26 251,72

	 
	Канализационный шламовый бассейн КЦК
	БП-002013
	12.05.2020
	412 141,10
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3 435
	305 671,32
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	41 214,11
	182 028,99
	140 814,88
	161 421,93
	 
	 
	41 214,11

	 
	Котлоагрегат № 1 КВ-Р-23,26-150 (КЦК)
	БП-002014
	12.05.2020
	818 578,27
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6 821
	607 112,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	81 857,83
	361 538,74
	279 680,91
	320 609,82
	 
	 
	81 857,83

	 
	Котлоагрегат № 2 КВТС-20-150 (КЦК)
	БП-002015
	12.05.2020
	545 151,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 543
	404 320,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 515,10
	240 775,03
	186 259,93
	213 517,48
	 
	 
	54 515,10

	 
	Котлоагрегат № 3 КВТС-20-150 (КЦК)
	БП-002016
	12.05.2020
	545 151,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 543
	404 320,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 515,10
	240 775,03
	186 259,93
	213 517,48
	 
	 
	54 515,10

	 
	Котлоагрегат № 5 КЕ25/14С (КЦК)
	БП-002018
	12.05.2020
	1 503 560,71
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12 530
	1 115 140,86
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	150 356,07
	664 072,65
	513 716,58
	588 894,61
	 
	 
	150 356,07

	 
	Котлоагрегат № 6 КЕ25/14С (КЦК)
	БП-002019
	12.05.2020
	1 503 560,71
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12 530
	1 115 140,86
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	150 356,07
	664 072,65
	513 716,58
	588 894,61
	 
	 
	150 356,07

	 
	Лебедка Л3-3
	БП-002047
	12.05.2020
	13 105,61
	120
	31.12.2022
	31
	89
	109
	9 719,99
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 310,56
	5 788,31
	4 477,75
	5 133,03
	 
	 
	1 310,56

	 
	Ленточный конвейер № 1 Л-60 (КЦК)
	БП-002048
	12.05.2020
	8 096,20
	120
	31.12.2022
	31
	89
	67
	6 004,68
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	809,62
	3 575,82
	2 766,20
	3 171,01
	 
	 
	809,62

	 
	Ленточный конвейер № 2 Л-60 (КЦК)
	БП-002049
	12.05.2020
	13 201,62
	120
	31.12.2022
	31
	89
	110
	9 791,20
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 320,16
	5 830,72
	4 510,55
	5 170,63
	 
	 
	1 320,16

	 
	Летний сетевой насосный агрегат № 1 Д315Х50 (КЦК)
	БП-002050
	12.05.2020
	4,40
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	3,26
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,44
	1,94
	1,50
	1,72
	 
	 
	0,44

	 
	Летний сетевой насосный агрегат № 2 Д315Х50 (КЦК)
	БП-002051
	12.05.2020
	9 126,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	76
	6 768,49
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	912,61
	4 030,67
	3 118,07
	3 574,37
	 
	 
	912,61

	 
	Моющий аппарат HD658
	БП-002052
	12.05.2020
	3 550,99
	120
	31.12.2022
	31
	89
	30
	2 633,65
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	355,10
	1 568,35
	1 213,25
	1 390,80
	 
	 
	355,10

	 
	Насос АР 12,40,08 А3V.
	БП-002053
	12.05.2020
	14 053,72
	120
	31.12.2022
	31
	89
	117
	10 423,18
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 405,37
	6 207,06
	4 801,69
	5 504,37
	 
	 
	1 405,37

	 
	Насос К 100-65-250 с эл.двигателем 45/3000
	БП-002054
	12.05.2020
	22 429,41
	120
	31.12.2022
	31
	89
	187
	16 635,15
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 242,94
	9 906,32
	7 663,38
	8 784,85
	 
	 
	2 242,94

	 
	Насос К 60М 7,5кВт
	БП-002055
	12.05.2020
	3 801,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	32
	2 819,42
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	380,15
	1 678,98
	1 298,84
	1 488,91
	 
	 
	380,15

	 
	Насос НШ-250
	БП-002056
	12.05.2020
	4 060,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	34
	3 011,74
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	406,08
	1 793,51
	1 387,43
	1 590,47
	 
	 
	406,08

	 
	Насосный агрегат «Комсомолец» (КЦК)
	БП-002057
	12.05.2020
	2 038,38
	120
	31.12.2022
	31
	89
	17
	1 511,80
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	203,84
	900,28
	696,45
	798,37
	 
	 
	203,84

	 
	Насосный агрегат 1В-20/10 дренаж топливоподачи (КЦК)
	БП-002058
	12.05.2020
	5 753,32
	120
	31.12.2022
	31
	89
	48
	4 267,05
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	575,33
	2 541,05
	1 965,72
	2 253,38
	 
	 
	575,33

	 
	Насосный агрегат ГВС № 1 1Д200/36 (КЦК)
	БП-002059
	12.05.2020
	10 995,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	92
	8 155,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 099,60
	4 856,55
	3 756,95
	4 306,75
	 
	 
	1 099,60

	 
	Насосный агрегат ГВС № 2 1Д200/36 (КЦК)
	БП-002060
	12.05.2020
	2 766,22
	120
	31.12.2022
	31
	89
	23
	2 051,61
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	276,62
	1 221,75
	945,13
	1 083,44
	 
	 
	276,62

	 
	Насосный агрегат К-60 солевого раствора (КЦК)
	БП-002061
	12.05.2020
	444,54
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	329,70
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	44,45
	196,34
	151,88
	174,11
	 
	 
	44,45

	 
	Насосный агрегат К-60 солевого раствора (КЦК)
	БП-002062
	12.05.2020
	977,16
	120
	31.12.2022
	31
	89
	8
	724,73
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	97,72
	431,58
	333,86
	382,72
	 
	 
	97,72

	 
	Насосный агрегат ПНС № 1 Д1250-125 (КЦК)
	БП-002063
	12.05.2020
	1 202,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	892,15
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	120,29
	531,28
	410,99
	471,14
	 
	 
	120,29

	 
	Насосный агрегат ПНС № 2 Д1250-125 (КЦК)
	БП-002064
	12.05.2020
	1 202,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	892,15
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	120,29
	531,28
	410,99
	471,14
	 
	 
	120,29

	 
	Насосный агрегат ПНС № 3 1Д1250/125 (КЦК)
	БП-002065
	12.05.2020
	1 202,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	892,15
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	120,29
	531,28
	410,99
	471,14
	 
	 
	120,29

	 
	Насосный агрегат технической воды №1,
	БП-002066
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	 
	 
	0,11

	 
	Насосный агрегат технической воды №2,
	БП-002067
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	 
	 
	0,11

	 
	Насосный агрегат ХППН № 1 ЦНС 180/128 (КЦК)
	БП-002068
	12.05.2020
	12 936,40
	120
	31.12.2022
	31
	89
	108
	9 594,50
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 293,64
	5 713,58
	4 419,94
	5 066,76
	 
	 
	1 293,64

	 
	Насосный агрегат ХППН № 2 ЦНС 300-120 (КЦК)
	БП-002069
	12.05.2020
	9 833,13
	120
	31.12.2022
	31
	89
	82
	7 292,90
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	983,31
	4 342,97
	3 359,65
	3 851,31
	 
	 
	983,31

	 
	Насосный агрегат ХППН № 3 ЦНС 180-128 (КЦК)
	БП-002070
	12.05.2020
	4,40
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	3,26
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,44
	1,94
	1,50
	1,72
	 
	 
	0,44

	 
	Насосный агрегат ХППН № 4 ЦНС 300-120 (КЦК)
	БП-002071
	12.05.2020
	2 956,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	25
	2 192,38
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	295,60
	1 305,58
	1 009,97
	1 157,77
	 
	 
	295,60

	 
	Насосный агрегат ХППН дренаж 1В-20 (КЦК)
	БП-002072
	12.05.2020
	2 410,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	20
	1 787,96
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	241,07
	1 064,74
	823,67
	944,20
	 
	 
	241,07

	 
	Отдельно стоящее  здание: Насосно-фильтровальная станция, назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 375 км, д.71, площадь 1129,3кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204043:122.  Без координат границ
	БП-002027
	12.05.2020
	3 081 653,42
	361
	31.12.2022
	31
	330
	8 536
	2 817 023,90
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	102 437,23
	2 509 712,20
	2 407 274,97
	2 458 493,59
	54 086,86
	 
	156 524,09

	 
	Отдельно стоящее  здание: противопожарной насосной, назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, №9, корп. 3, площадь 65,9кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:62. Без координат границ.
	БП-002028
	12.05.2020
	193 821,60
	361
	31.12.2022
	31
	330
	537
	177 177,64
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	6 442,82
	157 849,17
	151 406,35
	154 627,76
	3 401,81
	 
	9 844,63

	 
	Отдельно стоящее нежилое здание котельной с галереями подачи угля и золоудаления, назначение: нежилое, 4-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, №9, площадь 2787,2кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:61. Без координат границ
	БП-002023
	12.05.2020
	6 771 772,42
	361
	31.12.2022
	31
	330
	18 758
	6 190 262,88
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	225 100,47
	5 514 961,47
	5 289 861,00
	5 402 411,24
	118 853,05
	 
	343 953,52

	 
	Отдельно стоящее нежилое здание перекачивающей насосной станции КЦК, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 375км, д.79,  площадь 189,3кв.м. кадастровый  (или условный) номер: 42:30:0204012:252. Без координат границ.
	БП-002024
	12.05.2020
	627 047,57
	361
	31.12.2022
	31
	330
	1 737
	573 201,38
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	20 843,69
	510 670,32
	489 826,63
	500 248,48
	11 005,47
	 
	31 849,15

	 
	Отдельно стоящее нежилое здание: бойлерная,  назначение: нежилое, 1-этажное,   адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая, д.9, корп.4, площадь 152,9кв.м. кадастровый  (или условный) номер: 42:30:0204014:63. Без координат границ.
	БП-002025
	12.05.2020
	530 838,33
	361
	31.12.2022
	31
	330
	1 470
	485 253,88
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	17 645,60
	432 317,09
	414 671,49
	423 494,29
	9 316,87
	 
	26 962,47

	 
	Отдельно стоящее нежилое здание: насосной технической воды,  назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Стволовая, д.9, корп.7, площадь 18,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204014:66. Без координат границ.
	БП-002026
	12.05.2020
	30 224,18
	361
	31.12.2022
	31
	330
	84
	27 628,75
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	1 004,68
	24 614,71
	23 610,02
	24 112,37
	530,47
	 
	1 535,15

	 
	Отстойник на КЦК
	БП-002030
	12.05.2020
	1 442 910,97
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12 024
	1 070 158,97
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	144 291,10
	637 285,68
	492 994,58
	565 140,13
	 
	 
	144 291,10

	 
	Отстойник на КЦК
	БП-002031
	12.05.2020
	1 442 910,97
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12 024
	1 070 158,97
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	144 291,10
	637 285,68
	492 994,58
	565 140,13
	 
	 
	144 291,10

	 
	Пароводяной подогреватель
	БП-002074
	12.05.2020
	1,87
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	1,39
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,19
	0,83
	0,64
	0,73
	 
	 
	0,19

	 
	Пароводяной подогреватель
	БП-002075
	12.05.2020
	1,65
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	1,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,17
	0,73
	0,56
	0,65
	 
	 
	0,17

	 
	Питатель ПК-1.2.8
	БП-002076
	12.05.2020
	4,55
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	3,37
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,46
	2,01
	1,55
	1,78
	 
	 
	0,46

	 
	Питатель ПК-1.2.8
	БП-002077
	12.05.2020
	4,55
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	3,37
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,46
	2,01
	1,55
	1,78
	 
	 
	0,46

	 
	Питательный насосный агрегат котла № 5 ЦНСГ 38-220 (КЦК)
	БП-002078
	12.05.2020
	3 059,17
	120
	31.12.2022
	31
	89
	25
	2 268,88
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	305,92
	1 351,13
	1 045,22
	1 198,17
	 
	 
	305,92

	 
	Питательный насосный агрегат котла № 6 ЦНСГ 38-220 (КЦК)
	БП-002079
	12.05.2020
	1 403,76
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12
	1 041,12
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	140,38
	619,99
	479,62
	549,81
	 
	 
	140,38

	 
	Подогреват.вод,2-13
	БП-002082
	12.05.2020
	6,99
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	5,18
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,70
	3,09
	2,39
	2,74
	 
	 
	0,70

	 
	Подогреват.вод,2-13
	БП-002083
	12.05.2020
	5,97
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	4,43
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,60
	2,64
	2,04
	2,34
	 
	 
	0,60

	 
	Подогреват.вод,2-13
	БП-002084
	12.05.2020
	5,97
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	4,43
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,60
	2,64
	2,04
	2,34
	 
	 
	0,60

	 
	Подогреватель пароводяной
	БП-002089
	12.05.2020
	4 455,31
	120
	31.12.2022
	31
	89
	37
	3 304,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	445,53
	1 967,76
	1 522,23
	1 745,00
	 
	 
	445,53

	 
	Расходомер-счетчик ультразвуковой (ВЗЛЕТ МР)
	БП-002120
	12.05.2020
	39 663,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	331
	29 416,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 966,31
	17 517,86
	13 551,55
	15 534,70
	 
	 
	3 966,31

	 
	Редуктор 1Ц3У-250-50-11МУ1
	БП-002090
	12.05.2020
	8,86
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	6,57
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,89
	3,91
	3,03
	3,47
	 
	 
	0,89

	 
	Резервуар 3000 М3
	БП-002032
	12.05.2020
	2 561 281,68
	120
	31.12.2022
	31
	89
	21 344
	1 899 617,25
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	256 128,17
	1 131 232,74
	875 104,57
	1 003 168,66
	 
	 
	256 128,17

	 
	Резервуар технич.воды
	БП-002033
	12.05.2020
	295 074,52
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 459
	218 846,94
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	29 507,45
	130 324,58
	100 817,13
	115 570,85
	 
	 
	29 507,45

	 
	Система АСКУЭ КЦК
	БП-002091
	12.05.2020
	27 201,13
	120
	31.12.2022
	31
	89
	227
	20 174,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 720,11
	12 013,83
	9 293,72
	10 653,78
	 
	 
	2 720,11

	 
	Солевой бак
	БП-002092
	12.05.2020
	1 549,27
	120
	31.12.2022
	31
	89
	13
	1 149,04
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	154,93
	684,26
	529,33
	606,80
	 
	 
	154,93

	 
	Станок наждачный
	БП-002093
	12.05.2020
	734,97
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	545,10
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	73,50
	324,61
	251,11
	287,86
	 
	 
	73,50

	 
	Станок сверлильный
	БП-002095
	12.05.2020
	4 899,26
	120
	31.12.2022
	31
	89
	41
	3 633,62
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	489,93
	2 163,84
	1 673,91
	1 918,88
	 
	 
	489,93

	 
	Станок сверлильный DMF-32/400 TRIOD 1500 Вт 12 скоросте
	БП-002094
	12.05.2020
	10 785,12
	120
	31.12.2022
	31
	89
	90
	7 998,96
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 078,51
	4 763,43
	3 684,92
	4 224,17
	 
	 
	1 078,51

	 
	Станок строгательный
	БП-002096
	12.05.2020
	11 023,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	92
	8 175,74
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 102,35
	4 868,70
	3 766,35
	4 317,53
	 
	 
	1 102,35

	 
	Станок токарный
	БП-002097
	12.05.2020
	11 023,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	92
	8 175,74
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 102,35
	4 868,70
	3 766,35
	4 317,53
	 
	 
	1 102,35

	 
	Станция частотного регулирования на кот. КЦК
	БП-002034
	12.05.2020
	151 400,42
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 262
	112 288,64
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	15 140,04
	66 868,52
	51 728,48
	59 298,50
	 
	 
	15 140,04

	 
	Таль Г/П 0,5Т
	БП-002098
	12.05.2020
	1 224,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	908,37
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	122,48
	540,94
	418,46
	479,70
	 
	 
	122,48

	 
	Теплообменник РОСВЕП GXD-026-60670-01
	БП-002121
	12.05.2020
	63 558,01
	120
	31.12.2022
	31
	89
	530
	47 138,86
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	6 355,80
	28 071,45
	21 715,65
	24 893,55
	 
	 
	6 355,80

	 
	Теплообменник ХВО,
	БП-002099
	12.05.2020
	38 316,42
	120
	31.12.2022
	31
	89
	319
	28 418,01
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 831,64
	16 923,09
	13 091,44
	15 007,26
	 
	 
	3 831,64

	 
	Теплопункт
	БП-002035
	12.05.2020
	26 469,86
	120
	31.12.2022
	31
	89
	221
	19 631,81
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 646,99
	11 690,85
	9 043,87
	10 367,36
	 
	 
	2 646,99

	 
	Тр-р СВ.ТДМ-401
	БП-002101
	12.05.2020
	300,71
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	223,03
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	30,07
	132,81
	102,74
	117,78
	 
	 
	30,07

	 
	Тр-р СВ.ТДМ-401
	БП-002102
	12.05.2020
	382,13
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	283,41
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	38,21
	168,77
	130,56
	149,67
	 
	 
	38,21

	 
	Тр-р СВ.ТДМ-401
	БП-002103
	12.05.2020
	255,58
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	189,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	25,56
	112,88
	87,32
	100,10
	 
	 
	25,56

	 
	Трансформатор ТМГ 40/6,
	БП-002100
	12.05.2020
	14 964,36
	240
	31.12.2022
	31
	209
	62
	13 031,46
	240
	209
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	173
	161
	748,22
	10 786,81
	10 038,59
	10 412,70
	 
	 
	748,22

	 
	Труба дымовая
	БП-002036
	12.05.2020
	175 239,60
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 460
	129 969,37
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	17 523,96
	77 397,49
	59 873,53
	68 635,51
	 
	 
	17 523,96

	 
	Труба дымовая
	БП-002037
	12.05.2020
	1 552 241,37
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12 935
	1 151 245,68
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	155 224,14
	685 573,27
	530 349,13
	607 961,20
	 
	 
	155 224,14

	 
	Фильтр натрий-кат
	БП-002104
	12.05.2020
	509,17
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	377,63
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	50,92
	224,88
	173,97
	199,42
	 
	 
	50,92

	 
	Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na
	БП-002038
	12.05.2020
	47 820,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	399
	35 467,21
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 782,10
	21 120,92
	16 338,83
	18 729,88
	 
	 
	4 782,10

	 
	Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na
	БП-002039
	12.05.2020
	47 820,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	399
	35 467,21
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 782,10
	21 120,92
	16 338,83
	18 729,88
	 
	 
	4 782,10

	 
	Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na
	БП-002040
	12.05.2020
	47 820,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	399
	35 467,21
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 782,10
	21 120,92
	16 338,83
	18 729,88
	 
	 
	4 782,10

	 
	Э/двигат.ВАО81-2У2
	БП-002105
	12.05.2020
	372,18
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	276,03
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	37,22
	164,38
	127,16
	145,77
	 
	 
	37,22

	 
	Эл.двиг. 4АМ-250-6
	БП-002106
	12.05.2020
	754,67
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	559,71
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	75,47
	333,31
	257,85
	295,58
	 
	 
	75,47

	 
	Эл.двиг.ВАО81-2У2
	БП-002107
	12.05.2020
	4 243,28
	120
	31.12.2022
	31
	89
	35
	3 147,10
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	424,33
	1 874,12
	1 449,79
	1 661,95
	 
	 
	424,33

	 
	Эл.двигатель АИР-180
	БП-002108
	12.05.2020
	2 275,34
	120
	31.12.2022
	31
	89
	19
	1 687,54
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	227,53
	1 004,94
	777,41
	891,17
	 
	 
	227,53

	 
	Эл.двигатель ВАО 2-315М6 160кВт 1000-06мин
	БП-002109
	12.05.2020
	20 157,65
	120
	31.12.2022
	31
	89
	168
	14 950,26
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 015,77
	8 902,96
	6 887,20
	7 895,08
	 
	 
	2 015,77

	 
	Эл.двигатель ВРП 11 кВт, 1000 об.
	БП-002110
	12.05.2020
	8 670,01
	120
	31.12.2022
	31
	89
	72
	6 430,26
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	867,00
	3 829,25
	2 962,25
	3 395,75
	 
	 
	867,00

	 
	Эл.тельфер
	БП-002111
	12.05.2020
	146,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	108,62
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	14,65
	64,68
	50,04
	57,36
	 
	 
	14,65

	 
	Эл.тельфер
	БП-002112
	12.05.2020
	146,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	108,62
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	14,65
	64,68
	50,04
	57,36
	 
	 
	14,65

	 
	Эл.тельфер
	БП-002113
	12.05.2020
	146,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	108,62
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	14,65
	64,68
	50,04
	57,36
	 
	 
	14,65

	 
	Эл/двиг.ВРП-160-4
	БП-002114
	12.05.2020
	419,91
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	311,43
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	41,99
	185,46
	143,47
	164,46
	 
	 
	41,99

	 
	Электродвигатель ВРП200 L 2 45кВт/3000об.мин
	БП-002115
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	 
	 
	0,11

	 
	Электродвигатель КО51-4
	БП-002116
	12.05.2020
	120,49
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	89,36
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	12,05
	53,22
	41,17
	47,19
	 
	 
	12,05

	 
	Электромагнит
	БП-002117
	12.05.2020
	64,75
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	48,02
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	6,48
	28,60
	22,12
	25,36
	 
	 
	6,48

	 
	Ячейка РВД-6Ф
	БП-002118
	12.05.2020
	2 358,69
	120
	31.12.2022
	31
	89
	20
	1 749,36
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	235,87
	1 041,75
	805,89
	923,82
	 
	 
	235,87

	 
	Ячейка РВД-6Ф
	БП-002119
	12.05.2020
	352,71
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	261,59
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35,27
	155,78
	120,51
	138,14
	 
	 
	35,27









Таблица 32. 
Расчет арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 (склад)

	№ п/п
	Наименование, адрес объекта
	Инвентарный номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования по бухгалтерии, мес.
	Дата перехода на максимальные сроки
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев
	Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб
	Остаточная стоимость на 31.12.2022
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес
	Дата, с которой начинается новый расчет
	Дата расчета
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев на 01.01.2026
	Осталось месяцев на 31.12.2026
	Амортизация за 2026 год, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2026, руб.
	Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Аренда земли в год, руб.
	Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС

	1
	Куйбышевскйи угольный склад, г.Новокузнецк, ул. 375км, д. 40
	 
	 
	5 960 444,42
	 
	 
	 
	 
	19 499,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 998,72
	4 887 950,30
	4 653 951,59
	 
	98 571,22
	261 538,07
	594 108,01

	 
	Весы автомобильные ТС-СА Инфа Трек
	БП-002003
	12.05.2020
	173 318,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1444,32
	128 544,52
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	17
	17 331,85
	93 880,83
	76 548,98
	85 214,90
	 
	 
	17 331,85

	 
	Здание весовой, назначение нежилое, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. 375 км., д. 40, корп. 1, площадь 8,8 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204043:36
	БП-002004
	12.05.2020
	31 627,32
	361
	31.12.2022
	31
	330
	87,61
	28 911,40
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	258
	1 051,32
	26 808,75
	25 757,43
	26 283,09
	 
	 
	1 051,32

	 
	Здание, назначение: нежилое, 1 этажное,   адрес (местонахождение) объекта:  Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 375км, д. 40, площадь 3090,0 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204043:120.
	БП-002005
	12.05.2020
	5 391 547,24
	361
	31.12.2022
	31
	330
	14935,03
	4 928 561,19
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	258
	179 220,41
	4 570 120,38
	4 390 899,97
	4 480 510,17
	98 571,22
	 
	277 791,63

	 
	Лебедка ЛПК-10Б,
	БП-002007
	12.05.2020
	8 802,67
	120
	31.12.2022
	31
	89
	73,36
	6 528,65
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	17
	880,27
	4 768,11
	3 887,85
	4 327,98
	 
	 
	880,27

	 
	Лебедка ЛПК-10Б,
	БП-002008
	12.05.2020
	11 653,72
	120
	31.12.2022
	31
	89
	97,11
	8 643,18
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	17
	1 165,37
	6 312,43
	5 147,06
	5 729,75
	 
	 
	1 165,37

	 
	Системы АПС и СОУЭ 1 Угольный склад Куйбышевского р-на
	БП-002009
	12.05.2020
	28 353,08
	120
	31.12.2022
	31
	89
	236,28
	21 028,53
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	17
	2 835,31
	15 357,92
	12 522,61
	13 940,26
	 
	 
	2 835,31

	 
	Системы АПС и СОУЭ Угольный склад 2 Куйбышевского района
	БП-002006
	12.05.2020
	315 141,94
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2626,18
	233 730,27
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	17
	31 514,19
	170 701,88
	139 187,69
	154 944,79
	 
	 
	31 514,19










Таблица 33. 
Расчет арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 (тепловые сети)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Инвентарный номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования по бухгалтерии, мес.
	Дата перехода на максимальные сроки
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев
	Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2022, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес.
	Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес.
	Дата, с которой начинается новый расчет
	Дата расчета
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев на 01.01.2026
	Осталось месяцев на 31.12.2026
	Амортизация за 2026 год, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026, руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2026, руб.
	Среднегодовая стоимость
	Налог на имущество за 2026 год, руб.
	Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС

	
	Тепловые сети от Куйбышевской центральной котельной кадастровый № 42:30:0000000:2745
	000000305
	12.11.2015
	29 529 145,21
	159
	31.12.2022
	85
	74
	185 717,89
	13 743 124,19
	361
	276
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	240
	228
	597 527,14
	11 950 542,77
	11 353 015,63
	11 651 779,20
	256 339,14
	853 866,28








Таблица 34. 
Расчет арендной платы по договору № НТК-53-25/КОР-145-25 от 11.07.2025

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Дата расчета
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Среднегодовая стоимость имущества за год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Сумма арендной платы в год, руб. без НДС

	1
	Тепловая сеть до наружных стен зданий по ул. Веры Соломиной, L=510 м., инв.номер БП-003494
	28.02.2025
	3 407 595,00
	120
	01.01.2026
	10
	110
	98
	340 759,50
	3 123 628,75
	2 782 869,25
	2 953 249,00
	64 971,48
	405 730,98

	2
	Тепловая сеть от ТК-23/1 до наружной стены МКД №7 по ул. Карла Маркса, L=177 м., инв.номер БП-003495
	28.02.2025
	2 544 706,00
	120
	01.01.2026
	10
	110
	98
	254 470,60
	2 332 647,17
	2 078 176,57
	2 205 411,87
	48 519,06
	302 989,66

	3
	Тепловые сети Куйбышевского района, г.Новокузнецка, L=487 м., инв.номер БП-003496
	28.02.2025
	8 946 023,00
	120
	01.01.2026
	10
	110
	98
	894 602,30
	8 200 521,08
	7 305 918,78
	7 753 219,93
	170 570,84
	1 065 173,14

	4
	Тепловая сеть от ТК-37/3 до наружной стены здания по ул. Макеевская, L=159 м., инв.номер БП-003497
	28.02.2025
	1 071 526,00
	120
	01.01.2026
	10
	110
	98
	107 152,60
	982 232,17
	875 079,57
	928 655,87
	20 430,43
	127 583,03

	5
	Тепловая сеть от ТК-17/6 до наружной стены мкд ул. Веры Соломиной, 3, L=105 м., инв.номер БП-003498
	28.02.2025
	959 610,00
	120
	01.01.2026
	10
	110
	98
	95 961,00
	879 642,50
	783 681,50
	831 662,00
	18 296,56
	114 257,56

	ИТОГО:
	
	16 929 460,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 015 734,37






	

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
625 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на сумму 142 тыс. руб. (стр. 76 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сумму 298 тыс. руб. (стр. 76 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе утилизации отходов (мусора) на сумму 61 тыс. руб. (стр. 76 том 6).
Экономически обоснованные расходы при этом составили:
142 + 298 + 61 = 501 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 124 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
325 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год в разрезе страховых полисов на сумму 268 тыс. руб. (стр. 76 том 6).
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 57 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 635 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет амортизационных отчислений ООО «ЭнергоТранзит» в части производства тепловой энергии теплоисточником ЦТЭЦ 2026 год на сумму 5 204 тыс. руб. (стр. 163 том 7) (таблица 14). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью. Экономически обоснованные расходы по данной статье составили: 5 204 тыс. руб. × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 4 635 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Государственная пошлина

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 225 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2024 год в разрезе уплаты госпошлины на сумму 8 225 тыс. руб. (стр. 79 том 6). Экономически обоснованные расходы при этом составляют: 8 225 тыс. руб. × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 7 325 тыс. руб.
Эксперты признают полученную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 900 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.




Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:
- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %); 
-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);
- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).
Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
293 тыс. руб. 
Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:
928 тыс. руб. (плановый ФОТ на производство тепловой энергии) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 280 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 13 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.




Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
20 926 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Инвентарные карточки (стр. 1 том 10).
Расчет амортизационных отчислений ООО «ЭнергоТранзит», в части производства тепловой энергии в горячей воде теплоисточником ЦТЭЦ, на 2026 год на сумму 23 497 тыс. руб. (стр. 163 том 7) (таблица 14). Экономически обоснованные расходы по данной статье составили: 23 497 тыс. руб. × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 20 926 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Таблица 35. 
Расчет амортизационных отчислений в части производства тепловой энергии теплоисточником ЦТЭЦ на 2026 год

	№пп
	Основное средство
	Дата принятия к учету
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования, мес.
	Расчетная дата
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб./мес.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	2026 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начисление амортизации (износа), руб.
	Среднегодовая стоимость
	Налог на имущество (2,2%)

	 
	Амортизация ОС относимых на производство тепловой энергии в горячей воде
	 
	 

	1
	Аварийная схема подпитки теплосети ЦТЭЦ
	30.12.2021
	5 888 821,00
	60
	01.01.2026
	48
	12
	0
	1 177 764,20
	1 177 764,20
	0,00
	1 177 764,20
	
	

	2
	Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха
	30.12.2021
	8 905 486,01
	60
	01.01.2026
	48
	12
	0
	1 781 097,20
	1 781 097,20
	0,00
	1 781 097,20
	
	

	3
	Перевод питания ПВК и ХВО №3 с ОП-3 на ТЭЦ
	30.10.2020
	11 630 212,84
	180
	01.01.2026
	62
	118
	106
	775 347,52
	7 624 250,64
	6 848 903,12
	775 347,52
	
	

	4
	Насос К100-65-250 (100м3/час, 80м) с эл. двигателем АИР 200L2 45 кВт, 3000 об/мин
	13.01.2021
	102 966,80
	84
	01.01.2026
	59
	25
	13
	14 709,54
	30 644,88
	15 935,34
	14 709,54
	
	

	5
	Насос К100-65-250 (100м3/час, 80м) с эл. двигателем АИР 200L2 45 кВт, 3000 об/мин
	13.01.2021
	102 966,80
	84
	01.01.2026
	59
	25
	13
	14 709,54
	30 644,88
	15 935,34
	14 709,54
	
	

	6
	Компрессор винтовой RAMEZA ВК40-8
	22.11.2022
	540 631,30
	84
	01.01.2026
	37
	47
	35
	77 233,04
	302 496,08
	225 263,04
	77 233,04
	
	

	7
	Компрессор винтовой RAMEZA ВК40-8
	22.11.2022
	540 631,30
	84
	01.01.2026
	37
	47
	35
	77 233,04
	302 496,08
	225 263,04
	77 233,04
	
	

	8
	Регистратор видеографический ЭлМетрО ВиЭр-М7-4АВ-4ИП-4Р
	18.10.2022
	204 636,00
	60
	01.01.2026
	38
	22
	10
	40 927,20
	75 033,20
	34 106,00
	40 927,20
	
	

	9
	Агрегат отопительный АО2-20П б/ш
	17.11.2022
	115 206,66
	84
	01.01.2026
	37
	47
	35
	16 458,09
	64 460,87
	48 002,78
	16 458,09
	
	

	10
	Агрегат отопительный АО2-20П б/ш
	17.11.2022
	115 206,66
	84
	01.01.2026
	37
	47
	35
	16 458,09
	64 460,87
	48 002,78
	16 458,09
	
	

	11
	Агрегат отопительный АО2-20П б/ш
	17.11.2022
	115 206,66
	84
	01.01.2026
	37
	47
	35
	16 458,09
	64 460,87
	48 002,78
	16 458,09
	
	

	12
	Расходомер TFG (Turbo Flow TFG-S-X-3-0500-A-07-B-S-TS-K-D)
	30.09.2022
	1 578 090,71
	120
	01.01.2026
	39
	81
	69
	157 809,07
	1 065 211,23
	907 402,16
	157 809,07
	
	

	13
	Автоматическая пожарно-охранная сигнализация (АПС) и установка автоматического пожаротушения (АУПТ)
	31.08.2022
	2 190 000,00
	180
	01.01.2026
	40
	140
	128
	146 000,00
	1 703 333,33
	1 557 333,33
	146 000,00
	
	

	14
	Устройство для очистки котельных труб от накипи сток-100
	23.08.2022
	433 216,00
	120
	01.01.2026
	40
	80
	68
	43 321,60
	288 810,67
	245 489,07
	43 321,60
	
	

	15
	Модернизация системы водоподготовки ЦТЭЦ для подпитки теплосети
	30.09.2022
	2 656 364,86
	120
	01.01.2026
	39
	81
	69
	265 636,49
	1 793 046,28
	1 527 409,79
	265 636,49
	
	

	16
	Установка коммерческого узла природного газа №1
	31.12.2020
	2 871 752,42
	120
	01.01.2026
	60
	60
	48
	287 175,24
	1 435 876,21
	1 148 700,97
	287 175,24
	
	

	17
	Установка коммерческого узла природного газа №2
	31.12.2020
	5 313 832,56
	120
	01.01.2026
	60
	60
	48
	531 383,26
	2 656 916,28
	2 125 533,02
	531 383,26
	
	

	18
	СКАТ-70 Аппарат высоковольтный испытательный (с поверкой)
	04.05.2021
	193 200,00
	120
	01.01.2026
	56
	64
	52
	19 320,00
	103 040,00
	83 720,00
	19 320,00
	
	

	19
	Прибор МЕТЕО-10 для измерения климатических параметров
	07.06.2021
	42 166,66
	84
	01.01.2026
	55
	29
	17
	6 023,81
	14 557,54
	8 533,73
	6 023,81
	
	

	20
	Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ
	29.12.2023
	18 967 777,89
	120
	01.01.2026
	24
	96
	84
	1 896 777,79
	15 174 222,31
	13 277 444,52
	1 896 777,79
	
	

	21
	Калибратор многофункциональный (Метран-540)
	15.09.2022
	202 165,52
	120
	01.01.2026
	39
	81
	69
	20 216,55
	136 461,73
	116 245,17
	20 216,55
	
	

	22
	Капитальный ремонт здания мазутонасосной ПВК ЦТЭЦ
	30.08.2024
	124 146,07
	36
	01.01.2026
	16
	20
	8
	41 382,02
	68 970,04
	27 588,02
	41 382,02
	
	

	23
	Капитальный ремонт здания машинного зала. Турбинный цех. ЦТЭЦ
	30.08.2024
	301 429,46
	36
	01.01.2026
	16
	20
	8
	100 476,49
	167 460,81
	66 984,32
	100 476,49
	
	

	24
	Капитальный ремонт кровли здания наклонной галереи №2 котельный цех ЦТЭЦ
	30.08.2024
	606 010,00
	36
	01.01.2026
	16
	20
	8
	202 003,33
	336 672,22
	134 668,89
	202 003,33
	
	

	25
	Машина фаскосъемная Мангуст-2 электро для обработки торцов труб
	28.04.2023
	483 600,00
	84
	01.01.2026
	32
	52
	40
	69 085,71
	299 371,43
	230 285,71
	69 085,71
	
	

	26
	Реконструкция конвективной поверхности нагрева водогрейного котла ПТВМ-100 №3 Инв.№518120
	31.10.2023
	31 704 900,16
	120
	01.01.2026
	26
	94
	82
	3 170 490,02
	24 835 505,13
	21 665 015,11
	3 170 490,02
	
	

	27
	Система видеонаблюдения
	29.02.2024
	131 974,99
	60
	01.01.2026
	22
	38
	26
	26 395,00
	83 584,16
	57 189,16
	26 395,00
	
	

	28
	Система видеонаблюдения
	14.04.2023
	193 600,00
	60
	01.01.2026
	33
	27
	15
	38 720,00
	87 120,00
	48 400,00
	38 720,00
	
	

	29
	Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку ЦТЭЦ
	31.10.2023
	12 998 203,42
	84
	01.01.2026
	26
	58
	46
	1 856 886,20
	8 974 949,98
	7 118 063,78
	1 856 886,20
	
	

	30
	Уровнеметр УЛМ-31А1-HF-F-G (в компл. с переходным фланцем ПФ31.200.6-Ч (ст. 09Г2С)
	01.04.2023
	268 680,00
	60
	01.01.2026
	33
	27
	15
	53 736,00
	120 906,00
	67 170,00
	53 736,00
	
	

	31
	Капитальный ремонт электродвигателя Тип 2АРМ1-500/2000 УХЛ4 ЦТЭЦ
	06.09.2024
	1 131 147,00
	60
	01.01.2026
	16
	44
	32
	226 229,40
	829 507,80
	603 278,40
	226 229,40
	
	

	32
	Капитальный ремонт здания переходного моста турбинного цеха 
	28.12.2024
	135 382,13
	36
	01.01.2026
	12
	24
	12
	45 127,38
	90 254,75
	45 127,38
	45 127,38
	
	

	33
	Капитальный ремонт здания топливоподачи №1 (кровля) ЦТЭЦ
	28.12.2024
	990 902,09
	36
	01.01.2026
	12
	24
	12
	330 300,70
	660 601,39
	330 300,70
	330 300,70
	
	

	34
	Капитальный ремонт котлоагрегата №3 
	28.12.2024
	2 420 180,05
	84
	01.01.2026
	12
	72
	60
	345 740,01
	2 074 440,04
	1 728 700,04
	345 740,01
	
	

	35
	Капитальный ремонт котлоагрегата №8 
	28.12.2024
	1 460 131,64
	84
	01.01.2026
	12
	72
	60
	208 590,23
	1 251 541,41
	1 042 951,17
	208 590,23
	
	

	36
	Капитальный ремонт здания ЗРУ-110кВ. Электрический цех. ЦТЭЦ
	30.08.2024
	1 314 942,83
	36
	01.01.2026
	16
	20
	8
	438 314,28
	730 523,79
	292 209,52
	438 314,28
	
	

	37
	Капитальный ремонт котлоагрегата №8 ЦТЭЦ
	30.09.2024
	6 603 094,07
	84
	01.01.2026
	15
	69
	57
	943 299,15
	5 423 970,13
	4 480 670,98
	943 299,15
	
	

	38
	Строительство резервного топливного хозяйства
	31.12.2025
	240 557 690,00
	360
	01.01.2026
	0
	360
	348
	8 018 589,67
	240 557 690,00
	232 539 100,33
	8 018 589,67
	236 548 395,17
	5 204 064,69

	ИТОГО
	23 497 424,97
	322 482 354,44
	298 984 929,47
	23 497 424,97
	
	5 204 064,69

	 
	Амортизация ОС относимых на производство теплоносителя ХОВ
	
	

	1
	Емкость ВЦ из ПЭНД, объемом V=7,3 м3, размер D=2.0м, Н=2.45м
	01.10.2020
	162 100,00
	120
	01.01.2026
	63
	57
	45
	16 210,00
	76 997,50
	60 787,50
	16 210,00
	
	

	2
	Емкость ВЦ из ПЭНД, объемом V=7,3 м3, размер D=2.0м, Н=2.45м
	01.10.2020
	162 100,00
	120
	01.01.2026
	63
	57
	45
	16 210,00
	76 997,50
	60 787,50
	16 210,00
	
	

	3
	Реконструкция схемы ХВО с внедрением технологии реагентной обработки подпиточной и сетевой воды
	29.12.2023
	4 590 093,70
	180
	01.01.2026
	24
	156
	144
	306 006,25
	3 978 081,21
	3 672 074,96
	306 006,25
	
	

	4
	Капитальный ремонт ЗиС  Ремонт 4-х несущих колонн здания ХВО-2 
	28.12.2024
	3 732 025,93
	36
	01.01.2026
	12
	24
	12
	1 244 008,64
	2 488 017,29
	1 244 008,64
	1 244 008,64
	
	

	ИТОГО
	1 582 434,89
	6 620 093,49
	5 037 658,60
	1 582 434,89
	
	




Налог на прибыль

[bookmark: _Hlk179735869]Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2025 составляет 25 % от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
41 349 тыс. руб. 
Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере:
32 509 тыс. руб. (размер нормативной прибыли) ÷ 0,75 (приведение 
к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,25 (25 % налог на прибыль) = 10 836 тыс. руб.
Расходы в размере 30 513 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 15.



Таблица 36. 
Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2025 год
	Предложение экспертов на 2025 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	19 225
	18 023
	-1 202

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	13 810
	12 729
	-1 081

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	625
	501
	-124

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	325
	268
	-57

	1.4.3
	иные расходы
	12 860
	11 960
	-900

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	293
	280
	-13

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	20 926
	20 926
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	54 254
	51 958
	-2 296

	2
	Налог на прибыль
	41 349
	10 836
	-30 513

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	95 603
	62 794
	-32 809



Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.



Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 503 975 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. 
Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Приложение 4.4. Расчет расхода топлива ООО «ЭнергоТранзит» теплоисточник ЦТЭЦ (стр. 10 том 6).
Постановление РЭК Кузбасса от 11.11.2025 № 328 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год». В соответствии с экспертным заключением к указанному постановлению норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составляет 175,0 кг у.т./Гкал. 
Договор поставки газа № 21-5-0427/23/КОР-288-22 от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 с автопролонгацией (стр. 39 том 2).
Акты поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 74 том 2), в соответствии с которыми средневзвешенная калорийность газа за 2024 год составила 8 255 ккал/куб. м.
Договор поставки газа № 21-5-0427/23/КОР-288-22 от 01.09.2022, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», действующий до 31.12.2027 с автопролонгацией (стр. 39 том 2).
 
В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1007/24
«Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021» оптовые цены на газ, руб./1000 куб. м 
(без НДС) с июля 2025 года для Кемеровской области - Кузбасса, 
с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/куб. м составили 
7 199,00 руб./тыс. куб. м.
Экономически обоснованная величина цены природного газа 
в 2026 году составила:
(7 199,00 руб./тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
+ 7 199,00 руб./тыс. куб. м. × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 1,096 (индексация регулируемых оптовых цен на газ, исключая население (2026/2025) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, опубликованном на сайте 26.09.2025) × 8 255 ккал/куб. м (натуральная калорийность топлива в соответствии с актами поданного-принятого газа за 2024 год, с указанием фактической калорийности газа (стр. 74 том 2)) ÷ 7 900 ккал/куб. м (калорийность, на которую установлена оптовая цена) = 7 757,90 руб./тыс. куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа» размер платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на территории Кемеровской области 
- Кузбасса, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги с объемом потребления газа от 100 до 500 включительно млн. куб. м/год составил 40,76 руб./тыс. куб. м.
В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 26.12.2024 № 798
«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2025 - 2029 годы» специальная надбавка на 2025 год (не индексируется) составила 72,34 руб./тыс. куб. м.
В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1005/24 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» тариф на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» 
на территории Кемеровской области - Кузбасса, с объемом потребления газа 
от 100 до 500 включительно млн. куб. м/год», тариф на услуги по транспортировке газа на 2026 год составит:
180,05 руб./тыс. куб. м. (тариф 1 полугодия) × 67,42 %
(доля отпуска до 01.10.2026) + 196,79 руб./тыс. куб. м. (тариф 2 полугодия) × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) = 185,50 руб./тыс. куб. м.
Экономически обоснованная цена на газ в 2026 году составила:
7 757,90 + 40,76 + 72,34 + 185,50 = 8 056,50 руб./тыс. куб. м.

Договор № КОР-183-25/АР-202-25 от 14.07.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на поставку угля марки Т по цене 3 963,33 руб./т, с учетом транспортировки, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 27 том 6). Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 24 том 6). Калорийность 5600 ккал/кг.

Договор № КОР-184-25/АР-203-25 от 14.07.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на поставку мазута топочного марки М-100 (ТКМ-16) по цене 28 600 руб./т, с учетом транспортировки, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 16 том 6). Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 13 том 6). Калорийность 9 680 ккал/кг.

Подробный расчет расходов на топливо представлен в таблице 16, подготовленный в соответствии с приложением 4.4. Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э:


Таблица 37. 
Расчет расхода топлива
(физические показатели)
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Период регулирования
2026

	1
	2
	3
	4

	1
	 
	Выработка электроэнергии, всего
	млн. кВтч
	138,82

	2
	 
	Расход электроэнергии на собственные нужды:
	млн. кВтч
	45,13

	2.1
	 
	на производство электроэнергии
	млн. кВтч
	6,88

	2.1.1
	 
	то же в % к выработке электроэнергии
	%
	4,95

	2.2
	 
	на производство тепловой энергии
	млн. кВтч
	38,25

	2.2.1
	 
	то же в кВтч/Гкал
	кВтч/Гкал
	0,03

	3
	 
	Отпуск электроэнергии с шин
	млн. кВтч
	93,69

	4
	 
	Расход электроэнергии на производственные
и хозяйственные нужды
	млн. кВтч
	0,00

	4.1
	 
	то же в % к отпуску с шин
	%
	0,00

	5
	 
	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах
	млн. кВтч
	1,80

	5.1
	 
	то же в % к отпуску с шин
	%
	1,92

	6
	 
	Полезный отпуск электроэнергии в сеть
	млн. кВтч
	91,89

	7
	 
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1 267,567

	8
	 
	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды:
	тыс. Гкал
	18,538

	8.1
	 
	то же в % к отпуску теплоэнергии
	%
	1,46

	9
	 
	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	1 249,03

	10
	 
	Отпуск электроэнергии с шин
	млн. кВтч
	93,69

	11
	 
	Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии
	г/кВтч
	223,90

	12
	 
	Расход условного топлива на производство электроэнергии
	тыс. тут
	20,98

	13
	 
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1 267,57

	14
	 
	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии
	кг/Гкал
	175,00

	15
	 
	Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии
	тыс. тут
	221,82

	16
	 
	Расход т у.т., всего
	тыс. тут
	242,80

	17
	 
	Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16)
	%
	91,36

	18
	 
	Расход условного топлива
	тыс. тут
	242,80

	18.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. тут
	0,49

	 
	 
	 
	 
	

	18.2
	 
	мазут
	тыс. тут
	0,22

	18.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. тут
	242,10

	18.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. тут
	242,10

	18.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. тут
	0,00

	18.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. тут
	0,00

	18.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. тут
	0,00

	18.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. тут
	0,00

	18.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. тут
	0,00

	18.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. тут
	221,82

	19
	 
	Доля
	%
	100,00

	19.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	0,20

	 
	 
	 
	 
	

	19.2
	 
	мазут
	%
	0,09

	19.3
	 
	газ всего, в том числе:
	%
	99,71

	19.3.1
	 
	газ лимитный
	%
	99,71

	19.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	%
	

	19.3.3
	 
	газ коммерческий
	%
	

	19.4
	 
	др. виды топлива
	%
	0,00

	19.4.1
	 
	Газ доменный
	%
	

	19.4.2
	 
	Газ коксовый
	%
	

	20
	 
	Переводной коэффициент
	 
	

	20.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	 
	0,8000

	 
	 
	 
	 
	

	20.2
	 
	мазут
	 
	1,3829

	20.3
	 
	газ всего, в том числе:
	 
	1,18

	20.3.1
	 
	газ лимитный
	 
	1,1793

	20.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	 
	

	20.3.3
	 
	газ коммерческий
	 
	

	20.4
	 
	др. виды топлива
	 
	0,00

	20.4.1
	 
	Газ доменный
	 
	

	20.4.2
	 
	Газ коксовый
	 
	

	21
	 
	Расход натурального топлива
	 
	

	21.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. тнт
	0,61

	 
	 
	 
	 
	

	21.2
	 
	мазут
	тыс. тнт
	0,16

	21.3
	 
	газ всего, в том числе:
	млн. куб. м
	205,29

	21.3.1
	 
	газ лимитный
	млн. куб. м
	205,29

	21.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	млн. куб. м
	0,00

	21.3.3
	 
	газ коммерческий
	млн. куб. м
	0,00

	21.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. тнт
	0,00

	21.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. тнт
	0,00

	21.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. тнт
	0,00

	22
	 
	Индекс роста цен натурального топлива
	 
	

	22.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	

	 
	 
	 
	 
	

	22.2
	 
	мазут
	%
	

	22.3
	 
	газ всего, в том числе:
	%
	

	22.3.1
	 
	газ лимитный
	%
	

	22.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	%
	

	22.3.3
	 
	газ коммерческий
	%
	

	22.4
	 
	др. виды топлива
	%
	

	22.4.1
	 
	Газ доменный
	%
	

	22.4.1
	 
	Газ коксовый
	%
	

	23
	 
	Цена натурального топлива
	 
	

	23.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	3 963,33

	 
	 
	 
	 
	

	23.2
	 
	мазут
	руб./тнт
	28 600,00

	23.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тыс.
куб. м
	8 056,50

	23.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тыс.
куб. м
	8 056,50

	23.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тыс.
куб. м
	

	23.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тыс.
куб. м
	

	23.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тнт
	0,00

	23.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тнт
	

	23.4.1
	 
	Газ коксовый
	руб./тнт
	

	24
	 
	Стоимость натурального топлива
	тыс. руб.
	1 660 821,77

	24.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	2 405,76

	 
	 
	 
	 
	

	24.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	4 519,42

	24.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	1 653 896,59

	24.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	1 653 896,59

	24.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	24.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	0,00

	24.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	24.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	24.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	24.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. руб.
	1 517 332,47

	25
	 
	Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива
	тыс. руб.
	1 517 332,47

	25.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	2 197,91

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	мазут
	тыс. руб.
	4 128,96

	25.2
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	1 511 005,60

	25.3
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	1 511 005,60

	25.3.1
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	25.3.2
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	0,00

	25.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	25.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	25.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	26
	 
	Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ
	 
	

	26.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	

	 
	 
	 
	 
	

	26.2
	 
	мазут
	%
	

	26.3
	 
	газ всего, в том числе:
	%
	

	26.3.1
	 
	газ лимитный
	%
	

	26.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	%
	

	26.3.3
	 
	газ коммерческий
	%
	

	26.4
	 
	др. виды топлива
	%
	

	27
	 
	Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ
	 
	

	27.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	

	 
	 
	 
	 
	

	27.2
	 
	мазут
	руб./тнт
	

	27.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тыс.
куб. м
	0,00

	27.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тыс.
куб. м
	

	27.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тыс.
куб. м
	

	27.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тыс.
куб. м
	

	27.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тнт
	0,00

	27.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тнт
	

	27.4.2
	 
	Газ коксовый
	руб./тнт
	

	28
	 
	Стоимость ж/д перевозки
	тыс. руб.
	0,00

	28.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	 
	 
	 
	 
	

	28.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	0,00

	28.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	28.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	0,00

	28.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	28.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	0,00

	28.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	28.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	28.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	28.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. руб.
	0,00

	29
	 
	Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива
	тыс. руб.
	0,00

	29.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	 
	 
	 
	 
	

	29.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	29.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	#ДЕЛ/0!

	30
	 
	Стоимость натурального топлива с учетом перевозки
	тыс. руб.
	1 660 821,77

	30.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	2 405,76

	 
	 
	 
	 
	

	30.2
	 
	мазут
	тыс. руб.
	4 519,42

	30.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. руб.
	1 653 896,59

	30.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. руб.
	1 653 896,59

	30.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. руб.
	0,00

	30.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. руб.
	0,00

	30.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. руб.
	0,00

	30.4.1
	 
	Газ доменный
	тыс. руб.
	0,00

	30.4.2
	 
	Газ коксовый
	тыс. руб.
	0,00

	30.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. руб.
	1 517 332

	31
	 
	Цена условного топлива с учетом перевозки
	руб./тут
	6 840,24

	31.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тут
	4 954,16

	 
	 
	 
	 
	

	31.2
	 
	мазут
	руб./тут
	20 681,82

	31.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тут
	6 831,53

	31.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тут
	6 831,53

	31.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тут
	0,00

	31.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тут
	0,00

	31.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тут
	0,00

	31.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тут
	0,00

	31.4.2
	 
	Газ коксовый
	руб./тут
	0,00

	31.5
	 
	на производство тепловой энергии
	руб./тут
	6 840,24

	32
	 
	Цена натурального топлива с учетом перевозки
	 
	

	32.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	3 963,33

	 
	 
	 
	 
	

	32.2
	 
	мазут
	руб./тнт
	28 600,00

	32.3
	 
	газ всего, в том числе:
	руб./тыс.
куб. м
	8 056,50

	32.3.1
	 
	газ лимитный
	руб./тыс.
куб. м
	8 056,50

	32.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	руб./тыс.
куб. м
	0,00

	32.3.3
	 
	газ коммерческий
	руб./тыс.
куб. м
	0,00

	32.4
	 
	др. виды топлива
	руб./тнт
	0,00

	32.4.1
	 
	Газ доменный
	руб./тнт
	0,00

	32.4.2
	 
	Газ коксовый
	руб./тнт
	0,00

	33
	 
	Топливная составляющая тарифа
	руб./Гкал
	1 214,81



Стоимость натурального топлива с учетом перевозки на производство тепловой энергии на 2026 год составила 1 517 332 тыс. руб. (строка 30.5) Эксперты рассчитали расходы предприятия на топливо на 2026 год, относимые на потребительский рынок:
1 517 332 тыс. руб. × 97,480 % (доля затрат, относящаяся на потребительский рынок) = 1 479 096 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 24 879 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
43 776 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор № ЕЭТ22/9-30/КОР-58-22 от 09.03.2022, заключенный с ООО «ЕвразЭнергоТранс» на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности, действующий до 31.12.2022 с автопролонгацией (стр. 145 том 2).
Счета-фактуры на услуги по передаче электроэнергии ООО «ЕвразЭнергоТранс» (стр. 187 том 2), в соответствии с которыми средневзвешенная цена услуги по передаче электрической энергии за 2024 год составила 2,62254 руб./кВтч.
Экономически обоснованная цена услуги по передаче электроэнергии на 2026 год при этом составит: 2,62254 руб./кВтч × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 3,39621 руб./кВтч.
Расходы на услуги по передаче электрической энергии составят:
2 638,694 тыс. кВтч (плановый объем на долгосрочный период) 
× 3,39621 руб./кВтч (плановая цена) = 8 962 тыс. руб.

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке № ДГМЭ7-002146 от 09.06.2023, заключенный с ООО «Металлэнергофинанс» (покупатель), действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 199 том 2).
Счета-фактуры на приобретение электроэнергии ООО «Металлэнергофинанс» (стр. 241 том 2), в соответствии с которыми средневзвешенная цена электрической энергии за 2024 год составила 3,55444 руб./кВтч.
Экономически обоснованная цена электроэнергии на 2026 год при этом составит: 3,55444 руб./кВтч × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 4,60303 руб./кВтч.
Расходы на приобретение электрической энергии составят:
4 322,379 тыс. кВтч (плановый объем на долгосрочный период) 
× 4,60303 руб./кВтч (плановая цена) = 19 896 тыс. руб.

Пояснительная записка об обслуживании дополнительной ЦТП (ул. 1 Мая) (стр. 2 том 12), из которой вытекает следующее.
По окончании реализации проекта строительства магистральной теплотрассы от ТК-14 (пр. Курако) до ТК-36 (ул. 1 Мая) и ЦТП (ул. 1 Мая), было подписано четырехстороннее соглашение № 27 от 14.10.2024 (приложение 1) между Администрацией г. Новокузнецка, ООО «ЭнергоТранзит», ООО «Монтажэнергострой» и МБУ «Дирекция ЖКХ города Новокузнецка» о социально-экономическом сотрудничестве, действующее до исполнения, целью которого является достижение показателей и результатов, установленных федеральной программой «Чистый воздух» национального проекта «Экология» при реализации мероприятия по замещению КЦК на теплоисточник «Центральная ТЭЦ».
В соответствии с условиями данного соглашения (пункта 2.2), ООО «ЭнергоТранзит» обязано принять в эксплуатацию объекты нового строительства, обслуживать их в режиме опытной эксплуатации, нести ответственность за работоспособность.
В настоящее время ведется подготовка документации для регистрации объекта строительства как опасного производственного объекта в органах Ростехнадзора. ООО «ЭнергоТранзит» продолжит обслуживание ЦТП (ул. 1 Мая) и после исполнения Соглашения, что обусловлено пунктом 2.3.1 Соглашения, в соответствии с которым предусмотрено оформление администрацией города построенного объекта в муниципальную собственность и обеспечение передачи в аренду ООО «ЭнергоТранзит», а также фактическим присоединением к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит».
Помимо обязанностей по эксплуатации, построенных теплотрассы и ЦТП, в соответствии с пунктом 2.2.2 Соглашения, предусмотрена обязанность ООО «ЭнергоТранзит» по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций, в т.ч. по электроснабжению.
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве № 27 от 14.10.2024, заключенный между Администрацией города Новокузнецка, ООО "ЭнергоТранзит", ООО "Монтажэнергострой", МБУ "Дирекция ЖКХ города Новокузнецка", действующее до исполнения (стр. 4 том 12).
Акт о подключении тепловых сетей и ЦТП к системе теплоснабжения (стр. 10 том 12).
Договор электроснабжения (четвертая ценовая категория) № 114098/КОР-114-21 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт", действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 15 том 12). Дополнительное соглашение от 27.01.2025 о включении дополнительного объекта - ЦТП (ул. 1 Мая) (стр. 31 том 12).
Реестр актов приемки оказанных услуг по договору электроснабжения № 114098 в отношении ЦТП (ул. 1 Мая) (стр. 14 том 12).
Расчет потребления электрической энергии по объекту ЦТП (ул. 1 Мая) с января по октябрь 2025 года (стр. 12 том 12). Экономически обоснованные расходы на приобретение электроэнергии на 2026 год составили:
(1 184,732 тыс. кВтч (объем электроэнергии, приобретенный за январь – октябрь 2025 года) + 297,738 тыс. кВтч (средний расход за январь – февраль 2025 года [март – апрель потребление выше февраля]) × 2 месяца) × 5,35817 руб./кВтч (средневзвешенная цена электроэнергии за январь – октябрь 2025 года) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 10 798 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при этом составили:
8 962 + 19 896 + 10 798 = 39 656 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 4 120 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
45 357 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет затрат на приобретение холодной воды 1 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 1 водоподъема составляет 
12 203,21 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 1 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
12 203,21 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 3,84 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 12 203,21 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,42 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 43 786 тыс. руб.

Договор холодного водоснабжения (техническая вода) № ДГЗС7-022454/У46/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 04.07.2019 с автопролонгацией (стр. 247 том 2).
Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору холодного водоснабжения (техническая вода) № ДГЗС7-022454/У46/18 от 23.08.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 265 том 2).
Расчет затрат на приобретение холодной воды 2 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (по данным прошлого года, так как расчет не представлен), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 2 водоподъема составляет 117,98 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 2 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
[bookmark: _Hlk212035008]117,98 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 1,62 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 117,98 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 1,62 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 170 тыс. руб.

Договор холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 303 том 2).
Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 319 том 2).
Расчет затрат на приобретение питьевой воды 3 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 3 водоподъема составляет 
35,15 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 3 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
35,15 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 18,28 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 35,15 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 19,61 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 586 тыс. руб.

Договор водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 357 том 2).
Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 377 том 2).
Расчет затрат на водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения составляет 9,04 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на водоотведение, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
9,04 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 23,55 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 9,04 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 25,21 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 194 тыс. руб.

Договор водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 403 том 2).
Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 20.08.2018 (в договоре 04.07.2018) с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 421 том 2).
Расчет затрат на Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения промышленно-ливневых сточных вод составляет 9,24 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы 
на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
9,24 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 2,54 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 9,24 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 2,62 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) = 21 тыс. руб.
Экономически обоснованные расходы по данной статье при этом составили:
43 786 + 170 + 586 + 194 + 21 = 44 757 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 600 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 17.

Таблица 38. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на топливо
	1 503 975
	1 479 096
	-24 879

	2
	Расходы на электрическую энергию 
	43 776
	39 656
	-4 120

	3
	Расходы на тепловую энергию 
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	45 357
	44 757
	-600

	5
	Расходы на теплоноситель 
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	1 593 108
	1 563 509
	-29 599





Нормативная прибыль

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение 
и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы 
на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
124 048 тыс. руб.
В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 03.11.2023 № 233 «Об утверждении ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы» плановый размер инвестиционной программы на 2026 год составил 60 000 тыс. руб. 
Экономически обоснованные расходы по данной статье при этом составят:
60 000 тыс. руб. (общий размер инвестиций) × 91,360 % (доля расходов на производство тепловой энергии) × 97,480 % (доля расходов на потребительский рынок) – 20 926 тыс. руб. (размер амортизации) = 32 509 тыс. руб. 
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 91 539 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.


Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 28 142 тыс. руб. 
При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 28 142 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).
В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 28 142 тыс. руб. 
Корректировка предложения предприятия отсутствует.



Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Расходы на арендную плату подтверждаются Договором № ГТС-101-21/КОР-104-21 от 29.11.2021, заключенным с ООО «СтройТехПроект» на аренду земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0303090:1401 и комплекса ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) состоящего из 15 объектов с кадастровым номером 42:30:0303090:1766, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Коммунальная, 25, сооружение № 25, действующим до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 107 том 1), Дополнительным соглашением от 16.10.2024 с дополнением перечня объектов недвижимости и технологического оборудования, а также земельных участков (стр. 245 том 1). Акт приема-передачи (стр. 246 том 1), Инвентарными карточками объектов основных средств (стр. 289 том 1), Договором № ДГЗС7-026695-ГТС-45-19 от 22.10.2019, заключенным с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на аренду паропроводов, теплосетей и мазутопровода, действующим до 22.09.2020 с автопролонгацией (стр. 299 том 1), Приложением № 2 к договору с указанием амортизации, налога на имущество и страховой премии в месяц (стр. 304 том 1), Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе амортизации арендованного имущества (стр. 76 том 6).
Расходы уплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) (стр. 76 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) (стр. 76 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе утилизации отходов (мусора) (стр. 76 том 6).
Расходы на обязательное страхование подтверждаются Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Гидротехнические сооружения шламонакопителя Центральной ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 668 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Сеть газопотребления Центральной ТЭЦ (стр. 660 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (стр. 664 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Площадка главного корпуса ТЭЦ (стр. 665 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (стр. 666 том 4), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Площадка хранения мазутного топлива (стр. 667 том 4), оборотно-сальдовой ведомостью по счету по счету 20 за 2024 год в разрезе страховых полисов (стр. 76 том 6).
Размер расходов на уплату государственной пошлины подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 91.02 за 2024 год в разрезе уплаты госпошлины (стр. 79 том 6).
Величина амортизационных отчислений подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2024 год в разрезе амортизации основных средств (стр. 76 том 6).
Величина расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним подтверждаются Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год ПАО Банк «ФК Открытие» (стр. 26 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год Банк ВТБ (ПАО) (стр. 28 том 4 - реализация), Расчетом средневзвешенной ключевой ставки ЦБ РФ за 2024 год (стр. 30 том 4 - реализация), Отчетом о движении денежных средств за 2024 год (стр. 31 том 4 - реализация), Справкой Банка ВТБ (ПАО) об уплаченных процентах за 2024 год (стр. 42 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403223-386710/КОР-301-23 от 24.10.2023, заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 43 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403224-470605 от 13.09.2024, заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 71 том 4 - реализация).
Налог на прибыль рассчитан экспертами исходя из экономически обоснованной фактической прибыли.
Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 18.



Таблица 39. 
Реестр неподконтрольных расходов
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	7 730

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	8 414

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	487

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	261

	1.4.3
	иные расходы
	7 666

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	11 562

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	1 483

	
	ИТОГО
	29 189

	2
	Налог на прибыль
	15 794

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	44 983







Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 19.
Таблица 40. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	1 125 443

	2
	Расходы на электрическую энергию
	23 563

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	44 157

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	1 193 163




Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 20.

 
Таблица 3. 

Таблица 41. 
Смета расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	449 354

	2
	Неподконтрольные расходы
	44 983

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 193 163

	4
	Прибыль
	63 174

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	26 462

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	-12 596

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	1 764 540



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.



Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 

	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1 764 540

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	1 821 710

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. Гкал
	1 204,797

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	655,772

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	549,025

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 654
	руб./Гкал
	1 506,82

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 654
	руб./Гкал
	1 518,29

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	-57 170



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии, составляет 
-57 170 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: -57 170 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = -65 493 тыс. руб. 
При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-31 200 тыс. руб. 
Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: -65 493 + 31 200 = 
-34 293 тыс. руб. 




[bookmark: _Toc147759842]

Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи 
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, [image: ], рассчитывается по формуле:

[image: ] (тыс. руб.), (23)

где:
[image: ] - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы 
из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;
[image: ] - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.;
(в редакции приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18)
[image: ] - объем фактического исполнения инвестиционной программы 
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, 
тыс. руб.;
[image: ] - учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 
за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.; [image: ] может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.
В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина [image: ] принимается равной расчетному значению [image: ], определяемому с учетом изменения полезного отпуска 
по формуле:

[image: ] (тыс. руб.), (24)

где:
[image: ] - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);
[image: ] - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал 
(тыс. куб. м).

Расчет корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, произведенный на основании данных 2024 года выглядит, следующим образом:
[image: ]= 1 204,797 тыс. Гкал ÷ 1 139,365 тыс. Гкал × 69 693 тыс. руб. = 73 695 тыс. руб.

[image: ]= 69 693 тыс. руб. × (42 386 тыс. руб. ÷ 73 695 тыс. руб. – 1) = 
-29 609 тыс. руб. 
Эксперты признают получившуюся величину корректировки экономически обоснованной и предлагают ее к учету в НВВ предприятия на 2026 год.



Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования

Таблица 42. 
Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	512 550
	489 719
	-22 831

	2
	Неподконтрольные расходы
	95 603
	62 794
	-32 809

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 593 108
	1 563 509
	-29 599

	4
	Прибыль
	124 048
	32 509
	-91 539

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	28 142
	28 142
	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	56 311
	-34 293
	-90 604

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	-29 609
	-29 609

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	0
	0

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	2 409 762
	2 112 771
	-296 991



Расчет тарифов на тепловую энергию

Тарифы на производство тепловой энергии станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 22.

Таблица 43. 
	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь 
	820,890
	1 702,33
	-15,39%
	1 397 426

	октябрь – декабрь 
	396,667
	1 803,39
	5,94%
	715 345

	
	
	
	
	

	Год
	1 217,557
	1 735,25
	-13,76%
	2 112 771


































Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство тепловой энергии
Таблица 9. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	41 521
	43 202
	1 681

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	122 551
	127 513
	4 962

	3
	Расходы на оплату труда
	892
	928
	36

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	231 301
	240 667
	9 366

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	74 397
	77 409
	3 012

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	470 662
	489 719
	19 057

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 10. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	12 729
	18 023
	5 294

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	769
	12 729
	11 960

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	480
	501
	21

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	289
	268
	-21

	1.4.3
	иные расходы
	0
	11 960
	11 960

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	269
	280
	11

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	11 485
	20 926
	9 441

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	25 252
	51 958
	26 706

	2
	Налог на прибыль
	15 033
	10 836
	-4 197

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	40 285
	62 794
	22 509

	
	
	
	
	
	


Таблица 11. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	1 227 881
	1 479 096
	251 215

	2
	Расходы на электрическую энергию
	20 355
	39 656
	19 301

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	40 010
	44 757
	4 747

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	1 288 246
	1 563 509
	275 263

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 12. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	470 662
	489 719
	19 057

	2
	Неподконтрольные расходы
	40 285
	62 794
	22 509

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 288 246
	1 563 509
	275 263

	4
	Прибыль
	45 099
	32 509
	-12 590

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	27 334
	28 142
	808

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	37 261
	-34 293
	-71 554

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	-1 245
	-29 609
	-28 364

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-31 200
	0
	31 200

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	1 876 442
	2 112 771
	236 329




Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство химически очищенной воды

Баланс химически очищенной воды

В соответствии с предложением предприятия полезный отпуск химически очищенной воды на 2026 год составит 3 923,424 тыс. куб. м:
с 01.01. – 2 645,215 тыс. куб. м;
с 01.10. – 1 278,209 тыс. куб. м.

Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний. 
Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.
Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. 
В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:
[image: ]
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.
На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: [image: ],  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  [image: ], где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.
Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.
Операционные расходы 2025 года = 77 817 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 81 507 тыс. руб.
Операционные расходы 2026 года = 81 507 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 84 807 тыс. руб.


Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 23, 24. 

Таблица 44. 
Расчет операционных (подконтрольных) расходов
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2024*
	2025
	2026

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,072
	1,058
	1,051

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	77 817
	81 507
	84 807



* – первый год долгосрочного периода регулирования.



Таблица 45. 
Распределение операционных расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 - 3

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	4 142
	3 957
	-185

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	18 108
	17 301
	-807

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	60 642
	57 941
	-2 701

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	5 870
	5 608
	-262

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО уровень операционных расходов
	88 762
	84 807
	-3 955





Расчет неподконтрольных расходов

Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 582 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Инвентарные карточки (стр. 1 том 10).
Расчет амортизационных отчислений ООО «ЭнергоТранзит», в части производства химически очищенной воды теплоисточником ЦТЭЦ, на 2026 год на сумму 1 582 тыс. руб. (стр. 163 том 7) (таблица 14). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью. 
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 25.



Таблица 46. 
Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	0
	0

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0
	0
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	1 582
	1 582
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	1 582
	1 582
	0

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	1 582
	1 582
	0



Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.



Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
23 512 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет затрат на приобретение холодной воды 1 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 1 водоподъема составляет 
5 654,46 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 1 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
5 654,46 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 3,84 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 12 203,21 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,42 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) = 22 782 тыс. руб.

Договор холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 303 том 2).
Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору холодного водоснабжения (питьевая вода) № ДГЗС7-022451/У43/18 от 20.08.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 319 том 2).
Расчет затрат на приобретение питьевой воды 3 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 3 водоподъема составляет 
16,29 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 3 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
16,29 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 18,28 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 16,29 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 19,61 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) = 305 тыс. руб.

Договор водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 357 том 2).
Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки) № ДГЗС7-022452/У44/18 от 04.07.2018 с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 377 том 2).
Расчет затрат на водоотведение сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения составляет 4,19 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на водоотведение, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
4,19 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 23,55 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 4,19 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 25,21 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) = 101 тыс. руб.

Договор водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 04.07.2018, заключенный между МКП «Центральная ТЭЦ» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 03.07.2019 с автопролонгацией (стр. 403 том 2).
Дополнительное соглашение б/н от 17.10.2019 о замене стороны по договору водоотведения (промышленно-ливневая канализация) № ДГЗС7-022453/У45/18 от 20.08.2018 (в договоре 04.07.2018) с МКП «Центральная ТЭЦ» на ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 421 том 2).
Расчет затрат на Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха (стр. 16 том 2.3), в соответствии 
с которым плановый объем водоотведения промышленно-ливневых сточных вод составляет 4,54 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы 
на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.11.2023 № 370 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
4,54 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026)
× 2,54 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 9,24 тыс. куб. м × 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,54 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) = 12 тыс. руб.
Экономически обоснованные расходы по данной статье при этом составили:
22 782 + 302 + 101 + 12 = 23 200 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 312 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 26.

Таблица 47. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию 
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию 
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	23 512
	23 200
	-312

	5
	Расходы на теплоноситель 
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	23 512
	23 200
	-312






Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 5 155 тыс. руб. 
При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 5 155 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).
В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 5 155 тыс. руб. 
Корректировка предложения предприятия отсутствует.






Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Предприятие не представило обосновывающие материалы, подтверждающие понесенные неподконтрольные расходы в 2024 году.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 27.



Таблица 48. 
Реестр неподконтрольных расходов
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	0

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	0

	2
	Налог на прибыль
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	0







Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 28.
Таблица 49. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	18 875

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	18 875



Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 29.

 
Таблица 4. 

Таблица 50. 
Смета расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	77 817

	2
	Неподконтрольные расходы
	0

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	18 875

	4
	Прибыль
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	4 814

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	29 131

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-46 485

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	84 152



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.



Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 

	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	84 152

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	82 570

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. куб. м
	3 747,631

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. куб. м
	1 826,980

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. куб. м
	1 920,651

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655
	руб./куб. м
	20,70

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655
	руб./куб. м
	23,30

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	1 582



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство химически очищенной воды, составляет 1 582 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 1 582 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 1 812 тыс. руб. 
При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-108 203 тыс. руб. 
Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 1 812 + 108 203 = 110 015 тыс. руб. 


Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования
Таблица 51. 
Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	88 762
	84 807
	-3 955

	2
	Неподконтрольные расходы
	1 582
	1 582
	0

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	23 512
	23 200
	-312

	4
	Прибыль
	0
	
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	5 155
	5 155
	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	113 203
	110 015
	-3 188

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	-110 190
	-110 190

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	232 214
	114 569
	-117 645



Расчет тарифов на химически очищенную воду

Тарифы на производство химически очищенной воды станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 31.

Таблица 52. 

	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. куб. м
	руб./куб. м
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь 
	2 645,215
	27,84
	0,00%
	73 643

	октябрь – декабрь 
	1 278,209
	32,02
	15,01%
	40 926

	

	Год
	3 923,424
	29,20
	4,89%
	114 569





Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство химически очищенной воды
Таблица 13. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	3 803
	3 957
	154

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	16 628
	17 301
	673

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	55 686
	57 941
	2 255

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	5 390
	5 608
	218

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	81 507
	84 807
	3 300

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 14. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	0
	0

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0
	0
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	404
	1 582
	1 178

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	404
	1 582
	1 178

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	404
	1 582
	1 178

	
	
	
	
	
	


Таблица 15. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	20 802
	23 200
	2 398

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	20 802
	23 200
	2 398

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 16. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	81 507
	84 807
	3 300

	2
	Неподконтрольные расходы
	404
	1 582
	1 178

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	20 802
	23 200
	2 398

	4
	Прибыль
	0
	
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	4 992
	5 155
	163

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	93 113
	110 015
	16 902

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-108 203
	-110 190
	-1 987

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	92 615
	114 569
	21 954






Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов 
на производство умягченной подпиточной воды

Баланс умягченной подпиточной воды

В соответствии с предложением предприятия полезный отпуск умягченной подпиточной воды на 2026 год составит 0,919 тыс. куб. м:
с 01.01. – 0,620 тыс. куб. м;
с 01.10. – 0,299 тыс. куб. м.

Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний. 
Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.
Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. 
В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:
[image: ]
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.
На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: [image: ],  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  [image: ], где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источника тепловой энергии в 2026 году не меняется по сравнению с 2025 годом. Индекс изменения количества активов принимается равным нулю.
Операционные расходы 2025 года = 604 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75×0) = 633 тыс. руб.
Операционные расходы 2026 года = 633 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 659 тыс. руб.


Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 32, 33. 

Таблица 53. 
Расчет операционных (подконтрольных) расходов
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2024*
	2025
	2026

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,072
	1,058
	1,051

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	604
	633
	659



* – первый год долгосрочного периода регулирования.



Таблица 54. 
Распределение операционных расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 - 3

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	0
	0
	0

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	384
	367
	-17

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	303
	291
	-12

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	1
	1
	0

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО уровень операционных расходов
	688
	659
	-29





Расчет неподконтрольных расходов

Предприятие не представило обосновывающих материалов, подтверждающих неподконтрольные расходы.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 34.

Таблица 55. 
Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2025 год
	Предложение экспертов на 2025 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	0
	0

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0
	0
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0
	0
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	0
	0
	0

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	0
	0
	0







Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.
В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет затрат на приобретение холодной воды 1 водоподъема ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 16 том 2.3), в соответствии с которым плановый объем потребления холодной воды 1 водоподъема составляет 
1,44 тыс. куб. м. Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 1 водоподъема, в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)», составят:
1,44 тыс. куб. м × 67,42 % (доля отпуска до 01.10.2026) 
× 3,84 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 12 203,21 тыс. куб. м 
× 32,58 % (доля отпуска с 01.10.2026) × 4,42 руб./куб. м (плановый тариф 
с 01.10.2026) = 6 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 35.





Таблица 56. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию 
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию 
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	6
	6
	0

	5
	Расходы на теплоноситель 
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	6
	6
	0



Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 – 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 32 тыс. руб. 
При установлении долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 годы экспертами была рассчитана величина расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в размере 32 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).
В связи с вышеуказанным, экономически обоснованный размер расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год составляет 32 тыс. руб. 
Корректировка предложения предприятия отсутствует.



Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается 
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Так как 2024 год является первым годом долгосрочного периода регулирования, фактические операционные расходы за 2024 год принимаются в размере базового уровня долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2023 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Предприятие не представило обосновывающих материалов, подтверждающих неподконтрольные расходы.
Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 36.



Таблица 57. 
Реестр неподконтрольных расходов
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	0

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	0

	2
	Налог на прибыль
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	0







Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 37.

Таблица 58. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	6

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	6



Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки 
за 2024 год представлен в таблице 38.

 
Таблица 5. 

Таблица 59. 
Смета расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	604

	2
	Неподконтрольные расходы
	0

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	6

	4
	Прибыль
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	30

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	884

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-1 419

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	105



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.



Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 


	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	105

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	121

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. куб. м
	0,919

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. куб. м
	0,500

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. куб. м
	0,419

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655
	руб./куб. м
	124,34

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 655
	руб./куб. м
	140,01

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	-16



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство химически очищенной воды, составляет -16 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: -16 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = -18 тыс. руб. 
При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-3 947 тыс. руб. 
Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: -18 + 3 947 = 3 929 тыс. руб.




Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования
Таблица 60. 
Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	688
	659
	-29

	2
	Неподконтрольные расходы
	0
	0
	0

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	6
	6
	0

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	32
	32
	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	3 947
	3 929
	-18

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-547
	-4 468
	-3 921

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	4 126
	158
	-3 968



Расчет тарифов на химически очищенную воду

Тарифы на производство химически очищенной воды станцией Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» представлены в таблице 40.

Таблица 61. 
	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. куб. м
	руб./куб. м
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь 
	0,620
	165,17
	0,00%
	102

	октябрь – декабрь 
	0,299
	187,29
	13,39%
	56

	

	Год
	0,919
	171,93
	4,09%
	158







Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на производство умягченной подпиточной воды
Таблица 17. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	0
	0
	0

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	353
	367
	14

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	279
	291
	12

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	1
	1
	0

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	633
	659
	26

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 18. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	0
	0

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0
	0
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0
	0
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	0
	0
	0

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	


Таблица 19. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	5
	6
	1

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	5
	6
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 20. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	633
	659
	26

	2
	Неподконтрольные расходы
	0
	0
	0

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	5
	6
	1

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	31
	32
	1

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	3 397
	3 929
	532

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-3 947
	-4 468
	-521

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	119
	158
	39






Приложение № 173 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую 
энергию, реализуемую с коллекторов источника, 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
 
	Наиме-нование регули-руемой органи-зации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «Энерго-Транзит»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2024
	1 506,82
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	1 518,29
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	1 518,29
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	1 832,21
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.11.2025
	2 012,06
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	1 702,33
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	1 803,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	1 709,92
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	1 854,62
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	1 854,62
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	2 021,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2024
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.11.2025
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


 
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».


Приложение № 176 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель (химочищенную воду), реализуемый от источника Центральная ТЭЦ, 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

(без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	1
	2
	3
	4
	5

	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

	ООО «ЭнергоТранзит»
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2024
	20,70
	x

	
	
	с 01.07.2024
	23,30
	x

	
	
	с 01.01.2025
	23,30
	x

	
	
	с 01.07.2025
	27,84
	x

	
	
	с 01.01.2026
	27,84
	x

	
	
	с 01.10.2026
	32,02
	x

	
	
	с 01.01.2027
	29,53
	x

	
	
	с 01.07.2027
	33,24
	x

	
	
	с 01.01.2028
	33,24
	x

	
	
	с 01.07.2028
	37,42
	x

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2024
	20,70
	x

	
	
	с 01.07.2024
	23,30
	x

	
	
	с 01.01.2025
	23,30
	x

	
	
	с 01.07.2025
	27,84
	x

	
	
	с 01.01.2026
	27,84
	x

	
	
	с 01.10.2026
	32,02
	x

	
	
	с 01.01.2027
	29,53
	x

	
	
	с 01.07.2027
	33,24
	x

	
	
	с 01.01.2028
	33,24
	x

	
	
	с 01.07.2028
	37,42
	x




	1
	2
	3
	4
	5

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2024
	24,84
	x

	
	
	с 01.07.2024
	27,96
	x

	
	
	с 01.01.2025
	27,96
	x

	
	
	с 01.07.2025
	33,41
	x

	
	
	с 01.01.2026
	33,96
	x

	
	
	с 01.10.2026
	39,06
	x

	
	
	с 01.01.2027
	35,44
	x

	
	
	с 01.07.2027
	39,89
	x

	
	
	с 01.01.2028
	39,89
	x

	
	
	с 01.07.2028
	44,90
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 



Приложение № 177 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель
(умягчённую подпиточную воду), реализуемый от источника Центральная ТЭЦ, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 

 (без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

	
ООО «ЭнергоТранзит»
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2024
	124,34
	x

	
	
	с 01.07.2024
	140,01
	x

	
	
	с 01.01.2025
	140,01
	x

	
	
	с 01.07.2025
	165,17
	x

	
	
	с 01.01.2026
	165,17
	x

	
	
	с 01.10.2026
	187,29
	x

	
	
	с 01.01.2027
	176,80
	x

	
	
	с 01.07.2027
	198,90
	x

	
	
	с 01.01.2028
	198,90
	x

	
	
	с 01.07.2028
	223,76
	x

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2024
	124,34
	x

	
	
	с 01.07.2024
	140,01
	x

	
	
	с 01.01.2025
	140,01
	x

	
	
	с 01.07.2025
	165,17
	x

	
	
	с 01.01.2026
	165,17
	x

	
	
	с 01.10.2026
	187,29
	x

	
	
	с 01.01.2027
	176,80
	x

	
	
	с 01.07.2027
	198,90
	x

	
	
	с 01.01.2028
	198,90
	x

	
	
	с 01.07.2028
	223,76
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2024
	149,21
	x

	
	
	с 01.07.2024
	168,01
	x

	
	
	с 01.01.2025
	168,01
	x

	
	
	с 01.07.2025
	198,20
	x

	
	
	с 01.01.2026
	201,51
	x

	
	
	с 01.10.2026
	228,49
	x

	
	
	с 01.01.2027
	212,16
	x

	
	
	с 01.07.2027
	238,68
	x

	
	
	с 01.01.2028
	238,68
	x

	
	
	с 01.07.2028
	268,51
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».



Приложение № 178 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Пояснительная записка к экспертному заключению
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит», для установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, реализуемые на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на период 2026 – 2030 годы, в контуре теплоснабжения котельных

1. [bookmark: _Toc21094907][bookmark: _Toc23151633]Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».
ООО «ЭнергоТранзит» производит и реализует на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду.
В соответствии с учетной политикой предприятия (стр. 44 том 1.4), на предприятии ведется раздельный учет затрат.
ООО «ЭнергоТранзит» эксплуатирует комплекс теплоснабжения на основании договоров аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенного с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение 
и пользование тепловых сетей и котельных, действующего до 31.12.2026 
без автопролонгации (стр. 67 том 1.2), № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025, заключенного с ООО «СтройТехПроект» на аренду котельных и оборудования, действующего до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1), которые в предыдущие периоды регулирования обслуживало ООО «СибЭнерго», № СГ-20-25/КОР-81-25 от 06.05.2025, заключенного с ООО «СибЭнерго» на аренду тепловых сетей, действующего до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 118 том 2.1).
Расчет экономически обоснованных расходов производится на основании плановых расчетов, конкурсной документации и фактических данных о ценах на энергоресурсы.
ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 26 том 1.1).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования) цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые ООО «ЭнергоТранзит», подлежат государственному регулированию.
Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.
ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

2. [bookmark: _Toc21094908][bookmark: _Toc23151634]Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
 Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
 Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

3. [bookmark: _Toc179360415][bookmark: _Toc210397576]Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 – 2030 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

4. [bookmark: _Toc179360416][bookmark: _Toc210397577]Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 – 2030 годы.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2026 – 2030 годы, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.



5. Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит» 
на производство, передачу, сбыт тепловой энергии

Соответствие абзацу 6 пункта 51 Основ ценообразования

В актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года указано, что котельные, расположенные в зоне деятельности ЕТО № 04 (ООО «СибЭнерго») с 01.01.2026 передаются ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 25 Схемы теплоснабжения). В связи с этим, передаваемый имущественный комплекс котельных и тепловых сетей ООО «СибЭнерго» с совокупной первоначальной балансовой стоимостью 79 245 тыс. руб., в соответствии с оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 01 за 2025 год ООО «СтройТехПроект» (стр. 3, 12 том 11), присоединяется к имущественному комплексу котельных и тепловых сетей ООО «ЭнергоТранзит» с совокупной первоначальной балансовой стоимостью 157 265 тыс. руб., в соответствии с оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 01 за 2025 год ООО «СтройТехПроект» (стр. 13, 19 том 11), увеличивая первоначальную балансовую стоимость теплосетевого комплекса на 50 процентов.
В соответствии с абзацем 6 пункта 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, пересмотр тарифов и (или) долгосрочных параметров осуществляется органом регулирования в отношении организации, у которой в течение текущего периода регулирования произошло изменение состава имущества, используемого для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, более чем на 30 процентов от первоначальной балансовой стоимости основных средств указанной организации.

Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.
ООО «ЭнергоТранзит» подало заявление на третий долгосрочный период регулирования 2026 – 2030 годы.

Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами 
с учётом положений пункта 37 Методических указаний. 
Указанные в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, 
в соответствии с главой IV Методических указаний.

Расходы на сырье и материалы на обслуживание

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
33 697 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 13 677 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения бланков на сумму 60 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 728 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 1 144 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения канцелярских товаров на сумму 7 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения материалов для текущего ремонта на сумму 13 760 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 106 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реагентов, соли, катионита, комплексоната, сульфоугля на сумму 65 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 425 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения смазочных материалов на сумму 201 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 1 101 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 537 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 578 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения канцелярии на сумму 3 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения материалов для текущего ремонта на сумму 7 087 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 65 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реагентов, соли, катионита, комплексоната, сульфоугля на сумму 345 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реактивов на сумму 75 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 80 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения смазочных материалов на сумму 73 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 1 088 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 19 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 34 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 10 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 13 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 381 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе приобретения канцелярских товаров на сумму 166 тыс. руб. (стр. 26 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:
(60 + 728 + 1 144 + 7 + 13 760 + 106 + 65 + 425 + 201 + 1 101 + 537 + 578 + 3 + 7 087 + 65 + 345 + 75 + 80 + 73 + 1 088 + 19 + 34 + 10 + 13 + 381 + 166) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 32 250 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения вспомогательных материалов на сумму 251 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения инвентаря на сумму 876 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения материалов для текущего ремонта на сумму 9 383 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения мыл, паст, гелей на сумму 52 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения средств индивидуальной защиты на сумму 140 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения смазочных материалов на сумму 3 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения спецодежды на сумму 448 тыс. руб. (стр. 45 том 6).

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии при этом составили:
(251 + 876 + 9 383 + 52 + 140 + 3 + 448) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 12 777 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 1 447 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
900 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Расходы на ремонт основных средств

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов к ремонтной программе на 2026 год, которая предусматривает выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на сумму 47 741 тыс. руб., в части производства тепловой энергии и на сумму 28 390 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии. Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.
Для обоснования расходов на ремонты предприятием представлена ремонтная программа (том 3 стр. 175-327). В состав обосновывающих документов вошли следующие документы: программа ремонтного обслуживания 
ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (том. 3 стр. 175-176, 296), график проведения капитальных ремонтов оборудования котельных ООО «ЭнергоТранзит» 2026-2030 (том. 3 стр. 178-180, 297-300), ведомости дефектов (том. 3 стр. 181-185, 301), локальные сметные расчеты (том. 3 стр. 186-295, 302-327). 
В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.
Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:
а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;
б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;
в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);
цены на природный газ;
предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;
динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).
Экспертами был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленных мероприятий. В качестве обоснования были представлены план программа ремонтного обслуживания ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (том. 3 стр. 175-176, 296), график проведения капитальных ремонтов оборудования котельных ООО «ЭнергоТранзит» 2026-2030 (том. 3 стр. 178-180, 297-300), ведомости дефектов (том. 3 стр. 181-185, 301). По результатам анализа документов эксперты считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованными в полном объеме. 
Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. В качестве обоснования стоимости представлены локальные сметные расчеты 
(том. 3 стр. 186-295, 302-327). По результатам анализа в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты предлагают принять затраты согласно сметным расчетам, с корректировкой, принятого предприятием индекса ИПЦ на 2026 год, а также поскольку ремонт выполняется хозяйственным способом, затраты принимаются в части расходов на сырье и материалы.
Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, с учетом замечаний, предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на 2026 год в размере 27 351 тыс. руб., в части производства тепловой энергии и на сумму 13 693 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии, согласно таблице 1.
Эксперты признают получившиеся величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 20 390 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
14 697 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.
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Таблица 1. 

Программа капитального ремонтного обслуживания ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год 

	№
	Наименование объекта, инвентарный номер
	Вид ремонта (КР; СР; ТР)
	Способ ремонта (подряд; х/способ)
	Стоимость в ценах 2026 года, тыс. руб. (без НДС) по предложениям предприятия
	Наименование документов, обосновывающих стоимость
	Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта
	Стоимость в ценах 2026 года, тыс. руб. (без НДС) по предложениям экспертов

	п/п
	
	
	
	Всего
	в т.ч. СМР
	в т.ч. материалы
	ремонта
	
	Всего
	в т.ч. СМР
	в т.ч. материалы

	1
	Колосниковая решётка котла №2 АРК
	Капитальный ремонт
	х/способ
	10219,65
	3258,61
	6961,04
	Смета № 37-3К-26
	Ведомость дефектов № 37-3К-26
	6629,90
	0
	6629,9

	2
	Колосниковая решётка котла №1 ЗРК
	Капитальный ремонт
	х/способ
	12158,01
	4844,01
	7314
	Смета № 38-3К-26
	Ведомость дефектов № 38-3К-26
	6966,07
	0
	6966,07

	3
	Колосниковая решётка котла №4 ЗРК
	Капитальный ремонт
	х/способ
	12158,00
	4844
	7314
	Смета № 39-3К-26
	Ведомость дефектов № 39-3К-26
	6966,07
	0
	6966,07

	4
	Конвективный блок котла №4 ЗРК
	Капитальный ремонт
	х/способ
	11225,51
	5620,02
	5605,49
	Смета № 40-3К-26
	Ведомость дефектов № 40-3К-26
	5338,83
	0
	5338,83

	5
	Сетевой насос №3 кот. пос. Притомский
	Капитальный ремонт
	х/способ
	1979,81
	457,13
	1522,68
	Смета № 45-3К-26
	Ведомость дефектов № 45-3К-26
	1450,25
	0
	1450,25

	Всего в части производства тепловой энергии
	47740,98
	19023,77
	28717,21
	 
	 
	27351,12
	0,00
	27351,12

	6
	БЦК, ремонт участка тепловой сети ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15 ул. Разведчиков (Д426, L-752 п.м.)
	Капитальный ремонт
	х/способ
	28390,29
	14801,97
	13588,32
	Смета № 12-01ТС/26-30
	Ведомость дефектов № 12-01ТС/26-30
	13692,54
	0,00
	13692,54

	Всего в части передачи тепловой энергии
	28390,29
	14801,97
	13588,32
	
	
	13692,54
	0,00
	13692,54

	Итого:
	41 043,66
	0,00
	41 043,66



Расходы на оплату труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
541 693 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 104 255 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет нормативной численности рабочих Абашевской районнной котельной (АРК) – 38,0 человек (стр. 9 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих Зыряновской районнной котельной (ЗРК) – 81,0 человек (стр. 10 том 7).
Расчет нормативной численности рабочих Байдаевской центральной котельной (БЦК) – 44,0 человека (стр. 11 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Притомский – 36,0 человек (стр. 12 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной профилактория Полосухинский – 10,0 человек (стр. 12 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Абагур-Лесной № 1 – 21,4 человека (стр. 13 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Абагур-Лесной № 2 – 16,8 человека (стр. 13 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной поселка Абагур-Лесной № 3 – 4,6 человека (стр. 13 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной № 6 – 9,2 человека (стр. 14 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной № 32 – 18,4 человека (стр. 14 том 7).
Расчет нормативной численности рабочих котельной Листвяги – 32,4 человека (стр. 14 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной Таргай – 16,6 человека (стр. 14 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной РТСР Телецентр – 8,3 человека (стр. 14 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной Разъезд Абагуровский № 1 – 12,4 человека (стр. 15 том 7). 
Расчет нормативной численности рабочих котельной Разъезд Абагуровский № 2 – 11,5 человека (стр. 15 том 7).
Нормативная численность рабочих по котельным составляет:
38,0 + 81,0 + 44,0 + 36,0 + 10,0 + 21,4 + 16,8 + 4,6 + 9,2 + 18,4 + 32,4 + 16,6 + 8,3 + 12,4 + 11,5 = 361 человек.

Расчет численности обслуживающего персонала на котельных (ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики) – 9,4 человека (стр. 17 том 7).
Расчет численности слесарей по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов – 104 человека (стр. 18 том 7).
Расчет численности электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 49 человек (стр. 20 том 7).
Расчет нормативной численности грузчиков, занятых разгрузкой угля, работающих на угольном складе для АРК, ЗРК и БЦК – 30 человек (стр. 21 том 7).
Расчет уборщиков производственных и служебных помещений – 15 человек (стр. 19 том 7).
Расчет численности инженерно-технических работников, занятых организацией руководства производством тепловой энергии (начальник, зам. начальника, мастер дневной, мастер дежурный, мастер ХВО) – 47 человек (стр. 22 том 7).
Расчет численности инженерно-технических работников, занятых организацией руководства складским хозяйством (начальник склада, мастер) – 7 человек (стр. 23 том 7).
Обоснование и расчет численности по теплотехническому аудиту в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» (руководитель службы - инженер, старший инспектор, инспектор, курьер) (большие котельные) – 6,74 человека (стр. 36 том 7).
Обоснование и расчет численности по теплотехническому аудиту в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» (руководитель службы - инженер, старший инспектор, инспектор, курьер) (малые котельные) – 13,02 человека (стр. 39 том 7).
Общая нормативная численность рабочих по котельным составляет:
361 + 9,4 + 104 + 49 + 30 + 15 + 47 + 7 + 6,74 + 13,02 = 642 человека.

В соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 части 2 Приказа Госстроя России от 12.10.1999 №74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий» в случае если числовые значения факторов значительно отличаются от предельных интервалов, нормативную численность рекомендуется определять методом интерполяции (способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений).
Численность административного персонала в соответствии с пунктом 2.1.1 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 рассчитаны методом интерполяции:
0 + ((642 – 0) ÷ (750 – 0) × (32 – 0) = 27 человек, 
где
0 – начало диапазона;
642 – численность обслуживающего персонала, рассчитанная выше;
750 – максимальная численность обслуживающего персонала;
32 – максимальное количество административного персонала.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 10.07.1999 № 782, пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.2.2, 2.2.3 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 предприятием подготовлен расчет среднесписочной численности РСиС для обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 42 том 7). 
Оперативно-диспетчерская служба – 5 человек.
Маркшейдер (для определения остатков топлива и контроля расхода угля) – 1 человек.
Инженер по охране окружающей среды (эколог) – 1 человек.
Организация руководства производственными подразделениями – 47 человек.
Ремонт оборудования котельных (начальник и мастера) - аварийный ремонт – 7 человек.
Ремонт электрооборудования котельных (начальник и мастер) - аварийный ремонт – 4 человека.
Ремонт КИПиА (начальник) – 1 человек.
Угольный склад (начальник и мастера) – 5 человек.

Общая численность персонала, направленного на производство тепловой энергии, составила:
642 + 27 + 5 + 1 + 1 + 47 + 7 + 4 + 1 + 5 = 740 человек.

Предложение предприятия на производство тепловой энергии – 606 человек (стр. 43 том 7).

Штатное расписание № 17 от 01.09.2025 (стр. 34 том 9), в соответствии с которым на производство тепловой энергии относится 546,5 человека, на передачу тепловой энергии относится 39 человек. Эксперты принимают в качестве экономически обоснованной численности персонала на производство тепловой энергии штатную численность.

Средняя заработная плата работников организаций по видам деятельности на производство, передачу и распределение пара и горячей воды за 2024 год по Кемеровской области – Кузбассу по данным Федеральной службы государственной статистики России составила 55 377 руб./мес.
https://42.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Средняя%20заработная%20плата%20работников%20организаций%20по%20ВЭД_декабрь_%202024г..pdf

Средняя заработная плата по Субъекту на 2026 год должна составить:
55 377 руб./мес. × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 63 439 руб./мес.






Предприятие представило формы № П-4 за 2025 год по ООО «ЭнергоТранзит» по виду экономической деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (стр. 3 том 12) со средним размером заработной платы за сентябрь 2025 года 65 796 руб./мес. и пояснительную записку (стр. 2 том 12) об индексации средней заработной платы с сентября 2025 года для стабилизации кадрового состава до уровня 65 796 руб./мес. Учитывая, что Новокузнецк – крупный город и средняя заработная плата в нем превышает среднюю по Субъекту, эксперты предлагают принять в качестве экономически обоснованной средней заработной платы указанную в пояснительной записке.

Фонд оплаты труда на производство тепловой энергии на 2026 год при этом составит:
546,5 человека × 65 796 руб./мес. × 12 месяцев ÷ 1000 (перевод в тыс. руб.) = 431 488 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.


Расчет коэффициентов планируемых невыходов ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 34 том 7).
Расчет объема обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, расчет нормативной численности ООО «ЭнергоТранзит» – 16,88 человека (стр. 24 том 7) (малые котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 16,88 × 1,19 = 20,09 человека.
Расчет объема обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, расчет нормативной численности ООО «ЭнергоТранзит» – 7,58 человека (стр. 26 том 7) (большие котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 7,58 × 1,19 = 9,02 человека.
Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» – 1,562 человека (стр. 29 том 7) (малые котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 1,562 × 1,19 = 1,859 человека.
Расчет нормативной численности рабочих для обслуживания теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» – 0,792 человека (стр. 29 том 7) (большие котельные). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 0,792 × 1,19 = 0,942 человека.
Расчет нормативной численности рабочих диспетчерской службы для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях (дежурный персонал) – 16 человек (стр. 31 том 7). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 16 × 1,19 = 19,04 человека.
Расчет нормативной численности рабочих связанных с хозяйственным обслуживанием офисных помещений по адресу пр. Колхозный, 12 – 3,1 человека (стр. 32 том 7). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 3,1 × 1,11 = 3,44 человека.
Расчет нормативной численности рабочих связанных с хозяйственным обслуживанием офисных помещений по адресу ул. Дузенко, 16-Б – 3,2 человека (стр. 33 том 7). С учетом коэффициента невыходов нормативная численность составляет: 3,2 × 1,11 = 3,55 человека.

Нормативная численность рабочих по тепловым сетям от котельных составляет:
20,09 + 9,02 + 1,859 + 0,942 + 19,04 + 3,44 + 3,55 = 58 человек.

В соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 части 2 Приказа Госстроя России от 12.10.1999 №74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий» в случае если числовые значения факторов значительно отличаются от предельных интервалов, нормативную численность рекомендуется определять методом интерполяции (способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений).
Численность административного персонала в соответствии с пунктом 2.1.1 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 рассчитаны методом интерполяции:
0 + ((58 – 0) ÷ (750 – 0) × (32 – 0) = 2,47 человек, 
где
0 – начало диапазона;
58 – численность обслуживающего персонала, рассчитанная выше;
750 – максимальная численность обслуживающего персонала;
32 – максимальное количество административного персонала.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 10.07.1999 № 782, пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.2.2, 2.2.3 приказа Госстроя от 12.10.1999 № 74 предприятием подготовлен расчет среднесписочной численности РСиС для обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 42 том 7). 
Диспетчерская служба – 10 человек.
Участок по обслуживанию тепловых сетей – 4 человека.

Общая численность персонала, направленного на передачу тепловой энергии, составила:
58 + 2,47 + 10 + 4 = 74 человека.

Предложение предприятия на передачу тепловой энергии – 76 человек (стр. 43 том 7).

Штатное расписание № 17 от 01.09.2025 (стр. 34 том 9), в соответствии с которым на производство тепловой энергии относится 546,5 человека, на передачу тепловой энергии относится 39 человек. Эксперты принимают в качестве экономически обоснованной численности персонала на передачу тепловой энергии штатную численность.

Фонд оплаты труда на передачу тепловой энергии на 2026 год при этом составит:
39 человека × 65 796 руб./мес. × 12 месяцев ÷ 1000 (перевод в тыс. руб.) = 30 792 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 110 205 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
73 463 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
150 943 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 59 048 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор № КОР-30-25/АР-26-25 от 18.03.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание автотранспортных услуг для обслуживания котельных, действующий до 31.12.2030 без автопролонгации на сумму 144 681 тыс. руб. (стр. 33 том 8). Конкурсная документация - 2 участника, закупка признана состоявшейся (стр. 53 том 8).
Расчет необходимости в автотранспортных средствах для оказания транспортных услуг ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных НГО на 2026 год на сумму 40 299 тыс. руб. (стр. 8 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет затрат на погрузку и разгрузку угля в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 22 292 тыс. руб. (стр. 9 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет затрат на вывоз шлака в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 14 263 тыс. руб. (стр. 10 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет затрат на перевозку угля автомобильным транспортом в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 23 144 тыс. руб. (стр. 11 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет затрат на закачку, подталкивание угля и содержание отвала в контуре котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 33 976 тыс. руб. (стр. 12 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ДГЮП7-001502/КОР-153-21 от 01.01.2022, заключенный с АО «Кузнецкпогрузтранс» на транспортное обслуживание ООО «ЭнергоТранзит» силами и средствами АО «Кузнецкпогрузтранс» и аренду железнодорожного пути, действующий до 01.11.2022 без автопролонгации (стр. 3 том 9). Дополнительное соглашение № 2 от 31.12.2022 о продлении срока действия договора до 30.11.2023 без автопролонгации (стр. 18 том 9). Дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2023 о продлении срока действия договора до 31.12.2023 без автопролонгации (стр. 20 том 9). Дополнительное соглашение № 4 от 01.01.2024 о продлении срока действия договора до 30.11.2024 без автопролонгации (стр. 21 том 9). Дополнительное соглашение № 5 от 25.11.2024 о продлении срока действия договора до 31.11.2025 без автопролонгации (стр. 18 том 9). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика – монополист (стр. 31 том 9).
Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 N 794 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Кузнецкпогрузтранс» (стр. 3 том 10).
Счета-фактуры за 2024 год выставленные АО «Кузнецкпогрузтранс» (стр. 5 том 10).
Реестр актов, накладных за 2024 год от АО «Кузнецкпогрузтранс» на сумму 6 639 тыс. руб. (стр. 4 том 10). Экономически обоснованные расходы на услуги АО «Кузнецкпогрузтранс», с учетом индексации, составили:
6 639 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 7 606 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:
40 299 + 22 292 + 14 263 + 23 144 + 33 976 + 7 606 = 141 580 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.


Договор № КОР-217-25/АР-261-25 от 01.09.2025, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание автотранспортных услуг для обеспечения технологического процесса, текущего обслуживания и ликвидации аварий на тепловых сетях от котельных ООО «ЭнергоТранзит», действующий до 31.12.2030 без автопролонгации на сумму 59 533 тыс. руб. (стр. 15 том 8). Конкурсная документация - 2 участника, закупка признана состоявшейся (стр. 27 том 8).
Расчет нормативного количества машин и механизмов для эксплуатации и ремонта тепловых сетей от котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (стр. 13 том 8).
Расчет затрат на услуги спецтехники в контуре (тепловых сетей) котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год на сумму 17 723 тыс. руб. (стр. 14 том 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии при этом составили 17 723 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 9 363 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
41 325 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 
по договорам с организациями

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
72 888 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 14 259 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по анализу угля на сумму 425 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по дератизации, дезинсекции на сумму 33 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по медицинскому осмотру рабочих на сумму 193 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обслуживанию огнетушителей на сумму 3 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране труда на сумму 8 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по пуско-наладочным работам на сумму 491 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту и диагностике оборудования на сумму 4 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 363 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения на сумму 32 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране котельных на сумму 8 393 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране угольных складов на сумму 2 098 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе экспертных услуг на сумму 4 670 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг связи на сумму 11 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг экологической экспертизы на сумму 1 393 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг экспертизы промышленной безопасности на сумму 1 970 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе анализа выбросов в атмосферу на сумму 1 145 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе анализа холодной воды на сумму 1 340 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе дератизации, дезинсекции на сумму 16 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе исследований на сумму 695 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе кадастровых работ на сумму 30 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе компенсации спецмолока на сумму 1 035 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе медосмотра на сумму 263 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе метеообеспечения на сумму 245 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оценки условий труда на сумму 70 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе режимной наладки оборудования на сумму 209 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 471 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране котельных на сумму 14 178 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе экспертизы промышленной безопасности на сумму 1 542 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе предоставления специальной гидрометеорологической информации на сумму 319 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг агента на сумму 7 928 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обслуживания котелтьного оборудования - химическая промывка поверхностей нагрева котлоагрегатов на сумму 1 142 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе услуг по медицинскому осмотру работников на сумму 381 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 4 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе абонентского обслуживания сайта на сумму 25 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе аудиторских услуг на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг видеонаблюдения на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе информационного обслуживания на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе лицензионных прав на программу на сумму 17 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обслуживания оргтехники на сумму 24 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе оценки условий труда на сумму 12 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе почтовых услуг на сумму 107 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прав на использование программ на сумму 69 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прочих общехозяйственных расходов на сумму 18 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе информирования граждан о необходимости своевременной оплаты за коммунальные услуги на сумму 255 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг связи на сумму 540 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе аудиторских услуг на сумму 40 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе медосмотра на сумму 2 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обслуживания ККМ на сумму 34 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе почтовых услуг на сумму 54 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование ЛЭРС УЧЕТ на сумму 265 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы на сумму 38 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Диадок» на сумму 36 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Контур-Экстерн» на сумму 45 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе затрат на СМС рассылку абонентам о задолженности на сумму 1 117 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе технического обслуживания средств охраны на сумму 15 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг по охране объектов на сумму 136 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг связи на сумму 288 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе юридических услуг на сумму 382 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:
(425 + 33 + 193 + 3 + 8 + 491 + 4 + 363 + 32 + 8 393 + 2 098 + 4 670 + 11 + 1 393 + 1 970 + 1 145 + 1340 + 16 + 695 + 30 + 1 035 + 263 + 245 + 70 +209 + 471 + 14 178 + 1 542 + 319 + 7 928 + 1 142 + 381 + 4 + 25 + 12 + 12 + 12 + 17 + 24 + 12 + 107 + 69 + 18 + 255 + 540 + 40 + 2 + 34 + 54 + 265 + 38 + 36 + 45 + 1 117 + 15 + 136 + 288 + 382) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 62 612 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.


Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе кадастровых работ на сумму 32 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе компенсации спецмолока на сумму 1 258 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по медицинскому осмотру рабочих на сумму 37 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по обслуживанию огнетушителей на сумму 2 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по подготовке технической документации на сумму 37 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту и диагностике оборудования на сумму 27 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по ремонту, поверке, метрологическому обеспечению оборудования на сумму 1 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг по охране объектов (патрулирование) на сумму 1 049 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе услуг экспертизы промышленной безопасности на сумму 2 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе аудиторских услуг на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обслуживания ККМ на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе почтовых услуг на сумму 6 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование ЛЭРС УЧЕТ на сумму 29 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Диадок» на сумму 4 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе права на использование программы «Контур-Экстерн» на сумму 5 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе подготовки проектно-сметной документации на сумму 48 тыс. руб. (стр. 44 том 6).

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии при этом составили:
(32 + 1 258 + 37 + 2 + 37 + 27 + 1 + 1 049 + 2 + 4 + 4 + 6 + 29 + 4 + 4 + 5 + 48) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 2 920 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 10 276 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
11 339 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Расходы на служебные командировки

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
207 тыс. руб. на производство тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе командировочных на сумму 181 тыс. руб. (стр. 44 том 6). Экономически обоснованные расходы с учетом индексации при этом составили: 181 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 207 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Расходы на обучение персонала

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
682 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 273 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 221 тыс. руб. (стр. 45 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 195 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения по ОТ и ПБ на сумму 55 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 2 тыс. руб. (стр. 25 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 5 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе обучения по ОТ и ПБ на сумму 10 тыс. руб. (стр. 26 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» на сумму 107 тыс. руб. (котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе участия в семинаре (стр. 26 том 6).

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:
(221 + 195 + 55 + 2 + 5 + 10 + 107) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 682 тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе обучения и повышения квалификации на сумму 238 тыс. руб. (стр. 45 том 6). Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии с учетом индексации при этом составили: 238 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 273 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 041 тыс. руб. на производство тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор аренды № ГТС-113-21/КОР-127-21 от 01.11.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду здания АБК, площадью 531,8 кв. м находящегося по адресу: г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 2Б, на сумму 1 702 тыс. руб., действующий до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 19 том 2.1). Конкурсная документация - закупка признана несостоявшейся (стр. 25 том 2.1). 
Арендная плата за 1 квадратный метр рублей в месяц при этом составила: 1 702 тыс. руб. × 1000 (приведение к рублям) ÷ 12 (месяцев) ÷ 531,8 кв. м (площадь арендуемого помещения) = 267 руб./кв. м/мес.

Договор аренды № ГТС-112-21/КОР-126-21 от 01.11.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду нежилых помещений на сумму 1 904 тыс. руб., действующий до 31.12.2031 без автопролонгации (стр. 29 том 2.1).
Нежилые помещения расположены по адресам: 
г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 1, площадью 249,8 кв. м;
г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 6, площадью 50,5 кв. м;
г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 2, площадью 23,1 кв. м;
г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 3, площадью 43,1 кв. м;
г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 4, площадью 21,2 кв. м;
г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 5, площадью 22,3 кв. м;
г. Новокузнецк, ул. Дузенко, 16-Б помещение 7, площадью 99,2 кв. м;
Конкурсная документация - закупка признана несостоявшейся (стр. 42 том 2.1). 
Арендная плата за 1 квадратный метр рублей в месяц при этом составила: 1 904 тыс. руб. × 1000 (приведение к рублям) ÷ 12 (месяцев) ÷ 509,2 кв. м (площадь арендуемого помещения) = 312 руб./кв. м/мес.

Договор № ГТС-28-25/КОР-80-25 от 05.05.2025, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду здания АБК и гаража, площадью 739,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Колхозный, 12 на сумму 4 435 тыс. руб., действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 60 том 2.1).
Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 67 том 2.1).
Арендная плата за 1 квадратный метр рублей в месяц при этом составила: 4 435 тыс. руб. × 1000 (приведение к рублям) ÷ 12 (месяцев) ÷ 739,2 кв. м (площадь арендуемого помещения) = 500 руб./кв. м/мес.
По данным https://novokuznetsk.restate.ru/graph/ceny-arendy-ofisov/#form1 средняя цена аренды 1 кв. м офисного помещения в Новокузнецке в 2025 году составила 744 руб./мес. Таким образом, договорные цены не превышают среднюю цену аренды офисного помещения по городу Новокузнецку и признаются экспертами экономически обоснованными.

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:
1 702 + 1 904 + 4 435 = 8 041 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Другие расходы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 113 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 23 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 189 тыс. руб. (стр. 44 том 6). Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии с учетом индексации при этом составили: 189 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 217 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 20 тыс. руб. (стр. 44 том 6). Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии с учетом индексации при этом составили: 20 × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 23 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 896 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.
В части передачи тепловой энергии корректировка предложения предприятия отсутствует.

Базовые уровни операционных расходов приведены в таблицах 2 – 4.

Таблица 2. 
Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на производство тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	33 697
	32 250
	-1 447

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	47 741
	27 351
	-20 390

	3
	Расходы на оплату труда
	541 693
	431 488
	-110 205

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	150 943
	141 580
	-9 363

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	72 888
	62 612
	-10 276

	6
	Расходы на служебные командировки
	207
	207
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	682
	682
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	8 041
	8 041
	0

	10
	Другие расходы
	1 113
	217
	-896

	
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	857 005
	704 428
	-152 577






Таблица 3. 
Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на передачу тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	13 677
	12 777
	-900

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	28 390
	13 693
	-14 697

	3
	Расходы на оплату труда
	104 255
	30 792
	-73 463

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	59 048
	17 723
	-41 325

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	14 259
	2 920
	-11 339

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	273
	273
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	23
	23
	0

	
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	219 925
	78 201
	-141 724






Таблица 4. 
Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на реализацию тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	47 374
	45 027
	-2 347

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	76 131
	41 044
	-35 087

	3
	Расходы на оплату труда
	645 948
	462 280
	-183 668

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	209 991
	159 303
	-50 688

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	87 147
	65 532
	-21 615

	6
	Расходы на служебные командировки
	207
	207
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	955
	955
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	8 041
	8 041
	0

	10
	Другие расходы
	1 136
	240
	-896

	
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	1 076 930
	782 629
	-294 301



В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

[image: ] 
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

[image: ], 
в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:
[image: ],
где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчеты операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования приведены в таблицах 5, 6.
Таблица 5. 
Расчёт операционных (подконтрольных) расходов 
на каждый год долгосрочного периода регулирования 
на производство тепловой энергии
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	
	1,051
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	
	-
	0
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	335,69
	335,7
	335,7
	335,7
	335,7

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	704 428
	725 279
	746 747
	768 851
	791 609










Таблица 6. 
Расчёт операционных (подконтрольных) расходов 
на каждый год долгосрочного периода регулирования 
на передачу тепловой энергии
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	
	1,051
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	
	-
	0
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	1 421,96
	1 421,96
	1 421,96
	1 421,96
	1 421,96

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	78 201
	80 516
	82 899
	85 353
	87 879







Индекс эффективности операционных расходов 

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.
Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере 1%.

Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.
В отношении объектов, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется 
по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;
[image: ] - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога 
на прибыль, тыс. руб.;
[image: ] - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии 
с формулой:

[image: ]

где:
КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые 
в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, 
за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы;
[image: ] - расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 
в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;
КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые 
при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно 
к ней применяется формула:
[image: ].


Расходы на капитальные вложения

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
12 110 тыс. руб.
В соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 28.10.2021 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных на 2022 - 2026 годы», величина инвестиционной программы в рассматриваемом контуре на 2026 год составляет 25 400 тыс. руб.
В соответствии с финансовым планом, расположенном в приложении к рассматриваемому постановлению, расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, составляют 0 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 12 110 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 64 794 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 15 419 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии.
Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:
 (704 428 тыс. руб. (операционные расходы) + 12 681 тыс. руб. (арендная плата) + 1 651 тыс. руб. (плата за выбросы и сбросы) + 19 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование) + 1 621 тыс. руб. (налог на имущество) + 154 тыс. руб. (водный налог) + 1 007 тыс. руб. (госпошлина) + 130 309 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 10 872 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 278 042 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 4 816 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 53 572 тыс. руб., в части производства тепловой энергии.



(78 201 тыс. руб. (операционные расходы) + 27 135 тыс. руб. (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) + 2 643 тыс. руб. (арендная плата) + 9 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование) + 4 384 тыс. руб. (налог на имущество) + 109 тыс. руб. (госпошлина) + 9 299 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 13 290 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 14 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию)) × 5% = 6 754 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии.
Эксперты признают получившиеся величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 11 222 тыс. руб., в части производства тепловой энергии, 8 665 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:


Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации. 
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз. 
На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:
на 2026 год – 1,051;
на 2027 год – 1,040;
на 2028 год – 1,040.
на 2029 год – 1,040.
на 2030 год – 1,040.


Размер активов

Определяется следующим образом:
- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии 
с приложением 2 к Методическим указаниям,
- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.
Предприятием представлены данные по установленной тепловой мощности котлоагрегатов (стр. 68 том 3) на 335,69 Гкал/ч и расчет количества условных единиц (стр. 3 том 3), в соответствии с которым суммарное количество условных единиц составило 1 421,96.


Неподконтрольные расходы
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По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 437 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 35 642 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расшифровка объема передачи тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) от котельных на 2026 год (стр. 89 том 3).
Расчет объема передачи тепловой энергии от котельных ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год по тепловым сетям, переданным по концессионному соглашению (стр. 88 том 3).
С целью учета расходов по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, переданным ООО «ЭнергоТранзит» в соответствии с концессионным соглашением, эксперты рассчитали экономически обоснованные расходы по данной статье:
29,195 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 13,429 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 27 135 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Расходы в размере 6 437 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
8 507 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
12 681 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 2 643 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение и пользование тепловых сетей и котельных, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 67 том 1.2). Конкурсная документация (стр. 71 том 1.2) - закупка у единственного поставщика. Дополнительное соглашение от 10.01.2022 об изменении состава имущества и стоимости арендной платы (стр. 13 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Абашевская районная котельная - ул. Кавказская, 26 (стр. 44 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Слесарная, 12 (стр. 46 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Пархоменко, 110 (стр. 48 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. 375 км, 40 (стр. 51 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание котельной с галереями подачи угля - ул. Стволовая, 9 (стр. 54 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Стволовая, 9 корпус 2 (стр. 56 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание перекачивающей насосной КЦК - ул. 375 км, 79 (стр. 59 том 1.3).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - ул. Стволовая, 9 корпус 1 (стр. 1 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание насосной - ул. Слесарная, 12 корпус 2 (стр. 4 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание насосной технической воды - ул. Стволовая, 9 корпус 7 (стр. 6 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание калориферной установки - ул. Стволовая, 9 корпус 8 (стр. 8 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание гаража бульдозера - ул. Стволовая, 9 корпус 5 (стр. 10 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - бытовое помещение - ул. Пархоменко, 110 корпус 1 (стр. 12 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - бокс тяжелой техники - ул. Пархоменко, 110 корпус 4 (стр. 14 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - бойлерная - ул. Стволовая, 9 корпус 4 (стр. 16 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание бойлерной БЦК №1 - ул. Слесарная, 2 (стр. 18 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание котельной - ул. 375 км, 34 (стр. 20 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Жилой дом - склад - ул. Слесарная, 12 корпус 1 (стр. 22 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - склад - ул. Пархоменко, 110 корпус 5 (стр. 24 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание противопожарной насосной - ул. Стволовая, 9 корпус 3 (стр. 26 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание солевого склада - ул. Стволовая, 9 корпус 6 (стр. 28 том 1.4).
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты - Нежилое здание - здание насосно-фильтровальной станции - ул. 375 км, 71 (стр. 30 том 1.4).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Кавказская, 26 (стр. 3 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 12 (стр. 4 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, 110 (стр. 5 том 4.1).
Расчет стоимости арендной платы, в части котельных на сумму 7 335 тыс. руб. (стр. 5 том 2.1) (таблица 7). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет стоимости арендной платы, в части угольного склада на сумму 699 тыс. руб. (стр. 8 том 2.1) (таблица 8). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду котельных и оборудования, действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 115 том 2.1).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Аабагур-Лесной 1, ул. Земнухова, 43 (стр. 273 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Аабагур-Лесной 2, пр. Дагестанский, 14 (стр. 287 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Аабагур-Лесной 3, ул. Пинская, 43А (стр. 285 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная № 32, ул. Садопарковая, 32 (стр. 275 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная № 6, ул. 375 км, 34 (стр. 291 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Листвяги, ул. Суданская, 52 (стр. 305 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная ОРК «Таргай», п. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5А (стр. 301 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная «Притомская», пос. Притомский, ш. Притомское, 26 (стр. 299 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная РТРС (Телецентр), ул. Черемнова, 82/3 (стр. 289 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная ст. Полосухинской, ул. Станционная, 16 (стр. 297 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Разъезд Абагуровский-1, ул. Кондомская, 10 (стр. 293 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Котельная Разъезд Абагуровский-2, ул. Спортивная, 11А (стр. 295 том 2.2).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Земнухова, 43 (стр. 6 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, проезд Дагестанский, 14 (стр. 7 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Кондомская, 10 (стр. 8 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Спортивная, 11А (стр. 9 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Садопарковая, 32 (корпуса 1,4,5) (стр. 10 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. 375 км, 34 (стр. 11 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Суданская, 52 (стр. 12 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. Станционная, 16 (стр. 13 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу г. Новокузнецк, шоссе Притомское, 26 (стр. 14 том 4.1).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок на 2025 год, расположенный по адресу Новокузнецкий район, п. Таргайский дом отдыха, ул. Лесная, 5 (стр. 15 том 4.1).
Расчет стоимости арендной платы, в части котельных на сумму 4 647 тыс. руб. (стр. 10 том 2.1) (таблица 9). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии составили:
7 335 + 699 + 4 647 = 12 681 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.


Договор аренды № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на передачу во временное владение и пользование тепловых сетей и котельных, действующий до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 67 том 1.2). Конкурсная документация (стр. 71 том 1.2) - закупка у единственного поставщика. Дополнительное соглашение от 10.01.2022 об изменении состава имущества и стоимости арендной платы (стр. 13 том 1.3).
Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Зыряновской районной котельной (стр. 38 том 1.3).
Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Абашевской районной котельной (стр. 40 том 1.3).
Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети от Байдаевской центральной котельной (стр. 42 том 1.3).
Расчет стоимости арендной платы, в части тепловых сетей на сумму 1 390 тыс. руб. (стр. 4 том 2.1) (таблица 10). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025, заключенный с ООО «СтройТехПроект» на аренду котельных и оборудования, действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 115 том 2.1).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной «Притомская» до ЦТП (стр. 107 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной «Садопарк» (стр. 171 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной № 6 (стр. 96 том 2.2).
Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» на Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной № 1 (стр. 261 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной №2 (стр. 23 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной Абагур-Разъезд № 1 (стр. 242 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной Абагур-Разъезд № 2 (стр. 248 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной ООО «ЕвразЭК» (стр. 233 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной ОРК «Таргай» (стр. 191 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловые сети от котельной п. Листвяги (стр. 92 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть по замещению котельной Садопарковая на источник котельная № 32 (стр. 263 том 2.2).
Расчет стоимости арендной платы, в части тепловых сетей на сумму 1 188 тыс. руб. (стр. 9 том 2.1) (таблица 11). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Договор № СГ-20-25/КОР-81-25 от 06.05.2025, заключенный с ООО «СибЭнерго» на аренду тепловых сетей, действующий до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 118 том 2.1). Конкурсная документация - закупка у единственного поставщика (стр. 125 том 2.1).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до границы зем. участка нежилого здания 1,2 по ул.375 км. здание 32, корпус 7, L=23м, 0Б-005369 (стр. 2 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка индивидуального жилого дома по ул. Орлова (строительный номер 31) (кадастровый номер 42:30:0306014:170), L=5 м., 0Б-005416 (стр. 7 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка части жилого дома по ул. Поссоветская, 8 кв.2, L=16м., 0Б-005344 (стр. 13 том 2.2).
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка ИЖД по ул.Поссоветская, 5, L=8,5, 0Б-005345 (стр. 18 том 2.2).
Расчет стоимости арендной платы, в части тепловых сетей на сумму 65 тыс. руб. (стр. 18 том 2.1) (таблица 12). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии составили:
1 390 + 1 188 + 65 = 2 643 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.
Таблица 7. 
Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021 (котельные)

	№ п/п
	Наименование, адрес объекта
	Инвентарный номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования по бухгалтерии, мес.
	Дата перехода на максимальные сроки
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев
	Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб
	Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес
	Дата, с которой начинается новый расчет
	Дата расчета
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев на 01.01.2026
	Осталось месяцев на 31.12.2026
	Амортизация за 2026 год, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026г, руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2026г, руб.
	Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Аренда земли, руб.
	Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС

	1
	Абашевская районная котельная, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-он, ул. Кавказская, 26
	
	
	14 886 176,80
	
	
	
	
	65 899,14
	12 843 303,37
	
	
	
	
	
	
	
	790 789,71
	10 470 934,23
	9 680 144,51
	
	183 462,16
	21 889,37
	996 141,24

	
	Абашевская районная котельная, назначение: нежилое здание, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, д.26, площадь 4624,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0508070:45. Без координат границ
	БП-001214
	12.05.2020
	10 452 941,72
	361
	31.12.2022
	31
	330
	28 956
	9 555 320,69
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	347 466,21
	8 512 922,07
	8 165 455,86
	8 339 188,96
	183 462,16
	
	530 928,36

	
	Бак аккумул.
	БП-001227
	12.05.2020
	17 313,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	144
	12 841,05
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 731,38
	7 646,92
	5 915,54
	6 781,23
	
	
	1 731,38

	
	Водопровод (включая 2 ж/б колодца)
	БП-001228
	12.05.2020
	448 684,94
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3 739
	332 774,66
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	44 868,49
	198 169,18
	153 300,69
	175 734,93
	
	
	44 868,49

	
	Выключатель автоматический Э40ВХЛЗ 4000 А
	БП-001215
	12.05.2020
	116 049,12
	120
	31.12.2022
	31
	89
	967
	86 069,76
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	11 604,91
	51 255,03
	39 650,12
	45 452,57
	
	
	11 604,91

	
	Дробилка № 1 (АРК)
	БП-001229
	12.05.2020
	1 331,92
	120
	31.12.2022
	31
	89
	11
	987,84
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	133,19
	588,26
	455,07
	521,67
	
	
	133,19

	
	Дробилка № 2 (АРК)
	БП-001230
	12.05.2020
	1 033,56
	120
	31.12.2022
	31
	89
	9
	766,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	103,36
	456,49
	353,13
	404,81
	
	
	103,36

	
	Емкость тех.воды
	БП-001231
	12.05.2020
	3 231,78
	120
	31.12.2022
	31
	89
	27
	2 396,90
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	323,18
	1 427,37
	1 104,19
	1 265,78
	
	
	323,18

	
	Камера осадительная
	БП-001232
	12.05.2020
	1 237,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	917,98
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	123,77
	546,66
	422,89
	484,78
	
	
	123,77

	
	Камера осадительная
	БП-001233
	12.05.2020
	1 237,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	917,98
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	123,77
	546,66
	422,89
	484,78
	
	
	123,77

	
	Компрессор ЗИФ-ШВ-5 б/у
	БП-001234
	12.05.2020
	3 146,43
	120
	31.12.2022
	31
	89
	26
	2 333,60
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	314,64
	1 389,67
	1 075,03
	1 232,35
	
	
	314,64

	
	Конвейер золоудаления СР 70 (АРК)
	БП-001235
	12.05.2020
	10 248,84
	120
	31.12.2022
	31
	89
	85
	7 601,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 024,88
	4 526,57
	3 501,69
	4 014,13
	
	
	1 024,88

	
	Конвейер просыпи СП 202 (АРК)
	БП-001236
	12.05.2020
	1 354,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	11
	1 004,76
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	135,47
	598,34
	462,87
	530,60
	
	
	135,47

	
	Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 1,2 (АРК)
	БП-001237
	12.05.2020
	8 212,44
	120
	31.12.2022
	31
	89
	68
	6 090,89
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	821,24
	3 627,16
	2 805,92
	3 216,54
	
	
	821,24

	
	Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 3 (АРК)
	БП-001238
	12.05.2020
	8 617,10
	120
	31.12.2022
	31
	89
	72
	6 391,02
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	861,71
	3 805,89
	2 944,18
	3 375,03
	
	
	861,71

	
	Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 4 (АРК)
	БП-001239
	12.05.2020
	8 555,88
	120
	31.12.2022
	31
	89
	71
	6 345,61
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	855,59
	3 778,85
	2 923,26
	3 351,05
	
	
	855,59

	
	Конвейер топливоподачи ленточный В 650 № 5 (АРК)
	БП-001240
	12.05.2020
	8 274,22
	120
	31.12.2022
	31
	89
	69
	6 136,71
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	827,42
	3 654,45
	2 827,03
	3 240,74
	
	
	827,42

	
	Контактор сил.Э40ВУЗ»Электрон»
	БП-001241
	12.05.2020
	14 670,19
	120
	31.12.2022
	31
	89
	122
	10 880,39
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 467,02
	6 479,33
	5 012,31
	5 745,82
	
	
	1 467,02

	
	Котлоагрегат № 1 КВТС 20-150 (АРК)
	БП-001216
	12.05.2020
	545 151,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 543
	404 320,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 515,10
	240 775,03
	186 259,93
	213 517,48
	
	
	54 515,10

	
	Котлоагрегат № 2 КВр 23,26-150 (АРК)
	БП-001217
	12.05.2020
	1 189 157,88
	120
	31.12.2022
	31
	89
	9 910
	881 958,76
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	118 915,79
	525 211,40
	406 295,61
	465 753,50
	
	
	118 915,79

	
	Котлоагрегат № 3 КВТС 20-150 (АРК)
	БП-001218
	12.05.2020
	545 151,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 543
	404 320,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 515,10
	240 775,03
	186 259,93
	213 517,48
	
	
	54 515,10

	
	Насос 1Д-630/90
	БП-001244
	12.05.2020
	88 981,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	742
	65 994,29
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	8 898,11
	39 299,97
	30 401,87
	34 850,92
	
	
	8 898,11

	
	Насос 1Д630/90
	БП-001243
	12.05.2020
	2 432,19
	120
	31.12.2022
	31
	89
	20
	1 803,87
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	243,22
	1 074,22
	831,00
	952,61
	
	
	243,22

	
	Насосный агрегат 1В-20/10 (АРК)
	БП-001245
	12.05.2020
	1 789,24
	120
	31.12.2022
	31
	89
	15
	1 327,02
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	178,92
	790,25
	611,32
	700,79
	
	
	178,92

	
	Насосный агрегат 1В-20/10 (АРК)
	БП-001246
	12.05.2020
	1 517,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	13
	1 125,46
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	151,75
	670,22
	518,47
	594,34
	
	
	151,75

	
	Насосный агрегат исходной воды № 1 К 45 55 (АРК)
	БП-001247
	12.05.2020
	83,89
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	62,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	8,39
	37,05
	28,66
	32,86
	
	
	8,39

	
	Насосный агрегат исходной воды № 2 К 45 55 (АРК)
	БП-001248
	12.05.2020
	83,89
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	62,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	8,39
	37,05
	28,66
	32,86
	
	
	8,39

	
	Питатель (АРК)
	БП-001251
	12.05.2020
	852,51
	120
	31.12.2022
	31
	89
	7
	632,28
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	85,25
	376,53
	291,27
	333,90
	
	
	85,25

	
	Подпиточый насосный агрегат № 3 К 90 85 (АРК)
	БП-001252
	12.05.2020
	343,31
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	254,62
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	34,33
	151,63
	117,30
	134,46
	
	
	34,33

	
	Питатель качающийся  ПК-1.2
	БП-003180
	12.05.2020
	70 313,00
	120
	31.12.2022
	31
	89
	586
	52 148,81
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	7 031,30
	31 054,91
	24 023,61
	27 539,26
	
	
	7 031,30

	
	Питатель качающийся  ПК-1.2
	БП-003181
	12.05.2020
	210 938,00
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 758
	156 445,68
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	21 093,80
	93 164,28
	72 070,48
	82 617,38
	
	
	21 093,80

	
	Подпиточый насосный агрегат № 4 К 90 85 (АРК)
	БП-001253
	12.05.2020
	220,19
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	163,31
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	22,02
	97,25
	75,23
	86,24
	
	
	22,02

	
	Расходомер РСЦ 50
	БП-001254
	12.05.2020
	3 970,48
	120
	31.12.2022
	31
	89
	33
	2 944,77
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	397,05
	1 753,63
	1 356,58
	1 555,10
	
	
	397,05

	
	Резервуар запаса воды на Абашевской районной котельной
	БП-001255
	12.05.2020
	611 110,97
	120
	31.12.2022
	31
	89
	5 093
	453 240,64
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	61 111,10
	269 907,35
	208 796,25
	239 351,80
	
	
	61 111,10

	
	Сварочный аппарат ВД 160/220
	БП-001256
	12.05.2020
	455,69
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	337,97
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	45,57
	201,26
	155,69
	178,48
	
	
	45,57

	
	Сварочный трансформатор
	БП-001257
	12.05.2020
	529,81
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	392,94
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	52,98
	234,00
	181,02
	207,51
	
	
	52,98

	
	Сетевой насосный агрегат № 2 1Д 1250-125 (АРК)
	БП-001219
	12.05.2020
	40 365,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	336
	29 937,39
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 036,50
	17 827,88
	13 791,38
	15 809,63
	
	
	4 036,50

	
	Сетевой насосный агрегат № 3 1Д 630-90 (АРК)
	БП-001259
	12.05.2020
	236,29
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	175,25
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	23,63
	104,36
	80,73
	92,55
	
	
	23,63

	
	Система АСКУЭ АРК
	БП-001260
	12.05.2020
	27 201,13
	120
	31.12.2022
	31
	89
	227
	20 174,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 720,11
	12 013,83
	9 293,72
	10 653,78
	
	
	2 720,11

	
	Солераств.ДУ-1000
	БП-001261
	12.05.2020
	2 185,70
	120
	31.12.2022
	31
	89
	18
	1 621,06
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	218,57
	965,35
	746,78
	856,07
	
	
	218,57

	
	Станок верт.свер.
	БП-001262
	12.05.2020
	4 017,87
	120
	31.12.2022
	31
	89
	33
	2 979,92
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	401,79
	1 774,56
	1 372,77
	1 573,67
	
	
	401,79

	
	Станок обдирочный шлиф
	БП-001263
	12.05.2020
	220,78
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	163,75
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	22,08
	97,51
	75,43
	86,47
	
	
	22,08

	
	Станок токарно-винт.1А62
	БП-001264
	12.05.2020
	882,72
	120
	31.12.2022
	31
	89
	7
	654,68
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	88,27
	389,87
	301,60
	345,73
	
	
	88,27

	
	Станок токарный
	БП-001265
	12.05.2020
	3 860,39
	120
	31.12.2022
	31
	89
	32
	2 863,12
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	386,04
	1 705,01
	1 318,97
	1 511,99
	
	
	386,04

	
	Таль эл.Г/П3 2ТН
	БП-001266
	12.05.2020
	490,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	364,08
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	49,09
	216,81
	167,72
	192,27
	
	
	49,09

	
	Теплосчетчик «Взлет»ТСР-М ТСР-022(комплект)
	БП-001267
	12.05.2020
	13 829,33
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 256,75
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 382,93
	6 107,95
	4 725,02
	5 416,49
	
	
	1 382,93

	
	Трансформатор сварочный
	БП-001268
	12.05.2020
	529,81
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	392,94
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	52,98
	234,00
	181,02
	207,51
	
	
	52,98

	
	Фильтр грязевой
	БП-001270
	12.05.2020
	1 203,18
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	892,36
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	120,32
	531,40
	411,09
	471,25
	
	
	120,32

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001273
	12.05.2020
	733,70
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	544,16
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	73,37
	324,05
	250,68
	287,37
	
	
	73,37

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001274
	12.05.2020
	733,70
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	544,16
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	73,37
	324,05
	250,68
	287,37
	
	
	73,37

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001275
	12.05.2020
	733,70
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	544,16
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	73,37
	324,05
	250,68
	287,37
	
	
	73,37

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001276
	12.05.2020
	686,82
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	509,39
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	68,68
	303,35
	234,66
	269,00
	
	
	68,68

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001277
	12.05.2020
	770,10
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	571,16
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	77,01
	340,13
	263,12
	301,62
	
	
	77,01

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001278
	12.05.2020
	46,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	34,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4,61
	20,35
	15,74
	18,04
	
	
	4,61

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001279
	12.05.2020
	46,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	34,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4,61
	20,35
	15,74
	18,04
	
	
	4,61

	
	Фильтр ФОВ 1.0
	БП-001280
	12.05.2020
	46,28
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	34,32
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4,63
	20,44
	15,81
	18,13
	
	
	4,63

	
	Щит управления котлами
	БП-001281
	12.05.2020
	3 810,37
	120
	31.12.2022
	31
	89
	32
	2 826,02
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	381,04
	1 682,91
	1 301,88
	1 492,39
	
	
	381,04

	
	Эл.двиг.ВАО2-315
	БП-001282
	12.05.2020
	3 438,43
	120
	31.12.2022
	31
	89
	29
	2 550,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	343,84
	1 518,64
	1 174,80
	1 346,72
	
	
	343,84

	
	Эл.двигатель АВ280,
	БП-001283
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Эл.двигатель АДВ-315
	БП-001284
	12.05.2020
	13 992,49
	120
	31.12.2022
	31
	89
	117
	10 377,76
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 399,25
	6 180,02
	4 780,77
	5 480,39
	
	
	1 399,25

	
	Эл.двигатель АИР 315 М6
	БП-001285
	12.05.2020
	8 637,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	72
	6 406,44
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	863,79
	3 815,07
	2 951,28
	3 383,18
	
	
	863,79

	
	Эл.двигатель АИР-100
	БП-001289
	12.05.2020
	62,62
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	46,44
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	6,26
	27,66
	21,40
	24,53
	
	
	6,26

	
	Эл.двигатель ВАО-2-315
	БП-001292
	12.05.2020
	3 036,40
	120
	31.12.2022
	31
	89
	25
	2 252,00
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	303,64
	1 341,08
	1 037,44
	1 189,26
	
	
	303,64

	
	Эл.двигатель ВРП-160
	БП-001294
	12.05.2020
	227,25
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	168,54
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	22,73
	100,37
	77,64
	89,01
	
	
	22,73

	
	Эл.двигатель ВРП-160
	БП-001295
	12.05.2020
	227,25
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	168,54
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	22,73
	100,37
	77,64
	89,01
	
	
	22,73

	
	Эл.двигатель ДА-3О-4-400
	БП-001296
	12.05.2020
	5 012,27
	120
	31.12.2022
	31
	89
	42
	3 717,43
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	501,23
	2 213,75
	1 712,53
	1 963,14
	
	
	501,23

	
	Эл.таль 3.2 ТН-6М
	БП-001297
	12.05.2020
	2 322,22
	120
	31.12.2022
	31
	89
	19
	1 722,31
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	232,22
	1 025,65
	793,43
	909,54
	
	
	232,22

	
	Эл.таль Г/П 3.2 Н1
	БП-001298
	12.05.2020
	1 993,27
	120
	31.12.2022
	31
	89
	17
	1 478,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	199,33
	880,36
	681,03
	780,70
	
	
	199,33

	
	Эл.тельфер
	БП-001299
	12.05.2020
	1 200,62
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10
	890,46
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	120,06
	530,27
	410,21
	470,24
	
	
	120,06

	
	Эл/двиг.ВРП-160-4
	БП-001302
	12.05.2020
	354,30
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	262,77
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35,43
	156,48
	121,05
	138,77
	
	
	35,43

	
	Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем)
	БП-001220
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем)
	БП-001221
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем)
	БП-001222
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем)
	БП-001223
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем)
	БП-001224
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем)
	БП-001225
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО 285(с вакуумным выключателем)
	БП-001226
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО 285(с трансформат.напряж.)
	БП-001306
	12.05.2020
	23 205,72
	120
	31.12.2022
	31
	89
	193
	17 210,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 320,57
	10 249,19
	7 928,62
	9 088,91
	
	
	2 320,57

	
	Ячейка КСО 285(с трансформат.напряж.)
	БП-001307
	12.05.2020
	23 205,72
	120
	31.12.2022
	31
	89
	193
	17 210,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 320,57
	10 249,19
	7 928,62
	9 088,91
	
	
	2 320,57

	
	Ячейка КСО 285(секционная собст.нужд)
	БП-001308
	12.05.2020
	13 267,93
	120
	31.12.2022
	31
	89
	111
	9 840,38
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 326,79
	5 860,00
	4 533,21
	5 196,61
	
	
	1 326,79

	
	Ячейка КСО 285(секционная собст.нужд)
	БП-001309
	12.05.2020
	13 260,40
	120
	31.12.2022
	31
	89
	111
	9 834,80
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 326,04
	5 856,68
	4 530,64
	5 193,66
	
	
	1 326,04

	2
	Байдаевская центральная котельная, г. Новокузнецк, ул. Слесарная, № 12
	
	
	16 458 703,11
	
	
	
	
	94 991,20
	13 513 975,90
	
	
	
	
	
	
	
	1 139 894,40
	10 094 292,68
	8 954 398,28
	
	133 023,38
	23 918,63
	1 296 836,41

	
	Агрегат свар.
	БП-001335
	12.05.2020
	465,98
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	345,60
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	46,60
	205,81
	159,21
	182,51
	
	
	46,60

	
	Водомер ВСХН-
	БП-001336
	12.05.2020
	778,93
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	577,71
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	77,89
	344,03
	266,13
	305,08
	
	
	77,89

	
	Водопровод хозяйственно-питьевой
	БП-001310
	12.05.2020
	27 683,38
	120
	31.12.2022
	31
	89
	231
	20 531,84
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 768,34
	12 226,83
	9 458,49
	10 842,66
	
	
	2 768,34

	
	Дробилка молотковая СМД-112А (БЦК 2)
	БП-001311
	12.05.2020
	62 250,82
	120
	31.12.2022
	31
	89
	519
	46 169,36
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	6 225,08
	27 494,11
	21 269,03
	24 381,57
	
	
	6 225,08

	
	Здание бойлерной «БЦК №1», назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, д. 2,  площадь 645,6кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:101. Без координат границ
	БП-001312
	12.05.2020
	1 507 265,35
	361
	31.12.2022
	31
	330
	4 175
	1 377 832,59
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	50 103,00
	1 227 523,58
	1 177 420,58
	1 202 472,08
	26 454,39
	
	76 557,39

	
	Здание котельной, назначение: нежилое, 5-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, д. 12, площадь 2 564,1кв.м.,  кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:94. Без координат границ
	БП-001313
	12.05.2020
	3 888 149,97
	361
	31.12.2022
	31
	330
	10 770
	3 554 264,52
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	129 245,98
	3 166 526,57
	3 037 280,59
	3 101 903,58
	68 241,88
	
	197 487,86

	
	Здание насосной, назначение: нежилое, 1-этажный,  , адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, №12 корп.2, площадь 32,5 кв.м.,  кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:107. Без координат границ
	БП-001314
	12.05.2020
	1 376 015,78
	361
	31.12.2022
	31
	330
	3 812
	1 257 853,76
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	45 740,14
	1 120 633,35
	1 074 893,21
	1 097 763,28
	24 150,79
	
	69 890,93

	
	Конвейер 1С-50-01
	БП-001337
	12.05.2020
	7 729,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	64
	5 732,69
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	772,95
	3 413,85
	2 640,90
	3 027,38
	
	
	772,95

	
	Конвейер ленточный
	БП-001338
	12.05.2020
	21 254,23
	120
	31.12.2022
	31
	89
	177
	15 763,55
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 125,42
	9 387,28
	7 261,86
	8 324,57
	
	
	2 125,42

	
	Конвейер ленточный
	БП-001339
	12.05.2020
	21 254,23
	120
	31.12.2022
	31
	89
	177
	15 763,55
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 125,42
	9 387,28
	7 261,86
	8 324,57
	
	
	2 125,42

	
	Конвейер С-50
	БП-001340
	12.05.2020
	5 547,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	46
	4 114,08
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	554,71
	2 449,96
	1 895,25
	2 172,60
	
	
	554,71

	
	Конвейер СР-70 (БЦК 2)
	БП-001341
	12.05.2020
	12 589,41
	120
	31.12.2022
	31
	89
	105
	9 337,15
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 258,94
	5 560,32
	4 301,38
	4 930,85
	
	
	1 258,94

	
	Котел № 1 КВ-Р-11,63-150 (БЦК 2)
	БП-001315
	12.05.2020
	358 367,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 986
	265 788,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35 836,71
	158 278,79
	122 442,08
	140 360,44
	
	
	35 836,71

	
	Котел № 3 ВКС-240 (БЦК 2)
	БП-001316
	12.05.2020
	358 367,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 986
	265 788,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35 836,71
	158 278,79
	122 442,08
	140 360,44
	
	
	35 836,71

	
	Котел № 4 КВ-Р-11,63-150 (БЦК 2)
	БП-001317
	12.05.2020
	520 629,99
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 339
	386 133,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	52 063,00
	229 944,91
	177 881,91
	203 913,41
	
	
	52 063,00

	
	Котел № 5 ВКС-240 (БЦК 2)
	БП-001318
	12.05.2020
	358 367,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 986
	265 788,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35 836,71
	158 278,79
	122 442,08
	140 360,44
	
	
	35 836,71

	
	Котел № 7 ВКС-240 (БЦК 2)
	БП-001319
	12.05.2020
	358 367,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 986
	265 788,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35 836,71
	158 278,79
	122 442,08
	140 360,44
	
	
	35 836,71

	
	Котел № 8 ВКС-240 (БЦК 2)
	БП-001320
	12.05.2020
	358 367,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 986
	265 788,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35 836,71
	158 278,79
	122 442,08
	140 360,44
	
	
	35 836,71

	
	Котлоагрегат  № 2 КВр 11,63-115 (БЦК 2)
	БП-001321
	12.05.2020
	520 629,99
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 339
	386 133,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	52 063,00
	229 944,91
	177 881,91
	203 913,41
	
	
	52 063,00

	
	Котлоагрегат № 6 КВр 11,63-115 (БЦК 2)
	БП-001322
	12.05.2020
	358 367,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 986
	265 788,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35 836,71
	158 278,79
	122 442,08
	140 360,44
	
	
	35 836,71

	
	Лебедка 30ЛС2СМА комплексная
	БП-001342
	12.05.2020
	12 370,37
	120
	31.12.2022
	31
	89
	103
	9 174,69
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 237,04
	5 463,58
	4 226,54
	4 845,06
	
	
	1 237,04

	
	Моющий аппарат HD658
	БП-001343
	12.05.2020
	3 756,87
	120
	31.12.2022
	31
	89
	31
	2 786,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	375,69
	1 659,28
	1 283,60
	1 471,44
	
	
	375,69

	
	Наружные сети теплоснабжения
	БП-001323
	12.05.2020
	610 627,15
	120
	31.12.2022
	31
	89
	5 089
	452 881,80
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	61 062,72
	269 693,66
	208 630,94
	239 162,30
	
	
	61 062,72

	
	Насос К60М с эл.двигат
	БП-001344
	12.05.2020
	772,63
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	573,03
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	77,26
	341,24
	263,98
	302,61
	
	
	77,26

	
	Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2)
	БП-001345
	12.05.2020
	20 177,86
	120
	31.12.2022
	31
	89
	168
	14 965,25
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 017,79
	8 911,89
	6 894,10
	7 903,00
	
	
	2 017,79

	
	Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2)
	БП-001346
	12.05.2020
	19 433,61
	120
	31.12.2022
	31
	89
	162
	14 413,26
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 943,36
	8 583,18
	6 639,82
	7 611,50
	
	
	1 943,36

	
	Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2)
	БП-001347
	12.05.2020
	38 322,51
	120
	31.12.2022
	31
	89
	319
	28 422,53
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 832,25
	16 925,78
	13 093,52
	15 009,65
	
	
	3 832,25

	
	Насосный агрегат 200 Д 90 (БЦК 2)
	БП-001348
	12.05.2020
	38 322,51
	120
	31.12.2022
	31
	89
	319
	28 422,53
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 832,25
	16 925,78
	13 093,52
	15 009,65
	
	
	3 832,25

	
	Насосный агрегат исходный воды К160/30 №1 ,
	БП-001349
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Насосный агрегат исходный воды К160/30 №2,
	БП-001350
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Насосный агрегат исходный воды(бойлерная) К160/30 №8,
	БП-001351
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Насосный агрегат исходный воды(бойлерная) К160/30 №9,
	БП-001352
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Насосный агрегат К-60 (БЦК 2)
	БП-001353
	12.05.2020
	873,56
	120
	31.12.2022
	31
	89
	7
	647,89
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	87,36
	385,82
	298,47
	342,14
	
	
	87,36

	
	Насосы подпиточной воды №10,
	БП-001354
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Насосы подпиточной воды №11,
	БП-001355
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Ограждение котельной  (Ж/Б плиты) с металлическими воротами
	БП-003183
	12.05.2020
	1 882 343,00
	120
	31.12.2022
	31
	89
	15 686
	1 396 071,06
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	188 234,30
	831 368,16
	643 133,86
	737 251,01
	
	
	188 234,30

	
	Питатель КЛ-8-0(П-0
	БП-001356
	12.05.2020
	79,63
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	59,06
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	7,96
	35,17
	27,21
	31,19
	
	
	7,96

	
	Расходомер РСЦ 02 150ФО
	БП-001357
	12.05.2020
	4 687,55
	120
	31.12.2022
	31
	89
	39
	3 476,60
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	468,76
	2 070,33
	1 601,58
	1 835,96
	
	
	468,76

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» БЦК 2
	БП-001358
	12.05.2020
	21 369,89
	120
	31.12.2022
	31
	89
	178
	15 849,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 136,99
	9 438,37
	7 301,38
	8 369,87
	
	
	2 136,99

	
	Резервуар 400 м2,
	БП-001326
	12.05.2020
	595 647,79
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 964
	441 772,11
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	59 564,78
	263 077,77
	203 512,99
	233 295,38
	
	
	59 564,78

	
	Резервуар 400 м2,
	БП-001327
	12.05.2020
	595 647,79
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 964
	441 772,11
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	59 564,78
	263 077,77
	203 512,99
	233 295,38
	
	
	59 564,78

	
	Резервуар подпиточной воды
	БП-001328
	12.05.2020
	50 664,38
	120
	31.12.2022
	31
	89
	422
	37 576,08
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	5 066,44
	22 376,77
	17 310,33
	19 843,55
	
	
	5 066,44

	
	Резервуар хол.воды 1000м3
	БП-001329
	12.05.2020
	951 625,74
	120
	31.12.2022
	31
	89
	7 930
	705 789,09
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	95 162,57
	420 301,37
	325 138,79
	372 720,08
	
	
	95 162,57

	
	Сети силовые электрические
	БП-001330
	12.05.2020
	9 063,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	76
	6 722,07
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	906,35
	4 003,03
	3 096,69
	3 549,86
	
	
	906,35

	
	Система АСКУЭ БЦК
	БП-001359
	12.05.2020
	27 201,13
	120
	31.12.2022
	31
	89
	227
	20 174,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 720,11
	12 013,83
	9 293,72
	10 653,78
	
	
	2 720,11

	
	Системы АПС и СОУЭ БЦК 2
	БП-001361
	12.05.2020
	24 868,17
	120
	31.12.2022
	31
	89
	207
	18 443,89
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 486,82
	10 983,44
	8 496,62
	9 740,03
	
	
	2 486,82

	
	Системы АПС и СОУЭ БЦК 2 АБК
	БП-001360
	12.05.2020
	13 488,85
	120
	31.12.2022
	31
	89
	112
	10 004,23
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 348,89
	5 957,58
	4 608,69
	5 283,13
	
	
	1 348,89

	
	Складское, назначение: здание, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, №12 корп.1, площадь 422,8 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505015:65. Без координат границ
	БП-001325
	12.05.2020
	807 710,07
	361
	31.12.2022
	31
	330
	2 237
	738 349,93
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	26 849,09
	657 802,66
	630 953,57
	644 378,12
	14 176,32
	
	41 025,41

	
	Станок верт.свер
	БП-001363
	12.05.2020
	493,54
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	366,04
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	49,35
	217,98
	168,63
	193,30
	
	
	49,35

	
	Станок верт.свер.
	БП-001364
	12.05.2020
	83,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	61,61
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	8,31
	36,69
	28,38
	32,54
	
	
	8,31

	
	Станок наждачный
	БП-001365
	12.05.2020
	128,17
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	95,06
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	12,82
	56,61
	43,79
	50,20
	
	
	12,82

	
	Станок наждачный
	БП-001366
	12.05.2020
	128,17
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	95,06
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	12,82
	56,61
	43,79
	50,20
	
	
	12,82

	
	Станок свер.2М
	БП-001367
	12.05.2020
	345,17
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	256,00
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	34,52
	152,45
	117,93
	135,19
	
	
	34,52

	
	Таль Г/П 2Т Н-12М
	БП-001368
	12.05.2020
	2 214,95
	120
	31.12.2022
	31
	89
	18
	1 642,75
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	221,50
	978,27
	756,77
	867,52
	
	
	221,50

	
	Топка ТЧ3М-2,7Х5,6
	БП-001369
	12.05.2020
	23 301,82
	120
	31.12.2022
	31
	89
	194
	17 282,18
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 330,18
	10 291,64
	7 961,46
	9 126,55
	
	
	2 330,18

	
	ТР-Р СВ.ТДМ-401
	БП-001371
	12.05.2020
	293,65
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	217,79
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	29,37
	129,70
	100,33
	115,01
	
	
	29,37

	
	Трансф.свар.ТСМ-401
	БП-001370
	12.05.2020
	585,83
	120
	31.12.2022
	31
	89
	5
	434,49
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	58,58
	258,74
	200,16
	229,45
	
	
	58,58

	
	Труба дымовая
	БП-001331
	12.05.2020
	188 398,68
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 570
	139 729,02
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	18 839,87
	83 209,42
	64 369,55
	73 789,48
	
	
	18 839,87

	
	Труба дымовая
	БП-001332
	12.05.2020
	162 042,59
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 350
	120 181,59
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	16 204,26
	71 568,81
	55 364,55
	63 466,68
	
	
	16 204,26

	
	Трубопровод к зданию бойлерной
	БП-001333
	12.05.2020
	20 553,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	171
	15 244,19
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 055,40
	9 078,00
	7 022,60
	8 050,30
	
	
	2 055,40

	
	Фильтр ФИПа
	БП-001372
	12.05.2020
	28 278,20
	120
	31.12.2022
	31
	89
	236
	20 973,00
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 827,82
	12 489,54
	9 661,72
	11 075,63
	
	
	2 827,82

	
	Фильтр ФИПа
	БП-001373
	12.05.2020
	28 278,20
	120
	31.12.2022
	31
	89
	236
	20 973,00
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 827,82
	12 489,54
	9 661,72
	11 075,63
	
	
	2 827,82

	
	Фильтр ФИПа
	БП-001374
	12.05.2020
	28 278,20
	120
	31.12.2022
	31
	89
	236
	20 973,00
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 827,82
	12 489,54
	9 661,72
	11 075,63
	
	
	2 827,82

	
	Циклон батарейный
	БП-001375
	12.05.2020
	9 065,92
	120
	31.12.2022
	31
	89
	76
	6 723,89
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	906,59
	4 004,11
	3 097,52
	3 550,82
	
	
	906,59

	
	Эл.магнитный железоотделитель
	БП-001381
	12.05.2020
	17 443,54
	120
	31.12.2022
	31
	89
	145
	12 937,29
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 744,35
	7 704,23
	5 959,88
	6 832,05
	
	
	1 744,35

	
	Элеватор ленточный (БЦК 2)
	БП-001334
	12.05.2020
	97 280,55
	120
	31.12.2022
	31
	89
	811
	72 149,74
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	9 728,06
	42 965,58
	33 237,52
	38 101,55
	
	
	9 728,06

	
	Электрооборудование к АСУ
	БП-001387
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	3
	Зыряновская районная котельная, г. Новокузнецк, Орджиникидзевский р-он, ул. Пархоменко, 110
	
	
	59 090 950,47
	
	
	
	
	383 228,00
	47 210 882,59
	
	
	
	
	
	
	
	4 598 735,95
	33 414 674,73
	28 815 938,78
	
	344 499,39
	98 882,64
	5 042 117,98

	
	Авт.выключ.АВМ20СВ 1500А
	БП-001421
	12.05.2020
	7 947,13
	120
	31.12.2022
	31
	89
	66
	5 894,12
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	794,71
	3 509,98
	2 715,27
	3 112,63
	
	
	794,71

	
	Автом.выкл.АВМ 4СВ 400 А
	БП-001422
	12.05.2020
	4 736,67
	120
	31.12.2022
	31
	89
	39
	3 513,03
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	473,67
	2 092,03
	1 618,36
	1 855,20
	
	
	473,67

	
	Автомат АВМ-20
	БП-001423
	12.05.2020
	4 482,78
	120
	31.12.2022
	31
	89
	37
	3 324,73
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	448,28
	1 979,89
	1 531,62
	1 755,76
	
	
	448,28

	
	Автомат выкл.АВМ 20СВ1500
	БП-001424
	12.05.2020
	7 143,95
	120
	31.12.2022
	31
	89
	60
	5 298,43
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	714,40
	3 155,24
	2 440,85
	2 798,05
	
	
	714,40

	
	Агрегат АПШ-1
	БП-001425
	12.05.2020
	1 818,21
	120
	31.12.2022
	31
	89
	15
	1 348,51
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	181,82
	803,04
	621,22
	712,13
	
	
	181,82

	
	Агрегат АПШ-1
	БП-001426
	12.05.2020
	2 726,94
	120
	31.12.2022
	31
	89
	23
	2 022,48
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	272,69
	1 204,40
	931,70
	1 068,05
	
	
	272,69

	
	Агрегатный насос Д320/50
	БП-001427
	12.05.2020
	755,19
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	560,10
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	75,52
	333,54
	258,02
	295,78
	
	
	75,52

	
	Бак аккамуляторный
	БП-001428
	12.05.2020
	12 202,09
	120
	31.12.2022
	31
	89
	102
	9 049,88
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 220,21
	5 389,26
	4 169,05
	4 779,15
	
	
	1 220,21

	
	Бак аккамуляторный
	БП-001429
	12.05.2020
	12 202,09
	120
	31.12.2022
	31
	89
	102
	9 049,88
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 220,21
	5 389,26
	4 169,05
	4 779,15
	
	
	1 220,21

	
	Бак аккумуляторный 1000М3
	БП-001388
	12.05.2020
	1 224 060,56
	120
	31.12.2022
	31
	89
	10 201
	907 844,92
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	122 406,06
	540 626,75
	418 220,69
	479 423,72
	
	
	122 406,06

	
	Вентилятор ВД 2,8
	БП-001430
	12.05.2020
	3 243,87
	120
	31.12.2022
	31
	89
	27
	2 405,87
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	324,39
	1 432,71
	1 108,32
	1 270,52
	
	
	324,39

	
	Вентилятор ВД-2,8
	БП-001431
	12.05.2020
	3 243,87
	120
	31.12.2022
	31
	89
	27
	2 405,87
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	324,39
	1 432,71
	1 108,32
	1 270,52
	
	
	324,39

	
	Вентилятор ВЦ-4-75
	БП-001433
	12.05.2020
	3 538,39
	120
	31.12.2022
	31
	89
	29
	2 624,31
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	353,84
	1 562,79
	1 208,95
	1 385,87
	
	
	353,84

	
	Весы автомобильные ТС-СА Инфа Трек
	БП-002122
	12.05.2020
	173 318,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 444
	128 544,52
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	17 331,85
	76 548,98
	59 217,14
	67 883,06
	
	
	17 331,85

	
	Внешние сети электроснабжения
	БП-001389
	12.05.2020
	50 778,15
	120
	31.12.2022
	31
	89
	423
	37 660,46
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	5 077,82
	22 427,02
	17 349,20
	19 888,11
	
	
	5 077,82

	
	Главный конвейер золоудаления СР I-ая очередь (ЗРК)
	БП-001435
	12.05.2020
	7 749,44
	120
	31.12.2022
	31
	89
	65
	5 747,50
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	774,94
	3 422,67
	2 647,73
	3 035,20
	
	
	774,94

	
	Главный конвейер золоудаления СР II-ая очередь (ЗРК)
	БП-001434
	12.05.2020
	7 527,28
	120
	31.12.2022
	31
	89
	63
	5 582,73
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	752,73
	3 324,55
	2 571,82
	2 948,18
	
	
	752,73

	
	Двухцепная ЛЭП - 6 кВ 1298 м
	БП-001390
	12.05.2020
	3 589 093,61
	120
	31.12.2022
	31
	89
	29 909
	2 661 911,09
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	358 909,36
	1 585 183,01
	1 226 273,65
	1 405 728,33
	
	
	358 909,36

	
	Дробилка ДД3-4 (правого исполнения)
	БП-001391
	12.05.2020
	287 214,33
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2 393
	213 017,29
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	28 721,43
	126 853,00
	98 131,56
	112 492,28
	
	
	28 721,43

	
	Здание склада соли на ЗРК 69,5м2
	БП-001393
	12.05.2020
	123 323,78
	361
	31.12.2022
	31
	330
	342
	112 733,65
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	4 099,41
	100 435,43
	96 336,03
	98 385,73
	2 164,49
	
	6 263,89

	
	Здание угольного склада на ЗРК 2609,5м2
	БП-002124
	12.05.2020
	3 328 225,14
	361
	31.12.2022
	31
	330
	9 219
	3 042 421,87
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	110 633,52
	2 710 521,31
	2 599 887,78
	2 655 204,54
	58 414,50
	
	169 048,02

	
	Здание химводоочистки ЗРК 150,8м2
	БП-001394
	12.05.2020
	833 876,56
	361
	31.12.2022
	31
	330
	2 310
	762 269,43
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	27 718,89
	679 112,77
	651 393,88
	665 253,32
	14 635,57
	
	42 354,46

	
	Здание, назначение: нежилое, 3-х этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, д. 110, площадь 5017,1 кв.м.,  кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505010:84
	БП-001392
	12.05.2020
	15 342 775,06
	361
	31.12.2022
	31
	330
	42 501
	14 025 251,44
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	510 009,14
	12 495 224,01
	11 985 214,87
	12 240 219,44
	269 284,83
	
	779 293,97

	
	Компрессор ЗИФШВ-5
	БП-001436
	12.05.2020
	577,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	5
	427,96
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	57,70
	254,85
	197,15
	226,00
	
	
	57,70

	
	Котлоагрегат № 1 КВТС-20-150 (ЗРК)
	БП-001395
	12.05.2020
	545 054,69
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 542
	404 248,90
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 505,47
	240 732,49
	186 227,02
	213 479,75
	
	
	54 505,47

	
	Котлоагрегат № 2 КВТС-20-150 (ЗРК)
	БП-001396
	12.05.2020
	545 054,69
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 542
	404 248,90
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 505,47
	240 732,49
	186 227,02
	213 479,75
	
	
	54 505,47

	
	Котлоагрегат № 3 КВТС-20-150 (ЗРК)
	БП-001397
	12.05.2020
	545 054,69
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 542
	404 248,90
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 505,47
	240 732,49
	186 227,02
	213 479,75
	
	
	54 505,47

	
	Котлоагрегат № 4 КВТС-20-150 (ЗРК)
	БП-001398
	12.05.2020
	545 054,69
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 542
	404 248,90
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 505,47
	240 732,49
	186 227,02
	213 479,75
	
	
	54 505,47

	
	Котлоагрегат № 6 КВТС-20-150 (ЗРК)
	БП-001400
	12.05.2020
	545 054,69
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4 542
	404 248,90
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	54 505,47
	240 732,49
	186 227,02
	213 479,75
	
	
	54 505,47

	
	Кран балка
	БП-001437
	12.05.2020
	735,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	545,47
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	73,55
	324,83
	251,29
	288,06
	
	
	73,55

	
	Кран козловой
	БП-001401
	12.05.2020
	1 019 438,65
	120
	31.12.2022
	31
	89
	8 495
	756 083,67
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	101 943,87
	450 252,07
	348 308,21
	399 280,14
	
	
	101 943,87

	
	Кран мостовой
	БП-001438
	12.05.2020
	1 064,27
	120
	31.12.2022
	31
	89
	9
	789,33
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	106,43
	470,05
	363,63
	416,84
	
	
	106,43

	
	Лебедка монтажная
	БП-001439
	12.05.2020
	4 130,92
	120
	31.12.2022
	31
	89
	34
	3 063,77
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	413,09
	1 824,49
	1 411,40
	1 617,94
	
	
	413,09

	
	Лебедка монтажная
	БП-001440
	12.05.2020
	4 130,92
	120
	31.12.2022
	31
	89
	34
	3 063,77
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	413,09
	1 824,49
	1 411,40
	1 617,94
	
	
	413,09

	
	Лебедка монтажная
	БП-001441
	12.05.2020
	2 388,42
	120
	31.12.2022
	31
	89
	20
	1 771,41
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	238,84
	1 054,89
	816,04
	935,46
	
	
	238,84

	
	Ленточный конвейер топливоподачи № 1 КТ-80 (ЗРК)
	БП-001402
	12.05.2020
	195 847,04
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 632
	145 253,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	19 584,70
	86 499,11
	66 914,41
	76 706,76
	
	
	19 584,70

	
	Ленточный конвейер топливоподачи № 2 КТ-80 (ЗРК)
	БП-001403
	12.05.2020
	130 543,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 088
	96 819,44
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	13 054,31
	57 656,52
	44 602,22
	51 129,37
	
	
	13 054,31

	
	Ленточный конвейер топливоподачи № 3 КТ-80 (ЗРК)
	БП-001404
	12.05.2020
	130 543,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 088
	96 819,44
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	13 054,31
	57 656,52
	44 602,22
	51 129,37
	
	
	13 054,31

	
	Модуль (10х4)
	БП-002125
	12.05.2020
	127 609,02
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1 063
	94 643,36
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	12 760,90
	56 360,65
	43 599,75
	49 980,20
	
	
	12 760,90

	
	Насос 1К 100-65-250 с эл.дв. 45кВт 3000об\мин.
	БП-001444
	12.05.2020
	2 534,21
	120
	31.12.2022
	31
	89
	21
	1 879,54
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	253,42
	1 119,28
	865,86
	992,57
	
	
	253,42

	
	Насос 200 Д 90
	БП-001445
	12.05.2020
	2 100,76
	120
	31.12.2022
	31
	89
	18
	1 558,06
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	210,08
	927,84
	717,76
	822,80
	
	
	210,08

	
	Насос PAV10RKP1D
	БП-001446
	12.05.2020
	2 084,37
	120
	31.12.2022
	31
	89
	17
	1 545,91
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	208,44
	920,60
	712,16
	816,38
	
	
	208,44

	
	Насос Д 320-50
	БП-001447
	12.05.2020
	4 134,25
	120
	31.12.2022
	31
	89
	34
	3 066,24
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	413,43
	1 825,96
	1 412,54
	1 619,25
	
	
	413,43

	
	Насос К 100-65-250 с эл.двигателем 45/3000
	БП-001528
	12.05.2020
	24 573,74
	120
	31.12.2022
	31
	89
	205
	18 225,52
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 457,37
	10 853,40
	8 396,03
	9 624,71
	
	
	2 457,37

	
	Насос К 90\85
	БП-001448
	12.05.2020
	387,42
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	287,34
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	38,74
	171,11
	132,37
	151,74
	
	
	38,74

	
	Насосный агрегат ВШН -150,
	БП-001451
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Насосный агрегат ВШН -150,
	БП-001452
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Насосный агрегат ВШН-150 (ЗРК)
	БП-001453
	12.05.2020
	992,12
	120
	31.12.2022
	31
	89
	8
	735,82
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	99,21
	438,19
	338,97
	388,58
	
	
	99,21

	
	Насосный агрегат сырой воды I-ая очередь Д-630-90 (ЗРК)
	БП-001454
	12.05.2020
	11 745,47
	120
	31.12.2022
	31
	89
	98
	8 711,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 174,55
	5 187,58
	4 013,04
	4 600,31
	
	
	1 174,55

	
	Насосный агрегат сырой воды I-ая очередь Д-630-90 (ЗРК)
	БП-001455
	12.05.2020
	9 046,38
	120
	31.12.2022
	31
	89
	75
	6 709,40
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	904,64
	3 995,48
	3 090,85
	3 543,17
	
	
	904,64

	
	Ограждение котельной  (Ж/Б плиты) с металлическими воротами
	БП-003182
	12.05.2020
	4 259 327,00
	120
	31.12.2022
	31
	89
	35 494
	3 159 000,86
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	425 932,70
	1 881 202,76
	1 455 270,06
	1 668 236,41
	
	
	425 932,70

	
	Отстоиник шламовый на ЗРК
	БП-001405
	12.05.2020
	21 127 426,32
	120
	31.12.2022
	31
	89
	176 062
	15 669 507,85
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 112 742,63
	9 331 279,96
	7 218 537,33
	8 274 908,64
	
	
	2 112 742,63

	
	Питатель
	БП-001460
	12.05.2020
	700,00
	120
	31.12.2022
	31
	89
	6
	519,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	70,00
	309,17
	239,17
	274,17
	
	
	70,00

	
	Питатель качающий ПК-1,2-8
	БП-001458
	12.05.2020
	1 463,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12
	1 085,60
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	146,37
	646,48
	500,11
	573,29
	
	
	146,37

	
	Питатель качающий ПК-1,2-8
	БП-001459
	12.05.2020
	1 463,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12
	1 085,60
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	146,37
	646,48
	500,11
	573,29
	
	
	146,37

	
	Подпиточный насосный агрегат II-ая очередь Д-630/90 (ЗРК)
	БП-001461
	12.05.2020
	9 046,38
	120
	31.12.2022
	31
	89
	75
	6 709,40
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	904,64
	3 995,48
	3 090,85
	3 543,17
	
	
	904,64

	
	Подпиточный насосный агрегат II-ая очередь Д-630/90 (ЗРК)
	БП-001462
	12.05.2020
	30 463,65
	120
	31.12.2022
	31
	89
	254
	22 593,87
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 046,37
	13 454,78
	10 408,41
	11 931,60
	
	
	3 046,37

	
	Подпиточный насосный агрегат Д320/50 № 1-ой очереди,
	БП-001463
	12.05.2020
	4 487,49
	120
	31.12.2022
	31
	89
	37
	3 328,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	448,75
	1 981,97
	1 533,23
	1 757,60
	
	
	448,75

	
	Подпиточный насосный агрегат Д320/50 № 1-ой очереди,
	БП-001464
	12.05.2020
	4 487,49
	120
	31.12.2022
	31
	89
	37
	3 328,22
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	448,75
	1 981,97
	1 533,23
	1 757,60
	
	
	448,75

	
	Подъемник ПСКМ I-ая очередь (ЗРК)
	БП-001466
	12.05.2020
	19 414,92
	120
	31.12.2022
	31
	89
	162
	14 399,40
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 941,49
	8 574,92
	6 633,43
	7 604,18
	
	
	1 941,49

	
	Подъемник ПСКМ II-ая очередь (ЗРК)
	БП-001465
	12.05.2020
	19 117,71
	120
	31.12.2022
	31
	89
	159
	14 178,97
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 911,77
	8 443,66
	6 531,88
	7 487,77
	
	
	1 911,77

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК
	БП-001467
	12.05.2020
	22 526,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	188
	16 707,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 252,68
	9 949,32
	7 696,65
	8 822,98
	
	
	2 252,68

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК
	БП-001468
	12.05.2020
	22 526,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	188
	16 707,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 252,68
	9 949,32
	7 696,65
	8 822,98
	
	
	2 252,68

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК
	БП-001469
	12.05.2020
	22 526,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	188
	16 707,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 252,68
	9 949,32
	7 696,65
	8 822,98
	
	
	2 252,68

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК
	БП-001470
	12.05.2020
	22 526,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	188
	16 707,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 252,68
	9 949,32
	7 696,65
	8 822,98
	
	
	2 252,68

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК
	БП-001471
	12.05.2020
	22 526,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	188
	16 707,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 252,68
	9 949,32
	7 696,65
	8 822,98
	
	
	2 252,68

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» ЗРК
	БП-001472
	12.05.2020
	22 526,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	188
	16 707,35
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 252,68
	9 949,32
	7 696,65
	8 822,98
	
	
	2 252,68

	
	Резервуар 4М3
	БП-001406
	12.05.2020
	48 313,19
	120
	31.12.2022
	31
	89
	403
	35 832,28
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 831,32
	21 338,33
	16 507,01
	18 922,67
	
	
	4 831,32

	
	Резервуар 4М3
	БП-001407
	12.05.2020
	48 313,19
	120
	31.12.2022
	31
	89
	403
	35 832,28
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 831,32
	21 338,33
	16 507,01
	18 922,67
	
	
	4 831,32

	
	Сетевой насосный агрегат I-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК)
	БП-001476
	12.05.2020
	21 539,04
	120
	31.12.2022
	31
	89
	179
	15 974,79
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 153,90
	9 513,08
	7 359,17
	8 436,12
	
	
	2 153,90

	
	Сетевой насосный агрегат II-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК)
	БП-001473
	12.05.2020
	5 783,21
	120
	31.12.2022
	31
	89
	48
	4 289,21
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	578,32
	2 554,25
	1 975,93
	2 265,09
	
	
	578,32

	
	Сетевой насосный агрегат II-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК)
	БП-001474
	12.05.2020
	15 819,15
	120
	31.12.2022
	31
	89
	132
	11 732,54
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 581,92
	6 986,79
	5 404,88
	6 195,83
	
	
	1 581,92

	
	Сетевой насосный агрегат II-ая очередь Д-1250-125 (ЗРК)
	БП-001475
	12.05.2020
	7 154,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	60
	5 306,45
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	715,48
	3 160,02
	2 444,55
	2 802,28
	
	
	715,48

	
	Сетевой насосный агрегат Д 1250/125  1-ой очереди,
	БП-001477
	12.05.2020
	6 699,63
	120
	31.12.2022
	31
	89
	56
	4 968,89
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	669,96
	2 959,00
	2 289,04
	2 624,02
	
	
	669,96

	
	Система АСКУЭ ЗРК
	БП-001478
	12.05.2020
	27 201,13
	120
	31.12.2022
	31
	89
	227
	20 174,17
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 720,11
	12 013,83
	9 293,72
	10 653,78
	
	
	2 720,11

	
	Стан. 1К62 ТОК
	БП-001479
	12.05.2020
	8 338,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	69
	6 184,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	833,87
	3 682,94
	2 849,07
	3 266,00
	
	
	833,87

	
	Станок настол.-сверлильный
	БП-001480
	12.05.2020
	1 079,72
	120
	31.12.2022
	31
	89
	9
	800,79
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	107,97
	476,88
	368,90
	422,89
	
	
	107,97

	
	Станок сверлильный
	БП-001481
	12.05.2020
	6 561,34
	120
	31.12.2022
	31
	89
	55
	4 866,33
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	656,13
	2 897,93
	2 241,79
	2 569,86
	
	
	656,13

	
	Станция част.регул.ИРБИ321-75-10НУХЛ3.1
	БП-001482
	12.05.2020
	24 433,77
	120
	31.12.2022
	31
	89
	204
	18 121,71
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 443,38
	10 791,58
	8 348,20
	9 569,89
	
	
	2 443,38

	
	Станция частотного регулирования ИРБИ 332 75 11К
	БП-001483
	12.05.2020
	39 292,98
	120
	31.12.2022
	31
	89
	327
	29 142,29
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 929,30
	17 354,40
	13 425,10
	15 389,75
	
	
	3 929,30

	
	Трансф.ТДМ-400
	БП-001484
	12.05.2020
	177,46
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	131,62
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	17,75
	78,38
	60,63
	69,51
	
	
	17,75

	
	Трансформ.ВДУ-506
	БП-001485
	12.05.2020
	123,70
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	91,74
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	12,37
	54,63
	42,26
	48,45
	
	
	12,37

	
	Трансформ.ТДМ-400
	БП-001486
	12.05.2020
	205,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	152,38
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	20,55
	90,74
	70,20
	80,47
	
	
	20,55

	
	Трансформ.ТДМ-400
	БП-001487
	12.05.2020
	205,45
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	152,38
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	20,55
	90,74
	70,20
	80,47
	
	
	20,55

	
	Труба дымовая
	БП-001410
	12.05.2020
	1 552 241,37
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12 935
	1 151 245,68
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	155 224,14
	685 573,27
	530 349,13
	607 961,20
	
	
	155 224,14

	
	Труба дымовая
	БП-001411
	12.05.2020
	1 552 241,37
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12 935
	1 151 245,68
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	155 224,14
	685 573,27
	530 349,13
	607 961,20
	
	
	155 224,14

	
	Фильтр натрий-ка
	БП-001492
	12.05.2020
	484,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	4
	359,02
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	48,41
	213,80
	165,39
	189,59
	
	
	48,41

	
	Фильтр натрий-кат
	БП-001488
	12.05.2020
	67,85
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	50,32
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	6,79
	29,97
	23,18
	26,57
	
	
	6,79

	
	Фильтр натрий-кат
	БП-001489
	12.05.2020
	187,32
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	138,93
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	18,73
	82,73
	64,00
	73,37
	
	
	18,73

	
	Фильтр натрий-кат
	БП-001490
	12.05.2020
	67,85
	120
	31.12.2022
	31
	89
	1
	50,32
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	6,79
	29,97
	23,18
	26,57
	
	
	6,79

	
	Фильтр натрий-кат
	БП-001491
	12.05.2020
	187,32
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2
	138,93
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	18,73
	82,73
	64,00
	73,37
	
	
	18,73

	
	Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na
	БП-001412
	12.05.2020
	47 820,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	399
	35 467,21
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 782,10
	21 120,92
	16 338,83
	18 729,88
	
	
	4 782,10

	
	Фильтр ФИПа 1-2 0-06 Na
	БП-001413
	12.05.2020
	47 820,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	399
	35 467,21
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 782,10
	21 120,92
	16 338,83
	18 729,88
	
	
	4 782,10

	
	Э/двигат.ВРП 160М-4
	БП-001493
	12.05.2020
	901,52
	120
	31.12.2022
	31
	89
	8
	668,63
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	90,15
	398,17
	308,02
	353,10
	
	
	90,15

	
	Э/двигатель АИР 160
	БП-001494
	12.05.2020
	785,73
	120
	31.12.2022
	31
	89
	7
	582,75
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	78,57
	347,03
	268,46
	307,74
	
	
	78,57

	
	Эл.двиг. 4А315S6110х1000
	БП-001495
	12.05.2020
	8 977,25
	120
	31.12.2022
	31
	89
	75
	6 658,13
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	897,73
	3 964,95
	3 067,23
	3 516,09
	
	
	897,73

	
	Эл.двиг.ВРП 160
	БП-001497
	12.05.2020
	355,95
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	264,00
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	35,60
	157,21
	121,62
	139,41
	
	
	35,60

	
	Эл.двиг.ВРП-160
	БП-001499
	12.05.2020
	385,58
	120
	31.12.2022
	31
	89
	3
	285,97
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	38,56
	170,30
	131,74
	151,02
	
	
	38,56

	
	Эл.двиг.ВРП180М4 18,5 кВТ
	БП-001500
	12.05.2020
	3 085,78
	120
	31.12.2022
	31
	89
	26
	2 288,62
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	308,58
	1 362,89
	1 054,31
	1 208,60
	
	
	308,58

	
	Эл.двигатель А4 400Х 4УЗ 500 кВт1500
	БП-001502
	12.05.2020
	37 062,91
	120
	31.12.2022
	31
	89
	309
	27 488,32
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 706,29
	16 369,45
	12 663,16
	14 516,31
	
	
	3 706,29

	
	Эл.двигатель АВР280 90 кВт*1000 об/мин
	БП-001414
	12.05.2020
	32 362,62
	120
	31.12.2022
	31
	89
	270
	24 002,28
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	3 236,26
	14 293,49
	11 057,23
	12 675,36
	
	
	3 236,26

	
	Эл.магнитный железоотделитель
	БП-001503
	12.05.2020
	15 603,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	130
	11 572,28
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 560,31
	6 891,36
	5 331,05
	6 111,20
	
	
	1 560,31

	
	Эл.таль Г/П 3,2т
	БП-001504
	12.05.2020
	1 346,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	11
	998,95
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	134,69
	594,88
	460,19
	527,54
	
	
	134,69

	
	Эл.таль Г/П 3,2т
	БП-001505
	12.05.2020
	1 405,34
	120
	31.12.2022
	31
	89
	12
	1 042,29
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	140,53
	620,69
	480,16
	550,42
	
	
	140,53

	
	Эл.таль Г/П 3,2т
	БП-001506
	12.05.2020
	896,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	7
	665,20
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	89,69
	396,13
	306,44
	351,29
	
	
	89,69

	
	Эл.таль Г/П 3т
	БП-001507
	12.05.2020
	1 690,54
	120
	31.12.2022
	31
	89
	14
	1 253,82
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	169,05
	746,66
	577,60
	662,13
	
	
	169,05

	
	Эл.тельфер
	БП-001508
	12.05.2020
	3 837,63
	120
	31.12.2022
	31
	89
	32
	2 846,24
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	383,76
	1 694,95
	1 311,19
	1 503,07
	
	
	383,76

	
	Эл.тельфер
	БП-001509
	12.05.2020
	2 642,07
	120
	31.12.2022
	31
	89
	22
	1 959,54
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	264,21
	1 166,91
	902,71
	1 034,81
	
	
	264,21

	
	Эл/двиг.Д-304
	БП-001510
	12.05.2020
	10 045,72
	120
	31.12.2022
	31
	89
	84
	7 450,58
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 004,57
	4 436,86
	3 432,29
	3 934,57
	
	
	1 004,57

	
	Электродвигатель 2ВР 250S4 75кВт
	БП-001511
	12.05.2020
	19 344,78
	120
	31.12.2022
	31
	89
	161
	14 347,38
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 934,48
	8 543,94
	6 609,47
	7 576,71
	
	
	1 934,48

	
	Электродвигатель АИР 112 МВ6 4/1000
	БП-001512
	12.05.2020
	1 809,96
	120
	31.12.2022
	31
	89
	15
	1 342,39
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	181,00
	799,40
	618,40
	708,90
	
	
	181,00

	
	Электродвигатель АИР 315S6 110кВт
	БП-001513
	12.05.2020
	27 050,14
	120
	31.12.2022
	31
	89
	225
	20 062,19
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	2 705,01
	11 947,15
	9 242,13
	10 594,64
	
	
	2 705,01

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001516
	12.05.2020
	13 743,08
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 192,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 374,31
	6 069,86
	4 695,55
	5 382,71
	
	
	1 374,31

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001517
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001518
	12.05.2020
	13 743,08
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 192,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 374,31
	6 069,86
	4 695,55
	5 382,71
	
	
	1 374,31

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001519
	12.05.2020
	13 743,08
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 192,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 374,31
	6 069,86
	4 695,55
	5 382,71
	
	
	1 374,31

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001520
	12.05.2020
	13 743,08
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 192,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 374,31
	6 069,86
	4 695,55
	5 382,71
	
	
	1 374,31

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001521
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001522
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001523
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001524
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001525
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001526
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-272
	БП-001527
	12.05.2020
	13 784,57
	120
	31.12.2022
	31
	89
	115
	10 223,56
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	1 378,46
	6 088,19
	4 709,73
	5 398,96
	
	
	1 378,46

	
	Ячейка КСО-285
	БП-001415
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО-285
	БП-001416
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО-285
	БП-001417
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО-285
	БП-001418
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО-285
	БП-001419
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО-285
	БП-001420
	12.05.2020
	41 553,90
	120
	31.12.2022
	31
	89
	346
	30 819,14
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	4 155,39
	18 352,97
	14 197,58
	16 275,28
	
	
	4 155,39

	
	Ячейка КСО,
	БП-001514
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	
	Ячейка КСО,
	БП-001515
	12.05.2020
	1,05
	120
	31.12.2022
	31
	89
	0
	0,78
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	0,11
	0,46
	0,36
	0,41
	
	
	0,11

	ИТОГО:
	
	
	90 435 830,38
	
	
	
	
	544 118,34
	73 568 161,86
	
	
	
	
	
	
	
	6 529 420,07
	53 979 901,64
	47 450 481,57
	
	660 984,92
	144 690,64
	7 335 095,63






Таблица 8. 
Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021 (угольный склад)

	№ п/п
	Наименование, адрес объекта
	Инвентарный номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования по бухгалтерии, мес.
	Дата перехода на максимальные сроки
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев
	Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб
	Остаточная стоимость на 31.12.2022
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес
	Дата, с которой начинается новый расчет
	Дата расчета
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев на 01.01.2026
	Осталось месяцев на 31.12.2026
	Амортизация за 2026 год, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026г, руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2026г, руб.
	Среднегодовая стоимость имущества за 2026 год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Аренда земли в год, руб.
	Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС

	
	Орджоникидзевский угольный склад,   г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110
	
	
	10 856 925,08
	
	
	
	
	46 777,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	561 331,65
	7 722 823,35
	7 161 491,69
	
	137 856,86
	
	699 188,52

	
	Лебедка маневровая ЛП-2
	БП-003223
	12.05.2020
	109 585,00
	120
	31.12.2022
	31
	89
	913,21
	81 275,54
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	10 958,50
	48 400,04
	37 441,54
	42 920,79
	
	
	10 958,50

	
	Отдельно стоящее  здание: бокс тяжелой техники, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110, корп. 4, площадь 977кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0505010:86. Без координат границ
	БП-002126
	12.05.2020
	6 624 026,59
	361
	31.12.2022
	31
	330
	18349,10
	6 055 204,36
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	220 189,25
	5 394 636,61
	5 174 447,36
	5 284 541,99
	116 259,92
	
	336 449,17

	
	Отдельно стоящее  здание: бытовое помещение, назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110, корп. 1, площадь 46,2кв.м.,  кадастровый  (или условный) номер: 42:30:0101001:15225. Без координат границ
	БП-002127
	12.05.2020
	138 151,45
	361
	31.12.2022
	31
	330
	382,69
	126 288,03
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	4 592,29
	112 511,15
	107 918,86
	110 215,01
	2 424,73
	
	7 017,02

	
	Отдельно стоящее нежилое здание: склад, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, д. 110, корп. 5,  площадь 577,9 кв. м.,   кадастровый  (или условный) номер: 42:30:0505010:87. Без координат границ
	БП-002128
	12.05.2020
	1 092 355,92
	361
	31.12.2022
	31
	330
	3025,92
	998 552,50
	361
	330
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	294
	282
	36 311,00
	889 619,50
	853 308,50
	871 464,00
	19 172,21
	
	55 483,21

	
	Системы АУПС и СОУЭ Угольный склад Орджоникидзевского района
	БП-002129
	12.05.2020
	315 141,94
	120
	31.12.2022
	31
	89
	2626,18
	233 730,27
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	31 514,19
	139 187,69
	107 673,50
	123 430,59
	
	
	31 514,19

	
	Эстакада
	БП-002130
	12.05.2020
	2 577 664,18
	120
	31.12.2022
	31
	89
	21480,53
	1 911 767,60
	120
	89
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	53
	41
	257 766,42
	1 138 468,35
	880 701,93
	1 009 585,14
	
	
	257 766,42

	ИТОГО:
	
	
	10 856 925,08
	
	
	
	
	46 777,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	561 331,65
	7 722 823,35
	7 161 491,69
	
	137 856,86
	0,00
	699 188,52





Таблица 9. 
Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025 (котельные)

	№ п/п
	Наименование, адрес объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Инвентарный номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Амортизационная группа
	Максимальный срок полезного использования, мес.
	Дата расчета
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Среднегодовая стоимость имущества, руб.
	Налог на имущество (2,2%)
	Аренда земли в год, руб.
	Сумма арендной платы в год, руб. без НДС

	1
	Абагур-Лесной №1  г. Новокузнецк,ул. Земнухова, №43
	
	
	6 223 853,30
	
	
	
	
	
	
	346 804,53
	
	
	
	72 075,56
	16 901,27
	435 781,32

	
	Воздухоподогреватель
	12.05.2020
	БП-001134
	6 692,42
	V
	120
	
	
	
	
	669,24
	
	
	
	
	
	669,24

	
	Воздухоподогреватель
	12.05.2020
	БП-001135
	6 692,42
	V
	120
	
	
	
	
	669,24
	
	
	
	
	
	669,24

	
	Грейфер 0,63м 3 Н 12м
	12.05.2020
	БП-001136
	7 954,92
	V
	120
	
	
	
	
	795,49
	
	
	
	
	
	795,48

	
	Дымосос ДН-11,2
	12.05.2020
	БП-001137
	589,77
	V
	120
	
	
	
	
	58,98
	
	
	
	
	
	59,04

	
	Дымосос ДН-11,2
	12.05.2020
	БП-001138
	1 761,47
	V
	120
	
	
	
	
	176,15
	
	
	
	
	
	176,16

	
	Дымосос ДН-9 с эл.дв.15кВч 1500об/мин
	12.05.2020
	БП-001139
	9 724,92
	V
	120
	
	
	
	
	972,49
	
	
	
	
	
	972,48

	
	Дымосос-ДН9/1500лев.
	12.05.2020
	БП-001140
	6 569,04
	V
	120
	
	
	
	
	656,90
	
	
	
	
	
	656,88

	
	Конвейер СР-70
	12.05.2020
	БП-001141
	4 833,67
	V
	120
	
	
	
	
	483,37
	
	
	
	
	
	483,36

	
	Котел «Гефест»1.8 -95 ШП
	01.01.2022
	БП-003189
	849 600,00
	V
	120
	
	
	
	
	84 960,00
	
	
	
	
	
	84 960,00

	
	Котел «Гефест»1.8 -95 ШП
	12.05.2020
	БП-001125
	132 246,56
	V
	120
	
	
	
	
	13 224,66
	
	
	
	
	
	13 224,72

	
	Котел Гефест 1,8-95 ШП с автоматикой
	12.05.2020
	БП-001123
	192 118,87
	V
	120
	
	
	
	
	19 211,89
	
	
	
	
	
	19 211,88

	
	Котел КВ-1.6-95ШП
	12.05.2020
	БП-001126
	166 376,75
	V
	120
	
	
	
	
	16 637,68
	
	
	
	
	
	16 637,64

	
	Механизм открытия ворот
	12.05.2020
	БП-001142
	1 032,31
	V
	120
	
	
	
	
	103,23
	
	
	
	
	
	103,20

	
	Механизм открытия ворот
	12.05.2020
	БП-001143
	1 032,31
	V
	120
	
	
	
	
	103,23
	
	
	
	
	
	103,20

	
	Насос Д 320-50 под 75 кВт
	12.05.2020
	БП-001145
	35 291,44
	V
	120
	
	
	
	
	3 529,14
	
	
	
	
	
	3 529,20

	
	Насос Д320/50
	12.05.2020
	БП-001146
	2 062,37
	V
	120
	
	
	
	
	206,24
	
	
	
	
	
	206,28

	
	Насос К 20/30
	01.01.2022
	БП-003190
	8 525,00
	V
	120
	
	
	
	
	852,50
	
	
	
	
	
	852,48

	
	Насос К-80-50-200
	01.01.2022
	БП-003191
	5 550,00
	V
	120
	
	
	
	
	555,00
	
	
	
	
	
	555,00

	
	Насос КМ-80-50-200
	12.05.2020
	БП-001149
	573,85
	V
	120
	
	
	
	
	57,39
	
	
	
	
	
	57,36

	
	Насос ЭЦВ 6 6,5 140
	12.05.2020
	БП-001150
	1 010,17
	V
	120
	
	
	
	
	101,02
	
	
	
	
	
	101,04

	
	Насос ЭЦВ-6-10-140 с эл. двигателем
	12.05.2020
	БП-001151
	1 323,46
	V
	120
	
	
	
	
	132,35
	
	
	
	
	
	132,36

	
	Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк,     ул. Земнухова, д.43, корп. 1, площадь 21,6кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306087:313
	12.05.2020
	БП-001124
	808 929,80
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	26 889,63
	656 555
	629 666
	643 110
	14 148,43
	
	41 038,08

	
	Отдельно стоящее нежилое здание: котельная, химводоочистка, назначение: нежилое,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Земнухова, д.43, площадь 850,3кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306087:332. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001127
	3 254 845,21
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	108 194,30
	2 641 744
	2 533 550
	2 587 647
	56 928,23
	
	165 122,52

	
	Погрузчик
	12.05.2020
	БП-001152
	5 027,96
	V
	120
	
	
	
	
	502,80
	
	
	
	
	
	502,80

	
	Резервуар 25 М3
	12.05.2020
	БП-001128
	87 107,84
	V
	120
	
	
	
	
	8 710,78
	
	
	
	
	
	8 710,80

	
	Резервуар 25 М3
	12.05.2020
	БП-001129
	87 107,84
	V
	120
	
	
	
	
	8 710,78
	
	
	
	
	
	8 710,80

	
	Сварочный аппарат
	12.05.2020
	БП-001153
	1 198,78
	V
	120
	
	
	
	
	119,88
	
	
	
	
	
	119,88

	
	Система АСКУЭ кот. Абагур Лесной 1
	12.05.2020
	БП-001154
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная пос.Абагур-Лесной №1
	12.05.2020
	БП-001155
	14 233,28
	V
	120
	
	
	
	
	1 423,33
	
	
	
	
	
	1 423,32

	
	Скважина № 3, назначение: сооружение, глубина - 70 м.,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ст. Абагур Лесной, кадастровый (или условный) номер: 42:30:0000000:1751. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001130
	57 111,20
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	1 898,43
	46 353
	44 455
	45 404
	998,89
	
	2 897,28

	
	Станок верт.свер.
	12.05.2020
	БП-001156
	5 963,82
	V
	120
	
	
	
	
	596,38
	
	
	
	
	
	596,40

	
	Станок шлифовальный ТШ 2-102,2кВт
	12.05.2020
	БП-001157
	5 992,27
	V
	120
	
	
	
	
	599,23
	
	
	
	
	
	599,28

	
	Станция частотного регулирования на кот. Абагур Лесной 1
	12.05.2020
	БП-001131
	201 149,72
	V
	120
	
	
	
	
	20 114,97
	
	
	
	
	
	20 115,00

	
	ТрансформаторТМ 250/6,
	12.05.2020
	БП-001158
	2 622,97
	VII
	240
	
	
	
	
	131,15
	
	
	
	
	
	131,16

	
	ТрансформаторТМ 400/6,
	12.05.2020
	БП-001159
	6 868,17
	VII
	240
	
	
	
	
	343,41
	
	
	
	
	
	343,44

	
	Труба дымовая
	12.05.2020
	БП-001132
	171 826,57
	V
	120
	
	
	
	
	17 182,66
	
	
	
	
	
	17 182,68

	
	Фекальная емкость 4м3
	12.05.2020
	БП-001133
	8 646,32
	V
	120
	
	
	
	
	864,63
	
	
	
	
	
	864,60

	
	Фильтр натрий-катионит
	12.05.2020
	БП-001160
	187,32
	V
	120
	
	
	
	
	18,73
	
	
	
	
	
	18,72

	
	Фильтр натрий-катионит
	12.05.2020
	БП-001161
	187,32
	V
	120
	
	
	
	
	18,73
	
	
	
	
	
	18,72

	
	Циклон
	12.05.2020
	БП-001162
	1 574,16
	V
	120
	
	
	
	
	157,42
	
	
	
	
	
	157,44

	
	Циклон
	12.05.2020
	БП-001163
	1 574,16
	V
	120
	
	
	
	
	157,42
	
	
	
	
	
	157,44

	
	Эл.тельфер
	12.05.2020
	БП-001164
	2 642,07
	V
	120
	
	
	
	
	264,21
	
	
	
	
	
	264,24

	
	Электродвигатель 5А 200L 45/1465
	12.05.2020
	БП-001165
	11 355,82
	V
	120
	
	
	
	
	1 135,58
	
	
	
	
	
	1 135,56

	
	Электродвигатель АИР 200 L4 1500 об/мин 45 кВТ
	12.05.2020
	БП-001166
	6 695,94
	V
	120
	
	
	
	
	669,59
	
	
	
	
	
	669,60

	
	Электродвигатель ВРП 200L4 45 кВт
	12.05.2020
	БП-001167
	12 241,91
	V
	120
	
	
	
	
	1 224,19
	
	
	
	
	
	1 224,24

	2
	Абагур-Лесной №2 г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр. Дагестанский, №14
	
	
	5 858 139,81
	
	
	
	
	
	
	284 832,01
	
	
	
	78 854,78
	17 448,60
	381 135,36

	
	Бак 20 м³ запаса холодной воды,
	12.05.2020
	БП-001917
	58 021,33
	V
	120
	
	
	
	
	5 802,13
	
	
	
	
	
	5 802,12

	
	Бак 20 м³ запаса холодной воды
	01.01.2022
	БП-003193
	196 667,00
	V
	120
	
	
	
	
	19 666,70
	
	
	
	
	
	19 666,68

	
	Воздухоподогреватель
	12.05.2020
	БП-001168
	75 169,87
	V
	120
	
	
	
	
	7 516,99
	
	
	
	
	
	7 517,04

	
	Воздухоподогреватель
	12.05.2020
	БП-001169
	75 169,87
	V
	120
	
	
	
	
	7 516,99
	
	
	
	
	
	7 517,04

	
	Выпримитель ВД 306
	12.05.2020
	БП-001181
	117,73
	V
	120
	
	
	
	
	11,77
	
	
	
	
	
	11,76

	
	Дымосос ДН-10
	12.05.2020
	БП-001182
	871,90
	V
	120
	
	
	
	
	87,19
	
	
	
	
	
	87,24

	
	Дымосос ДН-11,2
	12.05.2020
	БП-001183
	5 556,48
	V
	120
	
	
	
	
	555,65
	
	
	
	
	
	555,60

	
	Дымосос ДН-11,2
	12.05.2020
	БП-001184
	2 558,09
	V
	120
	
	
	
	
	255,81
	
	
	
	
	
	255,84

	
	Здание, назначение: нежилое,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.Дагестанский, д.14 корп. 2 ,  площадь 40,8кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306084:429
	12.05.2020
	БП-001175
	707 101,83
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	23 504,77
	573 908
	550 403
	562 156
	12 367,43
	
	35 872,20

	
	Котел «Гефест» 1,6
	12.05.2020
	БП-001170
	60 708,14
	V
	120
	
	
	
	
	6 070,81
	
	
	
	
	
	6 070,80

	
	Котел «Гефест» 1,6
	12.05.2020
	БП-001171
	60 708,14
	V
	120
	
	
	
	
	6 070,81
	
	
	
	
	
	6 070,80

	
	Котел «Гефест» 1,8-95-ШП
	12.05.2020
	БП-001172
	145 583,50
	V
	120
	
	
	
	
	14 558,35
	
	
	
	
	
	14 558,40

	
	Котел КВм-2,5к
	12.05.2020
	БП-001173
	179 906,72
	V
	120
	
	
	
	
	17 990,67
	
	
	
	
	
	17 990,64

	
	Лаборатория
	12.05.2020
	БП-001174
	37 050,22
	V
	120
	
	
	
	
	3 705,02
	
	
	
	
	
	3 705,00

	
	Механизм открытия дверей
	12.05.2020
	БП-001185
	2 747,07
	V
	120
	
	
	
	
	274,71
	
	
	
	
	
	274,68

	
	Механизм открытия дверей
	12.05.2020
	БП-001186
	2 747,07
	V
	120
	
	
	
	
	274,71
	
	
	
	
	
	274,68

	
	Насос Д 200/36
	12.05.2020
	БП-001187
	307,77
	V
	120
	
	
	
	
	30,78
	
	
	
	
	
	30,84

	
	Насос Д 200/36
	12.05.2020
	БП-001188
	290,94
	V
	120
	
	
	
	
	29,09
	
	
	
	
	
	29,04

	
	Насос К 20/30
	12.05.2020
	БП-001189
	462,88
	V
	120
	
	
	
	
	46,29
	
	
	
	
	
	46,32

	
	Насос К 20/30
	12.05.2020
	БП-001190
	462,88
	V
	120
	
	
	
	
	46,29
	
	
	
	
	
	46,32

	
	Насос КМ-80-50-200
	12.05.2020
	БП-001191
	1 173,09
	V
	120
	
	
	
	
	117,31
	
	
	
	
	
	117,36

	
	Отдельно стоящее  здание, назначение: нежилое, 1-этажное,   адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.Дагестанский, д.14 корп. 1,  площадь 19,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306084:436. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001176
	592 348,53
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	19 690,26
	480 770
	461 080
	470 925
	10 360,36
	
	30 050,64

	
	Отдельно стоящее нежилое здание котельной,  назначение: нежилое, 2-этажное,   адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.Дагестанский, д.14, площадь 683,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306084:435. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001177
	3 209 034,91
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	106 671,52
	2 604 563
	2 497 891
	2 551 227
	56 127,00
	
	162 798,48

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Аб.Лесной 2
	12.05.2020
	БП-001179
	165 348,29
	V
	120
	
	
	
	
	16 534,83
	
	
	
	
	
	16 534,80

	
	Система АСКУЭ кот. Абагур Лесной 2
	12.05.2020
	БП-001193
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная пос.Абагур-Лесной №2
	12.05.2020
	БП-001194
	10 586,30
	V
	120
	
	
	
	
	1 058,63
	
	
	
	
	
	1 058,64

	
	Станок верт.свер.
	12.05.2020
	БП-001195
	5 963,82
	V
	120
	
	
	
	
	596,38
	
	
	
	
	
	596,40

	
	Таль эл. 2Т
	12.05.2020
	БП-001196
	490,90
	V
	120
	
	
	
	
	49,09
	
	
	
	
	
	49,08

	
	Тельфер Т-200-511
	12.05.2020
	БП-001197
	9 495,06
	V
	120
	
	
	
	
	949,51
	
	
	
	
	
	949,56

	
	Труба дымовая
	12.05.2020
	БП-001180
	171 826,57
	V
	120
	
	
	
	
	17 182,66
	
	
	
	
	
	17 182,68

	
	Фильтр натрий-катионит
	12.05.2020
	БП-001198
	3 231,78
	V
	120
	
	
	
	
	323,18
	
	
	
	
	
	323,16

	
	Фильтр натрий-катионит
	12.05.2020
	БП-001199
	3 231,78
	V
	120
	
	
	
	
	323,18
	
	
	
	
	
	323,16

	
	Фильтр натрий-катионит
	12.05.2020
	БП-001200
	3 231,78
	V
	120
	
	
	
	
	323,18
	
	
	
	
	
	323,16

	
	Циклон ЦН-15
	12.05.2020
	БП-001201
	2 449,72
	V
	120
	
	
	
	
	244,97
	
	
	
	
	
	244,92

	
	Циклон ЦН-15
	12.05.2020
	БП-001202
	2 449,72
	V
	120
	
	
	
	
	244,97
	
	
	
	
	
	244,92

	
	Электропривод «ИРБИ 823-5,5-0,4-0020УХЛ3,1»
	01.01.2022
	БП-003192
	37 867,00
	V
	120
	
	
	
	
	3 786,70
	
	
	
	
	
	3 786,72

	3
	Абагур-Лесной №3 г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Пинская, д.43А
	
	
	1 923 194,03
	
	
	
	
	
	
	95 503,48
	
	
	
	25 364,96
	
	120 868,44

	
	Дымосос ДН 6,3
	12.05.2020
	БП-001208
	18 873,50
	V
	120
	
	
	
	
	1 887,35
	
	
	
	
	
	1 887,36

	
	Дымосос ДН 6,3
	12.05.2020
	БП-001209
	18 873,50
	V
	120
	
	
	
	
	1 887,35
	
	
	
	
	
	1 887,36

	
	Здание котельной, назначение: нежилое, 3-этажное,   адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Пинская, д.43А, площадь 299,5кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0306015:324. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001203
	1 450 230,00
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	48 207,09
	1 177 056
	1 128 849
	1 152 953
	25 364,96
	
	73 572,00

	
	Котел «Гефест» 0,4-95тр,
	12.05.2020
	БП-001204
	73 595,32
	V
	120
	
	
	
	
	7 359,53
	
	
	
	
	
	7 359,48

	
	Котел «Гефест» 0,4-95тр,
	12.05.2020
	БП-001205
	73 595,32
	V
	120
	
	
	
	
	7 359,53
	
	
	
	
	
	7 359,48

	
	Насос 1К80-65-160
	01.01.2022
	БП-003194
	12 146,00
	V
	120
	
	
	
	
	1 214,60
	
	
	
	
	
	1 214,64

	
	Насос 1К80-65-160
	01.01.2022
	БП-003195
	12 146,00
	V
	120
	
	
	
	
	1 214,60
	
	
	
	
	
	1 214,64

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Аб.Лесной 3
	12.05.2020
	БП-001206
	100 783,82
	V
	120
	
	
	
	
	10 078,38
	
	
	
	
	
	10 078,44

	
	Система АСКУЭ кот. Абагур Лесной 3
	12.05.2020
	БП-001212
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ Абагур Лесной № 3
	12.05.2020
	БП-001213
	7 647,43
	V
	120
	
	
	
	
	764,74
	
	
	
	
	
	764,76

	
	Труба дымовая
	12.05.2020
	БП-001207
	128 102,01
	V
	120
	
	
	
	
	12 810,20
	
	
	
	
	
	12 810,24

	4
	Котельная №32, г. Новокузнецк, ул. Садопарковый, №32, корп. 1,4
	
	
	6 891 311,33
	
	
	
	
	
	
	411 075,93
	
	
	
	72 848,16
	123 492,95
	607 417,08

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел.
	12.05.2020
	БП-001795
	99 787,59
	V
	120
	
	
	
	
	9 978,76
	
	
	
	
	
	9 978,72

	
	Станция частотного регулирования на кот.
	12.05.2020
	БП-001796
	106 279,17
	V
	120
	
	
	
	
	10 627,92
	
	
	
	
	
	10 627,92

	
	Водосчетчик ВМХ-50
	12.05.2020
	БП-001820
	679,95
	V
	120
	
	
	
	
	68,00
	
	
	
	
	
	68,04

	
	Грейфер моторный
	12.05.2020
	БП-001821
	62,27
	V
	120
	
	
	
	
	6,23
	
	
	
	
	
	6,24

	
	Дробилка Щековая
	12.05.2020
	БП-001822
	992,60
	V
	120
	
	
	
	
	99,26
	
	
	
	
	
	99,24

	
	Дымосос ДН 9
	01.01.2022
	БП-003209
	41 614,00
	V
	120
	
	
	
	
	4 161,40
	
	
	
	
	
	4 161,36

	
	Дымосос ДН 9
	01.01.2022
	БП-003210
	41 614,00
	V
	120
	
	
	
	
	4 161,40
	
	
	
	
	
	4 161,36

	
	Золоуловитель ЗУ -1-2
	01.01.2022
	БП-003207
	28 200,00
	V
	120
	
	
	
	
	2 820,00
	
	
	
	
	
	2 820,00

	
	Золоуловитель ЗУ -1-2
	01.01.2022
	БП-003208
	28 200,00
	V
	120
	
	
	
	
	2 820,00
	
	
	
	
	
	2 820,00

	
	Конвейер С -53 с приводом,
	12.05.2020
	БП-001823
	2 988,61
	V
	120
	
	
	
	
	298,86
	
	
	
	
	
	298,92

	
	Котел № 1 Гефест 1,8-95 ШП (Сад.32)
	12.05.2020
	БП-001809
	211 465,77
	V
	120
	
	
	
	
	21 146,58
	
	
	
	
	
	21 146,64

	
	Котел № 2 Гефест 1,8-95 ШП (Сад.32)
	12.05.2020
	БП-001810
	211 465,77
	V
	120
	
	
	
	
	21 146,58
	
	
	
	
	
	21 146,64

	
	Котельная (отдельно стоящее  здание),  назначение: нежилое, 3-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая, № 32, корп. 1.,  площадь 904,2 кв. м., кадастровый ( или условный)  номер: 42:30:0206040:236, Без координат грани
	12.05.2020
	БП-001811
	4 165 059,64
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	138 450,74
	3 380 505
	3 242 055
	3 311 280
	72 848,16
	
	211 298,88

	
	Лебедка монтажная ЛМ 3,2
	12.05.2020
	БП-001824
	10 382,67
	V
	120
	
	
	
	
	1 038,27
	
	
	
	
	
	1 038,24

	
	Насосный агрегат исходной воды К65-50-165 №1
	12.05.2020
	БП-001825
	1 580,10
	V
	120
	
	
	
	
	158,01
	
	
	
	
	
	158,04

	
	Насосный агрегат исходной воды К65-50-165 №2
	12.05.2020
	БП-001826
	1 580,10
	V
	120
	
	
	
	
	158,01
	
	
	
	
	
	158,04

	
	Насосный агрегат К160/30 с эл.дв.30кВт/1500 об
	12.05.2020
	БП-001827
	8 251,56
	V
	120
	
	
	
	
	825,16
	
	
	
	
	
	825,12

	
	Подпиточный насосный агрегат К45/30 №1
	12.05.2020
	БП-001828
	4 740,31
	V
	120
	
	
	
	
	474,03
	
	
	
	
	
	474,00

	
	Подпиточный насосный агрегат К45/30 №2
	12.05.2020
	БП-001829
	4 740,31
	V
	120
	
	
	
	
	474,03
	
	
	
	
	
	474,00

	
	Подпиточный насосный агрегат К45/30 №3
	12.05.2020
	БП-001830
	4 740,31
	V
	120
	
	
	
	
	474,03
	
	
	
	
	
	474,00

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»  Кот 32
	12.05.2020
	БП-001831
	19 504,44
	V
	120
	
	
	
	
	1 950,44
	
	
	
	
	
	1 950,48

	
	Резервуар стальной цилиндрический 100м3 теплоизолированный
	01.01.2022
	БП-003212
	866 667,00
	V
	120
	
	
	
	
	86 666,70
	
	
	
	
	
	86 666,76

	
	Резервуар стальной цилиндрический 50 м3 теплоизолированный
	01.01.2022
	БП-003213
	216 250,00
	V
	120
	
	
	
	
	21 625,00
	
	
	
	
	
	21 624,96

	
	Сетевой насосный агрегат К 160/30 (Сад.32)
	12.05.2020
	БП-001833
	18 578,59
	V
	120
	
	
	
	
	1 857,86
	
	
	
	
	
	1 857,84

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел. № 32
	12.05.2020
	БП-001813
	118 973,69
	V
	120
	
	
	
	
	11 897,37
	
	
	
	
	
	11 897,40

	
	Система АСКУЭ кот. № 32
	12.05.2020
	БП-001834
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная №32
	12.05.2020
	БП-001835
	23 565,58
	V
	120
	
	
	
	
	2 356,56
	
	
	
	
	
	2 356,56

	
	Скипа ПСК-М1
	12.05.2020
	БП-001814
	170 683,22
	V
	120
	
	
	
	
	17 068,32
	
	
	
	
	
	17 068,32

	
	Солерастворитель
	01.01.2022
	БП-003211
	6 667,00
	V
	120
	
	
	
	
	666,70
	
	
	
	
	
	666,72

	
	Станок наждачный,
	12.05.2020
	БП-001836
	12,01
	V
	120
	
	
	
	
	1,20
	
	
	
	
	
	1,20

	
	Станок сверлильный,
	12.05.2020
	БП-001837
	12,01
	V
	120
	
	
	
	
	1,20
	
	
	
	
	
	1,20

	
	Станция частотного регулирования на кот. №32
	12.05.2020
	БП-001815
	106 279,17
	V
	120
	
	
	
	
	10 627,92
	
	
	
	
	
	10 627,92

	
	Таль (Тельфер 1т)
	12.05.2020
	БП-001839
	13 296,35
	V
	120
	
	
	
	
	1 329,64
	
	
	
	
	
	1 329,60

	
	Труба дымовая ТД-1,2-25,5
	12.05.2020
	БП-001818
	162 497,67
	V
	120
	
	
	
	
	16 249,77
	
	
	
	
	
	16 249,80

	
	Установка обезжелезивания воды ВПУ-3  25 куб.м (Сад.32)
	12.05.2020
	БП-001819
	41 778,77
	V
	120
	
	
	
	
	4 177,88
	
	
	
	
	
	4 177,92

	
	Фильтр ФИПа1 1-0,6 Na,
	12.05.2020
	БП-001843
	28 633,14
	V
	120
	
	
	
	
	2 863,31
	
	
	
	
	
	2 863,32

	
	Фильтр ФИПа1 1-0,6 Na,
	12.05.2020
	БП-001844
	28 633,14
	V
	120
	
	
	
	
	2 863,31
	
	
	
	
	
	2 863,32

	
	Фильтр ФОВ 1-0,6
	12.05.2020
	БП-001845
	30 455,09
	V
	120
	
	
	
	
	3 045,51
	
	
	
	
	
	3 045,48

	
	Фильтр ФОВ 1-0,6
	12.05.2020
	БП-001846
	30 455,09
	V
	120
	
	
	
	
	3 045,51
	
	
	
	
	
	3 045,48

	
	Э/двигат.ВРП 180М-4
	12.05.2020
	БП-001847
	993,82
	V
	120
	
	
	
	
	99,38
	
	
	
	
	
	99,36

	
	Эл.счетчик «Меркурий-230 АМ-03»
	12.05.2020
	БП-001848
	265,19
	V
	120
	
	
	
	
	26,52
	
	
	
	
	
	26,52

	
	Эл.счетчик «Меркурий-230 АМ-03»
	12.05.2020
	БП-001849
	265,19
	V
	120
	
	
	
	
	26,52
	
	
	
	
	
	26,52

	
	Электродвигатель АИР 160 S2 15/3000
	12.05.2020
	БП-001850
	4 091,73
	V
	120
	
	
	
	
	409,17
	
	
	
	
	
	409,20

	
	Электрокалорифер СФО-25
	12.05.2020
	БП-001851
	1 127,58
	V
	120
	
	
	
	
	112,76
	
	
	
	
	
	112,80

	5
	Котельная №6, г. Новокузнецк, Куйбышевский р-он, ул. 375 км, №34
	
	
	3 612 138,65
	
	
	
	
	
	
	169 693,46
	
	
	
	50 176,76
	16 763,68
	236 633,88

	
	Агрегат сварочный
	12.05.2020
	БП-001554
	1 198,78
	V
	120
	
	
	
	
	119,88
	
	
	
	
	
	119,88

	
	Бункер с эстакадой
	12.05.2020
	БП-001549
	50 247,23
	V
	120
	
	
	
	
	5 024,72
	
	
	
	
	
	5 024,76

	
	ВД2.8х3000 С\К для котла
	12.05.2020
	БП-001555
	1 538,50
	V
	120
	
	
	
	
	153,85
	
	
	
	
	
	153,84

	
	Дымовая труба
	12.05.2020
	БП-001550
	94 995,72
	V
	120
	
	
	
	
	9 499,57
	
	
	
	
	
	9 499,56

	
	Дымосос
	12.05.2020
	БП-001557
	12 220,13
	V
	120
	
	
	
	
	1 222,01
	
	
	
	
	
	1 221,96

	
	Дымосос ДН-10
	12.05.2020
	БП-001556
	2 376,75
	V
	120
	
	
	
	
	237,68
	
	
	
	
	
	237,72

	
	Котел ланкоширский
	12.05.2020
	БП-001558
	10 063,20
	V
	120
	
	
	
	
	1 006,32
	
	
	
	
	
	1 006,32

	
	Котел ланкоширский
	12.05.2020
	БП-001559
	10 063,20
	V
	120
	
	
	
	
	1 006,32
	
	
	
	
	
	1 006,32

	
	Котел ланкоширский
	12.05.2020
	БП-001560
	10 063,20
	V
	120
	
	
	
	
	1 006,32
	
	
	
	
	
	1 006,32

	
	Лебедка
	12.05.2020
	БП-001561
	13 320,12
	V
	120
	
	
	
	
	1 332,01
	
	
	
	
	
	1 332,00

	
	Насос К-60
	12.05.2020
	БП-001562
	484,50
	V
	120
	
	
	
	
	48,45
	
	
	
	
	
	48,48

	
	Насос К-60М (7,5/1500) Q-60м3, Н-20м с эл. двиг.
	12.05.2020
	БП-001563
	9 101,39
	V
	120
	
	
	
	
	910,14
	
	
	
	
	
	910,20

	
	Насос ЦНГС-60/66
	12.05.2020
	БП-001564
	844,16
	V
	120
	
	
	
	
	84,42
	
	
	
	
	
	84,48

	
	Насос ЦНГС-60/66
	12.05.2020
	БП-001565
	824,89
	V
	120
	
	
	
	
	82,49
	
	
	
	
	
	82,44

	
	Насосный агрегат К100-80-160 исходной воды,
	12.05.2020
	БП-001566
	8 848,57
	V
	120
	
	
	
	
	884,86
	
	
	
	
	
	884,88

	
	Ограждение Котельная № 6
	12.05.2020
	БП-001551
	290 485,90
	V
	120
	
	
	
	
	29 048,59
	
	
	
	
	
	29 048,64

	
	Отдельно стоящее  здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное,  площадь 492,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 375 км, д.34, кадастровый (или условный) номер: 42:30:0204088:2053. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001552
	2 868 832,69
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	95 362,86
	2 328 443
	2 233 080
	2 280 762
	50 176,76
	
	145 539,60

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»  Кот 6
	12.05.2020
	БП-001567
	21 434,09
	V
	120
	
	
	
	
	2 143,41
	
	
	
	
	
	2 143,44

	
	Резервуар металлический
	01.01.2022
	БП-003214
	45 052,00
	V
	120
	
	
	
	
	4 505,20
	
	
	
	
	
	4 505,16

	
	Система АСКУЭ кот. № 6
	12.05.2020
	БП-001568
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная №6
	12.05.2020
	БП-001569
	13 124,43
	V
	120
	
	
	
	
	1 312,44
	
	
	
	
	
	1 312,44

	
	Станок сверлильный
	12.05.2020
	БП-001570
	6 124,20
	V
	120
	
	
	
	
	612,42
	
	
	
	
	
	612,48

	
	Станок токарный
	12.05.2020
	БП-001571
	6 124,20
	V
	120
	
	
	
	
	612,42
	
	
	
	
	
	612,48

	
	Станция частотного регулирования на кот. №6
	12.05.2020
	БП-001553
	106 279,17
	V
	120
	
	
	
	
	10 627,92
	
	
	
	
	
	10 627,92

	
	Циклон батарейный
	12.05.2020
	БП-001572
	1 290,50
	V
	120
	
	
	
	
	129,05
	
	
	
	
	
	129,00

	6
	Котельная Листвяги, г. Новокузнецк, ул. Суданская, №52
	
	
	14 793 750,14
	
	
	
	
	
	
	841 328,91
	
	
	
	167 162,80
	76 380,48
	1 084 872,24

	
	Насос К-80-50Х200
	12.05.2020
	БП-001803
	9,32
	V
	120
	
	
	
	
	0,93
	
	
	
	
	
	0,96

	
	Насос К-80-65-160
	12.05.2020
	БП-001804
	69,17
	V
	120
	
	
	
	
	6,92
	
	
	
	
	
	6,96

	
	Насос К65Х50Х160
	12.05.2020
	БП-001802
	588,82
	V
	120
	
	
	
	
	58,88
	
	
	
	
	
	58,92

	
	Насос КМ-80-50
	12.05.2020
	БП-001805
	91,02
	V
	120
	
	
	
	
	9,10
	
	
	
	
	
	9,12

	
	Ограждение Котельной
	12.05.2020
	БП-001793
	609 299,86
	V
	120
	
	
	
	
	60 929,99
	
	
	
	
	
	60 930,00

	
	Авт.выключатель АПУ 50 1600А
	12.05.2020
	БП-001624
	6 162,88
	V
	120
	
	
	
	
	616,29
	
	
	
	
	
	616,32

	
	Авт.выключатель АПУ 50 1600А
	12.05.2020
	БП-001625
	6 162,88
	V
	120
	
	
	
	
	616,29
	
	
	
	
	
	616,32

	
	Бак аккумулирующий 400м3
	12.05.2020
	БП-001605
	595 647,79
	V
	120
	
	
	
	
	59 564,78
	
	
	
	
	
	59 564,76

	
	Бак аккумулирующий 400м3
	12.05.2020
	БП-001606
	595 647,79
	V
	120
	
	
	
	
	59 564,78
	
	
	
	
	
	59 564,76

	
	Выпрямитель ВД-306 С1
	12.05.2020
	БП-001627
	888,89
	V
	120
	
	
	
	
	88,89
	
	
	
	
	
	88,92

	
	Дистилятор ДЭ-4
	12.05.2020
	БП-001628
	514,62
	V
	120
	
	
	
	
	51,46
	
	
	
	
	
	51,48

	
	Дробилка
	12.05.2020
	БП-001629
	21 633,30
	V
	120
	
	
	
	
	2 163,33
	
	
	
	
	
	2 163,36

	
	Дымосос ДН-11,2 с эл.двигателем 22 кВт/1000 об.мин (Листвяги)
	12.05.2020
	БП-001607
	33 005,42
	V
	120
	
	
	
	
	3 300,54
	
	
	
	
	
	3 300,60

	
	Конвейер золоудаления скребковой СР-70 (Листвяги)
	12.05.2020
	БП-001608
	246 303,22
	V
	120
	
	
	
	
	24 630,32
	
	
	
	
	
	24 630,36

	
	Конвейер лент.В-650
	12.05.2020
	БП-001630
	10 105,62
	V
	120
	
	
	
	
	1 010,56
	
	
	
	
	
	1 010,52

	
	Конвейер топливоподачи № 1 СР-70 (Листвяги)
	12.05.2020
	БП-001609
	51 323,85
	V
	120
	
	
	
	
	5 132,39
	
	
	
	
	
	5 132,40

	
	Котлоагрегат № 3 КВр-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-1560) (Листвяги)
	12.05.2020
	БП-001612
	251 316,57
	V
	120
	
	
	
	
	25 131,66
	
	
	
	
	
	25 131,72

	
	Котлоагрегат № 5 КВр-7,56-115 (КВ-ТС-6,5-115)
	12.05.2020
	БП-001614
	251 316,57
	V
	120
	
	
	
	
	25 131,66
	
	
	
	
	
	25 131,72

	
	Лебедка 2Е5-09
	12.05.2020
	БП-001631
	19 906,62
	V
	120
	
	
	
	
	1 990,66
	
	
	
	
	
	1 990,68

	
	Моющий аппарат HD 658
	12.05.2020
	БП-001632
	2 702,70
	V
	120
	
	
	
	
	270,27
	
	
	
	
	
	270,24

	
	Насос UPS 25-60 Н618
	12.05.2020
	БП-001633
	446,88
	V
	120
	
	
	
	
	44,69
	
	
	
	
	
	44,64

	
	Насос АР 12,40,08 А1
	12.05.2020
	БП-001634
	12 294,53
	V
	120
	
	
	
	
	1 229,45
	
	
	
	
	
	1 229,40

	
	Насос Д 200х90 (б/двиг)
	12.05.2020
	БП-001635
	8,57
	V
	120
	
	
	
	
	0,86
	
	
	
	
	
	0,84

	
	Насос Д500/63
	12.05.2020
	БП-001636
	583,47
	V
	120
	
	
	
	
	58,35
	
	
	
	
	
	58,32

	
	Насос Д500/63
	12.05.2020
	БП-001637
	5 363,60
	V
	120
	
	
	
	
	536,36
	
	
	
	
	
	536,40

	
	Насос К 100-65-250 45кВт/3000
	12.05.2020
	БП-001638
	2 022,86
	V
	120
	
	
	
	
	202,29
	
	
	
	
	
	202,32

	
	Насос К 80-50-250 с двигат.АИР 55кВт 3000об.мин
	12.05.2020
	БП-001639
	2 897,42
	V
	120
	
	
	
	
	289,74
	
	
	
	
	
	289,80

	
	Насос К-65-50-160
	12.05.2020
	БП-001640
	937,60
	V
	120
	
	
	
	
	93,76
	
	
	
	
	
	93,72

	
	Насосный агрегат 300-120 ЦНС с эл. двиг.  ВР 280М4 160 кВт 1470 об/мин (Листвяги)
	12.05.2020
	БП-001615
	66 685,47
	V
	120
	
	
	
	
	6 668,55
	
	
	
	
	
	6 668,52

	
	Насосный агрегат К 25-32,
	12.05.2020
	БП-001641
	410,83
	V
	120
	
	
	
	
	41,08
	
	
	
	
	
	41,04

	
	Насосный агрегат К 25-32,
	12.05.2020
	БП-001642
	410,83
	V
	120
	
	
	
	
	41,08
	
	
	
	
	
	41,04

	
	Ограждение Котельная пос. Листвяги
	12.05.2020
	БП-001616
	1 976 783,10
	V
	120
	
	
	
	
	197 678,31
	
	
	
	
	
	197 678,28

	
	Отдельно стоящее здание: угольный склад, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, д.52, корпус 1, площадь 561,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0228013:348
	12.05.2020
	БП-001619
	968 539,15
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	32 195,21
	786 100
	753 904
	770 002
	16 940,04
	
	49 135,20

	
	Отдельно стоящее здание: химводоочистка,  назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, д.52, корпус 2, площадь 476,1кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0228013:346
	12.05.2020
	БП-001620
	4 166 159,40
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	138 487,29
	3 381 398
	3 242 911
	3 312 154
	72 867,40
	
	211 354,68

	
	Отдельно стоящее нежилое здание котельной, назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Суданская, д.52, площадь 1314,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0228001:102
	12.05.2020
	БП-001617
	2 281 338,22
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	75 833,96
	1 851 612
	1 775 779
	1 813 695
	39 901,30
	
	115 735,32

	
	Отдельно стоящее нежилое здание: насосной технической воды, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, д.52, корпус 3, площадь 121,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер:42:30:0228013:347
	12.05.2020
	БП-001618
	1 865 291,12
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	62 004,14
	1 513 934
	1 451 930
	1 482 932
	32 624,51
	
	94 628,64

	
	ПК Cel 0.3\192\15\CD-ROM\SM 3Ne
	12.05.2020
	БП-001644
	290,48
	V
	120
	
	
	
	
	29,05
	
	
	
	
	
	29,04

	
	ПК Cel 2.2\128\40\CD-ROM\SM 550 s»15
	12.05.2020
	БП-001645
	645,29
	V
	120
	
	
	
	
	64,53
	
	
	
	
	
	64,56

	
	Принтер HP Laser Jet 1018
	12.05.2020
	БП-001646
	492,56
	V
	120
	
	
	
	
	49,26
	
	
	
	
	
	49,32

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»  Кот Листвяги
	12.05.2020
	БП-001647
	23 306,47
	V
	120
	
	
	
	
	2 330,65
	
	
	
	
	
	2 330,64

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»  Кот Листвяги
	12.05.2020
	БП-001648
	23 306,47
	V
	120
	
	
	
	
	2 330,65
	
	
	
	
	
	2 330,64

	
	Расходомер-счетчик электромагнитный (Взлет ЭР) Ду 150
	12.05.2020
	БП-001680
	17 266,08
	V
	120
	
	
	
	
	1 726,61
	
	
	
	
	
	1 726,56

	
	Сетевой насосный агрегат№4  Д 200-90
	12.05.2020
	БП-001649
	31 602,04
	V
	120
	
	
	
	
	3 160,20
	
	
	
	
	
	3 160,20

	
	Система АСКУЭ кот. пос. Листвяги
	12.05.2020
	БП-001650
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная пос.Листвяги
	12.05.2020
	БП-001651
	12 962,85
	V
	120
	
	
	
	
	1 296,29
	
	
	
	
	
	1 296,24

	
	Системы АПС и СОУЭ Листвяги Угольный склад
	12.05.2020
	БП-001652
	16 100,73
	V
	120
	
	
	
	
	1 610,07
	
	
	
	
	
	1 610,04

	
	Станок ДИП 300
	12.05.2020
	БП-001653
	1 527,05
	V
	120
	
	
	
	
	152,71
	
	
	
	
	
	152,76

	
	Станок заточный
	12.05.2020
	БП-001654
	734,97
	V
	120
	
	
	
	
	73,50
	
	
	
	
	
	73,56

	
	Станок сверлильный
	12.05.2020
	БП-001655
	9 562,36
	V
	120
	
	
	
	
	956,24
	
	
	
	
	
	956,28

	
	Станция частотного регулирования на кот.Листвяги, 100100, 31.10.2013
	12.05.2020
	БП-001621
	276 126,94
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	9 178,73
	224 114
	214 935
	219 525
	4 829,54
	
	14 008,32

	
	Таль эл Г/Л 3,2 т
	12.05.2020
	БП-001656
	610,60
	V
	120
	
	
	
	
	61,06
	
	
	
	
	
	61,08

	
	Таль эл Г/Л 3,2 т
	12.05.2020
	БП-001657
	1 698,33
	V
	120
	
	
	
	
	169,83
	
	
	
	
	
	169,80

	
	Таль эл Г/П 1Т
	12.05.2020
	БП-001658
	610,60
	V
	120
	
	
	
	
	61,06
	
	
	
	
	
	61,08

	
	Теплосчетчик ВЗЛЁТ Ø 150»
	12.05.2020
	БП-003203
	2 225,00
	V
	120
	
	
	
	
	222,50
	
	
	
	
	
	222,48

	
	Тр-р СВ.ТДМ-401
	12.05.2020
	БП-001662
	382,13
	V
	120
	
	
	
	
	38,21
	
	
	
	
	
	38,16

	
	Тр-р СВ.ТДМ-401
	12.05.2020
	БП-001663
	382,13
	V
	120
	
	
	
	
	38,21
	
	
	
	
	
	38,16

	
	Труба дымовая
	12.05.2020
	БП-001622
	186 350,88
	V
	120
	
	
	
	
	18 635,09
	
	
	
	
	
	18 635,04

	
	Установка дозир.»ЭКО-1-16/63»
	12.05.2020
	БП-001664
	3 461,45
	V
	120
	
	
	
	
	346,15
	
	
	
	
	
	346,20

	
	Фильтр ФОВ 1,4-0,6,
	12.05.2020
	БП-001623
	24 167,59
	V
	120
	
	
	
	
	2 416,76
	
	
	
	
	
	2 416,80

	
	Фотоэлектроколориметр КФК-3
	12.05.2020
	БП-001665
	4 583,08
	V
	120
	
	
	
	
	458,31
	
	
	
	
	
	458,28

	
	Щит управления котлом
	12.05.2020
	БП-001666
	11 775,37
	V
	120
	
	
	
	
	1 177,54
	
	
	
	
	
	1 177,56

	
	Эл.двиг.5А 160
	12.05.2020
	БП-001667
	795,17
	V
	120
	
	
	
	
	79,52
	
	
	
	
	
	79,56

	
	Эл.двиг.ВАО 200-4
	12.05.2020
	БП-001668
	1 351,22
	V
	120
	
	
	
	
	135,12
	
	
	
	
	
	135,12

	
	Эл.двиг.ВРП-160
	12.05.2020
	БП-001669
	1 011,92
	V
	120
	
	
	
	
	101,19
	
	
	
	
	
	101,16

	
	Эл.двиг.ВРП-160
	12.05.2020
	БП-001670
	1 011,92
	V
	120
	
	
	
	
	101,19
	
	
	
	
	
	101,16

	
	Эл.двиг.П-41М
	12.05.2020
	БП-001671
	642,59
	V
	120
	
	
	
	
	64,26
	
	
	
	
	
	64,32

	
	Эл.двигатель 22 кВт 1000об.
	12.05.2020
	БП-001672
	6 089,74
	V
	120
	
	
	
	
	608,97
	
	
	
	
	
	609,00

	
	Эл.двигатель АИР 315
	12.05.2020
	БП-001673
	269,16
	V
	120
	
	
	
	
	26,92
	
	
	
	
	
	26,88

	
	Эл.двигатель АИР-132
	12.05.2020
	БП-001674
	1 644,08
	V
	120
	
	
	
	
	164,41
	
	
	
	
	
	164,40

	
	Электродвигатель АИР 200 L2 (5АИ200 L2) 45/3000
	12.05.2020
	БП-001677
	9 760,67
	V
	120
	
	
	
	
	976,07
	
	
	
	
	
	976,08

	
	Электродвигатель ВРП 160 М4 18,5кВт 1500об/мин IM1001 IP54
	12.05.2020
	БП-001678
	21 440,87
	V
	120
	
	
	
	
	2 144,09
	
	
	
	
	
	2 144,04

	
	Электродвигатель ВРП 160 М8 11кВт 750об/мин IM1001 IP54
	12.05.2020
	БП-001679
	19 490,26
	V
	120
	
	
	
	
	1 949,03
	
	
	
	
	
	1 949,04

	7
	Котельная ОРК «Таргай», Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5а
	
	
	3 990 204,18
	
	
	
	
	
	
	262 354,25
	
	
	
	35 741,24
	17 843,70
	315 939,24

	
	Дизель-генератор ДЭАС-100
	12.05.2020
	БП-001877
	21 422,17
	V
	120
	
	
	
	
	2 142,22
	
	
	
	
	
	2 142,24

	
	Конвейер СР 70(0,5) длиной 70м (Таргай)
	12.05.2020
	БП-001870
	239 457,84
	V
	120
	
	
	
	
	23 945,78
	
	
	
	
	
	23 945,76

	
	Котлоагрегат № 1 Гефест 1,2-95 ШП
	12.05.2020
	БП-001872
	192 118,87
	V
	120
	
	
	
	
	19 211,89
	
	
	
	
	
	19 211,88

	
	Котлоагрегат № 2 КВ-85 (Таргай)
	12.05.2020
	БП-001873
	241 257,26
	V
	120
	
	
	
	
	24 125,73
	
	
	
	
	
	24 125,76

	
	Кран мостовой подвижной Эл.2т.Н-6м
	12.05.2020
	БП-001878
	31 259,71
	V
	120
	
	
	
	
	3 125,97
	
	
	
	
	
	3 126,00

	
	Насос ЭЦВ 6-10-140
	01.01.2022
	БП-003205
	43 095,00
	V
	120
	
	
	
	
	4 309,50
	
	
	
	
	
	4 309,56

	
	Ограждение Таргай
	12.05.2020
	БП-001875
	891 139,45
	V
	120
	
	
	
	
	89 113,95
	
	
	
	
	
	89 113,92

	
	Отдельно стоящее  здание насосной холодной воды, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5б, площадь 10,1кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:09:2508001:795. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001868
	71 673,41
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	2 382,50
	58 173
	55 790
	56 981
	1 253,59
	
	3 636,12

	
	Отдельно стоящее  здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, д. 5г, площадь 40,9кв.м. кадастрвый (или условный) номер: 42:09:2508001:674
	12.05.2020
	БП-001869
	129 239,68
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	4 296,06
	104 895
	100 599
	102 747
	2 260,44
	
	6 556,56

	
	Отдельно стоящее здание котельной ОРК «Таргай», назначение: нежилое, 1-этажное,  , инв. №1004-19, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, д. 5а, площадь 525,7кв.м., кадастровый  (или условный) номер: 42:09:2508001:804
	12.05.2020
	БП-001871
	1 842 575,57
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	61 249,05
	1 495 498
	1 434 249
	1 464 873
	32 227,21
	
	93 476,28

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел. Таргай
	12.05.2020
	БП-001874
	112 546,22
	V
	120
	
	
	
	
	11 254,62
	
	
	
	
	
	11 254,68

	
	Система АСКУЭ кот. ОЦ Таргай
	12.05.2020
	БП-001886
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная ОРК «Таргай
	12.05.2020
	БП-001887
	13 785,89
	V
	120
	
	
	
	
	1 378,59
	
	
	
	
	
	1 378,56

	
	Скважина Артезианская
	12.05.2020
	БП-001876
	114 260,32
	V
	120
	
	
	
	
	11 426,03
	
	
	
	
	
	11 426,04

	
	Станция упра-я насосом Каскад 312
	12.05.2020
	БП-001888
	1 486,83
	V
	120
	
	
	
	
	148,68
	
	
	
	
	
	148,68

	
	Трансформатор ТМ 10\0,4-160 кВт
	12.05.2020
	БП-001889
	3 887,05
	VII
	240
	
	
	
	
	194,35
	
	
	
	
	
	194,40

	
	Трансформатор ТМ160/10 У1,
	12.05.2020
	БП-001890
	1 011,27
	VII
	240
	
	
	
	
	50,56
	
	
	
	
	
	50,52

	
	Щит управления
	12.05.2020
	БП-001893
	507,85
	V
	120
	
	
	
	
	50,79
	
	
	
	
	
	50,76

	
	Щит управления
	12.05.2020
	БП-001894
	507,85
	V
	120
	
	
	
	
	50,79
	
	
	
	
	
	50,76

	
	Электродвигатель ВРП 200М2 37 кВт 3000об/мин
	12.05.2020
	БП-001899
	11 770,81
	V
	120
	
	
	
	
	1 177,08
	
	
	
	
	
	1 177,08

	8
	Котельная п. Притомский, г. Нвоокузнецк, Орджоникидзевксий р-он, ш. Притомское, дом №26
	
	
	10 568 060,06
	
	
	
	
	
	
	591 092,44
	
	
	
	120 223,25
	15 380,08
	726 695,76

	
	Высоковольтная камера КСО
	12.05.2020
	БП-001723
	15 754,02
	V
	120
	
	
	
	
	1 575,40
	
	
	
	
	
	1 575,36

	
	Высоковольтная камера КСО
	12.05.2020
	БП-001724
	15 754,02
	V
	120
	
	
	
	
	1 575,40
	
	
	
	
	
	1 575,36

	
	Деаэраторный бак
	12.05.2020
	БП-001725
	1 916,54
	V
	120
	
	
	
	
	191,65
	
	
	
	
	
	191,64

	
	Дробилка двухвалковая зубчатая ДД3-4 (кот. Притомский)
	12.05.2020
	БП-001705
	287 214,33
	V
	120
	
	
	
	
	28 721,43
	
	
	
	
	
	28 721,40

	
	Емкость 25м\з
	12.05.2020
	БП-001728
	4 393,60
	V
	120
	
	
	
	
	439,36
	
	
	
	
	
	439,32

	
	Емкость 50м3
	12.05.2020
	БП-001706
	111 567,82
	V
	120
	
	
	
	
	11 156,78
	
	
	
	
	
	11 156,76

	
	Емкость 50м3
	12.05.2020
	БП-001707
	111 567,82
	V
	120
	
	
	
	
	11 156,78
	
	
	
	
	
	11 156,76

	
	Канал золоудаления  скреперный
	12.05.2020
	БП-003185
	93 750,00
	V
	120
	
	
	
	
	9 375,00
	
	
	
	
	
	9 375,00

	
	Конвейер ленточный ЛК-650
	12.05.2020
	БП-003186
	21 875,00
	V
	120
	
	
	
	
	2 187,50
	
	
	
	
	
	2 187,48

	
	Котлоагрегат ВКС-240 (кот. Притомский)
	12.05.2020
	БП-001708
	358 367,07
	V
	120
	
	
	
	
	35 836,71
	
	
	
	
	
	35 836,68

	
	Котлоагрегат ВКС-240 (кот. Притомский)
	12.05.2020
	БП-001709
	358 367,07
	V
	120
	
	
	
	
	35 836,71
	
	
	
	
	
	35 836,68

	
	Котлоагрегат ВКС-240 (кот. Притомский)
	12.05.2020
	БП-001710
	358 367,07
	V
	120
	
	
	
	
	35 836,71
	
	
	
	
	
	35 836,68

	
	Котлоагрегат КВР 11,63-150 (кот. Притомский)
	12.05.2020
	БП-001711
	358 367,07
	V
	120
	
	
	
	
	35 836,71
	
	
	
	
	
	35 836,68

	
	Лебедка скреперная 30 ЛС-2СМА
	12.05.2020
	БП-001712
	65 046,47
	V
	120
	
	
	
	
	6 504,65
	
	
	
	
	
	6 504,60

	
	Лебедка,
	12.05.2020
	БП-001729
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Насос К 100-65-200 30 кВт. 3000 об.
	12.05.2020
	БП-001731
	3 143,01
	V
	120
	
	
	
	
	314,30
	
	
	
	
	
	314,28

	
	Насос КМ-50-35-125С
	12.05.2020
	БП-001733
	609,41
	V
	120
	
	
	
	
	60,94
	
	
	
	
	
	60,96

	
	Насосный агрегат 200Д-90
	12.05.2020
	БП-001736
	428,75
	V
	120
	
	
	
	
	42,88
	
	
	
	
	
	42,84

	
	Насосный агрегат 200Д-90 (кот. Притомский)
	12.05.2020
	БП-001734
	2 476,95
	V
	120
	
	
	
	
	247,70
	
	
	
	
	
	247,68

	
	Насосный агрегат 200Д-90 (кот. Притомский)
	12.05.2020
	БП-001735
	2 476,95
	V
	120
	
	
	
	
	247,70
	
	
	
	
	
	247,68

	
	Насосный агрегат исходной воды К-100-65-200 №1,
	12.05.2020
	БП-001737
	3 349,82
	V
	120
	
	
	
	
	334,98
	
	
	
	
	
	335,04

	
	Насосный агрегат исходной воды К-100-65-200 №2,
	12.05.2020
	БП-001738
	3 349,82
	V
	120
	
	
	
	
	334,98
	
	
	
	
	
	335,04

	
	Нежилое здание, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ш. Притомское, д.26, корп. 2, площадь 44,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0502057:111
	12.05.2020
	БП-001714
	151 538,07
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	5 037,28
	122 994
	117 956
	120 475
	2 650,45
	
	7 687,68

	
	Отдельно стоящее  здание котельной, назначение: нежилое, 4-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ш. Притомское, № 26, площадь 1680,1кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0502057:120. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001713
	6 093 491,64
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	202 553,74
	4 945 687
	4 743 133
	4 844 410
	106 577,03
	
	309 130,80

	
	Погружной насосный агрегат FLYGT
	12.05.2020
	БП-001739
	28 080,88
	V
	120
	
	
	
	
	2 808,09
	
	
	
	
	
	2 808,12

	
	Редуктор 2Ц-315
	12.05.2020
	БП-001740
	3 878,08
	V
	120
	
	
	
	
	387,81
	
	
	
	
	
	387,84

	
	Редуктор 2Ц-315
	12.05.2020
	БП-001741
	7 373,69
	V
	120
	
	
	
	
	737,37
	
	
	
	
	
	737,40

	
	Система АСКУЭ кот. пос. Притомский
	12.05.2020
	БП-001742
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Складское, назначение: жилой дом,  1-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ш. Притомское, д.26, корп. 1, площадь 32,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0502057:91. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001715
	628 678,22
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	20 897,89
	510 257
	489 359
	499 808
	10 995,77
	
	31 893,72

	
	Станок верт.свер.
	12.05.2020
	БП-001743
	3 891,95
	V
	120
	
	
	
	
	389,20
	
	
	
	
	
	389,16

	
	Станция частотного регулирования ИРБИ 311-30
	12.05.2020
	БП-001718
	66 525,06
	V
	120
	
	
	
	
	6 652,51
	
	
	
	
	
	6 652,56

	
	Станция частотного регулирования на кот. пос. Притомский
	12.05.2020
	БП-001719
	43 128,82
	V
	120
	
	
	
	
	4 312,88
	
	
	
	
	
	4 312,92

	
	Теплосчетчик «взлет»ТСР-М ТСР-022(комплект)
	12.05.2020
	БП-001745
	12 878,32
	V
	120
	
	
	
	
	1 287,83
	
	
	
	
	
	1 287,84

	
	Трансф.свар.ТДМ-401
	12.05.2020
	БП-001746
	23,50
	V
	120
	
	
	
	
	2,35
	
	
	
	
	
	2,40

	
	Трансформатор ТМ3-1000 6/0.4
	12.05.2020
	БП-001747
	884,63
	VII
	240
	
	
	
	
	44,23
	
	
	
	
	
	44,28

	
	Трансформатор ТМГ6/0,4 кВ-1000 кВА
	12.05.2020
	БП-001720
	135 749,45
	VII
	240
	
	
	
	
	6 787,47
	
	
	
	
	
	6 787,44

	
	Труба дымовая
	12.05.2020
	БП-001721
	963 457,54
	V
	120
	
	
	
	
	96 345,75
	
	
	
	
	
	96 345,72

	
	Фильтр ФИПа
	12.05.2020
	БП-001748
	28 278,20
	V
	120
	
	
	
	
	2 827,82
	
	
	
	
	
	2 827,80

	
	Фильтр ФИПа  I 1,4 -0,6 Na
	01.01.2022
	БП-003187
	160 450,00
	V
	120
	
	
	
	
	16 045,00
	
	
	
	
	
	16 044,96

	
	Химический насос Х 50-32-125
	12.05.2020
	БП-001749
	2 607,17
	V
	120
	
	
	
	
	260,72
	
	
	
	
	
	260,76

	
	Эл.двигатель АИР 112
	12.05.2020
	БП-001751
	501,53
	V
	120
	
	
	
	
	50,15
	
	
	
	
	
	50,16

	
	Эл.тельфер
	12.05.2020
	БП-001752
	11 036,34
	V
	120
	
	
	
	
	1 103,63
	
	
	
	
	
	1 103,64

	
	Эл.тельфер
	12.05.2020
	БП-001753
	872,96
	V
	120
	
	
	
	
	87,30
	
	
	
	
	
	87,36

	
	Электродвигатель АИР 200 L6 30/1000
	12.05.2020
	БП-001754
	7 079,07
	V
	120
	
	
	
	
	707,91
	
	
	
	
	
	707,88

	
	Электродвигатель АИР 280S6 75кВт/1000об.мин
	12.05.2020
	БП-001755
	12 310,15
	V
	120
	
	
	
	
	1 231,02
	
	
	
	
	
	1 231,08

	9
	Котельная Разъезд Абагуровский-1, г. Новокузнецк, Куйбышевский р-он, ул. Кондомская, №10
	
	
	2 008 798,95
	
	
	
	
	
	
	139 995,89
	
	
	
	15 951,10
	2 632,74
	158 579,76

	
	Дымосос ДН 6,3
	12.05.2020
	БП-002139
	11 807,92
	V
	120
	
	
	
	
	1 180,79
	
	
	
	
	
	1 180,80

	
	Дымосос ДН 6,3
	12.05.2020
	БП-002140
	11 807,92
	V
	120
	
	
	
	
	1 180,79
	
	
	
	
	
	1 180,80

	
	Дымосос ДН-9
	12.05.2020
	БП-002141
	5 313,65
	V
	120
	
	
	
	
	531,37
	
	
	
	
	
	531,36

	
	Котел ВКС-1/10
	12.05.2020
	БП-002142
	2 314,03
	V
	120
	
	
	
	
	231,40
	
	
	
	
	
	231,36

	
	Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР с щитом
	12.05.2020
	БП-002131
	89 246,29
	V
	120
	
	
	
	
	8 924,63
	
	
	
	
	
	8 924,64

	
	Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР с щитом
	12.05.2020
	БП-002132
	89 246,29
	V
	120
	
	
	
	
	8 924,63
	
	
	
	
	
	8 924,64

	
	Котел НР-18
	12.05.2020
	БП-002143
	882,37
	V
	120
	
	
	
	
	88,24
	
	
	
	
	
	88,20

	
	Насос К-100/80/160
	12.05.2020
	БП-002144
	604,79
	V
	120
	
	
	
	
	60,48
	
	
	
	
	
	60,48

	
	Насос К-65-50-160
	12.05.2020
	БП-002145
	568,84
	V
	120
	
	
	
	
	56,88
	
	
	
	
	
	56,88

	
	Насос К-65-50-160
	12.05.2020
	БП-002146
	935,09
	V
	120
	
	
	
	
	93,51
	
	
	
	
	
	93,48

	
	Насос К80 50 200 с эл.дв.
	12.05.2020
	БП-002147
	457,04
	V
	120
	
	
	
	
	45,70
	
	
	
	
	
	45,72

	
	Ограждение р-д Абагуровский 1
	12.05.2020
	БП-002133
	394 658,85
	V
	120
	
	
	
	
	39 465,89
	
	
	
	
	
	39 465,84

	
	Отдельно стоящее  здание: котельной, назначение: нежилое, 1-этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Кондомская, д. 10, площадь 248,3 кв. м., кадастровый  (или условный) номер: 42:30:0211022:197. Без координат границ.
	12.05.2020
	БП-002134
	911 996,79
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	30 315,68
	740 208
	709 892
	725 050
	15 951,10
	
	46 266,84

	
	Резервуар
	12.05.2020
	БП-002135
	86 728,62
	V
	120
	
	
	
	
	8 672,86
	
	
	
	
	
	8 672,88

	
	Сварочный аппарат00012204
	12.05.2020
	БП-002148
	1 371,82
	V
	120
	
	
	
	
	137,18
	
	
	
	
	
	137,16

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел.Абагуровский 1
	12.05.2020
	БП-002136
	148 218,72
	V
	120
	
	
	
	
	14 821,87
	
	
	
	
	
	14 821,92

	
	Система АСКУЭ кот.разъезд Абагуровский 1
	12.05.2020
	БП-002149
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Система компл. очистки Альтсофт ASS 200 QDA
	12.05.2020
	БП-002137
	54 505,54
	V
	120
	
	
	
	
	5 450,55
	
	
	
	
	
	5 450,52

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная р-д Абагуровский №1
	12.05.2020
	БП-002150
	8 021,89
	V
	120
	
	
	
	
	802,19
	
	
	
	
	
	802,20

	
	Труба дымовая
	12.05.2020
	БП-002138
	156 316,30
	V
	120
	
	
	
	
	15 631,63
	
	
	
	
	
	15 631,68

	
	Циклон ЦН-15
	12.05.2020
	БП-002153
	16,02
	V
	120
	
	
	
	
	1,60
	
	
	
	
	
	1,56

	
	Шкаф электрич.ВРУ-1
	12.05.2020
	БП-002154
	1 224,77
	V
	120
	
	
	
	
	122,48
	
	
	
	
	
	122,52

	
	Эл.двиг.ВРП160S4 15кВт
	12.05.2020
	БП-002155
	3 179,52
	V
	120
	
	
	
	
	317,95
	
	
	
	
	
	318,00

	
	Эл.таль
	12.05.2020
	БП-002156
	2 174,75
	V
	120
	
	
	
	
	217,48
	
	
	
	
	
	217,44

	10
	Котельная Разъезд Абагуровский-2, г. Новокузнецк,  ул.Спортивная, №11-А
	
	
	4 011 611,47
	
	
	
	
	
	
	267 899,42
	
	
	
	34 913,47
	3 638,21
	306 451,08

	
	Дымосос ДН-9
	12.05.2020
	БП-002165
	4 493,16
	V
	120
	
	
	
	
	449,32
	
	
	
	
	
	449,28

	
	Дымосос ДН-6,3/1000
	01.01.2022
	БП-003197
	89 970,00
	V
	120
	
	
	
	
	8 997,00
	
	
	
	
	
	8 997,00

	
	Дымосос ДН-6,3/1000
	01.01.2022
	БП-003199
	89 970,00
	V
	120
	
	
	
	
	8 997,00
	
	
	
	
	
	8 997,00

	
	Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР
	12.05.2020
	БП-002157
	89 246,29
	V
	120
	
	
	
	
	8 924,63
	
	
	
	
	
	8 924,64

	
	Котел водогрейный «Гефест» 0,6-95 ТР
	12.05.2020
	БП-002158
	89 246,29
	V
	120
	
	
	
	
	8 924,63
	
	
	
	
	
	8 924,64

	
	Котел водогрейный КВр-0,6
	01.01.2022
	БП-003198
	312 000,00
	V
	120
	
	
	
	
	31 200,00
	
	
	
	
	
	31 200,00

	
	Котлоагрегат водогрейный ВКС-4,
	12.05.2020
	БП-002167
	25 765,46
	V
	120
	
	
	
	
	2 576,55
	
	
	
	
	
	2 576,52

	
	Насос 1К 100-80-160 с эл.дв.15кВт 3000об\мин
	12.05.2020
	БП-002168
	1 270,02
	V
	120
	
	
	
	
	127,00
	
	
	
	
	
	126,96

	
	Насос ГВС АИР-100
	12.05.2020
	БП-002169
	453,53
	V
	120
	
	
	
	
	45,35
	
	
	
	
	
	45,36

	
	Насос К-65/50/160
	12.05.2020
	БП-002170
	604,79
	V
	120
	
	
	
	
	60,48
	
	
	
	
	
	60,48

	
	Насос К-80-50-200
	12.05.2020
	БП-002171
	457,04
	V
	120
	
	
	
	
	45,70
	
	
	
	
	
	45,72

	
	Ограждение р-д Абагуровский 2
	12.05.2020
	БП-002159
	295 870,89
	V
	120
	
	
	
	
	29 587,09
	
	
	
	
	
	29 587,08

	
	Отдельно стоящее  здание: котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Спортивная, д. 11А,  площадь 550,8 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0211006:134. Без координат границ.
	12.05.2020
	БП-002160
	1 996 161,47
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	66 354,40
	1 620 153
	1 553 799
	1 586 976
	34 913,47
	
	101 267,88

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел.Абагуровский 2
	12.05.2020
	БП-002162
	210 501,78
	V
	120
	
	
	
	
	21 050,18
	
	
	
	
	
	21 050,16

	
	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический, теплоизолированный V-50м3
	01.01.2022
	БП-003196
	546 891,00
	V
	120
	
	
	
	
	54 689,10
	
	
	
	
	
	54 689,16

	
	Система АСКУЭ кот.разъезд Абагуровский 2
	12.05.2020
	БП-002172
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Система компл. очистки Альтсофт ASS 350 QDA
	12.05.2020
	БП-002163
	74 752,33
	V
	120
	
	
	
	
	7 475,23
	
	
	
	
	
	7 475,28

	
	Системы АПС и СОУЭ Котельная р-д Абагуровский №2
	12.05.2020
	БП-002173
	8 157,17
	V
	120
	
	
	
	
	815,72
	
	
	
	
	
	815,76

	
	Трансформатор ТДМ 401
	12.05.2020
	БП-002174
	1 276,47
	V
	120
	
	
	
	
	127,65
	
	
	
	
	
	127,68

	
	Труба дымовая 30м
	12.05.2020
	БП-002164
	134 662,58
	V
	120
	
	
	
	
	13 466,26
	
	
	
	
	
	13 466,28

	
	Циклон ЦН-15
	12.05.2020
	БП-002177
	7 348,97
	V
	120
	
	
	
	
	734,90
	
	
	
	
	
	734,88

	
	Шкаф электрический ВРУ 1
	12.05.2020
	БП-002178
	563,25
	V
	120
	
	
	
	
	56,33
	
	
	
	
	
	56,28

	
	Щит автоматиз.
	12.05.2020
	БП-002179
	507,83
	V
	120
	
	
	
	
	50,78
	
	
	
	
	
	50,76

	
	Эл. тельфер Т-10232 Q 0,5 т
	12.05.2020
	БП-002180
	2 275,35
	V
	120
	
	
	
	
	227,54
	
	
	
	
	
	227,52

	
	Электродвигатель АИР 112 М4 5,5/1500
	12.05.2020
	БП-002181
	1 964,67
	V
	120
	
	
	
	
	196,47
	
	
	
	
	
	196,44

	11
	Котельная РТРС,  г. Новокузнецк, Куйбышеский район, ул.Черемнова, дом 82, корпус 3
	
	
	1 795 300,64
	
	
	
	
	
	
	145 560,22
	
	
	
	8 899,82
	
	154 460,04

	
	Бак подпиточный БП-15
	12.05.2020
	БП-001774
	54 987,54
	V
	120
	
	
	
	
	5 498,75
	
	
	
	
	
	5 498,76

	
	Дымосос ДН-6.3-1000
	12.05.2020
	БП-001782
	18 859,48
	V
	120
	
	
	
	
	1 885,95
	
	
	
	
	
	1 885,92

	
	Дымосос ДН-63 с карманом,
	12.05.2020
	БП-001783
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Здание котельной РТРС, 8575/76, 01.08.2012 кад. номер 42:30:0000000:3875
	12.05.2020
	БП-001775
	508 843,32
	V
	361,00
	01.01.2026
	68
	293
	281
	16 914,46
	412 995
	396 080
	404 537
	8 899,82
	
	25 814,28

	
	Кабель силовой АВВГ 3*35 (основной)
	12.05.2020
	БП-001784
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Кабель силовой АВВГ 3*35 (резервный)
	12.05.2020
	БП-001785
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Котлоагрегат № 1 Гефест 0,8-95 тр (РТРС)
	12.05.2020
	БП-001776
	79 765,68
	V
	120
	
	
	
	
	7 976,57
	
	
	
	
	
	7 976,52

	
	Котлоагрегат № 2 Гефест 0,8-95 тр (РТРС)
	12.05.2020
	БП-001777
	79 765,68
	V
	120
	
	
	
	
	7 976,57
	
	
	
	
	
	7 976,52

	
	Сетевой насос КМ -80-50-200 с эл. двигателем 15/3000
	12.05.2020
	БП-001786
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Сетевой насос КМ -80-50-200 с эл. двигателем 15/3000
	12.05.2020
	БП-001787
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Система автоматиз. учета тепловой энергии на котельных Котел. РТРС
	12.05.2020
	БП-001778
	94 934,66
	V
	120
	
	
	
	
	9 493,47
	
	
	
	
	
	9 493,44

	
	Система АСКУЭ кот. РТРС
	12.05.2020
	БП-001788
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Трубопровод тепловой сети
	12.05.2020
	БП-001779
	881 317,53
	V
	120
	
	
	
	
	88 131,75
	
	
	
	
	
	88 131,72

	
	Фильтр Альтсофт ASM 350 QDA Q-5.4 м3/ч
	12.05.2020
	БП-001780
	49 620,37
	V
	120
	
	
	
	
	4 962,04
	
	
	
	
	
	4 962,00

	12
	Котельная ст. Полосухинской,  г. Новокузнецк, ул. Станционная
	
	
	1 333 188,55
	
	
	
	
	
	
	110 549,08
	
	
	
	5 965,50
	1 566,36
	118 080,96

	
	Автоматизированная двух ступенчатая водоподготовительная установка с обезжелезиванием  Q -2,5м3/ч  «
	01.01.2022
	БП-003219
	29 625,00
	V
	120
	
	
	
	
	2 962,50
	
	
	
	
	
	2 962,56

	
	Дымосос ДН -11,2/1000
	01.01.2022
	БП-003222
	106 793,00
	V
	120
	
	
	
	
	10 679,30
	
	
	
	
	
	10 679,28

	
	Здание котельной,  назначение: нежилое, 1 - этажное,  адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Станционная, площадь 138,3 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 42:30:0410062:17. Без координат границ
	12.05.2020
	БП-001854
	341 074,44
	X
	361
	01.01.2026
	68
	293
	281
	11 337,65
	276 828
	265 490
	271 159
	5 965,50
	
	17 303,16

	
	Золоуловитель батарейный с бункером ,
	12.05.2020
	БП-001860
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Котел водогрейный КВр-1,16 (блок котла, ящик ЗИП)
	12.05.2020
	БП-001856
	74 912,75
	V
	120
	
	
	
	
	7 491,28
	
	
	
	
	
	7 491,24

	
	Котел водогрейный КВр-1,16 (блок котла, ящик ЗИП)
	12.05.2020
	БП-001857
	74 912,75
	V
	120
	
	
	
	
	7 491,28
	
	
	
	
	
	7 491,24

	
	Насос К-100-80-60 с электродвигателем ,
	12.05.2020
	БП-001861
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Насос К-80-50-200 с электродвигателем ,
	12.05.2020
	БП-001862
	1,05
	V
	120
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	0,12

	
	Насос К-80-50-200, ПОЛ0009
	12.05.2020
	БП-001863
	8 248,62
	V
	120
	
	
	
	
	824,86
	
	
	
	
	
	824,88

	
	Насос К-80-50-200, ПОЛ0010
	12.05.2020
	БП-001864
	8 248,62
	V
	120
	
	
	
	
	824,86
	
	
	
	
	
	824,88

	
	Ограждение площадки дизель-генератора (профилированный лист)
	01.01.2022
	БП-003221
	350 139,00
	V
	120
	
	
	
	
	35 013,90
	
	
	
	
	
	35 013,96

	
	Резервуар стальной V-25м3 теплоизолированный
	01.01.2022
	БП-003220
	165 450,00
	V
	120
	
	
	
	
	16 545,00
	
	
	
	
	
	16 545,00

	
	Система АСКУЭ кот. Полосухино
	12.05.2020
	БП-001865
	27 201,13
	V
	120
	
	
	
	
	2 720,11
	
	
	
	
	
	2 720,16

	
	Системы АПС и СОУЭ кот. «Полосухинская»
	12.05.2020
	БП-001858
	52 095,19
	V
	120
	
	
	
	
	5 209,52
	
	
	
	
	
	5 209,56

	
	Узел коммерческого учета тепловой энергии ст. Полосухино
	12.05.2020
	БП-001859
	94 484,90
	V
	120
	
	
	
	
	9 448,49
	
	
	
	
	
	9 448,44

	ИТОГО:
	
	
	63 009 551,11
	
	
	
	
	
	
	3 666 689,62
	
	
	
	688 177,40
	292 048,07
	4 646 915,16












Таблица 10. 
Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-80-21/КОР-87-21 от 25.08.2021 (тепловые сети)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Инвентарный номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость, руб.
	Срок полезного использования по бухгалтерии, мес.
	Дата перехода на максимальные сроки
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев
	Амортизация в месяц (до перехода на максимальный срок ПИ), руб
	Остаточная стоимость на 31.12.2022г, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Оставшийся срок амортизации на 01.01.2023 г. - после перехода на новые ПБУ, мес
	Дата, с которой начинается новый расчет
	Дата расчета
	Прошло месяцев
	Осталось месяцев на 01.01.2026
	Осталось месяцев на 31.12.2026
	Амортизация за 2026 год, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026г, руб.
	Остаточная стоимость на 31.12.2026г, руб.
	Среднегодовая стоимость
	Налог на имущество за 2026 год, руб.
	Сумма арендной платы на 2026 год, руб. без НДС

	1
	Тепловые сети от Абашевской районной котельной кадастровый № 42:30:0000000:2776
	000000286
	12.11.2015
	22 387 865,51
	140
	31.12.2022
	85
	55
	159 913,33
	8 795 232,88
	361
	276
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	240
	228
	382 401,43
	7 648 028,59
	7 265 627,16
	7 456 827,88
	164 050,21
	546 451,64

	2
	Тепловые сети от Байдаевской центральной котельной кадастровый № 42:30:0000000:2775 
	000000288
	12.11.2015
	13 320 385,08
	147
	31.12.2022
	85
	62
	90 614,86
	5 618 121,60
	361
	276
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	240
	228
	244 266,16
	4 885 323,13
	4 641 056,97
	4 763 190,05
	104 790,18
	349 056,34

	3
	Тепловые сети от Зыряновской районной котельной пртяженность 38972 м кадастр. № 42:30:0000000:2854
	000000289
	12.11.2015
	20 263 688,69
	140
	31.12.2022
	85
	55
	144 740,63
	7 960 734,84
	361
	276
	01.01.2023
	01.01.2026
	36
	240
	228
	346 118,91
	6 922 378,12
	6 576 259,22
	6 749 318,67
	148 485,01
	494 603,92

	ИТОГО:
	
	
	55 971 939,28
	
	
	
	
	
	22 374 089,32
	
	
	
	
	
	
	
	972 786,49
	19 455 729,84
	18 482 943,35
	
	417 325,41
	1 390 111,90







Таблица 11. 
Расчет стоимости арендной платы по договору № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025 (тепловые сети)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость, руб.
	Дата ввода в эксплуатацию
	Амортизационная группа по инвентарным карточкам
	Максимальный срок полезного использования в соответствии с группой из инвентарной карточки
	Дата расчета
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Среднегодовая стоимость имущества, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Сумма арендной платы в год, руб. без НДС

	1
	Тепловые сети от котельной «Притомская»
	12.11.2015
	3 104 595,09
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	206 973,01
	1 017 617
	810 644
	914 131
	20 110,88
	227 083,89

	2
	Тепловые сети от котельной «Садопарк»
	12.11.2015
	362 736,02
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	24 182,40
	118 897
	94 714
	106 806
	2 349,72
	26 532,12

	3
	Тепловые сети от котельной № 6
	12.11.2015
	428 124,56
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	28 541,64
	140 330
	111 788
	126 059
	2 773,30
	31 314,94

	4
	Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной № 1
	12.11.2015
	2 628 322,07
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	175 221,47
	861 506
	686 284
	773 895
	17 025,69
	192 247,16

	5
	Тепловые сети от котельной Абагур-Лесной № 2
	12.11.2015
	3 104 290,01
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	206 952,67
	1 017 517
	810 565
	914 041
	20 108,90
	227 061,57

	6
	Тепловые сети от котельной Абагур-разъезд №1
	12.11.2015
	325 555,75
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	21 703,72
	106 710
	85 006
	95 858
	2 108,88
	23 812,60

	7
	Тепловые сети от котельной Абагур-разъезд №2
	12.11.2015
	772 837,68
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	51 522,51
	253 319
	201 797
	227 558
	5 006,27
	56 528,78

	8
	Тепловые сети от котельной ООО «ЕвразЭк»
	12.11.2015
	241 559,01
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	16 103,93
	79 178
	63 074
	71 126
	1 564,77
	17 668,70

	9
	Тепловые сети от котельной ОРК «Таргай»
	12.11.2015
	1 020 302,49
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	68 020,17
	334 432
	266 412
	300 422
	6 609,29
	74 629,46

	10
	Тепловые сети от котельной п. Листвяги
	12.11.2015
	4 238 147,42
	12.11.2015
	6
	180
	01.01.2026
	121
	59
	47
	282 543,16
	1 389 171
	1 106 627
	1 247 899
	27 453,78
	309 996,94

	11
	Тепловая сеть от т. А (врезка в надземную теплотрассу к жилому дому по ул.Касательная, 8 до Наружной стены - 1 гаража
	21.09.2023
	10 000,00
	21.09.2023
	6
	180
	01.01.2026
	27
	153
	141
	666,67
	8 500
	7 833
	8 167
	179,67
	846,34

	ИТОГО:
	
	16 236 470,10
	
	
	
	
	
	
	
	1 082 431,34
	
	
	
	105 291,15
	1 187 722,49



Таблица 12. 
Расчет стоимости арендной платы по договору № СГ-20-25/КОР-81-25 от 06.05.2025 (тепловые сети)

	№ п/п
	Наименование объекта, инвентарный номер
	Инвентарный номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, руб.
	Максимальный срок полезного использования, мес.
	Дата расчета 
	Прошло
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб.
	Остаточная стоимость на 01.01.2026
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Среднегодовая стоимость имущества за год, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Сумма арендной платы в месяц, руб. без НДС
	Сумма арендной платы в месяц, руб. с НДС
	Сумма арендной платы в год, руб. без НДС

	1
	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до границы зем. участка нежилого здания 1,2 по ул.375 км. здание 32, корпус 7, L=23м, 0Б-005369
	0Б-005369
	31.08.2023
	335 534,38
	240
	01.01.2026
	28
	212
	200
	16 776,72
	296 388,70
	279 611,98
	288 000,34
	6 336,01
	1 926,06
	2 311,27
	23 112,72

	2
	Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка части жилого дома по ул. Поссоветская, 8 кв.2, L=16м., 0Б-005344
	0Б-005344
	30.11.2022
	158 250,95
	240
	01.01.2026
	37
	203
	191
	7 912,55
	133 853,93
	125 941,38
	129 897,65
	2 857,75
	897,52
	1 077,02
	10 770,24

	3
	Тепловая сеть К-2а - граница земельного участка ИЖД по ул.Поссоветская, 5, L=8,5, 0Б-005345
	0Б-005345
	30.11.2022
	353 622,73
	240
	01.01.2026
	37
	203
	191
	17 681,14
	299 105,89
	281 424,76
	290 265,32
	6 385,84
	2 005,58
	2 406,70
	24 066,96

	4
	Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка индивидуального жилого дома по ул. Орлова (строительный номер 31) (кадастровый номер 42:30:0306014:170), L=5 м., 0Б-005416
	0Б-005416
	09.01.2024
	94 641,03
	240
	01.01.2026
	24
	216
	204
	4 732,05
	85 176,93
	80 444,88
	82 810,90
	1 821,84
	546,16
	655,39
	6 553,92

	ИТОГО:
	 
	 
	942 049,09
	 
	 
	 
	 
	 
	47 102,45
	 
	 
	 
	17 401,44
	5 375,32
	6 450,38
	64 503,84









Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 651 тыс. руб. на производство тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения на сумму 39 тыс. руб. (стр. 22 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на сумму 155 тыс. руб. (стр. 22 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на сумму 265 тыс. руб. (стр. 22 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сумму 334 тыс. руб. (стр. 22 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по утилизации отходов (мусора) на сумму 4 тыс. руб. (стр. 22 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за негативное воздейтвие на централизованную систему водоотведения на сумму 198 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод на сумму 491 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты за сбор, обезвреживание и вывоз опасных отходов на сумму 13 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сумму 29 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе оплаты услуг по утилизации отходов (мусора) на сумму 14 тыс. руб. (стр. 48 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прочих налогов (выбросы в пределах норм) на сумму 109 тыс. руб. (стр. 44 том 6).
Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:
39 + 155 + 265 + 334 + 4 + 198 + 491 + 13 + 29 + 14 + 109 = 1 651 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
19 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 9 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на площадку козлового крана Зыряновской районной котельной на сумму 1 тыс. руб. (стр. 95 том 3).
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на группу котельных АБК, КЦК, ЗРК, БЦК на сумму 9 тыс. руб. (стр. 94 том 3).
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на котельные «Притомский» и «Листвяги» на сумму 9 тыс. руб. (стр. 97 том 3).
Экономически обоснованные расходы на производство тепловой энергии при этом составили:
1 + 9 + 9 = 19 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «Группа страховых компаний «Югория» на участок трубопровода теплосети Орджоникидзевского района на сумму 9 тыс. руб. (стр. 96 том 3).
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год, в части передачи тепловой энергии.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.
Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 621 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 4 384 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 1 621 тыс. руб., в части производства тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 4 384 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Эксперты признают указанные величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Водный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
165 тыс. руб. на производство тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе прочих налогов на сумму 154 тыс. руб. (водный налог) (стр. 44 том 6).
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 11 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.




Государственная пошлина

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 491 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 123 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 1 007 тыс. руб., в части производства тепловой энергии (стр. 44 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 26 за 2024 год в разрезе услуг банков на сумму 109 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии (стр. 44 том 6).
Эксперты признают указанные величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 484 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
14 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:
- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %); 
-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);
- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 % (стр. 2 том 6.2)).
Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
163 591 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 31 485 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экономически обоснованный размер отчислений на социальные нужды составил:
431 488 тыс. руб. (плановый фонд оплаты труда) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 130 309 тыс. руб., в части производства тепловой энергии.
30 792 тыс. руб. (плановый фонд оплаты труда) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 9 299 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии.
Эксперты признают получившиеся величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
33 282 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 22 186 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.


Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 872 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 13 290 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 10 872 тыс. руб., в части производства тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Расчет амортизационных отчислений на 2026 в контуре котельных на сумму 13 290 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии (стр. 98 том 3) (таблица 13). Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Эксперты признают указанные величины затрат экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.



Таблица 13. 
Расчет амортизации основных средств на 2026 год

	Группа учета ОС
	
	
	
	
	
	Остаточная стоимость на 01.01.2026 г, руб
	Остаточная стоимость на 31.12.2026
	Среднегодовая стоимость имущества, руб.
	Налог на имущество, 2,2%
	Вид деятельности

	Основное средство
	Инвентарный номер
	Основное средство.Код по ОКОФ
	Дата принятия к учету
	Максимальный срок полезного использования, мес
	Стоимость
	Прошло на 01.01.2026
	Осталось на 01.01.2026
	Осталось на 31.12.2026
	Годовая сумма амортизации, руб.
	
	
	
	
	

	Здания
	12 412 000,00
	
	
	
	412 587,26
	11 139 855,96
	10 727 268,70
	10 933 562,33
	240 538,37
	

	Склад, ул.Слесарная. д.2, корп.3 S=1052,5м2
	0Б-005241
	210.00.11.10.430
	12.12.2022
	361
	12 412 000,00
	37
	324
	312
	412 587,26
	11 139 855,96
	10 727 268,70
	10 933 562,33
	240 538,37
	производство ТЭ

	Сооружения
	85 916 645,76
	
	
	
	6 371 257,38
	75 957 141,96
	69 585 884,59
	72 771 513,28
	1 600 973,29
	

	Топочное устройство котла №3 смонтированное на территории Абашевская районная котельная
	0Б-005334
	330.25.30.11.120
	30.12.2022
	180
	17 245 119,09
	36
	144
	132
	1 149 674,61
	13 796 095,27
	12 646 420,67
	13 221 257,97
	290 867,68
	производство ТЭ

	Котел КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150П), зав.№300 установленный на Зыряновской райнной котельной
	0Б-005749
	330.25.30.11.120
	02.10.2024
	180
	42 644 951,60
	15
	165
	153
	2 842 996,77
	39 091 205,63
	36 248 208,86
	37 669 707,25
	828 733,56
	производство ТЭ

	Тепловая сеть от ТК-75 до наружной стены многоквартирного жилого дома № 88 по ул. Пархоменко;
	0Б-005373
	220.41.20.20.713
	11.09.2023
	240
	1 426 111,06
	28
	212
	200
	71 305,55
	1 259 731,44
	1 188 425,88
	1 224 078,66
	26 929,73
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-30 до границы земельного участка Поликлиники на 200 посещений в смену по ул. День Шахтера, 14, L=36 м.
	0Б-005700
	220.41.20.20.713
	29.04.2024
	240
	402 601,40
	20
	220
	208
	20 130,07
	369 051,28
	348 921,21
	358 986,25
	7 897,70
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-33 сущ. через УТ-1 к жилому дому №14Б по ул.Дузенко, L=362.5 м.
	0Б-005711
	220.41.20.20.713
	30.07.2024
	240
	2 652 717,70
	17
	223
	211
	132 635,89
	2 464 816,86
	2 332 180,98
	2 398 498,92
	52 766,98
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-37а до наружной стены здания №2 по ул. Ватутина, L=104 м.
	0Б-005750
	220.41.20.20.713
	21.10.2024
	120
	912 817,15
	14
	106
	94
	91 281,72
	806 321,82
	715 040,10
	760 680,96
	16 734,98
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-44 до наружной стены здания №7 по ул. Тузовского, L=156 м.
	0Б-005751
	220.41.20.20.713
	23.10.2024
	120
	1 026 919,30
	14
	106
	94
	102 691,93
	907 112,05
	804 420,12
	855 766,08
	18 826,85
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-65 до наружной стены МКД №47/2 по ул. Мурманская, L=14 м.
	0Б-005752
	220.41.20.20.713
	18.10.2024
	120
	92 159,42
	14
	106
	94
	9 215,94
	81 407,49
	72 191,55
	76 799,52
	1 689,59
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-123 до наружной стены МКД №30 по ул. Радищева, L=28 м.
	0Б-005757
	220.41.20.20.713
	12.11.2024
	120
	184 318,85
	14
	106
	94
	18 431,89
	162 814,98
	144 383,10
	153 599,04
	3 379,18
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-67, через УТ-1, УТ-2 до наруж. стен МКД по ул.Мурманская, ул.Тульская, L=427 м.
	0Б-005759
	220.41.20.20.713
	08.11.2024
	120
	5 621 724,86
	14
	106
	94
	562 172,49
	4 965 856,96
	4 403 684,47
	4 684 770,72
	103 064,96
	передача от котельных

	Тепловая сеть от ТК-22- УТ-1- наружная стена МКД по ул. Тузовского, 11а, L=408 м.
	0Б-005760
	220.41.20.20.713
	15.11.2024
	120
	6 087 788,24
	14
	106
	94
	608 778,82
	5 377 546,28
	4 768 767,45
	5 073 156,87
	111 609,45
	передача от котельных

	Тепловые сети Квартал 13 Орджоникидзевского района, г. Новокузнецка, L=512 м.
	0Б-005763
	220.41.20.20.713
	01.10.2024
	120
	7 127 900,16
	15
	105
	93
	712 790,02
	6 236 912,64
	5 524 122,62
	5 880 517,63
	129 371,39
	передача от котельных

	Тепловая сеть от УТ-1 до наружной стены МКД №71А по ул. Пархоменко, L=56 м.
	0Б-005777
	220.41.20.20.713
	05.12.2024
	120
	491 516,93
	13
	107
	95
	49 151,69
	438 269,26
	389 117,57
	413 693,42
	9 101,26
	передача от котельных

	Машины и оборудование (кроме офисного)
	64 443 387,41
	
	
	
	6 449 989,70
	43 653 507,03
	37 203 517,32
	40 428 512,18
	
	

	Бурорыхлительный комплекс
	0Б-005377
	330.28.22.18.140
	02.10.2023
	180
	26 038 087,38
	27
	153
	141
	1 735 872,49
	22 132 374,27
	20 396 501,78
	21 264 438,03
	
	производство ТЭ

	Распределительное устройство 6 кВ с установленным вводом резерва    
    
	0Б-005378
	330.30.20.31.117
	02.10.2023
	240
	3 675 068,52
	27
	213
	201
	183 753,43
	3 261 623,31
	3 077 869,89
	3 169 746,60
	
	производство ТЭ

	Частотный привод сетевого насоса №3 с заменой электродвигателя 315 кВт, АРК
	0Б-005745
	330.30.20.31.117
	20.09.2024
	120
	2 864 506,61
	15
	105
	93
	286 450,66
	2 506 443,28
	2 219 992,62
	2 363 217,95
	
	производство ТЭ

	Система диспетчеризации на ТК-1/1 по адресу г.Новокузнецк, ул. Пушкина, 2
	0Б-004765
	320.26.30.1
	30.09.2021
	61
	3 963 750,00
	51
	10
	0
	649 795,08
	649 795,08
	0,00
	324 897,54
	
	передача от котельных

	Система диспетчеризации на ТК-14 по адресу г.Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, 15
	0Б-004766
	320.26.30.1
	30.09.2021
	61
	3 963 750,00
	51
	10
	0
	649 795,08
	649 795,08
	0,00
	324 897,54
	
	передача от котельных

	Генератор сварочный  Energo EB 7.0/230-W220R
	0Б-004767
	330.30.20.31.117
	19.01.2022
	61
	136 600,87
	47
	14
	2
	26 872,30
	31 351,02
	4 478,72
	17 914,87
	
	передача от котельных

	Молоток отбойный Bosh GSH16-30 б/у
	0Б-004768
	330.28.99.39.190
	30.09.2021
	61
	50 666,94
	51
	10
	0
	8 306,06
	8 306,06
	0,00
	4 153,03
	
	передача от котельных

	Молоток отбойный Bosh GSH16-30 б/у
	0Б-004770
	330.28.99.39.190
	30.09.2021
	61
	50 666,94
	51
	10
	0
	8 306,06
	8 306,06
	0,00
	4 153,03
	
	передача от котельных

	Генератор сварочный  EB 6,5/400-W220R, ток 20-220А
	0Б-004788
	330.30.20.31.117
	01.10.2021
	61
	178 956,76
	51
	10
	0
	29 337,17
	29 337,17
	0,00
	14 668,59
	
	передача от котельных

	Резчик швов TSS RH-500L-I
	0Б-005244
	330.28.92.30.140
	01.01.2022
	85
	105 315,00
	48
	37
	25
	14 868,00
	45 843,00
	30 975,00
	38 409,00
	
	передача от котельных

	Резчик швов TSS RH-500L-I
	0Б-005246
	330.28.92.30.140
	01.01.2022
	85
	105 315,00
	48
	37
	25
	14 868,00
	45 843,00
	30 975,00
	38 409,00
	
	передача от котельных

	Генератор сварочный  Fubag WS 230 DS ES
	0Б-005365
	330.28.29
	03.07.2023
	60
	119 379,00
	30
	30
	18
	23 875,80
	59 689,50
	35 813,70
	47 751,60
	
	передача от котельных

	Генератор сварочный  Fubag WS 230 DS ES
	0Б-005366
	330.28.29
	03.07.2023
	60
	119 379,00
	30
	30
	18
	23 875,80
	59 689,50
	35 813,70
	47 751,60
	
	передача от котельных

	Солерастворитель С-1.0-1.0 (00.1133.047)
	0Б-005723
	330.25.30.12.110
	05.09.2024
	120
	111 100,00
	16
	104
	92
	11 110,00
	96 286,67
	85 176,67
	90 731,67
	
	производство ТЭ

	Электропривод ИРБИ813-15-0,4-2002У2 (Мощность 15 кВт, Ток статора 32А, Встроенный тормозной резисто)
	0Б-005249
	330.25.30.12
	20.05.2022
	85
	120 000,00
	43
	42
	30
	16 941,18
	59 294,12
	42 352,94
	50 823,53
	
	производство ТЭ

	Электропривод ИРБИ813-37-0,4-1002У2 (Мощность 37 кВт, Ток статора 76А)
	0Б-005250
	330.25.30.12
	20.05.2022
	85
	198 000,00
	43
	42
	30
	27 952,94
	97 835,29
	69 882,35
	83 858,82
	
	производство ТЭ

	Электропривод ИРБИ833-30-0,4-1022У2 (Мощность 30 кВт, Ток статора 63А)
	0Б-005251
	330.25.30.12
	20.05.2022
	85
	198 000,00
	43
	42
	30
	27 952,94
	97 835,29
	69 882,35
	83 858,82
	
	производство ТЭ

	Электропривод ИРБИ833-30-0,4-1022У2 (Мощность 30 кВт, Ток статора 63А)
	0Б-005252
	330.25.30.12
	20.05.2022
	85
	198 000,00
	43
	42
	30
	27 952,94
	97 835,29
	69 882,35
	83 858,82
	
	производство ТЭ

	Электродвигатель MKTF 1Ф 2П 311-6Б (1001) 11кВт 945 об/мин
	0Б-005253
	330.25.30.12
	20.05.2022
	85
	125 524,00
	43
	42
	30
	17 721,04
	62 023,62
	44 302,59
	53 163,11
	
	производство ТЭ

	Электродвигатель MKTF 1Ф 2П 312-6Б (1001) 15кВт 955 об/мин
	0Б-005254
	330.25.30.12
	20.05.2022
	85
	142 500,00
	43
	42
	30
	20 117,65
	70 411,76
	50 294,12
	60 352,94
	
	производство ТЭ

	Электродвигатель MKTF 1Ф 2П 312-6Б (1001) 15кВт 955 об/мин
	0Б-005255
	330.25.30.12
	20.05.2022
	85
	142 500,00
	43
	42
	30
	20 117,65
	70 411,76
	50 294,12
	60 352,94
	
	производство ТЭ

	Узел учета тепловой энергии, смонтированный на территории Зыряновская районная котельная
	0Б-005298
	330.26.51.66
	30.09.2022
	120
	4 542 117,00
	39
	81
	69
	454 211,70
	3 065 928,98
	2 611 717,28
	2 838 823,13
	
	производство ТЭ

	Узел учета тепловой энергии и теплоносителя АРК
	0Б-005370
	330.26.51.66
	01.07.2023
	120
	1 699 983,34
	30
	90
	78
	169 998,33
	1 274 987,51
	1 104 989,17
	1 189 988,34
	
	производство ТЭ

	Система диспетчеризации на тепловой камере БЦК по адресу г.Новокузнецк, ул. Слесарная, 12
	0Б-005300
	320.26.30.1
	30.09.2022
	84
	2 586 804,00
	39
	45
	33
	369 543,43
	1 385 787,86
	1 016 244,43
	1 201 016,14
	
	производство ТЭ

	Система диспетчеризации БЦК по адресу ул. Слесарная, д.12
	0Б-005301
	320.26.30.1
	30.09.2022
	84
	1 724 385,30
	39
	45
	33
	246 340,76
	923 777,84
	677 437,08
	800 607,46
	
	производство ТЭ

	Система диспетчеризации на тепловой камере ЗРК по адресу г.Новокузнецк, ул.Пархоменко,110
	0Б-005305
	320.26.30.1
	30.09.2022
	84
	2 518 730,50
	39
	45
	33
	359 818,64
	1 349 319,91
	989 501,27
	1 169 410,59
	
	производство ТЭ

	Система диспетчеризации ЗРК по адресу ул. Пархоменко, д.110
	0Б-005306
	320.26.30.1
	30.09.2022
	84
	1 655 409,80
	39
	45
	33
	236 487,11
	886 826,68
	650 339,56
	768 583,12
	
	производство ТЭ

	Система диспетчеризации АРК по адресу ул. Кавказская, д.26
	0Б-005307
	320.26.30.1
	30.09.2022
	84
	1 793 360,80
	39
	45
	33
	256 194,40
	960 729,00
	704 534,60
	832 631,80
	
	производство ТЭ

	Частотный (привод) преобразователь электродвигателя дымососа котла №1 ЧП-160кВт напольного исполнени
	0Б-005309
	330.30.20.31.117
	30.09.2022
	120
	734 031,34
	39
	81
	69
	73 403,13
	495 471,15
	422 068,02
	458 769,59
	
	производство ТЭ

	Частотный (привод) преобразователь электродвигателя дымососа котла №2 ЧП-160кВт напольного исполнени
	0Б-005310
	330.30.20.31.117
	30.09.2022
	120
	734 031,34
	39
	81
	69
	73 403,13
	495 471,15
	422 068,02
	458 769,59
	
	производство ТЭ

	Частотный (привод) преобразователь электродвигателя дымососа котла №3 ЧП-160кВт напольного исполнени
	0Б-005311
	330.30.20.31.117
	30.09.2022
	120
	734 031,34
	39
	81
	69
	73 403,13
	495 471,15
	422 068,02
	458 769,59
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления котла №1 с частотным регулированием
	0Б-005335
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,58
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,71
	233 507,75
	252 966,73
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления котла №2 с частотным регулированием
	0Б-005336
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,58
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,71
	233 507,75
	252 966,73
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления котла №3 с частотным регулированием
	0Б-005337
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,58
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,71
	233 507,75
	252 966,73
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления котла №4 с частотным регулированием
	0Б-005338
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,58
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,71
	233 507,75
	252 966,73
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления котла №5 с частотным регулированием
	0Б-005339
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,58
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,71
	233 507,75
	252 966,73
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления котла №6 с частотным регулированием
	0Б-005340
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,58
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,71
	233 507,75
	252 966,73
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления магистрального 1 очереди с частотным регулированием
	0Б-005341
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,58
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,71
	233 507,75
	252 966,73
	
	производство ТЭ

	Электропривод конвейера золоудаления наклонного 1 очереди с частотным регулированием
	0Б-005342
	330.28.29
	30.12.2022
	120
	389 179,57
	36
	84
	72
	38 917,96
	272 425,70
	233 507,74
	252 966,72
	
	производство ТЭ

	Другие виды основных средств
	1 540 981,92
	
	
	
	220 140,27
	825 526,03
	605 385,75
	715 455,89
	
	

	Оптимизация и ведение полного учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды БЦК
	0Б-005299
	330.26.51.52
	30.09.2022
	84
	750 007,50
	39
	45
	33
	107 143,93
	401 789,73
	294 645,80
	348 217,77
	
	производство ТЭ

	Оптимизация и ведение полного учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды ЗРК
	0Б-005304
	330.26.51.52
	30.09.2022
	84
	790 974,42
	39
	45
	33
	112 996,35
	423 736,30
	310 739,95
	367 238,12
	
	производство ТЭ

	Итого по основным средствам в собственности, в т.ч.
	164 313 015,09
	
	
	
	13 453 974,61
	131 576 030,98
	118 122 056,36
	
	1 841 511,66
	

	производство ТЭ
	
	
	
	
	129 492 660,51
	
	
	
	9 625 489,26
	106 918 234,45
	97 292 745,19
	
	1 360 139,61
	

	передача ТЭ
	
	
	
	
	34 820 354,58
	
	
	
	3 828 485,35
	24 657 796,53
	20 829 311,18
	
	481 372,06
	

	Инвестиционная программа
	201 700 930,00
	
	
	
	10 708 264,00
	194 604 558,25
	183 896 294,25
	189 250 426,25
	4 163 509,38
	

	Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР, ИП 2023 и 2024 гг
	
	
	31.03.2025
	240
	43 266 760,00
	9
	231
	219
	2 163 338,00
	41 644 256,50
	39 480 918,50
	40 562 587,50
	892 376,93
	передача от котельных

	Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	
	
	31.03.2025
	240
	38 020 590,00
	9
	231
	219
	1 901 029,50
	36 594 817,88
	34 693 788,38
	35 644 303,13
	784 174,67
	передача от котельных

	Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР, ИП 2024 и 2025 гг
	
	
	31.03.2025
	240
	63 064 110,00
	9
	231
	219
	3 153 205,50
	60 699 205,88
	57 546 000,38
	59 122 603,13
	1 300 697,27
	передача от котельных

	Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	
	
	31.03.2025
	240
	44 885 120,00
	9
	231
	219
	2 244 256,00
	43 201 928,00
	40 957 672,00
	42 079 800,00
	925 755,60
	передача от котельных

	Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи с заменой электродвигателей Абашевской районной котельной. В 2025 году
	
	
	31.12.2025
	120
	12 464 350,00
	0
	120
	108
	1 246 435,00
	12 464 350,00
	11 217 915,00
	11 841 132,50
	260 504,92
	производство ТЭ

	Итого по инвестиционной программе, в т.ч.
	
	
	
	
	201 700 930,00
	
	
	
	10 708 264,00
	194 604 558,25
	183 896 294,25
	189 250 426,25
	4 163 509,38
	

	производство ТЭ
	
	
	
	
	12 464 350,00
	
	
	
	1 246 435,00
	12 464 350,00
	11 217 915,00
	11 841 132,50
	260 504,92
	

	передача ТЭ
	
	
	
	
	189 236 580,00
	
	
	
	9 461 829,00
	182 140 208,25
	172 678 379,25
	177 409 293,75
	3 903 004,46
	

	Всего, в т.ч.
	
	
	
	
	366 013 945,09
	
	
	
	24 162 238,61
	326 180 589,23
	302 018 350,61
	189 250 426,25
	6 005 021,04
	

	производство ТЭ
	
	
	
	
	141 957 010,51
	
	
	
	10 871 924,26
	119 382 584,45
	108 510 660,19
	11 841 132,50
	1 620 644,52
	

	передача ТЭ
	
	
	
	
	224 056 934,58
	
	
	
	13 290 314,35
	206 798 004,78
	193 507 690,43
	177 409 293,75
	4 384 376,52
	



Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2025 составляет 25 % от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 037 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. 
Размер налога на прибыль составляет: 0 тыс. руб. (нормативная прибыль) ÷ 0,75 (проведение к размеру прибыли до налогообложения) 
× 0,25 (налог на прибыль) = 0 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.
Расходы в размере 4 037 тыс. руб., в части передачи тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Реестры неподконтрольных расходов приведены в таблицах 14 – 16.



Таблица 14. 
Реестр неподконтрольных расходов
на производство тепловой энергии
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	12 681
	13 188
	13 716
	14 265
	14 836

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	4 452
	4 452
	4 452
	4 452
	4 452

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	19
	19
	19
	19
	19

	1.4.3
	иные расходы
	2 782
	2 782
	2 782
	2 782
	2 782

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	130 309
	134 167
	138 138
	142 227
	146 437

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	10 872
	10 872
	10 872
	10 872
	10 872

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	158 314
	162 679
	167 178
	171 816
	176 597

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	158 314
	162 679
	167 178
	171 816
	176 597









Таблица 15. 
Реестр неподконтрольных расходов
на передачу тепловой энергии
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	27 135
	28 220
	29 349
	30 523
	31 744

	1.2
	Арендная плата
	2 643
	2 749
	2 859
	2 973
	3 092

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	4 502
	4 502
	4 502
	4 502
	4 502

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	9
	9
	9
	9
	9

	1.4.3
	иные расходы
	4 493
	4 493
	4 493
	4 493
	4 493

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	9 299
	9 575
	9 858
	10 150
	10 450

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	13 290
	13 290
	13 290
	13 290
	13 290

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	56 869
	58 336
	59 858
	61 438
	63 078

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	56 869
	58 336
	59 858
	61 438
	63 078





Таблица 16. 
Реестр неподконтрольных расходов
на реализацию тепловой энергии
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	27 135
	28 220
	29 349
	30 523
	31 744

	1.2
	Арендная плата
	15 324
	15 937
	16 575
	17 238
	17 928

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	8 954
	8 954
	8 954
	8 954
	8 954

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651
	1 651

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	28
	28
	28
	28
	28

	1.4.3
	иные расходы
	7 275
	7 275
	7 275
	7 275
	7 275

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	139 608
	143 742
	147 996
	152 377
	156 887

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	24 162
	24 162
	24 162
	24 162
	24 162

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	215 183
	221 015
	227 036
	233 254
	239 675

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	215 183
	221 015
	227 036
	233 254
	239 675



Расчеты неподконтрольных расходов произведены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.



Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 
в эксплуатацию объектов, источники финансирования

Данные величины предусматриваются инвестиционной программой, утверждаемой для ООО «ЭнергоТранзит» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса.


[bookmark: _Toc147759868][bookmark: _Toc210397655]Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. 
Схема теплоснабжения в административных границах Новокузнецкого городского округа на период до 2044 года утверждена приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010.  Эксперты отмечают отсутствие в актуализированной схеме теплоснабжения данных о полезном отпуске тепловой энергии.
ООО «ЭнергоТранзит» с 2022 года осуществляет деятельность в контуре котельных Новокузнецкого городского округа, соответственно динамика полезного отпуска тепловой энергии имеется только за 2022, 2023 и 2024 годы. Для осуществления данной деятельности в 2022 году предприятию переданы в аренду четыре котельные: Абашевская районная, Зыряновская районная, Байдаевская центральная, Куйбышевская центральная. В 2025 году нагрузки с Куйбышевской центральной котельной переключены на Центральную ТЭЦ. С 2026 года предприятию дополнительно передаются котельные, ранее обслуживаемые ООО «СибЭнерго». 
Таким образом, при отсутствии в актуализированной схеме теплоснабжения данных о полезном отпуске тепловой энергии экспертами предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии от фактического полезного отпуска с учетом динамики за 2022 – 2024 годы, с учетом передачи новых котельных и отключения Куйбышевской центральной котельной. 
Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. На 2026 год потери тепловой энергии принимаются на уровне 42,920 тыс. Гкал, подтвержденном расчетом предприятия и отправленном на утверждение в Минэнерго России.
Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
2,12 % или 7,518 тыс. Гкал. 
Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.
Динамика полезного отпуска тепловой энергии за 2022 – 2024 годы в целом и по группе потребителей население представлена в таблицах 17, 18 по ООО «ЭнергоТранзит» и таблицах 19, 20 ООО «СибЭнерго».
Таблица 17. 
Динамика полезного отпуска тепловой энергии 
ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Полезный отпуск, Гкал
	Динамика изменения, %

	2022
	350213,09
	 

	2023
	342903,35
	-2,09

	2024
	334187,62
	-2,54

	план 2026
	326453
	-2,3 в среднем



Таблица 18. 
Динамика полезного отпуска тепловой энергии по группе потребителей население ООО «ЭнергоТранзит»
	Год
	Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал
	Динамика изменения, %

	2022
	285558,78
	 

	2023
	280714
	-1,70

	2024
	271409
	-3,31

	план 2026
	264608
	-2,5 в среднем





Таблица 19. 
Динамика полезного отпуска тепловой энергии 
ООО «СибЭнерго»
	Год
	Полезный отпуск, Гкал
	Динамика изменения, %

	2022
	77300
	 

	2023
	75231
	-2,68

	2024
	74672,29
	-0,74

	план 2026
	74672
	-1,7 в среднем



Таблица 20. 
Динамика полезного отпуска тепловой энергии по группе потребителей население ООО «СибЭнерго»
	Год
	Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал
	Динамика изменения, %

	2022
	60740
	 

	2023
	59683
	-1,74

	2024
	58932
	-1,26

	план 2026
	58932
	-1,5 в среднем


Полезный отпуск тепловой энергии по Куйбышевской центральной котельной за 2024 год составил 96931 Гкал
Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 21.

Таблица 21. 
Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных
г. Новокузнецк на 2026 год
	№ п/п
	Показатель
	ед. изм.
	Объем тепловой энергии на 2026 год
	в том числе
	в том числе

	
	
	
	
	1 полугодие
	2 полугодие
	до 01.10.2026
	с 01.10.2026

	1.
	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	354,632
	198,814
	155,818
	242,902
	111,730

	2.
	Собственные нужды котельных
	тыс. Гкал
	7,518
	4,215
	3,303
	5,149
	2,369

	3.
	Отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	347,114
	194,599
	152,515
	237,753
	109,361

	3.1.
	в т.ч. полезный отпуск конечным потребителям
	тыс. Гкал
	304,194
	170,537
	133,657
	208,355
	95,839

	3.1.1.
	в т.ч. полезный отпуск населению
	тыс. Гкал
	262,762
	147,309
	115,453
	179,977
	82,785

	3.2.
	потери тепловой энергии в сетях
	тыс. Гкал
	42,920
	24,062
	18,858
	29,398
	13,522



Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
317 688 тыс. руб. на производство тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Протокол испытаний № 038 от 31.01.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 195 том 4.1).
Протокол испытаний № 128 от 28.02.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 197 том 4.1).
Протокол испытаний № 168 от 13.03.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 199 том 4.1).
Протокол испытаний № 305 от 19.04.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 201 том 4.1).
Протокол испытаний № 455 от 29.05.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 203 том 4.1).
Протокол испытаний № 580 от 01.07.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 205 том 4.1).
Протокол испытаний № 723 от 08.08.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 207 том 4.1).
Протокол испытаний № 836 от 09.09.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 209 том 4.1).
Протокол испытаний № 952 от 09.10.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 211 том 4.1).
Протокол испытаний № 1047 от 08.11.2024 ООО «Центра экспертизы угля» на уголь ДР (0-300) (стр. 213 том 4.1).
В соответствии с представленными протоколами испытаний средневзвешенное значение низшей теплоты сгорания составляет 5 039 ккал/кг. 
Переводной коэффициент условного топлива в натуральное при этом составит: 5 039 ккал/кг (калорийность натурального топлива) ÷ 7 000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 0,7199.

Договор № КОР-248-24 от 31.12.2024, заключенный с ООО «Промугольсервис» на поставку угля марки ДГр по цене 1 975,10 руб./т (уголь) и 824,90 руб./т (транспортировка до станции назначения), действующий до 31.12.2025 без автопролонгации (стр. 329 том 3). Конкурсная документация - закупка признана состоявшейся (стр. 337 том 3). Договор заключен в результате проведения торгов.
Экономически обоснованная цена на уголь, с учетом индексации, на 2026 год составила:
1 975,10 руб./т (уголь) × 1,015 (дефлятор на уголь энергетический каменный (2026/2025)) + 824,90 руб./т (транспортировка) × 1,070 (дефлятор на транспорт с исключением трубопроводного (2026/2025)) = 2 887,37 руб./т.

Удельный расход топлива утвержден постановлением РЭК Кузбасса 
от 27.11.2025 № 370 в размере 199,7 кг у.т./Гкал.

Расход натурального топлива при этом составит:
199,7 кг у.т./Гкал (удельный расход топлива) ÷ 0,7199 (переводной коэффициент) = 277,42 кг н.т./Гкал.

Объем натурального топлива при этом составит:
347,114 тыс. Гкал (отпуск тепловой энергии в сеть) × 277,43 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) = 96 296 т.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на производство тепловой энергии составят:
96 296 т (объем натурального топлива) × 2 887,37 руб./т (цена топлива) 
= 278 042 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 39 646 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 
не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению 
из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
215 349 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 15 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 120788 от 01.09.2021, заключенный с ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 4 том 4.2). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.
Договор электроснабжения (третья ценовая категория) № 120863 от 01.03.2025, заключенный с ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2025 с автопролонгацией (стр. 34 том 4.2, стр. 17 том 4.3). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.
Договор электроснабжения (третья ценовая категория) № 114406 от 01.03.2025, заключенный между ООО «СибЭнерго» и ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2025 с автопролонгацией (стр. 97 том 4.3). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.
Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 114407 от 01.03.2025, заключенный между ООО «СибЭнерго» и ООО «Энергосбыт», действующий до 31.12.2025 с автопролонгацией (стр. 96 том 4.2, стр. 79 том 4.3). Согласно пункту 6.1 Договора расчеты за электрическую энергию и мощность производятся по нерегулируемым (свободным) ценам, рассчитанным ПАО «Кузбассэнергосбыт», опубликованных на его официальном сайте в качестве предельных уровней.

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе расходов на электроэнергию на сумму 125 459 тыс. руб. (стр. 45 том 6). Экономически обоснованные расходы на 2026 год при этом составят:
[bookmark: _Hlk211247128]125 459 тыс. руб. × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 162 470 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk211247056]Оборотно-сальдовая ведомость ООО «СибЭнерго» (регулируемые котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе расходов на электроэнергию на сумму 31 979 тыс. руб. (стр. 48 том 6). Экономически обоснованные расходы на 2026 год при этом составят:
31 979 тыс. руб. × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 41 413 тыс. руб.
Общие экономически обоснованные затраты по данной статье на производство тепловой энергии на 2026 год составят: 
162 470 + 41 413 = 203 883 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
 

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе расходов на электроэнергию на сумму 11 тыс. руб. (стр. 45 том 6). Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии на 2026 год при этом составят:
11 тыс. руб. × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 14 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 11 466 тыс. руб. на производство тепловой энергии, 1 тыс. руб. на передачу тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 527 тыс. руб. на производство тепловой энергии.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «ЭнергоТранзит» за 2024 год (стр. 61 том 5).
Счета-фактуры МКП «ВКХ», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 93 том 5).
Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 117 том 5).
В соответствии с представленными счетами-фактурами, средневзвешенная цена на холодную воду в 2026 году, с учетом индексации, должна составить:
(77 482 797 руб. ÷ 1 492 489 куб. м) × 1,048 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2025/2024) × 1,042 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2026/2025) = 56,70 руб./куб. м. 
В соответствии с представленными счетами-фактурами, средневзвешенная цена на водоотведение в 2026 году, с учетом индексации, должна составить:
(3 157 327 руб. ÷ 94 377 куб. м) × 1,048 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2025/2024) × 1,042 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2026/2025) = 36,53 руб./куб. м. 

Расчет объема холодной воды и отводимых стоков ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (стр. 34 том 5) на производство тепловой энергии. Экономически обоснованные расходы на 2026 год на производство тепловой энергии должны составить:
39,891 тыс. куб. м (расход воды на производство тепловой энергии) × 56,70 руб./куб. м (средневзвешенная цена на холодную воду) + 69,910 тыс. куб. м (отводимые стоки) × 36,53 руб./куб. м (средневзвешенная цена на отводимые стоки) = 4 816 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 4 711 тыс. руб. на производство тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на приведена в таблицах 22 – 24.

Таблица 22. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
на производство тепловой энергии
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Расходы на топливо
	278 042
	290 276
	298 113
	306 162
	314 428

	2
	Расходы на электрическую энергию
	203 883
	222 436
	233 335
	244 768
	256 762

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	4 816
	5 013
	5 214
	5 423
	5 640

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	486 741
	517 725
	536 662
	556 353
	576 830






Таблица 23. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
на передачу тепловой энергии
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	14
	15
	16
	17
	18

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	14
	15
	16
	17
	18




Таблица 24. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
на реализацию тепловой энергии
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Расходы на топливо
	278 042
	290 276
	298 113
	306 162
	314 428

	2
	Расходы на электрическую энергию
	203 897
	222 451
	233 351
	244 785
	256 780

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	4 816
	5 013
	5 214
	5 423
	5 640

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	486 755
	517 740
	536 678
	556 370
	576 848



Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.
Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2024 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):
[image: ](27)
Операционные расходы 2024 года на производство тепловой энергии = 427 979 тыс. руб. × (1 – 1%÷100%) × 1,085 × (1 + 0,75×0) = 459 713 тыс. руб.

Операционные расходы 2024 года на передачу тепловой энергии = 144 076 тыс. руб. × (1 – 1%÷100%) × 1,085 × (1 + 0,75×0) = 154 759 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблицах 25, 26.
Таблица 1. 

Таблица 25. 
[bookmark: _Toc147759875][bookmark: _Toc210397661]Расчет операционных расходов
на производство тепловой энергии

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	2023*
	2024

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,06
	1,085

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	
	

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	352,8
	352,8

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	427 979
	459 713


* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Таблица 26. 
Расчет операционных расходов
на передачу тепловой энергии

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	2023*
	2024

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,06
	1,085

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	1 418,79
	1 418,79

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	
	

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	144 076
	154 759


* – первый год долгосрочного периода регулирования.
Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, подтверждаются Расчетом объема передачи тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» от котельных за 2024 год (стр. 2 том 7).
Расходы арендную плату подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год в разрезе аренды котельных и склада (стр. 45 том 6).
Расходы плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 (стр. 22 том 6).
Расходы на обязательное страхование подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 (стр. 45 том 6).
Расходы на уплату налога на имущество подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год (стр. 26 том 6).
Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год (стр. 45 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год (стр. 25 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год (стр. 26 том 6).
Амортизационные отчисления подтверждаются Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год (стр. 45 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год (стр. 25 том 6).

Расчеты неподконтрольных расходов приведены в таблицах 27 – 29.



Таблица 27. 
[bookmark: _Toc210397662]Реестр неподконтрольных расходов
на производство тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	6 169

	1.2
	Арендная плата
	10 842

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	2 619

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	797

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	15

	1.4.3
	иные расходы
	1 807

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	57 901

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	10 096

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	8 385

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	96 012

	2
	Налог на прибыль
	15 869

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	111 881









Таблица 28. 
Реестр неподконтрольных расходов
на передачу тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	3 497

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	13

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	13

	1.4.3
	иные расходы
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	15 032

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	5 490

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	24 032

	2
	Налог на прибыль
	3 280

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	27 312







Таблица 29. 
Реестр неподконтрольных расходов
на реализацию тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	6 169

	1.2
	Арендная плата
	14 339

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	2 632

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	797

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	28

	1.4.3
	иные расходы
	1 807

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	72 933

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	10 096

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	13 875

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	120 044

	2
	Налог на прибыль
	19 149

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	139 193




Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестры расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлены в таблицах 30 – 32.

Таблица 30. 
[bookmark: _Toc210397663]Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на производство тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	242 371

	2
	Расходы на электрическую энергию
	142 523

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	6 693

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	391 587




Таблица 31. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на передачу тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	21

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	21






Таблица 32. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на реализацию тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	242 371

	2
	Расходы на электрическую энергию
	142 544

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	6 693

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	391 608



Сводные расчеты фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлены в таблицах 33 – 35.

 


Таблица 33. 
[bookmark: _Toc210397664]Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на производство тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	459 713

	2
	Неподконтрольные расходы
	111 881

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	391 587

	4
	Прибыль
	63 475

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	31 727

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	30 149

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	1 088 532






Таблица 34. 
Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на передачу тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	154 759

	2
	Неподконтрольные расходы
	27 312

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	21

	4
	Прибыль
	13 120

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	8 253

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	48 942

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	252 407







Таблица 35. 
Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на реализацию тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	614 472

	2
	Неподконтрольные расходы
	139 193

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	391 608

	4
	Прибыль
	76 595

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	39 980

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	79 091

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	1 340 939




Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.



Таблица 2. 

[bookmark: _Toc147759879][bookmark: _Toc210397665]Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)
Таблица 36. 

	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1 340 939

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	1 136 323

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. Гкал
	334,188

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	187,352

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	146,836

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 641 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 388).
	руб./Гкал
	3 221,88

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 641 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 388).
	руб./Гкал
	3 627,84

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	204 616



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 204 616 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 204 616 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 234 406 тыс. руб. 
При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере -346 636 тыс. руб. Сумма корректировки, относящаяся на Куйбышевскую центральную котельную, перешедшую в контур теплоснабжения Центральная ТЭЦ, пропорционально полезному отпуску тепловой энергии, в размере 
-100 075 тыс. руб., учтена при регулировании тарифов в соответствующем контуре теплоснабжения. Экономически обоснованная величина корректировки, подлежащая возмещению, составляет:
(-346 636) – (-100 075) = -246 561 тыс. руб.
Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. 
Кроме того, ООО «ЭнергоТранзит» представило отчет о выполнении ремонтной программы в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» IP.RP.WARM.6.42.EIAS за 2024 год, в соответствии с которым совокупный объем невыполнения ремонтной программы по трем контурам составил 
-144 550 тыс. руб. С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», эксперты считают экономически обоснованным исключить указанную величину из НВВ предприятия в рассматриваемом контуре теплоснабжения на 2026 год.
В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 234 406 + 246 561 – 144 550 = 336 417 тыс. руб.


[bookmark: _Toc53751105][bookmark: _Toc179360447][bookmark: _Toc210397606]Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, [image: ], рассчитывается 
по формуле:

[image: ] (тыс. руб.), (23)
где:
[image: ] - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;
[image: ] - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.;
(в редакции приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18)
[image: ] - объем фактического исполнения инвестиционной программы 
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, 
тыс. руб.;
[image: ] - учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.; [image: ] может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.
В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина [image: ] принимается равной расчетному значению [image: ], определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:
[image: ] (тыс. руб.), (24)
где:
[image: ] - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);
[image: ] - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал 
(тыс. куб. м).
Расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, произведенный на основании данных 2024, года выглядит следующим образом:

[bookmark: _Hlk211256524][image: ]= 334,188 тыс. Гкал ÷ 377,968 тыс. Гкал × 152 389 тыс. руб. 
= 134 738 тыс. руб.
[image: ]= 152 389 тыс. руб. × (136 838 тыс. руб. ÷ 134 738 тыс. руб. – 1) = 2 375 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, пунктом 51 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, корректировка валовой выручки осуществляется в связи с неисполнением инвестиционной программы.
Так как объем фактического исполнения инвестиционной программы превышает плановый расчетный размер инвестиционной программы, дельта КИП имеет положительное значение, а значит не применяется.


[bookmark: _Toc147759880][bookmark: _Toc210397666]Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «ЭнергоТранзит» в контуре 
теплоснабжения котельных

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Таблица 37. 
Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на производство тепловой энергии
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	704 428
	725 279
	746 747
	768 851
	791 609

	2
	Неподконтрольные расходы
	158 314
	162 679
	167 178
	171 816
	176 597

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	486 741
	517 725
	536 662
	556 353
	576 830

	4
	Прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	53 572
	55 770
	57 624
	59 543
	61 530

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	113 702
	0
	0
	0
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-281 700
	50 000
	80 000
	80 000
	71 700

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	1 235 057
	1 511 453
	1 588 211
	1 636 563
	1 678 266



Таблица 38. 
Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на передачу тепловой энергии
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	78 201
	80 516
	82 899
	85 353
	87 879

	2
	Неподконтрольные расходы
	56 869
	58 336
	59 858
	61 438
	63 078

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	14
	15
	16
	17
	18

	4
	Прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	6 754
	6 943
	7 139
	7 340
	7 549

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	222 715
	0
	0
	0
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	364 553
	145 810
	149 912
	154 148
	158 524







Таблица 39. 
Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на реализацию тепловой энергии
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	782 629
	805 795
	829 646
	854 204
	879 488

	2
	Неподконтрольные расходы
	215 183
	221 015
	227 036
	233 254
	239 675

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	486 755
	517 740
	536 678
	556 370
	576 848

	4
	Прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	60 326
	62 713
	64 763
	66 883
	69 079

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	336 417
	0
	0
	0
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-281 700
	50 000
	80 000
	80 000
	71 700

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	1 599 610
	1 657 263
	1 738 123
	1 790 711
	1 836 790










Расчет тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа


	2026
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - сентябрь
	208,355
	5 258,52
	24,10%
	1 095 639

	октябрь - декабрь
	95,839
	5 258,52
	0,00%
	503 971

	 
	
	
	
	

	год
	304,194
	5 258,52
	24,10%
	1 599 610



	2027
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	170,537
	5 258,52
	0,00%
	896 772

	июль - декабрь
	133,657
	5 689,87
	8,20%
	760 491

	 
	
	
	
	

	год
	304,194
	5 448,05
	3,60%
	1 657 263



	2028
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	170,537
	5 689,87
	0,00%
	970 333

	июль - декабрь
	133,657
	5 744,48
	0,96%
	767 790

	 
	
	
	
	

	год
	304,194
	5 713,86
	0,42%
	1 738 123



	2029
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	170,537
	5 744,48
	0,00%
	979 646

	июль - декабрь
	133,657
	6 068,26
	5,64%
	811 065

	 
	
	
	
	

	год
	304,194
	5 886,74
	2,48%
	1 790 711



	2030
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	170,537
	6 068,26
	0,00%
	1 034 863

	июль - декабрь
	133,657
	5 999,89
	-1,13%
	801 927

	 
	
	
	
	

	год
	304,194
	6 038,22
	-0,50%
	1 836 790






Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 


	2026
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	237,753
	2 714,06
	0,00%
	645 276

	июль - декабрь
	109,361
	5 392,97
	98,70%
	589 781

	 
	
	
	
	

	год
	347,114
	3 558,07
	31,10%
	1 235 057



	2027
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	194,599
	4 354,34
	-19,26%
	847 351

	июль - декабрь
	152,515
	4 354,34
	0,00%
	664 102

	 
	
	
	
	

	год
	347,114
	4 354,34
	-19,26%
	1 511 453



	2028
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	194,599
	4 354,34
	0,00%
	847 350

	июль - декабрь
	152,515
	4 857,63
	11,56%
	740 861

	 
	
	
	
	

	год
	347,114
	4 575,47
	5,08%
	1 588 211



	2029
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	194,599
	4 714,77
	-2,94%
	917 490

	июль - декабрь
	152,515
	4 714,77
	0,00%
	719 073

	 
	
	
	
	

	год
	347,114
	4 714,77
	-2,94%
	1 636 563



	2030
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	194,599
	4 714,77
	0,00%
	917 490

	июль - декабрь
	152,515
	4 988,20
	5,80%
	760 776

	 
	
	
	
	

	год
	347,114
	4 834,91
	2,55%
	1 678 266





Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 

Расходы на производство и передачу тепловой энергии
Таблица 21. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	31 679
	45 027
	13 348

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	124 334
	41 044
	-83 290

	3
	Расходы на оплату труда
	219 743
	462 280
	242 537

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	165 095
	159 303
	-5 792

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	95 502
	65 532
	-29 970

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	207
	207

	7
	Расходы на обучение персонала
	372
	955
	583

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	2 324
	8 041
	5 717

	10
	Другие расходы
	0
	240
	240

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	639 049
	782 629
	143 580

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 22. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	7 425
	27 135
	19 710

	1.2
	Арендная плата
	13 238
	15 324
	2 086

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	4 184
	8 954
	4 770

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	252
	1 651
	1 399

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	39
	28
	-11

	1.4.3
	иные расходы
	3 893
	7 275
	3 382

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	66 362
	139 608
	73 246

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	12 072
	0
	-12 072

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	21 580
	24 162
	2 582

	 
	ИТОГО
	124 861
	215 183
	90 322

	2
	Налог на прибыль
	8 778
	0
	-8 778

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	133 639
	215 183
	81 544

	
	
	
	
	
	


Таблица 23. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	252 401
	278 042
	25 641

	2
	Расходы на электрическую энергию
	167 988
	203 897
	35 909

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	8 309
	4 816
	-3 493

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	428 698
	486 755
	58 057

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 24. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	639 049
	782 629
	143 580

	2
	Неподконтрольные расходы
	133 639
	215 183
	81 544

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	428 698
	486 755
	58 057

	4
	Прибыль
	26 336
	0
	-26 336

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	43 629
	60 326
	16 697

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	394 141
	336 417
	-57 724

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	-6 921
	0
	6 921

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-346 636
	-281 700
	64 936

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	1 311 935
	1 599 610
	287 675








6. Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит» 
на производство теплоносителя

Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.
ООО «ЭнергоТранзит» подало заявление на третий долгосрочный период регулирования 2026 – 2030 годы.

Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами 
с учётом положений пункта 37 Методических указаний. 
Указанные в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.10 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, 
в соответствии с главой IV Методических указаний.

Расходы на сырье и материалы на обслуживание

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 245 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (теплоноситель) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реагентов, соли, катионита, комплексоната, сульфоугля на сумму 385 тыс. руб. (стр. 22 том 6).
Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЭнергоТранзит» (теплоноситель) по счету 20 за 2024 год в разрезе приобретения реактивов на сумму 1 тыс. руб. (стр. 22 том 6).
Экономически обоснованные расходы на производство теплоносителя при этом составили:
(385 + 1) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 442 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 2 803 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Базовый уровень операционных расходов приведен в таблице 40.

Таблица 40. 
Определение операционных (подконтрольных) расходов 
на первый год долгосрочного периода регулирования 
(базовый уровень операционных расходов)
на производство теплоносителя 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	3 245
	442
	-2 803

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	0
	0
	0

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0
	0
	0

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	0
	0
	0

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	3 245
	442
	-2 803



В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

[image: ] 
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

[image: ], 
в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:
[image: ],
где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчет операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 41.
Таблица 41. 
Расчёт операционных (подконтрольных) расходов 
на каждый год долгосрочного периода регулирования 
на производство тепловой энергии
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	
	1,051
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	
	-
	0
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	442
	455
	468
	482
	496










Индекс эффективности операционных расходов 

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.
Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере 1%.

Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.
В отношении объектов, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется 
по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;
[image: ] - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога 
на прибыль, тыс. руб.;
[image: ] - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В иных случаях нормативная прибыль определяется в соответствии 
с формулой:

[image: ]

где:
КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые 
в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, 
за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы;
[image: ] - расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 
в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;
КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые 
при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В данном случае регулируемая организация обслуживает частный 
(не государственный) теплосетевой комплекс, соответственно 
к ней применяется формула:
[image: ].


Расходы на капитальные вложения

Предприятие не планирует несение расходов по данной статье.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 7 812 тыс. руб.
Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:
 (442 тыс. руб. (операционные расходы) + 68 574 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 3 451 тыс. руб., в части производства теплоносителя.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 4 361 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:


Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации. 
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз. 
На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:
на 2026 год – 1,051;
на 2027 год – 1,040;
на 2028 год – 1,040.
на 2029 год – 1,040.
на 2030 год – 1,040.


Размер активов

Определяется следующим образом:
- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии 
с приложением 2 к Методическим указаниям,
- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.
Предприятием не представлены данные в части производство теплоносителя.


Неподконтрольные расходы

Предприятием не заявлены неподконтрольные расходы на производство теплоносителя.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 42.



Таблица 42. 
Реестр неподконтрольных расходов
на производство теплоносителя
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	0
	0
	0
	0
	0



Расчеты неподконтрольных расходов произведены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.


Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 
в эксплуатацию объектов, источники финансирования

Данные величины предусматриваются инвестиционной программой, утверждаемой для ООО «ЭнергоТранзит» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса.


Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

Плановый расчетный объем отпуска теплоносителя на 2026 год составил:
Январь – сентябрь 2026 года: 772,023 тыс. куб. м;
Октябрь – декабрь 2026 года: 355,115 тыс. куб. м.

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя


Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
90 116 тыс. руб. на производство теплоносителя.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «ЭнергоТранзит» за 2024 год (стр. 61 том 5).
Счета-фактуры МКП «ВКХ», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 93 том 5).
Счета-фактуры ООО «Водоканал», выставленные ООО «СибЭнерго» за 2024 год, включая нерегулируемые котельные (стр. 117 том 5).
В соответствии с представленными счетами-фактурами, средневзвешенная цена на холодную воду в 2026 году, с учетом индексации, должна составить:
(77 482 797 руб. ÷ 1 492 489 куб. м) × 1,048 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2025/2024) × 1,042 (ИЦП на водоснабжение и водоотведение 2026/2025) = 56,70 руб./куб. м. 

Расчет объема холодной воды и отводимых стоков ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год (стр. 34 том 5) на производство теплоносителя. Экономически обоснованные расходы на 2026 год на производство теплоносителя должны составить:
1 209,421 тыс. куб. м (расход воды на производство тепловой энергии) × 56,70 руб./куб. м (средневзвешенная цена на холодную воду) = 68 574 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 21 542 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на приведена в таблице 43.



Таблица 43. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
на производство теплоносителя
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	68 574
	71 386
	74 241
	77 211
	80 299

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	68 574
	71 386
	74 241
	77 211
	80 299



Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.


Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2024 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):
[image: ](27)
Операционные расходы 2024 года на производство теплоносителя = 30 643 тыс. руб. × (1 – 1%÷100%) × 1,085 × (1 + 0,75×0) = 32 915 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 44.

Таблица 44. 
Расчет операционных расходов
на производство теплоносителя

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	2023*
	2024

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,06
	1,085

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	30 643
	32 915


* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Размер отчислений на социальные нужды подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 20 за 2024 год (стр. 45 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 25 за 2024 год (стр. 25 том 6), Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) по счету 26 за 2024 год (стр. 26 том 6).

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 45.



Таблица 45. 
Реестр неподконтрольных расходов
на производство теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	0

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	15 032

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	15 032

	2
	Налог на прибыль
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	15 032








Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 46.

Таблица 46. 
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
на производство теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	69 496

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	69 496




Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлен в таблице 47.

 


Таблица 47. 
Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию) на производство теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	32 915

	2
	Неподконтрольные расходы
	15 032

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	69 496

	4
	Прибыль
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	5 989

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-19 478

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	103 954



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.



Таблица 3. 

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ)
Таблица 48. 

	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	103 954

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	92 700

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. Гкал
	1 264,418

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	708,856

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	555,562

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 642 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 389).
	руб./Гкал
	69,47

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от от 25.11.2022 № 642 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 389).
	руб./Гкал
	78,22

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	11 254



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 11 254 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 11 254 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 12 892 тыс. руб. 
При регулировании тарифов на 2025 год (протокол Правления РЭК Кузбасса № 88 от 17.12.2024) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» была произведена корректировка НВВ предприятия на тепловую энергию в размере 
-73 717 тыс. руб. 
Предлагается включить указанную сумму экономически обоснованных расходов в необходимую валовую выручку 2026 года с противоположным знаком. В связи с этим, величина корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2026 год составила: 12 892 + 73 717 = 86 609 тыс. руб.


Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «ЭнергоТранзит» в контуре 
теплоснабжения котельных

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Таблица 49. 
Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов 
на производство теплоносителя
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение экспертов

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	442
	455
	468
	482
	496

	2
	Неподконтрольные расходы
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	68 574
	71 386
	74 241
	77 211
	80 299

	4
	Прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	3 451
	3 592
	3 735
	3 885
	4 040

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	86 609
	0
	0
	0
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-51 224
	43 000
	8 224
	
	

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	107 852
	118 433
	86 668
	81 578
	84 835








Расчет тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа


	2026
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - сентябрь
	772,023
	91,37
	0,00%
	70 540

	октябрь - декабрь
	355,115
	105,07
	14,99%
	37 312

	 
	
	
	
	

	год
	1 127,138
	95,69
	4,72%
	107 852



	2027
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	631,895
	105,07
	0,00%
	66 393

	июль - декабрь
	495,243
	105,08
	0,01%
	52 040

	
	
	
	
	

	год
	1 127,138
	105,07
	0,00%
	118 433



	2028
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	631,895
	76,89
	-26,83%
	48 586

	июль - декабрь
	495,243
	76,90
	0,01%
	38 082

	 
	
	
	
	

	год
	1 127,138
	76,89
	0,00%
	86 668



	2029
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	631,895
	72,38
	-5,88%
	45 737

	июль - декабрь
	495,243
	72,37
	-0,01%
	35 841

	 
	
	
	
	

	год
	1 127,138
	72,38
	-0,01%
	81 578



	2030
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь - июнь
	631,895
	72,37
	0,00%
	45 730

	июль - декабрь
	495,243
	78,96
	9,11%
	39 105

	 
	
	
	
	

	год
	1 127,138
	75,27
	4,00%
	84 835






Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 

Расходы на производство теплоносителя
Таблица 25. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	628
	442
	-186

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	0
	0
	0

	3
	Расходы на оплату труда
	33 008
	0
	-33 008

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	308
	0
	-308

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	119
	0
	-119

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	34 063
	442
	-33 621

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 26. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	0
	0

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0
	0
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	9 968
	0
	-9 968

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	9 968
	0
	-9 968

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	9 968
	0
	-9 968

	
	
	
	
	
	


Таблица 27. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	0
	0
	0

	4
	Расходы на холодную воду
	91 897
	68 574
	-23 323

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	91 897
	68 574
	-23 323

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 28. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	34 063
	442
	-33 621

	2
	Неподконтрольные расходы
	9 968
	0
	-9 968

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	91 897
	68 574
	-23 323

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	6 471
	3 451
	-3 020

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	60 219
	86 609
	26 390

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-73 717
	-51 224
	22 493

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	128 901
	107 852
	-21 049



	

Приложение № 180 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ЭнергоТранзит» 
для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого 
городского округа котельными ООО «ЭнергоТранзит», 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Базовый
уровень опера-    ционных расходов
	Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов
	Норма-тивный уровень при-были
	Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения
	Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности
	Реализация программ 
в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности
	Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во

	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	
	
	
	

	ООО «Энерго-Транзит»
	2026
	782 629
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2027
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2028
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2029
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2030
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x





Приложение № 181 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа котельными ООО «ЭнергоТранзит», на период с 01.01.2026 по 31.12.2030  
	Наиме-нование регули-руемой органи-зации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	ООО «Энерго-Транзит»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	5 258,52
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	5 258,52
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	5 258,52
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	5 689,87
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	5 689,87
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	5 744,48
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	5 744,48
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	6 068,26
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	6 068,26
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	5 999,89
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	6 415,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	6 415,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	6 415,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	6 941,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	6 941,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	7 008,27
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	7 008,27
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	7 403,28
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	7 403,28
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	7 319,87
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


 (без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 182 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую котельными ООО «ЭнергоТранзит» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на период с 01.01.2026 по 31.12.2030  
	Наиме-нование регули-руемой органи-зации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	ООО «Энерго-Транзит»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	2 714,06
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	5 392,97
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	4 354,34
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	4 354,34
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	4 354,34
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	4 857,63
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	4 714,77
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	4 714,77
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	4 714,77
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	4 988,20
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


  (без НДС)

Приложение № 184 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ЭнергоТранзит» 
для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый котельными ООО «ЭнергоТранзит», 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Базовый
уровень операци-
онных расходов
	Индекс эффек-тивности операци-онных расходов
	Норма-тивный уровень прибыли
	Уровень надеж-ности теплоснаб-жения
 
	Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности
 
	Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности
 
	Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо
 

	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	
	
	
	

	ООО «Энерго-Транзит»
	2026
	442
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2027
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2028
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2029
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2030
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x






Приложение № 185 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель, 
реализуемый котельными ООО «ЭнергоТранзит», 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	ООО «ЭнергоТранзит»
	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)

	
	Одноставочный, 
руб./м3
	с 01.01.2026
	91,37
	x

	
	
	с 01.10.2026
	105,07
	x

	
	
	с 01.01.2027
	105,07
	x

	
	
	с 01.07.2027
	105,08
	x

	
	
	с 01.01.2028
	76,89
	x

	
	
	с 01.07.2028
	76,89
	x

	
	
	с 01.01.2029
	72,38
	x

	
	
	с 01.07.2029
	72,38
	x

	
	
	с 01.01.2030
	72,38
	x

	
	
	с 01.07.2030
	78,95
	x

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

	
	Одноставочный, 
руб./м3
	с 01.01.2026
	91,37
	x

	
	
	с 01.10.2026
	105,07
	x

	
	
	с 01.01.2027
	105,07
	x

	
	
	с 01.07.2027
	105,08
	x

	
	
	с 01.01.2028
	76,89
	x

	
	
	с 01.07.2028
	76,89
	x

	
	
	с 01.01.2029
	72,38
	x

	
	
	с 01.07.2029
	72,38
	x

	
	
	с 01.01.2030
	72,38
	x

	
	
	с 01.07.2030
	78,95
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный, 
руб./ м3
	с 01.01.2026
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	x
	x


 * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 186 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Пояснительная записка к экспертному заключению
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит», для корректировки НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, 
на 2026 год

Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».
Сокращенное наименование организации – ООО «ЭнергоТранзит».
ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии 
в контурах теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», ООО «СибЭнерго», ООО «ЭнергоТранзит».
В соответствии с учетной политикой предприятия, на предприятии ведется раздельный учет затрат. 
Эксплуатируемый теплосетевой комплекс передан 
в ООО «ЭнергоТранзит» на основании концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа № б/н от 29.09.2021. 
ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – «Основы ценообразования»), цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» подлежат государственному регулированию.
Плановые расходы предприятия рассчитываются в соответствии 
с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.
ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.
Долгосрочные параметры регулирования для оценки плановых затрат 
на 2026 год утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 388 «Об установлении 
ООО «ЭнергоТранзит» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2021 - 2033 годы».

Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

[bookmark: _Toc21094909][bookmark: _Toc23151635]Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2021 – 2033 годов, подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.

[bookmark: _Toc21094910][bookmark: _Toc23151636]Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых 
для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.

[bookmark: _Toc23151637]
Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит»
[bookmark: _Toc21094950][bookmark: _Toc23151638]
Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации 
об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования 
в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.
Схема теплоснабжения г. Новокузнецка утверждена в 2025 году приказом Минэнерго РФ от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». Экспертами отмечается, что данные по отпуску с коллекторов ТЭЦ ООО содержатся в утвержденной схеме теплоснабжения в размере.
В соответствии с п. 17 Методических указаний, объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующий мощностью 25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - сводный прогнозный баланс).
Полезный отпуск тепловой энергии принят согласно проекту сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2026 год.
Объемы нормативных технологических потерь тепловой энергии в 2026 году приняты на уровне, зафиксированном в концессионном соглашении № б/н от 29.09.2021 на соответствующий период регулирования с учетом дополнительного соглашения № 2 от 14.02.2024, в размере 238,134 тыс. Гкал.
[bookmark: _Hlk25824055]Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год представлен в таблице 1.
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Таблица 62. 
Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год
Гкал
	[bookmark: _Toc24010603]Период
	План 2026 г.

	
	Прием в сеть
	Потери в сетях
	Полезный отпуск, всего
	Полезный отпуск по группам потребителей

	
	
	
	
	Всего
	Финансируемые
 из бюджетов 
всех уровней
	Население
	Прочие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2026 год
	2 525 543 
	238 134 
	2 287 409 
	2 287 409 
	250 831 
	1 564 819 
	471 759 

	1 полугодие 2026 года
	1 395 849 
	127 175 
	1 268 674 
	1 268 674 
	156 518 
	821 593 
	290 563 

	до 01.10.2026
	1 753 686 
	156 080 
	1 597 606 
	1 597 606 
	164 772 
	1 123 863 
	308 971 

	январь
	320 995 
	33 957 
	287 038 
	287 038 
	41 847 
	160 599 
	84 592 

	февраль
	317 541 
	29 001 
	288 540 
	288 540 
	41 929 
	163 116 
	83 495 

	март
	266 498 
	26 305 
	240 193 
	240 193 
	32 478 
	147 839 
	59 876 

	апрель
	225 840 
	20 976 
	204 864 
	204 864 
	24 207 
	139 669 
	40 988 

	май
	157 473 
	10 034 
	147 439 
	147 439 
	14 166 
	116 941 
	16 332 

	июнь
	107 502 
	6 902 
	100 600 
	100 600 
	1 891 
	93 429 
	5 280 

	2 полугодие 2026 года
	1 129 694 
	110 959 
	1 018 735 
	1 018 735 
	94 313 
	743 226 
	181 196 

	июль
	108 991 
	6 863 
	102 128 
	102 128 
	1 897 
	95 404 
	4 827 

	август
	110 542 
	7 858 
	102 684 
	102 684 
	1 942 
	96 521 
	4 221 

	сентябрь
	138 304 
	14 184 
	124 120 
	124 120 
	4 415 
	110 345 
	9 360 

	с 01.10.2026
	771 857 
	82 054 
	689 803 
	689 803 
	86 059 
	440 956 
	162 788 

	октябрь
	213 832 
	22 877 
	190 955 
	190 955 
	21 302 
	135 716 
	33 937 

	ноябрь
	252 674 
	26 612 
	226 062 
	226 062 
	27 630 
	144 628 
	53 804 

	декабрь
	305 351 
	32 565 
	272 786 
	272 786 
	37 127 
	160 612 
	75 047 


2

54






[bookmark: _Toc179133022]Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений пункта 37 Методических указаний. 
Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.
Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. 
В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:
[image: ]
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.
На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: [image: ],  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  [image: ], где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия количество условных единиц на 2026 год составит 4 567,19 у.е. Количество условных единиц в 2025 году составляло 4 567,19 у.е. Таким образом, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.
Операционные расходы 2026 года на услуги по передаче тепловой энергии = 758 012 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75× 0) = 788 704 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлено 
в таблицах 2, 3.
Таблица 63. 

Расчет операционных (подконтрольных) расходов 
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2025
	2026

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,058
	1,051

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0,010959
	0,000000

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	4 567,19
	4 567,19

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	758 012
	788 704



Таблица 64. [bookmark: _Toc179133023]
Распределение операционных расходов ООО «ЭнергоТранзит» 
на услуги по передаче тепловой энергии по статьям 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 - 3

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	88 553
	84 608
	-3 945

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	206 236
	197 049
	-9 187

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	471 347
	450 351
	-20 996

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	48 214
	46 066
	-2 148

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	11 125
	10 630
	-495

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО уровень операционных расходов
	825 475
	788 704
	-36 771



Расчет неподконтрольных расходов

Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
133 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 928-02 от 04.08.2021, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и Серебрянниковой Ириной Викторовной совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м, под нежилое здание по ул. Ростовская, 4 г. Новокузнецка, действующий до 01.04.2070 без автопролонгации (стр. 39 том 2.5).
Соглашение № 1/1202-1/КОР-298-22 от 07.09.2022 о присоединении к Договору № 928-02 от 04.08.2021 на стороне арендатора об аренде земель совместно с собственниками помещений в нежилом здании по ул. Ростовская, 4 города Новокузнецка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м. Арендная плата рассчитана как пользователю объекта недвижимости (ЦТП) с кадастровым номером 42:30:0203008:983 площадью 81,3 кв. м от общей площади объектов недвижимости равной 364,50 кв. м, расположенных в границах земельного участка (стр. 51 том 2.5). 
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 928-02 от 04.08.2021 на 2024 год (стр. 54 том 2.5).
Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 997-02/КОР-274-23 от 10.10.2023, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и ООО "ЭнергоТранзит" совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0207049:205 площадью 20 246 кв. м, под здания и сооружения объектов теплоснабжения по ул. промышленная, 5  г. Новокузнецка, действующий до 01.10.2024 с автопролонгацией (стр. 46 том 2.5).
Расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 997-02 от 10.10.2023 на 2024 год (стр. 53 том 2.5).
Расчет размера арендной платы за земельные участки на 2026 год 
на сумму 133 тыс. руб. (стр. 53 том 2.5) (таблица 4) произведенный на основании кадастровой стоимости земельных участков, соответствующей налоговой ставки и коэффициентов инфляции на 2025 и 2026 годы.
Эксперты проверили представленный расчет и согласились 
с его правильностью.
Эксперты признают указанное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует. 
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Таблица 65. 

Расчет размера арендной платы за земельные участки на 2026 год

	Объект
	Адрес
	Документ основание
	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
	Налоговая
ставка, %
	Ки 
2024 г.
	Ки 
2025 г.
	Размер арендной платы на 2025 г., руб.

	ЦТП
	ул. Ростовская, 4
	1. Договор № 928-02 аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 04.08.2021 г.
2. Соглашение № 1/1202-1/КОР-298-22 о присоединении к договору № 928-02 от 04.08.2021 г.
	119 330,14
	0,7
	1,092
	1,051
	958,70

	
	ул. Промышленная, 5
	Договор № 997-02/КОР-274-23 аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 10.10.2023 г.
	16 429 319,33
	0,7
	1,092
	1,051
	131 993,61

	Итого:
	132 952,31



Концессионная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Концессионное соглашение б/н от 29.09.2021 в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа, заключенное с МО "Новокузнецкий городской округ" и Кемеровской областью – Кузбассом, действующее до 29.09.2033 (стр. 110 том 1.1). Акт приема-передачи объекта концессионного соглашения от 01.10.2021 (стр. 76 том 1.2). Плата по соглашению предусмотрена в размере 12 тыс. руб. на весь период (стр. 1 том 1.2).
Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2023 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 о передаче дополнительного имущества (стр. 111 том 1.2).
Дополнительное соглашение № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 об изменении долгосрочных параметров государственного регулирования (стр. 17 том 1.3).
Экономически обоснованные расходы по данной статье составили:
12 тыс. руб. (концессионная плата за весь период) ÷ 12 лет (срок действия концессионного соглашения) = 1 тыс. руб. (в год).
Эксперты признают полученное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
28 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Новоильинского района за 2024 - 2025 годы на сумму 9 тыс. руб. (стр. 57 том 2.5).
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Заводского района за 2024 - 2025 годы на сумму 9 тыс. руб. (стр. 58 том 2.5).
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Центрального и Куйбышевского районов за 2024 - 2025 годы на сумму 10 тыс. руб. (стр. 59 том 2.5).
Экономически обоснованные расходы по статье составили:
9 + 9 + 10 = 28 тыс. руб.
Эксперты признают полученное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Налог на имущество

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 175 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Инвентарные карточки (стр. 65 том 2.5).
Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 44 том 3).
Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2023 к концессионному соглашению (стр. 95 том 3).
Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения по дополнительному соглашению № 1 от 29.11.2023, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 96 том 3).
Расчет амортизационных отчислений и налога на концессионное имущество в части 2026 года на сумму 6 175 тыс. руб. (стр. 42 том 3) (таблица 5).
Эксперты проверили представленный расчет и исключили из него налог на имущество на железобетонное ограждение территории ЦТП-5 (Промышленная, 5) на сумму 48 тыс. руб., так как в соответствии с письмом Минфина России от 04.10.2019 № 02-05-11/76518, если железобетонное ограждение не имеет  прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строения, то он не является недвижимым имуществом. Регулируемая организация не смогла пояснить в данном контексте, является ли указанное железобетонное ограждение недвижимым имуществом.
В соответствии с представленным расчетом экономически обоснованная величина налога на имущество составляет:
6 175 – 48 = 6 127 тыс. руб. и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2026 год. 
Расходы в размере 48 тыс. руб., признаются экономически необоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2026 год.
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По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
17 123 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Инвентарные карточки (стр. 65 том 2.5).
Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 44 том 3).
Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2023 к концессионному соглашению (стр. 95 том 3).
Состав и описание имущества, входящего в объект концессионного соглашения по дополнительному соглашению № 1 от 29.11.2023, с указанием первоначальной (балансовой) стоимости (стр. 96 том 3).
Расчет амортизационных отчислений и налога на концессионное имущество в части 2026 года на сумму 17 123 тыс. руб. (стр. 42 том 3) (таблица 5).

Эксперты проверили представленный расчет и согласились с его правильностью.
Эксперты признают указанное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует. 


Таблица 66. 
Расчет амортизационных отчислений и налога на концессионное имущество на 2026 год
	№ п/п
	Наименование объекта
	Инвентарный номер
	Балансовая стоимость, тыс. руб. 
	Амортизацион- ная группа
	Максимальный срок полезного использования, мес.
	Остаточный срок использования, мес.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию
	Срок окончания действия КС
	 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кол-во мес. в году
	амортизация в месяц, тыс.руб.
	амортизация в год, тыс.руб.
	ср.годовая стоимость имущества, тыс. руб.
	налог на имущество (2,2%), тыс. руб.
	остаточная стоимость, тыс. руб.

	1
	Стоимость имущества согласно концессионному соглашению
	б/н
	218 050
	н/п
	н/п
	144
	01.10.2021
	29.09.2033
	12
	1 514
	18 171
	133 253
	2 932
	124 167

	2
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-7 Лазо - ТК-8 - ТК-9 Лазо
	ЭТ0Б-000012
	8 172
	н/п
	н/п
	138
	01.04.2022
	29.09.2033
	12
	59
	711
	5 211
	115
	4 856

	3
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8  Курако - ТК-14 Курако
	ЭТ0Б-000009
	113 119
	н/п
	н/п
	105
	01.01.2025
	29.09.2033
	12
	1 077
	12 928
	94 805
	2 086
	88 341

	4
	Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР - забор можно разобрать
	ЭТ0Б-000064
	2 611
	н/п
	н/п
	106
	01.12.2024
	29.09.2033
	12
	25
	296
	2 168
	48
	2 020

	5
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей))
	 
	9 759
	н/п
	н/п
	97
	01.09.2025
	29.09.2033
	12
	101
	1 207
	8 853
	195
	8 250

	6
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей))
	 
	18 757
	н/п
	н/п
	85
	01.09.2026
	29.09.2033
	3
	221
	662
	18 426
	405
	18 095

	7
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	 
	18 261
	н/п
	н/п
	85
	01.09.2026
	29.09.2033
	3
	215
	645
	17 939
	395
	17 616

	Итого по недвижимому имуществу
	 
	170 679
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 212
	34 619
	280 654
	6 175
	263 345

	в т.ч. в расчет НВВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 448
	 
	6 175
	 

	8
	Генератор сварочный S6401 220A Honda 220 2.3л/ч 7,5кВт 106кг
	0Б-004772
	150
	 III 
	60
	н/п
	сен.2021
	 
	9
	3
	23
	11
	0
	0

	9
	Томограф акустический "Каскад-3" (ст-во синхронной регистрации акустич. сигналов)
	0Б-004776
	1 165
	 IV 
	84
	н/п
	сен.2021
	 
	12
	14
	166
	375
	0
	291

	10
	Молоток отбойный Bosh GSH16-30 б/у
	0Б-004777
	51
	 IV 
	84
	н/п
	сен.2021
	 
	12
	1
	7
	16
	0
	13

	11
	Насос HOMA h307wа
	0Б-004775
	69
	 II 
	36
	н/п
	сен.2021
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Насос HOMA h307wа
	0Б-004779
	69
	 II 
	36
	н/п
	сен.2021
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Течеискатель Enigma б/у
	0Б-004781
	598
	 V 
	120
	н/п
	сен.2021
	 
	12
	5
	60
	314
	0
	284

	14
	Электростанция Eisemann S6401 (с функцией сварки, пост. ток)
	0Б-004783
	160
	 III 
	60
	н/п
	окт.2021
	 
	10
	3
	27
	13
	0
	0

	15
	Генератор сварочный  EB 6,5/400-W220R, ток 20-220А
	0Б-004784
	179
	 III 
	60
	н/п
	окт.2021
	 
	10
	3
	30
	15
	0
	0

	16
	Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 500A 380B
	0Б-004785
	59
	 III 
	60
	н/п
	окт.2021
	 
	10
	1
	10
	5
	0
	0

	17
	Генератор сварочный пост. тока  EISEMANN S6401
	0Б-004786
	154
	 III 
	60
	н/п
	окт.2021
	 
	10
	3
	26
	13
	0
	0

	18
	Резчик швов TSS RH-500L-I
	0Б-005243
	105
	 V 
	120
	н/п
	янв.2022
	 
	12
	1
	11
	59
	0
	54

	19
	Резчик швов TSS RH-500L-I
	0Б-005245
	105
	 V 
	120
	н/п
	янв.2022
	 
	12
	1
	11
	59
	0
	54

	20
	Генератор сварочный  EB 6,0/230-W220, постоянка 220А, ДВС HONDA GH390
	0Б-005293
	172
	 IV 
	84
	н/п
	авг.2022
	 
	12
	2
	25
	78
	0
	66

	21
	Калибратор многофункциональный (Метран-540)
	0Б-005292
	202
	 V 
	120
	н/п
	сен.2022
	 
	12
	2
	20
	126
	0
	116

	22
	Течеискатель Искор-325НД
	0Б-005359
	513
	 V 
	120
	н/п
	апр.2023
	 
	12
	4
	51
	350
	0
	325

	23
	Фаскосниматель ручной ФС-22М 220В
	0Б-005363
	120
	 IV 
	84
	н/п
	май.2023
	 
	12
	1
	17
	67
	0
	58

	24
	Генератор сварочный  Fubag WS 230 DS ES
	0Б-005367
	119
	 III 
	60
	н/п
	июл.2023
	 
	12
	2
	24
	50
	0
	38

	25
	Насос HOMA h307wа
	0Б-005382
	154
	 II 
	36
	н/п
	дек.2023
	 
	12
	4
	51
	26
	0
	0

	26
	Узел учета электроэнергии в ячейке ТП-28 РУ-6кВ для ЦТП-5
	0Б-005705
	936
	 V 
	120
	н/п
	июн.2024
	 
	12
	8
	94
	749
	0
	702

	27
	Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (УРСВ-542 Ц/У) двухлуч. импульсный выход
	0Б-005770
	237
	 V 
	120
	н/п
	окт.2024
	 
	12
	2
	24
	197
	0
	186

	Итого по оборудованию
	 
	5 319
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58
	675
	2 523
	0
	2 186

	ВСЕГО, в расчет НВВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 123
	 
	6 175
	 



Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2025 составляет 25% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 127 тыс. руб. 
Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль в размере:
32 910 тыс. руб. (размер нормативной прибыли) ÷ 0,75 (приведение 
к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,25 (25 % налог на прибыль) = 6 171 тыс. руб.
Расходы в размере 2 956 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 6.

Таблица 67. 

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	133
	133
	0

	1.3
	Концессионная плата
	1
	1
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	6 203
	6 155
	-48

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	28
	28
	0

	1.4.3
	иные расходы
	6 175
	6 127
	-48

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	17 123
	17 123
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	23 460
	23 412
	-48

	2
	Налог на прибыль
	9 127
	6 171
	-2 956

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	32 587
	29 583
	-3 004



Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
29 764 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 114096 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт" для ЦТП-4, действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 18 том 2.4).
Договор электроснабжения (четвертая ценовая категория) № 114098 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт", действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 32 том 2.4).
Договор электроснабжения (первая ценовая категория) № 131186 от 01.10.2021, заключенный с ООО "Энергосбыт" для ЦТП-75, действующий до 31.12.2026 с автопролонгацией (стр. 48 том 2.4).
Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114098 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур котельных.
Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114096 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЦТЭЦ.
Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114098 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЦТЭЦ.
Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 114096 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЗС ТЭЦ.
Реестр счетов-фактур за электроэнергию по договору № 131186 от 01.10.2021, заключенному с ООО "Энергосбыт" (стр. 14 том 2.4). - контур ЗС ТЭЦ.
В соответствии с представленными реестрами счетов-фактур, средневзвешенная цена электрической энергии в 2024 году составила 5,67694 руб./кВтч.
Экономически обоснованная цена электроэнергии на 2026 год при этом составит: 5,67694 руб./кВтч × 1,144 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024) × 1,132 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2026/2025) = 7,35169 руб./кВтч.
В соответствии с пунктом 40 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя не корректируются.
Плановый размер расходов на приобретение электрической энергии 
для оказания услуг по передаче тепловой энергии в 2026 году составляет: 
3 909,000 тыс. кВтч (плановый объем на долгосрочный период) 
× 7,35169 руб./кВтч (плановая цена) = 28 738 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 1 026 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.


[bookmark: _Toc21094956][bookmark: _Toc23151645]Расходы на тепловую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
480 221 тыс. руб. 
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ составляет 106,724 тыс. Гкал.
Расходы на приобретение нормативных технологических потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ в 2026 году составят:
74,540 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 32,184 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 197 201 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» составляет 123,691 тыс. Гкал.
Расходы на приобретение нормативных технологических потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» в 2026 году составят:
86,390 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 1 186,78 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 37,301 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 1 498,23 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 158 411 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения котельных ООО «ЭнергоТранзит» составляет 7,718 тыс. Гкал.

Расходы на приобретение нормативных технологических потерь тепловой энергии в контуре теплоснабжения котельных ООО «ЭнергоТранзит» 
в 2026 году составят:
5,391 тыс. Гкал (объем до 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 2,327 тыс. Гкал (объем с 01.10.2026) × 1 847,77 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) = 14 261 тыс. руб.

Общая величина затрат на 2026 год по данной статье составила:
197 201 тыс. руб. + 158 411 тыс. руб. + 14 261 тыс. руб. = 
369 873 тыс. руб.
Указанные расходы эксперты признают экономически обоснованными 
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 110 348 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

[bookmark: _Toc21094957][bookmark: _Toc23151646]Расходы на теплоноситель

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 852 тыс. руб. 
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ составляет 203,612 тыс. куб. м.
Расходы на приобретение нормативных технологических потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ в 2026 году составят:
142,210 тыс. куб. м (объем до 01.10.2026) × 28,80 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 61,402 тыс. куб. м (объем с 01.10.2026) × 30,09 руб./куб. м (плановый тариф с 01.10.2026) = 5 943 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» составляет 170,367 тыс. куб. м.
Расходы на приобретение нормативных технологических потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»
в 2026 году составят:
118,990 тыс. куб. м (объем до 01.10.2026) × 17,63 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 51,377 тыс. куб. м (объем с 01.10.2026) × 20,28 руб./куб. м (плановый тариф с 01.10.2026) = 3 140 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2024 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа от 29.09.2021 (стр. 65 том 1.3), объем потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения котельных 
ООО «ЭнергоТранзит» составляет 9,503 тыс. куб. м.
Расходы на приобретение нормативных технологических потерь теплоносителя в контуре теплоснабжения котельных ООО «ЭнергоТранзит» в 2026 году составят:
6,637 тыс. куб. м (объем до 01.10.2026) × 28,80 руб./куб. м (плановый тариф до 01.10.2026) + 2,866 тыс. куб. м (объем с 01.10.2026) × 30,09 руб./куб. м (плановый тариф с 01.10.2026) = 277 тыс. руб.
Общая величина затрат на 2026 год по данной статье составила:
5 943 тыс. руб. + 3 140 тыс. руб. + 277 тыс. руб. = 9 360 тыс. руб.
Указанные расходы эксперты признают экономически обоснованными и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 1 492 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на приведена в таблице 7.

Таблица 68. [bookmark: _Toc24891745][bookmark: _Toc147759899]

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) 
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию 
	29 764
	28 738
	-1 026

	3
	Расходы на тепловую энергию 
	480 221
	369 873
	-110 348

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель 
	10 852
	9 360
	-1 492

	6
	ИТОГО
	520 837
	407 971
	-112 866
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По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
38 464 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение 
и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы 
на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.
В соответствии с пунктом 41 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, нормативная прибыль на i-й год, определяется в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения по следующей формуле:

[image: ], (12)

где:
[image: ] - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;
[image: ] - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;
[image: ] - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

Нормативный уровень прибыли, установленный концессионным соглашением, в 2026 году составляет 1,65 %.
Таким образом, прибыль в 2025 году составит:
1,65 % × (1 412 308 тыс. руб. ÷ (100 % – (1,65 % ÷ (1–25 %)))) 
= 32 910 тыс. руб., принимается экспертами в качестве экономически обоснованной и подлежит включению в НВВ предприятия на 2026 год.
[bookmark: _Toc21094924][bookmark: _Toc23151648]Расходы в размере 5 554 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

[bookmark: _Toc21094960][bookmark: _Toc23151649]Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). 
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
37 338 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль включается 
в состав валовой выручки регулируемой организации на весь срок долгосрочного периода регулирования в течение которого не корректируется (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).
При расчете необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования на 2021 - 2033 годы расчетная предпринимательская прибыль была рассчитана на каждый год долгосрочного периода регулирования 
и указана в протоколе заседания Правления РЭК Кузбасса № 61 от 01.10.2021 
в размере 37 338 тыс. руб. на 2026 год.
Указанная величина расчетной предпринимательской прибыли признается экспертами экономически обоснованной и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо 
от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных), 
с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2024 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):
[image: ](27)
[bookmark: _Hlk211526080][bookmark: _Hlk211526089]В соответствии с расчетом количества условных единиц за 2024 год Расчет УЕ (стр. 17 том 2.3) фактическое количество условных единиц в 2024 году составило 4 567,19 у.е. Фактическое количество условных единиц в 2023 году составляло 4 558,09 у.е. Таким образом, индекс изменения количества активов (ИКА) равен: (4 567,19 – 4 558,09) ÷ 4 558,09 = 0,001996.
Операционные расходы 2024 года = 742 224 тыс. руб. (операционные расходы 2023 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,059 × (1 + 0,75×0,001996) = 798 454 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 8.

Таблица 69. 

[bookmark: _Toc153545206][bookmark: _Toc179133014]Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	2023
	2024

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,059
	1,085

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0,022752
	0,001996

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	4558,09
	4567,19

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	742 224
	798 454



Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы 
(в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Расходы на арендную плату подтверждаются Договором аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 928-02 от 04.08.2021, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и Серебрянниковой Ириной Викторовной совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м, под нежилое здание по ул. Ростовская, 4 г. Новокузнецка, действующий до 01.04.2070 без автопролонгации (стр. 39 том 2.5), Соглашением № 1/1202-1/КОР-298-22 от 07.09.2022 о присоединении к Договору № 928-02 от 04.08.2021 на стороне арендатора об аренде земель совместно с собственниками помещений в нежилом здании по ул. Ростовская, 4 города Новокузнецка с кадастровым номером 42:30:0203008:10 площадью 1300 кв. м. Арендная плата рассчитана как пользователю объекта недвижимости (ЦТП) с кадастровым номером 42:30:0203008:983 площадью 81,3 кв. м от общей площади объектов недвижимости равной 364,50 кв. м, расположенных в границах земельного участка (стр. 51 том 2.5), Расчетом (протоколом определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 928-02 от 04.08.2021 на 2024 год (стр. 56 том 2.5), Договором аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 997-02/КОР-274-23 от 10.10.2023, заключенный между Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка и ООО "ЭнергоТранзит" совместно с другими собственниками (соарендаторами), на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:30:0207049:205 площадью 20 246 кв. м, под здания и сооружения объектов теплоснабжения по ул. промышленная, 5  г. Новокузнецка, действующий до 01.10.2024 с автопролонгацией (стр. 46 том 2.5), Расчетом (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок к договору № 997-02 от 10.10.2023 на 2024 год (стр. 55 том 2.5). Расчетом размера арендной платы за земельные участки на 2024 г. (стр. 55 том 2.4).
Расходы на концессионную плату подтверждаются Концессионным соглашением б/н от 29.09.2021 в отношении объектов теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа, заключенное с МО "Новокузнецкий городской округ" и Кемеровской областью – Кузбассом, действующее до 29.09.2033 (стр. 110 том 1.1), Актом приема-передачи объекта концессионного соглашения от 01.10.2021 (стр. 76 том 1.2). 
Расходы на обязательное страхование подтверждаются Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Новоильинского района за 2024 - 2025 годы (стр. 57 том 2.5), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Заводского района за 2024 - 2025 годы (стр. 58 том 2.5), Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО "ГСК "Югория" на участок трубопровода теплосети Центрального и Куйбышевского районов за 2024 - 2025 годы (стр. 59 том 2.5).
Расходы на уплату налога на имущество подтверждаются Налоговой декларацией за 2024 год, с указанием налога на имущество по концессионному соглашению (стр. 126 том 3).
Отчисления на социальные нужды рассчитаны арифметическим путем из-за отсутствия обосновывающих материалов.
Размер амортизационных отчислений подтверждается Расчетом амортизационных отчислений и налога по концессионному имуществу (на созданные улучшения) за 2024 год (стр. 60 том 2.5).
Налог на прибыль рассчитан экспертами исходя из нормативной прибыли.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 9.



Таблица 70. 
[bookmark: _Toc147759876]Реестр неподконтрольных расходов
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0

	1.2
	Арендная плата
	121

	1.3
	Концессионная плата
	1

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3.
	3 760

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	28

	1.4.3
	иные расходы
	3 732

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	27 991

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	1 078

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0

	
	ИТОГО
	32 951

	2
	Налог на прибыль
	7 476

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3.
	40 427



Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 10.

Таблица 71. 
[bookmark: _Toc147759877]Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	21 191

	3
	Расходы на тепловую энергию
	283 244

	4
	Расходы на холодную воду
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	7 942

	6
	ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.)
	312 377



Расходы из прибыли принимаются на установленном уровне 
для сопоставимости параметров расчета, так как были установлены 
на основании нормативного уровня прибыли, выраженного в процентном отношении к НВВ.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлен в таблице 11.

 


Таблица 72. 
[bookmark: _Toc147759878]Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой 
валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	798 454

	2
	Неподконтрольные расходы
	40 427

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	312 377

	4
	Прибыль
	22 429

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	35 015

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	88 973

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
(Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.)
	1 297 675



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.




Таблица 73. 
Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 

	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1 297 675

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	1 143 392

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. Гкал
	2 203,525

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	1 216,332

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	987,193

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 01.10.2021 № 388 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 782, от 25.11.2022 № 653, от 19.12.2023 № 656, от 17.12.2024 № 540).
	руб./Гкал
	454,89

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года постановлением РЭК Кузбасса от 01.10.2021 № 388 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 782, от 25.11.2022 № 653, от 19.12.2023 № 656, от 17.12.2024 № 540).
	руб./Гкал
	597,75

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	154 283



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составляет 154 283 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 154 283 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 176 745 тыс. руб. 
Эксперты признают указанное значение расходов экономически обоснованным и предлагают его к включению в НВВ предприятия 
на 2026 год.


Расчёт корректировки НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы (дельта КИП)

В соответствии с п. 53 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи 
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, [image: ], рассчитывается по формуле:

[image: ] (тыс. руб.), (23)

где:
[image: ] - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год 
и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;
[image: ] - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение 
к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.;
(в редакции приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18)
[image: ] - объем фактического исполнения инвестиционной программы 
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, 
тыс. руб.;
[image: ] - учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 
за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.; [image: ] может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.
В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина [image: ] принимается равной расчетному значению [image: ], определяемому с учетом изменения полезного отпуска 
по формуле:
[image: ] (тыс. руб.), (24)
где:
[image: ] - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);
[image: ] - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал 
(тыс. куб. м).

Расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, произведенный на основании данных 2024 года, выглядит следующим образом:
[image: ]= 2 203,525 тыс. Гкал ÷ 2 318,355 тыс. Гкал × 26 881 тыс. руб.
 = 25 550 тыс. руб.
[image: ]= 26 881 тыс. руб. × (26 518 тыс. руб. ÷ 25 550 тыс. руб. – 1) 
= 1 018 тыс. руб. 
В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, пунктом 51 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, корректировка валовой выручки осуществляется в связи с неисполнением инвестиционной программы.
Так как объем фактического исполнения инвестиционной программы превышает плановый расчетный размер инвестиционной программы, дельта КИП имеет положительное значение, а значит не применяется.
[bookmark: _Toc21094966][bookmark: _Toc23151655]


Расчёт необходимой валовой выручки на каждый 
расчётный период регулирования
Таблица 74. 
Расчёт необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии
(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	825 475
	788 704
	-36 771

	2
	Неподконтрольные расходы
	32 587
	29 583
	-3 004

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	520 837
	407 971
	-112 866

	4
	Прибыль
	38 464
	32 910
	-5 554

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	37 338
	37 338
	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	176 745
	176 745
	0

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	-17 063
	-17 063

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	1 631 446
	1 456 188
	-175 258


Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

[bookmark: _Toc21094971][bookmark: _Toc23151660]Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
ООО «ЭнергоТранзит» 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2026 год рассчитаны следующим образом:
Таблица 75. 
Таблица 76. 
	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
(гр.5/гр.2)
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5=2×3

	Январь - сентябрь
	1 597,606
	636,61
	0,00%
	1 017 052

	Октябрь - декабрь
	689,803
	636,61
	0,00%
	439 136

	 
	
	
	
	

	Год (стр.2+стр.3)
	2 287,409
	636,61
	0,00%
	1 456 188





Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит»

Расходы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Таблица 77. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	81 316
	84 608
	3 292

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	189 381
	197 049
	7 668

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	432 826
	450 351
	17 525

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	44 273
	46 066
	1 793

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	10 216
	10 630
	414

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	758 012
	788 704
	30 692

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 78. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0
	0
	0

	1.2
	Арендная плата
	128
	133
	5

	1.3
	Концессионная плата
	1
	1
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	2 481
	6 155
	3 674

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	28
	28

	1.4.3
	иные расходы
	2 481
	6 127
	3 646

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	0
	0
	0

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	8 575
	17 123
	8 548

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	11 185
	23 412
	12 227

	2
	Налог на прибыль
	7 632
	6 171
	-1 461

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	18 817
	29 583
	10 766

	
	
	
	
	
	


Таблица 79. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	23 160
	28 738
	5 578

	3
	Расходы на тепловую энергию
	343 986
	369 873
	25 887

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	9 145
	9 360
	215

	6
	ИТОГО
	376 291
	407 971
	31 680

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 80. 

	Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	758 012
	788 704
	30 692

	2
	Неподконтрольные расходы
	18 817
	29 583
	10 766

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	376 291
	407 971
	31 680

	4
	Прибыль
	22 897
	32 910
	10 013

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	36 159
	37 338
	1 179

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	175 551
	176 745
	1 194

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	-17 063
	-17 063

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	1 387 727
	1 456 188
	68 461
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Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на период с 02.10.2021 по 31.12.2033
 (без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	Вода
	Пар

	1
	2
	3
	4
	5

	ООО «ЭнергоТранзит»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 02.10.2021
	380,93
	x

	
	
	с 01.01.2022
	380,93
	x

	
	
	с 01.07.2022
	421,68
	x

	
	
	с 01.12.2022
	454,89
	x

	
	
	с 01.01.2023
	454,89
	x

	
	
	с 01.01.2024
	454,89
	x

	
	
	с 01.07.2024
	597,75
	x

	
	
	с 01.01.2025
	597,75
	x

	
	
	с 01.07.2025
	636,61
	x

	
	
	с 01.01.2026
	636,61
	x

	
	
	с 01.10.2026
	636,61
	x

	
	
	с 01.01.2027
	458,97
	x

	
	
	с 01.07.2027
	458,97
	x

	
	
	с 01.01.2028
	458,97
	x

	
	
	с 01.07.2028
	482,48
	x

	
	
	с 01.01.2029
	482,48
	x

	
	
	с 01.07.2029
	487,65
	x

	
	
	с 01.01.2030
	487,65
	x

	
	
	с 01.07.2030
	514,23
	x

	
	
	с 01.01.2031
	512,00
	x

	
	
	с 01.07.2031
	512,00
	x

	
	
	с 01.01.2032
	512,00
	x

	
	
	с 01.07.2032
	548,86
	x

	
	
	с 01.01.2033
	545,10
	x

	
	
	с 01.07.2033
	545,10
	x




	1
	2
	3
	4
	5

	
	Двухставочный
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x



».
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[bookmark: _Hlt483802884]Пояснительная записка к экспертному заключению
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит», 
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого 
городского округа на 2026 год

1. [bookmark: _Toc530574510][bookmark: _Toc24010560]Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит».
Сокращенное наименование организации – ООО «ЭнергоТранзит».
ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения.
ООО «ЭнергоТранзит» реализует тепловую энергию и горячую воду потребителям.
В соответствии с учетной политикой, на предприятии ведется раздельный учет затрат.
ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования), цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» подлежат государственному регулированию.
Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.
Долгосрочные параметры регулирования на 2022 – 2026 годы с указанием операционных расходов, утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2021 № 783 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2022 – 2026 годы».
В соответствии со схемой теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010 (далее – Схема теплоснабжения) с 01.01.2026 котельные в зоне деятельности ЕТО № 04 (ООО «СибЭнерго») переходят в эксплуатацию ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 25 главы 1 части 1 тома 1 Схемы теплоснабжения). В подтверждение этого, в материалах тарифного дела представлен договор аренды котельных, ранее эксплуатируемых ООО «СибЭнерго», заключенный с ООО «ЭнергоТранзит» № ГТС-27-25/КОР-79-25 от 30.05.2025 с 01.01.2026 до 01.01.2036 без автопролонгации (стр. 74 том 2.1 материалов тарифного дела ООО «ЭнергоТранзит» (котельные)).
В соответствии со Схемой теплоснабжения с 01.01.2026 АО «Кузнецкая ТЭЦ» будет осуществлять поставку тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» с целью ее дельнейшей реализации на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа (стр. 26 главы 1 части 1 тома 1 Схемы теплоснабжения). В подтверждение этого, в материалах тарифного дела представлен договор поставки тепловой энергии и теплоносителя № КузТЭЦ-25/303/КОР-168-25 от 09.06.2025, заключенный с АО «Кузнецкая ТЭЦ» на покупку тепловой энергии в виде пара и горячей коды и (или) теплоносителя от станции Кузнецкая ТЭЦ (стр. 1 том 6).
Таким образом, с 01.01.2026 ООО «ЭнергоТранзит» будет реализовывать тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032 (контурах теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ», Центральная ТЭЦ и котельные ООО «ЭнергоТранзит»), в соответствии со Схемой теплоснабжения (стр. 34, 36 главы 1 части 1 тома 1 Схемы теплоснабжения).

2. [bookmark: _Toc24010561]Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года».
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.


3. [bookmark: _Toc24891723]Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ) по расчету тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в электронном виде в формате шаблона ФГИС «ТАРИФ» DOCS.FORM.6.42.EIAS.


4. [bookmark: _Toc24891724]Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2026 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2024 года.




5. [bookmark: _Toc24010562]
Анализ расходов ООО «ЭнергоТранзит» на реализацию 
тепловой энергии

5.1. Баланс тепловой энергии

Объединенный баланс сбытовой компании ООО «ЭнергоТранзит» 
на 2026 год имеет следующий вид:

Таблица 1. 
Баланс тепловой энергии сбытовой компании ООО «ЭнергоТранзит», 
реализуемой на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа на 2026 год

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Объем тепловой энергии на 2026, всего
	до 01.10.2026
	с 01.10.2026

	1
	Отпуск от Центральной ТЭЦ
	тыс. Гкал.
	1 066,312
	718,919
	347,393

	2
	Отпуск от Кузнецкой ТЭЦ
	тыс. Гкал.
	1 591,620
	1 002,380
	589,240

	3
	Отпуск от котельных 
ООО «ЭнергоТранзит»
	тыс. Гкал.
	304,194
	208,355
	95,839

	3
	Полезный отпуск в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»
	тыс. Гкал.
	2 962,126
	1 929,654
	1 032,472




5.2. Расчет операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений п. 37 Методических указаний. 
Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.
Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. 
В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:
[image: ]
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для регулируемой организации, установлен в размере 1%.
На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ на 2026 год составляет 105,1 %.
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: [image: ],  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  [image: ], где:
УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Так как сбытовая организация не располагает имуществом, которое участвует в производстве, передаче тепловой энергии, теплоносителя, индекс изменения количества активов (ИКА) применяется на нулевом уровне.

Для расчета единых сбытовых тарифов были объединены операционные расходы АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ООО «ЭнергоТранзит», которые составили:
 (64 209 тыс. руб. (сбытовые операционные расходы 2025 года ООО «ЭнергоТранзит») + 169 158 тыс. руб. (сбытовые операционные расходы 2025 года АО «Кузнецкая ТЭЦ»)) × (1 – 1%÷100%) × 1,051 × (1 + 0,75×0) = 242 816 тыс. руб.
С целью соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», эксперты рассчитали объединенные сбытовые операционные расходы на 2026 год с учетом объединения мощности источников тепловой энергии через индекс изменения количества активов.
Индекс изменения количества активов при этом составил:
(1 542 Гкал/ч (совокупная мощность источников) – 500 Гкал/ч (мощность Центральной ТЭЦ)) ÷ 500 Гкал/ч (мощность Центральной ТЭЦ)) = 2,084.

Операционные расходы 2026 года = 64 209 тыс. руб. (операционные расходы 2025 года) × (1 – 1% ÷ 100%) × 1,051 × (1 + 0,75 × 2,084) = 171 231 тыс. руб.

Расчет и распределение операционных расходов представлен в таблицах 2, 3.

Таблица 2. 

Расчет операционных (подконтрольных) расходов
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертов

	
	
	
	2024*
	2025
	2026

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,072
	1,058
	1,051

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0
	2,084

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	821,4
	821,4
	1542

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	61 302
	64 209
	171 231



* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Таблица 3. 
Распределение операционных расходов 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 - 3

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	0
	0
	0

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	0
	0
	0

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0
	0
	0

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	171 231
	171 231
	0

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО уровень операционных расходов
	171 231
	171 231
	0


5.3. 
Расчет неподконтрольных расходов

[bookmark: _Toc24010584]Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. 
По данной статье предприятие предлагает учесть затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии владельцам тепловых сетей АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО «НТК» и ООО «ЭнергоТранзит», в размере 2 640 308 тыс. руб.

Энергетический цех АО «ЕВРАЗ ЗСМК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Центральной ТЭЦ.
Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети Энергетического цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составят:
692,746 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 43,60 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 337,054 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 43,60 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 44 899 тыс. руб.

ООО «НТК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Центральной ТЭЦ.
Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «НТК» от Центральной ТЭЦ составят:
815,953 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 203,46 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 394,281 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 847,50 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 500 167 тыс. руб.

ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Центральной ТЭЦ.
Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «ЭнергоТранзит» от Центральной ТЭЦ составят:
724,807 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 341,507 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 678 826 тыс. руб.

ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии через ЦТП Абашево.
Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «ЭнергоТранзит» через ЦТП Абашево составят:
41,102 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 17,094 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 37 048 тыс. руб.

ООО «ЭнергоТранзит» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от котельных ООО «ЭнергоТранзит».
Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через тепловые сети и энергетическое оборудование ООО «ЭнергоТранзит» от котельных ООО «ЭнергоТранзит» составят:
32,492 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 14,941 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 636,61 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 30 196 тыс. руб.

ООО «НТК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ.
Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через иные тепловые сети и иное энергетическое оборудование ООО «НТК» от Кузнецкой ТЭЦ составят:
1 331,661 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 350,79 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 591,627 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 403,72 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 705 986 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы на передачу тепловой энергии через муниципальные тепловые сети и муниципальное энергетическое оборудование ООО «НТК» от Кузнецкой ТЭЦ составят:
1 331,661 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 334,42 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 591,627 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 334,42 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 643 186 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при этом составили:
44 899 + 500 167 + 678 826 + 37 048 + 30 196 + 705 986 + 643 186 = 2 640 308 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.


Расходы на уплату государственной пошлины

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
22 156 тыс. руб. 
Предприятие не представило обосновывающие документы по данной статье.
Расходы в размере 22 156 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.


[bookmark: _Toc24010596]Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.
Согласно пункту 4 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее по тексту статьи 266 НК РФ), «сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 
90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
-по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 
50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
-по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва. 
Резерв по сомнительным долгам используется организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном настоящей статьей».
Согласно пункту 3 статьи 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги гражданина, признанного банкротом, по которым 
он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
При расчете расходов по данной статье эксперты считают, 
что фактическая дебиторская задолженность в расходах по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы НВВ) включает в себя безнадежную к взысканию задолженность, учитываемую на забалансовом счете 04.
Если же дебиторская задолженность не погашена в срок, но признается реальной к взысканию (пока в отношении такой задолженности проводится претензионная работа в досудебном порядке, предъявляется в судебные органы исковое заявление с требованием о взыскание с контрагента причитающейся суммы), она отвечает условиям признания ее активом, поскольку ожидается поступление денежных средств в погашении данной задолженности.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 27 998 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого был рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:
Приложение 4.3. Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по реализации тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» на 2025 год (стр. 1 том 5), в соответствии с которым плановый объем полезного отпуска на категорию потребителей «Население» на 2025 год составил 519,167 тыс. Гкал.
В соответствии с шаблоном BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2025YEAR плановый объем полезного отпуска на категорию потребителей «Население» в контуре теплоснабжения от АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2025 год составил 1 196,147 тыс. Гкал.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.
Применив тарифы, утвержденные постановлением РЭК Кузбасса 
от 25.11.2022 № 641, эксперты рассчитали максимальный размер резерва по сомнительным долгам:
(286,954 тыс. Гкал (объем 1 полугодия) × 2 479,05 руб./Гкал (тариф 1 полугодия) + 232,213 тыс. Гкал (объем 2 полугодия) × 2 963,11 руб./Гкал (тариф 2 полугодия)) × 2 % (максимальный размер резерва) = 27 989 тыс. руб.

Реестр должников по исполнительному производству, составленный судебными приставами на сумму 27 998 тыс. руб., в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 1 том 3.2).
Постановления об окончании и возвращении исполнительных документов взыскателю, в контуре теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» (стр. 1 том 3.3, стр. 1 том 3.4, стр. 1 3.5).

В связи с тем, что размер безвозвратных долгов, подтвержденный постановлениями об окончании и возвращении исполнительных документов взыскателю, больше максимального размера резерва по сомнительным долгам, эксперты признают экономически обоснованным размером резерва максимальную расчетную величину резерва по сомнительным долгам в размере 27 989 тыс. руб.
Эксперты признают указанную величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 9 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, как экономически необоснованные.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 4.
Таблица 4. 

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	2 640 308
	2 640 308
	2 640 308

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	22 156
	0
	22 156

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	22 156
	0
	22 156

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	27 998
	27 989
	27 998

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0
	0
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	2 690 462
	2 668 297
	2 690 462

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	2 690 462
	2 668 297
	2 690 462
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5.4. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

[bookmark: _Toc24010606]Расходы на тепловую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 6 055 994 тыс. руб. 
Для включения затрат предприятия на производство тепловой энергии в конечный тариф, эксперты рассчитали экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год:

Объем приобретения тепловой энергии от Центральной ТЭЦ составят:
718,919 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 1 702,33 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 347,393 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 1 803,39 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 1 850 322 тыс. руб.

Объем приобретения тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ составят:
1 002,380 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 1 252,43 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 589,240 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 2 241,47 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 2 576 175 тыс. руб.

Объем приобретения тепловой энергии от котельных ООО «ЭнергоТранзит» составят:
208,355 тыс. Гкал (объем передачи до 01.10.2026) × 5 258,52 руб./Гкал (плановый тариф до 01.10.2026) + 95,839 тыс. Гкал (объем передачи 
с 01.10.2026) × 5 258,52 руб./Гкал (плановый тариф с 01.10.2026) 
= 1 599 610 тыс. руб.

Суммарная величина расходов на приобретение тепловой энергии составила:
1 850 322 + 2 576 175 + 1 599 610 = 6 026 107 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают ее к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Расходы в размере 29 887 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя приведен в таблице 5.

Таблица 5. 

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0

	3
	Расходы на сжатый воздух
	6 055 994
	6 026 107
	-29 887

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	6 055 994
	6 026 107
	-29 887
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Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 
2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
Плановый размер расчетной предпринимательской прибыли заявлен предприятием на уровне 8 562 тыс. руб.
Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:
171 231 тыс. руб. (операционные расходы) × 5% = 8 562 тыс. руб. 
Указанная величина расчетной предпринимательской прибыли признается экспертами экономически обоснованной и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2026 год.
Корректировка предложения предприятия отсутствует.

5.5. 
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо 
от достигнутого ею финансового результата.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

[image: ] (тыс. руб.), (22)

где:
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;
ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.
В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа. 
В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:
- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:
[image: ];
- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);
- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;
- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных), 
с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы за 2023 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):
[image: ](27)
Так как сбытовая организация не располагает имуществом, которое участвует в производстве, передаче тепловой энергии, теплоносителя, индекс изменения количества активов (ИКА) применяется на нулевом уровне.

Операционные расходы 2023 года = 55 043 тыс. руб. (операционные расходы 2022 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,059 × (1 + 0,75×0) = 57 708 тыс. руб.
Операционные расходы 2024 года = 57 708 тыс. руб. (операционные расходы 2022 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,059 × (1 + 0,75×0) = 61 987 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 6.

Таблица 6. 

Расчет операционных расходов на реализацию тепловой энергии

	№ п/п
	Параметры расчета расходов
	Ед. изм.
	2022*
	2023
	2024

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	1,138
	1,059
	1,085

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	0
	0
	0

	3.1
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности
	у.е.
	-
	-
	-

	3.2
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	 
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	55 043
	57 708
	61 987



* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2024 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, подтверждаются Договором № КОР-11-18/НТК-12-18 от 01.06.2018, заключенным с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании), действующим до 31.12.2021 без автопролонгации (стр. 192 том 1), Дополнительным соглашением от 15.03.2021 об автопролонгации (стр. 212 том 1), Расчетом расходов на транспортировку тепловой энергии ООО «НТК» по факту 2024 года (стр. 128 том 3.1), Реестром документов по договору № КОР-11-18/НТК-12-18 от 01.06.2018, заключенным с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (стр. 298 том 3.1), Счетами-фактурами ООО «НТК» за 2024 год (стр. 299 том 3.1), Договором № ДГЗС3-002041/КОР-221-22 от 14.06.2022, заключенным с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании), действующим до 31.12.2022 с автопролонгацией (стр. 213 том 1), Расчетом расходов на транспортировку тепловой энергии АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по факту 2024 года (стр. 128 том 3.1), Реестром документов по договору № ДГЗС3-002041/КОР-221-22 от 14.06.2022, заключенный с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (стр. 252 том 3.1), Счетами-фактурами АО «ЕВРАЗ ЗСМК» за 2024 год (стр. 253 том 3.1), Расчетом расходов на транспортировку тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» по факту 2024 года (стр. 128 том 3.1).
Расходы по сомнительным долгам остаются на утвержденном уровне, так как были рассчитаны на основе безвозвратных долгов, подтвержденных постановлениями об окончании и возвращении исполнительных документов взыскателю.
Величина расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним подтверждаются Расчетом средневзвешенной ключевой ставки ЦБ РФ за 2024 год (стр. 30 том 4 - реализация), Отчетом о движении денежных средств за 2024 год (стр. 31 том 4 - реализация), Справкой Банка ВТБ (ПАО) об уплаченных процентах за 2024 год (стр. 42 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403223-386710/КОР-301-23 от 24.10.2023, заключенное с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 43 том 4 - реализация), Кредитным соглашением № СВЛ/403224-470605 от 13.09.2024, заключенное с Банком ВТБ (ПАО) (стр. 71 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год (стр. 26 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год ПАО Банк «ФК Открытие» (стр. 26 том 4 - реализация), Расчетом экономически обоснованной величины процентов по кредитам за 2024 год Банк ВТБ (ПАО) (стр. 28 том 4 - реализация).

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 7.
Таблица 7. 

[bookmark: _Toc21094963][bookmark: _Toc23151652]Реестр неподконтрольных расходов на реализацию тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт 
2024 года

	
	
	

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	681 787

	1.2
	Арендная плата
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0

	1.4.1

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0

	1.4.3
	иные расходы
	0

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	22 442

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	6 193

	
	ИТОГО
	710 422

	2
	Налог на прибыль
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	710 422




Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 8.

Таблица 8. 
[bookmark: _Toc21094964][bookmark: _Toc23151653]Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Расходы на топливо
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	1 472 368

	4
	Расходы на холодную воду
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0

	6
	ИТОГО:
	1 472 368



Фактическая прибыль у предприятия отсутствует.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2024 год представлен в таблице 9. 

Таблица 9. 

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов 
на тепловую энергию)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Факт
2024 года

	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	61 987

	2
	Неподконтрольные расходы
	710 422

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 472 368

	4
	Прибыль
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	53 785

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-21 168

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка:
	2 277 394



Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2024 год.

Таблица 10. 

[bookmark: _Toc24010614]Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов (дельта НВВ) 


	1
	Фактическая необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	2 277 394

	2
	Выручка от реализации 
	тыс. руб.
	2 256 678

	3
	Полезный отпуск за 2024 год
	тыс. Гкал
	974,058

	3.1
	Полезный отпуск за 1 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	569,772

	3.2
	Полезный отпуск за 2 полугодие 2024 года
	тыс. Гкал
	404,286

	4.1
	Тариф с 1 января 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 783 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 25.11.2022 № 654, от 19.12.2023 № 657, от 17.12.2024 № 541)
	руб./Гкал
	2 201,64

	4.2
	Тариф с 1 июля 2024 года утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 17.12.2021 № 783 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 25.11.2022 № 654, от 19.12.2023 № 657, от 17.12.2024 № 541)
	руб./Гкал
	2 479,05

	5
	Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2)
	тыс. руб.
	20 716



Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию, составляет 20 716 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку предприятия на 2026 год.
Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) и 1,051 (ИПЦ 2026/2025), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, и составляет: 20 716 тыс. руб. (дельта НВВ) × 1,090 (ИПЦ 2025/2024) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) = 23 732 тыс. руб. 


6. Расчёт необходимой валовой выручки на реализацию тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

Таблица 11. 
Расчёт необходимой валовой выручки на реализацию тепловой энергии методом индексации установленных тарифов
 (Приложение 5.9 к Методическим указаниям)
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложение экспертов на 2026 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	171 231
	171 231
	0

	2
	Неподконтрольные расходы
	2 690 462
	2 668 297
	-22 165

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	6 055 994
	6 026 107
	-29 887

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	8 562
	8 562
	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	50 000
	23 732
	-26 268

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0
	0
	0

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	-198 565
	-198 565

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	8 976 249
	8 699 364
	-276 885



Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.


7. Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит», реализуемую на потребительском рынке 
Новокузнецкого городского округа

Таблица 12. [bookmark: _Toc530586378]
[bookmark: _Toc24010615]Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит», реализуемую в системах теплоснабжения города Новокузнецка № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010


	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь
	1 929,654
	2 747,25
	-11,66%
	5 301 242

	октябрь – декабрь 
	1 032,472
	3 291,25
	19,80%
	3 398 122

	
	
	
	
	

	Год
	2 962,126
	2 936,86
	6,90%
	8 699 364




Таблица 13. 
Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии


	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь
	2 266,123
	1 847,77
	0,00%
	3 554 986

	октябрь – декабрь 
	1 171,978
	1 847,77
	0,00%
	2 797 833

	
	
	
	
	

	Год
	3 438,101
	1 847,77
	0,00%
	6 352 819







8. Расчет тарифов на теплоноситель ООО «ЭнергоТранзит», реализуемый на потребительском рынке 
Новокузнецкого городского округа

В соответствии со схемой теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010, ООО «ЭнергоТранзит» реализует теплоноситель в контурах теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» – Центральная ТЭЦ, АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО «ЭнергоТранзит» – котельные по средневзвешенным тарифам.

Полезный отпуск с января по сентябрь 2026 года при этом составил:
2 645,215 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) + 4 026,852 тыс. куб. м (КузТЭЦ) + 
772,023 тыс. куб. м (котельные) = 7 444,090 тыс. куб. м.

Полезный отпуск с октября по декабрь 2026 года при этом составил:
1 278,209 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) + 2 367,148 тыс. куб. м (КузТЭЦ) + 
355,115 тыс. куб. м (котельные) = 4 000,472 тыс. куб. м.

НВВ на реализацию теплоносителя с января по сентябрь 2026 года при этом составил:
2 645,215 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) × 27,84 руб./куб. м (тариф ЦТЭЦ с 01.01.2026) + 4 026,852 тыс. куб. м (КузТЭЦ) × 17,43 руб./куб. м (тариф КузТЭЦ с 01.01.2026) + 772,023 тыс. куб. м (котельные) × 91,37 руб./куб. м (тариф котельных с 01.01.2026) = 214 371 тыс. руб.
НВВ на реализацию теплоносителя с октября по декабрь 2026 года при этом составил:
1 278,209 тыс. куб. м (ЦТЭЦ) × 32,02 руб./куб. м (тариф ЦТЭЦ с 01.10.2026) + 2 367,148 тыс. куб. м (КузТЭЦ) × 17,80 руб./куб. м (тариф КузТЭЦ с 01.10.2026) + 355,115 тыс. куб. м (котельные) × 105,07 руб./куб. м (тариф котельных с 01.10.2026) = 120 375 тыс. руб.
Расчет тарифов на теплоноситель ООО «ЭнергоТранзит», реализуемый в контурах теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» – Центральная ТЭЦ, 
АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО «ЭнергоТранзит» – котельные представлен в таблице 14.

Таблица 14. 

Расчет тарифов на теплоноситель ООО «ЭнергоТранзит», реализуемый 
в системах теплоснабжения города Новокузнецка № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения 
в административных границах города Новокузнецка на период 
до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 08.09.2025 № 1010, на 2026 год


	2026 год
	Полезный отпуск
	Тариф
	Рост
	НВВ

	
	тыс. куб. м
	руб./куб. м
	%
	тыс. руб.

	январь – сентябрь
	7 444,090
	28,80
	0,00%
	214 371

	октябрь – декабрь 
	4 000,472
	30,09
	4,48%
	120 375

	
	
	
	
	

	Год
	11 444,562
	29,25
	1,56%
	334 746


[bookmark: _Toc26372406]
9. Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоТранзит», реализуемую 
на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа на 2026 год

Предприятие ООО «ЭнергоТранзит» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Новокузнецкого городского округа в открытой системе горячего водоснабжения.
Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.
Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

	С изолированными стояками
	С неизолированными стояками

	с 
полотенцесушителем
	без полотенцесушителя
	с 
полотенцесушителем
	без полотенцесушителя

	0,0603
	0,0553
	0,0647
	0,0598



Компонент на тепловую энергию для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2021 года № 783 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2022-2026 годы».
Компонент на теплоноситель для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 713 «Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2026 год».
На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2026 год для ООО «ЭнергоТранзит» в следующем виде:

Таблица 15. 
Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоТранзит», 
реализуемую в системах теплоснабжения города Новокузнецка № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010, на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС)
	Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал 
(без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	ООО 
«ЭнергоТранзит»
	с 01.01.2026
	237,24
	220,48
	251,99
	235,57
	194,46
	180,72
	206,55
	193,09
	28,80
	2 747,25
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	278,83
	258,76
	296,50
	276,83
	228,55
	212,10
	243,03
	226,91
	30,09
	3 291,25
	х
	х



[bookmark: _Toc26372407]10. Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «ЭнергоТранзит» 

Расходы на реализацию тепловой энергии
Таблица 16. 
	Реестр операционных (подконтрольных) расходов

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	0
	0
	0

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	0
	0
	0

	3
	Расходы на оплату труда
	0
	0
	0

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0
	0
	0

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	64 209
	171 231
	107 022

	6
	Расходы на служебные командировки
	0
	0
	0

	7
	Расходы на обучение персонала
	0
	0
	0

	8
	Лизинговый платеж
	0
	0
	0

	9
	Арендная плата
	0
	0
	0

	10
	Другие расходы
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	64 209
	171 231
	107 022

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 1. 

	Реестр неподконтрольных расходов
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	853 531
	2 640 308
	1 786 777

	1.2
	Арендная плата
	0
	0
	0

	1.3
	Концессионная плата
	0
	0
	0

	1.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	18 013
	0
	-18 013

	1.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0

	1.4.2
	расходы на обязательное страхование
	0
	0
	0

	1.4.3
	иные расходы
	18 013
	0
	-18 013

	1.5
	Отчисления на социальные нужды
	0
	0
	0

	1.6
	Расходы по сомнительным долгам
	33 211
	27 989
	-5 222

	1.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0
	0
	0

	1.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	904 755
	2 668 297
	1 763 542

	2
	Налог на прибыль
	0
	0
	0

	3
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0
	0
	0

	4
	Итого неподконтрольных расходов
	904 755
	2 668 297
	1 763 542

	
	
	
	
	
	


Таблица 2. 

	Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Расходы на топливо
	0
	0
	0

	2
	Расходы на электрическую энергию
	0
	0
	0

	3
	Расходы на тепловую энергию
	1 643 290
	6 026 107
	4 382 817

	4
	Расходы на холодную воду
	0
	0
	0

	5
	Расходы на теплоноситель
	0
	0
	0

	6
	ИТОГО
	1 643 290
	6 026 107
	4 382 817

	
	
	
	
	
	




	
Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов

	
	
	
	
	тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование расхода
	Утверждено 
на 2025
	Предложение экспертов
 на 2026 год
	Динамика расходов

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	64 209
	171 231
	107 022

	2
	Неподконтрольные расходы
	904 755
	2 668 297
	1 763 542

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 643 290
	6 026 107
	4 382 817

	4
	Прибыль
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	3 210
	8 562
	5 352

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0
	0
	0

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	55 711
	23 732
	-31 979

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0
	0
	0

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0
	0
	0

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0
	0
	0

	11
	Ограничение, связанное с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	0
	-198 565
	-198 565

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	2 671 175
	8 699 364
	6 028 189




Приложение № 191 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
 
	Наиме-нование регули-руемой органи-зации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «Энерго-Транзит»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2022
	1 790,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	2 010,85
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	2 201,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	2 201,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	2 201,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	2 479,05
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	2 479,05
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	2 963,11
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.11.2025
	3 110,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	2 747,25**
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	3 291,25**
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2022
	2 148,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	2 413,02
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	2 641,97
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	2 641,97
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	2 641,97
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	2 974,86
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	2 974,86
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	3 555,73
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.11.2025
	3 732,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	3 351,65**
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	4 015,33**
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


 
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
[bookmark: _Hlk216541561]** Тарифы предъявляются потребителям, приобретающим тепловую энергию в системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010. 






Приложение № 192 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, реализуемую потребителям, присоединенным к коллекторам источника АО «Кузнецкая ТЭЦ», на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
 
(без НДС)
	Наиме-нование регули-руемой органи-зации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «Энерго-Транзит»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	1 252,43
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	2 241,47
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  ».


Приложение № 193 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на период с 01.01.2026 до 31.12.2026

	Наиме-нование регули-руемой органи-зации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	ООО «Энерго-Транзит»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	1 847,77
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	1 847,77
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


(без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 



Приложение № 195 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель, реализуемый 
на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2026 год

 (без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

	
ООО «ЭнергоТранзит»
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2026
	28,80**
	x

	
	
	с 01.10.2026
	30,09**
	x

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2026
	28,80**
	x

	
	
	с 01.10.2026
	30,09**
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2026
	35,14**
	x

	
	
	с 01.10.2026
	36,71**
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
** Тарифы предъявляются потребителям, приобретающим тепловую энергию в системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010.


Приложение № 196 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на теплоноситель, реализуемый потребителям, присоединенным к коллекторам источника 
АО «Кузнецкая ТЭЦ», на 2026 год

 (без НДС)
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

	
ООО «ЭнергоТранзит»
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2026
	17,43
	x

	
	
	с 01.10.2026
	17,80
	x

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2026
	17,43
	x

	
	
	с 01.10.2026
	17,80
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный 
руб./ м3
	с 01.01.2026
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	x
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 



Приложение № 197 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, 
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 ** (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)
	Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 *** (без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал 
**** (без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ООО «Энерго-Транзит»
	с 01.01.2022
	148,81
	138,07
	158,26
	147,73
	124,01
	115,06
	131,88
	123,11
	16,07
	1 790,00
	х
	х

	
	с 01.07.2022
	167,10
	155,04
	177,72
	165,90
	139,25
	129,20
	148,10
	138,25
	18,00
	2 010,85
	х
	х




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	с 01.12.2022
	184,15
	170,94
	195,78
	182,83
	153,46
	142,45
	163,15
	152,36
	20,70
	2 201,64
	х
	х

	
	с 01.01.2023
	184,15
	170,94
	195,78
	182,83
	153,46
	142,45
	163,15
	152,36
	20,70
	2 201,64
	х
	х

	
	с 01.01.2024
	184,15
	170,94
	195,78
	182,83
	153,46
	142,45
	163,15
	152,36
	20,70
	2 201,64
	х
	х

	
	с 01.07.2024
	207,35
	192,47
	220,43
	205,86
	172,79
	160,39
	183,69
	171,55
	23,30
	2 479,05
	х
	х

	
	с 01.01.2025
	207,35
	192,47
	220,43
	205,86
	172,79
	160,39
	183,69
	171,55
	23,30
	2 479,05
	х
	х

	
	с 01.07.2025
	247,82
	230,04
	263,46
	246,04
	206,52
	191,70
	219,55
	205,03
	27,84
	2 963,11
	х
	х

	
	с 01.11.2025
	258,44
	239,78
	274,87
	256,58
	215,37
	199,82
	229,06
	213,82
	27,84
	3 110,00
	
	

	
	с 01.01.2026
	237,24*
	220,48*
	251,99*
	235,57*
	194,46*
	180,72*
	206,55*
	193,09*
	28,80*
	2 747,25*
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	278,83*
	258,76*
	296,50*
	276,83*
	228,55*
	212,10*
	243,03*
	226,91*
	30,09*
	3 291,25*
	х
	х



* Тарифы предъявляются потребителям, приобретающим тепловую энергию в системах теплоснабжения № 001, 003, 004 – 007, 011 – 014, 016, 017, 019 – 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 08.09.2025 № 1010.
** Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
*** Компонент на теплоноситель для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 713.
**** Компонент на тепловую энергию для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2021 № 783.





Приложение № 198 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), реализуемую потребителям, присоединенным к коллекторам источника 
АО «Кузнецкая ТЭЦ», на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)
	Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал 
*** (без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ООО «Энерго-Транзит»
	с 01.01.2026
	х
	х
	х
	х
	92,95
	86,69
	98,46
	92,33
	17,43
	1 252,43
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	х
	х
	х
	х
	152,96
	141,75
	162,82
	151,84
	17,80
	2 241,47
	х
	х



* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Компонент на теплоноситель для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 610.
*** Компонент на тепловую энергию для ООО «ЭнергоТранзит» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 609.  ».
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