Приложение № 1 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Новая сетевая компания» для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа на 2019 - 2025 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Новая сетевая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Новая сетевая компания» (далее Предприятие) обратилось 
в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019-2025 годы.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 307 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (Анжеро-Судженский городской округ) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2025 годы» утверждена инвестиционная программа 
в размере 42 936 тыс. руб., в том числе из прибыли 
в размере 5 690 тыс. руб., 37 245 тыс. руб. из амортизации.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 54 171 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 5 690 тыс. руб., из амортизации 48 480 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа.

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Анжеро-Судженского городского округа.

Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют концессионному соглашению № 5 от 21.12.2015, 
заключенному между ООО «Новая сетевая компания» и КУМИ Анжеро-Судженского городского округа (далее – концессионное соглашение).

Состав инвестиционной программы представлен в приложении к экспертному заключению.

Изменение инвестиционной программы обусловлено:

- Продлением инвестиционной программы до 2026 года.

- Включением в инвестиционную программу на 2026 год новых мероприятий на 2026 год, согласно дополнительному соглашению к концессионному соглашению.

- Включением в инвестиционную программу на 2026 год мероприятий, которые учтены в концессионном соглашении, но небыли включены в инвестиционную программу ранее.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты считают предложенные мероприятия обоснованными 
и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2019-2025 годы 
в размере 54 171 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 5 690 тыс. руб., из амортизации 48 480 тыс. руб. (Таблица 1)

Финансовый план представлен в приложении к данному экспертному заключению.

Приложение

Финансовый план ООО «Новая сетевая компания» по узлу теплоснабжения Анжеро-Судженского муниципального округа

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Собственные средства | 54 171 | 54 171 | 2 472 | 2 590 | 4 967 | 5 462 | 7 020 | 14 875 | 5 550 | 11 235 | - |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 480 | 48 480 | 1 551 | 1 774 | 3 046 | 3 838 | 6 611 | 14 875 | 5 550 | 11 235 | 3.1.1; 3.1.3; 3.1.5 – 3.1.8; 3.1.10 – 3.1.39; 4.2 – 4.15 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 5 690 | 5 690 | 921 | 816 | 1 921 | 1 624 | 409 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2; 3.1.4; 3.1.9; 3.1.14; 4.1; 4.2; 4.3 |
| 1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Итого по программе | 54 171 | 54 171 | 2 472 | 2 590 | 4 967 | 5 462 | 7 020 | 14 875 | 5 550 | 11 235 | - |

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Новая сетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2025 годы по узлу теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансиро-вания |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  | - | - | - | 30 359 | 0 | 30 359 | 0 | 2 472 | 2 590 | 3 598 | 3 280 | 6 060 | 5 435 | 5 465 | 1 459 | 0 |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | - | - | - | 30 359 | 0 | 30 359 | 0 | 2 472 | 2 590 | 3 598 | 3 280 | 6 060 | 5 435 | 5 465 | 1 459 | 0 |
| 3.1.1 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Теплотрасса Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду = 100 на Ду80 мм. L = 108 м | 2019 | 2019 | 1 240 | 0 | 1 240 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, д. 3а от ТК-I-4 до ул. Тельмана, д. 3а с Ду = 100 на Ду = 76 мм. L = 40 м | 2019 | 2019 | 559 | 0 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м | 2019 | 2019 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду = 200 на Ду = 100 м. L = 42 м | 2019 | 2019 | 363 | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м | 2020 | 2020 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 21 м | 2020 | 2020 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V-74 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 7 м | 2020 | 2020 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду = 125 на Ду = 100 м. L = 33 м | 2020 | 2020 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 113,7 м | 2020 | 2020 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 115 м | 2020 | 2020 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.11 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду = 150, L = 12,5 м | 2021 | 2021 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.12 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 с Ду = 250 на Ду = 150 мм. L = 70 м | 2021 | 2021 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.13 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 с Ду = 150 на Ду = 80 мм. L = 48 м | 2021 | 2021 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.14 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 с Ду = 150 на Ду = 100 мм. L = 70 м | 2021 | 2021 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 45 м | 2021 | 2021 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.16 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 40 м | 2021 | 2021 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.17 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 17 м | 2021 | 2021 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.18 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-23 до ТК-V-10-24 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 80 м | 2021 | 2021 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.19 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) Коммунальная, 41,43 от ТК-IV-9-7 с Ду = 100 на Ду = 80 мм., L = 30 | 2021 | 2021 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.20 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот. № 11 Ду = 250 L = 220 м | 2022 | 2022 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.21 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 до Т(.)-IV-17-1а Ду = 159, L = 95,5 м | 2022 | 2022 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.22 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-10 до ТК-V-11-11 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 20 м | 2022 | 2022 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.23 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-22 до ТК-V-10-23 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 40 м | 2022 | 2022 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.24 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул. Кубанская, 1 Ду = 159, L = 190 м | 2022 | 2022 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.25 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) пр. Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду = 150 на Ду = 100 мм., L = 10 м | 2022 | 2022 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.26 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-21 до ТК-V-10-22 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 45 м | 2022 | 2022 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.27 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Ду = 500 L = 260 м | 2023 | 2023 | 2 329 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Ду = 219, L = 109 м | 2023 | 2023 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.29 | Уменьшение диаметра трубопровода | Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Просвещения, д.180 с Ду = 100 на Ду = 80 L = 19 м | 2023 | 2023 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.30 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-15 до ТК-V-11 Ду = 530 L = 295 м | 2023 | 2023 | 2 682 | 0 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.31 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУТ (котельная № 11 до ТК-V-11-1 Ду = 250, L = 37 м | 2023 | 2023 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.32 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Г до (.) Д Ду = 530 L = 400 м. трассы | 2024 | 2024 | 1 056 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.33 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Е до (.) Ж Ду = 530 L = 760 м | 2024 | 2024 | 4 379 | 0 | 4 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 379 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.34 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Ж до (.) З Ду = 530 L = 768 м | 2025 | 2025 | 4 331 | 0 | 4 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 331 | 0 | 0 |
| 3.1.35 | Уменьшение диаметра трубопровода | Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-IV-9а с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 90 м | 2025 | 2025 | 1 134 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 0 |
| 3.1.36 | Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ватутина, 29 (отпайка) с Ст20 Д=89 мм, L=11,00м. трассы (11,00*2) | 2026 | 2026 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
| 3.1.37 | Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина 14 (отпайка) с Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=10,00м. трассы (10,00*2) | 2026 | 2026 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 |
| 3.1.38 | Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 34 а Д=108мм, L=10,00м. трассы (10,00*2) | 2026 | 2026 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 |
| 3.1.39 | Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 47 с Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=12,00м. трассы (12,00*2) | 2026 | 2026 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | - | - | - | 30 359 | 0 | 30 359 | 0 | 2 472 | 2 590 | 3 598 | 3 280 | 6 060 | 5 435 | 5 465 | 1 459 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | - | - | - | 23 812 | 1 296,61 | 22 516 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 2 182 | 960 | 9 440 | 85 | 9 776 | 0 |
| 4.1 | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3 | 2021 | 2021 | 1 369 | 0,00 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Приобретение авторемонтной мастерской ш. ГАЗ-33081 4x4, утеп. 40 мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ) | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 «ЕГЕРЬ» Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст. КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым подогревателем, третий экологический класс, АБС) | 2022 | 2022 | 2 182 | 0,00 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Приобретение автомобиля «НИВА» | Автомобиль Chevrolet №iva «1.9TD» | 2023 | 2023 | 960 | 0,00 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Приобретение крана манипулятора | Кран-манипулятор (г.п. 7 тн. Борт 10 м.) | 2024 | 2024 | 9 440 | 0,00 | 9 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 440 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Приобретение крана манипулятора Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | Насос консольный моноблочный КМ-100-65-200 Электродвигатель АИР 180М2ЖУ2 | 2025 | 2025 | 85 | 0,00 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 4.6 | Приобретение автотранспортной техники | КАМАЗ-65115 самосвал | 2026 | 2026 | 2 511 | 0,00 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 511 | 0 |
| 4.7 | Изготовление проектной документации на внедрение системы | АСКУТЭ в ТК-V-2 ТЭЦ ЮЖНЫЙ | 2026 | 2026 | 1 297 | 1 296,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 297 | 0 |
| 4.8 | Приобретение вспомогательного оборудования (приобретение сверлильного станка) | Промышленный сверлильный станок PROMA BZ-25D/400 | 2026 | 2026 | 210 | 0,00 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 4.9 | Приобретение Дизельного винтового компрессора Almos PDP 28-10 с шасси, Модель PDP 28-10 | Дизельный винтовой компрессор Almos PDP 28-10 | 2026 | 2026 | 625 | 0,00 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 |
| 4.10 | Приобретение Мотопомпы для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS | Мотопомпа для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS | 2026 | 2026 | 602 | 0,00 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 |
| 4.11 | Приобретение Сварочног дизельного генератора De№yo DLW-400ESW | Сварочный дизельный генератор De№yo DLW-400ESW | 2026 | 2026 | 640 | 0,00 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 |
| 4.12 | Приобретение Накладного расходомера «Днепр-7» портативный | Накладной расходомер «Днепр-7» портативный | 2026 | 2026 | 247 | 0,00 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
| 4.13 | Приобретение Станка точильно-шлифовального ТШ-3.10 400*127*50 | Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10 400*127*50 | 2026 | 2026 | 139 | 0,00 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |
| 4.14 | Приобретение Сварочного генератора двухпостового DCW-480ESW DE№YO | Сварочный генератор двухпостовой DCW-480ESW DE№YO | 2026 | 2026 | 536 | 0,00 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 |
| 4.15 | Строительство Пункта учета тепла в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской | Пункт учета тепла в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской | 2026 | 2026 | 2 970 | 0,00 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | 0 |
| Всего по группе 4 |  | - | - | - | 23 812 | 1 296,61 | 22 516 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 2 182 | 960 | 9 440 | 85 | 9 776 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5 |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  | - | - | - | 54 171 | 1 297 | 52 875 | 0 | 2 472 | 2 590 | 4 967 | 5 462 | 7 020 | 14 875 | 5 550 | 11 235 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  | 30 359 | 28 070 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 30 359 | 28 070 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Теплотрасса Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду = 100 на Ду80 мм. L = 108 м | 1 240 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, д. 3а от ТК-I-4 до ул. Тельмана, д. 3а с Ду = 100 на Ду = 76 мм. L = 40 м | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду = 200 на Ду = 100 м. L = 42 м | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 21 м | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V-74 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 7 м | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду = 125 на Ду = 100 м. L = 33 м | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 113,7 м | 815 |  | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 115 м | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.11 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду = 150, L = 12,5 м | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.12 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 с Ду = 250 на Ду = 150 мм. L = 70 м | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.13 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 с Ду = 150 на Ду = 80 мм. L = 48 м | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.14 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 с Ду = 150 на Ду = 100 мм. L = 70 м | 618 | 66 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 45 м | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.16 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 40 м | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.17 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 17 м | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.18 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-23 до ТК-V-10-24 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 80 м | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.19 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) Коммунальная, 41,43 от ТК-IV-9-7 с Ду = 100 на Ду = 80 мм., L = 30 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.20 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот. № 11 Ду = 250 L = 220 м | 1 121 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.21 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 до Т(.)-IV-17-1а Ду = 159, L = 95,5 м | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.22 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-10 до ТК-V-11-11 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 20 м | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.23 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-22 до ТК-V-10-23 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 40 м | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.24 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул. Кубанская, 1 Ду = 159, L = 190 м | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.25 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) пр. Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду = 150 на Ду = 100 мм., L = 10 м | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.26 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-21 до ТК-V-10-22 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 45 м | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.27 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Ду = 500 L = 260 м | 2 329 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Ду = 219, L = 109 м | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.29 | Уменьшение диаметра трубопровода | Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Просвещения, д.180 с Ду = 100 на Ду = 80 L = 19 м | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.30 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-15 до ТК-V-11 Ду = 530 L = 295 м | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.31 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУТ (котельная № 11 до ТК-V-11-1 Ду = 250, L = 37 м | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.32 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Г до (.) Д Ду = 530 L = 400 м. трассы | 1 056 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.33 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Е до (.) Ж Ду = 530 L = 760 м | 4 379 | 4 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.34 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Ж до (.) З Ду = 530 L = 768 м | 4 331 | 4 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.35 | Уменьшение диаметра трубопровода | Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-IV-9а с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 90 м | 1 134 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.36 | Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ватутина, 29 (отпайка) с Ст20 Д=89 мм, L=11,00м. трассы (11,00*2) | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.37 | Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина 14 (отпайка) с Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=10,00м. трассы (10,00*2) | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.38 | Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 34 а Д=108мм, L=10,00м. трассы (10,00*2) | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.39 | Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 47 с Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=12,00м. трассы (12,00*2) | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  | 30 359 | 28 070 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  | 23 812 | 20 410 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3 | 1 369 | 0 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Приобретение авторемонтной мастерской ш. ГАЗ-33081 4x4, утеп. 40 мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ) | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 «ЕГЕРЬ» Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст. КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым подогревателем, третий экологический класс, АБС) | 2 182 | 558 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Приобретение автомобиля «НИВА» | Автомобиль Chevrolet №iva «1.9TD» | 960 | 551 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Приобретение крана манипулятора | Кран-манипулятор (г.п. 7 тн. Борт 10 м.) | 9 440 | 9 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Приобретение крана манипулятора Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | Насос консольный моноблочный КМ-100-65-200 Электродвигатель АИР 180М2ЖУ2 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Приобретение автотранспортной техники | КАМАЗ-65115 самосвал | 2 511 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Изготовление проектной документации на внедрение системы | АСКУТЭ в ТК-V-2 ТЭЦ ЮЖНЫЙ | 1 297 | 1 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Приобретение вспомогательного оборудования (приобретение сверлильного станка) | Промышленный сверлильный станок PROMA BZ-25D/400 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Приобретение Дизельного винтового компрессора Almos PDP 28-10 с шасси, Модель PDP 28-10 | Дизельный винтовой компрессор Almos PDP 28-10 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Приобретение Мотопомпы для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS | Мотопомпа для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Приобретение Сварочног дизельного генератора De№yo DLW-400ESW | Сварочный дизельный генератор De№yo DLW-400ESW | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Приобретение Накладного расходомера «Днепр-7» портативный | Накладной расходомер «Днепр-7» портативный | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | Приобретение Станка точильно-шлифовального ТШ-3.10 400*127*50 | Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10 400*127*50 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 5 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14 | Приобретение Сварочного генератора двухпостового DCW-480ESW DE№YO | Сварочный генератор двухпостовой DCW-480ESW DE№YO | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Строительство Пункта учета тепла в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской | Пункт учета тепла в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской | 2 970 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  | 23 812 | 20 410 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  | - | 54 171 | 48 480 | 5 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

ООО «Чистая вода» (Анжеро-Судженский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 12.07.2024 по 31.12.2032

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Чистая вода» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, дом 4 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем, водоподготовка) (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт |  | 2024 г. | 5868,08 | - | - | - |
| 1.2. |  |  | 2025 г. | 12886,66 |  | - | - |
| 1.3. |  |  | 2026 г. | 14015,13 |  | - | - |
| 1.4. |  |  | 2027 г. | 13660,84 |  | - | - |
| 1.5. |  |  | 2028 г. | 14065,20 |  | - | - |
| 1.6. |  |  | 2029 г. | 14481,53 |  | - | - |
| 1.7. |  |  | 2030 г. | 14910,19 |  | - | - |
| 1.8. |  |  | 2031 г. | 15351,52 |  | - | - |
| 1.9. |  |  | 2032 г. | 15805,93 |  | - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка) (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт |  | 2024 г. | 2393,64 | - | - | - |
| 2.2. |  |  | 2025 г. | 5242,39 |  | - | - |
| 2.3. |  |  | 2026 г. | 5924,39 |  | - | - |
| 2.4. |  |  | 2027 г. | 5557,33 |  | - | - |
| 2.5. |  |  | 2028 г. | 5721,83 |  | - | - |
| 2.6. |  |  | 2029 г. | 5891,20 |  | - | - |
| 2.7. |  |  | 2030 г. | 6065,57 |  | - | - |
| 2.8. |  |  | 2031 г. | 6245,12 |  | - | - |
| 2.9. |  |  | 2032 г. | 6429,97 |  | - | - |
| - Водоотведение (прием, очистка) (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 3.1. |  | Капитальный ремонт | 2024 г. | 3955,54 | - | - | - |
| 3.2. |  |  | 2025 г. | 7208,50 |  | - | - |
| 3.3. |  |  | 2026 г. | 7842,80 |  | - | - |
| 3.4. |  |  | 2027 г. | 7641,56 |  | - | - |
| 3.5. |  |  | 2028 г. | 7867,75 |  | - | - |
| 3.6. |  |  | 2029 г. | 8100,64 |  | - | - |
| 3.7. |  |  | 2030 г. | 8340,41 |  | - | - |
| 3.8. |  |  | 2031 г. | 8587,28 |  | - | - |
| 3.9. |  |  | 2032 г. | 8841,47 |  | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка) (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт |  | 2024 г. | 671,79 | - | - | - |
| 4.2. |  |  | 2025 г. | 1471,32 |  | - | - |
| 4.3. |  |  | 2026 г. | 1662,73 |  | - | - |
| 4.4. |  |  | 2027 г. | 1559,71 |  | - | - |
| 4.5. |  |  | 2028 г. | 1605,88 |  | - | - |
| 4.6. |  |  | 2029 г. | 1653,41 |  | - | - |
| 4.7. |  |  | 2030 г. | 1702,36 |  | - | - |
| 4.8. |  |  | 2031 г. | 1752,75 |  | - | - |
| 4.9. |  |  | 2032 г. | 1804,63 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 12.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 4820704 | 5127222 | 5127222 | 7706987 | 2568996 | 5127222 | 5127222 | 5127222 |  | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 1503226 | 1598807 | 1598807 | 2635799 | 878600 | 1598807 | 1598807 | 1598807 |  | 1598807 | 1598807 | 1598807 | 1598807 | 1598807 | 1598807 | 1598807 | 1598807 | 1598807 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 546203 | 580933 | 580933 | 1108988 | 369663 | 580933 | 580933 | 580933 |  | 580933 | 580933 | 580933 | 580933 | 580933 | 580933 | 580933 | 580933 | 580933 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 587938 | 625321 | 625321 | 937982 | 312661 | 625321 | 625321 | 625321 |  | 625321 | 625321 | 625321 | 625321 | 625321 | 625321 | 625321 | 625321 | 625321 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 369085 | 392553 | 392553 | 588829 | 196276 | 392553 | 392553 | 392553 |  | 392553 | 392553 | 392553 | 392553 | 392553 | 392553 | 392553 | 392553 | 392553 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 4820704 | 5127222 | 5127222 | 7706987 | 2568996 | 5127222 | 5127222 | 5127222 |  | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 | 5127222 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 3317478 | 3528416 | 3528416 | 5071188 | 1690396 | 3528416 | 3528416 | 3528416 |  | 3528416 | 3528416 | 3528416 | 3528416 | 3528416 | 3528416 | 3528416 | 3528416 | 3528416 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1189648 | 1265290 | 1265290 | 1818528 | 606176 | 1265290 | 1265290 | 1265290 |  | 1265290 | 1265290 | 1265290 | 1265290 | 1265290 | 1265290 | 1265290 | 1265290 | 1265290 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 |  | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2127830 | 2263126 | 2263126 | 3252660 | 1084220 | 2263126 | 2263126 | 2263126 |  | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2127830 | 2263126 | 2263126 | 3252660 | 1084220 | 2263126 | 2263126 | 2263126 |  | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 | 2263126 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 1027815 | 1093167 | 1093167 | 1424638 | 474879 | 1093167 | 1093167 | 1093167 |  | 1093167 | 1093167 | 1093167 | 1093167 | 1093167 | 1093167 | 1093167 | 1093167 | 1093167 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1100016 | 1169959 | 1169959 | 1828022 | 609341 | 1169959 | 1169959 | 1169959 |  | 1169959 | 1169959 | 1169959 | 1169959 | 1169959 | 1169959 | 1169959 | 1169959 | 1169959 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1561775 | 1661078 | 1661078 | 2340745 | 780248 | 1661078 | 1661078 | 1661078 |  | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 207178 | 220351 | 220351 | 18646 | 6215 | 220351 | 220351 | 220351 |  | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1354597 | 1440727 | 1440727 | 1838581 | 612860 | 1440727 | 1440727 | 1440727 |  | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1354597 | 1440727 | 1440727 | 1838581 | 612860 | 1440727 | 1440727 | 1440727 |  | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 | 1440727 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 964273 | 1025585 | 1025585 | 1070327 | 356776 | 1025585 | 1025585 | 1025585 |  | 1025585 | 1025585 | 1025585 | 1025585 | 1025585 | 1025585 | 1025585 | 1025585 | 1025585 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 390324 | 415142 | 415142 | 768254 | 256085 | 415142 | 415142 | 415142 |  | 415142 | 415142 | 415142 | 415142 | 415142 | 415142 | 415142 | 415142 | 415142 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1561775 | 1661078 | 1661078 | 2340745 | 780248 | 1661078 | 1661078 | 1661078 |  | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 | 1661078 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 12.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный), тыс. руб. | 101560 | 108018 | 113866 | 163654 | 62200 | 119780 | 125314 | 125314 | 130365 | 130365 | 137140 | 137140 | 141874 | 141874 | 146908 | 146908 | 151304 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный), тыс. руб. | 53934 | 57363 | 60005 | 76577 | 25847 | 62780 | 65652 | 65652 | 67981 | 67981 | 69908 | 69908 | 71755 | 71755 | 73624 | 73624 | 75360 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный), и водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) | 12.07.2024 | 31.12.2032 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2023 год | Ожидаемые значения 2024 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |  | План 2030 год |  | План 2031 год |  | План 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. Показатели качества воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) и водоотведения (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,04 | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,98 | 1,96 | 1,94 | 1,92 |  | 1,90 |  | 1,88 |  | 1,86 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,25 | 10,20 | 9,20 | 9,00 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,30 |  | 8,20 |  | 8,00 |  | 7,80 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 48,436 | 35,860 | 35,860 | 35,860 | 35,860 | 35,860 | 35,860 | 35,860 |  | 35,860 |  | 35,860 |  | 35,860 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |  | 1,197 |  | 1,197 |  | 1,197 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |  | 1,320 |  | 1,320 |  | 1,320 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,067 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2032 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) и водоотведения (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,04 | 1,86 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,20 | 7,80 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 35,860 | 35,860 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 1,197 | 1,197 | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 1,320 | 1,320 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,050 | 0,050 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы  
за 2023-2024 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2023 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Капитальный ремонт | 4536,31 |
| - Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 1900,59 |
| 2024 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Капитальный ремонт | 5526,86 |
| - Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 1853,86 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 4 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение       
             ООО «Чистая вода» (Анжеро-Судженский городской округ)

на период с 12.07.2024 по 31.12.2032

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | 2032 год |  |
|  |  | с 12.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода (Анжеро-Судженский округ, в том числе п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 57,28 | 57,28 | 60,37 | 61,38 | 69,99 | 63,52 | 66,44 | 66,44 | 69,12 | 69,12 | 72,72 | 72,72 | 75,23 | 75,23 | 77,89 | 77,89 | 80,23 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 47,73 | 47,73 | 50,31 | 50,31 | 57,37 | 52,93 | 55,37 | 55,37 | 57,60 | 57,60 | 60,60 | 60,60 | 62,69 | 62,69 | 64,91 | 64,91 | 66,86 |
| 2. Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС) * | 47,78 | 47,78 | 49,98 | 50,81 | 51,45 | 52,28 | 54,68 | 54,68 | 56,63 | 56,63 | 58,22 | 58,22 | 59,76 | 59,76 | 61,32 | 61,32 | 62,77 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 39,82 | 39,82 | 41,65 | 41,65 | 42,17 | 43,57 | 45,57 | 45,57 | 47,19 | 47,19 | 48,52 | 48,52 | 49,80 | 49,80 | 51,10 | 51,10 | 52,31 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 6 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Березовский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой,

технической водой, водоотведения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 24895,11 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества поставляемой воды за счет применения не корродирующих материалов. | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2025 | 26339,03 |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2026 | 27405,49 |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2027 | 27224,13 |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2028 | 28029,97 |  | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 7871,86 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2025 | 8328,42 |  | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2026 | 8665,64 |  | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2027 | 8608,30 |  | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2028 | 8863,10 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1762300 | 1762300 | 1760454 | 1760454 | 2740691 | 913564 | 1762300 | 1762300 | 1762300 | 1762300 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 100947 | 100947 | 119952 | 119952 | 119693 | 39898 | 100947 | 100947 | 100947 | 100947 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 137673 | 137673 | 154832 | 154832 | 206509 | 68836 | 137673 | 137673 | 137673 | 137673 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 137673 | 137673 | 154832 | 154832 | 206509 | 68836 | 137673 | 137673 | 137673 | 137673 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1762300 | 1762300 | 1760454 | 1760454 | 2740691 | 913564 | 1762300 | 1762300 | 1762300 | 1762300 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1725574 | 1725574 | 1725574 | 1725574 | 2653875 | 884625 | 1725574 | 1725574 | 1725574 | 1725574 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 479856 | 479856 | 479856 | 479856 | 738071 | 246024 | 479856 | 479856 | 479856 | 479856 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1245719 | 1245719 | 1245719 | 1245719 | 1915804 | 638601 | 1245719 | 1245719 | 1245719 | 1245719 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 825583 | 825583 | 825583 | 825583 | 1238374 | 412791 | 825583 | 825583 | 825583 | 825583 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 707259 | 707259 | 707259 | 707259 | 1060888 | 353629 | 707259 | 707259 | 707259 | 707259 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 118324 | 118324 | 118324 | 118324 | 177486 | 59162 | 118324 | 118324 | 118324 | 118324 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 420136 | 420136 | 420136 | 420136 | 677429 | 225810 | 420136 | 420136 | 420136 | 420136 |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 24435 | 24435 | 17205 | 17205 | 36652 | 12217 | 24435 | 24435 | 24435 | 24435 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 24435 | 24435 | 17205 | 17205 | 36652 | 12217 | 24435 | 24435 | 24435 | 24435 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 24435 | 24435 | 17205 | 17205 | 36652 | 12217 | 24435 | 24435 | 24435 | 24435 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 24435 | 24435 | 17205 | 17205 | 36652 | 12217 | 24435 | 24435 | 24435 | 24435 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 24435 | 24435 | 17205 | 17205 | 36652 | 12217 | 24435 | 24435 | 24435 | 24435 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1556212 | 1556212 | 1556212 | 1556212 | 2334318 | 778106 | 1556212 | 1556212 | 1556212 | 1556212 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 603323 | 603323 | 603323 | 603323 | 904984 | 301661 | 603323 | 603323 | 603323 | 603323 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 952889 | 952889 | 952889 | 952889 | 1429334 | 476445 | 952889 | 952889 | 952889 | 952889 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 952889 | 952889 | 952889 | 952889 | 1429334 | 476445 | 952889 | 952889 | 952889 | 952889 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 718057 | 718057 | 718057 | 718057 | 1077085 | 359028 | 718057 | 718057 | 718057 | 718057 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 234833 | 234833 | 234833 | 234833 | 352249 | 117416 | 234833 | 234833 | 234833 | 234833 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1685175 | 1685175 | 1556212 | 1556212 | 2527762 | 842587 | 1685175 | 1685175 | 1685175 | 1685175 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 78331 | 99922 | 85855 | 94440 | 145237 | 54222 | 104157 | 104157 | 104155 | 111138 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 140 | 539 | 357 | 357 | 743 | 248 | 399 | 400 | 400 | 617 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 37620 | 41483 | 41232 | 45355 | 68036 | 25400 | 41993 | 44662 | 44662 | 44753 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | - | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 7,03 | 7,19 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,96 | 2,55 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,95 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,10 | 0,10 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | 22,48 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | 22,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 27,18 | 19,00 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,41 | 1,73 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,21 | 0,60 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 3,60 | 3,60 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 7,10 | 7,10 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,99 | 1,95 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,00 | 5,90 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 22,48 | 22,48 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 27,81 | 27,81 | - |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,21 | 1,21 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,49 | 0,49 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 18448,26 |
| Итого: |  | 18448,26 |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |
| 3. Водоотведение |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 6512,70 |
| 3.2. | Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК | 3213,39 |
| Итого: |  | 9726,09 |
| 2023 год |  |  |
| 4. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт | 23343,50 |
| Итого: |  | 23343,50 |
| 5. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |
| 6. Водоотведение |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт | 7353,35 |
| Итого: |  | 7353,35 |
| 2024 год |  |  |
| 7. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт | 24905,29 |
| Итого: |  | 24905,29 |
| 8. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 8.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |
| 9. Водоотведение |  |  |
| 9.1. | Капитальный ремонт | 7877,23 |
| Итого: |  | 7877,23 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 7 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Березовский городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год** |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 75,46 | 96,25 | 82,70 | 90,97 | 92,49 | 103,59 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 107,06 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 62,88 | 80,21 | 68,92 | 75,81 | 75,81 | 84,91 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 89,22 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 5,74 | 22,07 | 20,77 | 20,77 | 20,28 | 20,28 | 16,31 | 16,37 | 16,37 | 25,24 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС) * | 47,38 | 52,24 | 51,92 | 57,12 | 58,07 | 65,04 | 52,88 | 56,24 | 56,24 | 56,36 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 39,48 | 43,53 | 43,27 | 47,60 | 47,60 | 53,31 | 44,07 | 46,87 | 46,87 | 46,97 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2024 № 581.

Приложение № 9 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Березовский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 379,88 | 126,63 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - | - |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 379,88 | 126,63 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 379,88 | 126,63 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 379,88 | 126,63 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2026 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 236,39 | 88,25 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2026 | 31.12.2026 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения

(подвоз питьевой воды)

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2024 год | Ожидаемые значения 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2026 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2027 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 10 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Березовский городской округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

| № п/п | Наименование услуги, потребителей | Тариф, руб./м3** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| Подвоз питьевой воды |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС) * | 759,18 | 850,22 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 622,28 | 696,90 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тарифы установлены для оказания услуг потребителям по адресам: ул. Вечерняя, п. Станционный ул. Железнодорожная, ул. Степана Разина, ул. Вокзальная, ул. Семафорная, п. Барзас ул. Кедровая, ул. Пушкина, ул. Кузбасская, ул. М. Горького, ул. Ломоносова, ул. 1-я Рабочая, ул. Мира.

Приложение № 12 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 167486,51 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества поставляемой воды за счет применения не коррозирующих материалов. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2025 | 177200,73 |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2026 | 190513,02 |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2027 | 183155,43 |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2028 | 188576,83 |  | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 187245,49 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2025 | 198105,73 |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2026 | 212988,53 |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2027 | 204762,93 |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2028 | 210823,91 |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 707,90 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2025 | 748,96 |  | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2026 | 805,22 |  | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2027 | 774,12 |  | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2028 | 797,04 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | Улучшение качества питьевой воды | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 1.3. | Приобретение спецтехники | 2026 | 15767,16 |  | - | - |
| 1.3.1. | Экскаватор UMG СЕР. № E185/W-0020 | 2026 | 1353,72 |  | - | - |
| 1.3.2. | Экскаватор колесный XCMG XE150WD | 2026 | 2127,95 |  | - | - |
| 1.3.3. | Погрузчик фронтальный XCMG ZL40RU | 2026 | 822,18 |  | - | - |
| 1.3.4. | Погрузчик фронтальный XCMG ZL40RU | 2026 | 822,18 |  | - | - |
| 1.3.5. | Бульдозер ЧЕТРА Т-9.01Я1БР-1 | 2026 | 1919,78 |  | - | - |
| 1.3.6. | Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ) TTS XT430E | 2026 | 2852,00 |  | - | - |
| 1.3.7. | Погрузчик фронтальный XCMG LW330RU | 2026 | 661,70 |  | - | - |
| 1.3.8. | Экскаватор-погрузчик XGMA XG765N | 2026 | 1098,37 |  | - | - |
| 1.3.9. | Экскаватор-погрузчик XGMA XG765N | 2026 | 1098,37 |  | - | - |
| 1.3.10. | Автомобиль-самосвал специализированный КАМАЗ 65115-А5 (Т2530) | 2026 | 1075,69 |  | - | - |
| 1.3.11. | Бульдозер Т-9.01КБР-1 | 2026 | 1397,48 |  | - | - |
| 1.3.12. | Автомобиль-тягач МАЗ-6430С9-520-010 | 2026 | 537,74 |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | Улучшение качества очистки сточных вод | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 2.3. | Приобретение спецтехники | 2026 | 9209,63 |  | - | - |
| 2.3.1. | Автомобиль КОММАШ (КО-560М) специальный | 2026 | 1922,45 |  | - | - |
| 2.3.2. | Автомобиль специальный ДКТ-290 | 2026 | 2741,79 |  | - | - |
| 2.3.3. | Автомобиль специальный, машина илососная 2790Е-18 | 2026 | 1634,27 |  | - | - |
| 2.3.4. | Автомобиль специальный ДКТ-205 | 2026 | 2911,11 |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                         и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - |  | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - |  | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - |  | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - |  | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 32948258 | 32948258 | 33661826 | 33661826 | 50543126 | 16847709 | 32898819 | 32898819 | 32849542 | 32849542 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 7049623 | 7049623 | 7134392 | 7134392 | 10574434 | 3524811 | 7049623 | 7049623 | 7049623 | 7049623 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 2790517 | 2790517 | 2646680 | 2646680 | 4185775 | 1395258 | 2790517 | 2790517 | 2790517 | 2790517 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 4259106 | 4259106 | 4487713 | 4487713 | 6388659 | 2129553 | 4259106 | 4259106 | 4259106 | 4259106 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 32948258 | 32948258 | 31040146 | 31040146 | 50543126 | 16847709 | 32898819 | 32898819 | 32849542 | 32849542 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 30157742 | 30157742 | 31040146 | 31040146 | 46357351 | 15452450 | 30108303 | 30108303 | 30059026 | 30059026 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 11791677 | 11791677 | 12136697 | 12136697 | 18079368 | 6026456 | 11742238 | 11742238 | 11692961 | 11692961 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 38,90 | 38,90 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 14106959 | 14106959 | 14415736 | 14415736 | 21889325 | 7296442 | 14106959 | 14106959 | 14106959 | 14106959 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 13825609 | 13825609 | 14134386 | 14134386 | 21467300 | 7155767 | 13825609 | 13825609 | 13825609 | 13825609 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 10437040 | 10437040 | 10695118 | 10695118 | 16285607 | 5428536 | 10437040 | 10437040 | 10437040 | 10437040 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3388568 | 3388568 | 3297085 | 3297085 | 5062000 | 1687333 | 3388568 | 3388568 | 3388568 | 3388568 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 281350 | 281350 | 281350 | 281350 | 422025 | 140675 | 281350 | 281350 | 281350 | 281350 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 26829133 | 26829133 | 26976760 | 26976760 | 38468352 | 12822784 | 26829133 | 26829133 | 26829133 | 26829133 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 11188218 | 11188218 | 11188218 | 11188218 | 14331387 | 4777129 | 11188218 | 11188218 | 11188218 | 11188218 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 15640915 | 15640915 | 15788543 | 15788543 | 24136965 | 8045655 | 15640915 | 15640915 | 15640915 | 15640915 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 15640915 | 15640915 | 15788543 | 15788543 | 24136965 | 8045655 | 15640915 | 15640915 | 15640915 | 15640915 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 12734796 | 12734796 | 12933181 | 12933181 | 19841262 | 6613754 | 12734796 | 12734796 | 12734796 | 12734796 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 2906119 | 2906119 | 2855362 | 2855362 | 4295703 | 1431901 | 2906119 | 2906119 | 2906119 | 2906119 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 26829133 | 26829133 | 26976760 | 26976760 | 38468352 | 12822784 | 26829133 | 26829133 | 26829133 | 26829133 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 518976 | 518976 | 508212 | 508212 | 714731 | 238244 | 518976 | 518976 | 518976 | 518976 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 243359 | 243359 | 214835 | 214835 | 218210 | 72737 | 243359 | 243359 | 243359 | 243359 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 275618 | 275618 | 293377 | 293377 | 496521 | 165507 | 275618 | 275618 | 275618 | 275618 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 275618 | 275618 | 293377 | 293377 | 496521 | 165507 | 275618 | 275618 | 275618 | 275618 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 275618 | 275618 | 293377 | 293377 | 496521 | 165507 | 275618 | 275618 | 275618 | 275618 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 518976 | 518976 | 508212 | 508212 | 714731 | 238244 | 518976 | 518976 | 518976 | 518976 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 685175 | 801351 | 767350 | 844085 | 1281620 | 478471 | 799723 | 859705 | 859678 | 861479 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм), тыс. руб. | 511458 | 569637 | 565861 | 622448 | 951479 | 355219 | 710098 | 749758 | 749825 | 768412 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм), тыс. руб. | 15592 | 16957 | 18189 | 21827 | 36941 | 13791 | 17691 | 17691 | 17692 | 19030 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,16 | 7,15 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 28,30 | 28,30 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 36,77 | 39,20 | 39,10 | 39,10 | 39,00 | 39,00 | 38,90 | 38,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению (кроме ул. Волгоградская, 45) | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению (по ул. Волгоградская, 45) | 1,20 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,16 | 0,15 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,12 | 2,11 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,29 | 7,15 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 28,30 | 23,20 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 39,50 | 38,90 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,79 | 0,79 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению (кроме ул. .Волгоградская, 45) | 0,68 | 0,68 | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению (по ул. Волгоградская, 45) | 1,29 | 1,29 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год |  |  |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 125041,18 |
| 1.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 2333,49 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 151834,12 |
| 2.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 3111,98 |
| 2.3. | Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК | 53828,94 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 870,09 |
| 2023 год |  |  |
| 4. Холодное водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт | 157970,39 |
| 4.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 2058,26 |
| 5. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт | 176422,51 |
| 5.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 3744,96 |
| 6. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт | 902,35 |
| 2024 год |  |  |
| 7. Холодное водоснабжение |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт | 166786,85 |
| 7.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 2905,60 |
| 8. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |
| 8.1. | Капитальный ремонт | 171524,36 |
| 8.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 5579,20 |
| 9. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм |  |  |
| 9.1. | Капитальный ремонт | 816,70 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 13 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год**** |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 58,28 | 68,17 | 63,88 | 70,26 | 71,43 | 80,01 | 68,03 | 73,13 | 73,13 | 73,28 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 48,57 | 56,81 | 53,23 | 58,55 | 58,55 | 65,58 | 56,69 | 60,94 | 60,94 | 61,07 |
| 2. Водоотведение ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС) * | 39,24 | 43,70 | 43,01 | 47,30 | 48,09 | 53,86 | 54,48 | 57,53 | 57,53 | 58,96 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 32,70 | 36,42 | 35,84 | 39,42 | 39,42 | 44,15 | 45,40 | 47,94 | 47,94 | 49,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Водоотведение *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прочие потребители (без НДС) | 56,57 | 61,52 | 62,00 | 74,40 | 74,40 | 83,33 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 69,04 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды              в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм. Тариф установлен с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, АО «Спецавтохозяйство», ИНН 4205425065.

*** Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, АО «Спецавтохозяйство», ИНН 4205425065.

**** В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 657.

».

Приложение № 15 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 1931,78 | 643,93 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - | - |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1931,78 | 643,93 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1931,78 | 643,93 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1931,78 | 643,93 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2026 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 1100,03 | 409,94 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2026 | 31.12.2026 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения

(подвоз питьевой воды)

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2024 год | Ожидаемые значения 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2026 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2027 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 16 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

| № п/п | Наименование услуги, потребителей | Тариф, руб./м3** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| Подвоз питьевой воды |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС) * | 694,72 | 776,68 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 569,44 | 636,62 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам: ул. Бойдабинская, пер. 3-й Бойдабинский, ул. Линейная, ул. Менжинского, ул. Мариинская, ул. Связная, ул. Таллинская, ул. Стволовая.

Приложение № 18 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

МУП «Водоканал» (Беловский городской округ,

за исключением пгт. Грамотеино, д. Грамотеино)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/м3 |
| Питьевая вода | 2026 | 201 842,94 | х | х | 24,41 | 2,71 |
|  | 2027 | х | 1 | х | 24,41 | 2,71 |
|  | 2028 | х | 1 | х | 24,41 | 2,71 |

Приложение № 19 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

МУП «Водоканал» (Беловский городской округ,

за исключением пгт. Грамотеино, д. Грамотеино)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652617, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Колмогоровская, 12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2026 | 5 421,45 | Снижение потерь воды и аварийности | - |  | - |
| 2. | Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2027 | 5 581,92 | Снижение потерь воды и аварийности | - |  | - |
| 3. | Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2028 | 5 747,15 | Снижение потерь воды и аварийности | - |  | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 5 036 450 | 1 678 817 | 3 357 633 | 3 357 633 | 3 357 633 | 3 357 633 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 80 173 | 26 724 | 53 448 | 53 448 | 53 448 | 53 448 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | 80 173 | 26 724 | 53 448 | 53 448 | 53 448 | 53 448 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 5 036 450 | 1 678 817 | 3 357 633 | 3 357 633 | 3 357 633 | 3 357 633 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 4 956 277 | 1 652 092 | 3 304 185 | 3 304 185 | 3 304 185 | 3 304 185 |
| 7. | Потери воды | м3 | 1 209 827 | 403 276 | 806 552 | 806 552 | 806 552 | 806 552 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3 746 450 | 1 248 817 | 2 497 633 | 2 497 633 | 2 497 633 | 2 497 633 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 3 746 450 | 1 248 817 | 2 497 633 | 2 497 633 | 2 497 633 | 2 497 633 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 2 624 329 | 874 776 | 1 749 553 | 1 749 553 | 1 749 553 | 1 749 553 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1 122 121 | 374 040 | 748 081 | 748 081 | 748 081 | 748 081 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 234 228,05 | 85 881,12 | 171 762,24 | 184 125,53 | 184 125,53 | 188 346,53 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2026 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2024 год | Ожидаемые значения 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 21,91 | 25,61 | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,41 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | 1,18 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2026 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2029 год | Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 3,00 | 3,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 4,00 | 4,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,51 | 0,50 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,41 | 24,41 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,71 | 2,71 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 20 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду

МУП «Водоканал» (Беловский городской округ,

за исключением пгт. Грамотеино, д. Грамотеино)

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 76,27 | 83,90 | 83,90 | 89,94 | 89,94 | 92,00 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 62,52 | 68,77 | 68,77 | 73,72 | 73,72 | 75,41 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 22 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

МУП «Водоканал» (пос. Грамотеино,

д. Грамотеино Беловского городского округа)

в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652617, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Колмогоровская, 12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 489 700 | 489 700 | 468 766 | 468 766 | 751 324 | 250 441 | 489 700 | 489 700 | 489 700 | 489 700 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 489 700 | 489 700 | 468 766 | 468 766 | 751 324 | 250 441 | 489 700 | 489 700 | 489 700 | 489 700 |
| 7. | Потери воды | м3 | 109 007 | 109 007 | 104 347 | 104 347 | 167 245 | 55 748 | 109 007 | 109 007 | 109 007 | 109 007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 380 693 | 380 693 | 364 419 | 364 419 | 584 080 | 194 693 | 380 693 | 380 693 | 380 693 | 380 693 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 380 693 | 380 693 | 364 419 | 364 419 | 584 080 | 194 693 | 380 693 | 380 693 | 380 693 | 380 693 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 232 983 | 232 983 | 217 069 | 217 069 | 368 865 | 122 955 | 232 983 | 232 983 | 232 983 | 232 983 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 147 710 | 147 710 | 147 350 | 147 350 | 215 215 | 71 738 | 147 710 | 147 710 | 147 710 | 147 710 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 20264,29 | 22209,63 | 19266,82 | 19266,82 | 30880,29 | 10293,43 | 23214,66 | 23800,93 | 23800,93 | 24505,21 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 25,02 | 22,89 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,54 | 0,54 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 22,26 | 22,26 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,00 | 0,00 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2023-2024 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2023 год |  |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| 2024 год |  |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 23 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду

МУП «Водоканал» (пос. Грамотеино,

д. Грамотеино Беловского городского округа)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 53,23 | 58,34 | - | - | - | - | 60,98 | 62,52 | 62,52 | 64,37 |
| 2. | Население (с НДС)* | - | - | 63,44 | 63,44 | 64,50 | 64,50 | - | - | - | - |
| 3. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 53,23 | 58,34 | - | - | - | - | 60,98 | 62,52 | 62,52 | 64,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Прочие потребители (без НДС) | - | - | 52,87 | 52,87 | 52,87 | 52,87 | - | - | - | - |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 25 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий

муниципальный округ, пос. ст. Егозово)

в сфере водоотведения

на период с 06.05.2022 по 31.12.2031

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Энергоресурс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | Капитальный ремонт | 2022 | 115,40 | Недопущение превышения показателя аварийности над плановым уровнем, обновление основных средств | - | - |
| 2. |  | 2023 | 145,35 |  | - | - |
| 3. |  | 2024 | 156,93 |  | - | - |
| 4. |  | 2025 | 165,75 |  | - | - |
| 5. |  | 2026 | 178,50 |  | - | - |
| 6. |  | 2027 | 163,34 |  | - | - |
| 7. |  | 2028 | 168,17 |  | - | - |
| 8. |  | 2029 | 173,15 |  | - | - |
| 9. |  | 2030 | 178,28 |  | - | - |
| 10. |  | 2031 | 183,55 |  | - | - |
| Итого: |  |  | 1628,42 |  |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 06.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 3 057 | 9 963 | 19 926 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 14 945 | 4 982 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 3 057 | 9 963 | 19 926 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 14 945 | 4 982 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 3 057 | 9 963 | 19 926 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 14 945 | 4 982 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 1 511 | 4 923 | 9 845 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 7 384 | 2 461 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1 547 | 5 040 | 10 081 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 7 561 | 2 520 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3 057 | 9 963 | 19 926 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 14 945 | 4 982 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 06.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06. | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производст-венной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 601,34 | 2057,06 | 4176,29 | 2088,15 | 2288,60 | 2288,60 | 2563,28 | 3844,92 | 1409,81 | 2349,57 | 2409,25 | 2409,25 | 2472,12 | 2472,12 | 2535,98 | 2535,98 | 2613,29 | 2613,29 | 2682,94 |  |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 06.05.2022 | 31.12.2031 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидае-мые значения 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год | План 2031 год | План 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 2,36 | 2,36 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,45 | 2,31 | 2,08 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2032 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,36 | 2,30 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 35,00 | 35,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,68 | 1,85 | 763,86 |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | 141,17 |
| Итого: |  | 141,17 |
| 2023 год |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт сетей канализации, КНС п. ст. Егозово | 145,35 |
| Итого: |  | 145,35 |
| 2024 год |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт КНС, очистных сооружений и сетей канализации п. ст. Егозово | 156,93 |
| Итого: |  | 156,93 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 26 к протоколу № 98

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.12.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово)

на период с 06.05.2022 по 31.12.2031

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  |
|  |  | с 06.05. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | с 01.12. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 236,04 | 247,76 | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 275,65 | 275,65 | 308,74 | 313,88 | 345,27 | 283,00 | 290,18 | 290,18 | 297,76 | 297,76 | 305,45 | 305,45 | 314,76 | 314,76 | 323,15 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 196,70 | 206,47 | 209,59 | 209,59 | 209,59 | 229,71 | 229,71 | 257,28 | 257,28 | 283,01 | 235,83 | 241,82 | 241,82 | 248,13 | 248,13 | 254,54 | 254,54 | 262,30 | 262,30 | 269,29 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».