3

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса 
24.03.2026                                                                                                          № 16                                                        г. Кемерово

	Председательствующий
	
	

	Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Малюта Д.В.

	Секретарь
	
	

	Начальник отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Иванова Т.Н.

	Присутствовали:

Члены Правления:

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Чурсина О.А.

	Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Саврасов М.Г.

	Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–


	Ермак Н.В.

	Начальник технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–


	Лермонтов Ю.Б.

	Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Приглашенные:


	–


	Маркова О.В.



	Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса


	–


	Бушуева О.В.



	Генеральный директор ОАО «АЭЭ»

	–


	Щеглов С.В.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
	№
	Вопрос
	Докладчик

	1.
	О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы»  по решению суда по делу № 3а-119/2025
	Ермак Н.В.

	2.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 30 «Об установлении ООО «Теплоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы» по решению суда по делу № 3а-119/2025
	Ермак Н.В.

	3.
	Об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном 
порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, 
Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169
	Саврасов М.Г.

	4.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 678 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы»


	Саврасов М.Г.


Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса.
Вопрос 1 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы»  по решению суда по делу № 3а-119/2025»
СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.
Докладчик пояснила:

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 25.02.2026 по административному делу № 3а-119/2025, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 04.02.2026 по делу № 66а-78/2026 (№ 66а-1079/2025), согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы», (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 709, от 02.03.2021 № 89, от 17.12.2021 № 765, от 25.11.2022 № 695, от 07.12.2023 № 495, от 05.12.2024 № 492), следующие изменения:

1.1. В строке «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) с 01.07.2025 в столбце 4 цифры «4 411,81» заменить цифрами «4 851,16».
1.2. В строке «Население (тарифы указываются с НДС) с 01.07.2025 в столбце 4 цифры «5 294,17» заменить цифрами «5 821,39».
В материалах дела имеется письменное обращение от 20.03.2026 № 77 за подписью директора ООО «Теплоресур» с просьбой рассмотреть вопрос внесения изменений в постановления РЭК КО от 10.03.2020 года № 28 без присутствия представителей предприятия. С представленными материалами ознакомлены в полном объеме.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложение докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 2 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 30 «Об установлении ООО «Теплоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы» по решению суда по делу № 3а-119/2025»
СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.
Докладчик пояснила:

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 25.02.2026 по административному делу № 3а-119/2025, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 04.02.2026 по делу № 66а-78/2026 (№ 66а-1079/2025), согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Внести в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 30 «Об установлении ООО «Теплоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020 2030 годы» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 711, от 17.12.2021 № 767, от 25.11.2022 № 697, от 07.12.2023 № 497, от 05.12.2024 № 494), следующие изменения:
В столбце 12 строки «с 01.07.2025» цифры «4 411,81» заменить цифрами 
«4 851,16».

В материалах дела имеется письменное обращение от 20.03.2026 № 77 за подписью директора ООО «Теплоресур» с просьбой рассмотреть вопрос внесения изменений в постановления РЭК КО от 10.03.2020 года № 30 без присутствия представителей предприятия. С представленными материалами ознакомлены в полном объеме.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложение докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном 
порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169» 
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169, согласно приложению № 4, к настоящему протоколу.
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложение докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 678 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы»
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 678 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 510, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2020 № 378, от 14.12.2021 № 664, от 19.10.2023 № 182) следующие изменения, приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
Рассмотрев представленные материалы

В материалах дела имеется письменное обращение от 23.03.2026 № 215 за подписью директора ООО УК «ЮКЭК» с просьбой рассмотреть. без участия представителей организации. Возражений и замечаний нет.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложение докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

	Председатель Правления                                         
РЭК Кузбасса
Члены Правления РЭК Кузбасса

Секретарь Правления РЭК Кузбасса

	Д.В. Малюта

                                                                     О.А. Чурсина
М.Г. Саврасов

Ю.Б. Лермонтов

Н.В. Ермак

О.В. Маркова
Т.Н. Иванова




Приложение № 1 к протоколу № 16
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.03.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы»

Постановлением РЭК Кузбасса от 05.12.2024 № 492 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы», в части 2025 года», внесены корректировки в ранее установленные тарифы на тепловую энергию ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа.

Данным постановлением приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 изложено в новой редакции в том числе, с 1 июля 2025 года установлен одноставочный тариф для потребителей тепловой энергии, реализуемой ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), в размере 4 851,16 руб./Гкал.

Решением Кемеровского областного суда от 24 октября 2025 года признано недействующим со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.12.2024 № 492 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы» в части установления приложением одноставочного тарифа для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), с 1 июля 2025 года в размере 4 411,81 руб./Гкал.

Также данным решением суда на РЭК Кузбасса возложена обязанность по принятию нормативного правового акта, заменяющего названное выше постановление.

Основанием для отмены постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.12.2024 № 492 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы», в части 2025 года» послужила корректировка необходимой валовой выручки Общества, в сторону уменьшения, в целях не превышения предельных индексов платы населения в сторону уменьшения на 10 110,89 тыс. руб. 

1. Основание для пересмотра тарифов

Положениям абзаца 3 пункта 51 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее - Основы ценообразования № 1075), предусмотрена возможность пересмотра тарифов органом регулирования тарифов по заявлению регулируемой организации при наличии вступившего в законную силу решения суда, предусматривающее необходимость пересмотра тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов.
Основанием для подготовки настоящего заключения является исполнение решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025 (УИД № 42OS0000-01-2025-000210-43), и апелляционного определения                                          № 66а-78/2026 (№ 66а-1079/2025), судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, вступившего в законную силу 04.02.2026.

По итогу рассмотрения, судебная коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции определила решение Кемеровского областного суда от 24 октября 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Региональной энергетической комиссии Кузбасса – без удовлетворения.

Таким образом, Региональной энергетической комиссии Кузбасса необходимо пересмотреть необходимую валовую выручку и тарифы на тепловую энергию и обеспечить введение новых тарифов в действие                          с 01.07.2025.

2. Расчет скорректированной необходимой валовой выручки 
ООО «Теплоресурс» на 2025 год с учетом исполнения решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025

Во исполнение решения Кемеровского областного суда по делу                                     № 3а-119/2025 произведен перерасчёт необходимой валовой выручки                          ООО «Теплоресурс» на 2025 год.

По итогам корректировки необходимая валовая выручка предприятия на 2025 год увеличилась на потребительском рынке с 208 078,71 тыс. руб. до 218 189,60 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки представлен в таблице № 1.

Таблица 1

Расчёт плановой необходимой валовой выручки, учтенный 

РЭК Кузбасса на 2025 год и в соответствие с исполнением решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025

(тыс. руб.)

	№ п/п
	Наименование расхода
	утверждено на 2025 год
	по решению № 3а-119/2025
	Корр. 

(5=4-3)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	93 113,82
	93 113,82
	0,00

	2
	Неподконтрольные расходы
	29 863,73
	29 863,73
	0,00

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	73 070,24
	73 070,24
	0,00

	4
	Прибыль
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	7 462,33
	7 462,33
	0,00

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	19 621,52
	19 621,52
	0,00

	8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	-191,93
	-191,93
	0,00

	10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	-10 110,89
	0,00
	10 110,89

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	212 828,81
	222 939,70
	10 110,89

	13
	ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительском рынке
	208 078,71
	218 189,60
	10 110,89


3. Тарифы ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию на 2025 год

Орган регулирования произвел перерасчет статьи «Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010                 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» изменив её значение с -10 110,89 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб., при этом рост тарифа с 01.07.2025 составил 23,15 %.
Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «Теплоресурс» на 2025 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

Тарифы ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2025 год по решению Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025

	№ п/п
	Наименование расхода
	Предложения экспертов на 

2025 год

	1
	НВВ, тыс. руб.
	218 189,60

	1.1
	1 полугодие
	106 547,41

	1.2
	2 полугодие
	111 642,19

	2
	Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал
	50 062,05

	2.1
	1 полугодие
	27 048,53

	2.2
	2 полугодие
	23 013,52

	3
	Тариф, руб./Гкал, в т.ч.:
	

	3.1
	с 1 января
	3 939,12

	3.1.1.
	Изменение тарифа с 1 января
	0,00 %

	3.2
	с 1 июля
	4 851,16

	3.2.1.
	Изменение тарифа с 1 июля
	23,15 %


По итогам исполнения решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025, тариф на тепловую энергию с 01.07.2025 по сравнению с ранее утвержденным постановлением РЭК Кузбасса от 05.12.2024 № 492 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы», в части 2025 года», с 01.07.2025 увеличился на 439,35 руб./Гкал с 4 411,81 руб./Гкал (без НДС) до 4 851,16 руб./Гкал (без НДС), при этом тариф с учетом НДС увеличился с 5 294,17 руб./Гкал (с НДС) до 5 821,39 руб./Гкал (с НДС). 
Приложение № 2 к протоколу № 16
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.03.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 30 «Об установлении ООО «Теплоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа,

 на 2020-2030 годы»

Постановлением РЭК Кузбасса от 05.12.2024 № 494 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 30 «Об установлении ООО «Теплоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы», в части 2025 года», внесены корректировки в ранее установленные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа.

Решением Кемеровского областного суда от 24 октября 2025 года признано недействующим со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.12.2024 № 494 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 30 «Об установлении ООО «Теплоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы», в части установления приложением компонента на тепловую энергию одноставочного тарифа (без НДС) с 1 июля 2025 года в размере 4 411,81 руб./Гкал.

Также данным решением суда на РЭК Кузбасса возложена обязанность по принятию нормативного правового акта, заменяющего названное выше постановление.

Основанием для отмены постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.12.2024 № 494 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 30 «Об установлении ООО «Теплоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы» послужила корректировка необходимой валовой выручки Общества, в сторону уменьшения, в целях не превышения предельных индексов платы населения в сторону уменьшения на 10 110,89 тыс. руб.

4. Основание для пересмотра тарифов

Положениям абзаца 3 пункта 51 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее - Основы ценообразования № 1075), предусмотрена возможность пересмотра тарифов органом регулирования тарифов по заявлению регулируемой организации при наличии вступившего в законную силу решения суда, предусматривающее необходимость пересмотра тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов.
Основанием для подготовки настоящего заключения является исполнение решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025 (УИД № 42OS0000-01-2025-000210-43), и апелляционного определения                                          № 66а-78/2026 (№ 66а-1079/2025), судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, вступившего в законную силу 04.02.2026.

По итогу рассмотрения, судебная коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции определила решение Кемеровского областного суда от 24 октября 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Региональной энергетической комиссии Кузбасса – без удовлетворения.

Таким образом, Региональной энергетической комиссии Кузбасса необходимо пересмотреть необходимую валовую выручку и тарифы на тепловую энергию и обеспечить введение новых тарифов в действие                          с 01.07.2025.

5. Расчет тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2025 год с учетом исполнения решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025

По итогам исполнения решения Кемеровского областного суда по делу № 3а-119/2025, тариф на тепловую энергию с 01.07.2025 по сравнению с ранее утвержденным постановлением РЭК Кузбасса от 05.12.2024 № 492 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.03.2020 № 28 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2020-2030 годы», в части 2025 года», с 01.07.2025 увеличился на 439,35 руб./Гкал с 4 411,81 руб./Гкал (без НДС) до 4 851,16 руб./Гкал (без НДС).

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на тепловую энергию с 01.07.2025 предлагается принять равным одноставочному тарифу на тепловую энергию 
ООО «Теплоресурс» с 01.07.2025, который равен 4 851,16 руб./Гкал (без НДС).
Приложение № 3 к протоколу № 16
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.03.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 
8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169

ООО «ЭнергоТранзит» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 
8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169

· Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления платы за подключение объекта заявителя
АО «Дороги Новокузнецка», ИНН 4253024987: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169, подключаемого в индивидуальном порядке к сетям ООО «ЭнергоТранзит», которые содержат:

· Заявление об открытии дела об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

· Правоустанавливающие документы.

· Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

· Приложение 7.6. Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

· Заявку на подключение к сетям теплоснабжения с приложением учредительных документов от заявителя.

· Ответ от заявителя о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.

· Технические условия подключения к системе теплоснабжения.

· Локальные сметные расчеты.

· Рабочую документацию с техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169, подключаемого к сетям 
ООО «ЭнергоТранзит» с максимальной тепловой нагрузкой 0,4415 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение от АО «Дороги Новокузнецка» и техническими условиями для подключения к тепловым сетям, выданными ООО «ЭнергоТранзит». Заявленная АО «Дороги Новокузнецка» тепловая нагрузка подключаемого объекта составляет 0,4415 Гкал/ч.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Физический объём работ по подключению 

В соответствии с представленными материалами, в целях обеспечения дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- реконструкция участка сети УТ-1 – т. А (врезка в тепловую сеть) 
ул. Рябоконева, с Дн 89 мм до Дн 108 мм протяженностью трубопровода 190 м в однотрубном исчислении;

- строительство тепловой сети от т. А (врезка в тепловую сеть) ул. Рябоконева до границ земельного участка объекта «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5 протяженностью 458 м в однотрубном исчислении Дн89 мм и протяженностью 21 м Дн76 мм.
В качестве обосновывающего материала, представлена информация о возможности подключения объекта заявителя, технические условия на подключение, пьезометрические графики.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость проведения заявленных мероприятий, обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения 

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 10587,93 тыс. руб. (без НДС). 

В качестве обосновывающего материала, представлены сметы на проектные работы, локальный сметный расчет на реконструкцию тепловых сетей и локальный сметный расчет на строительство тепловых сетей, локальные сметные расчеты на благоустройство территории после реконструкции и строительства тепловых сетей.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные обосновывающие материалы считают заявленный объем капитальных вложений обоснованным в полном объеме, при этом отмечают, что согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», расходы на капитальные вложения не превышают стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей.
Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка предложений предприятия, тыс. руб.

	10587,93
	10587,93
	0,00


(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

[image: image3.png]P:

[JTOAKITIOH
acx)

DroaRmoT



 (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

[image: image5.png]


 -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

[image: image7.png]proasot



- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 
0,4415 Гкал/час в размере 69,68 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,23 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 29,47 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 8,90 тыс. руб.;

- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями» - 31,08 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 157,83 тыс. руб./Гкал/ч. 

Предприятием заявлены затраты по статье «Расходы на сырье 
и материалы» в сумме 0,23 тыс. руб., включающие в себя затраты на канцелярию (офисную бумагу). Цена бумаги по предложению предприятия составляет 380,00 руб.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на канцелярию для обеспечения документооборота при подключении объекта АО «Дороги Новокузнецка» (стр. 156).

Таким образом, затраты на покупку офисной бумаги составят: 

380,00 руб. (цена бумаги) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025) ÷ 500 листов (количество листов в упаковке) × 120 листов (количество листов на 1 заявку по предложению предприятия) × 1 (количество заявок) ÷ 1000 = 
0,10 тыс. руб. 

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 0,13 тыс. руб. 

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
29,47 тыс. руб. 

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды при подключении (стр. 112).

Формы П-4 за январь – октябрь 2025 года. Сведения о численности 
и заработной плате работников (стр. 117). В соответствии с представленными формами отчетности средняя заработная плата в 2025 году составила 
68 513,89 руб./мес.

Таким образом, оплата труда одного часа сотрудника 
для технологического подключения объекта МКП города Новокузнецка «Дороги Новокузнецка» составляет:

68 513,89 руб./мес. (среднемесячная зарплата) × 1,051 (ИПЦ 2026/2025)  × 12 (месяцев в году) ÷ 1 972 (рабочих часов в 2026 году) = 438,18 руб./час.

Эксперты предлагают к включению затраты на оплату труда в размере:

438,18 руб./час. (оплата труда в час) × 65 часов (количество времени 
на 1 заявку по предложению предприятия) ÷ 1000 = 28,48 тыс. руб. 

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 0,99 тыс. руб. 

Предприятием предлагаются к включению затраты на социальные отчисления. 

Предприятие не представило обосновывающих материалов по данной статье затрат.

Минимальный страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2%. Таким образом, затраты на социальные отчисления составляют:

28,48 тыс. руб. (планируемый ФОТ) × 30,2 % = 8,90 тыс. руб. 

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 0,30 тыс. руб. 

Предприятием предлагаются к включению затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в размере 31,08 тыс. руб., включающие в себя затраты на услуги автотранспорта.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объекта АО «Дороги Новокузнецка» (стр. 143). В соответствии с примечаниями к расчету известно, что для выезда бригады на место используются автомобили ГАЗ 3307 мастерская, УАЗ 390944 и HYUNDAI.

Договор № КОР-32-24/АР-59-24 от 22.03.2024, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 144).

В соответствии с приложениями к представленным договорам (стр. 149), эксперты рассчитали средний тариф используемого автотранспорта:

(1 010,67 руб./маш. ч (УАЗ 390944) + 1 250,75 руб./маш. ч (ГАЗ 3307 мастерская) + 1 481,49 руб./маш. ч (HYUNDAI SONATA)) ÷ 3 (вида транспорта) = 1 247,64 руб./маш. ч (средний тариф).

Таким образом, затраты на автоуслуги для выполнения работ 
по подключению объекта МКП города Новокузнецка «Дороги Новокузнецка» составят:

1 247,64 руб./маш. ч (средний тариф) × 19 часов (Затраты времени на обслуживание одной заявки по предложению предприятия) = 23,71 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят: 

60,89 тыс. руб. / 0,4415 Гкал/ч = 137,92 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 1 (Приложение 7.1 
к Методическим указаниям)
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»

	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Предложение предприятия 
	Предложение экспертов 
	Отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5 - 4

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:
	тыс. руб.
	69,68
	60,89
	-8,79

	1.1
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	0,23
	0,10
	-0,13

	1.2
	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	оплата труда
	тыс. руб.
	29,47
	28,48
	-0,99

	1.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	8,90
	8,60
	-0,30

	1.5
	прочие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	31,08
	23,71
	-7,37

	1.5.1
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс.  руб.
	31,08
	23,71
	-7,37

	1.5.2
	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4
	расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5
	расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.6
	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	прочие обоснованные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	- прочие расходы (налог на прибыль 20%)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
	Гкал/ч
	0,4415
	0,4415
	0,00

	4
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	157,83
	137,92
	-19,91


Таблица 3 (Приложение 7.6 Методических указаний)
Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 
8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Предложение предприятия 
	Предложение экспертов

	1
	2
	3
	7
	11

	1
	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности (определяется как произведение строки 5 на строку 2.2 с последующим суммированием строк 2, 3 и строки 4), в том числе:
	тыс. руб.
	14186,92
	14178,13

	2
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (определяется как произведение строки 2.1 и строки 2.2)
	тыс. руб.
	69,68
	60,89

	2.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
	157,83
	137,92

	
	
	Гкал/ч
	
	

	2.1
	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя
	Гкал/ч
	0,4415
	0,4415

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), в том числе:
	тыс. руб.
	10587,93
	10587,93

	3.1
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование) 
	тыс. руб.
	10587,93
	10587,93

	4
	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей 
	тыс. руб.
	0
	0

	5
	Налог на прибыль 
	тыс. руб./
	7993,91
	7993,91

	
	
	Гкал/ч
	
	


Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, по формуле (120.1):

[image: image8.wmf].

.

H

подключ

Расх

H

Р

=

 (тыс. руб./Гкал/ч)

где:

[image: image9.wmf].

H

Расх

 - плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

[image: image10.wmf].

подключ

Р

 - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169

По итогам анализа, представленного ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169 в размере 14178,13 тыс. руб.

Таблица 4

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ЭнергоТранзития» в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 
8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169

	Заявитель
	Адрес подключаемого объекта
	Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч
	Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС)

	АО «Дороги Новокузнецка»
	Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 
8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169
	0,4415
	14178,13


Приложение № 4 к протоколу № 16
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.03.2026

Плата за подключение к системе теплоснабжения 

ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169

	Заявитель
	Объект подключения
	Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч
	Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС)

	АО «Дороги Новокузнецка»
	«Производственная база» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169
	0,4415
	14178,13


Приложение № 5 к протоколу № 16
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.03.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания», для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2017 - 2031 годы

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Экспертное заключение
ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу на 2017 – 2031 гг.

Для ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 678 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 510, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2020 
№ 378, от 14.12.2021 № 664, от 19.10.2023 № 182) утверждена инвестиционная программа на 2017-2031 годы в размере 966 698,46 тыс. руб. Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления (703 421,67 тыс. руб.) и расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли (263 276,79 тыс. руб.). 

Корректировка утвержденной программы обусловлена представлением соглашения о внесении изменений в концессионное соглашение от 05.11.2025 г. в части изменения Приложения № 3 «Наименование, состав и описание Реконструируемого имуществ», Приложение № 6 «План мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества системы централизованного теплоснабжения Таштагольского муниципального района»». Таким образом, утвержденная инвестиционная программа приводится в соответствие с измененным концессионным соглашением. В связи с возросшими ценами на оборудование изменению подлежит стоимость следующего мероприятия «Техническое перевооружение котельной УПК-5 п. Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах  №4,5,6,7», так стоимость мероприятия возросла с 435985,52 тыс. руб. до 585 985,48 тыс. руб. В остальной части инвестиционная программа остается неизменной.

Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована схемой теплоснабжения 
В соответствии с требованиями п. 21 Правил, инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» на 2017-2031 годы согласована заместителем главы по ЖКХ Таштагольского муниципального округа. 

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметный расчет.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2017-2031 годы в размере 1 116 698,42 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 853 421,63 тыс. руб., из расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке 263 276,79 тыс. руб.

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Таблица 1

Финансовый план ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения 

на 2017-2031 годы
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам деятельности 
	Всего
	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
	

	
	
	производство пара и горячей воды
	
	
	

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	Собственные средства
	1 116 698,42  
	1 116 698,42  
	63 697,03  
	63 032,20  
	75 711,86  
	78 815,82  
	81 667,11  
	84 593,22  
	87 638,98  
	85 800,00  
	89 232,00  
	92 801,28  
	96 513,33  
	67 195,62  
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	853 421,63  
	853 421,63  
	28 087,82  
	31 001,52  
	31 001,53  
	40 424,63  
	40 163,88  
	43 814,79  
	57 385,26  
	85 800,00  
	28 121,26  
	50 000,00  
	84 000,00  
	84 000,00  
	84 000,00  
	84 000,00  
	81 620,94  
	1.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 4.1, 4.2, 4.3

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	263 276,79  
	263 276,79  
	35 609,21  
	32 030,68  
	44 710,33  
	38 391,19  
	41 503,23  
	40 778,43  
	30 253,72  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 4.1, 4.2

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


Приложение

Инвестиционная программа ООО «Южно - Кузбасская энергетическая компания» 

 в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализа-ции
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 
	 
	 

	 1.1.1
	Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина»
	42:34:0101051
	тепловая сеть
	Отопительная котельная Таштагола (УПК-4 Калинина)
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	0,031
	4,169
	надз, подз. 50%
	 -
	2022
	2023

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников 

	3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	3.2.1
	Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш
	42:12:000000:593
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная (УПК-6) Старый Шерегеш
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	6
	2017
	2017

	3.2.2
	Строительство здания турбинного отделения
	42:34:0107001:39
	турбинное отделение
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2017
	2017

	3.2.3
	Замена котла  КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45
	42:12:0114002:777
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная УПК-3 Спасск
	-
	-
	-
	-
	1,45
	-
	-
	-
	-
	1,45
	2017
	2017

	3.2.4
	Монтаж сопел третичного дутья
	42:34:0107001:39
	отопительный котел
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2017
	2017

	3.2.5
	Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев)
	42:34:0107001:39
	паровой турбогенератор 
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2017
	2018

	3.2.6
	Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор)
	42:34:0107001:39
	паровой турбогенератор 
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	2020

	3.2.7
	Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш)
	42:12:0102001:1448
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная п. Шерегеш (УПК-5) Новый Шерегеш
	-
	-
	-
	-
	12
	-
	-
	-
	-
	15
	2018
	2020

	3.2.8
	Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115
	42:34:0114008:124
	отопительный котел
	Отопительная котельная Таштагола (УПК-2 Шалым)
	-
	-
	-
	-
	6,5
	-
	-
	-
	-
	6,5
	2021
	2022

	3.2.9
	Монтаж  котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз
	42:12:0101001:923
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная (УПК-7) п. Каз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	2023
	2023

	3.2.10
	Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п. Шалым)
	42:34:0114008:124
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная (УПК-2) п. Шалым
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	6,5
	2020
	2020

	Всего по группе 3 

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений
	-
	газоочистное оборудование
	Производственно-отопительные котельные УПК-2 ЦМК 
г. Таштагол и УПК-5 п. Шерегеш 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4.2
	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливо подачи
	-
	газоочистное оборудование
	Производственно-отопительные котельные УПК-2 ЦМК г. Таштагол, УПК-7 п. Каз,  и 
УПК-5 п.Шерегеш, УПК-6 п. Шерегеш, УПК-8 п. Мундыбаш
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	2021

	4.3
	Техническое перевооружение котельной УПК-5 п. Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7
	42:12:0102001:1448
	-
	Производственно-отопительная  котельная УПК-5 п. Шерегеш 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	2031

	Всего по группе 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	ИТОГО по программе 


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Плановые расходы
	Профинанси-ровано к 2017 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

	1.1.1
	Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина»
	37374,30
	2000,00
	35374,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7081,11
	30293,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	37374,30
	2000,00
	35374,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7081,11
	30293,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	3.2.1
	Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш
	12076,22
	0
	12076,22
	17825,91
	12076,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Строительство здания турбинного отделения
	23496,00
	409,01
	23086,99
	0,00
	23496,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Замена котла  КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45
	2684,52
	149,59
	2534,93
	0,00
	2684,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Монтаж сопел третичного дутья
	1146,33
	157,42
	988,91
	0,00
	1146,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев)
	81076,17
	0,00
	81076,17
	0,00
	24293,96
	46769,49
	8245,77
	0,00
	1766,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор)
	61342,49
	5430,00
	55912,49
	0,00
	0,00
	0,00
	46160,15
	15182,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.7
	Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш)
	55043,48
	790,00
	54253,48
	0,00
	0,00
	16262,71
	21305,94
	17474,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.8
	Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115
	33549,46
	500,00
	33049,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803,9
	32745,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.9
	Монтаж  котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз
	44569,18
	540,00
	44029,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44569,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.10
	Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п.Шалым)
	15877,33
	279,00
	15598,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15877,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	330861,18
	8255,02
	322606,16
	17825,91
	63697,03
	63032,20
	75711,86
	48534,50
	2570,85
	32745,56
	44569,18
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений
	129551,06
	3041,67
	126509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29051,18
	47400,00
	44766,55
	8333,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливо подачи
	32926,40
	400,00
	32526,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1230,14
	31696,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Техническое перевооружение котельной УПК-5 п. Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах  №4,5,6,7
	585985,48
	4170,41
	581815,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4443,28
	85800,00
	28121,26
	50000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	81620,94
	0,00

	Всего по группе 4
	748462,94
	7612
	740851
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30281,32
	79096,26
	44766,55
	12776,61
	85800,00
	28121,26
	50000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	81620,94
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	ИТОГО по программе
	1116698,42
	17867
	1098831
	17825,91
	63697,03
	63032,20
	75711,86
	78815,82
	81667,11
	84593,22
	87638,98
	85800,00
	28121,26
	50000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	81620,94
	0,00


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на инвестиции
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	Прочие собственные средства
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства 
	Привлеченные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 

	1.1.1
	Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина»
	39,47
	37334,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	39,47
	37334,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш
	12076,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Строительство здания турбинного отделения
	16011,6
	7484,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Замена котла  КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45
	0,00
	2684,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Монтаж сопел третичного дутья
	0,00
	1146,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев)
	32768,47
	48307,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор)
	31001,53
	30340,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.7
	Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш)
	0,00
	55043,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.8
	Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115
	803,9
	32745,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.9
	Монтаж  котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз
	44569,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.10
	Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п.Шалым)
	11373,45
	4503,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	148604,35
	182256,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений
	87096,07
	42454,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливо подачи
	31696,26
	1230,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Техническое перевооружение котельной УПК-5 п. Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах  №4,5,6,7
	585985,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	704777,81
	43685,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	ИТОГО по программе
	853421,63
	263276,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 6 к протоколу № 16
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.03.2026

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» 

	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»

	Местонахождение регулируемой организации
	РФ, 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, 
ул. Мира,30А                                                                                                       Почтовый адрес: РФ, 654005, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Доз, 2

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2017 -2031 г.

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Управляющий директор Шубин Е.И.

	Контактная информация лица, ответственного

 за разработку инвестиционной программы
	(3843) 465636

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович

	Дата утверждения инвестиционной программы
	20 декабря 2016 года

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	(3842) 36-28-28

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Таштагольского муниципального округа

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина,60

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Глава Таштагольского муниципального района Макута В.Н.

	Дата согласования инвестиционной программы
	15.12.2016

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
	652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 60

тел. 8(38473)2-33-44


Инвестиционная программа ООО «Южно - Кузбасская энергетическая компания» 

 в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализа-ции
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 
	 
	 

	 1.1.1
	Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина»
	42:34:0101051
	тепловая сеть
	Отопительная котельная Таштагола (УПК-4 Калинина)
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	0,031
	4,169
	надз, подз. 50%
	 -
	2022
	2023

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников 

	3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	3.2.1
	Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш
	42:12:000000:593
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная (УПК-6) Старый Шерегеш
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	6
	2017
	2017

	3.2.2
	Строительство здания турбинного отделения
	42:34:0107001:39
	турбинное отделение
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2017
	2017

	3.2.3
	Замена котла  КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45
	42:12:0114002:777
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная УПК-3 Спасск
	-
	-
	-
	-
	1,45
	-
	-
	-
	-
	1,45
	2017
	2017

	3.2.4
	Монтаж сопел третичного дутья
	42:34:0107001:39
	отопительный котел
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2017
	2017

	3.2.5
	Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев)
	42:34:0107001:39
	паровой турбогенератор 
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2017
	2018

	3.2.6
	Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор)
	42:34:0107001:39
	паровой турбогенератор 
	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	2020

	3.2.7
	Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш)
	42:12:0102001:1448
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная п. Шерегеш (УПК-5) Новый Шерегеш
	-
	-
	-
	-
	12
	-
	-
	-
	-
	15
	2018
	2020

	3.2.8
	Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115
	42:34:0114008:124
	отопительный котел
	Отопительная котельная Таштагола (УПК-2 Шалым)
	-
	-
	-
	-
	6,5
	-
	-
	-
	-
	6,5
	2021
	2022

	3.2.9
	Монтаж  котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз
	42:12:0101001:923
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная (УПК-7) п. Каз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	2023
	2023

	3.2.10
	Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п. Шалым)
	42:34:0114008:124
	отопительный котел
	Производственно-отопительная котельная (УПК-2) п. Шалым
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	6,5
	2020
	2020

	Всего по группе 3 

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений
	-
	газоочистное оборудование
	Производственно-отопительные котельные УПК-2 ЦМК 
г. Таштагол и УПК-5 п. Шерегеш 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4.2
	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливо подачи
	-
	газоочистное оборудование
	Производственно-отопительные котельные УПК-2 ЦМК г. Таштагол, УПК-7 п. Каз,  и 
УПК-5 п.Шерегеш, УПК-6 п. Шерегеш, УПК-8 п. Мундыбаш
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	2021

	4.3
	Техническое перевооружение котельной УПК-5 п. Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7
	42:12:0102001:1448
	-
	Производственно-отопительная  котельная УПК-5 п. Шерегеш 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	2031

	Всего по группе 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	ИТОГО по программе 


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Плановые расходы
	Профинанси-ровано к 2017 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

	1.1.1
	Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина»
	37374,30
	2000,00
	35374,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7081,11
	30293,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	37374,30
	2000,00
	35374,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7081,11
	30293,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	3.2.1
	Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш
	12076,22
	0
	12076,22
	17825,91
	12076,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Строительство здания турбинного отделения
	23496,00
	409,01
	23086,99
	0,00
	23496,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Замена котла  КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45
	2684,52
	149,59
	2534,93
	0,00
	2684,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Монтаж сопел третичного дутья
	1146,33
	157,42
	988,91
	0,00
	1146,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев)
	81076,17
	0,00
	81076,17
	0,00
	24293,96
	46769,49
	8245,77
	0,00
	1766,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор)
	61342,49
	5430,00
	55912,49
	0,00
	0,00
	0,00
	46160,15
	15182,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.7
	Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш)
	55043,48
	790,00
	54253,48
	0,00
	0,00
	16262,71
	21305,94
	17474,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.8
	Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115
	33549,46
	500,00
	33049,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803,9
	32745,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.9
	Монтаж  котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз
	44569,18
	540,00
	44029,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44569,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.10
	Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п.Шалым)
	15877,33
	279,00
	15598,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15877,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	330861,18
	8255,02
	322606,16
	17825,91
	63697,03
	63032,20
	75711,86
	48534,50
	2570,85
	32745,56
	44569,18
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений
	129551,06
	3041,67
	126509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29051,18
	47400,00
	44766,55
	8333,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливо подачи
	32926,40
	400,00
	32526,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1230,14
	31696,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Техническое перевооружение котельной УПК-5 п. Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах  №4,5,6,7
	585985,48
	4170,41
	581815,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4443,28
	85800,00
	28121,26
	50000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	81620,94
	0,00

	Всего по группе 4
	748462,94
	7612
	740851
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30281,32
	79096,26
	44766,55
	12776,61
	85800,00
	28121,26
	50000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	81620,94
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	ИТОГО по программе
	1116698,42
	17867
	1098831
	17825,91
	63697,03
	63032,20
	75711,86
	78815,82
	81667,11
	84593,22
	87638,98
	85800,00
	28121,26
	50000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	84000,00
	81620,94
	0,00


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на инвестиции
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	Прочие собственные средства
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства 
	Привлеченные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 

	1.1.1
	Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина»
	39,47
	37334,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	39,47
	37334,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш
	12076,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Строительство здания турбинного отделения
	16011,6
	7484,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Замена котла  КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45
	0,00
	2684,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Монтаж сопел третичного дутья
	0,00
	1146,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев)
	32768,47
	48307,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор)
	31001,53
	30340,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.7
	Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш)
	0,00
	55043,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.8
	Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115
	803,9
	32745,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.9
	Монтаж  котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз
	44569,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.10
	Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п.Шалым)
	11373,45
	4503,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	148604,35
	182256,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений
	87096,07
	42454,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливо подачи
	31696,26
	1230,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Техническое перевооружение котельной УПК-5 п. Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах  №4,5,6,7
	585985,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	704777,81
	43685,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	ИТОГО по программе
	853421,63
	263276,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» 

в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утверж-денный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	Тыс. кВт/ч
	8,8183
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883
	8,7883

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	0,1966
	0,1892
	0,196
	0,1959
	0,1955
	0,1955
	0,1901
	0,1901
	0,1895
	0,1892
	0,1892
	0,1892
	0,1892
	0,1892
	0,1892
	0,1892
	0,1892

	
	
	т.у.т./м3 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	5
	
	Гкал в год
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500

	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды 
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534
	123534

	
	
	куб. м для пара 
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284
	22,284

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Сажа
	тонн в год
	407,054
	321,750
	407,050
	405,780
	396,890
	387,010
	380,560
	374,230
	368,000
	361,870
	355,850
	349,920
	344,100
	338,370
	332,740
	327,200
	321,750

	7.2
	Зола углей
	тонн в год
	1442,57
	1085,02
	1442,57
	1381,23
	1368,89
	1356,74
	1329,45
	1302,71
	1276,51
	1250,84
	1225,68
	1201,03
	1176,88
	1153,21
	1130,02
	1107,29
	1085,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Финансовый план ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения 

на 2017-2031 годы
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам деятельности 
	Всего
	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
	

	
	
	производство пара и горячей воды
	
	
	

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	Собственные средства
	1 116 698,42  
	1 116 698,42  
	63 697,03  
	63 032,20  
	75 711,86  
	78 815,82  
	81 667,11  
	84 593,22  
	87 638,98  
	85 800,00  
	89 232,00  
	92 801,28  
	96 513,33  
	67 195,62  
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	853 421,63  
	853 421,63  
	28 087,82  
	31 001,52  
	31 001,53  
	40 424,63  
	40 163,88  
	43 814,79  
	57 385,26  
	85 800,00  
	28 121,26  
	50 000,00  
	84 000,00  
	84 000,00  
	84 000,00  
	84 000,00  
	81 620,94  
	1.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 4.1, 4.2, 4.3

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	263 276,79  
	263 276,79  
	35 609,21  
	32 030,68  
	44 710,33  
	38 391,19  
	41 503,23  
	40 778,43  
	30 253,72  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 4.1, 4.2

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


