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Приложение № 1 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по вопросу утверждения розничной цены на газ, 

реализуемый населению Кемеровской области-Кузбасса 

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с 01.10.2026 года 

В соответствии с положениями Федерального закона от 31.03.1999 
№ 69–ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации 
и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных 
для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных 
для транспортировки газа от месторождений природного газа 
до магистрального газопровода» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся 
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода») государственному регулированию на территории Российской Федерации подлежат: 

а) оптовые цены на газ;

б) тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций;

в) тарифы на услуги по транспортировке газа по газопроводам, принадлежащим независимым газотранспортным организациям;

г) тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям;

д) размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа его поставщиками (при регулировании оптовых цен на газ);

е) розничные цены на газ, реализуемый населению;

е(1)) розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд;

ж) специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ газификации;

з) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;

и) плата за технологическое присоединение к магистральным газопроводам.

По пунктам а) – д), и) полномочия по государственному регулированию отнесены к компетенции федерального органа исполнительной власти Федеральной антимонопольной службе (далее - ФАС России)). 

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», розничные цены устанавливаются дифференцированно по следующим направлениям (наборам направлений) использования газа:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа);

- на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах. 

Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется 
в установленном порядке на основании заявлений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и по инициативе регулирующих органов.

Регулирование розничных цен на газ для населения осуществляется на региональном уровне.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и на основании Положения о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утверждённого постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142, регулирование розничных цен на газ для населения региона осуществляется региональным регулятором (Региональной энергетической комиссией Кузбасса). Данное регулирование производится в соответствии 
с параметрами, утвержденными Федеральной антимонопольной службой (ФАС России). 

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 05.08.2026 № 1-5/2622 (вх. от 05.08.2026 № 5349) и представило пакет документов для утверждения с 01.10.2026 года розничной цены на газ, реализуемый населению Кемеровской области - Кузбасса. Письмом от 07.09.2026 3 1-5/3011 
(вх. от 07.09.2026 № 6377) представлены дополнительные документы.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» поставка газа населению по направлениям использования следующая:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

 - на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах. 

При этом ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» сообщает, что не имеет возможности подтвердить разделение плановых и фактических объемов газа по направлениям использования, в связи с тем, что в договорах транспортировки газа отсутствует разбивка плановых объемов 
по направлениям использования, факт транспортировки газа 
по направлениям использования также не делится. 

На основании вышеизложенного расчет розничной цены на газ для населения Кемеровской области – Кузбасса произведен исходя из общего объема поставки газа. Соответственно устанавливается единая 
цена газа, независимо от точек присоединения. 

В соответствии с п. 15 Методических указаний, средняя розничная цена на газ для выбранной с учетом положений главы II Методических указаний территории субъекта Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле:
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 - оптовая цена на газ, определяемая на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта;
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 - средняя региональная составляющая розничной цены на газ;
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 - ставка начисления налога на добавленную стоимость.

В соответствии с п. 17 Методических указаний, средняя региональная составляющая розничной цены на газ для выбранной для целей установления розничных цен территории субъекта Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле:
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где:
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 - установленный ФСТ России тариф на услуги 
по транспортировке газа по группе население для i-той ГРО, 
через газораспределительные сети которой непосредственно осуществляется поставка газа населению (на выбранной для установления розничной цены 
на газ территории субъекта Российской Федерации);
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 - установленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации размер специальной надбавки 
к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группе население i-той ГРО, через газораспределительные сети которой непосредственно осуществляется поставка газа населению 
(на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
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 - установленный ФСТ России тариф на транспортировку газа в транзитном потоке для i-той ГРО, по газораспределительным сетям которой осуществляется транспортировка газа в транзитном потоке 
для последующей реализации населению через газораспределительные сети другой ГРО (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
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 - установленный ФСТ России размер платы 
за снабженческо-сбытовые услуги (далее - ПССУ) для j-го поставщика газа по группе население, осуществляющего его поставку населению 
(на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
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 - объем транспортировки газа населению через газораспределительные сети i-той ГРО (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
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 - объем транспортировки газа в транзитном потоке 
по газораспределительным сетям i-той ГРО, предназначенного для последующей реализации населению через газораспределительные сети другой ГРО (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
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 - объем реализации газа населению j-тым поставщиком газа 
(на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
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 - общий объем реализации газа населению (на выбранной 
для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

I - количество ГРО, по газораспределительным сетям которых осуществляется транспортировка газа для поставки населению 
(на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации) (включая ГРО, находящиеся на территории других субъектов Российской Федерации, по сетям которых осуществляется транспортировка газа, впоследствии реализуемого населению на территории данного субъекта Российской Федерации, в транзитном потоке);

J - количество поставщиков газа, осуществляющих его поставку населению (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

i - порядковый индекс ГРО;

j - порядковый индекс поставщиков газа.

Экспертами в расчете приняты:

1. Оптовая цена на газ, добываемый ПАО «Газпром» 
и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению (без НДС).

Установленная приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1006/24 
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению» для потребителей 22 ценового пояса (Кемеровская область - Кузбасс) оптовая цена на газ, реализуемый населению, в размере:

с 01.07.2025 года 5 537,00 руб./1000 куб. м (без учета НДС). 

Установленная приказом ФАС России от 29.12.2025 № 1218/25 
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению» для потребителей 22 ценового пояса (Кемеровская область - Кузбасс) оптовая цена на газ, реализуемый населению, в размере:

с 01.10.2026 года 6 069,00 руб./1 000 куб. м (без учета НДС). Рост тарифа относительно предыдущего периода регулирования составил 9,6 %.

2. Тарифы на услуги по транспортировке газа по группе «население». 

Установленные приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1005/24 
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям» тарифы по транспортировке газа 
на территории Кемеровской области - Кузбасса по группе «население»:

- ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в размере:

с 01.07.2025 года 902,31 руб./1 000 куб. м (без НДС). 

- ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Новокузнецк в размере:

с 01.07.2025 года 2 062,16 руб./1 000 куб. м (без НДС). 

- ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга в размере:

с 01.07.2025 года 2 009,99 руб./1000 куб. м (без НДС). 

Установленные приказом ФАС России от 30.12.2025 № 1224/25 
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям для газораспределительных организаций, являющихся исполнителями, соисполнителями или участниками региональных и межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» тарифы 
по транспортировке газа на территории Кемеровской области - Кузбасса 
по группе «население»:

- ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в размере:

с 01.10.2026 года 1 006,98 руб./1 000 куб. м (без НДС). Рост тарифа относительно предыдущего периода регулирования составил 11,6 %.

- ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Новокузнецк в размере:

с 01.10.2026 года 2 301,37 руб./1 000 куб. м (без НДС). Рост тарифа относительно предыдущего периода регулирования составил 11,6 %.

- ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга в размере:

с 01.10.2026 года 2 243,15 руб./1 000 куб. м (без НДС). Рост тарифа относительно предыдущего периода регулирования составил 11,6 %.

- ООО «СибГазификация»:

с 01.10.2026 года 1 456,80 руб./1 000 куб. м (без НДС). Приказ ФАС России от 30.07.2026 № 600/26 «О внесении изменений в приложение 
к приказу ФАС России от 30 декабря 2025 г. № 1224/25 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для газораспределительных организаций, являющихся исполнителями, соисполнителями или участниками региональных и межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

3. Тарифы на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке. 

Установленные приказом ФАС России от 13.12.2024 № 1005/24 
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям» тарифы на транспортировку газа 
в транзитном потоке по газораспределительным сетям: 

- ООО «Кузбассоблгаз» в размере:

с 01.07.2025 года 565,54 руб./1 000 куб. м (НДС не облагается).

- ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в размере:

с 01.07.2025 года 4,66 руб./1 000 куб. м (без НДС).

- ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга в размере:

с 01.07.2025 года 622,70 руб./1 000 куб. м (без НДС). 

Установленные приказом ФАС России от 09.10.2025 № 781/25 
«О внесении изменений в приложение к приказу ФАС России от 13 декабря 2024 г. № 1005/24 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» тарифы на транспортировку газа 
в транзитном потоке по газораспределительным сетям: 

- ООО «Кузбассоблгаз» в размере:

до 01.07.2026 года 985,70 руб./1 000 куб. м (НДС не облагается).

Установленные приказом ФАС России от 30.12.2025 № 1224/25 
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям для газораспределительных организаций, являющихся исполнителями, соисполнителями или участниками региональных и межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» тарифы 
на транспортировку газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям: 

- ООО «Кузбассоблгаз» в размере:

до 01.10.2026 года 985,70 руб./1 000 куб. м (НДС не облагается).

с 01.10.2026 года 1 100,04 руб./1 000 куб. м (без НДС). Рост тарифа относительно предыдущего периода регулирования составил 11,6 %.

- ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в размере:

с 01.10.2026 года 5,20 руб./1 000 куб. м (без НДС). Рост тарифа относительно предыдущего периода регулирования составил 11,6 %.

- ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга в размере:

с 01.10.2026 года 694,93 руб./1 000 куб. м (без НДС). Рост тарифа относительно предыдущего периода регулирования составил 11,6 %.

4. Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», по группе «население» (без НДС).

Приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа» установлена плата 
за снабженческо–сбытовые услуги по группе «население» для ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» в размере 265,68 руб./1 000 куб. м.

Приказом ФАС России от 29.12.2025 № 1216/25 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа» установлена плата 
за снабженческо–сбытовые услуги по группе «население» для ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» в размере 279,23 руб./1 000 куб. м. Рост платы относительно предыдущего периода регулирования составил 5,1 %.

5. Выпадающие доходы. 

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» не заявлены выпадающие доходы за 2025 год. 
Таблица 1

Расчет розничной цены на газ, реализуемый населению Кемеровской области – Кузбасса с 01.10.2026 года

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Утверждено
с 01.01.2026
	Предложение РЭК Кузбасса
с 01.10.2026

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объем реализации природного газа населению Кемеровской области всего, 

в том числе:
	тыс. куб. м
	81 464,086
	55 553,288

	1.1.
	через газораспределительные сети 

ООО «Газпром газораспределение Сибирь»
	тыс. куб. м 
	77 008,499
	51 291,365

	1.2.
	через газораспределительные сети 

ООО «Сибгаз-эксплуатация», в том числе:
	тыс. куб. м 
	3 530,055
	3 058,894

	1.2.1.
	через газораспределительные сети 

ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Новокузнецк
	тыс. куб. м
	3 051,812
	2 485,419

	1.2.2.
	через газораспределительные сети 

ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга
	тыс. куб. м
	478,243
	573,475

	1.3.
	через газораспределительные сети 

ООО «Кузбассоблгаз» 

(г. Кемерово)
	тыс. куб. м 
	605,661
	302,732

	1.4.
	через газораспределительные сети 

ООО «СибГазификация» 
(г. Кемерово) 
	тыс. куб. м
	319,871
	900,297

	2.
	Оптовая цена природного газа, реализуемого населению 
	руб./1000 куб. м
	5 537,00
	6 069,00

	3.
	Покупка газа (стр.2×стр.1)
	руб.
	451 066 644,18
	337 152 904,87

	4.
	Тариф на услуги по транспортировке газа через газораспределительные сети 
ООО «Газпром газораспределение Сибирь»  
	руб./1000 куб. м 
	902,31
	1 006,98

	5.
	Тариф на услуги по транспортировке газа через газораспределительные сети 
ООО «Сибгаз-эксплуатация» 
г. Новокузнецк
	руб./1000 куб. м 
	2 062,16
	2 301,37

	6.
	Тариф на услуги по транспортировке газа через газораспределительные сети 
ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга
	руб./1000 куб. м
	2 009,99
	2 243,15

	7.
	Тариф на услуги по транспортировке газа через газораспределительные сети 
ООО «СибГазификация»
	руб./1000 куб. м
	-
	1456,80

	8.
	Сумма транспортировки (стр. 4.×стр.1.1.+ стр. 5.×стр. 1.2.1.+стр. 6.×1.2.2. + стр. 7.×стр. 1.4.)
	руб.
	76 740 127,01
	59 967 190,57

	9.
	Объем транзита, в том числе:
	тыс. куб. м
	6 308,127
	8 392,934

	9.1.
	через газораспределительные сети 

ООО «Кузбассоблгаз» (г. Кемерово);
	тыс. куб. м
	2 345,917
	3 535,762

	9.2.
	через газораспределительные сети          ООО «Газпром газораспределение Сибирь»
	тыс. куб. м 
	3 211,101
	4 121,924

	9.3.
	через газораспределительные сети 

ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга
	тыс. куб. м 
	393,655
	229,881

	9.4.
	через газораспределительные сети          ООО «Сибгаз-эксплуатация» 
г. Новокузнецк
	тыс. куб. м
	357,454
	505,367

	10.
	Тариф на транзит ООО «Кузбассоблгаз» 
(г. Кемерово) 
	руб./1000 куб. м
	565,54
	1 100,04

	11.
	Сумма транзита (стр. 10.×стр. 9.1.)
	руб.
	1 326 709,90
	3 889 479,63

	12.
	Тариф на транзит ООО «Газпром газораспределение Сибирь» 
	руб./1000 куб. м
	4,66
	5,20

	13.
	Сумма транзита (стр. 12.×стр. 9.2.)
	руб.
	14 963,73
	21 434,00

	14.
	Тариф на транзит ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга 
	руб./1000 куб. м
	622,70
	694,93

	15.
	Сумма транзита (стр. 14.×стр. 9.3.)
	
	245 128,97
	159 751,20

	16.
	Тариф на транзит ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Новокузнецк 
	руб./1000 куб. м
	-
	-

	17.
	Сумма транзита (стр. 16.×стр. 9.4.)
	руб.
	0,00
	0,00

	18.
	Размер ПССУ ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 
	руб./1000 куб. м
	265,68
	279,23

	19.
	Сумма платы за ССУ (стр. 18.×стр. 1)
	руб.
	21 643 378,37
	15 512 144,61

	20.
	Выпадающие доходы 2025 года
	руб.
	0,00
	0,00

	21.
	Выручка (стр. 3.+стр. 8.+стр. 11.+стр. 13.+стр. 15.+стр. 17.+стр. 19.+стр. 20.) (без учета НДС)
	руб.
	551 036 952,16
	416 702 904,89

	22.
	Розничная цена (стр. 21.×1,22/стр. 1.) 
(с учетом НДС)
	руб./1000 куб. м
	8 252,29
	9 151,17

	22.


	Темп роста тарифа по сравнению с действующим (8 252,29 руб./1000 куб. м)
	%
	-
	10,9


Приложение № 2 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Розничные цены на газ, реализуемый населению Кемеровской области - Кузбасса ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»

	№ п/п
	Направления использования газа населением 
	Единицы измерения


	Розничные цены на газ 
(с учетом НДС)

	1
	2
	3
	4

	1
	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)
	руб./куб. м
	9,15

	2
	На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	руб./куб. м
	-

	3
	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	руб./куб. м
	-

	4
	На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)
	руб./куб. м
	9,15

	5
	На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
	руб./куб. м
	9,15


Приложение № 3 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Заключение РЭК Кузбасса

по результатам анализа документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) 

на период 2024-2029 годы

1. Введение.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее - Правила); 

- постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты);

- постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380). 

Целью заключения является оценка необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и стоимостной целесообразности.
2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 от 30.11.2024 № 454 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.03.2025 № 72, от 25.03.2025 № 84, от 25.12.2025 № 851) утверждена инвестиционная программа ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) на период 2024-2029 гг.

2.1. Инвестиционная программа на 2024-2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2026, 2027, 2028, 2029 годах.

Суммарный объем финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2024-2029 годы составляет 2 939,036 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2026 год в размере 597,287 млн. руб. без НДС, на 2027 год в размере 515,366 млн. руб. без НДС, на 2028 год в размере 500,925 млн. руб. без НДС, 
на 2029 год в размере 524,177 млн. руб. без НДС,.

Таблица 1

Объем источников финансирования инвестиционной программы 
ООО «ЕЭТ» (г. Новокузнецк) на 2026, 2027, 2028, 2029 годы

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год 

	
	
	
	Утвержденный план
	Утвержденный план
	Утвержденный план
	Утвержденный план

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе:
	млн рублей
	597,287
	515,366
	500,925
	524,177

	I
	Собственные средства всего, в том числе:
	млн рублей
	597,287
	515,366
	500,925
	524,177

	1.1
	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	млн рублей
	0,000
	15,356
	25,820
	103,338

	1.1.1
	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
	млн рублей
	0,000
	15,356
	25,820
	103,338

	1.1.1.3
	оказания услуг по передаче электрической энергии
	млн рублей
	0,000
	15,356
	25,820
	103,338

	1.2
	Амортизация основных средств всего, в том числе:
	млн рублей
	440,870 
	500,010 
	475,105   
	420,840   

	1.2.1
	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:
	млн рублей
	440,870   
	500,010   
	475,105   
	420,840   

	1.2.1.3
	оказание услуг по передаче электрической энергии
	млн рублей
	440,870   
	500,010   
	475,105   
	420,840   


3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2024 – 2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2026, 2027, 2028, 2029 годах.

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ООО «ЕвроЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2024 – 2029 гг., в части реализации инвестиционных проектов в 2026, 2027, 2028, 2029 годах.

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы 
ООО «ЕвроЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на 2026 год в размере 470,870 млн. руб. без НДС, на 2027 год в размере 681,756 млн. руб. без НДС, на 2028 год в размере 738,882 млн. руб. без НДС, на 2029 год в размере 674,565 млн. руб. без НДС,.

Предприятие предлагает изменить перечень и стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав утвержденной инвестиционной программы в части ее реализации в 2026, 2027, 2028, 2029 годах (см. табл. 2).

Таблица 2

Предложение предприятия по корректировке объема финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2026, 2027, 2028, 2029 годах инвестиционной программы

	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Год начала реализации инвестиционного проекта
	Год окончания реализации инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	
	
	
	год 2026
	год 2027
	год 2028
	год 2029

	
	
	
	
	Утвержденный план 
	Предложение по корректировке плана
	Утвержденный план 
	Предложение по корректировке плана
	Утвержденный план 
	Предложение по корректировке плана
	Утвержденный план 
	Предложение по корректировке плана

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ерунаковская-8"
	О_Ерунаковская-8
	2025
	2026
	68,420
	68,42
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 35/6кВ "6-ой Ствол"
	О_ 6-ой Ствол
	2025
	2026
	56,827
	57,29
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 220/110/10кВ "КМК-1"
	О_КМК-1
	2025
	2029
	104,639
	139,26
	123,014
	176,235
	19,553
	165,000
	25,909
	149,301

	Реконструкция ПС 110/6кВ "Обогатительная"
	О_Обогатительная
	2025
	2028
	65,658
	93,79
	104,762
	133,801
	0,000
	130,980
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-3 НКМК"   
	О_ОП-3 НКМК
	2027
	2028
	87,573
	0,000
	81,510
	95,500
	109,963
	114,020
	0,000
	0,000

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-37"
	О_ТП-37
	2026
	НД
	3,692
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-5"
	О_ОП-5
	2026
	2026
	46,171
	36,90
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ульяновская"
	О_Ульяновская
	2027
	2028
	0,000
	0,000
	49,551
	49,551
	37,358
	37,358
	0,000
	0,000

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-39"
	О_ТП-39
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	6,371
	6,371
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 110/35/6кВ "ОП-20" 
	О_ОП-20
	2028
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	69,608
	88,821
	126,968
	126,968

	Реконструкция ПС 6кВ "РП-25Б" 
	О_РП-25Б
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	152,421
	70,574
	0,000
	0,000

	 Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-6 - РП-611, РП-610 - ТП-15,20
	О_КЛ-6кВ ОП-6
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	19,309
	19,309
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 35кВ "Казская"
	Q_Казская-35
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	5,262
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-23"
	О_ТП-23
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,750
	8,750
	0,000
	0,000

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-23А"
	О_ТП-23А
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,002
	8,002
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-19" 
	О_ОП-19
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	251,961
	251,961

	Реконструкция ПС 10/0,4кВ "КТП-107А"
	О_КТП-107А
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	59,596
	59,596

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-ЦРСД" 
	О_ТП-ЦРСД
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,638
	8,638


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "РП-ТП-11"
	О_РП-ТП-11
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,153
	9,153

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-33" 
	О_ТП-33
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,351
	7,351

	Техническое перевооружение: ПС 35/6кВ "Шерегеш-3"
	О_Шерегеш-3
	2029
	нд
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,574
	0,000

	Реконструкция ССПИ ОДС СП
	О_ОДС СП
	2025
	2027
	72,979
	0,000
	10,671
	26,713
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция ССПИ ОДС РП
	О_ОДС РП
	2026
	2027
	0,000
	0,000
	21,343
	21,343
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) центра управления сетями 
	О_АСТУ
	2026
	2028
	36,789
	0,000
	111,566
	111,566
	53,959
	53,959
	0,000
	0,000

	Реконструкция зданий ул.Рудокопровая, 4 и ул.Хлебозаводская, 2б
	O_ Рудокопровая, 4 и Хлебозаводская, 2б
	2026
	2027
	31,580
	11,889
	0,000
	23,220
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция кабельного тоннеля 6кВ от ПС "ОП-6 НКМК" до ЭСПЦ
	Q_КТ 6кВ от ОП-6
	2026
	2027
	0,000
	10,366
	0,000
	7,397
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция здания АБК СП 
	P_АБК СП
	2026
	2026
	14,783
	14,783
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля  легкового
	О_Прочие 12
	2026
	2026
	3,098
	3,10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного
	О_Прочие 13
	2026
	2026
	2,365
	2,37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение снегоуборщика 
	О_Прочие 14
	2026
	2026
	0,248
	0,25
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение снегоуборщика 
	О_Прочие 15
	2026
	2026
	0,248
	0,25
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение промышленной сплит-системы
	О_Прочие 16
	2026
	2026
	0,634
	0,63
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение промышленной сплит-системы
	О_Прочие 17
	2026
	2026
	0,634
	0,63
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение сканера широкоформатного
	О_Прочие 18
	2026
	2026
	0,950
	0,95
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение объектов электросетевого хозяйства в г. Новокузнецк 
	Q_прочие 1
	2026
	2026
	0,000
	30,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля  легкового
	О_Прочие 19
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	3,098
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного
	О_Прочие 20
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	2,365
	2,37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение снегохода 
	О_Прочие 21
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,868
	1,23
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение снегоуборщика 
	О_Прочие 22
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,248
	0,25
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение источника бесперебойного питания
	Q_Прочие 23
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,19
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение источника бесперебойного питания
	Q_Прочие 24
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,19
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение измерительного комплекта для проверки релейной защиты Ретом-61
	Q_Прочие 25
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	4,94
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение устройства испытательное Ретом-21
	Q_Прочие 26
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	1,56
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение измерителя параметров высоковольтной изоляции (мосты переменного тока)
	Q_Прочие 27
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	1,47
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение установки по проверке средств релейной защиты
	Q_Прочие 28
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,34
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение высоковольтной СНЧ установки для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
	Q_Прочие 29
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	3,34
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение малогабаритного прожигающего устройства
	Q_Прочие 30
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	1,37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение комплекта для определения мест повреждений и трассировки кабеля 
	Q_Прочие 31
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	2,47
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение мспытательной установки СНЧ 
	Q_Прочие 32
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	2,54
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение регенеративного патрона
	Q_Прочие 33
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,26
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение регенеративного патрона
	Q_Прочие 34
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,26
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение регенеративного патрона
	Q_Прочие 35
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,26
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение фильтра-поглотителя
	Q_Прочие 36
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,18
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение фильтра-поглотителя
	Q_Прочие 37
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,18
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение фильтра-поглотителя
	Q_Прочие 38
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,18
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ"  
	Q_Прочие 39
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,31
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ" 
	Q_Прочие 40
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,31
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ" 
	Q_Прочие 41
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,31
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ" 
	Q_Прочие 42
	2027
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,31
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного
	О_Прочие 23
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,365
	2,37
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля грузового бортового, до 10 т
	О_Прочие 24
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,107
	7,11
	0,000
	0,000

	Приобретение автогидроподъемника
	О_Прочие 25
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,122
	13,30
	0,000
	0,000

	Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей 
	О_Прочие 26
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,703
	1,00
	0,000
	0,000

	Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей 
	О_Прочие 27
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,703
	1,00
	0,000
	0,000

	Приобретение устройства синхронизации времени 
	Q_Прочие 48
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,12
	0,000
	0,000

	Приобретение cтенда для испытания СИЗ 
	Q_Прочие 49
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,46
	0,000
	0,000

	Приобретение аппарата испытания жидких диэлектриков
	Q_Прочие 50
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,35
	0,000
	0,000

	Приобретение установки для измерения тангенса угла диэлектрических потерь жидких диэлектриков
	Q_Прочие 51
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,83
	0,000
	0,000

	Приобретение автоматического регистратора температуры вспышки в закрытом тигеле
	Q_Прочие 52
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,83
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля  легкового
	Q_Прочие 53
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,12
	0,000
	0,000

	Приобретение операционной системы
	Q_Прочие 54
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,11
	0,000
	0,000

	Приобретение операционной системы
	Q_Прочие 55
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,11
	0,000
	0,000

	Приобретение системы управления базами данных (СУБД)
	Q_Прочие 56
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,93
	0,000
	0,000

	Приобретение системы управления базами данных (СУБД)
	Q_Прочие 57
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,93
	0,000
	0,000

	Приобретение nanoCAD Standart Build
	Q_Прочие 58
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,32
	0,000
	0,000

	Приобретение НПП «Динамика» универсальное ПО
	Q_Прочие 59
	2028
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,22
	0,000
	0,000

	Приобретение автомобиля  легкового
	О_Прочие 28
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,098
	3,10

	Приобретение автогидроподъемника
	О_Прочие 29
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,122
	13,83

	Приобретение снегоболотоход/мотовездеход
	О_Прочие 30
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,807
	0,81

	Приобретение комбинированной установки для испытания и диагностики кабелей
	Q_Прочие 63
	2029
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	43,86


Намеченные к реализации инвестиционные проекты на период 2026-2029 гг. направлены на снижение аварийных отключений, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации проектов соответствует средним рыночным ценам, сложившимся в Кемеровской области.

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2024-2029 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2026, 2027, 2028, 2029 годах.

Компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса формы проекта инвестиционной программы на 2024-2029 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией. 

Оформление проекта инвестиционной программы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее - Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Анализ экономической обоснованности инвестиционных проектов и перечень предоставленной документации к инвестиционной программе ООО «ЕЭТ» 
(г. Новокузнецк) на период реализации 2024-2029 годы, отражен в таблице 4.

При анализе обосновывающих материалов, приложенных к проекту корректировки инвестиционной программы, а также при расчете стоимости проектов на основании приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» превышение стоимости проектов относительно стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России не выявлено.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь положительным заключением системного оператора, принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК Кузбасса, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают утвердить изменения инвестиционной программы ООО «ЕЭТ» в части ее реализации в 2026, 2027, 2028, 2029 годах в следующих размерах:

Таблица 3

Источники финансирования инвестиционной программы ООО «ЕЭТ» 

на 2026, 2027, 2028, 2029 годы
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год 
	Итого за период реализации инвестиционной программы

	
	
	
	План 
	План 
	План 
	План 
	План 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе:
	млн рублей
	574,295
	831,742
	901,393
	822,969
	4091,935

	I
	Собственные средства всего, в том числе:
	млн рублей
	574,295
	831,742
	901,393
	822,969
	4091,935

	1.1
	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	млн рублей
	0,000
	0,000
	181,266
	155,320
	336,586

	1.1.1
	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
	млн рублей
	0,000
	0,000
	181,266
	155,320
	336,586

	1.1.1.3
	оказания услуг по передаче электрической энергии
	млн рублей
	0,000
	0,000
	181,266
	155,320
	336,586

	1.1.3
	прочая прибыль
	млн рублей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	Амортизация основных средств всего, в том числе:
	млн рублей
	440,864
	513,337
	557,580
	519,245
	2832,308

	1.2.1
	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:
	млн рублей
	440,864
	513,337
	557,580
	519,245
	2832,308

	1.2.1.3
	оказание услуг по передаче электрической энергии
	млн рублей
	440,864
	513,337
	557,580
	519,245
	2832,308

	1.2.2
	прочая текущая амортизация
	млн рублей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.3
	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
	млн рублей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.3.3
	оказание услуг по передаче электрической энергии
	млн рублей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.3.4
	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
	млн рублей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3
	Возврат налога на добавленную стоимость
	млн рублей
	103,407
	149,986
	162,546
	148,404
	724,599

	1.4
	Прочие собственные средства всего, в том числе:
	млн рублей
	30,024
	168,419
	0,000
	0,000
	198,443

	
	
	


Таблица 4

Анализ представленных ООО «ЕвроЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2026, 2027,2028, 2029 годы

	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	
	год 2026
	год 2027
	год 2028
	год 2029
	
	
	
	

	
	
	План
	План
	План
	План
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего по программе
	 
	470,87
	681,756
	738,882
	674,565
	 
	 
	 
	2 566,073

	Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ерунаковская-8"
	О_Ерунаковская-8
	68,420
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	68,420

	Реконструкция ПС 35/6кВ  "6-ой Ствол"
	О_ 6-ой Ствол
	57,287
	0,000
	0,000
	0,000
	ПТЭО, договор 25-2-1-3-ДГЕН7-004548 от 06.01.2025, схема ПС 6-ой Ствол, акт № 283 от 29.01.24 оценки техсостояния ПС 6Ствол, техническое сообщение РЗиА № 24 от 09.02.24 СЭС, акт ремонта ТСН-1 № 24-05-06 от 24.05.23, акт ремонта ТСН-2 № 21-07-08 от 21.07.23, протокол от 29.03.22 замера освещенности ПС 6-ой Ствол, ДС №3 от 22.09.25, ДС №4 от 28.11.25, ДС №6 от 19.12.25.
	итоговый протокол Закупки №32414170547 от 07.11.2024, Сводный анализ стоимости проекта, ССР 26г от 14.04.26, УНЦ.
	 - 
	57,287

	Реконструкция ПС 220/110/10кВ "КМК-1"
	О_КМК-1
	139,259
	176,235
	165,000
	149,301
	ПТЭО, Договор ЕЭТ 25-2-1-29 от 09.06.25, схема ГПП КМК-1, акт № 2 от 20.02.24 оценки АТЗ ЭСХ ПС КМК-1, акт оценки тех. состояния пожарной сигнализации КМК-1, протокол проверки РЗА 2021г., протокол  по ДУ (РДУ с ЕЭТ) от 29.04.21, протокол АО СО ЕЭС и ООО ЕЭТ 03.02.2023, служебные письма, ДС №1 от 15.12.2025, ДС №2 от 10.02.2026, .
	УНЦ, итоговый протокол Закупки №32514719949, сводные сметные расчеты
	 - 
	629,795

	Реконструкция ПС 110/6кВ "Обогатительная"
	О_Обогатительная
	93,789
	133,801
	130,980
	0,000
	ПТЭО, договор №ЕЭТ 25-2-1-15-ДГЕН7-004758 от 08.04.25, фото, схема ПС, акт ТС электрооборудования ПС Обогатительная, Акт № 3 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС Обогатительна, Акт  от 15.12.23г проверки работоспособности АПС Обогатительная, ДС №2 от 08.12.2025, ДС №3 от 22.04.2026, служебные письма.
	Итоговый протокол Закупки №32514495629 от 10.02.25г., УНЦ, сводные сметные расчеты.
	 - 
	358,571

	Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-3 НКМК"   
	О_ОП-3 НКМК
	0,000
	95,500
	114,020
	0,000
	ПТЭО, Акт осмотра технического состояния электрооборудования ПС ОП-3, Схема ОП-3, служебное письмо, Акт проверки АПС ПС ОП-3, Акт ТС оборудования ОП-3 НКМК от 26.09.2023, Акт № 6 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС ОП-3
	Коммерческие предложения, сводный анализ стоимости, УНЦ.
	 - 
	209,520

	Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-5"
	О_ОП-5
	36,900
	0,000
	0,000
	0,000
	ПТЭО, Схема ПС ОП-5, Акт № 7 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС ОП-5, Акт проверки РЗиА ОП-5, Акт оценки тех.состояния ЩСН, ЩПТ_ОП-5, фото, Договор ЕЭТ 26-2-1-6
	Коммерческие предложения, сводный анализ стоимости, УНЦ, итоговый протокол Закупки №32615694056
	 - 
	36,900

	Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ульяновская"
	О_Ульяновская
	0,000
	49,551
	37,358
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	86,909

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-39"
	О_ТП-39
	0,000
	6,371
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	6,371

	Реконструкция ПС 110/35/6кВ "ОП-20" 
	О_ОП-20
	0,000
	0,000
	88,821
	126,968
	ПТЭО, Акт № 281 от 29.01.24г оценки тех.сост обор ОП-20, схема, Акт № 5 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС ОП-20, служебное письмо, фото
	Локальная смета, УНЦ
	 - 
	215,789

	Реконструкция ПС 6кВ "РП-25Б" 
	О_РП-25Б
	0,000
	0,000
	70,574
	0,000
	ПТЭО, Акт комис. осмотра эл.оборудования РП-25Б, схема, Письмо о РЗиА № 17 от 07.02.24г СЭС, Акт № 1 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС РП-25Б, Акт осмотра тех.состояния пожарной сигнализации РП-25Б, фото
	Коммерческие предложения, сводный анализ стоимости, УНЦ
	 - 
	70,574

	 Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-6 - РП-611, РП-610 - ТП-15,20
	О_КЛ-6кВ ОП-6
	0,000
	0,000
	19,309
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	19,309

	Реконструкция ПС 35кВ "Казская"
	Q_Казская-35
	0,000
	5,262
	0,000
	0,000
	ПТЭО, Акт №1000-107-109-598 от 01.04.26, схема
	Коммерческие предложения, сводный анализ стоимости, УНЦ
	 - 
	5,262

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-23"
	О_ТП-23
	0,000
	0,000
	8,750
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	8,750

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-23А"
	О_ТП-23А
	0,000
	0,000
	8,002
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	8,002

	Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-19" 
	О_ОП-19
	0,000
	0,000
	0,000
	251,961
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	251,961

	Реконструкция ПС 10/0,4кВ "КТП-107А"
	О_КТП-107А
	0,000
	0,000
	0,000
	59,596
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	59,596

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-ЦРСД" 
	О_ТП-ЦРСД
	0,000
	0,000
	0,000
	8,638
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	8,638

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "РП-ТП-11"
	О_РП-ТП-11
	0,000
	0,000
	0,000
	9,153
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	9,153


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-33" 
	О_ТП-33
	0,000
	0,000
	0,000
	7,351
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	7,351

	Реконструкция ССПИ ОДС СП
	О_ОДС СП
	0,000
	26,713
	0,000
	0,000
	ПТЭО, схема, Акт оценки технического состояния СППИ ОДС СП, Договор №ЕЭТ 25-2-1-14-ДГЕН7-004722 от 24.03.25, ДС №2 к ЕЭТ 25-2-1-14, служебные письма
	Итоговый протокол Закупки №32514450739 от 28.01.25, сводный сметный расчет стоимости, УНЦ
	 - 
	26,713

	Реконструкция ССПИ ОДС РП
	О_ОДС РП
	0,000
	21,343
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	21,343

	Реконструкция автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) центра управления сетями 
	О_АСТУ
	0,000
	111,566
	53,959
	0,000
	ПТЭО, Акт оценки технического состояния, фото
	Сводный анализ стоимости, коммерческие предложения, УНЦ
	 в части 2026 г. отсутствует необходимость в привлеченных источниках финансирования, в части 2027 и 2028 гг. изменения отсутствуют, 
	165,525

	Реконструкция зданий ул.Рудокопровая, 4 и ул.Хлебозаводская, 2б
	O_ Рудокопровая, 4 и Хлебозаводская, 2б
	11,889
	23,220
	0,000
	0,000
	ПТЭО, Акт обследования АПС Рудокопровая, 4 от 12.03.25, Акт обследования АПС Хлебозаводская, 2б от 12.03.2025,  АКТ приемки ТУ Хлебозаводская, 2б,  АКТ приемки Рудокопровая, 4, служебные записки
	Коммерческие предложения, сметы, УНЦ
	 - 
	35,109

	Реконструкция кабельного тоннеля 6кВ от ПС "ОП-6 НКМК" до ЭСПЦ
	Q_КТ 6кВ от ОП-6
	10,366
	7,397
	0,000
	0,000
	ПТЭО, схема, Протокол испытания 1Т-25 МВА №24-02-ЭТ-003 от 31.07.24, Протокол №86-203 от 06.02.23г 1Т-25МВА ОП-6 РП, Протокол №87-2023г от 07.02.23г 2Т-25МВА ОП-6 РП, Договор № ЕЭТ 232-117ДГЕН7-003660 от 30.05.2023, ДС№1 к Договору №ЕЭТ23-2-1-17, ДС№3 к Договору №ЕЭТ23-2-1-17, ДС№4 к Договору №ЕЭТ23-2-1-17,  Договор 24-2-1-12 от 08.05.24, ДС №1 от 17.12.24г к Договору № ЕЭТ24-2-1-12, Акт осмотра технического состояния тр-ра 1Т-25 ОП-6, Акт осмотра технического состояния тр-ра 2Т-25 ОП-6
	Итоговый протокол Закупки №32312231795 от 28.03.2023, Итоговый протокол Закупки №32413395190 от 18.03.24, УНЦ
	 - 
	17,763

	Реконструкция здания АБК СП 
	P_АБК СП
	14,783
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	14,783

	Приобретение автомобиля  легкового
	О_Прочие 12
	3,098
	0,000
	0,000
	0,000
	Служебная записка, акт технического состояния, ПТС
	Договор № ЕЭТ26/4-3-15 , протокол заседания комиссии по закупкам-
	 Изменения отсутствуют.
	3,098

	Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного
	О_Прочие 13
	2,365
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют.
	2,365

	Приобретение снегоуборщика 
	О_Прочие 14
	0,248
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	0,248

	Приобретение снегоуборщика 
	О_Прочие 15
	0,248
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	0,248

	Приобретение промышленной сплит-системы
	О_Прочие 16
	0,634
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	0,634

	Приобретение промышленной сплит-системы
	О_Прочие 17
	0,634
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	0,634

	Приобретение сканера широкоформатного
	О_Прочие 18
	0,950
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	0,950

	Приобретение объектов электросетевого хозяйства в г. Новокузнецк 
	Q_прочие 1
	30,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Письмо №145 от 20.03.2026г, 
	Договор оказания оценочных услуг № Н-116/2026 от 15.07.2026 г.
	 - 
	30,000

	Приобретение автомобиля  легкового
	О_Прочие 19
	0,000
	0,000
	3,079
	0,000
	Служебная записка, акт технического состояния, ПТС
	Договор № ЕЭТ26/4-3-15 , протокол заседания комиссии по закупкам
	Изменения отсутствуют
	3,079

	Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного
	О_Прочие 20
	0,000
	2,365
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют.
	2,365

	Приобретение снегохода 
	О_Прочие 21
	0,000
	1,225
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	1,225

	Приобретение снегоуборщика 
	О_Прочие 22
	0,000
	0,248
	0,000
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	0,248

	Приобретение источника бесперебойного питания
	Q_Прочие 23
	0,000
	0,190
	0,000
	0,000
	Служебная записка, акт технического состояния 
	Сводный расчет стоимости, коммерческие предложения, конкурентный лист
	-
	0,190

	Приобретение источника бесперебойного питания
	Q_Прочие 24
	0,000
	0,190
	0,000
	0,000
	Служебная записка, акт технического состояния 
	Сводный расчет стоимости, коммерческие предложения, конкурентный лист
	- 
	0,190

	Приобретение измерительного комплекта для проверки релейной защиты Ретом-61
	Q_Прочие 25
	0,000
	4,938
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	4,938

	Приобретение устройства испытательное Ретом-21
	Q_Прочие 26
	0,000
	1,560
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	1,560

	Приобретение измерителя параметров высоковольтной изоляции (мосты переменного тока)
	Q_Прочие 27
	0,000
	1,475
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	1,475

	Приобретение установки по проверке средств релейной защиты
	Q_Прочие 28
	0,000
	0,336
	0,000
	0,000
	Служебная записка 
	Сводный расчет стоимости, Конкурентный лист, коммерческие предложения
	- 
	0,336

	Приобретение высоковольтной СНЧ установки для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
	Q_Прочие 29
	0,000
	3,337
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	3,337

	Приобретение малогабаритного прожигающего устройства
	Q_Прочие 30
	0,000
	1,373
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	1,373

	Приобретение комплекта для определения мест повреждений и трассировки кабеля 
	Q_Прочие 31
	0,000
	2,465
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	2,465

	Приобретение мспытательной установки СНЧ 
	Q_Прочие 32
	0,000
	2,536
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	2,536

	Приобретение регенеративного патрона
	Q_Прочие 33
	0,000
	0,264
	0,000
	0,000
	Техническое задание, Служебная записка
	Сводный расчет стоимости, коммерческие предложения, конкурентный лист
	-
	0,264

	Приобретение регенеративного патрона
	Q_Прочие 34
	0,000
	0,264
	0,000
	0,000
	Техническое задание, Служебная записка
	Сводный расчет стоимости, коммерческие предложения, конкурентный лист
	-
	0,264

	Приобретение регенеративного патрона
	Q_Прочие 35
	0,000
	0,264
	0,000
	0,000
	Техническое задание, Служебная записка
	Сводный расчет стоимости, коммерческие предложения, конкурентный лист
	-
	0,264

	Приобретение фильтра-поглотителя
	Q_Прочие 36
	0,000
	0,179
	0,000
	0,000
	Служебная записка, техническое задание
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,179

	Приобретение фильтра-поглотителя
	Q_Прочие 37
	0,000
	0,179
	0,000
	0,000
	Служебная записка, техническое задание
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,179

	Приобретение фильтра-поглотителя
	Q_Прочие 38
	0,000
	0,179
	0,000
	0,000
	Служебная записка, техническое задание
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,179

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ"  
	Q_Прочие 39
	0,000
	0,307
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,307

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ" 
	Q_Прочие 40
	0,000
	0,307
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,307

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ" 
	Q_Прочие 41
	0,000
	0,307
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,307

	Приобретение "ОИК Диспетчер НТ" 
	Q_Прочие 42
	0,000
	0,307
	0,000
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,307

	Приобретение автомобиля грузопассажирского полноприводного
	О_Прочие 23
	0,000
	0,000
	2,365
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют.
	2,365

	Приобретение автомобиля грузового бортового, до 10 т
	О_Прочие 24
	0,000
	0,000
	7,107
	0,000
	-
	-
	 Изменения отсутствуют.
	7,107

	Приобретение автогидроподъемника
	О_Прочие 25
	0,000
	0,000
	13,296
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	-
	13,296

	Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей 
	О_Прочие 26
	0,000
	0,000
	1,001
	0,000
	 
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	1,001

	Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей 
	О_Прочие 27
	0,000
	0,000
	1,001
	0,000
	 
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	1,001

	Приобретение устройства синхронизации времени 
	Q_Прочие 48
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	Служебная записка, акт технического состояния 
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	- 
	0,121

	Приобретение cтенда для испытания СИЗ 
	Q_Прочие 49
	0,000
	0,000
	7,462
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	7,462

	Приобретение аппарата испытания жидких диэлектриков
	Q_Прочие 50
	0,000
	0,000
	0,349
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,349

	Приобретение установки для измерения тангенса угла диэлектрических потерь жидких диэлектриков
	Q_Прочие 51
	0,000
	0,000
	0,834
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,834

	Приобретение автоматического регистратора температуры вспышки в закрытом тигеле
	Q_Прочие 52
	0,000
	0,000
	2,828
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	2,828

	Приобретение автомобиля  легкового
	Q_Прочие 53
	0,000
	0,000
	3,115
	0,000
	 
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	-
	3,115

	Приобретение операционной системы
	Q_Прочие 54
	0,000
	0,000
	0,115
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,115

	Приобретение операционной системы
	Q_Прочие 55
	0,000
	0,000
	0,115
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,115

	Приобретение системы управления базами данных (СУБД)
	Q_Прочие 56
	0,000
	0,000
	0,930
	0,000
	Служебная записка
	коммерческие предложения
	 - 
	0,930

	Приобретение системы управления базами данных (СУБД)
	Q_Прочие 57
	0,000
	0,000
	0,930
	0,000
	Служебная записка
	коммерческие предложения
	 - 
	0,930

	Приобретение nanoCAD Standart Build
	Q_Прочие 58
	0,000
	0,000
	0,323
	0,000
	Служебная записка
	коммерческие предложения
	 - 
	0,323

	Приобретение НПП «Динамика» универсальное ПО
	Q_Прочие 59
	0,000
	0,000
	0,216
	0,000
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	0,216

	Приобретение автомобиля  легкового
	О_Прочие 28
	0,000
	0,000
	0,000
	3,098
	-
	-
	 Изменения отсутствуют.
	3,098

	Приобретение автогидроподъемника
	О_Прочие 29
	0,000
	0,000
	0,000
	13,830
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	-
	13,830

	Приобретение снегоболотоход/мотовездеход
	О_Прочие 30
	0,000
	0,000
	0,000
	0,807
	-
	-
	 Изменения отсутствуют 
	0,807

	Приобретение комбинированной установки для испытания и диагностики кабелей
	Q_Прочие 63
	0,000
	0,000
	0,000
	43,861
	Служебная записка
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	 - 
	43,861


Приложение № 4 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК», 

для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу 
по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа 
на 2021 - 2030 годы

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Экспертное заключение

ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 448 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 04.04.2024 № 59) утверждена инвестиционная программа в размере 580 282 тыс. руб., в том числе 302 414 тыс. руб. из прибыли и 
277 868 тыс. руб. из амортизации.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 580 282 тыс. руб., в том числе 302 414 тыс. руб. из прибыли и 
277 868 тыс. руб. из амортизации на весь срок инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Яшкинского муниципального округа (актуализация на 2026 год).
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Яшкинского муниципального округа.

Предлагаемые изменения в инвестиционную программу соответствуют действующему концессионному соглашению № 6/ЯМО от 24.09.2021 с учетом дополнительного соглашения № 2 от 16.12.2024.

Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснажение
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Собственные средства
	580 282
	580 282
	0
	28 202
	31 233
	32 333
	31 477
	65 311
	97 197
	125 966
	168 563
	0
	 

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	277 868
	277 868
	0
	0
	0
	0
	15 295
	19 384
	38 469
	70 868
	133 852
	0
	3.2.2; 3.2.4; 4.1 – 4.3; 4.5 – 4.6; 6.1

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	302 414
	302 414
	0
	28 202
	31 233
	32 333
	16 182
	45 927
	58 728
	55 098
	34 711
	0
	2.1; 3.2.1 – 3.2.4; 4.3 – 4.5; 6.1

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–


Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2021-2030 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.
Приложение

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей


Яшкинский МО 


пгт. Яшкино, 

	ул. Гагарина, 33А/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	2022

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	42:19:0302013:288
	котельная
	Яшкинский МО
пгт. Яшкино, 
ул. Гагарина, 29а, Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	2023

	3.2.2
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №7 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	42:19:0204002:2798
	котельная
	Яшкинский МО
пгт. Яшкино, 
ул. Гагарина, 29а, Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	3.2.3
	Установка ХВО
	42:19:0302013:288
	котельная
	Яшкинский МО
пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 29а, Котельная №1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2027

	3.2.4
	Реконструкция котельной 
с. Колмогорово 
	42:19:0204002:2798
	котельная
	Яшкинский МО
с. Колмогорово, ул. Мирная, 96б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2024
	2026


	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной котельной № 3 п. Карьер, 
пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
п. Карьер, пер. Речной, 5а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Пача, ул. Ленина, 1б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	4.3
	Установка блочно-модульной котельной п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
п. Яшкинский, 
ул. Юбилейная, 1б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	4.4
	Установка блочно-модульной котельной п. Ленинский, мощностью 2400 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
п. Ленинский, ул.Зеленая,9А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2029

	4.5
	Установка блочно-модульной котельной ЦК с. Пашково, мощностью 3200 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Пашково, ул.Мирная,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	4.6
	Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 2400 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Поломошное, 
ул. Бениваленского, 18а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	-
	котельная
	Яшкинский МО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025
	2026


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2021 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.
	Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1 
	28 202
	28 202
	0
	0
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	28 202
	28 202
	0
	0
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	31 233
	170
	31 063
	0
	0
	0
	31 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №7 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	62 809
	0
	62 809
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62 809
	0
	0
	0
	0

	3.2.3
	Установка ХВО
	37 797
	0
	37 797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 410
	387
	0
	0
	0
	0

	3.2.4
	Реконструкция котельной с. Колмогорово 
	66 734
	1 712
	65 022
	0
	0
	0
	0
	32 333
	28 437
	5 964
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	198 573
	1 882
	196 691
	0
	0
	0
	31 233
	32 333
	28 437
	43 374
	63 196
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной котельной № 3 
п. Карьер, пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт
	34 002
	0
	34 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 002
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной №6 
с. Пача, мощностью 2400 кВт
	50 402
	0
	50 402
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 402
	0
	0
	0

	4.3
	Установка блочно-модульной котельной п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт
	50 402
	0
	50 402
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 402
	0
	0
	0

	4.4
	Установка блочно-модульной котельной п. Ленинский, мощностью 2400 кВт
	51 412
	0
	51 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 163
	26 248
	0
	0

	4.5
	Установка блочно-модульной котельной ЦК с. Пашково, мощностью 3200 кВт
	89 896
	0
	89 896
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 896
	0
	0

	4.6
	Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 2400 кВт
	52 418
	0
	52 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 418
	0
	0

	Всего по группе 4
	328 530
	0
	328 530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 002
	125 967
	168 562
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	24 978
	0
	24 978
	0
	0
	0
	0
	0
	3040
	21938
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	24 978
	0
	24 978
	0
	0
	0
	0
	0
	3 040
	21 938
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	580 282
	30 084
	550 199
	0
	0
	28 202
	31 233
	32 333
	31 477
	65 312
	97 198
	125 967
	168 562
	0
	0


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	Всего:
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.
	Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1 
	28 202
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	28 202
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	31 233
	0
	31 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №7 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	62 809
	4 467
	58 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.3
	Установка ХВО
	37 797
	0
	37 797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.4
	Реконструкция котельной с. Колмогорово 
	66 734
	15 296
	51 437
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	198 573
	19 763
	178 809
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной котельной № 3 
п. Карьер, пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт
	34 002
	34 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт
	50 402
	50 402
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Установка блочно-модульной котельной 
п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт
	50 402
	20 466
	29 936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Установка блочно-модульной котельной 
п. Ленинский, мощностью 2400 кВт
	51 412
	0
	51 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Установка блочно-модульной котельной ЦК 
с. Пашково, мощностью 3200 кВт
	89 896
	81 434
	8 462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6
	Установка блочно-модульной котельной 
с. Поломошное, мощностью 2400 кВт
	52 418
	52 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 4
	328 530
	238 721
	89 809
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	24 978
	19 384
	5 594
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	24 978
	19 384
	5 594
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	580 282
	277 868
	302 414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 5 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети» на территории Юргинского городского округа 
на 2026 год

ООО «Тепловые сети» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
от 31.03.2026 № 102 (вх. в РЭК Кузбасса № 2109 от 03.04.2026) 
об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения 
ООО «Тепловые сети» на территории Юргинского городского округа 
на 2026 год. 

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Тепловые сети» на территории Юргинского городского округа являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»

· Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства Российской Федерации 
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 31.03.2026 № 102 (вх. в РЭК Кузбасса № 2109 от 03.04.2026) об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети» на 2026 год, которое содержит:

· Уставные и регистрационные документы;

· Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения;

· Копию заявки от 08.12.2025 № 643 от ООО «СЗ «ТвойДом» 
на подключение к системе теплоснабжения объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 42:36:0202001:2208, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Юрга, пер. Шоссейный, 2 «В».

· Копию технических условий подключения (технологического присоединения) № 78 от 16.12.2025.

· Чертеж градостроительного плана земельного участка с нанесенной схемой тепловой сети, планируемой к строительству;

· Локальный сметный расчет

· Копию коммерческого предложенияот 20.01.2026 № 4
от ООО «Юргапроект» о стоимости проектных работ

· Копию письма от 04.03.2026 № 44/40 от ООО «Геоспектр» 
о стоимости инженерно-геологических изысканий

· Копию письма от 04.03.2026 № 45/37 ООО «Геоспектр» 
о стоимости на комплекс топографо-геодезических и кадастровых работ

· Копию письма от 04.03.2026 № 46/38 ООО «Геоспектр» 
о стоимости кадастровых работ по подготовке технического плана тепловой сети

· Копию письма от 04.03.2026 № 47/39 ООО «Геоспектр» 
о стоимости работ по изготовлению охранной зоны

· Копию коммерческого предложения от 18.03.2026 № б/н 
от ООО «Татсерт» о стоимости проектных работ

· Пояснительную записку к статье затрат «О государственной регистрации недвижимости»

· Пояснительную записку к статье затрат «О проведении экспертизы промышленной безопасности»

· Расчет налога на прибыль.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение 

В соответствии с представленными документами расчет платы 
за подключение предлагается выполнить на заявки на подключение от ООО «СЗ «твой дом» на подключение объекта капитального строительства: «Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером: 42:36:0202001:2208, расположенного по адресу: Кемеровская область–Кузбасс, г. Юрга, пер. Шоссейный, д. 2в в многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями ( 1 этап строительства)» с подключаемой тепловой нагрузкой 0,613 Гкал/час.

Заявленная мощность объектов подключения подтверждается заявкой на подключение и техническими условиями.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться 
с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий, необходимых для подключения 

В соответствии с представленными ООО «Тепловые сети» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить строительство подводящего трубопровода Ду100 мм от трубопровода Ду250мм в тепловой камере ТК-4 тепловых сетей квартала 32 до стены жилого дома, протяженностью 134 м (в однотрубном исчислении).

Стоимость мероприятия составляет 4 188,86 тыс. руб.

Дополнительно, предприятием заявлены расходы на проектные работы в размере 308,01 тыс. руб.

Таким образом суммарная величина капитальных вложений по предложению предприятия составляет 4 496,87 тыс. руб.
Специалистами был проведен анализ необходимости выполнения заявленных работ.

В качестве обоснования необходимости представлена схема строительства тепловых сетей и технические условия на подключение.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, специалисты считают необходимость строительства тепловой сети, обоснованной.

Также специалистами проведен анализ обоснованности заявленной стоимости выполнения заявленных работ по подключению.

В качестве обоснования стоимости мероприятий представлен локальный сметный расчет.

Специалисты РЭК Кузбасса выполнили расчет стоимости работ по подключению объекта заявителя по укрупненным нормативам цен строительства (далее – НЦС), согласно расчету, стоимость работ составила 4 256,07 тыс. руб.
Проанализировав вышеуказанные сметные расчеты, специалисты РЭК Кузбасса выявили, что затраты на строительство сетей теплоснабжения, рассчитанные по локальным сметным расчетам превышают затраты рассчитанные по НЦС, в связи с этим, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять к расчету платы за подключение расходы на мероприятия, рассчитанные по НЦС. 

Таким образом, согласно п. 108 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В результате рассмотрения представленных обосновывающих материалов, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принят обоснованным объем капитальных вложений в размере 4 256,07 тыс. руб. (без НДС). В пересчете на 1 Гкал/час расходы на капитальных вложения по предложению специалистов составляют 6 943,018 тыс. руб./Гкал/ч
Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение предприятия, тыс. руб./Гкал/ч
	Предложение специалистов РЭК Кузбасса, тыс. руб.
	Предложение специалистов РЭК Кузбасса, тыс. руб./Гкал/час
	Корректировка
 тыс. руб.

	4 496,87
	7 335,83
	4 256,07
	6 943,02
	-240,80


(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:
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 (тыс. руб./Гкал/ч),

где:
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 -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;
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- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

В расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включаются расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения, в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы»;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»;

- «Оплата труда»;

- «Отчисления на социальные нужды»;

- «Прочие расходы»;

- «Внереализационные расходы».

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы» в размере 771,41 тыс. руб., в т.ч.:

расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями в размере 705,41 тыс. руб.

расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг в размере 66,00 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Таким образом, с учётом суммарной подключаемой тепловой нагрузки в размере 0,613 Гкал/ч, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 1258,42 тыс. руб./Гкал/ч (771,41/ 0,613 = 1258,42).

Таблица 2 

(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети»

	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	оплата труда
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	прочие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	771,41
	771,41
	0,00

	1.5.1
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс. руб.
	66,00
	66,00
	0,00

	1.5.2
	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4
	расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5
	расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.6
	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	прочие обоснованные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	-денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	-прочие расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
	Гкал/ч
	0,613
	0,613
	0,00

	4
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./

Гкал/ч
	1258,42
	1258,42
	0,00


Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям ООО «Тепловые сети» на территории Юргинского городского округа
Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

[image: image20.wmf].

.

H

подключ

Расх

H

Р

=

 (тыс. руб./Гкал/ч)

где:

[image: image21.wmf].

H

Расх

 - плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;
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 - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Так как предприятие предлагает принять к расчету налог на прибыль в размере 2 864,75 тыс. руб.

Налог на прибыль, отнесенный к плановой на 2026 год суммарной подключаемой тепловой нагрузке объектов заявителей, составит: ((4 256,07 + 771,410) × 0,25/0,75)/ 0,613 = 2 733,81 тыс. руб./Гкал/ч.

Таким образом, по результатам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2026 год к тепловым сетям, специалисты предлагают для расчета уровня платы за подключение в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети» применять расходы, согласно Таблице 3.

Таблица 3

Расчет платы за подключение к тепловым сетям 
ООО «Тепловые сети» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на территории Юргинского городского округа 

на 2026 год

	№ п/п
	Наименование
	Размерность
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности, в том числе:

	1.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	Тыс.руб./

Гкал/ч
	1258,42
	1258,42
	0,00

	1.2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:
	Тыс.руб./

Гкал/ч
	7335,83
	6943,02
	-392,81

	1.2.1
	Подземная прокладка в т.ч.
	Тыс.руб./

Гкал/ч
	7335,83
	6943,02
	-392,81

	1.2.1.1
	канальная прокладка
	Тыс.руб./

Гкал/ч
	7335,83
	6943,02
	-392,81

	1.2.1.1.1
	до 250 мм
	Тыс.руб./

Гкал/ч
	7335,83
	6943,02
	-392,81

	1.3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	Тыс.руб./

Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Налог на прибыль
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	2864,75
	2 733,81
	-130,94


Приложение № 7 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Одноставочные тарифы на техническую воду 
АО «Кузнецкая ТЭЦ» (Новокузнецкий городской округ) 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 30.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 30.12.

	Прочие потребители  

(без НДС)
	1,59
	1,74
	1,74
	1,90
	1,90
	2,51
	2,51
	2,76
	2,07
	2,15


Приложение № 9 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Одноставочные тарифы водоотведение (прием и очистка сточных вод) 

ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» (Прокопьевский городской округ) 

на период с 01.01.2025 по 31.12.2027

	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Водоотведение (прием и очистка сточных вод)

	Прочие потребители

(без НДС)
	66,12
	71,90
	71,90
	79,09
	68,86
	68,86


Приложение № 10 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по определению фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области -Кузбасса в отношении 
ООО «Газпром газораспределение Сибирь» за 2025 год

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» (далее – Предприятие) представило в РЭК Кузбасса отчетные данные, используемые для расчета фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области - Кузбасса в отношении ООО «Газпром газораспределение Сибирь» за 2025 год.
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных Предприятием, являются:

· Федеральный Закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 
· постановление Правительства РФ от 18.10.2014 №1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. №1021»; 
· приказ Минэнерго России от 15.12.2014 №926 «Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям».
Предприятие представило исходные данные для расчета фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2025 год.

	Таблица исходных данных для расчёта фактических показателей надёжности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Кемеровской области за 2025 год в отношении ООО «Газпром газораспределение Сибирь»


	№пп
	Показатель
	Месяц
	2025

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	год

	1
	Количество прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, шт. 
	16
	18
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	23
	91

	2
	Среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг к газораспределительным сетям в течение периода регулирования, шт. 
	25 227
	25 291
	25 404
	25 472
	25 614
	25 716
	25 816
	25 643
	25 862
	26 041
	26 520
	26 778
	25 782,00

	 
	Показатель количества прекращений транспортировки газа (Пнк)*³
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,00353

	3
	Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа в течение периода регулирования в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, час 
	24
	30
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	40
	145

	4
	Общая продолжительность оказания услуг в течение периода регулирования по всем точкам подключения в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, час 
	18 768 888
	16 995 552
	18 900 576
	18 339 840
	19 056 816
	18 515 520
	19 207 104
	19 078 392
	18 620 640
	19 374 504
	19 094 400
	19 922 832
	225 875 064

	 
	Показатель продолжительности прекращений транспортировки газа (Пнв)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00000

	5
	Количество недопоставленного газа в течение периода регулирования в результате прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. м3
	0,084
	0,100
	0,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,142
	0,145
	0,491

	6
	Количество газа, поставляемого по газораспределительным сетям по всем точкам подключения, определяется в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на поставку газа, тыс. м3
	333 401,2
	301 967,4
	307 925,7
	276 340,7
	253 178,7
	208 930,1
	190 629,4
	149 742,3
	217 102,6
	278 316,3
	288 369,9
	310 551,0
	3 116 455,27

	 
	Показатель недопоставленного газа (Пно)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	 
	Значение общего показателя уровня надежности, (Кнад)
	0,9995
	0,9994
	0,9999
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0,9991
	0,9993
	0,9972

	7
	Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения от величины, заявленной газораспределительной организацией в технических условиях на подключение, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Показатель обеспечения давления (Пкд)*6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети установленным требованиям ГОСТ 5542-87, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Показатель соответствия характеристик газа (Пкфх)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Значение общего показателя уровня качества, (Ккач)
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	 
	Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	0,999
	1,000
	0,9980


Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области - Кузбасса в отношении ООО «Газпром газораспределение Сибирь» за 2025 год согласно нижеприведенной таблице.

	№
	Наименования показателя
	Фактические показатели

	
	
	2025

	1
	Фактический показатель надежности оказываемых услуг 
	0,9972

	2
	Фактический показатель качества оказываемых услуг 
	1,0000

	3
	Обобщенный фактический показатель надежности и качества услуг 
	0,9980


Приложение № 11 к протоколу № 49
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.09.2026

Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения 

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» газоиспользующего оборудования ООО «Прогресс» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка 

с кадастровым номером 42:24:0401039:1663, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово,

ул. Терешковой, 3
по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «Прогресс» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401039:1663, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 3. Диаметр существующего стального подземного газопровода высокого давления - Ø 219 мм. Проектом предусмотрена прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления методом ГНБ Ø 110 мм в футляре из полиэтиленовой трубы Ø 160 мм предварительной протяженностью 277 м, подземного полиэтиленового газопровода высокого давления методом ГНБ 
Ø 110 мм предварительной протяженностью 71,6 м, подземного полиэтиленового газопровода высокого давления открытым способом Ø110 мм предварительной протяженностью 18,4 м. Максимальный часовой расход газа 574,2 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

· Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

· Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

I. Перечень представленных материалов

1. Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

2. Копия заявки о подключении от 31.10.2024 № 1793/ЕОКЮ;

3. Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

4. Расчет потребности в природном газе, выполненный 
ООО «ЭнергоТеплоСервис» (расчет максимального часового расхода газа);

5. Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);

6. Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права владения ГРО существующей газораспределительной сетью, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя);

7. Копия договора о подключении от 24.07.2025 № КИ15-25/1691 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения), с дополнительным соглашением №1 от 31.07.2025;

8. Копия проектной документации;

9. Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

10. Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 1,2 МПа включительно. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 1,2 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 348,6 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК Кузбасса принято решение:

1. Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;

2. Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

Согласно дополнительному соглашению №1 от 31.07.2025 к договору о подключении от 24.07.2025 № КИ15-25/1691, исполнитель разрабатывает и передает заявителю проектную документацию на создание и реконструкцию сети газораспределения до границы земельного участка заявителя, осуществляет прием заявки о подключении, подготовку договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, мониторинг выполнения заявителем технических условий и осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проводит пуска газа. Действия по созданию и реконструкции сети газораспределения до границы земельного участка заявителя выполняются самим заявителем.

II. Расчет размера платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту

Согласно представленным материалам, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему;

расходы на разработку проектной документации;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Прогресс» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401039:1663, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 3, по индивидуальному проекту.

Таблица 1

	№ п/п
	Показатели
	Предложение ГРО,
руб.
	Предложение экспертов, руб.
	Размер корректировки, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему
	2 330
	2 330
	0

	2
	Расходы на разработку проектной документации
	317 449
	317 449
	0

	3
	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
	0
	0
	0

	3.1
	Строительство стальных газопроводов
	0
	0
	0

	3.1.1
	Наземная (надземная) прокладка
	0
	0
	0

	
	158 мм и менее
	0
	0
	0

	
	159 - 218 мм
	0
	0
	0

	
	219 - 272 мм
	0
	0
	0

	
	273 - 324 мм
	0
	0
	0

	
	325 - 425 мм
	0
	0
	0

	
	426 - 529 мм
	0
	0
	0

	
	530 мм и выше
	0
	0
	0

	3.1.2
	Подземная прокладка
	0
	0
	0

	
	158 мм и менее
	0
	0
	0

	
	159 - 218 мм
	0
	0
	0

	
	219 - 272 мм
	0
	0
	0

	
	273 - 324 мм
	0
	0
	0

	
	325 - 425 мм
	0
	0
	0

	
	426 - 529 мм
	0
	0
	0

	
	530 мм и выше
	0
	0
	0

	3.2
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	0
	0
	0

	
	109 мм и менее
	0
	0
	0

	
	110 - 159 мм
	0
	0
	0

	
	160 - 224 мм
	0
	0
	0

	
	225 - 314 мм
	0
	0
	0

	
	315 - 399 мм
	0
	0
	0

	
	400 мм и выше
	0
	0
	0

	3.3
	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа
	0
	0
	0

	
	до 40 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	40 - 99 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	100 - 399 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	400 - 999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	1000 - 1999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	2000 - 2999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	3000 - 3999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	4000 - 4999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	5000 - 9999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	10000 - 19999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	20000 - 29999 куб. метров в час
	0
	0
	0

	
	30000 куб. метров в час и выше
	0
	0
	0

	3.4
	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
	0
	0
	0

	
	до 1 кВт
	0
	0
	0

	
	от 1 кВт до 2 кВт
	0
	0
	0

	
	от 2 кВт до 3 кВт
	0
	0
	0

	
	свыше 3 кВт
	0
	0
	0

	3.5
	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения
	0
	0
	0

	4
	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий
	4 272
	4 272
	0

	5
	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
	26 165
	26 165
	0

	6
	Эффективная ставка налога на прибыль, в %
	25
	25
	0

	7
	Налог на прибыль
	105 816
	105 816
	0

	8
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
	456 032
	456 032
	0


В строке 1 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С0 на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, составляющей 2 330 руб. 
за 1 присоединение, без НДС без налога на прибыль (п. 1 Приложения к Постановлению РЭК Кузбасса от 23.12.2025 № 839).

В строке 2 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ, бухгалтерскими справками): расходы на выполнение инженерных изысканий, расходы на разработку проектной документации, на земельно-кадастровые работы.

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 4, 5 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 4 272 руб. за 1 присоединение, без НДС без налога на прибыль (п. 7.1. Приложения к Постановлению РЭК Кузбасса 
от 23.12.2025 № 839).

В строке 5 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому газопроводу 
Ø110 мм (полиэтиленовый газопровод с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 26 165 руб. за 1 присоединение, без НДС, без налога на прибыль (п. 7.2.2.1.2. Приложения к Постановлению РЭК Кузбасса от 23.12.2025 № 839).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2026 год составляет 25%.

По предложению экспертной группы, плата за технологическое присоединение составит 456 032 руб., что соответствует предложению ГРО.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Сибирь» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Прогресс» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401039:1663, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 3, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 456 032 рублей (без учёта НДС, с учетом налога на прибыль). 
