## акт. на 2024
Информация о мониторинге схем теплоснабжения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на соответствие требованиям утв. Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154
№ п/п | Муниципальное образование | Численность населения | Наименование схемы | Ссылка на схему теплоснабжения | Актуализация на 2024 год | Соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | Соответствие п.2б перечня поручений Президента РФ от 29.12.2021 № Пр-325 включение с схему теплоснабжения сценариев развития авраий с моделированием гидравлических режимов таких систем | Заключение
[6 empty] | (да/нет) | (да/нет)
1 | Анжеро-Судженский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа. Актуализация 2024. | https://www.anzhero.ru/pages/gkh/shema-ts.asp?Id=285 | актуализирована постановлением №580 от 30.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
2 | Беловский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2024 год | https://www.belovo42.ru/SZ/2024/01/10/26823-2024-god.html | актуализирована постановлением №2629-п от 01.09.2023г. | да | да | Нарушен срок атуализации
3 | Березовский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Муниципального образования "Березовский городской округ". Актуализация на 2024 г. | http://berez.org/jkh_i_blagoustroystvo/publichka_jkh/shemy_teplosnab/ | актуализирована постановлением №668 от 30.06.2023г. | да | да | Необходимо выкладывать на сайт не только Утверждаемую частью, но и Обосновывающие материалы.
4 | Калтанский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Калтанского городского округа Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация 2024. | https://kaltan.net/node/306 | актуализирована постановлением №192-п от 19.07.2023г. | да | да | Нарушен срок атуализации.
5 | Кемеровский городской округ | От 500 тыс. чел и более | Схема теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года. Актуализация на 2024 год. | https://kemerovo.ru/sfery-deyatelnosti/gorodskoe-zhkkh/skhema- teplosnabzheniya-goroda-kemerovo-do-2033-goda-aktualizatsiya-na-2024-god/ | актуализирована приказом Министерства энергетики №222тд от 25.08.2023г. | да | да | Замечаний нет.
6 | Киселевский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года. Актуализация 2024. | http://gkhkis.ru/aktualizaciya-sxemy- teplosnabzheniya-na-2024-god | актуализирована постановлением №91 от 30.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа до 2028. Актуализация на 2024. | https://www.leninsk-kuz.ru/infrastructure/gkh/aktualizatsiya-skhemy-teplosnabzheniya-na-2024-god/ | актуализирована постановление №1170 от 30.06.2023г. | да | да | Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения с схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа
8 | Междуреченский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024. | https://www.mrech.ru/infrastructure/household/2023/03/27/27195-proekt-shemy-teplosnabzheniya-mezhdurechenskogo-go.html | актуализирована постановлением №1095-п от 04.05.2023г. | да | да | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
9 | Мысковский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схем теплоснабжения Мысковского городского округа на период 2014-2019 годы и на перспективу до 2034 года» (Актуализация на 2024 год) | https://pravo-myskiadmin.ru/ | актуализирована постановлением №232тд от 30.06.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
10 | Новокузнецкий городской округ | От 500 тыс. чел и более | Схема теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на периодо до 2032 года (Актуализация на 2024 год) | https://www.admnkz.info/web/guest/shema-teplosnabzenia-na-2024 | актуализирована приказом Министерства энергетики №232тд от 08.09.2023г. | да | да | Замечаний нет.
11 | Осинниковский городской округ | От 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел | Схема теплоснабжения муниципального образования Осинниковский городской округ до 2028 года (актуализация на 2024 год) | https://www.osinniki.org/19436-shema- teplosnabzehenija-municipalnogo-obrazovanija-osinnikovskij-gorodskoj-okrug- na-2024g.html | актуализирована постановление №596-П от 16.05.2023г. | да | да | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем.
12 | Полысаевский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Полысаевского Городского округа на перспективу до 2030 года | http://polisaevo.ru/deyatelnost/zhizneobespechenie/aktualizatsiya-skhemy-na-2024.php?clear_cache=Y | актуализирована постановление №738 от 20.06.2023г. | да | да | Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа
13 | Прокопьевский городской округ | От 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел | Схема теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области Кузбасса на период до 2039 года. Актуализация на 2024 г. | http://www.pearlkuz.ru/index.php/objavleniya/item/12218-уведомление-о-начале-работ- по-актуализации-схем-теплоснабжения-в-административных-границах-города- прокопьевска-на-2024-год | актуализирована постановление №114-п от 28.06.2023г. | да | да | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
14 | Тайгинский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 года (актуализация на 2024 год) | https://gkh-tgo.ru/?view=article&id=51:utverzhdaemaya-chast-skhema-teplosnabzheniya-tgo-2024&catid=16:novosti | актуализирована постановление №318-п от 28.06.2023г. | да | да | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
15 | Юргинский городской округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Юргинского городского округа до 2032 года. Актуализация на 2024 год | https://www.yurga.org/deyatelnost/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/skhema-teplosnabzheniya/ | актуализирована постановление №913 от 22.08.2023г. | да | да | Замечаний нет.
16 | Беловский муниципальный округ | От 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел | Схема теплоснабжения Беловского муниципального округа Кемеровской области на период до 2034 года. Актуализация на 2023 год | https://www.belovorn.ru/LOAD_CONTENT/Власть/Управления%20и%20организации%20администрации%20Беловского%20муниципального%20района/Управление%20жизнеобеспечения%20населенных%20пунктов/Схемы%20теплоснабжения/ | актуализирована постановление №358 от 01.08.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем. Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа. Нарушен срок актуализации.
17 | Гурьевский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схемы теплоснабжения Гурьевского муниципального округа на период до 2036 года (Актуализация на 2024 год) | https://admgur.ru/structural-unit/department-of-life-support-of-the-administration-of-gurievsk-municipal-district/schemes-of-heat-supply/ | актуализирована постановление №915 от 30.06.2023г. | да | да | Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения с схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа
18 | Ижморский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения на территории Ижморского муниципального округа Кемеровской области до 2032 года | https://ож-ижморский.рф/2023/06/3182/ | актуализирована постановление №580-п от 02.06.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
19 | Кемеровский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года (Актуализация на 2024 год) | https://akmrko.ru/administraciya/gkh/index7.php | актуализирована постановление №3068-п от 04.09.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
20 | Крапивинский муниципальный округ | До 10 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа, Кемеровской области – Кузбасса, с перспективой до 2040 года | https://krapivino.ru/node/68 | актуализирована постановление №965 от 29.06.2023г. | да | да | Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа
21 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (Актуализация на 2024 год) | http://www.lnkrayon.ru/vlast/podvedomstvennyye-organizatsii/upravlenie-kapitalnogo-stroitelstva-i-zhkkh/razrabotka-skhem-teplosnabzheniya.php | актуализирована постановлениями №№589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 от 30.06.2023г. | нет | да | Актуализирована по поселениям (Горняцкое, Демьяновское, Драченинское, Краснинское, Подгорновское, Чкаловское, Чусовитинское, Шабановское) необходимо по муниципальному округу
22 | Мариинский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Мариинского муниципального округа на 2024 год с перспективой до 2042 года | https://www.mariinsk.ru/24534-shema-teplosnabzhenija-mariinskogo-municipalnogo-okruga-na-2024-god-s-perspektivoj-do-2042-goda.html | актуализирована постановление №529 от 22.06.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем. Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа
23 | Прокопьевский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области – Кузбасса. Актуализация на 2024 г. | https://prokopmo.ru/investicionnie-proekty/shemy-injenernyh-setei.php | актуализирована постановление №134-п от 07.08.2023г. | да | да | Нарушен срок атуализации
24 | Промышленновский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Промышленновского муниципального округа на период до 2034 года (актуализация по состоянию на 2024г.) | https://admprom.ru/жизнеобеспечение/жилищно-коммунальное-хозяйство/ | актуализирована постановление №774-П от 21.06.2023г. | да | да | Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа
25 | Топкинский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Топкинского муниципального округа Кемеровской области- Кузбасса (Актуализация на 2024 год) | https://www.admtmo.ru/sfery-deyatelnosti/zhkkh/skhemy/ | актуализирована постановление №1012-П от 23.06.2023г. | да | да | Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа
26 | Тисульский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схемы теплоснабжения Тисульского муниципального округа (Актуализация на 2024 год) | https://tisul.ru/sfery-deyatel-nosti/zhiliwno- kommunal-noe-hozyajstvo/ | актуализирована постановление №41-п от 17.04.2023г. | нет | да | Актуализирована по поселениям, необходимо по муниципальному округу. Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа
27 | Тяжинский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Тяжинского муниципального округа на период 2023-2034 год (Актуализация по состоянию на 2023г.) | http://www.tyazhin.ru/index/zhkh/0-171 | актуализирована постановление №124-п от 11.08.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
28 | Чебулинский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Чебулинского муниципального округа Кемеровской области на период с 2020 года до 2034 года. (Актуализация на 2024 год) | https://gkh.chebula.ru/shemy-infrastruktury-zhkh/shemy-teplosnabzheniya-okruga/ | актуализирована постановление №328-п от 30.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
29 | Яшкинский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на период 2023 гг. с перспективой до 2032 г. | http://www.yashrn.ru/glavnaya/164-administratsiya/zhkkh?layout=plugin | актуализирована постановление №758-п от 29.06.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем.
30 | Юргинский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Актуализированная схема теплоснабжения Юргинскогомуниципального округа на 2024 год до 2035 года. | http://yurgregion.ru/index.php?id=9476 | актуализирована постановление №503 от 24.04.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем. Отсутствует синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования.
31 | Яйский муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Яйского муниципального округа до 2032 г. (Актуализация на 2024 год) | https://adm-yaya.ru/napravleniya-deyatelnosti/gkh/skhemy-teplosnabzheniya/ | актуализирована постановление №477 от 28.04.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем. Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения отсутствуют
32 | Новокузнецкий муниципальный округ | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Новокузнецкого муниципального округа до 2035 года» (Актуализация на 2024 год) | https://www.admnkr.ru/grazhdanam/zhilishchno-kommunalnoe-khozyajstvo/skhemy-teplosnabzheniya | актуализирована постановление №25 от 28.06.2023г. | да | нет | При актуализации на следующий год необходимо включить в схему теплоснабжения сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов таких систем
33 | Таштагольский муниципальный район
| Таштагольское городское поселение. Таштагольский муниципальный район | От 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Таштагольского городского поселения (Актуализация на 2024 г.) | http://admtash.my1.ru/index/skhemy_teplosnabzhenija/0-31 | актуализирована постановление №94-п от 16.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
| Шерешское городское поселение. Таштагольский муниципальный район | До 10 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Шерегешского городского поселения (Актуализация на 2024 г.) | https://admsheregesh.ru/aktualizatsiya-shem-vodosnabzheniya-vodootvedeniya-i-teplosnabzheniya/ | актуализирована постановление № 49-п от 02.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
| Спасское городское поселение. Таштагольский муниципальный район | До 10 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Спасского городского поселения (Актуализация на 2024 г.) | http://spassk.ucoz.ru/index/aktualizacija_skhem/0-76 | актуализирована постановление № 20-п от 05.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
| Казское городское поселение. Таштагольский муниципальный район | До 10 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Казского городского поселения (Актуализация на 2024 г.) | https://admkaz.ru/category/aktualizatsiya-shem-teplosnabzheniya-i-vodosnabzheniya/ | актуализирована постановление №29-п от 15.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
| Темиртауское городское поселение. Таштагольский муниципальный район | До 10 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Темиртауского городского поселения (Актуализация на 2024 г.) | https://temirtau-adm.ru/sotsialnaya-infrastruktura/zhkkh/aktualizatsiya-skhem-teplosnabzheniya-i-vodosnabzheniya.html | актуализирована постановление №34-п от 27.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.
| Мундыбашское городское поселение. Таштагольский муниципальный район | До 10 тыс. чел. | Схема теплоснабжения Мундыбашского городского поселения (Актуализация на 2024 г.) | https://mundybash.ru/category/aktualizatsiya-shem-vodosnabzheniya-vodootvedeniya-teplosnabzheniya/ | актуализирована постановление № 42-п от 15.06.2023г. | да | да | Замечаний нет.