РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» декабря 2018 г. № ____

г. Кемерово

Об установлении долгосрочных параметров регулирования

тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(г. Кемерово)

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                          «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области                                        от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия  Кемеровской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»       (г. Кемерово), ИНН 4205153492, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019                           по 31.12.2023 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                        Д.В. Малюта

Приложение 
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «__» декабря 2018 г. № ____

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Питьевая вода | 2019 | 723413,56 | х | 1,01 | 39,50 | 0,79 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 2,95 | 39,30 | 0,79 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 4,46 | 39,30 | 0,79 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 5,35 | 39,20 | 0,79 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 6,38 | 39,20 | 0,79 |
| 2. | Водоотведение* | 2019 | 539133,33 | х | 1,94 | х | 0,68 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 3,91 | х | 0,68 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 5,46 | х | 0,68 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 7,70 | х | 0,68 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 8,87 | х | 0,68 |
| 3. | Водоотведение** | 2019 | 15761,12 | х | 0,29 | х | 1,29 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0,28 | х | 1,29 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0,27 | х | 1,29 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,26 | х | 1,29 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,26 | х | 1,29 |

* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями                                  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм.

** Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора                ДУ-1000 мм.